OFICIALIA MAYOR


DIRECCION DE ADQUISICIONES


Notas Aclaratorias y Respuesta a Cuestionarios


Invitación no. OM-INV-ADQ-FAFEF-01-09
Mexicali, Baja California, 08 de Abril del 2009.
LICITANTES PARTICIPANTES
INVITACION OM-INV-ADQ-FAFEF-01-09
PRESENTE.-

Por este conducto les informamos las Notas Aclaratorias y Respuestas a cuestionarios recibidos en tiempo y forma, con respecto a la Invitación No. OM-INV-ADQ-FAFEF-01-09 que realiza el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, referente a la contratación del "Suministro e Instalación de Equipo de Aire Acondicionado para la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California", las cuales son las siguientes:

NOTAS ACLARATORIAS

NOTA ACLARATORIA NO. 1.- Se modifica el punto 1.3 de las bases de invitación para quedar de la siguiente manera:

1.3 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA E INSTALACION:

El suministro e instalación total de los bienes, deberá realizarse en un plazo máximo de 35 (treinta y cinco) días naturales contados a partir del pago del anticipo. 

NOTA ACLARATORIA NO. 2.- Se modifican las especificaciones técnicas establecidas en el punto 3.1 de las bases de invitación para quedar de la siguiente manera:

PARTIDA 1 
CANTIDAD: 3

A/C.- UNIDAD DE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CAPACIDAD DE 12.5 TONELADAS DE REFRIGERACION, SOLO FRIO, PARA OPERAR A 230 VOLTS, 60  CICLOS, 3 FASE, ALTA EFICIENCIA ENERGETICA 11.00 SEER,  INSTALACION, INCLUYE.- FABRICACION E INSTALACION DE BASE METALICA PINTADA CON MATERIAL ANTICORROSIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE 7 DÍAS CON CABLEADO, CONEXIÓN ELECTRICA A 1 METRO, ENTRONQUE DE INYECCION Y DE RETORNO DE DUCTO DE 5 PIES AISLADO DE FIBRA, MANTA, PINTURA AISLANTE, TUBERIA DE CONDENSADOS A 2 METROS, SERVICIO DE GRUA PARA DESMONTAR EL EQUIPO EXISTENTE,  ASI COMO PARA MONTAR EL EQUIPO NUEVO, ARRANQUE Y PRUEBAS DEL EQUIPO.

MARCAS ACEPTADAS: TRANE, YORK, CARRIER.
RESPUESTA A CUESTIONARIOS
LICITANTE: INGENIERÍA Y VENTAS SIMA, 
PREGUNTAS RELATIVAS A LA INVITACIÓN NO. OM-INV-ADQ-FAFEF-01-09.
1. EL TIEMPO DE ENTREGA ES DE 20 DÍAS, NO SE PUEDE ALARGAR?
RESPUESTA.- DEBERA CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN LA NOTA ACLARATORIA No.1.
2. LA MONEDA A COTIZAR ES PESOS, SE PUEDE COTIZAR EN DOLARES PAGADEROS AL TIPO DE CAMBIO AL DIA DE FALLO?
RESPUESTA.- NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE INVITACION.
3. QUE MARCAS SON LAS QUE SE VAN A ACEPTAR EN ESTA OBRA? 
RESPUESTA.- DEBERA CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN LA NOTA ACLARATORIA No.2.

4. LA EFICIENCIA ES DE 11.00 SEER, NO PUEDE SER EFICIENCIA ESTANDAR QUE SE MANEJA EN EL MERCADO DE 10.00 SEER?
RESPUESTA.- NO SE ACEPTA SU PROPUESTA DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE INVITACION.
Sin otro particular por el momento, le agradezco la atención prestada al presente.

A T E N T A M E N T E

DIRECCION DE  ADQUISICIONES DE LA 
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
C. BELIA BORJA MAR
C.c.p. Archivo
BBM/JFGR/bell






















1 de 2

