OFICIALIA MAYOR


DIRECCION DE ADQUISICIONES
Respuesta a Cuestionarios
Invitación no. OM-INV-ADQ-17-08

Mexicali, Baja California, 02 de Junio de 2008.

LICITANTES PARTICIPANTES

INVITACIÓN OM-INV-ADQ-17-08

PRESENTE.-

Por este conducto le hacemos llegar el oficio de Notas Aclaratorias y Respuesta a Cuestionarios respecto a la Invitación No. OM-INV-ADQ-17-08 que realiza el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, referente al  “Suministro de Equipo de Aire Acondicionado para Gobierno del Estado de Baja California”,   las cuales son las siguientes:

Nota Aclaratoria:

Nota Aclaratoria No.1:

Se modifican las especificaciones técnicas del Paquete Único establecidas en el punto 3.1 de las bases de invitación, para quedar de la siguiente manera.

	PAQUETE UNICO

	Partida
	Descripción
	Cantidad

	1
	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CAPACIDAD 5 TONELADAS DE REFRIGERACION, SOLO FRIO, PARA OPERAR A 230 VOLTS, 60  CICLOS, 1 FASE, ALTA EFICIENCIA ENERGETICA 14.00 HASTA 15.00 SEER Y  REFRIGERANTE ECOLOGICO.

MARCAS ACEPTADAS: TRANE, CARRIER Y YORK.
	4 piezas

	2
	UNIDAD DE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CAPACIDAD 4 TONELADAS DE REFRIGERACION, SOLO FRIO, PARA OPERAR A 230 VOLTS, 60  CICLOS, 1 FASE, ALTA EFICIENCIA ENERGETICA 14.00 HASTA 15.00 SEER Y REFRIGERANTE ECOLOGICO.

MARCAS ACEPTADAS: TRANE, CARRIER Y YORK.
	3 piezas

	3
	UNIDAD DE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CAPACIDAD 3 TONELADAS DE REFRIGERACION, SOLO FRIO, PARA OPERAR A 230 VOLTS, 60  CICLOS, 1 FASE, ALTA EFICIENCIA ENERGETICA 15.00 SEER Y REFRIGERANTE ECOLOGICO.

MARCAS ACEPTADAS: TRANE, CARRIER Y YORK.
	5 piezas

	4
	UNIDADA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: HI WALL, CONDENSADORA CON SERPENTIN SPINE FIN, MANEJADORA, CON CAPACIDAD DE 2 TONELADAS DE REFRIGERACION, SOLO FRIO, PARA OPERAR A 230 VOLTS 60 CICLOS, 1 FASE, ALTA EFICIENCIA ENERGETICA 12.00 HASTA 14.00 SEER REFRIGERANTE R-22. 

MARCAS ACEPTADAS: TRANE, CARRIER Y YORK.
Nota: SE DEBERA INCLUIR EL KIT DE INSTALACION CORRESPONDIENTE.
	3 piezas

	5


	UNIDADA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: HI WALL, CONDENSADORA CON SERPENTIN SPINE FIN, MANEJADORA, CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA DE REFRIGERACION, SOLO FRIO, PARA OPERAR A 230 VOLTS 60 CICLOS, 1 FASE, ALTA EFICIENCIA ENERGETICA 12.00 HASTA 14.00 SEER REFRIGERANTE R-22. 
MARCAS ACEPTADAS: TRANE, CARRIER Y YORK.
Nota: SE DEBERA INCLUIR EL KIT DE INSTALACION CORRESPONDIENTE.
	4 piezas


Respuesta a Cuestionarios

Carlos Armando Quintero Kotry

Refrigeraciones Quintero  

1. En la partida 3 la eficiencia puede ser de 14.00 -15.00 seer como en las partidas 1 y 2 que también están solicitando paquetes?
Respuesta: No se acepta propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en las bases de invitación. 
2. Se puede dar 60 días para el suministro de los aires acondicionados por las características de los A.A.?
Respuesta: No se acepta propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en las bases de invitación. 
Sin otro particular por el momento, les envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

DIRECTOR DE ADQUISICIONES 

OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO

BELIA BORJA MAR
C.c.p Archivo.
1  de  3

