

Mexicali, Baja California,  02 de Junio del 2006.

LICITANTES PARTICIPANTES

INVITACIÓN OM-INV-ADQ-PAFEF-07-06.
PRESENTE.-

Por este conducto les enviamos notas aclaratorias y respuesta a cuestionarios presentados en tiempo y forma por parte de los licitantes participantes con respecto a la Invitación No. OM-INV-ADQ-PAFEF-07-06 que realiza el comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, referente a la “Suministro e Instalación de Sistema de Circuito Cerrado para la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California” y son las siguientes aclaraciones:

· NOTA ACLARATORIA No. 1 

Para la Partida 2, se aumenta el requerimiento de 15 cámaras a 18.

· NOTA ACLARATORIA No. 2 


Las cámaras para los módulos de Cajas deberán de ser colocadas a nivel de plafón y sobre el mostrador. 

· NOTA ACLARATORIA No. 3

Para las Partidas 5 y 6 Grabador Digital de Video, deberán de ser montables en rack.

· NOTA ACLARATORIA No. 4
En la Partida 8 Servicio de Instalación, se deberá de considerar la instalación del rack (mismo con el cual ya se cuenta, el cual de tipo esqueleto) en donde serán montados los Grabadores Digitales de Video, considerándose el anclaje del mismo al suelo por medio de tortillería. La canalización del cableado entre el 1er. y el 2do. Nivel Se realizara por medio de una perforación ya existente de 8 x 8 cm.
· NOTA ACLARATORIA No. 5 


Se anexa diagrama con ubicaciones para las cámaras.
ACLARACIONES Y DUDAS REFERENTES A LA 
INVITACION  OM-INV-ADQ-PAFEF-07-06

Marcela Domínguez Saguchi (Testigo.com)

1. En el punto 1.3 inciso D, dice que se entregarán  los bienes en el almacén señalado en el punto 1.2, incluyendo manuales, herramienta, a que se refiere con herramienta?

Respuesta: No es requerido ningún tipo de herramienta.

2. En el punto 1.4 se dice que al licitante favorecido con el resultado del fallo hubiere cotizado en moneda extranjera, el pago se le efectuara en moneda nacional y más adelante en el punto 12.1 nos dice que las propuestas se cotizarán en Pesos Mexicanos, se puede realizar la cotización en moneda extrajera o no se puede?

Respuesta: Deberá cotizar en moneda nacional únicamente.
3. En el punto 1.5 habla de los documentos de invitación, los anexos 3, 4, 5, 6, 7, y 8 de la presente invitación, no estuvieron dentro de la información que se publicó en la página de compras del Gobierno del Estado, donde podemos recurrir a obtener dichos anexos.

Respuesta: Están publicados en la pagina de Gobierno www.bajacalifornia.gob.mx/comprasbc 
4. En los puntos 1.6,  16.2 inciso D, 17.1, 20.1, 20.1, 20.2 se habla de la fecha 11 de Mayo del presente año, siendo que la fecha de la invitación y visita a las instalaciones es del 31 de mayo del presente año, la duda es.... se refieren a 11 de junio?

Respuesta: Este es el calendario de la invitación:

Recepción de Propuestas es el día 8 de Junio a las 13:00 hrs.
Fallo de la invitación el día 14 de Junio a las 12:00 hrs.
5. En el punto 16.1 nos dice que la proposición será colocada dentro de un sobre cerrado el cual contendrá la propuesta técnica y la económica, y más adelante en el punto 16.2 inciso D nos dice que la propuesta técnica no deberá contener por ningún motivo información referente a precios de los bienes ofertados, a que se refiere, se deben de depositar las dos propuestas técnica y económicas juntas dentro de un mismo sobre sin que esto afecte el punto 16.2 inciso D?

Respuesta: Se excluye el punto D, de las bases de invitación.
6. En las bases de la licitación se habla de 21 cámaras, sin embargo en la visita a las instalaciones nos dijeron que serian 23, cual es el numero correcto y de ser cierto las 2 extras, cuales serian las características de estas últimas?

Respuesta: En total son requeridas 24 cámaras las solicitadas, 6 para la Partida 1 y 18 para la Partida 2.

7. También se menciono en la visita a las instalaciones que se debería de considerar la instalación de un rack para colocar los grabadores, nos podrían decir las especificaciones del rack así como de la loza a perforar?

Respuesta: De acuerdo a Nota Aclaratoria Número 4.
8. El monitor que se refiere, deberá de ser instalado en el mismo sitio de Finanzas?

Respuesta: Es correcto, se deberá de considerar Charola para la instalación de los monitores de las Partidas 5 y 6.
9. No se especifica si se meterá a la red el sistema, de ser así, nos pueden dar un tiempo de respuesta del personal de sistemas para hacer los trabajos propios, dado que esa es una variable que no podemos considerar, nosotros y puede influir en la entrega del mismo.

Respuesta: Para cuando se realice la instalación de los equipos solicitados, ya se contara con el nodo de red para la conexión del sistema a la red.

10. A fin de instalar las cámaras y el servidor es necesario un croquis detallado, (con medidas) donde se señale el tipo de cámara, la orientación, etc., de esa manera será factible el cotizar el cableado y la mano de obra, quedaron en entregarla el día de hoy 31 de mayo por la mañana, pero no fue así, tienen ya ese croquis, cuando y donde se nos entregara? (el L.I. Tomas Celaya quedo de entregarlo en la Ciudad de Tijuana)

Respuesta: De acuerdo a Nota Aclaratoria Número 5.

1. El plazo de entrega se puede extender a 32 Días.

Respuesta: Se amplia el tiempo de entrega a 30 días naturales a partir de la firma del contrato.
2. Para todos los componentes que se solicitan podemos ofrecerlos en marca Pelco ?

Respuesta: Se acepta propuesta, se podrán cotizar las marcas solicitadas o Pelco.
“El Licitante”, tendrá presente que los bienes y las referencias que haya hecho “La Convocante” en sus especificaciones técnicas, tienen una finalidad descriptiva y no restrictiva, en el sentido de que además de los requisitos mínimos establecidos en estas bases, se podrán establecer en las ofertas, características, accesorios y especificaciones adicionales, siempre y cuando se apegue al menos a lo solicitado en el punto 3.1 de estas bases de invitación. Y que estos sean necesarios para el funcionamiento de los bienes solicitados.


Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE 

OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO

LUIS ALBERTO VILLARREAL ONTIVEROS

C.c.p Archivo.

[image: image1.png]



