PARTIDA 1

CAMARA TIPO 1
CANTIDAD 6
MARCA ACEPTADA

SAMSUNG
MODELO

SCC-131B
CARACTERISTICAS

DSP (Digital Signal Processing)
1/3" 410,000 pixels, super HAD CCD
Horizontal resolu
Garantia de DOS aÑoS por parte del fabricante
PARTIDA 2

CAMARA TIPO 2

CANTIDAD 15

MARCA ACEPTADA


SAMSUNG

MODELO

GV-FXDVFA28
CARACTERISTICAS

4” dome bubble
1/3” super HAD color CCD
480 TV lines resolution
0.5 lux
Varifocal lens - 2.8mm to 6mm
24VAC operation
Line lock synchronization
External screw connection
CCD Defect compensation (Max. 4 Point)
Auto backlight compensation
Secure dome lock
White balance control mode: ATW
DC auto iris lens
Garantia de DOS aÑoS por parte del fabricante
PARTIDA 3

MONTAJE PARA CAMARA

CANTIDAD 6
MARCA ACEPTADA


SAMSUNG

MODELO

GV-IDWMBG-5
CARACTERISTICAS

4.25” Ceiling Mounted
3.5” Wall Mounted
Adjustable Head
Metal and Plastics
Beige
Indoor Applications

GARANTIA de DOS aÑoS por parte del fabricante
Partida 4
lente varifocal
Cantidad 6
Marca Aceptada


PELCO
MODELO


avpgs-2810aif

Características
Type Varifocal

Format Size 1/3-inch
Mount Type CS
Focal Length 2.8~12 mm 
Zoom Ratio 4.3X

Relative Aperture (F) 1.4~360
Operation

Iris AUTO (DIRECT DRIVE)
Focus Manual
Zoom MANUAL
Angle of View

Diagonal —

Horizontal  24.1°~97.4°

Vertical  18.1°~72.5° 

Minimum Object Distance  0.3 m 

Back Focal Length 8.6 mm
GARANTIA DE DOS AÑOS POR PARTE DEL FABRICANTE

PARTIDA 5
GRABADOR DIGITAL DE VIDEO TIPO 1
CANTIDAD 1
MARCA ACEPTADA
SAMSUNG
MODELO


GV-DW-716
CARACTERISTICAS


DISCO DURO DE 500 GB 

16 ENTRADAS DE VIDEO

TARJETAS DE REDES LAN/WAN
Video Format: NTSC / PAL

Video Input: 16Ch inputs - BNC / 1Vp-p, 75Ohm

Video Output: Comp. Video: 1Ch (BNC) VGA : 1Ch (Selectable) S-Video:

1Ch Loop out: 16Ch
Video Compression: Engine-X

Image Compression Rate: NTSC/PAL (704x240 / 704x288): 5~6Kb/Frame NTSC/PAL (352x240 / 352x288): 2~3Kb/Frame

Display Resolution: NTSC: 720x480, 360x240

Duplex/Simplex: Duplex

Alarm Input: 4 Ch Input

Alarm Output: 4 Ch Output

Display Rate: 16Ch: NTSC - 480 fps; PAL - 400 fps

Recording Rate: 16 Ch: NTSC - 704x240: 60 fps, 352x240: 112 fps PAL: 704x288: 50 fps, 352x288: 96 fps

PAL: 704x288: 50 fps, 352x288: 99 fps

Recording Mode: Motion Detection, Continuous, Sensor,

Pre-Alarm

Network protocol: TCP/IP

Motion Detection: 8 (width) x 6 (height) matrix

Audio Recording: 1 Ch Mono Input / Output G.729A

Password Access Control (Local, Remote): Support User Level Password

Video Loss Detection: Yes

Event Log: Yes

User Interface: Graphic User Interface

Setup: On screen setup, Remote Setup

User I/O or I/F Device: Front Button, Mouse & Infrared Remote

Compact Flash Memory: 64M

Auto power on after power loss recovery: Yes

Remote alarm notifi cation: Emergency Image transfer

USB: 1 USB port

Pan/Tilt Control: RS-485

Operating System: Embedded Linux
INCLUIR 

TECLADO Y MOUSE USB

MONITOR LCD FLAT DE 17”  MARCA SAMSUNG MODELO SMT-170N
Garantia de DOS aÑoS por parte del fabricante
PARTIDA 6

GRABADOR DIGITAL DE VIDEO TIPO 2

CANTIDAD 1

MARCA ACEPTADA

SAMSUNG

MODELO


GV-DW-709
CARACTERISTICAS


DISCO DURO DE 250 GB 


9 ENTRADAS DE VIDEO

TARJETAS DE REDES LAN/WAN
Video Format: NTSC / PAL

Video Input: 9Ch inputs - BNC / 1Vp-p, 75Ohm

Video Output: Comp. Video: 1Ch (BNC) VGA : 1Ch (Selectable) S-Video:

1Ch Loop out: 9Ch

Video Compression: Engine-X

Image Compression Rate: NTSC/PAL (704x240 / 704x288): 5~6Kb/Frame NTSC/PAL (352x240 / 352x288): 2~3Kb/Frame

Display Resolution: NTSC: 720x480, 360x240

Duplex/Simplex: Duplex

Alarm Input: 4 Ch Input

Alarm Output: 4 Ch Output

Display Rate: 9 Ch: NTSC - 270 fps; PAL - 225 fps

Recording Rate: 9 Ch: NTSC: 704x240: 60 fps, 352x240: 112 fps 
PAL: 704x288: 50 fps, 352x288: 99 fps

Recording Mode: Motion Detection, Continuous, Sensor, Pre-Alarm

Network protocol: TCP/IP

Motion Detection: 8 (width) x 6 (height) matrix

Audio Recording: 1 Ch Mono Input / Output G.729A

Password Access Control (Local, Remote): Support User Level Password

Video Loss Detection: Yes

Event Log: Yes

User Interface: Graphic User Interface

Setup: On screen setup, Remote Setup

User I/O or I/F Device: Front Button, Mouse & Infrared Remote

Compact Flash Memory: 64M

Auto power on after power loss recovery: Yes

Remote alarm notifi cation: Emergency Image transfer

USB: 1 USB port

Pan/Tilt Control: RS-485

Operating System: Embedded Linux
INCLUIR 

TECLADO Y MOUSE USB

MONITOR LCD FLAT DE 17”  MARCA SAMSUNG MODELO SMT-170N
Garantia de DOS aÑoS por parte del fabricante
PARTIDA 7

FUENTE DE PODER CENTRALIZADA

CANTIDAD 2

MARCA ACEPTADA


PELCO
MODELO

MCS16-20SB
CARACTERISTICAS

16 SALIDAS
120 VAC DE ENTRADA

VOLTAJE DE SALIDA 24/28 VAC

INDICADOR DE ENCENDIDO

SIWTCH DE APAGADO/ENCENDIDO
GARANTIA de DOS aÑoS por parte del fabricante
Partida 8
ServiCIO de instalacion
Cantidad 1
caracteristicas
INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO DE LA SOLUCION A ENTERA SATISFACCION DE LA CONVOCANTE EN LO REFERENTE A:

INSTALACIÓN Y CALIBRACIÓN DE CÁMARAS Y LENTES. 


INSTALACIÓN DE FUENTE DE PODER CENTRALIZADA


INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE GRABACIÓN Y CONTROL 
SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA PUESTA LA INSTALACION DEL EQUIPO MENCIONADO EN LAS PARTIDAS DE LA 1 A LA 7 (CABLE COAXIL RG-59/U, RG-6, AWG-18, ETC). 
Partida 9
Poliza de MANTENIMIENTO
Cantidad 1

caracteristicas

DURACION 1 AÑO

LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SERAN LOS SIGUIENTES:
LIMPIEZA Y SOPLETEO DE EQUIPOS, AJUSTES NECESARIOS DEL SISTEMA (4 VECES AL AÑO)
AJUSTE Y LIMPIEZA DE LENTES (4 VECES AL AÑO)

LIMPIEZA DE GABINETES (4 VECES AL AÑO)



AJUSTE DE SOPORTE DEL SISTEMA EN GENERAL (2 VECES AL AÑO)



PINTURA DE POSTE Y PLACAS METALICAS (1 VEZ AL AÑO)



LIMPIEZA O CAMBIO DE CONECTORES CON LIQUIDOS (2 VECES AL AÑO)



RESPALDO DE INFORMACION Y VIDEO (4 VECES AL AÑO)


ASESORÍA TELEFÓNICA 24/7 


ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE DE VIDEO GRABACIÓN. 


CAPACITACIÓN Y CONFIGURACIÓN PARA SU CORRECTO USO.
REUBICACIÓN DE CÁMARAS (1 VEZ POR AÑO), NO MAYOR A 5 MTS DE DIST.


LO ANTERIOR DESCRITO APLICA PARA LAS PARTIDAS DE LA 1 A LA 7.

NOTA:

SE DEBERA DE PROGRAMAR VISITA A LAS INSTALACIONES.

SE ANEXA DIAGRAMA CON LA UBICACIÓN DE LAS CAMARAS.

Para laS PartidaS 1, 2, 4, 5, 6, 7 Y 8  se deberá de presentar Carta del Fabricante donde certifique al proveedor como distribuidor autorizado del EQUIPO PROPUESTO.
PARA LAS PARTIDAS 1, 2, 4, 5, 6 Y 7 EN LA PROPUESTA TECNICA SE DEBERA DE ESPECIFICAR MARCA Y MODELO.
PAGE  
Direccion General de Informatica

Página 6 de 6

