INVITACION OM-INV-ADQ-PAFEF-03-06

GOBIERNO DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA

COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

INVITACION
Número  OM-INV-ADQ-PAFEF-03-06
“SUMINISTRO, INSTALACION Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE ALARMA DE DETECCION DE INCENDIO Y EVACION,  PARA  EL EDIFICIO  DEL EJECUTIVO EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA”
BASES DE INVITACION
Índice

BASES DE LICITACIÓN


Sección   I

Información General.


Sección   II 
Requisitos de la Licitación.





“Anexo 1” Descripción  Técnica





“Anexo 2” Formato de Propuesta Técnica





“Anexo 3” Formato de Programa de Entregas





“Anexo 4” Formato de Manifestación de Facultades





“Anexo 5” Formato de Declaración de Integridad




“Anexo 6” Formato de Manifiesto de no encontrarse             

ninguno de los supuesto del Art. 50. LAASSP
            “Anexo 7” Formato de Catalogo de Conceptos
“Anexo 8” Formato de Propuesta Económica
“Anexo 9” Formato de Documentación Recibida

SECCIÓN I

INFORMACIÓN GENERAL

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUMINISTRO:

Suministro, Instalación y Programación del Sistema de Alarma de detección de Incendio y evacion, para el Edificio del Ejecutivo en Tijuana, Baja California, según detalle y características técnicas especificadas en el Anexo 1 de las presentes bases de licitación, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
1.2 LUGAR DE ENTREGA E INSTALACION:

Los bienes objeto de la presente licitación deberá ser entregados en las Instalaciones del Almacén del Estado de la Ciudad de Tijuana, ubicado en avenida Vía Rápida Poniente s/n, de la Colonia Corona del Rosal, así mismo la instalación se llevara a cabo en el  Edificio del Ejecutivo, en la ciudad de Tijuana, B.C. Domicilio ubicado en Avenida Oriente 10252, de la Zona del Río de la Ciudad de Tijuana, Baja California.
1.3 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA Y PRUEBA DEL SISTEMA
Plazo: El suministro e Instilación  del bien materia de esta licitación, deberá realizarse en un plazo máximo de 20(veinte) días naturales  contados a partir  de la recepción de la orden de compra).
PRUEBA DEL SISTEMA:
El proveedor elaborara un protocolo para la entrega del sistema consistente en un recorrido físico de las instalaciones realizadas, así como la prueba de operación de los diferentes componentes, en el cual participaran personal de Oficialia Mayor, Dirección estatal de Protección Civil y el Proveedor.

El día y la hora en que se realizara este recorrido serán establecido por la Oficialia Mayor, y será en horario inhábil, de tal forma que en dichas pruebas no afecten la operación normal en el edificio.
Condiciones: El Licitante favorecido con  la adjudicación del contrato, estará obligado a entregar los bienes dentro del Estado de Baja California, concretamente en el lugar especificado en el punto anterior, quedando bajo su responsabilidad la importación, pago de aranceles y de impuestos, fletes y seguros necesarios para la entrega del bien materia de la presente licitación.

Los riesgos y gastos de la conservación del bien materia de la presente Licitación Pública, correrán por cuenta del licitante favorecido con el resultado del fallo correspondiente, hasta la total conclusión del suministro.

La recepción satisfactoria de los bienes se considerará una vez que el favorecido con  la adjudicación del contrato suministre los bienes objeto de esta licitación, en los términos que a continuación se describen:

A) Los bienes deberán ser nuevos y originales, cumpliendo con todos los requisitos señalados, así como lo ofrecido en la propuesta del licitante a quien se le adjudique el Contrato correspondiente.

B) Los bienes se considerarán debidamente entregados después de que ocurra su inspección, demostrando la correcta operación y funcionamiento de los mismos. 

C) Los bienes deberán incluir la entrega de manuales, sumario o listado de partes técnicas. 

D) Los bienes se entregarán en el almacén señalado en el punto 1.2, incluyendo manuales, herramienta, etc. En dicho evento personal del área requeriente cotejará lo entregado respecto a lo solicitado e indicado en el Contrato, esto es, especificaciones y normas aplicables, así como dibujos y muestras con el fin de revisar todos sus atributos técnicos, de calidad y de cantidad. 
1.4 CONDICIONES DE PAGO:

El importe total del bien materia de la presente Licitación Pública, se cubrirá al licitante que resulte favorecido con el resultado del fallo de la licitación de manera siguiente:
100% una vez suministrada la totalidad de los bienes a entera satisfacción del Gobieno del Estado de Baja California.
El pago será cubierto en Moneda Nacional al tipo de cambio vigente emitido por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana en la fecha en que se haga dicho pago.

1.5 PERIODO DE GARANTIA DEL BIEN:

El periodo mínimo de garantía a  ofrecer en la presente licitación pública por parte   los licitantes, será la siguiente:

Garantía del Sistema, producto, mano de obra, partes y accesorios de 1 año.

Todos los dispositivos y métodos de instalación deberán cumplir con los códigos y estándares de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios en Estados Unidos ( Nacional Fire Protecction association) en particular con el numero NFPA 72 el cual habla de la instalación, ubicación y mantenimiento de los sistemas de alarma contra fuego así como de sus componentes.

Esta garantía tendrá por objeto responder contra los defectos de fabricación y vicios ocultos que en su caso se presenten en el bien suministrado. El licitante será el responsable de hacer válida la misma y deberá responder por los bienes garantizados directamente a la Convocante.  El periodo de garantía empezará a correr a partir de la entrega del bien materia de la presente licitación, a entera satisfacción de “La Convocante”.

1.6 NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas  por los licitantes podrán ser negociadas.

1.7 NORMATIVIDAD APLICABLE.


La presente licitación se encuentra regulada por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento y las disposiciones aplicables. Asimismo, los licitantes de acuerdo al reglamento antes citado, deberán de cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas y a falta de estas, las Normas Internacionales en su caso, cuando dichos ordenamientos regulen los bienes objeto del suministro.

1.8 FORMA DE ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURIDICA DEL LICITANTE.

Deberá acreditarse conforme al formato proporcionado en estas bases de licitación denominado “Manifiesto de Facultades para suscribir la Propuesta” (Anexo 4), como se indica en la cláusula 8.1 inciso “C” de las presentes bases de licitación.
SECCIÓN II

REQUISITOS DE LA LICITACION

A. INTRODUCCIÓN

1. FUENTE DE LOS RECURSOS.

El Gobierno del Estado de Baja California a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en lo sucesivo denominado “La Convocante” lleva a cabo la presente licitación de carácter Internacional, para el "Suministro, Instalación y Programación del sistema de alarma de detección de incendio y evacion, del Edificio del Ejecutivo en Tijuana, Baja California", con fondos provenientes del Programa para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) cuarta asignación,  por tal motivo la Normatividad aplicable para esta licitación es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

2. LICITANTES QUE PUEDEN PRESENTAR PROPOSICIONES.

2.1 En esta invitación podrán participar los licitantes de nacionalidad mexicana o Extranjera que cuenten con la capacidad legal, administrativa, técnica y financiera para el suministro del bien objeto de la presente licitación.

2.2 No podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de este ordenamiento o de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y aquellas personas que se encuentren dentro de los supuestos que se establecen en el artículo 31 fracción XXIV y artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

3. PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

3.1. El licitante sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su proposición, y “La Convocante” no devolverá total, ni parcial dichos costos, cualquiera que sea el resultado de la licitación; con excepción única y exclusivamente de los casos comprendidos en los artículos 46 tercer párrafo y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en los términos estipulados en el artículo 65 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
4. DE LOS BIENES Y SERVICIOS A LICITAR.

4.1.  Con el fin de suministrar los bienes objeto de esta licitación, los licitantes deberán participar para la adjudicación de el paquete único de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 1 de estas bases de invitación, para lo cual deberá presentar su propuesta por la totalidad de las partidas que formen parte del Paquete Único.
4.2
El licitante deberá presentar su propuesta, según se indica en las especificaciones técnicas del anexo 1 de estas bases de invitación. “La Convocante” adjudicará la(s) partida(s) al licitante que reúna las condiciones legales, administrativas, técnicas y económicas requeridas en  las presentes bases y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas,  y cuyo precio ofertado sea él más bajo de entre las propuestas económicas recibidas. En caso de que el precio también sea el mismo, se adjudicará mediante el procedimiento de insaculación, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
En caso de que no se indique el precio unitario para las partidas que forman el paquete en el que participe, será causa suficiente para desechar su propuesta.

4.3 Patentes, Marcas y Derechos de Autor: El Licitante favorecido con  la adjudicación del contrato asumirá la responsabilidad total y se obliga a liberar a “La Convocante” de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa, que en su caso se ocasione derivado de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos a nivel Nacional o Internacional.
B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

5. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.

5.1.
En éstas bases de licitación constan los bienes que se requieren, los procedimientos de invitación y las condiciones contractuales; además forman parte de estas bases de licitación los siguientes anexos:

“Anexo 1” Descripción Técnica.

“Anexo 2” Formato de Propuesta Técnica.

“Anexo 3” Formato de Programa de Entregas.

“Anexo 4” Formato de Manifestación de Facultades.

“Anexo 5” Formato de Declaración de Integridad.

“Anexo 6” Formato de manifiesto Art. 50 de la L.A.A.S.S.P.
“Anexo 7” Formato de Catalogo de Conceptos
“Anexo 8” Formato de Propuesta Económica
                               “Anexo 9” Formato de Documentación Recibida
5.2 El licitante deberá examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en las bases de invitación. Si el licitante omite alguna información requerida en los documentos de invitación o presenta una proposición que no se ajuste en todos sus aspectos a esos documentos, su propuesta será rechazada.

6. JUNTA DE ACLARACIONES.

6.1. “La Convocante” llevara a cabo la visita de instalaciones el día 24 de Mayo de 2006 del presente, a partir de las 10:00 horas, se tomara como punto de partida el lugar de la entrega e instalación ( Centro de Gobierno, Vía Rápida Oriente 10252  de la Zona del Rio de la Ciudad de Tijuana, Baja California) de dicho acto se levantara el acta correspondiente de la visita a instalaciones la cual será firmada por los asistentes.

6.2. “La Convocante”  aclarará cualquier aspecto técnico, comercial y administrativo sobre los bienes objeto de la presente licitación, siempre y cuando se hayan realizado dichas dudas mediante la presentación de un cuestionario dirigido al “Comité de Adquisiciones”, al Fax número (686) 558-11-51 o al correo electrónico lcalderon@baja.gob.mx. Los cuestionarios deberán ser recibidos a más tardar el día 25 de Mayo del 2006 hasta las 15:00 horas; las respuestas se comunicarán a todos los interesados en participar en el trascurso del día 29 de Mayo, mediante correo electrónico o vía fax y estarán a su disposición en la Dirección de Adquisiciones de Oficialia Mayor de Gobierno. 

Los licitantes que no formulen cuestionarios se entenderá que están totalmente conformes con todo lo establecido en las presentes bases y lo aclarado en la Junta de Aclaraciones, asistan o no a dicho acto.

7.
MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN.

7.1. Con fundamento en el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “La Convocante” podrá modificar las presentes bases de licitación; las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución del bien o servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características. Cualquier modificación a estas bases de la licitación, derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación. Estas modificaciones se harán del conocimiento de todos los licitantes.

C. PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

8.
IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES.

8.1 La proposición que prepare el licitante y toda la correspondencia y documentos relativos a ella que intercambien el licitante y “La Convocante” deberá redactarse en idioma español. Los anexos técnicos, catálogos y folletos podrán presentarse en el idioma del país de origen del bien a suministrar, acompañados de una traducción simple al español.

9.
DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPOSICION.

9.1   La proposición constará de los siguientes documentos:

A) Propuesta técnica utilizando para ello el formato proporcionado en el anexo 2 de estas bases de licitación del bien que se propone suministrar en original debidamente firmada por el representante legal del licitante; la cual deberá presentarse de conformidad con las especificaciones técnicas indicadas en el anexo 1 de estas bases de licitación. Contendrá una explicación detallada de las características técnicas del bien propuesto incluyendo la garantía y marca de los mismos, todo ello de conformidad con el inciso 13.1 de estas bases de licitación.
El Proveedor elaborara una memoria técnica, conteniendo al menos lo siguiente:
· Descripción del Proyecto

· Planos de Instalación, tanto de canalización como de la ubicación de los diferentes componentes del sistema.

· Entregar plano digitalizado en Autocad.

· Diagrama de Conexión del sistema de alarma, en donde se especifiquen claramente los componentes o puertos que tendrán uso dentro del panel de control y demás dispositivos tales como sirenas/estrobos, detectores de humo, estaciones de jalón, módulos direccionables, módulos de línea telefónica, modulo ethernet y lámparas de emergencia.

· Parámetros de configuración del sistema.

Nota: Este documento será rubricado por los miembros del Comité y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.
B) Programa de entregas utilizando para ello el formato proporcionado en el (anexo 3) de estas bases de licitación del paquete indicados en el Catálogo de Conceptos (anexo 6); el licitante deberá proponer un calendario de entregas dentro del plazo máximo fijado. La presentación de un plazo superior al señalado en el punto 1.3 de estas bases, será causal de rechazo de su propuesta.

C) Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta utilizando para ello el formato proporcionado en el (anexo 4) de estas bases de licitación. A la empresa ganadora, previo a la firma del contrato deberá presentar en copia simple los documentos comprobantes de encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales.  

D) Escrito en papel membretado del licitante, donde declare bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en ninguno de los supuestos del Art. 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

E) Catálogo de los bienes que se pretende suministrar.

F) Declaración de integridad debidamente firmada por el licitante, en la que manifieste que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que el Comité de Adquisiciones induzca o altere las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 

G) Carta del fabricante donde certifique al licitante como distribuidor autorizado del producto a suministrar.
H) El Proveedor deberá presentar relación de al menos cinco clientes a quienes haya instalado sistemas similares a lo solicitado indicando la marca y modelo del panel de control instalado y datos del cliente como lo son Nombre de la empresa, Domicilio, Teléfono y Nombre del contacto a quienes se les podrá pedir referencias.
I) Manifiesto por escrito bajo protesta de decir verdad que los bienes y todos sus componentes son nuevos y originales.
J) Carta donde manifieste el Licitante participante bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales.
K) Propuesta Económica (utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 5 de estas bases de licitación)

Nota: Este documento será rubricado por los miembros del Comité y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.
L) Catálogo de Conceptos (utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 6 de estas bases de licitación) preparados de conformidad con las cláusulas 10, 11 y 12 de éstas bases de licitación.

Nota: Este documento será rubricado por los miembros del Comité y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.
10.
FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA Y CATALOGO DE CONCEPTOS.

10.1 El licitante llenará el Formato de Propuesta Económica (Anexo 5) y el Catálogo de Conceptos (Anexo 6) que figuran en éstas bases de invitación. El licitante podrá presentar los formatos proporcionados en éstas bases debidamente sellados y firmados, ó elaborar unos similares preferentemente en papel membretado, respetando el orden y el contenido para tal efecto.

11.
CONDICIONES DE LOS PRECIOS DE LA PROPUESTA.

11.1 El licitante indicará en el Catálogo de Conceptos (Anexo 6) el precio unitario para cada una de las partidas que conforman el paquete, el subtotal de la suma del importe total de cada una de las partidas y únicamente deberá de señalar el Impuesto al Valor Agregado a trasladar. En los precios unitarios cotizados, el licitante deberá considerar para emitir el precio, la inclusión de: los fletes, fianzas, las maniobras de carga y descarga, las primas correspondientes a los seguros del bien, y todos los costos relacionados para el suministro oportuno del bien en el lugar de entrega establecido en estas bases de licitación.

11.2 El contrato y condiciones de precios. Los precios unitarios cotizados por el licitante serán fijos durante el contrato y no estarán sujetos a variación. Se considerará que la propuesta presentada con cotizaciones variables de precios no se ajusta a los documentos de licitación y en consecuencia será rechazada de conformidad con la cláusula 24 de estas bases de licitación.

11.3 Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas presentadas, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de “La convocante”, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios, lo que se hará constar en el dictamen a que se refiere el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Si el licitante no acepta la corrección de la propuesta, se desechará la misma.
12. MONEDAS EN QUE SE COTIZARAN LAS PROPUESTAS.

12.1  Las propuestas se cotizarán en Pesos Mexicanos. 
12.2  Para efectos de evaluación de los precios ofertados en moneda extranjera por los licitantes, se tomará en cuenta el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana emitido por el Banco de México a la fecha del acto de fallo técnico y apertura de las propuestas económicas.
13. DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LA CONFORMIDAD DEL BIEN CON LOS SOLICITADOS EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.

13.1 CONFORMIDAD CON LOS BIENES: En referencia con la cláusula 9.1 inciso A) de estas bases de invitación, para la propuesta técnica que deberá presentar “El Licitante”, tendrá presente que los bienes y las referencias que haya hecho “La Convocante” en sus especificaciones técnicas, tienen una finalidad descriptiva y no restrictiva, en el sentido de que además de los requisitos mínimos establecidos en estas bases, se podrán establecer en las ofertas, características, accesorios y especificaciones adicionales, siempre y cuando se apegue al menos a lo solicitado en el Anexo 1. 

14. PERIODO DE VALIDEZ DE LA PROPOSICIÓN

14.1 La proposición tendrá validez obligatoria por 30 días naturales a partir de la fecha de apertura de las mismas establecida por “La Convocante” conforme a la cláusula 20. La propuesta cuyo periodo de validez sea más corto que el requerido podrá ser rechazado por “La Convocante” por no ajustarse a lo requerido en las presentes bases de licitación.

14.2 En circunstancias excepcionales, “La Convocante” podrá solicitar que los licitantes extiendan el período de validez de sus proposiciones. Esta solicitud y su aceptación por parte de los licitantes deberán constar por escrito y podrán hacerse llegar vía fax.

D. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

15. FORMATO Y FIRMA DE LAS PROPOSICIONES.

15.1 El licitante preparará un original (propuesta técnica) del bien que se propone suministrar debidamente firmada por el representante legal del licitante

15.2 Toda la documentación administrativa deberá ser preparada preferentemente en papel membretado del licitante; La documentación en la cual se hace referencia a anexos, podrá ser presentada en los formatos proporcionados en estas bases, o en documentos similares elaborados por el licitante, respetando el orden y contenido de ellos, e impresos en preferentemente en papel membretado y mecanografiados ó escritos en tinta indeleble y debidamente firmados por el licitante en todas las páginas, excepto las que contengan material impreso no modificado.

Serán rechazadas las proposiciones de los licitantes cuando no sean firmadas por las personas facultadas para ello.

15.3 Las proposiciones no deberán contener textos entre líneas, raspaduras ni tachaduras. 

16.  MARCADO DE LAS PROPOSICIONES.

16.1. La proposición será colocada dentro de un sobre cerrado el cual contendrá la propuesta técnica y la económica, mismo que el licitante deberá cerrar de manera inviolable y marcar respectiva e individualmente.

16.2. El sobre:
A) Estará dirigido a “La Convocante” a las oficinas del Comité de Adquisiciones, ubicadas en el 3er. Piso Edificio Poder Ejecutivo, Calzada  Independencia y Avenida de los Héroes no. 994 Centro Cívico y Comercial, Mexicali, Baja California.

B) Indicarán el nombre de la Licitación Pública Internacional: “Adquisición de Equipo Medico para Gobierno del Estado de Baja California”, el número de la licitación y las palabras “No abrir antes del día 05 de Junio del 2006”.

C) El sobre indicará además: el nombre y domicilio del licitante a efecto de que sea posible devolverle la proposición sin abrir en caso de que sea declarada extemporánea.

D) La propuesta técnica, no deberá contener por ningún motivo información referente a precios de los bien ofertados.

16.3 Para recibir las proposiciones será indispensable que el sobre que las contengan cumplan con los requisitos indicados en la cláusula 16.2, en caso contrario “La Convocante” no tendrá responsabilidad alguna respecto de la proposición.

Así mismo será indispensable presentar el formato de los documentos requeridos para participar en la presente licitación (Anexo 7) con la finalidad de que quede constancia de la recepción de los documentos de las propuestas.

El licitante conformará el original de la proposición como ya se indicó, en dos propuestas, una técnica y otra económica, de la siguiente manera:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA:

A) Consistente en 10 folders individuales preferentemente, en los que se incluya la documentación técnica establecida en la cláusula 9.1 de estas bases, como se indica:

Inciso




Tipo de Documentación

	9.1
	A)
	Formato de Propuesta técnica detallada en original (anexo 2).

	9.1
	B)
	Formato de Programa de entregas (anexo 3).

	9.1
	C)
	Formato de Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (anexo 4).

	9.1
	D)
	Declaración  de NO encontrarse en los supuestos del Art. 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

	9.1
	E)
	Catálogo del bien

	9.1
	F)
	Declaración de Integridad

	9.1
	G)
	Carta del fabricante donde certifique al licitante como distribuidor autorizado del producto a suministrar

	9.1
	H)
	El Proveedor deberá presentar relación de al menos cinco clientes a quienes haya instalado sistemas similares a lo solicitado indicando la marca y modelo del panel de control instalado y datos del cliente como lo son Nombre de la empresa, domicilio, teléfono y  Nombre del contacto a quienes se les podrá pedir referencia.

	9.1
	I)
	Manifiesto por escrito bajo protesta de decir verdad que los bienes y todos sus componentes son nuevos y originales.

	9.1
	J)
	Carta donde manifieste el Licitante participante bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales.

	9.1
	K)
	Formato de Propuesta Económica (Anexo 5)

	9.1
	L)
	Formato de Catálogo de Conceptos (Anexo 6)


17. LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

17.1 Las proposiciones deberán ser recibidas por “La Convocante” en la recepción de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno ubicada en el 3er. Piso del Edificio del Poder Ejecutivo, en Calzada Independencia y Avenida de los Héroes 994, Centro Cívico y Comercial, en Mexicali, Baja California, México, a más tardar a las 12:00 horas del día 05  de Junio del año 2006.

18.
PROPOSICIONES EXTEMPORÁNEAS

18.1 Sólo se recibirán las proposiciones dentro del plazo estipulado y en el lugar señalado en éstas bases de licitación, las proposiciones que reciba “La Convocante” extemporáneamente, serán devueltas al licitante sin abrir.

19.
MODIFICACIÓN Y RETIRO DE PROPOSICIONES.

19.1.
Las proposiciones no podrán ser modificadas una vez vencido el plazo para el inicio del acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas.

19.2.
No se podrán retirar proposiciones entre el vencimiento del plazo para la presentación de las proposiciones y la expiración del período de vigencia especificado por el licitante en el Formato de Propuesta Económica (Anexo 5).
E. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

20.
REGISTRO Y APERTURA DE PROPOSICIONES POR LA CONVOCANTE

20.1
La entrega de propuestas de los participantes se llevará a cabo el día 05 de Junio del presente año desde las 8:00 horas hasta las 12:00 horas en la Recepción de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er piso del edificio del poder ejecutivo, con domicilio en: Calzada Independencia y Avenida de Los Héroes 994, Centro Cívico y Comercial de la ciudad de Mexicali, Baja California, México. 

20.2 “La Convocante” iniciará el acto de Presentación y apertura de proposiciones a las 12:00 horas del día 05 de Junio del 2006 y se realizara en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er piso del edificio del poder ejecutivo, con domicilio en: Calzada Independencia y Avenida de Los Héroes 994, Centro Cívico y Comercial de la ciudad de Mexicali, Baja California, México. En el acto mencionado estarán presentes los representantes de las dependencias, miembros del “Comité de Adquisiciones”, y podrán hacerlo de igual modo, 1 (un) representante de cada licitante inscrito que así lo desee. El acto se llevará a cabo conforme a lo señalado en el art. 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

20.3
Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos.
20.4  Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y el servidor público de la dependencia o entidad facultado para presidir el acto o el servidor público que éste designe, rubricarán las partes de las propuestas que previamente haya determinado “La Convocante” en las bases de licitación, las que para estos efectos constarán documentalmente, debiendo enseguida dar lectura al importe total de cada una de las propuestas;
20.5.
Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar las propuestas aceptadas para su posterior evaluación y el importe de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma; la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación,
20.6
En el acta a que se refiere el punto anterior, se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.
20.7 En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, levantándose el acta respectiva que firmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación. En sustitución de esa junta, las dependencias y entidades podrán optar por notificar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes, dentro de los cinco días naturales siguientes a su emisión.

En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida, las dependencias y entidades proporcionarán por escrito a los licitantes la información acerca de las razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora.

20.8  El Fallo de la Licitación se dará a conocer a las 12:00 horas del día 08 de Junio del 2006, en la sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialia Mayor de Gobierno, ubicada en el tercer piso del edificio del poder ejecutivo, con domicilio en: Calzada Independencia y Paseo de los Héroes 994, Centro Cívico y comercial de Mexicali, B.C. Asimismo el Acta de Fallo estará a disposición de los licitantes al finalizar dicho acto.
21.
ACLARACIÓN DE PROPUESTAS

21.1. A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de proposiciones, “La Convocante” podrá, en su caso, solicitar a cualquier licitante que aclare su proposición. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán por escrito y no se pedirán, ofrecerán ni permitirán cambios en el precio ni en los aspectos sustanciales de la propuesta.

22.
REVISIÓN PRELIMINAR

22.1.
“La Convocante” una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, procederá a la apertura de las propuestas técnicas y económica revisando para tal efecto que la documentación de los sobres sea entregada de conformidad con los puntos 9.1 y 16.3 de las presentes bases, en el sentido de que la evaluación será para efecto de revisar que en la proposición presentada no se omitan ninguno de los documentos solicitados en las bases y se encuentre la información solicitada.

22.2   “La Convocante”, una vez que realice la evaluación preliminar de las propuestas técnicas y económica de los licitantes de conformidad con el numera20.5 l de las presentes bases, procederá a desechar las proposiciones que no hayan cumplido con lo solicitado. Asimismo aceptará para su evaluación detallada, aquellas propuestas que cumplieron de acuerdo a los puntos 9.1, 16.1, 16.3 de estas bases. 

22.3
No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las bases de licitación que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas. 

22.4
Los errores aritméticos serán rectificados de la siguiente manera: si existiere una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras. Si el licitante no aceptare la corrección, su propuesta será rechazada.

23.
PROCESO DE INSACULACION

23.1
Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre “La Convocante” en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador. En caso de que el fallo no se celebre en junta pública se requerirá, previa invitación por escrito, la presencia de los licitantes y de un representante del órgano interno de control, y se levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia o la falta de firma de los licitantes invalide el acto.
24.
CONVERSIÓN A UNA MONEDA COMÚN

24.1
Para efecto de la evaluación y comparación de propuestas, “La Convocante” convertirá todos los precios de las propuestas expresadas en dólares americanos a pesos mexicanos, utilizando el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana emitido por el Banco de México a la fecha del acto de fallo técnico y apertura de las propuestas económicas.

25.
DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE

25.1.  En la evaluación de las propuestas se descalificará a los concursantes que incurran en alguna de las siguientes irregularidades: falta de cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitación o en su caso, en las Juntas de Aclaraciones que afecte la solvencia de la propuesta, el señalamiento de precios en la propuesta técnica del licitante, si se comprueba que el licitante hubiere acordado con otro u otros elevar los precios del bien o servicios de la licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes, cuando proporcionen información o documentación falsa y/o alterada, cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la Ley antes señalada, así como de su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento en la materia y las demás que se señalen expresamente en las presentes bases.

26.
EVALUACION Y COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

26.1. Una vez que “La Convocante” haya determinado que las propuestas se ajustan substancialmente a los documentos de licitación conforme a la cláusula 22, procederá a su evaluación y comparación y solamente calificarán aquellas propuestas que cumplan con los requisitos solicitados.

26.2. En la evaluación de las proposiciones presentadas, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

26.3. Si el monto de la propuesta económica discrepa con el monto obtenido del catálogo de conceptos, prevalecerán todos los importes y especificaciones señaladas en el mencionado catálogo de conceptos. 

27.
COMUNICACIONES CON LA CONVOCANTE

27.1.
Sujeto a lo dispuesto en la cláusula 21, los licitantes no se pondrán en contacto con “La Convocante” en cuanto a ningún aspecto relativo a su propuesta, desde el momento de la apertura de las propuestas hasta el momento de adjudicación del contrato.

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

28.  CRITERIOS DE ADJUDICACION

28.1. El criterio uniforme  de adjudicación, será el apego estricto a las presentes bases de licitación y en especifico a las características técnicas de los bienes a suministrar, quedando claro que cualquier valor agregado a dichos bienes no será susceptible de evaluación.

28.2. Para efecto de adjudicar la presente licitación, se tomará en cuenta el precio total de la propuesta, incluido el Impuesto al Valor Agregado trasladado en la oferta del licitante;

28.3. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará conforme a lo establecido en el punto 4.2 de las bases de licitación, a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios señalados en las presentes bases de licitación, las condiciones legales, administrativas, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
28.4. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.
29.
DERECHO DE LA CONVOCANTE DE MODIFICAR LAS CANTIDADES AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN.

29.1. “La Convocante” se reserva el derecho de aumentar o disminuir al momento de la adjudicación, la cantidad de bienes y servicios consignada en el Catálogo de Conceptos anexo 5 de estas bases de licitación, hasta en un 20% (veinte por ciento) sin que varíen los precios unitarios u otras estipulaciones y condiciones. 

30.
MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA LICITACION
30.1. Se declarara desierta la licitación cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o sus precios, conforme a la investigación de precios realizada, no fueren aceptables; así mismo cuando vencido el plazo de venta de las bases de licitación, ningún interesado las adquiera o no se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura.

Se podrá cancelar la licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas, por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, se podrá cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad. La determinación de dar por cancelada la licitación, partidas o conceptos, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.
31.
FIRMA DEL CONTRATO

31.1 “La Convocante” pondrá a disposición del licitante ganador de la licitación el contrato dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes al de la notificación del fallo, en la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er piso del edificio del poder ejecutivo, con domicilio en: Calzada Independencia y Avenida de Los Héroes 994, Centro Cívico y Comercial de la ciudad de Mexicali, Baja California, México; dentro del horario de las 8:00 a.m. a las 5:00 p.m.
31.2. Si el Licitante ganador no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere la cláusula anterior, “La Convocante” podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.
31.3  El licitante antes mencionado será sancionado de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
31.4  Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, así como manifiesto bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales.
34.
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

34.1. Dentro de los 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese firmado el contrato, salvo que la entrega del bien o la prestación de los servicios se realice dentro del citado plazo, el licitante seleccionado otorgará una garantía de cumplimiento de conformidad con los porcentajes que se establecen en las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el dia 23 de Septiembre del 2005, y la cual se establecerá en base al monto del contrato adjudicado.
	Monto del Pedido o Contrato en Salarios Mínimos sin I.V.A.
	% Mínimo de Garantía

	De 0 vsm a 2,000 vsm
	No Aplica

	De 2,000.01 vsm a 4,000 vsm
	10

	De 4,000.01 vsm a 13,000 vsm
	10

	De 13,000.01 vsm en adelante
	15


 Dicha garantía de cumplimiento solo será aceptada por “La Convocante”, si la misma se constituye bajo alguna de las siguientes modalidades:

a) Póliza de Fianza, la cual deberá observar lo indicado por la fracción I del articulo 56 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

b) Cheque Certificado a nombre de la Secretaria de Planeacion y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California.
c) En Efectivo, el cual deberá entregarse en las cajas recaudadoras de la Secretaria de Planeación y Finanzas, entregando copia del recibo correspondiente a la Oficialia Mayor de Gobierno
En caso de rescisión del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

La garantía de cumplimiento quedara sujeta a las condiciones siguientes:
1  Garantizará el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del presente contrato y responderá de los defectos o vicios ocultos del mismo. Se hará efectiva hasta por la cantidad necesaria para responder de los daños y perjuicios causados.

2
Estará vigente hasta que el suministro haya sido recibido en su totalidad por “La Convocante” y durante el lapso de 1 (un) año siguiente a su recepción, para responder de los defectos de elaboración y cualquier responsabilidad que resulte a cargo del licitante ganador, en favor de “La Convocante” derivada  de este contrato.

3
En caso de prórroga de  la vigencia del presente contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza prorrogada en concordancia con lo anterior, sí la misma resulta por causa imputable a el licitante ganador.

4  Para que sea liberada la fianza antes de que concluya su plazo preestablecido, será requisito indispensable la autorización de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado por escrito.

5 
La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o ejercicio de las acciones legales que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad o tribunal competente.

6 
Que la afianzadora acepte expresamente en someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas.
34.2. Sí el proveedor no presenta la fianza de garantía de cumplimiento de contrato en el término anterior, se le sancionará de acuerdo al artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

35.
PENAS CONVENCIONALES

35.1.  En el contrato respectivo se pactarán penas convencionales para en caso de incumplimiento al presente contrato, por lo que en el caso de que el proveedor no cumpla con los plazos de entrega pactados en el contrato respectivo, se le sancionará con una pena convencional del .003 (tres al millar), por cada día natural de demora del bien o bienes no suministrados; dicha pena se le descontara al proveedor de las liquidaciones o pagos que deban hacérsele y esta no excederá del monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

“La Convocante” estipulará la cláusula penal que en su caso proceda conforme a los criterios que a continuación se indican:

35.2  La pena convencional se calculará multiplicando el porcentaje de penalización diaria que corresponda al plazo de entrega del contrato, por el número de días de atraso y el resultado se multiplicará por el valor de los bienes entregados con atraso.

Fórmula:    (pd) X (nda) X (vbsepa) = Pca

Donde:

Pd:           Penalización Diaria

Nda:         Número de días de atraso

Vbsepa:   Valor de los bienes o servicios entregados o prestados con atraso

pca:         Pena convencional aplicable

36.
DERECHO DE LA CONVOCANTE PARA MODIFICAR CONTRATOS VIGENTES
36.1 “La Convocante” podrá ampliar o reducir hasta un 20% (veinte por ciento) de las cantidades de las partidas contratadas en esta licitación.

“La Convocante” podrá acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes sin tener que recurrir a la celebración de una nueva licitación, dentro de los 12 (doce) meses posteriores a la fecha de la firma de los contratos, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de conceptos establecidos en los contratos originales, y el precio del bien sea igual al pactado originalmente.

37.
CAUSALES PARA LA RESCISION DEL CONTRATO

37.1 “La Convocante” podrá rescindir el contrato correspondiente sin necesidad de declaración judicial, cuando el licitante ganador incurra  en las siguientes causas:

I
Si el licitante ganador no inicia el suministro acordado  en la fecha estipulada en el contrato.

II
Si el licitante ganador suspende injustificadamente suministro convenido , entrega bienes distintos cuantitativa o cualitativamente a lo solicitado en el contrato, o se niega a reponer alguna parte del suministro realizado que hubiera sido rechazado (por defectuoso) por parte de la “La Convocante”.

III
Si el licitante ganador no suministra los bienes convenidos, entrega bienes con una caducidad inferior a un año o sin motivo justificado no acata los acuerdos suscritos entre ambas partes.

IV
Si el licitante ganador no da cumplimiento al plazo de entrega convenido, en los términos del contrato.

V
Si el licitante ganador se declara en quiebra o suspensión de pagos o si efectúa cesión de bienes en forma tal que afecte el cumplimiento de el contrato.

VI Si el licitante ganador subcontrata o cede total o parcialmente el contrato o los derechos derivados del mismo a un tercero, sin el aviso previo a “La Convocante”.

VII Si el licitante ganador no concede a “La Convocante” o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades o datos necesarios para la inspección y validación de los bienes materia del contrato.

VIII Si el licitante ganador incumple cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en el contrato en forma injustificada.

38.
DEVOLUCION Y REPOSICION DE BIENES ENTREGADOS

38.1 “La Convocante” podrá solicitar licitante ganador, el canje o devolución de los bienes que presenten defectos a simple vista, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o sus anexos o vicios ocultos, debiendo notificar al licitante esta situación por escrito.

Para aquellos bienes que durante su vida útil y/o garantía, o bien, durante la vigencia del contrato, presenten algún defecto o el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio proporcionado al derechohabiente, deberá el licitante ganador a proceder a realizar el canje o devolución, debiendo notificar al licitante esta situación por escrito.

Todos los gastos que se generen por motivo del canje o devolución, correrán por cuenta del licitante ganador, el cual deberá reponer los bienes sujetos a canje o devolución, en un plazo que no excederá de 10 (diez) días hábiles, contados a partir de la fecha de su notificación.  







PAGE  
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California 

Página 8 de 22

