PAGE  

[image: image1.png]


GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Invitación OM-INV-ADQ-FOS-07-09/BIS
“SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”

ACTO DE FALLO TECNICO Y
 APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS
En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las 14:00 horas del día 27 de Mayo de 2009, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, sita en el tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo en el Centro Cívico de esta ciudad, los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California en lo sucesivo el “Comité de Adquisiciones”, con la finalidad de llevar a cabo la sesión de Fallo Técnico y Apertura de Propuestas Económicas respecto a la Invitación No. OM-INV-ADQ-FOS-07-09/BIS referente a la contratación del "Suministro e Instalación de Unidad de Respaldo de Energía para la Secretaría de Seguridad Publica del Estado de Baja California".
La C. Blanca E. López Luna, Coordinadora de Licitaciones e Invitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialia Mayor de Gobierno, en suplencia de la Oficial Mayor de Gobierno y presidente de este “Comité de Adquisiciones”, la C. Ruth Trinidad Hernández Martínez, que acredita así mediante copia del oficio de designación de facultades número 1208 de fecha 10 de enero de 2009, anexo a la presente, procede a dar la bienvenida a los asistentes, así mismo pasó la lista de asistencia que tuvieron a bien firmar los presentes, informando el Presidente que se encuentran presentes la mayoría de los Miembros del “Comité de Adquisiciones”, por sus titulares o sus respectivos suplentes de quienes se ha obtenido el oficio de designación respectivo que se anexa al expediente de la presente invitación por lo que existe Quórum Legal de asistencia para sesionar y para la toma de acuerdos, en términos del articulo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.
Acto continuo se procede a la emisión del Fallo Técnico y Apertura de Propuestas Económicas en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 35 Fracción II Inciso a) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California correspondiente a la Invitación No. OM-INV-ADQ-FOS-07-09/BIS referente a la contratación del "Suministro e Instalación de Unidad de Respaldo de Energía para la Secretaría de Seguridad Publica del Estado de Baja California".
Por lo que con fundamento en los Artículos 32 y 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 35 de su Reglamento el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California emite el:

- - - - - - - - - - - - DICTAMEN Y FALLO TÉCNICO- - - - - - - - - -
De conformidad con lo establecido en las bases de invitación se ha llevado a cabo la revisión detallada de las Propuestas Técnicas recibidas, comparando las condiciones ofrecidas por los licitantes, analizando los aspectos técnicos y legales que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de los requerimientos técnicos solicitados para la adquisición de los bienes antes mencionados objeto de esta invitación, emitiendo el siguiente dictamen:

A continuación se indica el resultado del análisis técnico detallado de las Propuestas Técnicas de los licitantes:
	L i c i t a n t e
	Evaluación Documental

	INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES EMPRESARIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
	NO CUMPLE

Para la totalidad de las partidas que integran el paquete único solicitado, debido a que no presentó su documentación de conformidad con lo solicitado en el 3.1 y 8.1 de las bases de invitación, de conformidad con lo siguiente:
Derivado del análisis de la propuesta técnica presentada por el licitante se advierte que no incluye dentro de dicha propuesta para la partida 2 del Paquete 1, la siguiente información solicitada en las bases de invitación:

Transformador de aislamiento de 30 KVA trifásico para 208 volts de entrada y 120/208 volts de salida, delta estrella con 6 taps (-4+2) al 2.5%, con devanado de aluminio, 150°c de temperatura, ventilado, nema 1 con 3 capas electroestáticas para eliminación de ruido. Propone en su lugar un supresor de picos solicitado en la partida siguiente No.3. Por lo anterior descrito, el licitante  duplica la partida No. 3 “supresor de picos” de las bases de invitación,  y no propone la partida “Transformador de aislamiento” identificada con el numero 2.

En atención a lo dispuesto en el punto 3.1 de las bases de invitación el cual precisa que el licitante participante… deberá presentar su propuesta por la totalidad de las partidas que comprende el paquete único, según se indica en las especificaciones técnicas de las bases de Invitación.
Por lo que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y articulo 35 fracción I inciso d) del Reglamento de la citada Ley, en relación con los puntos 3.1, 4.2 y 25.1 de las bases de invitación, se desecha su propuesta para la totalidad de las partidas del paquete único solicitado.

	ANTONIO HERRERA AGUILAR “SISTEC”
	CUMPLE

Para la totalidad de las partidas de los  Paquetes en que participa, debido a que presentó su documentación de conformidad con lo solicitado en los puntos 3.1 y 8.1 de las bases de esta Invitación.

	COMPUPARTES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.
	CUMPLE

Para la totalidad de las partidas del Paquete No. 1 solicitado, debido a que presentó su documentación de conformidad con lo solicitado en los puntos 3.1 y 8.1 de las bases de esta Invitación.


En vista de lo anterior y derivado del citado análisis detallado de las propuestas técnicas presentadas en este proceso de invitación, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California ha decidido emitir la siguiente determinación:

Invitación No. OM-INV-ADQ-FOS-07-09/BIS.- Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 35 fracción II inciso b) de su Reglamento y una vez efectuada la evaluación de las propuestas y verificado el cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases de invitación, como se aprecia en el cuadro que antecede, se determina que las propuestas técnicas de los licitantes: Compupartes y Accesorios, S.A. de C.V. y Luis Antonio Herrera Aguilar “Sistec”; cumplen con los requisitos solicitados en las bases de invitación, por lo que se tienen por aceptadas, por las razones que han quedado asentadas en el cuadro ya citado.

En este mismo sentido se hace especial mención que la propuesta presentada por el licitante: Integración de Soluciones Empresariales de México, S.A. de C.V., para la totalidad de las partidas del paquete único solicitado;  no cumplen con los requisitos solicitados en las bases de la presente invitación; por las razones que han quedado asentadas en el cuadro ya citado, por tal motivo se desecha su propuesta para la adjudicación de dicho paquete.

Dado lo anterior se cierra el acto de fallo técnico dentro de la presente invitación, dando a conocer previamente en este acto el resultado del mismo a los participantes en este evento.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acto seguido se procedió a la apertura de los sobres conteniendo las Propuestas Económicas de los licitantes cuyas Propuestas Técnicas fueron aceptadas por cumplir con los requisitos establecidos en las bases de invitación, dándose lectura al monto de cada una de las propuestas de los bienes a adquirir, mismas que para debida constancia fueron firmadas por quienes participaron en el acto.

A continuación se indica el monto total de las propuestas económicas sin incluir el Impuesto al Valor Agregado:
	LICITANTE
	PROPUESTA ECONOMICA 

	ANTONIO HERRERA AGUILAR “SISTEC”
	Totalidad de la Propuesta 
$ 345,850.00 M.N.
10% de I.V.A. a trasladar

	COMPUPARTES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.
	Totalidad de la Propuesta 

$ 407,106.22 M.N.
10% de I.V.A. a trasladar


Dado lo anterior se procede a la revisión de las propuestas antes señaladas, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, en términos del Inciso a) de la Fracción II del Articulo 35 del Reglamento de la Ley multicitada.

	LICITANTE
	CATALAGO DE CONCEPTOS 
	PROPUESTA ECONOMICA

(FORMATO)

	ANTONIO HERRERA AGUILAR “SISTEC”
	Presentó
	Presentó

	COMPUPARTES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.
	Presentó
	Presentó


Tomando en consideración que las Propuestas Económicas reúnen los requisitos exigidos en las bases de invitación el Comité de Adquisiciones acuerda:

Invitación No. OM-INV-ADQ-FOS-07-09/BIS.-  Que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y Artículo 35 Fracción II Incisos a) y b) de su Reglamento, se aceptan las Propuestas Económicas presentadas por los licitantes que cumplieron técnicamente para proceder a su análisis detallado, toda vez que han reunido los requisitos exigidos en las bases de invitación, identificados dentro del punto 8.1 incisos J) y K) consistentes en el catálogo de conceptos y la propuesta económica, visibles en la hoja no. 10 de dichas bases.

En vista de lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 35 Fracción II Inciso C) del Reglamento de la Ley multicitada, el “Comité de Adquisiciones” señala las 13:00 horas del día 28 de Mayo de 2009 para dar a conocer el Fallo de la presente invitación identificada con el numero OM-INV-ADQ-FOS-07-09/BIS referente a la contratación del "Suministro e Instalación de Unidad de Respaldo de Energía para la Secretaría de Seguridad Publica del Estado de Baja California", quedando convocado en este acto los miembros del “Comité de Adquisiciones” y los licitantes participantes.

No existiendo asuntos pendientes por desahogar, el presidente da por clausurada la presente reunión el mismo día en que se dio inicio.
 “EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”
	“EL PRESIDENTE”

BLANCA E. LOPEZ LUNA
Coordinadora de Licitaciones e Invitaciones y de la Oficialía Mayor de Gobierno
En representación del Oficial Mayor de Gobierno
	“VOCAL”

JUAN IGNACIO HERNANDEZ RODARTE 

Jefe del Depto. Administrativo de la Oficialía Mayor de Gobierno 

	“VOCAL”

DAGOBERTO RODRIGUEZ ORDAZ
En representación del Titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Estado
	“VOCAL”

MARIA EUGENIA VILLA
En Representación de la Dirección de Normatividad 
y Políticas Administrativas 

	“VOCAL”

AREA SOLICITANTE
JORGE ALAPIZCO MALDONADO 
En representación de la Secretaria 

De Seguridad Publica 
	“ASESOR”

PATRICIA DEL BOSQUE AGUILERA
Jefa del Departamento FOSEG de la Oficialia Mayor

	“OFICIALIA MAYOR”

CESAR MIGUEL CERVANTES ESCANDON
Dirección de Adquisiciones
	“ASESOR”

RUBEN EDUARDO LOZANO IBARRA
En representación de la Dirección General de Informática del Estado


LICITANTES:

EMPRESA: ______________________________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ____________________________________________

FIRMA: __________________________________________________________________
EMPRESA: ______________________________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ____________________________________________

FIRMA: ___________________________________________________________________
EMPRESA: ______________________________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ____________________________________________

FIRMA: ___________________________________________________________________
ANEXOS










Invitación No. OM-INV-ADQ-FOS-07-09/BIS                    SESION DEL 27-MAYO-09                           Pagina  3 de 8

