

 Mexicali, Baja California, 10 de Julio del 2006.
LICITANTES PARTICIPANTES

INVITACIÓN OM-INV-ADQ-PAFEF-06-06
PRESENTE.-

Por este conducto les informamos Nota Aclaratoria así como respuesta a las preguntas hechas por los licitantes participantes con respecto a la Invitación No. OM-INV-ADQ-PAFEF-06-06 que realiza el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, referente  al “Suministro e Instalación de Conmutadores y Cableado Estructurado para la Secretaria de Planeacion y Finanzas del Estado de Baja California”,  las cuales son las siguientes:

Nota Aclaratoria No. 1
DICE:

1.3 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA Y PRUEBA DEL SISTEMA

Plazo: El suministro e Instilación  del bien materia de esta licitación, deberá realizarse en un plazo máximo de 30(treinta) días naturales  contados a partir  de la firma del contrato.
DEBE DECIR:
1.3 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA Y PRUEBA DEL SISTEMA

Plazo: El suministro e Instilación  del bien materia de esta licitación, deberá realizarse en un plazo máximo de 45(cuarenta y cinco) días naturales  contados a partir  de la firma del contrato.
Nota Aclaratoria No. 2
DICE:

4.- DE LOS BIENES Y SERVICIOS A LICITAR:
4.1    Con el fin de suministrar los bienes objeto de esta licitación, los licitantes deberán participar para la adjudicación de los paquetes  de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 1 de estas bases de invitación, para lo cual deberá presentar su propuesta por la totalidad de las partidas que formen parte del Paquete Único.
4.2
El licitante deberá presentar su propuesta, según se indica en las especificaciones técnicas del anexo 1 de estas bases de invitación. “La Convocante” adjudicará el(os) paquete(s) al licitante que reúna las condiciones legales, administrativas, técnicas y económicas requeridas en  las presentes bases y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas,  y cuyo precio ofertado sea él más bajo de entre las propuestas económicas recibidas. En caso de que el precio también sea el mismo, se adjudicará mediante el procedimiento de insaculación, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

                  En caso de que no se indique el precio unitario para las partidas que forman el                          paquete en el que participe, será causa suficiente para desechar su propuesta
DEBE DECIR:

4.- DE LOS BIENES Y SERVICIOS A LICITAR:
 4.1   Con el fin de suministrar los bienes objeto de esta licitación, los licitantes deberán participar para la adjudicación de las partidas  de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 1 de estas bases de invitación, para lo cual deberá presentar su propuesta por la totalidad de las partidas en que desee participar.
4.2
El licitante deberá presentar su propuesta, según se indica en las especificaciones técnicas del anexo 1 de estas bases de invitación. “La Convocante” adjudicará la(as) partida(s) al licitante que reúna las condiciones legales, administrativas, técnicas y económicas requeridas en  las presentes bases y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas,  y cuyo precio ofertado sea él más bajo de entre las propuestas económicas recibidas. En caso de que el precio también sea el mismo, se adjudicará mediante el procedimiento de insaculación, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

         En caso de que no se indique el precio unitario para las partidas que forman el paquete en el que participe, será causa suficiente para desechar su propuesta
Nota Aclaratoria No. 3

Numero 1, Partida 2
DICE:

GENERALIDADES

El sistema será el responsable de recibir las conexiones de la red pública de telefonía bajo tecnologías E1 PRI (troncales digitales) así como Analógicas (Telnor, Telulares), adicionalmente deberá proveer la comunicación de voz a extensiones digitales, analógicas y dispositivos como fax. Dicho sistema consistirá de dos equipos BCM 50 que se interconectaran entre si a través de troncales IP y se integraran a la red estatal de Telecomunicaciones por medio de puertos FXS pertenecientes a un router cisco que ya se encuentra integrado a dicha red.

DEBE DECIR:

GENERALIDADES

El sistema será el responsable de recibir las conexiones de la red pública de telefonía bajo tecnologías E1 PRI (troncales digitales) así como Analógicas (Telnor, Telulares), adicionalmente deberá proveer la comunicación de voz a extensiones digitales, analógicas y dispositivos como fax. Dicho sistema consistirá de un equipo BCM 50 y un BCM 400 que se interconectaran entre si a través de troncales IP y se integraran a la red estatal de Telecomunicaciones por medio de puertos FXS pertenecientes a un router cisco que ya se encuentra integrado a dicha red.

Nota Aclaratoria No. 4

Se agrega las siguientes características técnicas a las partidas 1 y 2 del anexo 1 de las presentes bases de Invitación. 

Capacitación a Usuario final en el uso del sistema telefónico
Usuario Final Mantenimiento de Equipo:- Capacitación básica para mantenimiento y soporte de usuarios como son, altas, bajas, consultas y modificaciones de usuarios en el sistema conmutador, manejo de clases de servicio, rutas de acceso, memorias en sistema, rutinas de mantenimiento y administración de recursos. ( La finalidad es que la persona que se encuentra al cargo del departamento tenga la capacidad de soportar a sus usuarios y mantener funcionando las necesidades básicas, sin recurrir a un tercero).

Usuario Final de Sistema Telefónico:-  Capacitación a cada uno de los usuarios referente a la facilidades y funciones de los  teléfonos, así como la entrega un tríptico con cada una de la funciones y marcados especiales que se hayan programado al sistema conmutador.

Respuesta a Cuestionarios:
RESPUESTA AL CUESTIONARIO DEL LICTANTE IKUSI GS MEXICO, S.A. DE C.V.
PREGUNTA 1:  En el punto 1.3, referente a plazo de entrega, se describe que el tiempo en días naturales para todas las partidas es de 30. Podría la covocante ampliar el tiempo a 45 días naturales ? lo anterior debido a que los equipos solicitados en las partidas 1 y 2, son de origen canadiense y difícilmente llegaran en el tiempo establecido en bases.
RESPUESTA: De conformidad con la Nota Aclaratoria No. 1
PREGUNTA  2 : Punto 1.4, condiciones de pago. Especifica la convocante que el pago se realizara 100% una vez recibido de conformidad todos los componentes, Podría la convovante aceptar se solicitara un anticipo de 50% y el otro 50% al concluir la entrega de la totalidad de los bienes a suministrar ?
RESPUESTA: No se acepta propuesta.

PREGUNTA 3 :
Punto 4.1., De los bienes y servicios a licitar. La convocante describe que los proveedores que deseen participar, deben de presentar su propuesta para todas las partidas del paquete único de estas bases de licitación. Podría la convocante aceptar que un proveedor participe únicamente en la partidas 1 y 2 que es la parte de los Conmutadores y/o partida 3, la cual es relacionada al Cableado Estructurado? es decir, que no sea requisito el participar en todas las partidas, ya que para cada una de ellas se solicitan requisitos muy específicos, que difícilmente se cumplirían por un mismo proveedor ?
RESPUESTA: De conformidad con la Nota Aclaratoria No. 2

RESPUESTA AL CUESTIONARIO DEL LICTANTE CONSORCIO RED UNO, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1: Es correcto incluir rack´s, MDF y paneles para el remate de los servicios de voz del BCM
RESPUESTA: No es necesario incluir rack’s, MDF ni paneles para el remate de servicios e3 voz del BCM.

PREGUNTA 2: Es correcto suponer que habrá tierra física y condiciones eléctricas y ambientales adecuadas para la instalación de los equipos de telecomunicaciones?
RESPUESTA: Se llevaran acabo las adecuaciones necesarias en cuanto a tierra fisica, condiciones eléctricas y ambientales
PREGUNTA 3: Es correcto suponer que el cliente proveerá una troncal analógica para conexión del MODEM interno del BCM para accesos remotos.
RESPUESTA: Respuesta: Se proporcionara una línea analógica para conexión de MODEM interno del BCM para acceso remoto.

PREGUNTA 4: Es correcto suponer que el cliente proveerá una PC con Internet Explorer o Netscape para administración del BCM.
RESPUESTA: La administración se realizara remotamente, por lo cual no se proveera de una PC con Internet Explorer o Netscape.

PREGUNTA 5: Es correcto suponer que el cliente proveerá una Red LAN Switch para la instalación del BCM, tarificador y PC de administración. Además proveerá los puertos switcheados
RESPUESTA:  Es correcta su apreciación.

PREGUNTA 6: Es correcto suponer que la red LAN del cliente deberá trabajar con protocolo TCP/IP. Y  proporcionara direcciones IP disponibles.
RESPUESTA: Es correcta su apreciación.

PREGUNTA 7: Es correcto suponer que el cliente proporcionara el numero de serie del tarificador para los licenciamientos adicionales.

RESPUESTA: Es correcta su apreciación.

PREGUNTA 8: Es correcto suponer que la red LAN del cliente deberá trabajar con protocolo TCP/IP. Y  proporcionara direcciones IP disponibles.

RESPUESTA: Es correcta su apreciación.

PREGUNTA 9: Es correcto suponer que los puertos FXS serán utilizados con los servicios analógicos del BCM?
RESPUESTA:  Es correcta su apreciación.

PREGUNTA 10: Es correcto suponer que contaran en su Red Wan con ruteadores que soportan protocolos de voz en IP?
RESPUESTA: Es correcta su apreciación.

RESPUESTA AL CUESTIONARIO DEL LICTANTE TEMSA.

1.-  Punto 34 Garantía de cumplimiento:

Pregunta: Nos podrían decir si la garantía que solicitan es solamente para el licitante ganador y de que porcentaje.

RESPUESTA: El licitante ganador deberá presentar garantía de cumplimiento como se indica en el punto 34 de las bases de Invitación.
2.- Partida 14 del catálogo de conceptos de Cableado Estructurado, requieren de Ganchos J. 

 ¿Cuántos ganchos requiere la dependencia, para poder transportar el cable?

RESPUESTA: Se requieren 100 ganchos J.
3.- A pesar de que solicitan planos a la finalización del proyecto, poseen planos de la situación actual que nos pueden proporcionar? Esto Con el fin, de determinar, en dónde no existen salidas de voz y datos, ya que la dependencia solicita utilizar conductos PANDUIT y accesorios necesarios donde no exista la canalización con tubería steel ¾”

RESPUESTA: De momento no se cuenta con los planos solicitados, por tal motivo se solicito visita en sitio.
4.- ¿Los cinchos de velcro, deben de ser de algún color y medida en específico?

RESPUESTA: El color del velcro será negro y la medida dependerá de la cantidad de cables a sujetar.
5.- ¿En caso de resultar adjudicados y una vez realizada la instalación y puesta en marcha del proyecto, de cuánto tiempo se dispone, para realizar las pruebas de certificación?

RESPUESTA: Un mes
6.- Para la Partida 1.- Se solicita a la convocante a proporcionar el layout y el orderpro del equipo PBX Succession 1000 de Centro de Gobierno, mencionado en la página No. 2 en donde se requiere equiparlo con un total de 08 Troncales IP’s.

Respuesta: Se proporcionara la información solicitada en un archivo anexo, la cual fue generada con OrderPro 6.5. Documento 1.
7-. Para la Partida 1.- Nos podrían proporcionar más información específica del tarificador Intertel Ver. 6.0 que se menciona en la página No. 2, es decir, si es Básico, LT o Suite Intertel y cuantas licencias de sitio consta actualmente este tarificador.

Respuesta: Se elimina el siguiente requerimiento de la partida 1;

· Licencia para agregar un nuevo sitio al sistema central de tarificación Intertel Ver 6.0

8.- Para la partida 1.- Nos podrían decir si Requiere la convocante de aparatos telefónicos analógicos o ya cuenta con los mismos ya que solicita un total de 32 puertos de extensión analógica???

Respuesta: No se requieren teléfonos analógicos
9.- Nos podrían decir el nivel de capacitación (temas y tópicos) a “usuario final” solicitado en bases para la partida 1 de la página No. 2.

Respuesta: De conformidad con la Nota Aclaratoria No. 4
10.- Para la partida 2.- Se solicita a la convocante de la manera más atenta que nos proporcionará un esquema y/o diagrama de conectividad para los equipos solicitados, así como también la configuración del equipo Router marca Cisco mencionado en la página No. 3.

Respuesta: Se anexa diagrama de conexión solicitado, la configuración del router CISCO se realizara por parte de Gobierno al momento de la instalación. Documento 2.
11.- Para la partida 2 Edificio 1.- Se requiere de una licencia para agregar un nuevo sitio al sistema central de tarificación Intertel Ver. 6.0. Se trata del mismo tarificador mencionado en la partida No. 1???

Respuesta: Para la partida 2 se requiere una licencia para agregar un nuevo sitio al sistema central de tarificacion Intertel Ver 6.0, el cual cuenta con 2 sitios remotos actualmente.
12.- Nos podrían decir el nivel de capacitación (temas y tópicos) a “usuario final” solicitado en bases para la partida 2 Edificio 1 de la página No. 4.

Respuesta: De conformidad con la Nota Aclaratoria No.4
13.- Para la partida 2 Edificio 2.- Se solicita de la manera más atenta a la convocante aclarar si se requiere de un equipo BCM50 o de dos ya que en la página No. 3 se menciona: “Dicho sistema consistirá de dos equipos BCM 50 que se interconectaran entre si a través de troncales IP y se integraran a la red estatal de Telecomunicaciones por medio de puertos FXS pertenecientes a un router cisco que ya se encuentra integrado a dicha red”.
Respuesta: De acuerdo a nota aclaratoria numero 1

14.- Para la partida 2 Edificio 2.- Se requiere de una licencia para agregar un nuevo sitio al sistema central de tarificación Intertel Ver. 6.0. Se trata del mismo tarificador mencionado en la partida No. 1?
Respuesta: Se elimina el siguiente requerimiento de la partida 2 Edificio 2;

· Licencia para agregar un nuevo sitio al sistema central de tarificación Intertel Ver 6.0

15.- Para la partida 2 Edificio 2.- Se requiere alguna tarjeta adicional en el equipo Router Cisco mencionado en base en la página No. 5?
Respuesta: El router ya cuenta con las tarjetas FXS necesarias para la interconexión
16.- Favor de mencionar el nivel de capacitación (temas y tópicos) a “usuario final” solicitado en bases para la partida 2 Edificio 2 de la página No. 5.
Respuesta: De conformidad con la Nota Aclaratoria No. 4
17.- Para la partida 2 Edificio 3.- se requieren de 7 Teléfonos IP sencillos modelo i2001 con fuente de poder externa. Se solicita a la convocante de explicar de manera general cual sería el medio y/o interconexión de estos aparatos telefónicos requeridos, así como también si ya cuentan con switches para tal propósito???

Respuesta: El Edificio 3 se interconectara con el edificio 1 a través de un enlace inalámbrico de 18 Mbps. El sitio ya cuenta con un switch para conectar los teléfonos IP.
18.- Para la partida 3 de Cableado Estructurado.- se menciona en bases: “El conmutador deberá ser reubicado e instalado en Rack de Comunicaciones por el proveedor”. Se solicita a la convocante aclarar a qué conmutador se refiere, ya que no se menciona marca y modelo del mismo.

Respuesta: Se elimina el siguiente requerimiento de la partida 3;

DETALLES DE MANO DE OBRA E INSTALACIÓN

· El conmutador deberá ser reubicado e instalado en Rack de  Comunicaciones por el proveedor.

Sin otro particular, agradeciendo la atención al presente, quedo de usted.
A T E N T A M E N T E

DIRECTOR DE ADQUISICIONES 

OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO

LUIS ALBERTO VILLARREAL ONTIVEROS
C.c.p Archivo.

[image: image1.png]



8   de   8

