[image: image1]Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

[image: image1]

BASES DE INVITACION

No. OM-INV-ADQ-FOS-30-09
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA JUZGADOS PENALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
1. CONDICIONES GENERALES:

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, lo INVITA a participar en el procedimiento de “Suministro e Instalación de Sistema de Circuito Cerrado de Televisión para Juzgados Penales del Estado de Baja California”, mismo que se llevará a cabo de conformidad con  lo siguiente:

El participante deberá presentar sus proposiciones en dos sobres cerrados, uno conteniendo la propuesta técnica y el otro con la propuesta económica, mismos que deberán estar debidamente firmados por su representante legal e incluirán la documentación que se indica en los cuadros de requisitos, de conformidad con las condiciones técnicas y comerciales que más adelante se señalan. 
2. RECEPCION DE CUESTIONARIOS:
 “La Convocante” aclarará cualquier aspecto técnico, comercial y administrativo sobre los bienes objeto de la presente invitación, dando contestación a las dudas plasmadas en los cuestionarios que para ese fin se solicitan dirigido al “Comité de Adquisiciones”, al Fax número (686) 558-11-51 opción 2-5, o al correo electrónico blopez@baja.gob.mx. Los cuestionarios deberán ser recibidos a más tardar el día 24 de noviembre de 2009 hasta las 13:00 horas.  “La Convocante” dará respuesta a cada una de las preguntas de los cuestionarios recibidos, el día 26 de noviembre de 2009 vía fax o correo electrónico. Solo se dará respuesta a los cuestionarios recibidos en el tiempo establecido en estas bases de invitación.

Los invitados que no formulen cuestionarios se entenderán que están totalmente conformes con todo lo establecido en las presentes bases de invitación.
3. RECEPCION DE PROPOSICIONES: 

Las proposiciones deberán ser presentadas por los licitantes, en el área de la Recepción de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, a más tardar a las 13:00 horas del día 02 de Diciembre de 2009, en el entendido de que no se recibirá ninguna proposición que sea presentada fuera de esta hora, por lo que se sugiere que el participante considere llegar 15 minutos antes de la hora antes fijada para la correcta recepción y registro de sus proposiciones.
Todos los eventos de este proceso de invitación se celebrarán en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er. piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en Calzada Independencia número 994, Centro Cívico en la  Ciudad de Mexicali, Baja California, CP.21000.
Las proposiciones presentadas deberán contar con una vigencia obligatoria de cuando menos 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de apertura de las mismas. Las proposiciones no podrán ser modificadas una vez transcurrido el plazo para el inicio del acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas. De la misma manera no se podrán retirar proposiciones durante el vencimiento del plazo para la presentación de las mismas y la expiración del periodo de su vigencia. 

4. PRESENTACIÓN DE LOS SOBRES:
Los dos sobres:

A) Estarán dirigidos al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, a la dirección ubicada en el 3er. piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en el domicilio antes señalado.
B) Indicarán el nombre de la invitación: “Adquisición de equipo de computo para la Contraloría del Estado de Baja California”, su número y las palabras “No abrir antes del día 02 de Diciembre de 2009”.

C) Los sobres indicarán además el nombre y domicilio del participante a efecto de que sea posible devolverle la proposición sin abrir en caso de que sea declarada extemporánea.

D) El sobre con la propuesta técnica no deberá contener por ningún motivo información referente a precios de los bienes ofertados, de lo contrario será causa para desechar la propuesta.
El participante integrará su proposición en dos sobres como ya se indicó: una técnica y otra económica, de la siguiente manera:

4.1 SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TECNICA:

Se integrará a su vez de 11 folders individuales en los que se incluirá la documentación técnica como se indica a continuación:
A) Oficio de Invitación a participar en el procedimiento de contratación, suscrito por el comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado de Baja California.
B) Propuesta técnica de los bienes que se propone suministrar, utilizando para ello el formato proporcionado como anexo 1 de estas bases, en original, firmada por el representante legal del participante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en el entendido de que la falta de la firma antes señalada, será causa para desechar la propuesta; misma que deberá presentarse atendiendo a las especificaciones técnicas indicadas en el anexo A, conteniendo una explicación detallada de las características técnicas de los bienes propuestos, incluyendo la garantía, marca y modelo de los mismos.

Nota: Este documento será rubricado por los integrantes del Comité y por lo menos un participante, si asistiera al acto.

C) Programa de entrega de los bienes a suministrar, utilizando para ello el formato proporcionado en el anexo 2 de estas bases. El calendario de entregas propuesto deberá establecerse dentro del plazo máximo fijado en el punto 9 “Plazo y lugar de Entrega de los bienes”, por lo que de proponer un plazo mayor al señalado en esta invitación, será causa para desechar la propuesta.
D) Manifestación de contar con facultades para comprometerse, utilizando para ello el formato proporcionado como anexo 3, mismo que deberá estar firmado por el representante legal del participante.
E) Declaración de integridad debidamente firmada por el representante legal del licitante, en la que manifieste que se abstendrá de adoptar conductas, para que el Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (anexo 4).

F) Declaración bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales. Lo anterior en el entendido de que La Convocante se reserva el derecho de verificar que la información contenida en los documentos presentados, sea veraz y en caso de no ser así, se procederá a desechar su propuesta.
G) Comprobante para acreditar su domicilio y registro fiscal en el Estado de Baja California; Personas Morales: Cédula de identificación fiscal, la forma R2 presentada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el caso de que este aplique, el Aviso al Registro Estatal de Causantes en el Estado de Baja California actualizada y copia del último pago de sus impuestos estatales; así como cualquier otro documento que acredite su domicilio dentro del Estado de Baja California. 
Personas físicas: Cedula de Identificación Fiscal, la forma R2 presentada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el caso de que éste aplique, el Aviso al Registro Estatal de Causantes en el Estado de Baja California actualizada y copia del último pago de sus impuestos estatales; así como cualquier otro documento que acredite su domicilio dentro del Estado de Baja California.

H) Manifiesto por escrito bajo protesta de decir verdad que los bienes y todos sus componentes ofertados son nuevos y originales.

I) Catalogo de los bienes a suministrar.- Emitidos por el fabricante donde se especifiquen las características técnicas en forma detallada de todos lo componentes de los equipos ofertados, identificando claramente en ellos los modelos propuestos; pudiendo ser presentados en copia fotostática o por medio de documentación obtenida de Internet, documentos que no deberán de contener precio alguno, bajo pena de desechar aquella documentación que lo contenga. Así mismo, dichos documentos deberán estar debidamente firmados por el representante legal. En caso de existir discrepancias entre la propuesta técnica detallada (solicitada en el inciso b) y el catalogo de los bienes a suministrar, se considerara que su propuesta no cumple con las especificaciones técnicas, por lo que su propuesta será desechada.
4.2 SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA:

Este sobre deberá contener a su vez 2 folders individuales en los que se incluya la documentación económica como a continuación se indica:

J) Catálogo de conceptos, utilizando para ello el formato proporcionado en el anexo 5 de estas bases, en original, firmado por el representante legal del participante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en el entendido de que la falta de la firma antes señalada, será causa para desechar la propuesta.
La falta de indicación del precio unitario para alguna de las partidas, será causa para desechar su propuesta.
K) Propuesta económica, utilizando para ello el formato proporcionado en el anexo 6 de estas bases, en original, firmado por el representante legal del participante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en el entendido de que la falta de la firma antes señalada, será causa para desechar la propuesta.

Nota: Ambos documentos serán rubricados por los integrantes del Comité y por lo menos un participante, si asistiera al acto.
5. APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS:

“La Convocante” iniciará el acto de apertura de propuestas técnicas, a las 13:00 horas del día 02 de Diciembre de 2009 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno en el domicilio señalado en estas bases.
6. APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS:

“La Convocante” llevará a cabo el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas al punto de las 14:00 horas del día 07 de Diciembre de 2009, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno en el domicilio señalado en estas bases.

Se abrirán las propuestas económicas de aquellos participantes cuyas propuestas técnicas no hayan sido desechadas, dándose lectura al importe de aquellas que cubran los requisitos exigidos en estas bases.
7. FALLO DE LA INVITACION:

El fallo de la presente invitación será dado a conocer a las 14:00 horas del día 08 de Diciembre de 2009, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno en el domicilio señalado en estas bases.
8. FORMA DE PAGO:

El pago será del 100% (Cien por ciento) una vez suministrada e Instalada la totalidad de los bienes materia de esta invitación, a entera satisfacción del Gobierno del Estado de Baja California.

9. PLAZO Y  LUGAR DE ENTREGA E INSTALACION DE LOS BIENES:
El suministro de los bienes objeto de esta invitación, deberá realizarse en un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la firma del contrato; los sitios de entrega e instalación son los siguientes:  
· Edificio de juzgados penales en Mexicali, ubicados en Calle Sur S/N, Colonia Bellavista, en la ciudad de Mexicali, Baja California.
· Edificio de juzgados penales en Tijuana, ubicados en Av. De los Charros #234, Fracc. José Sandoval, Delegación La Mesa, en la ciudad de Tijuana, Baja California.

· Edificio de juzgados penales en Ensenada, ubicados en Km. 3.5, Carretera a Ojos Negros, C. de todos los Santos, Colonia Mar, anexo al cereso, en la ciudad de Ensenada, Baja California.

10. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:
Dentro de los 12 (doce) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese firmado el contrato, el concursante ganador deberá otorgar una Garantía de Cumplimiento por el 10% del monto del contrato sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, salvo que la entrega de los bienes se realice dentro del citado plazo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California. La Oficialía Mayor de Gobierno determinará la forma de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, pudiendo elegir entre las siguientes modalidades:
a) Póliza de fianza, que deberá observar lo indicado en la fracción I del artículo 56 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

b) Cheque certificado a nombre de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California.

c) En efectivo, el cual deberá entregarse en las cajas recaudadoras de la Secretaría de Planeación y Finanzas, entregando copia del recibo correspondiente a la Oficialía Mayor de Gobierno.

11. DESCALIFICACION A UN PARTICIPANTE:
En la evaluación de las propuestas se descalificará a los participantes en los siguientes casos: Si omite presentar cualquier tipo de información o documentación requerida en estas bases de invitación o sus anexos, o presenta una proposición que no se ajuste a lo requerido en bases; el señalamiento de precios en la propuesta técnica del participante; cuando no presente su proposición para la totalidad de los bienes en que participe; si se comprueba que pacto con otro u otros participantes con el propósito de elevar los precios de los bienes o servicios de la invitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre el resto de los participantes y las demás que se señalen expresamente en esta invitación. 
12. MONEDA EN QUE SE COTIZARAN LAS PROPUESTAS:
Las propuestas se cotizarán en pesos mexicanos. 

13. NEGOCIACION DE CONDICIONES:
Ninguna de las condiciones contenidas en la presente invitación, así como las proposiciones presentadas  por los participantes podrán ser negociadas.

14. ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES:
Con el fin de adjudicar los bienes objeto de esta invitación, los participantes deberán presentar su propuesta por la totalidad de la partidas que integran el paquete único solicitado de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en el “Anexo A” de esta invitación. La Convocante adjudicará por paquete a el invitado cuya propuesta resulte solvente porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas establecidas en las presentes bases y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y cuyo precio ofertado sea el más bajo de entre las propuestas económicas recibidas, para lo cual se tomará en cuenta el precio por partida, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado trasladado en la oferta de el participante; así mismo únicamente deberá indicar el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado a trasladar en su formato de catalogo de conceptos.
15. CONDICION DE PRECIOS:
Los precios unitarios ofrecidos por los invitados serán fijos durante el desarrollo del presente procedimiento de contratación, la vigencia del contrato, o bien en caso de acordarse un convenio modificatorio al mismo, por lo que no están sujetos a variación.

16. CONTRATO:
Una vez adjudicado el fallo de la invitación, “La Convocante” pondrá a disposición del licitante ganador el contrato respectivo para su firma dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la notificación del fallo, en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, sita en el domicilio señalado en las presentes bases.

17. PENAS CONVENCIONALES:

En el caso de que el proveedor, no cumpla con los plazos de entrega pactados en el contrato respectivo, se le sancionará con una pena convencional del .003 (tres al millar), por cada día natural de demora en la entrega de los bienes contratados; dicha pena se le descontará al proveedor de las liquidaciones que deban hacérsele.

18. MODIFICACION DE LAS CANTIDADES PREVIO AL ACTO DE FALLO:
“La Convocante” se reserva el derecho de aumentar o disminuir previo al acto de Fallo, la cantidad de los bienes requeridos, según el “Anexo A” de estas bases de invitación, hasta en un 20% (veinte por ciento) sin que varíen los precios unitarios u otras estipulaciones y condiciones.
El procedimiento de Invitación que nos ocupa, se desarrollará de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, y todo lo no previsto en estas bases, se resolverá de conformidad con la normatividad antes citada. 
Para cualquier aclaración referente a esta invitación, comunicarse con la Lic. Blanca E. López Luna en la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado a los teléfonos (686) 558-1000 ext. 8344, ó al fax 686)558-11-51, opción 2/5, correo electrónico: blopez@baja.gob.mx .

“Anexo A”
Especificaciones Técnicas
[image: image2.emf]CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT

CU-CD54W Cámara PTZ COM USA, movimientos x, y  zoom óptico y digital, para exterior. 2

MASTIL.GV Mástil para soporte de cámaras PTZ en azotea. 2

D2000-NIR Cámara CNB a color, mini domo, con leds infrarrojos, 3 axis, visión nocturna 3.8mm 4

CU-CC25NVD Cámara profesional COMUSA, día y noche, con autoiris y balance de blancos, ccd  SONY 1

L308VDC4PIR Lente varifocal profesional marca rainbow, autoiris para exterior, 3-8mm día y noche. 1

TS816BR Gabinete para exterior IP67, aluminio, cristal de alto grosor incluye soporte. 1

CO820002 Cable siamés (video-energía) bobina de 305 mts, RG59 95% malla de cobre, marca condumex calibre 20 1

200-142 Conector macho de rosca, cámara 16

CU-PS09-DC Fuente  de voltaje de 12volts, 4 amperes, 9 canales 1

PV-DVR2PRO Grabador digital maraca Geo visión h264, 1gb RAM, DVD, 8 cámaras, 30 c/s 850 Gb, audio,tec, mouse 1

MAT-ELECT Accesorios de instalación varios, tubos, coples, cajas, mangueras, etc. 1


Suministro e Instalación de Sistema de Circuito Cerrado de Televisión para Juzgados Penales del Estado de Baja California
Descripción general del proyecto.

Como parte del equipamiento  de infraestructura en el ámbito de la seguridad para el Poder Judicial del Estado de Baja California, se requiere de los bienes necesarios, incluyendo todos los accesorios y los servicios adecuados para la correcta instalación de un Sistema de Video Vigilancia. 

El sistema de video vigilancia hará uso de infraestructuras de redes e incluirá una plataforma de hardware que ofrecerá todos los componentes necesarios para el diseño, instalación y uso de una solución completa de video seguridad por redes. Los componentes incluirán codificadores, decodificadores, grabadores, estaciones de trabajo tipo PC, consolas de monitoreo, unidades de almacenamiento y tecnologías avanzadas de administración.

Este documento especifica las características técnicas de los bienes a adquirir para el proyecto.
Partida 1:
[image: image3.emf]CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT

CU-CD54W Cámara PTZ COM USA, movimientos x,y y zoom óptico y digital, para exterior 2

D2000-NIR Cámara CNB a color, mini domo, con leds infrarrojos, 3 axis, visión nocturna 3.8mm 12

GL3662N Cámara profesional CNB con tecnología WDR, alta resolución lux .08, 530lineas. 1

CNB-B2310NVF Cámara CNB bullet, día y noche, visión nocturna, vari focal 3.8 a 9.5 mm autoiris. 2

VB-2310NVR Cámara mini domo visión nocturna, con leds, 3 axis, varifocal 550 líneas res 3.8 a 9.5 mm, antivandal 4

CU-CC25NVD Cámara profesional COMUSA, día y noche, con autoiris y balance de blancos, ccd Sony. 3

L308VDC4PIR Lente varifocal profesional marca Rainbow, autoiris para exterior, 3-8mm día y noche 4

GL605 Gabinete para exterior IP65, incluye montaje con cubierta frontal de cristal de alto grosor. 4

PV-DVR2PRO Grabador digital maraca Geo Visión h264, 1gb RAM, DVD, 16 cámaras, 20 c/s 1.7 TB, audio, tec, mouse 1

GV-KEYBOARD Tablero Geo Visión para control de cámaras normales y PTZ 1

CMC-152F Monitor Samsung a color 15" CRT 400 LOR 1

CO820082 Cable Siamés (video-energía) bobina de 305 mts, RG59 95% malla de cobre, marca condumex calibre 20 6

CO-664464 Caja de cable marca condumex categoría 5 para exterior (para PTZ) 2

200-142 Conector macho de rosca, cámara 40

CU-PS18-DC.10AFuente de voltaje de 10 amperes, alimenta hasta 18 cámaras. 2

MAT ELEC Accesorios de instalación varios, tubos, coples, cajas, mangueras, etc. 1

MÁSTIL GV Mástil para soporte de cámaras PTZ en azotea. 2

Edificio de juzgados penales en Mexicali

Partida 2:
Edificio de juzgados penales en Tijuana

[image: image4.emf]CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT

D2000-NIR Cámara CNB a color, mini domo con leds infrarrojos, 3 axis, visión nocturna, 3.8 mm 8

VB-2310NVR Cámara mini domo Visión Nocturna, con leds , 3 axis, vari focal 550 líneas res, 3.8 a 9.5 mm antivandal 2

SCC-B2311 Cámara digital a color de alta resolución, función día y noche, electrónica DNR, marca Samsung 1

L308VDC4PIR Lente vari focal profesional marca Rainbow, autoiris para exterior, 3.8mm día y noche 1

GL605 Gabinete para exterior IP65, incluye montaje, con cubierta frontal de cristal de alto grosor 1

CU-PS18-DC.10AFuente de voltaje de 10 amperes, alimenta hasta 18 cámaras 1

CU-CD54W Cámara PTZ COM USA, movimientos x, y  zoom óptico y digital, para exterior. 2

MASTIL.GV Mástil para soporte de cámaras PTZ en azotea 2

MAT-ELECT Accesorios de instalación varios, tubos, coples, cajas, mangueras, etc. 1

GV-KEYBOARD Tablero Geo Visión para control de cámaras normales 1

PV-DVR2PRO Grabador digital marca geo visión h264, 1gb RAM, DVD, 16 cámaras, 30 c/s 1.7Tb, 16ch audio, tec, mouse 1

EVT-PB1Q Balum, transmisor o receptor pasivo individual marca secolarm para cable categoría 5, chapa de oro 8

GV-CENTERV2 Software unificador, programa de centralización de video profesional, controla video y PTZ 1

200-142 Conector macho de rosca, cámara 20

CMC-152F Monitor Samsung a color 15" CRT 400 LOR 1

CO820082 Cable Siames(video-energía) bobina de 205 mts, RG59 95% malla de cobre, marca condumex calibre 20 1

CO-664464 Caja de cable marca condumex categoría 5 para exterior (para PTZ) 1


Partida 3:
Edificio de juzgados penales en Ensenada
[image: image5.jpg]GobBC

GOBIERNO DEL ESTADO





El suministro de las capacidades requeridas debe incluir además los siguiente:
Instalación y configuración del cableado de cámaras de cctv.

Instalación y programación de todas las capacidades requeridas en cada sitio.

Capacitación en sitio a las personas que manejaran los sistemas  de cctv.

Memoria técnica digital e impresa.

1 año de garantía por escrito en todos los equipos.

Garantía directa con el proveedor.

PAQUETE UNICO








� EMBED Excel.Sheet.12 ���





� EMBED Excel.Sheet.12 ���





� EMBED Excel.Sheet.12 ���








Invitación a cuando menos tres personas

No. OM-INV-ADQ-FOS-30-09
Pagina 5 de 9

[image: image6.emf]CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT

D2000-NIR Cámara CNB a color, mini domo con leds infrarrojos, 3 axis, visión nocturna, 3.8 mm 8

VB-2310NVR Cámara mini domo Visión Nocturna, con leds , 3 axis, vari focal 550 líneas res, 3.8 a 9.5 mm antivandal 2

SCC-B2311 Cámara digital a color de alta resolución, función día y noche, electrónica DNR, marca Samsung 1

L308VDC4PIR Lente vari focal profesional marca Rainbow, autoiris para exterior, 3.8mm día y noche 1

GL605 Gabinete para exterior IP65, incluye montaje, con cubierta frontal de cristal de alto grosor 1

CU-PS18-DC.10AFuente de voltaje de 10 amperes, alimenta hasta 18 cámaras 1

CU-CD54W Cámara PTZ COM USA, movimientos x, y  zoom óptico y digital, para exterior. 2

MASTIL.GV Mástil para soporte de cámaras PTZ en azotea 2

MAT-ELECT Accesorios de instalación varios, tubos, coples, cajas, mangueras, etc. 1

GV-KEYBOARD Tablero Geo Visión para control de cámaras normales 1

PV-DVR2PRO Grabador digital marca geo visión h264, 1gb RAM, DVD, 16 cámaras, 30 c/s 1.7Tb, 16ch audio, tec, mouse 1

EVT-PB1Q Balum, transmisor o receptor pasivo individual marca secolarm para cable categoría 5, chapa de oro 8

GV-CENTERV2 Software unificador, programa de centralización de video profesional, controla video y PTZ 1

200-142 Conector macho de rosca, cámara 20

CMC-152F Monitor Samsung a color 15" CRT 400 LOR 1

CO820082 Cable Siames(video-energía) bobina de 205 mts, RG59 95% malla de cobre, marca condumex calibre 20 1

CO-664464 Caja de cable marca condumex categoría 5 para exterior (para PTZ) 1

[image: image7.emf]CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT

CU-CD54W Cámara PTZ COM USA, movimientos x,y y zoom óptico y digital, para exterior 2

D2000-NIR Cámara CNB a color, mini domo, con leds infrarrojos, 3 axis, visión nocturna 3.8mm 12

GL3662N Cámara profesional CNB con tecnología WDR, alta resolución lux .08, 530lineas. 1

CNB-B2310NVF Cámara CNB bullet, día y noche, visión nocturna, vari focal 3.8 a 9.5 mm autoiris. 2

VB-2310NVR Cámara mini domo visión nocturna, con leds, 3 axis, varifocal 550 líneas res 3.8 a 9.5 mm, antivandal 4

CU-CC25NVD Cámara profesional COMUSA, día y noche, con autoiris y balance de blancos, ccd Sony. 3

L308VDC4PIR Lente varifocal profesional marca Rainbow, autoiris para exterior, 3-8mm día y noche 4

GL605 Gabinete para exterior IP65, incluye montaje con cubierta frontal de cristal de alto grosor. 4

PV-DVR2PRO Grabador digital maraca Geo Visión h264, 1gb RAM, DVD, 16 cámaras, 20 c/s 1.7 TB, audio, tec, mouse 1

GV-KEYBOARD Tablero Geo Visión para control de cámaras normales y PTZ 1

CMC-152F Monitor Samsung a color 15" CRT 400 LOR 1

CO820082 Cable Siamés (video-energía) bobina de 305 mts, RG59 95% malla de cobre, marca condumex calibre 20 6

CO-664464 Caja de cable marca condumex categoría 5 para exterior (para PTZ) 2

200-142 Conector macho de rosca, cámara 40

CU-PS18-DC.10AFuente de voltaje de 10 amperes, alimenta hasta 18 cámaras. 2

MAT ELEC Accesorios de instalación varios, tubos, coples, cajas, mangueras, etc. 1

MÁSTIL GV Mástil para soporte de cámaras PTZ en azotea. 2

[image: image8.emf]CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT

CU-CD54W Cámara PTZ COM USA, movimientos x, y  zoom óptico y digital, para exterior. 2

MASTIL.GV Mástil para soporte de cámaras PTZ en azotea. 2

D2000-NIR Cámara CNB a color, mini domo, con leds infrarrojos, 3 axis, visión nocturna 3.8mm 4

CU-CC25NVD Cámara profesional COMUSA, día y noche, con autoiris y balance de blancos, ccd  SONY 1

L308VDC4PIR Lente varifocal profesional marca rainbow, autoiris para exterior, 3-8mm día y noche. 1

TS816BR Gabinete para exterior IP67, aluminio, cristal de alto grosor incluye soporte. 1

CO820002 Cable siamés (video-energía) bobina de 305 mts, RG59 95% malla de cobre, marca condumex calibre 20 1

200-142 Conector macho de rosca, cámara 16

CU-PS09-DC Fuente  de voltaje de 12volts, 4 amperes, 9 canales 1

PV-DVR2PRO Grabador digital maraca Geo visión h264, 1gb RAM, DVD, 8 cámaras, 30 c/s 850 Gb, audio,tec, mouse 1

MAT-ELECT Accesorios de instalación varios, tubos, coples, cajas, mangueras, etc. 1

Hoja1

		CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		CANT

		D2000-NIR		Cámara CNB a color, mini domo con leds infrarrojos, 3 axis, visión nocturna, 3.8 mm		8

		VB-2310NVR		Cámara mini domo Visión Nocturna, con leds , 3 axis, vari focal 550 líneas res, 3.8 a 9.5 mm antivandal		2

		SCC-B2311		Cámara digital a color de alta resolución, función día y noche, electrónica DNR, marca Samsung		1

		L308VDC4PIR		Lente vari focal profesional marca Rainbow, autoiris para exterior, 3.8mm día y noche		1

		GL605		Gabinete para exterior IP65, incluye montaje, con cubierta frontal de cristal de alto grosor		1

		CU-PS18-DC.10A		Fuente de voltaje de 10 amperes, alimenta hasta 18 cámaras		1

		CU-CD54W		Cámara PTZ COM USA, movimientos x, y  zoom óptico y digital, para exterior.		2

		MASTIL.GV		Mástil para soporte de cámaras PTZ en azotea		2

		MAT-ELECT		Accesorios de instalación varios, tubos, coples, cajas, mangueras, etc.		1



		GV-KEYBOARD		Tablero Geo Visión para control de cámaras normales		1

		PV-DVR2PRO		Grabador digital marca geo visión h264, 1gb RAM, DVD, 16 cámaras, 30 c/s 1.7Tb, 16ch audio, tec, mouse		1

		EVT-PB1Q		Balum, transmisor o receptor pasivo individual marca secolarm para cable categoría 5, chapa de oro		8

		GV-CENTERV2		Software unificador, programa de centralización de video profesional, controla video y PTZ		1

		200-142		Conector macho de rosca, cámara		20

		CMC-152F		Monitor Samsung a color 15" CRT 400 LOR		1

		CO820082		Cable Siames(video-energía) bobina de 205 mts, RG59 95% malla de cobre, marca condumex calibre 20		1

		CO-664464		Caja de cable marca condumex categoría 5 para exterior (para PTZ)		1

		CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		CANT

		CU-CD54W		Cámara PTZ COM USA, movimientos x, y  zoom óptico y digital, para exterior.		2

		MASTIL.GV		Mástil para soporte de cámaras PTZ en azotea.		2

		D2000-NIR		Cámara CNB a color, mini domo, con leds infrarrojos, 3 axis, visión nocturna 3.8mm		4

		CU-CC25NVD		Cámara profesional COMUSA, día y noche, con autoiris y balance de blancos, ccd  SONY		1

		L308VDC4PIR		Lente varifocal profesional marca rainbow, autoiris para exterior, 3-8mm día y noche.		1

		TS816BR		Gabinete para exterior IP67, aluminio, cristal de alto grosor incluye soporte.		1

		CO820002		Cable siamés (video-energía) bobina de 305 mts, RG59 95% malla de cobre, marca condumex calibre 20		1



		200-142		Conector macho de rosca, cámara		16

		CU-PS09-DC		Fuente  de voltaje de 12volts, 4 amperes, 9 canales		1

		PV-DVR2PRO		Grabador digital maraca Geo visión h264, 1gb RAM, DVD, 8 cámaras, 30 c/s 850 Gb, audio,tec, mouse		1

		GRÚA		Grúa de elevador personal		2

		MAT-ELECT		Accesorios de instalación varios, tubos, coples, cajas, mangueras, etc.		1

		CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		CANT

		CU-CD54W		Cámara PTZ COM USA, movimientos x,y y zoom óptico y digital, para exterior		2

		D2000-NIR		Cámara CNB a color, mini domo, con leds infrarrojos, 3 axis, visión nocturna 3.8mm		12

		GL3662N		Cámara profesional CNB con tecnología WDR, alta resolución lux .08, 530lineas.		1

		CNB-B2310NVF		Cámara CNB bullet, día y noche, visión nocturna, vari focal 3.8 a 9.5 mm autoiris.		2



		VB-2310NVR		Cámara mini domo visión nocturna, con leds, 3 axis, varifocal 550 líneas res 3.8 a 9.5 mm, antivandal		4

		CU-CC25NVD		Cámara profesional COMUSA, día y noche, con autoiris y balance de blancos, ccd Sony.		3

		L308VDC4PIR		Lente varifocal profesional marca Rainbow, autoiris para exterior, 3-8mm día y noche		4



		GL605		Gabinete para exterior IP65, incluye montaje con cubierta frontal de cristal de alto grosor.		4

		PV-DVR2PRO		Grabador digital maraca Geo Visión h264, 1gb RAM, DVD, 16 cámaras, 20 c/s 1.7 TB, audio, tec, mouse		1

		GV-KEYBOARD		Tablero Geo Visión para control de cámaras normales y PTZ		1

		CMC-152F		Monitor Samsung a color 15" CRT 400 LOR		1

		CO820082		Cable Siamés (video-energía) bobina de 305 mts, RG59 95% malla de cobre, marca condumex calibre 20		6

		CO-664464		Caja de cable marca condumex categoría 5 para exterior (para PTZ)		2



		200-142		Conector macho de rosca, cámara		40

		CU-PS18-DC.10A		Fuente de voltaje de 10 amperes, alimenta hasta 18 cámaras.		2

		MAT ELEC		Accesorios de instalación varios, tubos, coples, cajas, mangueras, etc.		1

		MÁSTIL GV		Mástil para soporte de cámaras PTZ en azotea.		2



		ING. INST.		Instalación, configuración y cableado de cámaras de cctv





Hoja2





Hoja3






Hoja1

		CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		CANT

		D2000-NIR		Cámara CNB a color, mini domo con leds infrarrojos, 3 axis, visión nocturna, 3.8 mm		8

		VB-2310NVR		Cámara mini domo Visión Nocturna, con leds , 3 axis, vari focal 550 líneas res, 3.8 a 9.5 mm antivandal		2

		SCC-B2311		Cámara digital a color de alta resolución, función día y noche, electrónica DNR, marca Samsung		1

		L308VDC4PIR		Lente vari focal profesional marca Rainbow, autoiris para exterior, 3.8mm día y noche		1

		GL605		Gabinete para exterior IP65, incluye montaje, con cubierta frontal de cristal de alto grosor		1

		CU-PS18-DC.10A		Fuente de voltaje de 10 amperes, alimenta hasta 18 cámaras		1

		CU-CD54W		Cámara PTZ COM USA, movimientos x, y  zoom óptico y digital, para exterior.		2

		MASTIL.GV		Mástil para soporte de cámaras PTZ en azotea		2

		MAT-ELECT		Accesorios de instalación varios, tubos, coples, cajas, mangueras, etc.		1



		GV-KEYBOARD		Tablero Geo Visión para control de cámaras normales		1

		PV-DVR2PRO		Grabador digital marca geo visión h264, 1gb RAM, DVD, 16 cámaras, 30 c/s 1.7Tb, 16ch audio, tec, mouse		1

		EVT-PB1Q		Balum, transmisor o receptor pasivo individual marca secolarm para cable categoría 5, chapa de oro		8

		GV-CENTERV2		Software unificador, programa de centralización de video profesional, controla video y PTZ		1

		200-142		Conector macho de rosca, cámara		20

		CMC-152F		Monitor Samsung a color 15" CRT 400 LOR		1

		CO820082		Cable Siames(video-energía) bobina de 205 mts, RG59 95% malla de cobre, marca condumex calibre 20		1

		CO-664464		Caja de cable marca condumex categoría 5 para exterior (para PTZ)		1

		CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		CANT

		CU-CD54W		Cámara PTZ COM USA, movimientos x, y  zoom óptico y digital, para exterior.		2

		MASTIL.GV		Mástil para soporte de cámaras PTZ en azotea.		2

		D2000-NIR		Cámara CNB a color, mini domo, con leds infrarrojos, 3 axis, visión nocturna 3.8mm		4

		CU-CC25NVD		Cámara profesional COMUSA, día y noche, con autoiris y balance de blancos, ccd  SONY		1

		L308VDC4PIR		Lente varifocal profesional marca rainbow, autoiris para exterior, 3-8mm día y noche.		1

		TS816BR		Gabinete para exterior IP67, aluminio, cristal de alto grosor incluye soporte.		1

		CO820002		Cable siamés (video-energía) bobina de 305 mts, RG59 95% malla de cobre, marca condumex calibre 20		1



		200-142		Conector macho de rosca, cámara		16

		CU-PS09-DC		Fuente  de voltaje de 12volts, 4 amperes, 9 canales		1

		PV-DVR2PRO		Grabador digital maraca Geo visión h264, 1gb RAM, DVD, 8 cámaras, 30 c/s 850 Gb, audio,tec, mouse		1

		MAT-ELECT		Accesorios de instalación varios, tubos, coples, cajas, mangueras, etc.		1

		CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		CANT

		CU-CD54W		Cámara PTZ COM USA, movimientos x,y y zoom óptico y digital, para exterior		2

		D2000-NIR		Cámara CNB a color, mini domo, con leds infrarrojos, 3 axis, visión nocturna 3.8mm		12

		GL3662N		Cámara profesional CNB con tecnología WDR, alta resolución lux .08, 530lineas.		1

		CNB-B2310NVF		Cámara CNB bullet, día y noche, visión nocturna, vari focal 3.8 a 9.5 mm autoiris.		2



		VB-2310NVR		Cámara mini domo visión nocturna, con leds, 3 axis, varifocal 550 líneas res 3.8 a 9.5 mm, antivandal		4

		CU-CC25NVD		Cámara profesional COMUSA, día y noche, con autoiris y balance de blancos, ccd Sony.		3

		L308VDC4PIR		Lente varifocal profesional marca Rainbow, autoiris para exterior, 3-8mm día y noche		4



		GL605		Gabinete para exterior IP65, incluye montaje con cubierta frontal de cristal de alto grosor.		4

		PV-DVR2PRO		Grabador digital maraca Geo Visión h264, 1gb RAM, DVD, 16 cámaras, 20 c/s 1.7 TB, audio, tec, mouse		1

		GV-KEYBOARD		Tablero Geo Visión para control de cámaras normales y PTZ		1

		CMC-152F		Monitor Samsung a color 15" CRT 400 LOR		1

		CO820082		Cable Siamés (video-energía) bobina de 305 mts, RG59 95% malla de cobre, marca condumex calibre 20		6

		CO-664464		Caja de cable marca condumex categoría 5 para exterior (para PTZ)		2



		200-142		Conector macho de rosca, cámara		40

		CU-PS18-DC.10A		Fuente de voltaje de 10 amperes, alimenta hasta 18 cámaras.		2

		MAT ELEC		Accesorios de instalación varios, tubos, coples, cajas, mangueras, etc.		1

		MÁSTIL GV		Mástil para soporte de cámaras PTZ en azotea.		2



		ING. INST.		Instalación, configuración y cableado de cámaras de cctv





Hoja2





Hoja3






Hoja1

		CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		CANT

		D2000-NIR		Cámara CNB a color, mini domo con leds infrarrojos, 3 axis, visión nocturna, 3.8 mm		8

		VB-2310NVR		Cámara mini domo Visión Nocturna, con leds , 3 axis, vari focal 550 líneas res, 3.8 a 9.5 mm antivandal		2

		SCC-B2311		Cámara digital a color de alta resolución, función día y noche, electrónica DNR, marca Samsung		1

		L308VDC4PIR		Lente vari focal profesional marca Rainbow, autoiris para exterior, 3.8mm día y noche		1

		GL605		Gabinete para exterior IP65, incluye montaje, con cubierta frontal de cristal de alto grosor		1

		CU-PS18-DC.10A		Fuente de voltaje de 10 amperes, alimenta hasta 18 cámaras		1

		CU-CD54W		Cámara PTZ COM USA, movimientos x, y  zoom óptico y digital, para exterior.		2

		MASTIL.GV		Mástil para soporte de cámaras PTZ en azotea		2

		MAT-ELECT		Accesorios de instalación varios, tubos, coples, cajas, mangueras, etc.		1



		GV-KEYBOARD		Tablero Geo Visión para control de cámaras normales		1

		PV-DVR2PRO		Grabador digital marca geo visión h264, 1gb RAM, DVD, 16 cámaras, 30 c/s 1.7Tb, 16ch audio, tec, mouse		1

		EVT-PB1Q		Balum, transmisor o receptor pasivo individual marca secolarm para cable categoría 5, chapa de oro		8

		GV-CENTERV2		Software unificador, programa de centralización de video profesional, controla video y PTZ		1

		200-142		Conector macho de rosca, cámara		20

		CMC-152F		Monitor Samsung a color 15" CRT 400 LOR		1

		CO820082		Cable Siames(video-energía) bobina de 205 mts, RG59 95% malla de cobre, marca condumex calibre 20		1

		CO-664464		Caja de cable marca condumex categoría 5 para exterior (para PTZ)		1

		CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		CANT

		CU-CD54W		Cámara PTZ COM USA, movimientos x, y  zoom óptico y digital, para exterior.		2

		MASTIL.GV		Mástil para soporte de cámaras PTZ en azotea.		2

		D2000-NIR		Cámara CNB a color, mini domo, con leds infrarrojos, 3 axis, visión nocturna 3.8mm		4

		CU-CC25NVD		Cámara profesional COMUSA, día y noche, con autoiris y balance de blancos, ccd  SONY		1

		L308VDC4PIR		Lente varifocal profesional marca rainbow, autoiris para exterior, 3-8mm día y noche.		1

		TS816BR		Gabinete para exterior IP67, aluminio, cristal de alto grosor incluye soporte.		1

		CO820002		Cable siamés (video-energía) bobina de 305 mts, RG59 95% malla de cobre, marca condumex calibre 20		1



		200-142		Conector macho de rosca, cámara		16

		CU-PS09-DC		Fuente  de voltaje de 12volts, 4 amperes, 9 canales		1

		PV-DVR2PRO		Grabador digital maraca Geo visión h264, 1gb RAM, DVD, 8 cámaras, 30 c/s 850 Gb, audio,tec, mouse		1

		GRÚA		Grúa de elevador personal		2

		MAT-ELECT		Accesorios de instalación varios, tubos, coples, cajas, mangueras, etc.		1

		CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		CANT

		CU-CD54W		Cámara PTZ COM USA, movimientos x,y y zoom óptico y digital, para exterior

		D2000-NIR		Cámara CNB a color, mini domo, con leds infrarrojos, 3 axis, visión nocturna 3.8mm

		GL3662N		Cámara profesional CNB con tecnología WDR, alta resolución lux .08, 530lineas.

		CNB-B2310NVF		Cámara CNB bullet, día y noche, visión nocturna, vari focal 3.8 a 9.5 mm autoiris.



		VB-2310NVR		Cámara mini domo visión nocturna, con leds, 3 axis, varifocal 550 líneas res 3.8 a 9.5 mm, antivandal

		CU-CC25NVD		Cámara profesional COMUSA, día y noche, con autoiris y balance de blancos, ccd Sony.

		L308VDC4PIR		Lente varifocal profesional marca Rainbow, autoiris para exterior, 3-8mm día y noche



		GL605		Gabinete para exterior IP65, incluye montaje con cubierta frontal de cristal de alto grosor.

		PV-DVR2PRO		Grabador digital maraca Geo Visión h264, 1gb RAM, DVD, 16 cámaras, 20 c/s 1.7 TB, audio, tec, mouse

		GV-KEYBOARD		Tablero Geo Visión para control de cámaras normales y PTZ

		CMC-152F		Monitor Samsung a color 15" CRT 400 LOR

		CO820082		Cable Siamés (video-energía) bobina de 305 mts, RG59 95% malla de cobre, marca condumex calibre 20

		CO-664464		Caja de cable marca condumex categoría 5 para exterior (para PTZ)



		200-142		Conector macho de rosca, cámara

		CU-PS18-DC.10A		Fuente de voltaje de 10 amperes, alimenta hasta 18 cámaras.

		MAT ELEC		Accesorios de instalación varios, tubos, coples, cajas, mangueras, etc.

		MÁSTIL GV		Mástil para soporte de cámaras PTZ en azotea.



		ING. INST.		Instalación, configuración y cableado de cámaras de cctv





Hoja2





Hoja3






