ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS


	DESCRIPCION
	CANTIDAD

	PAQUETE 1
	1

	“CARACTERISTICAS TECNICAS DE EQUIPO DE 

CIRUGIA DE OTORRINOLARINGOLOGIA”

· Equipo: Para cirugía de otorrinolaringología, consistente en:

· Laringoscopio quirúrgico adulto Kleinsasser, largo 18 cm., Grande. Ref.- Storz 8590B.

· Laringoscopio quirúrgico adulto Kleinsasser, largo 18 cm., Mediano. Ref.- Storz 8590C.

· Laringoscopio quirúrgico adulto Kleinsasser, largo 18 cm., Chico, Ref.- Storz DN.

· Laringoscopio quirúrgico adulto Kleinsasser, largo 18 cm., Comisura Anterior. Ref.- Storz 8590J.

· Laringoscopio quirúrgico adulto Kleinsasser, largo 22 cm. (especial para cuellos largos). Ref.- Storz 8590JL.

· Laringoscopio quirúrgico adulto Kleinsasser, largo 15 cm. Tamaño de niño. Ref.- Storz 8590K.

· Laringoscopio quirúrgico adulto Kleinsasser, largo 13 cm. Niño pequeño. Ref.- Storz 8590L.

· Sostenedor y soporte de pecho para laringoscopio de adulto RIECKER-KLEINSASSER, anillo de 9.5 cm. Longitud de vaina 34 cm.  Ref.- Storz 8575GK.

· Vaina para niños, anillo de 9.5 cm. Longitud de vaina 24 cm. Ref.- Storz 8575F.

· Guía de luz de fibra óptica para laringoscopios. Ref.- Storz 8590GF.

· Guía de luz de fibra óptica para laringoscopios. Ref.- Storz 8590HF.

· Cánula de Inyección (para ventilación de presión positiva asistida) Ref.- Storz 8590KC.

· Tubo de Succión Insertable (para remover vapor) Ref.- Storz 8590M.

· Tubo de Succión Insertable (para remover vapor) Ref.- Storz 8590N.

· Pinzas de Corte con quijadas redondas tipo tazón de 2mm rectas. Ref.- Storz 8591A.

· Pinzas de Corte con quijadas redondas tipo tazón de 2mm curveada hacia arriba. Ref.- Storz 8591B.

· Pinzas de Corte con quijadas redondas tipo tazón de 2mm curveada a la derecha. Ref.- Storz 8591C.

· Pinzas de Corte con quijadas redondas tipo tazón de 2mm curveada a la izquierda. Ref.- Storz 8591D.

· Pinzas de Corte con quijadas redondas tipo tazón de 2mm curveada hacia arriba derecha. Ref.- Storz 8591E.

· Pinzas de Corte con quijadas redondas tipo tazón de 2mm curveada hacia arriba izquierda. Ref.- Storz 8591F.

· Pinzas para Arteria con seguro (ratchet). Ref.- Storz 8592A.

· Pinzas Lagarto sin seguro, dentadas y rectas de 20 cm. Ref.- Storz 8683A.

· Pinzas Lagarto sin seguro, dentadas y curveadas a la derecha de 20 cm. Ref.- Storz 8683C.

· Pinzas Lagarto sin seguro, dentadas y curveadas a la izquierda, de 20 cm. Ref.- Storz 8683D.

· Tijeras rectas de 20 cm. Ref.- Storz 8684A.

· Tijeras de 20cm. Anguladas 15º. Ref.- Storz 8594BB.

· Tijeras de 20cm. Anguladas 45º. Ref.- Storz 8594B.

· Tijeras de 20cm. Curveadas a la derecha. Ref.- Storz 8594C.

· Tijeras de 20cm. Curveadas a la izquierda. Ref.- Storz 8594D.

· Tubo de succión, O.D. 2 mm. Ref.- Storz 8602KS.

· Tubo de succión, O.D. 3 mm. Ref.- Storz 8603KS.

Fuente de luz xenón de 300 watts mínimo y cable de fibra óptica. Ref.- Storz.
	


2
1

