## ESPECIFICACIONES TECNICAS
Licitación Pública Regional No. OM-CESPM-017-2018 “Adquisición de materiales metálicos y plásticos para la operación y mantenimiento de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali”
ANEXO 10 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTE 1 DE 2
CATALOGO DE CONCEPTOS 247010 MATERIALES METALICOS 2018
NO. PARTIDA | ARTICULO | ESPESIFICACIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
1 | ABRAZADERA BRONCE DE 10"X3/4" (SENCILLA) | MCA. MUELLER SERIE BR-1B, CON ROSCA "CC" EN DERIVACION, QUE CUMPLA CON NORMA AWWA C800 DE 10"X3/4" NO. CAT. BR-1-B-1104-CC-075, CON RANGO DE 11.04"-12.12" (281.0mm-307.0mm), PARA TUBERIAS DE ACERO, HIERRO DUCTIL, PVC C-900, Y ASBESTO-CEMENTO CLASE 150-200. | JUEGO | 6
2 | ABRAZADERA DE BRONCE DE 12" X 2" "CC" | ABRAZADERA DE BRONCE DOBLE MUELLER SERIE BR-2B, ROSCA "CC" QUE CUMPLA CON AWWA C800, DE 12"X 2" NO. CAT. BR-2B 1314 CC 200 Y/O SIMILAR. | JUEGO | 2
3 | ABRAZADERA BRONCE DE 12"X3/4" (SENCILLA) | MCA. MUELLER SERIE BR-1B, CON ROSCA "CC" EN DERIVACION, QUE CUMPLA CON AWWA C800, No. CAT. BR-1-B-1314-CC-075, CON RANGO DE 13.14"-14.58" (334.0mm-370.0mm), PARA TUBERIAS DE ACERO, HIERRO DUCTIL, PVC C-900, Y ASBESTO-CEMENTO CLASE 150-200, Y/O SIMILAR. | JUEGO | 4
4 | ABRAZADERA DE BRONCE 4" X 2" "CC". | ABRAZADERA DE BRONCE DOBLE MARCA MUELLER SERIE BR-2B ROSCA "CC" QUE CUMPLA CON AWWA C800 DE 4"X 2",No.CAT. BR-2B 0474 CC 200 Y/O SIMILAR. | JUEGO | 10
5 | ABRAZADERA BRONCE DE 4"X3/4" (SENCILLA) | MCA. MUELLER SERIE BR-1B, ROSCA "CC" QUE CUMPLA CON AWWA C800 DE 4"X3/4" NO. DE CAT. BR-1-B-0474-CC-075, CON RANGO DE 4.74"-5.32" (121.0mm-135.0mm), PARA TUBERIAS DE PVC C-900, HIERRO DUCTIL, ACERO Y ASBESTO-CEMENTO CLASE 150 Y 200 Y/O SIMILAR. | JUEGO | 800
6 | ABRAZADERA BRONCE DE 6"X3/4" (SENCILLA) "CC" | MCA. MUELLER SERIE BR-1B, CON ROSCA "CC" EN DERIVACION, QUE CUMPLA CON AWWA C800 No.CAT. BR 1B 0684 CC 075, CON RANGO DE 6.84"-7.45" (174.0mm-189.0mm), PARA TUBERIAS DE ACERO, HIERRO DUCTIL, PVC C-900, Y ASBESTO-CEMENTO CLASE 150. Y/O SIMILAR. | JUEGO | 80
7 | ABRAZADERA DE HIERRO DUCTIL 3" X 3/4" (SENCILLA) "CC" | MCA. MUELLER, SERIE DR-1A, CON DERIVACION "CC" EN ROSCA, QUE CUMPLA CON ESPECIFICACIONES AWWA C800 CAT. DR-1-A-0356-CC- 075, CON RANGO DE 3.56"-4.00 (91.0mm-101.0mm), PARA SER UTILIZADOS EN TUBERIAS HIERRO AL CARBON, HIERRO DUCTIL, ACERO Y/O PVC IPS. | JUEGO | 15
8 | ABRAZADERA BRONCE DE 8"X3/4" "CC" (SENCILLA) | MCA. MUELLER, SERIE BR-1B, CON ROSCA "CC" EN DERIVACION, QUE CUMPLA CON AWWA C800, No.CAT. BR-1-B-0899-CC-075, CON RANGO DE 8.99"-9.67" (229.0mm-245.0mm), PARA TUBERIAS DE ACERO, HIERRO DUCTIL, PVC C-900, Y ASBESTO-CEMENTO CLASE 150. Y/O SIMILAR. | JUEGO | 40
9 | CONECTOR FLARE DE BRONCE DE 3/4" MACHO. | QUE CUMPLA CON LA AWWA C800, MARCA MUELLER, MODELO H-15425 O SIMILAR | PIEZA | 50
10 | LLAVE INSERCION BRONCE DE 2" ROSCA "CC". | MCA MUELLER CAT. B 25008,MOD. 300, ROSCA CC, QUE CUMPLA CON AWWA C800, O MCA. FORD METER BOX MOD. FB1000-7-Q, Y/O SIMILAR. | PIEZA | 30
11 | LLAVE DE PASO COMUN DE BRONCE DE 2". | LLAVE DE PASO COMUN, DE BRONCE DE 2" DE DIAMETRO, EXTREMOS ROSCADOS HEMBRA, DE CUADRO PARA OPERACION DE ABRIR Y CERRAR, MCA. URREA FIGURA # 12 O SIMILAR. | PIEZA | 10
12 | COPLE UNION DE BRONCE. 2" DIAM. P/TUBO POLIETILENO SDR 9 CTS | CON EXTREMOS TIPO DE COMPRESION CON ANILLO MORDAZA EMBEBIDO EN EL EMPAQUE PARA SUJECION MCA.MUELLER 110 MOD.H15403 O SIMILAR. | PIEZA | 10
13 | COPLE DE 6" RANGO AMPLIO 6.18" A 7.20". | DE HIERRO DUCTIL, CON RECUBRIMIENTO EPOXICO, PARA REPARACION DE TUBERIAS DE FIERRO Y AC, CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, MARCA AVK, SERIE 601. Y/O SIMILAR. | PIEZA | 38
14 | COPLE DE 8" RANGO AMPLIO 8.58" A 9.52". | DE HIERRO DUCTIL, CON RECUBRIMIENTO EPOXICO, PARA REPARACION DE TUBERIAS DE FIERRO, PVC C-900 Y AC, CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, MARCA AVK, SERIE 601. Y/O SIMILAR. | PIEZA | 16
15 | COPLE DE 10" RANGO AMPLIO 11.02" A 12.04". | DE HIERRO DUCTIL, CON RECUBRIMIENTO EPOXICO, PARA REPARACION DE TUBERIAS DE FIERRRO, PVC C-900 Y AC, CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, MARCA AVK, SERIE 601. Y/O SIMILAR. | PIEZA | 14
16 | COPLE DE 12" RANGO AMPLIO 12.75" A 13.77". | DE HIERRO DUCTIL, CON RECUBRIMIENTO EPOXICO, PARA REPARACION DE TUBERIAS DE FIERRO, PVC C-900 Y AC, CON TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, ASTM A193 TIPO 304 , MARCA AVK, SERIE 601. Y/O SIMILAR. | PIEZA | 4
17 | LLAVE DE PASO TIPO ANGULO DE 5/8 X 3/4". | LLAVE DE PASO TIPO ANGULO DE 5/8 X 3/4", CUERPO DE BRONCE, QUE CUMPLA CON AWWA C800, CONECCION TIPO COMPRESION PARA TUBERIA CTS DE 3/4" Y TUERCA DE SALIDA DE 1", MCA. MUELLER 300, NO. CAT. B-24258, MCA. FORD METER BOX. No. CAT. BA43-334W-Q, MCA. CAMBRIDGE BRASS 214 No. CAT. 214-H3T3 | PIEZA | 1010
18 | COPLE DE 20" RANGO AMPLIO.21,60" X 21.60". | COPLE DE TRANSICION RANGO AMPLIO DE ACERO BISELADO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE (TORNILLOS ASTM A193 TIPO 304 RECUBRIMIENTO DE TEFLON Y TUERCAS ASTM A194 TIPO 304) ESTILO 400 MCA. ROMAC DE 20" CON RANGO 21.60" X 21.60" NO. CAT. 400-21.60-1A , PARA TUBERIA C-900, Y/O SIMILAR.... | PIEZA | 4
19 | GRAPA DE 12"X12" R- 13.20" A 14.00" PARA ASBESTO CEMENTO. | DE DOBLE SECCION, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 (18-8), CON RANGO 13.20 A 14.00 (335mm-356mm) PARA TUBO ASBESTO CEMENTO (A-C), DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A 240, MARCA POWER SEAL, MODELO 3122AI. Y/O SIMILAR. | PIEZA | 5
20 | GRAPA DE 6" X 6" RANGO 7.06" A 7.46". | DE UNA SECCION, CON RANGO DE 7.06 A 7.46 PARA TUBO A. C. DE ACERO INOXIDABLE, DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A 240, MARCA ROMAC, CATALAGO SS1-7.46 X 6" L. | PIEZA | 40
21 | GRAPA DE 3" X 6" RANGO 3.75" A 4.00" | DE ACERO INOXIDABLE, PARA TUBO ASBESTO CEMENTO, RANGO DE 3.75: A 4.00" DE UNA SECCION, NORMS ASTM A240, MARCA ROMAC, CAT-SS1-400X6 Y/O SIMILAR. | PIEZA | 10
22 | GRAPA DE 4"X6" RANGO 4.95" A 5.35" | DE UNA SECCION, DE ACERO INOXIDABLE, CON RANGO DE 4.95 A 5.35", PARA TUBO ASBESTO-CEMENTO, DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A240, MARCA ROMAC, CAT.SS1X6"L. | PIEZA | 300
23 | GRAPA DE 14" X 20" RANGO DE 15.30" A 16.50", PARA ASBESTO CEMENTO | CUERPO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 (18-8), NORMA ASTM A 240, DE 3 SECCIONES, CON RANGO DE; 15.30" A 16.50", PARA TUBERIAS DE ASBESTO-CEMENTO, NO. CAT. SS3-16.50X20, MCA. ROMAC Y/O SIMILAR. | PIEZA | 6
24 | GRAPA DE 20" X 20" RANGO 21.60" A 22.80". | GRAPA DE 20" X 20" RANGO 21.60" A 22.80", DE 3 SECCIONES, DE ACERO INOXIDABLE, MARCA ROMAC CAT. SS1-22.80 X 20" , NORMA ASTM A 240 , PARA REPARACION DE TUBERIAS DE Fo. Fo. y A. C. | PIEZA | 10
25 | GRAPA DE 10" X 12.5" RANGO 10.64" A 11.04" | GRAPA DE 10" X 12.5" RANGO 10.64" A 11.04" DE ACERO INOXIDABLE NUMERO DE CATALOGO FS1-11.04X12.5, MARCA FORD Y/O SIMILAR. | PIEZA | 8
26 | GRAPA DE 4" X 12 " RANGO 4.74" A 5.14". | GRAPA DE 4"X12", DE 1 SECCION, DE ACERO INOXIDABLE, CON RANGO DE; 4.74 A 5.14 PARA TUBO PVC C-900 DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A 240, MARCA ROMAC, CAT.SS1-5.14X12" L. | PIEZA | 208
27 | GRAPA DE 8" X 6" RANGO 7.95" A 8.35". | GRAPA ESPECIAL DE 8" X 6", DE 1 SECCION, DE ACERO INOXIDABLE, CON RANGO DE; 7.95" A 8.35", MCA. ROMAC Y/O SIMILAR. | PIEZA | 10
28 | GRAPA DE 8" X 12" RANGO 9.30" A 9.80". | GRAPA ESPECIAL DE 8" X 12" DE LARGO, DE 1 SECCION, DE ACERO INOXIDABLE, CON RANGO DE; 9.30" A 9.80" PARA TUBO ASBESTO-CEMENTO, MCA. ROMAC Y/O SIMILAR... | PIEZA | 16
29 | GRAPA DE 6" X 12" RANGO 6.60" A 7.00". | GRAPA DE 6" X 12", DE 1 SECCION, DE ACERO INOXIDABLE, CON RANGO 6.60 A 7.00, PARA TUBO PVC C-900 Y Fo.Fo. DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A 240, MARCA ROMAC, CAT.SS1-7.00X12"L. | PIEZA | 19
30 | GRAPA DE 10"X12" RANGO 11.40" A 11.80". | GRAPA DE 10" X 12", DE 1 SECCION, DE ACERO INOXIDABLE, CON RANGO DE; 11.40 A 11.80, PARA TUBO AC, DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A240, MARCA ROMAC, CAT.SS1-11.80X12"L. | PIEZA | 6
31 | GRAPA DE 10" X 12" RANGO 11.04" A 11.44". | GRAPA ESPECIAL DE 10" X 12", DE 1 SECCION, DE ACERO INOXIDABLE, CON RANGO DE; 11.04" A 11.44", MARCA ROMAC Y/O SIMILAR. | PIEZA | 6
32 | GRAPA DE 3"X12" RANGO 3.75" A 4.00". | GRAPA ESPECIAL DE 3" X 12", DE ACERO INOXIDABLE, DE 1 SECCION, RANGO DE; 3.75" A 4.00", DE ACUERDO A NORMA ASTM A-240, MOD.SS1-4.00 X 12" L. MCA. ROMAC Y/O SIMILAR. | PIEZA | 14
33 | GRAPA DE 12"X12" R- 12.75" A 13.55" PARA PVC C-900. | DE DOBLE SECCION, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 (18-8), CON RANGO 12.75 A 13.55 (324mm-344mm) PARA TUBO PVC C-900, DE FIERRO Y/O LONG JOINT, DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A 240, MCA. POWER SEAL, MODELO 3122AI. Y/O SIMILAR. | PIEZA | 7
34 | GRAPA DE 12"X24" R-12.70"- 13.50" PARA PVC C-900. | DE DOBLE SECCION, DE ACERO INOXIDABLE, CON RANGO DE 12.70" A 13.50" PARA TUBO PVC C-900, DE FIERRO, Y/O LONG JOINT, DE ACUERDO CON LA NORMA ASTM A240, MCA. POWER SEAL, MODELO 3122AI Y/O SIMILAR. | PIEZA | 6
35 | GRAPA DE 10" X 12" RANGO 11.75" A 12.15". | GRAPA ESPECIAL DE 10" X 12", DE ACERO INOXIDABLE, CON RANGO DE; 11.75" A 12.15", MCA. ROMAC Y/O SIMILAR. | PIEZA | 6
36 | GRAPA DE 3"X6" RANGO 3.45" A 3.70". | PARA TUBO PVC, DE UNA SECCION , BANDA DE ACERO INOXIDABLE ASTM A 240 TYPE 304, EMPAQUE VIRGIN SBR NORMA ASTM D 200 MAA 610, TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE NORMA ASTM A 193 TYPE 304, TUERCA ACERO INOXIDABLE NORMA ASTM A 194 TIPE 304, MARCA ROMAC, CAT. SS1-3. | PIEZA | 14
37 | GRAPA DE 10"X12" RANGO 11.60" A 12.00". | GRAPA DE 10" X 12", DE ACERO INOXIDABLE, DE RANGO 11.60-12.00 PARA TUBO A--C DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A 240, MARCA ROMAC, CAT.SS1-12.00X12"L. MCA. ROMAC Y/O SIMILAR. | PIEZA | 6
38 | GRAPA DE 8"X12" RANGO 9.00" A 9.40". | GRAPA ESPECIAL DE 8" X 12", CON RANGO 9.00 A 9.40,DE ACERO INOXIDABLE, DE 1 SECCION, PARA TUBO PVC C-900 y Fo.Fo. DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A 240, CAT.SS1-9.40X12"L. MCA. ROMAC Y/O SIMILAR. | PIEZA | 12
39 | COPLE DE 4". RANGO AMPLIO 4.29" A 5.23". | DE HIERRO DUCTIL, CON RECUBRIMIENTO EPOXICO, PARA REPARACION DE TUBERIAS DE PVC C-900, FIERRO Y AC, CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, MARCA AVK, SERIE 601. Y/O SIMILAR. | PIEZA | 312
40 | TORNILLO ACERO INOXIDABLE 5/8" X 3 1/2" | TORNILLO CON CABEZA EXAGONAL, TUERCA EXAGONAL, ROSCA STANDAR, SEGUN NORMA ASTM A-304 GRADO B. | PIEZA | 425
41 | TORNILLO ACERO INOXIDABLE 5/8" X 3" | TORNILLO CON CABEZA EXAGONAL, TUERCA EXAGONAL, ROSCA STANDAR, SEGUN NORMA ASTM A-304 GRADO B. | PIEZA | 425
42 | TORNILLO ACERO INOXIDABLE 5/8" X 2 1/2" | TORNILLO CON CABEZA EXAGONAL, TUERCA EXAGONAL, ROSCA STANDAR, SEGUN NORMA ASTM A-304 GRADO B. | PIEZA | 125
43 | VALVULA DE COMPUERTA RING-TITE,4" HIERRO DUCTIL. | CON RECUBRIMIENTO EPOXICO,CUÑA RESILENTE,VASTAGO FIJO Y DE ACERO INOXIDABLE,PARA 200 PSI, CON CUADRO PARA OPERACION DE 2X2 PULG. (ABRIR Y CERRAR), ESPECIFICACION AWWA C509 Y C-515. INCLUYE LIGAS, MCA. MUELLER CAT. A-2360-38, Y/O SIMILAR. | PIEZA | 56
44 | VALVULA DE COMP.RING TITE 6"HIERRO DUCTIL. | MARCA MUELLER CAT.A2360-38,RECUBRIMIENTO EPOXICO,CUÑA RESILENTE,VASTAGO FIJO Y DE ACERO INOXIDABLE, CON CUADRO PARA OPERACION DE 2X2 PULG. (ABRIR Y CERRAR), ESPECIFICACION AWWA C-509 Y C-515, INCLUYE LIGAS, Y/O SIMILAR. | PIEZA | 4
45 | VALVULA DE COMP.RING TITE,8"HIERRRO DUCTIL. | MARCA MUELLER CAT.A2360-38,RECUBRIMIENTO EPOXICO,CUÑA RESILENTE,VASTAGO FIJO Y DE ACERO INOXIDABLE, PARA 200 PSI, CON CUADRO DE 2X2 PULG. PARA OPERACION (ABRIR Y CERRAR) ESPECIF.AWWA C-509 Y C-515, INCLUYE LIGAS, Y/O SIMILAR. | PIEZA | 6
46 | VALVULA/COMP, RING TITE,10"HIERRO DUCTIL. | VALVULA DE COMPUERTA RING-TITE DE HIERRO DUCTIL CON RECUBRIMIENTO EPOXICO, CUÑA RESILENTE, VASTAGO FIJO DE ACERO INOXIDABLE, CUADRO PARA OPERACION DE 2"X2", PARA 200 PSI, SEGUN ESPECIFICACION AWWA C-509 Y C-515, INCLUYE LIGAS, MCA, AVK 25/50 O MCA. MUELLE | PIEZA | 8
47 | TAPA Y BROCAL DE FOFO DE 34"CON BISAGRA (PLUVIAL). | PARA TRAFICO PESADO DE PESO APROXIMADO DE 200 KGS, CIRCUNFERENCIA TOTAL DE LA TAPA 33.5"(850.9 mm), CON LEYENDA Y LOGO DE CESPM Y AÑO DE FABRICACION EN LA PARTE SUPERIOR DE LA TAPA "CESPM DRENAJE" Y EL LOGO ARRIBA DE LA LEYENDA Y FLECHA QUE INDIQUE EL FLU | JUEGO | 20
48 | TAPA Y BROCAL DE FOFO DE 34" CON BISAGRA (SANITARIO). | PARA TRAFICO PESADO, PESO APROXIMADO DE 200 Kgma, CON RECUBRIMIENTO DE BREA ANTICORROSION; CIRCUNFERENCIA TOTAL DE LA TAPA : 33 1/2" Y/O 851 mm ; LEYENDA, LOGO DE CESPM Y AÑO DE FABRICACION EN LA PARTE SUPERIOR DE LA TAPA "C E S P M DRENAJE " EL LOGO A | JUEGO | 24
49 | CINCHO DE ACERO INOXIDABLE PARA SILLETA DE 8". | CINCHO DE ACERO INOXIDABLE P/SILLETA DE 8", MCA. DEAL (UPC) NO. 300SS SIZE 248 ( 64 MM - 406 MM). Y/O SIMILAR. | PIEZA | 730
50 | ADAPTADOR BR.4"RANGO AMPLIO 4.29 A 5.23 HIERRO DUCTIL | MARCA AVK CAT.603-133000-4-100,CON RECUBRIMIENTO EPOXICO,TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE ( TORNILLOS ASTM A 193 TIPO 304 RECUBRIMIENTO DE TEFLON Y TUERCAS ASTM A 194 TIPO 304 ) Y/O SIMILAR..... | PIEZA | 10
51 | ADAPTADOR BR. 6", RANGO AMPLIO 6.18-7.20. | MCA. AVK, CATALAGO 603-183000-4-100 CON RECUBRIMIENTO EPOXICO, CUERPO DE HIERRO DUCTIL, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE. Y/O SIMILAR....... | PIEZA | 6
52 | ADAPTADOR BR. 8", RANGO AMPLIO 8.58-9.52. | MCA.AVK, CATALAGO 603-242000-4-100 CON RECUBRIMIENTO EPOXICO, CUERPO DE HIERRO DUCTIL, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE. Y/O SIMILAR...... | PIEZA | 6
53 | LLAVE INSERCION BOLA DE 3/4". DE BRONCE. "CC" | LLAVE DE INCERCION DE BRONCE DE 3/4" MODELO 300, CON ROSCA "CC", QUE CUMPLA CON LA NORMA AWWA C-800 CAT. B-25008 MCA MUELLER , O MCA. FORD METER BOX CAT. FB1000-3-Q, Y/O SIMILAR. | PIEZA | 810
54 | LLAVE DE INCERCION BOLA DE 3/4", DE BRONCE " IP ". | LLAVE DE INCERCION DE BRONCE DE 3/4", MODELO 300, CON ROSCA " IP ", QUE CUMPLA CON LA NORMA AWWA C-800, No. CAT.B-25008 MCA. MUELLER, Y/O SIMILAR. | PIEZA | 110
55 | CILINDRO CALZA DE 2" PARA TUBO DE POLIETILENO. | MARCA MUELLER CTS No.CAT. 506141, O MCA. FORD METER BOX. CTS No. CAT. INSERT-55, Y/O SIMILAR. | PIEZA | 80
56 | LLAVE DE PASO TIPO ANGULO DE 2" DE BRONCE. | LLAVE DE PASO, TIPO ANGULO DE 2", MCA. MUELLER 300, MOD. B 24276 QUE CUMPLA CON AWWA C800, O MCA. FORD METER BOX NO. CAT. BFA43-777W-Q, Y/O SIMILAR. | PIEZA | 30
57 | CILINDRO CALZA PARA TUBO POLIETILENO 3/4". | CILINDRO DE CALZA PARA TUBO DE POLIETILENO MCA MUELLER DE 3/4" CTS NO. CAT. 504281 | CAJA CON 200PZA | 20