GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Regional

Número OM-CESPM-040-2022

“SUMINISTRO DE MATERIALES PLÁSTICOS PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI”

Bases de Licitación

INFORMACIÓN GENERAL

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCANTE:

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California en lo sucesivo denominado “La Convocante”, convoca a la Licitación Pública Regional No. OM-CESPM-040-2022, para la adjudicación del contrato precio fijo relativa a la “SUMINISTRO DE MATERIALES PLÁSTICOS PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI”, en lo sucesivo denominados “Órgano Solicitante”, procedimiento financiado con recursos PROPIO.

2.- NORMATIVIDAD APLICABLE:

El procedimiento de licitación se substanciará con estricto apego a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “La Ley”, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “El Reglamento”, así como por las disposiciones y normas administrativas vigentes en la materia mismas que serán identificadas plenamente es el acto de su aplicación; en lo conducente y de manera supletoria se aplicará la Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California, en adelante “La Ley Supletoria”.

Además, los servicios ofertados por los licitantes deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas que se establecen en estas bases.

3.- PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR:

3.1 Podrán participar únicamente en el presente procedimiento de Licitación las siguientes personas:

a).- Prestador de Servicios Regional: Del giro específico a que se refiere el presente procedimiento de adjudicación, que tengan el asiento principal de sus negocios y su domicilio fiscal, al menos con un año de antigüedad en el Estado de Baja California.

b).- Prestador de Servicios Regional del Sector Público, Persona física o moral que provee a la administración pública de Gobierno del Estado de servicios regionales, que invariablemente tenga su domicilio y registro fiscal en el Estado de Baja California.

3.2.- Requisitos que deben cumplir las personas que deseen participar en el presente procedimiento de licitación:

a).- Que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos humanos, técnicos, financieros suficientes y demás que sean necesarios para cumplir con la ejecución de los servicios solicitados en estas bases de licitación.

b).- Entregar en el acto de presentación y apertura de proposiciones sus ofertas por escrito mediante dos sobres cerrados identificando el número de la licitación y nombre o razón social del licitante e indicando cual corresponde a la propuesta técnica y cual a la económica.

c).-Las que realicen el pago de las bases de licitación, debiendo cubrir el costo correspondiente por la cantidad de $2,200.00 (dos mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional) se aceptarán pagos, por medio de Transferencia Electrónica, Depósitos con Cheque Certificado y Efectivo a nombre de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, ubicado en calle Río Culiacán esquina Avenida González Ortega S/N Colonia Pro-hogar y/o en el almacén tuberías de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, ubicado en calle Río Sinaloa esquina con Benjamín Hill s/n Col. Vallarta, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a la cuenta bancaria 0145165345, sucursal 8672, clabe 072 020 001 451 653 453 del Banco Mercantil del Norte, S.A. desde la fecha de publicación de la convocatoria hasta el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones.

3.3.- No podrán participar aquellas personas o grupos de personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 de “La Ley”.

3.4.- Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción del “órgano solicitante”, las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones; en este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para tal efecto haya sido designado por el grupo de personas cumpliendo los siguientes aspectos:

1.- Tendrán derecho a participar adquiriendo, alguno de los integrantes del grupo, solamente un ejemplar de las bases;

2.- Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio privado en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

a) 	Nombre y domicilio de las personas integrantes, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de la persona moral;

b) 	Nombre de los representantes legales de cada una de las personas agrupadas, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acrediten las facultades de representación;

c) 	La designación de un representante común; otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación;

d) 	La descripción de las partes objeto del contrato, que corresponderá, cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones; y

e) 	Estipulación expresa de que cada uno de los suscriptores, quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

Los licitantes solo podrán presentar una proposición en la presente licitación.

4.- DE LOS SERVICIOS A LICITAR: DESCRIPCIÓN GENERAL Y CONDICIONES QUE DEBERÁN CUBRIR LOS SERVICIOS A CONTRATAR

Los licitantes deberán presentar su propuesta por la totalidad de las partidas que integran el Paquete Único en la que desea participar, debiendo cumplir con las especificaciones técnicas y condiciones señaladas en estas bases de licitación.

4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS requeridas de los servicios a contratar.

Las especificaciones, características y condiciones de los bienes requeridas por la convocante se encuentran en el ANEXO TECNICO el cual se detalla en el ANEXO 1 de estas bases, mismas que deberán cumplir como mínimo las propuestas presentadas por los licitantes, pudiendo ofertar bienes cuyas especificaciones sean equivalentes o superiores a las solicitadas, en el entendido de que para la evaluación de las propuestas se tendrá en cuenta el cumplimiento mínimo de las especificaciones y condiciones indicadas en las presentes bases, por lo que los valores agregados no serán tomados en cuenta para la calificación correspondiente.

  - LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES:

Los bienes objeto de la presente licitación deberán ser suministrados en:

- Almacén General de la CESPM, ubicado en Av. Rio Culiacán esquina con González Ortega s/n Colonia Prohogar en la ciudad de Mexicali, Baja California.

- Almacén de Tuberías CESPM, ubicado en calle Río Sinaloa esq. con Benjamín Hill s/n col. Vallarta en Mexicali, B.C.

Para la entrega de los bienes objeto de esta licitación será de conformidad con el programa de entrega o según las necesidades del organismo el cual se encuentra en el ANEXO TECNICO de estas bases de licitación, el proveedor contará con un plazo no mayor a 5 (cinco) días naturales para entregar el material a partir de la fecha de la solicitud enviada mediante correo electrónico que le sea realizada por parte del “La Convocante”.

Quedando bajo la responsabilidad del licitante adjudicado el pago de impuestos, gastos de aseguramiento, transporte y maniobras de carga y descarga necesarias para la entrega de los bienes a entera satisfacción de “La Convocante”, cuyas descripciones mensuales y calendario se encuentran anexos a este documento.

  - FECHA DE INICIO, PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS:

Tendrá vigencia a partir del día de la emisión del fallo y con fecha de término el día 31 de diciembre de 2022.

La entrega de la totalidad de los bienes objeto de la licitación para la todos los conceptos el cual será de conformidad con el programa de entrega, mismo que se detalla en el ANEXO 1 de las presentes bases, el cual deberá realizarse contados a partir de la emisión del fallo.

Lo anterior bajo la condición de entrega puesto en piso; es decir incluyendo gastos de traslado, seguros, impuestos, maniobras de carga y descarga, debiéndose entregar los bienes en las instalaciones referidas en el punto anterior, por lo que los gastos respectivos correrán por cuenta del proveedor hasta la entrega total de los bienes.

Se entiende que los bienes serán recibidos a entera satisfacción del Órgano solicitante una vez que este se realice la inspección de los mismos, a efecto de verificar que cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, las ofertadas en la propuesta técnica del licitante que serán las pactadas en el contrato que en su caso se celebre.

La recepción de los bienes para inspección estará a cargo de personal técnico del órgano solicitante y se realizará dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la recepción de los mismos, procediendo a informar al proveedor las incidencias detectadas dentro de los dos días siguientes a que ello ocurra.

Con fundamento en el artículo 62 del Reglamento, una vez formalizado el contrato se podrá modificar a efecto de diferir la fecha para la entrega de los bienes por causa de caso fortuito y fuerza mayor debidamente acreditado y no imputable al proveedor, o por causas atribuibles a la Unidad Administrativa o al órgano solicitante, debiendo el proveedor solicitar por escrito la prórroga respectiva con antelación al vencimiento del plazo de entrega. En caso de que el proveedor no obtenga dicho diferimiento por ser una causa imputable a éste, será acreedor a la aplicación de las penas convencionales.

4.4.- PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES:

A) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Se constituirá mediante póliza de fianza emitida por institución mexicana legalmente autorizada y entregarse a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali dentro de los 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese firmado el contrato.

Estará vigente hasta que los bienes hayan sido recibidos en su totalidad por Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali y durante el lapso de (12) Doce meses siguiente a su recepción, para responder de los defectos de fabricación y vicios ocultos de los bienes suministrados y cualquier otra responsabilidad que resulte a cargo del Proveedor, en favor de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali derivada del contrato.

B) DE LOS BIENES SUMINISTRADOS:

El periodo mínimo de garantía de los bienes que se solicita en la presente licitación misma que deberá ser otorgada con garantía respaldo por parte del fabricante contra defectos de fabricación por un periodo mínimo de 01 (un) año.

En caso de ampliación de bienes o servicios el proveedor deberá cubrir con la garantía señalada en el párrafo anterior los bienes y servicios sin costo para la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali.

4.5.- CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO

El importe de los bienes ofertados deberán cotizarse y serán pagados en condición de precio fijo y en pesos mexicanos durante la vigencia del contrato.

Los bienes ofertados materia de la presente licitación, se cubrirá en pesos mexicanos de la manera siguiente:

El pago realizará el pago del monto de los bienes recibidos a su entera satisfacción de acuerdo al programa de entrega de los bienes pactados en el contrato; el pago se realizará dentro de los 30 días naturales siguientes a la recepción de la factura correspondiente.

Deberá Facturar a Nombre de:

LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
CALLE RÍO SINALOA NO. 1399, COLONIA VALLARTA,

C. P. 21270, MEXICALI, B. C.
R. F. C. CES-671208-JE5

No se otorgarán anticipos.

5.- MODIFICACIÓN A LAS BASES Y NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:

5.1.- 	El Comité en cumplimiento de las disposiciones del artículo 30 de la Ley, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en las bases de la licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que  se publique un aviso en el Periódico Oficial del Estado, en un diario de circulación estatal y en medios electrónicos, a fin de que los interesados concurran ante la propia convocante para conocer, de manera específica, las modificaciones respectivas; las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.

No será necesario hacer la publicación del aviso antes referido, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a más tardar dentro del plazo señalado se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la licitación.

5.2.- En cumplimiento de las disposiciones de la fracción VIII del artículo 28 de “La Ley”, se hace del conocimiento de los licitantes que ninguna de las condiciones contenidas en las estas bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

6.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS:

Toda la documentación integrante de la propuesta deberá ser redactada en idioma español, y ser presentada preferentemente en papel membretado del licitante u ostentar sello de la persona física o moral según corresponda, serán claras y detalladas, no deberán establecer ninguna condición, ni emplear abreviaturas o presentar raspaduras o enmendaduras; en cualquier caso debiendo identificarse plenamente el nombre o razón social del licitante y el de su representante legal según corresponda en términos de las disposiciones de las fracciones II y VII del artículo 66 de “La Ley Supletoria” y, con fundamento en lo previsto por el artículo 22 de “La Ley” y 30 de su Reglamento. Cada uno de los documentos que formen parte la proposición deberá contener la firma autógrafa del licitante o su representante legal, las proposiciones serán rechazadas cuando no sean firmadas por persona facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga, y en aquellas partes que en su caso, determine el Comité.

La descripción, especificaciones técnicas y condiciones de los bienes incluyendo las condiciones de precio y pago se encuentran en los numerales 4.1, al 4.5 de las presentes bases, así como de la misma; los licitantes presentarán sus propuestas técnicas y económicas de acuerdo a dichas especificaciones y condiciones.

El licitante deberá acreditar que los servicios ofertados cumplen con las especificaciones solicitadas, mediante la presentación de su propuesta técnica de conformidad con lo contenido en el ANEXO TÉCNICO.

LA PROPOSICIÓN CONSTARÁ DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

6.1.-SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA

A) PROPUESTA TÉCNICA: Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 1 de estas bases de licitación, la cual deberá presentarse de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones indicadas en los numerales 4.1 al 4.4 de estas bases de licitación. Contendrá una explicación detallada de las especificaciones y características de los bienes solicitados incluyendo por lo menos las correspondientes a los marca, modelo, unidad, cantidad   y garantía de los bienes propuestos; así   mismo deberá expresarse el tiempo, lugar y condiciones de entrega, adjuntando a su propuesta CATÁLOGO DE LOS BIENES objeto de esta licitación, emitidos por el fabricante de la marca propuesta por el licitante, para cada una de las partidas que integran el paquete completo, en los que se especifiquen las características técnicas de los bienes ofertados, redactados en idioma español o en el idioma del país de origen de los bienes, acompañados de una traducción simple al español de la parte de la descripción de los bienes propuestos, identificando claramente en ellos la marca propuestos, sus especificaciones y características, mismas que deberán concordar con todas las indicadas en el ANEXO TÉCNICO referido en el numeral 4 de las presentes bases y con las ofertadas en la propuesta técnica presentada; pudiendo ser exhibidos en copias fotostáticas o por medio de documentación obtenida de Internet,  debidamente relacionados con el número de la partida que corresponda de acuerdo a la identificación de la marca que se indique en la propuesta técnica y firmados por el licitante o su representante legal.

A este documento se acompañará escrito mediante el cual el licitante manifieste las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas o Normas Internacionales que cumplen los bienes que oferta y que en su caso sean aplicables de acuerdo al origen de los mismos, pudiendo utilizar el formato del Anexo 2, o bien en el caso de no aplicar alguna norma para los bienes en que participa deberá de hacer mención en su escrito.

En caso de que no se presenten estos documentos debidamente firmados será motivo para desechar la propuesta.

En caso de existir discrepancias entre la propuesta técnica detallada y el catalogo se considerará que la proposición no cumple con las especificaciones técnicas, por lo que será desechada.

En caso de que no se presenten estos documentos debidamente firmados será motivo para desechar la propuesta.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los servicios ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por los servidores públicos presentes y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

B).- MANIFESTACIÓN DE FACULTADES: Documento en que el licitante por sí mismo o por conducto de su representante legal manifieste que cuenta con facultades para suscribir la propuesta y obligarse en los términos de las disposiciones del artículo 28 del “Reglamento” de la Ley, pudiendo utilizar para ello el formato proporcionado en el Anexo 3 de estas bases de licitación, la cual deberá firmar el licitante o su representante legal según sea el caso, mismo que contendrá los siguientes datos:

1.- Cuando el licitante sea una persona física:

a) Nombre y domicilio;

b) Clave del Registro Federal de Contribuyentes; y

c) En su caso, el nombre de su apoderado o representante legal, número y fecha de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades correspondientes, señalando nombre, número, domicilio y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó.

2.- Cuando el licitante sea una persona moral, además de lo señalado en la fracción anterior, deberá indicar;

a) El objeto social de la empresa;

b) Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva, señalando nombre, número y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su, inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente, y relación del nombre de los socios que aparezcan en éstas; y

c) En su caso, las reformas o modificaciones al acta constitutiva, señalando nombre, número y ciudad del notario o fedatario pública que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente;

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

C) COMPROBANTE PARA ACREDITAR SU DOMICILIO Y REGISTRO FISCAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA: Presentar copia simple de la Cédula de Identificación Fiscal,  Aviso al Registro Estatal de Causantes en el Estado de Baja California o copia del último pago de sus impuestos estatales.Dichos documentos serán utilizados en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

D) DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD: En la que el licitante manifieste por si mismo o por conducto de su Representante Legal que, por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Anexo 4 de estas bases, la cual deberá firmar el licitante o su representante legal, de lo contrario será desechada su proposición.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

E) MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES: Declarando bajo protesta de decir verdad que el licitante NO se ubica en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 49 de “La Ley”, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 5 de las presentes bases. La cual deberá firmar el licitante o su representante legal, de lo contrario será desechada su proposición.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

F) DECLARACION SOBRE COMPROMISOS FISCALES: Manifestación bajo protesta de decir verdad que el licitante se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales, pudiendo utilizar para ello el formato anexo 6 de las presentes bases debiendo presentar opiniones de cumplimiento VIGENTES y en sentido POSITIVO emitidas por el SAT.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento.

G).- CURRÍCULUM VITAE DEL LICITANTE: En el que indique la infraestructura con la que cuenta, organigrama, relación de personal técnico y administrativo, descripción de instalaciones, debiendo acreditar la ubicación de sus instalaciones con un comprobante de domicilio reciente (no anterior a dos meses pudiendo ser recibo de pago de agua, energía eléctrica o teléfono), así mismo deberá acreditar contar con experiencia mínima de un año mediante presentación de copia simple de dos contratos que deberán ser impresos completamente, debidamente formalizados ya sea con dependencias de la administración pública o con la iniciativa privada correspondientes al giro que se pretende contratar, así mismo deberá presentar cédula de identificación fiscal y/o copia simple de su acta constitutiva a efecto de acreditar que el giro u objeto social del licitante concuerde con el servicio que se pretende contratar en la presente licitación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 24 fracción II en relación directa con el 3 fracciones XI y XIII y el último párrafo del artículo 19-BIS-2 de “La Ley” y en cumplimiento con la Norma Administrativa para el Fomento de la Participación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Regionales en la Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Gubernamentales para el Estado de Baja California.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad técnica y administrativa suficiente para suministrar los bienes objeto de la presente licitación cumpliendo con las especificaciones y condiciones señaladas en estas bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

H) CATÁLOGOS emitidos por el fabricante de la marca propuesta por el licitante y/o FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES para la totalidad de las partidas que  integran PAQUETE COMPLETO, en los que se especifiquen las características técnicas, así como soporte técnico en original, análisis de pruebas y reportes gráficos, para las partidas que corresponda de los bienes ofertados, redactados en idioma español o en el idioma del país de origen de los bienes, acompañados de una traducción simple al español de la parte de la descripción de los bienes propuestos, identificando claramente en ellos el número de partida, marca y los modelos propuestos, sus especificaciones y características, mismas que deberán concordar con todas las indicadas en el ANEXO TÉCNICO referido en el numeral 4 de las presentes bases y con las ofertadas en la propuesta técnica presentada; pudiendo ser exhibidos en copias fotostáticas o por medio de documentación obtenida de Internet, debidamente relacionados con el número de la PARTIDA que corresponda de acuerdo a la identificación que se indique en la propuesta técnica y firmados por el licitante o su representante legal. En caso de existir discrepancias entre la propuesta técnica detallada y el catálogo de bienes se considerará que la proposición no cumple con las especificaciones técnicas, por lo que será desechada.

Los catálogos, folletos o fichas técnicas del fabricante para cada una de las partidas, DICHAS IMPRESIONES EN SU CASO DEBERÁN TENER UN BUEN TAMAÑO, EN DONDE SE APRECIE COMPLETAMENTE LA DESCRIPCIÓN, PRESENTACIÓN, MARCA Y MODELO, lo anterior para evaluar que los bienes ofertados por los licitantes cumplan con las características exigidas; en el entendido de que estos no contendrán importes o costos de dichos bienes.

Así mismo el no presentar el catalogo o ficha técnica de alguna de las partidas en que participa será causal para desechar su propuesta.

I) COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE BASES de la presente licitación, documento que se hace exigible de acuerdo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 23 y la fracción II del artículo 26 del “Reglamento”, la omisión de su presentación será causa suficiente para desechar la propuesta.

J)  ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS:  Se recomienda que el licitante integre a su propuesta el formato Anexo 7 relación de documentos que contiene su protesta técnica que servirá como acuse de recibo de los documentos que integran su propuesta y fueron entregados a “La Convocante”, la no presentación de este documento no será causa para desechar su proposición.

6.2.- EL SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA:

- CATÁLOGO DE CONCEPTOS: En el que el licitante cotizará los bienes que propone, el precio deberá ser indicado en moneda nacional (pesos mexicanos) desglosado de la siguiente manera: precio unitario, importe de la partida y total de la propuesta y señalar únicamente el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar, así mismo se indicarán detalladamente las condiciones de pago que se ofertan, de conformidad con el Punto 4.5 de las Bases.

Para la determinación de los precio unitario (en número y letra) de cada una de las partidas que integran el paquete completo, el Licitante deberá tomar en consideración necesariamente los costos  directos  e  indirectos  relacionados  con  la  entrega  de  los  bienes  materia  de  la contratación,   incluyendo   los   fletes,   acarreos,   maniobras   en   su   caso,   las   primas correspondientes a los impuestos y seguros y todos los costos relacionados para la entrega oportuna de los bienes en el lugar y condiciones establecidos en estas bases de licitación. Así mismo deberá precisar la condición de precio fijo en moneda nacional durante la tramitación del presente procedimiento de licitación, la vigencia del contrato, así como en caso de prórrogas y convenios modificatorios al mismo, por lo que los precios ofertados no estarán sujetos a variación, pudiendo utilizar el formato (Anexo 8) de éstas bases.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los servicios y sus precios sean ofertados en términos de las condiciones establecidas en las bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

B) PROPUESTA ECONÓMICA: Proporcionando toda la información contenida en el formato proporcionado en el Anexo 9 de estas bases de licitación.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los servicios y sus precios sean ofertados en términos de las condiciones establecidas en las bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo enos un licitante, si asistiere alguno.

C) ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS:  Se recomienda que el licitante integre a su propuesta el formato Anexo 10 relación de documentos que contiene su protesta económica que servirá como acuse de recibo de los documentos que integran su propuesta y fueron entregados a “La Convocante”, la no presentación de este documento no será causa para desechar su proposición.

6.3.- PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROPOSICIÓN:

La proposición tendrá una vigencia obligatoria de cuando menos 30 (treinta)  días naturales contados a partir de la fecha de su apertura.

En circunstancias excepcionales y debidamente justificadas “La Convocante” podrá solicitar que el licitante extienda el período de validez de sus proposiciones, en tal caso ambas circunstancias habrán de hacerse constar por escrito.

7.-   IDENTIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

La proposición será colocada dentro de dos sobres cerrados, uno conteniendo la propuesta técnica y otro la económica los cuales deberán ser debidamente identificados, mismos que el licitante deberá cerrar de manera inviolable.

Estará dirigido al Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California al domicilio ubicado en Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calz. Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California, C.P. 21000; indicarán identificación de la licitación “SUMINISTRO DE MATERIALES PLÁSTICOS PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI” y señalando la clave alfanumérica que tiene asignada OM-CESPM-040-2022.

8.  ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

8.1 JUNTA DE ACLARACIONES.

El Comité podrá celebrar las juntas de aclaraciones que considere necesarias, atendiendo a las características de los bienes que se pretenden contratar, en las que solamente podrán formular aclaraciones las personas que hayan adquirido las bases correspondientes, por lo que deberán de exhibir copia del recibo de pago de las bases de licitación, En caso contrario, únicamente se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

“La Convocante” aclarará cualquier aspecto sobre el contenido de las bases de licitación, dando contestación a las dudas planteadas en los cuestionarios que previamente se hayan recibido y a las que fueren formuladas durante el desarrollo de la Junta de Aclaraciones, debiendo formular preguntas mediante escrito dirigido al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, debidamente suscrito por el licitante  o su representante legal y entregarlo en el domicilio ubicado en Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California C.P. 21000 adjuntando a su escrito versión digital editable misma que podrá ser entregada en un cd, o en un usb que será devuelto en el mismo momento de su entrega o al correo electrónico vrobles@baja.gob.mx

Los cuestionarios serán recibidos a más tardar el día 08 de febrero de 2022 a las 10:00 horas, la convocante realizara  una junta de aclaraciones el 09 de febrero de 2022 a las 09:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California.

Los cuestionamientos formulados por los interesados y las aclaraciones que se deriven de los mismos, así como las modificaciones que en su caso emita “La Convocante” constarán en el acta que al efecto se formule, misma que será firmada por los asistentes, sin que la falta de firma de alguno de ellos le reste validez o efectos, se entregará copia, y se pondrá al finalizar dicho acto, para efectos de su notificación, a disposición de los licitantes que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en la recepción de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de “La Convocante” en el domicilio indicado en el párrafo que antecede, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Cualquier modificación a estas bases de licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación, y se harán del conocimiento de todos los licitantes en los términos del artículo 30 de “La Ley”.

8.2 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Las proposiciones deberán ser presentadas  por los licitantes,  conforme a lo indicado en el artículo 31 de “La Ley” en la recepción de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California a más tardar a las 10:00 horas del día 15 de febrero de 2022, o enviarlas por servicio postal o mensajería quedando bajo la responsabilidad de los licitantes que sean entregadas con acuse de recibo en su debida oportunidad

Para lo cual el licitante participante deberá considerar llegar 15 minutos antes de la hora fijada en el párrafo anterior para la correcta recepción y registro de sus proposiciones.

El acto se llevará conforme a lo señalado en el artículo 32 de “La Ley” y 33 al 35 de su Reglamento de acuerdo a lo siguiente:

El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el servidor público designado por “La Convocante”, quien será el único facultado para aceptar o desechar las propuestas y, en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto.

“La convocante” realizará el acto de presentación y apertura de proposiciones en su primera etapa a las 10:00 horas del día 15 de febrero de 2022 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California en el que los licitantes presentes entregarán en sobre cerrado sus proposiciones a quien presida el acto, posteriormente se registrarán las que en su caso se hayan recibido mediante el servicio postal o mensajería, durante el evento la revisión de la documentación presentada se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su contenido y se desecharán las que hubieren omitido la presentación de alguno de los requisitos exigidos.

Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes, rubricarán las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente se hayan determinado en las bases de licitación, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de “La Convocante”.

De estimarlo necesario se podrá señalar nuevo lugar, fecha y hora en que se dará apertura a las propuestas económicas.

Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de “La Convocante” en el domicilio  ya indicado, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

“La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas económicas.

El acto de presentación y apertura de proposiciones segunda etapa tendrá verificativo a las 10:30 horas del día 21 de febrero de 2022 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California. Una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y se dará lectura al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes rubricarán las propuestas económicas.

Se levantará acta de la segunda etapa, en la que se harán constar las propuestas económicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron y los fundamentos que sustenten la determinación; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de “La Convocante” en el domicilio  ya indicado, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa, y podrá diferirse siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo, lo cual quedará asentado en el acta correspondiente a esta segunda etapa, para efectos de su notificación. También podrá hacerlo durante la evaluación técnica dentro del plazo indicado, notificando a los licitantes la nueva fecha. En ambos casos, no será necesario publicarlo en el Periódico Oficial del Estado.

“La Convocante” procederá a realizar la evaluación detallada de las ofertas económicas aceptadas comparando las condiciones ofrecidas por los licitantes en los cuadros comparativos que al efecto prepare, verificando que las mismas cumplan con los requisitos solicitadas en las bases concursales y formulará el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” mismo que servirá como fundamento al fallo del procedimiento.

En los casos en que “La Convocante” advierta una notoria diferencia entre el precio de los servicios propuestos por el licitante y su costo en el mercado, podrá desechar la propuesta por estimarla insolvente de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 del “Reglamento”.

9.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

Una vez realizada la revisión cuantitativa de las propuestas “La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas aceptadas de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación:

a).- REVISIÓN DOCUMENTAL.- Verificación de la información contenida en los documentos presentados a efecto de determinar la solvencia de la propuesta en cuanto a los elementos de capacidad legal, técnica y administrativa.

b).- VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA, a efecto de verificar que los servicios y condiciones propuestas por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones indicadas en estas bases, entendiéndose como estas últimas los elementos de oportunidad, calidad y garantías de los servicios propuestos.

c).- ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS.- En términos del presupuesto base y su costo en el mercado se determinará si los precios de los servicios ofertados resultan aceptables y que las condiciones ofrecidas por los licitantes coincidan con las señaladas en estas bases; en caso de que no se indique el precio unitario en moneda nacional o la condición de precio fijo será causa suficiente para desechar la propuesta.

Cuando se presente un error de cálculo, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de “La Convocante”, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse. Las correcciones se harán constar en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, si el licitante no acepta la corrección de la propuesta, ésta se desechará, o sólo las partidas que sean afectadas por el error.

Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones la adjudicación se hará mediante el procedimiento de insaculación (sorteo manual) que celebre “La Convocante” en el propio acto de fallo el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada los cuales serán depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador.

En la evaluación de las proposiciones presentadas, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las bases de licitación que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos, la inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

10.   DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE:

En la evaluación de las proposiciones se descalificará a los licitantes que incurran en alguna de las siguientes irregularidades:

a).- El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitación que afecte la solvencia de la propuesta, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de “La Ley”.

No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación; así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichos requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

b).- Si se comprueba que algún licitante hubiere acordado con otro u otros elevar los precios de los servicios materia de la licitación o intervino en cualquier acuerdo que tenga por objeto obtener una ventaja sobre los demás licitantes, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de “La Ley”.

c).- Se compruebe que el licitante se encuentra en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 49 de “La Ley”.

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

La adjudicación será por la totalidad de las partidas que integran el  PAQUETE COMPLETO al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en estas bases y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y cuyo precio ofertado sea él más bajo de entre las propuestas económicas aceptadas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes, porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea más bajo, incluyendo en su caso, los porcentajes previstos en los artículos 8 y la fracción III del artículo 23 de “La Ley”.

En caso de que el precio sea el mismo, se adjudicará mediante el procedimiento de insaculación a que alude el artículo 33 de “La Ley”.

12. DERECHO DE LA CONVOCANTE DE MODIFICAR LAS CANTIDADES PREVIO AL ACTO DE FALLO ECONÓMICO.

“La Convocante” se reserva el derecho de disminuir o aumentar previo al acto de Fallo Económico, la cantidad de servicios asignados, sin que varíen los precios unitarios u otras estipulaciones y condiciones.

13.  FALLO DE LA LICITACIÓN:

El Fallo de la Licitación se dará a conocer  en junta pública el día 23 de febrero del 2022 a las 10:00 horas en la que se dará a conocer el resultado de la evaluación de las propuestas así mismo se comunicará al licitante ganador la fecha y hora para la celebración del contratos respectivo.

14. MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA LICITACIÓN O ALGUNO DE LOS PAQUETES O PARTIDAS INCLUIDAS EN LA MISMA:

14.1. “La Convocante” podrá declarar desierta la licitación o alguna de las partidas y emitirá una segunda convocatoria o invitación a cuando menos tres personas según corresponda cuando no exista alguna propuesta que hubiese cubierto los requisitos solicitados en las bases, o sus precios no sean aceptables conforme a la investigación de precios realizada, lo anterior por cada partida en lo individual, los resultados de dicha investigación se incluirá en el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” y se hará del conocimiento de los licitantes en el fallo correspondiente.

14.2. “La Convocante” podrá cancelar la licitación o alguna de las partidas y emitirá una segunda convocatoria o invitación a cuando menos tres personas según corresponda en los siguientes casos:

a).- Por caso fortuito o fuerza mayor.- Entendiéndose como caso fortuito a los hechos producidos por la naturaleza imprevisibles e insuperables y fuerza mayor a los hechos producidos por el hombre que resulten irresistibles considerando aquellos impedimentos que resultan de una orden o de una prohibición que emane de  autoridad competente,  en ese rubro quedan comprendidas las leyes y decretos que afecten un producto prohibiendo su importación o exportación y que, por consiguiente, lo sustraen a las convenciones privadas.

b).- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas que extingan la necesidad de contratar los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a “La Convocante”.

La determinación de dar por cancelada la licitación o partida, constará por escrito y se precisará el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.

15. FIRMA DEL CONTRATO:

La adjudicación del contrato obligará al “órgano solicitante” y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el contrato dentro de los veinte días naturales siguientes al de la notificación del fallo, siendo en este caso un contrato a precio fijo y tiempo determinado.

Si la persona adjudicada en el fallo correspondiente no firmare el contrato por causas imputables a ella misma, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, “La Convocante” podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de “La Convocante”.

En el supuesto de que el licitante ganador no formalice el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos de los artículos 58 y 59 fracción I  de “La Ley”.

El licitante ganador se compromete a guardar la confidencialidad debida y por ende, a no divulgar ni dar a conocer a terceros distintos de “La Convocante” la información que con motivo de la celebración del contrato respectivo llegue a tener acceso.

16. GARANTÍAS QUE DEBEN CONSTITUIRSE: El licitante adjudicado deberá constituir garantía de cumplimiento del contrato en los siguientes términos:

16.1.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- Deberá constituirse por el porcentaje que corresponda del total del contrato de acuerdo a las disposiciones de las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de septiembre de 2005 en relación directa con el artículo 26 inciso b) último párrafo de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 2 fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización , mediante póliza de fianza emitida por institución mexicana legalmente autorizada y entregarse al “Organo solicitante” dentro de los 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese firmado el contrato, de acuerdo a la siguiente tabla:

| Monto del Pedido o Contrato en UMAS sin I.V.A. | % Mínimo de Garantía |
| --- | --- |
| De 0 umas a 2,000 umas | No Aplica |
| De 2,000.01 umas a 4,000 umas | 10 |
| De 4,000.01 umas a 13,000 umas | 10 |
| De 13,000.01 umas en adelante | 15 |

Dicha garantía de cumplimiento solo será aceptada por el “órgano solicitante”, si la misma se constituye bajo alguna de las siguientes modalidades:

a)	Póliza de Fianza, la cual deberá observar lo indicado por la fracción I del Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

b)	Cheque Certificado a nombre del “órgano solicitante”.

c)	En efectivo, el cual deberá entregarse en las cajas recaudadoras del “órgano solicitante”.

La garantía de cumplimiento se otorgará a favor del “órgano solicitante” correspondiente y quedará sujeta a las condiciones siguientes:

- Garantizará el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del contrato y responderá por todas y cada una de las obligaciones asumidas así como de los defectos o vicios ocultos de los servicios prestados.

- Estará vigente hasta que los servicios hayan sido recibidos en su totalidad por el “órgano solicitante” y durante el lapso de un año siguiente a su recepción, para responder de cualquier responsabilidad que resulte a cargo del prestador de los servicios, en favor del “órgano solicitante” derivada del contrato.

- En caso de prórroga de la vigencia del contrato, se entenderá que la póliza de fianza respectiva quedará prorrogada en concordancia con lo anterior, si la misma resulta por causa imputable al Proveedor.

- Para que sea cancelada la fianza será requisito indispensable la autorización de conformidad y por escrito del “órgano solicitante”.

- La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o ejercicio de las acciones legales que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad o tribunal competente.

- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas.

17.	PENAS CONVENCIONALES:

En el contrato respectivo se pactarán penas convencionales para el caso de incumplimiento al contrato, por lo que en caso de que el proveedor no cumpla con los plazos de entrega pactados en el mismo, se le sancionará con una pena convencional del .003 (tres al millar), por cada día natural de demora en las entregas.  Dicha pena se le descontará al proveedor de las liquidaciones que deban hacérsele.

La pena convencional se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Pca=Pd x Nda x Vbsepa

Dónde:

Pca= Pena convencional aplicable

Pd= Penalización diaria

Nda= Número de días de atraso

Vbsepa= Valor de los bienes entregados con atraso

18.	MODIFICACION DEL CONTRATO:

El “órgano solicitante” podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de servicios solicitados mediante modificaciones al contrato, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en el mismo y el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente.

Cualquier modificación al contrato se formalizará por escrito, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el contrato, quien lo sustituya o quien esté facultado para ello.

19. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

La “convocante” podrá rescindir administrativamente el contrato sin necesidad de obtener resolución judicial en cualquier momento por incumplimiento a los compromisos pactados en el mismo. Dicha rescisión operará de pleno derecho, bastando para ello con que “El órgano solicitante” cumpla el procedimiento establecido en el artículo 53 de “La Ley” y 66 del “Reglamento”.

En caso de incumplimiento o violación por parte del Proveedor a cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en el contrato, “El Órgano Solicitante” podrá optar entre exigir el cumplimiento o la rescisión administrativa del mismo, aplicando en ambos casos las penalizaciones que correspondan.

20. OTRAS ESTIPULACIONES

a) 	Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación o en las ofertas presentadas podrán ser negociadas.

b)  	En caso de violación de derechos a la propiedad industrial la responsabilidad correrá a cargo del licitante.

21.  INCONFORMIDADES:

La autoridad competente para recibir y resolver cualquier inconformidad derivada de la presente licitación pública, es la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California; los licitantes podrán inconformarse ante la Secretaría antes mencionada,  en los términos del Capítulo Séptimo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

22. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

En los documentos que integran las estas bases de licitación se detallan los servicios requeridos, el procedimiento de licitación y las condiciones contractuales; formando parte integrante de las mismas los siguientes anexos:

“Anexo 1”     Propuesta Técnica

##### “Anexo 2”    Normas Oficiales Mexicanas

##### “Anexo 3”    Manifiesto de Facultades

##### “Anexo 4”    Declaración de Integridad

##### “Anexo 5”    Manifiesto de impedimentos legales

##### “Anexo 6”    Manifestación sobre compromisos fiscales

“Anexo 7”    Acuse de recibido de documentos presentados en propuesta técnica

“Anexo 8”    Catálogo de Conceptos

“Anexo 9”    Propuesta Económica

##### “Anexo 10”    Acuse de recibo de documentos presentados en propuesta económica.

El licitante deberá examinar minuciosamente y de manera previa a la presentación de sus proposiciones, todas y cada una de las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en estas bases de licitación y sus anexos, si en su propuesta omite presentar información o documentos requeridos en las bases de licitación y sus anexos, o presenta una proposición que no se ajuste a lo requerido, y ello influya en la solvencia de su propuesta, esta será desechada.

ANEXOS

ANEXO TÉCNICO

SUMINISTRO DE MATERIALES PLÁSTICOS PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

Licitación Pública Regional

Número OM-CESPM-040-2022

“CATALOGO”

| NO. PARTIDA | ARTICULO | ESPECIFICACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABRAZADERA 2 1/2" A 3/4" PVC CED-40 Y/O POLIPROPILENO | MCAS. DURALON, MADEPLA, Y/O SIMILAR, PVC SI, ( 60 mm ---- 2.5" ). CON DERIVACION DE 19 mm---- 3/4" Y ROSCA "CC", DE PVC CED-40 Y/O POLIPROPILENO. | JUEGO | 60 |
| 2 | ABRAZADERA 3" A 3/4" PVC CED-40, ROSCA "IP". | MCAS. DURALON, MADEPLA, Y/O SIMILAR, PVC S.I. ( 75 mm---- 3") , CON DERIVACION DE 19 mm--- 3/4" Y ROSCA "IP". | JUEGO | 20 |
| 3 | ABRAZADERA DE 2" X 3/4", PVC CED-40. Y/O POLIPROPILENO | MCAS. DURALON, MADEPLA, Y/O SIMILAR, PVC S.I. ( 50 mm----2" ) CON DERIVACION DE 19 mm ----3/4" Y ROSCA "CC", DE PVC CED-40 Y/O POLIPROPILENO. | JUEGO | 10 |
| 4 | ADAPTADOR HEMBRA 6" PVC, GPK # 227-0006 FIPT X PSM (H). | ADAPTADOR HEMBRA 6" PVC, MCA. GPK No. DE PARTE 227-0006 FIPT X PSM (H), ASTM D-3034/F (COPLE PVC DE 6", CON ROSCA HEMBRA EN UN EXTREMO, Y LISO POR EL OTRO LADO) | PIEZA | 1000 |
| 5 | ADAPTADOR HEMBRA PVC 1 1/2" CED-40. |  | PIEZA | 110 |
| 6 | ADAPTADOR HEMBRA PVC 1" CED-40 | Mca. Colonial, Nibco o Lasco | PIEZA | 440 |
| 7 | ADAPTADOR HEMBRA PVC 2" CED-40. COLOR BLANCO, ESPECIFICACION | ASTM D2466 ... | PIEZA | 380 |
| 8 | ADAPTADOR MACHO DE 3/4" PARA TUBO DE POLIETILENO SDR-9 CTS. | ADAPTADOR MACHO 3/4" MPT X 3/4" TS CON UNA LONGITUD DE 2 5/8" EN COLOR BLANCO PARA USAR EN TUBERIA DE POLIETILENO SDR-9, NO. PARTE 730-07 EN LA MARCA FLO CONTROL. | PIEZA | 1800 |
| 9 | ADAPTADOR MACHO PVC 1" CED-40 COLOR BLANCO, ESPECIFICACION | ASTM D2466 ... | PIEZA | 400 |
| 10 | ADAPTADOR MACHO PVC 2" C-40 COLOR BLANCO, ESPECIFICACION | ASTM D2466 ... | PIEZA | 320 |
| 11 | BRIDA DE PVC 3", CED- 80 DE 150 PSI. | PVC-I, SEGUN NORMA NSF-PW, MCAS, NIBCO, LAZCO, SPEARS, Y/O SIMILAR. (BOLT TORQUE 25 FT-LBS). | PIEZA | 15 |
| 12 | BRIDA DE PVC 4", CED-80 DE 150 PSI. | PVC-I, SEGUN NORMA NSF-PW, MCAS. NIBCO, LAZCO, SPEARS, Y/O SIMILAR, (BLT TORQUE 25 FT-LBS). | PIEZA | 20 |
| 13 | BRIDA DE PVC 2" CED- 80 DE 150 PSI. | PVC-I, SEGUN NORMA NSF-PW, MCAS. NIBCO, LAZCO, SPEARS. Y/O SIMILAR. (BOLT TORQUE 25 FT-LBS). | PIEZA | 80 |
| 14 | CINTA DE TEFLON PARA ROSCA 3/4" DE ANCHO. | CINTA DE TEFLON PARA ROSCA DE 3/4" DE ANCHO. | ROLLO | 500 |
| 15 | CODO CALLE PVC 2" X 90g CED-40.COLOR BLANCO, ESPECIFICACION | ASTM D2466 ; UN EXTREMO LISO INTERIOR PARA ENSAMBLE DE TUBO Y OTRO ROSCA EXTERIOR ( MACHO ) . | PIEZA | 50 |
| 16 | CODO COMPRESION DE 2"X 90G CODIGO 706063CTS MARCA FLO PLAST. | DE POLIPROPILENO PARA TUBERIAS DE POLIETILENO DR-9 CTS, COMPUESTO DE EMPAQUE TIPO "O" RING EPDM, CASQUILLO DE AGARRE, ANILLO COMPRESION Y TURECA DE COMPRESION. | PIEZA | 70 |
| 17 | CODO CONECTOR DE PVC 2" X 90g CED/40 COLOR BLANCO | ESPECIFICACION ASTM D2466 ; CON UN EXTREMO LISO PARA ENSAMBLE DE TUBO Y OTRO ROSCA INTERIOR ( HEMBRA. ) | PIEZA | 70 |
| 18 | CODO CONECTOR PVC 3/4" X 90g CED-40. COLOR BLANCO, C/50PZA | ESPECIFICACION ASTM D2466 ; UN EXTREMO LISO PARA ENSAMBLE DE TUBO Y OTRO ROSCA INTERIOR ( HEMBRA ) =surtir en caja con 50pza cada una= | CAJA C/50PZA | 130 |
| 19 | CODO CONECTOR PVC DE 3/4" ROSCA MACHO Y HEMBRA EN EXT. | CODO CONECTOR PVC DE 3/4" ROSCA MACHO Y HEMBRA EN EXT. CED-40. | PIEZA | 1800 |
| 20 | CODO DE CALLE PVC 3/4" X 90g CD-40 COLOR BLANCO C/50PZA | ASTM D2466 ; UN EXTREMO LISO INTERIOR PARA ENSAMBLE DE TUBO Y OTRO ROSCA EXTERIOR (MACHO)....=surtir en caja con 50pza cada una= | CAJA C/50PZA | 90 |
| 21 | CODO LISO PVC 1 1/2" X 90° CED-40 |  | PIEZA | 40 |
| 22 | CODO LISO PVC 1" X 90g CED-40. | Mca. Colonial, Nibco o Lasco | PIEZA | 110 |
| 23 | CODO LISO PVC 2" X 90° CED-40 COLOR BLANCO, ESPECIFICACION | ASTM D2466.... | PIEZA | 300 |
| 24 | CODO LISO PVC 3/4" X 90g C-40. COLOR BLANCO, C/50PZA | ASTM D2466 . =surtir en caja con 50pza cada una= | CAJA C/50PZA | 220 |
| 25 | CODO PVC CLASE 150 DR 18 4" X 90° | CODO DE PVC ESPECIFICACION AWWA C-907 CLASE 150 DR-18 DE 4" X 90 GRADOS, CON LIGAS, MCA. HARCO, IPEX Y/O SIMILAR. | PIEZA | 6 |
| 26 | CODO PVC DE 3/4"X 90G. COMPRESION EXTREMOS ROSCA MACHO. | CODO DE 3/4" X 90g DE PLASTICO PARA TUBO DE POLIETILENO DR-9 CTS UN EXTREMO ROSCA MACHO Y EL OTRO CON EXTREMO TIPO COMPRECION CON ANILLO MORDAZA, CODIGO 707025CTS, PN 16 ISO-14236 MARCA PLAST. | PIEZA | 3000 |
| 27 | CODO PVCSANITARIO DE 6" X 45" TIPO PSM | SEGUN ESPECIFICACION ASTM D3034 CON EMPAQUE DE NEOPRENO TIPO RING TITE EN UN EXTREMO Y ESPIGA EN EL OTRO. NO. PARTE 122-0006 MCA. GPK D3034/F1336 SDR 35 PSM PVC | PIEZA | 2000 |
| 28 | COPLE DAYTON 1/2" PVC, CED-40. COLOR BLANCO. | COPLE DAYTON DE 1/2" PVC (WHITE) BLANCO MCA KBi PART. No. CPC0500, COMPRESSION COUPLUINGS/IPS COMP. X COMP. Y/O SIMILAR... | PIEZA | 1500 |
| 29 | COPLE DAYTON PVC 2" CED-40 , COLOR BLANCO..... | COPLE DAYTON PVC 2" CED-40 , COLOR BLANCO, MCA. KBI Y/O SIMILAR..... | PIEZA | 140 |
| 30 | COPLE DAYTON PVC 3/4" CED-40 , COLOR BLANCO..... | 3/4" PVC COMPRESSION COUPLINGS/IPS COMP. X COMP. MCA. Kbi. NO. CAT. CPC-0750. Y/O SIMILAR.... | PIEZA | 70 |
| 31 | COPLE DAYTON PVC DE 1 1/2" CED. 40 , COLOR BLANCO..... |  | PIEZA | 10 |
| 32 | COPLE DE PVC DE 3" CED-40. |  | PIEZA | 50 |
| 33 | COPLE PVC 2.1/2" , CED-40, COLOR BCO, ESPECIF. ASTM D-2466. | MCAS. COLONIAL, NIBCO, LAZCO, SPEARS, Y/O SIMILAR, PVC-I , SEGUN NORMA NSF-PW. | PIEZA | 20 |
| 34 | COPLE PVC 1 1/2" CED-40, MARCA; COLONIAL, NIBCO O LASCO |  | PIEZA | 290 |
| 35 | COPLE PVC 2" C-40.COLOR BLANCO, ESPECIFICACION | ASTM D2466 ... | PIEZA | 680 |
| 36 | COPLE PVC DE 1", CED-40, COLOR BCO, ESPECIF. ASTM D-2466. | MCAS. COLONIAL, NIBCO, LAZCO, SPEARS, Y/O SIMILAR, PVC-I, SEGUN NORMA NSF-PW. | PIEZA | 600 |
| 37 | CRUZ PVC 8"X4" CLASE 150 DR-18, AWWA C-907. | DE UNA SOLA PIEZA EN LA MCA. IPEX INC, HARCO, Y/O SIMILAR, ------NOTA------ LAS PIEZAS NO DEBEN SER TERMOFUSIONADAS..... | PIEZA | 1 |
| 38 | EMPAQUE DE HULE P/MEDIDOR DE 3/4" : DIAMETRO EXTERIOR 30 MM | ( 1 3/16" pulgadas) ; DIAMETRO INTERIOR 14 mm ( 3/4" pulgada ) ; ESPESOR 3.2 mm ( 1/8" pulgada ) ===SURTIRLOS EN BOLSAS DE 100 PIEZAS.=== | BOLSA C/100PZA | 400 |
| 39 | EMPAQUE DE HULE ROJO O NEGRO DE 1/8" ESPESOR X 36" ANCHO. | DISPUESTO EN ROLLOS DE 10 METROS LINEALES CADA UNO. | ROLLO | 7 |
| 40 | LLAVE DE PASO BOLA 1"PVC IPS C-80 ROSACADA AMBOS LADOS | LLAVE DE PASO BOLA 1" PVC IPS C-80 ROSACADA AMBOS LADOS. | PIEZA | 50 |
| 41 | LLAVE DE PASO BOLA DE 3/4" PVC IPS CED-80. | BALL VALVE, 3/4" In, SCHEDULE 80, MAX PRESSURE.-150 PSI, OVERALL LENGTH (IN).- 3.10, PIPE SIZE.-3/4", PORT.-FULL, TEMP. RANGE (F).-33 TO 140D, TYPE.- ONE PIECE. MCA. KBi, MOD: EBVG-0750-T, SKU: 564013. (alto 2.52", largo 3.11", ancho 1.84" y un peso de 0.20 lbs) ROSCA HEMBRA POR AMBOS EXTREMOS | PIEZA | 15000 |
| 42 | REDUCCION 2" A 1", PVC, BUSHING, CED-40. COLOR BCO. | SEGUN ESPECIFICACION ASTM D-2466, MCAS. SPEARS, COLONIAL. LAZCO, NIBCO. ETC. | PIEZA | 280 |
| 43 | REDUCCION 2" A 3/4", PVC, BUSHING, CED-40, COLOR BCO. | SEGUN ESPECIFICACION ASTM D2466. MCAS, SPEARS, COLONIAL. NIBCO, LAZCO. ETC. | PIEZA | 270 |
| 44 | REDUCCION 8" A 6", PVC, C-907. | REDUCCION PVC DE 8" A 6", TIPO CAMPANA, DR 25, CLASE 100, RING-TITE, SEGUN ESPECIFICACIONES AWWA C-907, CON EXTREMOS CAMPANA-CAMPANA, MCA. HARCO, IPEX, Y/O SIMILAR... | PIEZA | 1 |
| 45 | REDUCCION 1" A 3/4", PVC, BUSHING, CED-40. COLOR BCO. | SEGUN ESPECIFICACION ASTM D-2466, MCAS. SPEARS, COLONIAL, LAZCO, NIBCO. ETC. | PIEZA | 140 |
| 46 | REDUCCION 10" A 8", PVC, C-907. | SEGUN ESPECIFICACION AWWA C-907 HIDRAULICO, CLASE 100, DR-25, RING-TITE CON LIGA, CON EXTREMOS CAMPANA-CAMPANA, MCAS, PW-PIPE, JM-PIPE, Y/O LAZCO, Y/O SIMILAR... | PIEZA | 1 |
| 47 | REDUCCION 2" A 1 1/2", PVC, BUSHING, CED-40, COLOR BCO. | MARCA : COLONIAL, NIBCO O LASCO | PIEZA | 30 |
| 48 | REDUCCION 4" A 3", PVC, BUSHING, CED-40, COLOR BCO. | SEGUN ESPECIFICACION ASTM D-2466, MCAS. SPEARS, COLONIAL, LAZCO, NIBCO. ETC. | PIEZA | 20 |
| 49 | REDUCCION 6" A 4", BUSHING DWV, PVC -IPS SANIT. P/CEMENTAR. | REDCUCCION BUSHING 6" A 4" DWV, PVC-IPS, CON NUMERO DE PARTE 230-0064, SANITARIO TIPO PSM SDR-35, SEGUN ESP.ASTM D-3034. PARA ENCEMENTAR. | PIEZA | 900 |
| 50 | REDUCCION 8" A 4", PVC, C-907. | QUE CUMPLA CON LA NORMA AWWA C-907, CON EXTREMOS CAMPANA-CAMPANA, MCAS. JM-PIPE, PW-PIPE, CENTURION, Y/O SIMILAR.. | PIEZA | 2 |
| 51 | REGISTRO/CAJA DE PLASTICO P/PROTECCION DE MEDIDOR 3/4". | SERIES 1200, CAJA STANDAR RECTANGULAR, PARTE # 1200.RB. SIZE STANDAR, HEIGHT 12", WIDTH BASE 15-15/16", BASE 21-1/4", MCA. ALLIANCE. (http://www.dfwplasticsinc.com). | PIEZA | 2500 |
| 52 | SILLETA PVC SANITARIA DE 8" A 6" MCA. GPK Y/O SIMILAR. | SILLETA DE PVC SANITARIO DE 8" A 6" DE DIAMETRO TIPO PSM, SEGUN ESPECIFICACION ASTM D3034 CON EMPAQUES DE NEOPRENO DE ENTRADA Y PARTE INFERIOR, SIN CEJA, MARCA GPK 135-0086 O SIMILAR. TIPO PSM. | PIEZA | 600 |
| 53 | SILLETA PVC SANITARIA DE 12" A 6" MCA. GPK Y/O SIMILAR. | SEGUN ESPECIFICACION ASTM D-3034 CON EMPAQUES DE NEOPRENO EN ENTRADA Y PARTE INFERIOR MCA GPK Y/O SIMILAR TIPO PSM. SIN CEJA. | PIEZA | 20 |
| 54 | SILLETA PVC SANITARIO DE 10" A 6" MCA. GPK Y/O SIMILAR. | SILLETA DE PVC SANITARIO DE 10" A 6" DE DIAMETRO TIPO PSM, SEGUN ESPECIFICACION ASTM D3034 CON EMPAQUES DE NEOPRENO DE ENTRADA Y PARTE INFERIOR, SIN CEJA, MARCA GPK 135-0106 O SIMILAR. TIPO PSM. | PIEZA | 80 |
| 55 | TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO DE 24" CON HARO EXTENDIDO | TAPA Y BROCAL DE 24" CON HARO EXTENDIDO (60 CM.) DE DIAMETRO INTERIOR DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA, PRENSADO, CON BISAGRA, RESISTENTE A LA CARGA DE 20 TONELADAS, PARA TRAFICO PESADO, MARCA REPLISA Y/O SIMILAR. | JUEGO | 80 |
| 56 | TAPON 3/4" DE COMPRESION CTS 705025CTS | TAPON CAPA DE 3/4" ( END CAP TAPON) DE COMPRESION CTS, CODIGO DFP705025CTS, MCA. FLOPLAST CTS TUBING | PIEZA | 450 |
| 57 | TAPON CACHUCHA 4" PVC , C-907 CLASE-100 | TAPON CACHUCHA DE 4" PVC, DR-25, RING-TITE, CLASE 100, SEGUN ESPECIFICACIONES AWWA C-907, MCA. HARCO, IPEX, Y/O SIMILAR.... | PIEZA | 15 |
| 58 | TAPON CACHUCHA ABS 4" CED-40, DWV, SANITARIO. | TAPON CACHUCHA ABS DE 4" (CAP 4" DWV), CED-40, LISO PARA ENCEMENTAR (PEGAMENTO) MCA. FUTURA # 19-103084S Y/O SIMILAR. | PIEZA | 200 |
| 59 | TAPON CACHUCHA PVC 3" |  | PIEZA | 30 |
| 60 | TAPON CACHUCHA PVC DE 1" |  | PIEZA | 100 |
| 61 | TAPON REGISTRO 6" IPS PVC, ROSCA MACHO. | TAPON REGISTRO DE 6" IPS PVC I D2665, CON NUMERO DE PARTE P110-060. CON ROSCA MACHO, MCA. SPEARS Y/O SIMILAR. | PIEZA | 900 |
| 62 | TEE PVC 2" CED-40. COLOR BCO, ESPECIFICACION ASTM D2466. | MCAS, COLONIAL, NIBCO, LAZCO, SPEARS, SEGUN NORMA NSF-Pw. | PIEZA | 80 |
| 63 | TUBO ABS SANITARIO 4" X 6 M.L. CEDULA-40. | TUBERIA CEDULA 40 EN ABS, COLOR NEGRO Y/O GRIS, EN TRAMOS DE 6 MTS. | TRAMO | 50 |
| 64 | TUBO DE PVC HIDRULICO DE 14"X 6.10 ML CLASE 100 DR25 | SEGUN ESPECIFICACION AWWA 14" . | TRAMO | 2 |
| 65 | TUBO POLIETILENO 3/4" CTS ALTA DENSIDAD PE 3408 DR9 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE-3408 DR-9 ESPECIFICACION ASTM D3350/AWWA DE 3/4" CTS, (ROLLOS DE 152.40 ML.) | ROLLO | 160 |
| 66 | TUBO PVC DE 1 1/2" X 6 M.L, CEDULA-40, COLOR BCO. | TUBERIA PVC CEDULA 40 ESPECIFICACION ASTM D-2466 DE 1 1/2" X 6 M.L. MCA. SPEARS Y/O SIMILAR. | TRAMO | 20 |
| 67 | TUBO PVC DE 1" X 6 M.L. CEDULA-40, COLOR BCO. | TUBERIA PVC CEDULA 40 ESPECIFICACION ASTM D-2466 DE 1"X 6 M.L. MCA. SPEARS Y/O SIMILAR, | TRAMO | 90 |
| 68 | TUBO PVC DE 2" X 6 M.L. CEDULA-40 COLOR BCO. | TUBERIA PVC CEDULA 40 ESPECIFICACIONES ASTM D-2466 DE 2"X6 M.L. MCA. SPEARS Y/O SIMILAR. | TRAMO | 80 |
| 69 | TUBO PVC DE 3/4" X 6 M.L, CEDULA-40, COLOR BCO. | TUBERIA PVC CEDULA 40 ESPECIFICACION ASTM D 2466 DE 3/4" X 6 M.L, MCA. SPEARS Y/O SIMILAR. | TRAMO | 1000 |
| 70 | TUBO PVC HIDRAULICO DE 4"X20' ( 6.10 ML) CLASE 100 DR-25. | TUBERIA PVC HIDRAULICA RING-TITE CLASE 100 (DR-25) SEGUN ESPECIFICACION AWWA C-900 DE 4", INCLUYE 1 LATA DE LUBRICANTE DE 2 LBS. CADA 10 TRAMOS, MCA. JM-PIPE, Y/O SIMILAR. | TRAMO | 50 |
| 71 | TUBO PVC HIDRAULICO DE 6" X 20' ( 6.10 ML) CLASE DR25 | TUBERIA PVC HIDRAULICA RING-TITE CLASE 100 (DR-25) CIOD, SEGUN ESPECIFICACION AWWA C-900 DE 6" MCA. JM-PIPE, Y/O SIMILAR. | TRAMO | 20 |
| 72 | TUBO PVC HIDRAULICO DE 8"X20' ( 6.10 ML) CLASE 100 DR25 | SEGUN ESPECIFICACION AWWA C900 . | TRAMO | 4 |
| 73 | TUBO PVC SANIT. (TRAMOS 6 ML) DE 6" PSM SDR35 R.T. | TIPO PSM SDR-35 R.T. SEGUN ESPECIFICACIONES ASTM D 3034 CON LIGA, INCLUYE LUBRICANTE DE 2 LBS. POR CADA 10 TRAMOS, MCA. JM-PIPE, Y/O SIMILAR..... | TRAMO | 900 |
| 74 | TUBO PVC SANIT. 8" X 20' (TRAMO DE 6 M.L.) TIPO PSM SDR35 | TIPO PSM SDR-35 R.T. SEGUN ESPECIFICACIONES ASTM D 3034 CON LIGA, INCLUYE LUBRICANTE DE 2 LBS. POR CADA 10 TRAMOS, MCA. JM-PIPE, Y/O SIMILAR..... | TRAMO | 90 |
| 75 | YEE PVC 6" X 6" X6" WYE, IPS PVC, ASTM D-3034, F-1336 PSM | YEE DE PVC 6" X 6" X 6" WYE ASTM D-3034, IPS PVC, F-1336 PSM, PARA ENCEMENTAR. MCA. GPK Y/O SIMILAR. | PIEZA | 900 |

PROGRAMA DE ENTREGA

| NO. PARTIDA | ARTICULO | ESPECIFICACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABRAZADERA 2 1/2" A 3/4" PVC CED-40 Y/O POLIPROPILENO | MCAS. DURALON, MADEPLA, Y/O SIMILAR, PVC SI, ( 60 mm -- 2.5" ). CON DERIVACION DE 19 mm---- 3/4" Y ROSCA "CC", DE PVC CED-40 Y/O POLIPROPILENO. | JUEGO | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2 | ABRAZADERA 3" A 3/4" PVC CED-40, ROSCA "IP". | MCAS. DURALON, MADEPLA, Y/O SIMILAR, PVC S.I. ( 75 mm---- 3") , CON DERIVACION DE 19 mm--- 3/4" Y ROSCA "IP". | JUEGO | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | ABRAZADERA DE 2" X 3/4", PVC CED-40. Y/O POLIPROPILENO | MCAS. DURALON, MADEPLA, Y/O SIMILAR, PVC S.I. ( 50 mm----2" ) CON DERIVACION DE 19 mm ----3/4" Y ROSCA "CC", DE PVC CED-40 Y/O POLIPROPILENO. | JUEGO | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | ADAPTADOR HEMBRA 6" PVC, GPK # 227-0006 FIPT X PSM (H). | ADAPTADOR HEMBRA 6" PVC, MCA. GPK No. DE PARTE 227-0006 FIPT X PSM (H), ASTM D-3034/F (COPLE PVC DE 6", CON ROSCA HEMBRA EN UN EXTREMO, Y LISO POR EL OTRO LADO) | PIEZA | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| 5 | ADAPTADOR HEMBRA PVC 1 1/2" CED-40. |  | PIEZA | 110 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 |
| 6 | ADAPTADOR HEMBRA PVC 1" CED-40 | Mca. Colonial, Nibco o Lasco | PIEZA | 440 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 440 |
| 7 | ADAPTADOR HEMBRA PVC 2" CED-40. COLOR BLANCO, ESPECIFICACION | ASTM D2466 ... | PIEZA | 380 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 380 |
| 8 | ADAPTADOR MACHO DE 3/4" PARA TUBO DE POLIETILENO SDR-9 CTS. | ADAPTADOR MACHO 3/4" MPT X 3/4" TS CON UNA LONGITUD DE 2 5/8" EN COLOR BLANCO PARA USAR EN TUBERIA DE POLIETILENO SDR-9, NO. PARTE 730-07 EN LA MARCA FLO CONTROL. | PIEZA | 1800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 1800 |
| 9 | ADAPTADOR MACHO PVC 1" CED-40 COLOR BLANCO, ESPECIFICACION | ASTM D2466 ... | PIEZA | 400 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 400 |
| 10 | ADAPTADOR MACHO PVC 2" C-40 COLOR BLANCO, ESPECIFICACION | ASTM D2466 ... | PIEZA | 320 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 320 |
| 11 | BRIDA DE PVC 3", CED- 80 DE 150 PSI. | PVC-I, SEGUN NORMA NSF-PW, MCAS, NIBCO, LAZCO, SPEARS, Y/O SIMILAR. (BOLT TORQUE 25 FT-LBS). | PIEZA | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | BRIDA DE PVC 4", CED-80 DE 150 PSI. | PVC-I, SEGUN NORMA NSF-PW, MCAS. NIBCO, LAZCO, SPEARS, Y/O SIMILAR, (BLT TORQUE 25 FT-LBS). | PIEZA | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | BRIDA DE PVC 2" CED- 80 DE 150 PSI. | PVC-I, SEGUN NORMA NSF-PW, MCAS. NIBCO, LAZCO, SPEARS. Y/O SIMILAR. (BOLT TORQUE 25 FT-LBS). | PIEZA | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 |
| 14 | CINTA DE TEFLON PARA ROSCA 3/4" DE ANCHO. | CINTA DE TEFLON PARA ROSCA DE 3/4" DE ANCHO. | ROLLO | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 |
| 15 | CODO CALLE PVC 2" X 90g CED-40.COLOR BLANCO, ESPECIFICACION | ASTM D2466 ; UN EXTREMO LISO INTERIOR PARA ENSAMBLE DE TUBO Y OTRO ROSCA EXTERIOR ( MACHO ) . | PIEZA | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 16 | CODO COMPRESION DE 2"X 90G CODIGO 706063CTS MARCA FLO PLAST. | DE POLIPROPILENO PARA TUBERIAS DE POLIETILENO DR-9 CTS, COMPUESTO DE EMPAQUE TIPO "O" RING EPDM, CASQUILLO DE AGARRE, ANILLO COMPRESION Y TURECA DE COMPRESION. | PIEZA | 70 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 70 |
| 17 | CODO CONECTOR DE PVC 2" X 90g CED/40 COLOR BLANCO | ESPECIFICACION ASTM D2466 ; CON UN EXTREMO LISO PARA ENSAMBLE DE TUBO Y OTRO ROSCA INTERIOR ( HEMBRA. ) | PIEZA | 70 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 70 |
| 18 | CODO CONECTOR PVC 3/4" X 90g CED-40. COLOR BLANCO, C/50PZA | ESPECIFICACION ASTM D2466 ; UN EXTREMO LISO PARA ENSAMBLE DE TUBO Y OTRO ROSCA INTERIOR ( HEMBRA ) =surtir en caja con 50pza cada una= | CAJA C/50PZA | 130 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 19 | CODO CONECTOR PVC DE 3/4" ROSCA MACHO Y HEMBRA EN EXT. | CODO CONECTOR PVC DE 3/4" ROSCA MACHO Y HEMBRA EN EXT. CED-40. | PIEZA | 1800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 1800 |
| 20 | CODO DE CALLE PVC 3/4" X 90g CD-40 COLOR BLANCO C/50PZA | ASTM D2466 ; UN EXTREMO LISO INTERIOR PARA ENSAMBLE DE TUBO Y OTRO ROSCA EXTERIOR (MACHO)....=surtir en caja con 50pza cada una= | CAJA C/50PZA | 90 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 21 | CODO LISO PVC 1 1/2" X 90° CED-40 |  | PIEZA | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 22 | CODO LISO PVC 1" X 90g CED-40. | Mca. Colonial, Nibco o Lasco | PIEZA | 110 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 |
| 23 | CODO LISO PVC 2" X 90° CED-40 COLOR BLANCO, ESPECIFICACION | ASTM D2466.... | PIEZA | 300 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 300 |
| 24 | CODO LISO PVC 3/4" X 90g C-40. COLOR BLANCO, C/50PZA | ASTM D2466 . =surtir en caja con 50pza cada una= | CAJA C/50PZA | 220 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 220 |
| 25 | CODO PVC CLASE 150 DR 18 4" X 90° | CODO DE PVC ESPECIFICACION AWWA C-907 CLASE 150 DR-18 DE 4" X 90 GRADOS, CON LIGAS, MCA. HARCO, IPEX Y/O SIMILAR. | PIEZA | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | CODO PVC DE 3/4"X 90G. COMPRESION EXTREMOS ROSCA MACHO. | CODO DE 3/4" X 90g DE PLASTICO PARA TUBO DE POLIETILENO DR-9 CTS UN EXTREMO ROSCA MACHO Y EL OTRO CON EXTREMO TIPO COMPRECION CON ANILLO MORDAZA, CODIGO 707025CTS, PN 16 ISO-14236 MARCA PLAST. | PIEZA | 3000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3000 |
| 27 | CODO PVCSANITARIO DE 6" X 45" TIPO PSM | SEGUN ESPECIFICACION ASTM D3034 CON EMPAQUE DE NEOPRENO TIPO RING TITE EN UN EXTREMO Y ESPIGA EN EL OTRO. NO. PARTE 122-0006 MCA. GPK D3034/F1336 SDR 35 PSM PVC | PIEZA | 2000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2000 |
| 28 | COPLE DAYTON 1/2" PVC, CED-40. COLOR BLANCO. | COPLE DAYTON DE 1/2" PVC (WHITE) BLANCO MCA KBi PART. No. CPC0500, COMPRESSION COUPLUINGS/IPS COMP. X COMP. Y/O SIMILAR... | PIEZA | 1500 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1500 |
| 29 | COPLE DAYTON PVC 2" CED-40 , COLOR BLANCO..... | COPLE DAYTON PVC 2" CED-40 , COLOR BLANCO, MCA. KBI Y/O SIMILAR..... | PIEZA | 140 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 140 |
| 30 | COPLE DAYTON PVC 3/4" CED-40 , COLOR BLANCO..... | 3/4" PVC COMPRESSION COUPLINGS/IPS COMP. X COMP. MCA. Kbi. NO. CAT. CPC-0750. Y/O SIMILAR.... | PIEZA | 70 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 70 |
| 31 | COPLE DAYTON PVC DE 1 1/2" CED. 40 , COLOR BLANCO..... |  | PIEZA | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 32 | COPLE DE PVC DE 3" CED-40. |  | PIEZA | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
| 33 | COPLE PVC 2.1/2" , CED-40, COLOR BCO, ESPECIF. ASTM D-2466. | MCAS. COLONIAL, NIBCO, LAZCO, SPEARS, Y/O SIMILAR, PVC-I , SEGUN NORMA NSF-PW. | PIEZA | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 34 | COPLE PVC 1 1/2" CED-40, MARCA; COLONIAL, NIBCO O LASCO |  | PIEZA | 290 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 290 |
| 35 | COPLE PVC 2" C-40.COLOR BLANCO, ESPECIFICACION | ASTM D2466 ... | PIEZA | 680 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 680 |
| 36 | COPLE PVC DE 1", CED-40, COLOR BCO, ESPECIF. ASTM D-2466. | MCAS. COLONIAL, NIBCO, LAZCO, SPEARS, Y/O SIMILAR, PVC-I, SEGUN NORMA NSF-PW. | PIEZA | 600 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 600 |
| 37 | CRUZ PVC 8"X4" CLASE 150 DR-18, AWWA C-907. | DE UNA SOLA PIEZA EN LA MCA. IPEX INC, HARCO, Y/O SIMILAR, ------NOTA------ LAS PIEZAS NO DEBEN SER TERMOFUSIONADAS..... | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | EMPAQUE DE HULE P/MEDIDOR DE 3/4" : DIAMETRO EXTERIOR 30 MM | ( 1 3/16" pulgadas) ; DIAMETRO INTERIOR 14 mm ( 3/4" pulgada ) ; ESPESOR 3.2 mm ( 1/8" pulgada ) ===SURTIRLOS EN BOLSAS DE 100 PIEZAS.=== | BOLSA C/100PZA | 400 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 400 |
| 39 | EMPAQUE DE HULE ROJO O NEGRO DE 1/8" ESPESOR X 36" ANCHO. | DISPUESTO EN ROLLOS DE 10 METROS LINEALES CADA UNO. | ROLLO | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 40 | LLAVE DE PASO BOLA 1"PVC IPS C-80 ROSACADA AMBOS LADOS | LLAVE DE PASO BOLA 1" PVC IPS C-80 ROSACADA AMBOS LADOS. | PIEZA | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
| 41 | LLAVE DE PASO BOLA DE 3/4" PVC IPS CED-80. | BALL VALVE, 3/4" In, SCHEDULE 80, MAX PRESSURE.-150 PSI, OVERALL LENGTH (IN).- 3.10, PIPE SIZE.-3/4", PORT.-FULL, TEMP. RANGE (F).-33 TO 140D, TYPE.- ONE PIECE. MCA. KBi, MOD: EBVG-0750-T, SKU: 564013. (alto 2.52", largo 3.11", ancho 1.84" y un peso de 0.20 lbs) ROSCA HEMBRA POR AMBOS EXTREMOS | PIEZA | 15000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 15000 |
| 42 | REDUCCION 2" A 1", PVC, BUSHING, CED-40. COLOR BCO. | SEGUN ESPECIFICACION ASTM D-2466, MCAS. SPEARS, COLONIAL. LAZCO, NIBCO. ETC. | PIEZA | 280 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 280 |
| 43 | REDUCCION 2" A 3/4", PVC, BUSHING, CED-40, COLOR BCO. | SEGUN ESPECIFICACION ASTM D2466. MCAS, SPEARS, COLONIAL. NIBCO, LAZCO. ETC. | PIEZA | 270 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 270 |
| 44 | REDUCCION 8" A 6", PVC, C-907. | REDUCCION PVC DE 8" A 6", TIPO CAMPANA, DR 25, CLASE 100, RING-TITE, SEGUN ESPECIFICACIONES AWWA C-907, CON EXTREMOS CAMPANA-CAMPANA, MCA. HARCO, IPEX, Y/O SIMILAR... | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | REDUCCION 1" A 3/4", PVC, BUSHING, CED-40. COLOR BCO. | SEGUN ESPECIFICACION ASTM D-2466, MCAS. SPEARS, COLONIAL, LAZCO, NIBCO. ETC. | PIEZA | 140 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 140 |
| 46 | REDUCCION 10" A 8", PVC, C-907. | SEGUN ESPECIFICACION AWWA C-907 HIDRAULICO, CLASE 100, DR-25, RING-TITE CON LIGA, CON EXTREMOS CAMPANA-CAMPANA, MCAS, PW-PIPE, JM-PIPE, Y/O LAZCO, Y/O SIMILAR... | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | REDUCCION 2" A 1 1/2", PVC, BUSHING, CED-40, COLOR BCO. | MARCA : COLONIAL, NIBCO O LASCO | PIEZA | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 48 | REDUCCION 4" A 3", PVC, BUSHING, CED-40, COLOR BCO. | SEGUN ESPECIFICACION ASTM D-2466, MCAS. SPEARS, COLONIAL, LAZCO, NIBCO. ETC. | PIEZA | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 49 | REDUCCION 6" A 4", BUSHING DWV, PVC -IPS SANIT. P/CEMENTAR. | REDCUCCION BUSHING 6" A 4" DWV, PVC-IPS, CON NUMERO DE PARTE 230-0064, SANITARIO TIPO PSM SDR-35, SEGUN ESP.ASTM D-3034. PARA ENCEMENTAR. | PIEZA | 900 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 900 |
| 50 | REDUCCION 8" A 4", PVC, C-907. | QUE CUMPLA CON LA NORMA AWWA C-907, CON EXTREMOS CAMPANA-CAMPANA, MCAS. JM-PIPE, PW-PIPE, CENTURION, Y/O SIMILAR.. | PIEZA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | REGISTRO/CAJA DE PLASTICO P/PROTECCION DE MEDIDOR 3/4". | SERIES 1200, CAJA STANDAR RECTANGULAR, PARTE # 1200.RB. SIZE STANDAR, HEIGHT 12", WIDTH BASE 15-15/16", BASE 21-1/4", MCA. ALLIANCE. (http://www.dfwplasticsinc.com). | PIEZA | 2500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2500 |
| 52 | SILLETA PVC SANITARIA DE 8" A 6" MCA. GPK Y/O SIMILAR. | SILLETA DE PVC SANITARIO DE 8" A 6" DE DIAMETRO TIPO PSM, SEGUN ESPECIFICACION ASTM D3034 CON EMPAQUES DE NEOPRENO DE ENTRADA Y PARTE INFERIOR, SIN CEJA, MARCA GPK 135-0086 O SIMILAR. TIPO PSM. | PIEZA | 600 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 600 |
| 53 | SILLETA PVC SANITARIA DE 12" A 6" MCA. GPK Y/O SIMILAR. | SEGUN ESPECIFICACION ASTM D-3034 CON EMPAQUES DE NEOPRENO EN ENTRADA Y PARTE INFERIOR MCA GPK Y/O SIMILAR TIPO PSM. SIN CEJA. | PIEZA | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 54 | SILLETA PVC SANITARIO DE 10" A 6" MCA. GPK Y/O SIMILAR. | SILLETA DE PVC SANITARIO DE 10" A 6" DE DIAMETRO TIPO PSM, SEGUN ESPECIFICACION ASTM D3034 CON EMPAQUES DE NEOPRENO DE ENTRADA Y PARTE INFERIOR, SIN CEJA, MARCA GPK 135-0106 O SIMILAR. TIPO PSM. | PIEZA | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 |
| 55 | TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO DE 24" CON HARO EXTENDIDO | TAPA Y BROCAL DE 24" CON HARO EXTENDIDO (60 CM.) DE DIAMETRO INTERIOR DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA, PRENSADO, CON BISAGRA, RESISTENTE A LA CARGA DE 20 TONELADAS, PARA TRAFICO PESADO, MARCA REPLISA Y/O SIMILAR. | JUEGO | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 |
| 56 | TAPON 3/4" DE COMPRESION CTS 705025CTS | TAPON CAPA DE 3/4" ( END CAP TAPON) DE COMPRESION CTS, CODIGO DFP705025CTS, MCA. FLOPLAST CTS TUBING | PIEZA | 450 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 450 |
| 57 | TAPON CACHUCHA 4" PVC , C-907 CLASE-100 | TAPON CACHUCHA DE 4" PVC, DR-25, RING-TITE, CLASE 100, SEGUN ESPECIFICACIONES AWWA C-907, MCA. HARCO, IPEX, Y/O SIMILAR.... | PIEZA | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 58 | TAPON CACHUCHA ABS 4" CED-40, DWV, SANITARIO. | TAPON CACHUCHA ABS DE 4" (CAP 4" DWV), CED-40, LISO PARA ENCEMENTAR (PEGAMENTO) MCA. FUTURA # 19-103084S Y/O SIMILAR. | PIEZA | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 |
| 59 | TAPON CACHUCHA PVC 3" |  | PIEZA | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 60 | TAPON CACHUCHA PVC DE 1" |  | PIEZA | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 61 | TAPON REGISTRO 6" IPS PVC, ROSCA MACHO. | TAPON REGISTRO DE 6" IPS PVC I D2665, CON NUMERO DE PARTE P110-060. CON ROSCA MACHO, MCA. SPEARS Y/O SIMILAR. | PIEZA | 900 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 900 |
| 62 | TEE PVC 2" CED-40. COLOR BCO, ESPECIFICACION ASTM D2466. | MCAS, COLONIAL, NIBCO, LAZCO, SPEARS, SEGUN NORMA NSF-Pw. | PIEZA | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 |
| 63 | TUBO ABS SANITARIO 4" X 6 M.L. CEDULA-40. | TUBERIA CEDULA 40 EN ABS, COLOR NEGRO Y/O GRIS, EN TRAMOS DE 6 MTS. | TRAMO | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 64 | TUBO DE PVC HIDRULICO DE 14"X 6.10 ML CLASE 100 DR25 | SEGUN ESPECIFICACION AWWA 14" . | TRAMO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | TUBO POLIETILENO 3/4" CTS ALTA DENSIDAD PE 3408 DR9 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE-3408 DR-9 ESPECIFICACION ASTM D3350/AWWA DE 3/4" CTS, (ROLLOS DE 152.40 ML.) | ROLLO | 160 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 160 |
| 66 | TUBO PVC DE 1 1/2" X 6 M.L, CEDULA-40, COLOR BCO. | TUBERIA PVC CEDULA 40 ESPECIFICACION ASTM D-2466 DE 1 1/2" X 6 M.L. MCA. SPEARS Y/O SIMILAR. | TRAMO | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 67 | TUBO PVC DE 1" X 6 M.L. CEDULA-40, COLOR BCO. | TUBERIA PVC CEDULA 40 ESPECIFICACION ASTM D-2466 DE 1"X 6 M.L. MCA. SPEARS Y/O SIMILAR, | TRAMO | 90 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90 |
| 68 | TUBO PVC DE 2" X 6 M.L. CEDULA-40 COLOR BCO. | TUBERIA PVC CEDULA 40 ESPECIFICACIONES ASTM D-2466 DE 2"X6 M.L. MCA. SPEARS Y/O SIMILAR. | TRAMO | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 |
| 69 | TUBO PVC DE 3/4" X 6 M.L, CEDULA-40, COLOR BCO. | TUBERIA PVC CEDULA 40 ESPECIFICACION ASTM D 2466 DE 3/4" X 6 M.L, MCA. SPEARS Y/O SIMILAR. | TRAMO | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| 70 | TUBO PVC HIDRAULICO DE 4"X20' ( 6.10 ML) CLASE 100 DR-25. | TUBERIA PVC HIDRAULICA RING-TITE CLASE 100 (DR-25) SEGUN ESPECIFICACION AWWA C-900 DE 4", INCLUYE 1 LATA DE LUBRICANTE DE 2 LBS. CADA 10 TRAMOS, MCA. JM-PIPE, Y/O SIMILAR. | TRAMO | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 71 | TUBO PVC HIDRAULICO DE 6" X 20' ( 6.10 ML) CLASE DR25 | TUBERIA PVC HIDRAULICA RING-TITE CLASE 100 (DR-25) CIOD, SEGUN ESPECIFICACION AWWA C-900 DE 6" MCA. JM-PIPE, Y/O SIMILAR. | TRAMO | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 72 | TUBO PVC HIDRAULICO DE 8"X20' ( 6.10 ML) CLASE 100 DR25 | SEGUN ESPECIFICACION AWWA C900 . | TRAMO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 73 | TUBO PVC SANIT. (TRAMOS 6 ML) DE 6" PSM SDR35 R.T. | TIPO PSM SDR-35 R.T. SEGUN ESPECIFICACIONES ASTM D 3034 CON LIGA, INCLUYE LUBRICANTE DE 2 LBS. POR CADA 10 TRAMOS, MCA. JM-PIPE, Y/O SIMILAR..... | TRAMO | 900 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 900 |
| 74 | TUBO PVC SANIT. 8" X 20' (TRAMO DE 6 M.L.) TIPO PSM SDR35 | TIPO PSM SDR-35 R.T. SEGUN ESPECIFICACIONES ASTM D 3034 CON LIGA, INCLUYE LUBRICANTE DE 2 LBS. POR CADA 10 TRAMOS, MCA. JM-PIPE, Y/O SIMILAR..... | TRAMO | 90 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90 |
| 75 | YEE PVC 6" X 6" X6" WYE, IPS PVC, ASTM D-3034, F-1336 PSM | YEE DE PVC 6" X 6" X 6" WYE ASTM D-3034, IPS PVC, F-1336 PSM, PARA ENCEMENTAR. MCA. GPK Y/O SIMILAR. | PIEZA | 900 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 900 |

Para la entrega de los bienes objeto de esta licitación será de conformidad con el programa de entrega o según las necesidades del organismo, el proveedor contará con un plazo no mayor a 5 (cinco) días naturales para entregar el material a partir de la fecha de la solicitud enviada mediante correo electrónico que le sea realizada por parte del “La Convocante”.

PROPUESTA TÉCNICA

ANEXO 1

LICITANTE: _______________________		          FECHA: _________________

DOMICILIO: ____________________			HOJA:   __ DE ___

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICACIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | MARCA Y MODELO | GARANTIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:_______________________

- PLAZO Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:_______________________

- VIGENCIA DEL CONTRATO

- EL LICITANTE DEBERA DE ESTABLECER UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERISTICAS DEL SERVICIO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 2

MANIFIESTO SOBRE NORMAS OFICIALES MEXICANAS

(PERSONAS FISICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA___________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de la moral denominada _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública regional número _______________ manifiesto que los bienes que oferta mi representada, cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas siguientes:

ATENTAMENTE

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE Y

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 3

DECLARACIÓN DE FACULTADES

_______________________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUI ASENTADOS SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASI COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN EL PRESENTE CONCURSO A NOMBRE Y REPRESENTACION DE _________________________________________.

No. DE LICITACIÓN:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO:

CALLE Y NÚMERO:

COLONIA:						MUNICIPIO:

CODIGO POSTAL:					ENTIDAD FEDERATIVA:

TELEFONO:						FAX:

No. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:

FECHA DE ESCRITURA PÚBLICA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DE NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

RELACION DE ACCIONISTAS:

APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO			NOMBRE (S)

DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO:

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:

ESCRITURA PÚBLICA:						FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

_______________________________________

FIRMA

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, y el orden indicado.

ANEXO 4

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FISICAS)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública regional número _________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que  por mi mismo o a través de interpósita persona, me  abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos de “La Convocante” induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 4

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública número __________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que  el suscrito, mi representad__, asociados y personal a su cargo  por nosotros mismos o a través de interpósita persona, nos  abstendremos de adoptar conductas, para que los servidores públicos de “La Convocante” induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5

DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FISICAS)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública número _________ declaro bajo protesta de decir verdad  que conozco el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que no me encuentro  en  ninguno de los  supuestos contenidos en dicho  precepto legal.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5

DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública número ____________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que  conocemos el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que el suscrito, mi representad__, asociados y personal a su cargo no nos encontramos  en  ninguno de los  supuestos contenidos en dicho precepto legal.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 6

MANIFESTACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES

(PERSONAS FÍSICAS)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública número ______________ declaro bajo protesta de decir verdad que el suscrito se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 6

MANIFESTACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES

(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública número __________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que  mi representada se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 7

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS

Mexicali, Baja California a __ de ________ del 2022.

Por medio del presente y en relación con la Licitación Pública Regional No.______ se hace entrega formal de la proposición presentada por _________, que consta de UN sobre que contiene la Propuesta Técnica de conformidad con lo siguiente:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA:

Punto de las bases 6.1                  Tipo de Documento

| A | Formato de Propuesta técnica detallada en original (anexo 1) |
| --- | --- |
| B | Formato de Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (anexo 2) |
| C | Comprobante para acreditar su domicilio y registro fiscal en el estado de baja california |
| D | Declaración de Integridad (anexo 3) |
| E | Manifiesto de impedimentos legales (anexo 4) |
| F | Declaración sobre compromisos fiscales (anexo 5) |
| G | Currículum Viatae |
| H | Catálogo de conceptos |
| I | Copia del recibo de pago de bases |
| J | Acuse de recibo de documentos |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 8

CATALOGO DE CONCEPTOS

Licitante:

Domicilio:

Representante:

IMPORTE CON LETRA:

| No. De Partida | C O N C E P T O | Unidad de medida | Cantidad | Precio unitario | Precio unitario en letra | Importe de la partida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TOTAL DE LA PROPUESTA_____

% DE IVA A TRASLADAR______

-CONDICIONES DE PRECIO:

-CONDICIONES DE PAGO:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial

ANEXO 9

PROPUESTA ECÓNOMICA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

Una vez examinadas las instrucciones de cotización y las especificaciones, incluyendo sus modificaciones, por medio de la presente los suscritos ofrecemos prestar el Servicio de ______ para _______(ÓRGANO SOLICITANTE)_____, de acuerdo a las especificaciones correspondientes al PAQUETE ÚNICO incluido en el catalogo de conceptos respectivo, por la suma total de: $_____________________________Son (___________________________________________) sin incluir el I.V.A. o por el monto que se determine con arreglo a los incrementos o reducciones que la convocante determine.

Asimismo, el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar es por el _________% (___ por ciento).

De igual manera, aceptada nuestra oferta, expediremos a su favor una garantía de cumplimiento, por un importe equivalente al porcentaje que corresponda del total del contrato de acuerdo a las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en materia de Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 23 de septiembre de 2005.

Convenimos además en mantener esta oferta por un periodo de 30 días naturales a partir de la fecha fijada para la apertura de las mismas; oferta que nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el periodo ya indicado.

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito, incluida la notificación de adjudicación, constituirá una promesa de contrato obligatorio hasta que se prepare y suscriba un contrato formal.

_____________ a ________ de ______________ del 2022.

___________________________________

(NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

ANEXO 10

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS

Mexicali, Baja California __ de ___________ de 2022.

Por medio del presente y en relación con la Licitación Pública Regional No.______ se hace entrega formal de la proposición presentada por _________, que consta de UN sobre que contiene la Propuesta Económica de conformidad con lo siguiente:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA:

| PUNTO 6.2 DE LAS BASES | TIPO DE DOCUMENTO |
| --- | --- |
| a) | Catálogo de Conceptos de los Servicios. (anexo 9) |
| b) | Propuesta Económica. (anexo 8) |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL