## RESUMEN DE PARTIDAS MNTO
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
RESUMEN DE PARTIDAS
ASUNTO | Catalogo General de Mantenimientos Correctivos Calderas |  | FECHA | 2022-01-23
ELABORO |  | PLAZO DE EJECUCION
PARTIDA | CLAVE |  |  | IMPORTE
1 | Catalogo General de Mantenimientos Correctivos |  |  | 0
| SUBTOTAL |  |  | 0
| IVA 16% |  |  | 0
| TOTAL |  |  | 0

## PPTO BASE FM
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
CATALOGO DE CONCEPTOS
ALCANCE | Catalogo General de Mantenimientos Correctivos Calderas |  |  | FECHA | 2022-01-23
CVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARIO | IMPORTE.
1 | Catalogo General de Mantenimientos Correctivos
1.01 | Suministro y colocación de controlador MARCA honeywell MODELO RM7840 L 1018, Incluye; retiro de chasis con display, tarjeta de purga y tarjeta de amplificador de flama y fotocelda UV existente y la instalación del nuevo kit de chasis con display, tarjeta de purga y tarjeta de amplificador de flama y fotocelda UV ademas de ajustes, pruebas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | X | 1 | 0 | 0
1.02 | Suministro y colocación de componente de controlador MARCA honeywell MODELO RM7840 L 1018. CHASIS | Sum | 1 | 0 | 0
1.03 | Suministro y colocación de componente de controlador MARCA honeywell MODELO RM7840 L 1018. DISPLAY | Sum | 1 | 0 | 0
1.04 | Suministro y colocación de componente de controlador MARCA honeywell MODELO RM7840 L 1018. TARJETA DE AMPLIFICADOR DE PURGA | Sum | 1 | 0 | 0
1.05 | Suministro y colocación de componente de controlador MARCA honeywell MODELO RM7840 L 1018. TARJETA DE AMPLIFICADOR DE FLAMA | Sum | 1 | 0 | 0
1.06 | Suministro y colocación de componente de controlador MARCA honeywell MODELO RM7840 L 1018. Fotocelda UV | Sum | 1 | 0 | 0
1.07 | Suministro y colocación de válvula de seguridad en rango de operación de trabajo acorde a caldera, Incluye: retiro de válvula existente y colocación de válvula nueva ademas de ajustes, pruebas y odo lo necesaio para su correcto funcionamiento. | SERVICIO | 1 | 0 | 0
1.08 | Suministro y colocación de válvula de selenoide en 1/2"Incluye: retiro de válvula existente y colocación de válvula nueva ademas de ajustes, pruebas y odo lo necesaio para su correcto funcionamiento. | SERVICIO | 1 | 0 | 0
1.09 | Tratamiento quimico desincrustante para caldera clayton de 40 hp, incluye: suministro de quimicos, trabajos de recirculacion y control de medio desincrustante, trabajos de limpieza, puesta a punto y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos. | SERVICIO | 1 | 0 | 0
1.1 | Suministro e instalacion de bomba recirculadora 1/2 hp para agua caliente, incluye: retiro de bomba existente, montaje, ajustes de conexión y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento. | SERVICIO | 1 | 0 | 0
1.11 | Suministro e instalacion de bomba recirculadora 1 hp para agua caliente, incluye: retiro de bomba existente, montaje, ajustes de conexión y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento. | SERVICIO | 1 | 0 | 0
1.12 | Suministro e instalacion de bomba recirculadora 2 hp para agua caliente, incluye: retiro de bomba existente, montaje, ajustes de conexión y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento. | SERVICIO | 1 | 0 | 0
1.13 | Suministro e instalacion de tubo flux en caldera cleaver brooks de 100cc, incluye: retiro de tubo existente, montaje, ajustes de conexión y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento. | SERVICIO | 1 | 0 | 0
1.14 | Suministro e instalacion de tubo flux en caldera cleaver brooks de 150cc, incluye: retiro de tubo existente, montaje, ajustes de conexión y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento. | SERVICIO | 1 | 0 | 0
1.15 | Suministro e instalacion de tubo flux en caldera cleaver brooks de 40cc, incluye: retiro de tubo existente, montaje, ajustes de conexión y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento. | SERVICIO | 1 | 0 | 0
1.16 | Suministro e instalacion de tubo flux en caldera mckenna de 40cc, incluye: retiro de tubo existente, montaje, ajustes de conexión y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento. | SERVICIO | 1 | 0 | 0
1.17 | Servicio de diagnostico, incluye: Ejecucion de pruebas de encendido, paro y operación, revision electrica y de control, entrega de reporte por escrito y digital. | SERVICIO | 1 | 0 | 0
1.18 | Servicio complementario para cambio de tubos flux de caldera, incluye; APERTURA; Abrir la caldera, retirar empaques viehos de las tapas (empaques de fuego), SUMINISTRO; Kit de empaques de fuego, CIERRE; Instalación de empaques de las tapas. | SERVICIO | 1 | 0 | 0
1.19 | Bomba para caldera de 150 hpi | SERVICIO | 1 | 0 | 0
1.2 | Switch de presión marca Honeywell modelo presuretrol para caldera de 100 hps. Tipo; Seguridad L4079B1041 | SERVICIO | 1 | 0 | 0
1.21 | Switch de presión marca Honeywell modelo presuretrol para caldera de 100 hps. Tipo; Trabajo L40F1102 | SERVICIO | 1 | 0 | 0
1.22 | McDonell de trabajo modelo 157s | SERVICIO | 1 | 0 | 0
1.23 | McDonell de seguridad modelo 150s | SERVICIO | 1 | 0 | 0
1.24 | McDonell de seguridad modelo 150s-HD (brazo) | SERVICIO | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  |  | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
0
0