## Hoja1
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
OFICINA DE LICITACIÓN Y CONTRATOS
LISTADO DE ACCESORIOS DE FORD TRANSIT
Conceptos | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Importe
1 | Cámara de video TrackSTAR de Alta Resolución con Panoramizador | 1 | 323285.71 | 323285.71
Diagnostico, NTSC, conexión para Uniconductor, (1) estuche
Zomm total de 40:1 (10X óptico y 4X DIGITAL) integrada por cabezal
giratorio horizontalmente hasta 270 grados y sobre su propio eje
hasta 330 grados., operada y programable a control remoto,
auto focal, con iluminación de 2 leds con luz blanca brillante
ajustable de alta densidad con garantía de por vida, control
remoto capaz de operar hasta una distancia de 2,500 pies con el
cable uniconductor. Sensores de humedad y presión interna
función para regresar el cabezal de la cámara a su posición original.
2 | Tractor transportador para tuberías de 6"a 30" |  |  | 377683.74
| Tractor transportador TranSTAR , conducible, 3 velocidades hacia | 1 | 242464.29 | 242464.29
adelante, una hacia a tras y neutral, equipado con dos motores
magnéticos permanentes de tierras raras de 90 watts cada uno
6 rudas, 19"de longitud, uniconductor, con cámara de color
integrada en la parte posterior y, sistema de elevación manual
y motorizado, para tuberías de 6"a 30, resistente al agua de
acuerdo a IP68, velocidad de hasta 70 pies por minuto, con
capacidad de transportar hasta una distancia de 2000 pies.
| Sistema de elevación Motorizado para Cámara TrackSTAR | 1 | 58660.71 | 58660.71
| Cable de potencia del Tractor Trasportador a la cámara. | 1 | 26071.43 | 26071.43
| Llantas estándar | 6 | 1303.57 | 7821.42
| Kit de extensión para Tractor | 1 | 10428.57 | 10428.57
| Ensamblaje TranSTAR o similar de ida y de vuelta. | 1 | 19553.57 | 19553.57
| Estante para almacenamiento del Tractor Transportador | 1 | 6517.86 | 6517.86
| Manual de operación del tractor transportador | 1 | 2607.14 | 2607.14
| Kit, Espaciador, Tubos día pequeños, incremento de 1/4" | 1 | 3558.75 | 3558.75
3 | Tractor Transportador para tuberías de 24"a 120" | 1 |  | 394721.43
| Tractor Transportador para inspección de tuberías de |  | 368650 | 368650
24"a 120"de diámetro con llantas de 11"x 4", doble tracción con
tren de engranes de alta eficiencia, 3 velocidades hacia adelante,
una hacia a tras y neutral, velocidad de 80-85 pies por minuto,
sistema de control remoto para elevar y centrar la cámara hasta
una altura de 60", 2 lámparas Reajustables de 26 watts (2600 Lumens)
| Juego de llantas grandes(4) de alta tracción 13" | 1 | 26071.43 | 26071.43
4 | Carrete y cable |  |  | 214462.85
| Carrete de cable principal uniconductor | 1 | 118625 | 118625
| Controlador de velocidad del carrete | 1 | 13035.71 | 13035.71
| Medidor de longitud del cable en metros | 1 | 19553.57 | 19553.57
| Interruptor de emergencia del carrete principal del cable | 1 | 4588.57 | 4588.57
incluye botón de operador iluminado color rojo.
| Uniconductor, Cable con doble armadura de acero inoxidable. | 1 | 58.66 | 58660
y cubierta interior de kevlar, por pie.
5 | Vehículo tipo Van marca Ford Transit 350, 2016 techo alto |  |  | 1103911.49
con un área de oficina y otra de equipamiento divididas entre si
| Ford 2016 Van, Transit 350 o similar, techo alto, Motor de Gasolina, extendida | 1 | 1060841.5 | 1060841.5
V-6 de 3.5 L, tracción 2 x 4, cap de combustible 24 gal, LWB-E
tren de válvulas 4 por cilindro, 310 caballos de fuerza a 5,500
rpm, torsión 400 lb-pie a 2,500 rpm, transmisión SelectShift.
automática de 6 velocidades con sobre marcha, capacidad de carga
máxima 4,560 lb, GVWR máximo 10,360 lb, combustible
recomendado sin plomo común, suspensión delantera
independiente, suspensión trasera muelles de hoja
amortiguadores de gas trabajo pesado, frenos de disco anti bloqueo
en las 4 ruedas, dirección hidráulica, piñón y cremallera,
3 puertas, espejos eléctricos en las puertas, volante de posiciones,
volante telescópico, aire acondicionado delantero y trasero
control de estabilidad tacómetro, alternador 150 amp.
neumáticos 195/75 SR16.0 BSW, distancia entre ejes 148",
advertencia de baja presión en los neumáticos, bolsas de aire dobles
de impacto frontal y de impacto lateral delanteros, mofle de acero
inoxidable , radio AM/FM con 2 bocinas, color blanco con placas y tenencia
| Cableado y conexiones de todos de equipos del vehículo propuesto | 1 | 10845.71 | 10845.71
tipo van.
| Contacto eléctrico vehicular, de 10 amp, 110 volts, instalado | 2 | 4171.43 | 8342.86
| Gabinetes adicionales por unidad | 1 | 13035.71 | 13035.71
| Cortina bloqueadora de luz. | 1 | 10845.71 | 10845.71
6 | Área de oficina incluye: |  |  | 157456.77
| Piso antiderrapante en linóleo | 1 | 10857.14 | 10857.14
| Gabinete en pared alta en forma de "L" | 1 | 26071.43 | 26071.43
| Estante para impresora | 1 | 18250 | 18250
| Estante para equipo de consola | 1 | 16946.43 | 16946.43
| Gabinete superior | 1 | 26723.21 | 26723.21
| Luz de 12 volts en techo | 1 | 3910.71 | 3910.71
| Puerta tipo mampara | 1 | 20857.14 | 20857.14
| Ventana corrediza de 30" x 36"en mampara | 1 | 19553.57 | 19553.57
| Gabinete en pared alta , contacto doble eléctrico ac 110 volts | 2 | 7143.57 | 14287.14
7 | Área de equipamiento incluye: |  |  | 49260.35
| Piso antiderrapante en linóleo | 1 | 10857.14 | 10857.14
| Mueble con acabado hule mate instalado sobre gabinete | 1 | 13035.71 | 13035.71
| Caja de herramienta de cinco cajones | 1 | 6465.71 | 6465.71
| Luz de 12 volts en techo | 1 | 3910.71 | 3910.71
| gabinete en pared alta, con contacto cuádruple de 110 volts | 1 | 9125 | 9125
| Contacto eléctrico dúplex exterior, 110 volts montado en pared | 3 | 1955.36 | 5866.08
8 | Luces de emergencia/ Equipo |  |  | 100458.42
| Kit de precaución para carretera (tres ángulos) | 1 | 1355.71 | 1355.71
| Extinguidor contra incendios, 2.5 lbs. | 1 | 1439.14 | 1439.14
| Señalizador con luces LED intermitentes, 12 volts | 1 | 43539.29 | 43539.29
barra de luces secuenciales, instalado
| Mini señalador con luces led 12 volts | 2 | 14495.71 | 28991.42
| Alarma vehículo parte trasera | 1 | 4171.43 | 4171.43
| Reflector, 27 watts, 12 volts, led, instalado | 1 | 4380 | 4380
| Sistema de video en reversa en parte trasera | 1 | 16581.43 | 16581.43
9 | Fuente de energía |  |  | 139638.57
| Generador de gasolina marca Onan, EFI de 5.5 kw, enfriado por aire | 1 | 131400 | 131400
montado en caja aislada, a prueba de ruido, con todos sus
accesorios para montaje, instalado
| Fuente de energía de 55 amp, 12 volts, con circuito cargador de | 1 | 8238.57 | 8238.57
batería de 3 etapas
10 | Aire acondicionado |  |  | 33371.43
| Aire acondicionado de 9, 200 Btu, instalado en el techo | 1 | 33371.43 | 33371.43
11 | Sistema de lavado y otros accesorios |  |  | 77275.73
| Sistema de lavado de 20 galones con carrete y manguera | 1 | 9776.79 | 9776.79
| Sink y toma de agua | 1 | 5214.29 | 5214.29
| Bomba de agua de 2.8 gpm | 1 | 6517.86 | 6517.86
| Tanque de agua de 20 galones con válvula de cierre | 1 | 12383.93 | 12383.93
| Carrete retráctil con 20 pies de manguera y boquilla | 1 | 5214.29 | 5214.29
| Monitor plano de 21"LED, en cuarto de equipo, instalado | 1 | 20752.86 | 20752.86
| Silla de operador con 5 llantas | 1 | 3337.14 | 3337.14
| Kit de herramientas de mantenimiento | 1 | 8864.29 | 8864.29
| Tornillo de banco instalado | 1 | 2085.71 | 2085.71
| Esmeril de velocidad variable marca Dremel o similar | 1 | 3128.57 | 3125.57
12 | Controles |  |  | 168942.86
Control principal (CPU)
| Control principal, incluido | 1 | 112367.86 | 112367.86
| Cable eléctrico | 1 | 1303.57 | 1303.57
| Control auxiliar de escritorio, Doble tono, Zoom, palanca p juego | 1 | 26071.43 | 26071.43
Control inalámbrico auxiliar, Doble tono, Zoom, PS2
| Control inalámbrico PS2 | 1 | 23985.71 | 23985.71
| Control inalámbrico PS2 a la línea principal de interface del | 1 | 5214.29 | 5214.29
Carrete del cable
13 | Opciones para llantas del tractor Transportador |  |  | 99826.43
Kit de llantas para Tractor Transportador
de tuberías desde 6"a 30" incluye:
| Ensamblaje para mangueras | 6 | 1520.83 | 9124.98
| Extensiones para llantas de 2.70"(diámetros hasta de 6") | 6 | 977.68 | 5866.08
| Extensiones para llantas de 3.30"(diámetros de 8"a 10") | 6 | 1194.94 | 7169.64
| Extensiones para llantas de 4.40"(diámetros mayores de 12") | 6 | 1694.64 | 10167.84
| Extensiones para instalar anillos | 1 | 6309.29 | 6309.29
| Llanta de fierro fundido para alta tracción para tuberías de 8"a 12 " | 6 | 2146.2 | 12877.2
| Llanta inflable Knobby o similar, para tractor transportador para | 4 | 3865.35 | 15461.4
diámetros mayores a 12"
| Ensamblaje para Llanta neumática de 6"x 2"tractor transportador | 4 | 4106.25 | 16425
| Ensamblaje para llanta neumática de 8" x 2" tractor transportador | 4 | 4106.25 | 16425
14 | Accesorios para el pozo de visita |  |  | 64917.88
Juego rotativo para pozo con preparación doble, con brazo articulado
| Polea sencilla | 1 | 1955.36 | 1955.36
| Polea para parte superior de pozo | 1 | 3258.93 | 3258.93
| Polea doble | 1 | 2607.14 | 2607.14
| Gancho adaptador para pozo | 2 | 2281.25 | 4562.5
| Pértiga con extensión (tubos) | 6 | 3041.67 | 18250.02
| Gancho para aprisionar | 1 | 2137.86 | 2137.86
| Brazo articulante | 1 | 4562.5 | 4562.5
| Mecate opera bajar cosas pesadas | 1 | 1303.57 | 1303.57
| Tecle motorizado para su bir y bajar Cámara y Tractor | 1 | 26280 | 26280
15 | Otros materiales |  |  | 5420.26
| Cable para prueba | 1 | 3221.13 | 3221.13
| Cable, Línea principal | 1 | 2199.13 | 2199.13
| Manuales completos de Instalación y de Operación en CD | 1 | 0 | 0
16 | Partes de repuesto |  |  | 31767.26
| Cable Euro Fast | 2 | 3516.78 | 7033.56
| Juego para reemplazo de conexión de compresión | 1 | 1689.95 | 1689.95
| Juego de reemplazo en campo de terminal de cable flexible y materiales | 1 | 7327.38 | 7327.38
de instalación
| Conector flexible al tractor Transportador o cámara | 1 | 1916.25 | 1916.25
| Ensamblaje de sujeción del cable uniconductor | 1 | 3058.7 | 3058.7
Juego de recarga de nitrógeno para cámara/ tractor ( incluye el tanque)
| Regulador de Presión | 1 | 3910.71 | 3910.71
| Manguera | 1 | 782.14 | 782.14
| Pedestal para Kit | 1 | 1042.86 | 1042.86
| Cilindro, gas, Nitrógeno para cámara, 40 pies cúbicos. | 1 | 5005.71 | 5005.71
17 | Sistema para recopilar información |  |  | 382131.26
Sistema de computación Recolector de información Winlogger ll
| Computadora Winlogger para instalar en estante con: | 1 | 120971.43 | 120971.43
DVD- RW y Grabador CD- RW
| Software P.O.S.M. con video MPEG y Fotos instantáneas JPEG | 1 | 102982.14 | 102982.14
| Cubierta para Winlogger ll | 1 | 1303.57 | 1303.57
| Teclado | 1 | 3258.93 | 3258.93
| Mouses óptico PS/2 | 1 | 3258.93 | 3258.93
| Set de bocinas para computadora | 1 | 9125 | 9125
| Kit de cableado | 1 | 3910.71 | 3910.71
| Batería de respaldo UPS de 650 Watts | 1 | 9125 | 9125
| Soporte básico por 30 días | 1 | 65178.57 | 65178.57
| Juego de teclado inalámbrico y Mouse | 1 | 1716.54 | 1716.54
| Monitor, Tru-Vu, Video/ computer, 19" Pantalla plana LCD/TFT | 1 | 20857.14 | 20857.14
Studio instalado
| Monitor 19"pantalla plana LED, Oficina/ Estudio, instalado | 1 | 22160.71 | 22160.71
| Estante para montaje de doble monitor | 1 | 4516.88 | 4516.88
| Impresora de inyección a Color para Resortes, P.O.S.M. Pro, instalada | 1 | 6778.57 | 6778.57
| Puerto de computadora CAT 5 para bajar archivos en línea | 1 | 6987.14 | 6987.14
Propuesta económica para su aseguramiento
La cobertura debe incluir: robo total o parcial y daños totales o parciales por accidente