(PREFERENTEMENTE EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

ANEXO 2

PROPUESTA TÉCNICA

HOJA ____ DE ____

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. __________________________

OBJETO DE LA LICITACION: SERVICIO SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, ENDOPROTESIS Y COMODATO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DEL ISESALUD.

NOMBRE DEL LICITANTE, DIRECCION, TELEFONO, CORREO ELECTRONICO: ______________________________

PARTIDA ÚNICA

| PROCEDIMIENTO | MARCA | NOMBRE DEL FABRICANTE | NUMERO DE REGISTRO SANITARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| FIJACIÓN DE CLAVÍCULA CON PLACA DE RECONSTRUCCIÓN |  |  |  |
| PLACAS PARA RECONSTRUCCIÓN ARQUEADA, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIOS INTERMEDIOS ENTRE LOS ESPECIFICADOS. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 6 A 18. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA |  |  |  |
| PLACAS PARA RECONSTRUCCIÓN, RECTAS MOLDEABLES, EN 3 PLANOS PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 5 A 22. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA |  |  |  |
| TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 10.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. |  |  |  |
| TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DIÁMETRO DE LA ROSCA 4.0 MM. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. |  |  |  |
| BROCA PARA ACOPLAMIENTO RÁPIDO. DIÁMETRO DE 0.7 MM A 3.2 MM, LONGITUD DE 44.5 MM A 195.0 MM Y FILO DE 3.0 MM A 170 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS |  |  |  |
| AGUJAS PARA HUESO, TIPO KIRSCHNER, NO ROSCADO CON PUNTA DE TROCAR. DIÁMETRO DE 1.0 MM A 2.5 MM Y LONGITUD DE 100.0 MM A 350.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. |  |  |  |
| FIJACIÓN DE CLAVÍCULA CON PLACA GANCHO |  |  |  |
| PLACA CLAVICULAR CON GANCHO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 6 A 9, DERECHA O IZQUIERDA. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA |  |  |  |
| ETC…… |  |  |  |
| TIEMPO DE ENTREGA: DENTRO DE LAS __________ HORAS POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA SOLICITUD O PEDIDO. |  |  |  |
| PERIODO DE GARANTIA: LOS BIENES OFERTADOS TENDRAN UNA VIGENCIA DE CADUCIDAD, DE ______ MESES DE VIDA UTIL. |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA: HOSPITALES DEL ISESALUD, EN ENSENADA, MEXICALI, TECATE, TIJUANA, Y PLAYAS DE ROSARITO; CONFORME A LO INDICADO EN LAS SOLICITUDES DE CADA UNIDAD HOSPITALARIA. |  |  |  |

ASIMISMO ESTREGAREMOS EN COMODATO EL EQUIPO E INSTRUMENTAL QUE SE DETALLA A CONTINUACION, PARA LOS HOSPITALES:

| UNIDAD HOSPITALARIA | FIJO* | ITINERANTE** |
| --- | --- | --- |
| HOSPITAL GENERAL MEXICALI | X |  |
| HOSPITAL GENERAL TIJUANA | X |  |
| HOSPITAL GENERAL ENSENADA |  | X |
| HOSPITAL GENERAL DE TECATE |  | X |
| HOSPITAL GENERAL PLAYAS DE ROSARITO |  | X |

FIJO*: CERCLAJE, FIJACIÓN EXTERNA, PEQUEÑOS FRAGMENTOS, GRANDES FRAGMENTOS, TORNILLO DINÁMICO DE CADERA (DHS/DCS), ENCLAVADOS CENTROMEDULARES, HEMIPRÓTESIS PARA CADERA (THOMPSOSN Y/O LAZCANO), EQUIPOS DE PORDER.

ITINERANTE**: CERCLAJE Y FIJACIÓN EXTERNA

LAS CIRUGÍAS DE ENDOPRÓTESIS, PLACAS ESPECIALES Y ARTROSCOPIA  SE DEBERÁN CUBRIR EN UN LAPSO NO MAYOR A 72 HORAS, POSTERIORES A LA FECHA DE SOLICITUD POR PARTE DE LA UNIDAD HOSPITALARIA.

LAS CIRUGÍA DE URGENCIA EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS ITINERANTES** DEBERÁN DE SER ATENDIDAS EN UN LAPSO NO MAYOR A 24 HORAS.

(LUGAR Y FECHA)

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

____________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O DEL REPRESENTANTE LEGAL