GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

Licitación Pública Nacional

LA-902002994-E22-2022

“Servicio Integral de pruebas de laboratorio clinico para las unidades dependientes del ISESALUD”

Convocatoria

(Bases de Licitación)

INDICE

SECCIÓN I.		ASPECTOS GENERALES

SECCIÓN II.		OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN

SECCIÓN III.	DOCUMENTACIÓN LEGAL – ADMINISTRATIVA INTEGRACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

SECCIÓN IV. 	ACTOS DE LA LICITACIÓN

SECCIÓN V.		DECLARACIÓN DESIERTA Y CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN

SECCIÓN VI.		CONTRATACIÓN

SECCIÓN VII.		DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

SECCIÓN VIII.		INCONFORMIDADES

##### RELACIÓN DE ANEXOS INTEGRANTES DE LAS BASES DE LICITACIÓN

“ANEXO 1”		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“ANEXO 2”		FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA

##### “ANEXO 3”	              MANIFIESTO SOBRE DE NORMAS OFICIALES

##### “ANEXO 4” 		MANIFESTACIÓN DE FACULTADES

##### “ANEXO 5” 	MANIFESTACION DE IMPEDIMENTOS LEGALES

##### “ANEXO 6”	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

##### “ANEXO 7”		DECLARACION DE NACIONALIDAD

##### “ANEXO 8” 		MANIFIESTO DE ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA

“ANEXO 9”                       MANIFIESTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

“ANEXO 10”                    CATÁLOGO DE CONCEPTOS

##### “ANEXO 11” 		PROPUESTA ECONÓMICA

##### “ANEXO 12”		ACUSE DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

El Instituto  de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, en lo sucesivo denominado “órgano solicitante”, a través de la Oficialía Mayor de Gobierno, en lo sucesivo denominado “La Convocante” en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo sucesivo “El Manual”, celebra la presente licitación de carácter nacional, de tipo presencial, número LA-902002994-E22-2022, para la contratación del “Servicio Integral de pruebas de laboratorio clinico para las unidades dependientes del ISESALUD”, de acuerdo con la siguiente:

CONVOCATORIA

# SECCIÓN I. ASPECTOS GENERALES

- La Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California es la entidad convocante a través de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno, con domicilio en el 3º piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, sita en Calzada Independencia número 994, Colonia Centro Cívico, en la ciudad de Mexicali, Baja California, México. C.P. 21000, ubicación en la que se llevarán a cabo todos los actos del presente procedimiento de contratación.

- La obtención de la presente convocatoria es gratuita a través de los sistemas de compras gubernamentales CompraNet y ComprasBC, en la dirección electrónica https://compranet.hacienda.gob.mx y https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, así como en el Diario Oficial de la Federación, en donde se publicará un resumen de las mismas, en los términos del artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Desde la fecha de su publicación y hasta el sexto día natural previo a la fecha señalada para el acto de recepción y apertura de proposiciones, copia del texto de esta Convocatoria, estará a disposición de los interesados, exclusivamente para consulta, en el domicilio indicado en el punto primero de esta Sección, en días hábiles de 08:00 a 17:00 horas.

La presente Licitación es: Presencial, en la cual los licitantes podrán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, la convocante aceptará proposiciones que se entreguen por servicio postal y de mensajería, cuando las mismas sean presentadas en tiempo, lugar y forma, previo al acto de apertura de proposiciones técnicas, en caso de no cumplir con los términos y condiciones para la presentación de las mismas, estas no serán recibidas por “La Convocante” para su revisión.

La presente Licitación es: Nacional, por lo que únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana.

El número de identificación de la Convocatoria a Licitación asignado por CompraNet es LA-902002994-E22-2022.

La contratación abarcará el ejercicio fiscal 2022.

Las proposiciones y todo lo relacionado con las mismas deberán presentarse en idioma español.

La  convocante  cuenta  con  disponibilidad  presupuestaria  para  la  contratación  que  se  derive  de  la presente Licitación, la cual se realizará con el recurso a comprometer que proviene del presupuesto autorizado  y disponible a través de la fuente de financiamiento de: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), INSABI, ASE, INSABI ASE, Participaciones Federales y demás que resulten aplicables, afectando la partida presupuestal 32401 (Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio) y 33903 (Subrogaciones),  conforme a lo autorizado a cada unidad administrativa del ISESALUD; por lo que todos los actos se realizarán en estricto apego a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones federales aplicables.

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de esta Licitación en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia, debiendo abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos; dichas personas deberán sujetarse a las mismas condiciones que los licitantes deben de cumplir durante el proceso de licitación en cuanto a puntualidad y registro.

Se incorpora a la convocatoria de la licitación el Anexo 12, con el formato que señala los documentos requeridos para participar e integrar las proposiciones, relacionados con los puntos específicos solicitados en la Sección III, numeral 13 de la convocatoria.

La convocante durante el proceso de la licitación no utilizará la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos, para la contratación de este servicio.

Los licitantes para esta Licitación sólo podrán presentar una proposición por la totalidad del paquete en que participa.

GLOSARIO DE TERMINOS:

CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.

ComprasBC: sistema electrónico de información del Gobierno del Estado de Baja California, sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se informa el desarrollo de los procedimientos de contratación.

Proveedor: la persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios;

Licitante (s): la persona que participa en el procedimiento de Licitación Pública.

ISESALUD: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California

Investigación de mercado: la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información.

Precio no aceptable: es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma Licitación.

Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la Licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y lineamientos.

LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Reglamento: El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

# SECCIÓN II. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN

Con el  fin  de  contratar el Servicio Integral de pruebas de laboratorio clínico para las unidades dependientes del ISESALUD objeto  de  esta  licitación,  los licitantes participantes deberán presentar unicamente una propuesta para la totalidad de la partida o las partidas en las que pretende participar, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en estas bases de licitacion, los servicios a contratar, y sus especificaciones, se enlistan en el Anexo 1 de esta Convocatoria.

Los licitantes deberan de ofertar la totalidad de las pruebas requeridas que incluyen cada partida en la que desee participar, toda vez que se adjudicara por partida al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas  en  las  presentes  bases  y  que  garantice  satisfactoriamente  el  cumplimiento  de  las obligaciones respectivas, y cuyo precio ofertado sea él más bajo de entre las propuestas económicas recibidas. Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más propuestas, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador conforme a lo indicado en el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

Se requiere la contratación del “Servicio Integral de pruebas de laboratorio clínico para las unidades dependientes del ISESALUD” a partir del 01 de junio al 31 de diciembre del 2022, conforme al presupuesto mínimo y máximo autorizado.

| INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| “SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA LAS UNIDADES DEPENDIENTES DEL ISESALUD, MEDIANTE CONTRATO ABIERTO PARA EL EJERCICIO 2022” |  |  |  |
| PERIODO: DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |  |  |  |
| No. | UNIDAD |  |  |
|  |  | IMPORTE MÍNIMO IVA INCLUIDO | IMPORTE MÁXIMO IVA INCLUIDO |
| 1 | HOSPITAL GENERAL DE MEXICALI | $ 5,331,374.11 | $ 13,328,435.28 |
| 2 | HOSPITAL GENERAL DE TIJUANA | $ 12,880,000.00 | $ 32,200,000.00 |
| 3 | HOSPITAL GENERAL ENSENADA | $ 3,058,197.03 | $ 7,645,492.59 |
| 4 | HOSPITAL GENERAL DE TECATE | $ 1,121,848.00 | $ 2,804,620.00 |
| 5 | HOSPITAL GENERAL PLAYAS DE ROSARITO | $ 959,043.46 | $ 2,397,608.64 |
| 6 | CAPPS RUIZ Y 14 | $ 451,918.66 | $ 1,129,796.64 |
| 7 | LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA | $ 1,523,200.00 | $ 3,808,000.00 |
| 8 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE MEXICALI | $ 4,200,000.00 | $ 10,500,000.00 |
| 8 | UNEME ONCOLOGIA | $ 226,800.00 | $ 567,000.00 |
| 9 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TIJUANA | $ 3,230,896.67 | $ 8,077,241.67 |
|  | TOTAL GLOBAL | $ 32,983,277.93 | $ 82,458,194.81 |

Solo por caso fortuito o fuerza mayor el ISESALUD podrá autorizar cualquier modificación a los plazos originalmente establecidos y pactados en el contrato respectivo, por lo que “El Proveedor” de encontrarse en cualquiera de los dos supuestos antes referidos, deberá presentar escrito suscrito por su representante legal, en el que manifieste las causas por las que requiere la prórroga, anexando la documentación soporte de dicho supuesto.

Para efectos de lo anterior “El Proveedor” deberá entregar en el ISESALUD dicho escrito, 10 (diez) días naturales previos a la fecha de inicio pactada, ya que de no hacerlo así, será rechazado, procediendo a aplicar las penas convencionales que correspondan.

Se requiere de los servicios integrales para pruebas de laboratorio clínico en las unidades médicas hospitalarias siguientes, todas dependientes del Instituto de Servicios Público del Estado de Baja California por sus siglas oficiales (ISESALUD):

| ### PARTIDA | ### UNIDAD MÉDICA HOSPITALARIA |
| --- | --- |
| ### 1 | ### Hospital General de Mexicali (HGM) |
| ### 2 | ### Hospital General de Tijuana |
| ### 3 | ### Hospital General de Ensenada |
| ### 4 | ### Hospital General de Tecate |
| ### 5 | ### Hospital General Playas de Rosarito |
| ### 6 | ### C.A.A.P.S. de Ruiz y 14 de la Jurisdicción #3 del municipio de Ensenada |
| ### 7 | ### Laboratorio Estatal de Salud Pública de Baja California |
| ### 8 | ### Hospital Materno Infantil Mexicali y UNEME Oncología Mexicali |
| ### 9 | ### Hospital Materno Infantil Tijuana |

Para la prestación del servicio los licitantes deberán considerar incluir los equipos analizadores de diagnóstico (equipos propiedad del prestador del servicio del servicio) que estarán a disposición del ISESALUD durante la vigencia del contrato, así como los equipos de cómputo, impresoras, instalación de equipos, conexión de sistema de información para laboratorio  para el registro de los análisis clínicos, así como interfase en los equipos y software de control y registro propio de la unidad (expediente electrónico, sistema pc lab), el suministro de reactivos  y consumibles para los diversos tipos de analitos, así como materiales como sueros, líquidos, dotación de controles, de tirillas, soluciones, plasmas, materiales, insumos y dispositivos necesarios para realizar de manera adecuada las fases pre-analítica (considerando dispositivos de seguridad, toma de muestra pediátrica y tomas difíciles), fases analítica y pos-analítica, programa de mantenimientos preventivos y en el caso de mantenimientos correctivos mostrar  capacidad de atención in situ dentro de máximo 2 horas (dos) posteriores a la notificación por parte del usuario y no más de (6) seis horas para resolución del problema y puesta en operación del equipo; en el caso de los hospitales generales donde requieran mantenimientos correctivos en los cuales la puesta en marcha de los equipos sea mayor a 2 horas, el prestador del servicio deberá considerar las acciones a fin garantiza que las muestras de pacientes en urgencias y terapia intensiva se harán en laboratorios de su propiedad y/o convenios vigentes (esto sin menoscabo de la calidad y confiabilidad de los resultados), entregando resultados en un periodo no mayor a 3 horas posteriores al envío de muestras. Además en todos los casos en los que no se cubran las pruebas clínicas con los equipos instalados en cada laboratorio, el prestador del servicio deberá hacerse cargo a su costa por la recolección de muestras para que estas sean procesadas en laboratorios de su propiedad y/o convenios vigentes (esto sin menoscabo de la calidad y confiabilidad de los resultados) cumpliendo con la cobertura del servicio de las unidades médicas, entre otros aspectos  idóneos  y necesarios para la realización de cada uno de los análisis clínicos en los diferentes laboratorios clínicos dentro de las instalaciones de las unidades hospitalarias en los municipios de Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito, que por sus iniciales las identificaremos como: HGM, HGT, HGE, HGTEC, HGPR, HMI, LESPBC, C.A.A.P.S.  Ruiz y 14 de la JSS 3, unidades dependientes del “ISESALUD” dentro del estado de Baja California, de acuerdo al programa de entregas requerido para las unidades que demandan el servicio.

- CONDICIONES DE PAGO:

Los pagos se efectuarán en moneda nacional, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la recepción de la factura original debidamente requisitada validada, sin errores, cumpliendo con todos los requisitos fiscales a satisfacción de la jurisdicción, por la realización de los estudios y entrega de los resultados de los servicios brindados por el prestador del servicio.

La facturación se realizará de la siguiente manera:

- La facturación será mensual

- Deberá entregar como soporte a la factura original, solicitudes de atención requisitadas de acuerdo a lo establecido en el Anexo técnico.

- Una vez validada la información es obligación de la administración jurisdiccional enviar el trámite para  la programación de pago a la administración de  oficina central del ISESALUD, dentro de los 5 primeros días hábiles  de cada mes.

Datos para facturación: a nombre del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, con domicilio en avenida pioneros 1005, centro cívico, C.P. 21000, en Mexicali, baja california, con registro federal de contribuyentes: ISS-971219-J53.

No se otorgarán anticipos.

- PERIODO DE GARANTÍA DEL SERVICIO:

El periodo mínimo de garantía de los servicios objeto de la presente licitación será durante la vigencia del contrato tendrá por objeto responder por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el contrato que en su caso se formalice respecto de la forma y términos en que debe prestarse el servicio, por vicios ocultos que en su caso presenten.

- CRITERIO DE ADJUDICACIÓN DE LOS SERVICIOS A LICITAR

Para efectos de este procedimiento, el contrato se adjudicará al licitante que habiendo cumplido con todos los requisitos de la convocatoria y reunido las condiciones legales, administrativas, fiscales y técnicas requeridas, presente la oferta económica solvente más baja que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Por lo que se tomará en cuenta el precio total por partida (suma de precios unitarios de las pruebas que integran cada partida), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado trasladado en la oferta del licitante, así mismo únicamente deberá indicar el porcentaje de Impuesto al valor agregado a trasladar en su formato de catálogo de conceptos.

El servicio de pruebas de laboratorio está conformado por 9 partidas, la adjudicación se hará por partida (unidad) para brindar el servicio. Se utilizará el criterio de evaluación binario, en el entendido de que la adjudicación se hará por paquete, es decir, se asignará a quien cumpla técnicamente y ofrezca la propuesta económica solvente más baja.

La  evaluación  técnica  consistirá  en  verificar  que  la  oferta  técnica  cumpla  con  la  documentación requerida, descripción, presentación, cantidades solicitados en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas, siempre y cuando se cumpla  con los mismos, y la omisión de alguno no afecte su solvencia de la propuesta;  en ningún caso podrán suplirse deficiencias sustanciales de las propuestas presentadas por los licitantes, en términos del artículo 36 de la LAASSP.

Se entenderá como propuesta solvente, porque reúne las condiciones legales, técnicas, administrativas y económicas requeridas en la presente convocatoria y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de sus obligaciones respectivas.

Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más propuestas, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador conforme a lo indicado en el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El contrato se adjudicará en primer término considerando a las MIPYMES, en caso de continuar el empate se realizará la adjudicación a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación que celebre la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de Oficialía Mayor de Gobierno, previo al acto del Fallo, el cual consistirá en depositar en un recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada licitante empatado, del cual se extraerá en primer lugar la boleta del licitante ganador y posteriormente las demás boletas, con lo que se determinarán los lugares subsecuentes que ocuparán tales propuestas; dicho evento se realizará en la Sesión convocada para emitir el Fallo de la Licitación.

El ISESALUD formalizará el contrato al que se sujetarán las partes, tomando en cuenta los términos de la presente convocatoria.

- EL IDIOMA

El idioma en que deberán presentarse las proposiciones de los licitantes será el español.

- LA MONEDA

La moneda en que se cotizará y efectuará el pago de los servicios objeto de la licitación, será en pesos Mexicanos.

- LOS PRECIOS

Los precios de los servicios objeto de la licitación que oferten los licitantes deberán ser fijos, firmes y netos durante la vigencia del contrato.

- VIGENCIA DE LAS PROPOSICIONES.

Iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las proposiciones ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes, por lo que tendrán validez obligatoria por 30 días naturales contados a partir de la fecha de apertura de las mismas. Toda proposición cuyo periodo de validez sea inferior al requerido será desechada por “La Convocante”.

- PROPOSICIONES DE MANERA CONJUNTA:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la LAASSP y 44 de su Reglamento, dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la Convocante, las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones.

En este supuesto el representante común que para tal efecto haya sido designado por el grupo de personas deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta y firmará la misma, cumpliendo los siguientes aspectos:

4.2.1.-Deberán suscribir e incluir en su propuesta convenio de proposición conjunta, en el que manifestarán lo siguiente:

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

c) La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación, mismo que firmará la proposición;

d) La descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Estipulación expresa de que el contrato lo firmarán los representantes legales de cada uno de las personas agrupadas quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, y que estas quedarán obligadas en forma mancomunada y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

El convenio se presentará adjunto a la proposición y formará parte del contrato que en su caso se adjudique como uno de sus anexos.

Las personas que integren la proposición conjunta podrán constituirse en una nueva sociedad para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio y se ajusten a las disposiciones del segundo párrafo de la fracción V del artículo 44 del Reglamento de la LAASSP.

- NORMAS OFICIALES

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, los bienes a ofertar por los licitantes, deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, las normas mexicanas o su equivalente, ó en su caso, las Normas de referencia o especificaciones a que se refiere el artículo 67 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización.

El licitante acreditará con documento que lo avale la inscripción de la unidad en mención a un programa de control de calidad externo;  adicionalmente  presentará al personal químico y técnico especializado y personal administrativo con personal  que dependerá del prestador del servicio del servicio que resulte adjudicado para cubrir los servicios de laboratorio, por lo que los licitantes deberán presentar su propuestas apegándose a lo solicitado dentro de este anexo, incluyendo todos los requisitos técnicos solicitados descritos en la convocatoria y los servicios conexos que aquí se mencionan:

Normas y certificaciones

El licitante deberá presentar escrito firmado por su representante legal en el que manifieste que el servicio ofertado cumple con las siguientes normas:

| NOM: | Norma Oficial Mexicana. |
| --- | --- |
| NOM-087-ECOL-SSA1-2002: | Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológicoinfecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo. |
| NOM-137-SSA1-2008: | Etiquetado de dispositivos médicos. |
| NOM-007-SSA3-2011: | Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. |
| NOM-241-SSA1-2012: | Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos |
| NOM-064-SSA1-1993: | que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico |
| NOM 240 SSA1-2012: | Instalación y operación de la tecnovigilancia. |
| NMX-EC-15189-IMNC-2015: | Laboratorios clínicos-requisitos de la calidad y competencia |
| NMX-EC-17025-IMNC-2018: | Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. |
| NMX-CC-9001-IMNC-2015 | Sistemas de gestión de la calidad-requisitos |

- PERSONAS INHABILITADAS:

Las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución firme de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o de la Ley de Adquisiciones de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas no podrán participar en la presente Licitación.

- MODIFICACIONES:

“La Convocante” podrá modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a partir de la fecha en que ésta sea publicada y a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se efectúen, de conformidad con lo dispuesto en primer párrafo del Artículo 33 de la LAASSP.

Las modificaciones que se mencionan en el párrafo anterior, en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.

Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la convocatoria a la Licitación que afecten directamente la solvencia de las proposiciones, detectada durante el proceso de evaluación de las mismas, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes, será causal de desechamiento.

Las proposiciones desechadas durante la Licitación pública, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten por escrito, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones se conservarán hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos “La Convocante” podrá proceder a su devolución o destrucción, conforme lo establece el último párrafo del Artículo 56 de la “Ley”, en relación con el segundo párrafo del artículo 104 de su “Reglamento”.

Lo no previsto en la presente convocatoria de Licitación se sujetará a los preceptos establecidos en la “Ley” y su “Reglamento”. Serán supletorias de la “Ley” y de las demás disposiciones que de ella se deriven, en lo que corresponda, el Código Civil Federal, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

## SECCIÓN III. DOCUMENTACIÓN LEGAL - ADMINISTRATIVA

## INTEGRACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

- DOCUMENTOS QUE DEBERÁN CONTENER LAS PROPOSICIONES Y FORMA EN QUE DEBEN SER PRESENTADAS:

La proposición deberá presentarse por escrito en idioma español, incluyendo toda información relacionada con los servicios solicitados objeto de la presente licitación considerando lo que a continuación se indica:

La descripción, especificaciones técnicas y condiciones de los servicios incluyendo las condiciones de precio y pago se encuentran en la sección II de la presente convocatoria, los licitantes presentarán sus propuestas técnicas y económicas de acuerdo con dichas especificaciones y condiciones.

El licitante deberá acreditar que los servicios ofertados cumplen con las especificaciones solicitadas.

Serán claras y detalladas, no deberán establecer ninguna condición, ni emplear abreviaturas o presentar raspaduras y/o enmendaduras.

Deberán contener la firma autógrafa de la persona facultada para comprometer al licitante, en términos de las disposiciones de los artículos 29 fracción VI y 34 de la LAASSP y 50 de su Reglamento.

La proposición y todos los documentos distintos a ésta deberán ser firmados autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma y presentarse foliados en todas y cada una de las hojas que los integren; la propuesta técnica y la propuesta económica serán foliados en lo individual y los documentos indicados en los incisos B) al N) del presente numeral deberán presentarse foliados de acuerdo al número de hojas en que se contengan la totalidad de ellos, lo anterior conforme a lo ordenado en el artículo 50 del Reglamento de la LAASSP.

- Propuesta técnica en original. - Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 2 de esta convocatoria de licitación, la cual deberá presentarse de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones indicadas en el Anexo 1 de la presente convocatoria. Contendrá una explicación detallada de las características técnicas de los servicios propuestos incluyendo el número de partida, descripción detallada de los servicios, pruebas requeridas y garantía; así mismo deberá expresarse detalladamente el plazo, lugar y condiciones de entrega, contenidas en la sección II de la presente convocatoria y su Anexo técnico.

El licitante participante deberá considerar en su propuesta además de los equipos analizadores, equipos de cómputo, sistema de información, dotación y suministro de consumibles y materiales, la presentación de personal profesional y técnico especializado requerido para la prestación del servicio integral de la cual el licitante deberá de presentar dentro de su propuesta técnica el recurso humano necesario que se indica en el Anexo tecnico de las presentes bases.

Especificaciones mínimas de los equipos a proporcionar en comodato (se deben de anexar folletos, registros, hojas de manual referenciando las características requeridas).

La totalidad de los documentos que integran la proposición deberán de presentarse en original, firmada autógrafamente por el representante legal del licitante, deben estar foliados en todas y cada una de las hojas, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento de la LAASSP.

A este documento se acompañará escrito donde el licitante manifieste que los servicios que oferta cumplen con las Normas Oficiales señaladas en el punto 10 de la presente convocatoria; requisito que se hace exigible en términos de las disposiciones del artículo 31 del Reglamento de la LAASSP. Pudiendo utilizar para ello el formato proporcionado en el ANEXO 3 de esta convocatoria de licitación.

En caso de no cumplir con los requisitos indicados en el apartado anterior, la propuesta técnica será desechada.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los servicios ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

- MANIFESTACIÓN DE FACULTADES. Escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, el de su apoderado o representante, y en su caso dirección de correo electrónico. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y

Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas.

Pudiendo utilizar para ello el formato proporcionado en el Anexo 4 de esta convocatoria de licitación; requisito que se hace exigible de acuerdo a lo previsto en los artículos 29 fracción VI de la LAASSP y 39 fracción VI incisos a) y d) en relación directa con el 48 fracción V de su Reglamento.

Dicho documento será indispensable para la evaluación de las propuestas a efecto de verificar que el licitante o su representante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse por sí o por su representada el presente procedimiento; la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla por incumplimiento del requisito señalado en las disposiciones legales antes citadas.

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

I.	Tratándose de persona moral, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, o

II.	Tratándose de persona física, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

- IDENTIFICACIÓN.- Deberá presentar copia simple por ambos lados de identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición; requisito que se hace exigible en términos de las disposiciones del artículo 48 fracción X del Reglamento de la LAASSP.

Dicho documento será indispensable para la evaluación de las propuestas a efecto de verificar que la persona que firma la propuesta es la facultada legalmente para ello y cuenta con capacidad para comprometerse en el presente procedimiento; la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla por incumplimiento del requisito señalado en la disposición reglamentaria antes citada.

- MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES.-  Escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que el licitante NO se encuentra en ninguno de los supuestos contenidos en los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la LAASSP; pudiendo utilizar el formato Anexo 5 de la convocatoria, requisito que se hace exigible en términos de las disposiciones de los artículos 29 fracción VIII  de la LAASSP, 39 fracción VI inciso e) y 48  fracción VIII inciso a)  de su Reglamento.

Dicho documento será indispensable para la evaluación de las proposiciones a efecto de verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento; la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla por incumplimiento del requisito señalado en las disposiciones legales antes citadas.

- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.- Escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que el licitante por si mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosa con relación a los demás participantes; pudiendo utilizar para ello el Anexo 6 de esta convocatoria, requisito que se hace exigible en términos de las disposiciones de los artículos 29 fracción IX  de la LAASSP,  39 fracción VI inciso f)  y 48  fracción VIII inciso b) de su Reglamento.

Dicho documento será indispensable para la evaluación de las propuestas a efecto de verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento; la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla por incumplimiento del requisito señalado en las disposiciones legales antes citadas.

- DECLARACIÓN DE NACIONALIDAD.- Presentar escrito en el que bajo protesta de decir verdad, el licitante manifieste que es de nacionalidad mexicana.

Así mismo señalará en dicho documento que en el caso de resultar adjudicado en el presente procedimiento, previo a la firma del contrato presentará para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:

Tratándose de persona moral, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, o tratándose de persona física, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

Pudiendo utilizar el formato Anexo 7 de la convocatoria; requisito que se hace exigible en términos de las disposiciones del artículo 28 fracción I de la  LAASSP y 35 en relación con el 39 fracción VI inciso b), 48 fracción VIII inciso c) de su Reglamento.

Dicho documento será indispensable para la evaluación de las propuestas a efecto de verificar que el licitante cuente con la capacidad legal para participar en el presente procedimiento; la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla por incumplimiento del requisito señalado en las disposiciones legales antes citadas. (Anexo 7)

- CURRÍCULUM VITAE DEL LICITANTE.- En el que indique la infraestructura con la que cuenta, organigrama, relación de personal técnico y administrativo,  señalando la ubicación de sus centros de servicio, relación de clientes, debiendo acreditar la ubicación de sus instalaciones con un comprobante de domicilio reciente (no anterior a dos meses pudiendo ser recibo de pago de agua, energía eléctrica o teléfono),  así mismo deberá acreditar contar con experiencia mínima de un año mediante presentación de copia simple de al menos 2 contratos que deberán ser entregados completamente y debidamente formalizados, ya sea con dependencias de la administración pública o con la iniciativa privada correspondiente al giro que se pretende contratar y con relación de clientes. Dichos documentos serán utilizados en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad técnica y administrativa suficiente para suministrar los bienes objeto de la presente licitación cumpliendo con las especificaciones y condiciones señaladas en estas bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Para participar en la presente licitación con el carácter de micro, pequeña o mediana empresa los licitantes deberán presentar adjunto a su currículum copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese carácter en términos de lo previsto en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas publicado en el Diario Oficial de  la Federación en fecha 30 de junio de 2009, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 8 de esta convocatoria.

Omitir la presentación de este éste último documento no será motivo para desechar la propuesta, sin embargo no será tenida en cuenta para la aplicación del margen de preferencia a que alude el segundo párrafo del artículo 36 Bis de la LAASSP en relación con el 54 de su Reglamento.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para aplicar el margen de preferencia ya indicado.

- OPINION DE CUMPLIMIENTO: El licitante presentara ante la convocante la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente y en sentido positivo que emita “EL SAT” con el fin de cumplir con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, sujetándose a lo dispuesto en la Regla 2.1.31. y 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2020 o la vigente al momento de suscribir el contrato.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para corroborar que los licitantes se encuentren al corriente de sus obligaciones desde el momento de presentar sus proposiciones.

- NORMAS Y CERTIFICADOS. El licitante deberá presentar las normas y certificados solicitados en el Anexo técnico para cada una de las pruebas de laboratorio requeridas en cada una de las partidas en las que pretende participar.

Se descalificará la propuesta que no presente la documentación requerida, la cual deberá estar vigente, ya que en caso contrario se tendrá como no presentada.

Dichos documentos serán indispensables para la evaluación de las propuestas a efecto de verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento; la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

- RESPONSABLE SANITARIO Y AVISO DE FUNCIONAMIENTO VIGENTES Y CONSTANCIA DE PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD. (PARA LAS PARTIDAS 8 Y 9)

El licitante debe demostrar que es un laboratorio autorizado por lo que deberá adjuntar a su propuesta copia simple legible de los siguientes documentos: autorización del responsable sanitario del laboratorio y aviso de funcionamiento vigente.

Adicionalmente debe presentar copia simple legible de la constancia de inscripción a programa de control de calidad externo, vigente, adicionalmente presentará al personal químico y técnico especializado y personal administrativo con personal que dependerá del licitante que resulte adjudicado para cubrir los servicios de laboratorio.

Se descalificará la propuesta que no presente la documentación requerida, la cual deberá estar vigente, ya que en caso contrario se tendrá como no presentada.

Dichos documentos serán indispensables para la evaluación de las propuestas a efecto de verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento; la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

- CONVENIO DE ASOCIACIÓN.-  En caso de presentación de proposición conjunta se deberá presentar el original del convenio a que aluden los artículos 34 de la LAASSP y 44 de su Reglamento. Así mismo, las personas asociadas presentarán en lo individual los documentos señalados en los incisos C) al F) que anteceden.

Dichos documentos serán indispensables para la evaluación de la proposición conjunta la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla por incumplimiento del requisito señalado en las disposiciones legales antes citadas.

- CATÁLOGO DE CONCEPTOS en original firmada autógrafamente por el representante legal del licitante, utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 9 señalando las condiciones de precio y pago en concordancia con lo solicitado en los numerales 2, 6 y 7 de la sección II de la presente convocatoria, con fundamento en Articulo 50 del Reglamento de la LAASSP,                                                                                                                                                           requisito que se hace exigible a efecto de estar en condiciones de realizar la evaluación de la propuesta en términos de las disposiciones de los artículos 36 y 36 Bis de la LAASSP y 51 de su Reglamento.

El licitante deberá elaborar catálogo de conceptos; debiendo señalar número y nombre de la licitación, nombre, domicilio y R.F.C. del “LICITANTE”, fecha de su propuesta económica, numero de hojas, y vigencia de la propuesta, adicionalmente deberá describir el número de partida, descripción apegada a lo solicitado en el ANEXO 1 “Especificaciones Técnicas”,  unidad de medida (prueba),   precio unitario por prueba (expresado en número y letra),  subtotal de la partida (expresado en número y letra) sumatoria por las pruebas requeridas debiendo ofertar al 100 % la totalidad de las pruebas  que integran la partida ofertada,  así como también deberá indicar el porcentaje que se trasladara de I.V.A. del subtotal de la partida que oferte.

Los costos indirectos o gastos de administración, no serán un costo adicional al precio unitario de la prueba ofertada, por lo que debe considerar todos los aspectos

Dicho documento será indispensable para la evaluación de las propuestas a efecto de asegurar las mejores condiciones para la convocante y verificar que los precios de los servicios ofertados son aceptables para la Convocante; la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla por incumplimiento del requisito señalado en las disposiciones legales antes citadas.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto de presentación y apertura de proposiciones y por el licitante que sea designado por los participantes, si asistiere alguno.

P) Propuesta Económica en original firmada autógrafamente por el representante legal del licitante, utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 10 de esta convocatoria de Licitación, en         original debidamente firmada por el representante legal del licitante, con fundamento en Articulo 50 del  Reglamento  de  la  Ley  de  Adquisiciones,  en  caso  de  que  no  se  presente  este  documento debidamente firmado será motivo para desechar la propuesta.

Dicho documento será indispensable para la evaluación de las propuestas a efecto de verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento; la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Nota: Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

No será motivo para desechar la proposición la falta de identificación o de acreditación de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero ésta sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador.

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, de acuerdo a lo ordenado por el artículo 48 fracción VI del Reglamento de la LAASSP.

## SECCIÓN IV. ACTOS DE LA LICITACIÓN

- JUNTA DE ACLARACIONES:

El acto será presidido por el servidor público designado por la Convocante quien estará asistido de un representante del área técnica requirente de los servicios objeto de la presente licitación, en el mismo acto se resolverán en forma clara y precisa las dudas y planteamientos que formulen los licitantes respecto del contenido de ésta convocatoria, la asistencia de los licitantes será optativa.

Las personas que manifiesten su interés en participar en la licitación pública mediante el escrito a que se refiere el tercer párrafo del artículo 33 Bis de la LAASSP, serán consideradas licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración en relación con la convocatoria,  para lo que deberán expresar su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en el escrito antes referido los datos generales del interesado y, en su caso, de su representante, debiendo señalar los datos y requisitos indicados en la fracción V del artículo 48 del Reglamento, es decir, se formulará de acuerdo a lo siguiente:

Su firmante manifestará, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, y aportará los datos siguientes:

Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y

Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas.

Para el caso de que el escrito antes señalado se presente fuera del plazo previsto en el artículo 33 Bis de la LAASSP o al inicio de la junta de aclaraciones, el licitante sólo tendrá derecho a formular preguntas sobre las respuestas que dé la convocante a las solicitudes presentadas en tiempo y forma en el acto de junta de aclaraciones.

Si el escrito señalado no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite, en calidad de observador en términos del penúltimo párrafo del artículo 26 de la LAASSP.

En virtud de que el presente procedimiento es presencial, las solicitudes de aclaración, deberán ser presentadas personalmente en el domicilio de la convocante, a más tardar con veinticuatro horas de anticipación a la fecha y hora señalada para la celebración de la junta de aclaraciones es decir a más tardar a las 15:30 horas del día 12 de mayo de 2022, para lo anterior la convocante tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración del licitante, la que indique el sello de recepción de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la convocante ubicada en el domicilio mencionado en el numeral 1 de la sección I de la presente convocatoria.

A la solicitud de aclaración correspondiente los licitantes acompañarán una versión electrónica de la misma que permita a la convocante su clasificación e integración por temas para facilitar su respuesta en la junta de aclaraciones; cuando la versión electrónica esté contenida en un medio físico, éste le será devuelto al licitante en el propio acto.

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona; las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante.

La celebración del acto de junta de aclaraciones tendrá lugar el día 13 de mayo de 2022  a las 15:30 horas en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno, con domicilio en el 3º piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, sita en Calzada Independencia número 994, Colonia Centro Cívico, en la ciudad de Mexicali, Baja California, México. C.P. 21000.

La junta de aclaraciones, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

En la fecha y hora señalada en el párrafo que antecede se celebrará la primera junta de aclaraciones, el servidor público que la presida procederá a dar contestación a las solicitudes de aclaración recibidas en términos de las disposiciones del artículo 33 Bis de la LAASSP, mencionando el nombre o razón social del o los licitantes que las presentaron y se dará contestación a las solicitudes de manera individual; si en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación se considera necesario, el servidor público designado por la convocante para presidir el acto podrá suspender la sesión informando a los licitantes la hora y, en su caso, fecha y lugar, en que se continuará con la junta de aclaraciones.

Una vez que se termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaración, se dará inmediatamente oportunidad a los licitantes para que, en el mismo orden de los puntos o apartados de la convocatoria a la licitación pública en que se dio respuesta, formulen preferentemente por escrito las preguntas que estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas y el servidor público que presida el acto, atendiendo al número de preguntas, informará a los licitantes si éstas serán contestadas en ese momento o si se suspende la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior.

Para la recepción y contestación de las solicitudes de aclaración, así como de las preguntas a las respuestas dadas por la convocante, aplicarán las disposiciones para las juntas de aclaraciones presenciales previstas en el artículo 45 del Reglamento de la LAASSP. Se dará contestación, en forma clara y precisa a las preguntas que los licitantes formulen respecto del contenido de la convocatoria y sobre las respuestas dadas por la convocante en la junta de aclaraciones, evitando en todo momento remitir al licitante de manera general a lo previsto en la convocatoria a la licitación pública a excepción de que la respuesta a la solicitud de aclaración se encuentre en algún apartado específico de la convocatoria mismo que será señalado con precisión en la respuesta que se formule.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el artículo 33 Bis de la LAASSP, no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas y serán integradas al expediente respectivo, así mismo en el caso de que algún licitante presente nuevas solicitudes de aclaración no relacionadas con las respuestas formuladas en la junta correspondiente, las deberá entregar por escrito y la convocante las recibirá, pero no les dará respuesta; en ambos supuestos, de ser el caso de que el servidor público que presida la junta de aclaraciones considere necesario citar a una ulterior junta se tomarán en cuenta dichas solicitudes para responderlas.

A efecto de respetar los plazos previstos en la LAASSP y en la convocatoria si derivado de la o las juntas de aclaraciones resulta necesario, el servidor público que presida el acto podrá determinar posponer la fecha de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, la modificación respectiva a la convocatoria será publicada en CompraNet; en el diferimiento se considerará la existencia de un plazo de al menos seis días naturales desde el momento en que concluya la junta de aclaraciones hasta el momento del acto de presentación y apertura de proposiciones.

Las solicitudes de aclaración planteadas por los licitantes, así como las aclaraciones que se deriven de las mismas, como las modificaciones que en su caso emita la Convocante derivado de las solicitudes planteadas constarán en el acta que al efecto se formule, misma que será firmada por los asistentes, sin que la falta de firma de alguno de ellos le reste validez o efectos. Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en el pizarrón de avisos instalado en la dirección de Adquisiciones y Servicios Generales en el domicilio indicado en el numeral 1 de la sección I de ésta convocatoria, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma, dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal, en términos de las disposiciones del artículo 37 Bis de la LAASSP, así mismo, dicha acta será publicada en el sistema de compras gubernamentales CompraNet y COMPRASBC al concluir el acto.

- MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 de la LAASSP,  siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, la Convocante podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria de licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones y serán difundidas a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se efectúen. Dichas modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.

Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que deriven de las juntas de aclaraciones formará parte de la convocatoria y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición.

- ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Las proposiciones deberán ser presentadas  personalmente conforme a lo previsto en el artículo 34 de la LAASSP, se recibirán en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno, con domicilio en el 3º piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, sita en Calzada Independencia número 994, Colonia Centro Cívico, en la ciudad de Mexicali, Baja California, México. C.P. 21000, o por servicio postal o mensajería quedando bajo la responsabilidad de los licitantes que sean entregadas con acuse de recibo en su debida oportunidad en el lugar y fecha señalada.

La celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones se llevara a cabo el día 20 de mayo 2022  a las 10:30 horas.

El sobre cerrado que contenga la proposición de los licitantes, deberá entregarse en la forma y medios que se indican en el párrafo anterior, entendiéndose como “sobre cerrado” cualquier medio que contenga la proposición del licitante cuyo contenido sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la LAASSP.

Se hace saber a los licitantes que una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar antes señalados, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto de acuerdo a lo ordenado por el artículo 26 de la LAASSP, por lo que serán consideradas vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta la conclusión del mismo.

El acto será presidido por el servidor público que designe la Convocante quien será el único facultado para tomar todas las decisiones durante la realización del acto, en los términos de la LAASSP y su Reglamento, conforme a lo siguiente:

A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, el servidor público que lo presida no permitirá el acceso a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto entendido como éste último a cualquier servidor público diverso al designado por la convocante para presidir los actos del procedimiento.

Una vez iniciado el acto, se procederá a registrar a los asistentes y los licitantes participantes deberán entregar el sobre cerrado que contenga su proposición al servidor público que presida dicho acto, enseguida se procederá a su apertura haciéndose constar la documentación que presentó cada uno de los licitantes, sin entrar al análisis técnico, legal o administrativo de su contenido; una vez recibidas todas las proposiciones, el servidor público que presida el acto, se dará lectura al importe de la partida única de la totalidad de las proposiciones presentadas.

El servidor público que presida el acto anotará en el formato de acuse de recibo de documentos los entregados por cada uno de los licitantes, relacionándolos con los puntos específicos de la convocatoria a la licitación en los que se solicitan, asentándose dicha recepción en el acta respectiva y enseguida se hará constar que se reciben las proposiciones para su posterior evaluación.

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público designado por la Convocante rubricarán las partes de las proposiciones que se han determinado en la presente convocatoria, mismas que constarán documentalmente.

Se levantará acta que servirá como constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de acuerdo a lo indicado en la presente convocatoria, o de considerarse necesario, la Convocante podrá diferir el acto público para dar a conocer el fallo siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir de la fecha establecida originalmente para ello.

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en el pizarrón de avisos instalado en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Convocante en el domicilio indicado en el numeral 1 de la sección I de esta convocatoria, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma, dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal, en términos de las disposiciones del artículo 37 Bis de la LAASSP, así mismo, dicha acta será publicada en el sistema de compras gubernamentales CompraNet y COMPRASBC al concluir el acto.

- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

En términos de las disposiciones del artículo 36 de la LAASSP y 51 y 54 de su Reglamento la Convocante procederá a realizar la evaluación de al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo procediendo verificar que cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

La convocante verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la presente convocatoria, utilizando para ello el criterio de evaluación binario en virtud de que las especificaciones de los bienes objeto de la licitación se encuentran estandarizados en el mercado y no se requiere vincular las condiciones de los licitantes con dichas especificaciones, ni es necesario la contratación de conceptos adicionales tales como mantenimiento, operación, consumibles, rendimiento u otros elementos; por lo anterior sólo se adjudicará el contrato a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante en la presente convocatoria y oferte el precio más bajo dado que éste último será el factor preponderante para la adjudicación.

Una vez realizada la revisión cuantitativa de las propuestas “La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas aceptadas de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación:

a)	REVISIÓN DOCUMENTAL.- Verificación  de la información contenida en los documentos presentados a efecto de determinar la solvencia de la propuesta en cuanto a los elementos de capacidad legal, técnica y administrativa.

b)	VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA con relación a los servicios ofertados objeto de la licitación, a efecto de verificar que los servicios ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas, así como con las contenidas en los catálogos presentados.

c)	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS.- En términos de lo dispuesto por los artículos 2 fracciones XI y XII de la LAASSP y 51 de su Reglamento se determinará si los precios ofertados resultan aceptables y que las condiciones ofrecidas por los licitantes coincidan con las señaladas en estas bases.

Cuando se presente un error de cálculo en las proposiciones, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios.

En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la letra.

Si el licitante no acepta la corrección de la propuesta, se procederá, conforme lo establecido en el Artículo 55 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones.

En caso de que no se indique el precio unitario en moneda nacional o la condición de precio fijo durante la vigencia del contrato será causa suficiente para desechar la propuesta.

De conformidad con el artículo 56 del Reglamento, la convocante podrá efectuar reducciones hasta por el diez por ciento de las cantidades de bienes o servicios materia de la Licitación pública, cuando el presupuesto asignado al procedimiento de contratación sea rebasado por las proposiciones presentadas. Al efecto, los responsables de la evaluación de la propuesta económica verificarán previamente que los precios de la misma son aceptables; el Área requirente emitirá dictamen en el que se indique la conveniencia de efectuar la reducción respectiva, así como la justificación para no reasignar recursos a fin de cubrir el faltante, y el titular del Área contratante deberá autorizar la reducción correspondiente.

De conformidad con lo que establece el Artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, las condiciones que contengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la Licitación; así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones.

Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de la proposición, se considerarán: el proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir a la convocante pudiera aceptarse; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o económica; el no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida; y el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la proposición presentada. En ningún caso la convocante o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas.

- MOTIVOS POR LOS QUE SE DESECHARÁ UNA PROPOSICIÓN:

a).- El incumplimiento de alguno de los requisitos, condiciones o especificaciones establecidos en ésta convocatoria de licitación que afecte la solvencia de la propuesta, de acuerdo a lo dispuesto el artículo 37 de la LAASSP y en caso de rectificación a errores aritméticos si ésta no es aceptada por el licitante.

b).-  Si se comprueba que algún licitante hubiere acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes materia de la licitación o intervino en cualquier acuerdo que tenga por objeto obtener una ventaja sobre los demás licitantes, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción XV del artículo 29 de la LAASSP y 39 fracción IV de su Reglamento.

c).- Se compruebe que el licitante se encuentra en alguno de los supuestos contenidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP.

- FALLO DE LA LICITACIÓN:

El Fallo de la Licitación se dará a conocer en junta pública que se celebrará el día 26 de mayo de 2022 a las 13:30 horas en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno, con domicilio en el 3º piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, sita en Calzada Independencia número 994, Colonia Centro Cívico, en la ciudad de Mexicali, Baja California, México. C.P. 21000, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieran presentado proposición.

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta respectiva en el pizarrón de avisos instalado en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Convocante en el domicilio indicado en el párrafo que antecede, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma, dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal, en términos de las disposiciones del artículo 37 Bis de LAASSP, así mismo, dicha acta será publicada en el sistema de compras gubernamentales CompraNet y COMPRASBC al concluir el acto; por otra parte, a los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles a partir de la fecha de la entrega de la requisición correspondiente, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el mismo fallo.

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la Convocante, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, la Convocante procederá a su corrección, con la intervención del superior jerárquico del servidor público responsable del procedimiento de licitación, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se hará constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma a la Secretaría de la Función Pública dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su firma.

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el servidor público responsable dará vista de inmediato a la Secretaría de la Función Pública, a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición.

Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos del Título Sexto, Capítulo Primero de La LAASSP.

## SECCIÓN  V. DECLARACIÓN DESIERTA Y CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN

- MOTIVOS POR LOS QUE SE DESECHARÁ UNA PROPOSICIÓN:

a).- El incumplimiento de alguno de los requisitos, condiciones o especificaciones establecidos en ésta convocatoria de licitación que afecte la solvencia de la propuesta, de acuerdo a lo dispuesto el artículo 37 de la LAASSP en relación con el numeral 14 de la presente convocatoria y en caso de rectificación a errores aritméticos si ésta no es aceptada por el licitante.

b).-  Si se comprueba que algún licitante hubiere acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes materia de la licitación o intervino en cualquier acuerdo que tenga por objeto obtener una ventaja sobre los demás licitantes, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción XV del artículo 29 de la LAASSP y 39 fracción IV de su Reglamento.

c).- Se compruebe que el licitante se encuentra en alguno de los supuestos contenidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP.

- CRITERIO DE ADJUDICACIÓN:

La adjudicación será por partida al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en la presente convocatoria, que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y oferte el precio más bajo en la partida.

- MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA LICITACIÓN O ALGUNA DE LAS PARTIDAS INCLUIDA EN LA MISMA:

En términos de las disposiciones de los artículo 38 de la LAASSP y 58 de su Reglamento, la Convocante podrá declarar desierta la licitación o alguna de las partidas cuando no se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados o los precios de todos los bienes ofertados objeto del servicio no resulten aceptables o convenientes, en cuyo caso podrá emitir una segunda convocatoria  o  bien optar por el supuesto de excepción previsto en el artículo 41 fracción VII de la LAASSP.

También podrá cancelar la licitación o partidas incluidas en ésta, cuando se presente caso fortuito o fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los bienes objeto de la licitacion, o que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la Convocante.

La determinación de dar por cancelada la licitación, partidas o conceptos, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes, y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer la inconformidad en términos del Título Sexto, Capítulo Primero de la LAASSP.

## SECCION VI. CONTRATACIÓN

Se hace saber a los licitantes que en términos de las disposiciones del segundo párrafo del artículo 45 de la LAASSP que  la convocatoria a la licitación, el contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la licitación y sus juntas de aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en éstas.

La adjudicación del contrato obligará al órgano solicitante y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el contrato dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo en las oficinas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, ubicada en la calle Río Sinaloa No. 1399, Colonia Vallarta, C. P. 21270 en la ciudad de Mexicali, Baja California, en un horario de 09:00 a 15:00 horas, siendo en este caso un contrato a precio fijo y tiempo determinado.

Si la persona adjudicada en el fallo correspondiente no firmare el contrato por causas imputables a ella misma, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, la Convocante sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicará el contrato al licitante que haya obtenido segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el proveedor en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento del ISESALUD.

Para la formalización del contrato el licitante ganador deberá presentar en original o copia certificada los documentos a que alude el artículo 48 fracción VI del Reglamento de la LAASSP, y documento actualizado expedido por el SAT, en la que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en términos de la Regla 2.1.31. y 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, relativa a las disposiciones del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR: El Licitante favorecido con la adjudicación del contrato asumirá la responsabilidad total y se obliga a liberar a “La Convocante” de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa, que en su caso se ocasione derivado de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos a nivel nacional o internacional.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

Deberá constituirse por el porcentaje que corresponda del monto máximo del contrato de acuerdo a las disposiciones de las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de septiembre de 2005 en relación directa con el artículo 26 inciso b) último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 2 fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, mediante póliza de fianza emitida por institución mexicana legalmente autorizada y entregarse a “La Convocante” dentro de los 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese firmado el contrato, de acuerdo a la siguiente tabla:

| Monto del Pedido o Contrato en UMAS sin I.V.A. | % Mínimo de Garantía |
| --- | --- |
| De 0 umas a 2,000 umas | No Aplica |
| De 2,000.01 umas a 4,000 umas | 10 |
| De 4,000.01 umas a 13,000 umas | 10 |
| De 13,000.01 umas en adelante | 15 |

La garantía de cumplimiento se otorgará a favor del ISESALUD y quedará sujeta a las condiciones siguientes:

a)	Garantizará el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del contrato y responderá por todas y cada una de las obligaciones asumidas así como de los defectos o vicios ocultos de los servicios prestados.

b)	Estará vigente hasta que los servicios hayan sido recibidos en su totalidad por el “órgano solicitante” y durante el lapso de un año siguiente a su recepción, para responder de cualquier responsabilidad que resulte a cargo del prestador de los servicios, en favor del “órgano solicitante” derivada del contrato.

c)	En caso de prórroga de la vigencia del contrato, se entenderá que la póliza de fianza respectiva quedará prorrogada en concordancia con lo anterior, si la misma resulta por causa imputable al Proveedor.

d)	Para que sea cancelada la fianza será requisito indispensable la autorización de conformidad y por escrito del “órgano solicitante”.

e)	La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o ejercicio de las acciones legales que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad o tribunal competente.

f)	Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas.

El incumplimiento de la presentación de dicha garantía dará origen a la rescisión del pedido y/o contrato y se adjudicará a la siguiente propuesta solvente más baja, así como se actuara conforme lo previsto en los artículos 59 y 60 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios para el sector público.

- PRÓRROGAS: el ISESALUD podrá otorgar prórroga a la fecha o plazo para la entrega, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos:

- Que exista una solicitud expresa del proveedor que justifique las razones que motivan el retraso en la entrega (caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a la convocante) conforme la fecha pactada en el contrato.

- Que acredite las razones expuestas en dicha solicitud a través de documentos soportes que acompañen a la misma; y

- Que la solicitud referida sea remitida previo al vencimiento de la fecha de cumplimiento para la prestación de los servicios estipulada en el contrato.

El ISESALUD modificará la fecha o plazo para la entrega de los servicios originalmente establecidos en el contrato, en caso de otorgar la prórroga solicitada. En este supuesto la Convocante deberá formalizar el convenio modificatorio respectivo, no procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso. Tratándose de causas imputables al ISESALUD no se requerirá de la solicitud del proveedor.

En caso de que el proveedor no obtenga la prórroga de referencia, por ser causa imputable a éste el atraso, se hará acreedor a la aplicación de las penas convencionales.

- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:

El ISESALUD podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento del monto del contrato o de la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones al contrato, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en el mismo y el precio de los bienes objeto de la licitación sea igual al pactado originalmente.

Cualquier modificación al contrato se formalizará por escrito, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el contrato o quien lo sustituya o esté facultado para ello.

El ISESALUD se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas al proveedor comparadas con las establecidas originalmente en la presente convocatoria.

El ISESALUD solicitará al proveedor la entrega de la modificación respectiva de garantía de cumplimiento por dicho incremento, la cual deberá estipularse en el convenio modificatorio respectivo, salvo que la entrega de los bienes se realice dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del convenio.

- PENAS CONVENCIONALES:

Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 53 de la LAASSP y 95 de su Reglamento, en el contrato respectivo se pactarán penas convencionales para el caso de incumplimiento al contrato de acuerdo a las disposiciones de la Norma que establece los Lineamientos para la Aplicación y cálculo de Penas Convencionales en las Contrataciones de Bienes y Servicios de la Administración Pública de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de septiembre de 2005, por lo que en caso de que el prestador de servicios incumpla con los servicios contratados, se le sancionará con una pena convencional del equivalente al 1% (uno por ciento) del pago correspondiente por cada día natural de retraso hasta agotar el límite máximo de aplicación de la pena convencional, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato. Dicha pena se le descontará al prestador de servicios de las liquidaciones que deban hacérsele.

- INSPECCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE LA LICITACION:

A efecto de dar cumplimiento a las disposiciones de la fracción XVII del artículo 45 de la LAASSP se hace saber a los licitantes las previsiones relativas  a los términos y condiciones a las que se sujetará la entrega y verificación de servicios, así como en su caso, la devolución y reposición de los mismos por motivos de fallas de calidad o incumplimiento de especificaciones originalmente solicitadas.

a).- La calidad y cantidad de los servicios que entregue el licitante adjudicado deberá corresponder justa y cabalmente a las cantidades y especificaciones asentadas en el ANEXO 1 Especificaciones Técnicas a que alude la sección II de la presente convocatoria en concordancia con la proposición presentada en la licitación que dio origen a la adjudicación del contrato.

b).- La verificación de dichas condiciones estará a cargo del servidor público que designe el ISESALUD y se realizará dentro de los dos días siguientes a la recepción de los servicios por el proveedor según corresponda.

c).- En el caso de que se adviertan diferencias en los servicios entregados, en relación a las especificaciones indicadas en la convocatoria en relación directa a lo ofertado en la propuesta que dio origen a la adjudicación del contrato, se comunicará por escrito al proveedor la deficiencia detectada dentro de los dos días naturales siguientes a la conclusión de la verificación, haciéndosele saber que no se aceptarán los servicios correspondientes a la partida de que se trate y se le solicitará reponga los mismos en un término no mayor a seis días naturales contados a partir de la notificación del incumplimiento.

d).- Cuando de la inspección de los servicios resulte que estos no sean aprobados para su recepción, todos los gastos incluyendo los costos de inspección y los cargos  por fletes de la devolución que se hubieren efectuado correrán por cuenta del proveedor.

e).-  La inspección de calidad para la recepción de los servicios objeto del contrato no exentará al proveedor de garantizar los mismos contra vicios ocultos o defectos de fabricación que pudieran surgir con posterioridad a su recepción y dentro del límite de garantía señalada en la convocatoria y en la propuesta técnica que presentó en el procedimiento de licitación.

f).-  En el caso de que habiendo sido aceptados los bienes estos resulten posteriormente con vicios ocultos o defectos de fabricación se hará del conocimiento del proveedor la incidencia detectada y el ISESALUD podrá optar por exigir el cumplimiento del contrato con la inmediata reposición de los bienes o proceder a rescindirlo.

g).- El ISESALUD  a través de la Subdirección General de Administración, tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo el cumplimiento del contrato y dará por escrito a el proveedor las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con la entrega, verificación, devolución y reposición de los servicios objeto del mismo, a fin de que se ajuste a lo estipulado en el contrato y a las modificaciones que en su caso se convengan.

## SECCION VII. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

La Convocante podrá rescindir administrativamente el contrato sin necesidad de obtener resolución judicial en cualquier momento por incumplimiento a los compromisos pactados en el mismo. Dicha rescisión operará de pleno derecho, bastando para ello con que el ISESALUD cumpla con el procedimiento establecido en el artículo 54 de la LAASSP, en los siguientes casos:

a).- Si el Proveedor entrega servicios objeto de la licitacion distintos cuantitativa o cualitativamente a lo solicitado en el contrato o se niega a reponer alguna parte de los bienes suministrados que hubiere sido rechazada por parte del ISESALUD como resultado del procedimiento de inspección a que alude el numeral 29 que antecede.

b).- Si el Proveedor incumple con cualquiera de los compromisos asumidos en virtud del contrato formalizado.

c).- Si el Proveedor se declara en quiebra o suspensión de pagos o si efectúa cesión de bienes en forma tal que afecte el cumplimiento del contrato.

d).- Si el Proveedor subcontrata o cede total o parcialmente el contrato o los derechos derivados del mismo a un tercero.

e).- Si el Proveedor no concede al ISESALUD o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades o datos necesarios para la inspección y validación de los bienes materia del contrato.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación por parte del ISESALUD de que continua vigente la necesidad de los mismos, aplicando en su caso, las penas convencionales que correspondan.

El ISESALUD podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas, para lo cual elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

- NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:

En cumplimiento de las disposiciones del artículo 25 de la LAASSP ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria de licitación, así como las proposiciones presentadas  por los licitantes podrán ser negociadas.

## SECCION VIII.   INCONFORMIDADES

- La autoridad competente para recibir y resolver cualquier inconformidad que interpongan los licitantes contra actos de la presente licitación pública es la Secretaría de la Función Pública, en su domicilio ubicado en Insurgentes Sur número 1735, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón Código Postal 01020 en la ciudad de México Distrito Federal o en su portal de Internet http://www.funcionpublica.gob.mx/ por lo que los licitantes podrán inconformarse ante dicha dependencia, en los términos de las disposiciones de la LAASSP y su Reglamento.

ANEXOS

ANEXO 1

ANEXO TECNICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

“SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA LAS UNIDADES DEPENDIENTES DEL ISESALUD, MEDIANTE CONTRATO ABIERTO PARA EL EJERCICIO 2022”

### PERIODO DE CONTRATACION: DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

| INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| “SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA LAS UNIDADES DEPENDIENTES DEL ISESALUD, MEDIANTE CONTRATO ABIERTO PARA EL EJERCICIO 2022” |  |  |  |
| PERIODO: DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |  |  |  |
| No. | UNIDAD |  |  |
|  |  | IMPORTE MÍNIMO IVA INCLUIDO | IMPORTE MÁXIMO IVA INCLUIDO |
| 1 | HOSPITAL GENERAL DE MEXICALI | $ 5,331,374.11 | $ 13,328,435.28 |
| 2 | HOSPITAL GENERAL DE TIJUANA | $ 12,880,000.00 | $ 32,200,000.00 |
| 3 | HOSPITAL GENERAL ENSENADA | $ 3,058,197.03 | $ 7,645,492.59 |
| 4 | HOSPITAL GENERAL DE TECATE | $ 1,121,848.00 | $ 2,804,620.00 |
| 5 | HOSPITAL GENERAL PLAYAS DE ROSARITO | $ 959,043.46 | $ 2,397,608.64 |
| 6 | CAPPS RUIZ Y 14 | $ 451,918.66 | $ 1,129,796.64 |
| 7 | LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA | $ 1,523,200.00 | $ 3,808,000.00 |
| 8 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE MEXICALI | $ 4,200,000.00 | $ 10,500,000.00 |
| 8 | UNEME ONCOLOGIA | $ 226,800.00 | $ 567,000.00 |
| 9 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TIJUANA | $ 3,230,896.67 | $ 8,077,241.67 |
|  | TOTAL GLOBAL | $ 32,983,277.93 | $ 82,458,194.81 |

El servicio de pruebas de laboratorio está conformado por 9 partidas, la adjudicación se

hará por partida (unidad) para brindar el servicio, siendo de la siguiente manera:

LAS ESTIMACIONES DE PRUEBAS CON DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO 1.1 Y 1.2 (Adjuntas al presente) QUE CONTIENE LAS ESTIMACIONES DE PRUEBAS DE LAS SIGUIENTES UNIDADES:

ANEXO 1.1

| ### PARTIDA 1 | ### PARTIDA 2 | ### PARTIDA 3 | ### PARTIDA 4 | ### PARTIDA 5 | ### PARTIDA 6 | ### PARTIDA 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### HOSPITAL GRAL MEXICALI (HGM) | ### HOSPITAL GRAL TIJUANA (HGT) | ### HOSPITAL GRAL ENESENADA (HGE) | ### HOSPITAL GRAL TECATE (HGTEC) | ### HOSPITAL GRAL PLAYAS DE ROSARITO (HGPR) | ### CAAPS RUIZ Y 14 DE LA JSS3 ENSENADA | ### LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA (LESP) |

### ANEXO 1.2

| PARTIDA 8 | PARTIDA 10 |
| --- | --- |
| HOSPITAL MATERNO INFANTIL (HMI-MXL) MEXICALI HOSPITAL Y MATERNO INFANTIL (HMI-TIJ) TIJUANA | UNEME ONCOLOGIA DE MEXICALI (UNEME ONCOL) |

### En el ANEXO 1-C (adjuntas al presente) se indican las estimaciones de material para fase pre-analítica en los laboratorios clínicos, en cantidad mínima y máxima mensual, correspondientes a las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7.

### Nota importante: las cantidades y conceptos señalados en el ANEXO 1C son enunciativas, más no limitativas, mismos materiales que deberán proporcionarse cada mes en cada una de las unidades médicas para efecto del proceso de la fase pre-analítica acorde a la demanda del servicio en la unidad médica.

### No deberá cotizar con las estimaciones de cantidades pruebas de laboratorio, la cotización deberá presentarse únicamente por precio unitario de las partidas en las que desee participar.

Requerimientos generales

El servicio requerido será llevado a cabo en las siguientes unidades:

- Hospital General de Mexicali

- Hospital General de Tijuana

- Hospital General de Ensenada

- Hospital General de Tecate

- Hospital General Playas de Rosarito

- C.A.A.P.S. de Ruiz y 14 de la Jurisdicción #3 del municipio de Ensenada

- Laboratorio Estatal de Salud Pública de Baja California

- Hospital Materno Infantil Mexicali

- Hospital Materno Infantil Tijuana

- UNEME Oncología Mexicali

Debiendo cumplir con lo siguiente:

- Requerimiento de personal

  - El licitante participante deberá considerar en su propuesta además de los equipos analizadores, equipos de cómputo, sistema de información, dotación y suministro de consumibles y materiales, la presentación de personal profesional y técnico especializado requerido para la prestación del servicio integral de la cual el licitante deberá de presentar dentro de su propuesta técnica el recurso humano necesario siguiente:

| ### PARTIDA | ### UNIDAD MÉDICA HOSPITALARIA | ### PERSONAL REQUERIDO |
| --- | --- | --- |
| ### 1 | ### Hospital General de Mexicali (HGM) | ### No requerido |
| ### 2 | ### Hospital General de Tijuana | ### No requerido |
| ### 3 | ### Hospital General de Ensenada | ### No requerido |
| ### 4 | ### Hospital General de Tecate | ### No requerido |
| ### 5 | ### Hospital General Playas de Rosarito | ### No requerido |
| ### 6 | ### C.A.A.P.S. de Ruiz y 14 de la Jurisdicción #3 del municipio de Ensenada | ### No requerido |
| ### 7 | ### Laboratorio Estatal de Salud Pública de Baja California | personal especializado para realizar funciones en el laboratorio nivel especializado nivel 4: 2 químicos 4 técnicos laboratoristas |
| ### 8 | ### Hospital Materno Infantil Mexicali y UNEME Oncología Mexicali | ### El establecido por el licitante para cubrir el servicio solicitado |
| ### 9 | ### Hospital Materno Infantil Tijuana | ### El establecido por el licitante para cubrir el servicio solicitado |

  - El licitante participante deberá considerar en su propuesta además de los equipos analizadores, equipos de cómputo, sistema de información,  dotación y suministro de consumibles y materiales,  la  presentación de personal profesional y técnico especializado requerido para el Hospital Materno Infantil Mexicali y el Hospital Materno Infantil Tijuana, salvo la UNEME de Oncología de Mexicali que referirá a los pacientes a la toma de muestras al Hospital Materno Infantil de Mexicali, aclarando que la partida #8 hace referencia a la unificación de los procedimientos para estas 2(dos) unidades hospitalarias para la prestación del servicio integral, dicha visita será considerada como información técnica complementaria, de la cual el licitante debe de presentar dentro de su propuesta técnica.

  - En el caso del hospital materno infantil de Mexicali y Tijuana el licitante operará de manera integral el servicio de laboratorio, para la cual deberá estimar de acuerdo a sus procesos la cantidad y características del personal que se requerirá para la operación y el otorgamiento del servicio garantizando la funcionalidad en todos sus equipos, sin afectar la productividad de las unidades médicas.

  - Todo el personal propuesto, deberá contar con título y cedula profesional y ser autorizado por el responsable de la unidad solicitante, el licitante deberá presentar dentro de su propuesta técnica la documentación que avale este requerimiento.

  - El horario del personal profesional será asignado por el responsable de la unidad, de acuerdo al requerimiento de la misma.

  - El personal será asignado a fin de poder absorber la carga de trabajo de las diversas pruebas que se procesan y/o generen por muestras enviadas por los hospitales o alguna otra unidad médica, de muestras provenientes de las tomas de muestra ubicadas en Mexicali o según resulte la necesidad del servicio.

  - Para garantizar este compromiso el licitante acepta que en caso de incumplimiento (incidencias o personal incompleto), se proceda a la aplicación de la garantía de cumplimiento de contrato (1% del monto total del contrato por día natural de atraso).

- Del equipo

- Los equipos analizadores, deberán ser de tecnología de vanguardia, con antigüedad no mayor a tres años:

- No se aceptarán propuestas de:

    - Bienes correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas “only export” ni “only investigation”

    - Equipos descontinuados o por descontinuarse

    - Equipos que no se autorice su uso en el país de origen, porque hayan sido motivo de alertas médicas o de concentraciones por parte de las autoridades sanitarias.

- Los equipos analizadores de laboratorio instalados deberán cumplir como mínimo con los niveles de servicio para el proceso analítico de estudios de laboratorio en equipos automatizados, conforme a la siguiente tabla, se podrán ofertar equipos con capacidad superior a la aquí citada.

Tabla del nivel de servicio para el proceso analítico de estudios de laboratorio clínico en equipos automatizados.

| Paquete de estudio | Urgente | Rutina |
| --- | --- | --- |
| 1.-Química clínica | Máximo 15-20 minutos | Máximo 4 horas |
| 2.- Hematología | Máximo 5-10 minutos | Máximo 4 horas |
| 3.- Uroanálisis | Máximo 20 minutos | Máximo 4 horas |
| 4. Glicohemoglobina | Máximo 20 minutos | Máximo 4 horas |
| 5.- Electrolitos | Máximo 5-10 minutos | - |
| 6.- Gasometría | Máximo 5-10 minutos | - |
| 7.- Coagulación | Máximo 20 minutos | Máximo 4 horas |
| 8.- Serología | - | Máximo 4 horas |
| 9.- Inmunología |  | Máximo 4 horas |
| 10.-microbiologia | - | Mínimo 12 horas Máximo 72 horas |
| 11.-pruebas especiales |  | Máximo 4 horas |

* Se adecuará en el contrato según corresponda.

- De la entrega del (los) equipo (s):

- El prestador del servicio del servicio, deberá instalar el equipo y realizar las adecuaciones físicas necesarias a fin de garantizar el correcto funcionamiento del mismo en cada unidad y/o laboratorio.

- Deberá entregar el programa/cronograma de mantenimiento preventivo

- Rutina diaria

- A realizar por personal del laboratorio previa capacitación por parte del prestador del servicio para cada unidad y turno.

- Rutina quincenal

- A realizar por personal del laboratorio y/o personal técnico asignado por la empresa proveedora del equipo.

- Rutina mensual y/o semestral

- A realizar por personal técnico asignado por la empresa proveedora del equipo.

- El equipo deberá estar funcionando adecuadamente y deberá quedar interconectado al sistema de información otorgado por el mismo prestador y/o al sistema propio de la unidad de salud (si es el caso).

- Es responsabilidad del prestador del servicio proporcionar software, hardware y el apoyo técnico especializado necesario para interconectar los equipos ya se al sistema de información otorgado por el prestador del servicio y/o al sistema propio de la unidad de salud (si es el caso).

- Si por cualquier situación el (los) equipo (s) no pueden ser interfasados al momento de la instalación, el prestador del servicio asignará y costeará, un capturista hasta que esté concluido el proceso de manera satisfactoria para el usuario.

- Es responsabilidad del prestador del servicio proporcionar software, hardware y el apoyo técnico especializado necesario para interconectar los equipos al sistema de expediente electrónico de la unidad de salud o al sistema de administración de información del laboratorio (si es el caso).

- A fin de estandarizar la toma de muestras y mejorar el funcionamiento de los equipos se deberá incluir al menos 2 transluminadores venosos.

- Para cubrir la fase post-analítica (entrega de resultado) incluyendo: equipo de cómputo, impresoras láser para emisión de resultados, impresoras y/o equipos para etiquetado de muestras, lectores de código de barras.

- Podrán ofertar equipos y los bienes de consumo y reactivos idóneos para cada partida, en su caso si es necesario se podrá ofertar un equipo adicional conforme a la demanda de estudios clínicos acorde a las necesidades de cada laboratorio.

- Es responsabilidad del prestador del servicio realizar las mejoras tecnológicas necesarias para el buen funcionamiento de los equipos y software utilizados para la operación de los laboratorios.

- Si durante la duración del contrato los equipos dejaran por alguna razón de funcionar, el prestador del servicio del servicio deberá sustituirlos por otro de igual o superior tecnología y calidad en un término de 30 (treinta) días contados a partir de la fecha del reporte.

- Durante ese periodo el prestador del servicio será el responsable de resolver la carga de trabajo correspondiente del o de los equipos en cuestión a través de los laboratorios o equipos de respaldo propuestos en su oferta, sin costo adicional para la unidad; en igual condiciones de oportunidad y calidad.

- Si durante un periodo de 6 meses, el equipo presenta fallas; con interrupción del servicio por 24 horas o más en dos ocasiones durante el periodo señalado, el prestador del servicio del servicio deberá sustituirlo por otro de igual o superior tecnología y calidad en un término de 30 (treinta) días contados a partir de la fecha de reporte de la segunda falla.

- Del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos

El prestador del servicio del servicio deberá comprometerse a:

- Entregar por escrito a cada unidad médica los mecanismos de comunicación para recibir soporte técnico, mismo que deberá estar disponible 24/7.

- Garantizar la presencia de uno o más ingenieros de soporte en cada uno de los municipios donde estén ubicadas las unidades médicas.

- Comprometerse al momento de la instalación y puesta en marcha de los equipos a entregar a cada director de unidad a través del jefe de laboratorio la siguiente documentación:

  - Manual en español de cada uno de los equipos instalados (digital y/o impreso)

  - Reporte escrito de calificación de instalación (cumplimiento ISO 9001, NMX 15189, NMX 17025)

  - Reporte escrito de calificación de operación (cumplimiento ISO 9001, NMX 15189, NMX 17025)

  - Calendario de mantenimientos preventivos donde se describan las acciones que cubrirá para cada equipo, de acuerdo al protocolo de mantenimiento recomendado por el fabricante

- En los mantenimientos preventivos contemplará las refacciones y accesorios nuevos y originales de acuerdo a la recomendación del fabricante.

- Una vez realizado el mantenimiento preventivo deberá entregar a jefe de laboratorio reporte detallado de lo realizado al equipo detallando si el caso las refacciones y/o accesorios remplazados incluyendo la evidencia fotográfica que avale esta reposición.

- El reporte deberá estar firmado por el técnico responsable de realizar el mantenimiento avalado por el biomédico de la unidad o en su caso el jefe de laboratorio y/o usuario del equipo, conteniendo en el reporte de servicio 3 firmas que avalen la veracidad y fiabilidad del correcto funcionamiento del equipo.

- El mantenimiento correctivo será el número de veces necesario, incluyendo refacciones, accesorios nuevos y originales.

- EL servicio será realizado con mano de obra especializada en cada uno de los equipos. Una vez realizado el mantenimiento correctivo deberá entregar al jefe de laboratorio reporte detallado de lo realizado al equipo detallando, las refacciones y/o accesorios remplazados, incluyendo la evidencia fotográfica que avale esta reposición.

- El reporte deberá estar firmado por el técnico responsable de realizar el mantenimiento avalado por el biomédico de la unidad o en su caso el jefe de laboratorio y/o usuario del equipo, conteniendo en el reporte de servicio 3 firmas que avalen la veracidad y fiabilidad del correcto funcionamiento del equipo.

- El tiempo de respuesta al mantenimiento correctivo deberá ser en un máximo de 2 horas posteriores al reporte de falla y el tiempo de solución del problema o falla en un tiempo no mayor a 6 horas a partir del reporte inicial de falla.

- En caso de que los equipos y/o sus accesorios queden fuera de servicio por más de 12 horas, se hará cargo de recoger, enviar y procesar la muestras en los laboratorios de su propiedad y/o convenios vigentes (esto sin menoscabo de la calidad y confiabilidad de los resultados) y una vez que se obtengan los resultados los entregara a la unidad médica solicitante. Este procedimiento se realizará en un máximo de 8 horas hábiles a partir de la notificación telefónica. En caso de no cumplir con el tiempo establecido se hará acreedor a las penas convencionales aplicables, ya que se tomarán como pruebas no realizadas.

- En caso de que los equipos y/o sus accesorios queden fuera de servicio por más de 72 horas, el prestador del servicio deberá instalar en un lapso no mayor a 36 horas un equipo como soporte técnico de igual o mayor tecnología en calidad de préstamo a fin de no interrumpir el servicio de la unidad.

- En caso de que los equipos y/o sus accesorios queden fuera de servicio por más de 15 días, El prestador del servicio deberá instalar un equipo nuevo de características iguales o superiores al equipo que presenta la falla.

- Durante el plazo del contrato:

- Aceptar que, si los equipos se encuentran fuera de servicio y no se realizan procedimientos, en consecuencia, acepta que no se generan pagos y se consideran como pruebas no realizadas, por lo que se hará cargo de recoger, enviar y procesar la muestras en los laboratorios de su propiedad y/o convenios vigentes (esto sin menoscabo de la calidad y confiabilidad de los resultados)

- Se compromete a contar con personal técnico especializado a fin de proporcionar capacitación constante y/o a requerimiento de las unidades médicas. Así como a brindar el apoyo técnico necesario.

- En caso de no cumplir con lo estipulo en este anexo se hará acreedor a las penas convencionales aplicables.

- Del soporte técnico

- La propuesta deberá incluir asistencia técnica presencial cuando se requiera, con tiempo de respuesta máxima de 2 (dos) horas por unidad médica que lo requiera durante los 365 días del año

- Se deberá contar con asistencia técnica telefónica o web, con disponibilidad las 24 horas los 7 días de la semana

- Se deberá contar con diagnostico por fallas técnica en un lapso no mayor a 12 horas y resolución de problemas técnicos en máximo de 72 horas.

- En caso de fallas técnicas del equipo que impida la operación de los mismos, en un periodo mayor-igual a 2 horas el prestador del servicio deberá considerar las acciones a fin garantiza que las muestras de pacientes en urgencias y terapia intensiva se harán en laboratorios de su propiedad y/o convenios vigentes, entregando resultados en un periodo no mayor a 3 horas posteriores al envío de muestras.

- En caso de fallas técnicas del equipo que impida la operación de los mismos, en un periodo mayor-igual a 6 horas (una jornada laboral) se deberá contar con un laboratorio de su propiedad y/o convenios vigentes de pruebas de pacientes de consulta externa.

- Si por razones atribuibles a un mal funcionamiento del equipo y/o calibraciones, o al procesamiento de controles se consume reactivo y/o bienes, las pruebas realizadas en estas condiciones serán consideradas como “no efectivas”, por lo tanto, no serán objeto del pago.

- Deberá presentar currículum vitae del personal técnico del licitante, el cual proporcionará el servicio y asistencia técnica (mínimo 5 personas) de las cuales al menos 1 deberá de encontrarse en el estado, acreditando fehacientemente su residencia.

- Copia simple de los cursos de capacitación recibidos sobre los equipos ofertados en la presente licitación, el cual deberá de cumplir con mínimo el 95% del personal solicitado en el inciso anterior.

- Cedula de determinación de cuotas IMSS en donde se compruebe la veracidad de que labora para la empresa licitante el personal indicado en el inciso anterior.

- De la adecuación de las áreas

- El prestador del servicio del servicio, se compromete a realizar sin costo alguno para el “ISESALUD”, las adecuaciones ambientales en cada una de las áreas de los laboratorios donde se instalarán los equipos, tales como son tomas de energía, cableado, nodos, unidades de energía ininterrumpida, etc., es decir en donde se instalarán y pondrán en operación los equipos, conforme a las especificaciones técnicas del fabricante.

- De los insumos

Se deberán considerar:

- Todos los insumos y equipo necesarios para la realización de la prueba, durante las fases pre-analítica (toma de muestra, separación y conservación) de conformidad a los requerimientos establecidos por cada una de las unidades.

- Inscripción a programa de control de calidad externo para cada unidad médica, incluyendo todas las áreas de participación en el laboratorio.

- Se deberá contar mensualmente con controles de tercera opinión para cada una de las áreas del laboratorio (independientes de los controles incluidos en los kits de reactivos)

- El suministro de los insumos necesarios para la realización de los análisis clínicos, así como:

- Materiales para el control de calidad interno y externo

- Consumibles.

El prestador del servicio de servicios deberá proporcionar los reactivos, insumos y bienes de consumo que se requieran  para llevar a cabo los estudios y las pruebas solicitadas en las partidas correspondientes, de acuerdo a las necesidades  de cada unidad médica acorde a los equipos, para la ejecución de los paquetes de pruebas: química clínica, hematología, Urianalisis, Glicohemoglobina, electrolitos, gasometría, coagulación, serología, inmunología, microbiología, pruebas especiales y pruebas manuales; por lo que el prestador del servicio de servicios debe hacer entrega de los consumibles idóneos para la elaboración de cada tipo de prueba.

- La primera dotación corresponderá a 30 (treinta) días de consumo de acuerdo a los máximos mensuales por cada unidad médica (hospital y laboratorio estatal de salud pública), conforme las estimaciones que se relacionan en este anexo la entrega corresponderán dentro del periodo de entrega de los equipos en demostración y puesta en operación de los mismos;

- Las subsecuentes  entregas corresponderán a cada 20 (veinte) días naturales de consumo periódicamente, para cubrir las necesidades de la ejecución de las pruebas por cada unidad,  sin que sea inferior a los 15 días naturales de inventario mensual, una vez realizado  el conteo  en cada uno de los laboratorios clínicos de las unidades dependientes del “ISESALUD” por lo que la visita de “el prestador del servicio de servicios” obtendrá el visto bueno del jefe de laboratorio y director de la unidad correspondiente, acorde al número de pruebas que se están realizando y por realizarse debiendo ser congruente al rendimiento del equipo analizador en cada laboratorio.

- El prestador del servicio del servicio deberá realizar durante la vigencia del contrato el monitoreo continuo del laboratorio, debiendo cotejar la productividad registrada y la existencia de los insumos a fin de cumplir con oportunidad en el servicio, quedando a su cargo el almacenamiento y distribución de los consumibles.

- Si por cualquier motivo el prestador del servicio del servicio presenta un retraso mayor a 24 horas a partir de la fecha pactada de entrega de los insumos necesarios para la realización de las pruebas, deberá procesar las muestras en los laboratorios de su propiedad y/o convenios vigentes (esto sin menoscabo de la calidad y confiabilidad de los resultados) a fin de procesar las mismas en tanto se lleva a cabo la entrega de los insumos correspondientes.

- Mensualmente entregara original y copia del reporte de prueba efectiva realizada, debiendo entregar dicho reporte a la dirección o subdirección administrativa de la unidad previamente validada por el responsable del laboratorio de cada una de las unidades donde se instaló el equipo; una copia se entregará al director médico y otra al director o subdirector administrativo de la unidad correspondiente, con las observaciones en que su caso haya lugar.

- El “ISESALUD” no recibirá bienes de consumo con caducidad vencida.

- Se estable como fecha de entrega de materiales, reactivos y consumibles necesarios para la operación los primeros 5 días del mes – estableciendo la fecha y horario de entrega con los directores de cada unidad a través de los jefes de laboratorio.

- El prestador del servicio del servicio se compromete a entregar mensualmente la cantidad de insumos solicitados por cada unidad médica para cubrir al menos la cantidad mínima estipulada en el contrato de cada una de las partidas (no se aceptará la entrega fraccionada de insumos) para garantizar este compromiso el licitante acepta que, en caso de incumplimiento, se proceda a la aplicación de la garantía de cumplimiento de contrato (10% del monto total del contrato).

- Se requiere que la presentación de los insumos corresponda a la productividad de cada unidad.

- En el caso de controles para hematología y sedimento urinario, la vigencia debe ser al menos de 30 días y el canje con al menos una semana antes de la fecha de caducidad.

- El reporte y pago del servicio deberá ser por prueba efectiva, debiendo considerar los calibradores, controles y reactivos dentro de los insumos requeridos para obtener la productividad expresada en la cantidad de pruebas máximas y mínimas de cada unidad, presentado en el anexo 1.1 y 1.2 (requerimiento concentrado mensual)

- Durante la vigencia del contrato, el prestador del servicio se compromete a que, por causas imputables a él, la unidad médica no pueda atender su productividad, se hará cargo de recoger, enviar y procesar la muestras en los laboratorios de su propiedad y/o convenios vigentes (esto sin menoscabo de la calidad y confiabilidad de los resultados) y una vez que se obtengan los resultados los entregara a la unidad médica solicitante. Este procedimiento se realizará en un máximo de 8 horas hábiles a partir de la notificación telefónica. En caso de no cumplir con el tiempo establecido se hará acreedor a las penas convencionales a que se haga acreedor, ya que se tomaran como pruebas no realizadas.

- De los reactivos

- Los controles y calibradores deberán ser:

- Con estabilidad mínima de 20 días y el mismo lote por lo menos durante seis meses. (a excepción de aquellos que por su fabricación no se pueda mantener el mismo lote)

- Si durante la duración del contrato los reactivos utilizados en el equipo tuvieran necesidad de ser cambiados por el prestador del servicio (cambio de marca de reactivos) el prestador del servicio:

- Deberá notificar con al menos 10 días de anticipación al laboratorio y programarse para proveer al mismo la capacitación adecuada al personal de cada laboratorio para el manejo y calibración de la nueva marca.

- Deberá ingresar el nuevo método al software del equipo en cuestión y por lo tanto deberá asegurar la notificación al sistema de control de calidad externo del cambio de metodología, de tal forma que los resultados en los reportes no sean perjudicados.

- Para el caso de las pruebas especiales requeridas, los reactivos o consumibles señalados en los renglones del para uso en el laboratorio estatal, deberá estar acompañada del oficio de evaluación y autorización de INDRE.

- En el caso de las pruebas de microbiología, el prestador del servicio deberá considerar pruebas para utilizarse en equipo automatizado para la identificación y susceptibilidad bacteriana con resultados entre 7 a 12 horas.

- El prestador del servicio no podrá entregar reactivos abiertos, o con daños en el empaque primario.

- En caso de que el reactivo ya sea para uso manual, equipos automatizados o semi automatizados, presente discrepancia en los resultados en relación a la clínica del paciente, el control de calidad interno y/o el control de calidad externo, el prestador del servicio deberá cambiar de marca, metodología y/o tecnología diagnostica en un periodo no mayor a 30 (treinta) días posteriores a la fecha de reporte.

- El “ISESALUD” no recibirá bienes de consumo con caducidad vencida.

- Cuando se compruebe deficiencias o vicios ocultos en la calidad de los suministrados, por causas imputables al proveedor, estos serán motivo de devolución por el “ISESALUD”, el prestador del servicio se obliga a su reposición del 100% (cien por ciento) del volumen devuelto total a más tardar dentro de los siguientes 10 (diez) días naturales contados a partir de que el prestador del servicio reciba la notificación por escrito de los productos que se encuentran con deficiencias.

- En todos los casos, el “ISESALUD”, notificará al prestador los motivos del canje o devolución.

- Los gastos que se generen por concepto del canje o devolución serán por cuenta del prestador del servicio, previa notificación sin costo alguno para el “ISESALUD”.

- En caso de que las causas que originen la devolución sean de carácter trascendente a juicio del área técnica y/o administrativa correspondiente a cada una de la unidad aplicativa, o que se incurra por segunda ocasión en algún motivo de devolución, será potestativo del “ISESALUD”; proceder a la rescisión del contrato y hacer efectiva la fianza presentada para garantizar su cumplimiento.

- Los insumos tendrán una caducidad mayor a 6 meses (caducidad menor es aceptada solo en común acuerdo con el jefe de laboratorio de la unidad y/o por la naturaleza del reactivo)

- Los insumos, calibradores y reactivos estarán garantizados contra defectos de fabricación, vicios ocultos y deficiencias en la calidad que influyan en su uso, seguridad y eficacia.

- Se deberá garantizar la continuidad en el número de lote de controles, calibradores al menos por 6 meses.

- Se acepta el canje de insumos de la misma calidad o superior, siempre y cuando el prestador del servicio, notifique a la unidad médica con al menos 30 días previos a la entrega (sustitución).

- En caso de que se presenten reportes de desvíos de calidad o vicios ocultos recurrentes por tres meses o más, las unidades de salud podrán solicitar por escrito a el prestador del servicio el cambio físico del bien, marca o lote del insumo en cuestión- la sustitución deberá realizarse en un periodo no mayor a 15 días.

- En caso de los insumos deban ser remplazados por desvíos en calidad y/o vicios ocultos

- El prestador del servicio de servicio se hará cargo de recoger, enviar y procesar las muestras en los laboratorios de su propiedad y/o convenios vigentes (esto sin menoscabo de la calidad y confiabilidad de los resultados) y una vez que se obtengan los resultados los entregará a la unidad médica solicitante. Este procedimiento se realizará en un máximo de 8 horas hábiles a partir de la notificación telefónica. Esto hasta que, sea entregado el insumo en sustitución y en caso de no cumplir con el tiempo establecido se hará acreedor a las penas convencionales a que se haga acreedor, ya que se tomaran como pruebas no realizadas.

- Del programa de control de calidad

- El licitante se compromete a proporcionar el programa de control de calidad externo sin costo adicional para la convocante que tenga calendario de acuerdo a la vigencia del contrato, para la recepción de muestras y envío de resultados en cada una de las unidades y de las áreas de análisis (química sanguínea, hematología, microbiología, serología, biología molecular, gasometría, etc. Según aplique a cada unidad).

- El programa de control de calidad externo deberá estar vigor durante la vigencia del contrato, para garantizar este compromiso el licitante acepta que, en caso de incumplimiento, se proceda a la aplicación de la garantía de cumplimiento de contrato (10% del monto total del contrato).

- El prestador del servicio del servicio se compromete a proporcionar controles de tercera opinión para cada una de las áreas y analitos incluidos en el contrato.

- El prestador del servicio del servicio contratado, deberá entregar, constancia de inscripción a sistema de control de calidad externo con vigencia igual a la duración del contrato.

- Si el prestador del servicio del servicio maquila las muestras, en lo que repara o sustituye el equipo, las muestras deberán ser procesadas con la misma metodología que el laboratorio este utilizando en el momento de la falla o descompostura del equipo deberá entregar además constancia de que el laboratorio en el que se maquilan las muestras, está inscrito a algún control de calidad externo.

- El prestador del servicio del servicio durante la vigencia del contrato, dará seguimiento, acorde al programa de calidad, a la unidad los resultados derivados del control externo de la calidad, los cuales serán analizados conjuntamente con la dirección de cada unidad y el jefe del laboratorio correspondiente, a fin de tomar medidas correctivas en su caso, dando cumplimiento al menos a la NOM. 007- SSA-1 2013.

- En caso de que los resultados de control de calidad externo no resulten favorables el prestador del servicio deberá participar con su área técnica en conjunto con la unidad correspondiente para la resolución de las desviaciones encontradas.

- En caso de que los resultados de control de calidad externo no resulten favorables en dos o más periodos, el prestador del servicio deberá cambiar de marca, metodología y/o tecnología diagnostica en un periodo no mayor a 30 (treinta) días posteriores a la fecha de reporte.

- El prestador del servicio del servicio, para cumplir con el control interno de la calidad (gráficas de Levey-Jennings, histogramas y Youden), el lote de los controles deberá ser el mismo al menos por un período de un mes de acuerdo con la caducidad establecida en los mismos, acorde a los equipos.

- En el caso de que el prestador del servicio proponga bienes que requieran temperaturas de congelación inferior a 2° c para su conservación, éste deberá proporcionar el equipo congelador necesario para este fin, de acuerdo a las necesidades de cada unidad médica (laboratorio), acorde al tipo de pruebas y/o exámenes clínicos.

- Del sistema de información.

Sistema informático de laboratorio clínico: es el sistema software automatizado para operar el registro, control de citas, número de expediente, fecha de cita, datos generales del paciente, nombre del médico, procedencia médica, observaciones del paciente, clave de los estudios solicitados, admisión de pacientes, entre otros para la operación y resultados de los análisis clínicos en cada laboratorio, con funciones mínimas de control de citas, admisión de pacientes, listas de trabajo, captura automática y manual de resultados, impresión de resultados, listados y estadísticas, respaldos de seguridad,  y,  otras especificaciones técnicas del sistema totalmente en idioma español, enlazados con equipos de diagnóstico,  PC´s  que se interconecten  a las estaciones de trabajo entre otros aspectos relativos por la naturaleza del servicio según los requerimientos de la unidad médica.

El licitante deberá manifestar, mediante escrito que, en caso de resultar adjudicado, se comprometen a instalar el sistema software necesario a fin de que sus equipos sean interfasados al sistema de registro del LESPBC, denominado pc-lab ® para facilitar el proceso pre analítico, analítico y post analítico.

El licitante deberá ofrecer los equipos de cómputo, con los cuales se enlazarán los equipos de diagnóstico, entre los cuales como referencia para ofrecer el equipo de cómputo podrá revisar la página de www.saludbc.gob.mx en el menú de normatividad donde se indican las especificaciones técnicas mínimas a utilizarse en la adquisición y solicitud de bienes de tecnologías de la información.

El licitante  deberá  manifestar  mediante escrito que en caso de resultar adjudicado, se comprometen a instalar equipos de cómputo con la plataforma mínima requerida para gestor de base de datos para los requerimientos de implementación instalaciones y equipo para estaciones de trabajo e instalación de interfaces con instrumentos, impresoras de código de barras, laser de alto rendimiento conectadas en red, así como el compromiso de entregar manual del usuario de los sistemas, del cual entregaran en su propuesta las características del mismo.

- El sistema de información deberá cumplir como mínimo las siguientes características:

- Sistema

- En idioma español.

- Con capacidad para el manejo de datos numéricos, texto, etc., según sea el caso.

- Con capacidad para configuración de impresoras y ajuste de salida de los reportes.

- Con rastreabilidad de todos los procesos, incluyendo bitácora de fecha, hora y usuario de cada alta, modificación o cancelación de pacientes y de estudios. No deberá ser posible el borrado físico de registros.

- Con acceso controlado por módulo para captura, modificación o consulta y seguridad con identificador de usuario y contraseña de acceso a todos los niveles.

- No deberá restringirse artificialmente el número de usuarios.

- Asistencia al usuario

- Proporcionar número telefónico para asistencia en caso de falla con nombre de personas que proporcionarán dicha asistencia.

- Garantizar una línea de asistencia técnica abierta las 24 horas.

- Garantizar un tiempo máximo de 6 horas de respuesta y 24 horas para la solución, en caso de contingencias atribuibles al sistema o base de datos.

- Base de datos

- Mantener histórico de estudios hasta por 5 años.

- Mantener en línea de acceso rápido hasta 6 meses.

- Capacitación para uso del sistema

- Realizar en sitio con asistencia personalizada durante el primer mes de operaciones.

- Realizar esta capacitación con todos los turnos y áreas involucradas.

- Interfase

- Deberán poder interconectarse los equipos.

- Emitir resultado (integrado de los diferentes equipos por paciente) tanto en papel como en archivo.

- Integrar en los reportes nombre de los analistas por perfil y firma de jefe de laboratorio.

- Con opción para consulta de resultados integrados en el laboratorio.

- Con posibilidad de realizar ingreso manual de resultados de estudios manuales.

- Con posibilidad de realizar consulta por:

- Nombre.

- Fecha de estudio.

- Estudio.

- Servicio.

- Impresión de resultados de estudios con intervalos de referencia.

- Con capacidad para generar archivo con extensión pdf de los resultados de un paciente, para ser enviado por correo electrónico.

- Generación de archivo de estadística (en Excel o similar para realizar cálculos estadísticos).

- Emitir reportes concentrados de acuerdo requerimientos específicos de cada laboratorio clínico.

- Programación del instrumento de manera manual o automática (tanto para el ingreso de peticiones de estudios como para el envío de resultados).

- Capacidad de manejo en forma de "aleatoria" o secuencial.

- Registro de las banderas del instrumento y de todas las determinaciones efectuadas para cada examen, con posibilidad de seleccionar el valor a imprimir en el reporte de resultados.

- Respaldo

- Realizar respaldo o réplica de manera automática.

- En caso de alguna falla, el prestador del servicio deberá garantizar que los datos puedan ser recuperados.

- Citas

- Capacidad de programación de la agenda laboral con límite de citas por día de la semana, día específico y por estudio por día de la semana.

- Posibilidad del reparto de citas de día en horario escalonado, programable a los requerimientos de cada unidad.

- Con posibilidad de configurar días festivos, no laborables y de mantenimiento, para la programación de citas.

- Ingreso de datos demográficos de pacientes requeridos por el instituto por vía:

- Captura de teclado.

- Ingreso de la cita por medio del sistema hospitalario.

- Capacidad de lectura de los datos generales del paciente, desde el archivo histórico del mismo sistema, notificando fechas de visitas anteriores.

- Código de barras enviado de áreas de recepción de muestras.

- Consulta de la agenda indicando número de pacientes citados para cada día considerando horario escalonado, días saturados, total de pacientes citados en el laboratorio general y aparte los pacientes de bacteriología.

- Impresión del comprobante de cita, con la indicación para la preparación de los estudios solicitados, así como los datos demográficos y posibilidad de imprimir el número de la cita en código de barras.

- Modificación, anulación y confirmación de citas.

- La selección de los estudios deberá poder realizarse por código de estudio y por nombre abreviado y con ayuda de selección múltiple por número o por parte del nombre del estudio.

- Consulta e impresión de cita:

- Por nombre del paciente.

- Por código de toma.

- Por servicio.

- Por fecha.

- Programación de la cita por cálculo de acuerdo a la próxima cita médica, a la duración de los estudios y a la agenda.

- Validación de la entrada para que en los campos que deba de ser numérico solo acepte este dato y de igual manera los que deban de ser caracteres únicamente acepte éstos.

- Admisión de pacientes para la toma de muestra:

- Áreas de admisión de pacientes: laboratorio clínico y en casos específicos se determinará otras áreas de admisión.

- Datos de pacientes con las mismas especificaciones de captura y de ayuda de citas.

- Capacidad de modificación de cualquier dato de la solicitud.

- Admisión de pacientes citados utilizando el código de barras de las citas, con aviso de si están fuera de tiempo para su aceptación o rechazo.

- Admisión de pacientes sin cita, directo en recepción.

- Admisión de pacientes y estudios en forma automática del sistema hospitalario.

- Llamado de los datos del paciente del archivo histórico.

- Llamado de los datos del paciente del archivo de citas.

- Cálculo automático de la fecha pre-entrega y de entrega de resultados, de acuerdo al tiempo de realización.

- Posibilidad de modificar en cualquier momento los datos demográficos y los estudios.

- Disponibilidad de pantalla o impresión que indique exactamente cuáles y cuántas muestras tomar.

- Facilidad para indicar al sistema si una muestra no pudo ser tomada o no fue entregada al laboratorio.

- Manejo de materiales biológicos diversos para un mismo examen.

- Programación e ingreso de estudios por:

- Nombre

- Nombre abreviado

- Código

- Perfil o grupo de estudios definidos por el usuario.

- Selección sencilla o múltiple del catálogo de exámenes.

- Impresión automática de etiquetas para tubos de muestra debiendo imprimir solo las etiquetas requeridas y no tener desperdicio de etiquetas en blanco15. Impresión automática de la orden de servicio con los datos del paciente, los estudios y la fecha en que los resultados estarán disponibles.

- Módulo de control para recibir muestras de referencia con código de barras y la emisión de un documento acusando las muestras recibidas, fecha, hora, unidad y responsable.  Deberá controlar las muestras que no fueron recibidas.

- Posibilidad de crear automáticamente, al momento de la admisión, la lista de carga de los instrumentos interfasados.

- Capacidad ilimitada de exámenes por paciente en cada visita.

- Trabajo en laboratorio

- Manejo de hojas de trabajo en pantalla e impresión a elección del usuario, clasificadas:

- Por unidad

- Por sección de laboratorio o área de trabajo

- Por estudio

- Por tipo de pacientes (urgentes, hospitalizados, externos, etc.)

- Por folio (número para identificar la visita)

- Por laboratorio subrogado

- Por laboratorio del instituto

- Por servicio

- Por estatus (aún no impresos, pendientes, ya impresos, con resultados)

- Por rango de fechas y folios

- Mezcla de las anteriores

- Re-impresión de hojas de trabajo con los filtros anteriores.

- Las hojas de trabajo deberán contener folio, nombre del paciente, diagnóstico, servicio, unidad solicitante (si aplica), estudios solicitados.  El formato de impresión deberá ser configurable.

- Las listas de envío conteniendo estudios de una o varias secciones del laboratorio y sirven de documentación para el acuse de recibo de las muestras imprimiéndose a selección, el número de copias y deben tener espacio para las firmas de los involucrados.

- Captura de resultados

- Capacidad de manejo de pacientes en forma aleatoria o secuencial.

- Captura e ingreso de resultados con las siguientes opciones:

- Guiada por examen

- Automática con resultados predefinidos

- Por paciente

- Directamente del instrumento en las áreas interconectadas

- Con mensajes de alarma para los resultados fuera de los valores de referencia o aceptables, según sea el caso, basados en colores, donde el rojo indique resultado fuera de los intervalos de referencia

- Posibilidad de consultar fácilmente desde la misma pantalla en la fase del manejo del paciente los resultados anteriores de ese paciente, tanto en forma de tabla como en forma gráfica.

- Posibilidad de consultar en la fase del manejo del paciente las visitas anteriores que tenga ese paciente.

- Con textos ya previamente codificados, para facilitar y hacer más veloz la captura de los resultados de tipo texto.

- Capacidad de identificar y guardar los resultados de los estudios repetidos.

- Que realice el cálculo automático en resultados específicos.

- Que realice la determinación automática y en tiempo real de las anormalidades de los resultados obtenidos en los análisis.

- Que se puedan modificar los resultados registrando quién, cuándo y a qué hora se modificaron los mismos.

- Que haga el registro del usuario que realizó el análisis, la fecha, la hora, el método utilizado, el equipo utilizado, el código del reactivo utilizado, el número de lote y la persona que validó el estudio (en caso de que esté activada la opción de validación para ese estudio), en caso de modificación valor anterior y valor nuevo, estación de trabajo.

- Que tenga la posibilidad de adición de comentarios asociados a cualquier dato de los resultados.

- Recepción de resultados en línea de equipos interfasados.

- Capacidad de ingreso y manejo de resultados de texto, numéricos y con sus unidades de medida seleccionadas y definidos por el usuario.

- Capacidad para ingresar incidentes o accidentes que se hayan presentado.

- Registro de causa de cambio obligatoria, al modificar un resultado ya validado.

- Validación

- El módulo de validación de resultados deberá proveer una validación automática y una validación manual. La validación manual podrá ser por sector de laboratorio y clínica para los pacientes con todos los sectores y deberá ser llevada a cabo permitiendo un filtro de selección del tipo de pacientes o estudios a validar. La validación de resultados podrá ser por paciente o grupo de pacientes o por examen, con pantalla gráfica identificando resultados fuera de los intervalos de referencia en color rojo para facilitar su identificación.

- La validación automática debe procesar automáticamente los resultados introducidos al sistema y validar si satisfacen las reglas de validación que han sido impuestas. Todos los resultados no validados automáticamente deberán ser validados manualmente.

- La validación del sector se deberá poder realizar por estudio, áreas o secciones (química, hematología, inmunología, etc.), la cual es una confirmación por parte del usuario y/o responsable de la sección, indicando que los estudios están validados.

- La validación clínica permite revisar todos los resultados del paciente en su conjunto y también es como una confirmación electrónica de validación de los resultados del paciente.

- Para poder efectuar la validación el operador debe tener disponible inmediatamente en pantalla para cada resultado, la siguiente información:

- Situación: inferior o superior a los valores de referencia

- Alarmas del instrumento

- Alarmas provenientes de la validación automática

- Capacidad de manejo en forma aleatoria o secuencial.

- Asegurando que todos los datos de fecha, hora y persona que validó, queden registrados en el estudio.

- Posibilidad de imprimir en automático en el reporte, los datos de la persona que realizó y validó los estudios.

- Consulta

- La consulta deberá poder ser efectuada solo por un paciente o también mediante una consulta en pantalla, generación de archivo o impresión global ya sea del archivo de citas, del archivo en línea o del archivo histórico en forma de resumen ordenados a elección del usuario por:

    - Nombre o apellidos

    - Número de afiliación

    - Folio

    - Por unidad

    - Por sección de laboratorio

    - Por estudios pendientes a reportar o imprimir

    - Persona que hizo el estudio

    - Persona que validó el estudio

    - Por fecha

    - Por tipo de paciente

- Estado de avance de las pruebas por diferentes filtros de selección

- Por resultados normales y anormales

- Impresión de resultados

- Las opciones deseadas para obtener la impresión de las hojas de resultados, son las siguientes:

    - Por pacientes completos validados

    - Por pacientes parciales validados

    - Por unidad y folio para pacientes foráneos

    - Por paciente por área

    - Por examen

    - Solicitudes urgentes

- La impresión de los reportes de resultados debe ser automática y también manual con la posibilidad, en ambos casos, de seleccionar los parámetros arriba listados. La impresión de resultados manual o automática, no podrá imprimir resultados que no hayan sido validados.

- La impresión de resultados puede ser hecha bajo la siguiente modalidad, con relación a la procedencia del paciente:

- Impresión en papel, en la impresora del laboratorio

- Cuando se imprime por lote (grupos de pacientes), el sistema deberá permitir imprimir una relación (lista) de los pacientes que fueron impresos.

- Impresión individual utilizando el código de barras de la orden.

- Impresión en ventanilla.

- En caso de una reimpresión de resultados el sistema deberá notificar visualmente que ese reporte ya fue impreso.

- Se deberá indicar en el reporte si es una impresión completa o incompleta de resultados.

- El reporte de resultados deberá ser configurable.

- Los resultados deben indicar casos de alarma o críticos.

- Usuarios

        - Control de accesos en base a un código de acceso y una palabra clave.

        - Definición de perfiles de acceso para los usuarios.

        - Control de procesos y pantallas para cada usuario en base a perfiles.

        - Control para que un resultado validado, no pueda ser modificado por cualquier usuario, sólo por el administrador.

- Archivo histórico

        - Posibilidad de almacenar todos los datos de los pacientes y sus resultados sin límite de sistema.

        - Admisión rápida de pacientes que están en archivo histórico, al permitir traer en automático sus datos generales.

        - Posibilidad de memorizar todas las visitas anteriores de los pacientes con sus resultados.

        - Posibilidad de consultar o imprimir un perfil comprendido en todas las visitas anteriores.

        - El almacenar toda la información, no deberá de influir en la velocidad de trabajo de la rutina del sistema.

- Del manejo de residuos biológico infecciosos (RPBI)

- En el caso del Hospital Materno Infantil de Mexicali, UNEME Oncología de Mexicali y Hospital Materno Infantil de Tijuana, el licitante se hará cargo del manejo de los residuos peligrosos- biológico infecciosos, derivados de la otorgación del servicio, en estricto apego a lo establecido en la NOM-087-ECOL-SSA1-2002, protección ambiental - salud ambiental - residuos peligrosos biológicoinfecciosos - clasificación y especificaciones de manejo. Durante la vigencia del contrato y un mes posterior a la conclusión del mismo.

- El licitante se compromete a entregar al director de Hospital Materno Infantil de Mexicali, UNEME Oncología de Mexicali y Hospital Materno Infantil de Tijuana, copia del contrato con la empresa encargada de la disposición final de RPBI, mimo que deberá cubrir la vigencia del contrato más un mes posterior a la fecha de conclusión de la misma.

- El licitante se compromete a entregar copia de los manifiestos al director de cada unidad (donde aplique).

- Para garantizar este compromiso para garantizar este compromiso el licitante acepta que, en caso de incumplimiento, se proceda a la aplicación de la garantía de cumplimiento de contrato (15% del monto total del contrato), en los términos aplicables.

- Al término de la vigencia del contrato

El prestador del servicio se obliga a retirar sin costo adicional para el “ISESALUD”, los equipos que son de su propiedad y que hayan sido instalados dentro de las unidades médicas en un plazo no mayor de 20 días naturales, previo acuerdo con las autoridades de la unidad médica correspondiente, asumiendo a su cargo los gastos que se generen por este concepto, a excepción que en ella derive una extensión de contrato solicitada y autorizada por el “ISESALUD”.

PARTIDA 1

HOSPITAL GENERAL DE MEXICALI

Equipos con los que deberá contar el licitante para su instalación en el HGM para llevar a cabo el funcionamiento adecuado de sus instalaciones, estos quedarán en comodato y cada uno deberá cumplir con los requerimientos aquí señalados:

| QUIMICA CLÍNICA: DESCRIPCIÓN: ANALIZADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA BIOQUIMICA CLINICA POR FOTOMETRÍA, POTENCIOMETRÍA Y TURBIDIMETRÍA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | SISTEMA AUTOMATIZADO DE PISO. |
|  |  |  | 1.2 | CON CAPACIDAD DE RECIBIR ALIMENTACIÓN DE MUESTRAS EN ACCESO CONTINUO O EN LOTES. |
|  |  |  | 1.3 | CON CAPACIDAD DE RECIBIR HASTA 100 MUESTRAS. |
|  |  |  | 1.4 | CON SOFTWARE EN IDIOMA ESPAÑOL. |
|  |  |  | 1.5 | SOFTWARE CON LA CAPACIDAD DE REGISTRAR ABORDO TAREAS DE MANTENIMIENTO. |
|  |  |  | 1.6 | CON LA CAPACIDAD DE LLEVAR EL MANTENIMIENTO DIARIO. |
|  |  |  | 1.7 | CON LA CAPACIDAD DE ACCESO AL SOFTWARE OPERATIVO VÍA REMOTA. |
|  |  |  | 1.8 | QUE CUENTE CON UN PRINCIPIO DE MEDICIÓN POR FOTOMETRÍA, POTENCIOMETRÍA Y TURBIDIMETRÍA. |
|  |  |  | 1.9 | CON LA CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN ABORDO MÍNIMO 90 POSICIONES DE REACTIVOS REFRIGERADOS Y ELECTROLITOS. |
|  |  |  | 1.10 | IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS A TRAVÉS DE CÓDIGO DE BARRAS. |
|  |  |  | 1.11 | CAPACIDAD PARA ALMACENAR 50,000 O MAS RESULTADOS DE MUESTRAS Y RECUPERAR DESDE CD-ROOM O MEMORIA USB. |
|  |  |  | 1.12 | QUE CUENTE CON ESTABILIDAD A BORDO DE LOS REACTIVOS Y ESTABILIDAD DE LA CALIBRACIÓN. |
|  |  |  | 1.13 | CON UNA VELOCIDAD DE ANÁLISIS DE MÍNIMO 700 PRUEBAS POR HORA. |
|  |  |  | 1.14 | CON LA CAPACIDAD DE UTILIZAR VOLÚMENES DE MUESTRA MÍNIMO DE 1.5 µL A 35 µL GENERANDO UN PROMEDIO DE 7.2 µL. |
|  |  |  | 1.15 | CON CAPACIDAD DE VERIFICAR LA PRESENCIA DE COÁGULOS, BURBUJAS. |
|  |  |  | 1.16 | CON CAPACIDAD DE DILUCIÓN AUTOMÁTICA. |
|  |  |  | 1.17 | CON CAPACIDAD DE VERIFICACIÓN DE NIVEL DE LÍQUIDOS PARA LA PIPETA DE MUESTRA Y REACTIVOS POR GRADIENTE DE PRESIÓN. |
|  |  |  | 1.18 | CON CAPACIDAD DE INTERACCIÓN DEL USUARIO CON EL SOFTWARE A TRAVÉS DE UN MONITOR. |
|  |  |  | 1.19 | CON CAPACIDAD DE MEDICIÓN DE ELECTROLITOS SÉRICOS Y URINARIOS (NA, K Y CL). |
|  |  |  | 1.20 | CON CAPACIDAD DE MUESTREAR SUERO, PLASMA, ORINA, SANGRE TOTAL Y LIQUIDO CEFALORRAQUÍDEO. |
|  |  |  | 1.21 | CON CAPACIDAD DE PROCESO MUESTRAS PEDIÁTRICAS CON VOLUMEN DE 1.5 A 80 µL. |
|  |  |  | 1.22 | QUE CUENTE CON CONTENEDORES PARA EL PROCESO DE MUESTRAS PEDIÁTRICAS Y TUBO PRIMARIO DE DIFERENTES VOLÚMENES. |
|  |  |  | 1.23 | CONTROL ELECTRÓNICO DE TEMPERATURA DEL CARRUSEL. |
|  |  |  | 1.24 | CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA POR ENSAYO CON CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA DE LOTE. |
|  |  |  | 1.25 | SISTEMA DE ACCESO ALEATORIO. |
|  |  |  | 1.26 | TEMPERATURA DE OPERACIÓN DEL EQUIPO CONTROLADA. |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA. |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| INMUNOLOGÍA: DESCRIPCIÓN: ANALIZADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA INMUNOENSAYOS POR QUIMIOLUMINISENCIA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | SISTEMA AUTOMATIZADO DE PISO AUTOMATIZADO DE ALTO RENDIMIENTO. |
|  |  |  | 1.2 | CON CAPACIDAD DE RECIBIR ALIMENTACIÓN DE 25 LOTES POR ENSAYO COMO MINIMO CON CONMUTACIÓN AUTOMATICA. |
|  |  |  | 1.3 | TIPO DE MUESTRA SUERO, PLASMA, ORINA, SANGRE TOTAL Y LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO. |
|  |  |  | 1.4 | CON SOFTWARE EN IDIOMA ESPAÑOL. |
|  |  |  | 1.5 | SOFTWARE CON LA CAPACIDAD DE REGISTRAR ABORDO TAREAS DE MANTENIMIENTO. |
|  |  |  | 1.6 | CON LA CAPACIDAD DE LLEVAR EL MANTENIMIENTO DIARIO. |
|  |  |  | 1.7 | CON LA CAPACIDAD DE ACCESO AL SOFTWARE OPERATIVO VÍA REMOTA. |
|  |  |  | 1.8 | QUE CUENTE CON UN PRINCIPIO DE MEDICIÓN POR QUIMIOLUMINISCENCIA, COLORIMÉTRICA/CINETICA, POTENCIOMÉTRICA, TURBIDIMETRIA E INMUNOCINETICA. |
|  |  |  | 1.9 | CON LA CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN DE REACTIVOS. |
|  |  |  | 1.10 | IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS A TRAVÉS DE CÓDIGO DE BARRAS. |
|  |  |  | 1.11 | CON UNA VELOCIDAD DE ANÁLISIS DE MÍNIMO 900 PRUEBAS POR HORA. |
|  |  |  | 1.12 | CON LA CAPACIDAD DE UTILIZAR VOLÚMENES DE MUESTRA MÍNIMO DE 2µL A 80 µL. |
|  |  |  | 1.13 | CON CAPACIDAD DE VERIFICAR LA PRESENCIA DE COÁGULOS Y BURBUJAS. |
|  |  |  | 1.14 | CON CAPACIDAD DE VERIFICACIÓN DE NIVEL DE LÍQUIDOS PARA LA PIPETA DE MUESTRA Y REACTIVOS POR GRADIENTE DE PRESIÓN. |
|  |  |  | 1.15 | MEDICIÓN DE ELECTROLITOS SERICOS Y URINARIOS. |
|  |  |  | 1.16 | SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN Y DESHUMIDIFICACIÓN |
|  |  |  | 1.17 | CONTROL ELECTRÓNICO DE TEMPERATURA DEL CARRUSEL. |
|  |  |  | 1.18 | QUE CUENTE CON CONTENEDORES PARA EL PROCESO DE MUESTRAS PEDIÁTRICAS Y TUBO PRIMARIO DE DIFERENTES VOLÚMENES. |
|  |  |  | 1.19 | CON CAPACIDAD DE MUESTREAR SUERO, PLASMA, ORINA Y LIQUIDOS ORGANICOS, DE MANERA ENTREMEZCLADA. |
|  |  |  | 1.20 | CON CAPACIDAD DE DILUCIÓN AUTOMÁTICA. |
|  |  |  | 1.22 | CAPACIDAD PARA ALMACENAR 22,0000 O MAS RESULTADOS DE MUESTRAS Y RECUPERAR DESDE CD-ROOM O MEMORIA USB. |
|  |  |  | 1.23 | CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO CON GRAFICAS DE LEVEY JENNINGS |
|  |  |  | 1.24 | CON CAPACIDAD DE MEDICIÓN DE ELECTROLITOS SÉRICOS Y URINARIOS (NA, K Y CL). |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| COAGULACIÓN: DESCRIPCIÓN: EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | RENDIMIENTO: 140 DETERMINACIONES/HR |
|  |  |  | 1.2 | PRINCIPIO DE ANÁLISIS: FOTO OPTICO, FORMACIÓN DE COÁGULO, CROMOGÉNICO E INMUNOLOGICO |
|  |  |  | 1.3 | MÉTODO DE DETECCIÓN: FOTO-ÓPTICO |
|  |  |  | 1.4 | CAPACIDAD DE CARGA: 50 TUBOS DE MUESTRAS |
|  |  |  | 1.5 | CAPACIDAD DE CARGA DE REACTIVOS: 31 VIALES DE REACTIVOS |
|  |  |  | 1.6 | CAPACIDAD DE CARGA DE CUBETAS: 60 CUBETAS COMO MINIMO CON ACCESO AUTOMATICO. |
|  |  |  | 1.7 | CONTROL DE CALIDAD CONFIGURABLE |
|  |  |  | 1.8 | PUERTO LISS CONFIGURABLE |
|  |  |  | 1.9 | CON CAPACIDAD DE USAR TECNOLOGÍA PARA CONTEO DE GLÓBULOS ROJOS Y PLAQUETAS. |
|  |  |  | 1.10 | CON CAPACIDAD DE REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD: GRAFICAS DE CONTROL Y LEVEY-JENNINGS |
|  |  |  | 1.11 | CON PANTALLA TACTIL INTEGRADA |
|  |  |  | 1.12 | CON IMPRESORA GRAFICA TERMICA INTEGRADA |
|  |  |  | 1.13 | TEMPERATURA DE OPERACIÓN DEL EQUIPO CONTROLADA. |
|  |  |  | 1.14 | IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS A TRAVÉS DE CÓDIGO DE BARRAS. |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| HEMATOLOGÍA: DESCRIPCIÓN: EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE ALTO RENDIMIENTO PARA HEMATOLOGIA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | RENDIMIENTO: HEMOGRAMA COMPLETO CON DIFERENCIAL DE HASTA 60 PRUEBAS/ HORA |
|  |  |  | 1.2 | EQUIPO DIFERENCIADOR EN 5 PARTES, 24 PARÁMETROS REPORTABLES Y 24 PARAMETROS DE INVESTIGACIÓN, HISTOGRAMAS PARA WBC, RCB Y PLT Y GRAFICOS DE DISPERSIÓN PARA WBC. |
|  |  |  | 1.3 | TECNOLOGÍA: 1.- PARA DETRMINACIÓN DE GLOBULOS BLANCOS CON DISPERSIÓN DE LUZ 2.- CITOMETRIA DE FLUJO Y TINCIÓN CITOUIMICA. 3.-IMPEDANCIA ELECTRICA. |
|  |  |  | 1.4 | VOLUMEN DE ASPIRACIÓN DE MUESTRA DE 15 MICROLITROS, CON VERIFICACION DE ASPIRACION Y DISPENSACION DE REACTIVO. |
|  |  |  | 1.5 | REACTIVOS: SOLO 3 REACTIVOS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN. |
|  |  |  | 1.6 | 3 MODOS DE MUESTREO: MODO DE SANGRE TOTAL, MODO DE SANGRE TOTAL CAPILAR Y MODO PREDILUIDO. |
|  |  |  | 1.7 | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE POR LO MENOS 250,000 MUESTRAS. |
|  |  |  | 1.8 | CAPACIDAD DE DETECTAR CELULAS ANORMALES |
|  |  |  | 1.9 | CANAL DE RECUENTO ÓPTICO DEDICADO PARA LA MEDICIÓN DE BASÓFILOS. |
|  |  |  | 1.10 | CON PANTALLA TACTIL.INTEGRADA |
|  |  |  | 1.11 | CON IMPRESORA INTEGRADA |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| GASOMETRÍA: DESCRIPCIÓN: EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA LA DETERMINACIÓN DE GASES EN SANGRE ARTERIAL Y VENOSA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | LIBRE DE MANTENIMIENTO, CARTUCHOS MULTIUSO, DESCARTABLES E INTUITIVOS, Y PANTALLA TÁCTIL CON MENÚS MUY FÁCILES DE USAR. |
|  |  |  | 1.2 | AMPLIO MENÚ DE PRUEBAS QUE PERMITE LA CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA DE CARTUCHOS CONVIRTIÉNDOLO EN UN SISTEMA COSTO-EFECTIVO |
|  |  |  | 1.3 | CON UN TIEMPO DE RESULTADOS CON UN MINIMO DE 60 SEGUNDOS. |
|  |  |  | 1.4 | VOLUMEN DE MUESTRA DE MINIMO 100 MICROLITROS. |
|  |  |  | 1.5 | CON CONTROL DE CALIDAD AUTOMATICO O CONTROL DE AMPOLLA, NIVELES DE SOLUCIONES DE CONTROL DE CALIDAD INDEPENDIENTES, PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD PERSONALIZABLE POR EL USUARIO. |
|  |  |  | 1.6 | TIEMPO DE INICIALIZACION DE CARTUCHOS DE 20 MINUTOS Y UNA VIDA UTIL DE 25 DIAS A BORDO COMO MINIMO. |
|  |  |  | 1.7 | CON ESCANER DE CODIGO DE BARRAS INTEGRADO |
|  |  |  | 1.8 | PARA LA MEDICION DE PARAMETROS DE GAS EN SANGRE, ELECTROLITOS, METABOLITOS, CO-OXIMETRIA. |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| URIANÁLISIS: DESCRIPCIÓN: ANALIZADOR DE ORINA SEMI-AUTOMATIZADO CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | LIBRE DE MANTENIMIENTO |
|  |  |  | 1.2 | RENDIMIENTO: HASTA 500 PRUEBAS POR HORA |
|  |  |  | 1.3 | PANTALLA INTUITIVA TACTIL A COLOR |
|  |  |  | 1.4 | ALARMAS VISUALES DE RESULTADOS ANORMALES, COMO AVISOS AUTOMATICOS Y BLOQUEO DE PRUEBA EN CASO DE ERROR. |
|  |  |  | 1.5 | ORDEN DE PARAMETROS CONFIGURABLES |
|  |  |  | 1.6 | PUERTO CONFIGURABLE PARA INTERFAZ DE RESULTADOS |
|  |  |  | 1.7 | CONTROL DE CALIDAD INCLUIDO Y CONFIGURABLE |
|  |  |  | 1.8 | CALIBRACIÓN AUTOMATICA |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

- ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS A PROPORCIONAR EN COMODATO (SE DEBEN DE ANEXAR FOLLETOS, REGISTROS, HOJAS DE MANUAL REFERENCIANDO LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS).

- EN TODOS LOS ANEXOS DONDE EL EQUIPO A COMODATO NECESITE CONSUMIBLES (PAPEL Y TINTA) PARA LA IMPRESIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO PROPORCIONAR A LAS UNIDADES CON DICHOS CONSUMIBLES DURANTE LA DURACIÓN DEL CONTRATO.

- EN CASO DE NO CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE DESECHARÁ SU PROPUESTA EN ESTA PARTIDA Y NO SERA TOMADA EN CONSIDERACION PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

PARTIDA 2

HOSPITAL GENERAL DE TIJUANA

Equipos con los que deberá contar el licitante para su instalación en el HGT para llevar a cabo el funcionamiento adecuado de sus instalaciones, estos quedarán en comodato y cada uno deberá cumplir con los requerimientos aquí señalados:

| QUIMICA CLÍNICA: DESCRIPCIÓN: ANALIZADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA BIOQUIMICA CLINICA POR FOTOMETRÍA, POTENCIOMETRÍA Y TURBIDIMETRÍA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | SISTEMA AUTOMATIZADO DE PISO. |
|  |  |  | 1.2 | CON CAPACIDAD DE RECIBIR ALIMENTACIÓN DE MUESTRAS EN ACCESO CONTINUO O EN LOTES. |
|  |  |  | 1.3 | CON CAPACIDAD DE RECIBIR HASTA 100 MUESTRAS. |
|  |  |  | 1.4 | CON SOFTWARE EN IDIOMA ESPAÑOL. |
|  |  |  | 1.5 | SOFTWARE CON LA CAPACIDAD DE REGISTRAR ABORDO TAREAS DE MANTENIMIENTO. |
|  |  |  | 1.6 | CON LA CAPACIDAD DE LLEVAR EL MANTENIMIENTO DIARIO. |
|  |  |  | 1.7 | CON LA CAPACIDAD DE ACCESO AL SOFTWARE OPERATIVO VÍA REMOTA. |
|  |  |  | 1.8 | QUE CUENTE CON UN PRINCIPIO DE MEDICIÓN POR FOTOMETRÍA, POTENCIOMETRÍA Y TURBIDIMETRÍA. |
|  |  |  | 1.9 | CON LA CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN ABORDO MÍNIMO 90 POSICIONES DE REACTIVOS REFRIGERADOS Y ELECTROLITOS. |
|  |  |  | 1.10 | IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS A TRAVÉS DE CÓDIGO DE BARRAS. |
|  |  |  | 1.11 | CAPACIDAD PARA ALMACENAR 50,000 O MAS RESULTADOS DE MUESTRAS Y RECUPERAR DESDE CD-ROOM O MEMORIA USB. |
|  |  |  | 1.12 | QUE CUENTE CON ESTABILIDAD A BORDO DE LOS REACTIVOS Y ESTABILIDAD DE LA CALIBRACIÓN. |
|  |  |  | 1.13 | CON UNA VELOCIDAD DE ANÁLISIS DE MÍNIMO 700 PRUEBAS POR HORA. |
|  |  |  | 1.14 | CON LA CAPACIDAD DE UTILIZAR VOLÚMENES DE MUESTRA MÍNIMO DE 1.5 µL A 35 µL GENERANDO UN PROMEDIO DE 7.2 µL. |
|  |  |  | 1.15 | CON CAPACIDAD DE VERIFICAR LA PRESENCIA DE COÁGULOS, BURBUJAS. |
|  |  |  | 1.16 | CON CAPACIDAD DE DILUCIÓN AUTOMÁTICA. |
|  |  |  | 1.17 | CON CAPACIDAD DE VERIFICACIÓN DE NIVEL DE LÍQUIDOS PARA LA PIPETA DE MUESTRA Y REACTIVOS POR GRADIENTE DE PRESIÓN. |
|  |  |  | 1.18 | CON CAPACIDAD DE INTERACCIÓN DEL USUARIO CON EL SOFTWARE A TRAVÉS DE UN MONITOR. |
|  |  |  | 1.19 | CON CAPACIDAD DE MEDICIÓN DE ELECTROLITOS SÉRICOS Y URINARIOS (NA, K Y CL). |
|  |  |  | 1.20 | CON CAPACIDAD DE MUESTREAR SUERO, PLASMA, ORINA, SANGRE TOTAL Y LIQUIDO CEFALORRAQUÍDEO. |
|  |  |  | 1.21 | CON CAPACIDAD DE PROCESO MUESTRAS PEDIÁTRICAS CON VOLUMEN DE 1.5 A 80 µL. |
|  |  |  | 1.22 | QUE CUENTE CON CONTENEDORES PARA EL PROCESO DE MUESTRAS PEDIÁTRICAS Y TUBO PRIMARIO DE DIFERENTES VOLÚMENES. |
|  |  |  | 1.23 | CONTROL ELECTRÓNICO DE TEMPERATURA DEL CARRUSEL. |
|  |  |  | 1.24 | CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA POR ENSAYO CON CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA DE LOTE |
|  |  |  | 1.25 | SISTEMA DE ACCESO ALEATORIO. |
|  |  |  | 1.26 | TEMPERATURA DE OPERACIÓN DEL EQUIPO CONTROLADA. |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA. |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| INMUNOLOGÍA: DESCRIPCIÓN: ANALIZADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA INMUNOENSAYOS POR QUIMIOLUMINISENCIA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | SISTEMA AUTOMATIZADO DE PISO AUTOMATIZADO DE ALTO RENDIMIENTO. |
|  |  |  | 1.2 | CON CAPACIDAD DE RECIBIR HASTA 65 MUESTRAS. |
|  |  |  | 1.3 | TIPO DE MUESTRA SUERO, PLASMA, ORINA, SANGRE COMPLETA. |
|  |  |  | 1.4 | CON SOFTWARE EN IDIOMA ESPAÑOL. |
|  |  |  | 1.5 | SOFTWARE CON LA CAPACIDAD DE REGISTRAR ABORDO TAREAS DE MANTENIMIENTO. |
|  |  |  | 1.6 | CON LA CAPACIDAD DE LLEVAR EL MANTENIMIENTO DIARIO. |
|  |  |  | 1.7 | CON LA CAPACIDAD DE ACCESO AL SOFTWARE OPERATIVO VÍA REMOTA. |
|  |  |  | 1.8 | QUE CUENTE CON UN PRINCIPIO DE MEDICIÓN POR QUIMIOLUMINISCENCIA. |
|  |  |  | 1.9 | CON LA CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN DE HASTA 25 REACTIVOS ABORDO. |
|  |  |  | 1.10 | IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS A TRAVÉS DE CÓDIGO DE BARRAS. |
|  |  |  | 1.11 | CON UNA VELOCIDAD DE ANÁLISIS DE MÍNIMO 100 PRUEBAS POR HORA. |
|  |  |  | 1.12 | CON LA CAPACIDAD DE UTILIZAR VOLÚMENES DE MUESTRA DE 10µL A 150 µL, CON PROMEDIO DE 62 µL. |
|  |  |  | 1.13 | CON CAPACIDAD DE VERIFICAR LA PRESENCIA DE COÁGULOS Y BURBUJAS. |
|  |  |  | 1.14 | CON CAPACIDAD DE VERIFICACIÓN DE NIVEL DE LÍQUIDOS PARA LA PIPETA DE MUESTRA Y REACTIVOS POR GRADIENTE DE PRESIÓN. |
|  |  |  | 1.15 | CONTROL ELECTRÓNICO DE TEMPERATURA DEL CARRUSEL. |
|  |  |  | 1.16 | QUE CUENTE CON CONTENEDORES PARA EL PROCESO DE MUESTRAS PEDIÁTRICAS Y TUBO PRIMARIO DE DIFERENTES VOLÚMENES. |
|  |  |  | 1.17 | CON CAPACIDAD DE MUESTREAR SUERO, PLASMA Y ORINA. |
|  |  |  | 1.18 | CON CAPACIDAD DE DILUCIÓN AUTOMÁTICA. |
|  |  |  | 1.19 | CAPACIDAD PARA ALMACENAR 50,0000 O MAS RESULTADOS DE MUESTRAS Y RECUPERAR DESDE CD-ROOM O MEMORIA USB. |
|  |  |  | 1.20 | CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO CON GRAFICAS DE LEVEY JENNINGS |
|  |  |  | 1.21 | PUERTO LISS CONFIGURABLE. |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| COAGULACIÓN: DESCRIPCIÓN: EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | RENDIMIENTO: 140 PRUEBAS POR HORA |
|  |  |  | 1.2 | PRINCIPIO DE ANÁLISIS: FORMACIÓN DE COÁGULO, CROMOGÉNICO E INMUNOTURBIDIMETRICO. |
|  |  |  | 1.3 | MÉTODO DE DETECCIÓN: DUAL: ELECTROMAGNETICO DE BALIN, FOTO-OPTICO |
|  |  |  | 1.4 | CAPACIDAD DE CARGA: 50 TUBOS DE MUESTRAS |
|  |  |  | 1.5 | CAPACIDAD DE CARGA DE REACTIVOS: 31 VIALES DE REACTIVOS |
|  |  |  | 1.6 | CAPACIDAD DE CARGA DE CUBETAS:11 PLACAS DE 44 CUBETAS. |
|  |  |  | 1.7 | REDILUCIÓN AUTOMÁTICA. |
|  |  |  | 1.8 | CONTROL DE CALIDAD CONFIGURABLE. |
|  |  |  | 1.9 | PUERTO LISS CONFIGURABLE |
|  |  |  | 1.10 | CON CAPACIDAD DE REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD: GRAFICAS DE CONTROL Y LEVEY-JENNINGS |
|  |  |  | 1.11 | CON PANTALLA TACTIL INTEGRADA |
|  |  |  | 1.12 | CURVAS DE CALIBRACION DE 3 A 12 PUNTOS. |
|  |  |  | 1.13 | QUE CUENTE CON IMPRESORA. |
|  |  |  | 1.14 | TEMPERATURA DE OPERACIÓN DEL EQUIPO CONTROLADA. |
|  |  |  | 1.15 | IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS A TRAVÉS DE CÓDIGO DE BARRAS. |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| HEMATOLOGÍA: DESCRIPCIÓN: EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE ALTO RENDIMIENTO PARA HEMATOLOGIA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | RENDIMIENTO: HEMOGRAMA COMPLETO CON DIFERENCIAL DE HASTA 84 PRUEBAS/ HORA |
|  |  |  | 1.2 | EQUIPO DIFERENCIADOR EN 5 PARTES, 24 PARÁMETROS REPORTABLES Y 24 PARAMETROS DE INVESTIGACIÓN, HISTOGRAMAS PARA WBC, RCB Y PLT Y GRAFICOS DE DISPERSIÓN PARA WBC. |
|  |  |  | 1.3 | TECNOLOGÍA: 1.- ANALISIS DE GRAFICAS DE DISPERSIÓN CON MAPSS OPTICO DE 4 ANGULOS 2.- ANÁLISIS ÓPTICO DE DOBLE ÁNGLULO, SIN REACTIVO ADICIONAL. 3.- TÉCNICA DE TINCION SUPRAVITAL PARA RETICULOCITOS. |
|  |  |  | 1.4 | VOLUMEN DE ASPIRACIÓN DE MUESTRA DE 150 A 250 MICROLITROS, CON VERIFICACION DE ASPIRACION Y DISPENSACION DE REACTIVO. |
|  |  |  | 1.5 | REACTIVOS: 4 REACTIVOS, INCLUIDOS RETICULOCITOS. |
|  |  |  | 1.6 | MODO DE MUESTREO: SANGRE TOTAL. |
|  |  |  | 1.7 | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AL MENOS 10,000 RESULTADOS CON GRÁFICOS |
|  |  |  | 1.8 | CAPACIDAD DE DETECTAR CELULAS ANORMALES |
|  |  |  | 1.9 | PAQUETE DE CONTROL DE CALIDAD COMPLETO EN EL SISTEMA. |
|  |  |  | 1.10 | CON CAPACIDAD DE GENRAR GRAFICOS DE LEVEY-JENNINGS, PROMEDIOS MÓVILES Y REGLAS DE WESRGARD |
|  |  |  | 1.11 | CON PANTALLA TACTIL INTEGRADA. |
|  |  |  | 1.12 | CON IMPRESORA PARA RESULTADOS INTEGRADA. |
|  |  |  | 1.13 | PUERTO LISS CONFIGURABLE |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| GASOMETRÍA: DESCRIPCIÓN: EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA LA DETERMINACIÓN DE GASES EN SANGRE ARTERIAL Y VENOSA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | LIBRE DE MANTENIMIENTO, CARTUCHOS MULTIUSO, DESCARTABLES E INTUITIVOS, Y PANTALLA TÁCTIL. |
|  |  |  | 1.2 | CARTUCHOS PERSONALIZADOS QUE INCLUYAN PARÁMETROS DE GASES SANGUÍNEOS, ELECTROLITOS, METABOLITOS Y HEMATOCRITO. |
|  |  |  | 1.3 | TIPO DE MUESTRA: SANGRE TOTAL HEPARINIZADA (SODIO BALANCENADA O SOLO LITIO). |
|  |  |  | 1.4 | METODOLOGÍA DE MEDICIÓN: AMPEROMÉTRICA, POTENCIOMÉTRICA Y CONDUCTIVIDAD. |
|  |  |  | 1.5 | CON UN TIEMPO DE RESULTADOS DESDE LA INTRODUCCION DE LA MUESTRA DE 85 SEGUNDOS. |
|  |  |  | 1.6 | VOLUMEN DE MUESTRA DE MINIMO 100 MICROLITROS. |
|  |  |  | 1.7 | CON CONTROL DE CALIDAD AUTOMATICO O CONTROL DE AMPOLLA, NIVELES DE SOLUCIONES DE CONTROL DE CALIDAD INDEPENDIENTES, PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD PERSONALIZABLE POR EL USUARIO. |
|  |  |  | 1.8 | TIEMPO DE INICIALIZACION DE CARTUCHOS DE 20 MINUTOS Y UNA VIDA UTIL DE 25 DIAS A BORDO COMO MINIMO. |
|  |  |  | 1.9 | CON ESCANER DE CODIGO DE BARRAS INTEGRADO |
|  |  |  | 1.10 | PUERTO LISS CONFIGURABLE |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| URIANÁLISIS: DESCRIPCIÓN: ANALIZADOR DE ORINA SEMI-AUTOMATIZADO CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | LIBRE DE MANTENIMIENTO |
|  |  |  | 1.2 | METODOLOGÍA: FOTÓMETRO DE REFLEXIÓN. |
|  |  |  | 1.3 | DETECCIÓN: DIODO FOTOSENSIBLE. |
|  |  |  | 1.4 | RENDIMIENTO: HASTA 500 PRUEBAS POR HORA |
|  |  |  | 1.5 | PANTALLA INTUITIVA TACTIL A COLOR. |
|  |  |  | 1.6 | ALARMAS VISUALES DE RESULTADOS ANORMALES, COMO AVISOS AUTOMATICOS Y BLOQUEO DE PRUEBA EN CASO DE ERROR. |
|  |  |  | 1.7 | ORDEN DE PARAMETROS CONFIGURABLES |
|  |  |  | 1.8 | PUERTO CONFIGURABLE PARA INTERFAZ DE RESULTADOS |
|  |  |  | 1.9 | CONTROL DE CALIDAD INCLUIDO Y CONFIGURABLE |
|  |  |  | 1.10 | CALIBRACIÓN AUTOMATICA |
|  |  |  | 1.11 | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 2,000 RESULTADOS |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| BACTERIOLOGÍA: DESCRIPCIÓN: SISTEMA AUTOMATIZADO PARA REALIZAR HEMOCULTIVOS CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | TECNOLOGÍA COLORIMÉTRICA ESPECÍFICA CON SEÑAL POSITIVA VISUAL. |
|  |  |  | 1.2 | CAPACIDAD PARA 60 CELDAS |
|  |  |  | 1.3 | DISEÑO DE BOTELLA TRIPLE CAPA, SEGURA UN AMBIENTE APROPIADO PARA LA RECUPERACIÓN FIABLE DE LOS MICROORGANISMOS. |
|  |  |  | 1.4 | BOTELLAS RESISTENTES A LOS GOLPES REDUCEN LA EXPOSICIÓN AL RIESGO BIOLÓGICO. |
|  |  |  | 1.5 | BOTELLAS LIVIANAS QUE OFREZCAN UN TRANSPORTE Y DESCARTE RENTABLE SIN COMPROMETER LOS RESULTADOS. |
|  |  |  | 1.6 | CONFIGURABLE PARA EL CULTIVO DE SANGRE O DE MICROORGANISMOS. |
|  |  |  | 1.7 | CONTROL DE CALIDAD AUTOMÁTICO |
|  |  |  | 1.8 | OPERACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL QUE PERMITE EL CONTROL DE TEXTO LIBRE, FACILITE LA MANIPULACIÓN DE BOTELLAS Y PROPORCIONE ALERTAS VISUALES Y DE AUDIO INSTANTANEOS PARA LAS BOTELLAS POSITIVAS. |
|  |  |  | 1.9 | ESCANER DE CODIGO DE BARRAS QUE LEA ID DE LAS BOTELLAS Y ACCESO DE NÚMEROS LIS PARA UN INGRESO MAS RAPIDO DE LAS BOTELLAS. |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 120 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

- ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS A PROPORCIONAR EN COMODATO (SE DEBEN DE ANEXAR FOLLETOS, REGISTROS, HOJAS DE MANUAL REFERENCIANDO LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS).

- EN TODOS LOS ANEXOS DONDE EL EQUIPO A COMODATO NECESITE CONSUMIBLES (PAPEL Y TINTA) PARA LA IMPRESIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO PROPORCIONAR A LAS UNIDADES CON DICHOS CONSUMIBLES DURANTE LA DURACIÓN DEL CONTRATO.

- EN CASO DE NO CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE DESECHARÁ SU PROPUESTA EN ESTA PARTIDA Y NO SERA TOMADA EN CONSIDERACION PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

PARTIDA 3

HOSPITAL GENERAL DE ENSENADA

Equipos con los que deberá contar el licitante para su instalación en el HGE para llevar a cabo el funcionamiento adecuado de sus instalaciones, estos quedarán en comodato y cada uno deberá cumplir con los requerimientos aquí señalados:

| QUIMICA CLÍNICA: DESCRIPCIÓN: ANALIZADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA BIOQUIMICA CLINICA POR FOTOMETRÍA, POTENCIOMETRÍA Y TURBIDIMETRÍA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | SISTEMA AUTOMATIZADO DE PISO. |
|  |  |  | 1.2 | CON CAPACIDAD DE RECIBIR ALIMENTACIÓN DE MUESTRAS EN ACCESO CONTINUO O EN LOTES. |
|  |  |  | 1.3 | CON CAPACIDAD DE RECIBIR HASTA 100 MUESTRAS. |
|  |  |  | 1.4 | CON SOFTWARE EN IDIOMA ESPAÑOL. |
|  |  |  | 1.5 | SOFTWARE CON LA CAPACIDAD DE REGISTRAR ABORDO TAREAS DE MANTENIMIENTO. |
|  |  |  | 1.6 | CON LA CAPACIDAD DE LLEVAR EL MANTENIMIENTO DIARIO. |
|  |  |  | 1.7 | CON LA CAPACIDAD DE ACCESO AL SOFTWARE OPERATIVO VÍA REMOTA. |
|  |  |  | 1.8 | QUE CUENTE CON UN PRINCIPIO DE MEDICIÓN POR FOTOMETRÍA, POTENCIOMETRÍA Y TURBIDIMETRÍA. |
|  |  |  | 1.9 | CON LA CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN ABORDO MÍNIMO 90 POSICIONES DE REACTIVOS REFRIGERADOS Y ELECTROLITOS. |
|  |  |  | 1.10 | IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS A TRAVÉS DE CÓDIGO DE BARRAS. |
|  |  |  | 1.11 | CAPACIDAD PARA ALMACENAR 50,000 O MAS RESULTADOS DE MUESTRAS Y RECUPERAR DESDE CD-ROOM O MEMORIA USB. |
|  |  |  | 1.12 | QUE CUENTE CON ESTABILIDAD A BORDO DE LOS REACTIVOS Y ESTABILIDAD DE LA CALIBRACIÓN. |
|  |  |  | 1.13 | CON UNA VELOCIDAD DE ANÁLISIS DE MÍNIMO 700 PRUEBAS POR HORA. |
|  |  |  | 1.14 | CON LA CAPACIDAD DE UTILIZAR VOLÚMENES DE MUESTRA MÍNIMO DE 1.5 µL A 35 µL GENERANDO UN PROMEDIO DE 7.2 µL. |
|  |  |  | 1.15 | CON CAPACIDAD DE VERIFICAR LA PRESENCIA DE COÁGULOS, BURBUJAS. |
|  |  |  | 1.16 | CON CAPACIDAD DE DILUCIÓN AUTOMÁTICA. |
|  |  |  | 1.17 | CON CAPACIDAD DE VERIFICACIÓN DE NIVEL DE LÍQUIDOS PARA LA PIPETA DE MUESTRA Y REACTIVOS POR GRADIENTE DE PRESIÓN. |
|  |  |  | 1.18 | CON CAPACIDAD DE INTERACCIÓN DEL USUARIO CON EL SOFTWARE A TRAVÉS DE UN MONITOR. |
|  |  |  | 1.19 | CON CAPACIDAD DE MEDICIÓN DE ELECTROLITOS SÉRICOS Y URINARIOS (NA, K Y CL). |
|  |  |  | 1.20 | CON CAPACIDAD DE MUESTREAR SUERO, PLASMA, ORINA, SANGRE TOTAL Y LIQUIDO CEFALORRAQUÍDEO. |
|  |  |  | 1.21 | CON CAPACIDAD DE PROCESO MUESTRAS PEDIÁTRICAS CON VOLUMEN DE 1.5 A 80 µL. |
|  |  |  | 1.22 | QUE CUENTE CON CONTENEDORES PARA EL PROCESO DE MUESTRAS PEDIÁTRICAS Y TUBO PRIMARIO DE DIFERENTES VOLÚMENES. |
|  |  |  | 1.23 | CONTROL ELECTRÓNICO DE TEMPERATURA DEL CARRUSEL. |
|  |  |  | 1.24 | CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA POR ENSAYO CON CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA DE LOTE |
|  |  |  | 1.25 | SISTEMA DE ACCESO ALEATORIO. |
|  |  |  | 1.26 | TEMPERATURA DE OPERACIÓN DEL EQUIPO CONTROLADA. |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA. |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| INMUNOLOGÍA: DESCRIPCIÓN: ANALIZADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA INMUNOENSAYOS POR QUIMIOLUMINISENCIA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | SISTEMA AUTOMATIZADO DE PISO AUTOMATIZADO DE ALTO RENDIMIENTO. |
|  |  |  | 1.2 | CON CAPACIDAD DE RECIBIR HASTA 65 MUESTRAS. |
|  |  |  | 1.3 | TIPO DE MUESTRA SUERO, PLASMA, ORINA, SANGRE COMPLETA. |
|  |  |  | 1.4 | CON SOFTWARE EN IDIOMA ESPAÑOL. |
|  |  |  | 1.5 | SOFTWARE CON LA CAPACIDAD DE REGISTRAR ABORDO TAREAS DE MANTENIMIENTO. |
|  |  |  | 1.6 | CON LA CAPACIDAD DE LLEVAR EL MANTENIMIENTO DIARIO. |
|  |  |  | 1.7 | CON LA CAPACIDAD DE ACCESO AL SOFTWARE OPERATIVO VÍA REMOTA. |
|  |  |  | 1.8 | QUE CUENTE CON UN PRINCIPIO DE MEDICIÓN POR QUIMIOLUMINISCENCIA. |
|  |  |  | 1.9 | CON LA CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN DE HASTA 25 REACTIVOS ABORDO. |
|  |  |  | 1.10 | IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS A TRAVÉS DE CÓDIGO DE BARRAS. |
|  |  |  | 1.11 | CON UNA VELOCIDAD DE ANÁLISIS DE MÍNIMO 100 PRUEBAS POR HORA. |
|  |  |  | 1.12 | CON LA CAPACIDAD DE UTILIZAR VOLÚMENES DE MUESTRA DE 10µL A 150 µL, CON PROMEDIO DE 62 µL. |
|  |  |  | 1.13 | CON CAPACIDAD DE VERIFICAR LA PRESENCIA DE COÁGULOS Y BURBUJAS. |
|  |  |  | 1.14 | CON CAPACIDAD DE VERIFICACIÓN DE NIVEL DE LÍQUIDOS PARA LA PIPETA DE MUESTRA Y REACTIVOS POR GRADIENTE DE PRESIÓN. |
|  |  |  | 1.15 | CONTROL ELECTRÓNICO DE TEMPERATURA DEL CARRUSEL. |
|  |  |  | 1.16 | QUE CUENTE CON CONTENEDORES PARA EL PROCESO DE MUESTRAS PEDIÁTRICAS Y TUBO PRIMARIO DE DIFERENTES VOLÚMENES. |
|  |  |  | 1.17 | CON CAPACIDAD DE MUESTREAR SUERO, PLASMA Y ORINA. |
|  |  |  | 1.18 | CON CAPACIDAD DE DILUCIÓN AUTOMÁTICA. |
|  |  |  | 1.19 | CAPACIDAD PARA ALMACENAR 50,0000 O MAS RESULTADOS DE MUESTRAS Y RECUPERAR DESDE CD-ROOM O MEMORIA USB. |
|  |  |  | 1.20 | CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO CON GRAFICAS DE LEVEY JENNINGS |
|  |  |  | 1.21 | PUERTO LISS CONFIGURABLE. |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| COAGULACIÓN: DESCRIPCIÓN: EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | RENDIMIENTO: 140 PRUEBAS POR HORA |
|  |  |  | 1.2 | PRINCIPIO DE ANÁLISIS: FORMACIÓN DE COÁGULO, CROMOGÉNICO E INMUNOTURBIDIMETRICO. |
|  |  |  | 1.3 | MÉTODO DE DETECCIÓN: DUAL: ELECTROMAGNETICO DE BALIN, FOTO-OPTICO |
|  |  |  | 1.4 | CAPACIDAD DE CARGA: 50 TUBOS DE MUESTRAS |
|  |  |  | 1.5 | CAPACIDAD DE CARGA DE REACTIVOS: 31 VIALES DE REACTIVOS |
|  |  |  | 1.6 | CAPACIDAD DE CARGA DE CUBETAS:11 PLACAS DE 44 CUBETAS. |
|  |  |  | 1.7 | REDILUCIÓN AUTOMÁTICA. |
|  |  |  | 1.8 | CONTROL DE CALIDAD CONFIGURABLE. |
|  |  |  | 1.9 | PUERTO LISS CONFIGURABLE |
|  |  |  | 1.10 | CON CAPACIDAD DE REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD: GRAFICAS DE CONTROL Y LEVEY-JENNINGS |
|  |  |  | 1.11 | CON PANTALLA TACTIL INTEGRADA |
|  |  |  | 1.12 | CURVAS DE CALIBRACION DE 3 A 12 PUNTOS. |
|  |  |  | 1.13 | QUE CUENTE CON IMPRESORA. |
|  |  |  | 1.14 | TEMPERATURA DE OPERACIÓN DEL EQUIPO CONTROLADA. |
|  |  |  | 1.15 | IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS A TRAVÉS DE CÓDIGO DE BARRAS. |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| HEMATOLOGÍA: DESCRIPCIÓN: EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE ALTO RENDIMIENTO PARA HEMATOLOGIA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | RENDIMIENTO: HEMOGRAMA COMPLETO CON DIFERENCIAL DE HASTA 84 PRUEBAS/ HORA |
|  |  |  | 1.2 | EQUIPO DIFERENCIADOR EN 5 PARTES, 24 PARÁMETROS REPORTABLES Y 24 PARAMETROS DE INVESTIGACIÓN, HISTOGRAMAS PARA WBC, RCB Y PLT Y GRAFICOS DE DISPERSIÓN PARA WBC. |
|  |  |  | 1.3 | TECNOLOGÍA: 1.- ANALISIS DE GRAFICAS DE DISPERSIÓN CON MAPSS OPTICO DE 4 ANGULOS 2.- ANÁLISIS ÓPTICO DE DOBLE ÁNGLULO, SIN REACTIVO ADICIONAL. 3.- TÉCNICA DE TINCION SUPRAVITAL PARA RETICULOCITOS. |
|  |  |  | 1.4 | VOLUMEN DE ASPIRACIÓN DE MUESTRA DE 150 A 250 MICROLITROS, CON VERIFICACION DE ASPIRACION Y DISPENSACION DE REACTIVO. |
|  |  |  | 1.5 | REACTIVOS: 4 REACTIVOS, INCLUIDOS RETICULOCITOS. |
|  |  |  | 1.6 | MODO DE MUESTREO: SANGRE TOTAL. |
|  |  |  | 1.7 | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AL MENOS 10,000 RESULTADOS CON GRÁFICOS |
|  |  |  | 1.8 | CAPACIDAD DE DETECTAR CELULAS ANORMALES |
|  |  |  | 1.9 | PAQUETE DE CONTROL DE CALIDAD COMPLETO EN EL SISTEMA. |
|  |  |  | 1.10 | CON CAPACIDAD DE GENRAR GRAFICOS DE LEVEY-JENNINGS, PROMEDIOS MÓVILES Y REGLAS DE WESRGARD |
|  |  |  | 1.11 | CON PANTALLA TACTIL INTEGRADA. |
|  |  |  | 1.12 | CON IMPRESORA PARA RESULTADOS INTEGRADA. |
|  |  |  | 1.13 | PUERTO LISS CONFIGURABLE |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| GASOMETRÍA: DESCRIPCIÓN: EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA LA DETERMINACIÓN DE GASES EN SANGRE ARTERIAL Y VENOSA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | LIBRE DE MANTENIMIENTO, CARTUCHOS MULTIUSO, DESCARTABLES E INTUITIVOS, Y PANTALLA TÁCTIL. |
|  |  |  | 1.2 | CARTUCHOS PERSONALIZADOS QUE INCLUYAN PARÁMETROS DE GASES SANGUÍNEOS, ELECTROLITOS, METABOLITOS Y HEMATOCRITO. |
|  |  |  | 1.3 | TIPO DE MUESTRA: SANGRE TOTAL HEPARINIZADA (SODIO BALANCENADA O SOLO LITIO). |
|  |  |  | 1.4 | METODOLOGÍA DE MEDICIÓN: AMPEROMÉTRICA, POTENCIOMÉTRICA Y CONDUCTIVIDAD. |
|  |  |  | 1.5 | CON UN TIEMPO DE RESULTADOS DESDE LA INTRODUCCION DE LA MUESTRA DE 85 SEGUNDOS. |
|  |  |  | 1.6 | VOLUMEN DE MUESTRA DE MINIMO 100 MICROLITROS. |
|  |  |  | 1.7 | CON CONTROL DE CALIDAD AUTOMATICO O CONTROL DE AMPOLLA, NIVELES DE SOLUCIONES DE CONTROL DE CALIDAD INDEPENDIENTES, PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD PERSONALIZABLE POR EL USUARIO. |
|  |  |  | 1.8 | TIEMPO DE INICIALIZACION DE CARTUCHOS DE 20 MINUTOS Y UNA VIDA UTIL DE 25 DIAS A BORDO COMO MINIMO. |
|  |  |  | 1.9 | CON ESCANER DE CODIGO DE BARRAS INTEGRADO |
|  |  |  | 1.10 | PUERTO LISS CONFIGURABLE |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| URIANÁLISIS: DESCRIPCIÓN: ANALIZADOR DE ORINA SEMI-AUTOMATIZADO CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | LIBRE DE MANTENIMIENTO |
|  |  |  | 1.2 | METODOLOGÍA: FOTÓMETRO DE REFLEXIÓN. |
|  |  |  | 1.3 | DETECCIÓN: DIODO FOTOSENSIBLE. |
|  |  |  | 1.4 | RENDIMIENTO: HASTA 500 PRUEBAS POR HORA |
|  |  |  | 1.5 | PANTALLA INTUITIVA TACTIL A COLOR. |
|  |  |  | 1.6 | ALARMAS VISUALES DE RESULTADOS ANORMALES, COMO AVISOS AUTOMATICOS Y BLOQUEO DE PRUEBA EN CASO DE ERROR. |
|  |  |  | 1.7 | ORDEN DE PARAMETROS CONFIGURABLES |
|  |  |  | 1.8 | PUERTO CONFIGURABLE PARA INTERFAZ DE RESULTADOS |
|  |  |  | 1.9 | CONTROL DE CALIDAD INCLUIDO Y CONFIGURABLE |
|  |  |  | 1.10 | CALIBRACIÓN AUTOMATICA |
|  |  |  | 1.11 | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 2,000 RESULTADOS |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| BACTERIOLOGÍA: DESCRIPCIÓN: SISTEMA AUTOMATIZADO PARA REALIZAR HEMOCULTIVOS CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | TECNOLOGÍA COLORIMÉTRICA ESPECÍFICA CON SEÑAL POSITIVA VISUAL. |
|  |  |  | 1.2 | CAPACIDAD PARA 60 CELDAS |
|  |  |  | 1.3 | DISEÑO DE BOTELLA TRIPLE CAPA, SEGURA UN AMBIENTE APROPIADO PARA LA RECUPERACIÓN FIABLE DE LOS MICROORGANISMOS. |
|  |  |  | 1.4 | BOTELLAS RESISTENTES A LOS GOLPES REDUCEN LA EXPOSICIÓN AL RIESGO BIOLÓGICO. |
|  |  |  | 1.5 | BOTELLAS LIVIANAS QUE OFREZCAN UN TRANSPORTE Y DESCARTE RENTABLE SIN COMPROMETER LOS RESULTADOS. |
|  |  |  | 1.6 | CONFIGURABLE PARA EL CULTIVO DE SANGRE O DE MICROORGANISMOS. |
|  |  |  | 1.7 | CONTROL DE CALIDAD AUTOMÁTICO |
|  |  |  | 1.8 | OPERACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL QUE PERMITE EL CONTROL DE TEXTO LIBRE, FACILITE LA MANIPULACIÓN DE BOTELLAS Y PROPORCIONE ALERTAS VISUALES Y DE AUDIO INSTANTANEOS PARA LAS BOTELLAS POSITIVAS. |
|  |  |  | 1.9 | ESCANER DE CODIGO DE BARRAS QUE LEA ID DE LAS BOTELLAS Y ACCESO DE NÚMEROS LIS PARA UN INGRESO MAS RAPIDO DE LAS BOTELLAS. |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 120 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

- ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS A PROPORCIONAR EN COMODATO (SE DEBEN DE ANEXAR FOLLETOS, REGISTROS, HOJAS DE MANUAL REFERENCIANDO LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS).

- EN TODOS LOS ANEXOS DONDE EL EQUIPO A COMODATO NECESITE CONSUMIBLES (PAPEL Y TINTA) PARA LA IMPRESIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO PROPORCIONAR A LAS UNIDADES CON DICHOS CONSUMIBLES DURANTE LA DURACIÓN DEL CONTRATO.

- EN CASO DE NO CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE DESECHARÁ SU PROPUESTA EN ESTA PARTIDA Y NO SERA TOMADA EN CONSIDERACION PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

PARTIDA 4

HOSPITAL GENERAL DE TECATE

Equipos con los que deberá contar el licitante para su instalación en el HGTE para llevar a cabo el funcionamiento adecuado de sus instalaciones, estos quedarán en comodato y cada uno deberá cumplir con los requerimientos aquí señalados:

| QUIMICA CLÍNICA: DESCRIPCIÓN: ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA BIOQUIMICA CLINICA POR FOTOMETRÍA, POTENCIOMETRÍA Y TURBIDIMETRÍA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | SISTEMA AUTOMATIZADO DE MESA. |
|  |  |  | 1.2 | CON CAPACIDAD DE RECIBIR ALIMENTACIÓN DE MUESTRAS EN ACCESO CONTINUO O EN LOTES. |
|  |  |  | 1.3 | CON CAPACIDAD DE RECIBIR HASTA 68 MUESTRAS. |
|  |  |  | 1.4 | CON SOFTWARE EN IDIOMA ESPAÑOL. |
|  |  |  | 1.5 | SOFTWARE CON LA CAPACIDAD DE REGISTRAR ABORDO TAREAS DE MANTENIMIENTO. |
|  |  |  | 1.6 | CON LA CAPACIDAD DE LLEVAR EL MANTENIMIENTO DIARIO. |
|  |  |  | 1.7 | QUE CUENTE CON UN PRINCIPIO DE MEDICIÓN POR FOTOMETRÍA, POTENCIOMETRÍA Y TURBIDIMETRÍA. |
|  |  |  | 1.8 | CON LA CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN A BORDO DE 56 POSICIONES DE REACTIVOS REFRIGERADOS. |
|  |  |  | 1.9 | IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS A TRAVÉS DE CÓDIGO DE BARRAS. |
|  |  |  | 1.10 | DISPONIBILIDAD DE PUERTO LISS PARA INTERFAZ DE RESULTADOS. |
|  |  |  | 1.11 | QUE CUENTE CON ESTABILIDAD A BORDO DE LOS REACTIVOS Y ESTABILIDAD DE LA CALIBRACIÓN. |
|  |  |  | 1.12 | CON UNA VELOCIDAD DE ANÁLISIS DE 280 PRUEBAS POR HORA. |
|  |  |  | 1.13 | CON LA CAPACIDAD DE UTILIZAR VOLÚMENES DE MUESTRA DE 2 µL A 99 µL. |
|  |  |  | 1.14 | PUNTA DE ASPIRACIÓN CON SENSOR DE CAPACITANCIA PARA ASPIRACIÓN DE MUESTRAS, CALIBRADORES Y CONTROLES. |
|  |  |  | 1.15 | CON CAPACIDAD DE DILUCIÓN AUTOMÁTICA. |
|  |  |  | 1.16 | CON CAPACIDAD DE HASTA 80 CUBETAS SEMIDESECHABLES CON VOLUMEN DE REACCIÓN MÍNIMO DE 200 µL. |
|  |  |  | 1.17 | CON CAPACIDAD DE INTERACCIÓN DEL USUARIO CON EL SOFTWARE A TRAVÉS DE UN MONITOR. |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| COAGULACIÓN: DESCRIPCIÓN: EQUIPO ANALIZADOR MANUAL PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN SANGUINEA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 |  |  | 1.1 | PRINCIPIO DE ANÁLISIS: DETECIÓN DE COÁGULO POR BALÍN. |
|  |  |  | 1.2 | MÉTODO DE DETECCIÓN: MECÁNICO. |
|  |  |  | 1.3 | INICIO DE LECTURA AUTOMÁTICO |
|  |  |  | 1.4 | CAPACIDAD DE CARGA: 4 CANALES DE MEDICIÓN. |
|  |  |  | 1.5 | ÁREA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE 12 POSICIONES |
|  |  |  | 1.6 | ÁREA DE INCUBACIÓN DE MUESTRAS DE 37°C PARA MUESTRAS Y REACTIVOS. |
|  |  |  | 1.7 | MODO DE PROGRAMACIÓN: MUESTRA SIMPLE O POR DUPLICADO |
|  |  |  | 1.8 | QUE CUENTE CON PROGRAMACIÓN DE PRUEBAS DE URGENCIA Y RUTINA |
|  |  |  | 1.9 | QUE CUENTE CON IMPRESORA DE RESULTADOS. |
|  |  |  | 1.10 | CONTROL DE CALIDAD DISPONIBLE. |
|  |  |  | 1.11 | PIPETA DE DISPENSACIÓN ELECTRÓNICA DE FLUIDOS. |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| GASOMETRÍA: DESCRIPCIÓN: EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA LA DETERMINACIÓN DE GASES EN SANGRE ARTERIAL Y VENOSA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | LIBRE DE MANTENIMIENTO, CARTUCHOS MULTIUSO, DESCARTABLES E INTUITIVOS, Y PANTALLA TÁCTIL. |
|  |  |  | 1.2 | CARTUCHOS PERSONALIZADOS QUE INCLUYAN PARÁMETROS DE GASES SANGUÍNEOS, ELECTROLITOS, METABOLITOS Y HEMATOCRITO. |
|  |  |  | 1.3 | TIPO DE MUESTRA: SANGRE TOTAL HEPARINIZADA (SODIO BALANCENADA O SOLO LITIO). |
|  |  |  | 1.4 | METODOLOGÍA DE MEDICIÓN: AMPEROMÉTRICA, POTENCIOMÉTRICA Y CONDUCTIVIDAD. |
|  |  |  | 1.5 | CON UN TIEMPO DE RESULTADOS DESDE LA INTRODUCCION DE LA MUESTRA DE 85 SEGUNDOS. |
|  |  |  | 1.6 | VOLUMEN DE MUESTRA DE MINIMO 100 MICROLITROS. |
|  |  |  | 1.7 | CON CONTROL DE CALIDAD AUTOMATICO O CONTROL DE AMPOLLA, NIVELES DE SOLUCIONES DE CONTROL DE CALIDAD INDEPENDIENTES, PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD PERSONALIZABLE POR EL USUARIO. |
|  |  |  | 1.8 | TIEMPO DE INICIALIZACION DE CARTUCHOS DE 20 MINUTOS Y UNA VIDA UTIL DE 25 DIAS A BORDO COMO MINIMO. |
|  |  |  | 1.9 | CON ESCANER DE CODIGO DE BARRAS INTEGRADO |
|  |  |  | 1.10 | PUERTO LISS CONFIGURABLE |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| URIANÁLISIS: DESCRIPCIÓN: ANALIZADOR DE ORINA SEMI-AUTOMATIZADO CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | LIBRE DE MANTENIMIENTO |
|  |  |  | 1.2 | METODOLOGÍA: FOTÓMETRO DE REFLEXIÓN. |
|  |  |  | 1.3 | DETECCIÓN: DIODO FOTOSENSIBLE. |
|  |  |  | 1.4 | RENDIMIENTO: HASTA 500 PRUEBAS POR HORA |
|  |  |  | 1.5 | PANTALLA INTUITIVA TACTIL A COLOR. |
|  |  |  | 1.6 | ALARMAS VISUALES DE RESULTADOS ANORMALES, COMO AVISOS AUTOMATICOS Y BLOQUEO DE PRUEBA EN CASO DE ERROR. |
|  |  |  | 1.7 | ORDEN DE PARAMETROS CONFIGURABLES |
|  |  |  | 1.8 | PUERTO CONFIGURABLE PARA INTERFAZ DE RESULTADOS |
|  |  |  | 1.9 | CONTROL DE CALIDAD INCLUIDO Y CONFIGURABLE |
|  |  |  | 1.10 | CALIBRACIÓN AUTOMATICA |
|  |  |  | 1.11 | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 2,000 RESULTADOS |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

- ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS A PROPORCIONAR EN COMODATO (SE DEBEN DE ANEXAR FOLLETOS, REGISTROS, HOJAS DE MANUAL REFERENCIANDO LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS).

- EN TODOS LOS ANEXOS DONDE EL EQUIPO A COMODATO NECESITE CONSUMIBLES (PAPEL Y TINTA) PARA LA IMPRESIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO PROPORCIONAR A LAS UNIDADES CON DICHOS CONSUMIBLES DURANTE LA DURACIÓN DEL CONTRATO.

- EN CASO DE NO CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE DESECHARÁ SU PROPUESTA EN ESTA PARTIDA Y NO SERA TOMADA EN CONSIDERACION PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

PARTIDA 5

HOSPITAL GENERAL PLAYAS DE ROSARITO

Equipos con los que deberá contar el licitante para su instalación en el HGPR para llevar a cabo el funcionamiento adecuado de sus instalaciones, estos quedarán en comodato y cada uno deberá cumplir con los requerimientos aquí señalados:

| QUIMICA CLÍNICA: DESCRIPCIÓN: ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA BIOQUIMICA CLINICA POR FOTOMETRÍA, POTENCIOMETRÍA Y TURBIDIMETRÍA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | SISTEMA AUTOMATIZADO DE MESA. |
|  |  |  | 1.2 | CON CAPACIDAD DE RECIBIR ALIMENTACIÓN DE MUESTRAS EN ACCESO CONTINUO O EN LOTES. |
|  |  |  | 1.3 | CON CAPACIDAD DE RECIBIR HASTA 68 MUESTRAS. |
|  |  |  | 1.4 | CON SOFTWARE EN IDIOMA ESPAÑOL. |
|  |  |  | 1.5 | SOFTWARE CON LA CAPACIDAD DE REGISTRAR ABORDO TAREAS DE MANTENIMIENTO. |
|  |  |  | 1.6 | CON LA CAPACIDAD DE LLEVAR EL MANTENIMIENTO DIARIO. |
|  |  |  | 1.7 | QUE CUENTE CON UN PRINCIPIO DE MEDICIÓN POR FOTOMETRÍA, POTENCIOMETRÍA Y TURBIDIMETRÍA. |
|  |  |  | 1.8 | CON LA CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN A BORDO DE 56 POSICIONES DE REACTIVOS REFRIGERADOS. |
|  |  |  | 1.9 | IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS A TRAVÉS DE CÓDIGO DE BARRAS. |
|  |  |  | 1.10 | DISPONIBILIDAD DE PUERTO LISS PARA INTERFAZ DE RESULTADOS. |
|  |  |  | 1.11 | QUE CUENTE CON ESTABILIDAD A BORDO DE LOS REACTIVOS Y ESTABILIDAD DE LA CALIBRACIÓN. |
|  |  |  | 1.12 | CON UNA VELOCIDAD DE ANÁLISIS DE 280 PRUEBAS POR HORA. |
|  |  |  | 1.13 | CON LA CAPACIDAD DE UTILIZAR VOLÚMENES DE MUESTRA DE 2 µL A 99 µL. |
|  |  |  | 1.14 | PUNTA DE ASPIRACIÓN CON SENSOR DE CAPACITANCIA PARA ASPIRACIÓN DE MUESTRAS, CALIBRADORES Y CONTROLES. |
|  |  |  | 1.15 | CON CAPACIDAD DE DILUCIÓN AUTOMÁTICA. |
|  |  |  | 1.16 | CON CAPACIDAD DE HASTA 80 CUBETAS SEMIDESECHABLES CON VOLUMEN DE REACCIÓN MÍNIMO DE 200 µL. |
|  |  |  | 1.17 | CON CAPACIDAD DE INTERACCIÓN DEL USUARIO CON EL SOFTWARE A TRAVÉS DE UN MONITOR. |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| COAGULACIÓN: DESCRIPCIÓN: EQUIPO ANALIZADOR MANUAL PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN SANGUINEA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 |  |  | 1.1 | PRINCIPIO DE ANÁLISIS: DETECIÓN DE COÁGULO POR BALÍN. |
|  |  |  | 1.2 | MÉTODO DE DETECCIÓN: MECÁNICO. |
|  |  |  | 1.3 | INICIO DE LECTURA AUTOMÁTICO |
|  |  |  | 1.4 | CAPACIDAD DE CARGA: 4 CANALES DE MEDICIÓN. |
|  |  |  | 1.5 | ÁREA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE 12 POSICIONES |
|  |  |  | 1.6 | ÁREA DE INCUBACIÓN DE MUESTRAS DE 37°C PARA MUESTRAS Y REACTIVOS. |
|  |  |  | 1.7 | MODO DE PROGRAMACIÓN: MUESTRA SIMPLE O POR DUPLICADO |
|  |  |  | 1.8 | QUE CUENTE CON PROGRAMACIÓN DE PRUEBAS DE URGENCIA Y RUTINA |
|  |  |  | 1.9 | QUE CUENTE CON IMPRESORA DE RESULTADOS. |
|  |  |  | 1.10 | CONTROL DE CALIDAD DISPONIBLE. |
|  |  |  | 1.11 | PIPETA DE DISPENSACIÓN ELECTRÓNICA DE FLUIDOS. |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| GASOMETRÍA: DESCRIPCIÓN: EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA LA DETERMINACIÓN DE GASES EN SANGRE ARTERIAL Y VENOSA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | LIBRE DE MANTENIMIENTO, CARTUCHOS MULTIUSO, DESCARTABLES E INTUITIVOS, Y PANTALLA TÁCTIL. |
|  |  |  | 1.2 | CARTUCHOS PERSONALIZADOS QUE INCLUYAN PARÁMETROS DE GASES SANGUÍNEOS, ELECTROLITOS, METABOLITOS Y HEMATOCRITO. |
|  |  |  | 1.3 | TIPO DE MUESTRA: SANGRE TOTAL HEPARINIZADA (SODIO BALANCENADA O SOLO LITIO). |
|  |  |  | 1.4 | METODOLOGÍA DE MEDICIÓN: AMPEROMÉTRICA, POTENCIOMÉTRICA Y CONDUCTIVIDAD. |
|  |  |  | 1.5 | CON UN TIEMPO DE RESULTADOS DESDE LA INTRODUCCION DE LA MUESTRA DE 85 SEGUNDOS. |
|  |  |  | 1.6 | VOLUMEN DE MUESTRA DE MINIMO 100 MICROLITROS. |
|  |  |  | 1.7 | CON CONTROL DE CALIDAD AUTOMATICO O CONTROL DE AMPOLLA, NIVELES DE SOLUCIONES DE CONTROL DE CALIDAD INDEPENDIENTES, PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD PERSONALIZABLE POR EL USUARIO. |
|  |  |  | 1.8 | TIEMPO DE INICIALIZACION DE CARTUCHOS DE 20 MINUTOS Y UNA VIDA UTIL DE 25 DIAS A BORDO COMO MINIMO. |
|  |  |  | 1.9 | CON ESCANER DE CODIGO DE BARRAS INTEGRADO |
|  |  |  | 1.10 | PUERTO LISS CONFIGURABLE |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| URIANÁLISIS: DESCRIPCIÓN: ANALIZADOR DE ORINA SEMI-AUTOMATIZADO CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | LIBRE DE MANTENIMIENTO |
|  |  |  | 1.2 | METODOLOGÍA: FOTÓMETRO DE REFLEXIÓN. |
|  |  |  | 1.3 | DETECCIÓN: DIODO FOTOSENSIBLE. |
|  |  |  | 1.4 | RENDIMIENTO: HASTA 500 PRUEBAS POR HORA |
|  |  |  | 1.5 | PANTALLA INTUITIVA TACTIL A COLOR. |
|  |  |  | 1.6 | ALARMAS VISUALES DE RESULTADOS ANORMALES, COMO AVISOS AUTOMATICOS Y BLOQUEO DE PRUEBA EN CASO DE ERROR. |
|  |  |  | 1.7 | ORDEN DE PARAMETROS CONFIGURABLES |
|  |  |  | 1.8 | PUERTO CONFIGURABLE PARA INTERFAZ DE RESULTADOS |
|  |  |  | 1.9 | CONTROL DE CALIDAD INCLUIDO Y CONFIGURABLE |
|  |  |  | 1.10 | CALIBRACIÓN AUTOMATICA |
|  |  |  | 1.11 | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 2,000 RESULTADOS |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

- ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS A PROPORCIONAR EN COMODATO (SE DEBEN DE ANEXAR FOLLETOS, REGISTROS, HOJAS DE MANUAL REFERENCIANDO LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS).

- EN TODOS LOS ANEXOS DONDE EL EQUIPO A COMODATO NECESITE CONSUMIBLES (PAPEL Y TINTA) PARA LA IMPRESIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO PROPORCIONAR A LAS UNIDADES CON DICHOS CONSUMIBLES DURANTE LA DURACIÓN DEL CONTRATO.

- EN CASO DE NO CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE DESECHARÁ SU PROPUESTA EN ESTA PARTIDA Y NO SERA TOMADA EN CONSIDERACION PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

PARTIDA 6

C.A.A.P.S. RUIZ Y 14 DE LA JURISDICCION DE ENSENADA (J3)

Equipos con los que deberá contar el licitante para su instalación en el C.A.A.P.S RUIZ Y 14 (J3) para llevar a cabo el funcionamiento adecuado de sus instalaciones, estos quedarán en comodato y cada uno deberá cumplir con los requerimientos aquí señalados:

| QUIMICA CLÍNICA: DESCRIPCIÓN: ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA BIOQUIMICA CLINICA POR FOTOMETRÍA, POTENCIOMETRÍA Y TURBIDIMETRÍA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | SISTEMA AUTOMATIZADO DE MESA. |
|  |  |  | 1.2 | CON CAPACIDAD DE RECIBIR ALIMENTACIÓN DE MUESTRAS EN ACCESO CONTINUO O EN LOTES. |
|  |  |  | 1.3 | CON CAPACIDAD DE RECIBIR HASTA 68 MUESTRAS. |
|  |  |  | 1.4 | CON SOFTWARE EN IDIOMA ESPAÑOL. |
|  |  |  | 1.5 | SOFTWARE CON LA CAPACIDAD DE REGISTRAR ABORDO TAREAS DE MANTENIMIENTO. |
|  |  |  | 1.6 | CON LA CAPACIDAD DE LLEVAR EL MANTENIMIENTO DIARIO. |
|  |  |  | 1.7 | QUE CUENTE CON UN PRINCIPIO DE MEDICIÓN POR FOTOMETRÍA, POTENCIOMETRÍA Y TURBIDIMETRÍA. |
|  |  |  | 1.8 | CON LA CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN A BORDO DE 56 POSICIONES DE REACTIVOS REFRIGERADOS. |
|  |  |  | 1.9 | IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS A TRAVÉS DE CÓDIGO DE BARRAS. |
|  |  |  | 1.10 | DISPONIBILIDAD DE PUERTO LISS PARA INTERFAZ DE RESULTADOS. |
|  |  |  | 1.11 | QUE CUENTE CON ESTABILIDAD A BORDO DE LOS REACTIVOS Y ESTABILIDAD DE LA CALIBRACIÓN. |
|  |  |  | 1.12 | CON UNA VELOCIDAD DE ANÁLISIS DE 280 PRUEBAS POR HORA. |
|  |  |  | 1.13 | CON LA CAPACIDAD DE UTILIZAR VOLÚMENES DE MUESTRA DE 2 µL A 99 µL. |
|  |  |  | 1.14 | PUNTA DE ASPIRACIÓN CON SENSOR DE CAPACITANCIA PARA ASPIRACIÓN DE MUESTRAS, CALIBRADORES Y CONTROLES. |
|  |  |  | 1.15 | CON CAPACIDAD DE DILUCIÓN AUTOMÁTICA. |
|  |  |  | 1.16 | CON CAPACIDAD DE HASTA 80 CUBETAS SEMIDESECHABLES CON VOLUMEN DE REACCIÓN MÍNIMO DE 200 µL. |
|  |  |  | 1.17 | CON CAPACIDAD DE INTERACCIÓN DEL USUARIO CON EL SOFTWARE A TRAVÉS DE UN MONITOR. |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| COAGULACIÓN: DESCRIPCIÓN: EQUIPO ANALIZADOR MANUAL PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN SANGUINEA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 |  |  | 1.1 | PRINCIPIO DE ANÁLISIS: DETECIÓN DE COÁGULO POR BALÍN. |
|  |  |  | 1.2 | MÉTODO DE DETECCIÓN: MECÁNICO. |
|  |  |  | 1.3 | INICIO DE LECTURA AUTOMÁTICO |
|  |  |  | 1.4 | CAPACIDAD DE CARGA: 4 CANALES DE MEDICIÓN. |
|  |  |  | 1.5 | ÁREA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE 12 POSICIONES |
|  |  |  | 1.6 | ÁREA DE INCUBACIÓN DE MUESTRAS DE 37°C PARA MUESTRAS Y REACTIVOS. |
|  |  |  | 1.7 | MODO DE PROGRAMACIÓN: MUESTRA SIMPLE O POR DUPLICADO |
|  |  |  | 1.8 | QUE CUENTE CON PROGRAMACIÓN DE PRUEBAS DE URGENCIA Y RUTINA |
|  |  |  | 1.9 | QUE CUENTE CON IMPRESORA DE RESULTADOS. |
|  |  |  | 1.10 | CONTROL DE CALIDAD DISPONIBLE. |
|  |  |  | 1.11 | PIPETA DE DISPENSACIÓN ELECTRÓNICA DE FLUIDOS. |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| URIANÁLISIS: DESCRIPCIÓN: ANALIZADOR DE ORINA SEMI-AUTOMATIZADO CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | LIBRE DE MANTENIMIENTO |
|  |  |  | 1.2 | METODOLOGÍA: FOTÓMETRO DE REFLEXIÓN. |
|  |  |  | 1.3 | DETECCIÓN: DIODO FOTOSENSIBLE. |
|  |  |  | 1.4 | RENDIMIENTO: HASTA 500 PRUEBAS POR HORA |
|  |  |  | 1.5 | PANTALLA INTUITIVA TACTIL A COLOR. |
|  |  |  | 1.6 | ALARMAS VISUALES DE RESULTADOS ANORMALES, COMO AVISOS AUTOMATICOS Y BLOQUEO DE PRUEBA EN CASO DE ERROR. |
|  |  |  | 1.7 | ORDEN DE PARAMETROS CONFIGURABLES |
|  |  |  | 1.8 | PUERTO CONFIGURABLE PARA INTERFAZ DE RESULTADOS |
|  |  |  | 1.9 | CONTROL DE CALIDAD INCLUIDO Y CONFIGURABLE |
|  |  |  | 1.10 | CALIBRACIÓN AUTOMATICA |
|  |  |  | 1.11 | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 2,000 RESULTADOS |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

- ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS A PROPORCIONAR EN COMODATO (SE DEBEN DE ANEXAR FOLLETOS, REGISTROS, HOJAS DE MANUAL REFERENCIANDO LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS).

- EN TODOS LOS ANEXOS DONDE EL EQUIPO A COMODATO NECESITE CONSUMIBLES (PAPEL Y TINTA) PARA LA IMPRESIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO PROPORCIONAR A LAS UNIDADES CON DICHOS CONSUMIBLES DURANTE LA DURACIÓN DEL CONTRATO.

- EN CASO DE NO CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE DESECHARÁ SU PROPUESTA EN ESTA PARTIDA Y NO SERA TOMADA EN CONSIDERACION PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

PARTIDA 7

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA

Equipos con los que deberá contar el licitante para su instalación en el LESPBC para llevar a cabo el funcionamiento adecuado de sus instalaciones, estos quedarán en comodato y cada uno deberá cumplir con los requerimientos aquí señalados:

| QUIMICA CLÍNICA: DESCRIPCIÓN: ANALIZADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA BIOQUIMICA CLINICA POR FOTOMETRÍA, POTENCIOMETRÍA Y TURBIDIMETRÍA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | SISTEMA AUTOMATIZADO DE PISO. |
|  |  |  | 1.2 | CON CAPACIDAD DE RECIBIR ALIMENTACIÓN DE MUESTRAS EN ACCESO CONTINUO O EN LOTES. |
|  |  |  | 1.3 | CON CAPACIDAD DE RECIBIR HASTA 100 MUESTRAS. |
|  |  |  | 1.4 | CON SOFTWARE EN IDIOMA ESPAÑOL. |
|  |  |  | 1.5 | SOFTWARE CON LA CAPACIDAD DE REGISTRAR ABORDO TAREAS DE MANTENIMIENTO. |
|  |  |  | 1.6 | CON LA CAPACIDAD DE LLEVAR EL MANTENIMIENTO DIARIO. |
|  |  |  | 1.7 | CON LA CAPACIDAD DE ACCESO AL SOFTWARE OPERATIVO VÍA REMOTA. |
|  |  |  | 1.8 | QUE CUENTE CON UN PRINCIPIO DE MEDICIÓN POR FOTOMETRÍA, POTENCIOMETRÍA Y TURBIDIMETRÍA. |
|  |  |  | 1.9 | CON LA CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN ABORDO MÍNIMO 90 POSICIONES DE REACTIVOS REFRIGERADOS Y ELECTROLITOS. |
|  |  |  | 1.10 | IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS A TRAVÉS DE CÓDIGO DE BARRAS. |
|  |  |  | 1.11 | CAPACIDAD PARA ALMACENAR 50,000 O MAS RESULTADOS DE MUESTRAS Y RECUPERAR DESDE CD-ROOM O MEMORIA USB. |
|  |  |  | 1.12 | QUE CUENTE CON ESTABILIDAD A BORDO DE LOS REACTIVOS Y ESTABILIDAD DE LA CALIBRACIÓN. |
|  |  |  | 1.13 | CON UNA VELOCIDAD DE ANÁLISIS DE MÍNIMO 700 PRUEBAS POR HORA. |
|  |  |  | 1.14 | CON LA CAPACIDAD DE UTILIZAR VOLÚMENES DE MUESTRA MÍNIMO DE 1.5 µL A 35 µL GENERANDO UN PROMEDIO DE 7.2 µL. |
|  |  |  | 1.15 | CON CAPACIDAD DE VERIFICAR LA PRESENCIA DE COÁGULOS, BURBUJAS. |
|  |  |  | 1.16 | CON CAPACIDAD DE DILUCIÓN AUTOMÁTICA. |
|  |  |  | 1.17 | CON CAPACIDAD DE VERIFICACIÓN DE NIVEL DE LÍQUIDOS PARA LA PIPETA DE MUESTRA Y REACTIVOS POR GRADIENTE DE PRESIÓN. |
|  |  |  | 1.18 | CON CAPACIDAD DE INTERACCIÓN DEL USUARIO CON EL SOFTWARE A TRAVÉS DE UN MONITOR. |
|  |  |  | 1.19 | CON CAPACIDAD DE MEDICIÓN DE ELECTROLITOS SÉRICOS Y URINARIOS (NA, K Y CL). |
|  |  |  | 1.20 | CON CAPACIDAD DE MUESTREAR SUERO, PLASMA, ORINA, SANGRE TOTAL Y LIQUIDO CEFALORRAQUÍDEO. |
|  |  |  | 1.21 | CON CAPACIDAD DE PROCESO MUESTRAS PEDIÁTRICAS CON VOLUMEN DE 1.5 A 80 µL. |
|  |  |  | 1.22 | QUE CUENTE CON CONTENEDORES PARA EL PROCESO DE MUESTRAS PEDIÁTRICAS Y TUBO PRIMARIO DE DIFERENTES VOLÚMENES. |
|  |  |  | 1.23 | CONTROL ELECTRÓNICO DE TEMPERATURA DEL CARRUSEL. |
|  |  |  | 1.24 | CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA POR ENSAYO CON CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA DE LOTE |
|  |  |  | 1.25 | SISTEMA DE ACCESO ALEATORIO. |
|  |  |  | 1.26 | TEMPERATURA DE OPERACIÓN DEL EQUIPO CONTROLADA. |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA. |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| INMUNOLOGÍA: DESCRIPCIÓN: ANALIZADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA INMUNOENSAYOS POR QUIMIOLUMINISENCIA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | SISTEMA AUTOMATIZADO DE PISO AUTOMATIZADO DE ALTO RENDIMIENTO. |
|  |  |  | 1.2 | CON CAPACIDAD DE RECIBIR HASTA 65 MUESTRAS. |
|  |  |  | 1.3 | TIPO DE MUESTRA SUERO, PLASMA, ORINA, SANGRE COMPLETA. |
|  |  |  | 1.4 | CON SOFTWARE EN IDIOMA ESPAÑOL. |
|  |  |  | 1.5 | SOFTWARE CON LA CAPACIDAD DE REGISTRAR ABORDO TAREAS DE MANTENIMIENTO. |
|  |  |  | 1.6 | CON LA CAPACIDAD DE LLEVAR EL MANTENIMIENTO DIARIO. |
|  |  |  | 1.7 | CON LA CAPACIDAD DE ACCESO AL SOFTWARE OPERATIVO VÍA REMOTA. |
|  |  |  | 1.8 | QUE CUENTE CON UN PRINCIPIO DE MEDICIÓN POR QUIMIOLUMINISCENCIA. |
|  |  |  | 1.9 | CON LA CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN DE HASTA 25 REACTIVOS ABORDO. |
|  |  |  | 1.10 | IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS A TRAVÉS DE CÓDIGO DE BARRAS. |
|  |  |  | 1.11 | CON UNA VELOCIDAD DE ANÁLISIS DE MÍNIMO 100 PRUEBAS POR HORA. |
|  |  |  | 1.12 | CON LA CAPACIDAD DE UTILIZAR VOLÚMENES DE MUESTRA DE 10µL A 150 µL, CON PROMEDIO DE 62 µL. |
|  |  |  | 1.13 | CON CAPACIDAD DE VERIFICAR LA PRESENCIA DE COÁGULOS Y BURBUJAS. |
|  |  |  | 1.14 | CON CAPACIDAD DE VERIFICACIÓN DE NIVEL DE LÍQUIDOS PARA LA PIPETA DE MUESTRA Y REACTIVOS POR GRADIENTE DE PRESIÓN. |
|  |  |  | 1.15 | CONTROL ELECTRÓNICO DE TEMPERATURA DEL CARRUSEL. |
|  |  |  | 1.16 | QUE CUENTE CON CONTENEDORES PARA EL PROCESO DE MUESTRAS PEDIÁTRICAS Y TUBO PRIMARIO DE DIFERENTES VOLÚMENES. |
|  |  |  | 1.17 | CON CAPACIDAD DE MUESTREAR SUERO, PLASMA Y ORINA. |
|  |  |  | 1.18 | CON CAPACIDAD DE DILUCIÓN AUTOMÁTICA. |
|  |  |  | 1.19 | CAPACIDAD PARA ALMACENAR 50,0000 O MAS RESULTADOS DE MUESTRAS Y RECUPERAR DESDE CD-ROOM O MEMORIA USB. |
|  |  |  | 1.20 | CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO CON GRAFICAS DE LEVEY JENNINGS |
|  |  |  | 1.21 | PUERTO LISS CONFIGURABLE. |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| URIANÁLISIS: DESCRIPCIÓN: ANALIZADOR DE ORINA SEMI-AUTOMATIZADO CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | LIBRE DE MANTENIMIENTO |
|  |  |  | 1.2 | METODOLOGÍA: FOTÓMETRO DE REFLEXIÓN. |
|  |  |  | 1.3 | DETECCIÓN: DIODO FOTOSENSIBLE. |
|  |  |  | 1.4 | RENDIMIENTO: HASTA 500 PRUEBAS POR HORA |
|  |  |  | 1.5 | PANTALLA INTUITIVA TACTIL A COLOR. |
|  |  |  | 1.6 | ALARMAS VISUALES DE RESULTADOS ANORMALES, COMO AVISOS AUTOMATICOS Y BLOQUEO DE PRUEBA EN CASO DE ERROR. |
|  |  |  | 1.7 | ORDEN DE PARAMETROS CONFIGURABLES |
|  |  |  | 1.8 | PUERTO CONFIGURABLE PARA INTERFAZ DE RESULTADOS |
|  |  |  | 1.9 | CONTROL DE CALIDAD INCLUIDO Y CONFIGURABLE |
|  |  |  | 1.10 | CALIBRACIÓN AUTOMATICA |
|  |  |  | 1.11 | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 2,000 RESULTADOS |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| BACTERIOLOGÍA: DESCRIPCIÓN: SISTEMA COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO PARA IDENTIFICACIÓN MICROBIANA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | TECNOLOGÍA COLORIMÉTRICA: LEE LAS TARJETAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, CONTIENE 64 ORIFICIOS PARA ASEGURAR LA EXACTITUD – CADA 15 MINUTOS UTILIZANDO 3 LONGITUDES DE ONDA DISTINTAS. |
|  |  |  | 1.2 | RESULTADOS EN EL DÍA O AL DÍA SIGUIENTE |
|  |  |  | 1.3 | CUMPLE ISO 7218 E INCLUIDA EN EL BAM |
|  |  |  | 1.4 | VALIDADA POR AOAC OMA (TARJETAS BCL, GP Y GN) |
|  |  |  | 1.5 | ARCHIVO SUPLEMENTARIO DE REACTIVO PARA ENTRADA DE BASES DE DATOS PERSONALIZADAS |
|  |  |  | 1.6 | SISTEMA Y SOFTWARE INTUITIVO |
|  |  |  | 1.7 | TRAZABILIDAD CON TARJETAS DE CÓDIGO DE BARRAS |
|  |  |  | 1.8 | CAPACIDAD: 10 TARJETAS POR CASETTE |
|  |  |  | 1.9 | TIEMPO DE RESULTADOS: |
|  |  |  | 1.9.1 | GN PARA TODOS LOS BACILOS GRAM NEGATIVOS 2-10 HORAS |
|  |  |  | 1.9.2 | GP PARA TODOS LOS COCOS Y LACTOBACILOS GRAM POSITIVOS 2-8 HORAS |
|  |  |  | 1.9.3 | BCL PARA TODAS LAS ESPORAS GRAM POSITIVAS FORMADORAS DE BACILOS 14 HORAS |
|  |  |  | 1.9.4 | YST PARA TODOS LOS ORGANISMOS TIPO MOHOS 18 HORAS |
|  |  |  | 1.9.5 | ANC PARA BACTERIAS ANAEROBICAS 6 HORAS |
|  |  |  | 1.9.6 | CBC PARA CORYNEBACTERIUM SPP Y RELACIONADOS EN GENERAL 8 HORAS. |
|  |  |  | 1.10 | CARACTERISTICAS TECNICAS: |
|  |  |  | 1.10.1 | ALTURA: 60 CM (26.6 IN) |
|  |  |  | 1.10.2 | ANCHO: 72 CM (28.3 IN) |
|  |  |  | 1.10.3 | PROFUNDO: 75 KG (165 LB) |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 120 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| HEMATOLOGÍA: DESCRIPCIÓN: EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE ALTO RENDIMIENTO PARA HEMATOLOGIA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | RENDIMIENTO: HEMOGRAMA COMPLETO CON DIFERENCIAL DE HASTA 80 PRUEBAS/ HORA COMO MINIMO. |
|  |  |  | 1.2 | EQUIPO DIFERENCIADOR EN 5 PARTES, 24 PARÁMETROS REPORTABLES Y 24 PARAMETROS DE INVESTIGACIÓN, HISTOGRAMAS PARA WBC, RCB Y PLT Y GRAFICOS DE DISPERSIÓN PARA WBC. |
|  |  |  | 1.3 | TECNOLOGÍA: 1.- ANALISIS DE GRAFICAS DE DISPERSIÓN CON MAPSS OPTICO DE 4 ANGULOS 2.- ANÁLISIS ÓPTICO DE DOBLE ÁNGLULO, SIN REACTIVO ADICIONAL. 3.- TÉCNICA DE TINCION SUPRAVITAL PARA RETICULOCITOS. |
|  |  |  | 1.4 | VOLUMEN DE ASPIRACIÓN DE MUESTRA DE 150 A 250 MICROLITROS, CON VERIFICACION DE ASPIRACION Y DISPENSACION DE REACTIVO. |
|  |  |  | 1.5 | REACTIVOS: 4 REACTIVOS, INCLUIDOS RETICULOCITOS. |
|  |  |  | 1.6 | MODO DE MUESTREO: SANGRE TOTAL. |
|  |  |  | 1.7 | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AL MENOS 10,000 RESULTADOS CON GRÁFICOS. |
|  |  |  | 1.8 | CAPACIDAD DE DETECTAR CELULAS ANORMALES. |
|  |  |  | 1.9 | PAQUETE DE CONTROL DE CALIDAD COMPLETO EN EL SISTEMA. |
|  |  |  | 1.10 | CON CAPACIDAD DE GENRAR GRAFICOS DE LEVEY-JENNINGS, PROMEDIOS MÓVILES Y REGLAS DE WESRGARD. |
|  |  |  | 1.11 | CON PANTALLA TACTIL INTEGRADA. |
|  |  |  | 1.12 | CON IMPRESORA PARA RESULTADOS INTEGRADA. |
|  |  |  | 1.13 | PUERTO LISS CONFIGURABLE |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

- ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS A PROPORCIONAR EN COMODATO (SE DEBEN DE ANEXAR FOLLETOS, REGISTROS, HOJAS DE MANUAL REFERENCIANDO LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS).

- EN TODOS LOS ANEXOS DONDE EL EQUIPO A COMODATO NECESITE CONSUMIBLES (PAPEL Y TINTA) PARA LA IMPRESIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO PROPORCIONAR A LAS UNIDADES CON DICHOS CONSUMIBLES DURANTE LA DURACIÓN DEL CONTRATO.

- EN CASO DE NO CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE DESECHARÁ SU PROPUESTA EN ESTA PARTIDA Y NO SERA TOMADA EN CONSIDERACION PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

PARTIDA 8

HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE MEXICALI, UNEME ONCOLOGIA DE MEXICALI

Equipos con los que deberá contar el HMIM y UNEME Oncología de Mexicali para llevar a cabo el funcionamiento adecuado de sus instalaciones, estos quedarán en comodato y cada uno deberá cumplir con los requerimientos aquí señalados:

| QUIMICA CLÍNICA: DESCRIPCIÓN: ANALIZADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA BIOQUIMICA CLINICA POR FOTOMETRÍA, POTENCIOMETRÍA Y TURBIDIMETRÍA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | SISTEMA AUTOMATIZADO DE PISO. |
|  |  |  | 1.2 | CON CAPACIDAD DE RECIBIR ALIMENTACIÓN DE MUESTRAS EN ACCESO CONTINUO O EN LOTES. |
|  |  |  | 1.3 | CON CAPACIDAD DE RECIBIR HASTA 100 MUESTRAS. |
|  |  |  | 1.4 | CON SOFTWARE EN IDIOMA ESPAÑOL. |
|  |  |  | 1.5 | SOFTWARE CON LA CAPACIDAD DE REGISTRAR ABORDO TAREAS DE MANTENIMIENTO. |
|  |  |  | 1.6 | CON LA CAPACIDAD DE LLEVAR EL MANTENIMIENTO DIARIO. |
|  |  |  | 1.7 | CON LA CAPACIDAD DE ACCESO AL SOFTWARE OPERATIVO VÍA REMOTA. |
|  |  |  | 1.8 | QUE CUENTE CON UN PRINCIPIO DE MEDICIÓN POR FOTOMETRÍA, POTENCIOMETRÍA Y TURBIDIMETRÍA. |
|  |  |  | 1.9 | CON LA CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN ABORDO MÍNIMO 90 POSICIONES DE REACTIVOS REFRIGERADOS Y ELECTROLITOS. |
|  |  |  | 1.10 | IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS A TRAVÉS DE CÓDIGO DE BARRAS. |
|  |  |  | 1.11 | CAPACIDAD PARA ALMACENAR 50,000 O MAS RESULTADOS DE MUESTRAS Y RECUPERAR DESDE CD-ROOM O MEMORIA USB. |
|  |  |  | 1.12 | QUE CUENTE CON ESTABILIDAD A BORDO DE LOS REACTIVOS Y ESTABILIDAD DE LA CALIBRACIÓN. |
|  |  |  | 1.13 | CON UNA VELOCIDAD DE ANÁLISIS DE MÍNIMO 700 PRUEBAS POR HORA. |
|  |  |  | 1.14 | CON LA CAPACIDAD DE UTILIZAR VOLÚMENES DE MUESTRA MÍNIMO DE 1.5 µL A 35 µL GENERANDO UN PROMEDIO DE 7.2 µL. |
|  |  |  | 1.15 | CON CAPACIDAD DE VERIFICAR LA PRESENCIA DE COÁGULOS, BURBUJAS. |
|  |  |  | 1.16 | CON CAPACIDAD DE DILUCIÓN AUTOMÁTICA. |
|  |  |  | 1.17 | CON CAPACIDAD DE VERIFICACIÓN DE NIVEL DE LÍQUIDOS PARA LA PIPETA DE MUESTRA Y REACTIVOS POR GRADIENTE DE PRESIÓN. |
|  |  |  | 1.18 | CON CAPACIDAD DE INTERACCIÓN DEL USUARIO CON EL SOFTWARE A TRAVÉS DE UN MONITOR. |
|  |  |  | 1.19 | CON CAPACIDAD DE MEDICIÓN DE ELECTROLITOS SÉRICOS Y URINARIOS (NA, K Y CL). |
|  |  |  | 1.20 | CON CAPACIDAD DE MUESTREAR SUERO, PLASMA, ORINA, SANGRE TOTAL Y LIQUIDO CEFALORRAQUÍDEO. |
|  |  |  | 1.21 | CON CAPACIDAD DE PROCESO MUESTRAS PEDIÁTRICAS CON VOLUMEN DE 1.5 A 80 µL. |
|  |  |  | 1.22 | QUE CUENTE CON CONTENEDORES PARA EL PROCESO DE MUESTRAS PEDIÁTRICAS Y TUBO PRIMARIO DE DIFERENTES VOLÚMENES. |
|  |  |  | 1.23 | CONTROL ELECTRÓNICO DE TEMPERATURA DEL CARRUSEL. |
|  |  |  | 1.24 | CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA POR ENSAYO CON CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA DE LOTE. |
|  |  |  | 1.25 | SISTEMA DE ACCESO ALEATORIO. |
|  |  |  | 1.26 | TEMPERATURA DE OPERACIÓN DEL EQUIPO CONTROLADA. |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA. |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| INMUNOLOGÍA: DESCRIPCIÓN: ANALIZADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA INMUNOENSAYOS POR QUIMIOLUMINISENCIA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | SISTEMA AUTOMATIZADO DE PISO AUTOMATIZADO DE ALTO RENDIMIENTO. |
|  |  |  | 1.2 | CON CAPACIDAD DE RECIBIR ALIMENTACIÓN DE 25 LOTES POR ENSAYO COMO MINIMO CON CONMUTACIÓN AUTOMATICA. |
|  |  |  | 1.3 | TIPO DE MUESTRA SUERO, PLASMA, ORINA, SANGRE TOTAL Y LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO. |
|  |  |  | 1.4 | CON SOFTWARE EN IDIOMA ESPAÑOL. |
|  |  |  | 1.5 | SOFTWARE CON LA CAPACIDAD DE REGISTRAR ABORDO TAREAS DE MANTENIMIENTO. |
|  |  |  | 1.6 | CON LA CAPACIDAD DE LLEVAR EL MANTENIMIENTO DIARIO. |
|  |  |  | 1.7 | CON LA CAPACIDAD DE ACCESO AL SOFTWARE OPERATIVO VÍA REMOTA. |
|  |  |  | 1.8 | QUE CUENTE CON UN PRINCIPIO DE MEDICIÓN POR QUIMIOLUMINISCENCIA, COLORIMÉTRICA/CINETICA, POTENCIOMÉTRICA, TURBIDIMETRIA E INMUNOCINETICA. |
|  |  |  | 1.9 | CON LA CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN DE REACTIVOS. |
|  |  |  | 1.10 | IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS A TRAVÉS DE CÓDIGO DE BARRAS. |
|  |  |  | 1.11 | CON UNA VELOCIDAD DE ANÁLISIS DE MÍNIMO 900 PRUEBAS POR HORA. |
|  |  |  | 1.12 | CON LA CAPACIDAD DE UTILIZAR VOLÚMENES DE MUESTRA MÍNIMO DE 2µL A 80 µL. |
|  |  |  | 1.13 | CON CAPACIDAD DE VERIFICAR LA PRESENCIA DE COÁGULOS Y BURBUJAS. |
|  |  |  | 1.14 | CON CAPACIDAD DE VERIFICACIÓN DE NIVEL DE LÍQUIDOS PARA LA PIPETA DE MUESTRA Y REACTIVOS POR GRADIENTE DE PRESIÓN. |
|  |  |  | 1.15 | MEDICIÓN DE ELECTROLITOS SERICOS Y URINARIOS. |
|  |  |  | 1.16 | SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN Y DESHUMIDIFICACIÓN |
|  |  |  | 1.17 | CONTROL ELECTRÓNICO DE TEMPERATURA DEL CARRUSEL. |
|  |  |  | 1.18 | QUE CUENTE CON CONTENEDORES PARA EL PROCESO DE MUESTRAS PEDIÁTRICAS Y TUBO PRIMARIO DE DIFERENTES VOLÚMENES. |
|  |  |  | 1.19 | CON CAPACIDAD DE MUESTREAR SUERO, PLASMA, ORINA Y LIQUIDOS ORGANICOS, DE MANERA ENTREMEZCLADA. |
|  |  |  | 1.20 | CON CAPACIDAD DE DILUCIÓN AUTOMÁTICA. |
|  |  |  | 1.22 | CAPACIDAD PARA ALMACENAR 22,0000 O MAS RESULTADOS DE MUESTRAS Y RECUPERAR DESDE CD-ROOM O MEMORIA USB. |
|  |  |  | 1.23 | CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO CON GRAFICAS DE LEVEY JENNINGS |
|  |  |  | 1.24 | CON CAPACIDAD DE MEDICIÓN DE ELECTROLITOS SÉRICOS Y URINARIOS (NA, K Y CL). |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| COAGULACIÓN: DESCRIPCIÓN: EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | RENDIMIENTO: 140 DETERMINACIONES/HR |
|  |  |  | 1.2 | PRINCIPIO DE ANÁLISIS: FOTO OPTICO, FORMACIÓN DE COÁGULO, CROMOGÉNICO E INMUNOLOGICO |
|  |  |  | 1.3 | MÉTODO DE DETECCIÓN: FOTO-ÓPTICO |
|  |  |  | 1.4 | CAPACIDAD DE CARGA: 50 TUBOS DE MUESTRAS |
|  |  |  | 1.5 | CAPACIDAD DE CARGA DE REACTIVOS: 31 VIALES DE REACTIVOS |
|  |  |  | 1.6 | CAPACIDAD DE CARGA DE CUBETAS: 60 CUBETAS COMO MINIMO CON ACCESO AUTOMATICO. |
|  |  |  | 1.7 | CONTROL DE CALIDAD CONFIGURABLE |
|  |  |  | 1.8 | PUERTO LISS CONFIGURABLE |
|  |  |  | 1.9 | CON CAPACIDAD DE USAR TECNOLOGÍA PARA CONTEO DE GLÓBULOS ROJOS Y PLAQUETAS. |
|  |  |  | 1.10 | CON CAPACIDAD DE REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD: GRAFICAS DE CONTROL Y LEVEY-JENNINGS |
|  |  |  | 1.11 | CON PANTALLA TACTIL INTEGRADA |
|  |  |  | 1.12 | CON IMPRESORA GRAFICA TERMICA INTEGRADA |
|  |  |  | 1.13 | TEMPERATURA DE OPERACIÓN DEL EQUIPO CONTROLADA. |
|  |  |  | 1.14 | IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS A TRAVÉS DE CÓDIGO DE BARRAS. |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| HEMATOLOGÍA: DESCRIPCIÓN: EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE ALTO RENDIMIENTO PARA HEMATOLOGIA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | RENDIMIENTO: HEMOGRAMA COMPLETO CON DIFERENCIAL DE HASTA 60 PRUEBAS/ HORA |
|  |  |  | 1.2 | EQUIPO DIFERENCIADOR EN 5 PARTES, 24 PARÁMETROS REPORTABLES Y 24 PARAMETROS DE INVESTIGACIÓN, HISTOGRAMAS PARA WBC, RCB Y PLT Y GRAFICOS DE DISPERSIÓN PARA WBC. |
|  |  |  | 1.3 | TECNOLOGÍA: 1.- PARA DETRMINACIÓN DE GLOBULOS BLANCOS CON DISPERSIÓN DE LUZ 2.- CITOMETRIA DE FLUJO Y TINCIÓN CITOUIMICA. 3.-IMPEDANCIA ELECTRICA. |
|  |  |  | 1.4 | VOLUMEN DE ASPIRACIÓN DE MUESTRA DE 15 MICROLITROS, CON VERIFICACION DE ASPIRACION Y DISPENSACION DE REACTIVO. |
|  |  |  | 1.5 | REACTIVOS: SOLO 3 REACTIVOS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN. |
|  |  |  | 1.6 | 3 MODOS DE MUESTREO: MODO DE SANGRE TOTAL, MODO DE SANGRE TOTAL CAPILAR Y MODO PREDILUIDO. |
|  |  |  | 1.7 | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE POR LO MENOS 250,000 MUESTRAS. |
|  |  |  | 1.8 | CAPACIDAD DE DETECTAR CELULAS ANORMALES |
|  |  |  | 1.9 | CANAL DE RECUENTO ÓPTICO DEDICADO PARA LA MEDICIÓN DE BASÓFILOS. |
|  |  |  | 1.10 | CON PANTALLA TACTIL.INTEGRADA |
|  |  |  | 1.11 | CON IMPRESORA INTEGRADA |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| GASOMETRÍA: DESCRIPCIÓN: EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA LA DETERMINACIÓN DE GASES EN SANGRE ARTERIAL Y VENOSA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | LIBRE DE MANTENIMIENTO, CARTUCHOS MULTIUSO, DESCARTABLES E INTUITIVOS, Y PANTALLA TÁCTIL CON MENÚS MUY FÁCILES DE USAR. |
|  |  |  | 1.2 | AMPLIO MENÚ DE PRUEBAS QUE PERMITE LA CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA DE CARTUCHOS CONVIRTIÉNDOLO EN UN SISTEMA COSTO-EFECTIVO |
|  |  |  | 1.3 | CON UN TIEMPO DE RESULTADOS CON UN MINIMO DE 60 SEGUNDOS. |
|  |  |  | 1.4 | VOLUMEN DE MUESTRA DE MINIMO 100 MICROLITROS. |
|  |  |  | 1.5 | CON CONTROL DE CALIDAD AUTOMATICO O CONTROL DE AMPOLLA, NIVELES DE SOLUCIONES DE CONTROL DE CALIDAD INDEPENDIENTES, PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD PERSONALIZABLE POR EL USUARIO. |
|  |  |  | 1.6 | TIEMPO DE INICIALIZACION DE CARTUCHOS DE 20 MINUTOS Y UNA VIDA UTIL DE 25 DIAS A BORDO COMO MINIMO. |
|  |  |  | 1.7 | CON ESCANER DE CODIGO DE BARRAS INTEGRADO |
|  |  |  | 1.8 | PARA LA MEDICION DE PARAMETROS DE GAS EN SANGRE, ELECTROLITOS, METABOLITOS, CO-OXIMETRIA. |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| URIANÁLISIS: DESCRIPCIÓN: ANALIZADOR DE ORINA SEMI-AUTOMATIZADO CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | LIBRE DE MANTENIMIENTO |
|  |  |  | 1.2 | RENDIMIENTO: HASTA 500 PRUEBAS POR HORA |
|  |  |  | 1.3 | PANTALLA INTUITIVA TACTIL A COLOR |
|  |  |  | 1.4 | ALARMAS VISUALES DE RESULTADOS ANORMALES, COMO AVISOS AUTOMATICOS Y BLOQUEO DE PRUEBA EN CASO DE ERROR. |
|  |  |  | 1.5 | ORDEN DE PARAMETROS CONFIGURABLES |
|  |  |  | 1.6 | PUERTO CONFIGURABLE PARA INTERFAZ DE RESULTADOS |
|  |  |  | 1.7 | CONTROL DE CALIDAD INCLUIDO Y CONFIGURABLE |
|  |  |  | 1.8 | CALIBRACIÓN AUTOMATICA |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

- ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS A PROPORCIONAR EN COMODATO (SE DEBEN DE ANEXAR FOLLETOS, REGISTROS, HOJAS DE MANUAL REFERENCIANDO LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS).

- EN TODOS LOS ANEXOS DONDE EL EQUIPO A COMODATO NECESITE CONSUMIBLES (PAPEL Y TINTA) PARA LA IMPRESIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO PROPORCIONAR A LAS UNIDADES CON DICHOS CONSUMIBLES DURANTE LA DURACIÓN DEL CONTRATO.

- EN CASO DE NO CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE DESECHARÁ SU PROPUESTA EN ESTA PARTIDA Y NO SERA TOMADA EN CONSIDERACION PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

PARTIDA 9

HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TIJUANA

Equipos con los que deberá contar el licitante para su instalación en el HMIT para llevar a cabo el funcionamiento adecuado de sus instalaciones, estos quedarán en comodato y cada uno deberá cumplir con los requerimientos aquí señalados:

| QUIMICA CLÍNICA: DESCRIPCIÓN: ANALIZADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA BIOQUIMICA CLINICA POR FOTOMETRÍA, POTENCIOMETRÍA Y TURBIDIMETRÍA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | SISTEMA AUTOMATIZADO DE PISO. |
|  |  |  | 1.2 | CON CAPACIDAD DE RECIBIR ALIMENTACIÓN DE MUESTRAS EN ACCESO CONTINUO O EN LOTES. |
|  |  |  | 1.3 | CON CAPACIDAD DE RECIBIR HASTA 100 MUESTRAS. |
|  |  |  | 1.4 | CON SOFTWARE EN IDIOMA ESPAÑOL. |
|  |  |  | 1.5 | SOFTWARE CON LA CAPACIDAD DE REGISTRAR ABORDO TAREAS DE MANTENIMIENTO. |
|  |  |  | 1.6 | CON LA CAPACIDAD DE LLEVAR EL MANTENIMIENTO DIARIO. |
|  |  |  | 1.7 | CON LA CAPACIDAD DE ACCESO AL SOFTWARE OPERATIVO VÍA REMOTA. |
|  |  |  | 1.8 | QUE CUENTE CON UN PRINCIPIO DE MEDICIÓN POR FOTOMETRÍA, POTENCIOMETRÍA Y TURBIDIMETRÍA. |
|  |  |  | 1.9 | CON LA CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN ABORDO MÍNIMO 90 POSICIONES DE REACTIVOS REFRIGERADOS Y ELECTROLITOS. |
|  |  |  | 1.10 | IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS A TRAVÉS DE CÓDIGO DE BARRAS. |
|  |  |  | 1.11 | CAPACIDAD PARA ALMACENAR 50,000 O MAS RESULTADOS DE MUESTRAS Y RECUPERAR DESDE CD-ROOM O MEMORIA USB. |
|  |  |  | 1.12 | QUE CUENTE CON ESTABILIDAD A BORDO DE LOS REACTIVOS Y ESTABILIDAD DE LA CALIBRACIÓN. |
|  |  |  | 1.13 | CON UNA VELOCIDAD DE ANÁLISIS DE MÍNIMO 700 PRUEBAS POR HORA. |
|  |  |  | 1.14 | CON LA CAPACIDAD DE UTILIZAR VOLÚMENES DE MUESTRA MÍNIMO DE 1.5 µL A 35 µL GENERANDO UN PROMEDIO DE 7.2 µL. |
|  |  |  | 1.15 | CON CAPACIDAD DE VERIFICAR LA PRESENCIA DE COÁGULOS, BURBUJAS. |
|  |  |  | 1.16 | CON CAPACIDAD DE DILUCIÓN AUTOMÁTICA. |
|  |  |  | 1.17 | CON CAPACIDAD DE VERIFICACIÓN DE NIVEL DE LÍQUIDOS PARA LA PIPETA DE MUESTRA Y REACTIVOS POR GRADIENTE DE PRESIÓN. |
|  |  |  | 1.18 | CON CAPACIDAD DE INTERACCIÓN DEL USUARIO CON EL SOFTWARE A TRAVÉS DE UN MONITOR. |
|  |  |  | 1.19 | CON CAPACIDAD DE MEDICIÓN DE ELECTROLITOS SÉRICOS Y URINARIOS (NA, K Y CL). |
|  |  |  | 1.20 | CON CAPACIDAD DE MUESTREAR SUERO, PLASMA, ORINA, SANGRE TOTAL Y LIQUIDO CEFALORRAQUÍDEO. |
|  |  |  | 1.21 | CON CAPACIDAD DE PROCESO MUESTRAS PEDIÁTRICAS CON VOLUMEN DE 1.5 A 80 µL. |
|  |  |  | 1.22 | QUE CUENTE CON CONTENEDORES PARA EL PROCESO DE MUESTRAS PEDIÁTRICAS Y TUBO PRIMARIO DE DIFERENTES VOLÚMENES. |
|  |  |  | 1.23 | CONTROL ELECTRÓNICO DE TEMPERATURA DEL CARRUSEL. |
|  |  |  | 1.24 | CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA POR ENSAYO CON CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA DE LOTE |
|  |  |  | 1.25 | SISTEMA DE ACCESO ALEATORIO. |
|  |  |  | 1.26 | TEMPERATURA DE OPERACIÓN DEL EQUIPO CONTROLADA. |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA. |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| INMUNOLOGÍA: DESCRIPCIÓN: ANALIZADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA INMUNOENSAYOS POR QUIMIOLUMINISENCIA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | SISTEMA AUTOMATIZADO DE PISO AUTOMATIZADO DE ALTO RENDIMIENTO. |
|  |  |  | 1.2 | CON CAPACIDAD DE RECIBIR HASTA 65 MUESTRAS. |
|  |  |  | 1.3 | TIPO DE MUESTRA SUERO, PLASMA, ORINA, SANGRE COMPLETA. |
|  |  |  | 1.4 | CON SOFTWARE EN IDIOMA ESPAÑOL. |
|  |  |  | 1.5 | SOFTWARE CON LA CAPACIDAD DE REGISTRAR ABORDO TAREAS DE MANTENIMIENTO. |
|  |  |  | 1.6 | CON LA CAPACIDAD DE LLEVAR EL MANTENIMIENTO DIARIO. |
|  |  |  | 1.7 | CON LA CAPACIDAD DE ACCESO AL SOFTWARE OPERATIVO VÍA REMOTA. |
|  |  |  | 1.8 | QUE CUENTE CON UN PRINCIPIO DE MEDICIÓN POR QUIMIOLUMINISCENCIA. |
|  |  |  | 1.9 | CON LA CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN DE HASTA 25 REACTIVOS ABORDO. |
|  |  |  | 1.10 | IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS A TRAVÉS DE CÓDIGO DE BARRAS. |
|  |  |  | 1.11 | CON UNA VELOCIDAD DE ANÁLISIS DE MÍNIMO 100 PRUEBAS POR HORA. |
|  |  |  | 1.12 | CON LA CAPACIDAD DE UTILIZAR VOLÚMENES DE MUESTRA DE 10µL A 150 µL, CON PROMEDIO DE 62 µL. |
|  |  |  | 1.13 | CON CAPACIDAD DE VERIFICAR LA PRESENCIA DE COÁGULOS Y BURBUJAS. |
|  |  |  | 1.14 | CON CAPACIDAD DE VERIFICACIÓN DE NIVEL DE LÍQUIDOS PARA LA PIPETA DE MUESTRA Y REACTIVOS POR GRADIENTE DE PRESIÓN. |
|  |  |  | 1.15 | CONTROL ELECTRÓNICO DE TEMPERATURA DEL CARRUSEL. |
|  |  |  | 1.16 | QUE CUENTE CON CONTENEDORES PARA EL PROCESO DE MUESTRAS PEDIÁTRICAS Y TUBO PRIMARIO DE DIFERENTES VOLÚMENES. |
|  |  |  | 1.17 | CON CAPACIDAD DE MUESTREAR SUERO, PLASMA Y ORINA. |
|  |  |  | 1.18 | CON CAPACIDAD DE DILUCIÓN AUTOMÁTICA. |
|  |  |  | 1.19 | CAPACIDAD PARA ALMACENAR 50,0000 O MAS RESULTADOS DE MUESTRAS Y RECUPERAR DESDE CD-ROOM O MEMORIA USB. |
|  |  |  | 1.20 | CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO CON GRAFICAS DE LEVEY JENNINGS |
|  |  |  | 1.21 | PUERTO LISS CONFIGURABLE. |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| COAGULACIÓN: DESCRIPCIÓN: EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | RENDIMIENTO: 140 PRUEBAS POR HORA |
|  |  |  | 1.2 | PRINCIPIO DE ANÁLISIS: FORMACIÓN DE COÁGULO, CROMOGÉNICO E INMUNOTURBIDIMETRICO. |
|  |  |  | 1.3 | MÉTODO DE DETECCIÓN: DUAL: ELECTROMAGNETICO DE BALIN, FOTO-OPTICO |
|  |  |  | 1.4 | CAPACIDAD DE CARGA: 50 TUBOS DE MUESTRAS |
|  |  |  | 1.5 | CAPACIDAD DE CARGA DE REACTIVOS: 31 VIALES DE REACTIVOS |
|  |  |  | 1.6 | CAPACIDAD DE CARGA DE CUBETAS:11 PLACAS DE 44 CUBETAS. |
|  |  |  | 1.7 | REDILUCIÓN AUTOMÁTICA. |
|  |  |  | 1.8 | CONTROL DE CALIDAD CONFIGURABLE. |
|  |  |  | 1.9 | PUERTO LISS CONFIGURABLE |
|  |  |  | 1.10 | CON CAPACIDAD DE REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD: GRAFICAS DE CONTROL Y LEVEY-JENNINGS |
|  |  |  | 1.11 | CON PANTALLA TACTIL INTEGRADA |
|  |  |  | 1.12 | CURVAS DE CALIBRACION DE 3 A 12 PUNTOS. |
|  |  |  | 1.13 | QUE CUENTE CON IMPRESORA. |
|  |  |  | 1.14 | TEMPERATURA DE OPERACIÓN DEL EQUIPO CONTROLADA. |
|  |  |  | 1.15 | IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS A TRAVÉS DE CÓDIGO DE BARRAS. |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| HEMATOLOGÍA: DESCRIPCIÓN: EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE ALTO RENDIMIENTO PARA HEMATOLOGIA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | RENDIMIENTO: HEMOGRAMA COMPLETO CON DIFERENCIAL DE HASTA 84 PRUEBAS/ HORA |
|  |  |  | 1.2 | EQUIPO DIFERENCIADOR EN 5 PARTES, 24 PARÁMETROS REPORTABLES Y 24 PARAMETROS DE INVESTIGACIÓN, HISTOGRAMAS PARA WBC, RCB Y PLT Y GRAFICOS DE DISPERSIÓN PARA WBC. |
|  |  |  | 1.3 | TECNOLOGÍA: 1.- ANALISIS DE GRAFICAS DE DISPERSIÓN CON MAPSS OPTICO DE 4 ANGULOS 2.- ANÁLISIS ÓPTICO DE DOBLE ÁNGLULO, SIN REACTIVO ADICIONAL. 3.- TÉCNICA DE TINCION SUPRAVITAL PARA RETICULOCITOS. |
|  |  |  | 1.4 | VOLUMEN DE ASPIRACIÓN DE MUESTRA DE 150 A 250 MICROLITROS, CON VERIFICACION DE ASPIRACION Y DISPENSACION DE REACTIVO. |
|  |  |  | 1.5 | REACTIVOS: 4 REACTIVOS, INCLUIDOS RETICULOCITOS. |
|  |  |  | 1.6 | MODO DE MUESTREO: SANGRE TOTAL. |
|  |  |  | 1.7 | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AL MENOS 10,000 RESULTADOS CON GRÁFICOS |
|  |  |  | 1.8 | CAPACIDAD DE DETECTAR CELULAS ANORMALES |
|  |  |  | 1.9 | PAQUETE DE CONTROL DE CALIDAD COMPLETO EN EL SISTEMA. |
|  |  |  | 1.10 | CON CAPACIDAD DE GENRAR GRAFICOS DE LEVEY-JENNINGS, PROMEDIOS MÓVILES Y REGLAS DE WESRGARD |
|  |  |  | 1.11 | CON PANTALLA TACTIL INTEGRADA. |
|  |  |  | 1.12 | CON IMPRESORA PARA RESULTADOS INTEGRADA. |
|  |  |  | 1.13 | PUERTO LISS CONFIGURABLE |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| GASOMETRÍA: DESCRIPCIÓN: EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA LA DETERMINACIÓN DE GASES EN SANGRE ARTERIAL Y VENOSA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | LIBRE DE MANTENIMIENTO, CARTUCHOS MULTIUSO, DESCARTABLES E INTUITIVOS, Y PANTALLA TÁCTIL. |
|  |  |  | 1.2 | CARTUCHOS PERSONALIZADOS QUE INCLUYAN PARÁMETROS DE GASES SANGUÍNEOS, ELECTROLITOS, METABOLITOS Y HEMATOCRITO. |
|  |  |  | 1.3 | TIPO DE MUESTRA: SANGRE TOTAL HEPARINIZADA (SODIO BALANCENADA O SOLO LITIO). |
|  |  |  | 1.4 | METODOLOGÍA DE MEDICIÓN: AMPEROMÉTRICA, POTENCIOMÉTRICA Y CONDUCTIVIDAD. |
|  |  |  | 1.5 | CON UN TIEMPO DE RESULTADOS DESDE LA INTRODUCCION DE LA MUESTRA DE 85 SEGUNDOS. |
|  |  |  | 1.6 | VOLUMEN DE MUESTRA DE MINIMO 100 MICROLITROS. |
|  |  |  | 1.7 | CON CONTROL DE CALIDAD AUTOMATICO O CONTROL DE AMPOLLA, NIVELES DE SOLUCIONES DE CONTROL DE CALIDAD INDEPENDIENTES, PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD PERSONALIZABLE POR EL USUARIO. |
|  |  |  | 1.8 | TIEMPO DE INICIALIZACION DE CARTUCHOS DE 20 MINUTOS Y UNA VIDA UTIL DE 25 DIAS A BORDO COMO MINIMO. |
|  |  |  | 1.9 | CON ESCANER DE CODIGO DE BARRAS INTEGRADO |
|  |  |  | 1.10 | PUERTO LISS CONFIGURABLE |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

| URIANÁLISIS: DESCRIPCIÓN: ANALIZADOR DE ORINA SEMI-AUTOMATIZADO CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | LIBRE DE MANTENIMIENTO |
|  |  |  | 1.2 | METODOLOGÍA: FOTÓMETRO DE REFLEXIÓN. |
|  |  |  | 1.3 | DETECCIÓN: DIODO FOTOSENSIBLE. |
|  |  |  | 1.4 | RENDIMIENTO: HASTA 500 PRUEBAS POR HORA |
|  |  |  | 1.5 | PANTALLA INTUITIVA TACTIL A COLOR. |
|  |  |  | 1.6 | ALARMAS VISUALES DE RESULTADOS ANORMALES, COMO AVISOS AUTOMATICOS Y BLOQUEO DE PRUEBA EN CASO DE ERROR. |
|  |  |  | 1.7 | ORDEN DE PARAMETROS CONFIGURABLES |
|  |  |  | 1.8 | PUERTO CONFIGURABLE PARA INTERFAZ DE RESULTADOS |
|  |  |  | 1.9 | CONTROL DE CALIDAD INCLUIDO Y CONFIGURABLE |
|  |  |  | 1.10 | CALIBRACIÓN AUTOMATICA |
|  |  |  | 1.11 | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 2,000 RESULTADOS |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |

- ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS A PROPORCIONAR EN COMODATO (SE DEBEN DE ANEXAR FOLLETOS, REGISTROS, HOJAS DE MANUAL REFERENCIANDO LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS).

- EN TODOS LOS ANEXOS DONDE EL EQUIPO A COMODATO NECESITE CONSUMIBLES (PAPEL Y TINTA) PARA LA IMPRESIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO PROPORCIONAR A LAS UNIDADES CON DICHOS CONSUMIBLES DURANTE LA DURACIÓN DEL CONTRATO.

- EN CASO DE NO CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE DESECHARÁ SU PROPUESTA EN ESTA PARTIDA Y NO SERA TOMADA EN CONSIDERACION PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

ANEXO 2

PROPUESTA TÉCNICA

NOMENCLATURA E IDENTIFICACION DE LA LICITACION

LICITANTE: _______________________		        FECHA: _________________

DOMICILIO: ____________________		        HOJA:   __ DE ___

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICACIONES | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | MODELO | GARANTIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA: ____________________

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 3

NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS

(PERSONAS FISICAS)

FECHA_________

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DE OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO

DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitacion número: _____________ manifiesto que los bienes que oferto, cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas siguientes:

*_____________________________

*______________________________

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 3

NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS

(PERSONAS FISICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA___________

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DE OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO

DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de la moral denominada _________________ quien participa en el procedimiento de licitacion número _______________ manifiesto que los bienes que oferta mi representada, cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, siguientes:

*_____________________________

*______________________________

ATENTAMENTE

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE Y

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

MANIFESTACION DE FACULTADES

ANEXO 4

EL QUE SUSCRIBE_________________________________________________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN EL PRESENTE CONCURSO A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ____________________________________________

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

DOMICILIO FISCAL Y DE CORREO ELECTRÓNICO:

CALLE Y NÚMERO:

COLONIA:						MUNICIPIO:

CÓDIGO POSTAL:					ENTIDAD FEDERATIVA:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRONICO:					FAX:

No. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:

FECHA DE ESCRITURA PÚBLICA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DE NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

RELACIÓN DE ACCIONISTAS:

APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO			NOMBRE (S)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO:

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

DOMICILIO:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:

ESCRITURA PÚBLICA:						FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE Y

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, y el orden indicado.

ANEXO 5

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FÍSICAS)

FECHA___________

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DE OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO

DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación número _________ declaro bajo protesta de decir verdad que conozco el contenido y alcances de las disposiciones de los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y que no me encuentro  en  ninguno de los  supuestos contenidos en dichos preceptos legales.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA__________

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DE OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO

DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitacion número _________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que conocemos el contenido y alcances de las disposiciones de los  artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y que el suscrito, mi representad__, asociados y personal a su cargo no nos encontramos  en  ninguno de los  supuestos contenidos en dichos preceptos legales.

ATENTAMENTE

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE Y

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 6

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FÍSICAS)

FECHA_____________

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DE OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO

DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación número _______ manifiesto bajo protesta de decir verdad que  por mí mismo o a través de interpósita persona, me  abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que me puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 6

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DE OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO

DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________, quien participa en el procedimiento de licitacion número ________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que el suscrito, mi representad__, asociados y personal a su cargo  por nosotros mismos o a través de interpósita persona, nos  abstendremos de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosa con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE Y

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 7

DECLARACION DE NACIONALIDAD

FECHA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DE OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO

DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública de carácter nacional presencial número _____ declaro bajo protesta de decir verdad, que soy de nacionalidad mexicana.

Así mismo manifiesto que en caso de que la Secretaría de Economía lo solicite, le proporcionaré la información que le permita verificar que los bienes ofertados son de producción nacional y cumplen con el porcentaje de contenido nacional requerido.

De igual forma me comprometo a que previo a la firma del contrato, presentaré para su cotejo, original o copia certificada de mi acta de nacimiento, así como la documentación con la que se acredite que tengo mi domicilio legal en el territorio nacional.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 8

MANIFESTACIÓN SOBRE ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA

(PERSONAS FÍSICAS)

FECHA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DE OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO

DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitacion número _____ declaro bajo protesta de decir verdad, que soy propietario de la empresa con nombre comercial __________ y que cuenta con carácter de (micro, pequeña o mediana según corresponda) empresa en términos de lo señalado en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de junio de 2009.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 8

MANIFESTACIÓN SOBRE ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA

(PERSONAS FÍSICAS POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA_________________________

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DE OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO

DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________, quien participa como licitante en el procedimiento de licitacion número _____ declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada (o) es propietaria  (o) de la empresa con nombre comercial __________ y que cuenta con carácter de (micro, pequeña o mediana según corresponda) empresa en términos de lo señalado en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de junio de 2009.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial

ANEXO 8

MANIFESTACIÓN SOBRE ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA

(PERSONAS MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA________________________________

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DE OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO

DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de la persona moral denominada _________, quien participa como licitante en el procedimiento de licitacion número _____ declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada cuenta con carácter de (micro, pequeña o mediana según corresponda) empresa en términos de lo señalado en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de junio de 2009.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial

ANEXO 9

PROPUESTA ECONOMICA

NOMENCLATURA E IDENTIFICACION DE LA LICITACION

| Licitante: | Fecha: |
| --- | --- |
| Domicilio: | Hoja: de: |
| Representante: |  |
| Vigencia dela propuesta: |  |

| NO. PARTIDA | UNIDAD MEDICA | No. | TIPO DE PRUEBA ( DESGLOSAR EL TOTAL DE CADA TIPO DE PRUEBA REQUERIDA POR CADA PARTIDA) | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO PROPUESTO DE CADA PRUEBA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | $ |
|  |  |  |  |  | $ |
|  |  |  |  |  | $ |
|  |  |  |  |  | $ |
|  |  |  | SUBTOTAL |  | $ |

Incluyendo programación, fletes, maniobras de carga y descarga, seguros y todos los costos relacionados para poner los servicios en los lugares de destino según corresponda.

ESTABLECER CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 10

PROPUESTA ECONOMICA

NOMENCLATURA E IDENTIFICACION DE LA LICITACION

ESTIMADOS SEÑORES:

UNA VEZ EXAMINADAS LAS INSTRUCCIONES DE COTIZACION, LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO Y LAS ESPECIFICACIONES, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES, POR MEDIO DE LA PRESENTE LOS SUSCRITOS OFRECEMOS:___________________________________. INCLUIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS RESPECTIVO, POR LA SUMA DE: $_____________________________, SON (____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________).

SIN INCLUIR EL I.V.A. O POR EL MONTO QUE SE DETERMINE CON ARREGLO A LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE LA CONVOCANTE DETERMINE.

ASIMISMO, EL PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGRAGADO A TRASLADAR ES POR EL _________% (________________________________).

DE IGUAL MANERA, ACEPTADA NUESTRA OFERTA, EXPEDIREMOS A SU FAVOR UNA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL XX% (XX PORCIENTO) DEL MONTO DEL CONTRATO, CONFORME AL PUNTO 25 DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION.

CONVENIMOS ADEMÁS EN MANTENER ESTA OFERTA POR UN PERIODO DE 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA DE LAS MISMAS; OFERTA QUE NOS OBLIGA Y PODRA SER ACEPTADA EN CUALQUIER MOMENTO ANTES DE QUE EXPIRE EL PERIODO YA INDICADO.

ESTA OFERTA, JUNTO CON SU ACEPTACION POR ESCRITO, INCLUIDA LA NOTIFICACION DE ADJUDICACION, CONSTITUIRA UNA PROMESA DE CONTRATO OBLIGATORIO HASTA QUE SE PREPARE Y SUSCRIBA UN CONTRATO FORMAL.

________________________ A ________ DE ___________________ DEL 2022.

___________________________________

(NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

ANEXO 11

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS

Mexicali, Baja California a __ de ________ del 2022.

Por medio del presente y en relación con la licitacion Número **************** se hace entrega formal de la proposición presentada por ___________________, que consta de un sobre que contiene la Propuesta Técnica y Económica de conformidad con lo siguiente:

| DOCUMENTOS PROPUESTA TÉCNICA | Documento recibido |  |
| --- | --- | --- |
|  | SI | NO |
| PROPUESTA TECNICA, ANEXO 2, MANIFIESTO SOBRE NORMAS OFICIALES, ANEXO 3, CATÁLOGO DE LOS BIENES O FICHAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS EN COMODATO OFERTADO |  |  |
| MANIFESTACION DE FACULTADES, ANEXO 4 |  |  |
| IDENTIFICACION DEL LICITANTE |  |  |
| MANIFESTACION DE IMPEDIMENTOS LEGALES, ANEXO 5 |  |  |
| DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, ANEXO 6 |  |  |
| DECLARACION DE NACIONALIDAD, ANEXO 7 |  |  |
| CURRICULUM DEL LICITANTE Y ESTRATIFICACION DE LA EMPRESA, ANEXO 8 |  |  |
| OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES |  |  |
| NORMAS Y CERTIFICADOS |  |  |
| RESPONSABLE SANITARIO Y AVISO DE FUNCIONAMIENTO VIGENTES Y CONSTANCIA DE PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD. (PARA LAS PARTIDAS 8 Y 9) |  |  |
| CONVENIO DE ASOCIASION (OPCIONAL) |  |  |
| CATALOGO DE CONCEPTOS ANEXO 9 |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA, ANEXO 10 |  |  |

| Nombre o razón social del licitante: Representante Legal (en su caso): | Servidor Público que recibe la proposición Nombre: |
| --- | --- |
| Firma:_____________________________ | Firma:______________________________ |