GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Regional

Número OM-CESPM-015-2020

“SUMINISTRO DE MATERIALES Y

REFACCIONES PARA LA CESPM”

Bases de Licitación

INFORMACIÓN GENERAL

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCANTE:

El COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA en lo sucesivo denominado “La Convocante”, convoca a la Licitación Pública Regional No. OM-CESPM-015-2020, relativa a la contratación del “SUMINISTRO DE MATERIALES Y REFACCIONES PARA LA CESPM”, operación financiada con recursos provenientes del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 autorizados a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Méxicali, en lo sucesivo denominado el “órgano solicitante”.

2.- NORMATIVIDAD APLICABLE:

El procedimiento de licitación se substanciará con estricto apego a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “La Ley”, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “El Reglamento”, así como por las disposiciones y normas administrativas vigentes en la materia mismas que serán identificadas plenamente en el acto de su aplicación; en lo conducente y de manera supletoria se aplicará la Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California, en adelante “La Ley Supletoria”.

Además, los licitantes deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Regionales Normas de Referencia o Especificaciones formuladas por la convocante que resulten aplicables por lo que a los bienes que oferten se refiera.

3.- PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR:

3.1 	Pueden participar en la presente licitación personas de nacionalidad mexicana como extranjera y los bienes a adquirir sean de origen nacional o extranjero en los términos del artículo 24 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos humanos, técnicos, financieros suficientes y demás que sean necesarios para cumplir con la entrega de los bienes objeto de la contratación debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

  - Fabricantes o Productores Regionales, Son las personas físicas o morales que lleven a cabo procesos de elaboración, producción, transformación, reparación, industrialización u otros similares, de los cuales se obtengan productos terminados o semiterminados; siempre y cuando tengan el asiento principal de sus negocios y su domicilio fiscal, al menos con un año de antigüedad en el Estado de Baja California.

  - Distribuidor Regional, Es la persona física o moral que distribuye productos regionales o foráneos, del tipo específico a que se refiere el procedimiento de adquisición, arrendamiento o servicio respectivo, siempre y cuando tengan el asiento principal de sus negocios y su domicilio fiscal al menos con un año de antigüedad en el Estado de Baja California.

  - Proveedor Regional del Sector Público, Persona física o moral que provee a la administración pública de Gobierno del Estado, productos, mercancías, arrendamientos o servicios regionales, que invariablemente tenga su domicilio y registro fiscal en el Estado de Baja California.

3.2 	Que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos humanos, técnicos, financieros suficientes y demás que sean necesarios para cumplir con la entrega de los bienes solicitados.

3.3	No podrán participar aquellas personas o grupos de personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 de  “La Ley”.

3.4 	Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de “La Convocante”, las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones; en este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para tal efecto haya sido designado por el grupo de personas cumpliendo los siguientes aspectos:

- Tendrán derecho a participar adquiriendo, alguno de los integrantes del grupo, solamente un ejemplar de las bases;

- Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio privado en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

- Nombre y domicilio de las personas integrantes, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de la persona moral;

- Nombre de los representantes legales de cada una de las personas agrupadas, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acrediten las facultades de representación;

- La designación de un representante común; otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación;

- La descripción de las partes objeto del contrato, que corresponderá, cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones; y

- Estipulación expresa de que cada uno de los suscriptores, quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

Los licitantes solo podrán presentar una proposición en la presente licitación.

3.4.- Requisitos que deben cubrir las personas que deseen participar:

- Entregar en el acto de presentación y apertura de proposiciones sus ofertas por escrito mediante dos sobres cerrados identificando la clave alfanumérica con la que se identifica el procedimiento de licitación, nombre o razón social del licitante e indicar si se trata de la propuesta técnica o económica.

- Se aceptará el envío de propuestas mediante el servicio postal o mensajería, quedando bajo responsabilidad de los licitantes que estas sean entregadas con acuse de recibo en tiempo y forma en el domicilio de “La Convocante” ubicado en Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo, Calzada Independencia #994 Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California C.P. 21000.

4.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES A ADQUIRIR Y CONDICIONES QUE DEBERÁN CUBRIR LOS LICITANTES EN SUS PROPOSICIONES.

Los licitantes deberán presentar su propuesta por la totalidad de las PARTIDAS en que deseen participar, debiendo cumplir con las especificaciones técnicas y condiciones señaladas en estas bases de licitación como a continuación se indica:

4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS requeridas de los bienes a adquirir.

PAQUETE 01

SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES Y REFACCIONES ELÉCTRICAS PARA PLANTAS POTABILIZADORAS Y DE AGUAS RESIDUALES DE LA CESPM.

| Partida | Descripción | Unid. de Medida | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cable multiconductor calibre 4x10, tipo sumergible clase SEOW-A, 600 Volts | Metro | 200 |
| 2 | Cable multiconductor calibre 4x6, tipo sumergible clase SEOW-A, 600 Volts | Metro | 200 |
| 3 | Cable calibre 16 AWG caja de 100 m (colores negro, rojo y verde) | Pieza | 6 |
| 4 | Cable calibre 14 AWG caja de 100 m (colores negro, rojo y verde) | Pieza | 6 |
| 5 | Cable calibre 12 AWG caja de 100 m (colores negro, rojo y verde) | Pieza | 6 |
| 6 | Cable calibre 10 AWG caja de 100 m (colores negro, rojo y verde) | Pieza | 6 |
| 7 | Cable calibre 8 AWG caja de 100 m (color negro) | Pieza | 2 |
| 8 | Cable calibre 6 AWG rollo de 100 m (color negro) | Pieza | 2 |
| 9 | Cinta scotchfil 3M (masilla) 38 mm x 3.2 mm x 1.5 m o similar | Pieza | 75 |
| 10 | Cinta aislante 3M scotch #69, tela de vidrio, 3/4" x 66 ft x 0.007" o similar | Pieza | 96 |
| 11 | Interruptor termomagnético SD LAL36400 3PH-600 VAC o similar | Pieza | 2 |
| 12 | Contactor telemecanique modelo LC1-D80-F7 (Bobina 120 VAC) o similar | Pieza | 6 |
| 13 | Contactor telemecanique modelo LC1-D50-F7 (Bobina 120 VAC) o similar | Pieza | 12 |
| 14 | Contactor telemecanique modelo LC1-D32-F7 (Bobina 120 VAC) o similar | Pieza | 10 |
| 15 | Contactor telemecanique modelo CAD32F7 (110V) o similar | Pieza | 10 |
| 16 | Contactor telemecanique modelo CAD32M7 (220V) o similar | Pieza | 8 |
| 17 | Contactor telemecanique modelo CAD32R7 (440V) o similar | Pieza | 4 |
| 18 | Contactor telemecanique modelo CAD32G7 (600V) o similar | Pieza | 6 |
| 19 | Relevador de sobrecargaLRD21(12-18amp) o similar | Pieza | 10 |
| 20 | Relevador de sobrecarga LRD22 (16-24 amp) o similar | Pieza | 10 |
| 21 | Relevador de sobrecarga LRD32 (23-32 amp) o similar | Pieza | 4 |
| 22 | Relevador de sobrecarga LRD3322 (17-25 amp) o similar | Pieza | 4 |
| 23 | Relevador de sobrecarga LRD3353 (23-32 amp) o similar | Pieza | 4 |
| 24 | Relevador de sobrecarga LRD3355 (30-40 amp) o similar | Pieza | 5 |
| 25 | Relevador de sobrecarga LRD3361 (55-70 amp) o similar | Pieza | 5 |
| 26 | Relevador de sobrecarga LRD3363 (63-80 amp) o similar | Pieza | 5 |
| 27 | Relevador de sobrecarga LR9F5367 (60-100 amp) similar | Pieza | 2 |
| 28 | Contacto auxiliar LADN22 Schneider Electric | Pieza | 10 |
| 29 | Alternador 2 equipos Time Mark con base mod 261ST120 o similar | Pieza | 4 |
| 30 | Alternador 4 equipos Time Mark mod B471 o similar | Pieza | 4 |
| 31 | Fusible tipo cuchilla NH, tipo 3NA3 de 20 amperes, modelo 3NA3807 o similar | Pieza | 90 |
| 32 | Fusible tipo cuchilla NH, tipo 3NA3 de 40 amperes, modelo 3NA3817 o similar | Pieza | 90 |
| 33 | Fusible tipo cuchilla NH, tipo 3NA3 de 80 amperes, modelo 3NA3824 o similar | Pieza | 45 |
| 34 | Fusible de control ATQR 0.5 amps o similar | Pieza | 60 |
| 35 | Fusible de control ATQR 1.0 amps o similar | Pieza | 60 |
| 36 | Fusible de control ATQR 2.0 amps o similar | Pieza | 60 |
| 37 | Fusibles listón 100 amps 34.5 Kva tipo K | Pieza | 30 |
| 38 | Fusibles listón 60 amps 34.5 Kva tipo K | Pieza | 30 |
| 39 | Fusibles listón 30 amps 34.5 Kva tipo K | Pieza | 30 |
| 40 | Fusibles listón 40 amps 34.5 Kva tipo K | Pieza | 30 |
| 41 | Fusibles listón 15 amps 34.5 Kva tipo K | Pieza | 30 |
| 42 | Fusibles listón 10 amps 34.5 Kva tipo K | Pieza | 30 |
| 43 | Fusibles listón 5 amps 34.5 Kva tipo K | Pieza | 30 |
| 44 | Portafusibles Siemens modelo 3NP1133-1CA10 o similar | Pieza | 20 |
| 45 | Portafusibles Siemens modelo 3NP1133-1CA20 o similar | Pieza | 20 |
| 46 | Portaelemento SD modelo 9065SDO5 Nema 1 o similar | Pieza | 15 |
| 47 | Portaelemento SD modelo 9065SDO8 Nema 2 o similar | Pieza | 15 |
| 48 | Portaelemento SD modelo 9065SDO12 Nema 3 o similar | Pieza | 15 |
| 49 | Block de distribución SD modelo 9080-LBA362101 o similar | Pieza | 10 |
| 50 | Transformador de control de 480/120 SD modelo 9070TF100D1 o similar | Pieza | 2 |
| 51 | Transformador de control de 480/120 SD modelo 9070TF150D1 o similar | Pieza | 2 |
| 52 | Interruptor flotador tipo pera, marca Connery modelo 2900-B1S1C1-30, con accionameinto de mercurio y contrapeso, para uso rudo (color amarillo) y cable de 10 metros de longitud, o similar | Pieza | 30 |
| 53 | Elemento Térmico modelo B-4.15 Square D o similar | Pieza | 90 |
| 54 | Elemento Térmico modelo B-22 Square D o similar | Pieza | 90 |
| 55 | Elemento Térmico modelo B-40 Square D o similar | Pieza | 90 |
| 56 | Elemento Térmico modelo CC 74.6 Square D o similar | Pieza | 90 |
| 57 | Protección contra sobre carga Square D mod. 9998SO1 o similar | Pieza | 10 |
| 58 | Protección contra sobre carga Square D mod. 9998SL4 o similar | Pieza | 10 |
| 59 | Arrancador SD 8536SCG3V02S tamaño 1 o similar | Pieza | 4 |
| 60 | Arrancador SD 8536SDG1V02S tamaño 2 o similar | Pieza | 4 |
| 61 | Arrancador SD 8536SEG1V02S tamaño 3 o similar | Pieza | 4 |
| 62 | PLC Marca Moeller easy relay mod 512 AC RC o similar | Equipo | 4 |
| 63 | PLC Marca Moeller easy relay mod 719 AC RC o similar | Equipo | 4 |
| 64 | Sensor de nivel 2 hilos, salida 4-20 mA, configuración por bluetooth, cable de conexiones 10 m de longitud, rango de medición 5 m, marca Endress+Hauser, modelo micropilot FMR10. | Equipo | 10 |
| 65 | Microcontrolador programable (MICRO-830), 14 entradas y 10 salidas digitales, voltaje de alimentación 24VDC/AC, modelo 2080-LC30-24QWB, o similar | Equipo | 2 |
| 66 | Módulo de entradas analógicas, 4 canales modelo 2080-IF4, para Micro-830, o similar | Equipo | 2 |
| 67 | Fuente ininterrumpible de poder , 120 VAC entrada / salida, 60 VA modelo AB-1609-B600N, o similar | Equipo | 2 |
| 68 | Analizador electrónico modelo Hach-5840000, protección IP67, rango 0.1 a 8 mg/L, incluye protector modelo 5870000-LM. | Equipo | 5 |
| 69 | Analizador electrónico modelo Hach-2100Q, protección IP67, rango 0 a 1000 NTU, pantalla gráfica LCD, incluye estuche protector. | Equipo | 7 |
| 70 | Arrancador eléctrico tipo suave para 250 HP, 3PH-690 VAC, SIEMENS 3RW44-46-6BC-36, DANFOS o similar | Equipo | 2 |
| 71 | Arrancador eléctrico tipo suave para 150 HP, 3PH-525 VAC, DANFOS 175-G-5536, SIEMENS o similar | Equipo | 4 |
| 72 | Arrancador eléctrico tipo suave para 15 HP, 3PH-230 VAC, WEG SSW070045T5SZ o similar | Equipo | 1 |
| 73 | Variador de velocidad eléctrico con variación de frecuencia, para 50 HP, 3PH-240 VAC, SCHNEIDER ALTIVAR ATV-71HD37M3X, o similar | Equipo | 2 |
| 74 | Unidad de control CU-320, para variadores de velocidad tipo frecuencia Siemens, modelo Sinamics G160, con fuente de 24 VAC-6.5 amp, No. de parte 6SL3040-0MA00-0AA1, o similar | Equipo | 4 |

PAQUETE 02

SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE CLORADORES DE LA CESPM.

| Partida | Descripción | Número de parte | Unid. de Medida | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sello tipo O-ring, hypalon 1" ID x 1-1/4" OD | P44122 | Piezas | 100 |
| 2 | Cuerpo de Válvula | U26664 | Piezas | 6 |
| 3 | Soporte de vástago | P37656 | Piezas | 10 |
| 4 | Perno de pivote | P37655 | Piezas | 5 |
| 5 | Vástago de PVC | P38409 | Piezas | 5 |
| 6 | Asiento de capacidad baja | P37672 | Piezas | 10 |
| 7 | Asiento de capacidad Alta | P38404 | Piezas | 5 |
| 8 | Resorte | P37653 | Piezas | 3 |
| 9 | Empaque de asiento | P37661 | Piezas | 70 |
| 10 | Unidad de Asiento Alta Capacidad | U18075 | Piezas | 4 |
| 11 | Unidad de Asiento Baja Capacidad | U17642 | Piezas | 3 |
| 12 | Sello tipo O-Ring Viton 7/32 DI x 11/32"DE | PXA33051 | Piezas | 40 |
| 13 | Cubierta frontal | AOK4480 | Piezas | 8 |
| 14 | Tapa Frontal | AMG4473 | Piezas | 8 |
| 15 | Resorte circular | AOO5571 | Piezas | 2 |
| 16 | Retenedor | APQ4366 | Piezas | 2 |
| 17 | Plato de respaldo de diafragma | AAA4487 | Piezas | 5 |
| 18 | Diafragma | APQ5464 | Piezas | 80 |
| 19 | Diafragma Soporte | AAA1616 | Piezas | 80 |
| 20 | Sello tipo O-Ring (246) | AMK5553 | Piezas | 120 |
| 21 | Sello tipo O-Ring (232) | P51401 | Piezas | 120 |
| 22 | Sello tipo O-Ring (226) | ALI5542 | Piezas | 120 |
| 23 | Tuerca de la palanca de respaldo | ASS4538 | Piezas | 12 |
| 24 | Eje de operacion | AAB3089 | Piezas | 6 |
| 25 | Sello tipo O-Ring (011) | APQ5558 | Piezas | 320 |
| 26 | Asiento | AMK5469 | Piezas | 10 |
| 27 | Resorte | P41078 | Piezas | 1 |
| 28 | Perno de pivote | AAB1251 | Piezas | 1 |
| 29 | Tapa Trasera | AAA9030 | Piezas | 10 |
| 30 | Tuerca retenedora de tapa | AAB2690 | Piezas | 10 |
| 31 | Vástago de válvula secundaria | AAB3104 | Piezas | 5 |
| 32 | Sello tipo O-Ring (019) | P47152 | Piezas | 180 |
| 33 | Diafragma Válvula de Seguridad | AAB3143 | Piezas | 80 |
| 34 | Resorte de válvula | AIA4045 | Piezas | 3 |
| 35 | Vástago de unión regulador | ANM5366 | Piezas | 1 |
| 36 | Retenedor de cloro | AIC5355 | Piezas | 1 |
| 37 | Malla | AAA7106 | Piezas | 120 |
| 38 | Filtro | AAA7109 | Piezas | 120 |
| 39 | Yugo de Cloro | U23016 | Piezas | 5 |
| 40 | Cuerpo (body) | AAB2270 | Piezas | 2 |
| 41 | Filtro | ALJ3768 | Piezas | 6 |
| 42 | Tapón de 3/4" NPT | ANM3773 | Piezas | 12 |
| 43 | Yugo de Cloro | AAB2696 | Piezas | 5 |
| 44 | Tornillo | AAA9870 | Piezas | 20 |
| 45 | Rondana | AAA9996 | Piezas | 20 |
| 46 | Espaciadores | AAA1211 | Piezas | 10 |
| 47 | Extensión Eléctrica con resistencia y clavija | AAA4502 | Piezas | 2 |
| 48 | Extensión de Niple | P50548 | Piezas | 3 |
| 49 | Empaque de plomo | P16191 | Piezas | 160 |
| 50 | Diafragma | P97062 | Piezas | 16 |
| 51 | Asiento de vástago | P97043 | Piezas | 10 |
| 52 | Tuerca | P97045 | Piezas | 3 |
| 53 | Resorte | ANM4147 | Piezas | 3 |
| 54 | Sello tipo O-Ring (114) Viton 5/8"DI x 13/16"DE | PXA26784 | Piezas | 40 |
| 55 | Asiento | P97040 | Piezas | 5 |
| 56 | Tapón | P97050 | Piezas | 10 |
| 57 | Sello tipo O-ring, vitón 11 mm | ALI3911 | Piezas | 20 |
| 58 | Válvula de Vástago | P97048 | Piezas | 3 |
| 59 | Sello tipo O-Ring (151) Viton 3" DI x 3-3/16" DE | P50524 | Piezas | 20 |
| 60 | Tuerca Unión | P100363 | Piezas | 5 |
| 61 | Sello tipo O-Ring (211) Viton 13/16"DI x 1-1/16" DE | PXA40575 | Piezas | 30 |
| 62 | Adaptador 1/2" NPT | AMK4218 | Piezas | 6 |
| 63 | Sello tipo O-Ring (119) Viton 15/16" DI x 1-1/8" DE | PXA39892 | Piezas | 20 |
| 64 | Válvula Poppet | P97032 | Piezas | 20 |
| 65 | Resorte | P97065 | Piezas | 10 |
| 66 | Sello tipo O-ring Asiento | P97041 | Piezas | 30 |
| 67 | Sello tipo O-Ring para Poppet | P95279 | Piezas | 50 |
| 68 | Resorte Válvula Poppet | P48655 | Piezas | 10 |
| 69 | Sello tipo O-Ring Viton | P100448 | Piezas | 20 |
| 70 | Empaque de Koroseal 1/8" | P36988 | Piezas | 12 |
| 71 | Empaque de Koroseal 1/16" | P37541 | Piezas | 20 |
| 72 | Cuerpo de Ensamble | U26799 | Piezas | 2 |
| 73 | Sello tipo O-ring | AKG5549 | Piezas | 200 |
| 74 | Sello O-ring hypalon 3/8"ID X 1/2"OD | PXH26482 | Piezas | 40 |
| 75 | Sello | P34530 | Piezas | 40 |
| 76 | Sello tipo O-ring, vitón 9/16" ID x 3/4" OD | PXA27409 | Piezas | 50 |
| 77 | Boquilla | PXF48961 | Piezas | 5 |
| 78 | Boquilla | PXD48961 | Piezas | 2 |
| 79 | Diafragma vitón | AAA4325 | Piezas | 20 |
| 80 | Unión de Cuerpo | AAA1547 | Piezas | 10 |
| 81 | Sello tipo O-ring, vitón 1" ID x 1-3/16" OD | PXA41332 | Piezas | 40 |
| 82 | Sello tipo O-ring del poppet | ANM3591 | Piezas | 40 |
| 83 | Vástago | P97034 | Piezas | 10 |
| 84 | Asiento de Válvula | AAB4087 | Piezas | 10 |
| 85 | Unión de Cuerpo | P97164 | Piezas | 5 |
| 86 | Sello tipo O-ring | P94729 | Piezas | 40 |
| 87 | Cuerpo | AAB4090 | Piezas | 4 |
| 88 | Sello tipo O-ring | PXA25900 | Piezas | 10 |
| 89 | Plato | P97037 | Piezas | 8 |
| 90 | Tapa externa | P97036 | Piezas | 10 |
| 91 | Cuerpo | P97058 | Piezas | 4 |
| 92 | Conector de Cuerpo | P96973 | Piezas | 10 |
| 93 | Sello tipo O-ring (118) 7/8"ID X 1-1/16"OD | PXA40040 | Piezas | 60 |
| 94 | Plato de respaldo de diafragma | P33847 | Piezas | 4 |
| 95 | Sello tipo O-ring para diafragma | PXA26345 | Piezas | 40 |
| 96 | Diafragma | P97063 | Piezas | 40 |
| 97 | Sello tipo O-ring, vitón | P97342 | Piezas | 30 |
| 98 | Sello tipo O-ring, hypalon 4-1/4" ID x 4-7/16" OD | P50286 | Piezas | 20 |
| 99 | Diafragma | U26705 | Piezas | 8 |
| 100 | Diafragma | P17586 | Piezas | 8 |
| 101 | Plato | P34555 | Piezas | 5 |
| 102 | Empaque tipo anillo | P44120 | Piezas | 20 |
| 103 | Empaque | P36984 | Piezas | 2 |
| 104 | Placa de orificio | U17366 | Piezas | 1 |
| 105 | Tope superior | P35289 | Piezas | 1 |
| 106 | Tope inferior | UXB29213 | Piezas | 2 |
| 107 | Tope inferior | UXC29213 | Piezas | 2 |
| 108 | Tope superior | U17572 | Piezas | 2 |
| 109 | Empaque de ventana | P36982 | Piezas | 5 |
| 110 | Ventana de Vidrio | P36983 | Piezas | 6 |
| 111 | Vástago | P42394 | Piezas | 2 |
| 112 | Extensión | P48157 | Piezas | 5 |
| 113 | Resorte del vástago | P36966 | Piezas | 3 |
| 114 | Empaque | P58557 | Piezas | 5 |
| 115 | Cuerpo de ensamble | U26783 | Piezas | 2 |
| 116 | Ensamble de diafragma | U28495 | Piezas | 2 |
| 117 | O-Ring (009) Hypalon 7/32"ID X 11/32"OD | P44119 | Piezas | 40 |
| 118 | Tapa de Extensión de tubo largo | AAA7793 | Piezas | 2 |
| 119 | Resorte de Compresión | P39725 | Piezas | 2 |
| 120 | Válvula de drenaje vástago | P59799 | Piezas | 2 |
| 121 | Sello de Teflón | P34766 | Piezas | 5 |
| 122 | O-Ring (170) Hypalon 7-3/4"ID X 7-15/16"OD | P54865 | Piezas | 12 |
| 123 | Abrazadera | P60106 | Piezas | 1 |
| 124 | Tornillo | P4123 | Piezas | 6 |
| 125 | Plato de respaldo de diafragma | P34503 | Piezas | 4 |
| 126 | Diafragma | P60105 | Piezas | 4 |
| 127 | Sello tipo O-ring, buna-N 2-1/4" ID x 2-1/2" OD | P41329 | Piezas | 20 |
| 128 | Conexión de Garganta larga | P40548 | Piezas | 4 |
| 129 | Conexión de Garganta corta | P40547 | Piezas | 4 |
| 130 | Asiento | P40559 | Piezas | 4 |
| 131 | Vástago | P42260 | Piezas | 2 |
| 132 | Sello tipo O-ring, buna-N 3/8" ID x 9/16" OD | P31702 | Piezas | 16 |
| 133 | Anillo garganta | P42259 | Piezas | 10 |
| 134 | Plato | P40893 | Piezas | 2 |
| 135 | Tuerca del cuerpo | P10619 | Piezas | 3 |
| 136 | Tuerca soquet | PN5873 | Piezas | 2 |
| 137 | Tuerca | U19319 | Piezas | 4 |
| 138 | Sello tipo O-ring, buna-N 2-3/4" ID x 2-15/16" OD | P40578 | Piezas | 20 |
| 139 | Sostenedor y poste de tallo | U20580 | Piezas | 2 |
| 140 | Sello tipo O-ring, teflón 3/4" ID x 1" OD | AAC7568 | Piezas | 30 |
| 141 | Tallo | P47225 | Piezas | 5 |
| 142 | Plato de succión | P34488 | Piezas | 2 |
| 143 | Empaque | P34487 | Piezas | 20 |
| 144 | Diafragma | P43132 | Piezas | 10 |
| 145 | Botón | P43717 | Piezas | 15 |
| 146 | O-ring | P42341 | Piezas | 10 |
| 147 | Diafragma | U17639 | Piezas | 1 |
| 148 | O-Ring | P33051 | Piezas | 25 |
| 149 | Resorte | P36969 | Piezas | 1 |
| 150 | Manguera | P37995 | Piezas | 2 |
| 151 | Asiento de Teflón | P34530 | Piezas | 8 |
| 152 | Manga | RP504464 | Piezas | 20 |
| 153 | Empaque | P35038 | Piezas | 14 |
| 154 | Sello tipo O-ring hypalon 1" ID. X1-3/8"OD | P32267 | Piezas | 15 |
| 155 | Tuerca | P34485 | Piezas | 2 |
| 156 | Placa Orificio pvc para V-NOTCH | P60174 | Piezas | 2 |
| 157 | Sello tipo O-ring, hypalon 1-1/2" ID x 1-3/4" OD | P60176 | Piezas | 10 |
| 158 | Diafragma | P55298 | Piezas | 1 |
| 159 | Sello tipo O-ring, hypalon 1-3/8" ID x 1-3/4" OD | P44046 | Piezas | 12 |
| 160 | Tobera | PXS48962 | Piezas | 4 |
| 161 | Tobera | PXF48962 | Piezas | 4 |
| 162 | Garganta | PXF49042 | Piezas | 2 |
| 163 | Garganta | PXJ49042 | Piezas | 3 |
| 164 | Tobera | PXD48962 | Piezas | 2 |
| 165 | Tobera | PXE48962 | Piezas | 2 |
| 166 | Garganta | PXG49042 | Piezas | 2 |
| 167 | Sello tipo O-ring | P44121 | Piezas | 60 |
| 168 | Tope superior | AIC5506 | Piezas | 5 |
| 169 | Tope superior | P41212 | Piezas | 5 |
| 170 | Tope superior | P48140 | Piezas | 1 |
| 171 | Conector de recto 1/2" x 1/2" | U24102 | Piezas | 20 |
| 172 | Conector recto 1/4" x 1/2" | U24914 | Piezas | 20 |

PAQUETE 03

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA CESPM.

| Partida | Descripción | Unid. de Medida | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Equipo de bombeo sumergible para pozo profundo, modelo Grundfos 475-S600-7 o similar, en acero inoxidable y descarga de 6.0", 475 gpm @ 425 ft, incluye acoplamiento y motor eléctrico tipo sumergible de 75 hp Grundfos, Franklin o similar, trifásico, 480 volts, 60 hz. | Equipo | 1 |
| 2 | Equipo de bombeo sumergible para pozo profundo, modelo Grundfos 1100-S300-1A o similar, en acero inoxidable y descarga de 6.0", 1100 gpm @ 65 ft, incluye acoplamiento y motor eléctrico tipo sumergible de 40 hp Grundfos, Franklin o similar, trifásico, 480 volts, 60 hz | Equipo | 1 |
| 3 | Equipo de bombeo sumergible para pozo profundo, modelo Grundfos 1100-S600-2AA o similar, en acero inoxidable y descarga de 6.0", 1270 gpm @ 128 ft, incluye acoplamiento y motor eléctrico tipo sumergible de 75 hp Grundfos, Franklin o similar, trifásico, 480 volts, 60 hz | Equipo | 1 |
| 4 | Equipo de bombeo sumergible para pozo profundo, modelo Grundfos 625S300-2AA o similar, en acero inoxidable y descarga de 6.0", 600 gpm @ 135 ft, incluye acoplamiento y motor eléctrico tipo sumergible de 40 hp Grundfos, Franklin o similar, trifásico, 480 volts, 60 hz | Equipo | 1 |
| 5 | Equipo de bombeo sumergible para pozo profundo, modelo Grundfos 230-S75-2 o similar, en acero inoxidable y descarga de 3", 225 gpm @ 80 ft, incluye acoplamiento y motor eléctrico tipo sumergible de 7-1/2 hp Grundfos, Franklin o similar, monofásico, 230 volts, 60 hz | Equipo | 1 |
| 6 | Equipo de bombeo sumergible para pozo profundo, modelo Grundfos 25-S07-5 o similar, en acero inoxidable y descarga de 1-1/2", 25 gpm @ 100 ft, incluye acoplamiento y motor eléctrico tipo sumergible de 1 hp Grundfos, Franklin o similar, monofásico, 120 volts, 60 hz | Equipo | 1 |
| 7 | Equipo de bombeo sumergible para pozo profundo, modelo Grundfos 300-S150-3 o similar, en acero inoxidable y descarga de 3", 280 gpm @ 120 ft, incluye acoplamiento y motor eléctrico tipo sumergible de 20 hp Grundfos, Franklin o similar, trifásico, 230 volts, 60 hz | Equipo | 1 |
| 8 | Equipo de bombeo sumergible para pozo profundo, modelo Grundfos 230-S150-4 o similar, en acero inoxidable y descarga de 3", 270 gpm @ 140 ft, incluye acoplamiento y motor eléctrico tipo sumergible de 20 hp Grundfos, Franklin o similar, trifásico, 230 volts, 60 hz | Equipo | 1 |
| 9 | Equipo de bombeo vertical multipasos tipo turbina, 3 etapas, autolubricación por agua, cabezal de bomba con descarga bridada de 8" clase 125, para 800 gpm @ 120 ft de carga dinámica total, NPSH <15 ft y eficiencia hidráulica >80%, paso de sólidos hasta 0.5", Longitud total de 14 pies desde campana de succión hasta la base del cabezal. Incluye cedazo de succión en acero galvanizado, campana de succión, juego de tazones con diámetro máximo de 11.75", impulsores en bronce-aluminio ASTM -B148, columna en tubería de acero, flechas de bomba y para motor VHS en acero inoxidable 416, estabilizadores, caja y prensa estopero, base de anclaje de acero con espesor >1", cabezal bridado de 8" clase 125, para motor tipo VHS 40 HP, 1770 rpm, 240-480 VAC, 3PH, 60Hz. La bomba deberá ser totalmente armada en fábrica y entregada en una sola pieza. | Equipo | 1 |
| 10 | Equipo de bombeo centrífugo tipo endsuction, acoplamiento cerrado, aplicación agua potable, puertos roscados en succión de 4" y en descarga de 3", para 544 gpm @ 133 pies de TDH, NPSH < 17 ft, eficiencia hidráulica > 80%, paso de sólidos hasta 0.6", acoplada a motor eléctrico TEFC PREMIUM de 25 hp, 460/230 VAC trifásico, 60 Hz. | Equipo | 3 |
| 11 | Equipo de bombeo centrífugo tipo endsuction,acoplamiento cerrado, aplicación agua potable, puertos roscados en succión de 2-1/2" y en descarga de 2", para 190 gpm @ 115 pies de TDH, NPSH < 18 ft, eficiencia hidráulica >75%, paso de sólidos hasta 0.5", acoplada a motor eléctrico TEFC PREMIUM de 7-1/2 hp, 460/230 VAC trifásico, 60 Hz. | Equipo | 3 |
| 12 | Equipo de bombeo centrífugo tipo autocebante para aplicación agua potable, acoplamiento directo modelo Goulds Irrigator GT-20, con motor de 2 hp monofásico, 115-230 VAC, 60 Hz. | Equipo | 4 |
| 13 | Equipo de bombeo tipo sumergible para aplicación en aguas sépticas, modelo Goulds WS1512D3 o similar, 100 GPM @ 30 ft TDH, 1.5 hp, 230 VAC monofásico, 1750 rpm, longitud de cable estándar | Equipo | 4 |
| 14 | Equipo de bombeo tipo sumergible para aplicación en aguas sépticas, modelo GRUNDFOS SL1.20.A25.40.2.61R.C o similar, con sensores de humedad, para 200 GPM @ 48 ft TDH, 4 hp, 460 VAC trifásico, 1750 rpm, longitud mínima de cable 15 m, paso de sólidos hasta 2" y hasta 20 arranques por hora. | Equipo | 2 |
| 15 | Equipo de bombeo tipo sumergible para aplicación en aguas sépticas, modelo GRUNDFOS SL1.20.A25.30.2.61R.C o similar, con sensores de humedad, para 164 gpm @ 40 ft, 3 hp, 460 VAC trifásico, 1725 rpm, longitud mínima de cable 15 m, paso de sólidos hasta 2" y hasta 20 arranques por hora. | Equipo | 2 |
| 16 | Equipo de bombeo vertical en línea multietapas, modelo CR-15-06 Grundfos o similar, para 74 gpm @ 333 ft de carga dinámica total, incluye motor NEMA PREMIUM de 15 hp, 230-460 VAC, 60 Hz, aplicación agua limpia | Equipo | 1 |
| 17 | Equipo de bombeo vertical en línea multietapas, modelo CR-15-04 Grundfos o similar, para 84 gpm @ 214 ft de carga dinámica total, incluye motor NEMA PREMIUM de 7.5 hp, 230-460 VAC, 60 Hz, aplicación agua limpia | Equipo | 1 |

PAQUETE 04

SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA EQUIPOS DE BOMBEO Y AIREACIÓN DE LA CESPM.

| Partida | Descripción | Unid. de Medida | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| Elementos para bombas centrífugas |  |  |  |
| 1 | Anillo de desgaste en Bronce para carcasa (item 15A) o equivalente, de bomba centrífuga bipartida marca American-Marsh, modelo 12x14-16 HD, No. de serie 125945 | Piezas | 6 |
| 2 | Anillo de desgaste en Bronce para carcasa (item 15A, No. de parte 911-1042-208) o equivalente, de bomba centrífuga bipartida marca American-Marsh, modelo 12x14-14 VHD, No. de serie 137327 | Piezas | 4 |
| 3 | Anillo de desgaste en Bronce para carcasa (item 15A) o equivalente, de bomba centrífuga bipartida marca American-Marsh, modelo 8x10-18 HD, No. de serie de la bomba 151456 | Piezas | 4 |
| 4 | Paquete de refacciones para bomba de diafragma Milton-Roy, B-HPD-316SS, Part. No. RPM0011041 o similar | Juegos | 4 |
| 5 | Paquete de refacciones para bomba dosificadora Milton-Roy, D8/SD8 PVC, Part. No. RPM105 o similar | Juegos | 3 |
| 6 | Paquete de refacciones para bomba de diafragma Milton-Roy, G7PP/PVC/ACRY, Part. No. RPM051 o similar | Juegos | 3 |
| 7 | Paquete hidráulico (kit de reparación) para bomba marca GRUNDFOS, tipo CR3-6 A-B-A-E-HQQE, modelo A96083064-P10608514, 15.4 GPM @ 137.5 FT, 1 HP o similar | Piezas | 1 |
| 8 | Paquete hidráulico (kit de reparación) para bomba marca GRUNDFOS, tipo CR5-8 A-B-A-E-HQQE, modelo A96084109-P10608512, 30 GPM @ 191 FT, 3 HP o similar | Piezas | 1 |
| 9 | Paquete hidráulico (kit de reparación) para bomba marca GRUNDFOS, tipo CR10-05 A-BN-A-E-HQQE, modelo A96523171-P10608508, 53 GPM @ 191 FT, 5 HP o similar | Piezas | 1 |
| 10 | Paquete hidráulico (kit de reparación) para bomba marca GRUNDFOS, tipo CR32-3-2 A-G-A-E-KUHE, modelo A96455941-P106111704, 158 GPM @ 180 FT, 10 HP o similar | Piezas | 1 |
| 11 | Sello mecánico de carburo de silicio para bomba vertical multipasos, goulds modelo 10K172 o similar | Piezas | 10 |
| 12 | Sello mecánico de carburo de silicio para bomba vertical multipasos, goulds modelo 10K173 o similar | Piezas | 10 |
| 13 | Sello mecánico para bomba vertical Grundfos, CR/I/N-1S/1/3/5-HQQE-A96455086 o similar | Piezas | 2 |
| 14 | Sello mecánico para bomba vertical Grundfos, CR/I/N-10/15/20-HQQE-A96511844 o similar | Piezas | 2 |
| 15 | Sello mecánico T810 (item 331-B) de 3.125"- C20/E7X14/E7-S304, para bomba centrífuga bipartida marca American-Marsh, modelo 12x14-16 HD, No. de serie de la bomba 125945 | Piezas | 8 |
| 16 | Sello mecánico T810 (item 331-B) de 2.750"- C20/E7X14/E7-S304, para bomba centrífuga bipartida marca American-Marsh, modelo 12x14-14 VHD, No. de serie de la bomba 137327 | Piezas | 4 |
| 17 | Sello mecánico T810 (item 331-B) de 3.0"- C20/E7X14/E7-S304, para bomba centrífuga bipartida marca American-Marsh, modelo 8x10-18 HD, No. de serie de la bomba 151456 | Piezas | 4 |
| 18 | Sello mecánico doble (2 piezas) para bomba sumergible Marca KSB, modelo KRT K 300-380, No. de parte 433.02 | Juegos | 2 |
| 19 | Sellos mecánico doble (2 piezas) para bomba sumergible Marca KSB, modelo KRT K 250-370, No. de parte 433.02 | Juegos | 2 |
| 20 | Sello mecánico doble (2 piezas) para bomba sumergible Marca KSB, modelo KRT K 200-280, No. de parte 433.02 | Juegos | 2 |
| 21 | Sello mecánico tipo 2 de 4.000" de diámetro, John Crane o similar con ambas caras en carburo de Tungsteno, fuelle y O-ring de cara estacionaria en vitón, resorte y carcasa en acero inoxidable T-316. | Piezas | 2 |
| 22 | Sello mecánico tipo 2 de 3.000" de diámetro, John Crane o similar con ambas caras en carburo de Tungsteno, fuelle y O-ring de cara estacionaria en vitón, resorte y carcasa en acero inoxidable T-316. | Piezas | 3 |
| 23 | Sello mecánico tipo 2 de 2.500" de diámetro, John Crane o similar con ambas caras en carburo de Tungsteno, fuelle y O-ring de cara estacionaria en vitón, resorte y carcasa en acero inoxidable T-316. | Piezas | 3 |
| 24 | Sello mecánico tipo 2, de 2.000" de diámetro, John Crane o similar con ambas caras en carburo de Tungsteno, fuelle y O-ring de cara estacionaria en vitón, resorte y carcasa en acero inoxidable T-316. | Piezas | 3 |
| 25 | Sello mecánico doble, de 1.750" de diámetro, AESSEAL-CDPN o similar, materiales SIC/SIC/SIC/CR/Vitón. | Piezas | 3 |
| 26 | Elemento para acoplamiento flexible con ajustador y tornillos 50R-STD REXNORD No.10057445 (incluye cubierta de nylon y tornillería) o similar | Juegos | 2 |
| Refacciones para equipos de aireación |  |  |  |
| 27 | Filtro de aire diseño radial con medio filtrante de polyester, 97.5% de eficiencia @ 10 micrones y cuerpo de acero inoxidable, No. de parte MPS-2013K5-1 (230-081) o similar, para instalarse en aereador existente Triton-Aire O2 de Aereation Industries International. | Piezas | 16 |
| 28 | Filtro de aire diseño radial con medio filtrante de polyester, 97.5% de eficiencia @ 10 micrones y cuerpo de acero inoxidable, No. de parte MPS-1103 (230-080) o similar, para instalarse en aereador existente Triton-Aire O2 de Aereation Industries International. | Piezas | 24 |
| 29 | Filtro de aire diseño radial con medio filtrante de polyester, 97.5% de eficiencia @ 10 micrones y cuerpo de acero inoxidable, No. de parte MPS-1800 (230-029) o similar, para instalarse en aereador existente Triton-Aire O2 de Aereation Industries International. | Piezas | 10 |
| 30 | Soplador (blower), K08-MS, 7.5 HP, 60 HZ, 460/230 VAC, No. de parte 230-041 o similar, para reposición en Aereador existente Triton-Aire O2 de Aereation Industries International. | Piezas | 3 |
| 31 | Soplador (blower), K05-MS, 2 HP, 60 HZ, 460/230 VAC, No. de parte 230-045 o similar, para reposición en Aereador existente Triton-Aire O2 de Aereation Industries International. | Piezas | 1 |
| Rodamientos |  |  |  |
| 32 | Rodamiento SKF o FAG tamaño y tipo 6219-2Z-C3 | Piezas | 20 |
| 33 | Rodamiento SKF o FAG tamaño y tipo 6220-2Z-C3 | Piezas | 20 |
| 34 | Rodamiento SKF o FAG tamaño y tipo 6308-2Z-C3 | Piezas | 10 |
| 35 | Rodamiento SKF o FAG tamaño y tipo 6310-2Z-C3 | Piezas | 10 |
| 36 | Rodamiento SKF o FAG tamaño y tipo 6312-2ZC3 | Piezas | 10 |
| 37 | Rodamiento SKF o FAG tamaño y tipo 6313-2Z-C3 | Piezas | 12 |
| 38 | Rodamiento SKF o FAG tamaño y tipo 6316-2Z-C3 | Piezas | 12 |
| 39 | Rodamiento SKF o FAG tamaño y tipo 6318-2Z-C3 | Piezas | 10 |
| 40 | Rodamiento SKF o FAG tamaño y tipo 6319-2Z-C3 | Piezas | 20 |
| 41 | Rodamiento SKF o FAG tamaño y tipo 6324-MC3 | Piezas | 18 |
| 42 | Rodamiento SKF o FAG tamaño y tipo 7226-BMPUA/XLMP | Piezas | 20 |
| 43 | Rodamiento SKF o FAG tamaño y tipo 7309-BEP | Piezas | 20 |
| 44 | Rodamiento SKF o FAG tamaño y tipo 7310-BECBP | Piezas | 20 |
| 45 | Rodamiento SKF o FAG tamaño y tipo 7315-BECBY | Piezas | 12 |
| 46 | Rodamiento SKF o FAG tamaño y tipo 7316-BECBY | Piezas | 20 |
| 47 | Rodamiento SKF o FAG tamaño y tipo 7324-BMPUA/XLMP | Piezas | 8 |
| 48 | Rodamiento SKF/FAG tamaño y tipo 3310-BD-TVH-C3 / XL-TVH | Piezas | 14 |

Las propuestas técnicas presentadas por los licitantes, deberán cumplir como mínimo con estas especificaciones, pudiendo ofertar bienes cuyas especificaciones sean equivalentes o superiores a las solicitadas, en el entendido de que para la evaluación de las propuestas se tendrá en cuenta el cumplimiento mínimo de las especificaciones y condiciones indicadas en las presentes bases, por lo que los valores agregados no serán tomados en cuenta para la calificación correspondiente.

4.2 LUGAR DE ENTREGA:

Los bienes objeto de la presente licitación deberán ser entregados en el Almacén General de la CESPM, ubicado en calle Río Culiacán esquina Avenida González Ortega S/N Colonia Pro-hogar. En presencia del personal designado para supervisar la entrega de los bienes, de lunes a viernes de las 8:00 a las 15:00 horas.

4.3 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES:

La entrega total de los bienes objeto de ésta licitación deberá realizarse personalmente por un representante del proveedor en una sola entrega antes del día 23 de Mayo de 2020.

Lo anterior bajo la condición de entrega puesto en piso; es decir incluyendo gastos de traslado, seguros, impuestos, maniobras de carga y descarga, debiéndose entregar los bienes en su empaque original en las instalaciones del almacén antes referido, hasta quedar en condiciones de uso inmediato, por lo que los gastos respectivos correrán por cuenta del proveedor hasta la entrega total de los bienes.

Se entiende que los bienes serán recibidos a entera satisfacción del Órgano solicitante una vez que este realice la inspección de los mismos, a efecto de verificar que cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, las ofertadas en la propuesta técnica del licitante que serán las pactadas en el contrato que en su caso se celebre.

La recepción de los bienes para inspección estará a cargo de personal técnico del órgano solicitante y se realizará dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la recepción de los mismos, procediendo a informar al proveedor las incidencias detectadas dentro de los dos días siguientes a que ello ocurra.

Con fundamento en el artículo 62 del Reglamento, una vez formalizado el contrato se podrá modificar a efecto de diferir la fecha para la entrega de los bienes por causa de caso fortuito y fuerza mayor debidamente acreditado y no imputable al proveedor, o por causas atribuibles a la Unidad Administrativa o al órgano solicitante, debiendo el proveedor solicitar por escrito la prórroga respectiva con antelación al vencimiento del plazo de entrega. En caso de que el proveedor no obtenga dicho diferimiento por ser una causa imputable a éste, será acreedor a la aplicación de las penas convencionales.

4.4 PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES:

El periodo mínimo de garantía de los bienes que se requiere en la presente licitación, será de 1 (un) año para cada una de las PARTIDAS y se otorgará a efecto de responder por vicios ocultos y defectos de fabricación que en su caso presenten los bienes entregados.

4.5 CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO

Los bienes ofertados deberán cotizarse y serán pagados en condición de precio fijo y en pesos mexicanos.

El importe total de los bienes materia de la presente licitación, se cubrirá de acuerdo a lo siguiente:

100% (cien por ciento) una vez entregados en su totalidad los bienes objeto del contrato que en su caso se formalice a entera satisfacción de “EL ÓRGANO SOLICITANTE”, dentro de los treinta días siguientes a la presentación de las facturas correspondientes.

El Licitante adjudicado  deberá facturar a nombre de:

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali

Calle Río Sinaloa No. 1399, Colonia Vallarta

C. P. 21270, Mexicali, B. C.

R. F. C.: CES671208JE5

Las facturas deberán ser entregadas en la oficina de la Subdirección Administrativa, ubicada en Calle Río Sinaloa No. 1399, Colonia Vallarta, en la ciudad de Mexicali, Baja California.

5.- MODIFICACIÓN A LAS BASES Y NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:

5.1 	El Comité en cumplimiento de las disposiciones del artículo 30 de la Ley, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en las bases de la licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que se publique un aviso en el Periódico Oficial del Estado, en un diario de circulación estatal y en medios electrónicos, a fin de que los interesados concurran ante la propia convocante para conocer de manera específica las modificaciones respectivas; las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.

No será necesario hacer la publicación del aviso antes referido, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a más tardar dentro del plazo señalado se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la licitación.

5.2	En cumplimiento de las disposiciones de la fracción VIII del artículo 28 de “La Ley”, se hace del conocimiento de los licitantes que ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

6.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS:

Toda la documentación integrante de la propuesta deberá ser redactada en idioma español, y ser presentada preferentemente en papel membretado del licitante u ostentar sello de la persona física o moral según corresponda, serán claras y detalladas, no deberán establecer ninguna condición, ni emplear abreviaturas o presentar raspaduras o enmendaduras; en cualquier caso debiendo identificarse plenamente el nombre o razón social del licitante y el de su representante legal según corresponda en términos de las disposiciones de las fracciones II y VII del artículo 66 de “La Ley Supletoria” y, con fundamento en lo previsto por el artículo 22 de “La Ley” y 30 de su Reglamento Cada uno de los documentos que formen parte la proposición deberá contener la firma autógrafa del licitante o su representante legal, las proposiciones serán rechazadas cuando no sean firmadas por persona facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga, y en aquellas partes que en su caso, determine el Comité.

La descripción, especificaciones técnicas y condiciones de los servicios incluyendo las condiciones de precio y pago se encuentran descritas en el numeral 4 de las presentes bases, así como en los numerales 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 de la misma; los licitantes presentarán sus propuestas técnicas y económicas de acuerdo a dichas especificaciones y condiciones considerando en las mismas la o las PARTIDAS por las que decidan participar.

LA PROPOSICIÓN CONSTARÁ DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

6.1.- SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA

A).- PROPUESTA TÉCNICA: Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 1 de estas bases de licitación, la cual deberá presentarse de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones indicadas en los numerales 4.1 al 4.4 de las presentes bases de licitación. Contendrá una explicación detallada de las especificaciones y características de los bienes solicitados incluyendo por lo menos las correspondientes a los materiales de construcción, medidas, componentes, marca, modelo y garantía; así mismo deberá expresarse el tiempo, lugar y condiciones de entrega, adjuntando a su propuesta CATÁLOGO y/o FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES objeto de esta licitación, emitidos por el fabricante de la marca propuesta por el licitante, para cada una de las partidas en que participe, en los que se especifiquen las características técnicas de los bienes ofertados, redactados en idioma español o en el idioma del país de origen de los bienes, acompañados de una traducción simple al español de la parte de la descripción de los bienes propuestos, identificando claramente en ellos la marca y los modelos propuestos, sus especificaciones y características, mismas que deberán concordar con las ofertadas en la propuesta técnica presentada; pudiendo ser exhibidos en copias fotostáticas o por medio de documentación obtenida de Internet, debidamente relacionados con el número de la partida que corresponda de acuerdo a la identificación del modelo que se indique en la propuesta técnica y firmados por el licitante o su representante legal.

En caso de existir discrepancias entre la propuesta técnica detallada y el catalogo se considerará que la proposición no cumple con las especificaciones técnicas, por lo que será desechada.

A este documento se acompañará escrito mediante el cual el licitante manifieste las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas o Normas Internacionales que cumplen los bienes que oferta y que en su caso sean aplicables de acuerdo al origen de los mismos, pudiendo utilizar el formato del Anexo 2.

En caso de que no se presenten estos documentos debidamente firmados será motivo para desechar la propuesta.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los bienes ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por los servidores públicos presentes y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

B).- MANIFESTACIÓN DE FACULTADES: Documento en que el licitante por sí mismo o por conducto de su representante legal manifieste que cuenta con facultades para suscribir la propuesta y obligarse en los términos de las disposiciones del artículo 28 del “Reglamento” de la Ley, pudiendo utilizar para ello el formato proporcionado en el Anexo 3 de estas bases de licitación, la cual deberá firmar el licitante o su representante legal según sea el caso, mismo que contendrá los siguientes datos:

1.- Cuando el licitante sea una persona física:

- Nombre y domicilio;

- Clave del Registro Federal de Contribuyentes; y

- En su caso, el nombre de su apoderado o representante legal, número y fecha de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades correspondientes, señalando nombre, número, domicilio y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó.

2.- 	Cuando el licitante sea una persona moral, además de lo señalado en la fracción  anterior, deberá indicar;

  - El objeto social de la empresa;

  - Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva, señalando nombre, número y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su, inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente, y relación del nombre de los socios que aparezcan en éstas; y

  - En su caso, las reformas o modificaciones al acta constitutiva, señalando nombre, número y ciudad del notario o fedatario pública que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente;

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

C).- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD: En la que el licitante manifieste por sí mismo o por conducto de su Representante Legal que, por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, en los términos del artículo 26 fracción VII del Reglamento. Pudiendo utilizar el Anexo 4 de estas bases

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

D).- MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES: Declarando bajo protesta de decir verdad que el licitante NO se ubica en ninguno de los supuestos previstos en del artículo 49 de “La Ley”, en los términos del artículo 26 fracción III del Reglamento, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 5 de las presentes bases.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

E).- CURRÍCULUM VITAE DEL LICITANTE: En el que indique la infraestructura con la que cuenta, organigrama, relación de personal técnico y administrativo, descripción de instalaciones señalando la ubicación de sus centros de servicio y su capacidad de cobertura, relación de clientes, y relación de equipo técnico, debiendo acreditar la ubicación de sus instalaciones con un comprobante de domicilio reciente (no anterior a dos meses pudiendo ser recibo de pago de agua, energía eléctrica o teléfono), así mismo deberá acreditar contar con experiencia mínima de un año mediante presentación de copia simple de contratos debidamente formalizados ya sea con dependencias de la administración pública o con la iniciativa privada correspondientes al giro que se pretende contratar, así mismo deberá presentar cédula de identificación fiscal y/o copia simple de su acta constitutiva a efecto de acreditar que el giro u objeto social del licitante concuerde con el servicio que se pretende contratar en la presente licitación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 19-BIS-2 de “La Ley”.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad técnica y administrativa suficiente para suministrar los bienes objeto de la presente licitación cumpliendo con las especificaciones y condiciones señaladas en estas bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

F).- DECLARACION SOBRE COMPROMISOS FISCALES: Manifestación bajo protesta de decir verdad que el licitante se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 6 de las presentes bases.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento.

G).- ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS:  Se recomienda que el licitante integre a su propuesta el formato Anexo 7 relación de documentos que contiene su protesta técnica que servirá como acuse de recibo de los documentos que integran su propuesta y fueron entregados a “La Convocante”, la no presentación de este documento no será causa para desechar su proposición.

6.2.- SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONÓMICA

A).- CATÁLOGO DE CONCEPTOS: En el que el licitante cotizará los bienes que propone, el precio deberá ser indicado en moneda nacional (pesos mexicanos) desglosado de la siguiente manera: precio unitario, importe de la PARTIDA y total de la propuesta y señalar únicamente el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar, así mismo se indicarán las condiciones de pago que se ofertan en concordancia con lo solicitado en el numeral 4.5 de las presentes bases.

Para la determinación de los precios unitarios, el Licitante deberá tomar en consideración necesariamente los costos directos e indirectos relacionados con la entrega de los bienes materia de la contratación, incluyendo los fletes, acarreos, maniobras en su caso, las primas correspondientes a los impuestos y seguros y todos los costos relacionados para la entrega oportuna de los bienes en el lugar y condiciones establecidos en estas bases de licitación.

Así mismo deberá precisar la condición de precio fijo en moneda nacional durante la tramitación del presente procedimiento de licitación, la vigencia del contrato, así como en caso de prórrogas y convenios modificatorios al mismo, por lo que los precios ofertados no estarán sujetos a variación, pudiendo utilizar el formato (Anexo 8) de éstas bases.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los precios de los bienes ofertados son aceptables para “La Convocante”, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

B).- PROPUESTA ECONÓMICA: Proporcionando toda la información contenida en el formato Anexo 10 de estas bases de licitación.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que las condiciones económicas sean ofertadas en términos de las establecidas en éstas bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

C).- ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS: Se recomienda que el licitante integre a su propuesta el formato (Anexo 9) relación de documentos que contiene su propuesta económica que servirá como acuse de recibo de los documentos que integran su propuesta y fueron entregados a “La Convocante”, la no presentación de este documento no será causa para desechar su proposición.

6.3.- PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROPOSICIÓN:

La proposición tendrá una vigencia obligatoria de cuando menos 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de su apertura.

En circunstancias excepcionales y debidamente justificadas “La Convocante” podrá solicitar que el licitante extienda el período de validez de sus proposiciones, en tal caso ambas circunstancias habrán de hacerse constar por escrito.

7.-   IDENTIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

La proposición será colocada dentro de dos sobres cerrados, uno conteniendo la propuesta técnica y otro la económica, mismos que el licitante deberá cerrar de manera inviolable.

Estará dirigido al Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California al domicilio ubicado en Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calz. Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California, C.P. 21000; indicarán identificación de la licitación “SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA Y MATERIALES PÉTREOS” y señalando la clave alfanumérica que tiene asignada OM-CESPM-003-2020.

8.  ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

8.1  JUNTA DE ACLARACIONES.

El Comité podrá celebrar las juntas de aclaraciones que considere necesarias, atendiendo a las características de los bienes que se pretenden adquirir, en las que solamente podrán formular aclaraciones las personas que hayan adquirido las bases correspondientes. “La Convocante” aclarará cualquier aspecto sobre el contenido de las bases de licitación, dando contestación a las dudas planteadas en los cuestionarios que previamente se hayan recibido y a las que fueren formuladas durante el desarrollo de la Junta de Aclaraciones, pudiendo formular preguntas mediante escrito dirigido al Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California y entregarlo en el domicilio ubicado en Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California C.P. 21000 o al correo electrónico lflimon@baja.gob.mx.

Para la mejor conducción del acto se recomienda que los cuestionarios sean enviados a más tardar el día 30 de Enero de 2020 a las 13:00 horas. El acto de Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día 04 de Febrero de 2020 a las 13:30 horas en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno ubicada en la dirección descrita en el párrafo anterior.

Los cuestionamientos formulados por los interesados y las aclaraciones que se deriven de los mismos, así como las modificaciones que en su caso emita “La Convocante” constarán en el acta que al efecto se formule, misma que será firmada por los asistentes, sin que la falta de firma de alguno de ellos le reste validez o efectos, se entregará copia, y se pondrá al finalizar dicho acto, para efectos de su notificación, a disposición de los licitantes que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en la Dirección de Adquisiciones de “La Convocante” ubicada el domicilio citado con antelación, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Cualquier modificación a estas bases de licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación,  y se harán del conocimiento de todos los licitantes en los términos del artículo 30 de “La Ley”.

8.2 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Las proposiciones deberán ser presentadas por los licitantes, conforme a lo indicado en el artículo 31 de “La Ley” el día 14 de Febrero de 2020 a las 10:00 horas en sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California o ser enviadas por servicio postal o mensajería quedando bajo la responsabilidad de los licitantes que sean entregadas con acuse de recibo en su debida oportunidad.

El acto se llevará conforme a lo señalado en el artículo 32 de “La Ley” y 33 al 35 de su Reglamento de acuerdo a lo siguiente:

El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el servidor público designado por “La Convocante”, quien será el único facultado para aceptar o desechar las propuestas y, en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto.

“La convocante” realizará el acto de presentación y apertura de proposiciones en su primera etapa a las 10:00 horas del día 14 de Febrero de 2020 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el domicilio descrito en el primer párrafo del presente numeral; en el que los licitantes presentes entregarán en sobre cerrado sus proposiciones a quien presida el acto, posteriormente se registrarán las que en su caso se hayan recibido mediante el servicio postal o mensajería, durante el evento la revisión de la documentación presentada se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su contenido y se desecharán las que hubieren omitido la presentación de alguno de los requisitos exigidos.

Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes, rubricarán las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente se hayan determinado en las bases de licitación, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de “La Convocante”.

De estimarlo necesario se podrá señalar nuevo lugar, fecha y hora en que se dará apertura a las propuestas económicas.

Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en la Dirección de Adquisiciones de “La Convocante” en el domicilio ya indicado, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

“La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas económicas.

El acto de presentación y apertura de proposiciones segunda etapa tendrá verificativo a las 13:00 horas del día 20 de Febrero de 2020 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el domicilio descrito en el primer párrafo del presente numeral. Una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas y se dará lectura al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes rubricarán las propuestas económicas.

Se levantará acta de la segunda etapa, en la que se harán constar las propuestas económicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron y los fundamentos que sustenten la determinación; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en la Dirección de Adquisiciones de “La Convocante” en el domicilio ya indicado, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa, y podrá diferirse siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo, lo cual quedará asentado en el acta correspondiente a esta segunda etapa, para efectos de su notificación. También podrá hacerlo durante la evaluación técnica dentro del plazo indicado, notificando a los licitantes la nueva fecha. En ambos casos, no será necesario publicarlo en el Periódico Oficial del Estado.

“La Convocante” procederá a realizar la evaluación detallada de las ofertas económicas aceptadas comparando las condiciones ofrecidas por los licitantes en los cuadros comparativos que al efecto prepare, verificando que las mismas cumplan con los requisitos solicitadas en las bases concursales y formulará el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” mismo que servirá como fundamento al fallo del procedimiento.

En los casos en que “La Convocante” advierta una notoria diferencia entre el precio de los bienes propuestos por el licitante y el costo de su producción en el mercado, podrá desechar la propuesta por estimarla insolvente de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 del “Reglamento”.

9.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

Una vez realizada la revisión cuantitativa de las propuestas “La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas aceptadas de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación:

- REVISIÓN DOCUMENTAL.- Verificación de la información contenida en los documentos presentados a efecto de determinar la solvencia de la propuesta en cuanto a los elementos de capacidad legal, técnica y administrativa.

- VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA y los catálogos presentados con relación a los bienes ofertados, a efecto de verificar que cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas, entendiéndose como estas últimas los elementos de oportunidad, calidad y garantías de los bienes a adquirir.

- ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS.- En términos del presupuesto base y el costo de su producción en el mercado se determinará si los precios de los bienes ofertados resultan aceptables y que las condiciones ofrecidas por los licitantes coincidan con las señaladas en estas bases.

Cuando se presente un error de cálculo, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de “La Convocante”, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse. Las correcciones se harán constar en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, si el licitante no acepta la corrección de la propuesta, ésta se desechará, o sólo las partidas que sean afectadas por el error.

Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones la adjudicación se hará mediante el procedimiento de insaculación (sorteo manual) que celebre “La Convocante” en el propio acto de fallo el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada los cuales serán depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador.

En la evaluación de las proposiciones presentadas, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las bases de licitación que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos, la inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

10.   DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE:

En la evaluación de las proposiciones se descalificará a los licitantes que incurran en alguna de las siguientes irregularidades:

  - El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitación que afecte la solvencia de la propuesta, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de “La Ley”.

No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación; así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichos requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

  - Si se comprueba que algún licitante hubiere acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes materia de la licitación o intervino en cualquier acuerdo que tenga por objeto obtener una ventaja sobre los demás licitantes, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de “La Ley”.

  - Se compruebe que el licitante se encuentra en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 49 de “La Ley”.

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

La adjudicación será por PARTIDA al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las presentes bases y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y cuyo precio ofertado sea él más bajo de entre las propuestas económicas aceptadas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes, porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea más bajo, incluyendo en su caso, los porcentajes previstos en los artículos 8 y la fracción III del artículo 23 de “La Ley”.

En caso de que el precio sea el mismo, se adjudicará mediante el procedimiento de insaculación a que alude el artículo 33 de “La Ley”.

12.  FALLO DE LA LICITACIÓN:

El Fallo de la Licitación se dará a conocer en junta pública el día 25 de Febrero de 2020 a las 13:00 horas en la que se dará a conocer el resultado de la evaluación de las propuestas así mismo se comunicará al licitante ganador la fecha y hora para la celebración del contrato respectivo.

13. MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA LICITACIÓN O ALGUNA DE LAS PARTIDAS INCLUIDA EN LA MISMA:

13.1. “La Convocante” podrá declarar desierta la licitación o alguna de las partidas y emitirá una segunda convocatoria o invitación a cuando menos tres personas según corresponda en los siguientes casos:

- Cuando vencido el plazo de venta de las bases ningún interesado las adquiera o habiéndolas adquirido, no se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura.

b)  	Cuando no exista alguna propuesta que hubiese cubierto los requisitos solicitados en las bases, o sus precios no sean aceptables conforme a la investigación de precios realizada, lo anterior por cada partida en lo individual, los resultados de dicha investigación se incluirá en el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” y se hará del conocimiento de los licitantes en el fallo correspondiente.

13.2. “La Convocante” podrá cancelar la licitación o alguna de las partidas y emitirá una segunda convocatoria o invitación a cuando menos tres personas según corresponda en los siguientes casos:

a) 	Por caso fortuito o fuerza mayor.- Entendiéndose como caso fortuito a los hechos producidos por la naturaleza imprevisibles e insuperables y fuerza mayor a los hechos producidos por el hombre que resulten irresistibles considerando aquellos impedimentos que resultan de una orden o de una prohibición que emane de  autoridad competente,  en ese rubro quedan comprendidas las leyes y decretos que afecten un producto prohibiendo su importación o exportación y que, por consiguiente, lo sustraen a las convenciones privadas.

b)  	Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir los bienes, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a “La Convocante”.

La determinación de dar por cancelada la licitación o partida, constará por escrito y se precisará el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.

14. FIRMA DEL CONTRATO:

La adjudicación del contrato obligará al “Órgano solicitante” y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el contrato dentro de los veinte días naturales siguientes al de la notificación del fallo, siendo en este caso un contrato a precio fijo y tiempo determinado.

Si la persona adjudicada en el fallo correspondiente no firmare el contrato por causas imputables a ella misma, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, el “Órgano solicitante” podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10% (diez por ciento).

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento del “Órgano solicitante”.

En el supuesto de que el licitante ganador no formalice el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos de los artículos 58 y 59 fracción I  de “La Ley”.

El licitante ganador se compromete a guardar la confidencialidad debida y por ende, a no divulgar ni dar a conocer a terceros distintos de “La Convocante” la información que con motivo de la celebración del contrato respectivo llegue a tener acceso.

15. GARANTÍAS QUE DEBEN CONSTITUIRSE: El licitante adjudicado deberá constituir la garantía de cumplimiento del contrato en los siguientes términos:

15.1.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- Deberá constituirse por el porcentaje que corresponda del total del contrato de acuerdo a las disposiciones de las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de septiembre de 2005 en relación directa con el artículo 26 inciso b) último párrafo de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 2 fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, mediante póliza de fianza emitida por institución mexicana legalmente autorizada y entregarse a “La Convocante” dentro de los 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese firmado el contrato, de acuerdo a la siguiente tabla:

| Monto del Pedido o Contrato en Unidad de Medida y Actualización (UMA) | % Mínimo de Garantía |
| --- | --- |
| De 0 UMA´S a 2,000 UMA´S | No Aplica |
| De 2,000.01 UMA´S a 4,000 UMA´S | 10 % |
| De 4,000.01 UMA´S a 13,000 UMA´S | 10 % |
| De 13,000.01 UMA´S en adelante | 15 % |

La garantía de cumplimiento se otorgará a favor de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) y quedará sujeta a las condiciones siguientes:

- Garantizará el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del contrato y responderá por todas y cada una de las obligaciones asumidas así como de los defectos o vicios ocultos de los servicios prestados.

- Estará vigente hasta que los servicios hayan sido recibidos en su totalidad por el “órgano solicitante” y durante el lapso de un año siguiente a su recepción, para responder de cualquier responsabilidad que resulte a cargo del prestador de los servicios, en favor del “órgano solicitante” derivada del contrato.

- En caso de prórroga de la vigencia del contrato, se entenderá que la póliza de fianza respectiva quedará prorrogada en concordancia con lo anterior, si la misma resulta por causa imputable al Proveedor.

- Para que sea cancelada la fianza será requisito indispensable la autorización de conformidad y por escrito del “órgano solicitante”.

- La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o ejercicio de las acciones legales que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad o tribunal competente.

- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas.

16.	PENAS CONVENCIONALES:

En el contrato respectivo se pactarán penas convencionales para el caso de incumplimiento al contrato, por lo que en caso de que el proveedor no cumpla con los plazos de entrega pactados en el mismo, se le sancionará con una pena convencional del .003 (tres al millar), por cada día natural de demora en las entregas.  Dicha pena se le descontará al proveedor de las liquidaciones que deban hacérsele.

La pena convencional se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Pca=Pd x Nda x Vbsepa

Dónde:

Pca= Pena convencional aplicable

Pd= Penalización diaria

Nda= Número de días de atraso

Vbsepa= Valor de los bienes entregados con atraso

17.	MODIFICACION DEL CONTRATO:

“El Órgano solicitante” podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones al contrato, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en el mismo y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente.

Cualquier modificación al contrato se formalizará por escrito, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el Director General del Órgano solicitante.

18. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“El Órgano solicitante” podrá rescindir administrativamente el contrato sin necesidad de obtener resolución judicial en cualquier momento por incumplimiento a los compromisos pactados en el mismo. Dicha rescisión operará de pleno derecho, bastando para ello con que el Órgano solicitante cumpla el procedimiento establecido en el artículo 53 de “La Ley” y 66 del “Reglamento”.

En caso de incumplimiento o violación por parte del Proveedor a cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en el contrato, “El Órgano solicitante” podrá optar entre exigir el cumplimiento o la rescisión administrativa del mismo, aplicando en ambos casos las penalizaciones que correspondan.

19. OTRAS ESTIPULACIONES

a) 	Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación o en las ofertas presentadas podrán ser negociadas.

b)  	En caso de violación de derechos a la propiedad industrial la responsabilidad correrá a cargo del licitante.

20.  INCONFORMIDADES:

La autoridad competente para recibir y resolver cualquier inconformidad derivada de la presente licitación pública, es la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública de conformidad con las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California; los licitantes podrán inconformarse ante la Secretaría antes mencionada, en los términos del Capítulo Séptimo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

21. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

En los documentos que integran las presentes bases de licitación se detallan los bienes requeridos, el procedimiento de licitación y las condiciones contractuales; formando parte integrante de las mismas los siguientes anexos:

“Anexo 1”    Propuesta Técnica

##### “Anexo 2”    Manifiesto sobre Normas Oficiales Mexicanas

##### “Anexo 3”    Manifiesto de Facultades

##### “Anexo 4”    Declaración de Integridad

##### “Anexo 5”    Manifiesto de impedimentos legales

“Anexo 6”    Manifestación sobre compromisos fiscales

“Anexo 7”    Acuse de recibo de documentos presentados en propuesta técnica

“Anexo 8”    Catálogo de Conceptos

##### “Anexo 9”    Propuesta Económica

##### “Anexo 10”  Acuse de recibo de documentos presentados

El licitante deberá examinar minuciosamente y de manera previa a la presentación de sus proposiciones, todas y cada una de las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en las presentes bases de licitación y sus anexos,  si en su propuesta omite presentar información o documentos requeridos en las bases de licitación y sus anexos, o presenta una proposición que no se ajuste a lo requerido, y ello influya en la solvencia de su propuesta, esta será desechada.

ANEXOS

PROPUESTA TECNICA

ANEXO 1

LICITANTE: _______________________		FECHA: _________________

DOMICILIO: ____________________			HOJA:   ________DE ______

PARTIDA_____

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICACIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | MARCA Y MODELO | GARANTIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 2

MANIFIESTO SOBRE NORMAS OFICIALES MEXICANAS

(PERSONAS FISICAS)

FECHA_________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública regional número _____________ manifiesto que los bienes que oferto, cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas siguientes:

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 2

MANIFIESTO SOBRE NORMAS OFICIALES MEXICANAS

(PERSONAS FISICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA___________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de la moral denominada _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública regional número _______________ manifiesto que los bienes que oferta mi representada, cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas siguientes:

ATENTAMENTE

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE Y

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 3

DECLARACION DE FACULTADES

_________________________________________________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUI ASENTADOS SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASI COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN EL PRESENTE CONCURSO A NOMBRE Y REPRESENTACION DE ____________________________________________

No. DE LICITACION:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO:

CALLE Y NÚMERO:

COLONIA:						MUNICIPIO:

CODIGO POSTAL:					ENTIDAD FEDERATIVA:

TELEFONO:						FAX:

No. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:

FECHA DE ESCRITURA PÚBLICA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DE NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

RELACION DE ACCIONISTAS:

APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO			NOMBRE (S)

DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO:

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:

ESCRITURA PÚBLICA:						FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

_______________________________________

FIRMA

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, y el orden indicado.

ANEXO 4

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FISICAS)

FECHA_____________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública regional número __________  manifiesto bajo protesta de decir verdad que  por mí mismo o a través de interpósita persona, me  abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Órgano solicitante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 4

DECLARACION DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FISICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA_______________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública regional número ____________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que  el suscrito, mi representad__, asociados y personal a su cargo  por nosotros mismos o a través de interpósita persona, nos  abstendremos de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Órgano solicitante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5

DECLARACION DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FISICAS)

FECHA______________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública regional número _____________  declaro bajo protesta de decir verdad  que conozco el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que no me encuentro  en  ninguno de los  supuestos contenidos en dicho  precepto legal.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5

DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FISICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA___________________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública regional número _____________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que conocemos el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que el suscrito, mi representad__, asociados y personal a su cargo no nos encontramos  en  ninguno de los  supuestos contenidos en dicho precepto legal.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 6

MANIFESTACION SOBRE COMPROMISOS FISCALES

(PERSONAS FISICAS)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública número __________ declaro bajo protesta de decir verdad que el suscrito se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 6

MANIFESTACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES

(PERSONAS FISICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública número _____________ manifiesto que  mi representada se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 7

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS

Mexicali, Baja California a __ de ________ del 2020.

Por medio del presente y en relación con la Licitación Pública Regional No.______ se hace entrega formal de la proposición presentada por _________, que consta de UN sobre que contiene la Propuesta Técnica de conformidad con lo siguiente:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA:

Punto de las bases 6.1                  Tipo de Documento

| a | Formato de Propuesta técnica detallada en original (anexo 1) Declaración sobre cumplimiento de Normas Oficiales (anexo 2) Catálogo de los bienes |
| --- | --- |
| b | Formato de Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (anexo 3) |
| c | Declaración de Integridad (anexo 4) |
| d | Declaración de impedimentos legales (anexo 5) |
| e | Currículum vitae del licitante |
| f | Declaración sobre compromisos fiscales (anexo 6) |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 8

CATALOGO DE CONCEPTOS

Licitante:

Domicilio:

Representante:

| No. De Partida | C O N C E P T O | Unidad de medida | Cantidad | Precio unitario | Importe de la partida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IMPORTE CON LETRA: IMPORTE CON LETRA: TOTAL DE LA PROPUESTA_____

% DE IVA A TRASLADAR______

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 9

PROPUESTA ECONOMICA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

Una vez examinadas las instrucciones de cotización y las especificaciones, incluyendo sus modificaciones, por medio de la presente los suscritos ofrecemos entregar el Suministro de materiales y refacciones para la CESPM para las partidas __________ incluidos en el catálogo de conceptos respectivo, por la suma total de: $_____________________________Son (___________________________________________) sin incluir el I.V.A. o por el monto que se determine con arreglo a los incrementos o reducciones que el comprador determine.

Asimismo, el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar es por el _____% (___ por ciento).

De igual manera, aceptada nuestra oferta, expediremos a su favor una garantía de cumplimiento, por un importe equivalente al porcentaje del total del contrato que corresponda de acuerdo a las normas y políticas para el establecimiento de garantías en materia de adquisiciones.

Convenimos además en mantener esta oferta por un periodo de 30 días naturales a partir de la fecha fijada para la apertura de las mismas; oferta que nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el periodo ya indicado.

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito, incluida la notificación de adjudicación, constituirá una promesa de contrato obligatorio hasta que se prepare y suscriba un contrato formal.

________________________ A ________ DE ___________________ DEL 2020.

___________________________________

(NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

ANEXO 10

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS

Mexicali, Baja California a __ de __________ de 2020.

Por medio del presente y en relación con la Licitación Pública Regional No.______ se hace entrega formal de la proposición presentada por _________, que consta de UN sobre que contiene la Propuesta Económica de conformidad con lo siguiente:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA:

Punto de las bases 6.2                  Tipo de Documento

| a | Catálogo de Conceptos. (anexo 8) |
| --- | --- |
| b | Propuesta Económica. (anexo 10) |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL