ACLARACION NO.2.

SE MODIFICAN LAS CANTIDADES DEL ANEXO 1-C PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ANEXO 1C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSUMIBLES

| ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSUMIBLES REQUERIDOS POR 7 MESES DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HOSPITAL GENERAL MEXICALI |  | HOSPITAL MATERNO INFANTIL |  | HOSPITAL GENERAL TECATE |  | HOSPITAL GENERAL TIJUANA |  | HOSPITAL GENERAL ENSENADA |  | HOSPITAL GENERAL ROSARITO |  | TOTAL GENERAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA |  | CLAVE CUADRO BASICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  |  |  |  |  | PRESENTACION | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX |
| 1 |  | 060.345.3085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LÍNEA DE INFUSIÓN AMBAR PARA MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL Y APIRÓGENO CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CON FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO DE PVC; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; CONECTOR LUER LOCK MACHO LONGITUD APROXIMADA: ~ 300 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 28 ML |  |  |  |  |  |  | EQPO | 648 | 1,620 | 827 | 2,067 | 180 | 450 | 3609 | 9022 | 660 | 1,650 | 91 | 231 | 6015 | 15,040 |
| 2 |  | 060.345.2186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LÍNEA DE INFUSIÓN ESTANDAR, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL Y APIRÓGENO CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CON FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO DE PVC; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; PUERTO DE INYECCIÓN EN “Y” QUE NO REQUIERE AGUJAS; CONECTOR LUER LOCK MACHO LONGITUD APROXIMADA: ~ 270 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 26 ML |  |  |  |  |  |  | EQPO | 1,944 | 4,860 | 1,003 | 2,509 | 1,235 | 3,087 | 10,267 | 25,667 | 958 | 2,393 | 280 | 700 | 15,687 | 39,216 |
| 3 |  | 060.345.2228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LÍNEA DE TRANSFUSIÓN DE COMPONENTES SANGUÍNEOS PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL Y APIRÓGENO CONSTA DE: BAYONETA; CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CON FILTRO DE 200 ΜICRAS; TUBO DE PVC; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE ACCIDENTAL QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE HACIA EL PACIENTE; CONECTOR LUER LOCK MACHO LONGITUD APROXIMADA: ~ 270 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 27 ML |  |  |  |  |  |  | EQPO | 648 | 1,620 | 620 | 1550 | 180 | 450 | 0 | 0 | 660 | 1,650 | 399 | 997 | 2507 | 6,267 |
| 4 |  | 060.345.2202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LÍNEA DE INFUSIÓN PARA VOLÚMENES MEDIDOS PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL Y APIRÓGENO CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CLAMP; BURETA GRADUADA 150 ML CON SALIDA DE AIRE Y PORTAL DE INYECCIÓN QUE NO REQUIERE AGUJA; CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CON FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO DE PVC; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; CONECTOR LUER LOCK MACHO LONGITUD APROXIMADA: ~ 270 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 26 ML (SIN CONSIDERAR LA BURETA) |  |  |  |  |  |  | EQPO | 1,296 | 3,240 | 1637 | 4093 | 800 | 1,998 | 0 | 0 | 1,090 | 2,723 | 469 | 189 | 5,292 | 12,243 |