## RESUMEN DE PARTIDAS MNTO
RESUMEN DE PARTIDAS
FECHA
TRABAJOS | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS ESTATALES
ELABORO |  | PLAZO DE EJECUCION
PARTIDA | CLAVE
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO JURISDICCION TIJUANA
NUMERO DE SERVICIOS
TOTAL JURISDICCION TIJUANA
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO JURISDICCION ENSENADA
NUMERO DE SERVICIOS
TOTAL JURISDICCION ENSENADA
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO JURISDICCION VG
NUMERO DE SERVICIOS
TOTAL JURISDICCION VG
4 | #REF!
NUMERO DE SERVICIOS
TOTAL HMI MEXICALI
5 | #REF!
NUMERO DE SERVICIOS
TOTAL HG MEXICALI
6 | #REF!
NUMERO DE SERVICIOS
TOTAL HG TIJUANA
7 | #REF!
NUMERO DE SERVICIOS
TOTAL HMI TIJUANA
8 | #REF!
NUMERO DE SERVICIOS
TOTAL HG TECATE
9 | #REF!
NUMERO DE SERVICIOS
TOTAL HG ROSARITO
10 | #REF!
NUMERO DE SERVICIOS
TOTAL HG ENSENADA
11 | #REF!
NUMERO DE SERVICIOS
TOTAL CF ALMACEN MEXICALI
12 | #REF!
NUMERO DE SERVICIOS
TOTAL CF JURISDICCION MEXICALI
13 | #REF!
NUMERO DE SERVICIOS
TOTAL CF JURISDICCION TIJUANA
14 | #REF!
NUMERO DE SERVICIOS
TOTAL CF JURISDICCION ENSENADA
15 | #REF!
NUMERO DE SERVICIOS
TOTAL CF JURISDICCION VG
16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO VECTORES
NUMERO DE SERVICIOS
TOTAL VECTORES

## PPTO BASE J2
CVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO JURISDICCION TIJUANA
1.01 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 20 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 1
1.02 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 15 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 2
1.03 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 12.5 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 1
1.04 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 10 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 2
1.05 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 7.5 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 4
1.06 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 5 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 10
1.07 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 4.5 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 1
1.08 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 4 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 5
1.09 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 3 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 8
1.1 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 2 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 7
1.11 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo dividido de 1 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 145
1.12 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo dividido de 2 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 4
1.13 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo dividido de 3 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 2

## PPTO BASE J3
CVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO JURISDICCION ENSENADA
2.01 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 3 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 1
2.02 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo ventana de 1 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 4
2.03 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo minisplit de .5 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 1
2.04 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo dividido de 1 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 49
2.05 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo dividido de 1.5 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 2
2.06 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo dividido de 2 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 5
2.07 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo dividido de 2.5 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 1

## PPTO BASE J4
CVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO JURISDICCION VG
3.01 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo dividido de 1 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 31
3.02 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo dividido de 1.5 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 1
3.03 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo divido de 2 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 11
43

## Materno Infantil Mxli
CVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO HOSPITAL MATERNO INFANTIL
4.01 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo CHILLER de 150 toneladas, Incluye: Limpieza mecanica de condensador, limpieza mecanica de evaporador, revision y deteccion de fugas, limpieza y ajuste de terminales electricas, remplazo de filtro de aceite, remplazo de aceite, medicion y registro de resistencias de bobinas, revision de interruptores de flujo y temperatura y en su caso sustitucion, limpieza general y puesta a punto del equipo. | PZA | 2
4.02 | Servicio de mantenimiento a equipo de bombeo de sistema de agua helada incluyendo 3 bombas de circuito cerrado de 15 hp y 3 bombas de circuito abierto de 10 hp, Incluye: Retiro y recolocacion de motor y servicio general. | PZA | 1

## Hg Mexicali
CVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD
5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO HOSPITAL GENERAL DE MEXICALI
5.01 | Servicio de mantenimiento preventivo a sistema tipo modular de enfriamiento de agua integrado por 9 equipos enfriadores de agua marca mitsubishi modelo EACV-P1800, compresores scroll iverter . Incluye; limpieza general de condensadores, limpieza de compresores, motores y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, revision y ajustes de interruptor de flujo, revision de parametros electricos y de alarmas, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 1
| Nota: La empresa a cargo del servicio debera presentar la informacion que la avale por parte del proveedor de las unidades por temas de garantias. |  | 1

## HG Tijuana
CVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD
6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO HOSPITAL GENERAL DE TIJUANA
6.01 | Servicio de mantenimiento preventivo a sistema tipo modular de condensadoras tipo VRF integrado por 15 equipos vrf marca Rheem modelo RVRI, compresores scroll iverter . Incluye; limpieza general de condensadores, limpieza de compresores, motores y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, revision de parametros electricos y de alarmas, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 1
6.02 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 10 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 1
6.03 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 8.5 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 1
6.04 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 7.5 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 12
6.05 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 6.5 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 1
6.06 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 5 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 10
6.07 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 4 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 14
6.08 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 3 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 3
6.09 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 2.5 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 3
6.1 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo divido de 1 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 5
6.11 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo divido de 1.5 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 1
6.12 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo divido de 2 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 8
6.13 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo divido de 3 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 12
6.14 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo divido de 4 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 12
6.15 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo divido de 5 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 3
6.b | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CLINICA DE TUBERCULOSIS
6.01 | Servicio de mantenimiento preventivo a sistema tipo chiller, marca trane modelo CGAM026 . Incluye; limpieza general de condensadores, limpieza de compresores, motores y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, revision de parametros electricos y de alarmas,revision de presiones y ´parametros en general, cambio de switch de flujo y sensores de temperatura, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 1
6.02 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo manejadora de aire. Incluye; limpieza general de serpentin, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 2
6.03 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo extractor. Incluye; limpieza general , motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 6

## Materno Infantil TJ
CVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD
7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MATERNO INFANTIL TIJUANA
7.01 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo CHILLER de 150 toneladas, Incluye: Limpieza mecanica de condensador, limpieza mecanica de evaporador, revision y deteccion de fugas, limpieza y ajuste de terminales electricas, remplazo de filtro de aceite, remplazo de aceite, medicion y registro de resistencias de bobinas, revision de interruptores de flujo y temperatura y en su caso sustitusion, limpieza general y puesta a punto del equipo. | PZA | 2
7.02 | Servicio de mantenimiento a equipo de bombeo de sistema de agua helada incluyendo 3 bombas de circuito cerrado de 15 hp y 3 bombas de circuito abierto de 10 hp, Incluye: retiro y recolocacion de motor, cambio de baleros y servicio general. | PZA | 1
7.03 | Servicio de mantenimiento preventivo a torre de enfriamiento, Incluye: Limpieza y desincrustacion de celdek, mantenimiento a motor, mantenimiento y limpieza general de charola, limpieza de aspersores y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 2
5

## HG Tecate
CVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD
8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO HOSPITAL GENERAL DE TECATE
8.01 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 10 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 2
8.02 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 7.5 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 3
8.03 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 5 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 10
8.04 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 4 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 1
8.05 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 3 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 4
8.06 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 2 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 4
8.07 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo divido de 1 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 1
8.08 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo divido de 2 toneladas, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 15

## HG Rosarito
CVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD
9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO HOSPITAL GENERAL DE ROSARITO
9.01 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo mini chiller de 20 toneladas y 2 unidades manejadoras de 10 toneladas cada una. Incluye; limpieza general de condensador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos, limpieza de serpentines de manejadoras y cambios de filtros, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 1
9.02 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 10 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 3
9.03 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 7.5 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 1
9.04 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 5 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 6
9.05 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 3 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 8
9.06 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo divido de 1 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 1
9.07 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo divido de 1.5 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 3
9.08 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo divido de 2 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 1

## HG ENSENADA
CVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD
10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO HG ENSENADA
10.01 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo mini chiller de 30 toneladas y 3 unidades manejadoras de 10 toneladas cada una. Incluye; limpieza general de condensador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos, limpieza de serpentines de manejadoras y cambios de filtros, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 1
10.02 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 12.5 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 3
10.03 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 10 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 5
10.04 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 7.5 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 6
10.05 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 6.5 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 1
10.06 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 5 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 9
10.07 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 4 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 6
10.08 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 3 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 14
10.09 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 2 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 1
10.1 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 1 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 16
10.11 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 2 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 5
10.12 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo dividido de 3 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 1
10.13 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo dividido de 1.5 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 4
10.14 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo dividido de 3.0 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 2
10.13 | Ejecución de Mantenimiento Cuatrimestral Camaras Frias mismo que consta de: • Revisión General de operación del Sistema de Refrigeración y del Sistema de alarmas. • Limpieza general de Unidades Condensadoras. La cual incluye limpieza de compresor, motor, condensador y las aspas, para ello, es necesario eliminar todo el polvo, aceite y grasa acumulados en sus partes la limpieza incluira quimicos y suministros necesarios que aseguren una limpieza adecuada. • Revisión general de Evaporadoras para asegurar nula acumulación de hielo, fugas de gas refrigerante o mal funcionamiento así como limpieza de polvo, aceite y grasa acumulados en sus partes . • Revisión y limpieza de tuberías de gas refrigerante en parte superior de cuartos, incluye retiro de polvo de la parte superior de las cámaras mediante aspirado y limpieza de las tuberías. • Revisión y limpieza de unidades tipo fan and coil, incluye limpieza de serpentín, filtros y línea de desagüe, la limpieza incluira quimicos y suministros necesarios que aseguren una limpieza adecuada. • Revisión y limpieza de unidades de control incluye retiro de polvo en seco. • Encendido de la planta de emergencia en modo de prueba para asegurar buen funcionamiento de red eléctrica. • Registro de Cargas eléctricas que consta de mediciones de Voltaje y Amperaje en cada una de las unidades que integran el sistema. • Ajustes y Calibración ya sean ajustes mecánicos, eléctricos o electrónicos que aseguren un correcto funcionamiento de los equipos. • Revisión de hermeticidad en puertas y perímetro de cámara fría. • Limpieza general del área de Trabajo. • Entrega de reporte por escrito y digital. Equipos integrados en el servicio: • 2 unidades Condensadoras marca BOHN • 2 unidades evaporadoras marca BOHN. | PZA | 1
10.13 | Ejecución de Mantenimiento Cuatrimestral Camaras Frias mismo que consta de: • Revisión General de operación del Sistema de Refrigeración y del Sistema de alarmas. • Limpieza general de Unidades Condensadoras. La cual incluye limpieza de compresor, motor, condensador y las aspas, para ello, es necesario eliminar todo el polvo, aceite y grasa acumulados en sus partes la limpieza incluira quimicos y suministros necesarios que aseguren una limpieza adecuada. • Revisión general de Evaporadoras para asegurar nula acumulación de hielo, fugas de gas refrigerante o mal funcionamiento así como limpieza de polvo, aceite y grasa acumulados en sus partes . • Revisión y limpieza de tuberías de gas refrigerante en parte superior de cuartos, incluye retiro de polvo de la parte superior de las cámaras mediante aspirado y limpieza de las tuberías. • Revisión y limpieza de unidades tipo fan and coil, incluye limpieza de serpentín, filtros y línea de desagüe, la limpieza incluira quimicos y suministros necesarios que aseguren una limpieza adecuada. • Revisión y limpieza de unidades de control incluye retiro de polvo en seco. • Encendido de la planta de emergencia en modo de prueba para asegurar buen funcionamiento de red eléctrica. • Registro de Cargas eléctricas que consta de mediciones de Voltaje y Amperaje en cada una de las unidades que integran el sistema. • Ajustes y Calibración ya sean ajustes mecánicos, eléctricos o electrónicos que aseguren un correcto funcionamiento de los equipos. • Revisión de hermeticidad en puertas y perímetro de cámara fría. • Limpieza general del área de Trabajo. • Entrega de reporte por escrito y digital. Equipos integrados en el servicio: • 1 unidades Condensadoras marca BOHN • 1 unidades evaporadoras marca BOHN. | PZA | 1

## Camaras frias Almacen Mexicali
CVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD
11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS FRIAS ALMACEN MEXICALI
11.01 | Ejecución de Mantenimiento Cuatrimestral Camaras Frias mismo que consta de: • Revisión General de operación del Sistema de Refrigeración y del Sistema de alarmas. • Limpieza general de Unidades Condensadoras. La cual incluye limpieza de compresor, motor, condensador y las aspas, para ello, es necesario eliminar todo el polvo, aceite y grasa acumulados en sus partes la limpieza incluira quimicos y suministros necesarios que aseguren una limpieza adecuada. • Revisión general de Evaporadoras para asegurar nula acumulación de hielo, fugas de gas refrigerante o mal funcionamiento así como limpieza de polvo, aceite y grasa acumulados en sus partes . • Revisión y limpieza de tuberías de gas refrigerante en parte superior de cuartos, incluye retiro de polvo de la parte superior de las cámaras mediante aspirado y limpieza de las tuberías. • Revisión y limpieza de unidades tipo fan and coil, incluye limpieza de serpentín, filtros y línea de desagüe, la limpieza incluira quimicos y suministros necesarios que aseguren una limpieza adecuada. • Revisión y limpieza de unidades de control incluye retiro de polvo en seco. • Encendido de la planta de emergencia en modo de prueba para asegurar buen funcionamiento de red eléctrica. • Registro de Cargas eléctricas que consta de mediciones de Voltaje y Amperaje en cada una de las unidades que integran el sistema. • Ajustes y Calibración ya sean ajustes mecánicos, eléctricos o electrónicos que aseguren un correcto funcionamiento de los equipos. • Revisión de hermeticidad en puertas y perímetro de cámara fría. • Limpieza general del área de Trabajo. • Entrega de reporte por escrito y digital. Equipos integrados en el servicio: • 6 unidades Condensadoras marca BOHN • 12 unidades evaporadoras marca BOHN. • 7 unidades tipo fan and coil. • 1 Chiller Daikin. • 2 Minisplits | PZA | 1

## Camaras frias Mexicali
CVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD
12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS FRIAS J1
12.01 | Ejecución de Mantenimiento Preventivo mismo que consta de: • Revisión General de operación del Sistema de Refrigeración y del Sistema de alarmas. • Limpieza general de Unidades Condensadoras. La cual incluye limpieza de compresor, motor, condensador y las aspas, para ello, es necesario eliminar todo el polvo, aceite y grasa acumulados en sus partes, la limpieza incluira quimicos y suministros necesarios que aseguren una limpieza adecuada. • Revisión general de Evaporador para asegurar nula acumulación de hielo, fugas de gas refrigerante o mal funcionamiento así como limpieza de polvo, aceite y grasa acumulados en sus partes, la limpieza incluira quimicos y suministros necesarios que aseguren una limpieza adecuada. • Revisión y limpieza de unidades de control incluye retiro de polvo en seco. • Encendido de la planta de emergencia en modo de prueba para asegurar buen funcionamiento de red eléctrica. • Registro de Cargas eléctricas que consta de mediciones de Voltaje y Amperaje en cada una de las unidades que integran el sistema. • Ajustes y Calibración ya sean ajustes mecánicos, eléctricos o electrónicos que aseguren un correcto funcionamiento de los equipos. • Revisión de hermeticidad en puertas y perímetro de cámara fría. • Limpieza general del área de Trabajo. • Entrega de reporte por escrito y digital. Equipos integrados en el servicio: • 4 unidades Condensadoras (Marca BOHN) • 4 unidades evaporadoras (Marca BOHN) | PZA | 1

## Camaras frias Tijuana
CVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD
13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS FRIAS J2
13.01 | Ejecución de Mantenimiento Preventivo mismo que consta de: • Revisión General de operación del Sistema de Refrigeración y del Sistema de alarmas. • Limpieza general de Unidades Condensadoras. La cual incluye limpieza de compresor, motor, condensador y las aspas, para ello, es necesario eliminar todo el polvo, aceite y grasa acumulados en sus partes, la limpieza incluira quimicos y suministros necesarios que aseguren una limpieza adecuada. • Revisión general de Evaporador para asegurar nula acumulación de hielo, fugas de gas refrigerante o mal funcionamiento así como limpieza de polvo, aceite y grasa acumulados en sus partes, la limpieza incluira quimicos y suministros necesarios que aseguren una limpieza adecuada. • Revisión y limpieza de unidades de control incluye retiro de polvo en seco. • Encendido de la planta de emergencia en modo de prueba para asegurar buen funcionamiento de red eléctrica. • Registro de Cargas eléctricas que consta de mediciones de Voltaje y Amperaje en cada una de las unidades que integran el sistema. • Ajustes y Calibración ya sean ajustes mecánicos, eléctricos o electrónicos que aseguren un correcto funcionamiento de los equipos. • Revisión de hermeticidad en puertas y perímetro de cámara fría. • Limpieza general del área de Trabajo. • Entrega de reporte por escrito y digital. Equipos integrados en el servicio: • 8 unidades Condensadoras (6 marca TRENTON, 2 modelo BOHN) • 8 unidades evaporadoras (6 marca TRENTON modelo TLP207LE, 2 marca BOHN modelo MBZX0200) | PZA | 1

## Camaras frias Ensenada
CVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD
14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS FRIAS J3
14.01 | Ejecución de Mantenimiento Preventivo mismo que consta de: • Revisión General de operación del Sistema de Refrigeración y del Sistema de alarmas. • Limpieza general de Unidades Condensadoras. La cual incluye limpieza de compresor, motor, condensador y las aspas, para ello, es necesario eliminar todo el polvo, aceite y grasa acumulados en sus partes, la limpieza incluira quimicos y suministros necesarios que aseguren una limpieza adecuada. • Revisión general de Evaporador para asegurar nula acumulación de hielo, fugas de gas refrigerante o mal funcionamiento así como limpieza de polvo, aceite y grasa acumulados en sus partes, la limpieza incluira quimicos y suministros necesarios que aseguren una limpieza adecuada. • Revisión y limpieza de unidades de control incluye retiro de polvo en seco. • Encendido de la planta de emergencia en modo de prueba para asegurar buen funcionamiento de red eléctrica. • Registro de Cargas eléctricas que consta de mediciones de Voltaje y Amperaje en cada una de las unidades que integran el sistema. • Ajustes y Calibración ya sean ajustes mecánicos, eléctricos o electrónicos que aseguren un correcto funcionamiento de los equipos. • Revisión de hermeticidad en puertas y perímetro de cámara fría. • Limpieza general del área de Trabajo. • Entrega de reporte por escrito y digital. Equipos integrados en el servicio: • 4 unidades Condensadoras (4 modelo BOHN) • 4 unidades evaporadoras (4 marca BOHN modelo MBZX0200) | PZA | 1

## Camaras frias VG
CVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD
15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS FRIAS J4
15.01 | Ejecución de Mantenimiento Preventivo mismo que consta de: • Revisión General de operación del Sistema de Refrigeración y del Sistema de alarmas. • Limpieza general de Unidades Condensadoras. La cual incluye limpieza de compresor, motor, condensador y las aspas, para ello, es necesario eliminar todo el polvo, aceite y grasa acumulados en sus partes, la limpieza incluira quimicos y suministros necesarios que aseguren una limpieza adecuada. • Revisión general de Evaporador para asegurar nula acumulación de hielo, fugas de gas refrigerante o mal funcionamiento así como limpieza de polvo, aceite y grasa acumulados en sus partes, la limpieza incluira quimicos y suministros necesarios que aseguren una limpieza adecuada. • Revisión y limpieza de unidades de control incluye retiro de polvo en seco. • Encendido de la planta de emergencia en modo de prueba para asegurar buen funcionamiento de red eléctrica. • Registro de Cargas eléctricas que consta de mediciones de Voltaje y Amperaje en cada una de las unidades que integran el sistema. • Ajustes y Calibración ya sean ajustes mecánicos, eléctricos o electrónicos que aseguren un correcto funcionamiento de los equipos. • Revisión de hermeticidad en puertas y perímetro de cámara fría. • Limpieza general del área de Trabajo. • Entrega de reporte por escrito y digital. Equipos integrados en el servicio: • 5 unidades Condensadoras (5 modelo BOHN) • 5 unidades evaporadoras (5 marca BOHN modelo MBZX0200) | PZA | 1

## VECTORES
CVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD
16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO VECTORES
16.01 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo divido de 1 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 6
16.02 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo divido de 2 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 2
16.03 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo divido de 1.5 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 3
16.04 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 5 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | PZA | 1