## RESUMEN DE PARTIDAS MNTO
PARTIDA | CLAVE
1 | Catalogo General de Mantenimientos Correctivos

## PPTO BASE FM
ALCANCE | Catalogo General de Mantenimientos Correctivos |  |  | FECHA | 2022-01-20
CVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARIO | IMPORTE.
2 | Catalogo General de Mantenimientos Correctivos
2.01 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipo tipo paquete se incluye instalacion de compresor de 13 toneladas. Incluye; suministro e instalación de compresor en unidad,retiro de compresor existente, uniones de cobre con soldadura de plata, cambio de contactor, limpieza interna de sistema de tuberías de gas refrigerante con agente limpiador, pruebas de hermeticidad, recarga de gas refrigerante,cambio de filtro secador, limpieza general y retiro fuera del lugar del servicio de los materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. | PZA | 1 | 0 | 0
2.02 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipo tipo paquete se incluye instalacion de compresor de 12 toneladas TIPO TANDEM. Incluye; suministro e instalación de compresor en unidad,retiro de compresor existente, uniones de cobre con soldadura de plata, cambio de contactor, limpieza interna de sistema de tuberías de gas refrigerante con agente limpiador, pruebas de hermeticidad, recarga de gas refrigerante,cambio de filtro secador, limpieza general y retiro fuera del lugar del servicio de los materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. | PZA | 1 | 0 | 0
2.03 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipo tipo paquete se incluye instalacion de compresor de 12 toneladas. Incluye; suministro e instalación de compresor en unidad,retiro de compresor existente, uniones de cobre con soldadura de plata, cambio de contactor, limpieza interna de sistema de tuberías de gas refrigerante con agente limpiador, pruebas de hermeticidad, recarga de gas refrigerante,cambio de filtro secador, limpieza general y retiro fuera del lugar del servicio de los materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. | PZA | 1 | 0 | 0
2.04 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipo tipo paquete se incluye instalacion de compresor de 11 toneladas. Incluye; suministro e instalación de compresor en unidad,retiro de compresor existente, uniones de cobre con soldadura de plata, cambio de contactor, limpieza interna de sistema de tuberías de gas refrigerante con agente limpiador, pruebas de hermeticidad, recarga de gas refrigerante,cambio de filtro secador, limpieza general y retiro fuera del lugar del servicio de los materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. | PZA | 1 | 0 | 0
2.05 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipo tipo paquete se incluye instalacion de compresor de 10 toneladas. Incluye; suministro e instalación de compresor en unidad,retiro de compresor existente, uniones de cobre con soldadura de plata, cambio de contactor, limpieza interna de sistema de tuberías de gas refrigerante con agente limpiador, pruebas de hermeticidad, recarga de gas refrigerante,cambio de filtro secador, limpieza general y retiro fuera del lugar del servicio de los materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. | PZA | 1 | 0 | 0
2.06 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipo tipo paquete se incluye instalacion de compresor de 9 toneladas. Incluye; suministro e instalación de compresor en unidad,retiro de compresor existente, uniones de cobre con soldadura de plata, cambio de contactor, limpieza interna de sistema de tuberías de gas refrigerante con agente limpiador, pruebas de hermeticidad, recarga de gas refrigerante,cambio de filtro secador, limpieza general y retiro fuera del lugar del servicio de los materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. | PZA | 1 | 0 | 0
2.07 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipo tipo paquete se incluye instalacion de compresor de 8 toneladas. Incluye; suministro e instalación de compresor en unidad,retiro de compresor existente, uniones de cobre con soldadura de plata, cambio de contactor, limpieza interna de sistema de tuberías de gas refrigerante con agente limpiador, pruebas de hermeticidad, recarga de gas refrigerante,cambio de filtro secador, limpieza general y retiro fuera del lugar del servicio de los materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. | PZA | 1 | 0 | 0
2.08 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipo tipo paquete se incluye instalacion de compresor de 7.5 toneladas. Incluye; suministro e instalación de compresor en unidad,retiro de compresor existente, uniones de cobre con soldadura de plata, cambio de contactor, limpieza interna de sistema de tuberías de gas refrigerante con agente limpiador, pruebas de hermeticidad, recarga de gas refrigerante,cambio de filtro secador, limpieza general y retiro fuera del lugar del servicio de los materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. | PZA | 1 | 0 | 0
2.09 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipo tipo paquete se incluye instalacion de compresor de 7 toneladas. Incluye; suministro e instalación de compresor en unidad,retiro de compresor existente, uniones de cobre con soldadura de plata, cambio de contactor, limpieza interna de sistema de tuberías de gas refrigerante con agente limpiador, pruebas de hermeticidad, recarga de gas refrigerante,cambio de filtro secador, limpieza general y retiro fuera del lugar del servicio de los materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. | PZA | 1 | 0 | 0
2.1 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipo tipo paquete se incluye instalacion de compresor de 7 toneladas TIPO TANDEM. Incluye; suministro e instalación de compresor en unidad,retiro de compresor existente, uniones de cobre con soldadura de plata, cambio de contactor, limpieza interna de sistema de tuberías de gas refrigerante con agente limpiador, pruebas de hermeticidad, recarga de gas refrigerante,cambio de filtro secador, limpieza general y retiro fuera del lugar del servicio de los materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. | PZA | 1 | 0 | 0
2.11 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipo tipo paquete se incluye instalacion de compresor de 6 toneladas. Incluye; suministro e instalación de compresor en unidad,retiro de compresor existente, uniones de cobre con soldadura de plata, cambio de contactor, limpieza interna de sistema de tuberías de gas refrigerante con agente limpiador, pruebas de hermeticidad, recarga de gas refrigerante,cambio de filtro secador, limpieza general y retiro fuera del lugar del servicio de los materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. | PZA | 1 | 0 | 0
2.12 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipo tipo paquete se incluye instalacion de compresor de 5.5 toneladas TIPO TANDEM. Incluye; suministro e instalación de compresor en unidad,retiro de compresor existente, uniones de cobre con soldadura de plata, cambio de contactor, limpieza interna de sistema de tuberías de gas refrigerante con agente limpiador, pruebas de hermeticidad, recarga de gas refrigerante,cambio de filtro secador, limpieza general y retiro fuera del lugar del servicio de los materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. | PZA | 1 | 0 | 0
2.13 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipo tipo paquete se incluye instalacion de compresor de 5 toneladas. Incluye; suministro e instalación de compresor en unidad,retiro de compresor existente, uniones de cobre con soldadura de plata, cambio de contactor, limpieza interna de sistema de tuberías de gas refrigerante con agente limpiador, pruebas de hermeticidad, recarga de gas refrigerante,cambio de filtro secador, limpieza general y retiro fuera del lugar del servicio de los materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. | PZA | 1 | 0 | 0
2.14 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipo tipo paquete se incluye instalacion de compresor de 4 toneladas. Incluye; suministro e instalación de compresor en unidad,retiro de compresor existente, uniones de cobre con soldadura de plata, cambio de contactor, limpieza interna de sistema de tuberías de gas refrigerante con agente limpiador, pruebas de hermeticidad, recarga de gas refrigerante,cambio de filtro secador, limpieza general y retiro fuera del lugar del servicio de los materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. | PZA | 1 | 0 | 0
2.15 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipo tipo paquete se incluye instalacion de compresor de 3.75 toneladas. Incluye; suministro e instalación de compresor en unidad,retiro de compresor existente, uniones de cobre con soldadura de plata, cambio de contactor, limpieza interna de sistema de tuberías de gas refrigerante con agente limpiador, pruebas de hermeticidad, recarga de gas refrigerante,cambio de filtro secador, limpieza general y retiro fuera del lugar del servicio de los materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. | PZA | 1 | 0 | 0
2.16 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipo tipo paquete se incluye instalacion de compresor de 3.25 toneladas. Incluye; suministro e instalación de compresor en unidad,retiro de compresor existente, uniones de cobre con soldadura de plata, cambio de contactor, limpieza interna de sistema de tuberías de gas refrigerante con agente limpiador, pruebas de hermeticidad, recarga de gas refrigerante,cambio de filtro secador, limpieza general y retiro fuera del lugar del servicio de los materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. | PZA | 1 | 0 | 0
2.17 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipo tipo paquete se incluye instalacion de compresor de 2 toneladas. Incluye; suministro e instalación de compresor en unidad,retiro de compresor existente, uniones de cobre con soldadura de plata, cambio de contactor, limpieza interna de sistema de tuberías de gas refrigerante con agente limpiador, pruebas de hermeticidad, recarga de gas refrigerante,cambio de filtro secador, limpieza general y retiro fuera del lugar del servicio de los materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. | PZA | 1 | 0 | 0
2.18 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipo tipo paquete se incluye instalacion de compresor de 1 toneladas. Incluye; suministro e instalación de compresor en unidad,retiro de compresor existente, uniones de cobre con soldadura de plata, cambio de contactor, limpieza interna de sistema de tuberías de gas refrigerante con agente limpiador, pruebas de hermeticidad, recarga de gas refrigerante,cambio de filtro secador, limpieza general y retiro fuera del lugar del servicio de los materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. | PZA | 1 | 0 | 0
2.19 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipo de aire acondicionado tipo paquete por cambio de motor en condensador, Incluye: Suministro e instalación de motor de de 1/4 a 3/4 HP, revisión, limpieza de sistema eléctrico,limpieza general y retiro fuera del lugar del servicio de los materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. | PZA | 1 | 0 | 0
2.2 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipo de aire acondicionado tipo paquete por cambio de motor en condensador, Incluye: Suministro e instalación de motor de de 1 a 1 1/2 HP, revisión, limpieza de sistema eléctrico,limpieza general y retiro fuera del lugar del servicio de los materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. | PZA | 1 | 0 | 0
2.21 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipo de aire acondicionado por cambio de motor, Incluye: Suministro e instalación de motor de de 2 HP, revisión, limpieza de sistema eléctrico,limpieza general y retiro fuera del lugar del servicio de los materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. | PZA | 1 | 0 | 0
2.22 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipo de aire acondicionado por cambio de motor, Incluye: Suministro e instalación de motor de de 3 HP, revisión, limpieza de sistema eléctrico,limpieza general y retiro fuera del lugar del servicio de los materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. | PZA | 1 | 0 | 0
2.23 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipo de aire acondicionado por cambio de motor, Incluye: Suministro e instalación de motor de de 4 HP, revisión, limpieza de sistema eléctrico,limpieza general y retiro fuera del lugar del servicio de los materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. | PZA | 1 | 0 | 0
2.24 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipo de aire acondicionado por cambio de motor, Incluye: Suministro e instalación de motor de de 5 HP, revisión, limpieza de sistema eléctrico,limpieza general y retiro fuera del lugar del servicio de los materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. | PZA | 1 | 0 | 0
2.25 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipo de aire acondicionado por cambio de motor, Incluye: Suministro e instalación de motor de de 7.5 HP, revisión, limpieza de sistema eléctrico,limpieza general y retiro fuera del lugar del servicio de los materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. | PZA | 1 | 0 | 0
2.26 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipo de aire acondicionado por cambio de motor, Incluye: Suministro e instalación de motor de de 10 HP, revisión, limpieza de sistema eléctrico,limpieza general y retiro fuera del lugar del servicio de los materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. | PZA | 1 | 0 | 0
2.27 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipo de aire acondicionado por cambio de motor, Incluye: Suministro e instalación de motor de de 15 HP, revisión, limpieza de sistema eléctrico,limpieza general y retiro fuera del lugar del servicio de los materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. | PZA | 1 | 0 | 0
2.28 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipo de aire acondicionado por cambio de motor, Incluye: Suministro e instalación de motor de de 20 HP, revisión, limpieza de sistema eléctrico,limpieza general y retiro fuera del lugar del servicio de los materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. | PZA | 1 | 0 | 0
2.29 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipo de aire acondicionado tipo paquete por cambio de motor en evaporador, Incluye: Suministro e instalación de motor de de 1/4 a 3/4 HP, revisión, limpieza de sistema eléctrico,limpieza general y retiro fuera del lugar del servicio de los materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. | PZA | 1 | 0 | 0
2.3 | Recarga de gas refrigerante r410, Incluye: Maniobras de conexión, recarga y puesta a punto. | KG | 1 | 0 | 0
2.31 | Recarga de gas refrigerante r404, Incluye: Maniobras de conexión, recarga y puesta a punto. | KG | 1 | 0 | 0
2.32 | Recarga de gas refrigerante r22, Incluye: Maniobras de conexión, recarga y puesta a punto. | KG | 1 | 0 | 0
2.33 | Recarga de gas refrigerante r134, Incluye: Maniobras de conexión, recarga y puesta a punto. | KG | 1 | 0 | 0
2.34 | Recarga de gas refrigerante r407C, Incluye: Maniobras de conexión, recarga y puesta a punto. | KG | 1 | 0 | 0
2.35 | Reparacion de fuga en equipo de aire acondicionado, Incluye: Presurizacion con nitrogeno, identificacion de fugas, reparacion con soldadura de plata y todo lo necesario para la correcta reparacion del sistema. | PZA | 1 | 0 | 0
2.36 | Suministro e instalacion de capacitor en unidad tipo parquete, incluye retiro de capacitor existente y colocacion de capacitor nuevo. | PZA | 1 | 0 | 0
2.37 | Revision y reparacion de tarjeta de control en unidad de aire acondicionado, Incluye: Cambio de contactores y ajuste de terminales según la capacidad del equipo. | PZA | 1 | 0 | 0
2.38 | Servicio de revision y diagnisto de falla en unidad de aire acondicionado, incluye visita a sitio, revision general del equipo, diagnstico y entrega de reporte por escrito y digital. | PZA | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  |  | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
0
0