GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Regional

Número OM-CESPM-170-2022

“Servicio de mantenimiento a las subestaciones eléctricas de las plantas potabilizadoras y de agua residual de la CESPM”

Bases de Licitación

INFORMACIÓN GENERAL

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCANTE:

El COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA en lo sucesivo denominado “La Convocante”, convoca a la Licitación Pública Regional No. OM-CESPM-170-2022, para la adjudicación del contrato relativo al “Servicio de mantenimiento a las subestaciones eléctricas de las plantas potabilizadoras y de agua residual de la CESPM”, en lo sucesivo denominado “Órgano Solicitante”, procedimiento autorizado con recursos propios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali “CESPM” en el presupuesto anual para el ejercicio fiscal 2022  con oficio de autorización de recurso número SD-OA-160/22 y SD-OA-217/22.

2.- NORMATIVIDAD APLICABLE:

El procedimiento de licitación se substanciará con estricto apego a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “La Ley”, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “El Reglamento”, así como por las disposiciones y normas administrativas vigentes en la materia mismas que serán identificadas plenamente es el acto de su aplicación; en lo conducente y de manera supletoria se aplicará la Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California, en adelante “La Ley Supletoria”.

3.- PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR:

3.1 	Podrán participar únicamente en el presente procedimiento de licitación las siguientes personas:

a.	Fabricantes o Productores Regionales, Son las personas físicas o morales que lleven a cabo procesos de elaboración, producción, transformación, reparación, industrialización u otros similares, de los cuales se obtengan productos terminados o semiterminados; siempre y cuando tengan el asiento principal de sus negocios y su domicilio fiscal, al menos con un año de antigüedad en el Estado de Baja California.

b.	Distribuidor Regional, Es la persona física o moral que distribuye productos regionales o foráneos, del tipo específico a que se refiere el procedimiento de adquisición, arrendamiento o servicio respectivo, siempre y cuando tengan el asiento principal de sus negocios y su domicilio fiscal al menos con un año de antigüedad en el Estado de Baja California.

c.	Proveedor Regional del Sector Público, Persona física o moral que provee a la administración pública de Gobierno del Estado, productos, mercancías, arrendamientos o servicios regionales, que invariablemente tenga su domicilio y registro fiscal en el Estado de Baja California.

3.2.- Requisitos que deben cumplir las personas que deseen participar en el presente procedimiento de licitación:

- Que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos humanos, técnicos, financieros suficientes y demás que sean necesarios para cumplir con la prestación de los servicios solicitados.

- Entregar en el acto de presentación y apertura de proposiciones sus ofertas por escrito mediante dos sobres cerrados identificando la clave alfanumérica y nombre con el que se identifica el procedimiento de licitación, nombre o razón social del licitante e indicar si se trata de la propuesta técnica o económica.

3.3.- No podrán participar aquellas personas o grupos de personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 de “La Ley”.

3.4.- Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de “La Convocante”, las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones, además las personas participantes deberán de contar sin excepción con registro fiscal en el Estado de Baja California; en este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para tal efecto haya sido designado por el grupo de personas cumpliendo los siguientes aspectos:

1.- Tendrán derecho a participar adquiriendo, alguno de los integrantes del grupo, solamente un ejemplar de las bases;

2.- Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio privado en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

a) 	Nombre y domicilio de las personas integrantes, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de la persona moral;

b) 	Nombre de los representantes legales de cada una de las personas agrupadas, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acrediten las facultades de representación;

c) 	La designación de un representante común; otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación;

d) 	La descripción de las partes objeto del contrato, que corresponderá, cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones; y

e) 	Estipulación expresa de que cada uno de los suscriptores, quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

3.5.- Las empresas participantes que presenten su propuesta de manera conjunta deberán de contar sin excepción con registro fiscal en el Estado de Baja California.

3.6- Los licitantes solo podrán presentar una proposición en la presente licitación.

4.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS A PRESTAR Y CONDICIONES QUE DEBERÁN CUBRIR LOS LICITANTES EN SUS PROPOSICIONES.

Los licitantes deberán presentar su propuesta por el total de los paquetes 1, 2 y 3 indicados en el Anexo técnico de estas bases, debiendo identificar claramente el paquete y partida al que pertenece y cumplir con las especificaciones técnicas y condiciones señaladas en estas bases de licitación y su ANEXO TÉCNICO como a continuación se indica:

4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR

Las especificaciones, características y condiciones de los servicios requeridos por la convocante se encuentran detalladas en el ANEXO TÉCNICO de éstas bases, mismas que deberán cumplir como mínimo las propuestas presentadas por los licitantes, pudiendo ofertar servicios cuyas especificaciones sean equivalentes o superiores a las solicitadas, en el entendido de que para la evaluación de las propuestas se tendrá en cuenta el cumplimiento mínimo de las especificaciones y condiciones indicadas en las presentes bases, por lo que los valores agregados no serán tomados en cuenta para la calificación correspondiente.

Los servicios que se oferten deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones, y demás características que se indican en el “Anexo Técnico” de la presente licitación.

  - LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:

Los servicios de mantenimiento objeto de la presente licitación se realizarán en las plantas potabilizadoras y de aguas residuales donde aplique el servicio de conformidad con el Anexo técnico de las bases de licitación, ubicadas en los distintos puntos de la ciudad, valle de Mexicali y San Felipe de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali.

Los riesgos y gastos de la conservación de los bienes objeto del servicio materia de la presente licitación, correrán por cuenta del licitante favorecido con el resultado del fallo correspondiente, hasta la conclusión del servicio a entera satisfacción del Órgano Solicitante.

4.3 PLAZO Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:

La prestación de los servicios objeto de la presente licitacion será a partir de la emisión del fallo y como fecha máxima de terminación el día 15 de diciembre de 2022.

Se entiende que los servicios serán recibidos a entera satisfacción del Órgano solicitante una vez que este realice la inspección de los mismos, a efecto de verificar que cumpla con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, las ofertadas en la propuesta técnica del licitante que serán las pactadas en el contrato que en su caso se celebre.

Los riesgos y gastos que se deriven, correrán por cuenta del licitante favorecido con el resultado del fallo correspondiente hasta la entrega total materia de la presente licitación, quedando bajo su responsabilidad los servicios asi como los permisos y autorizaciones que resultasen necesarios para llevarlo a cabo.

La recepción de los servicios para inspección estará a cargo de personal técnico del órgano solicitante y se realizará dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la recepción del mismo, procediendo a informar al proveedor las incidencias detectadas dentro de los dos días siguientes a que ello ocurra.

Con fundamento en el artículo 62 del Reglamento, una vez formalizado el contrato se podrá modificar a efecto de diferir la fecha para la prestación del servicio por causa de caso fortuito y fuerza mayor debidamente acreditado y no imputable al proveedor, o por causas atribuibles a la Unidad Administrativa o al órgano solicitante, debiendo el proveedor solicitar por escrito la prórroga respectiva. En caso de que el proveedor no obtenga dicho diferimiento por ser una causa imputable a éste, será acreedor a la aplicación de las penas convencionales.

4.4.- PERIODO DE GARANTÍA:

El periodo mínimo de garantía de los servicios objeto de la presente licitación será durante la vigencia del contrato tendrá por objeto responder por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el contrato que en su caso se formalice respecto de la forma y términos en que debe prestarse el servicio, por vicios ocultos que en su caso presenten durante la prestación del servicio.

El Licitante será el responsable de hacer válida la misma y deberá responder por los servicios otorgados directamente con el órgano solicitante.

4.5.- CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO

Los servicios ofertados deberán cotizarse y serán pagados en condición de precio fijo y en pesos mexicanos.

El importe total de la contratación del servicio materia de la presente licitación, se cubrirá de acuerdo a lo siguiente:

PAGOS PARCIALES

El órgano solicitante “CESPM” realizará el pago del monto de la contratación del servicio objeto de la presente licitación, una vez recibidos los servicios a su entera satisfacción, de acuerdo a los plazos de entrega pactados en el contrato, el trámite de pago se hará conforme a los servicios  efectivamente prestados, y se realizará  a los 30 dias naturales siguientes a la recepcion del documento fiscal (factura) correspondiente.

El pago será cubierto en moneda nacional mexicana, o mediante transferencia electrónica  en los términos que se señalen en el contrato.

El “LICITANTE” que resulte favorecido con el fallo, se obliga a realizar la facturación por los servicios objeto de esta licitación, incluyendo como mínimo los datos siguientes:

Nombre: COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

Dirección: CALLE RÍO SINALOA NÚMERO 1399, COLONIA VALLARTA, C. P. 21270, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

RFC: CES671208-JE5

Las facturas deberán ser entregadas en la oficina de la Subdirección Administrativa, ubicada en Calle Río Sinaloa No. 1399, Colonia Vallarta, en la ciudad de Mexicali, Baja California.

En el presente procedimiento de licitación no se otorgaran anticipos.

5.- MODIFICACIÓN A LAS BASES Y NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:

5.1.- 	El Comité en cumplimiento de las disposiciones del artículo 30 de la Ley, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en las bases de la licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que  se publique un aviso en el Periódico Oficial del Estado, en un diario de circulación estatal y en medios electrónicos, a fin de que los interesados concurran ante la propia convocante para conocer, de manera específica, las modificaciones respectivas; las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.

No será necesario hacer la publicación del aviso antes referido, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a más tardar dentro del plazo señalado se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la licitación.

5.2.- En cumplimiento de las disposiciones de la fracción VIII del artículo 28 de “La Ley”, se hace del conocimiento de los licitantes que ninguna de las condiciones contenidas en las estas bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

6.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS:

Toda la documentación integrante de la propuesta deberá ser redactada en idioma español, y ser presentada preferentemente en papel membretado del licitante u ostentar sello de la persona física o moral según corresponda, serán claras y detalladas, no deberán establecer ninguna condición, ni emplear abreviaturas o presentar raspaduras o enmendaduras; en cualquier caso debiendo identificarse plenamente el nombre o razón social del licitante y el de su representante legal según corresponda en términos de las disposiciones de las fracciones II y VII del artículo 66 de “La Ley Supletoria” y, con fundamento en lo previsto por el artículo 22 de “La Ley” y 30 de su Reglamento. Cada uno de los documentos que formen parte la proposición deberá contener la firma autógrafa del licitante o su representante legal, las proposiciones serán rechazadas cuando no sean firmadas por persona facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga, y en aquellas partes que en su caso, determine el Comité.

La descripción, especificaciones técnicas y condiciones de los servicios incluyendo las condiciones de precio y pago se encuentran en el Anexo técnico a que alude el numeral 4 de las presentes bases,  asi como en los numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 de las presentes bases; los licitantes presentarán sus propuestas técnicas y económicas de acuerdo a dichas especificaciones y condiciones. La propuesta técnica por ningún motivo contendrá información referente a precios de los servicios ofertados, de lo contrario será desechada su proposición.

El licitante deberá acreditar que los servicios ofertados cumplen con las especificaciones solicitadas, mediante la presentación de su propuesta técnica de conformidad con lo contenido en el ANEXO TÉCNICO.

LA PROPOSICIÓN CONSTARÁ DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

6.1.-SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA

A) PROPUESTA TÉCNICA: Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 1 de estas bases de licitación, la cual deberá presentarse de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones indicadas en los numerales 4.1 al 4.4 de estas bases de licitación y su Anexo técnico. Contendrá una explicación detallada de las especificaciones y características de los servicios ofertados de acuerdo a lo solicitado en el Anexo técnico de estas bases de licitacion incluyendo las especificaciones técnicas, cantidad, unidad de medida y garantia de los servicios propuestos; así  mismo deberá expresarse detalladamente el lugar, plazo, vigencia y condiciones de prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en las bases de licitación.

En caso de que no se presenten estos documentos debidamente firmados será motivo para desechar la propuesta.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los servicios ofertados por el licitante cumplen con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases y su ANEXO TÉCNICO, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por los servidores públicos presentes y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

B).- MANIFESTACIÓN DE FACULTADES: Documento en que el licitante por sí mismo o por conducto de su representante legal manifieste que cuenta con facultades para suscribir la propuesta y obligarse en los términos de las disposiciones del artículo 28 del “Reglamento” de la Ley, pudiendo utilizar para ello el formato proporcionado en el Anexo 2 de estas bases de licitación, la cual deberá firmar el licitante o su representante legal según sea el caso, mismo que contendrá los siguientes datos:

1.- Cuando el licitante sea una persona física:

a) Nombre y domicilio;

b) Clave del Registro Federal de Contribuyentes; y

c) En su caso, el nombre de su apoderado o representante legal, número y fecha de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades correspondientes, señalando nombre, número, domicilio y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó.

2.- Cuando el licitante sea una persona moral, además de lo señalado en la fracción anterior, deberá indicar;

a) El objeto social de la empresa;

b) Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva, señalando nombre, número y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su, inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente, y relación del nombre de los socios que aparezcan en éstas; y

c) En su caso, las reformas o modificaciones al acta constitutiva, señalando nombre, número y ciudad del notario o fedatario pública que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente;

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

C) COMPROBANTE PARA ACREDITAR SU DOMICILIO Y REGISTRO FISCAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA: Presentar copia simple de la Cédula de Identificación Fiscal con domicilio fiscal en el Estado de Baja California,  Aviso al Registro Estatal de Causantes en el Estado de Baja California o copia del último pago de sus impuestos estatales en el Estado de Baja California.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con domicilio fiscal en el Estado de Baja California y que cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

D) DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD: En la que el licitante manifieste por si mismo o por conducto de su Representante Legal que, por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Anexo 3 de estas bases, la cual deberá firmar el licitante o su representante legal, de lo contrario será desechada su proposición.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

E) MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES: Declarando bajo protesta de decir verdad que el licitante NO se ubica en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 49 de “La Ley”, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 4 de las presentes bases. La cual deberá firmar el licitante o su representante legal, de lo contrario será desechada su proposición.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

F) CURRÍCULUM DEL LICITANTE: Curriculum del licitante participante, debiendo acreditar la ubicación de sus instalaciones con un comprobante de domicilio reciente (no anterior a dos meses pudiendo ser recibo de pago de agua, energía eléctrica o teléfono), así mismo deberá demostrar que cuenta con el personal, equipo y maquinaria especializada para este servicio y deberá acreditar contar con experiencia mínima de un año mediante presentación de copia simple de al menos 2 contratos que deberán ser presentados completamente y debidamente formalizados ya sea con dependencias de la administración pública o con la iniciativa privada correspondientes al giro que se pretende contratar, asimismo deberá presentar cédula de identificación fiscal y/o copia simple de su acta constitutiva a efecto de acreditar que el giro u objeto social del licitante concuerde con el servicio que se pretende contratar en la presente licitación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 19-BIS-2 de “La Ley”.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad técnica y administrativa suficiente para suministrar los servicios objeto de la presente licitación cumpliendo con las especificaciones y condiciones señaladas en estas bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

G) DECLARACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES: Manifestación bajo protesta de decir verdad que el licitante se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales, utilizando para ello el formato Anexo 5 de las presentes bases, asi mismo deberá presentar opinion de cumplimiento positiva y vigente emitida por el SAT, con una antigüedad no mayor a 1 (un) mes a partir de la fecha en que se realice la Presentación y Apertura de Proposiciones Primera Etapa.

Dichos documentos serán utilizados en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

H)  ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS:  Se recomienda que el licitante integre a su propuesta el formato Anexo 6 relación de documentos que contiene su protesta técnica que servirá como acuse de recibo de los documentos que integran su propuesta y fueron entregados a “La Convocante”, la no presentación de este documento no será causa para desechar su proposición.

6.2.- EL SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA:

- CATÁLOGO DE CONCEPTOS: En el que el licitante cotizará los servicios que propone, el precio deberá ser indicado en moneda nacional (pesos mexicanos) desglosado de la siguiente manera: número de paquete y partida, descripción, cantidad, unidad de medida, precio unitario en número y letra, importe y total de la propuesta y señalar únicamente el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar, así mismo se indicarán las condiciones de pago que se ofertan, de conformidad con las condiciones indicadas en el numeral 4.5 de estas bases de licitación.

Para la determinación de los precios unitarios, el Licitante deberá tomar en consideración necesariamente los costos directos e indirectos relacionados con la prestación de los servicios materia de la contratación, incluyendo los fletes, acarreos, maniobras en su caso, las primas correspondientes a los impuestos y seguros y todos los costos relacionados para la entrega oportuna de los servicios en el lugar y condiciones establecidos en estas bases de licitación.

Así mismo deberá precisar la condición de precio fijo durante la tramitación del presente procedimiento de licitación, la vigencia del contrato, así como en caso de prórrogas y convenios modificatorios al mismo, por lo que los precios ofertados no estarán sujetos a variación, pudiendo utilizar el formato (Anexo 7) de éstas bases.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los precios de los servicios ofertados son aceptables para “La Convocante” y que las condiciones económicas sean ofertadas en términos de las establecidas en éstas bases de licitación, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

B) PROPUESTA ECONÓMICA: Proporcionando toda la información contenida en el formato proporcionado en el Anexo 8 de estas bases de licitación.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los servicios y sus precios sean ofertados en términos de las condiciones establecidas en las bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

C) ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS:  Se recomienda que el licitante integre a su propuesta el formato Anexo 9 relación de documentos que contiene su protesta económica que servirá como acuse de recibo de los documentos que integran su propuesta y fueron entregados a “La Convocante”, la no presentación de este documento no será causa para desechar su proposición.

6.3.- PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROPOSICIÓN:

La proposición tendrá una vigencia obligatoria de cuando menos 30 (treinta)  días naturales contados a partir de la fecha de su apertura.

En circunstancias excepcionales y debidamente justificadas “La Convocante” podrá solicitar que el licitante extienda el período de validez de sus proposiciones, en tal caso ambas circunstancias habrán de hacerse constar por escrito.

7.-   IDENTIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

La proposición será colocada dentro de dos sobres cerrados, uno conteniendo la propuesta técnica y otro la económica los cuales deberán ser debidamente identificados, mismos que el licitante deberá cerrar de manera inviolable.

Estará dirigido al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California al domicilio ubicado en Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Calz. Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California, C.P. 21000; indicarán identificación de la licitación “Servicio de mantenimiento a las subestaciones eléctricas de las plantas potabilizadoras y de agua residual de la CESPM ” y señalando el número que tiene asignada OM-CESPM-170-2022.

Los sobres indicarán además: el nombre y domicilio del licitante a efecto de que sea posible devolverle la proposición sin abrir en caso de que sea declarada extemporánea, así como para notificarle cualquier determinación derivada de este procedimiento de contratación.

El sobre que contenga la propuesta técnica no deberá contener por ningún motivo información referente a precios de lo contrario será desechada su proposición.

8.  ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

8.1 JUNTA DE ACLARACIONES.

El Comité podrá celebrar las juntas de aclaraciones que considere necesarias, atendiendo a las características de los bienes que se pretenden adquirir.

“La Convocante” aclarará cualquier aspecto sobre el contenido de las bases de licitación, dando contestación a las dudas planteadas en los cuestionarios que previamente se hayan recibido y a las que fueren formuladas durante el desarrollo de la Junta de Aclaraciones, pudiendo formular preguntas mediante escrito dirigido al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California y entregarlo en el domicilio ubicado en Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California C.P. 21000 o al correo electrónico kaguirre@baja.gob.mx

Para la mejor conducción del acto se recomienda que los cuestionarios sean enviados a más tardar el dia 28 de septiembre del presente, la celebración del acto programado para junta de aclaraciones será el día 04 de octubre de 2022 a las 14:30 horas en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno ubicada en la dirección descrita en el párrafo anterior.

Los cuestionamientos formulados por los interesados y las aclaraciones que se deriven de los mismos, así como las modificaciones que en su caso emita “La Convocante” constarán en el acta que al efecto se formule, misma que será firmada por los asistentes, sin que la falta de firma de alguno de ellos le reste validez o efectos, se entregará copia, y se pondrá al finalizar dicho acto, para efectos de su notificación, a disposición de los licitantes que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de “La Convocante” ubicada el domicilio citado con antelación, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Cualquier modificación a estas bases de licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación,  y se harán del conocimiento de todos los licitantes en los términos del artículo 30 de “La Ley”.

8.2 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Las proposiciones deberán ser presentadas  por los licitantes,  conforme a lo indicado en el artículo 31 de “La Ley” el día 10 de octubre de 2022 a las 11:00 horas en el área de recepción de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de Oficialía Mayor de Gobierno ubicada en Edificio del Poder Ejecutivo 3er piso, Calzada Independencia No. 994 Centro Cívico en  Mexicali, Baja California, o enviarlas por servicio postal o mensajería quedando bajo la responsabilidad de los licitantes que sean entregadas con acuse de recibo en su debida oportunidad.

Para lo cual el licitante participante deberá considerar llegar 15 minutos antes de la hora fijada en el párrafo anterior para la correcta recepción y registro de sus proposiciones.

El acto se llevará conforme a lo señalado en el artículo 32 de “La Ley” y 33 al 35 de su Reglamento de acuerdo a lo siguiente:

El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el servidor público designado por “La Convocante”, quien será el único facultado para aceptar o desechar las propuestas y, en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto.

“La convocante” realizará el acto de presentación y apertura de proposiciones en su primera etapa a las 11:00 horas del día 10 de octubre de 2022 en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales  de Oficialía Mayor de Gobierno ubicada en Edificio del Poder Ejecutivo 3er piso, Calzada Independencia No. 994 Centro Cívico en  Mexicali, Baja California, durante el evento la revisión de la documentación presentada se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su contenido y se desecharán las que hubieren omitido la presentación de alguno de los requisitos exigidos.

Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes, rubricarán las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente se hayan determinado en las bases de licitación, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de “La Convocante”.

De estimarlo necesario se podrá señalar nuevo lugar, fecha y hora en que se dará apertura a las propuestas económicas.

Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de “La Convocante” en el domicilio  ya indicado, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

“La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas económicas.

El acto de presentación y apertura de proposiciones segunda etapa tendrá verificativo a las 14:00 horas del día 14 de octubre de 2022 en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de Oficialía Mayor de Gobierno ubicada en Edificio del Poder Ejecutivo 3er piso, Calzada Independencia No. 994 Centro Cívico en  Mexicali, Baja California. Una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y se dará lectura al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes rubricarán las propuestas económicas.

Se levantará acta de la segunda etapa, en la que se harán constar las propuestas económicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron y los fundamentos que sustenten la determinación; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de “La Convocante” en el domicilio  ya indicado, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa, y podrá diferirse siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo, lo cual quedará asentado en el acta correspondiente a esta segunda etapa, para efectos de su notificación. También podrá hacerlo durante la evaluación técnica dentro del plazo indicado, notificando a los licitantes la nueva fecha. En ambos casos, no será necesario publicarlo en el Periódico Oficial del Estado.

“La Convocante” procederá a realizar la evaluación detallada de las ofertas económicas aceptadas comparando las condiciones ofrecidas por los licitantes en los cuadros comparativos que al efecto prepare, verificando que las mismas cumplan con los requisitos solicitadas en las bases concursales y formulará el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” mismo que servirá como fundamento al fallo del procedimiento.

En los casos en que “La Convocante” advierta una notoria diferencia entre el precio de los servicios propuestos por el licitante y su costo en el mercado, podrá desechar la propuesta por estimarla insolvente de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 del “Reglamento”.

9.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

Una vez realizada la revisión cuantitativa de las propuestas “La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas aceptadas de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación:

a).- REVISIÓN DOCUMENTAL.- Verificación de la información contenida en los documentos presentados a efecto de determinar la solvencia de la propuesta en cuanto a los elementos de capacidad legal, técnica y administrativa.

b).- VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA, a efecto de verificar que los servicios y condiciones propuestas por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones indicadas en estas bases, entendiéndose como estas últimas los elementos de oportunidad, calidad y garantías de los servicios propuestos.

c).- ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS.- En términos del presupuesto base y su costo en el mercado se determinará si los precios de los servicios ofertados resultan aceptables y que las condiciones ofrecidas por los licitantes coincidan con las señaladas en estas bases; en caso de que no se indique el precio unitario en moneda nacional, en numero y letra o la condición de precio fijo durante la vigencia del contrato será causa suficiente para desechar la propuesta.

Cuando se presente un error de cálculo, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de “La Convocante”, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra. Las correcciones se harán constar en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, si el licitante no acepta la corrección de la propuesta, ésta se desechará.

Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones la adjudicación se hará mediante el procedimiento de insaculación (sorteo manual) que celebre “La Convocante” en el propio acto de fallo el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada los cuales serán depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador.

En la evaluación de las proposiciones presentadas, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las bases de licitación que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos, la inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

10.   DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE:

En la evaluación de las proposiciones se descalificará a los licitantes que incurran en alguna de las siguientes irregularidades:

a) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitación que afecte la solvencia de la propuesta, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de “La Ley”.

b) Si se comprueba que algún licitante hubiere acordado con otro u otros elevar los precios de los servicios materia de la licitación o intervino en cualquier acuerdo que tenga por objeto obtener una ventaja sobre los demás licitantes, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de “La Ley”.

c) Se compruebe que el licitante se encuentra en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 49 de “La Ley”.

d) La presentación de propuestas técnicas y económicas presentadas por los licitantes, sin considerar las modificaciones y aclaraciones resultantes de la Junta de Aclaraciones.

e) El señalamiento de precios en la propuesta técnica del licitante.

f) Omitir algún aspecto técnico en su propuesta técnica tal como especificaciones.

g) La omisión de la respectiva firma del representante legal en los documentos es causal de desecho inapelable.

h) Si una propuesta económica sobrepasa el presupuesto disponible.

i) Una propuesta económica que no presente los siguientes conceptos: precios unitarios por partida en número y letra, el subtotal de la partida y el porcentaje de I.V.A. a trasladar.

j) Una propuesta económica cuyos conceptos y especificaciones varíen a las especificaciones de su propuesta técnica.

k) Si se descubre que un “LICITANTE” presentó información falsa o alterada en relación con su participación en esta licitación.

l) Presentación de varias propuestas técnicas y/o económicas para una misma partida.

m) Cualquier violación a las disposiciones legales aplicables.

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

La adjudicación será por el total de los paquetes 1, 2 y 3 al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en estas bases y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y cuyo precio ofertado sea él más bajo de entre las propuestas económicas aceptadas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes, porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea más bajo, incluyendo en su caso, los porcentajes previstos en los artículos 8 y la fracción III del artículo 23 de “La Ley”.

En caso de que el precio sea el mismo, se adjudicará mediante el procedimiento de insaculación a que alude el artículo 33 de “La Ley”.

12. DERECHO DE LA CONVOCANTE DE MODIFICAR LAS CANTIDADES PREVIO AL ACTO DE FALLO ECONÓMICO.

“La Convocante” se reserva el derecho de disminuir o aumentar previo al acto de Fallo Económico, la cantidad de servicios asignados, sin que varíen los precios unitarios u otras estipulaciones y condiciones.

13.  FALLO DE LA LICITACIÓN:

El Fallo de la Licitación se dará a conocer  en junta pública el día 18 de octubre del 2022 a las 12:00 horas en la que se dará a conocer el resultado de la evaluación de las propuestas así mismo se comunicará al licitante ganador la fecha y hora para la celebración del contratos respectivo.

14. MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA LICITACIÓN O ALGUNA DE LAS PARTIDAS INCLUIDAS EN LA MISMA:

14.1. “La Convocante” podrá declarar desierta la licitación y emitirá una segunda convocatoria o invitación a cuando menos tres personas según corresponda cuando no exista alguna propuesta que hubiese cubierto los requisitos solicitados en las bases, o sus precios no sean aceptables conforme a la investigación de precios realizada, lo anterior por cada partida en lo individual, los resultados de dicha investigación se incluirá en el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” y se hará del conocimiento de los licitantes en el fallo correspondiente.

14.2. “La Convocante” podrá cancelar la licitación y emitirá una segunda convocatoria o invitación a cuando menos tres personas según corresponda en los siguientes casos:

a).- Por caso fortuito o fuerza mayor.- Entendiéndose como caso fortuito a los hechos producidos por la naturaleza imprevisibles e insuperables y fuerza mayor a los hechos producidos por el hombre que resulten irresistibles considerando aquellos impedimentos que resultan de una orden o de una prohibición que emane de  autoridad competente,  en ese rubro quedan comprendidas las leyes y decretos que afecten un producto prohibiendo su importación o exportación y que, por consiguiente, lo sustraen a las convenciones privadas.

b).- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas que extingan la necesidad de contratar los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a “La Convocante”.

La determinación de dar por cancelada la licitación o partida, constará por escrito y se precisará el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.

15. FIRMA DEL CONTRATO:

La adjudicación del contrato obligará al órgano solicitante “CESPM” y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el contrato dentro de los veinte días naturales siguientes al de la notificación del fallo, siendo en este caso un contrato a precio fijo y tiempo determinado.

Si la persona adjudicada en el fallo correspondiente no firmare el contrato por causas imputables a ella misma, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, “La Convocante” podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de “La Convocante”.

En el supuesto de que el licitante ganador no formalice el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos de los artículos 58 y 59 fracción I  de “La Ley”.

El licitante ganador se compromete a guardar la confidencialidad debida y por ende, a no divulgar ni dar a conocer a terceros distintos de “La Convocante y el órgano solicitante” la información que con motivo de la celebración del contrato respectivo llegue a tener acceso.

16. GARANTÍAS QUE DEBEN CONSTITUIRSE: El licitante adjudicado deberá constituir garantía de cumplimiento del contrato en los siguientes términos:

16.1.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- Deberá constituirse por el porcentaje que corresponda del total del contrato de acuerdo a las disposiciones de las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de septiembre de 2005 en relación directa con el artículo 26 inciso b) último párrafo de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 2 fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización , mediante póliza de fianza emitida por institución mexicana legalmente autorizada y entregarse a  “la convocante” dentro de los 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese firmado el contrato, ante la Comision Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, con domicilio en Calle Río Sinaloa No. 1399, Colonia Vallarta, en la ciudad de Mexicali, Baja California de acuerdo a la siguiente tabla:

| Monto del Pedido o Contrato en UMAS sin I.V.A. | % Mínimo de Garantía |
| --- | --- |
| De 0 umas a 2,000 umas | No Aplica |
| De 2,000.01 umas a 4,000 umas | 10 |
| De 4,000.01 umas a 13,000 umas | 10 |
| De 13,000.01 umas en adelante | 15 |

La garantía de cumplimiento se otorgará a favor del órgano solicitante y quedará sujeta a las condiciones siguientes:

- Garantizará el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del contrato y responderá por todas y cada una de las obligaciones asumidas así como de los defectos o vicios ocultos de los servicios prestados.

- Estará vigente hasta que los servicios hayan sido recibidos en su totalidad por el “órgano solicitante” y durante el lapso de un año siguiente a su recepción, para responder de cualquier responsabilidad que resulte a cargo del prestador de los servicios, en favor de  “la convocante” derivada del contrato.

- En caso de prórroga de la vigencia del contrato, se entenderá que la póliza de fianza respectiva quedará prorrogada en concordancia con lo anterior, si la misma resulta por causa imputable al Proveedor.

- Para que sea cancelada la fianza será requisito indispensable la autorización de conformidad y por escrito de “la convocante”.

- La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o ejercicio de las acciones legales que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad o tribunal competente.

- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas.

17.	PENAS CONVENCIONALES:

En el contrato respectivo se pactarán penas convencionales para el caso de incumplimiento al contrato de acuerdo a las disposiciones de la Norma que establece los Lineamientos para la Aplicación y cálculo de Penas Convencionales en las Contrataciones de Bienes y Servicios de la Administración Pública de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de septiembre de 2005, por lo que en caso de que el prestador de servicios incumpla con los servicios contratados, se le sancionará con una pena convencional del equivalente al 1% (uno por ciento) del pago correspondiente por cada día natural de retraso hasta agotar el límite máximo de aplicación de la pena convencional, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato. Dicha pena se le descontará al prestador de servicios de las liquidaciones que deban hacérsele.

18.	MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:

“El Órgano solicitante” podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de servicios solicitados mediante modificaciones al contrato, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en el mismo y el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente.

Cualquier modificación al contrato se formalizará por escrito, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el Director General del Órgano solicitante.

19. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

La “convocante” podrá rescindir administrativamente el contrato sin necesidad de obtener resolución judicial en cualquier momento por incumplimiento a los compromisos pactados en el mismo. Dicha rescisión operará de pleno derecho, bastando para ello con que “El órgano solicitante” cumpla el procedimiento establecido en el artículo 53 de “La Ley” y 66 del “Reglamento”.

En caso de incumplimiento o violación por parte del Proveedor a cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en el contrato, “El Órgano Solicitante” podrá optar entre exigir el cumplimiento o la rescisión administrativa del mismo, aplicando en ambos casos las penalizaciones que correspondan.

20. OTRAS ESTIPULACIONES

a) 	Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación o en las ofertas presentadas podrán ser negociadas.

b)  	En caso de violación de derechos a la propiedad industrial la responsabilidad correrá a cargo del licitante.

21.  INCONFORMIDADES:

La autoridad competente para recibir y resolver cualquier inconformidad derivada de la presente licitación pública, es la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California; los licitantes podrán inconformarse ante la Secretaría antes mencionada,  en los términos del Capítulo Séptimo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

22. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

En los documentos que integran las estas bases de licitación se detallan los servicios requeridos, el procedimiento de licitación y las condiciones contractuales; formando parte integrante de las mismas los siguientes anexos:

“Anexo 1”     Propuesta Técnica

##### “Anexo 2”    Manifiesto de Facultades

##### “Anexo 3”    Declaración de Integridad

##### “Anexo 4”    Manifiesto de impedimentos legales

##### “Anexo 5”    Manifestación sobre compromisos fiscales

“Anexo 6”    Acuse de recibido de documentos presentados en propuesta técnica

“Anexo 7”    Catálogo de Conceptos

“Anexo 8”    Propuesta Económica

##### “Anexo 9” Acuse de recibo de documentos presentados en propuesta económica.

El licitante deberá examinar minuciosamente y de manera previa a la presentación de sus proposiciones, todas y cada una de las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en estas bases de licitación y sus anexos, si en su propuesta omite presentar información o documentos requeridos en las bases de licitación y sus anexos, o presenta una proposición que no se ajuste a lo requerido, y ello influya en la solvencia de su propuesta, esta será desechada.

ANEXOS

ANEXO TÉCNICO

Licitación Pública Regional

Número OM-CESPM-170-2022

“Servicio de mantenimiento a las subestaciones eléctricas de las plantas potabilizadoras y de agua residual de la CESPM ”

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS A PRESTAR.

| PAQUETE NUMERO 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conceptos | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Tiempo de Entrega |  |
| 1 | Primer servicio consistente en: | SERVICIO | 1 | 45 días naturales a partir del inicio de vigencia del contrato |  |
|  | 1.- LIMPIEZA: |  |  |  |  |
|  | a).- Limpieza y lubricación de desconectador KPF (el prestador del servicio deberá coordinar las libranzas correspondientes con CFE y CESPM. |  |  |  |  |
|  | b).- Limpieza de aislamientos, apartarayos, cortacircuitos, etc. |  |  |  |  |
|  | c).- Limpieza y apriete de conexiones a transformadores |  |  |  |  |
|  | d).- Limpieza de aisladores montados en la estructura |  |  |  |  |
|  | e).- Limpieza y apriete de zapatas mecánicas de interruptor principal |  |  |  |  |
|  | 2.- REVISIÓN: |  |  |  |  |
|  | a).- Revisión y apriete de conexiones eléctricas en alta tensión |  |  |  |  |
|  | b).- Revisión y apriete de conexiones en sistema de tierras |  |  |  |  |
|  | 3.- PRUEBAS: |  |  |  |  |
|  | a).- Muestreo y anális del aceite de transformador(es) para gases disueltos, rigidez dieléctrica y acidez (KOH) |  |  |  |  |
|  | b).- Verificar relación de transformación |  |  |  |  |
|  | c).- Verificar resistencia de aislamiento a bobinas primarias y secundarias (megger mínimo a los 10 minutos) |  |  |  |  |
|  | 4.- REPORTES: |  |  |  |  |
|  | a).- Elaboración y entrega de reporte detallado con los resultados de las pruebas realizadas y recomendaciones generales, en un plazo no mayor a 30 días depués del servicio (incluye triángulo de DUVAL) |  |  |  |  |
| 2 | Segundo servicio consistente en: | SERVICIO | 1 | 30 días naturales a partir del inicio de vigencia del contrato |  |
|  | 1.- LIMPIEZA: |  |  |  |  |
|  | a).- Limpieza de aislamientos, apartarayos, cortacircuitos, etc. |  |  |  |  |
|  | b).- Limpieza y apriete de conexiones a transformadores |  |  |  |  |
|  | c).- Limpieza de aisladores montados en la estructura |  |  |  |  |
|  | d).- Limpieza y apriete de zapatas mecánicas de interruptor principal |  |  |  |  |
|  | 2.- REPORTES: |  |  |  |  |
|  | a).- Elaboración y entrega de reporte del servicio y recomendaciones generales dentro de los 15 días posteriores al servicio. |  |  |  |  |
|  | Los servicios de mantenimiento se aplicarán a las siguientes subestaciones eléctricas: |  |  |  |  |
|  | Edificio Oficinas Centrales: |  |  |  |  |
|  | - (1) transformador de 500 KVA |  |  |  |  |
|  | Planta Pot. No. 1 de la ciudad de Mexicali: |  |  |  |  |
|  | - (1) transformador de 3000 KVA |  |  |  |  |
|  | Planta Pot. No. 2 de la ciudad de Mexicali: |  |  |  |  |
|  | - Área de filtros (1) transformador de 225 KVA |  |  |  |  |
|  | - Área de dosificación (1) transformador de 30 KVA |  |  |  |  |
|  | - Área taller de mantenimiento (1) transformador de 75 KVA |  |  |  |  |
|  | - Área de vivero (1) transformador de 45 KVA |  |  |  |  |
|  | - Área de laboratorio (1) transformador de 225 KVA |  |  |  |  |
|  | - Alumbrado oficinas (1) transformador de 75 KVA |  |  |  |  |
|  | - Área de sand-blast (1) transformador de 45 KVA |  |  |  |  |
|  | - Sopladores (1) transformador de 500 KVA |  |  |  |  |
|  | - Bombeo agua potable (1) transformador de 2000 KVA y (1) transformador de 3000 KVA (incluye gabinete de desconexión) |  |  |  |  |
|  | - Tanque regulación agua cruda (1) transformador de 45 KVA |  |  |  |  |
|  | - Campo de futbol (1) transformador de 45 KVA |  |  |  |  |
|  | - Acometida principal (solo 2 servicios de limpieza en el año) |  |  |  |  |
|  | - Acometida 4,160 VAC bombeo vertical (solo 2do servicio de limpieza) |  |  |  |  |
|  | Planta Pot. No. 3 de la ciudad de Mexicali: |  |  |  |  |
|  | - Área de cloración (1) transformador de 500 KVA |  |  |  |  |
|  | - Bombeo vertical agua cruda (1) transformador de 300 KVA |  |  |  |  |
|  | - Bombeo sumergible agua cruda (1) transformador de 500 KVA (incluye gabinete de desconexión) |  |  |  |  |
|  | - Bombeo agua potable (1) transformador de 2000 KVA (incluye gabinete de desconexión) |  |  |  |  |
|  | - Acometida 34.5 KV (solo 2 servicios de limpieza en el año) |  |  |  |  |
|  | - Acometida 13.5 KV (solo 2 servicios de limpieza en el año) |  |  |  |  |
|  | Planta Desaladora ciudad de Mexicali: |  |  |  |  |
|  | - (1) transformador de 1000 KVA |  |  |  |  |
|  | Plantas Pot. Valle de Mexicali (Zona 6): |  |  |  |  |
|  | - Miguel Hidalgo (1) transformador de 45 KVA |  |  |  |  |
|  | Plantas Pot. Valle de Mexicali (Zona 8): |  |  |  |  |
|  | - Ej. Irapuato (1) transformador de 75 KVA |  |  |  |  |
|  | - Cd. Morelos 2 (1) transformador de 300 KVA |  |  |  |  |
|  | - Algodones (1) transformador de 112.5 KVA |  |  |  |  |
|  | - Rep. Mexicana (1) transformador de 112.5 KVA |  |  |  |  |
|  | - Cd. Victoria-Paredones (1) transformador de 75 KVA |  |  |  |  |
|  | - Miguel Alemán (1) transformador de 45 KVA |  |  |  |  |
|  | - Ej. Colima (1) transformador de 45 KVA |  |  |  |  |
|  | - Ej. Jiquilpan (1) transformador de 45 KVA |  |  |  |  |
|  | - Lázaro Cárdenas (1) transformador de 112.5 KVA |  |  |  |  |
|  | - Villa Zapata (1) transformador de 45 KVA |  |  |  |  |
|  | Plantas Pot. Valle de Mexicali (Zona 9): |  |  |  |  |
|  | - KM-57 (1) transformador de 112.5 KVA |  |  |  |  |
|  | - La Puerta (1) transformador de 150 KVA |  |  |  |  |
|  | - Ej. Nuevo León (1) transformador de 150 KVA |  |  |  |  |
|  | - Cucapah el Mayor (1) transformador de 45 KVA |  |  |  |  |
|  | - Col. Carranza (1) transformador de 75 KVA |  |  |  |  |
|  | - Ej. Veracruz 1 (1) transformador de 75 KVA |  |  |  |  |
|  | - Pozo Aguascalientes KM-43 (1) transformador de 112.5 KVA |  |  |  |  |
|  | - KM-43 Planta nueva (1) transformador de 1000 KVA |  |  |  |  |
|  | Sistema agua potable de San Felipe (Zona 10): |  |  |  |  |
|  | - Tanque rebombeo 5000 m3 (1) transformador de 150 KVA |  |  |  |  |
|  | - Pozo No.1 (1) transformador de 150 KVA |  |  |  |  |
|  | - Pozo No.2 (1) transformador de 150 KVA |  |  |  |  |
|  | - Pozo No.3 (1) transformador de 150 KVA |  |  |  |  |
|  | - Pozo No.4 (1) transformador de 150 KVA |  |  |  |  |
|  | - Pozo No.5 (1) transformador de 150 KVA |  |  |  |  |
|  | - Pozo No.6 (1) transformador de 150 KVA |  |  |  |  |
| 3 | Planta Potabilizadora No.1 transformador de 3000 KVA.- Reparar boquillas secundariasy reponer 150 litros de aceite dieléctrico. | SERVICIO | 1 | Dentro del periodo de ejecución de los conceptos 1 y 2 |  |
| 4 | Planta Potabilizadora No.2, filtración transformador de 225 KVA.- Reparar conexiones en boquillas primarias de alta tensión H2 y H3 | SERVICIO | 1 |  |  |
| 5 | Planta Potabilizadora No.2, dosificación transformador de 30 KVA.- Reponer poste de madera (existente fracturado) | SERVICIO | 1 |  |  |
| 6 | Planta Potabilizadora No.2, alumbrado oficinas transformador de 75 KVA.- Reparar fuga de aceite por boquilla primaria H1, cambio de cruceta y reparación de desconectadores primarios | SERVICIO | 1 |  |  |
| 7 | Planta Potabilizadora No.2, sopladores transformador de 500 KVA.- Reparar puertas de gabinete (desoldadas) | SERVICIO | 1 |  |  |
| 8 | Planta Potabilizadora No.2, tanque regulador transformador de 30 KVA.- Reponer sistema de tierras y conexiones en gabinete e interruptor principal | SERVICIO | 1 |  |  |
| 9 | Planta Potabilizadora No.3, bombeo a la red transformador de 2000 KVA.- Reparar fuga de aceite por válvula de drenado y reponer 150 litros de aceite dieléctrico | SERVICIO | 1 |  |  |
| 10 | Planta Potabilizadora Miguel Hidalgo,transformador de 45 KVA.- Reponer poste de madera (existente fracturado), reparar boquillas secundarias, apartarayos fase C y mufa. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 11 | Planta Potabilizadora Victoria-Paredons,transformador de 75 KVA.- Reponer portafusibles y reponer 30 litros de aceite dieléctrico | SERVICIO | 1 |  |  |
| 12 | Planta Potabilizadora Irapuato,transformador de 75 KVA.- Reponer portafusibles. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 13 | Tanque rebombeo Col. Carranza,transformador de 75 KVA.- Reparar boquillas secundarias del transformador y aterrizar KPF | SERVICIO | 1 |  |  |
| 14 | Pozo No.3 de San Felipe, transformador de 150 KVA.- Reponer portafusibles, corregir conexión lado secundario, reparar superficie oxidada de radiador e instalar varilla de tierra. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 15 | Pozo No.4 de San Felipe, transformador de 150 KVA.- Reponer portafusibles, corregir conexión lado secundario, reparar superficie oxidada de radiador y reponer tornillería de la boquilla secundaria X0 | SERVICIO | 1 |  |  |
| 16 | Reponer aceite a 4 transformadores (320 lts). Incluye suministro de aceite, mano de obra y disposición del aceite retirado. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 17 | Servicio de desgasificado, deshidratado y filtrado de aceite por almenos 2 horas contínuas a dos transformadores de 3000 KVA y 2000 KVA en bombeo a la red de Planta Potabilizadoras No.1 y 3. Incluye análisis cromatográfico de gases combustibles disueltos posterior al proceso de desgasificado y 2 análisis cromatográficos al mes y dos meses. Incluye materiales y mano de obra. | SERVICIO | 1 |  |  |

| PAQUETE NUMERO 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conceptos | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Tiempo de Entrega |  |
| 1 | Primer servicio consistente en: | SERVICIO | 1 | 60 días naturales a partir del inicio de vigencia del contrato |  |
|  | 1.- LIMPIEZA: |  |  |  |  |
|  | a).- Limpieza y lubricación de desconectador KPF (el prestador del servicio deberá coordinar las libranzas correspondientes con CFE y CESPM. |  |  |  |  |
|  | b).- Limpieza de aislamientos, apartarayos, cortacircuitos, etc. |  |  |  |  |
|  | c).- Limpieza y apriete de conexiones a transformadores |  |  |  |  |
|  | d).- Limpieza de aisladores montados en la estructura |  |  |  |  |
|  | e).- Limpieza y apriete de zapatas mecánicas de interruptor principal |  |  |  |  |
|  | f).- Limpieza de aisladores en línea primaria 34.5 KV (solo aplica para las PTAR´s Zaragoza y Arenitas) |  |  |  |  |
|  | g).- Reponer fusibles tipo listón en las subestaciones eléctricas de la Planta (solo aplica para las PTAR´s Zaragoza y Arenitas). Incluya materiales y mano de obra |  |  |  |  |
|  | 2.- REVISIÓN: |  |  |  |  |
|  | a).- Revisión y apriete de conexiones eléctricas en alta tensión |  |  |  |  |
|  | b).- Revisión y apriete de conexiones en sistema de tierras |  |  |  |  |
|  | 3.- PRUEBAS: |  |  |  |  |
|  | a).- Muestreo y anális del aceite de transformador(es) para gases disueltos, rigidez dieléctrica y acidez (KOH) |  |  |  |  |
|  | b).- Verificar relación de transformación |  |  |  |  |
|  | c).- Verificar resistencia de aislamiento a bobinas primarias y secundarias (megger mínimo a los 10 minutos) |  |  |  |  |
|  | 4.- REPORTES: |  |  |  |  |
|  | a).- Elaboración y entrega de reporte detallado con los resultados de las pruebas realizadas y recomendaciones generales, en un plazo no mayor a 30 días depués del servicio (incluye triángulo de DUVAL) |  |  |  |  |
| 2 | El segundo servicio consiste en: | SERVICIO | 1 | 45 días naturales a partir del 1 de noviembre de 2022 |  |
|  | 1.- LIMPIEZA: |  |  |  |  |
|  | a).- Limpieza de aislamientos, apartarayos, cortacircuitos, etc. |  |  |  |  |
|  | b).- Limpieza y apriete de conexiones a transformadores |  |  |  |  |
|  | c).- Limpieza de aisladores montados en la estructura |  |  |  |  |
|  | d).- Limpieza y apriete de zapatas mecánicas de interruptor principal |  |  |  |  |
|  | e).- Limpieza de aisladores en línea primaria 34.5 KV (solo aplica para las PTAR´s Zaragoza y Arenitas) |  |  |  |  |
|  | 2.- REPORTES: |  |  |  |  |
|  | a).- Elaboración y entrega de reporte del servicio y recomendaciones generales dentro de los 15 días posteriores al servicio. |  |  |  |  |
|  | El primero y segundo servicios de mantenimiento se aplicarán a las siguientes subestaciones eléctricas: |  |  | Vo.Bo. Vo.Bo. |
|  | Cárcamos de bombeo en la ciudad de Mexicali: |  |  |  |  |
|  | - Centro Cívico (1) transformador de 75 KVA |  |  |  |  |
|  | - Pluvial Gómez Morín (1) transformador de 45 KVA |  |  |  |  |
|  | - Jardines del Lago (1) transformador de 30 KVA |  |  |  |  |
|  | - Esperanza Agrícola (1) transformador de 75 KVA |  |  |  |  |
|  | - Coronado (1) transformador de 30 KVA |  |  |  |  |
|  | - Lucerna (3) transformadores de 50 KVA |  |  |  |  |
|  | - Hidalgo (1) transformador de 225 KVA |  |  |  |  |
|  | - Margen Derecha (1) transformador de 150 KVA |  |  |  |  |
|  | - Madero (1) transformador de 112.5 KVA |  |  |  |  |
|  | - Cedros (1) transformador de 112.5 KVA |  |  |  |  |
|  | - Aurora (1) transformador de 45 KVA |  |  |  |  |
|  | Plantas de bombeo en la ciudad de Mexicali: |  |  |  |  |
|  | - PBAR-1 (1) transformador de 750 KVA |  |  |  |  |
|  | - PBAR-2 (1) transformador de 500 KVA |  |  |  |  |
|  | - PBAR-3 (1) transformador de 500 KVA |  |  |  |  |
|  | - PBAR-4 (1) transformador de 2500 KVA |  |  |  |  |
|  | - PBAR-5 (1) transformador de 500 KVA |  |  |  |  |
|  | - PBAR-6 (1) transformador de 300 KVA |  |  |  |  |
|  | - PBAR-7 (1) transformador de 300 KVA |  |  |  |  |
|  | - PBAR-8 (1) transformador de 500 KVA |  |  |  |  |
|  | - PBAR-9 (1) transformador de 225 KVA |  |  |  |  |
|  | - PBAR-10 (1) transformador de 1500 KVA |  |  |  |  |
|  | - PBAR-13 (1) transformador de 225 KVA |  |  |  |  |
|  | - PBAR-14 (1) transformador de 150 KVA |  |  |  |  |
|  | Planta de Tratamiento CETYS (Mexicali): |  |  |  |  |
|  | Firma Firma - (1) transformador de 75 KVA. |  |  |  |  |
|  | Firma Firma Planta de Tratamiento Arenitas (Mexicali):. |  |  |  |  |
|  | - Aereadores (2) transformadores de 300 KVA |  |  |  |  |
|  | - Alumbrado (3) transformadores de 30 KVA |  |  |  |  |
|  | - Riego (1) transformador de 30 KVA |  |  |  |  |
|  | - Oficinas (1) transformador de 75 KVA |  |  |  |  |
|  | - Cloración (1) transformador de 45 KVA |  |  |  |  |
|  | - (300) aisladores en 56 postes de línea primaria de 34.5 KV |  |  |  |  |
|  | - Acometida principal |  |  |  |  |
|  | Planta de Tratamiento Zaragoza (Mexicali): |  |  |  |  |
|  | - Cribas (1) transformador de 112.5 KVA |  |  |  |  |
|  | - CCM A (1) transformador de 300 KVA |  |  |  |  |
|  | - CCM B (1) transformador de 500 KVA |  |  |  |  |
|  | - CCM C (1) transformador de 500 KVA |  |  |  |  |
|  | - CCM D (1) transformador de 300 KVA |  |  |  |  |
|  | - Alumbrado (1) transformador de 25 KVA |  |  |  |  |
|  | - Cloración (1) transformador de 45 KVA |  |  |  |  |
|  | - Oficinas (1) transformador de 30 KVA |  |  |  |  |
|  | - Terciario (1) transformador de 112.5 KVA |  |  |  |  |
|  | - (290) aisladores en 65 postes de línea primaria de 34.5 KV |  |  |  |  |
|  | - Acometida principal |  |  |  |  |
|  | Cárcamos de bombeo en el valle de Mexicali: |  |  |  |  |
|  | - Cd. Morelos 1 (1) transformador de 15 KVA |  |  |  |  |
|  | - KM-43 calle 6ta (1) transformador de 225 KVA |  |  |  |  |
|  | - KM-43 calle 15va (1) transformador de 112.5 KVA |  |  |  |  |
|  | - KM-43 parcelas (1) transformador de 30 KVA |  |  |  |  |
|  | - KM-43 Nicolás Bravo (1) transformador de 30 KVA |  |  |  |  |
|  | - KM-43 Valle del Sol (1) transformador de 30 KVA |  |  |  |  |
|  | - KM-43 Aguascalientes (1) transformador de 30 KVA |  |  |  |  |
|  | - KM-43 Valle Nuevo (1) transformador de 45 KVA |  |  |  |  |
|  | - Mazón Guerrero (1) transformador de 45 KVA |  |  |  |  |
|  | - KM-57 calle Cuba (1) transformador de 45 KVA |  |  |  |  |
|  | - KM-57 cárcamo nuevo (1) transformador de 75 KVA |  |  |  |  |
|  | - Torreón (1) transformador de 112.5 KVA |  |  |  |  |
|  | - Ej. Durango (1) transformador de 45 KVA |  |  |  |  |
|  | - Algodones (1) transformador de 112.5 KVA |  |  |  |  |
|  | Plantas de Tratamiento en el valle de Mexicali: |  |  |  |  |
|  | - PTAR-KM 43 (1) transformador de 225 KVA |  |  |  |  |
|  | - PTAR-Cd. Morelos (1) transformador de 150 KVA |  |  |  |  |
|  | - PTAR-Algodones (1) transformador de 112.5 KVA |  |  |  |  |
|  | - PTAR-KM 57 (1) transformador de 112.5 KVA |  |  |  |  |
|  | - PTAR-Oaxaca (1) transformador de 75 KVA |  |  |  |  |
|  | - PTAR-Bonfil (1) transformador de 45 KVA |  |  |  |  |
|  | - PTAR-La Puerta (1) transformador de 75 KVA |  |  |  |  |
|  | Sistema aguas residuales de San Felipe: |  |  |  |  |
|  | - CBAR-Gavilanes (1) transformador de 15 KVA |  |  |  |  |
|  | - CBAR-Playas (1) transformador de 15 KVA |  |  |  |  |
|  | - CBAR-Centro (1) transformador de 225 KVA |  |  |  |  |
|  | - CBAR-Misiones (1) transformador de 15 KVA |  |  |  |  |
|  | - PTAR-San Felipe (1) transformador de 150 KVA |  |  |  |  |
| 3 | Reponer aceite a 6 transformadores (420 lts). Incluye suministro de aceite, mano de obra y disposición del aceite retirado. | SERVICIO | 1 | Dentro del periodo de ejecución de los conceptos 1 y 2 |  |
| 4 | Reparar fuga de aceite en bornes X0 y X1, reponer válvula de drenado y reponer aceite para recuperar nivel en 3 transformadores: | SERVICIO | 1 |  |  |
|  | ● CBAR-Esperanza Agrícola (75 kva) |  |  |  |  |
|  | ● CBAR-Margen Derecha (150 kva) |  |  |  |  |
|  | ● CBAR-Aurora (30 kva) |  |  |  |  |
| 5 | CBAR-Cedros, transformador de 112.5 KVA.- Reparar fuga de aceite en bornes de alta tensión, cambio de boquillas primarias (las existentes presentan fisuras), cambio de portafusibles y reponer 180 litros de aceite dieléctrico (el acutal no pasó la prueba de rigidez) | SERVICIO | 1 |  |  |
| 6 | CBAR-Calle 15 km-43, transformador de 112.5 KVA.- Reponer empaques de bornes y boquillas de primario y secundario, corregir sujeción interna de bornes lado secundario, reponer vávula de drenado y reponer aceite para recuperar nivel de operación | SERVICIO | 1 |  |  |
| 7 | PBAR-10, transformador de 1500 KVA.- Reponer Zapatas del lado secundario del transformador | SERVICIO | 1 |  |  |
| 8 | PTAR-Las Arenitas CCM A, transformador de 300 KVA.- Reponer los 3 brincos en alta tensión, reponer boquillas primarias y reponer interruptor tripolar KPF | SERVICIO | 1 |  |  |
| 9 | PTAR-Las Arenitas CCM B, transformador de 300 KVA.- Reponer los 3 brincos en alta tensión, reponer boquillas primarias y reponer interruptor tripolar KPF | SERVICIO | 1 |  |  |
| 10 | PTAR-Las Arenitas alumbrado No.3, transformador de 30 KVA.- Reponer apartarayos de la fase H3 | SERVICIO | 1 |  |  |
| 11 | PTAR-Las Arenitas oficinas, transformador de 75 KVA.- Reponer los 3 brincos en alta tensión | SERVICIO | 1 |  |  |
| 12 | PTAR-San Felipe, transformador de 150 KVA.- Reponer empaques lado secundario (fuga) y termómetro. Reponer aceite para recuperar nivel operativo | SERVICIO | 1 |  |  |
| 13 | Reparación de postes de concreto con base fracturada, en CBAR'S valle, PTAR-Arenitas y PTAR-Zaragoza. Incluye excavación, cimbra, acero, concreto y mano de obra. | SERVICIO | 6 |  |  |
| 14 | Tercer servicio de mantenimiento a aplicarse solo a las instalaciones descritas de las Plantas de Tratamiento Zaragoza y Arenitas, consistente en: | SERVICIO | 1 |  |  |
|  | 1.- LIMPIEZA: |  |  |  |  |
|  | a).- Limpieza de aislamientos, apartarayos, cortacircuitos, etc. |  |  |  |  |
|  | b).- Limpieza y apriete de conexiones a transformadores |  |  |  |  |
|  | c).- Limpieza de aisladores montados en la estructura |  |  |  |  |
|  | d).- Limpieza y apriete de zapatas mecánicas de interruptor principal |  |  |  |  |
|  | f).- Limpieza de aisladores en línea primaria 34.5 KV |  |  |  |  |

| PAQUETE NUMERO 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conceptos | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Tiempo de Entrega |  |
| 1 | El servicio consistente en: | SERVICIO | 1 | 60 días a partir del inicio de vigencia del contrato |  |
|  | 1.- LIMPIEZA: |  |  |  |  |
|  | a).- Limpieza y lubricación de desconectador KPF (el prestador del servicio deberá coordinar las libranzas correspondientes con CFE y CESPM. |  |  |  |  |
|  | b).- Limpieza de aislamientos, apartarayos, cortacircuitos, etc. |  |  |  |  |
|  | c).- Limpieza y apriete de conexiones a transformadores |  |  |  |  |
|  | d).- Limpieza de aisladores montados en la estructura |  |  |  |  |
|  | e).- Limpieza y apriete de zapatas mecánicas de interruptor principal |  |  |  |  |
|  | 2.- REVISIÓN: |  |  |  |  |
|  | a).- Revisión y apriete de conexiones eléctricas en alta tensión |  |  |  |  |
|  | b).- Revisión y apriete de conexiones en sistema de tierras |  |  |  |  |
|  | 3.- PRUEBAS: |  |  |  |  |
|  | a).- Muestreo y anális del aceite de transformador(es) para gases disueltos, rigidez dieléctrica y acidez (KOH) |  |  |  |  |
|  | b).- Verificar relación de transformación |  |  |  |  |
|  | c).- Verificar resistencia de aislamiento a bobinas primarias y secundarias (megger mínimo a los 10 minutos) |  |  |  |  |
|  | d).- Prueba de megger a cable de potencia |  |  |  |  |
|  | 4.- REPORTES: |  |  |  |  |
|  | a).- Elaboración y entrega de reporte detallado con los resultados de las pruebas realizadas y recomendaciones generales, en un plazo no mayor a 30 días depués del servicio (incluye triángulo de DUVAL) |  |  |  |  |
|  | Los servicios de mantenimiento se aplicarán a las siguientes subestaciones eléctricas: |  |  |  |  |
|  | Zona 1 (Santa Isabel): |  |  |  |  |
|  | (1) transformador de 225 KVA (pedestal) |  |  |  |  |
|  | Zona 2 (Nueva Esperanza): |  |  |  |  |
|  | (1) transformador de 112.5 KVA (tipo poste) |  |  |  |  |
|  | Zona 3 (Centro Cívico): |  |  |  |  |
|  | (1) transformador de 300 KVA (pedestal) |  |  |  |  |
|  | Zona 3 (Redes Río Nuevo): |  |  |  |  |
|  | (1) transformador de 300 KVA (pedestal) |  |  |  |  |
|  | Zona 4 (Vallarta): |  |  |  |  |
|  | (1) transformador de 300 KVA (pedestal) |  |  |  |  |
|  | Zona 5 (Calle 9na): |  |  |  |  |
|  | (1) transformador de 225 KVA (pedestal) |  |  |  |  |
|  | Zona 6 (Palaco): |  |  |  |  |
|  | (1) transformador de 300 KVA (pedestal) |  |  |  |  |
|  | Zona 7 (Villas del Rey): |  |  |  |  |
|  | (1) transformador de 300 KVA (pedestal) |  |  |  |  |
|  | Zona 8 (Ciudad Morelos): |  |  |  |  |
|  | (1) transformador de 45 KVA (poste de CFE) |  |  |  |  |
|  | Zona 9 (Gpe. Victoria KM-43): |  |  |  |  |
|  | (1) transformador de 150 KVA (pedestal) |  |  |  |  |
|  | Zona 10 (San Felipe): |  |  |  |  |
|  | (1) transformador de 150 KVA (pedestal) |  |  |  |  |
|  | Subdirección de Obras (Río Sinaloa): |  |  |  |  |
|  | (1) transformador de 300 KVA (estructura tipo H) |  |  |  |  |
|  | Almacen General (Río Culiacán): |  |  |  |  |
|  | (1) transformador de 150 KVA (tipo poste) |  |  |  |  |

PROPUESTA TÉCNICA

ANEXO 1

LICITANTE: _______________________		          FECHA: _________________

DOMICILIO: ____________________			HOJA:   __ DE ___

PAQUETE:

| PARTIDA | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | GARANTÍA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 2

DECLARACIÓN DE FACULTADES

_______________________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUI ASENTADOS SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASI COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN EL PRESENTE CONCURSO A NOMBRE Y REPRESENTACION DE _________________________________________.

No. DE LICITACION:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO:

CALLE Y NÚMERO:

COLONIA:						MUNICIPIO:

CODIGO POSTAL:					ENTIDAD FEDERATIVA:

TELEFONO:						FAX:

CORREO ELECTRONICO:

No. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:

FECHA DE ESCRITURA PÚBLICA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DE NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

RELACION DE ACCIONISTAS:

APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO			NOMBRE (S)

DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO:

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:

ESCRITURA PÚBLICA:						FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

_______________________________________

FIRMA

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, y el orden indicado.

ANEXO 3

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FISICAS)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública regional número _________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que  por mi mismo o a través de interpósita persona, me  abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos de “La Convocante” induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 3

DECLARACION DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FISICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública número __________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que  el suscrito, mi representada, asociados y personal a su cargo  por nosotros mismos o a través de interpósita persona, nos  abstendremos de adoptar conductas, para que los servidores públicos de “La Convocante” induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 4

DECLARACION DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FISICAS)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública número _________ declaro bajo protesta de decir verdad  que conozco el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que no me encuentro  en  ninguno de los  supuestos contenidos en dicho  precepto legal.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 4

DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FISICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública número ____________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que  conocemos el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que el suscrito, mi representada, asociados y personal a su cargo no nos encontramos  en  ninguno de los  supuestos contenidos en dicho precepto legal.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5

MANIFESTACION SOBRE COMPROMISOS FISCALES

(PERSONAS FISICAS)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública número ______________ declaro bajo protesta de decir verdad que el suscrito se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5

MANIFESTACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES

(PERSONAS FISICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública número __________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que  mi representada se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 6

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS

Mexicali, Baja California a __ de ________ del 2022.

Por medio del presente y en relación con la Licitación Pública Regional No.______ se hace entrega formal de la proposición presentada por _________, que consta de UN sobre que contiene la Propuesta Técnica de conformidad con lo siguiente:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA:

Punto de las bases 6.1                  Tipo de Documento

| A | Formato de Propuesta técnica detallada en original (anexo 1) |
| --- | --- |
| B | Formato de Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (anexo 2) |
| C | Comprobante para acreditar su domicilio y registro fiscal en el estado de baja california |
| D | Declaración de Integridad (anexo 3) |
| E | Manifiesto de impedimentos legales (anexo 4) |
| F | Curriculum del licitante |
| G | Declaración sobre compromisos fiscales (anexo 5) |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 7

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

Licitante:

Domicilio:

Representante: PAQUETE:

| No. De Partida | C O N C E P T O | Cantidad | Unidad de medida | Precio unitario en numero y letyra | Importe por partida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPORTE CON LETRA |  |  |  | SUBTOTAL DE LA PROPUESTA |  |
|  |  |  |  | % DE IVA A TRASLADAR |  |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial y lo solicitado en bases..

ANEXO 8

PROPUESTA ECONÓMICA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

Una vez examinadas las instrucciones de cotización y las especificaciones, incluyendo sus modificaciones, por medio de la presente los suscritos ofrecemos prestar el _______________________________ de acuerdo a las especificaciones correspondientes a la partida ______ incluido en el catálogo de conceptos respectivo, por la suma total de: $_____________________________Son (___________________________________________) sin incluir el I.V.A. o por el monto que se determine con arreglo a los incrementos o reducciones que la convocante determine.

Asimismo, el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar es por el _________% (___ por ciento).

De igual manera, aceptada nuestra oferta, expediremos a su favor una garantía de cumplimiento, por un importe equivalente al porcentaje que corresponda del total del contrato de acuerdo a las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en materia de Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 23 de septiembre de 2005.

Convenimos además en mantener esta oferta por un periodo de 30 días naturales a partir de la fecha fijada para la apertura de las mismas; oferta que nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el periodo ya indicado.

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito, incluida la notificación de adjudicación, constituirá una promesa de contrato obligatorio hasta que se prepare y suscriba un contrato formal.

_____________ a ________ de ______________ del 2022.

___________________________________

(NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

ANEXO 9

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS

Mexicali, Baja California __ de ___________ de 2022.

Por medio del presente y en relación con la Licitación Pública Regional No.______ se hace entrega formal de la proposición presentada por _________, que consta de UN sobre que contiene la Propuesta Económica de conformidad con lo siguiente:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA:

| PUNTO 6.2 DE LAS BASES | TIPO DE DOCUMENTO |
| --- | --- |
| a) | Catálogo de Conceptos de los Servicios. (anexo 7) |
| b) | Propuesta Económica. (anexo 8) |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL