GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL

NO. OM-ISEP-143-2017

“Suministro e instalación (incluye sustitución de lámparas existentes) de lámparas interiores y exteriores para planteles educativos del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California”

BASES DE LICITACIÓN

BASES DE LICITACIÓN

Índice

Sección   I	Información General

Sección   II	Requisitos de la Licitación

A	Introducción

B	Documentos de la licitación

C	Preparación de las proposiciones

D	Presentación de las proposiciones

E	Apertura y evaluación de las proposiciones

F	Adjudicación del contrato

G	De las inconformidades

##### FORMATOS ANEXOS INTEGRANTES DE LAS BASES DE LICITACIÓN

“Anexo 1” Formato de Propuesta Técnica

##### “Anexo 2” Carta compromiso de entrega

##### “Anexo 3” Formato de Manifestación de Facultades

##### “Anexo 4” Manifiesto Artículo 49 de la L.A.A.S.E.B.C.

##### “Anexo 5” Declaración de Integridad

##### “Anexo 6” Escrito de obligaciones fiscales

##### “Anexo 7” Catálogo de Conceptos

##### “Anexo 8” Formato de Propuesta Económica

##### “Anexo 9” Formato de Entrega de Sobres

SECCIÓN I

INFORMACIÓN GENERAL

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUMINISTRO:

Suministro e instalación (incluye sustitución de lámparas existentes) de lámparas interiores y exteriores para planteles educativos del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, según detalle y características técnicas especificadas en las presentes bases de licitación, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

1.2 LUGAR DEL SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS EXISTENTES) DE LOS BIENES:

Los bienes objeto de la presente licitación deberán ser suministrados e instalados (incluye sustitución de lámparas existentes) en cada uno de los plantes educativos que integran cada paquete en la que desee participar en los domicilios establecidos en el PUNTO 3 de la sección II de las presentes bases de licitación con un horario de entrega de lunes a viernes, para el turno matutino de 8:00 horas  a las 12:00 horas y para el turno vespertino de 13:00 horas a las 17:00 horas, quedando bajo su responsabilidad en su caso, la importación, pago de aranceles y de impuestos necesarios para el suministro e instalación (incluye sustitución de lámparas existentes) de los bienes materia de la presente licitación a entera satisfacción de ISEP.

Los riesgos y gastos de la conservación de los bienes materia de la presente licitación, correrán por cuenta del licitante favorecido con el resultado del fallo correspondiente, hasta la conclusión del suministro e instalación (incluye sustitución de lámparas existentes).

1.3 PLAZO DE ENTREGA:

El suministro e instalación (incluye la sustitución de lámparas existentes) de los bienes materia de la presente licitación, deberá realizarse en un plazo máximo de entrega de 30 días naturales a partir de la fecha de emisión del fallo de licitación, de conformidad con lo establecido en el PUNTO 3 de la sección II  de las presentes bases de licitación.

Solo por caso fortuito o fuerza mayor ISEP podrá autorizar cualquier modificación a los plazos de entrega originalmente establecidos y pactados en el(los) contrato(s) respectivo(s), por lo que “El Proveedor” de encontrarse en cualquiera de los dos supuestos antes referidos, deberá presentar escrito suscrito por su representante legal, en el que manifieste las causas por las que requiere la prórroga, anexando la documentación soporte de dicho supuesto.

1.4 FORMA DE PAGO:

El importe total de los bienes materia de la presente licitación, se cubrirá a “El Licitante” que resulte favorecido con el resultado del fallo de la licitación de la manera siguiente:

100%(Cien por ciento) una vez que haya suministrado e instalado (incluye la sustitución de lámparas existentes) la totalidad de los bienes requeridos por entrega en cada paquete adjudicado, lo anterior de conformidad con  el punto 3 de la sección II de las presentes bases de licitación, materia de esta licitación, a entera satisfacción del INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y PEDAGÓGICOS DE BAJA CALIFORNIA (ISEP).

El pago será cubierto en moneda nacional, en un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales contados a partir del suministro e instalación (incluye la sustitución de lámparas existentes) total de los bienes requeridos por entrega en cada paquete adjudicado, materia de esta licitación.

Debiendo facturar a nombre de:

Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California,

Dirección: Calzada Anáhuac número 427 Colonia Ex-ejido Zacatecas C.P. 21090 en Mexicali, Baja California.

Registro Federal de Contribuyentes ISE-921210-MX8

1.5 NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrá ser negociada. En apego a lo dispuesto en el artículo 28 fracción VIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

1.6 NORMATIVIDAD APLICABLE:

La presente licitación se encuentra regida por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, así como por las demás disposiciones y normas administrativas vigentes de la materia.

1.7 PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR:

Podrán participar únicamente en el presente procedimiento de Licitación las siguientes personas:

- Fabricantes o Productores Regionales, Son las personas físicas o morales que lleven a cabo procesos de elaboración, producción, trasformación, reparación industrialización u otros similares, de los cuales se obtengan productos terminados o semiterminados, que invariablemente tendrán el asiento principal de sus negocios y su domicilio fiscal, al menos con un año de antigüedad en el territorio del Estado de Baja California.

- Distribuidor Regional, Es la persona física o moral que distribuye productos regionales o foráneos, del tipo específico a que se refiere el procedimiento de adquisición, arrendamiento o servicio respectivo, siempre y cuando tengan el asiento principal de sus negocios y su domicilio fiscal al menos con un año de antigüedad en el Estado de Baja California.

- Proveedor Regional Persona física o moral que provee a la Oficialía Mayor de Gobierno y Unidades administrativas del Poder Ejecutivo, que invariablemente tenga su domicilio y registro fiscal en el Estado de Baja California.

Que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos humanos, técnicos, financieros suficientes y demás que sean necesarios para cumplir con el suministro y/o prestación solicitado.

Las que realicen el pago de las bases de licitación, debiendo cubrir el costo correspondiente por la cantidad de $2,200.00 (Dos mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional) mediante de transferencia electrónica, a la CLABE  014020655005932329  ref. 109, cuenta 65500593232 ref. 109, del Banco Santander perteneciente al Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California.

Deberán de abstenerse de participar en la presente Licitación las personas físicas o morales a que se refieren las fracciones, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del Artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, ya que las propuestas que presenten no serán admitidas de conformidad con dicho numeral.

1.8 FORMA DE ACREDITAR LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.

Deberán acreditarse conforme al formato proporcionado en el ANEXO 3, como se indica en el PUNTO 8.1 inciso C de las presentes bases de licitación.

Invariablemente el licitante interesado en participar en la presente licitación, deberá presentar un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o a nombre de su representada, así mismo en este documento se deberá constar que el objeto de la sociedad y/o la actividad del participante tratándose de persona física, este relacionada con el objeto de la presente licitación, en caso contrario su propuesta será desechada.

Será desechada toda proposición presentada, cuando no sean firmadas por la persona facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga, y en aquellas partes que en su caso determine el Comité de Adquisiciones.

SECCIÓN II

REQUISITOS DE LA LICITACIÓN

A. INTRODUCCIÓN

1. FUENTE DE LOS RECURSOS:

El Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, por conducto de su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en lo sucesivo denominado “La Convocante”, se encuentra llevando a cabo la presente licitación de carácter regional con recurso estatal disponibles en la partida presupuestal 77-583-167-A522-108-001-35101-1-507C7-0, para el “Suministro e instalación (incluye sustitución de lámparas existentes) de lámparas interiores y exteriores para planteles educativos del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California”.

2. PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

El licitante sufragará a su costa, todos y cada uno de los gastos relacionados con la preparación y presentación de sus proposiciones; por lo que “La Convocante” no devolverá total, ni parcialmente dichos gastos cualquiera que sea el resultado de la licitación; con excepción única y exclusivamente de los casos comprendidos en los artículos 45 y 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

3. DE LOS BIENES A LICITAR.

3.1	Con el fin de suministrar e instalar (incluye la sustitución de lámparas existentes) los bienes objeto de esta licitación, los licitantes deberán presentar su propuesta por la totalidad de  las PARTIDAS que integran el PAQUETE en el que desee participar; de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en estas bases de licitación.

“La Convocante” adjudicará por PAQUETE a los licitantes que reúnan las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las presentes bases y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y cuyo precio ofertado sea él más bajo de entre las propuestas económicas recibidas. En caso de que el precio sea el mismo, se adjudicará mediante insaculación conforme al procedimiento previsto por el artículo 40 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

Las Especificaciones Técnicas de estas bases de licitación son las siguientes:

PAQUETE 1

LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES (64 PLANTELES EDUCATIVOS MEXICALI)

| PARTIDA | CONCEPTO/CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,790 LÁMPARAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,790 LÁMPARAS T8 TIPO LEDS LINEAL 2X18 WATTS CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 1,650 LÚMENES; FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000 K, TENSIÓN DE ENTRADA UNIVERSAL 100-240 V, FRECUENCIA 50-60 HZ, COMPATIBLE CON BASE G-13, VIDA ÚTIL IGUAL O MAYOR A 30,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA MAYOR A 90 LÚMENES/WATTS, IRC IGUAL O MAYOR A 80. DEBERÁ CONTENER DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 108-285 VOLTS CON DISTORSIÓN ARMÓNICA MÁXIMA DE 20% (THD). EL MONTAJE DE LED (CHIP) DEBERÁ SER EN PLACA DE ALUMINIO. LA CUBIERTA DEBERÁ SER DE POLICARBONATO EN COLOR BLANCO DIFUSO Y DEBERÁ CONTAR CON UNA DIFUSIÓN EN UN ANGULO DE 120° HASTA 220° DE REFRACCIÓN. LA LÁMPARA PROPUESTA DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20° A 40° C SIN PÉRDIDA DE FLUJO LUMINOSO HASTA UN PERIODO DE VIDA ÚTIL DEL 70%. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI; ASÍ TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ TAMBIÉN LA GARANTÍA DE LA LÁMPARA DE 3 AÑOS MÍNIMO. LUMINARIO DE REFERENCIA MARCA PHILIPS ESENCIAL LEDTUBE 1200 MM 18 W 840 T8C W G. DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BASES G-13; ASÍ COMO, TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES EXISTENTES DE 2X40W (T-12) 2X32W (T-8) Y 2X28W (T-5) INCLUYENDO EL ARREGLO ELÉCTRICO PARA SU CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE (BALASTROS). ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 246 LÁMPARAS SUBURBANAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 246 LÁMPARAS SUBURBANAS DE TIPO LED DE HASTA 41 WATTS DE POTENCIA, 120 V, CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3,300 LÚMENES, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000K, CON CARCAZA DE ALUMINIO Y MATERIAL DE LENTE DE POLICARBONATO PARA PROTECCIÓN DE LED Y DEBERÁ INCLUIR FOTOCELDA; ASÍ COMO, GARANTÍA DE FLUJO LUMINOSOS L87/100,000 HORAS, GARANTÍA MÍNIMO DE 5 AÑOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI. ASI COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ MISMO, DEBERÁ INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 7 METROS, DE LA LÁMPARA SUBURBANA EXISTENTE (FLUORESCENTE, VAPOR DE SODIO, MERCURIO Y/O OTRAS) Y EL MONTAJE DE LA LÁMPARA LED QUE LA SUSTITUIRÁ. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LÁMPARA DE REFERENCIA: CAT TDD 2 P1 50K 120 PER DNA M4, MARCA LITHONIA. |
| LOS TRABAJOS PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBERÁN CONTAR CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. |  |  |

| Distribución del Suministro e Instalación de Lámparas Interiores y Exteriores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTEL EDUCATIVO | TURNO | CCT | NOMBRE | COLONIA | CANT. LAMPS LEDS AULAS | CANT. LAMPS LEDS EXTERIOR |
| 1 | MAT | 02DJN0035U | MA ELENA OCHOA SILVA | ADOLFO LOPEZ MATEOS | 10 | 3 |
| 2 | MAT | 02DPR0543O | PROF. ANTONIO BARBOSA HELDT | ADOLFO LOPEZ MATEOS | 21 | 3 |
| 3 | MAT | 02EPR0090C | CIENCIA Y TRABAJO | AHUMADA | 18 | 3 |
| 4 | MAT | 02EJN0096G | GABRIELA MISTRAL | DIVISION DEL NORTE | 12 | 3 |
| 5 | MIXTO | 02EPR0166B | HERMANOS SERDAN | DIVISION DEL NORTE | 36 | 5 |
| 6 | MIXTO | 02EPR0294X | 15 DE MAYO | DIVISION DEL NORTE | 36 | 5 |
| 7 | MAT | 02DJN0141D | JOSE ROSAS MORENO | EL PAPAGO INFONAVIT | 10 | 3 |
| 8 | MAT | 02EES0067V | GENERAL DE DIV LAZARO CARDENAS NUM. 15 | EL PORVENIR | 60 | 5 |
| 9 | MAT | 02EPR0370M | AMALIA DE CASTILLO LEDON | EL PORVENIR | 18 | 3 |
| 10 | MIXTO | 02DJN0170Z | FEDERICO GARCIA LORCA | EL PORVENIR | 10 | 3 |
| 11 | MAT | 02DJN0712C | NUEVA CREACION | FUNDADORES | 4 | 2 |
| 12 | MAT | 02EJN0249U | JULIO CARDOSO PINA | HACIENDA DE CASTILLA | 12 | 3 |
| 13 | MAT | 02EPR0505K | FRIDA KAHLO | HACIENDA DE CASTILLA | 24 | 4 |
| 14 | MAT | 02DPR0103R | EUGENIO ELORDUY GALLASTEGUI | HACIENDA DE LOS PORTALES | 54 | 4 |
| 15 | MAT | 02DJN0600Z | EUGENIO ELORDUY GALLASTEGUI | HACIENDA DE LOS PORTALES 2DA SECCI├ôN | 18 | 4 |
| 16 | MAT | 02DES0040P | EUGENIO ELORDUY GALLASTEGUI | HACIENDA DE LOS PORTALES 2DA SECCI├ôN | 88 | 6 |
| 17 | MAT | 02DJN0578N | OCTAVIO PAZ | HACIENDA DEL BOSQUE | 12 | 4 |
| 18 | MAT | 02DPR0090D | PEDRO SALCEDO RIVERA | HACIENDA DEL BOSQUE | 24 | 4 |
| 19 | MAT | 02DPR0392Z | RICARDO GIRON GONZALEZ | HERIBERTO JARA | 9 | 2 |
| 20 | MIXTO | 02DPR0630J | GENERAL EMILIANO ZAPATA | HERIBERTO JARA | 6 | 1 |
| 21 | MIXTO | 02ETV0042S | TELESECUNDARIA NUM. 42 | HERIBERTO JARA | 6 | 1 |
| 22 | MAT | 02DJN0126L | SARITA MURO | JARDINES DEL LAGO | 12 | 4 |
| 23 | MAT | 02DPR0587L | PROFA. MERCEDES CARRILLO | JARDINES DEL LAGO | 18 | 3 |
| 24 | MAT | 02DST0018F | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 18 | JARDINES DEL LAGO | 72 | 6 |
| 25 | MAT | 02DJN0362O | LEANDRO VALLE | LEANDRO VALLE | 8 | 3 |
| 26 | MAT | 02DJN0493G | CALMECAC | LUCIO BLANCO | 10 | 3 |
| 27 | MIXTO | 02DPR0754S | FRANCISCO I. MADERO | LUCIO BLANCO | 24 | 4 |
| 28 | MAT | 02DJN0579M | TEODORO Y LORETO ROJAS | MEZQUITAL | 10 | 3 |
| 29 | MAT | 02DPR0081W | AMADO GIL CASTRO | MEZQUITAL | 24 | 4 |
| 30 | MAT | 02EES0018M | BELISARIO DOMINGUEZ NUM. 39 | PROGRESO | 60 | 5 |
| 31 | MAT | 02DPR0395W | ANO DE JUAREZ | REACOMODO RIO COLORADO | 18 | 3 |
| 32 | MAT | 02EES0177A | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 92 | REACOMODO RIO COLORADO | 36 | 4 |
| 33 | MAT | 02EJN0062Q | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | REACOMODO RIO COLORADO | 4 | 2 |
| 34 | MAT | 02DJN0168K | MANUEL LOPEZ COTILLA | SAN FERNANDO | 8 | 3 |
| 35 | MAT | 02DPR0359R | CUAUHTEMOC | SAN FERNANDO | 18 | 3 |
| 36 | MAT | 02DJN0130Y | PILTONTLICALLY | SANTA MONICA | 10 | 4 |
| 37 | MAT | 02EES0180O | PRIMER GOBERNADOR NUM. 79 | SANTA MONICA | 200 | 8 |
| 38 | MAT | 02EPR0350Z | HIPOLITO RENTERIA | SANTA MONICA | 21 | 4 |
| 39 | MAT | 02EPR0398S | CENTINELA | SOLIDARIDAD VIRREYES | 36 | 5 |
| 40 | MAT | 02DJN0284A | CHICHEN ITZA | VICENTE GUERRERO | 12 | 4 |
| 41 | MAT | 02DES0011U | VICENTE GUERRERO | VICENTE GUERRERO | 48 | 5 |
| 42 | MAT | 02EPR0388L | VICENTE SUAREZ | VICENTE GUERRERO | 36 | 5 |
| 43 | MAT | 02DJN0521M | HECTOR TERAN TERAN | VILLA DEL REY PRIMERA ETAPA | 12 | 4 |
| 44 | MAT | 02DPR0048O | JUVENTUD 2000 | VILLA DEL REY QUINTA ETAPA | 24 | 4 |
| 45 | MAT | 02EPR0240T | CENTENARIO DE MEXICALI | VILLA DEL REY SEGUNDA ETAPA | 36 | 5 |
| 46 | MAT | 02DJN0547U | MARIA CRISTINA RAMOS DE HERMOSILLO | VILLA DEL REY TERCERA ETAPA | 10 | 3 |
| 47 | MAT | 02DPR0074M | AMADO GIL CASTRO | VILLA DEL REY TERCERA ETAPA | 24 | 4 |
| 48 | MAT | 02DJN0665I | BAJA CALIFORNIA | VILLA LAS LOMAS | 12 | 4 |
| 49 | MAT | 02DPR0610W | EDUARDO MARQUEZ GONZALEZ | VILLA LAS LOMAS | 24 | 4 |
| 50 | MAT | 02DJN0593F | CENTENARIO LAS LOMAS | VILLA LOMAS ALTAS | 18 | 4 |
| 51 | MAT | 02DPR0102S | CENTENARIO LAS LOMAS | VILLA LOMAS ALTAS | 54 | 4 |
| 52 | MAT | 02DES0048H | SECUNDARIA GENERAL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENTENARIO | VILLA LOMAS ALTAS | 84 | 6 |
| 53 | MAT | 02DJN0542Z | XOCHICALCO | VOLUNTAD | 12 | 4 |
| 54 | MAT | 02EPR0262E | 14 DE MARZO DE 1903 | VOLUNTAD | 36 | 5 |
| 55 | MIXTO | 02EPR0137G | REPUBLICA VENEZUELA | WISTERIA | 36 | 5 |
| 56 | MAT | 02DPR0458R | FELIPA VELAZQUEZ VDA DE ARELLANO | XOCHIMILCO | 18 | 3 |
| 57 | MAT | 02DES0029T | SECUNDARIA GENERAL NUM. 10, OCTAVIO PAZ | XOCHIMILCO | 60 | 5 |
| 58 | MAT | 02EES0163Y | SECUNDARIA SECCION 37 S N T E NUM. 73 | XOCHIMILCO | 48 | 4 |
| 59 | MAT | 02EJN0012I | GENERAL IGNACIO ZARAGOZA | ZARAGOZA | 8 | 2 |
| 60 | MIXTO | 02EPR0289L | IGNACIO ZARAGOZA | ZARAGOZA | 36 | 5 |
| 61 | MAT | 02DJN0417A | 1994 ANO INTERNACIONAL DE LA FAMILIA | ZONA PROGRESO | 8 | 3 |
| 62 | MAT | 02EPR0428W | EDUCACION Y PROGRESO | ZONA PROGRESO | 21 | 4 |
| 63 | MAT | 02DJN0224M | 5 DE MAYO | ZONA URBANA DEL EJIDO XOCHIMILCO | 12 | 4 |
| 64 | MAT | 02DPR0391Z | PROF. PONCIANO HERNANDEZ | ZONA URBANA DEL EJIDO XOCHIMILCO | 24 | 4 |
|  |  |  |  | TOTAL | 1,790 | 246 |

PAQUETE 2

LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES (38 PLANTELES EDUCATIVOS MEXICALI)

| PARTIDA | CONCEPTO/ CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 854 LÁMPARAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 854 LÁMPARAS T8 TIPO LEDS LINEAL 2X18 WATTS CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 1,650 LÚMENES; FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000 K, TENSIÓN DE ENTRADA UNIVERSAL 100-240 V, FRECUENCIA 50-60 HZ, COMPATIBLE CON BASE G-13, VIDA ÚTIL IGUAL O MAYOR A 30,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA MAYOR A 90 LÚMENES/WATTS, IRC IGUAL O MAYOR A 80. DEBERÁ CONTENER DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 108-285 VOLTS CON DISTORSIÓN ARMÓNICA MÁXIMA DE 20% (THD). EL MONTAJE DE LED (CHIP) DEBERÁ SER EN PLACA DE ALUMINIO. LA CUBIERTA DEBERÁ SER DE POLICARBONATO EN COLOR BLANCO DIFUSO Y DEBERÁ CONTAR CON UNA DIFUSIÓN EN UN ANGULO DE 120° HASTA 220° DE REFRACCIÓN. LA LÁMPARA PROPUESTA DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20° A 40° C SIN PÉRDIDA DE FLUJO LUMINOSO HASTA UN PERIODO DE VIDA ÚTIL DEL 70%. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI; ASÍ TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ TAMBIÉN LA GARANTÍA DE LA LÁMPARA DE 3 AÑOS MÍNIMO. LUMINARIO DE REFERENCIA MARCA PHILIPS ESENCIAL LEDTUBE 1200 MM 18 W 840 T8C W G. DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BASES G-13; ASÍ COMO, TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES EXISTENTES DE 2X40W (T-12) 2X32W (T-8) Y 2X28W (T-5) INCLUYENDO EL ARREGLO ELÉCTRICO PARA SU CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE (BALASTROS). ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 138 LÁMPARAS SUBURBANAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 138 LÁMPARAS SUBURBANAS DE TIPO LED DE HASTA 41 WATTS DE POTENCIA, 120 V, CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3,300 LÚMENES, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000K, CON CARCAZA DE ALUMINIO Y MATERIAL DE LENTE DE POLICARBONATO PARA PROTECCIÓN DE LED Y DEBERÁ INCLUIR FOTOCELDA; ASÍ COMO, GARANTÍA DE FLUJO LUMINOSOS L87/100,000 HORAS, GARANTÍA MÍNIMO DE 5 AÑOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI. ASI COMO TAMBIEN ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ MISMO, DEBERÁ INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 7 METROS, DE LA LÁMPARA SUBURBANA EXISTENTE (FLUORESCENTE, VAPOR DE SODIO, MERCURIO Y/O OTRAS) Y EL MONTAJE DE LA LÁMPARA LED QUE LA SUSTITUIRÁ. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LÁMPARA DE REFERENCIA: CAT TDD 2 P1 50K 120 PER DNA M4, MARCA LITHONIA. |
| LOS TRABAJOS PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBERÁN CONTAR CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. |  |  |

| Distribución del Suministro e Instalación de Lámparas Interiores y Exteriores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTEL EDUCATIVO | TURNO | CCT | NOMBRE | COLONIA | CANT. LAMPS LEDS AULAS | CANT. LAMPS LEDS EXTERIOR |  |
| 1 | MAT | 02EJN0027K | MA ANTONIETA MEDINA DE SANCHEZ DIAZ | AURORA | 10 | 2 |  |
| 2 | MAT | 02EPR0056W | DIPUTADA AURORA JIMENEZ DE PALACIOS | AURORA | 36 | 5 |  |
| 3 | MAT | 02EJN0110J | MARIA CRISTINA RAMOS | CALIFORNIA | 10 | 2 |  |
| 4 | MAT | 02EPR0463B | HECTOR TERAN TERAN | CALIFORNIA | 36 | 5 |  |
| 5 | MAT | 02DJN0080G | ESTEFANIA CASTANEDA Y NUNEZ DE CACERES | CUCAPAH INFONAVIT | 10 | 4 |  |
| 6 | MAT | 02EPR0037H | PROFA. LIBRADA RODELO VASQUEZ | CUCAPAH INFONAVIT | 36 | 5 |  |
| 7 | MIXTO | 02DPR0151A | ING. JOSE G VALENZUELA | CUCAPAH INFONAVIT | 24 | 4 |  |
| 8 | MAT | 02EJN0042C | ELENA VICTORIA DE DE LA MADRID | ESPERANZA | 12 | 3 |  |
| 9 | MIXTO | 02DPR0554U | CLUB ROTARIO MEXICALI SUROESTE | ESPERANZA | 24 | 4 |  |
| 10 | MIXTO | 02EPR0236G | FRANCISCO I. MADERO | FRANCISCO I MADERO | 21 | 4 |  |
| 11 | MAT | 02DJN0112I | ENRIQUE LAUBCHER | GRANJAS SANTA CECILIA | 6 | 2 |  |
| 12 | MAT | 02EES0095R | SECUNDARIA NUM. 81 CORONEL ESTEBAN CANTU J | GRANJAS SANTA CECILIA | 36 | 4 |  |
| 13 | MIXTO | 02EPR0096X | PROF. JULIO T PEREZ | GRANJAS SANTA CECILIA | 21 | 4 |  |
| 14 | MAT | 02DJN0512E | TERESA DE CALCUTA | HACIENDA DEL SOL | 10 | 4 |  |
| 15 | MAT | 02DJN0241C | PABLO CASALS | HIDALGO | 6 | 2 |  |
| 16 | MAT | 02DJN0282C | ULISES IRIGOYEN | HIDALGO | 10 | 4 |  |
| 17 | MAT | 02EES0037A | CARLOS A CARRILLO NUM. 47 | HIDALGO | 60 | 5 |  |
| 18 | MAT | 02EJN0073W | PROFA. ANTONIA RAMIREZ DE AGUIRRE | HIDALGO | 12 | 3 |  |
| 19 | MAT | 02EJN0150K | LEONA VICARIO | HIDALGO | 6 | 2 |  |
| 20 | MAT | 02EPR0321D | DOCTOR JOSE MARIA LUIS MORA | HIDALGO | 36 | 5 |  |
| 21 | MAT | 02EPR0343P | PROFESORA OTILIA U DE COTA | HIDALGO | 24 | 4 |  |
| 22 | MIXTO | 02DJN0108W | MARIA ENRIQUETA CAMARILLO | JUSTO SIERRA | 12 | 4 |  |
| 23 | MIXTO | 02DPR0526Y | ANO 2000 | JUSTO SIERRA | 24 | 4 |  |
| 24 | MAT | 02EJN0032W | LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | LAGUNA CAMPESTRE | 8 | 2 |  |
| 25 | MAT | 02EPR0057V | MARIA DE JESUS GIL MORALES | LAS FLORES | 18 | 3 |  |
| 26 | MAT | 02DES0030I | SECUNDARIA GENERAL NUM. 11 | LOS NARANJOS | 80 | 6 |  |
| 27 | MAT | 02EPR0452W | CITLALLI | LOS NARANJOS | 36 | 5 |  |
| 28 | MAT | 02DPR0834D | MANUEL MIGUEL ESPARZA LEON | PORTICOS DEL VALLE | 24 | 4 |  |
| 29 | MAT | 02EJN0039P | JAIME NUNO | SANTA CECILIA | 8 | 2 |  |
| 30 | MAT | 02DJN0114G | JUAN AMOS COMENIO | SOLIDARIDAD MEXICALI | 8 | 3 |  |
| 31 | MAT | 02DPR0705J | SOLIDARIDAD 90 | SOLIDARIDAD SOCIAL | 24 | 4 |  |
| 32 | MAT | 02DPR0753T | ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS | SOLIDARIDAD SOCIAL | 24 | 4 |  |
| 33 | MAT | 02EJN0158C | SOLIDARIDAD | SOLIDARIDAD SOCIAL | 12 | 3 |  |
| 34 | MAT | 02EJN0168J | PROFA. MA DEL CARMEN GREEN PENA | SOLIDARIDAD SOCIAL | 12 | 3 |  |
| 35 | MAT | 02DST0044D | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 44 | VILLA VENECIA | 80 | 6 |  |
| 36 | MAT | 02EJN0080F | MARIA DOLORES MIRANDA ROLDAN | XOCHICALLI | 8 | 2 |  |
| 37 | MAT | 02EPR0226Z | XOCHICALLI | XOCHICALLI | 24 | 4 |  |
| 38 | MAT | 02DJN0003B | MIGUEL HIDALGO | XOCHIMILCO | 6 | 2 |  |
|  |  |  |  | TOTAL | 854 | 138 |  |

PAQUETE 3

LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES (75 PLANTELES EDUCATIVOS MEXICALI)

| PARTIDA | CONCEPTO/CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2,120 LÁMPARAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2,120 LÁMPARAS T8 TIPO LEDS LINEAL 2X18 WATTS CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 1,650 LÚMENES; FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000 K, TENSIÓN DE ENTRADA UNIVERSAL 100-240 V, FRECUENCIA 50-60 HZ, COMPATIBLE CON BASE G-13, VIDA ÚTIL IGUAL O MAYOR A 30,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA MAYOR A 90 LÚMENES/WATTS, IRC IGUAL O MAYOR A 80. DEBERÁ CONTENER DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 108-285 VOLTS CON DISTORSIÓN ARMÓNICA MÁXIMA DE 20% (THD). EL MONTAJE DE LED (CHIP) DEBERÁ SER EN PLACA DE ALUMINIO. LA CUBIERTA DEBERÁ SER DE POLICARBONATO EN COLOR BLANCO DIFUSO Y DEBERÁ CONTAR CON UNA DIFUSIÓN EN UN ANGULO DE 120° HASTA 220° DE REFRACCIÓN. LA LÁMPARA PROPUESTA DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20° A 40° C SIN PÉRDIDA DE FLUJO LUMINOSO HASTA UN PERIODO DE VIDA ÚTIL DEL 70%. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI; ASÍ TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ TAMBIÉN LA GARANTÍA DE LA LÁMPARA DE 3 AÑOS MÍNIMO. LUMINARIO DE REFERENCIA MARCA PHILIPS ESENCIAL LEDTUBE 1200 MM 18 W 840 T8C W G. DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BASES G-13; ASÍ COMO, TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES EXISTENTES DE 2X40W (T-12) 2X32W (T-8) Y 2X28W (T-5) INCLUYENDO EL ARREGLO ELÉCTRICO PARA SU CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE (BALASTROS). ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 292 LÁMPARAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 292 LÁMPARAS DE TIPO LED DE HASTA 41 WATTS DE POTENCIA, 120 V, CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3,300 LÚMENES, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000K, CON CARCAZA DE ALUMINIO Y MATERIAL DE LENTE DE POLICARBONATO PARA PROTECCIÓN DE LED Y DEBERÁ INCLUIR FOTOCELDA; ASÍ COMO, GARANTÍA DE FLUJO LUMINOSOS L87/100,000 HORAS, GARANTÍA MÍNIMO DE 5 AÑOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI, ASI COMO TAMBIEN ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ MISMO, DEBERÁ INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 7 METROS, DE LA LÁMPARA SUBURBANA EXISTENTE (FLUORESCENTE, VAPOR DE SODIO, MERCURIO Y/O OTRAS) Y EL MONTAJE DE LA LÁMPARA LED QUE LA SUSTITUIRÁ. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LÁMPARA DE REFERENCIA: CAT TDD 2 P1 50K 120 PER DNA M4, MARCA LITHONIA. |
| LOS TRABAJOS PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBERÁN CONTAR CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. |  |  |

| Distribución del Suministro e Instalación de Lámparas Interiores y Exteriores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTEL EDUCATIVO | TURNO | CCT | NOMBRE | COLONIA | CANT. LAMPS LEDS AULAS | CANT. LAMPS LEDS EXTERIOR |
| 1 | MAT | 02DJN0667G | GENARO ESTRADA FELIX | ├üNGELES DE PUEBLA | 18 | 4 |
| 2 | MAT | 02DPR0620C | RUFINO TAMAYO | ├üNGELES DE PUEBLA | 72 | 6 |
| 3 | MAT | 02EJN0071Y | PROF. ANTONIO PUENTE ORTIZ | EL CIPRES | 12 | 3 |
| 4 | MAT | 02EPR0330L | LIC. JAIME TORRES BODET | EL CIPRES | 36 | 5 |
| 5 | MAT | 02DJN0325K | ERIK ERIKSON | EL CONDOR | 12 | 4 |
| 6 | MAT | 02DPR0680R | 27 DE ENERO | EL CONDOR | 24 | 4 |
| 7 | MAT | 02DPR0694U | NINO ARTILLERO | EL CONDOR | 24 | 4 |
| 8 | MAT | 02EES0022Z | GENERAL VICENTE GUERRERO NUM. 84 | EL CONDOR | 52 | 5 |
| 9 | MAT | 02DJN0354F | JUANA INES DE LA CRUZ | EL ROBLE | 6 | 2 |
| 10 | MAT | 02EPR0433H | AMOR Y PATRIA | EL ROBLE | 21 | 4 |
| 11 | MAT | 02DJN0251J | MARGARITA PAZ PAREDES | EL ROBLEDO | 18 | 4 |
| 12 | MAT | 02EJN0070Z | LUZ MARIA SERRADELL ROMANO | EL ROBLEDO | 10 | 2 |
| 13 | MAT | 02EPR0081V | PROF. ANTONIO GARCIA BACA | EL ROBLEDO | 54 | 6 |
| 14 | MAT | 02EPR0381S | JOSE VASCONCELOS | EL ROBLEDO | 36 | 5 |
| 15 | MIXTO | 02EES0164X | FRANCISCO I. MADERO NUM. 76 | EL ROBLEDO | 48 | 4 |
| 16 | MAT | 02EES0208D | SECUNDARIA GENERAL NUM. 107 CIENCIA Y DEPORTE | ENCINOS | 36 | 4 |
| 17 | MAT | 02EJN0141C | ING. OSCAR BAYLON CHACON | ENCINOS | 10 | 2 |
| 18 | MAT | 02EPR0353W | PROF. LORENZO LOPEZ GONZALEZ | ENCINOS | 21 | 4 |
| 19 | MAT | 02DJN0719W | ELSA DEL CARMEN PAGOLA DEL VALLE | FRACC. LA CONDESA | 6 | 2 |
| 20 | MAT | 02DPR0917M | NUEVA CREACION | FRACC. LA CONDESA | 18 | 3 |
| 21 | MAT | 02DPR0310Z | JESUS GONZALEZ ORTEGA | GONZALEZ ORTEGA | 24 | 4 |
| 22 | MAT | 02DPR0693V | JUANA INES DE LA CRUZ | GONZALEZ ORTEGA | 24 | 4 |
| 23 | MAT | 02EJN0037R | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | GONZALEZ ORTEGA | 12 | 3 |
| 24 | MAT | 02EES0023Y | FRANCISCO ZARCO NUM. 1 | GONZALEZ ORTEGA | 60 | 5 |
| 25 | MAT | 02EES0174D | SECUNDARIA GENERAL NUM. 46 PROFR. ANGEL QUIRINO DIAZ | GONZALEZ ORTEGA | 48 | 4 |
| 26 | MAT | 02EJN0050L | NINO VICENTE SUAREZ | GONZALEZ ORTEGA | 12 | 3 |
| 27 | MAT | 02EJN0060S | NINO NARCISO MENDOZA | GONZALEZ ORTEGA | 10 | 2 |
| 28 | MAT | 02EPR0173L | ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | GONZALEZ ORTEGA | 36 | 5 |
| 29 | MAT | 02EPR0263D | LIBERTAD | GONZALEZ ORTEGA | 36 | 5 |
| 30 | MIXTO | 02EPR0047O | PROF. EMILIO MIRAMONTES O | GONZALEZ ORTEGA | 24 | 4 |
| 31 | MIXTO | 02EPR0083T | ARTICULO 3 CONSTITUCIONAL | GONZALEZ ORTEGA | 36 | 5 |
| 32 | MAT | 02DPR0067C | HACIENDA DEL RIO | HACIENDA DEL RIO | 18 | 3 |
| 33 | MIXTO | 02EPR0348K | HERMANOS GUILLEN | LADRILLERA | 18 | 3 |
| 34 | MAT | 02EJN0008W | JUAN DE LA BARRERA | MEXICALI | 12 | 3 |
| 35 | MIXTO | 02EPR0002S | 24 DE FEBRERO | MIRASOL | 36 | 5 |
| 36 | MAT | 02EES0009E | LIC. BENITO JUAREZ NUM. 22 | NUEVO MEXICALI | 60 | 5 |
| 37 | MAT | 02EJN0142B | NINO AGUSTIN MELGAR | NUEVO MEXICALI | 12 | 3 |
| 38 | MIXTO | 02DJN0196G | JOSE VASCONCELOS | NUEVO MEXICALI | 8 | 3 |
| 39 | MAT | 02EJN0046Z | GLORIA AGUNDEZ BERNAL | PASCUALITOS | 8 | 2 |
| 40 | MIXTO | 02DPR0724Y | ULISES IRIGOYEN | PASCUALITOS | 9 | 2 |
| 41 | MAT | 02EJN0245Y | 14 DE MARZO DE 1903 | PRADERAS DEL SOL | 12 | 3 |
| 42 | MAT | 02DJN0164O | EMILIO MIRAMONTES ORDONEZ | PRIMERO DE MAYO INFONAVIT | 6 | 2 |
| 43 | MAT | 02DJN0061S | MOISES SAENZ | PUEBLA | 12 | 4 |
| 44 | MAT | 02DPR0357T | PROF. CIRILO CALDERON ALVAREZ | PUEBLA | 54 | 4 |
| 45 | MAT | 02EES0096Q | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 66 MARIA ROSALVA FELIX BELTRAN | PUEBLA | 60 | 5 |
| 46 | MAT | 02EES0201K | GUSTAVO VILDOSOLA ALMADA NUM. 103 | SATELITE | 28 | 3 |
| 47 | MAT | 02EPR0022F | FRANCISCO LARROYO | SATELITE | 24 | 4 |
| 48 | MIXTO | 02DJN0229H | ROBERTO OWEN | SATELITE | 6 | 2 |
| 49 | MAT | 02DJN0249V | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | UNION DE RESIDENTES LAZARO CARDENAS | 6 | 2 |
| 50 | MAT | 02EPR0193Z | LAZARO CARDENAS DEL RIO | UNION DE RESIDENTES LAZARO CARDENAS | 18 | 3 |
| 51 | MAT | 02DPR0082V | INNOVACION EDUCATIVA | VALLE DEL PEDREGAL | 72 | 6 |
| 52 | MAT | 02EES0139Y | SNTE NUM. 23 | VALLE DEL PEDREGAL | 72 | 6 |
| 53 | MAT | 02EPR0508H | REFORMA EDUCATIVA | VALLE DEL PEDREGAL 3A SECCI├ôN | 54 | 6 |
| 54 | MAT | 02DJN0569F | CARMEN SARA WELLS VILLAESCUSA | VALLE DEL PEDREGAL 6A SECCI├ôN | 18 | 4 |
| 55 | MAT | 02DES0053T | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VALLE DEL PUEBLA II | VALLE DEL PUEBLA | 84 | 6 |
| 56 | MAT | 02DJN0592G | NINOS HEROES | VALLE DEL PUEBLA | 18 | 4 |
| 57 | MAT | 02DJN0675P | NUEVA CREACION VALLE DEL PUEBLA II | VALLE DEL PUEBLA | 12 | 4 |
| 58 | MAT | 02DPR0097X | BENITO JUAREZ GARCIA | VALLE DEL PUEBLA | 72 | 6 |
| 59 | MAT | 02DPR0109L | JAIME SABINES | VALLE DEL PUEBLA 3A SECCI├ôN | 57 | 5 |
| 60 | MAT | 02DJN0694D | LORENZO LOPEZ GONZALEZ | VICTORIA RESIDENCIAL | 6 | 2 |
| 61 | MAT | 02DST0033Y | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NU. 32 | VILLA BONITA | 80 | 6 |
| 62 | MAT | 02DJN0386Y | PEDRO F PEREZ Y RAMIREZ | VILLA COLONIAL | 10 | 3 |
| 63 | MAT | 02DPR0806H | PEDRO F PEREZ Y RAMIREZ | VILLA COLONIAL | 24 | 4 |
| 64 | MAT | 02DJN0666H | ANTONIO PUENTE ORTIZ | VILLA DEL ROBLE | 12 | 4 |
| 65 | MAT | 02DPR0613T | BELISARIO DOMINGUEZ | VILLA DEL ROBLE | 18 | 3 |
| 66 | MAT | 02DJN0484Z | HANS CRISTIAN ANDERSEN | VILLA FLORIDA | 12 | 4 |
| 67 | MAT | 02DPR0812S | RAMON G. BONFIL | VILLA FLORIDA | 24 | 4 |
| 68 | MAT | 02DES0028U | LA JUVENTUD DEL TERCER MILENIO | VILLA FLORIDA | 72 | 6 |
| 69 | MIXTO | 02DJN0242B | VILLA VERDE | VILLA VERDE | 10 | 3 |
| 70 | MIXTO | 02EPR0317R | PROFA. JOVITA MEZA OLMOS | VILLA VERDE | 36 | 5 |
| 71 | MAT | 02DJN0409S | PAULO FREIRE | VILLAS DE LA REPUBLICA | 10 | 3 |
| 72 | MAT | 02DPR0731H | JOSE VASCONCELOS | VILLAS DE LA REPUBLICA | 24 | 4 |
| 73 | MAT | 02DPR0853S | MARIA CRISTINA RAMOS DE HERMOSILLO | VILLAS DEL COLORADO | 24 | 4 |
| 74 | MAT | 02DJN0460P | BEATRIZ ORDONEZ ACUNA | VILLAS DEL PALMAR | 12 | 4 |
| 75 | MAT | 02DPR0781P | NOE DE LA PENA HERNANDEZ | VILLAS DEL PALMAR | 24 | 4 |
|  |  |  |  | TOTAL | 2,120 | 292 |

PAQUETE 4

LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES (58 PLANTELES EDUCATIVOS MEXICALI)

| PARTIDA | CONCEPTO/CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,555 LÁMPARAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,555 LÁMPARAS T8 TIPO LEDS LINEAL 2X18 WATTS CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 1,650 LÚMENES; FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000 K, TENSIÓN DE ENTRADA UNIVERSAL 100-240 V, FRECUENCIA 50-60 HZ, COMPATIBLE CON BASE G-13, VIDA ÚTIL IGUAL O MAYOR A 30,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA MAYOR A 90 LÚMENES/WATTS, IRC IGUAL O MAYOR A 80. DEBERÁ CONTENER DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 108-285 VOLTS CON DISTORSIÓN ARMÓNICA MÁXIMA DE 20% (THD). EL MONTAJE DE LED (CHIP) DEBERÁ SER EN PLACA DE ALUMINIO. LA CUBIERTA DEBERÁ SER DE POLICARBONATO EN COLOR BLANCO DIFUSO Y DEBERÁ CONTAR CON UNA DIFUSIÓN EN UN ANGULO DE 120° HASTA 220° DE REFRACCIÓN. LA LÁMPARA PROPUESTA DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20° A 40° C SIN PÉRDIDA DE FLUJO LUMINOSO HASTA UN PERIODO DE VIDA ÚTIL DEL 70%. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI; ASÍ TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ TAMBIÉN LA GARANTÍA DE LA LÁMPARA DE 3 AÑOS MÍNIMO. LUMINARIO DE REFERENCIA MARCA PHILIPS ESENCIAL LEDTUBE 1200 MM 18 W 840 T8C W G. DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BASES G-13; ASÍ COMO, TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES EXISTENTES DE 2X40W (T-12) 2X32W (T-8) Y 2X28W (T-5) INCLUYENDO EL ARREGLO ELÉCTRICO PARA SU CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE (BALASTROS). ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 218 LÁMPARAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 218 LÁMPARAS DE TIPO LED DE HASTA 41 WATTS DE POTENCIA, 120 V, CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3,300 LÚMENES, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000K, CON CARCAZA DE ALUMINIO Y MATERIAL DE LENTE DE POLICARBONATO PARA PROTECCIÓN DE LED Y DEBERÁ INCLUIR FOTOCELDA; ASÍ COMO, GARANTÍA DE FLUJO LUMINOSOS L87/100,000 HORAS, GARANTÍA MÍNIMO DE 5 AÑOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI, ASI COMO TAMBIEN ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ MISMO, DEBERÁ INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 7 METROS, DE LA LÁMPARA SUBURBANA EXISTENTE (FLUORESCENTE, VAPOR DE SODIO, MERCURIO Y/O OTRAS) Y EL MONTAJE DE LA LÁMPARA LED QUE LA SUSTITUIRÁ. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LÁMPARA DE REFERENCIA: CAT TDD 2 P1 50K 120 PER DNA M4, MARCA LITHONIA. |
| LOS TRABAJOS PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBERÁN CONTAR CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. |  |  |

| Distribución del Suministro e Instalación de Lámparas Interiores y Exteriores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTEL EDUCATIVO | TURNO | CCT | NOMBRE | COLONIA | CANT. LAMPS LEDS AULAS | CANT. LAMPS LEDS EXTERIOR |
| 1 | MAT | 02DJN0228I | LEONA VICARIO | 18 DE MARZO | 6 | 2 |
| 2 | MAT | 02EPR0293Y | 18 DE MARZO DE 1938 | 18 DE MARZO | 21 | 4 |
| 3 | MAT | 02DDI0001H | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 1 | ANAHUAC | 6 | 2 |
| 4 | MAT | 02EES0043L | HERIBERTO JARA NUM. 74 | ANAHUAC | 36 | 4 |
| 5 | MIXTO | 02EPR0070P | DR. FEDERICO MARTINEZ MANAUTOU | BALBUENA | 24 | 4 |
| 6 | MAT | 02DPR0285Q | AMADO NERVO | CALAFIA | 18 | 3 |
| 7 | MAT | 02EJN0065N | FRANCISCO GABILONDO SOLER | CALAFIA | 12 | 3 |
| 8 | MAT | 02DJN0123O | ERASMO CASTELLANOS QUINTO | CARBAJAL | 8 | 3 |
| 9 | MAT | 02EPR0051A | PROF. ANTONIO F DELGADO | CARBAJAL | 36 | 5 |
| 10 | MAT | 02DJN0105Z | DAVID G BERLANGA | CUAUHTEMOC NORTE | 8 | 3 |
| 11 | MAT | 02EES0105H | JUSTO SIERRA NUM. 75 | CUAUHTEMOC NORTE | 24 | 3 |
| 12 | MAT | 02EPR0061H | SERGIO MARQUEZ MORENO | CUAUHTEMOC NORTE | 18 | 3 |
| 13 | MIXTO | 02DPR0263E | MANUEL S HIDALGO | CUAUHTEMOC NORTE | 24 | 4 |
| 14 | MAT | 02DPR0259S | PROF. SALVADOR JIMENEZ GOMEZ | EX EJIDO COAHUILA | 60 | 5 |
| 15 | MIXTO | 02DJN0023P | MAESTRO ANTONIO CASO | EX EJIDO COAHUILA | 10 | 4 |
| 16 | MIXTO | 02DPR0069A | CENTENARIO DE MEXICALI | HACIENDA DORADA | 24 | 4 |
| 17 | MAT | 02DPR0185R | FRANCISCO SARABIA | INDEPENDENCIA | 54 | 4 |
| 18 | MAT | 02DPR0247N | HEROES DE LA INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA | 24 | 4 |
| 19 | MAT | 02DES0023Z | MAESTRO MOISES SAENZ GARZA | INDEPENDENCIA | 88 | 6 |
| 20 | MAT | 02EES0083M | BAJA CALIFORNIA NUM. 27 | INDEPENDENCIA | 36 | 4 |
| 21 | MAT | 02EJN0048X | LUCIA GOUT | INDEPENDENCIA | 18 | 4 |
| 22 | MAT | 02EJN0173V | MARIA ESTHER | INDEPENDENCIA | 12 | 3 |
| 23 | MIXTO | 02EES0088H | PRESIDENTE JOSE LOPEZ PORTILLO NUM. 38 | INDEPENDENCIA | 48 | 4 |
| 24 | MIXTO | 02EES0149E | SECUNDARIA DE PRACTICAS PARA PEDAGOGIA NUM. 16 | INDEPENDENCIA | 60 | 5 |
| 25 | MIXTO | 02EPR0043S | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | INDEPENDENCIA | 18 | 3 |
| 26 | MIXTO | 02EPR0278F | GENERAL VICENTE GUERRERO | INDEPENDENCIA | 54 | 6 |
| 27 | MAT | 02DJN0095I | CUAUHTEMOC | INDUSTRIAL | 8 | 3 |
| 28 | MAT | 02EJN0015F | GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO | INDUSTRIAL | 8 | 2 |
| 29 | MAT | 02EJN0174U | EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS | INDUSTRIAL | 10 | 2 |
| 30 | MIXTO | 02EPR0076J | GENERAL MIGUEL ALEMAN | INDUSTRIAL | 36 | 5 |
| 31 | MIXTO | 02EST0012K | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 1 LIBERTADORES DE AMERICA | INDUSTRIAL | 36 | 4 |
| 32 | MAT | 02DJN0496D | MARIA CURIE | JARDINES DE CALAFIA | 12 | 4 |
| 33 | MAT | 02EES0027U | CINCO DE MAYO NUM. 55 | LAZARO CARDENAS | 36 | 4 |
| 34 | MAT | 02EES0055Q | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 210 FRANCISCO VILLA | LAZARO CARDENAS | 24 | 3 |
| 35 | MIXTO | 02DJN0120R | VICENTE GUERRERO | LAZARO CARDENAS | 10 | 4 |
| 36 | MIXTO | 02DPR0250A | JOSE MANCISIDOR | LAZARO CARDENAS | 24 | 4 |
| 37 | MIXTO | 02DPR0411X | GENERAL LAZARO CARDENAS | LAZARO CARDENAS | 24 | 4 |
| 38 | MAT | 02EST0010M | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 4 | MAESTROS ESTATALES | 52 | 5 |
| 39 | MAT | 02EJN0007X | BENITO JUAREZ | MAESTROS FEDERALES | 12 | 3 |
| 40 | MAT | 02DJN0459Z | FRAY JUNIPERO SERRA | MISION DEL VALLE | 8 | 3 |
| 41 | MAT | 02DPR0782O | MISION | MISION DEL VALLE | 18 | 3 |
| 42 | MIXTO | 02EPR0502N | JUVENTUD MILENIO | NUEVO MILENIO | 6 | 1 |
| 43 | MAT | 02DJN0243A | JESUS GONZALEZ ORTEGA | PASEOS DEL SOL | 12 | 4 |
| 44 | MAT | 02DES0035D | CENTENARIO DE MEXICALI | PUERTA DEL SOL | 96 | 8 |
| 45 | MIXTO | 02DPR0700O | MARIANO GARCIA GARCIA | RANCHO LA BODEGA | 18 | 3 |
| 46 | MAT | 02DJN0345Y | REAL DEL CASTILLO | REAL DEL CASTILLO | 6 | 2 |
| 47 | MAT | 02DPR0261G | MELCHOR OCAMPO | REFORMA | 24 | 4 |
| 48 | MAT | 02DJN0016F | CARMEN CALDERON CORDOVA | RESIDENCIAS | 10 | 3 |
| 49 | MAT | 02DPR0249L | HERIBERTO JARA | RESIDENCIAS | 24 | 4 |
| 50 | MAT | 02DJN0441A | MANUEL GUTIERREZ NAJERA | VALLE DORADO | 8 | 3 |
| 51 | MAT | 02EPR0320E | INDEPENDENCIA | VALLE DORADO | 36 | 5 |
| 52 | MAT | 02DJN0336Q | ANGEL ANTE | VENUSTIANO CARRANZA | 12 | 4 |
| 53 | MAT | 02DJN0344Z | VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | 6 | 2 |
| 54 | MAT | 02EES0211R | SECUNDARIA NUM. 108 | VENUSTIANO CARRANZA | 60 | 5 |
| 55 | MAT | 02EPR0356T | VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | 54 | 6 |
| 56 | MAT | 02DJN0033W | PIPILA | ZACATECAS | 10 | 3 |
| 57 | MAT | 02EES0028T | SECUNDARIA GENERAL NUM. 56 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA | ZACATECAS | 48 | 4 |
| 58 | MIXTO | 02DPR0636D | CAPITAN MIGUEL DE LA MADRID | ZACATECAS | 60 | 5 |
|  |  |  |  | TOTAL | 1,555 | 218 |

PAQUETE 5

LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES (60 PLANTELES EDUCATIVOS MEXICALI)

| PARTIDA | CONCEPTO/CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,555 LÁMPARAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,555 LÁMPARAS T8 TIPO LEDS LINEAL 2X18 WATTS CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 1,650 LÚMENES; FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000 K, TENSIÓN DE ENTRADA UNIVERSAL 100-240 V, FRECUENCIA 50-60 HZ, COMPATIBLE CON BASE G-13, VIDA ÚTIL IGUAL O MAYOR A 30,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA MAYOR A 90 LÚMENES/WATTS, IRC IGUAL O MAYOR A 80. DEBERÁ CONTENER DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 108-285 VOLTS CON DISTORSIÓN ARMÓNICA MÁXIMA DE 20% (THD). EL MONTAJE DE LED (CHIP) DEBERÁ SER EN PLACA DE ALUMINIO. LA CUBIERTA DEBERÁ SER DE POLICARBONATO EN COLOR BLANCO DIFUSO Y DEBERÁ CONTAR CON UNA DIFUSIÓN EN UN ANGULO DE 120° HASTA 220° DE REFRACCIÓN. LA LÁMPARA PROPUESTA DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20° A 40° C SIN PÉRDIDA DE FLUJO LUMINOSO HASTA UN PERIODO DE VIDA ÚTIL DEL 70%. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI; ASÍ TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ TAMBIÉN LA GARANTÍA DE LA LÁMPARA DE 3 AÑOS MÍNIMO. LUMINARIO DE REFERENCIA MARCA PHILIPS ESENCIAL LEDTUBE 1200 MM 18 W 840 T8C W G. DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BASES G-13; ASÍ COMO, TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES EXISTENTES DE 2X40W (T-12) 2X32W (T-8) Y 2X28W (T-5) INCLUYENDO EL ARREGLO ELÉCTRICO PARA SU CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE (BALASTROS). ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 225 LÁMPARAS SUBURBANAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 225 LÁMPARAS SUBURBANAS DE TIPO LED DE HASTA 41 WATTS DE POTENCIA, 120 V, CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3,300 LÚMENES, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000K, CON CARCAZA DE ALUMINIO Y MATERIAL DE LENTE DE POLICARBONATO PARA PROTECCIÓN DE LED Y DEBERÁ INCLUIR FOTOCELDA; ASÍ COMO, GARANTÍA DE FLUJO LUMINOSOS L87/100,000 HORAS, GARANTÍA MÍNIMO DE 5 AÑOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI, ASI COMO TAMBIEN ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ MISMO, DEBERÁ INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 7 METROS, DE LA LÁMPARA SUBURBANA EXISTENTE (FLUORESCENTE, VAPOR DE SODIO, MERCURIO Y/O OTRAS) Y EL MONTAJE DE LA LÁMPARA LED QUE LA SUSTITUIRÁ. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LÁMPARA DE REFERENCIA: CAT TDD 2 P1 50K 120 PER DNA M4, MARCA LITHONIA. |
| LOS TRABAJOS PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBERÁN CONTAR CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. |  |  |

| Distribución del Suministro e Instalación de Lámparas Interiores y Exteriores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTEL EDUCATIVO | TURNO | CCT | NOMBRE | COLONIA | CANT. LAMPS LEDS AULAS | CANT. LAMPS LEDS EXTERIOR |
| 1 | MAT | 02EES0106G | MAGISTERIO NUM. 18 | ALAMITOS | 60 | 5 |
| 2 | MIXTO | 02EJN0025M | ING. CARLOS RUBIO PARRA | ALAMITOS | 12 | 3 |
| 3 | MIXTO | 02EPR0063F | TENIENTE GENERAL MARIANO MATAMOROS | ALAMITOS | 36 | 5 |
| 4 | MAT | 02EPR0006O | HEROINAS DE MEXICO | ALIANZA PARA LA PRODUCCION | 18 | 3 |
| 5 | MIXTO | 02EJN0006Y | LIC. MILTON CASTELLANOS EVERARDO | ALIANZA PARA LA PRODUCCION | 8 | 2 |
| 6 | MAT | 02DJN0163P | FRIDA KAHLO | BENITO JUAREZ | 8 | 3 |
| 7 | MIXTO | 02EPR0093Z | JOSE MA MORELOS Y PAVON | BENITO JUAREZ | 24 | 4 |
| 8 | MAT | 02DJN0283B | MARIANO AZUELA | COMPUERTAS | 4 | 2 |
| 9 | MAT | 02EPR0079G | EVA TORREA DE SALAS | COMPUERTAS | 18 | 3 |
| 10 | MAT | 02EPR0199T | ARSENIO ACOSTA A | COMPUERTAS | 36 | 5 |
| 11 | MIXTO | 02EPR0054Y | CENTENARIO CONSTITUCION 1857 | CONSTITUCION | 24 | 4 |
| 12 | MIXTO | 02DPR0260H | CORREGIDORA DE QUERETARO | CORREGIDORA | 24 | 4 |
| 13 | MAT | 02DJN0225L | MELCHOR OCAMPO | EL LIENZO | 8 | 3 |
| 14 | MAT | 02EJN0031X | FERROCARRIL SONORA BAJA CALIFORNIA | FERROCARRIL | 6 | 2 |
| 15 | MAT | 02EPR0080W | FERROCARRIL SONORA BAJA CFA | FERROCARRIL | 21 | 4 |
| 16 | MAT | 02EJN0058D | ROBERTO DE LA MADRID | FLORES MAGON | 10 | 2 |
| 17 | MAT | 02EPR0206M | RICARDO FLORES MAGON | FLORES MAGON | 54 | 6 |
| 18 | MAT | 02EES0108E | EDUCACION NUM. 87 | FOVISSSTE | 60 | 5 |
| 19 | MIXTO | 02DPR0286P | JUAN ESCUTIA | FOVISSSTE | 24 | 4 |
| 20 | MIXTO | 02EJN0118B | HEROE DE NACOZARI | FOVISSSTE | 12 | 3 |
| 21 | MIXTO | 02EPR0077I | JESUS GARCIA | HEROE DE NACOZARI | 36 | 5 |
| 22 | MAT | 02EES0032F | HERMANOS FLORES MAGON NUM. 60 | IMPERIAL | 36 | 4 |
| 23 | MAT | 02EJN0047Y | LORENZO FILHO | IMPERIAL | 12 | 3 |
| 24 | MIXTO | 02DJN0237Q | NICOLAS BRAVO | LAS FUENTES | 6 | 2 |
| 25 | MIXTO | 02EPR0030O | SOROPTIMISTA | LIBERTAD | 36 | 5 |
| 26 | MIXTO | 02DJN0507T | QUETZALCOATL | LOMAS DE ABASOLO | 6 | 2 |
| 27 | MIXTO | 02DPR0841N | GABRIELA DELGADO MONTE | LOMAS DE ABASOLO | 18 | 3 |
| 28 | MAT | 02DJN0110K | PROF. DOMINGO MARQUEZ SANCHEZ | MARIANO ABASOLO | 4 | 2 |
| 29 | MAT | 02DPR0364C | MARIANO ABASOLO | MARIANO ABASOLO | 18 | 3 |
| 30 | MIXTO | 02ETV0066B | TELESECUNDARIA NUM. 69 MARIANO ABASOLO | MARIANO ABASOLO | 8 | 2 |
| 31 | MAT | 02EES0071H | ANO DE MORELOS NUM. 45 | MIRAFLORES | 28 | 3 |
| 32 | MAT | 02EPR0066C | MAESTRO CARLOS ARZABA GARCIA | MIRAFLORES | 24 | 4 |
| 33 | MIXTO | 02EJN0066M | FLOR DE LA INFANCIA CLUB DE LEONES | MIRAFLORES | 12 | 3 |
| 34 | MIXTO | 02EPR0059T | JOAQUIN RAMIREZ ARBALLO | MIRAFLORES | 18 | 3 |
| 35 | MAT | 02DES0002M | SECUNDARIA 18 DE MARZO 1938 | NUEVA | 72 | 6 |
| 36 | MAT | 02EJN0014G | FEDERICO FROEBEL | NUEVA | 18 | 4 |
| 37 | MIXTO | 02DPR0175K | CUAUHTEMOC | NUEVA | 24 | 4 |
| 38 | MIXTO | 02DJN0030Z | GABRIEL LEYVA | PRIMERA SECCION | 8 | 3 |
| 39 | MIXTO | 02EJN0175T | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | PRIMERA SECCION | 10 | 3 |
| 40 | MAT | 02DES0016P | ESCUELA SECUNDARIA NUM. 5 DR. JOSE MA LUIS MORA | PRIMERO DE DICIEMBRE | 72 | 6 |
| 41 | MIXTO | 02EJN0124M | MAESTRO JUSTO SIERRA | PRIMERO DE DICIEMBRE | 12 | 3 |
| 42 | MIXTO | 02EPR0078H | PRIMERO DE DICIEMBRE DE 1953 | PRIMERO DE DICIEMBRE | 36 | 5 |
| 43 | MAT | 02DPR0208L | ANO DE LA PATRIA | PROHOGAR | 24 | 4 |
| 44 | MIXTO | 02DJN0029J | PROFESOR MIGUEL ANGEL CASILLAS | PROHOGAR | 10 | 3 |
| 45 | MIXTO | 02EJN0024N | ROSAURA ZAPATA | PROHOGAR | 12 | 3 |
| 46 | MIXTO | 02EPR0046P | MTRA MA DEL CARMEN PINA DE RDGEZ | PROHOGAR | 36 | 5 |
| 47 | MIXTO | 02EPR0200S | IV AYUNTAMIENTO 2 | PROHOGAR | 36 | 5 |
| 48 | MIXTO | 02DPR0174L | MEXICO | REPUBLICA MEXICANA | 24 | 4 |
| 49 | MAT | 02EJN0103Z | JEAN PIAGET | RIVERA | 12 | 3 |
| 50 | MAT | 02DJN0388W | JOMAI PINA | RIVERA CAMPESTRE | 12 | 4 |
| 51 | MAT | 02DPR0732G | QUETZALCOATL | RIVERA CAMPESTRE | 24 | 4 |
| 52 | MAT | 02DST0002E | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 2 | SAN GABRIEL | 100 | 8 |
| 53 | MAT | 02EJN0030Y | PROFA. MARIA MONTESSORI | SAN GABRIEL | 8 | 2 |
| 54 | MIXTO | 02EPR0031N | LIC. BENITO JUAREZ | SAN GABRIEL | 18 | 3 |
| 55 | MIXTO | 02DPR0278G | BENITO JUAREZ | SEGUNDA SECCION | 60 | 5 |
| 56 | MIXTO | 02DPR0519O | BENEMERITA LEONA VICARIO | SEGUNDA SECCION | 60 | 5 |
| 57 | MAT | 02EJN0029I | JUAN JACOBO ROUSSEAU | SONORA | 12 | 3 |
| 58 | MIXTO | 02DES0009F | DAVID ALFARO SIQUEIROS | SONORA | 96 | 8 |
| 59 | MAT | 02EJN0020R | VISTAHERMOSA | VISTA HERMOSA | 12 | 3 |
| 60 | MAT | 02DPR0900M | 21 DE MARZO | AV. DEL PASAJE SIN NUMERO FRACC. MISION DEL ANGEL | 18 | 3 |
|  |  |  |  | TOTAL | 1,555 | 225 |

PAQUETE 6

LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES (62 PLANTELES EDUCATIVOS MEXICALI)

| PARTIDA | CONCEPTO/CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,620 LÁMPARAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,620 LÁMPARAS T8 TIPO LEDS LINEAL 2X18 WATTS CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 1,650 LÚMENES; FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000 K, TENSIÓN DE ENTRADA UNIVERSAL 100-240 V, FRECUENCIA 50-60 HZ, COMPATIBLE CON BASE G-13, VIDA ÚTIL IGUAL O MAYOR A 30,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA MAYOR A 90 LÚMENES/WATTS, IRC IGUAL O MAYOR A 80. DEBERÁ CONTENER DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 108-285 VOLTS CON DISTORSIÓN ARMÓNICA MÁXIMA DE 20% (THD). EL MONTAJE DE LED (CHIP) DEBERÁ SER EN PLACA DE ALUMINIO. LA CUBIERTA DEBERÁ SER DE POLICARBONATO EN COLOR BLANCO DIFUSO Y DEBERÁ CONTAR CON UNA DIFUSIÓN EN UN ANGULO DE 120° HASTA 220° DE REFRACCIÓN. LA LÁMPARA PROPUESTA DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20° A 40° C SIN PÉRDIDA DE FLUJO LUMINOSO HASTA UN PERIODO DE VIDA ÚTIL DEL 70%. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI; ASÍ COMO TAMBIÉN ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA, COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ TAMBIÉN LA GARANTÍA DE LA LÁMPARA DE 3 AÑOS MÍNIMO. LUMINARIO DE REFERENCIA MARCA PHILIPS ESENCIAL LEDTUBE 1200 MM 18 W 840 T8C W G. DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BASES G-13; ASÍ COMO, TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES EXISTENTES DE 2X40W (T-12) 2X32W (T-8) Y 2X28W (T-5) INCLUYENDO EL ARREGLO ELÉCTRICO PARA SU CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE (BALASTROS). ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 238 LÁMPARAS SUBURBANAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 238 LÁMPARAS SUBURBANAS DE TIPO LED DE HASTA 41 WATTS DE POTENCIA, 120 V, CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3,300 LÚMENES, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000K, CON CARCAZA DE ALUMINIO Y MATERIAL DE LENTE DE POLICARBONATO PARA PROTECCIÓN DE LED Y DEBERÁ INCLUIR FOTOCELDA; ASÍ COMO, GARANTÍA DE FLUJO LUMINOSOS L87/100,000 HORAS, GARANTÍA MÍNIMO DE 5 AÑOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI, ASI COMO TAMBIEN ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ MISMO, DEBERÁ INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 7 METROS, DE LA LÁMPARA SUBURBANA EXISTENTE (FLUORESCENTE, VAPOR DE SODIO, MERCURIO Y/O OTRAS) Y EL MONTAJE DE LA LÁMPARA LED QUE LA SUSTITUIRÁ. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LÁMPARA DE REFERENCIA: CAT TDD 2 P1 50K 120 PER DNA M4, MARCA LITHONIA. |
| LOS TRABAJOS PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBERÁN CONTAR CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. |  |  |

| Distribución del Suministro e Instalación de Lámparas Interiores y Exteriores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTEL EDUCATIVO | TURNO | CCT | NOMBRE | COLONIA | CANT. LAMPS LEDS AULAS | CANT. LAMPS LEDS EXTERIOR |
| 1 | MAT | 02DJN0227J | GRACIANO VINIEGRA SALAZAR | 27 DE SEPTIEMBRE | 12 | 4 |
| 2 | MAT | 02EJN0019B | JUAN AMOS COMENIO | BAJA CALIFORNIA | 12 | 3 |
| 3 | MAT | 02EES0070I | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 100 | BAJA CALIFORNIA | 72 | 6 |
| 4 | MIXTO | 02EPR0069Z | DOCTOR MANUEL G GONZALEZ | BAJA CALIFORNIA | 21 | 4 |
| 5 | MIXTO | 02EPR0092A | ENRIQUE RODRIGUEZ CANO | BAJA CALIFORNIA | 36 | 5 |
| 6 | MIXTO | 02DJN0002C | CIRIA COTA CAMACHO | BELLAVISTA | 6 | 2 |
| 7 | MIXTO | 02DPR0270O | JOSE MA MORELOS | BELLAVISTA | 24 | 4 |
| 8 | MIXTO | 02DPR0381T | RAFAEL RAMIREZ | BELLAVISTA | 18 | 3 |
| 9 | MIXTO | 02DES0007H | RAFAEL RAMIREZ | BELLAVISTA | 72 | 6 |
| 10 | MAT | 02EJN0053I | CAPULLO | CONSTITUYENTES DE 1906 | 10 | 3 |
| 11 | MIXTO | 02EPR0053Z | CONSTITUYENTES DE BAJA CFA | CONSTITUYENTES DE 1906 | 36 | 5 |
| 12 | MAT | 02EES0034D | REVOLUCION MEXICANA 62 | ESPERANZA | 60 | 5 |
| 13 | MAT | 02EES0171G | SECUNDARIA PRACTICAS DE PEDAGOGIA NUM. 90 | ESPERANZA | 48 | 4 |
| 14 | MAT | 02EJN0054H | NINO FRANCISCO MARQUEZ | ESPERANZA | 12 | 3 |
| 15 | MAT | 02EST0016G | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 8 | ESPERANZA | 24 | 3 |
| 16 | MIXTO | 02DJN0134U | 21 DE MARZO | ESPERANZA | 6 | 2 |
| 17 | MIXTO | 02EPR0071O | 20 DE NOVIEMBRE | ESPERANZA | 36 | 5 |
| 18 | MIXTO | 02EPR0114W | HEROES DE LA REFORMA | ESPERANZA | 24 | 4 |
| 19 | MAT | 02EPR0042T | GUADALUPE VICTORIA | FRONTERIZA ESQUIVEL | 21 | 4 |
| 20 | MIXTO | 02DJN0125M | VICENTE SUAREZ | FRONTERIZA ESQUIVEL | 6 | 2 |
| 21 | MAT | 02EES0138Z | LIC. JOSE F GUAJARDO NUM. 50 | GUAJARDO | 60 | 5 |
| 22 | MAT | 02EJN0009V | CARLOTA A DE GUAJARDO | GUAJARDO | 10 | 3 |
| 23 | MIXTO | 02DJN0663K | CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL AUGUSTO HERNANDEZ BERMUDEZ | GUAJARDO | 6 | 2 |
| 24 | MIXTO | 02DPR0495V | CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL AUGUSTO HERNANDEZ BERMUDEZ | GUAJARDO | 9 | 2 |
| 25 | MIXTO | 02DPR0576F | PATRIA | GUAJARDO | 24 | 4 |
| 26 | MAT | 02DJN0129I | MEXICALI | LAS PALOMAS | 14 | 4 |
| 27 | MAT | 02EPR0087P | ESCUELA PRIMARIA PROF. FRANCISCO DUENAS MONTES | LAS PALOMAS | 21 | 4 |
| 28 | MIXTO | 02DJN0015G | ROSAURA ZAPATA | LOMA LINDA | 12 | 4 |
| 29 | MIXTO | 02DPR0248M | VICENTE GUERRERO | LOMA LINDA | 24 | 4 |
| 30 | MIXTO | 02EPR0111Z | BENEMERITO DE LAS AMERICAS | LOMA LINDA | 36 | 5 |
| 31 | MAT | 02DJN0103A | CRISTOBAL COLON | LUCERNA | 8 | 3 |
| 32 | MAT | 02DJN0246Y | LAURO AGUIRRE | LUCERNA | 10 | 4 |
| 33 | MAT | 02EPR0327Y | NARCISO MENDOZA | LUCERNA | 36 | 5 |
| 34 | MAT | 02EJN0179P | LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | LUIS DONALDO COLOSIO | 12 | 3 |
| 35 | MAT | 02DPR0880P | HECTOR TERAN TERAN | LUIS DONALDO COLOSIO | 24 | 4 |
| 36 | MAT | 02EJN0041D | ROSARIO CASTELLANOS | MEXICALI CENTRO CIVICO COMERCIAL | 6 | 2 |
| 37 | MAT | 02EJN0021Q | GENERAL JOAQUIN AMARO | MILITAR | 10 | 3 |
| 38 | MIXTO | 02EPR0313V | JUAN ESCUTIA | MILITAR | 36 | 5 |
| 39 | MAT | 02EES0060B | FRANCISCO I. MADERO NUM. 5 | NUEVA ESPERANZA | 60 | 5 |
| 40 | MAT | 02EJN0026L | CARMEN SERDAN | NUEVA ESPERANZA | 10 | 2 |
| 41 | MIXTO | 02EPR0074L | VALENTIN GOMEZ FARIAS | NUEVA ESPERANZA | 36 | 5 |
| 42 | MAT | 02DPR0422C | PROF. DOMINGO MARQUEZ SANCHEZ | ORIZABA | 24 | 4 |
| 43 | MAT | 02EES0160A | DOROTEO ARANGO NUM. 33 | ORIZABA | 60 | 5 |
| 44 | MAT | 02EJN0064O | DOMINGO MARQUEZ SANCHEZ | ORIZABA | 12 | 3 |
| 45 | MIXTO | 02DPR0212Y | PLAN DE SAN LUIS | ORIZABA | 24 | 4 |
| 46 | MIXTO | 02EJN0022P | SALVADOR M LIMA | ORIZABA | 12 | 3 |
| 47 | MIXTO | 02EPR0064E | GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ | ORIZABA | 36 | 5 |
| 48 | MAT | 02DPR0130O | TENIENTE ANDRES ARREOLA | PUEBLO NUEVO | 54 | 4 |
| 49 | MAT | 02DPR0272M | NETZAHUALCOYOTL | PUEBLO NUEVO | 24 | 4 |
| 50 | MAT | 02DES0013S | JESUS REYES HEROLES | PUEBLO NUEVO | 72 | 6 |
| 51 | MIXTO | 02DJN0032X | ENRIQUE PESTALOZZI | PUEBLO NUEVO | 8 | 3 |
| 52 | MAT | 02EPR0034K | PLAN DE GUADALUPE | REVOLUCION | 24 | 4 |
| 53 | MIXTO | 02DJN0091M | REVOLUCION DE 1910 | REVOLUCION | 8 | 3 |
| 54 | MAT | 02DPR0273L | HEROES DE CHAPULTEPEC | SANTA CLARA | 24 | 4 |
| 55 | MAT | 02EES0005I | MOISES SAENZ NUM. 6 | SANTA CLARA | 60 | 5 |
| 56 | MAT | 02EJN0072X | JOSE MA GARCIA RADILLO | SANTA CLARA | 10 | 2 |
| 57 | MIXTO | 02DJN0133V | ANGELA PERALTA | SANTA CLARA | 8 | 3 |
| 58 | MAT | 02DJN0115F | MOTOLINIA | UNIVERSITARIO | 8 | 3 |
| 59 | MAT | 02EES0167U | LIC. MILTON CASTELLANOS EVERARDO NUM. 88 | UNIVERSITARIO | 60 | 5 |
| 60 | MAT | 02EPR0208K | PIONEROS DE BAJA CALIFORNIA | UNIVERSITARIO | 36 | 5 |
| 61 | MAT | 02DJN0165N | FRANCISCO GALLEGO MONGE | VILLAFONTANA | 12 | 4 |
| 62 | MAT | 02DPR0434H | GABRIELA MISTRAL | VILLAFONTANA | 24 | 4 |
|  |  |  |  | TOTAL | 1,620 | 238 |

PAQUETE 7

LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES (42 PLANTELES EDUCATIVOS MEXICALI)

| PARTIDA | CONCEPTO/CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 864 LÁMPARAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 864 LÁMPARAS T8 TIPO LEDS LINEAL 2X18 WATTS CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 1,650 LÚMENES; FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000 K, TENSIÓN DE ENTRADA UNIVERSAL 100-240 V, FRECUENCIA 50-60 HZ, COMPATIBLE CON BASE G-13, VIDA ÚTIL IGUAL O MAYOR A 30,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA MAYOR A 90 LÚMENES/WATTS, IRC IGUAL O MAYOR A 80. DEBERÁ CONTENER DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 108-285 VOLTS CON DISTORSIÓN ARMÓNICA MÁXIMA DE 20% (THD). EL MONTAJE DE LED (CHIP) DEBERÁ SER EN PLACA DE ALUMINIO. LA CUBIERTA DEBERÁ SER DE POLICARBONATO EN COLOR BLANCO DIFUSO Y DEBERÁ CONTAR CON UNA DIFUSIÓN EN UN ANGULO DE 120° HASTA 220° DE REFRACCIÓN. LA LÁMPARA PROPUESTA DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20° A 40° C SIN PÉRDIDA DE FLUJO LUMINOSO HASTA UN PERIODO DE VIDA ÚTIL DEL 70%. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI; ASÍ COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ TAMBIÉN LA GARANTÍA DE LA LÁMPARA DE 3 AÑOS MÍNIMO. LUMINARIO DE REFERENCIA MARCA PHILIPS ESENCIAL LEDTUBE 1200 MM 18 W 840 T8C W G. DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BASES G-13; ASÍ COMO, TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES EXISTENTES DE 2X40W (T-12) 2X32W (T-8) Y 2X28W (T-5) INCLUYENDO EL ARREGLO ELÉCTRICO PARA SU CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE (BALASTROS). ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 147 LÁMPARAS SUBURBANAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 147 LÁMPARAS SUBURBANAS DE TIPO LED DE HASTA 41 WATTS DE POTENCIA, 120 V, CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3,300 LÚMENES, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000K, CON CARCAZA DE ALUMINIO Y MATERIAL DE LENTE DE POLICARBONATO PARA PROTECCIÓN DE LED Y DEBERÁ INCLUIR FOTOCELDA; ASÍ COMO, GARANTÍA DE FLUJO LUMINOSOS L87/100,000 HORAS, GARANTÍA MÍNIMO DE 5 AÑOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI. ASI COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ MISMO, DEBERÁ INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 7 METROS, DE LA LÁMPARA SUBURBANA EXISTENTE (FLUORESCENTE, VAPOR DE SODIO, MERCURIO Y/O OTRAS) Y EL MONTAJE DE LA LÁMPARA LED QUE LA SUSTITUIRÁ. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LÁMPARA DE REFERENCIA: CAT TDD 2 P1 50K 120 PER DNA M4, MARCA LITHONIA. |
| LOS TRABAJOS PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBERÁN CONTAR CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. |  |  |

| Distribución del Suministro e Instalación de Lámparas Interiores y Exteriores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTEL EDUCATIVO | TURNO | CCT | NOMBRE | COLONIA | CANT. LAMPS LEDS AULAS | CANT. LAMPS LEDS EXTERIOR |
| 1 | MAT | 02EJN0149V | VICENTE GUERRERO | CACHANILLA | 6 | 2 |
| 2 | MAT | 02EPR0400Q | IGNACIO ALDAMA | CACHANILLA | 36 | 5 |
| 3 | MAT | 02EJN0189W | PROFA. CONSUELO AYALA DE ESTRELLA | CENTINELA | 6 | 2 |
| 4 | MAT | 02EPR0197V | JOSE ALVAREZ BANUELOS | CENTINELA | 12 | 2 |
| 5 | MAT | 02EJN0248V | EL PARAISO | EL PARA├ìSO | 4 | 1 |
| 6 | MAT | 02EPR0506J | HERMANOS FLORES MAGON | EL PARA├ìSO | 18 | 3 |
| 7 | MAT | 02DPR0608H | GENERAL MANUEL DOBLADO | EL REFUGIO | 24 | 4 |
| 8 | MAT | 02DJN0674Q | GUADALUPE MENDOZA PARTIDA | JARDINES DE LA PROGRESO | 4 | 2 |
| 9 | MAT | 02DPR0101T | EMILIANO ZAPATA | JARDINES DE LA PROGRESO | 18 | 3 |
| 10 | MAT | 02EES0131F | MARTIRES DE RIO BLANCO NUM. 48 | LA ESTRELLA | 60 | 5 |
| 11 | MAT | 02DES0055R | ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION MAYOS | MAYOS | 72 | 6 |
| 12 | MAT | 02EJN0088Y | MAYOS | MAYOS | 8 | 2 |
| 13 | MAT | 02DJN0067M | FELIPE RICO ISLAS | NACIONALISTAS | 12 | 4 |
| 14 | MAT | 02DJN0337P | JOSE DOLORES GARCIA VALENZUELA | NACIONALISTAS | 10 | 4 |
| 15 | MAT | 02EES0159L | PLAN DE AYALA NUM. 21 | NACIONALISTAS | 52 | 5 |
| 16 | MAT | 02EPR0334H | AGUSTIN YANEZ | NACIONALISTAS | 21 | 4 |
| 17 | MAT | 02EPR0378E | PROF. WALDO HERNANDEZ MALDONADO | NACIONALISTAS | 24 | 4 |
| 18 | MIXTO | 02DPR0686L | LIBERTADORES | NACIONALISTAS | 24 | 4 |
| 19 | MAT | 02EPR0479C | EDUCADORES DE MEXICO | ORIZABA | 36 | 5 |
| 20 | MAT | 02EPR0457R | SOLEDAD PONCE DE LEON PATINO | POPULAR CENTINELA | 21 | 4 |
| 21 | MAT | 02DJN0044B | MANUEL M PONCE | PROGRESO | 6 | 2 |
| 22 | MAT | 02DPR0181V | PROF. ANGEL ANTE | PROGRESO | 18 | 3 |
| 23 | MAT | 02EPR0430K | REAL DEL RIO MATUTINA | REAL DEL RIO RESIDENCIAL | 36 | 5 |
| 24 | MAT | 02DJN0580B | KAROL WOJTYLA | SAN CARLOS | 6 | 2 |
| 25 | MAT | 02EJN0204Y | MARIA CRISTINA RAMOS DE HERMOSILLO | SAN FRANCISCO | 12 | 3 |
| 26 | MAT | 02DJN0384Z | IMPERIO AZTECA | SAN JACINTO | 10 | 3 |
| 27 | MAT | 02DJN0250K | 5 DE FEBRERO | SAN JOSE | 8 | 3 |
| 28 | MIXTO | 02DPR0675F | JOSE MARIA IGLESIAS | SAN JOSE | 18 | 3 |
| 29 | MAT | 02DJN0157E | CARMEN RAMOS DEL RIO | SANTA ISABEL | 12 | 4 |
| 30 | MAT | 02EPR0131M | SENADOR BELISARIO DOMINGUEZ | SANTA ISABEL | 36 | 5 |
| 31 | MAT | 02DPR0673H | PROFA. MA LUISA URRUTIA DE SIQUEIROS | SANTA LORENA | 24 | 4 |
| 32 | MAT | 02DJN0421N | RUFINO TAMAYO | SANTO NI├æO | 12 | 4 |
| 33 | MAT | 02DPR0766X | 14 DE MARZO DE 1903 | SANTO NI├æO | 24 | 4 |
| 34 | MAT | 02EST0019D | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 9 | SANTO NI├æO | 60 | 5 |
| 35 | MAT | 02DJN0670U | HORACIO LEON NIEBLAS | VALLE DE LAS MISIONES | 12 | 4 |
| 36 | MAT | 02DPR0484P | ANTONIO PUENTE ORTIZ | VALLE DE LAS MISIONES | 24 | 4 |
| 37 | MAT | 02DJN0693E | JUAN JOSE ARREOLA | VI├æAS DEL SOL | 6 | 2 |
| 38 | MAT | 02DPR0916N | ANTONIO VALDEZ HERRERA | VI├æAS DEL SOL | 18 | 3 |
| 39 | MAT | 02DJN0669E | OCTAVIO CONTRERAS ALEMAN | VILLA DE ALARC├ôN | 10 | 4 |
| 40 | MAT | 02DPR0642O | PLACIDO VALENZUELA ARAGON | VILLA DE ALARC├ôN | 18 | 3 |
| 41 | MAT | 02DJN0711D | MARIA DE LA LUZ ABARCA ARROYO | CALLE TORRE DE BURGO SN, FRACC. VILLA LOS JAZMINES | 8 | 3 |
| 42 | MAT | 02DPR0912R | RAFAEL ANGEL SUAREZ GONZALEZ | AV. FUENTE NOVILLA SN, FRACC. LOS JAZMINES | 18 | 3 |
|  |  |  |  | TOTAL | 864 | 147 |

PAQUETE 8

LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES (57 PLANTELES EDUCATIVOS MEXICALI)

| PARTIDA | CONCEPTO/CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 998 LÁMPARAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 998 LÁMPARAS T8 TIPO LEDS LINEAL 2X18 WATTS CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 1,650 LÚMENES; FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000 K, TENSIÓN DE ENTRADA UNIVERSAL 100-240 V, FRECUENCIA 50-60 HZ, COMPATIBLE CON BASE G-13, VIDA ÚTIL IGUAL O MAYOR A 30,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA MAYOR A 90 LÚMENES/WATTS, IRC IGUAL O MAYOR A 80. DEBERÁ CONTENER DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 108-285 VOLTS CON DISTORSIÓN ARMÓNICA MÁXIMA DE 20% (THD). EL MONTAJE DE LED (CHIP) DEBERÁ SER EN PLACA DE ALUMINIO. LA CUBIERTA DEBERÁ SER DE POLICARBONATO EN COLOR BLANCO DIFUSO Y DEBERÁ CONTAR CON UNA DIFUSIÓN EN UN ANGULO DE 120° HASTA 220° DE REFRACCIÓN. LA LÁMPARA PROPUESTA DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20° A 40° C SIN PÉRDIDA DE FLUJO LUMINOSO HASTA UN PERIODO DE VIDA ÚTIL DEL 70%. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI; ASÍ COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ TAMBIÉN LA GARANTÍA DE LA LÁMPARA DE 3 AÑOS MÍNIMO. LUMINARIO DE REFERENCIA MARCA PHILIPS ESENCIAL LEDTUBE 1200 MM 18 W 840 T8C W G. DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BASES G-13; ASÍ COMO, TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES EXISTENTES DE 2X40W (T-12) 2X32W (T-8) Y 2X28W (T-5) INCLUYENDO EL ARREGLO ELÉCTRICO PARA SU CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE (BALASTROS). ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 169 LÁMPARAS SUBURBANAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 169 LÁMPARAS SUBURBANAS DE TIPO LED DE HASTA 41 WATTS DE POTENCIA, 120 V, CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3,300 LÚMENES, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000K, CON CARCAZA DE ALUMINIO Y MATERIAL DE LENTE DE POLICARBONATO PARA PROTECCIÓN DE LED Y DEBERÁ INCLUIR FOTOCELDA; ASÍ COMO, GARANTÍA DE FLUJO LUMINOSOS L87/100,000 HORAS, GARANTÍA MÍNIMO DE 5 AÑOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI. ASI COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ MISMO, DEBERÁ INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 7 METROS, DE LA LÁMPARA SUBURBANA EXISTENTE (FLUORESCENTE, VAPOR DE SODIO, MERCURIO Y/O OTRAS) Y EL MONTAJE DE LA LÁMPARA LED QUE LA SUSTITUIRÁ. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LÁMPARA DE REFERENCIA: CAT TDD 2 P1 50K 120 PER DNA M4, MARCA LITHONIA. |
| LOS TRABAJOS PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBERÁN CONTAR CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. |  |  |

| Distribución del Suministro e Instalación de Lámparas Interiores y Exteriores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTEL EDUCATIVO | TURNO | CCT | NOMBRE | COLONIA | CANT. LAMPS LEDS AULAS | CANT. LAMPS LEDS EXTERIOR |
| 1 | MAT | 02DJN0009W | ENRIQUE C. REBSAMEN | CUERNAVACA | 8 | 3 |
| 2 | MAT | 02DJN0010L | SEGISMUNDO FREUD | GUANAJUATO 1 | 4 | 2 |
| 3 | MAT | 02DJN0039Q | FEDERICO FROEBEL | TAMAULIPAS | 4 | 2 |
| 4 | MAT | 02DJN0174V | FRANCISCO MARQUEZ | KILOMETRO 85 CARRETERA SAN FELIPE EJIDO EL CHOROPO | 4 | 2 |
| 5 | MAT | 02DPR0221F | IGNACIO ALLENDE | SINALOA | 24 | 4 |
| 6 | MAT | 02DPR0353X | JUAN VELEZ | ISLAS AGRARIAS A | 24 | 4 |
| 7 | MAT | 02DPR0360G | PROF. ENRIQUE CORONA | POLVORA | 18 | 3 |
| 8 | MAT | 02DPR0463C | LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | CUERNAVACA | 24 | 4 |
| 9 | MAT | 02DPR0464B | MARTIRES DEL AGRARISMO | ISLAS AGRARIAS B | 24 | 4 |
| 10 | MAT | 02DPR0588K | PROF. J JESUS SIGALA OJEDA | KILOMETRO 8 CARRETERA A SAN FELIPE CAMPO LEON 1 | 18 | 3 |
| 11 | MAT | 02DST0012L | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 12 | SINALOA | 32 | 3 |
| 12 | MAT | 02EES0109D | FLORENTINO DOMINGUEZ PENA NUM. 64 | CUERNAVACA | 36 | 4 |
| 13 | MAT | 02EES0121Z | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 80 27 DE ENERO DE 1937 | ISLAS AGRARIAS B | 12 | 3 |
| 14 | MAT | 02EES0152S | SALVADOR ALLENDE NUM. 77 | CERRO PRIETO 4 | 28 | 3 |
| 15 | MAT | 02EES0178Z | IGNACIO SANCHEZ CAMPOS NUM. 93 | ISLAS AGRARIAS A | 48 | 4 |
| 16 | MAT | 02EES0183L | SECUNDARIA GENERAL NUM. 96 | GUANAJUATO 1 | 24 | 3 |
| 17 | MAT | 02EJN0059C | LEONARDO PRADO DIAZ | ISLAS AGRARIAS A | 10 | 2 |
| 18 | MAT | 02EJN0097F | NINO FERNANDO MONTES DE OCA | ISLAS AGRARIAS B | 6 | 2 |
| 19 | MIXTO | 02DPR0331L | GERVACIO MENDOZA | GUANAJUATO 1 | 18 | 3 |
| 20 | MIXTO | 02DPR0456T | LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | TAMAULIPAS | 24 | 4 |
| 21 | MIXTO | 02DPR0462D | VICENTE GUERRERO | TULA | 6 | 1 |
| 22 | MIXTO | 02DPR0491Z | MANUEL LOPEZ COTILLA | JALISCO | 9 | 2 |
| 23 | MIXTO | 02DPR0702M | SOLIDARIDAD CAMPESINA | MESA ARENOSA DE ANDRADE (VILLA ZAPATA) | 9 | 2 |
| 24 | MIXTO | 02DPR0871H | HECTOR TERAN | EJIDO EL CHOROPO | 18 | 3 |
| 25 | MIXTO | 02EPR0073M | XICOTENCATL | CERRO PRIETO 4 | 18 | 3 |
| 26 | MAT | 02DJN0020S | PROFA. ANGELINA CASILLAS B | BENITO JUAREZ | 8 | 3 |
| 27 | MIXTO | 02DPR0377G | PROF. JOSE GPE NAJERA JIMENEZ | BENITO JUAREZ | 24 | 4 |
| 28 | MIXTO | 02DPR0417R | BENITO JUAREZ | BENITO JUAREZ | 9 | 2 |
| 29 | MAT | 02EES0020A | DR. FEDERICO MARTINEZ MANAUTOU NUM. 42 | DISTRITO FEDERAL | 36 | 4 |
| 30 | MIXTO | 02EPR0101S | PROF. GUILEBALDO ZAVALA | DISTRITO FEDERAL | 18 | 3 |
| 31 | MIXTO | 02DPR0420E | EMILIANO ZAPATA | IRAPUATO 2 | 18 | 3 |
| 32 | MAT | 02DJN0076U | JIQUILPAN | JIQUILPAN | 6 | 2 |
| 33 | MIXTO | 02DPR0396V | JIQUILPAN | JIQUILPAN | 24 | 4 |
| 34 | MAT | 02DJN0173W | VALENTIN GOMEZ FARIAS | LAZARO CARDENAS | 10 | 4 |
| 35 | MIXTO | 02EPR0117T | GENERAL LAZARO CARDENAS | LAZARO CARDENAS | 36 | 5 |
| 36 | MAT | 02DST0005B | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 5 | LIC BENITO JUAREZ | 24 | 3 |
| 37 | MIXTO | 02DPR0148N | MEXICO | MEXICO | 18 | 3 |
| 38 | MAT | 02DJN0013I | MONTERREY | MONTERREY | 4 | 2 |
| 39 | MIXTO | 02EPR0035J | PROFA. PAULA LOPEZ ESPINOZA | MONTERREY | 18 | 3 |
| 40 | MIXTO | 02DPR0177I | PROFA. ISAURA RAMIREZ MADRIGAL | PIEDRAS NEGRAS | 18 | 3 |
| 41 | MIXTO | 02DPR0398T | PROF. MANUEL SALAS QUINTAL | PUENTE TREVI├æO | 9 | 2 |
| 42 | MAT | 02DJN0031Y | GABRIELA MISTRAL | QUERETARO | 8 | 3 |
| 43 | MAT | 02EES0010U | EMILIANO ZAPATA NUM. 26 | QUERETARO | 52 | 5 |
| 44 | MIXTO | 02DPR0356U | CONSTITUYENTES DE QUERETARO | QUERETARO | 24 | 4 |
| 45 | MAT | 02DJN0106Y | JUAN MA DE SALVATIERRA | SAN LUIS POTOSI | 4 | 2 |
| 46 | MIXTO | 02DPR0216U | VICENTE GUERRERO | SAN LUIS POTOSI | 18 | 3 |
| 47 | MIXTO | 02EES0065X | JUAN ESCUTIA NUM. 11 | TECOLOTE BATAQUES | 36 | 4 |
| 48 | MAT | 02DJN0084C | TEHUANTEPEC | TEHUANTEPEC | 4 | 2 |
| 49 | MIXTO | 02DPR0190C | TEHUANTEPEC | TEHUANTEPEC | 18 | 3 |
| 50 | MIXTO | 02EPR0135I | JOSE MARIA MORELOS | VILLAHERMOSA | 12 | 2 |
| 51 | MIXTO | 02DPR0455U | MEXICO | VULCANO | 18 | 3 |
| 52 | MAT | 02DJN0187Z | FRANCISCO ZARCO | YUCATAN | 6 | 2 |
| 53 | MAT | 02EES0181N | GENERAL FELIPE ANGELES NUM. 94 | YUCATAN | 24 | 3 |
| 54 | MIXTO | 02DPR0337F | JOAQUIN GARCIA | YUCATAN | 18 | 3 |
| 55 | MAT | 02DJN0131X | GREGORIO TORRES QUINTERO | COMPUERTAS CAREHEY | 4 | 2 |
| 56 | MAT | 02DJN0188Y | IGNACIO ZARAGOZA | EJIDO NETZAHUALCOYOTL | 4 | 2 |
| 57 | MAT | 02DPR0168A | EMILIANO ZAPATA | EJIDO NETZAHUALCOYOTL | 18 | 3 |
|  |  |  |  | TOTAL | 998 | 169 |

PAQUETE 9

LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES (40 PLANTELES EDUCATIVOS MEXICALI)

| PARTIDA | CONCEPTO/CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 682 LÁMPARAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 682 LÁMPARAS T8 TIPO LEDS LINEAL 2X18 WATTS CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 1,650 LÚMENES; FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000 K, TENSIÓN DE ENTRADA UNIVERSAL 100-240 V, FRECUENCIA 50-60 HZ, COMPATIBLE CON BASE G-13, VIDA ÚTIL IGUAL O MAYOR A 30,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA MAYOR A 90 LÚMENES/WATTS, IRC IGUAL O MAYOR A 80. DEBERÁ CONTENER DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 108-285 VOLTS CON DISTORSIÓN ARMÓNICA MÁXIMA DE 20% (THD). EL MONTAJE DE LED (CHIP) DEBERÁ SER EN PLACA DE ALUMINIO. LA CUBIERTA DEBERÁ SER DE POLICARBONATO EN COLOR BLANCO DIFUSO Y DEBERÁ CONTAR CON UNA DIFUSIÓN EN UN ANGULO DE 120° HASTA 220° DE REFRACCIÓN. LA LÁMPARA PROPUESTA DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20° A 40° C SIN PÉRDIDA DE FLUJO LUMINOSO HASTA UN PERIODO DE VIDA ÚTIL DEL 70%. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI; ASÍ COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ TAMBIÉN LA GARANTÍA DE LA LÁMPARA DE 3 AÑOS MÍNIMO. LUMINARIO DE REFERENCIA MARCA PHILIPS ESENCIAL LEDTUBE 1200 MM 18 W 840 T8C W G. DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BASES G-13; ASÍ COMO, TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES EXISTENTES DE 2X40W (T-12) 2X32W (T-8) Y 2X28W (T-5) INCLUYENDO EL ARREGLO ELÉCTRICO PARA SU CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE (BALASTROS). ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 123 LÁMPARAS SUBURBANAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 123 LÁMPARAS SUBURBANAS DE TIPO LED DE HASTA 41 WATTS DE POTENCIA, 120 V, CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3,300 LÚMENES, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000K, CON CARCAZA DE ALUMINIO Y MATERIAL DE LENTE DE POLICARBONATO PARA PROTECCIÓN DE LED Y DEBERÁ INCLUIR FOTOCELDA; ASÍ COMO, GARANTÍA DE FLUJO LUMINOSOS L87/100,000 HORAS, GARANTÍA MÍNIMO DE 5 AÑOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI, ASI COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ MISMO, DEBERÁ INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 7 METROS, DE LA LÁMPARA SUBURBANA EXISTENTE (FLUORESCENTE, VAPOR DE SODIO, MERCURIO Y/O OTRAS) Y EL MONTAJE DE LA LÁMPARA LED QUE LA SUSTITUIRÁ. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LÁMPARA DE REFERENCIA: CAT TDD 2 P1 50K 120 PER DNA M4, MARCA LITHONIA. |
| LOS TRABAJOS PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBERÁN CONTAR CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. |  |  |

| Distribución del Suministro e Instalación de Lámparas Interiores y Exteriores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTEL EDUCATIVO | TURNO | CCT | NOMBRE | COLONIA | CANT. LAMPS LEDS AULAS | CANT. LAMPS LEDS EXTERIOR |
| 1 | MAT | 02DST0023R | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 22 | 27 DE ENERO | 48 | 5 |
| 2 | MAT | 02EJN0135S | FELIPA VELAZQUEZ VDA DE ARELLANO | 27 DE ENERO | 4 | 2 |
| 3 | MAT | 02DJN0230X | JUVENTINO ROSAS | CIUDAD MORELOS | 10 | 3 |
| 4 | MAT | 02DPR0219R | LIC. BENITO JUAREZ | CIUDAD MORELOS | 24 | 4 |
| 5 | MAT | 02DPR0401Q | GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO | CIUDAD MORELOS | 24 | 4 |
| 6 | MAT | 02EES0100M | HEROES DEL 47 NUM. 12 | CIUDAD MORELOS | 36 | 4 |
| 7 | MIXTO | 02DJN0018D | MARIA ELENA CHANES | CIUDAD MORELOS | 12 | 4 |
| 8 | MAT | 02DJN0037S | GUADALUPE VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | 4 | 2 |
| 9 | MIXTO | 02DPR0448K | GENERAL GUADALUPE VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | 18 | 3 |
| 10 | MAT | 02DJN0026M | GUADALAJARA | GUADALAJARA | 4 | 2 |
| 11 | MAT | 02DST0003D | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 3 EMILIANO ZAPATA | GUADALAJARA | 12 | 2 |
| 12 | MIXTO | 02DPR0562C | PROF. ERASMO PEREZ Y PEREZ | GUADALAJARA | 9 | 2 |
| 13 | MAT | 02EPR0175J | PROF. MANUEL QUIROZ MARTINEZ | HERMOSILLO | 36 | 5 |
| 14 | MIXTO | 02DJN0056G | JOSE MA MORELOS Y PAVON | HERMOSILLO | 12 | 4 |
| 15 | MIXTO | 02DPR0402P | GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO | HERMOSILLO | 24 | 4 |
| 16 | MIXTO | 02EES0013R | BENEMERITA ESCUELA SECUNDARIA NO. 29 TORIBIO MORA ADAME | HERMOSILLO | 52 | 5 |
| 17 | MIXTO | 02EPR0112Y | PROF. MIGUEL ANGEL CASILLAS | JANITZIO | 18 | 3 |
| 18 | MIXTO | 02DPR0302Q | LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | JOSE MARIA RODRIGUEZ | 9 | 2 |
| 19 | MAT | 02EES0179Z | FELIPA VELAZQUEZ VDA DE ARELLANO NUM. 95 | MERIDA | 12 | 2 |
| 20 | MIXTO | 02DPR0147O | MERIDA | MERIDA | 18 | 3 |
| 21 | MIXTO | 02DPR0517Q | INSURGENTE JOSE ANTONIO TORRES | MEZQUITAL | 18 | 3 |
| 22 | MIXTO | 02DPR0144R | PROF. CARLOS GARCIA RIVERA | MIGUEL ALEMAN | 12 | 2 |
| 23 | MIXTO | 02DJN0274U | MOISES SAENZ | NUEVO ALGODONES | 4 | 2 |
| 24 | MIXTO | 02DPR0563B | GENERAL IGNACIO ZARAGOZA | NUEVO ALGODONES | 9 | 2 |
| 25 | MIXTO | 02EPR0124C | PROF. RAFAEL RAMIREZ | ORIBE ALBA | 21 | 4 |
| 26 | MAT | 02DJN0089Y | FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | PACHUCA | 4 | 2 |
| 27 | MIXTO | 02EPR0176I | PROF. TEODOMIRO MANZANO | PACHUCA | 36 | 5 |
| 28 | MIXTO | 02DPR0662B | EUFRACIO SANTANA | QUICO SANTANA | 18 | 3 |
| 29 | MIXTO | 02DPR0213X | REPUBLICA MEXICANA | REPUBLICA MEXICANA | 24 | 4 |
| 30 | MAT | 02DJN0022Q | PROFA GUADALUPE GOMEZ MARQUEZ | TABASCO | 4 | 2 |
| 31 | MAT | 02EES0035C | FRANCISCO SANTANA PERALTA NUM. 65 | TABASCO | 36 | 4 |
| 32 | MAT | 02EPR0134J | PROF. MOISES SAENZ | TABASCO | 18 | 3 |
| 33 | MIXTO | 02DJN0159C | MIGUEL F MARTINEZ | TABASCO | 4 | 2 |
| 34 | MIXTO | 02DPR0220G | PROF. MANUEL RAMOS REYES | TABASCO | 9 | 2 |
| 35 | MIXTO | 02DPR0198V | BASILIO VADILLO | TEPIC | 6 | 1 |
| 36 | MAT | 02DJN0136S | LUIS SANDI | TORREON | 8 | 3 |
| 37 | MAT | 02DPR0189N | PROFA. CARMEN RIVERA ALMADA | TORREON | 21 | 3 |
| 38 | MAT | 02DJN0019C | 16 DE SEPTIEMBRE | VICENTE GUERRERO | 8 | 3 |
| 39 | MAT | 02DJN0190M | FRANCISCO I. MADERO | VICENTE GUERRERO | 12 | 4 |
| 40 | MAT | 02DPR0292Z | MIGUEL HIDALGO | VICENTE GUERRERO | 24 | 4 |
|  |  |  |  | TOTAL | 682 | 123 |

PAQUETE 10

LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES (53 PLANTELES EDUCATIVOS MEXICALI)

| PARTIDA | CONCEPTO/CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 890 LÁMPARAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 890 LÁMPARAS T8 TIPO LEDS LINEAL 2X18 WATTS CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 1,650 LÚMENES; FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000 K, TENSIÓN DE ENTRADA UNIVERSAL 100-240 V, FRECUENCIA 50-60 HZ, COMPATIBLE CON BASE G-13, VIDA ÚTIL IGUAL O MAYOR A 30,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA MAYOR A 90 LÚMENES/WATTS, IRC IGUAL O MAYOR A 80. DEBERÁ CONTENER DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 108-285 VOLTS CON DISTORSIÓN ARMÓNICA MÁXIMA DE 20% (THD). EL MONTAJE DE LED (CHIP) DEBERÁ SER EN PLACA DE ALUMINIO. LA CUBIERTA DEBERÁ SER DE POLICARBONATO EN COLOR BLANCO DIFUSO Y DEBERÁ CONTAR CON UNA DIFUSIÓN EN UN ANGULO DE 120° HASTA 220° DE REFRACCIÓN. LA LÁMPARA PROPUESTA DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20° A 40° C SIN PÉRDIDA DE FLUJO LUMINOSO HASTA UN PERIODO DE VIDA ÚTIL DEL 70%. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI; ASÍ COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ TAMBIÉN LA GARANTÍA DE LA LÁMPARA DE 3 AÑOS MÍNIMO. LUMINARIO DE REFERENCIA MARCA PHILIPS ESENCIAL LEDTUBE 1200 MM 18 W 840 T8C W G. DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BASES G-13; ASÍ COMO, TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES EXISTENTES DE 2X40W (T-12) 2X32W (T-8) Y 2X28W (T-5) INCLUYENDO EL ARREGLO ELÉCTRICO PARA SU CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE (BALASTROS). ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 155 LÁMPARAS SUBURBANAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 155 LÁMPARAS SUBURBANAS DE TIPO LED DE HASTA 41 WATTS DE POTENCIA, 120 V, CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3,300 LÚMENES, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000K, CON CARCAZA DE ALUMINIO Y MATERIAL DE LENTE DE POLICARBONATO PARA PROTECCIÓN DE LED Y DEBERÁ INCLUIR FOTOCELDA; ASÍ COMO, GARANTÍA DE FLUJO LUMINOSOS L87/100,000 HORAS, GARANTÍA MÍNIMO DE 5 AÑOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI, ASI COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PORPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ MISMO, DEBERÁ INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 7 METROS, DE LA LÁMPARA SUBURBANA EXISTENTE (FLUORESCENTE, VAPOR DE SODIO, MERCURIO Y/O OTRAS) Y EL MONTAJE DE LA LÁMPARA LED QUE LA SUSTITUIRÁ. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LÁMPARA DE REFERENCIA: CAT TDD 2 P1 50K 120 PER DNA M4, MARCA LITHONIA. |
| LOS TRABAJOS PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBERÁN CONTAR CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. |  |  |

| Distribución del Suministro e Instalación de Lámparas Interiores y Exteriores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTEL EDUCATIVO | TURNO | CCT | NOMBRE | Colonia | CANT. LAMPS LEDS AULAS | CANT. LAMPS LEDS EXTERIOR |
| 1 | MIXTO | 02DPR0433I | GENERAL FRANCISCO VILLA | CHIHUAHUA | 18 | 3 |
| 2 | MAT | 02EES0006H | EMILIANO ZAPATA NUM. 13 | DELTA | 36 | 4 |
| 3 | MAT | 02EPR0036I | JUAN MIRAMON ESQUER | DELTA | 24 | 4 |
| 4 | MIXTO | 02EJN0035T | BEATRIZ ORDONEZ ACUNA | DELTA | 10 | 2 |
| 5 | MIXTO | 02DPR0307L | MIGUEL HIDALGO | HIDALGO | 9 | 2 |
| 6 | MIXTO | 02DPR0201S | TENIENTE JOSE AZUETA | JALAPA | 18 | 3 |
| 7 | MAT | 02DJN0083D | GABRIELA MISTRAL | LA PUERTA | 4 | 2 |
| 8 | MAT | 02EES0030H | SECUNDARIA NUM. 58 HIPOLITO RENTERIA RANGEL | MICHOACAN DE OCAMPO | 28 | 3 |
| 9 | MAT | 02EPR0119R | MELCHOR OCAMPO | MICHOACAN DE OCAMPO | 36 | 5 |
| 10 | MIXTO | 02EJN0063P | LAZARO CARDENAS DEL RIO | MICHOACAN DE OCAMPO | 12 | 3 |
| 11 | MAT | 02EES0082N | DR. JAIME TORRES BODET NUM. 10 | NUEVO LEON | 36 | 4 |
| 12 | MAT | 02EJN0036S | ANA MA. LIMA DE LOPEZ | NUEVO LEON | 10 | 2 |
| 13 | MIXTO | 02DPR0504M | JUSTO SIERRA | NUEVO LEON | 24 | 4 |
| 14 | MIXTO | 02EPR0121F | HEROES DE CHAPULTEPEC | NUEVO LEON | 21 | 4 |
| 15 | MIXTO | 02DJN0146Z | BENEMERITO DE LAS AMERICAS | OAXACA | 10 | 3 |
| 16 | MIXTO | 02EPR0123D | LIC. BENITO JUAREZ | OAXACA | 24 | 4 |
| 17 | MAT | 02DJN0514C | NINOS HEROES | PATZCUARO | 6 | 2 |
| 18 | MAT | 02EES0214O | SECUNDARIA GENERAL NUM. 110 | PATZCUARO | 36 | 4 |
| 19 | MAT | 02DJN0121Q | ALFONSINA STORNI | TOLUCA | 6 | 2 |
| 20 | MAT | 02DJN0011K | MTRO PORFIRIO PARRA | VERACRUZ 2 | 6 | 2 |
| 21 | MAT | 02DPR0217T | ALFREDO E URUCHURTU | VERACRUZ 2 | 24 | 4 |
| 22 | MAT | 02DST0004C | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 4 | VERACRUZ 2 | 64 | 5 |
| 23 | MAT | 02DJN0176T | FRAY PEDRO GANTE | CALLE SEXTA S/N POBLADO JESUS SANSON FLORES | 6 | 2 |
| 24 | MIXTO | 02DJN0716Z | NUEVA CREACION | AVENIDA EL MAYOR SN, FRACC. RENACIMIENTO DEL VALLE | 6 | 2 |
| 25 | MIXTO | 02DPR0170P | POETA J JESUS SANSON FLORES | POBLADO JESUS SANSON FLORES | 18 | 3 |
| 26 | MIXTO | 02DPR0233K | PROFA. MARGARITA ESCOBAR RODRIGUEZ | FRACC. RENACIMIENTO | 18 | 3 |
| 27 | MAT | 02DJN0086A | GENERAL IGNACIO ALLENDE | CHIAPAS | 4 | 2 |
| 28 | MAT | 02EPR0177H | FRANCISCO J. MUJICA | CHIAPAS | 24 | 4 |
| 29 | MAT | 02ETV0009K | TELESECUNDARIA NUM. 9 | CHIAPAS | 12 | 2 |
| 30 | MIXTO | 02DPR0483Q | CHIAPAS | CHIAPAS | 18 | 3 |
| 31 | MAT | 02EJN0040E | COLIMA | COLIMA | 6 | 2 |
| 32 | MIXTO | 02DPR0215V | GENERAL LAZARO CARDENAS | COLIMA | 9 | 2 |
| 33 | MIXTO | 02EPR0098V | PROF. GREGORIO TORRES QUINTERO | COLIMA | 21 | 4 |
| 34 | MAT | 02DJN0059D | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | GUERRERO | 4 | 2 |
| 35 | MIXTO | 02EPR0104P | PROF. LUZSIGLO G FIGUEROA | GUERRERO | 18 | 3 |
| 36 | MIXTO | 02DPR0026C | NUEVA CREACION 2000 | LA CURVA | 6 | 1 |
| 37 | MAT | 02DJN0182D | ADOLFO RUIZ CORTINEZ | LAZARO CARDENAS LA 28 | 8 | 3 |
| 38 | MAT | 02DPR0308K | LAZARO CARDENAS | LAZARO CARDENAS LA 28 | 24 | 4 |
| 39 | MAT | 02DPR0461E | LIC. ANDRES QUINTANA ROO | QUINTANA ROO | 24 | 4 |
| 40 | MAT | 02EES0147G | GENERAL LAZARO CARDENAS NUM. 49 | QUINTANA ROO | 36 | 4 |
| 41 | MIXTO | 02DJN0113H | ANDRES QUINTANA ROO | QUINTANA ROO | 8 | 3 |
| 42 | MAT | 02DJN0116E | OVIDIO DECROLY | SALTILLO | 6 | 2 |
| 43 | MIXTO | 02DPR0184S | SALTILLO | SALTILLO | 18 | 3 |
| 44 | MIXTO | 02DPR0413V | SILVA SUR | SILVA | 9 | 2 |
| 45 | MIXTO | 02DPR0405M | MELCHOR OCAMPO | SILVA NOROESTE | 18 | 3 |
| 46 | MAT | 02DJN0052K | SIMON BINET | TLAXCALA | 4 | 2 |
| 47 | MIXTO | 02DPR0494W | TLAXCALA | TLAXCALA | 18 | 3 |
| 48 | MIXTO | 02DPR0192A | IGNACIO ZARAGOZA | TOLUCA | 24 | 4 |
| 49 | MAT | 02DJN0007Y | ROSARIO CASTELLANOS | VERACRUZ 1 | 4 | 2 |
| 50 | MIXTO | 02DPR0191B | LAZARO CARDENAS | VERACRUZ 1 | 21 | 3 |
| 51 | MAT | 02EPR0136H | ING. RAUL SANCHEZ DIAZ | VILLARREAL | 6 | 1 |
| 52 | MAT | 02DJN0183C | EDUARDO CLAPAREDE | POBLADO ALFREDO V. BONFIL | 6 | 2 |
| 53 | MIXTO | 02DPR0536E | PROF. SALVADOR ARMENTA VIVANCO | POBLADO ALFREDO V. BONFIL | 24 | 4 |
|  |  |  |  | TOTAL | 890 | 155 |

PAQUETE 11

LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES (67 PLANTELES EDUCATIVOS MEXICALI)

| PARTIDA | CONCEPTO/CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,270 LÁMPARAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,270 LÁMPARAS T8 TIPO LEDS LINEAL 2X18 WATTS CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 1,650 LÚMENES; FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000 K, TENSIÓN DE ENTRADA UNIVERSAL 100-240 V, FRECUENCIA 50-60 HZ, COMPATIBLE CON BASE G-13, VIDA ÚTIL IGUAL O MAYOR A 30,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA MAYOR A 90 LÚMENES/WATTS, IRC IGUAL O MAYOR A 80. DEBERÁ CONTENER DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 108-285 VOLTS CON DISTORSIÓN ARMÓNICA MÁXIMA DE 20% (THD). EL MONTAJE DE LED (CHIP) DEBERÁ SER EN PLACA DE ALUMINIO. LA CUBIERTA DEBERÁ SER DE POLICARBONATO EN COLOR BLANCO DIFUSO Y DEBERÁ CONTAR CON UNA DIFUSIÓN EN UN ANGULO DE 120° HASTA 220° DE REFRACCIÓN. LA LÁMPARA PROPUESTA DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20° A 40° C SIN PÉRDIDA DE FLUJO LUMINOSO HASTA UN PERIODO DE VIDA ÚTIL DEL 70%. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI; ASÍ COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ TAMBIÉN LA GARANTÍA DE LA LÁMPARA DE 3 AÑOS MÍNIMO. LUMINARIO DE REFERENCIA MARCA PHILIPS ESENCIAL LEDTUBE 1200 MM 18 W 840 T8C W G. DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BASES G-13; ASÍ COMO, TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES EXISTENTES DE 2X40W (T-12) 2X32W (T-8) Y 2X28W (T-5) INCLUYENDO EL ARREGLO ELÉCTRICO PARA SU CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE (BALASTROS). ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 206 LÁMPARAS SUBURBANAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 206 LÁMPARAS SUBURBANAS DE TIPO LED DE HASTA 41 WATTS DE POTENCIA, 120 V, CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3,300 LÚMENES, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000K, CON CARCAZA DE ALUMINIO Y MATERIAL DE LENTE DE POLICARBONATO PARA PROTECCIÓN DE LED Y DEBERÁ INCLUIR FOTOCELDA; ASÍ COMO, GARANTÍA DE FLUJO LUMINOSOS L87/100,000 HORAS, GARANTÍA MÍNIMO DE 5 AÑOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI. ASI COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ MISMO, DEBERÁ INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 7 METROS, DE LA LÁMPARA SUBURBANA EXISTENTE (FLUORESCENTE, VAPOR DE SODIO, MERCURIO Y/O OTRAS) Y EL MONTAJE DE LA LÁMPARA LED QUE LA SUSTITUIRÁ. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LÁMPARA DE REFERENCIA: CAT TDD 2 P1 50K 120 PER DNA M4, MARCA LITHONIA. |
| LOS TRABAJOS PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBERÁN CONTAR CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. |  |  |

| Distribución del Suministro e Instalación de Lámparas Interiores y Exteriores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTEL EDUCATIVO | TURNO | CCT | NOMBRE | COLONIA | CANT. LAMPS LEDS AULAS | CANT. LAMPS LEDS EXTERIOR |
| 1 | MAT | 02DJN0109V | JAIME TORRES BODET | AGUASCALIENTES | 4 | 2 |
| 2 | MIXTO | 02EPR0089N | JOSE MA MORELOS Y PAVON | AGUASCALIENTES | 18 | 3 |
| 3 | MAT | 02EPR0099U | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | CUCAPAS INDIGENAS | 12 | 2 |
| 4 | MIXTO | 02DJN0008X | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | CUCAPAS INDIGENAS | 4 | 2 |
| 5 | MIXTO | 02DPR0447L | IGNACIO RAMIREZ PRIETO | CUCAPAS MESTIZOS | 9 | 2 |
| 6 | MAT | 02DJN0544X | GABILONDO SOLER CRI CRI | DEL SOL | 10 | 3 |
| 7 | MAT | 02DJN0021R | GUADALUPE FRANCO CASTORENA | DURANGO | 6 | 2 |
| 8 | MAT | 02EES0079Z | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 7 | DURANGO | 28 | 3 |
| 9 | MIXTO | 02DPR0512V | MA DE JESUS GIL MORALES | DURANGO | 18 | 3 |
| 10 | MAT | 02EJN0077S | PROFA. MARIA LAVALLE URBINA | FRANCISCO MURGUIA KILOMETRO 49 | 4 | 2 |
| 11 | MAT | 02EPR0038G | ING. JORGE LOPEZ COLLADA | FRANCISCO MURGUIA KILOMETRO 49 | 18 | 3 |
| 12 | MAT | 02DJN0178R | JAIME NUNO | GUADALUPE VICTORIA | 12 | 4 |
| 13 | MAT | 02DPR0480T | NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC | GUADALUPE VICTORIA | 24 | 4 |
| 14 | MAT | 02EES0057O | VALENTIN GOMEZ FARIAS NUM. 2 | GUADALUPE VICTORIA | 72 | 6 |
| 15 | MAT | 02EES0200L | SECUNDARIA GENERAL NUM. 104 GREGORIO LARA GUERENA | GUADALUPE VICTORIA | 28 | 3 |
| 16 | MAT | 02EJN0114F | JUANA BENITEZ DE GUEVARA | GUADALUPE VICTORIA | 12 | 3 |
| 17 | MAT | 02EPR0023E | ADOLFO RUIZ CORTINES | GUADALUPE VICTORIA | 54 | 6 |
| 18 | MAT | 02DPR0251Z | PROF. SALVADOR VARELA RESENDIZ | JESUS GONZALEZ ORTEGA | 18 | 3 |
| 19 | MIXTO | 02ETV0068Z | TELESECUNDARIA NUM. 71 HECTOR TERAN TERAN | JESUS GONZALEZ ORTEGA | 8 | 2 |
| 20 | MIXTO | 02EPR0041U | GUILLERMO PRIETO | LA PUERTA | 18 | 3 |
| 21 | MIXTO | 02DPR0205O | PROF. IGNACIO RAMIREZ LOPEZ | MARIANA | 6 | 1 |
| 22 | MIXTO | 02DPR0564A | LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | MARITIMO | 9 | 2 |
| 23 | MAT | 02DJN0045A | GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO | NAYARIT | 4 | 2 |
| 24 | MAT | 02DST0016H | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 16 | NAYARIT | 36 | 4 |
| 25 | MIXTO | 02DPR0141U | JUAN ESCUTIA | NAYARIT | 18 | 3 |
| 26 | MAT | 02DJN0461O | PAULA ESTELA RODRIGUEZ GONZALEZ | PARCELA DEL VALLE | 8 | 3 |
| 27 | MAT | 02DPR0023F | BENEMERITO DE LAS AMERICAS | PARCELA DEL VALLE | 24 | 4 |
| 28 | MAT | 02DJN0180F | MARIA MONTESSORI | PESCADEROS | 4 | 2 |
| 29 | MAT | 02DPR0234J | LIC. ALFONSO GARCIA GONZALEZ | PESCADEROS | 18 | 3 |
| 30 | MAT | 02DJN0036T | LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | SONORA | 4 | 2 |
| 31 | MAT | 02EES0007G | GUELATAO NUM. 14 | SONORA | 28 | 3 |
| 32 | MAT | 02EPR0133K | HIMNO NACIONAL | SONORA | 18 | 3 |
| 33 | MIXTO | 02DPR0752U | ANA MARIA PINEDA TORRES | VALLE DEL SOL | 24 | 4 |
| 34 | MAT | 02DJN0046Z | JUSTO SIERRA | VENUSTIANO CARRANZA | 6 | 2 |
| 35 | MIXTO | 02EPR0172M | CONSTITUYENTES DE QUERETARO | VENUSTIANO CARRANZA | 36 | 5 |
| 36 | MAT | 02DJN0160S | MA DEL CARMEN SERDAN | AV. LIBERTAD S/N RICARDO MAZON | 4 | 2 |
| 37 | MAT | 02DJN0058E | DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO | ALBERTO OVIEDO MOTA | 8 | 3 |
| 38 | MAT | 02DST0009Y | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 9 | ALBERTO OVIEDO MOTA | 48 | 5 |
| 39 | MIXTO | 02DPR0579C | POETA JESUS SANSON FLORES | ALBERTO OVIEDO MOTA | 24 | 4 |
| 40 | MAT | 02DJN0332U | PEDRO MORENO | COAHUILA KM 57 | 4 | 2 |
| 41 | MAT | 02DPR0489K | 10 DE MAYO | COAHUILA KM 57 | 24 | 4 |
| 42 | MAT | 02EES0058N | EL NIGROMANTE NUM. 3 | COAHUILA KM 57 | 36 | 4 |
| 43 | MAT | 02EJN0001C | BAJA CALIFORNIA | COAHUILA KM 57 | 10 | 2 |
| 44 | MAT | 02EJN0139O | EMILIANO ZAPATA | COAHUILA KM 57 | 6 | 2 |
| 45 | MAT | 02EPR0082U | ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO NUM. 29 | COAHUILA KM 57 | 54 | 6 |
| 46 | MAT | 02EES0125V | PROF. OTILIO MONTANO NUM. 83 | PLAN DE AYALA | 36 | 4 |
| 47 | MAT | 02EJN0049W | MARGARITA MAZA DE JUAREZ | PLAN DE AYALA | 6 | 2 |
| 48 | MIXTO | 02EPR0127Z | MANUEL RAMOS REYES | PLAN DE AYALA | 21 | 4 |
| 49 | MAT | 02DJN0177S | INDEPENDENCIA | VENUSTIANO CARRANZA | 6 | 2 |
| 50 | MIXTO | 02DPR0501P | FERNANDO MONTES DE OCA | VENUSTIANO CARRANZA | 24 | 4 |
| 51 | MIXTO | 02DPR0235I | REVOLUCION EDUCATIVA | POBLADO JOSE LOPEZ PORTILLO | 9 | 2 |
| 52 | MIXTO | 02DPR0262F | VENUSTIANO CARRANZA | MARGEN IZQUIERDO COLONIA CARRANZA | 9 | 2 |
| 53 | MIXTO | 02EPR0122E | RODOLFO SANCHEZ TABOADA | EJIDO NUEVO MICHOACAN | 6 | 1 |
| 54 | MAT | 02DJN0233U | MIGUEL ALEMAN VALDEZ | SAN FELIPE | 10 | 3 |
| 55 | MAT | 02DJN0286Z | LUIS PASTEUR | PLAN NACIONAL AGRARIO | 4 | 2 |
| 56 | MAT | 02DJN0342A | ABIU ZAMUDIO LUVIANO | LOS GAVILANES SECCION 1 | 6 | 2 |
| 57 | MAT | 02DJN0543Y | BAJA MARINA | BAJA MARINA | 4 | 2 |
| 58 | MAT | 02DPR0129Z | PLAN NACIONAL AGRARIO | PLAN NACIONAL AGRARIO | 9 | 2 |
| 59 | MAT | 02DPR0419P | PROF. DOMINGO CARBALLO FELIX | SAN FELIPE | 24 | 4 |
| 60 | MAT | 02DPR0713S | 5 DE FEBRERO | LOS ARCOS | 24 | 4 |
| 61 | MAT | 02EJN0159B | 30 DE ABRIL CLUB ROTARIO | LOS ARCOS | 8 | 2 |
| 62 | MAT | 02DES0008G | AMISTAD INTERNACIONAL | SAN FELIPE | 72 | 6 |
| 63 | MAT | 02DST0006A | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 6 | SAN FELIPE | 72 | 6 |
| 64 | MAT | 02EJN0034U | BERTHA VON GLUMER | SAN FELIPE | 12 | 3 |
| 65 | MAT | 02EJN0132V | TOM NEVEAU | FRANCISCO VILLA | 10 | 2 |
| 66 | MAT | 02EPR0132L | JAIME NUNO | SAN FELIPE | 36 | 5 |
| 67 | MAT | 02EPR0217S | FELIPA VDA DE ARELLANO | SAN FELIPE | 24 | 4 |
|  |  |  |  | TOTAL | 1,270 | 206 |

PAQUETE 12

LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES (50 PLANTELES EDUCATIVOS TIJUANA)

| PARTIDA | CONCEPTO/CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,302 LÁMPARAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,302 LÁMPARAS T8 TIPO LEDS LINEAL 2X18 WATTS CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 1,650 LÚMENES; FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000 K, TENSIÓN DE ENTRADA UNIVERSAL 100-240 V, FRECUENCIA 50-60 HZ, COMPATIBLE CON BASE G-13, VIDA ÚTIL IGUAL O MAYOR A 30,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA MAYOR A 90 LÚMENES/WATTS, IRC IGUAL O MAYOR A 80. DEBERÁ CONTENER DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 108-285 VOLTS CON DISTORSIÓN ARMÓNICA MÁXIMA DE 20% (THD). EL MONTAJE DE LED (CHIP) DEBERÁ SER EN PLACA DE ALUMINIO. LA CUBIERTA DEBERÁ SER DE POLICARBONATO EN COLOR BLANCO DIFUSO Y DEBERÁ CONTAR CON UNA DIFUSIÓN EN UN ANGULO DE 120° HASTA 220° DE REFRACCIÓN. LA LÁMPARA PROPUESTA DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20° A 40° C SIN PÉRDIDA DE FLUJO LUMINOSO HASTA UN PERIODO DE VIDA ÚTIL DEL 70%. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI; ASÍ COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ TAMBIÉN LA GARANTÍA DE LA LÁMPARA DE 3 AÑOS MÍNIMO. LUMINARIO DE REFERENCIA MARCA PHILIPS ESENCIAL LEDTUBE 1200 MM 18 W 840 T8C W G. DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BASES G-13; ASÍ COMO, TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES EXISTENTES DE 2X40W (T-12) 2X32W (T-8) Y 2X28W (T-5) INCLUYENDO EL ARREGLO ELÉCTRICO PARA SU CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE (BALASTROS). ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 190 SUBURBANAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 190 SUBURBANAS DE TIPO LED DE HASTA 41 WATTS DE POTENCIA, 120 V, CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3,300 LÚMENES, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000K, CON CARCAZA DE ALUMINIO Y MATERIAL DE LENTE DE POLICARBONATO PARA PROTECCIÓN DE LED Y DEBERÁ INCLUIR FOTOCELDA; ASÍ COMO, GARANTÍA DE FLUJO LUMINOSOS L87/100,000 HORAS, GARANTÍA MÍNIMO DE 5 AÑOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI, ASI COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PORPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ MISMO, DEBERÁ INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 7 METROS, DE LA LÁMPARA SUBURBANA EXISTENTE (FLUORESCENTE, VAPOR DE SODIO, MERCURIO Y/O OTRAS) Y EL MONTAJE DE LA LÁMPARA LED QUE LA SUSTITUIRÁ. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LÁMPARA DE REFERENCIA: CAT TDD 2 P1 50K 120 PER DNA M4, MARCA LITHONIA. |
| LOS TRABAJOS PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBERÁN CONTAR CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. |  |  |

| Distribución del Suministro e Instalación de Lámparas Interiores y Exteriores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTEL EDUCATIVO | TURNO | CCT | NOMBRE CT | COLONIA | CANT. LAMPS LEDS AULAS | CANT. LAMPS LEDS EXTERIOR |
| 1 | MIXTO | 02DPR0196X | JAIME NUNO | CA├æON DE LAS PALMERAS | 24 | 4 |
| 2 | MAT | 02EPR0120G | LEYES DE REFORMA | COSTA DORADA | 36 | 5 |
| 3 | MAT | 02DPR0039G | VICENTE RIVA PALACIO | CUMBRES 2DA SECCION | 24 | 4 |
| 4 | MAT | 02DPR0763Z | HIMNO NACIONAL MEXICANO | CUMBRES DE JUAREZ | 24 | 4 |
| 5 | MAT | 02ETV0052Z | TELESECUNDARIA NUM. 57 FEDERICO GARCIA LORCA | CUMBRES DEL INET | 48 | 4 |
| 6 | MAT | 02DJN0471V | RUFINO TAMAYO | DIVINA PROVIDENCIA | 6 | 2 |
| 7 | MAT | 02DPR0341S | BASILIO BADILLO | DIVINA PROVIDENCIA | 24 | 4 |
| 8 | MAT | 02DJN0199D | EDUCADORAS MEXICANAS | EL MIRADOR | 10 | 3 |
| 9 | MAT | 02DPR0552W | FRANCISCO JAVIER MINA | EL MIRADOR | 18 | 3 |
| 10 | MAT | 02DJN0258C | TENOCH | GRAN TENOCHTITLAN | 10 | 3 |
| 11 | MIXTO | 02DPR0541Q | GRAN TENOCHTITLAN | GRAN TENOCHTITLAN | 24 | 4 |
| 12 | MAT | 02DPR0788I | LEONARDO DA VINCI | GRANJAS LA ESPERANZA | 24 | 4 |
| 13 | MAT | 02DPR0473J | AQUILES SERDAN | HERRERA | 24 | 4 |
| 14 | MAT | 02DJN0437O | OVIDIO DECROLY | LAS CUMBRES | 12 | 4 |
| 15 | MAT | 02EST0005A | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 3 | LAS PALMERAS | 60 | 5 |
| 16 | MAT | 02DJN0326J | FRIDA KAHLO CALDERON | LAZARO CARDENAS | 8 | 3 |
| 17 | MAT | 02DPR0389L | 5 DE FEBRERO | LAZARO CARDENAS | 24 | 4 |
| 18 | MAT | 02EES0137Z | LIC. MILTON CASTELLANOS EVERARDO NUM. 53 | LAZARO CARDENAS | 48 | 4 |
| 19 | MAT | 02EJN0122O | GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO | LAZARO CARDENAS | 8 | 2 |
| 20 | MAT | 02EPR0203P | GENERAL FRANCISCO J MUJICA | LAZARO CARDENAS | 24 | 4 |
| 21 | MIXTO | 02DPR0883M | ANGEL RUIZ OJEDA | LOMAS DEL MAR | 18 | 3 |
| 22 | MAT | 02DPR0313W | J. JESUS SOLORZANO CASTREJON | LOMAS DEL MIRADOR | 18 | 3 |
| 23 | MAT | 02DJN0295G | XICOTENCATL | LOMAS DEL PORVENIR INFONAVIT | 10 | 3 |
| 24 | MAT | 02DPR0439C | SEBASTIAN LERDO DE TEJADA | LOMAS DEL PORVENIR INFONAVIT | 24 | 4 |
| 25 | MAT | 02DPR0561D | NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC | LOMAS DEL PORVENIR INFONAVIT | 60 | 5 |
| 26 | MAT | 02EES0112R | PROF. FRANCISCO CANETT MEZA NUM. 4 | LOMAS DEL PORVENIR INFONAVIT | 72 | 6 |
| 27 | MAT | 02EPR0297U | BENITO JUAREZ | LOS ALTOS | 36 | 5 |
| 28 | MAT | 02DJN0260R | ALFREDO ALDER | LOS LAURELES | 6 | 2 |
| 29 | MAT | 02DPR0322D | GENERAL FRANCISCO MENDOZA LEYVA | LOS LAURELES | 24 | 4 |
| 30 | MAT | 02DPR0668W | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | MIGUEL ALEMAN | 18 | 3 |
| 31 | MAT | 02EST0011L | MUNICIPAL NUM. 1 ADOLFO LOPEZ MATEOS | MIGUEL ALEMAN | 72 | 6 |
| 32 | MAT | 02DPR0257U | GENERAL GUADALUPE VICTORIA | MIRAMAR | 24 | 4 |
| 33 | MAT | 02EES0144J | PROF. PABLO L MARTINEZ NUM. 30 | MIRAMAR | 60 | 5 |
| 34 | MAT | 02EJN0130X | MARIA MONTESSORI | MIRAMAR | 8 | 2 |
| 35 | MAT | 02DJN0155G | LUZ MA CEBALLOS L DE ORTIZ MONASTERIO | PLAYAS DE TIJUANA | 12 | 4 |
| 36 | MAT | 02DPR0256V | VALENTIN GOMEZ FARIAS | PLAYAS DE TIJUANA | 24 | 4 |
| 37 | MAT | 02DPR0450Z | LAS AMERICAS | PLAYAS DE TIJUANA | 24 | 4 |
| 38 | MAT | 02EJN0107W | PROF. DOMINGO MARQUEZ SANCHEZ | PLAYAS DE TIJUANA SECCION COSTA HERMOSA | 12 | 3 |
| 39 | MAT | 02DES0018N | SECUNDARIA 5 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | PLAYAS DE TIJUANA SECCION JARDINES | 72 | 6 |
| 40 | MAT | 02DJN0470W | PRIMAVERA | RANCHO LAS FLORES 1A SECCION | 10 | 3 |
| 41 | MAT | 02EPR0328X | JOSE MA MORELOS Y PAVON | SAN ANGEL | 21 | 4 |
| 42 | MIXTO | 02DPR0096Y | CORREGIDORA DE QUERETARO | SAN BERNARDO | 21 | 3 |
| 43 | MAT | 02DJN0048Y | HEROES DE CHAPULTEPEC | SANTA ROSA | 10 | 3 |
| 44 | MAT | 02DJN0070Z | FRAY JUNIPERO SERRA | SOLER | 12 | 4 |
| 45 | MAT | 02DPR0204P | GENERAL LEANDRO VALLE | SOLER | 24 | 4 |
| 46 | MAT | 02DES0062A | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL #33 | URBI QUINTA DEL CEDRO | 48 | 5 |
| 47 | MAT | 02DPR0619N | ISLA DE CEDROS | URBI QUINTA DEL CEDRO | 24 | 4 |
| 48 | MAT | 02EJN0253G | PUERTA MEXICO | URBI QUINTA DEL CEDRO | 10 | 3 |
| 49 | MAT | 02DPR0762A | CASTILLO DE CHAPULTEPEC | VISTA ENCANTADA | 24 | 4 |
| 50 | MAT | 02ETV0025B | TELESECUNDARIA NUM. 25 DAVID VALADEZ GARCIA | VISTA ENCANTADA | 24 | 3 |
|  |  |  |  | TOTAL | 1,302 | 190 |

PAQUETE 13

LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES (42 PLANTELES EDUCATIVOS TIJUANA)

| PARTIDA | CONCEPTO/CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,330 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,330 T8 TIPO LEDS LINEAL 2X18 WATTS CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 1,650 LÚMENES; FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000 K, TENSIÓN DE ENTRADA UNIVERSAL 100-240 V, FRECUENCIA 50-60 HZ, COMPATIBLE CON BASE G-13, VIDA ÚTIL IGUAL O MAYOR A 30,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA MAYOR A 90 LÚMENES/WATTS, IRC IGUAL O MAYOR A 80. DEBERÁ CONTENER DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 108-285 VOLTS CON DISTORSIÓN ARMÓNICA MÁXIMA DE 20% (THD). EL MONTAJE DE LED (CHIP) DEBERÁ SER EN PLACA DE ALUMINIO. LA CUBIERTA DEBERÁ SER DE POLICARBONATO EN COLOR BLANCO DIFUSO Y DEBERÁ CONTAR CON UNA DIFUSIÓN EN UN ANGULO DE 120° HASTA 220° DE REFRACCIÓN. LA LÁMPARA PROPUESTA DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20° A 40° C SIN PÉRDIDA DE FLUJO LUMINOSO HASTA UN PERIODO DE VIDA ÚTIL DEL 70%. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI; ASÍ COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ TAMBIÉN LA GARANTÍA DE LA LÁMPARA DE 3 AÑOS MÍNIMO. LUMINARIO DE REFERENCIA MARCA PHILIPS ESENCIAL LEDTUBE 1200 MM 18 W 840 T8C W G. DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BASES G-13; ASÍ COMO, TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES EXISTENTES DE 2X40W (T-12) 2X32W (T-8) Y 2X28W (T-5) INCLUYENDO EL ARREGLO ELÉCTRICO PARA SU CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE (BALASTROS). ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 169 LÁMPARAS SUBURBANAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 169 LÁMPARAS SUBURBANAS DE TIPO LED DE HASTA 41 WATTS DE POTENCIA, 120 V, CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3,300 LÚMENES, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000K, CON CARCAZA DE ALUMINIO Y MATERIAL DE LENTE DE POLICARBONATO PARA PROTECCIÓN DE LED Y DEBERÁ INCLUIR FOTOCELDA; ASÍ COMO, GARANTÍA DE FLUJO LUMINOSOS L87/100,000 HORAS, GARANTÍA MÍNIMO DE 5 AÑOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI. ASI COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ MISMO, DEBERÁ INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 7 METROS, DE LA LÁMPARA SUBURBANA EXISTENTE (FLUORESCENTE, VAPOR DE SODIO, MERCURIO Y/O OTRAS) Y EL MONTAJE DE LA LÁMPARA LED QUE LA SUSTITUIRÁ. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LÁMPARA DE REFERENCIA: CAT TDD 2 P1 50K 120 PER DNA M4, MARCA LITHONIA. |
| LOS TRABAJOS PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBERÁN CONTAR CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. |  |  |

| Distribución del Suministro e Instalación de Lámparas Interiores y Exteriores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTEL EDUCATIVO | TURNO | CCT | NOMBRE CT | COLONIA | CANT. LAMPS LEDS AULAS | CANT. LAMPS LEDS EXTERIOR |
| 1 | MAT | 02DES0020B | ESCUELA SECUNDARIA NUM. 6 IGNACIO ZARAGOZA | ALTAMIRA | 72 | 6 |
| 2 | MAT | 02DJN0101C | PROFA. ANGELINA CASILLAS BUSTILLOS | ALTAMIRA | 10 | 3 |
| 3 | MAT | 02DJN0102B | MARINA BOLANOS CACHO | ALTAMIRA | 12 | 4 |
| 4 | MIXTO | 02DPR0339D | ALVARO OBREGON | ALTAMIRA | 54 | 4 |
| 5 | MAT | 02EJN0166L | MARIANA | AVENIDA G E INTERNACIONAL NUM. 1400 | 12 | 3 |
| 6 | MAT | 02DES0003L | PDTE LAZARO CARDENAS | AVIACION | 72 | 6 |
| 7 | MAT | 02EPR0316S | LUZ MARIA SERRADELL | BUROCRATA HIPODROMO | 18 | 3 |
| 8 | MAT | 02DPR0345O | FRANCISCO I. MADERO | CACHO | 54 | 4 |
| 9 | MAT | 02EJN0003A | CASTILLO DE ROSAS | CASTILLO | 8 | 2 |
| 10 | MAT | 02EPR0159S | NACIONES UNIDAS | CASTILLO | 36 | 5 |
| 11 | MAT | 02EPR0150A | ALESSIO NUM. 1 | CHULAVISTA | 24 | 4 |
| 12 | MAT | 02DJN0073X | JUSTO SIERRA | DAVILA | 10 | 3 |
| 13 | MAT | 02DPR0418Q | FERNANDO MONTES DE OCA | GUADALAJARA | 18 | 3 |
| 14 | MIXTO | 02DPR0497T | VICENTE GUERRERO | GUERRERO | 24 | 4 |
| 15 | MAT | 02EES0192T | ALESSIO NUM. 1 NUM. 51 | HERRADURA SUR | 48 | 4 |
| 16 | MAT | 02EJN0123N | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | HERRADURA SUR | 8 | 2 |
| 17 | MAT | 02EPR0266A | LEANDRO VALLE | HERRADURA SUR | 24 | 4 |
| 18 | MIXTO | 02EPR0163E | 16 DE SEPTIEMBRE | HIDALGO | 36 | 5 |
| 19 | MAT | 02EPR0139E | CARLOS VILLALVAZO | HIDALGO | 36 | 5 |
| 20 | MAT | 02DJN0262P | XOCHIMILCO | INDEPENDENCIA | 10 | 3 |
| 21 | MAT | 02DPR0347M | HEROE DE GRANADITAS | INDEPENDENCIA | 54 | 4 |
| 22 | MAT | 02EPR0138F | ANGEL BUSTAMANTE | JUAREZ | 24 | 4 |
| 23 | MAT | 02EJN0028J | LIBERTAD | LIBERTAD | 10 | 2 |
| 24 | MIXTO | 02EPR0151Z | IGNACIO ALLENDE | MEXICO | 24 | 4 |
| 25 | MAT | 02EES0033E | SECUNDARIA GENERAL NUM. 61 FRONTERA TIJUANA | MIGUEL ALEMAN | 36 | 4 |
| 26 | MAT | 02EJN0017D | PROFA. AMPARO POMPOSO MARTINEZ | MIGUEL ALEMAN | 12 | 3 |
| 27 | MAT | 02EPR0157U | PATRONATO PRO EDUCACION | MIGUEL ALEMAN | 36 | 5 |
| 28 | MAT | 02DJN0324L | JOSE MA MORELOS Y PAVON | MORELOS | 10 | 3 |
| 29 | MAT | 02DPR0393Y | JOSE MA LARROQUE | MORELOS | 24 | 4 |
| 30 | MIXTO | 02DPR0466Z | EL PENSADOR MEXICANO | REVOLUCION | 24 | 4 |
| 31 | MAT | 02DPR0128Z | MIGUEL F MARTINEZ | ZONA CENTRO | 72 | 6 |
| 32 | MIXTO | 02DPR0232L | LAZARO CARDENAS | ZONA CENTRO | 18 | 3 |
| 33 | MAT | 02EES0212Q | SINDICATO ALBA ROJA NUM. 20 | ZONA CENTRO | 52 | 5 |
| 34 | MAT | 02EJN0018C | SINDICATO ALBA ROJA | ZONA CENTRO | 12 | 3 |
| 35 | MAT | 02EPR0141T | SINDICATO ALBA ROJA | ZONA CENTRO | 36 | 5 |
| 36 | MIXTO | 02EPR0146O | LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN | ZONA CENTRO | 36 | 5 |
| 37 | MAT | 02DES0050W | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 23 ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL | ZONA URBANA RIO TIJUANA | 72 | 6 |
| 38 | MAT | 02DJN0050M | CARMEN MORENO CORRAL | ZONA URBANA RIO TIJUANA | 12 | 4 |
| 39 | MAT | 02DJN0079R | MARIA MONTESSORI | ZONA URBANA RIO TIJUANA | 18 | 4 |
| 40 | MIXTO | 02DPR0218S | CUAUHTEMOC | ZONA URBANA RIO TIJUANA | 24 | 4 |
| 41 | MAT | 02DPR0231M | MIGUEL HIDALGO | ZONA URBANA RIO TIJUANA | 54 | 4 |
| 42 | MAT | 02DST0001F | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 1 RUBEN ROA ARZATE | ZONA URBANA RIO TIJUANA | 84 | 6 |
|  |  |  |  | TOTAL | 1,330 | 169 |

PAQUETE 14

LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES (72 PLANTELES EDUCATIVOS TIJUANA)

| PARTIDA | CONCEPTO/CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2,056 LÁMPARAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2,056 LÁMPARAS T8 TIPO LEDS LINEAL 2X18 WATTS CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 1,650 LÚMENES; FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000 K, TENSIÓN DE ENTRADA UNIVERSAL 100-240 V, FRECUENCIA 50-60 HZ, COMPATIBLE CON BASE G-13, VIDA ÚTIL IGUAL O MAYOR A 30,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA MAYOR A 90 LÚMENES/WATTS, IRC IGUAL O MAYOR A 80. DEBERÁ CONTENER DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 108-285 VOLTS CON DISTORSIÓN ARMÓNICA MÁXIMA DE 20% (THD). EL MONTAJE DE LED (CHIP) DEBERÁ SER EN PLACA DE ALUMINIO. LA CUBIERTA DEBERÁ SER DE POLICARBONATO EN COLOR BLANCO DIFUSO Y DEBERÁ CONTAR CON UNA DIFUSIÓN EN UN ANGULO DE 120° HASTA 220° DE REFRACCIÓN. LA LÁMPARA PROPUESTA DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20° A 40° C SIN PÉRDIDA DE FLUJO LUMINOSO HASTA UN PERIODO DE VIDA ÚTIL DEL 70%. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI; ASÍ COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ TAMBIÉN LA GARANTÍA DE LA LÁMPARA DE 3 AÑOS MÍNIMO. LUMINARIO DE REFERENCIA MARCA PHILIPS ESENCIAL LEDTUBE 1200 MM 18 W 840 T8C W G. DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BASES G-13; ASÍ COMO, TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES EXISTENTES DE 2X40W (T-12) 2X32W (T-8) Y 2X28W (T-5) INCLUYENDO EL ARREGLO ELÉCTRICO PARA SU CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE (BALASTROS). ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 280 LÁMPARAS SUBURBANAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 280 LÁMPARAS SUBURBANAS DE TIPO LED DE HASTA 41 WATTS DE POTENCIA, 120 V, CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3,300 LÚMENES, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000K, CON CARCAZA DE ALUMINIO Y MATERIAL DE LENTE DE POLICARBONATO PARA PROTECCIÓN DE LED Y DEBERÁ INCLUIR FOTOCELDA; ASÍ COMO, GARANTÍA DE FLUJO LUMINOSOS L87/100,000 HORAS, GARANTÍA MÍNIMO DE 5 AÑOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI, ASI COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TENICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ MISMO, DEBERÁ INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 7 METROS, DE LA LÁMPARA SUBURBANA EXISTENTE (FLUORESCENTE, VAPOR DE SODIO, MERCURIO Y/O OTRAS) Y EL MONTAJE DE LA LÁMPARA LED QUE LA SUSTITUIRÁ. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LÁMPARA DE REFERENCIA: CAT TDD 2 P1 50K 120 PER DNA M4, MARCA LITHONIA. |
| LOS TRABAJOS PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBERÁN CONTAR CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. |  |  |

| Distribución del Suministro e Instalación de Lámparas Interiores y Exteriores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTEL EDUCATIVO | TURNO | CCT | NOMBRE CT | COLONIA | CANT. LAMPS LEDS AULAS | CANT. LAMPS LEDS EXTERIOR |
| 1 | MAT | 02EJN0128I | JUAN ESCUTIA | 28 BATALLON DE INFANTERIA ZONA MILITAR | 8 | 2 |
| 2 | MAT | 02DPR0865X | VICENTE LOMBARDO TOLEDANO | ARTESANAL | 18 | 3 |
| 3 | MIXTO | 02ETV0053Y | TELESECUNDARIA NUM. 58, JOSE GOROSTIZA | ARTESANAL | 28 | 3 |
| 4 | MAT | 02EPR0205N | RAMON LOPEZ VELARDE | AVENIDA TIJUANA NUM. 5 | 36 | 5 |
| 5 | MAT | 02DJN0259B | EUSEBIO FRANCISCO KINO | CIUDAD JARDIN | 12 | 4 |
| 6 | MAT | 02DPR0469X | EJERCITO NACIONAL | CIUDAD JARDIN | 24 | 4 |
| 7 | MAT | 02DES0043M | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 20 JUANA INES DE LA CRUZ | COLINAS DEL SOL | 24 | 3 |
| 8 | MAT | 02EPR0429V | ELENA RIVERA SANCHEZ | COLINAS DEL SOL | 21 | 4 |
| 9 | MAT | 02DJN0677N | RAUL ANGUIANO | EJIDO LAZARO CARDENAS | 6 | 2 |
| 10 | MIXTO | 02DPR0064F | ANTONIO MARIA MELENDREZ | EJIDO LAZARO CARDENAS | 24 | 4 |
| 11 | MAT | 02DPR0306M | GRAL. LAZARO CARDENAS | EJIDO LAZARO CARDENAS | 57 | 5 |
| 12 | MAT | 02DTV0022F | TELESECUNDARIA NO. 118 | EJIDO LÁZARO CÁRDENAS | 12 | 2 |
| 13 | MAT | 02DPR0878A | EMILIO PORTES GIL | EL JIBARITO | 21 | 3 |
| 14 | MIXTO | 02DPR0471L | RICARDO FLORES MAGON | EL PROGRESO | 18 | 3 |
| 15 | MAT | 02DES0012T | ESCUELA SECUNDARIA NUM. 3 BELISARIO DOMINGUEZ | EL RUBI | 72 | 6 |
| 16 | MAT | 02DSC0001P | BICENTENARIO DE MEXICO | EL RUBI | 72 | 6 |
| 17 | MAT | 02EES0165W | EUCARIO ZAVALA ALVAREZ NUM. 63 | EL RUBI | 72 | 6 |
| 18 | MAT | 02EJN0119A | LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | EL RUBI | 18 | 4 |
| 19 | MAT | 02DJN0317B | ANGEL DEL CAMPO | EL TECOLOTE | 12 | 4 |
| 20 | MAT | 02DPR0809E | BAJA CALIFORNIA | FAUSTO GONZALEZ | 24 | 4 |
| 21 | MAT | 02DJN0263O | RICARDO FLORES MAGON | FLORES MAGON | 6 | 2 |
| 22 | MAT | 02DPR0540R | TIERRA Y LIBERTAD | FLORES MAGON | 24 | 4 |
| 23 | MAT | 02DST0028M | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 27 | FLORES MAGON | 64 | 5 |
| 24 | MAT | 02EES0012S | PROFA. DOMINGA MARQUEZ Y MARQUEZ NUM. 28 | FRANCISCO VILLA | 60 | 5 |
| 25 | MAT | 02EPR0148M | PROFA. DOMINGA MARQUEZ Y MARQUEZ | FRANCISCO VILLA | 54 | 6 |
| 26 | MAT | 02EPR0158T | NINOS HEROES | FRANCISCO VILLA | 36 | 5 |
| 27 | MIXTO | 02DPR0253Y | HEROES DE LA REFORMA | GAVILONDO | 18 | 3 |
| 28 | MAT | 02DJN0143B | JULIO VERNE | LA GLORIA | 12 | 4 |
| 29 | MAT | 02DPR0585N | JUANA DE ASBAJE | LA JOYA | 24 | 4 |
| 30 | MAT | 02EES0158M | MIGUEL SALCEDA HEREDIA NUM. 78 | LA JOYA | 88 | 7 |
| 31 | MAT | 02DJN0699Z | CARLOS MONSIVAIS | LAGUNITAS | 6 | 2 |
| 32 | MIXTO | 02DPR0901L | EJERCITO DE LAS TRES GARANTIAS | LAGUNITAS | 18 | 3 |
| 33 | MAT | 02DJN0465K | GABRIELA MISTRAL | LAS CRUCES | 8 | 3 |
| 34 | MAT | 02DPR0764Z | COCHCUPAIKILI | LAS CRUCES | 24 | 4 |
| 35 | MIXTO | 02ETV0024C | TELESECUNDARIA NUM. 23, PABLO PICASSO | LAS CRUCES | 28 | 3 |
| 36 | MAT | 02DJN0064P | LAZARO CARDENAS | LAZARO CARDENAS | 10 | 3 |
| 37 | MIXTO | 02DPR0472K | GENERAL FELIPE ANGELES | MANUEL PAREDES 1A SECCION | 24 | 4 |
| 38 | MAT | 02EJN0143A | IGNACIO COMONFORT | MONTES OLIMPICOS | 10 | 3 |
| 39 | MAT | 02EPR0324A | 5 DE FEBRERO | MONTES OLIMPICOS | 36 | 5 |
| 40 | MAT | 02DPR0296W | PLUTARCO ELIAS CALLES | NUEVA ESPERANZA | 54 | 4 |
| 41 | MAT | 02EJN0148W | ANO INTERNACIONAL DEL NINO NUM. 2 | NUEVA ESPERANZA | 12 | 3 |
| 42 | MAT | 02DPR0044S | LABARO PATRIO | NUEVO MILENIO | 24 | 4 |
| 43 | MAT | 02EJN0207V | JULIA DE BURGOS | NUEVO MILENIO | 6 | 2 |
| 44 | MAT | 02DPR0158U | MARTIRES DE TACUBAYA | OBRERA 1A SECCION | 54 | 4 |
| 45 | MAT | 02DPR0193Z | FORD NUM. 101 | OBRERA 1A SECCION | 21 | 3 |
| 46 | MAT | 02DPR0478E | V AYUNTAMIENTO | OBRERA 1A SECCION | 24 | 4 |
| 47 | MAT | 02EPR0204O | EUCARIO ZAVALA ALVAREZ | OBRERA 1A SECCION | 36 | 5 |
| 48 | MAT | 02DJN0261Q | JOSE MARTI | OBRERA 2A SECCION | 6 | 2 |
| 49 | MAT | 02EJN0106X | LIC. BENITO JUAREZ | OBRERA 3A SECCION | 8 | 2 |
| 50 | MAT | 02DJN0312G | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | PEDREGAL DE SANTA JULIA | 10 | 3 |
| 51 | MAT | 02DJN0684X | PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ | PEDREGAL DE SANTA JULIA | 6 | 2 |
| 52 | MAT | 02DPR0145Q | RAFAEL RAMIREZ | PEDREGAL DE SANTA JULIA | 24 | 4 |
| 53 | MAT | 02DPR0514T | AGUSTIN MELGAR | PEDREGAL DE SANTA JULIA | 24 | 4 |
| 54 | MAT | 02EES0207E | ESCUELA SECUNDARIA NUM. 106 | PEDREGAL DE SANTA JULIA | 72 | 6 |
| 55 | MAT | 02DJN0546V | NELLIE CAMPOBELLO | PORTICOS DE SAN ANTONIO | 12 | 4 |
| 56 | MAT | 02DPR0879Z | CALMECAC | PORTICOS DE SAN ANTONIO | 60 | 5 |
| 57 | MAT | 02DPR0349K | DAMAS ROTARIANAS | PRIMER AYUNTAMIENTO | 24 | 4 |
| 58 | MAT | 02DJN0293I | FRAY PEDRO DE GANTE | SALVATIERRA | 12 | 4 |
| 59 | MAT | 02EPR0358R | JOSEFINA RENDON PARRA | SALVATIERRA | 36 | 5 |
| 60 | MAT | 02DJN0398C | SIMON BOLIVAR | SIMON BOLIVAR | 10 | 3 |
| 61 | MAT | 02DPR0708G | JOSE SANTOS VALDEZ | SIMON BOLIVAR | 18 | 3 |
| 62 | MAT | 02EPR0296V | JOSE MARTI | TEJAMEN | 21 | 4 |
| 63 | MAT | 02DJN0294H | CARLOS A CARRILLO | VALLE DEL RUBI SECCION TERRAZAS | 6 | 2 |
| 64 | MAT | 02DPR0452X | EMILIANO ZAPATA | VALLE DEL RUBI SECCION TERRAZAS | 24 | 4 |
| 65 | MAT | 02DES0046J | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 21 ALFONSO REYES | VILLA RESIDENCIAL SANTA FE 5A SECCI├ôN | 72 | 6 |
| 66 | MAT | 02DPR0112Z | HELLEN KELLER | VILLAS RESIDENCIAL SANTA FE 1A SECCION | 57 | 5 |
| 67 | MAT | 02EES0047H | SECUNDARIA GENERAL NUM. 118 | VILLAS RESIDENCIAL SANTA FE 3A SECCION | 80 | 7 |
| 68 | MAT | 02EJN0201A | ALEJANDRA MORENO SOTELO | VILLAS RESIDENCIAL SANTA FE 3A SECCION | 18 | 4 |
| 69 | MAT | 02EPR0475G | J. JESUS MORA HERRERA | VILLAS RESIDENCIAL SANTA FE 3A SECCION | 54 | 6 |
| 70 | MAT | 02DJN0098F | PROGRESO CROC | VIVIENDA POPULAR | 12 | 4 |
| 71 | MAT | 02DPR0794T | JEAN PIAGET | XICOTENCALT LEYVA | 18 | 3 |
| 72 | MAT | 02EJN0120Q | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | XICOTENCALT LEYVA | 12 | 3 |
|  |  |  |  | TOTAL | 2,056 | 280 |

PAQUETE 15

LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES (35 PLANTELES EDUCATIVOS TIJUANA)

| PARTIDA | CONCEPTO/CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 831 LÁMPARAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 831 LÁMPARAS T8 TIPO LEDS LINEAL 2X18 WATTS CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 1,650 LÚMENES; FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000 K, TENSIÓN DE ENTRADA UNIVERSAL 100-240 V, FRECUENCIA 50-60 HZ, COMPATIBLE CON BASE G-13, VIDA ÚTIL IGUAL O MAYOR A 30,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA MAYOR A 90 LÚMENES/WATTS, IRC IGUAL O MAYOR A 80. DEBERÁ CONTENER DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 108-285 VOLTS CON DISTORSIÓN ARMÓNICA MÁXIMA DE 20% (THD). EL MONTAJE DE LED (CHIP) DEBERÁ SER EN PLACA DE ALUMINIO. LA CUBIERTA DEBERÁ SER DE POLICARBONATO EN COLOR BLANCO DIFUSO Y DEBERÁ CONTAR CON UNA DIFUSIÓN EN UN ANGULO DE 120° HASTA 220° DE REFRACCIÓN. LA LÁMPARA PROPUESTA DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20° A 40° C SIN PÉRDIDA DE FLUJO LUMINOSO HASTA UN PERIODO DE VIDA ÚTIL DEL 70%. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI; ASÍ COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ TAMBIÉN LA GARANTÍA DE LA LÁMPARA DE 3 AÑOS MÍNIMO. LUMINARIO DE REFERENCIA MARCA PHILIPS ESENCIAL LEDTUBE 1200 MM 18 W 840 T8C W G. DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BASES G-13; ASÍ COMO, TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES EXISTENTES DE 2X40W (T-12) 2X32W (T-8) Y 2X28W (T-5) INCLUYENDO EL ARREGLO ELÉCTRICO PARA SU CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE (BALASTROS). ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 127 LÁMPARAS SUBURBANAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 127 LÁMPARAS SUBURBANAS DE TIPO LED DE HASTA 41 WATTS DE POTENCIA, 120 V, CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3,300 LÚMENES, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000K, CON CARCAZA DE ALUMINIO Y MATERIAL DE LENTE DE POLICARBONATO PARA PROTECCIÓN DE LED Y DEBERÁ INCLUIR FOTOCELDA; ASÍ COMO, GARANTÍA DE FLUJO LUMINOSOS L87/100,000 HORAS, GARANTÍA MÍNIMO DE 5 AÑOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI. ASI COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ MISMO, DEBERÁ INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 7 METROS, DE LA LÁMPARA SUBURBANA EXISTENTE (FLUORESCENTE, VAPOR DE SODIO, MERCURIO Y/O OTRAS) Y EL MONTAJE DE LA LÁMPARA LED QUE LA SUSTITUIRÁ. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LÁMPARA DE REFERENCIA: CAT TDD 2 P1 50K 120 PER DNA M4, MARCA LITHONIA. |
| LOS TRABAJOS PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBERÁN CONTAR CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. |  |  |

| Distribución del Suministro e Instalación de Lámparas Interiores y Exteriores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTEL EDUCATIVO | TURNO | CCT | NOMBRE CT | COLONIA | CANT. LAMPS LEDS AULAS | CANT. LAMPS LEDS EXTERIOR |
| 1 | MAT | 02DJN0287Y | JOSE CLEMENTE OROZCO | ALTABRISA | 12 | 4 |
| 2 | MIXTO | 02DJN0353G | SOLIDARIDAD | ANEXA BUENAVISTA | 8 | 3 |
| 3 | MAT | 02EPR0128Z | MANUEL QUIROS LABASTIDA | ANEXA POSTAL | 18 | 3 |
| 4 | MIXTO | 02DPR0314V | JUAN DE LA BARRERA | BUENAVISTA | 18 | 3 |
| 5 | MAT | 02DPR0329X | CLUB ROTARIO | BUENAVISTA | 24 | 4 |
| 6 | MIXTO | 02DPR0408J | GENERAL MARIANO ESCOBEDO | BUENAVISTA | 18 | 3 |
| 7 | MAT | 02EJN0176S | MARGARITA MAZA DE JUAREZ | BUENAVISTA | 8 | 2 |
| 8 | MIXTO | 02DJN0081F | REFORMA | CENTRO URBANO 70-76 | 10 | 3 |
| 9 | MAT | 02DPR0203Q | PROF. ANTONIO BARBOSA HELDT | CENTRO URBANO 70-76 | 24 | 4 |
| 10 | MAT | 02EJN0129H | FRANCISCO GABILONDO SOLER | CHAMIZAL | 6 | 2 |
| 11 | MAT | 02EPR0185Q | GENERAL RODOLFO SANCHEZ TABOADA | DEL RIO | 36 | 5 |
| 12 | MAT | 02DPR0290B | NICOLAS BRAVO | DEL RIO PARTE BAJA | 24 | 4 |
| 13 | MAT | 02EPR0154X | CLUB DE LEONES | DURANGO | 21 | 4 |
| 14 | MIXTO | 02DPR0453W | DON ANDRES QUINTANA ROO | EMPLEADO POSTAL | 24 | 4 |
| 15 | MAT | 02EJN0102A | VIRGINIA FIERRO MARTINEZ | GUADALUPE VICTORIA | 6 | 2 |
| 16 | MAT | 02EPR0108L | 13 DE SEPTIEMBRE | GUADALUPE VICTORIA | 21 | 4 |
| 17 | MAT | 02EES0184K | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 59 ESTADO 29 | INDECO UNIVERSIDAD | 48 | 4 |
| 18 | MAT | 02DES0010V | SECUNDARIA GENERAL NUM. 2 LEYES DE REFORMA | LIBERTAD | 88 | 6 |
| 19 | MAT | 02DPR0335H | ALFONSO REYES | LIBERTAD | 24 | 4 |
| 20 | MIXTO | 02DPR0465A | GENERAL IGNACIO ZARAGOZA | LIBERTAD | 24 | 4 |
| 21 | MAT | 02EES0014Q | EMMA A DE BUSTAMANTE NUM. 31 | LIBERTAD | 52 | 5 |
| 22 | MIXTO | 02EPR0164D | VENUSTIANO CARRANZA | LIBERTAD | 36 | 5 |
| 23 | MIXTO | 02EPR0178G | JUSTO SIERRA | LIBERTAD | 18 | 3 |
| 24 | MAT | 02EPR0126A | EMMA A DE BUSTAMANTE | LIBERTAD | 24 | 4 |
| 25 | MAT | 02EJN0126K | FRANCISCO I. MADERO | LOMAS TAURINAS | 8 | 2 |
| 26 | MAT | 02EPR0402O | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO | LOMAS TAURINAS | 21 | 4 |
| 27 | MIXTO | 02DJN0266L | JUAN ENRIQUE PESTALOZZI | MINERAL SANTA FE | 10 | 3 |
| 28 | MAT | 02EES0042M | SECUNDARIA GENERAL NUM. 72 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | OTAY JARDIN | 60 | 5 |
| 29 | MIXTO | 02DJN0265M | NACIONES UNIDAS | OTAY UNIVERSIDAD | 12 | 4 |
| 30 | MAT | 02DPR0325A | JUAN ESCUTIA | OTAY UNIVERSIDAD | 24 | 4 |
| 31 | MAT | 02DTV0005P | TELESECUNDARIA NUM. 101 INDE(CAR) TIJUANA | OTAY UNIVERSIDAD | 48 | 5 |
| 32 | MAT | 02EJN0105Y | PEQUENO MUNDO | REAL DE SAN FRANCISCO | 6 | 2 |
| 33 | MAT | 02EJN0121P | GENERAL VICENTE GUERRERO | SEPANAL | 8 | 2 |
| 34 | MIXTO | 02EPR0152Z | ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO NUM. 29 | SEPANAL | 18 | 3 |
| 35 | MAT | 02DPR0320F | CINCO DE MAYO | ZONA URBANA RIO TIJUANA | 24 | 4 |
|  |  |  |  | TOTAL | 831 | 127 |

PAQUETE 16

LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES (45 PLANTELES EDUCATIVOS TIJUANA)

| PARTIDA | CONCEPTO/CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,299 LÁMPARAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,299 LÁMPARAS T8 TIPO LEDS LINEAL 2X18 WATTS CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 1,650 LÚMENES; FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000 K, TENSIÓN DE ENTRADA UNIVERSAL 100-240 V, FRECUENCIA 50-60 HZ, COMPATIBLE CON BASE G-13, VIDA ÚTIL IGUAL O MAYOR A 30,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA MAYOR A 90 LÚMENES/WATTS, IRC IGUAL O MAYOR A 80. DEBERÁ CONTENER DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 108-285 VOLTS CON DISTORSIÓN ARMÓNICA MÁXIMA DE 20% (THD). EL MONTAJE DE LED (CHIP) DEBERÁ SER EN PLACA DE ALUMINIO. LA CUBIERTA DEBERÁ SER DE POLICARBONATO EN COLOR BLANCO DIFUSO Y DEBERÁ CONTAR CON UNA DIFUSIÓN EN UN ANGULO DE 120° HASTA 220° DE REFRACCIÓN. LA LÁMPARA PROPUESTA DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20° A 40° C SIN PÉRDIDA DE FLUJO LUMINOSO HASTA UN PERIODO DE VIDA ÚTIL DEL 70%. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI; ASÍ COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ TAMBIÉN LA GARANTÍA DE LA LÁMPARA DE 3 AÑOS MÍNIMO. LUMINARIO DE REFERENCIA MARCA PHILIPS ESENCIAL LEDTUBE 1200 MM 18 W 840 T8C W G. DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BASES G-13; ASÍ COMO, TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES EXISTENTES DE 2X40W (T-12) 2X32W (T-8) Y 2X28W (T-5) INCLUYENDO EL ARREGLO ELÉCTRICO PARA SU CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE (BALASTROS). ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 179 LÁMPARAS SUBURBANAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 179 LÁMPARAS SUBURBANAS DE TIPO LED DE HASTA 41 WATTS DE POTENCIA, 120 V, CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3,300 LÚMENES, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000K, CON CARCAZA DE ALUMINIO Y MATERIAL DE LENTE DE POLICARBONATO PARA PROTECCIÓN DE LED Y DEBERÁ INCLUIR FOTOCELDA; ASÍ COMO, GARANTÍA DE FLUJO LUMINOSOS L87/100,000 HORAS, GARANTÍA MÍNIMO DE 5 AÑOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI. ASI COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ MISMO, DEBERÁ INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 7 METROS, DE LA LÁMPARA SUBURBANA EXISTENTE (FLUORESCENTE, VAPOR DE SODIO, MERCURIO Y/O OTRAS) Y EL MONTAJE DE LA LÁMPARA LED QUE LA SUSTITUIRÁ. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LÁMPARA DE REFERENCIA: CAT TDD 2 P1 50K 120 PER DNA M4, MARCA LITHONIA. |
| LOS TRABAJOS PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBERÁN CONTAR CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. |  |  |

| Distribución del Suministro e Instalación de Lámparas Interiores y Exteriores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTEL EDUCATIVO | TURNO | CCT | NOMBRE CT | COLONIA | CANT. LAMPS LEDS AULAS | CANT. LAMPS LEDS EXTERIOR |
| 1 | MAT | 02DDI0002G | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 2 | 20 DE NOVIEMBRE | 6 | 2 |
| 2 | MAT | 02DPR0160I | 12 DE OCTUBRE | 20 DE NOVIEMBRE | 18 | 3 |
| 3 | MAT | 02DPR0600P | 20 DE NOVIEMBRE | 20 DE NOVIEMBRE | 60 | 5 |
| 4 | MAT | 02DJN0338O | SOCRATES | ALFONSO CORONA DEL ROSAL | 10 | 3 |
| 5 | MAT | 02EPR0190B | BAJA CALIFORNIA | BAJA CALIFORNIA | 24 | 4 |
| 6 | MAT | 02DES0032G | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 12 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | BALCON DE LAS HUERTAS | 36 | 4 |
| 7 | MAT | 02DJN0323M | TIJUANA | BALCONES DE LA PRESA | 10 | 3 |
| 8 | MAT | 02DES0022Z | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 11 ABELARDO L. RODRIGUEZ | CAMPOS | 36 | 4 |
| 9 | MAT | 02DPR0008N | JOSE MARIANO MICHELENA | CAMPOS | 18 | 3 |
| 10 | MAT | 02EPR0314U | ANAHUAC | COLINAS DE LA MESA | 24 | 4 |
| 11 | MAT | 02EES0113Q | IGNACIO RAMIREZ NUM. 44 | CORTEZ | 60 | 5 |
| 12 | MAT | 02EPR0189M | NETZAHUALCOYOTL | FORTIN DE LAS FLORES | 21 | 4 |
| 13 | MAT | 02EPR0207L | CLUB SOROPTIMISTA | GUANAJUATO | 21 | 4 |
| 14 | MAT | 02EPR0160H | LEONA VICARIO | HIPODROMO 2 | 36 | 5 |
| 15 | MAT | 02DES0017O | ESCUELA SECUNDARIA NUM. 4 RICARDO FLORES MAGON | JARDINES DE LA MESA | 72 | 6 |
| 16 | MAT | 02DPR0818M | JESUS CORTES LIMON | JARDINES DE LA MESA | 24 | 4 |
| 17 | MIXTO | 02EPR0187O | CUAUHTEMOC | JOYAS Y JADE S/N | 36 | 5 |
| 18 | MIXTO | 02EJN0156E | JEAN PIAGET | LA MESA INFONAVIT | 6 | 2 |
| 19 | MAT | 02DPR0369Y | NETZAHUALCOYOTL | LAS FLORES | 24 | 4 |
| 20 | MAT | 02DJN0099E | MANUEL M PONCE | LAS HUERTAS 1A SECCION | 12 | 4 |
| 21 | MAT | 02DPR0171O | FRANCISCO SARABIA | LAS HUERTAS 1A SECCION | 24 | 4 |
| 22 | MIXTO | 02DPR0414U | ULISES IRIGOYEN | LOMAS CONJUNTO RESIDENCIAL | 21 | 3 |
| 23 | MAT | 02EES0185J | RUBEN VIZCAINO VALENCIA SECUNDARIA GENERAL NUM. 99 | LOMAS DE LA AMISTAD | 60 | 5 |
| 24 | MAT | 02DPR0814Q | FELIX ORTEGA AGUILAR | LOMAS DE LA PRESA | 24 | 4 |
| 25 | MAT | 02DJN0429F | LIBERTAD | LOMAS VERDES INFONAVIT | 12 | 4 |
| 26 | MAT | 02DPR0744L | JOSE SANTOS VALDEZ | LOMAS VERDES INFONAVIT | 24 | 4 |
| 27 | MAT | 02DJN0104Z | CITLALI | LOS ALAMOS | 8 | 3 |
| 28 | MAT | 02EJN0005Z | LUZ MARIA SERRADELL ROMANO | LOS OLIVOS | 12 | 3 |
| 29 | MAT | 02DJN0144A | NINOS HEROES | LOS PINOS | 8 | 3 |
| 30 | MAT | 02DPR0138G | CUAUHTEMOC | LOS REYES | 18 | 3 |
| 31 | MAT | 02EES0209C | SECUNDARIA GENERAL NUM. 25 LIBERTAD | LOS SANTOS | 72 | 6 |
| 32 | MAT | 02EES0162Z | NINOS HEROES NUM. 37 | MERIDA | 60 | 5 |
| 33 | MAT | 02EJN0010K | PROF. J JESUS FLORES VALLE | MERIDA | 10 | 2 |
| 34 | MAT | 02EPR0145P | PROF. J JESUS FLORES VALLE | MERIDA | 36 | 5 |
| 35 | MAT | 02EES0098O | LEONA VICARIO NUM. 67 | MONTEBELLO | 48 | 4 |
| 36 | MIXTO | 02DPR0546L | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | NI├æOS HEROES | 24 | 4 |
| 37 | MIXTO | 02DPR0493X | LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ | PINOS DEL AGUERO | 24 | 4 |
| 38 | MAT | 02DJN0071Z | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | PRESA RODRIGUEZ | 10 | 4 |
| 39 | MAT | 02EPR0186P | NINOS HEROES | PRESA RODRIGUEZ | 36 | 5 |
| 40 | MIXTO | 02DPR0045R | MIGUEL GUERRERO | RESIDENCIAL AGUA CALIENTE | 24 | 4 |
| 41 | MIXTO | 02EJN0257C | CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PREESCOLAR ALBERGUE DIF TIJUANA | RIO TIJUANA 3A ETAPA | 6 | 2 |
| 42 | MAT | 02EPR0308J | PROF. DANIEL CECENA CECENA | SAN JOSE | 36 | 5 |
| 43 | MAT | 02DES0037B | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 16 | TERRAZAS DE LA PRESA | 76 | 6 |
| 44 | MAT | 02DJN0430V | JOSE VERDI | VILLA BAJA CALIFORNIA | 12 | 4 |
| 45 | MAT | 02DPR0756Q | CALIFORNIA | VILLA BAJA CALIFORNIA | 60 | 5 |
|  |  |  |  | TOTAL | 1,299 | 179 |

PAQUETE 17

LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES (87 PLANTELES EDUCATIVOS TIJUANA)

| PARTIDA | CONCEPTO/CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2,750 LÁMPARAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2,750 LÁMPARAS T8 TIPO LEDS LINEAL 2X18 WATTS CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 1,650 LÚMENES; FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000 K, TENSIÓN DE ENTRADA UNIVERSAL 100-240 V, FRECUENCIA 50-60 HZ, COMPATIBLE CON BASE G-13, VIDA ÚTIL IGUAL O MAYOR A 30,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA MAYOR A 90 LÚMENES/WATTS, IRC IGUAL O MAYOR A 80. DEBERÁ CONTENER DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 108-285 VOLTS CON DISTORSIÓN ARMÓNICA MÁXIMA DE 20% (THD). EL MONTAJE DE LED (CHIP) DEBERÁ SER EN PLACA DE ALUMINIO. LA CUBIERTA DEBERÁ SER DE POLICARBONATO EN COLOR BLANCO DIFUSO Y DEBERÁ CONTAR CON UNA DIFUSIÓN EN UN ANGULO DE 120° HASTA 220° DE REFRACCIÓN. LA LÁMPARA PROPUESTA DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20° A 40° C SIN PÉRDIDA DE FLUJO LUMINOSO HASTA UN PERIODO DE VIDA ÚTIL DEL 70%. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI; ASÍ COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ TAMBIÉN LA GARANTÍA DE LA LÁMPARA DE 3 AÑOS MÍNIMO. LUMINARIO DE REFERENCIA MARCA PHILIPS ESENCIAL LEDTUBE 1200 MM 18 W 840 T8C W G. DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BASES G-13; ASÍ COMO, TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES EXISTENTES DE 2X40W (T-12) 2X32W (T-8) Y 2X28W (T-5) INCLUYENDO EL ARREGLO ELÉCTRICO PARA SU CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE (BALASTROS). ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 351 LÁMPARAS SUBURBANAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 351 LÁMPARAS SUBURBANAS DE TIPO LED DE HASTA 41 WATTS DE POTENCIA, 120 V, CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3,300 LÚMENES, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000K, CON CARCAZA DE ALUMINIO Y MATERIAL DE LENTE DE POLICARBONATO PARA PROTECCIÓN DE LED Y DEBERÁ INCLUIR FOTOCELDA; ASÍ COMO, GARANTÍA DE FLUJO LUMINOSOS L87/100,000 HORAS, GARANTÍA MÍNIMO DE 5 AÑOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI, ASI COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ MISMO, DEBERÁ INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 7 METROS, DE LA LÁMPARA SUBURBANA EXISTENTE (FLUORESCENTE, VAPOR DE SODIO, MERCURIO Y/O OTRAS) Y EL MONTAJE DE LA LÁMPARA LED QUE LA SUSTITUIRÁ. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LÁMPARA DE REFERENCIA: CAT TDD 2 P1 50K 120 PER DNA M4, MARCA LITHONIA. |
| LOS TRABAJOS PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBERÁN CONTAR CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. |  |  |

| Distribución del Suministro e Instalación de Lámparas Interiores y Exteriores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTEL EDUCATIVO | TURNO | CCT | NOMBRE CT | COLONIA | CANT. LAMPS LEDS AULAS | CANT. LAMPS LEDS EXTERIOR |
| 1 | MIXTO | 02EPR0220F | LIC. JESUS REYES HEROLES | 18 DE MARZO | 18 | 3 |
| 2 | MAT | 02DJN0397D | LUIS PASTEUR | 3 DE OCTUBRE | 12 | 4 |
| 3 | MAT | 02DPR0743M | TIERRA Y LIBERTAD | 3 DE OCTUBRE | 57 | 5 |
| 4 | MAT | 02DJN0202A | SALVADOR DIAZ MIRON | AGUAJE DE LA TUNA 1A SECCION | 8 | 3 |
| 5 | MAT | 02DJN0053J | DOMINGO CARBALLO FELIX | ANEXA SANCHEZ TABOADA | 12 | 4 |
| 6 | MAT | 02DPR0167B | GENERAL HERIBERTO JARA | ANEXA SANCHEZ TABOADA | 24 | 4 |
| 7 | MAT | 02DES0052U | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 25 | AVENIDA DE LOS GRANDES VALLES SIN NUMERO, LOS VALLES | 76 | 6 |
| 8 | MAT | 02DPR0907F | DEFENSORES DE LA PATRIA | BLVD. NATURA SN CIUDAD NATURA SECCION BOSQUES | 72 | 6 |
| 9 | MAT | 02EPR0510W | VALLES DE BAJA CALIFORNIA | BLVD. TERCER AYUNTAMIENTO SN, FRACC. LOS VALLES | 54 | 6 |
| 10 | MAT | 02DPR0711U | PROF. DOMINGO CARBALLO FELIX | CACHANILLAS INFONAVIT | 18 | 3 |
| 11 | MAT | 02EPR0417Q | GREGORIO TORRES QUINTERO | CACHANILLAS INFONAVIT | 36 | 5 |
| 12 | MAT | 02DJN0702W | ALONSO LUJAMBIO IRAZABAL | CALLE BOSQUES DE CHAPULTEPEC SN CIUDAD NATURA SECC. BOSQUES | 18 | 4 |
| 13 | MAT | 02DES0060C | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 31 | CALLE BOSQUES DE CHAPULTEPEC SN FRACC. HACIENDA LAS DELICIAS III | 84 | 6 |
| 14 | MAT | 02DES0059N | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL #30 | CALLE DEL ARBUSTO SN FRACC. VILLA DEL ALAMO | 72 | 6 |
| 15 | MAT | 02DPR0921N | NUEVA CREACION | CALLE PALMA DEL PARAISO SN FRACC. PALMA REAL | 21 | 3 |
| 16 | MAT | 02DPR0920Z | NUEVA CREACION | CALLE PUERTA DEL SOL SN CIUDAD NATURA SECCION VISTAS DEL SOL | 24 | 4 |
| 17 | MAT | 02DJN0387X | EDOUARD SEGUIN | CAMINO VERDE | 8 | 3 |
| 18 | MAT | 02DPR0683O | BARAQUIEL FIMBRES DURAZO | CAMINO VERDE | 24 | 4 |
| 19 | MAT | 02DPR0691X | RAMON LOPEZ VELARDE | CAMINO VERDE | 24 | 4 |
| 20 | MAT | 02EPR0361E | EMILIANO ZAPATA | CAMINO VERDE | 21 | 4 |
| 21 | MAT | 02EPR0369X | GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO | CAMINO VERDE | 36 | 5 |
| 22 | MAT | 02ETV0028Z | TELESECUNDARIA NUM. 28 JUAN ERNESTO GAMALIEL ESPINOSA SAUCEDO | CAMINO VERDE | 36 | 4 |
| 23 | MAT | 02DPR0790X | PROF. JESUS CASTRO AGUNDEZ | CODIGO PENAL SN, COLINAS DE LA CANTERA | 12 | 2 |
| 24 | MAT | 02EJN0226J | LOS DERECHOS DE LOS NINOS | COLINAS DE CALIFORNIA | 6 | 2 |
| 25 | MAT | 02EPR0489J | 15 DE MAYO DE 1918 | COLINAS DE CALIFORNIA | 18 | 3 |
| 26 | MAT | 02EJN0127J | CUAUHTEMOC | CUAUHTEMOC | 10 | 2 |
| 27 | MAT | 02ETV0006N | TELESECUNDARIA NUM. 6 JOSE GUADALUPE POSADA | CUAUHTEMOC | 36 | 4 |
| 28 | MIXTO | 02DPR0745K | FRANCISCO VILLA | DIVISION DEL NORTE | 18 | 3 |
| 29 | MAT | 02EJN0091L | ISABEL MARTINEZ GONZALEZ | DIVISION DEL NORTE | 6 | 2 |
| 30 | MAT | 02EPR0222D | FRAY JUNIPERO SERRA | DURAN | 36 | 5 |
| 31 | MAT | 02DPR0767W | PEDRO DE GANTE | EL TECOLOTE | 24 | 4 |
| 32 | MAT | 02EPR0432I | ALFONSO GAMBOA NUNEZ | EL TRIUNFO | 21 | 4 |
| 33 | MAT | 02DPR0049N | GERTRUDIS BOCANEGRA | EL VALLE | 18 | 3 |
| 34 | MAT | 02DJN0303Z | AMERICA | EMILIANO ZAPATA | 12 | 4 |
| 35 | MAT | 02EES0148F | NETZAHUALCOYOTL NUM. 68 | EMPERADORES | 60 | 5 |
| 36 | MAT | 02EJN0067L | LEONA VICARIO | EMPERADORES | 10 | 2 |
| 37 | MAT | 02EPR0331K | HERMENEGILDO GALEANA | EMPERADORES | 36 | 5 |
| 38 | MAT | 02EPR0068A | FELIPA VDA DE ARELLANO | FELIPA VELAZQUEZ | 36 | 5 |
| 39 | MAT | 02DJN0707R | GABRIEL LEYVA | FRACC. LOMAS DE SAN MARTIN | 6 | 2 |
| 40 | MAT | 02EJN0251I | TORRE DE AGUA CALIENTE | FRACC. LOS VALLES | 12 | 3 |
| 41 | MAT | 02DPR0774F | GENARO VAZQUEZ | GENARO VAZQUEZ | 24 | 4 |
| 42 | MIXTO | 02ETV0026A | TELESECUNDARIA NUM. 24 PABLO CASALS | GENARO VAZQUEZ | 60 | 5 |
| 43 | MAT | 02DJN0698Z | SALVADOR DALI | GRANJAS BUENOS AIRES | 6 | 2 |
| 44 | MAT | 02DPR0791W | ABELARDO L RODRIGUEZ | GRANJAS FAMILIARES | 24 | 4 |
| 45 | MAT | 02DJN0659Y | TICUAN | GRANJAS FAMILIARES AMPARO S├üNCHEZ PONCE | 6 | 2 |
| 46 | MIXTO | 02DPR0124D | JUAN ERNESTO GAMALIEL ESPINOSA SAUCEDO | GRANJAS FAMILIARES AMPARO S├üNCHEZ PONCE | 18 | 3 |
| 47 | MAT | 02EJN0208U | AMALIA GONZALEZ | HACIENDA ACUEDUCTO | 6 | 2 |
| 48 | MAT | 02DJN0657Z | HEROES DE LA NACION | HACIENDA LAS DELICIAS | 18 | 4 |
| 49 | MAT | 02DPR0323C | PADRE DE LA PATRIA | HACIENDA LAS DELICIAS | 60 | 5 |
| 50 | MIXTO | 02DJN0226K | ABRAHAM LINCOLN | INTERNACIONAL | 8 | 3 |
| 51 | MAT | 02DPR0051B | ROTARIO PAUL HARRIS | LA ESMERALDA | 18 | 3 |
| 52 | MAT | 02EPR0232K | CALPULLI | LA JOYA | 21 | 4 |
| 53 | MAT | 02DPR0888H | LAS MISIONES | LAS DELICIAS | 72 | 6 |
| 54 | MAT | 02DST0051N | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.53 | LAS DELICIAS | 92 | 7 |
| 55 | MAT | 02EJN0261P | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | LAS DELICIAS | 12 | 3 |
| 56 | MAT | 02DJN0400A | PAULO FREIRE | LEANDRO VALLE | 6 | 2 |
| 57 | MAT | 02DPR0643N | JOSE MA MORELOS Y PAVON | LEANDRO VALLE | 24 | 4 |
| 58 | MAT | 02DES0057P | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL #28 | LOS VENADOS | 60 | 5 |
| 59 | MAT | 02EJN0259A | GABILONDO SOLER CRI-CRI | LOS VENADOS | 12 | 3 |
| 60 | MAT | 02EPR0517P | ESTADO BAJA CALIFORNIA | LOS VENADOS | 36 | 5 |
| 61 | MAT | 02DPR0166C | MARGARITA MAZA DE JUAREZ | LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ | 24 | 4 |
| 62 | MAT | 02DJN0399B | GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA | MARIA MEDINA | 6 | 2 |
| 63 | MAT | 02EPR0528V | FRIDA KAHLO | NINGUNO SN, CIUDAD NATURA, SECCION BOSQUES | 36 | 5 |
| 64 | MAT | 02DJN0092L | LORENZO FILHO | PANAMERICANO | 10 | 3 |
| 65 | MAT | 02DPR0370N | JOHN F KENNEDY | PANAMERICANO | 24 | 4 |
| 66 | MAT | 02DST0043E | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 42 | PANAMERICANO | 80 | 6 |
| 67 | MAT | 02DJN0632R | CECILIA GRIERSON | PASEOS DEL PACIFICO | 6 | 2 |
| 68 | MAT | 02DJN0268J | MIGUEL DE CERVANTES S | REFORMA | 12 | 4 |
| 69 | MAT | 02DPR0548J | DR. SALVADOR ALLENDE | REFORMA | 24 | 4 |
| 70 | MAT | 02EPR0342Q | ACAMAPICHTLI | REFORMA | 24 | 4 |
| 71 | MAT | 02DJN0703V | CARLOS FUENTES | SAN LUIS | 12 | 4 |
| 72 | MAT | 02DPR0326Z | BENITO JUAREZ GARCIA NUM. 1 | SAN LUIS | 24 | 4 |
| 73 | MAT | 02DPR0902K | NUEVA CREACION | SAN LUIS | 54 | 4 |
| 74 | MAT | 02DST0035W | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 34 | SAN LUIS | 96 | 8 |
| 75 | MAT | 02DJN0267K | VIDAL ALCOCER | SANCHEZ TABOADA | 12 | 4 |
| 76 | MAT | 02DJN0302Z | LUCILA GODOY ALCAYAGA | SANCHEZ TABOADA | 6 | 2 |
| 77 | MAT | 02DPR0612U | HEROES DE 1911 | SANCHEZ TABOADA | 24 | 4 |
| 78 | MAT | 02EPR0399R | LIC. AGUSTIN YANEZ | SANCHEZ TABOADA | 18 | 3 |
| 79 | MAT | 02DPR0020I | MIGUEL ALEMAN VALDEZ | SANCHEZ TABOADA PRODUTSA | 24 | 4 |
| 80 | MAT | 02EES0086J | PROFA. JOSEFINA RENDON PARRA NUM. 82 | SANCHEZ TABOADA PRODUTSA | 60 | 5 |
| 81 | MAT | 02ETV0019R | TELESECUNDARIA NUM. 27 BENITO JUAREZ | SANCHEZ TABOADA PRODUTSA | 48 | 4 |
| 82 | MAT | 02DJN0631S | 8 DE MARZO | URBIVILLA DEL PRADO | 18 | 4 |
| 83 | MAT | 02DPR0111Z | 13 DE SEPTIEMBRE DE 1847 | URBIVILLA DEL PRADO | 105 | 7 |
| 84 | MAT | 02DES0047I | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 22 BATALLA DE CHAPULTEPEC | URBIVILLA DEL PRADO II SECCI├ôN | 72 | 6 |
| 85 | MAT | 02DJN0654C | ANA PAVLOVA | URBIVILLA DEL PRADO II SECCI├ôN | 18 | 4 |
| 86 | MAT | 02DPR0122F | CENTENARIO DE LA REVOLUCION | URBIVILLA DEL PRADO II SECCI├ôN | 126 | 8 |
| 87 | MAT | 02DES0054S | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 27 | VALLE DORADO | 72 | 6 |
|  |  |  |  | TOTAL | 2,750 | 351 |

PAQUETE 18

LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES (49 PLANTELES EDUCATIVOS TIJUANA)

| PARTIDA | CONCEPTO/CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,369 LÁMPARAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,369 LÁMPARAS T8 TIPO LEDS LINEAL 2X18 WATTS CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 1,650 LÚMENES; FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000 K, TENSIÓN DE ENTRADA UNIVERSAL 100-240 V, FRECUENCIA 50-60 HZ, COMPATIBLE CON BASE G-13, VIDA ÚTIL IGUAL O MAYOR A 30,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA MAYOR A 90 LÚMENES/WATTS, IRC IGUAL O MAYOR A 80. DEBERÁ CONTENER DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 108-285 VOLTS CON DISTORSIÓN ARMÓNICA MÁXIMA DE 20% (THD). EL MONTAJE DE LED (CHIP) DEBERÁ SER EN PLACA DE ALUMINIO. LA CUBIERTA DEBERÁ SER DE POLICARBONATO EN COLOR BLANCO DIFUSO Y DEBERÁ CONTAR CON UNA DIFUSIÓN EN UN ANGULO DE 120° HASTA 220° DE REFRACCIÓN. LA LÁMPARA PROPUESTA DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20° A 40° C SIN PÉRDIDA DE FLUJO LUMINOSO HASTA UN PERIODO DE VIDA ÚTIL DEL 70%. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI; ASÍ COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ TAMBIÉN LA GARANTÍA DE LA LÁMPARA DE 3 AÑOS MÍNIMO. LUMINARIO DE REFERENCIA MARCA PHILIPS ESENCIAL LEDTUBE 1200 MM 18 W 840 T8C W G. DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BASES G-13; ASÍ COMO, TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES EXISTENTES DE 2X40W (T-12) 2X32W (T-8) Y 2X28W (T-5) INCLUYENDO EL ARREGLO ELÉCTRICO PARA SU CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE (BALASTROS). ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 190 LÁMPARAS SUBURBANAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 190 LÁMPARAS SUBURBANAS DE TIPO LED DE HASTA 41 WATTS DE POTENCIA, 120 V, CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3,300 LÚMENES, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000K, CON CARCAZA DE ALUMINIO Y MATERIAL DE LENTE DE POLICARBONATO PARA PROTECCIÓN DE LED Y DEBERÁ INCLUIR FOTOCELDA; ASÍ COMO, GARANTÍA DE FLUJO LUMINOSOS L87/100,000 HORAS, GARANTÍA MÍNIMO DE 5 AÑOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI, ASI COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ MISMO, DEBERÁ INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 7 METROS, DE LA LÁMPARA SUBURBANA EXISTENTE (FLUORESCENTE, VAPOR DE SODIO, MERCURIO Y/O OTRAS) Y EL MONTAJE DE LA LÁMPARA LED QUE LA SUSTITUIRÁ. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LÁMPARA DE REFERENCIA: CAT TDD 2 P1 50K 120 PER DNA M4, MARCA LITHONIA. |
| LOS TRABAJOS PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBERÁN CONTAR CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. |  |  |

| Distribución del Suministro e Instalación de Lámparas Interiores y Exteriores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTEL EDUCATIVO | TURNO | CCT | NOMBRE CT | COLONIA | CANT. LAMPS LEDS AULAS | CANT. LAMPS LEDS EXTERIOR |
| 1 | MAT | 02DJN0391J | NARCISO MENDOZA | 10 DE MAYO | 10 | 3 |
| 2 | MAT | 02DPR0748H | MI PATRIA ES PRIMERO | 10 DE MAYO | 24 | 4 |
| 3 | MAT | 02DPR0288N | FRANCISCO JAVIER MINA | ALAMAR | 24 | 4 |
| 4 | MAT | 02EES0041N | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 114 | ALTIPLANO | 72 | 6 |
| 5 | MAT | 02EJN0089X | GUILLERMO HARO | ALTIPLANO | 8 | 2 |
| 6 | MAT | 02EPR0242R | SIXTO ACEVEDO PEREZ | ALTIPLANO | 36 | 5 |
| 7 | MAT | 02EES0169S | ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NUM. 89 OCTAVIO PAZ | CAMPESTRE MURUA | 60 | 5 |
| 8 | MAT | 02DJN0024O | ANA MA. BERLANGA DE MARTINEZ | CHILPANCINGO | 12 | 4 |
| 9 | MAT | 02DPR0316T | NICOLAS BRAVO | CHILPANCINGO | 24 | 4 |
| 10 | MAT | 02DST0015I | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 15 | CIUDAD INDUSTRIAL | 104 | 8 |
| 11 | MIXTO | 02DPR0722Z | VALENTIN GOMEZ FARIAS | DELICIAS | 18 | 3 |
| 12 | MAT | 02DJN0538M | JAIME NUNO | DIVISION DEL NORTE SN | 8 | 3 |
| 13 | MAT | 02DJN0075V | XOCHIMILLI | FOVISSSTE | 8 | 3 |
| 14 | MAT | 02EJN0137Q | GUILLERMO PRIETO | HIDALGO | 6 | 2 |
| 15 | MIXTO | 02ETV0037G | TELESECUNDARIA NUM. 37, SALVADOR NOVO | INSURGENTES | 48 | 4 |
| 16 | MAT | 02DST0037U | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 36 | JARDIN DORADO | 60 | 5 |
| 17 | MAT | 02DJN0475R | TONATZIN | LAS TORRES | 10 | 3 |
| 18 | MAT | 02DPR0747I | VASCO DE QUIROGA | LAS TORRES | 54 | 4 |
| 19 | MAT | 02DPR0795S | JESUS REYES HEROLES | LAS TORRES | 24 | 4 |
| 20 | MIXTO | 02DJN0385Z | OVIDIO DECROLY | LOS ARBOLES | 6 | 2 |
| 21 | MIXTO | 02DPR0707H | ROBERTO AGUILAR VAZQUEZ | LOS ARENALES A | 18 | 3 |
| 22 | MAT | 02DJN0375S | DIEGO RIVERA | MAGISTERIAL | 12 | 4 |
| 23 | MAT | 02DJN0298D | THOMAS ALVA EDISON | MURUA PONIENTE | 12 | 4 |
| 24 | MAT | 02DPR0776D | 24 DE FEBRERO | NIDO DE LAS AGUILAS | 24 | 4 |
| 25 | MAT | 02DPR0459Q | PROF. JOSE G SANCHEZ | NUEVA TIJUANA | 57 | 5 |
| 26 | MAT | 02EJN0002B | INDECO MESA DE OTAY | NUEVA TIJUANA | 10 | 3 |
| 27 | MAT | 02EJN0183B | ANO INTERNACIONAL DEL NINO NUM. 1 | NUEVA TIJUANA | 12 | 3 |
| 28 | MAT | 02EPR0115V | OTTO MURILLO SALGADO | NUEVA TIJUANA | 24 | 4 |
| 29 | MAT | 02EPR0191A | 18 DE MARZO | NUEVA TIJUANA | 36 | 5 |
| 30 | MAT | 02DPR0706I | MOCTEZUMA XOCOYOTZIN | OTAY CAMPESTRE | 24 | 4 |
| 31 | MIXTO | 02DJN0299C | RENATO LEDUC | OTAY CONSTITUYENTES | 10 | 3 |
| 32 | MAT | 02DPR0372L | RICARDO FLORES MAGON | OTAY CONSTITUYENTES | 24 | 4 |
| 33 | MAT | 02DST0030A | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 29 CRESCENCIO LEA ORTEGA | OTAY JARDIN | 80 | 6 |
| 34 | MAT | 02DJN0545W | ELSA MORANTE | PLANICIE | 6 | 2 |
| 35 | MAT | 02DPR0856P | ELISEO SCHIERONI | PLANICIE | 24 | 4 |
| 36 | MIXTO | 02EES0073F | SECUNDARIA GENERAL NUMERO 214 | PLANICIE | 36 | 4 |
| 37 | MIXTO | 02ETV0080V | TELESECUNDARIA NUM. 35 JUAN JOSE ARREOLA | PLANICIE | 8 | 2 |
| 38 | MAT | 02EES0054R | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 209 MEXICO | RIBERA DEL BOSQUE | 52 | 5 |
| 39 | MAT | 02EJN0238O | 20 DE NOVIEMBRE | RIBERA DEL BOSQUE | 12 | 3 |
| 40 | MAT | 02EPR0488K | CENTENARIO DE LA REVOLUCION | RIBERA DEL BOSQUE | 36 | 5 |
| 41 | MAT | 02EPR0365A | FRONTERA NORTE | RINCONADA 2 | 36 | 5 |
| 42 | MAT | 02DJN0269I | CENCALLI | ROBERTO DE LA MADRID | 8 | 3 |
| 43 | MAT | 02DPR0319Q | ROLANDO DAVIS VERDUGO | ROBERTO DE LA MADRID | 24 | 4 |
| 44 | MAT | 02EJN0187Y | OCTAVIO PAZ LOZANO | TECNOLOGICO | 8 | 2 |
| 45 | MAT | 02EPR0380T | ESCUELA PRIMARIA HOMBRES DE LA REFORMA | VALLE VISTA 1A SECCION | 36 | 5 |
| 46 | MIXTO | 02DJN0297E | MANUEL DE FALLA | VISTA ALAMAR | 10 | 3 |
| 47 | MAT | 02DJN0434R | QUETZALCOATL | VISTA ALAMAR | 6 | 2 |
| 48 | MAT | 02EPR0423A | LAZARO CARDENAS DEL RIO | VISTA ALAMAR | 36 | 5 |
| 49 | MAT | 02EES0046I | SECUNDARIA GENERAL NUM. 117 | VIVIENDA MAGISTERIAL 37 | 72 | 6 |
|  |  |  |  | TOTAL | 1,369 | 190 |

PAQUETE 19

LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES (40 PLANTELES EDUCATIVOS TIJUANA)

| PARTIDA | CONCEPTO/CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,122 LÁMPARAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,122 LÁMPARAS T8 TIPO LEDS LINEAL 2X18 WATTS CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 1,650 LÚMENES; FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000 K, TENSIÓN DE ENTRADA UNIVERSAL 100-240 V, FRECUENCIA 50-60 HZ, COMPATIBLE CON BASE G-13, VIDA ÚTIL IGUAL O MAYOR A 30,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA MAYOR A 90 LÚMENES/WATTS, IRC IGUAL O MAYOR A 80. DEBERÁ CONTENER DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 108-285 VOLTS CON DISTORSIÓN ARMÓNICA MÁXIMA DE 20% (THD). EL MONTAJE DE LED (CHIP) DEBERÁ SER EN PLACA DE ALUMINIO. LA CUBIERTA DEBERÁ SER DE POLICARBONATO EN COLOR BLANCO DIFUSO Y DEBERÁ CONTAR CON UNA DIFUSIÓN EN UN ANGULO DE 120° HASTA 220° DE REFRACCIÓN. LA LÁMPARA PROPUESTA DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20° A 40° C SIN PÉRDIDA DE FLUJO LUMINOSO HASTA UN PERIODO DE VIDA ÚTIL DEL 70%. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI; ASÍ COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ TAMBIÉN LA GARANTÍA DE LA LÁMPARA DE 3 AÑOS MÍNIMO. LUMINARIO DE REFERENCIA MARCA PHILIPS ESENCIAL LEDTUBE 1200 MM 18 W 840 T8C W G. DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BASES G-13; ASÍ COMO, TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES EXISTENTES DE 2X40W (T-12) 2X32W (T-8) Y 2X28W (T-5) INCLUYENDO EL ARREGLO ELÉCTRICO PARA SU CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE (BALASTROS). ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 163 LÁMPARAS SUBURBANAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 163 LÁMPARAS SUBURBANAS DE TIPO LED DE HASTA 41 WATTS DE POTENCIA, 120 V, CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3,300 LÚMENES, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000K, CON CARCAZA DE ALUMINIO Y MATERIAL DE LENTE DE POLICARBONATO PARA PROTECCIÓN DE LED Y DEBERÁ INCLUIR FOTOCELDA; ASÍ COMO, GARANTÍA DE FLUJO LUMINOSOS L87/100,000 HORAS, GARANTÍA MÍNIMO DE 5 AÑOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI, ASI COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ MISMO, DEBERÁ INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 7 METROS, DE LA LÁMPARA SUBURBANA EXISTENTE (FLUORESCENTE, VAPOR DE SODIO, MERCURIO Y/O OTRAS) Y EL MONTAJE DE LA LÁMPARA LED QUE LA SUSTITUIRÁ. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LÁMPARA DE REFERENCIA: CAT TDD 2 P1 50K 120 PER DNA M4, MARCA LITHONIA. |
| LOS TRABAJOS PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBERÁN CONTAR CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. |  |  |

| Distribución del Suministro e Instalación de Lámparas Interiores y Exteriores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTEL EDUCATIVO | TURNO | CCT | NOMBRE CT | COLONIA | CANT. LAMPS LEDS AULAS | CANT. LAMPS LEDS EXTERIOR |
| 1 | MIXTO | 02DPR0126B | CULTURA AZTECA | AZTECA | 24 | 4 |
| 2 | MIXTO | 02DJN0358B | JOSE VASCONCELOS | BUENOS AIRES NORTE | 12 | 4 |
| 3 | MAT | 02DPR0697R | BELISARIO DOMINGUEZ | BUENOS AIRES NORTE | 24 | 4 |
| 4 | MIXTO | 02DJN0380D | KUMIAI | BUENOS AIRES SUR | 6 | 2 |
| 5 | MAT | 02DPR0709F | J. JESUS MARTINEZ DIAZ | BUENOS AIRES SUR | 24 | 4 |
| 6 | MAT | 02DJN0357C | MALINALLI | CAPISTRANO INFONAVIT | 12 | 4 |
| 7 | MAT | 02EES0038Z | ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NUM. 69 RUBEN NIEBLA GONZALEZ | CAPISTRANO INFONAVIT | 48 | 4 |
| 8 | MAT | 02EPR0318Q | JOSE VASCONCELOS | CAPISTRANO INFONAVIT | 36 | 5 |
| 9 | MIXTO | 02DPR0159T | JUVENTINO ROSAS | CERRO COLORADO 1A SECCION | 24 | 4 |
| 10 | MAT | 02DPR0294Y | EJERCITO MEXICANO | EJIDO MATAMOROS | 24 | 4 |
| 11 | MIXTO | 02DJN0300B | JOSE MA PINO SUAREZ | EL LAGO | 12 | 4 |
| 12 | MAT | 02DPR0671J | MI PATRIA ES PRIMERO | EL LAGO | 24 | 4 |
| 13 | MAT | 02DST0047A | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 49 RAYMUNDO MUZQUIZ AYALA | EL LAGO | 68 | 5 |
| 14 | MAT | 02DPR0410Y | GENERAL FRANCISCO VILLA | EL PORVENIR | 24 | 4 |
| 15 | MAT | 02DST0027N | SECUNDARIA TECNICA NUM. 26 CERRO COLORADO | EL PORVENIR | 72 | 6 |
| 16 | MIXTO | 02DJN0082E | NETZAHUALCOYOTL | FIDEL VELAZQUEZ | 18 | 4 |
| 17 | MAT | 02DJN0051L | RAMON LOPEZ VELARDE | GUAYCURA | 10 | 3 |
| 18 | MAT | 02DJN0090N | FRAY MARTIN DE VALENCIA | GUAYCURA | 6 | 2 |
| 19 | MAT | 02DPR0609G | CARMEN SERDAN | GUAYCURA | 24 | 4 |
| 20 | MAT | 02DPR0343Q | DAVID ALFARO SIQUEIROS | GUAYCURA SECCION MESETAS | 24 | 4 |
| 21 | MAT | 02DPR0843L | MARTIN BAUTISTA MUNOZ | GUAYCURA SECCION MESETAS | 24 | 4 |
| 22 | MAT | 02EPR0483P | FRANCISCO DUENAS MONTES | HOROSCOPO | 24 | 4 |
| 23 | MAT | 02DJN0536O | HECTOR TERAN TERAN | JARDIN DORADO | 10 | 3 |
| 24 | MAT | 02DPR0851U | JAIME SABINES | JARDIN DORADO | 24 | 4 |
| 25 | MAT | 02DPR0746J | JESUS GARCIA | LOMA BONITA | 24 | 4 |
| 26 | MAT | 02EES0031G | SECUNDARIA GENERAL ESTATAL NUM. 115 | LOMA DORADA | 76 | 7 |
| 27 | MAT | 02DJN0296F | JOSE ANTONIO ALZATE | LOMAS DEL COLORADO | 8 | 3 |
| 28 | MAT | 02DPR0679B | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | LOMAS DEL COLORADO | 18 | 3 |
| 29 | MAT | 02DJN0537N | KILIWA | LOS LOBOS | 10 | 3 |
| 30 | MAT | 02DPR0848G | MANUEL GOMEZ MORIN | LOS LOBOS | 24 | 4 |
| 31 | MAT | 02DST0034X | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 33 | MARIANO MATAMOROS NORTE | 84 | 6 |
| 32 | MAT | 02EPR0268Z | PIONEROS DE BAJA CALIFORNIA | PASEOS DE GUAYCURA | 24 | 4 |
| 33 | MAT | 02DST0021T | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 21 | PORTICOS DEL LAGO | 80 | 6 |
| 34 | MAT | 02DJN0195H | MARIA ELOISA AMADOR | PRADERAS DE LA MESA | 10 | 4 |
| 35 | MAT | 02DJN0264N | PRAXEDIS GUERRERO | PRESIDENTES INFONAVIT | 12 | 4 |
| 36 | MAT | 02DPR0672I | ALFONSO SIERRA PARTIDA | PRESIDENTES INFONAVIT | 24 | 4 |
| 37 | MAT | 02DST0042F | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 41 | PRESIDENTES INFONAVIT | 60 | 5 |
| 38 | MIXTO | 02EPR0360F | LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | PRESIDENTES INFONAVIT | 36 | 5 |
| 39 | MIXTO | 02DJN0392I | 3 DE MAYO DE 1535 | PUERTA DEL SOL | 10 | 3 |
| 40 | MAT | 02DPR0717O | BRAULIO MALDONADO SANDEZ | PUERTA DEL SOL | 24 | 4 |
|  |  |  |  | TOTAL | 1,122 | 163 |

PAQUETE 20

LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES (36 PLANTELES EDUCATIVOS TIJUANA)

| PARTIDA | CONCEPTO/CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,333 LÁMPARAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,333 LÁMPARAS T8 TIPO LEDS LINEAL 2X18 WATTS CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 1,650 LÚMENES; FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000 K, TENSIÓN DE ENTRADA UNIVERSAL 100-240 V, FRECUENCIA 50-60 HZ, COMPATIBLE CON BASE G-13, VIDA ÚTIL IGUAL O MAYOR A 30,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA MAYOR A 90 LÚMENES/WATTS, IRC IGUAL O MAYOR A 80. DEBERÁ CONTENER DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 108-285 VOLTS CON DISTORSIÓN ARMÓNICA MÁXIMA DE 20% (THD). EL MONTAJE DE LED (CHIP) DEBERÁ SER EN PLACA DE ALUMINIO. LA CUBIERTA DEBERÁ SER DE POLICARBONATO EN COLOR BLANCO DIFUSO Y DEBERÁ CONTAR CON UNA DIFUSIÓN EN UN ANGULO DE 120° HASTA 220° DE REFRACCIÓN. LA LÁMPARA PROPUESTA DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20° A 40° C SIN PÉRDIDA DE FLUJO LUMINOSO HASTA UN PERIODO DE VIDA ÚTIL DEL 70%. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI; ASÍ COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PORPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ TAMBIÉN LA GARANTÍA DE LA LÁMPARA DE 3 AÑOS MÍNIMO. LUMINARIO DE REFERENCIA MARCA PHILIPS ESENCIAL LEDTUBE 1200 MM 18 W 840 T8C W G. DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BASES G-13; ASÍ COMO, TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES EXISTENTES DE 2X40W (T-12) 2X32W (T-8) Y 2X28W (T-5) INCLUYENDO EL ARREGLO ELÉCTRICO PARA SU CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE (BALASTROS). ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 156 LÁMPARAS SUBURBANAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 156 LÁMPARAS SUBURBANAS DE TIPO LED DE HASTA 41 WATTS DE POTENCIA, 120 V, CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3,300 LÚMENES, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000K, CON CARCAZA DE ALUMINIO Y MATERIAL DE LENTE DE POLICARBONATO PARA PROTECCIÓN DE LED Y DEBERÁ INCLUIR FOTOCELDA; ASÍ COMO, GARANTÍA DE FLUJO LUMINOSOS L87/100,000 HORAS, GARANTÍA MÍNIMO DE 5 AÑOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI. ASI COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ MISMO, DEBERÁ INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 7 METROS, DE LA LÁMPARA SUBURBANA EXISTENTE (FLUORESCENTE, VAPOR DE SODIO, MERCURIO Y/O OTRAS) Y EL MONTAJE DE LA LÁMPARA LED QUE LA SUSTITUIRÁ. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LÁMPARA DE REFERENCIA: CAT TDD 2 P1 50K 120 PER DNA M4, MARCA LITHONIA. |
| LOS TRABAJOS PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBERÁN CONTAR CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. |  |  |

| Distribución del Suministro e Instalación de Lámparas Interiores y Exteriores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTEL EDUCATIVO | TURNO | CCT | NOMBRE CT | COLONIA | CANT. LAMPS LEDS AULAS | CANT. LAMPS LEDS EXTERIOR |
| 1 | MAT | 02EJN0191K | ALFONSINA STORNI | ALTIPLANO V SECCION | 10 | 2 |
| 2 | MAT | 02EES0202J | ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NUM. 101 | COLAS DE MATAMOROS | 72 | 6 |
| 3 | MAT | 02DJN0291K | MEXICO | EJIDO MATAMOROS | 12 | 4 |
| 4 | MAT | 02EPR0168Z | EMILIANO ZAPATA | EJIDO MATAMOROS | 54 | 6 |
| 5 | MAT | 02EJN0199C | MARIANO ESCOBEDO GONZALEZ | EL BOSQUE | 12 | 3 |
| 6 | MIXTO | 02DJN0563L | EMMA ROSA DE LA VEGA CALDERON DE HIERRO | EL DORADO | 12 | 4 |
| 7 | MAT | 02DPR0065E | ANDANAC NISSAN 6 | EL DORADO | 18 | 3 |
| 8 | MAT | 02DPR0085S | CHICHEN ITZA | EL DORADO | 24 | 4 |
| 9 | MAT | 02DST0045C | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 45 | EL DORADO | 84 | 6 |
| 10 | MAT | 02DJN0395F | EL PIPILA | EL PIPILA | 12 | 4 |
| 11 | MAT | 02DPR0733F | AURORA JIMENEZ DE PALACIOS | EL PIPILA | 24 | 4 |
| 12 | MAT | 02EPR0310Y | PIONEROS DE TIJUANA | JESUS MENDOZA | 36 | 5 |
| 13 | MAT | 02ETV0050A | TELESECUNDARIA NUM. 55 MANUEL M. PONCE | LOMAS DE MATAMOROS | 48 | 4 |
| 14 | MAT | 02DJN0378P | JESUS CASTRO AGUNDEZ | MARIANO MATAMOROS NORTE | 12 | 4 |
| 15 | MAT | 02DJN0485Y | FRAY JUAN CRESPI | MARIANO MATAMOROS NORTE | 12 | 4 |
| 16 | MAT | 02EES0044K | SIGLO XXI ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 116 | MARIANO MATAMOROS NORTE | 72 | 6 |
| 17 | MAT | 02DPR0803K | JOSE FEDERICO BENITEZ | TIERRA Y LIBERTAD | 54 | 4 |
| 18 | MAT | 02DJN0679L | PABLO NERUDA | VALLE IMPERIAL | 6 | 2 |
| 19 | MIXTO | 02DPR0653U | EVA SAMANO | VALLE IMPERIAL | 18 | 3 |
| 20 | MAT | 02DTV0021G | TELESECUNDARIA NO. 117 | VALLE IMPERIAL | 16 | 2 |
| 21 | MAT | 02DES0015Q | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 9 JOSE FIMBRES MORENO | VALLE VERDE | 72 | 6 |
| 22 | MIXTO | 02DJN0416B | NEZAHUALPILLI | VALLE VERDE | 6 | 2 |
| 23 | MAT | 02DPR0758O | JOSE DE JESUS LOPEZ CHAVEZ | VALLE VERDE | 60 | 5 |
| 24 | MIXTO | 02DJN0509R | CUCAPAH | VILLA DEL REAL I | 10 | 3 |
| 25 | MAT | 02DPR0849F | EDUCADORES DE BAJA CALIFORNIA | VILLA DEL REAL I | 60 | 5 |
| 26 | MAT | 02EJN0104Z | NINOS DE TIJUANA | VILLA DEL REAL I | 12 | 3 |
| 27 | MAT | 02EPR0256U | MISION DE LAS CALIFORNIAS | VILLA DEL REAL I | 54 | 6 |
| 28 | MAT | 02EJN0117C | XOCHITL A. PALOMINO Y CONTRERAS | VILLA DEL SOL I | 12 | 3 |
| 29 | MAT | 02EPR0257T | AQUI EMPIEZA LA PATRIA | VILLA DEL SOL I | 54 | 6 |
| 30 | MAT | 02DJN0488V | 30 DE ABRIL | VILLA FONTANA I | 10 | 3 |
| 31 | MAT | 02DPR0819L | JUAN MA DE SALVATIERRA | VILLA FONTANA I | 57 | 5 |
| 32 | MAT | 02DST0040H | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 39 | VILLA FONTANA IV | 84 | 6 |
| 33 | MAT | 02EPR0261F | 24 DE OCTUBRE | VILLA FONTANA X | 36 | 5 |
| 34 | MAT | 02DES0033F | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 13, MIGUEL GARCIA RODRIGUEZ | VILLA FONTANA XII | 72 | 6 |
| 35 | MAT | 02EES0051U | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 206 | VILLA RESIDENCIAL DEL BOSQUE | 72 | 6 |
| 36 | MAT | 02EPR0477E | ANDANAC NISSAN 19 | VILLA RESIDENCIAL DEL BOSQUE | 54 | 6 |
|  |  |  |  | TOTAL | 1,333 | 156 |

PAQUETE 21

LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES (64 PLANTELES EDUCATIVOS TIJUANA)

| PARTIDA | CONCEPTO/CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2,026 LÁMPARAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2,026 LÁMPARAS T8 TIPO LEDS LINEAL 2X18 WATTS CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 1,650 LÚMENES; FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000 K, TENSIÓN DE ENTRADA UNIVERSAL 100-240 V, FRECUENCIA 50-60 HZ, COMPATIBLE CON BASE G-13, VIDA ÚTIL IGUAL O MAYOR A 30,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA MAYOR A 90 LÚMENES/WATTS, IRC IGUAL O MAYOR A 80. DEBERÁ CONTENER DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 108-285 VOLTS CON DISTORSIÓN ARMÓNICA MÁXIMA DE 20% (THD). EL MONTAJE DE LED (CHIP) DEBERÁ SER EN PLACA DE ALUMINIO. LA CUBIERTA DEBERÁ SER DE POLICARBONATO EN COLOR BLANCO DIFUSO Y DEBERÁ CONTAR CON UNA DIFUSIÓN EN UN ANGULO DE 120° HASTA 220° DE REFRACCIÓN. LA LÁMPARA PROPUESTA DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20° A 40° C SIN PÉRDIDA DE FLUJO LUMINOSO HASTA UN PERIODO DE VIDA ÚTIL DEL 70%. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI; ASÍ COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ TAMBIÉN LA GARANTÍA DE LA LÁMPARA DE 3 AÑOS MÍNIMO. LUMINARIO DE REFERENCIA MARCA PHILIPS ESENCIAL LEDTUBE 1200 MM 18 W 840 T8C W G. DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BASES G-13; ASÍ COMO, TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES EXISTENTES DE 2X40W (T-12) 2X32W (T-8) Y 2X28W (T-5) INCLUYENDO EL ARREGLO ELÉCTRICO PARA SU CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE (BALASTROS). ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 262 LÁMPARAS SUBURBANAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 262 LÁMPARAS SUBURBANAS DE TIPO LED DE HASTA 41 WATTS DE POTENCIA, 120 V, CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3,300 LÚMENES, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000K, CON CARCAZA DE ALUMINIO Y MATERIAL DE LENTE DE POLICARBONATO PARA PROTECCIÓN DE LED Y DEBERÁ INCLUIR FOTOCELDA; ASÍ COMO, GARANTÍA DE FLUJO LUMINOSOS L87/100,000 HORAS, GARANTÍA MÍNIMO DE 5 AÑOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI, ASI COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ MISMO, DEBERÁ INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 7 METROS, DE LA LÁMPARA SUBURBANA EXISTENTE (FLUORESCENTE, VAPOR DE SODIO, MERCURIO Y/O OTRAS) Y EL MONTAJE DE LA LÁMPARA LED QUE LA SUSTITUIRÁ. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LÁMPARA DE REFERENCIA: CAT TDD 2 P1 50K 120 PER DNA M4, MARCA LITHONIA. |
| LOS TRABAJOS PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBERÁN CONTAR CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. |  |  |

| Distribución del Suministro e Instalación de Lámparas Interiores y Exteriores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTEL EDUCATIVO | TURNO | CCT | NOMBRE CT | COLONIA | CANT. LAMPS LEDS AULAS | CANT. LAMPS LEDS EXTERIOR |
| 1 | MAT | 02DES0066X | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL #37 | AV. CAMINO DEL VALLE REAL SN FRACC. PARAJES DEL VALLE | 28 | 3 |
| 2 | MAT | 02DES0058O | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL #29 | BLVD. MORELOS SN FRACC. VALLE SAN PEDRO | 28 | 3 |
| 3 | MAT | 02DPR0906G | TELPOCHCALLI | BLVD. MORELOS SN, FRACC. LOMAS DE SAN PEDRO | 24 | 4 |
| 4 | MAT | 02DPR0646K | CALPULLI | BOULEVARD DE LOS GIRASOLES, COL. GIRASOLES | 18 | 3 |
| 5 | MAT | 02DJN0691G | XOCHIPILLI | CALLE AGRICOLA S/N, FRACC. PARAJES DEL VALLE | 8 | 3 |
| 6 | MAT | 02DJN0706S | CAROLINA AGAZZI | CALLE CACHANILLA SN FRACC, LOMAS DE SAN PEDRO | 10 | 4 |
| 7 | MAT | 02DJN0701X | ANNA FREUD | CALLE DE LA MISION SN VALLE DE LAS PALMAS | 10 | 3 |
| 8 | MAT | 02DJN0678M | MARIO BENEDETTI | CALLE HORTENCIAS, COL. LOS GIRASOLES | 10 | 4 |
| 9 | MAT | 02DES0061B | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL #32 | CALLE VALLE DE GUADALUPE SN, FRACC. CIUDAD VALLE DE LAS PALMAS | 48 | 5 |
| 10 | MIXTO | 02DTV0013Y | TELESECUNDARIA NUM. 109 | COL. TIJUANA PROGRESO | 24 | 3 |
| 11 | MAT | 02DJN0713B | NUEVA CREACION | DOMICILIO CONOCIDO, OJO DE AGUA, POLIGONO LEON ACU├æA | 12 | 4 |
| 12 | MIXTO | 02DPR0915O | NUEVA CREACION | DOMICILIO CONOCIDO, OJO DE AGUA, POLIGONO LEON ACU├æA | 60 | 5 |
| 13 | MAT | 02DES0064Z | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL #35 | DOMICILIO CONOCIDO, OJO DE AGUA, POLIGONO LEON ACU├æA | 48 | 5 |
| 14 | MAT | 02DES0021A | SECUNDARIA GENERAL NUM. 10 CENTRO INTEGRAL FRANCISCO VILLA | EJIDO FRANCISCO VILLA 2A SECCION | 88 | 6 |
| 15 | MAT | 02DJN0535P | CENTRO INTEGRAL FRANCISCO VILLA | EJIDO FRANCISCO VILLA 2A SECCION | 8 | 3 |
| 16 | MAT | 02DPR0028A | CENTRO INTEGRAL FRANCISCO VILLA | EJIDO FRANCISCO VILLA 2A SECCION | 24 | 4 |
| 17 | MAT | 02DJN0393H | CUITLAHUAC | EL FLORIDO 4 | 12 | 4 |
| 18 | MAT | 02EPR0487L | KUMIAI | EL LAUREL I | 54 | 6 |
| 19 | MAT | 02EJN0239N | BAJA CALIFORNIA | EL LAUREL I | 12 | 3 |
| 20 | MAT | 02EPR0523Z | NUEVA CREACION | EL LAUREL II | 36 | 5 |
| 21 | MAT | 02DES0051V | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUMERO 24 | EL LAUREL II | 76 | 6 |
| 22 | MAT | 02DPR0874E | HEROES DE LA NACION | EL NI├æO | 60 | 5 |
| 23 | MAT | 02EJN0092K | FEDERICO FROEBEL | EL NI├æO | 12 | 3 |
| 24 | MIXTO | 02ETV0039E | TELESECUNDARIA NUM. 39 JUAN RUIZ DE ALARCON | EL NI├æO | 72 | 6 |
| 25 | MAT | 02DJN0555C | TLAZOCIHUALPILLI | EL REFUGIO | 12 | 4 |
| 26 | MAT | 02DPR0050C | PLAN DE AYALA | EL REFUGIO | 60 | 5 |
| 27 | MAT | 02DST0046B | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 46 | EL REFUGIO | 80 | 6 |
| 28 | MAT | 02DPR0892U | VICENTE SUAREZ | FRACC. PARAJES DEL VALLE | 24 | 4 |
| 29 | MAT | 02DPR0087Q | JAVIER ROJO GOMEZ | JAVIER ROJO G├ôMEZ | 24 | 4 |
| 30 | MAT | 02DPR0801M | JOSEFINA RENDON PARRA | LA MORITA | 24 | 4 |
| 31 | MAT | 02DPR0816O | TIJUANA TZU-CHI | LA MORITA | 24 | 4 |
| 32 | MIXTO | 02DJN0510G | MALINTZIN | LA MORITA 2A SECCION | 12 | 4 |
| 33 | MAT | 02DST0041G | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 40 | LA MORITA 2A SECCION | 72 | 6 |
| 34 | MAT | 02DPR0029Z | BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA | LAS FUENTES | 24 | 4 |
| 35 | MAT | 02DPR0876C | TIJUANA | LOMAS DEL VALLE | 24 | 4 |
| 36 | MAT | 02EJN0090M | MOISES SAENZ | LOMAS DEL VALLE | 12 | 3 |
| 37 | MAT | 02DJN0502Y | CHICHEN ITZA | MACLOVIO ROJAS | 8 | 3 |
| 38 | MAT | 02DPR0760C | NINOS DE BAJA CALIFORNIA | MACLOVIO ROJAS | 24 | 4 |
| 39 | MAT | 02EJN0197E | EMILY GREENE | MACLOVIO ROJAS | 6 | 2 |
| 40 | MAT | 02EPR0469W | TEOTIHUACAN | MACLOVIO ROJAS | 36 | 5 |
| 41 | MIXTO | 02ETV0079F | TELESECUNDARIA NUM. 17 JAIME SABINES | MACLOVIO ROJAS | 36 | 4 |
| 42 | MAT | 02EPR0527W | GILBERTO BOSQUES SALDIVAR | NINGUNO SN, RESIDENCIAL MARGARITA, DELEGACION LA PRESA | 18 | 3 |
| 43 | MAT | 02DJN0318A | MANUEL AVILA CAMACHO | OJO DE AGUA | 8 | 3 |
| 44 | MAT | 02DPR0407K | BENITO JUAREZ GARCIA NUM. 2 | OJO DE AGUA | 24 | 4 |
| 45 | MAT | 02EES0203I | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 102 | OJO DE AGUA | 72 | 6 |
| 46 | MAT | 02DPR0905H | EJERCITO CONSTITUCIONALISTA | PASEO CALAFIA SN VALLE DE LAS PALMAS G1 | 24 | 4 |
| 47 | MAT | 02DJN0652E | MARIA ZAMBRANO | REAL DE SAN FRANCISCO | 12 | 4 |
| 48 | MAT | 02DPR0119S | RAMON DELGADILLO SANCHEZ | REAL DE SAN FRANCISCO | 54 | 4 |
| 49 | MAT | 02DES0034E | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 14 ENRIQUE BELTRAN | TERRAZAS DEL VALLE | 72 | 6 |
| 50 | MAT | 02DJN0494F | 21 DE MARZO | TERRAZAS DEL VALLE | 12 | 4 |
| 51 | MAT | 02DPR0817N | MISIONEROS DE BAJA CALIFORNIA | TERRAZAS DEL VALLE | 60 | 5 |
| 52 | MAT | 02EJN0209T | JAVIER ROJO GOMEZ | TERRAZAS DEL VALLE 2A SECCION | 6 | 2 |
| 53 | MIXTO | 02ETV0082T | TELESECUNDARIA NUM. 84, REYNA CALAFIA | TERRAZAS DEL VALLE 2A SECCION | 36 | 4 |
| 54 | MAT | 02DJN0528F | MARIA TERESA DE CALCUTA | TERRAZAS DEL VALLE 2A SECCION | 12 | 4 |
| 55 | MAT | 02DPR0858N | FRANCISCO GABILONDO SOLER | TERRAZAS DEL VALLE 2A SECCION | 57 | 5 |
| 56 | MAT | 02DTV0019S | TELESECUNDARIA NUM. 115 | VALLE BONITO | 12 | 2 |
| 57 | MIXTO | 02DPR0551X | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | VALLE REDONDO | 18 | 3 |
| 58 | MAT | 02EJN0269H | NUEVA CREACION | VALLE REDONDO | 8 | 2 |
| 59 | MAT | 02DJN0689S | JUAN DE DIOS BATIZ | VILLA DEL CAMPO | 18 | 4 |
| 60 | MAT | 02DPR0890W | CENTENARIO DE LA REVOLUCION | VILLA DEL CAMPO | 60 | 5 |
| 61 | MAT | 02EES0069T | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 213 | VILLA DEL CAMPO | 72 | 6 |
| 62 | MAT | 02EJN0246X | REYNA CALAFIA | VILLA DEL CAMPO | 12 | 3 |
| 63 | MAT | 02EPR0501O | IGNACIO ROEL | VILLA DEL CAMPO | 54 | 6 |
| 64 | MAT | 02DPR0115W | FRIDA KAHLO CALDERON | VISTAS DE PALMILLAS | 21 | 3 |
|  |  |  |  | TOTAL | 2,026 | 262 |

PAQUETE 22

LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES (40 PLANTELES EDUCATIVOS TIJUANA)

| PARTIDA | CONCEPTO/CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,468 LÁMPARAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,468 LÁMPARAS T8 TIPO LEDS LINEAL 2X18 WATTS CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 1,650 LÚMENES; FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000 K, TENSIÓN DE ENTRADA UNIVERSAL 100-240 V, FRECUENCIA 50-60 HZ, COMPATIBLE CON BASE G-13, VIDA ÚTIL IGUAL O MAYOR A 30,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA MAYOR A 90 LÚMENES/WATTS, IRC IGUAL O MAYOR A 80. DEBERÁ CONTENER DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 108-285 VOLTS CON DISTORSIÓN ARMÓNICA MÁXIMA DE 20% (THD). EL MONTAJE DE LED (CHIP) DEBERÁ SER EN PLACA DE ALUMINIO. LA CUBIERTA DEBERÁ SER DE POLICARBONATO EN COLOR BLANCO DIFUSO Y DEBERÁ CONTAR CON UNA DIFUSIÓN EN UN ANGULO DE 120° HASTA 220° DE REFRACCIÓN. LA LÁMPARA PROPUESTA DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20° A 40° C SIN PÉRDIDA DE FLUJO LUMINOSO HASTA UN PERIODO DE VIDA ÚTIL DEL 70%. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI; ASÍ COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ TAMBIÉN LA GARANTÍA DE LA LÁMPARA DE 3 AÑOS MÍNIMO. LUMINARIO DE REFERENCIA MARCA PHILIPS ESENCIAL LEDTUBE 1200 MM 18 W 840 T8C W G. DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BASES G-13; ASÍ COMO, TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES EXISTENTES DE 2X40W (T-12) 2X32W (T-8) Y 2X28W (T-5) INCLUYENDO EL ARREGLO ELÉCTRICO PARA SU CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE (BALASTROS). ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 181 LÁMPARAS SUBURBANAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 181 LÁMPARAS SUBURBANAS DE TIPO LED DE HASTA 41 WATTS DE POTENCIA, 120 V, CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3,300 LÚMENES, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000K, CON CARCAZA DE ALUMINIO Y MATERIAL DE LENTE DE POLICARBONATO PARA PROTECCIÓN DE LED Y DEBERÁ INCLUIR FOTOCELDA; ASÍ COMO, GARANTÍA DE FLUJO LUMINOSOS L87/100,000 HORAS, GARANTÍA MÍNIMO DE 5 AÑOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI, ASI COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ MISMO, DEBERÁ INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 7 METROS, DE LA LÁMPARA SUBURBANA EXISTENTE (FLUORESCENTE, VAPOR DE SODIO, MERCURIO Y/O OTRAS) Y EL MONTAJE DE LA LÁMPARA LED QUE LA SUSTITUIRÁ. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LÁMPARA DE REFERENCIA: CAT TDD 2 P1 50K 120 PER DNA M4, MARCA LITHONIA. |
| LOS TRABAJOS PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBERÁN CONTAR CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. |  |  |

| Distribución del Suministro e Instalación de Lámparas Interiores y Exteriores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTEL EDUCATIVO | TURNO | CCT | NOMBRE CT | COLONIA | CANT. LAMPS LEDS AULAS | CANT. LAMPS LEDS EXTERIOR |
| 1 | MAT | 02DES0063Z | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL #34 | AV. MORADA DEL REY SN FRACC. REAL DE SAN FRANCISCO II | 64 | 5 |
| 2 | MAT | 02EES0075D | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 216 | BOULEVARD EL FLORIDO SN FRACCIONAMIENTO SEVILLA RESIDENCIAL | 72 | 6 |
| 3 | MAT | 02DJN0574R | JULIA AMBROS | CA├æADA DEL FLORIDO | 18 | 4 |
| 4 | MAT | 02DPR0052A | EJERCITO TRIGARANTE | CA├æADA DEL FLORIDO | 60 | 5 |
| 5 | MAT | 02DPR0106O | LIDERES DE MEXICO | CA├æADA DEL FLORIDO | 24 | 4 |
| 6 | MIXTO | 02DPR0775E | SILVANO PRECIADO | COLONIA VALLE BONITO LA PRESA | 18 | 3 |
| 7 | MIXTO | 02DJN0359A | LEONA VICARIO | EJIDO FRANCISCO VILLA | 12 | 4 |
| 8 | MAT | 02DPR0525Z | DIVISION DEL NORTE | EJIDO FRANCISCO VILLA | 24 | 4 |
| 9 | MAT | 02EPR0333I | NARCISO BASSOLS | EL FLORIDO 1 | 36 | 5 |
| 10 | MAT | 02EPR0409H | FORJADORES DE BAJA CALIFORNIA | EL FLORIDO 2 | 36 | 5 |
| 11 | MAT | 02DPR0715Q | 16 DE SEPTIEMBRE DE 1810 | EL FLORIDO 3 | 24 | 4 |
| 12 | MAT | 02DPR0741O | NUEVA AMERICA | EL FLORIDO 3 | 24 | 4 |
| 13 | MIXTO | 02ETV0012Y | TELESECUNDARIA NUM. 12, SALVADOR DALI | EL FLORIDO 3 | 60 | 5 |
| 14 | MAT | 02DJN0379O | FRANCISCO GABILONDO SOLER | FLORIDO VIEJO | 12 | 4 |
| 15 | MAT | 02EJN0131W | ESTEFANIA CASTANEDA | FLORIDO VIEJO | 12 | 3 |
| 16 | MAT | 02EJN0241B | FRANCISCO SOTELO ARCE | HACIENDA CASA GRANDE | 12 | 3 |
| 17 | MAT | 02EPR0499Q | JESUS BLANCORNELAS | HACIENDA CASA GRANDE | 36 | 5 |
| 18 | MAT | 02EJN0220P | FRANCISCO DUENAS MONTES | HOROSCOPO | 6 | 2 |
| 19 | MAT | 02DPR0792V | ANTONIO AMAYA ESTRADA | MARIANO MATAMOROS CENTRO | 24 | 4 |
| 20 | MAT | 02DPR0804J | TENOCH | MARIANO MATAMOROS CENTRO | 24 | 4 |
| 21 | MAT | 02DST0032Z | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 31 JOSE SANTOS VALDEZ GARCIA | MARIANO MATAMOROS CENTRO | 80 | 6 |
| 22 | MAT | 02EJN0138P | VENUSTIANO CARRANZA | MARIANO MATAMOROS CENTRO | 12 | 3 |
| 23 | MAT | 02EPR0362D | GUSTAVO AUBANEL VALLEJO | MARIANO MATAMOROS CENTRO | 54 | 6 |
| 24 | MAT | 02EPR0377F | VICENTE GUERRERO | MARIANO MATAMOROS CENTRO | 54 | 6 |
| 25 | MAT | 02EPR0379D | ESCUELA PRIMARIA GENERAL MARIANO MATAMOROS | MARIANO MATAMOROS CENTRO | 54 | 6 |
| 26 | MAT | 02EPR0393X | INDEPENDENCIA | MARIANO MATAMOROS CENTRO | 54 | 6 |
| 27 | MAT | 02EPR0394W | HEROES DE MEXICO | MARIANO MATAMOROS CENTRO | 54 | 6 |
| 28 | MAT | 02EPR0424Z | 15 DE SEPTIEMBRE | MARIANO MATAMOROS CENTRO | 54 | 6 |
| 29 | MAT | 02EST0018E | MUNICIPAL NUM. 2 XICOTENCATL LEYVA A | MARIANO MATAMOROS CENTRO | 60 | 5 |
| 30 | MAT | 02DES0036C | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 15, HECTOR TERAN TERAN | MARIANO MATAMOROS SUR | 60 | 5 |
| 31 | MAT | 02DJN0394G | MARIANO MATAMOROS | MARIANO MATAMOROS SUR | 8 | 3 |
| 32 | MAT | 02DES0038A | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 17 BICENTENARIO DE LA NACION | PASEO DE FLORIDA | 108 | 8 |
| 33 | MAT | 02DJN0671T | PEDRO RAMONETTI BONETTI | PASEOS DEL FLORIDO CALIFORNIA | 10 | 3 |
| 34 | MAT | 02DPR0628V | ESCUADRON 201 | PASEOS DEL FLORIDO CALIFORNIA | 24 | 4 |
| 35 | MAT | 02DJN0656A | AZTECA | PASEOS DEL VERGEL | 12 | 4 |
| 36 | MAT | 02DPR0120H | PAI PAI | PASEOS DEL VERGEL | 54 | 4 |
| 37 | MAT | 02DST0049Z | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 51 | PASEOS DEL VERGEL | 60 | 5 |
| 38 | MAT | 02DJN0683Y | 15 DE SEPTIEMBRE | REAL DE SAN FRANCISCO | 10 | 4 |
| 39 | MAT | 02DPR0655S | 5 DE DICIEMBRE | REAL DE SAN FRANCISCO | 24 | 4 |
| 40 | MAT | 02EPR0259R | CENTAURO DEL NORTE | LOMAS VIRREYES | 24 | 4 |
|  |  |  |  | TOTAL | 1,468 | 181 |

PAQUETE 23

LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES (81 PLANTELES EDUCATIVOS ENSENADA)

| PARTIDA | CONCEPTO/CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,761 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,761 T8 TIPO LEDS LINEAL 2X18 WATTS CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 1,650 LÚMENES; FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000 K, TENSIÓN DE ENTRADA UNIVERSAL 100-240 V, FRECUENCIA 50-60 HZ, COMPATIBLE CON BASE G-13, VIDA ÚTIL IGUAL O MAYOR A 30,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA MAYOR A 90 LÚMENES/WATTS, IRC IGUAL O MAYOR A 80. DEBERÁ CONTENER DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 108-285 VOLTS CON DISTORSIÓN ARMÓNICA MÁXIMA DE 20% (THD). EL MONTAJE DE LED (CHIP) DEBERÁ SER EN PLACA DE ALUMINIO. LA CUBIERTA DEBERÁ SER DE POLICARBONATO EN COLOR BLANCO DIFUSO Y DEBERÁ CONTAR CON UNA DIFUSIÓN EN UN ANGULO DE 120° HASTA 220° DE REFRACCIÓN. LA LÁMPARA PROPUESTA DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20° A 40° C SIN PÉRDIDA DE FLUJO LUMINOSO HASTA UN PERIODO DE VIDA ÚTIL DEL 70%. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI; ASÍ COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ TAMBIÉN LA GARANTÍA DE LA LÁMPARA DE 3 AÑOS MÍNIMO. LUMINARIO DE REFERENCIA MARCA PHILIPS ESENCIAL LEDTUBE 1200 MM 18 W 840 T8C W G. DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BASES G-13; ASÍ COMO, TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES EXISTENTES DE 2X40W (T-12) 2X32W (T-8) Y 2X28W (T-5) INCLUYENDO EL ARREGLO ELÉCTRICO PARA SU CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE (BALASTROS). ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 271 LÁMPARAS SUBURBANAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 271 LÁMPARAS SUBURBANAS DE TIPO LED DE HASTA 41 WATTS DE POTENCIA, 120 V, CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3,300 LÚMENES, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000K, CON CARCAZA DE ALUMINIO Y MATERIAL DE LENTE DE POLICARBONATO PARA PROTECCIÓN DE LED Y DEBERÁ INCLUIR FOTOCELDA; ASÍ COMO, GARANTÍA DE FLUJO LUMINOSOS L87/100,000 HORAS, GARANTÍA MÍNIMO DE 5 AÑOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI. ASI COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ MISMO, DEBERÁ INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 7 METROS, DE LA LÁMPARA SUBURBANA EXISTENTE (FLUORESCENTE, VAPOR DE SODIO, MERCURIO Y/O OTRAS) Y EL MONTAJE DE LA LÁMPARA LED QUE LA SUSTITUIRÁ. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LÁMPARA DE REFERENCIA: CAT TDD 2 P1 50K 120 PER DNA M4, MARCA LITHONIA. |
| LOS TRABAJOS PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBERÁN CONTAR CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. |  |  |

| Distribución del Suministro e Instalación de Lámparas Interiores y Exteriores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTEL EDUCATIVO | TURNO | CCT | NOMBRE CT | COLONIA | CANT. LAMPS LEDS AULAS | CANT. LAMPS LEDS EXTERIOR |
| 1 | MAT | 02EJN0196F | JACOB GRIMM | 14 DE FEBRERO | 4 | 2 |
| 2 | MAT | 02EPR0039F | X AYUNTAMIENTO | SANTA ANITA | 21 | 4 |
| 3 | MAT | 02EPR0097W | PROF. CIRILO FLORES SANCHEZ | EL SAUZAL | 36 | 5 |
| 4 | MAT | 02EPR0228Y | ESTADO DE MEXICO | ESTADO DE MEXICO | 18 | 3 |
| 5 | MAT | 02ETV0004P | TELESECUNDARIA NUM. 4 | LA MISION | 36 | 4 |
| 6 | MAT | 02ETV0022E | TELESECUNDARIA NUM. 21 | VILLA DE JUAREZ | 20 | 2 |
| 7 | MAT | 02ETV0086P | TELESECUNDARIA NUM. 93 | 14 DE FEBRERO | 8 | 2 |
| 8 | MAT | 02DES0005J | MTRO JAVIER M ZUNIGA NUM. 4 | EL SAUZAL | 60 | 5 |
| 9 | MAT | 02DES0006I | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 2 JORGE SALAZAR CEBALLOS | MISION | 76 | 6 |
| 10 | MAT | 02DES0031H | MOISES SAENZ GARZA | ENSENADA CENTRO | 72 | 6 |
| 11 | MAT | 02DJN0097G | PRESIDENTE BENITO JUAREZ | BENITO JUAREZ | 12 | 4 |
| 12 | MAT | 02DJN0149W | BAJA CALIFORNIA | SEXTO AYUNTAMIENTO | 6 | 2 |
| 13 | MAT | 02DJN0154H | CARLOS PERRAULT | BELLAVISTA | 6 | 2 |
| 14 | MAT | 02DJN0234T | ITZAMA | FOVISSSTE 4A SECCION | 6 | 2 |
| 15 | MAT | 02DJN0319Z | TONATIUH | FRANCISCO ZARCO | 6 | 2 |
| 16 | MAT | 02DPR0180W | BENEMERITO DE LAS AMERICAS | BENITO JUAREZ | 24 | 4 |
| 17 | MAT | 02DPR0187P | FRANCISCO I. MADERO | POPULAR 1 | 18 | 3 |
| 18 | MAT | 02DPR0544N | ENRIQUE C. REBSAMEN | FRANCISCO ZARCO | 21 | 3 |
| 19 | MAT | 02DST0011M | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 11 | EL PORVENIR | 24 | 3 |
| 20 | MAT | 02EES0019L | SECUNDARIA GENERAL NUM. 40 | FRANCISCO ZARCO | 36 | 4 |
| 21 | MAT | 02EES0168T | LAZARO CARDENAS NUM. 86 | EMILIANO ZAPATA | 12 | 2 |
| 22 | MAT | 02EES0213P | SECUNDARIA GENERAL NUM. 109 | COLINAS DEL MAR | 48 | 4 |
| 23 | MAT | 02EJN0057E | LUZ MARIA SERRADEL | MEDITERRANEO | 12 | 3 |
| 24 | MAT | 02EJN0076T | EL PORVENIR | EL PORVENIR | 8 | 2 |
| 25 | MAT | 02EJN0113G | FRANCISCO ZARCO | FRANCISCO ZARCO | 6 | 2 |
| 26 | MICTO | 02EPR0005P | HEROES DE BAJA CALIFORNIA | ENSENADA CENTRO | 36 | 5 |
| 27 | MIXTO | 02EPR0009L | TERRITORIO SUR | TERRITORIO SUR | 21 | 4 |
| 28 | MIXTO | 02EPR0015W | LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ | LOMA LINDA | 18 | 3 |
| 29 | MIXTO | 02EPR0095Y | FRANCISCO ZARCO | FRANCISCO ZARCO | 36 | 5 |
| 30 | MIXTO | 02EPR0102R | RICARDO FLORES MAGON | VILLA DE JUAREZ | 18 | 3 |
| 31 | MIXTO | 02EPR0375H | DR. OCTAVIO LEON MEDELLIN | COLINAS DEL MAR | 18 | 3 |
| 32 | MIXTO | 02DJN0100D | AIDA SULLIVAN DE RODRIGUEZ | EL SAUZAL | 12 | 4 |
| 33 | MIXTO | 02DJN0167L | BERNAL DIAZ DEL CASTILLO | LOMA LINDA | 8 | 3 |
| 34 | MIXTO | 02DJN0221P | VILLA JUAREZ | VILLA DE JUAREZ | 6 | 2 |
| 35 | MIXTO | 02DJN0348V | CUITLAHUAC | EL SAUZAL | 8 | 3 |
| 36 | MIXTO | 02DPR0093A | ABELARDO L. RODRIGUEZ | EL SAUZAL | 24 | 4 |
| 37 | MIXTO | 02DPR0200T | MELCHOR OCAMPO | LA JOYITA | 18 | 3 |
| 38 | MIXTO | 02DPR0206N | ANAHUAC | MEXICO | 24 | 4 |
| 39 | MIXTO | 02DPR0274K | LA MISION | LA MISION | 21 | 3 |
| 40 | MIXTO | 02DPR0277H | TENIENTE JUAN DE LA BARRERA | EL PORVENIR | 6 | 1 |
| 41 | MIXTO | 02DPR0334I | GENERAL JUAN C. ZERTUCHE | IGNACIO ALTAMIRANO | 18 | 3 |
| 42 | MIXTO | 02DPR0400R | EL PORVENIR | EL PORVENIR | 24 | 4 |
| 43 | MIXTO | 02DPR0581R | PEDRO MARIA ANAYA | SEXTO AYUNTAMIENTO | 24 | 4 |
| 44 | MIXTO | 02DPR0602N | JOSE MA MORELOS Y PAVON | BELLAVISTA | 18 | 3 |
| 45 | MAT | 02EJN0232U | ALBERT EINSTEIN | RESIDENCIAL DEL SOL DOS | 12 | 3 |
| 46 | MAT | 02EPR0229X | LIC. MILTON CASTELLANOS EVERARDO | LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ | 18 | 3 |
| 47 | MAT | 02EPR0250Z | CARMEN SERDAN | LOMAS Y JARDINES DE VALLE VERDE | 24 | 4 |
| 48 | MAT | 02EPR0251Z | FORJADORES DE MEXICO | MISIONES DE LA PRESA | 21 | 4 |
| 49 | MAT | 02EPR0269Y | ANEXA A LA NORMAL | VALLE VERDE | 36 | 5 |
| 50 | MAT | 02EPR0389K | LAZARO CARDENAS | LAZARO CARDENAS 1 | 36 | 5 |
| 51 | MAT | 02EPR0481R | PABLO PICASSO | RESIDENCIAL DEL SOL UNO | 24 | 4 |
| 52 | MAT | 02DES0001N | HECTOR A MIGONI FONTES | PLAYA DE ENSENADA | 72 | 6 |
| 53 | MAT | 02DJN0077T | JUAN JACOBO ROUSSEAU | ENSENADA CENTRO | 12 | 4 |
| 54 | MAT | 02DJN0118C | AMADO NERVO | PIEDRAS NEGRAS | 8 | 3 |
| 55 | MAT | 02DJN0122P | ADOLFO RAMIREZ MENDEZ | LOMAS Y JARDINES DE VALLE VERDE | 8 | 3 |
| 56 | MAT | 02DJN0147Y | HERMANOS FLORES MAGON | H├ëROES DE LA INDEPENDENCIA (LLANO COLORADO) | 4 | 2 |
| 57 | MAT | 02DJN0213G | GUADALUPE FRANCO CASTORENA | ADOLFO RUIZ CORTINES | 6 | 2 |
| 58 | MAT | 02DJN0662L | MARIANO ESCOBEDO | RESIDENCIAL DEL PRADO UNO | 12 | 4 |
| 59 | MAT | 02DJN0714A | FRANCESCO TONUCCI | RESIDENCIAL DEL PRADO DOS | 6 | 2 |
| 60 | MAT | 02DPR0332K | JUSTO SIERRA | ENSENADA CENTRO | 24 | 4 |
| 61 | MAT | 02DPR0336G | MAESTRO MATIAS GOMEZ | OBRERA | 24 | 4 |
| 62 | MAT | 02DPR0387N | ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | RESIDENCIAL DEL PRADO UNO | 24 | 4 |
| 63 | MAT | 02DPR0399S | LA CORREGIDORA | ENSENADA CENTRO | 24 | 4 |
| 64 | MAT | 02DPR0580S | AQUILES SERDAN | POPULAR 2 | 24 | 4 |
| 65 | MAT | 02DPR0634F | BICENTENARIO 2010 | RESIDENCIAL DEL PRADO DOS | 18 | 3 |
| 66 | MAT | 02DST0008Z | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 8 | LOS ENCINOS | 68 | 5 |
| 67 | MAT | 02DST0022S | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 20 EL NIGROMANTE | VALLE VERDE | 84 | 6 |
| 68 | MAT | 02EES0049F | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 203 | LOMAS DE LA PRESA | 28 | 3 |
| 69 | MAT | 02EJN0023O | FRANCISCO ALVAREZ S 20 30 | OBRERA | 10 | 2 |
| 70 | MAT | 02EJN0044A | PROF. RAFAEL AGUIAR CARRILLO | PIEDRAS NEGRAS | 4 | 2 |
| 71 | MAT | 02EJN0055G | JOSEFINA RAMOS DEL RIO | BOSQUE DE LOS OLIVOS | 8 | 2 |
| 72 | MAT | 02EJN0136R | RESIDENCIAL LOMAS | RESIDENCIAL LOMAS | 8 | 2 |
| 73 | MAT | 02EJN0151J | CAROLINA AGAZZI | LAZARO CARDENAS 1 | 10 | 2 |
| 74 | MAT | 02DDI0003F | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 3 | BOSQUE DE LOS OLIVOS | 6 | 2 |
| 75 | MIXTO | 02EPR0010A | PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | 36 | 5 |
| 76 | MIXTO | 02EPR0210Z | IGNACIO ALLENDE | ADOLFO RUIZ CORTINES | 24 | 4 |
| 77 | MIXTO | 02ETV0008L | TELESECUNDARIA NUM. 8 | H├ëROES DE LA INDEPENDENCIA (LLANO COLORADO) | 6 | 1 |
| 78 | MIXTO | 02DJN0531T | CELESTIN FREINET | COLINAS DE LA PRESA | 12 | 4 |
| 79 | MIXTO | 02DPR0161H | EMILIANO ZAPATA | H├ëROES DE LA INDEPENDENCIA (LLANO COLORADO) | 12 | 2 |
| 80 | MIXTO | 02DPR0859M | RICARDO BARAJAS SILVA | ED RUIZ CORTINEZ | 18 | 3 |
| 81 | MIXTO | 02EES0029S | PROF. ANDRES SILVA VITE NUM. 57 | POPULAR 2 | 36 | 4 |
|  |  |  |  | TOTAL | 1,761 | 271 |

PAQUETE 24

LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES (69 PLANTELES EDUCATIVOS ENSENADA)

| PARTIDA | CONCEPTO/CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,592 LÁMPARAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,592 LÁMPARAS T8 TIPO LEDS LINEAL 2X18 WATTS CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 1,650 LÚMENES; FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000 K, TENSIÓN DE ENTRADA UNIVERSAL 100-240 V, FRECUENCIA 50-60 HZ, COMPATIBLE CON BASE G-13, VIDA ÚTIL IGUAL O MAYOR A 30,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA MAYOR A 90 LÚMENES/WATTS, IRC IGUAL O MAYOR A 80. DEBERÁ CONTENER DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 108-285 VOLTS CON DISTORSIÓN ARMÓNICA MÁXIMA DE 20% (THD). EL MONTAJE DE LED (CHIP) DEBERÁ SER EN PLACA DE ALUMINIO. LA CUBIERTA DEBERÁ SER DE POLICARBONATO EN COLOR BLANCO DIFUSO Y DEBERÁ CONTAR CON UNA DIFUSIÓN EN UN ANGULO DE 120° HASTA 220° DE REFRACCIÓN. LA LÁMPARA PROPUESTA DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20° A 40° C SIN PÉRDIDA DE FLUJO LUMINOSO HASTA UN PERIODO DE VIDA ÚTIL DEL 70%. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI; ASÍ COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ TAMBIÉN LA GARANTÍA DE LA LÁMPARA DE 3 AÑOS MÍNIMO. LUMINARIO DE REFERENCIA MARCA PHILIPS ESENCIAL LEDTUBE 1200 MM 18 W 840 T8C W G. DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BASES G-13; ASÍ COMO, TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES EXISTENTES DE 2X40W (T-12) 2X32W (T-8) Y 2X28W (T-5) INCLUYENDO EL ARREGLO ELÉCTRICO PARA SU CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE (BALASTROS). ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 245 LÁMPARAS SUBURBANAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 245 LÁMPARAS SUBURBANAS DE TIPO LED DE HASTA 41 WATTS DE POTENCIA, 120 V, CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3,300 LÚMENES, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000K, CON CARCAZA DE ALUMINIO Y MATERIAL DE LENTE DE POLICARBONATO PARA PROTECCIÓN DE LED Y DEBERÁ INCLUIR FOTOCELDA; ASÍ COMO, GARANTÍA DE FLUJO LUMINOSOS L87/100,000 HORAS, GARANTÍA MÍNIMO DE 5 AÑOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI, ASI COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ MISMO, DEBERÁ INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 7 METROS, DE LA LÁMPARA SUBURBANA EXISTENTE (FLUORESCENTE, VAPOR DE SODIO, MERCURIO Y/O OTRAS) Y EL MONTAJE DE LA LÁMPARA LED QUE LA SUSTITUIRÁ. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LÁMPARA DE REFERENCIA: CAT TDD 2 P1 50K 120 PER DNA M4, MARCA LITHONIA. |
| LOS TRABAJOS PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBERÁN CONTAR CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. |  |  |

| Distribución del Suministro e Instalación de Lámparas Interiores y Exteriores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTEL EDUCATIVO | TURNO | CCT | NOMBRE CT | COLONIA | CANT. LAMPS LEDS AULAS | CANT. LAMPS LEDS EXTERIOR |
| 1 | MAT | 02EJN0212G | ANGELICA ANORVE | COSTA MAR | 6 | 2 |
| 2 | MAT | 02EPR0403N | BELISARIO DOMINGUEZ | MARGARITAS | 36 | 5 |
| 3 | MAT | 02EPR0408I | CIUDADES HERMANAS | POPULAR 89 | 36 | 5 |
| 4 | MAT | 02EPR0443O | FERNANDO MONTES DE OCA | POPULAR 89 | 36 | 5 |
| 5 | MAT | 02ETV0020G | TELESECUNDARIA NUM. 20 | POPULAR 89 | 48 | 4 |
| 6 | MAT | 02ETV0081U | TELESECUNDARIA NUM. 83 | GOMEZ MORIN | 8 | 2 |
| 7 | MAT | 02DJN0166M | 18 DE MARZO DE 1938 | LAS LOMITAS | 10 | 3 |
| 8 | MAT | 02DJN0356D | AXAYACATL | LAZARO CARDENAS 2 | 10 | 3 |
| 9 | MAT | 02DJN0418Z | JOAQUIN BARANDA | AMPLIACION 89 | 12 | 4 |
| 10 | MAT | 02DJN0458A | DAVID ZARATE ZAZUETA | CAMALU | 8 | 3 |
| 11 | MAT | 02DJN0478O | JOSEFINA RAMOS DEL RIO | COLINAS DE SAN ANGEL | 8 | 3 |
| 12 | MAT | 02DJN0685W | GREGORIO TORRES QUINTERO | FRACCIONAMIENTO MONTEMAR | 12 | 4 |
| 13 | MAT | 02DJN0688T | EL NINO ARTILLERO | FRACC. PUERTO AZUL | 4 | 2 |
| 14 | MAT | 02DPR0009M | MARIANO GARCIA GARCIA | LOMITAS III | 24 | 4 |
| 15 | MAT | 02DPR0210Z | BELISARIO DOMINGUEZ | CAMALU | 24 | 4 |
| 16 | MAT | 02DPR0351Z | FELIPE CARRILLO PUERTO | LAS LOMITAS | 24 | 4 |
| 17 | MAT | 02DPR0575G | CENTENARIO DE LA REVOLUCION 2010 | COL. SALVADOR ROSAS MAGALLON | 21 | 3 |
| 18 | MAT | 02DPR0862Z | NINOS HEROES | CAPRICORNIO | 18 | 3 |
| 19 | MAT | 02DST0029L | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 28 | INDECO | 72 | 6 |
| 20 | MAT | 02EES0204H | SECUNDARIA GENERAL NUM. 105 | CAMALU | 60 | 5 |
| 21 | MAT | 02EJN0045Z | CLUB DE LEONES | LAS LOMITAS | 10 | 2 |
| 22 | MAT | 02EJN0056F | ROSAURA ZAPATA | CAMALU | 8 | 2 |
| 23 | MAT | 02EJN0078R | CARLOTA SOSA Y SILVA DE MALDONADO | LAS LOMITAS | 10 | 2 |
| 24 | MAT | 02EJN0160R | PABLO MONTESINOS | POPULAR 89 | 12 | 3 |
| 25 | MIXTO | 02EPR0252Y | MAESTROS DE BAJA CALIFORNIA | COLINAS DE SAN ANGEL | 36 | 5 |
| 26 | MIXTO | 02ETV0074K | TELESECUNDARIA NUM. 78 | BENITO JUAREZ | 36 | 4 |
| 27 | MIXTO | 02DJN0452G | FRIDA KAHLO | GOMEZ MORIN | 6 | 2 |
| 28 | MIXTO | 02DPR0772H | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | GOMEZ MORIN | 18 | 3 |
| 29 | MIXTO | 02DPR0811T | MISIONES DE BAJA CALIFORNIA | FRACC. PUERTO AZUL | 18 | 3 |
| 30 | MIXTO | 02DTV0018T | TELESECUNDARIA NUM. 114 | CAMALU | 6 | 1 |
| 31 | MAT | 02EPR0001T | PROF. JUAN MANUEL CULLINGFORD LOPEZ | VIVIENDA POPULAR | 54 | 6 |
| 32 | MAT | 02EPR0011Z | MIGUEL HIDALGO | HIDALGO | 54 | 6 |
| 33 | MAT | 02EPR0276H | DR. ELPIDIO BERLANGA DE LEON | MANUEL MARQUEZ DE LEON | 21 | 4 |
| 34 | MAT | 02EST0008Y | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 2 | BAHIA | 36 | 4 |
| 35 | MAT | 02DES0025X | ESCUELA SECUNDARIA NUM. 3 LIC. JOSE VASCONCELOS | GRANJAS EL GALLO | 84 | 6 |
| 36 | MAT | 02DJN0068L | MARGARITA MAZA DE JUAREZ | VIVIENDA POPULAR | 10 | 3 |
| 37 | MAT | 02DJN0148X | PRIMAVERA | GRANJAS EL GALLO | 10 | 3 |
| 38 | MAT | 02DJN0209U | JUAN BOSCO | REFORMA | 12 | 4 |
| 39 | MAT | 02DJN0210J | CLEOTILDE GONZALEZ GARCIA | NI├æOS HEROES | 10 | 4 |
| 40 | MAT | 02DJN0255F | MEXICO | MANUEL MARQUEZ DE LEON | 8 | 3 |
| 41 | MAT | 02DJN0276S | TEOTIHUACAN | COL FRANCISCO VILLA | 4 | 2 |
| 42 | MAT | 02DJN0314E | JOSE CLEMENTE OROZCO | INDUSTRIAL | 12 | 4 |
| 43 | MAT | 02DJN0687U | JOSE VASCONCELOS | FRACC. VILLA DEL ROBLE | 8 | 3 |
| 44 | MAT | 02DPR0315U | INDIRA GANDHI | EMILIANO ZAPATA | 18 | 3 |
| 45 | MAT | 02DPR0423B | FELIPA HIRALES CARBALLO | TERRAZAS EL GALLO | 24 | 4 |
| 46 | MAT | 02DPR0499R | FRANCISCO VILLA | GRAL JESUS MUNGUIA | 24 | 4 |
| 47 | MAT | 02DPR0523A | GENERAL HERMENEGILDO GALEANA | BUSTAMANTE | 57 | 5 |
| 48 | MAT | 02DPR0549I | GENERAL JOSE DE JESUS CLARK FLORES | JALISCO | 21 | 3 |
| 49 | MAT | 02DPR0569W | PROF. MANUEL MONTES CARRILLO | MANUEL MARQUEZ DE LEON | 18 | 3 |
| 50 | MAT | 02DPR0586M | INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA | 24 | 4 |
| 51 | MAT | 02DPR0594V | MAESTRO MARIANO SANCHEZ CARRERA | INDUSTRIAL | 24 | 4 |
| 52 | MAT | 02DPR0660D | MANUEL RIVERA LOPEZ | MANUEL MARQUEZ DE LEON | 18 | 3 |
| 53 | MAT | 02DPR0784M | LIBERTADORES DE MEXICO | FRACC. VILLA DEL ROBLE | 18 | 3 |
| 54 | MAT | 02DST0036V | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 35 | LIBERTAD | 36 | 4 |
| 55 | MAT | 02EES0063Z | MARIANO SANCHEZ NUM. 9 | BAHIA | 92 | 8 |
| 56 | MAT | 02EES0134C | RAFAEL TAPIA SEGURA NUM. 70 | MANUEL MARQUEZ DE LEON | 48 | 4 |
| 57 | MAT | 02EJN0052J | HORTENSIA DE SALAZAR | INDEPENDENCIA | 12 | 3 |
| 58 | MAT | 02EJN0154G | PROFA. BERTHA VON GLUMER | EMILIANO ZAPATA | 6 | 2 |
| 59 | MAT | 02EJN0157D | GABRIELA MISTRAL | MORELOS 2 | 10 | 2 |
| 60 | MAT | 02EJN0177R | MARGARITA MAZA DE JUAREZ | HIDALGO | 12 | 3 |
| 61 | MAT | 02EJN0185Z | VILLA BONITA | VILLA BONITA | 8 | 2 |
| 62 | MIXTO | 02EPR0016V | PROFA. PETRONILA SANDEZ CESENA | LOS MAESTROS | 36 | 5 |
| 63 | MIXTO | 02EPR0385O | IGNACIO CERVANTES ESPINOZA | 17 DE ABRIL | 18 | 3 |
| 64 | MIXTO | 02EPR0427X | SIERVO DE LA NACION | MORELOS 2 | 36 | 5 |
| 65 | MIXTO | 02EPR0447K | LA ESPERANZA | ESPERANZA | 6 | 1 |
| 66 | MIXTO | 02DJN0041E | LEONARDO BRAVO | TERRAZAS EL GALLO | 12 | 4 |
| 67 | MIXTO | 02DPR0488L | DR. SALVADOR ALLENDE | REFORMA | 24 | 4 |
| 68 | MIXTO | 02DPR0598R | JUAN ESCUTIA | GRANJAS EL GALLO | 24 | 4 |
| 69 | MIXTO | 02EJN0153H | ENRIQUE LAUBSCHER | 17 DE ABRIL | 6 | 2 |
|  |  |  |  | TOTAL | 1,592 | 245 |

PAQUETE 25

LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES (82 PLANTELES EDUCATIVOS ENSENADA)

| PARTIDA | CONCEPTO/CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,918 LÁMPARAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,918 LÁMPARAS T8 TIPO LEDS LINEAL 2X18 WATTS CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 1,650 LÚMENES; FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000 K, TENSIÓN DE ENTRADA UNIVERSAL 100-240 V, FRECUENCIA 50-60 HZ, COMPATIBLE CON BASE G-13, VIDA ÚTIL IGUAL O MAYOR A 30,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA MAYOR A 90 LÚMENES/WATTS, IRC IGUAL O MAYOR A 80. DEBERÁ CONTENER DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 108-285 VOLTS CON DISTORSIÓN ARMÓNICA MÁXIMA DE 20% (THD). EL MONTAJE DE LED (CHIP) DEBERÁ SER EN PLACA DE ALUMINIO. LA CUBIERTA DEBERÁ SER DE POLICARBONATO EN COLOR BLANCO DIFUSO Y DEBERÁ CONTAR CON UNA DIFUSIÓN EN UN ANGULO DE 120° HASTA 220° DE REFRACCIÓN. LA LÁMPARA PROPUESTA DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20° A 40° C SIN PÉRDIDA DE FLUJO LUMINOSO HASTA UN PERIODO DE VIDA ÚTIL DEL 70%. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI; ASÍ COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ TAMBIÉN LA GARANTÍA DE LA LÁMPARA DE 3 AÑOS MÍNIMO. LUMINARIO DE REFERENCIA MARCA PHILIPS ESENCIAL LEDTUBE 1200 MM 18 W 840 T8C W G. DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BASES G-13; ASÍ COMO, TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES EXISTENTES DE 2X40W (T-12) 2X32W (T-8) Y 2X28W (T-5) INCLUYENDO EL ARREGLO ELÉCTRICO PARA SU CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE (BALASTROS). ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 290 LÁMPARAS SUBURBANAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 290 LÁMPARAS SUBURBANAS DE TIPO LED DE HASTA 41 WATTS DE POTENCIA, 120 V, CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3,300 LÚMENES, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000K, CON CARCAZA DE ALUMINIO Y MATERIAL DE LENTE DE POLICARBONATO PARA PROTECCIÓN DE LED Y DEBERÁ INCLUIR FOTOCELDA; ASÍ COMO, GARANTÍA DE FLUJO LUMINOSOS L87/100,000 HORAS, GARANTÍA MÍNIMO DE 5 AÑOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI, ASI COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ MISMO, DEBERÁ INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 7 METROS, DE LA LÁMPARA SUBURBANA EXISTENTE (FLUORESCENTE, VAPOR DE SODIO, MERCURIO Y/O OTRAS) Y EL MONTAJE DE LA LÁMPARA LED QUE LA SUSTITUIRÁ. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LÁMPARA DE REFERENCIA: CAT TDD 2 P1 50K 120 PER DNA M4, MARCA LITHONIA . |
| LOS TRABAJOS PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBERÁN CONTAR CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. |  |  |

| Distribución del Suministro e Instalación de Lámparas Interiores y Exteriores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTEL EDUCATIVO | TURNO | CCT | NOMBRE CT | COLONIA | CANT. LAMPS LEDS AULAS | CANT. LAMPS LEDS EXTERIOR |  |
| 1 | MAT | 02EPR0019S | CUAUHTEMOC | CUAUHTEMOC | 36 | 5 |  |
| 2 | MAT | 02EPR0374I | JUAN ESCUTIA | PUNTA BANDA | 36 | 5 |  |
| 3 | MAT | 02EPR0466Z | ALEJANDRINA GARCIA SANCHEZ | VISTA HERMOSA | 18 | 3 |  |
| 4 | MAT | 02DJN0150L | OSCAR WILDE | COSTA BELLA | 10 | 3 |  |
| 5 | MAT | 02DJN0156F | CAMARA JUNIOR | COSTA AZUL | 12 | 4 |  |
| 6 | MAT | 02DJN0223N | VALLE DORADO | VALLE DORADO | 12 | 4 |  |
| 7 | MAT | 02DPR0017V | TEPOCHCALLI | PUNTA BANDA | 24 | 4 |  |
| 8 | MAT | 02DPR0667X | 15 DE MAYO | VALLE DORADO | 24 | 4 |  |
| 9 | MAT | 02DST0025P | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 24 | VALLE DORADO | 72 | 6 |  |
| 10 | MAT | 02EES0197O | ANTONIO MELENDREZ NUM. 54 | PUNTA BANDA | 88 | 7 |  |
| 11 | MAT | 02EJN0011J | CALIFORNIA | CALIFORNIA | 12 | 3 |  |
| 12 | MAT | 02EJN0140D | AGUSTIN MELGAR | VALLE DORADO | 12 | 3 |  |
| 13 | MAT | 02EJN0145Z | ENRIQUE C. REBSAMEN | PUNTA BANDA | 12 | 3 |  |
| 14 | MIXTO | 02DJN0232V | DIEGO RIVERA | PUNTA BANDA | 10 | 3 |  |
| 15 | MIXTO | 02DPR0521C | GABRIELA MISTRAL | COSTA BELLA | 24 | 4 |  |
| 16 | MIXTO | 02DPR0530K | MARIANO MATAMOROS | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 24 | 4 |  |
| 17 | MIXTO | 02DPR0687K | CARMEN SERDAN | VALLE DORADO | 24 | 4 |  |
| 18 | MAT | 02EJN0210I | LUIS DONALDO COLOSIO | VILLAS RESIDENCIAL DEL REY | 8 | 2 |  |
| 19 | MAT | 02EPR0234I | JESUS PRADO LUNA | VILLAS DEL REAL 2A SECCION | 36 | 5 |  |
| 20 | MAT | 02EPR0246N | JESUS LOPEZ GASTELUM | TODOS LOS SANTOS | 36 | 5 |  |
| 21 | MAT | 02EPR0301Q | ELISEO SCHIERONI | VILLAS RESIDENCIAL DEL REAL | 36 | 5 |  |
| 22 | MAT | 02EPR0302P | RUBEN MARTINEZ AGUIAR | VILLAS DEL REAL 3A SECCION | 18 | 3 |  |
| 23 | MAT | 02EPR0421C | MARIA DEL CARMEN CARRILLO CASTRO | AEROPUERTO | 24 | 4 |  |
| 24 | MAT | 02EPR0492X | ROSA ELENA ESPINOSA ZEPEDA | VILLAS RESIDENCIAL DEL REY | 18 | 3 |  |
| 25 | MAT | 02ETV0021F | TELESECUNDARIA NUM. 19 | AEROPUERTO | 36 | 4 |  |
| 26 | MAT | 02DJN0119B | ABELARDO L RODRIGUEZ | CHAPULTEPEC | 12 | 4 |  |
| 27 | MAT | 02DJN0212H | JAZMIN | RUIZ CORTINES | 6 | 2 |  |
| 28 | MAT | 02DJN0519Y | MARIA EUGENIA RAQUEL PADILLA SOTELO | CONJUNTO ARTESANAL | 10 | 3 |  |
| 29 | MAT | 02DJN0551G | 30 DE ABRIL | VALLE DE CHAPULTEPEC | 10 | 3 |  |
| 30 | MAT | 02DPR0054Z | ANTONIO MELENDREZ CESENA | VILLAS DEL REY | 24 | 4 |  |
| 31 | MAT | 02DPR0528W | CHAPULTEPEC | CHAPULTEPEC | 24 | 4 |  |
| 32 | MAT | 02DPR0861A | ARTURO PAZ ALVAREZ | PORTICOS DEL MAR 1 | 24 | 4 |  |
| 33 | MAT | 02DST0019E | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 19 | CHAPULTEPEC | 72 | 6 |  |
| 34 | MAT | 02DST0020U | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 43 | CONJUNTO ARTESANAL | 72 | 6 |  |
| 35 | MAT | 02DST0048Z | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 50 | PRADERAS DEL CIPRES SECCION I | 28 | 3 |  |
| 36 | MAT | 02EES0050V | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 204 | TODOS LOS SANTOS | 48 | 4 |  |
| 37 | MAT | 02EJN0051K | LIC. JESUS REYES HEROLES | PLAYAS DE CHAPULTEPEC | 10 | 2 |  |
| 38 | MAT | 02EJN0083C | LEV SEMYNOVICH VYGOTSKI | PRADERAS DEL CIPRES SECCION 2 | 8 | 2 |  |
| 39 | MAT | 02EJN0100C | MARIA MONTESSORI | VILLAS DEL REAL 4A SECCION | 10 | 2 |  |
| 40 | MAT | 02EJN0111I | JOHANN HEINRICH PESTALOZZI | VILLAS DEL REAL 3A SECCION | 10 | 2 |  |
| 41 | MAT | 02EJN0115E | JAIME TORRES BODET | TODOS LOS SANTOS | 12 | 3 |  |
| 42 | MAT | 02EJN0162P | CHAPULTEPEC | AEROPUERTO | 12 | 3 |  |
| 43 | MIXTO | 02DJN0005Z | CADETE AGUSTIN MELGAR | EL CIPRES | 8 | 3 |  |
| 44 | MIXTO | 02DJN0588U | JORGE ARTURO PUCHETA GIL | VILLAS RESIDENCIAL DEL REAL | 6 | 2 |  |
| 45 | MIXTO | 02DPR0352Y | GENERAL FEDERICO CHAPOY | EL CIPRES | 24 | 4 |  |
| 46 | MIXTO | 02DPR0527X | GENERAL CARLOS REYES AVILES | ADOLFO RUIZ CORTINES | 24 | 4 |  |
| 47 | MIXTO | 02DPR0822Z | SOLEDAD ANAYA SOLORZANO | PLAYAS DE CHAPULTEPEC | 18 | 3 |  |
| 48 | MAT | 02EPR0048N | GENERAL RODOLFO SANCHEZ TABOADA | RODOLFO SANCHEZ TABOADA | 36 | 5 |  |
| 49 | MAT | 02EPR0183S | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | RODOLFO SANCHEZ TABOADA | 36 | 5 |  |
| 50 | MAT | 02DES0044L | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 7 | LOS PINOS | 48 | 5 |  |
| 51 | MAT | 02DJN0027L | 12 DE OCTUBRE | MANEADERO | 10 | 3 |  |
| 52 | MAT | 02DJN0307V | CALAFIA | MANEADERO | 8 | 3 |  |
| 53 | MAT | 02DPR0358S | 13 DE DICIEMBRE | ERENDIRA | 21 | 3 |  |
| 54 | MAT | 02DPR0490Z | EMILIANO ZAPATA | NACIONALISTA DE SANCHEZ TABOADA | 18 | 3 |  |
| 55 | MAT | 02DPR0650X | ADOLFO RAMIREZ MENDEZ | MANEADERO | 24 | 4 |  |
| 56 | MAT | 02DST0039S | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 38 | ERENDIRA | 20 | 3 |  |
| 57 | MAT | 02EES0062Z | LAZARO CARDENAS NUM. 8 | MANEADERO | 120 | 8 |  |
| 58 | MAT | 02EJN0038Q | PROFA. ESTEFANIA CASTANEDA | MANEADERO | 12 | 3 |  |
| 59 | MAT | 02EJN0043B | PROF. MANUEL MONTES CARRILLO | ERENDIRA | 6 | 2 |  |
| 60 | MIXTO | 02EPR0161G | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | RODOLFO SANCHEZ TABOADA | 36 | 5 |  |
| 61 | MIXTO | 02DJN0453F | PRIMAVERA | NACIONALISTA DE SANCHEZ TABOADA | 4 | 2 |  |
| 62 | MIXTO | 02DPR0435G | LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | SANTO TOMAS | 9 | 2 |  |
| 63 | MIXTO | 02DTV0015W | TELESECUNDARIA NUM. 111 | NACIONALISTA DE SANCHEZ TABOADA | 12 | 2 |  |
| 64 | MAT | 02EPR0008M | CLAUDIO SARABIA | SAN VICENTE | 36 | 5 |  |
| 65 | MAT | 02EPR0382R | MERCEDES GARCIA GALVAN | LAS FLORES | 18 | 3 |  |
| 66 | MAT | 02EPR0396U | BENITO JUAREZ | CA├æON BUENAVISTA | 36 | 5 |  |
| 67 | MAT | 02ETV0084R | TELESECUNDARIA NUM. 91 | LAS FLORES | 24 | 3 |  |
| 68 | MAT | 02ETV0088N | TELESECUNDARIA NUM. 95 | AJUSCO | 8 | 2 |  |
| 69 | MAT | 02DJN0057F | GABRIELA MISTRAL | SAN VICENTE | 12 | 4 |  |
| 70 | MAT | 02DJN0162Q | 17 DE SEPTIEMBRE DE 1542 | URUAPAN | 4 | 2 |  |
| 71 | MAT | 02DJN0350J | RAFAEL RAMIREZ | CA├æON BUENAVISTA | 10 | 3 |  |
| 72 | MAT | 02DJN0420O | MANUEL CLEMENTE ROJO ZAVALA | AJUSCO | 4 | 2 |  |
| 73 | MAT | 02DPR0531J | NICOLAS BRAVO | AJUSCO | 18 | 3 |  |
| 74 | MAT | 02DPR0590Z | MTRO DANIEL DELGADILLO | URUAPAN | 18 | 3 |  |
| 75 | MAT | 02DTV0010A | TELESECUNDARIA NUM. 106 | RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO) | 12 | 2 |  |
| 76 | MAT | 02EES0003K | SECUNDARIA NUM. 112 | CA├æON BUENAVISTA | 60 | 5 |  |
| 77 | MAT | 02EES0026V | SECUNDARIA GENERAL NUM. 52 | SAN VICENTE | 36 | 4 |  |
| 78 | MAT | 02EES0186I | JUSTO SIERRA NUM. 98 | URUAPAN | 6 | 2 |  |
| 79 | MAT | 02EJN0193I | JAIME SABINES | MANEADERO | 8 | 2 |  |
| 80 | MIXTO | 02EPR0471K | LUIS MERCADO SOLIS | MANEADERO | 18 | 3 |  |
| 81 | MIXTO | 02EPR0522A | MARCOS MONTES SOLIS | RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO) | 18 | 3 |  |
| 82 | MIXTO | 02DPR0597S | 1960 ANO DE LA PATRIA | PUNTA BANDA | 18 | 3 |  |
|  |  |  |  | TOTAL | 1,918 | 290 |  |

PAQUETE 26

LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES (90 PLANTELES EDUCATIVOS ENSENADA)

| PARTIDA | CONCEPTO/CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,807 LÁMPARAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,807 LÁMPARAS T8 TIPO LEDS LINEAL 2X18 WATTS CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 1,650 LÚMENES; FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000 K, TENSIÓN DE ENTRADA UNIVERSAL 100-240 V, FRECUENCIA 50-60 HZ, COMPATIBLE CON BASE G-13, VIDA ÚTIL IGUAL O MAYOR A 30,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA MAYOR A 90 LÚMENES/WATTS, IRC IGUAL O MAYOR A 80. DEBERÁ CONTENER DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 108-285 VOLTS CON DISTORSIÓN ARMÓNICA MÁXIMA DE 20% (THD). EL MONTAJE DE LED (CHIP) DEBERÁ SER EN PLACA DE ALUMINIO. LA CUBIERTA DEBERÁ SER DE POLICARBONATO EN COLOR BLANCO DIFUSO Y DEBERÁ CONTAR CON UNA DIFUSIÓN EN UN ANGULO DE 120° HASTA 220° DE REFRACCIÓN. LA LÁMPARA PROPUESTA DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20° A 40° C SIN PÉRDIDA DE FLUJO LUMINOSO HASTA UN PERIODO DE VIDA ÚTIL DEL 70%. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI; ASÍ COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ TAMBIÉN LA GARANTÍA DE LA LÁMPARA DE 3 AÑOS MÍNIMO. LUMINARIO DE REFERENCIA MARCA PHILIPS ESENCIAL LEDTUBE 1200 MM 18 W 840 T8C W G. DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BASES G-13; ASÍ COMO, TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES EXISTENTES DE 2X40W (T-12) 2X32W (T-8) Y 2X28W (T-5) INCLUYENDO EL ARREGLO ELÉCTRICO PARA SU CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE (BALASTROS). ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 279 LÁMPARAS SUBURBANAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 279 LÁMPARAS SUBURBANAS DE TIPO LED DE HASTA 41 WATTS DE POTENCIA, 120 V, CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3,300 LÚMENES, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000K, CON CARCAZA DE ALUMINIO Y MATERIAL DE LENTE DE POLICARBONATO PARA PROTECCIÓN DE LED Y DEBERÁ INCLUIR FOTOCELDA; ASÍ COMO, GARANTÍA DE FLUJO LUMINOSOS L87/100,000 HORAS, GARANTÍA MÍNIMO DE 5 AÑOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI. ASI COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ MISMO, DEBERÁ INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 7 METROS, DE LA LÁMPARA SUBURBANA EXISTENTE (FLUORESCENTE, VAPOR DE SODIO, MERCURIO Y/O OTRAS) Y EL MONTAJE DE LA LÁMPARA LED QUE LA SUSTITUIRÁ. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LÁMPARA DE REFERENCIA: CAT TDD 2 P1 50K 120 PER DNA M4, MARCA LITHONIA. |
| LOS TRABAJOS PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBERÁN CONTAR CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. |  |  |

| Distribución del Suministro e Instalación de Lámparas Interiores y Exteriores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTEL EDUCATIVO | TURNO | CCT | NOMBRE CT | COLONIA | CANT. LAMPS LEDS AULAS | CANT. LAMPS LEDS EXTERIOR |
| 1 | MAT | 02EJN0252H | JARDIN DE NINOS DE LA ESPERANZA | COLONIA HEROES DE CHAPULTEPEC | 8 | 2 |
| 2 | MAT | 02ETV0014W | TELESECUNDARIA NUM. 45 | LIC GUSTAVO DIAZ ORDAZ | 28 | 3 |
| 3 | MAT | 02ETV0092Z | TELESECUNDARIA NUM. 122 | FRACCIONAMIENTO COLONIAL | 8 | 2 |
| 4 | MAT | 02DJN0207W | MATILDE RODRIGUEZ CABO | PUNTA COLONET | 6 | 2 |
| 5 | MAT | 02DPR0593W | JAMES S YGLESIAS | PUNTA COLONET | 24 | 4 |
| 6 | MAT | 02DST0024Q | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 23 | PUNTA COLONET | 36 | 4 |
| 7 | MAT | 02DTV0002S | TELESECUNDARIA NUMERO 98 | CAMALU | 12 | 2 |
| 8 | MIXTO | 02DPR0014Y | JOSE VASCONCELOS | POBLADO HÉROES DE CHAPULTEPEC | 24 | 4 |
| 9 | MIXTO | 02DPR0425Z | EMILIANO ZAPATA | RUBEN JARAMILLO | 18 | 3 |
| 10 | MIXTO | 02DPR0556S | IGNACIO ALLENDE | ALFREDO V BONFIL | 6 | 1 |
| 11 | MIXTO | 02DPR0684N | MAXIMINO VIRGEN FLORES | LIC GUSTAVO DIAZ ORDAZ | 18 | 3 |
| 12 | MAT | 02EJN0205X | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | SANTA FE DE BRAULIO MALDONADO | 8 | 2 |
| 13 | MAT | 02EJN0218A | EL RUISENOR MEXICANO | EL PAPALOTE | 8 | 2 |
| 14 | MAT | 02EJN0236Q | ALFRED NOBEL | LAZARO CARDENAS | 8 | 2 |
| 15 | MAT | 02EJN0260Q | JUAN ESCUTIA | FRACC. PASEO DE SAN QUINTIN | 4 | 2 |
| 16 | MAT | 02EPR0017U | GENERAL VICENTE GUERRERO | VICENTE GUERRERO | 54 | 6 |
| 17 | MAT | 02EPR0020H | GENERAL LAZARO CARDENAS | LAZARO CARDENAS | 54 | 6 |
| 18 | MAT | 02ETV0029Y | TELESECUNDARIA NUM. 29 | POBLANO EL PAPALOTE | 28 | 3 |
| 19 | MAT | 02ETV0032L | TELESECUNDARIA NUM. 32 | LEANDRO VALLE | 28 | 3 |
| 20 | MAT | 02ETV0047N | TELESECUNDARIA NUM. 52 | SANTA MARIA | 24 | 3 |
| 21 | MAT | 02ETV0073L | TELESECUNDARIA NUM. 77 | RANCHO NUEVO | 24 | 3 |
| 22 | MAT | 02ETV0076I | TELESECUNDARIA NUM. 7 | SAN SIMON 1 | 8 | 2 |
| 23 | MAT | 02DJN0047Z | PADRE KINO | SAN QUINTIN | 12 | 4 |
| 24 | MAT | 02DJN0139P | MANUEL ACUNA | VICENTE GUERRERO | 10 | 3 |
| 25 | MAT | 02DJN0151K | ROSA AGUIRRE MIRANDA | NUEVO URUAPAN | 4 | 2 |
| 26 | MAT | 02DJN0153I | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | LEANDRO VALLE | 4 | 2 |
| 27 | MAT | 02DJN0158D | MOCTEZUMA | NUEVO MEXICALI | 6 | 2 |
| 28 | MAT | 02DJN0219A | HERMENEGILDO GALEANA | LAZARO CARDENAS | 6 | 2 |
| 29 | MAT | 02DJN0270Y | CORREGIDORA | POBLANO EL PAPALOTE | 8 | 3 |
| 30 | MAT | 02DJN0277R | DANTE ALIGHIERI | EMILIANO ZAPATA | 6 | 2 |
| 31 | MAT | 02DJN0279P | QUETZALCOATL | RAUL SANCHEZ DIAZ | 4 | 2 |
| 32 | MAT | 02DJN0306W | PEDRO MORENO | VICENTE GUERRERO | 12 | 4 |
| 33 | MAT | 02DJN0330W | JESUS REYES HEROLES | VENUSTIANO CARRANZA | 4 | 2 |
| 34 | MAT | 02DJN0523K | FRANCISCO VILLA | EJ FRANCISCO VILLA SAN QUINTIN | 4 | 2 |
| 35 | MAT | 02DJN0524J | EL GRILLITO CANTOR | NUEVO MEXICALI | 6 | 2 |
| 36 | MAT | 02DPR0001U | EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | 24 | 4 |
| 37 | MAT | 02DPR0154Y | IGNACIO ZARAGOZA | POBLANO EL PAPALOTE | 24 | 4 |
| 38 | MAT | 02DPR0252Z | MARGARITA MAZA DE JUAREZ | PADRE KINO | 18 | 3 |
| 39 | MAT | 02DPR0380U | GENERAL EMILIANO ZAPATA | ZARAHEMBLA | 18 | 3 |
| 40 | MAT | 02DPR0388M | LIC. MARIA LAVALLE URBINA | NUEVO MEXICALI | 24 | 4 |
| 41 | MAT | 02DPR0511W | GENERAL LEANDRO VALLE | LEANDRO VALLE | 24 | 4 |
| 42 | MAT | 02DPR0607I | MOISES SAENZ | SAN QUINTIN | 24 | 4 |
| 43 | MAT | 02DPR0647J | PROF. HERACLIO M ESPINOZA GROSSO | NUEVO BAJA CALIFORNIA | 24 | 4 |
| 44 | MAT | 02DPR0649H | FLORES MAGON | RAUL SANCHEZ DIAZ | 24 | 4 |
| 45 | MAT | 02DPR0651W | NICOLAS BRAVO | EJ LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ | 24 | 4 |
| 46 | MAT | 02DPR0718N | FRANCISCO I. MADERO | NUEVA ERA | 24 | 4 |
| 47 | MAT | 02DST0010N | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 10 | NUEVO BAJA CALIFORNIA | 72 | 6 |
| 48 | MAT | 02EES0004J | MELCHOR OCAMPO NUM. 113 | EMILIANO ZAPATA | 48 | 4 |
| 49 | MAT | 02EES0068U | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 212 | VICENTE GUERRERO | 24 | 3 |
| 50 | MAT | 02EES0077B | BENITO JUAREZ NUM. 36 | VICENTE GUERRERO | 48 | 4 |
| 51 | MAT | 02EES0089G | HERACLIO M ESPINOZA NUM. 41 | EL ROSARIO DE ARRIBA | 28 | 3 |
| 52 | MAT | 02EES0187H | EMILIANO ZAPATA NUM. 35 | NUEVO BAJA CALIFORNIA | 72 | 6 |
| 53 | MAT | 02EES0206F | SECUNDARIA GENERAL NUM. 85 | SAN QUINTIN | 52 | 5 |
| 54 | MAT | 02EJN0098E | JUANA DE ASBAJE | LAZARO CARDENAS | 12 | 3 |
| 55 | MAT | 02EJN0099D | JOHN DEWEY | RAUL SANCHEZ DIAZ | 8 | 2 |
| 56 | MAT | 02EJN0101B | FEDERICO FROEBEL | RANCHO NUEVO | 8 | 2 |
| 57 | MIXTO | 02EPR0237F | NINOS HEROES | VICENTE GUERRERO | 21 | 4 |
| 58 | MIXTO | 02EPR0244P | LUIS DONALDO COLOSIO | RANCHO NUEVO | 18 | 3 |
| 59 | MIXTO | 02EPR0359Q | DR. GUSTAVO BAZ | SAN QUINTIN | 36 | 5 |
| 60 | MIXTO | 02EPR0472J | DIEGO RIVERA | EMILIANO ZAPATA | 18 | 3 |
| 61 | MIXTO | 02EPR0473I | FRIDA KAHLO | POBLANO EL PAPALOTE | 18 | 3 |
| 62 | MIXTO | 02EPR0474H | OCTAVIO PAZ | LAZARO CARDENAS | 18 | 3 |
| 63 | MIXTO | 02EPR0511V | HELEN KELLER | SANTA MARIA | 6 | 1 |
| 64 | MIXTO | 02ETV0044Q | TELESECUNDARIA NUM. 49 | LOMAS DE SAN RAMON | 36 | 4 |
| 65 | MIXTO | 02ETV0046O | TELESECUNDARIA NUM. 51 | SANTA FE DE BRAULIO MALDONADO | 36 | 4 |
| 66 | MIXTO | 02ETV0072M | TELESECUNDARIA NUM. 76 | LAS FLORES | 12 | 2 |
| 67 | MIXTO | 02DPR0007O | FRANCISCO VILLA | EJIDO FRANCISCO VILLA (SAN SIMÓN) | 24 | 4 |
| 68 | MIXTO | 02DPR0037I | BRAULIO MALDONADO SANDEZ | SANTA FE DE BRAULIO MALDONADO | 18 | 3 |
| 69 | MIXTO | 02DPR0385P | GENERAL GUADALUPE VICTORIA | VENUSTIANO CARRANZA | 18 | 3 |
| 70 | MIXTO | 02DPR0424A | LIC. BENITO JUAREZ | POBLADO SAN SIMON KM 198, SAN QUINTIN | 18 | 3 |
| 71 | MIXTO | 02DPR0426Z | FRANCISCO I. MADERO | EL ROSARIO DE ARRIBA | 24 | 4 |
| 72 | MIXTO | 02DPR0560E | MAESTRO JOSE VASCONCELOS | NUEVO URUAPAN | 21 | 3 |
| 73 | MIXTO | 02DTV0006O | TELESECUNDARIA NUMERO 102 | ZARAHEMBLA | 12 | 2 |
| 74 | MIXTO | 02EES0045J | SECUNDARIA NUM. 114 LUIS RODRIGUEZ AVINA | NUEVA ERA | 24 | 3 |
| 75 | MAT | 02DJN0161R | FERNANDO MONTES DE OCA | VALLE DE LA TRINIDAD | 4 | 2 |
| 76 | MAT | 02DJN0454E | CARMEN RAMOS DEL RIO | VALLE DE LA TRINIDAD | 8 | 3 |
| 77 | MAT | 02DPR0482R | ING. ELIGIO ESQUIVEL MENDEZ | VALLE DE LA TRINIDAD | 24 | 4 |
| 78 | MAT | 02DST0014J | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 14 FRANCISCO PELAYO GUZMAN | VALLE DE LA TRINIDAD | 36 | 4 |
| 79 | MAT | 02DJN0204Z | ANTON MAKARENKO | VILLA JESUS MARIA | 4 | 2 |
| 80 | MAT | 02DES0049G | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 9 | NUEVO MEXICALI | 36 | 4 |
| 81 | MAT | 02DJN0152J | JOSE MARIA BOCANEGRA | REAL DEL CASTILLO NUEVO | 8 | 3 |
| 82 | MAT | 02DPR0486N | ESTEBAN CANTU JIMENEZ | OJOS NEGROS | 24 | 4 |
| 83 | MAT | 02DPR0839Z | 24 DE FEBRERO | NUEVO MEXICALI | 18 | 3 |
| 84 | MAT | 02EES0001M | SECUNDARIA GENERAL NUM. 111 REAL DEL CASTILLO | OJOS NEGROS | 28 | 3 |
| 85 | MIXTO | 02EPR0143R | EMILIANO ZAPATA | REAL DEL CASTILLO NUEVO | 4 | 1 |
| 86 | MIXTO | 02EPR0503M | JARDINES DEL VALLE | JARDINES DEL VALLE | 18 | 3 |
| 87 | MIXTO | 02ETV0085Q | TELESECUNDARIA NUM. 92 | ULBRICH | 36 | 4 |
| 88 | MIXTO | 02DPR0076K | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | ULBRICH | 9 | 2 |
| 89 | MIXTO | 02DPR0596T | JOAQUIN FERNANDEZ LIZARDI | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | 6 | 1 |
| 90 | MIXTO | 02DTV0007N | TELESECUNDARIA NUM. 103 | LA PROVIDENCIA, PADRE KINO. | 20 | 3 |
|  |  |  |  | TOTAL | 1,807 | 279 |

PAQUETE 27

LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES (45 PLANTELES EDUCATIVOS TECATE)

| PARTIDA | CONCEPTO/CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 747 LÁMPARAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 747 LÁMPARAS T8 TIPO LEDS LINEAL 2X18 WATTS CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 1,650 LÚMENES; FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000 K, TENSIÓN DE ENTRADA UNIVERSAL 100-240 V, FRECUENCIA 50-60 HZ, COMPATIBLE CON BASE G-13, VIDA ÚTIL IGUAL O MAYOR A 30,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA MAYOR A 90 LÚMENES/WATTS, IRC IGUAL O MAYOR A 80. DEBERÁ CONTENER DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 108-285 VOLTS CON DISTORSIÓN ARMÓNICA MÁXIMA DE 20% (THD). EL MONTAJE DE LED (CHIP) DEBERÁ SER EN PLACA DE ALUMINIO. LA CUBIERTA DEBERÁ SER DE POLICARBONATO EN COLOR BLANCO DIFUSO Y DEBERÁ CONTAR CON UNA DIFUSIÓN EN UN ANGULO DE 120° HASTA 220° DE REFRACCIÓN. LA LÁMPARA PROPUESTA DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20° A 40° C SIN PÉRDIDA DE FLUJO LUMINOSO HASTA UN PERIODO DE VIDA ÚTIL DEL 70%. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI; ASÍ COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ TAMBIÉN LA GARANTÍA DE LA LÁMPARA DE 3 AÑOS MÍNIMO. LUMINARIO DE REFERENCIA MARCA PHILIPS ESENCIAL LEDTUBE 1200 MM 18 W 840 T8C W G. DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BASES G-13; ASÍ COMO, TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES EXISTENTES DE 2X40W (T-12) 2X32W (T-8) Y 2X28W (T-5) INCLUYENDO EL ARREGLO ELÉCTRICO PARA SU CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE (BALASTROS). ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 131 LÁMPARAS SUBURBANAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 131 LÁMPARAS SUBURBANAS DE TIPO LED DE HASTA 41 WATTS DE POTENCIA, 120 V, CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3,300 LÚMENES, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000K, CON CARCAZA DE ALUMINIO Y MATERIAL DE LENTE DE POLICARBONATO PARA PROTECCIÓN DE LED Y DEBERÁ INCLUIR FOTOCELDA; ASÍ COMO, GARANTÍA DE FLUJO LUMINOSOS L87/100,000 HORAS, GARANTÍA MÍNIMO DE 5 AÑOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI. ASI COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ MISMO, DEBERÁ INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 7 METROS, DE LA LÁMPARA SUBURBANA EXISTENTE (FLUORESCENTE, VAPOR DE SODIO, MERCURIO Y/O OTRAS) Y EL MONTAJE DE LA LÁMPARA LED QUE LA SUSTITUIRÁ. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LÁMPARA DE REFERENCIA: CAT TDD 2 P1 50K 120 PER DNA M4, MARCA LITHONIA. |
| LOS TRABAJOS PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBERÁN CONTAR CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. |  |  |

| Distribución del Suministro e Instalación de Lámparas Interiores y Exteriores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTEL EDUCATIVO | TUIRNO | CCT | NOMBRE CT | COLONIA | CANT. LAMPS LEDS AULAS | CANT. LAMPS LEDS EXTERIOR |
| 1 | MAT | 02DPR0297V | BANDERA MEXICANA | JACUME | 9 | 2 |
| 2 | MAT | 02DDI0004E | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 4 | CUAUHTEMOC | 6 | 2 |
| 3 | MAT | 02DJN0515B | FEDERICO FROEBEL | BAJA CALIFORNIA | 4 | 2 |
| 4 | MAT | 02DPR0674G | FRANCISCO VILLA | JARDINES DEL RINCÓN | 6 | 1 |
| 5 | MAT | 02DPR0866W | JOAQUIN MURRIETA | LIC LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ | 21 | 3 |
| 6 | MAT | 02DST0031Z | JOVENES POR EL PROGRESO DE MEXICO | LIC LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ | 48 | 5 |
| 7 | MAT | 02DES0027V | LAZARO CARDENAS | CUAUHTEMOC | 64 | 5 |
| 8 | MAT | 02DPR0188O | LAZARO CARDENAS | CHULA VISTA | 18 | 3 |
| 9 | MAT | 02DPR0312X | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | LIC LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ | 24 | 4 |
| 10 | MIXTO | 02DJN0049X | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | INFONAVIT LOMA ALTA | 12 | 4 |
| 11 | MIXTO | 02DPR0367Z | PROFA. ADELINA LOPEZ MURRIETA | EL ENCINAL | 9 | 2 |
| 12 | MAT | 02ETV0010Z | TELESECUNDARIA NUM. 10 ESTEBAN CANTU | JARDINES DEL RINCÓN | 6 | 1 |
| 13 | MAT | 02ETV0069Z | TELESECUNDARIA NUM. 72 | EL ENCINAL | 8 | 2 |
| 14 | MIXTO | 02EPR0468X | 15 DE SEPTIEMBRE | LA SIERRA | 18 | 3 |
| 15 | MIXTO | 02EPR0340S | CLUB ROTARIO | PRIMERO DE MAYO | 21 | 4 |
| 16 | MAT | 02DJN0589T | GABRIELA MISTRAL | HACIENDA TECATE | 6 | 2 |
| 17 | MAT | 02DPR0838Z | GABRIELA MISTRAL | ANDALUCIA | 18 | 3 |
| 18 | MAT | 02DJN0231W | LA MALINCHE | PRIMERO DE MAYO | 6 | 2 |
| 19 | MAT | 02DPR0095Z | LEOPOLDO ZEA | HACIENDA TECATE | 21 | 3 |
| 20 | MAT | 02DJN0516A | MARIA MONTESSORI | FUNDADORES | 12 | 4 |
| 21 | MAT | 02EJN0203Z | MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | LA SIERRA | 8 | 2 |
| 22 | MAT | 02DPR0847H | RICARDO FLORES MAGON | FUNDADORES | 24 | 4 |
| 23 | MAT | 02DJN0198E | WALT DISNEY | LAZARO CARDENAS | 12 | 4 |
| 24 | MAT | 02EPR0238E | AMADO NERVO | NUEVA HIND├Ü SECCI├ôN CAFETALERA | 21 | 4 |
| 25 | MAT | 02DJN0069K | CRISTOBAL COLON | VALLE LAS PALMAS | 10 | 3 |
| 26 | MAT | 02DST0017G | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 17 PLAN DE AYALA | VALLE LAS PALMAS | 36 | 4 |
| 27 | MAT | 02DJN0412F | FERNANDO MONTES DE OCA | NUEVA HIND├Ü SECCI├ôN CAFETALERA | 6 | 2 |
| 28 | MIXTO | 02DPR0304O | IGNACIO ZARAGOZA | TANAMA | 6 | 1 |
| 29 | MIXTO | 02DPR0301R | NINOS HEROES | EL TESTERAZO | 9 | 2 |
| 30 | MAT | 02DPR0282T | PRESIDENTE MIGUEL ALEMAN VALDES | CERRO AZUL | 24 | 4 |
| 31 | MAT | 02DPR0300S | PROF. ALBERTO CORREA | VALLE LAS PALMAS | 24 | 4 |
| 32 | MAT | 02ETV0003Q | TELESECUNDARIA NUM. 3 LIBERTADORES | NUEVA HIND├Ü SECCI├ôN CAFETALERA | 52 | 5 |
| 33 | MAT | 02EPR0493W | ABELARDO L. RODRIGUEZ | ESCORIAL | 6 | 1 |
| 34 | MAT | 02EJN0255E | BICENTENARIO | SALAMANDRA | 4 | 2 |
| 35 | MAT | 02DPR0852T | EMILIANO ZAPATA | RINCON TECATE 2A SECCION | 18 | 3 |
| 36 | MIXTO | 02EPR0461D | FRANCISCO FERREIRO SALCIDO | EL MIRADOR | 18 | 3 |
| 37 | MAT | 02DJN0540A | FRIDA KAHLO | SANTA ANITA | 10 | 3 |
| 38 | MAT | 02EJN0082D | HECTOR TERAN TERAN | LA BONDAD | 10 | 3 |
| 39 | MAT | 02EJN0195G | JOSE ROSAS MORENO | ESCUDERO | 8 | 2 |
| 40 | MAT | 02DJN0501Z | JOSE VASCONCELOS | RINCON TECATE 3A ETAPA | 6 | 2 |
| 41 | MAT | 02EPR0265B | MANUEL MARQUEZ DE LEON | SANTA ANITA | 36 | 5 |
| 42 | MAT | 02EPR0239D | OCTAVIO PAZ | LA BONDAD | 24 | 4 |
| 43 | MAT | 02EJN0258B | PROFRA. ANGELA GONZALEZ CARREON | ESCORIAL | 8 | 2 |
| 44 | MAT | 02DPR0846I | REVOLUCION MEXICANA | ESCUDERO | 18 | 3 |
| 45 | MAT | 02DTV0014X | TELESECUNDARIA NUM. 110 | RINCON TECATE 3A ETAPA | 12 | 2 |
|  |  |  |  | TOTAL | 747 | 131 |

PAQUETE 28

LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES (32 PLANTELES EDUCATIVOS TECATE)

| PARTIDA | CONCEPTO/CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 741 LÁMPARAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 741 LÁMPARAS T8 TIPO LEDS LINEAL 2X18 WATTS CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 1,650 LÚMENES; FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000 K, TENSIÓN DE ENTRADA UNIVERSAL 100-240 V, FRECUENCIA 50-60 HZ, COMPATIBLE CON BASE G-13, VIDA ÚTIL IGUAL O MAYOR A 30,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA MAYOR A 90 LÚMENES/WATTS, IRC IGUAL O MAYOR A 80. DEBERÁ CONTENER DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 108-285 VOLTS CON DISTORSIÓN ARMÓNICA MÁXIMA DE 20% (THD). EL MONTAJE DE LED (CHIP) DEBERÁ SER EN PLACA DE ALUMINIO. LA CUBIERTA DEBERÁ SER DE POLICARBONATO EN COLOR BLANCO DIFUSO Y DEBERÁ CONTAR CON UNA DIFUSIÓN EN UN ANGULO DE 120° HASTA 220° DE REFRACCIÓN. LA LÁMPARA PROPUESTA DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20° A 40° C SIN PÉRDIDA DE FLUJO LUMINOSO HASTA UN PERIODO DE VIDA ÚTIL DEL 70%. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI; ASÍ COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ TAMBIÉN LA GARANTÍA DE LA LÁMPARA DE 3 AÑOS MÍNIMO. LUMINARIO DE REFERENCIA MARCA PHILIPS ESENCIAL LEDTUBE 1200 MM 18 W 840 T8C W G. DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BASES G-13; ASÍ COMO, TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES EXISTENTES DE 2X40W (T-12) 2X32W (T-8) Y 2X28W (T-5) INCLUYENDO EL ARREGLO ELÉCTRICO PARA SU CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE (BALASTROS). ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 118 LÁMPARAS SUBURBANAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 118 LÁMPARAS SUBURBANAS DE TIPO LED DE HASTA 41 WATTS DE POTENCIA, 120 V, CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3,300 LÚMENES, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000K, CON CARCAZA DE ALUMINIO Y MATERIAL DE LENTE DE POLICARBONATO PARA PROTECCIÓN DE LED Y DEBERÁ INCLUIR FOTOCELDA; ASÍ COMO, GARANTÍA DE FLUJO LUMINOSOS L87/100,000 HORAS, GARANTÍA MÍNIMO DE 5 AÑOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI. ASI COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ MISMO, DEBERÁ INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 7 METROS, DE LA LÁMPARA SUBURBANA EXISTENTE (FLUORESCENTE, VAPOR DE SODIO, MERCURIO Y/O OTRAS) Y EL MONTAJE DE LA LÁMPARA LED QUE LA SUSTITUIRÁ. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LÁMPARA DE REFERENCIA: CAT TDD 2 P1 50K 120 PER DNA M4, MARCA LITHONIA. |
| LOS TRABAJOS PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBERÁN CONTAR CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. |  |  |

| Distribución del Suministro e Instalación de Lámparas Interiores y Exteriores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTEL EDUCATIVO | TUIRNO | CCT | NOMBRE CT | COLONIA | CANT. LAMPS LEDS AULAS | CANT. LAMPS LEDS EXTERIOR |
| 1 | MAT | 02EJN0146Y | CAMARA JUNIOR DE TECATE | AMPLIACI├ôN DESCANSO | 12 | 3 |
| 2 | MAT | 02DPR0317S | GUILLERMO PRIETO | LAZARO CARDENAS | 24 | 4 |
| 3 | MAT | 02DPR0727V | VICENTE GUERRERO | AMPLIACI├ôN DESCANSO | 24 | 4 |
| 4 | MAT | 02DJN0341B | 21 DE MARZO | EL DESCANSO | 12 | 4 |
| 5 | MAT | 02DES0026W | JUANA INES DE LA CRUZ | EL DESCANSO | 72 | 6 |
| 6 | MAT | 02DJN0561N | JUANA INES DE LA CRUZ | NUEVA HIND├Ü SECCI├ôN CERRO AZUL | 6 | 2 |
| 7 | MAT | 02DPR0692W | LEONA VICARIO | EL DESCANSO | 24 | 4 |
| 8 | MAT | 02DPR0570L | PDTE ADOLFO LOPEZ MATEOS | ALDRETE | 18 | 3 |
| 9 | MAT | 02DPR0568X | CLUB DE LEONES NUM. 2 | SAN FERNANDO | 24 | 4 |
| 10 | MAT | 02DJN0078S | ESTEFANIA CASTANEDA | TECATE CENTRO | 12 | 4 |
| 11 | MAT | 02EPR0103Q | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | ESTEBAN CANTU | 36 | 5 |
| 12 | MAT | 02DJN0043C | PRINCESA ITZTAKAT | MILITAR | 12 | 4 |
| 13 | MAT | 02DPR0409I | BENITO JUAREZ GARCIA | BENITO JUAREZ | 24 | 4 |
| 14 | MAT | 02EJN0169I | BERTHA VON GLUMER | MORELOS | 8 | 2 |
| 15 | MAT | 02EES0170H | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA NO.19 | MORELOS | 48 | 4 |
| 16 | MAT | 02DES0004K | FRANCISCO I. MADERO | DOWNEY | 64 | 5 |
| 17 | MAT | 02DJN0001D | JEAN PIAGET | LA HACIENDA | 12 | 4 |
| 18 | MAT | 02DPR0303P | PADRE KINO | ESPINOZA | 24 | 4 |
| 19 | MAT | 02DES0056Q | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FEDERAL #4, ELIAS MORA CORNEJO | COLINAS DE CUCHUMA | 20 | 3 |
| 20 | MIXTO | 02EPR0322C | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | PASEO DEL AGUILA RANCHO ESEORIAL | 36 | 5 |
| 21 | MAT | 02DPR0555T | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | BELLAVISTA | 18 | 3 |
| 22 | MAT | 02DJN0376R | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | PARAISO | 8 | 3 |
| 23 | MAT | 02EJN0068K | MANUELA PERALTA DE SANTANA | PASEO DEL AGUILA RANCHO ESEORIAL | 4 | 2 |
| 24 | MAT | 02DJN0197F | PRINCIPE CUCHUMA | COLINAS DE CUCHUMA | 10 | 4 |
| 25 | MAT | 02DPR0769U | ROTARIO NO. 2 | COLINAS DE CUCHUMA | 24 | 4 |
| 26 | MIXTO | 02ETV0078G | TELESECUNDARIA NUM. 36 | PASEO DEL AGUILA RANCHO ESEORIAL | 24 | 3 |
| 27 | MAT | 02DPR0695T | TIERRA Y LIBERTAD | FRANCISCO VILLA | 24 | 4 |
| 28 | MIXTO | 02EPR0354V | CUITLAHUAC | ALFONSO GARZ├ôN | 21 | 4 |
| 29 | MAT | 02DJN0414D | HEROES DE CHAPULTEPEC | MACLOVIO HERRERA | 6 | 2 |
| 30 | MAT | 02EJN0134T | JAIME TORRES BODET | ALFONSO GARZ├ôN | 6 | 2 |
| 31 | MIXTO | 02DPR0305N | MEMORIAL MORSE | MACLOVIO HERRERA | 24 | 4 |
| 32 | MAT | 02EES0048G | SECUNDARIA GENERAL ESTATAL NUM. 202 EMILIANO ZAPATA | MACLOVIO HERRERA | 60 | 5 |
|  |  |  |  | TOTAL | 741 | 118 |

PAQUETE 29

LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES (60 PLANTELES EDUCATIVOS ROSARITO)

| PARTIDA | CONCEPTO/CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,323 LÁMPARAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,323 LÁMPARAS T8 TIPO LEDS LINEAL 2X18 WATTS CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 1,650 LÚMENES; FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000 K, TENSIÓN DE ENTRADA UNIVERSAL 100-240 V, FRECUENCIA 50-60 HZ, COMPATIBLE CON BASE G-13, VIDA ÚTIL IGUAL O MAYOR A 30,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA MAYOR A 90 LÚMENES/WATTS, IRC IGUAL O MAYOR A 80. DEBERÁ CONTENER DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 108-285 VOLTS CON DISTORSIÓN ARMÓNICA MÁXIMA DE 20% (THD). EL MONTAJE DE LED (CHIP) DEBERÁ SER EN PLACA DE ALUMINIO. LA CUBIERTA DEBERÁ SER DE POLICARBONATO EN COLOR BLANCO DIFUSO Y DEBERÁ CONTAR CON UNA DIFUSIÓN EN UN ANGULO DE 120° HASTA 220° DE REFRACCIÓN. LA LÁMPARA PROPUESTA DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20° A 40° C SIN PÉRDIDA DE FLUJO LUMINOSO HASTA UN PERIODO DE VIDA ÚTIL DEL 70%. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI; ASÍ COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ TAMBIÉN LA GARANTÍA DE LA LÁMPARA DE 3 AÑOS MÍNIMO. LUMINARIO DE REFERENCIA MARCA PHILIPS ESENCIAL LEDTUBE 1200 MM 18 W 840 T8C W G. DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BASES G-13; ASÍ COMO, TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES EXISTENTES DE 2X40W (T-12) 2X32W (T-8) Y 2X28W (T-5) INCLUYENDO EL ARREGLO ELÉCTRICO PARA SU CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE (BALASTROS). ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 206 LÁMPARAS SUBURBANAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 206 LÁMPARAS SUBURBANAS DE TIPO LED DE HASTA 41 WATTS DE POTENCIA, 120 V, CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3,300 LÚMENES, TEMPERATURA DE COLOR RANGO 4000-5000K, CON CARCAZA DE ALUMINIO Y MATERIAL DE LENTE DE POLICARBONATO PARA PROTECCIÓN DE LED Y DEBERÁ INCLUIR FOTOCELDA; ASÍ COMO, GARANTÍA DE FLUJO LUMINOSOS L87/100,000 HORAS, GARANTÍA MÍNIMO DE 5 AÑOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRODUCTO QUE OFERTO CUENTA CON LA ANCE-NOM-003-SCFI. ASI COMO TAMBIÉN, ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA COPIA DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO CUMPLIENDO CON LA PRUEBA LM79 APROBADA POR LA IESNA (SOCIEDAD DE INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN DE NORTEAMÉRICA). ASÍ MISMO, DEBERÁ INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA EL DESMONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 7 METROS, DE LA LÁMPARA SUBURBANA EXISTENTE (FLUORESCENTE, VAPOR DE SODIO, MERCURIO Y/O OTRAS) Y EL MONTAJE DE LA LÁMPARA LED QUE LA SUSTITUIRÁ. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LÁMPARA DE REFERENCIA: CAT TDD 2 P1 50K 120 PER DNA M4, MARCA LITHONIA. |
| LOS TRABAJOS PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBERÁN CONTAR CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. |  |  |

| Distribución del Suministro e Instalación de Lámparas Interiores y Exteriores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTEL EDUCATIVO | TURNO | CCT | NOMBRE CT | COLONIA | CANT. LAMPS LEDS AULAS | CANT. LAMPS LEDS EXTERIOR |
| 1 | MAT | 02DJN0063Q | CARMEN SERDAN | EJIDO MAZATLAN | 12 | 4 |
| 2 | MAT | 02DJN0072Y | MARTIRES DE CANANEA | OBRERA | 6 | 2 |
| 3 | MAT | 02DJN0415C | RAQUEL GOMEZ MARQUEZ | CONSTITUCION | 12 | 4 |
| 4 | MAT | 02DJN0548T | MARIA LAVALLE URBINA | CONSTITUCION | 12 | 4 |
| 5 | MAT | 02DJN0664J | LAZARO CARDENAS DEL RIO | REFORMA | 4 | 2 |
| 6 | MAT | 02DJN0672S | NACIONES UNIDAS | CROSTHWHITE | 6 | 2 |
| 7 | MAT | 02DPR0197W | PEDRO MORENO | MACHADO NORTE | 24 | 4 |
| 8 | MAT | 02DPR0429W | JESUS GARCIA | EJIDO MAZATLAN | 24 | 4 |
| 9 | MAT | 02DPR0509H | EL ROSARIO | REFORMA | 18 | 3 |
| 10 | MAT | 02DPR0574H | LEONA VICARIO | CROSTHWHITE | 18 | 3 |
| 11 | MAT | 02DPR0665Z | ESTADO 29 | AV. JOSE MA MORELOS S/N, CIUDAD MORELOS | 24 | 4 |
| 12 | MAT | 02DST0038T | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 37, AMADO NERVO | COLINAS DE ROSARITO | 72 | 6 |
| 13 | MAT | 02DST0050O | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 52 | VOLCAN SANTA ELENA S/N COLINAS DEL VOLCAN | 12 | 2 |
| 14 | MAT | 02EES0097P | SECUNDARIA GENERAL #32 ABRAHAM LINCOLN | ROSARITO CENTRO | 72 | 6 |
| 15 | MAT | 02EJN0004Z | CLUB ROTARIO NUM. 1 | ECHEVERRIA | 10 | 2 |
| 16 | MAT | 02EJN0033V | CLUB DE LEONES NUM. 1 | MAGISTERIAL | 12 | 3 |
| 17 | MAT | 02EJN0152I | MARIA MONTESSORI | MISION DEL MAR DOS | 8 | 2 |
| 18 | MAT | 02EJN0188X | MUNICIPIO DE ROSARITO | AV. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON , POBLADO MORELOS | 10 | 2 |
| 19 | MAT | 02EJN0206W | FEDERICO FROEBEL | VOLCAN MANMA S/N COLINAS DEL VOLCAN | 8 | 2 |
| 20 | MAT | 02EPR0169Z | ABRAHAM LINCOLN | ROSARITO CENTRO | 36 | 5 |
| 21 | MIXTO | 02EPR0225A | LEYES DE REFORMA | MISION DEL MAR DOS | 18 | 3 |
| 22 | MAT | 02EPR0253X | SENTIMIENTOS DE LA NACION | CONSTITUCION | 36 | 5 |
| 23 | MAT | 02EPR0411W | CONSTITUCION DE 1917 | CONSTITUCION | 54 | 6 |
| 24 | MIXTO | 02EPR0497S | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | VOLCAN MANMA SN FRACC. COLINAS DEL VOLCAN | 18 | 3 |
| 25 | MIXTO | 02ETV0018S | TELESECUNDARIA NUM. 18 WA-KUATAY | CIUDAD MORELOS | 24 | 3 |
| 26 | MIXTO | 02ETV0051Z | TELESECUNDARIA NUM. 56 JOSE VASCONCELOS CALDERON | MISION DEL MAR DOS | 12 | 2 |
| 27 | MAT | 02DES0019M | SECUNDARIA GENERAL #7 EMILIANO ZAPATA | PLAN LIBERTADOR | 72 | 6 |
| 28 | MAT | 02DES0039Z | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 18, BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA | LA MINA | 48 | 5 |
| 29 | MAT | 02DJN0065O | EMILIANO ZAPATA | PLAN LIBERTADOR | 10 | 3 |
| 30 | MAT | 02DJN0305X | LUCIO BLANCO | LUCIO BLANCO | 12 | 4 |
| 31 | MIXTO | 02DJN0463M | OCTAVIO PAZ | PLAN LIBERTADOR | 10 | 3 |
| 32 | MIXTO | 02DJN0466J | XOCHIQUETZAL | AZTLAN | 6 | 2 |
| 33 | MAT | 02DJN0525I | PRIMER AYUNTAMIENTO | LOMAS DE ROSARITO | 8 | 3 |
| 34 | MAT | 02DJN0559Z | FRANCISCO GABILONDO SOLER | LA MINA | 4 | 2 |
| 35 | MAT | 02DJN0560O | ROSAURA ZAPATA | PLAN LIBERTADOR | 10 | 3 |
| 36 | MAT | 02DPR0060J | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | SANTANDER | 18 | 3 |
| 37 | MAT | 02DPR0283S | INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA | 24 | 4 |
| 38 | MAT | 02DPR0404N | ADOLFO LOPEZ MATEOS | PLAN LIBERTADOR | 24 | 4 |
| 39 | MIXTO | 02DPR0515S | CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA | MACHADO NORTE | 24 | 4 |
| 40 | MAT | 02DPR0786K | ROSARITO | CONSTITUCION | 24 | 4 |
| 41 | MAT | 02DPR0787J | QUINTO MUNICIPIO | PLAN LIBERTADOR | 24 | 4 |
| 42 | MAT | 02DPR0789H | AZTLAN | AZTLAN | 24 | 4 |
| 43 | MAT | 02EES0008F | SECUNDARIA GENERAL LUCIO BLANCO | LUCIO BLANCO | 72 | 6 |
| 44 | MAT | 02EES0074E | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 215 FORJADORES DE ROSARITO | CALLE VILLA CASCADA SIN NUMERO, FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA | 36 | 4 |
| 45 | MAT | 02EPR0349J | EJIDO MAZATLAN | LUCIO BLANCO | 36 | 5 |
| 46 | MAT | 02DJN0066N | PRIMO TAPIA | PRIMO TAPIA | 6 | 2 |
| 47 | MAT | 02DJN0288X | ALEJANDRO FLEMING | PRIMO TAPIA | 8 | 3 |
| 48 | MAT | 02DJN0428G | ANITA BRENNER | EL DESCANSO | 4 | 2 |
| 49 | MAT | 02DJN0490J | ESTEFANIA CASTANEDA | PASEO DE LOS HEROES S/N COLONIA SANTA ANITA | 6 | 2 |
| 50 | MAT | 02DJN0554D | QUETZALCOATL | MAR ROJO S/N, FRACCIONAMIENTO VISTA MARINA | 4 | 2 |
| 51 | MIXTO | 02DPR0061I | NINOS HEROES | MAR ROJO SN FRACCIONAMIENTO VISTA MARINA | 18 | 3 |
| 52 | MIXTO | 02DPR0110A | RAFAEL MORALES GUTIERREZ | PRIMO TAPIA | 9 | 2 |
| 53 | MIXTO | 02DPR0318R | FRANCISCO I. MADERO | EL DESCANSO | 18 | 3 |
| 54 | MAT | 02DPR0445N | EMILIANO ZAPATA | PRIMO TAPIA | 24 | 4 |
| 55 | MIXTO | 02DPR0451Y | GUSTAVO DIAZ ORDAZ | VENUSTIANO CARRANZA | 24 | 4 |
| 56 | MAT | 02DPR0639A | BENEMERITO DE LAS AMERICAS | PRIMO TAPIA | 24 | 4 |
| 57 | MAT | 02DPR0669V | JOSE MA PINO SUAREZ | PESCADOR | 18 | 3 |
| 58 | MAT | 02DST0013K | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 13, MICAELA AGUILERA TOPETE | PRIMO TAPIA | 84 | 6 |
| 59 | MAT | 02EJN0093J | VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | 4 | 2 |
| 60 | MIXTO | 02ETV0015V | TELESECUNDARIA NUM. 15 FRIDA KAHLO CALDERON | PESCADOR | 24 | 3 |
|  |  |  |  | TOTAL | 1,323 | 206 |

El “LICITANTE” deberá cumplir con la totalidad de condiciones, características y/o descripción, distribución, etc.  establecidas en este PUNTO 3.1 de las bases.

De no presentar su propuesta de conformidad con lo solicitado en estas bases, la propuesta será desechada.

B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

- DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.

  - En estas bases de licitación se detallan los bienes requeridos, el procedimiento de licitación y las condiciones contractuales; formando parte integrante de las mismas los siguientes anexos:

“Anexo 1” Formato de Propuesta Técnica

“Anexo 2” Carta compromiso de entrega

“Anexo 3” Formato de Manifestación de Facultades

“Anexo 4” Manifiesto Articulo 49 de la L.A.A.S.E.B.C.

“Anexo 5” Declaración de Integridad

“Anexo 6” Manifiesto obligaciones fiscales

“Anexo 7” Catálogo de Concepto

“Anexo 8” Formato de Propuesta Económica

##### “Anexo 9” Formato de Entrega de Sobres

  - El licitante deberá examinar minuciosamente y de manera previa a la presentación de sus proposiciones, todas y cada una de las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en las presentes bases de licitación y sus anexos. Si el licitante omite presentar cualquier tipo de información o documentación requerida en las bases de licitación o sus anexos, o presenta una proposición que no se ajuste a lo requerido en bases, su propuesta será desechada.

- RECEPCIÓN DE CUESTIONARIOS Y JUNTA DE ACLARACIONES.

“La Convocante” aclarará cualquier aspecto técnico, comercial y administrativo sobre los bienes objeto de la presente licitación, dando respuesta a las dudas plasmadas en los cuestionarios que para ese fin se solicitan y a las que fueren formuladas en el desarrollo de la junta de aclaraciones, mediante la presentación de un cuestionario, dirigido al “Comité de Adquisiciones”, al correo electrónico lguzman@baja.gob.mx. Los licitantes que deseen enviar sus cuestionarios, deberán anexar a los mismos, copia del comprobante de pago de bases para que sus preguntas puedan ser respondidas por el órgano requirente, en caso de no presentar copia del comprobante de pago de bases, sus preguntas no serán consideradas para la junta de aclaraciones, según lo establecido en el Articulo 32 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

Dichos cuestionarios; deberán ser recibidos a más tardar el día 9 de octubre de 2017 hasta las 10:00 horas. “La Convocante” realizara una junta de aclaraciones el día 10 de octubre de 2017 a las 14:00 horas en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el tercer piso del edificio Poder Ejecutivo, en Calzada Independencia No. 994, colonia Centro Cívico, en Mexicali, Baja California, el acta de la junta de aclaraciones estará a disposición de los licitantes al finalizar dichos actos, de igual forma para los que no hayan asistido se publicara en la página de Gobierno del Estado: www.comprasbc.gob.mx, para efectos de su notificación, la asistencia a esta junta es voluntaria.

Los licitantes que no formulen cuestionarios se entenderán que están totalmente conformes con todo lo establecido en las presentes bases de licitación y lo aclarado en la junta de aclaraciones, asistan o no ha dicho acto.

- MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN:

6.1 Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, “La Convocante”, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las presentes bases de licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones.

Dichas modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes y/o servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.

Cualquier modificación a estas bases de la licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación y se harán del conocimiento de todos los licitantes.

C. PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

- IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES:

La proposición que prepare el licitante y toda la correspondencia y documentos relativos a ella deberá redactarse en idioma español.

Cualquier material impreso (folletos, catálogos, etc) no modificado proporcionado por el “LICITANTE” en idioma diverso, deberá ser acompañado de su traducción simple al español, en caso contrario su propuesta será desechada.

- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPOSICIÓN:

8.1   Preferentemente la documentación administrativa deberá ser preparada en papel membretado del licitante, los cuales deberán presentarse firmados por el representante legal. La proposición constará de los siguientes documentos:

- Propuesta Técnica.- Deberá presentarse utilizando para ello el formato proporcionado en el ANEXO 1 de estas bases de Licitación, respecto de los bienes que se propone prestar en original debidamente firmada por el representante legal del licitante, con fundamento en el Artículo 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para desechar la propuesta. Así mismo señalara como mínimo las especificaciones técnicas de los bienes a suministrar de acuerdo a lo establecido en el PUNTO 3.1  de estas bases de Licitación. Contendrá una explicación detallada de las características técnicas de los bienes propuestos incluyendo en la Propuesta Técnica Anexo 1 el: nombre del licitante, domicilio del licitante, Representante legal (nombre firma y cargo), fecha propuesta, no. Hojas, vigencia de la propuesta, número de paquete, numero de partida,  concepto de la partida, Descripción de Especificaciones Técnicas de los bienes, cantidad, marca, modelo, garantías (bien, trabajo o servicio) y distribución de los bienes en los planteles educativos, lo anterior de conformidad con lo establecido en el PUNTO 3.1 de la Sección II de las Bases de Licitación.

En el entendido de que la falta de lo antes mencionado, será causal para desechar la propuesta, todo ello de conformidad con el inciso 12.1 de estas bases de licitación.

De no presentar su propuesta de conformidad con lo solicitado en el PUNTO 3.1, en relación con el PUNTO 4.2 de estas bases, la propuesta será desechada.

En la evaluación de las propuestas técnicas se descalificará a los concursantes que incurran en alguna de las siguientes irregularidades, mismas que de manera enunciativa, no limitativa son:

    - Falta de cumplimiento de alguno de los requisitos o características de fondo establecidos en estas bases de licitación o los que deriven de la Junta de Aclaraciones. En apego a lo dispuesto en artículo 28 fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

    - La presentación de propuestas técnicas presentadas por los licitantes, sin considerar las modificaciones y aclaraciones resultantes de la Junta de Aclaraciones.

    - El señalamiento de precios en la propuesta técnica del licitante.

    - Omitir algún aspecto técnico en su propuesta técnica tal como especificaciones

    - La omisión de la respectiva firma del representante legal en los documentos es causal de desecho inapelable.

    - La presentación de una propuesta técnica que no incluya la totalidad de las partidas que integran cada paquete en la que desee participar; así como también deberá incluir la distribución  de los bienes y/o servicios en cada uno de los planteles educativos por cada una de las partidas que integran el paquete en el cual se concursa.

    - Presentación de varias propuestas técnicas para un mismo paquete.

    - Cualquier violación a las disposiciones legales aplicables.

NOTA: Este documento será rubricado por los miembros del Comité y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

- Carta compromiso de Entrega.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el ANEXO 2 de estas bases de licitación, en la cual se compromete a realizar el suministro e instalación de los bienes de conformidad con lo establecido en los PUNTOS 1.2 Y 1.3 de estas bases de licitación.

- Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta.- utilizando para ello el formato proporcionado como ANEXO 3, en el que el “LICITANTE” manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí mismo o por su representada, el cual deberá ser firmado por el representante legal del “LICITANTE”, ya que de lo contrario será desechada su propuesta.

El “LICITANTE” beneficiado con este proceso de contratación, previo a la firma de contrato y en un término no mayor de 3 (tres) días naturales siguientes a la notificación del Fallo; deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada y como copia simple, de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente.

- Manifestación escrita de no encontrarse en los supuestos previstos por el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.- Utilizando preferentemente papel membretado del licitante, declarando bajo protesta de decir verdad, NO encontrarse en ningún supuesto del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California. (ANEXO 4).

- Declaración de integridad.-En la que manifiesten que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosa con relación a los demás participantes.(ANEXO 5).

- Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante manifieste que está al corriente en los pagos de sus obligaciones fiscales. La convocante se reserva el derecho de verificar los documentos presentados ante las autoridades competentes, con el propósito de confirmar esta información, en el entendido de que de no presentar el escrito requerido en este punto, o que como resultado de la verificación se determine que no está al corriente en sus obligaciones fiscales será motivo para desechar la propuesta. (Anexo 6).

- Manifiesto por escrito bajo protesta de decir verdad que los bienes ofertados son nuevos y originales.

- Comprobante para acreditar su domicilio y registro fiscal en el Estado de Baja California, para lo cual se podrá presentar alguno de los siguientes documentos según sea el caso:

Personas Morales: Cédula de identificación fiscal, la forma R2 presentada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el caso de que este aplique, el Aviso al Registro Estatal de Causantes en el Estado de Baja California actualizada y/o copia del último pago de sus impuestos estatales; o cualquier otro documento que acredite su domicilio dentro del Estado.

Personas físicas: Cedula de Identificación Fiscal, la forma R2 presentada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el caso de que éste aplique, el Aviso al Registro Estatal de Causantes en el Estado de Baja California actualizada y/o copia del último pago de sus impuestos estatales; o cualquier otro documento que acredite su domicilio dentro del Estado.

- COPIA DEL REBIBO DE PAGO

Copia del recibo de pago ó constancia de la compra de las bases de licitación. En el entendido de que en caso de no presentarlo dentro de la propuesta técnica, no se permitirá la participación del “LICITANTE” en esta licitación. En apego a lo dispuesto en el artículo 26 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

- Catálogo folletos o fichas técnicas de los bienes a suministrar.- del fabricante para los bienes de cada una de las partidas que integran el paquete en el que desee participar, para evaluar que los bienes ofertados por los licitantes cumplan con las características y calidad exigidas; en el entendido de que estos no contendrán importes o costos de dichos bienes bajo pena de desechar aquella documentación que lo contenga, como se indica a continuación:

- Se aceptaran catálogos, folletos o fichas técnicas originales de fabricante.

- Podrán ser bajados de internet en formato PDF, impreso en original.

3. Podrá ser información impresa directamente de la página de internet.

Para los puntos 2 y 3 cuando la impresión no indique la dirección electrónica, deberá anexar en hoja membretada dicha dirección a efecto de corroborar la información. Ningún documento debe presentar alteraciones. En cada catálogo, folleto o ficha técnica se señalará el artículo cotizado, el número del paquete y partida a la que corresponde y el sello  de la empresa licitante. Los catálogos, folletos o fichas técnicas podrán ser entregados en idioma extranjero, siempre y cuando sean traducidos al español en hoja membretada, y firmadas por el licitante.

El catálogo, folleto o ficha técnica y en su caso la traducción del mismo, deberá contener al menos lo relativo a las siguientes especificaciones:

a) Descripción general de la unidad.

b) Listado y descripción de componentes.

c) Listado y descripción de accesorios adicionales.

d) La traducción no deberá ser una transcripción de las especificaciones requeridas en las partidas que integran el paquete correspondiente, sino una traducción al idioma español de cada catálogo, folleto o ficha técnica de acuerdo a lo que establece y ofrece el fabricante.

En caso de no presentar catálogos, folleto o ficha técnica o existir discrepancias entre la propuesta técnica detallada (solicitada en el inciso A) del punto 8.1 de estas bases y los catálogos de los bienes, folleto o ficha técnica a suministrar, se considerará que su propuesta no cumple con las especificaciones técnicas, por lo que su propuesta será desechada.

- Catálogo de Conceptos debidamente firmada por el licitante.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el (ANEXO 7) de estas bases de licitación, preparados de conformidad con los PUNTOS 9, 10 Y 11 de éstas bases de licitación; en original debidamente firmada por el representante legal del licitante, con fundamento en Articulo 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para desechar la propuesta.

Indicando además tal como se muestra en el ANEXO 7 CATÁLOGO DE CONCEPTOS: el nombre del licitante, domicilio del licitante, representante legal (nombre firma y cargo), fecha de la propuesta, no. De hojas, número del paquete,  numero de partida,  concepto de la partida,  cantidad, unidad (pieza/servicio), marca, modelo,  precio unitario por bien (expresado en número y letra), importe total del paquete (expresado en número y letra),  así como también deberá indicar el porcentaje que se trasladara de I.V.A. del importe total del paquete; en el entendido de que la falta de lo antes mencionado, será causal para desechar la propuesta.

En la evaluación de las propuestas económica se descalificará a los concursantes que incurran en alguna de las siguientes irregularidades, mismas que de manera enunciativa, no limitativa son:

- Si se comprueba que “EL LICITANTE” hubiere acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes de la licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

- La omisión de la respectiva firma del representante legal en los documentos es causal de desecho inapelable.

- La presentación de una propuesta económica que no incluya la totalidad de las partidas que integran cada paquete en el cual se concursa.

- La comprobación de la falta de solvencia de una propuesta comprobándose diferencias entre costo real y precio ofertado.

- Si una propuesta económica sobrepasa el presupuesto disponible.

8)  Un propuesta económica cuyos conceptos cuantitativo que no presente precios unitarios del bien subtotal e importe total del PAQUETE  (importe con número y letra) en el cual concursa.

    - Una propuesta económica cuyos conceptos y especificaciones varíen a las especificaciones de su propuesta técnica.

    - Presentación de una propuesta económica con precios variables.

    - Presentación de varias propuestas económicas para un mismo paquete.

    - Cualquier violación a las disposiciones legales aplicables.

NOTA: Este documento será rubricado por los miembros del Comité y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

- Propuesta Económica debidamente firmada por el licitante.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el (ANEXO 8) de estas bases de licitación, en original debidamente firmada por el representante legal del licitante, con fundamento en Articulo 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para desechar la propuesta.

NOTA: Este documento será rubricado por los miembros del Comité y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

  - Los licitantes participantes que presenten su propuesta de manera conjunta deberán de contar sin excepción con registro fiscal en el Estado de Baja California y cumplir con los siguientes requisitos (Señalados en el artículo 27 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California), además de los citados en el PUNTO 8.1. de estas bases de licitación;

I.- Tendrán derecho a participar adquiriendo, alguno de los integrantes del grupo, solamente un ejemplar de bases;

II.- Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

- Nombre y domicilio de las personas integrantes, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de la persona moral;

- Nombre de los representantes legales de cada una de las personas agrupadas, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acrediten las facultades de representación;

- La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación;

- La descripción de las partes objeto del contrato, que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones; y,

- Estipulación expresa de que cada uno de los suscriptores, quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme;

- FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA.

9.1    El licitante deberá llenar completamente el Catálogo de Conceptos (ANEXO 7) y el Formato de Propuesta Económica (ANEXO 8) que obran agregadas a las presentes bases de licitación. El licitante deberá presentar los formatos proporcionados debidamente firmados y sellados, o podrá elaborar unos similares preferentemente en papel membretado igualmente sellados y firmados por el licitante, respetando el orden y el contenido para tal efecto.

- PRECIOS DE LA PROPUESTA.

10.1 El licitante indicará en el Catálogo de Conceptos (ANEXO 7) el precio unitario del bien y/o servicio con número y letra, subtotal e importe total del paquete en que participa y deberá de señalar únicamente el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar.

En caso de que no se indique el precio unitario de los bienes y/o servicios en número y letra de cada una de las partidas que integran el paquete en que participa, será causa suficiente para desechar su propuesta.

Para la determinación de los precios unitarios, el Licitante deberá tomar en consideración necesariamente: los costos directos e indirectos relacionados con los bienes materia de la presente adquisición, incluyendo los fletes, acarreos, maniobras de carga y descarga, las primas correspondientes a los seguros de los bienes y todos los costos relacionados para el suministro oportuno de los bienes en el lugar de entrega establecido en estas bases de licitación.

10.2 Del contrato y condiciones de precios: Los precios unitarios cotizados por el licitante serán fijos durante la tramitación del presente procedimiento de licitación pública, la vigencia del contrato, así como en caso de prórrogas y convenios modificatorios al mismo, por lo que no estarán sujetos a variación. Se considerará que la propuesta presentada con cotizaciones variables de precios no se ajusta a los documentos de licitación y en consecuencia será desechada de conformidad con el PUNTO 26 de estas bases de licitación.

- MONEDAS EN QUE SE COTIZARAN LAS PROPUESTAS:

11.1 Las proposiciones de los licitantes deberán cotizarse en Pesos Mexicanos.

- DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES CON LO SOLICITADO EN BASES DE LICITACIÓN:

  - CONFORMIDAD CON LOS BIENES:

En referencia con el PUNTO 8.1 INCISO A) de estas bases de licitación, para la propuesta técnica que deberá presentar “El Licitante”, tendrá presente que los bienes y las referencias que haya hecho “La Convocante” en sus especificaciones técnicas, tienen una finalidad descriptiva y no restrictiva, en el sentido de que además de los requisitos mínimos establecidos en estas bases, se podrán establecer en las ofertas, características, accesorios y especificaciones adicionales, siempre y cuando se apegue al menos a lo solicitado en el PUNTO 3.1 de estas bases de licitación, y que estos sean necesarios para el funcionamiento de los bienes solicitados, en el entendido de que estas serán consideradas, siempre y cuando no se rebase el techo financiero con el que se cuenta para esta contratación.

- PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROPOSICIÓN:

13.1 La proposición tendrá una vigencia obligatoria de cuando menos 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de apertura de las mismas, establecida por “La Convocante” en el PUNTO 19.2 de las presentes bases de licitación. La propuesta cuyo periodo de validez sea más corto que el requerido, podrá ser desechada por “La Convocante” por no ajustarse a lo requerido en las presentes bases.

13.2 En circunstancias excepcionales “La Convocante” podrá solicitar que los licitantes extiendan el periodo de validez de sus proposiciones. Dicha solicitud por parte de “La Convocante” y su aceptación por parte de los licitantes deberán constar por escrito para su validez.

- D. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

- . FORMATO Y FIRMA DE LAS PROPOSICIONES:

  - El licitante preparará un original de la proposición solicitada en el PUNTO 8.1 INCISO A de las presentes bases.

  - Toda la documentación administrativa deberá ser preparada preferentemente en papel membretado del licitante. La documentación relativa a los anexos podrá ser presentada en los formatos proporcionados en estas bases, o en documentos similares elaborados por el propio licitante, respetando el orden y contenido de ellos, e impresos preferentemente en papel membretado y mecanografiados o escritos en tinta indeleble y debidamente sellados y firmados por el licitante en todas las páginas, excepto las que contengan material impreso no modificado.

Serán desechadas las proposiciones de los licitantes cuando no sean firmadas por las personas facultadas para ello.

Las proposiciones no deberán contener textos entre líneas, raspaduras, tachaduras o enmendaduras.

15.  MARCADO DE LAS PROPOSICIONES:

15.1.	La proposición será colocada dentro de dos sobres, para lo cual deberá indicarse el que contenga la propuesta técnica y el de la propuesta económica, mismos que el licitante deberá cerrar de manera inviolable y marcar respectiva e individualmente.

15.2. Los dos sobres:

- Estarán dirigidos al “Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California”, ubicado en el 3er. Piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, sita en Calzada Independencia número 994, Centro Cívico, de la Ciudad de Mexicali, Baja California.

- Indicarán el nombre de la licitación: “Suministro e instalación (incluye sustitución de lámparas existentes) de lámparas interiores y exteriores para planteles educativos del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California”, el número de la licitación y las palabras “No abrir antes del día 17 de octubre de 2017 en lo correspondiente al sobre que contiene la propuesta técnica y en lo referente al sobre que integra la propuesta económica “No abrir antes del día 23 de octubre de 2017.

- Los sobres indicarán además: el nombre y domicilio del licitante a efecto de que sea posible devolverle la proposición sin abrir en caso de que sea declarada extemporánea, así como para notificarle cualquier determinación derivada de este procedimiento de contratación.

- El sobre que contenga la propuesta técnica no deberá contener por ningún motivo información referente a precios de los bienes ofertados. De lo contrario será descalificada su proposición.

15.3 Para la admisión y validez de las proposiciones será requisito indispensable que los sobres que las contengan, cumplan con la  totalidad de requisitos indicados en el PUNTO 15.2 de las presentes bases, de lo contrario dichas proposiciones no tendrán validez, ni obligatoriedad alguna para “La Convocante”.

El licitante conformará el original de la proposición como ya se indicó, en dos propuestas, una técnica y otra económica, de la siguiente manera:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA:

- Un sobre en el que se integre la Propuesta Técnica; consistente en 10 folders individuales preferentemente en los que se incluya la documentación técnica establecida en el PUNTO 8.1 de estas bases.

Punto         Inciso		Tipo de Documentación

| 8.1 | A) | Formato de Propuesta técnica detallada en original (ANEXO 1) |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | B) | Carta compromiso de entrega (ANEXO 2) |
| 8.1 | C) | Formato de Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (ANEXO 3) |
| 8.1 | D) | Declaración de NO encontrarse en los supuestos previstos por el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes del Estado de Baja California (ANEXO 4) |
| 8.1 | E) | Declaración de Integridad (ANEXO 5) |
| 8.1 | F) | Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante manifieste que está al corriente en los pagos de sus obligaciones fiscales. (ANEXO 6) |
| 8.1 | G) | Manifiesto por escrito bajo protesta de decir verdad que los bienes y todos sus componentes ofertados son nuevos y originales. |
| 8.1 | H) | Comprobante para acreditar su domicilio y registro fiscal en el Estado de Baja California. |
| 8.1 | I) | Copia del recibo de pago. |
| 8.1 | J) | Catálogo, folletos o fichas técnicas de los bienes a suministrar |

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONÓMICA:

- Un sobre en el que se integre la Propuesta Económica; consistente en 2 fólder individuales en los que se incluya la documentación económica, establecida en el punto 8.1 de estas bases, como se indica:

Punto     Inciso	Tipo de Documentación

| 8.1 | K) | Catálogo de Conceptos (ANEXO 7) |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | L) | Propuesta Económica (ANEXO 8) |

16. LUGAR PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y REGISTRO DE LICITANTES:

  - Las proposiciones (sobre técnico y sobre económico) deberán ser presentadas por los licitantes, en el área de Recepción de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er. Piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, sita en Calzada Independencia número 994, Centro Cívico, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, México, a más tardar a las 8:30 horas del día 17 de octubre de 2017, en el entendido de que no se recibirá ninguna proposición que sea presentada fuera de esta hora.

Para lo cual el licitante participante deberá considerar llegar 15 minutos antes de la hora fijada en el párrafo anterior para la correcta recepción y registro de sus proposiciones.

17.	PROPOSICIONES EXTEMPORÁNEAS:

  - Sólo se recibirán las proposiciones presentadas dentro del plazo y lugar estipulados en el punto anterior de éstas bases de licitación. Las proposiciones entregadas a “La Convocante” de manera extemporánea serán devueltas sin abrir al licitante que corresponda.

18.	MODIFICACIÓN Y RETIRO DE PROPOSICIONES:

18.1.	Las proposiciones no podrán ser modificadas, una vez transcurrido el plazo para el inicio del acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas.

  - No se podrán retirar proposiciones durante el vencimiento del plazo para la presentación de las proposiciones y la expiración del período de vigencia especificado por el licitante en el Catálogo de Conceptos (ANEXO 7) y el Formato de Propuesta Económica (ANEXO 8).

### E. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

19.	APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES:

19.1 El acto se llevará a cabo en dos etapas conforme a lo señalado en el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 35 de su Reglamento.

19.2 “La Convocante” iniciará el acto de recepción de proposiciones y apertura de propuestas técnicas, a las 8:30 horas del día 17 de octubre de 2017 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, ubicado en: Calzada Independencia No. 994, Centro Cívico, de la ciudad de Mexicali, Baja California.

Las proposiciones presentadas por medio del servicio postal o de mensajería, podrán participar en este proceso de licitación, cuando las mismas sean presentadas en tiempo, lugar y forma, previo al acto de apertura de proposiciones técnicas, en caso de no cumplir con los términos y condiciones para la presentación de las mismas, estas no serán recibidas por “La Convocante” para su revisión.

19.3	En el acto mencionado estarán presentes los representantes de las dependencias, miembros del “Comité de Adquisiciones”, y podrán hacerlo de igual modo, 1 (un) representante de cada licitante inscrito que así lo desee.

19.4 En la primera etapa los licitantes entregarán sus proposiciones en sobres cerrados en forma inviolable; se procederá a la apertura de la propuesta técnica exclusivamente y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos. Las propuestas desechadas en esta etapa quedarán en custodia del Comité durante el proceso de licitación y se entregarán a los licitantes en el momento en el que el Comité lo consideré oportuno.

Los miembros del “Comité de Adquisiciones” presentes rubricaran las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente se hayan determinado en las bases de licitación, las que para estos efectos constaran documentalmente, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellas cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas.

19.5 Se levantara acta de la primera etapa en la que se hará constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregara copia de la misma, poniéndose a partir del día 17 de octubre de 2017 a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación.

20. ANÁLISIS TÉCNICO:

20.1 Una vez que se realice la evaluación preliminar de las propuestas técnicas de los licitantes de conformidad con los PUNTOS 19.4 Y 19.5 de las presentes bases, el comité procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas técnicas aceptadas y procederá a desecharlas propuestas técnicas que no hayan cumplido con lo solicitado de acuerdo a los PUNTOS 3.1, 8.1, 15.1, 15.3 INCISOS A Y B de estas bases de licitación, debiendo dar a conocer el resultado de éste a los licitantes en el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas.

20.2 En la evaluación de las proposiciones presentadas, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

20.3 No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las bases de licitación que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

21. APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES:

  - “La Convocante” iniciará el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas, a las 12:00 horas del día 23 de octubre de 2017, en la Sala de Juntas de la Dirección de  Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er piso del Edificio del Poder Ejecutivo Estatal, con domicilio en: Calzada Independencia No. 994, Centro Cívico, en la ciudad de Mexicali, Baja California.

  - En la segunda etapa, una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas y se dará lectura en voz alta al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos.

Los miembros del “Comité de Adquisiciones” presentes rubricarán las partes de las propuestas económicas presentadas que previamente se detallan en el PUNTO 8.1 INCISOS K Y L, de estas bases de licitación.

21.3	Se levantara acta de la segunda etapa en la que se hará constar el resultado técnico, las propuestas económicas aceptadas para su análisis, sus importes, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, el acta será firmada por los asistentes.

21.4 El Acta de Fallo Técnico y Apertura de Propuestas Económicas se pondrá a disposición de los licitantes interesados en el domicilio en el que se llevó a cabo el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas, siendo responsabilidad de los licitantes el solicitar una copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidara su contenido y efecto, poniéndose a partir del día 23 de octubre del 2017 a disposición de los que no hayan asistido en la página de Gobierno del Estado de Baja California http://www.comprasbc.gob.mx, para efecto de su notificación.

  - Asimismo, la documentación de la propuesta económica quedará en custodia de “La Convocante” para que sea analizada en forma detallada.

22. ANÁLISIS ECONÓMICO:

22.1 Una vez realizada la apertura de las propuestas económicas cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas el comité procederá a llevar a cabo el análisis detallado de la documentación económica presentada y desechará aquellas que no cumplan con lo especificado en el PUNTO 8.1 INCISO K) E INCISO L) de las bases de licitación debiendo dar a conocer el resultado de éste a los licitantes en el acto de fallo económico.

22.2 Los errores aritméticos serán rectificados de la siguiente manera: si existiere una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. Si existiere una discrepancia entre las cantidades expresadas en números y letras, prevalecerá el monto expresado en letra. Si el licitante no aceptare la corrección su propuesta será desechada.

22.3	Si el monto de la propuesta económica discrepa con el monto obtenido del catálogo de conceptos, prevalecerán todos los importes y especificaciones señaladas en el catálogo de conceptos.

23. FALLO DE LA LICITACIÓN:

  - El Fallo de la licitación se dará a conocer a las 13:00 horas del día 26 de octubre de 2017, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er piso del Edificio del Poder Ejecutivo Estatal, ubicado en: Calzada Independencia No. 994, Centro Cívico, de la ciudad de Mexicali, Baja California.

23.2	En el fallo de la licitación se plasmará el importe de las propuestas económicas derivado de la evaluación detallada de las mismas, y quedará comprendido dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa.

23.3	En el mismo acto del fallo o adjunta a la comunicación referida, “La Convocante” proporcionará por escrito a los licitantes, la información acerca de las razones por las cuales su propuesta, en su caso, no resultó ganadora; asimismo, se levantará el acta del fallo de la licitación, que firmarán los servidores públicos presentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos.

  - El Acta de Fallo estará a disposición de los licitantes a la finalización de dicho acto, para efectos de su notificación a los licitantes.

23.5	En Junta Pública se dará a conocer el fallo, al que libremente podrán asistir los licitantes aun cuando no hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

  - En sustitución de dicho acto la “La Convocante” podrá optar por notificar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes dentro de los cinco días naturales siguientes a su emisión.

Las actas de la Junta de aclaraciones, en todas sus etapas, así como el fallo, se pondrán para efecto de su notificación a disposición de los licitantes que no hayan asistido a dichos actos, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener la copia, en el entendido de que dicho procedimiento sustituye a la notificación personal.

24. PROCEDIMIENTO DE INSACULACIÓN:

24.1 Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará mediante insaculación (sorteo manual) que celebre el comité en el propio acto de fallo el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada los cuales serán depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador.

25. ACLARACIÓN DE PROPUESTAS:

25.1. A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de propuestas, “La Convocante” podrá en su caso, solicitar a cualquier licitante que aclare su propuesta o cualquier aspecto contenido en la misma. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán constar por escrito, y no se pedirán, ofrecerán, ni permitirán cambios en el precio, ni en los aspectos sustanciales o significativos de la propuesta.

26. DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE:

26.1. En la evaluación de las proposiciones se descalificará a los licitantes que incurran en alguna de las siguientes irregularidades: falta de cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitación; señalamiento de precios en la propuesta técnica del licitante; si se comprueba que algún licitante hubiere acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes materia de la presente licitación; si se comprueba que algún licitante intervino en cualquier acuerdo que tenga por objeto obtener una ventaja sobre los demás licitantes, cuando no presente su proposición para la totalidad de los bienes en que participe; así como las demás causas de descalificación que se señalen expresamente en las presentes bases y en la Ley de la materia y su reglamento.

- COMUNICACIONES CON LA CONVOCANTE:

  - Los licitantes se abstendrán de comunicarse con “La Convocante” o los miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, respecto de cualquier aspecto relacionado con su propuesta, únicamente “La Convocante” podrá establecer comunicación con el licitante, para que aclare su propuesta de conformidad con lo dispuesto en el PUNTO 25 de estas bases de licitación.

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

28.  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

  - El criterio uniforme de adjudicación, será en apego estricto a las presentes bases de licitación y en específico a las características técnicas de los bienes a suministrar, quedando claro que cualquier valor agregado a dichos bienes no será susceptible de evaluación.

  - Para efecto de adjudicar la presente licitación, se tomará en cuenta el precio por paquete en que desee participar incluyendo el Impuesto al Valor Agregado trasladado en la oferta del licitante, así mismo únicamente deberá indicar el porcentaje de Impuesto al valor agregado a trasladar.

28.3.	Una vez realizada la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne conforme a los criterios señalados en las presentes bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y cuyo precio resulte menor.

  - Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.

29.	DERECHO DE LA CONVOCANTE DE MODIFICAR LAS CANTIDADES PREVIO AL ACTO DE FALLO ECONÓMICO.

29.1.	“La Convocante” se reserva el derecho de disminuir o aumentar previo al acto de Fallo Económico, la cantidad de bienes asignados, sin que varíen los precios unitarios u otras estipulaciones y condiciones.

30.	MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA LICITACIÓN:

30.1	Se procederá a declarar desierta la licitación cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de licitación o sus precios no fueren aceptables. Se procederá a cancelar la licitación por caso fortuito o fuerza mayor, o bien cuando existan circunstancias debidamente justificadas a juicio de la autoridad requirente, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir los bienes y/o servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a dicha dependencia.

31.	FIRMA DEL CONTRATO:

- Una vez adjudicado el fallo de la licitación, “La Convocante” pondrá a disposición del licitante ganador, el contrato respectivo para su firma dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la notificación del fallo, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, ubicada Calzada Anáhuac Número 427, Colonia Ex Ejido Zacatecas, de la ciudad de Mexicali, Baja California; dentro del horario de las 8:00 a.m. a las 5:00 p.m.

31.2	Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente.

  - Si la persona favorecida  con el resultado del fallo, no firmare el contrato respectivo por causas imputables al mismo dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, “La Convocante” podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición más baja, de conformidad con el dictamen a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiera resultado ganadora no sea superior al 10% (diez por ciento).

  - El licitante ganador se compromete a guardar la confidencialidad debida y por ende, a no divulgar ni dar a conocer a terceros distintos de La Convocante, la información que con motivo de la celebración del contrato respectivo llegue a tener acceso.

32.	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:

  - Dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del contrato, salvo que la entrega de los bienes se realice dentro del citado plazo, el licitante seleccionado otorgará garantía de cumplimiento de conformidad con los porcentajes que se establecen en las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de Septiembre del 2006, y la cual se establecerá en base al monto del contrato adjudicado.

| Monto del Pedido o Contrato en Salarios Mínimos sin I.V.A. | % Mínimo de Garantía |
| --- | --- |
| De 0 vsm a 2,000 vsm | No Aplica |
| De 2,000.01 vsm a 4,000 vsm | 10 |
| De 4,000.01 vsm a 13,000 vsm | 10 |
| De 13,000.01 vsm en adelante | 15 |

Dicha garantía de cumplimiento solo será aceptada por “Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California”, si la misma se constituye bajo la siguiente modalidad:

- Póliza de Fianza, la cual deberá observar lo indicado por la fracción I del Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes para el Estado de Baja California.

En caso de rescisión del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

La garantía se constituirá a favor del “Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California” y deberá cubrir los requisitos mínimos dispuestos en el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Estado de Baja California.

La garantía de cumplimiento quedará sujeta a las condiciones siguientes:

1 Garantizará el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del presente contrato y responderá de los defectos o vicios ocultos del mismo. Se hará efectiva hasta por la cantidad necesaria para responder de los daños y perjuicios causados.

2	Estará vigente hasta que el suministro haya sido recibido en su totalidad por “El Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California” y durante el lapso de 1 (un) año siguiente a su recepción, para responder de los defectos de elaboración y cualquier responsabilidad que resulte a cargo de “El Proveedor”, en favor de “El Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California” derivada de este contrato.

3 En caso de prórroga de la vigencia del presente contrato, se entenderá que a fianza respectiva quedará automáticamente prorrogada en concordancia con lo anterior, sí la misma resulta por causa imputable a “El Proveedor”.

4 Para que sea cancelada la fianza antes de que concluya su plazo prestablecido, será requisito indispensable la autorización de conformidad por escrito de “El Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California”.

5 La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o ejercicio de las acciones legales que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad o tribunal competente.

6 Que la afianzadora acepte expresamente en someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas.

32.2 Si el proveedor no presenta la garantía de cumplimiento de contrato en el término anterior, se le sancionará de acuerdo al artículo 47 y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

32.3 Sí el proveedor no presenta la fianza de garantía de cumplimiento de contrato en el término anterior, se le sancionará de acuerdo al artículo 47 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

33.	PENAS CONVENCIONALES:

33.1 En el contrato respectivo se pactarán penas convencionales para en caso de incumplimiento al presente contrato, por lo que en caso de que el proveedor incumpla con los plazos de entrega pactados en el contrato respectivo, se le sancionará con una pena convencional del .003 (TRES AL MILLAR) del valor de las bienes recibidas con retraso, por cada día natural de demora de los bienes no suministrados. Dicha pena se le descontará al proveedor de las liquidaciones que deban hacérsele.

“La Convocante” estipulará la cláusula penal que en su caso proceda conforme a los criterios que a continuación se indican:

33.2 La pena convencional se calculará multiplicando el porcentaje de penalización diaria que corresponda al plazo de entrega del contrato, por el número de días de atraso y el resultado se multiplicará por el valor de los bienes suministrados con atraso.

Fórmula:    (pd) X (nda) X (vbsepa) = Pca

Dónde:

Pd:               Penalización Diaria

Nda:         Número de días de atraso

Vbsepa:   Valor de los bienes  suministrados con atraso

Pca:          Pena convencional aplicable

34.	DERECHO DE LA CONVOCANTE PARA MODIFICAR CONTRATOS VIGENTES:

  - “La Convocante” podrá ampliar hasta en un 20% (veinte por ciento) las cantidades de las partidas contratadas en esta licitación, en los términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

34.2	“La Convocante” dentro de los límites del presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas, podrá acordar el incremento en la cantidad de bienes, mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los 12 (doce) meses posteriores a su firma; siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en su conjunto, el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos, y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente, en los términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

“La Convocante” se abstendrá de efectuar modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones sustanciales y en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

G. DE LAS INCONFORMIDADES

35.	INCONFORMIDADES:

- La autoridad competente para recibir y resolver cualquier inconformidad derivada de la presente Licitación pública, será la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Codificación Civil y Penal para el Estado de Baja California.

Los licitantes podrán inconformarse ante la Dirección Estatal antes mencionada, en los términos del Capítulo Séptimo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, se apercibe a los licitantes para que se abstengan de realizar declaraciones falsas o que se comporten con dolo o mala fe en el presente procedimiento de contratación, de lo contrario podrán ser sancionados en los términos del artículo 320 del Código Penal para el Estado de Baja California y del artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios para el Estado de Baja California.