GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL

NÚMERO OM-CESPM-188-2022

“SUMINISTRO DE REACTIVOS QUÍMICOS Y CRISTALERÍA DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI”

BASES DE LICITACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCANTE:

El COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA en lo sucesivo denominado “La Convocante”, convoca a la Licitación Pública Regional No. OM-CESPM-188-2022, para la adjudicación del contrato a precio fijo relativo al “SUMINISTRO DE REACTIVOS QUÍMICOS Y CRISTALERÍA DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI”, operación financiada con recursos provenientes del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 autorizados a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali en lo sucesivo denominado “Órgano Solicitante”.

2.- NORMATIVIDAD APLICABLE:

El procedimiento de licitación se substanciará con estricto apego a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “La Ley”, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “El Reglamento”, así como por las disposiciones y normas administrativas vigentes en la materia mismas que serán identificadas plenamente es el acto de su aplicación; en lo conducente y de manera supletoria se aplicará la Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California, en adelante “La Ley Supletoria”.

Además, los licitantes deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Regionales Normas de Referencia o Especificaciones formuladas por la convocante que resulten aplicables por lo que a los bienes que oferten se refiera.

3.- PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR:

3.1 Podrán participar únicamente en el presente procedimiento de Licitación las siguientes personas:

a).- Fabricantes o Productores Regionales, Son las personas físicas o morales que lleven a cabo procesos de elaboración, producción, transformación, reparación, industrialización u otros similares, de los cuales se obtengan productos terminados o semiterminados; siempre y cuando tengan el asiento principal de sus negocios y su domicilio fiscal, al menos con un año de antigüedad en el Estado de Baja California.

b).- Distribuidor Regional, Es la persona física o moral que distribuye productos regionales o foráneos, del tipo específico a que se refiere el procedimiento de adquisición, arrendamiento o servicio respectivo, siempre y cuando tengan el asiento principal de sus negocios y su domicilio fiscal al menos con un año de antigüedad en el Estado de Baja California.

c).- Proveedor Regional del Sector Público, Persona física o moral que provee a la administración pública de Gobierno del Estado, productos, mercancías, arrendamientos o servicios regionales, que invariablemente tenga su domicilio y registro fiscal en el Estado de Baja California.

3.2. Requisitos que deben cubrir las personas que deseen participar:

a).- Que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos humanos, técnicos, financieros suficientes y demás que sean necesarios para cumplir con la entrega de los bienes solicitados.

b).- Entregar en el acto de presentación y apertura de proposiciones sus ofertas por escrito mediante dos sobres cerrados identificando la clave alfanumérica con la que se identifica el procedimiento de licitación, nombre o razón social del licitante e indicar si se trata de la propuesta técnica o económica.

- Que realicen el pago de las bases de licitación, debiendo cubrir el costo correspondiente por la cantidad de $2,200.00 (Dos mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional) en efectivo o cheque certificado a nombre de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, o en cuenta bancaria número 0145165345, sucursal 8672, Clabe Interbancaria 072020001451653453, del Banco Mercantil del Norte S.A. (Banorte), desde la fecha de publicación de la convocatoria hasta el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones.

3.3.- No podrán participar aquellas personas o grupos de personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 de  “La Ley”.

3.4.- Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de “La Convocante”, las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones; en este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para tal efecto haya sido designado por el grupo de personas cumpliendo los siguientes aspectos:

1.- Tendrán derecho a participar adquiriendo, alguno de los integrantes del grupo, solamente un ejemplar de las bases;

2.- Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio privado en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

a) 	Nombre y domicilio de las personas integrantes, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de la persona moral;

b) 	Nombre de los representantes legales de cada una de las personas agrupadas, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acrediten las facultades de representación;

c) 	La designación de un representante común; otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación;

d) 	La descripción de las partes objeto del contrato, que corresponderá, cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones; y

e) 	Estipulación expresa de que cada uno de los suscriptores, quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

3.5 Los licitantes solo podrán presentar una proposición en la presente licitación.

3.6 Una vez entregadas las proposiciones, estas no podrán ser retiradas por los licitantes y permanecerán vigentes hasta la formalización de los contratos correspondientes.

4.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES A ADQUIRIR Y CONDICIONES QUE DEBERÁN CUBRIR LOS LICITANTES EN SUS PROPOSICIONES.

Los licitantes deberán presentar su propuesta por la totalidad de las partidas incluidas en cada uno de los PAQUETES por los que deseen participar, mismos que se encuentran descritos en el numeral 4.1 de estas bases de licitación, debiendo cumplir con las especificaciones técnicas y condiciones señaladas en estas bases como a continuación se indica:

4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS requeridas de los bienes a adquirir.

Las especificaciones, características y condiciones de los bienes requeridas por la convocante se encuentran detalladas a continuación, mismas que indican marcas de referencia, por lo que, los bienes ofertados deberán cumplir como mínimo las propuestas presentadas por los licitantes, pudiendo ofertar bienes cuyas especificaciones sean equivalentes o superiores a las solicitadas, en el entendido de que para la evaluación de las propuestas se tendrá en cuenta el cumplimiento mínimo de las especificaciones y condiciones indicadas en las presentes bases, por lo que los valores agregados no serán tomados en cuenta para la calificación correspondiente.

| Paquete 1.- Cristalería y Accesorios Diversos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part | Descripción | Unidad de Medida | TOTAL | Noviembre | Diciembre |
| 1 | Bolsas esteriles con tiosulfato para 100 ml de muestra, stand up, Fisher 01-812-122 | Case /10 paq | 4 | 4 |  |
| 2 | Bolsas esteriles para 100 ml de muestra, stand up, Nasco B01364WA | Pk/500 | 1 | 1 |  |
| 3 | Bureta graduada clase A ASTM, de 50 ml, con subdivisión de 0.1 ml, tolerancia ±0.5 ml, graduación color rojo, longitud de 75 cm, marca PYREX, con llave de teflón, clave el crisol 22103-0050 | Pieza | 2 | 2 |  |
| 4 | Cajas Petri sin división de 100 X 15mm de poliestireno estériles, marca Fisherbrand Cat: FB08757-13 | Pak/500 | 1 | 1 |  |
| 5 | capilares Kimax cat VWR 89001-454 CASE DE 720pzas | paq/720 pzs | 4 | 4 |  |
| 6 | Cartuchos de celulosa para extraccion de grasas 25x80mm, Whatman 28102-58 | pk/25pza | 5 | 3 | 2 |
| 7 | Cepillo de espuma DE LARGO 18 pulgadas ANCHO 2.5 pulgadas COLE PARMER EW-84552-06 | PIEZA | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Cepillo de tubo con punta de cerda natural natural, mango de 7 ", cepillo de 3,5" de largo x 0,5 "de diámetro, Marca ColeParmer número: EW-84551-62 | Paq/12 | 1 | 1 |  |
| 9 | Cepillo para botellas catálogo FISHER 03-590 | Paq/12 | 2 | 2 |  |
| 10 | Cepillo para matraces de cerda natural de mango color blanco de largo 43 cm de diametro de 4.4 cm, catalogo SPECTRUM 140-23914 | paq/12 pzs | 1 | 1 |  |
| 11 | Cepillo para MicroTubo Nylon 4"H x 3"L x 0.18-0.5"D Cat. Cole-Parmer EW-84551-95 | pk/12 pzas | 1 | 1 |  |
| 12 | Crisoles de porcelana, capacidad de 25 mL diámetro 36mm (1 13/32"), Gooch Crucible No. de CATÁLOGO VWR 89038-040 | pk/6pza | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Dispensador o jeringa para medio de cultivo de 1-10 ml de cap.Cole Parmer C-07848-40 | Pieza | 2 | 2 |  |
| 14 | Espátula de acero inoxidable marca Bel-art de 21 cm, número de catálogo fisher 14-375-56, Bel-art H368070021 | Pieza | 2 | 2 |  |
| 15 | Filtros de reemplazo para pipeteador Drummond No. catalogo 4-000-051 | pk/5 | 3 | 3 |  |
| 16 | Filtros General Electric WHATMAN 40 de 150mm Mfr Cat 1440-150 | caja/100 | 10 | 5 | 5 |
| 17 | Filtros lisos de membrana, celulosa, porosidad deE 0.8µm, de 47mm de diámetro, catálogo Hach: 2640800 | paq/100pzs | 3 | 3 |  |
| 18 | Frasco de perlas de eliminación de olores marca VWR número de catálogo: 80080-888 olor manzana | Pieza | 10 | 10 |  |
| 19 | Frasco de vidrio con tapa, autoclavable, capacidad de 4.2 oz o 125 ml, Marca Corning, catálogo Fisher: 07-201-600 | Case/24 pzas | 1 | 1 |  |
| 20 | Frascos de Plástico Polipropileno de boca ancha, alta densidad, autoclavables, capacidad 60ml (2oz) Nalgene CAT. VWR 16128-977 | pk/12 pzas | 1 | 1 |  |
| 21 | Frascos de Vidrio claro de boca ancha de 1000 ml tapadera Polivinyl Cat Fisherbrand 02-911-913 | caja/12 pzs | 1 | 1 |  |
| 22 | Gradilla para tubos de 16 mm con recubrimiento epóxico para 108 plazas Fisherbrand Catalogo S43524FB | pieza | 4 | 4 |  |
| 23 | Kit de 2 finnpipette, pipetas monocanal de 100-1000µL y de 0.5-5 ml más dos soportes de novus mas bases finntip flex 1000 µl y 5 ml, marca thermo scientific, número de catálogo: 4700490 novus glp. | Kit | 1 | 1 |  |
| 24 | Kit para medir pH Orion Star A211 Catálogo Thermo Scientific STARA2118 | PIEZA | 1 | 1 |  |
| 25 | Lampara Coast A15 330 Lumen stainless steel led flashligth | Pieza | 2 | 2 |  |
| 26 | Llave de remplazo de carboys nalgene, No. Parte 6422-0010, catalogo Thermo Scientific | pieza | 1 | 1 |  |
| 27 | Manguera de Latex de 1/4 x 1/2 pulg con grosor de pared 1/8 pulg de CAT. VWR 62996-531 | caja/50pies | 1 | 1 |  |
| 28 | Manguera de Vinil 3/8 x 9/16 pulg grosor de manguera de pared 3/32 pulg VWR 60985-542 caja con 50 pies | caja/50pies | 1 | 1 |  |
| 29 | Matraz erlenmeyer de 300 mL, de vidrio reusable de boca ancha marca BRAND 92839 | paq/10 pzs | 1 | 1 |  |
| 30 | Matraz volumétrico 100 mL, tapón esmerilado con certificado de conformidad, Brand 368 49 | caja 2 pzas | 3 | 3 |  |
| 31 | Matraz volumétrico 500 mL, tapón esmerilado con certificado de conformidad, Brand 372 63 | caja 2 pzas | 2 | 2 |  |
| 32 | Micropipeta de volumen variable de 10 a 100 µL color amarillo con exactitud de ± 3.0-0.8 % incrementos de 0.1 µL precision entre 1.0-0.2 % marca eppendorf, No. Parte 89125-300, catalogo VWR | Pieza | 2 | 1 | 1 |
| 33 | Micropipeta de volumen variable de 100 a 1000 µL color azul con exactitud de ± 3.0-0.6 % incrementos de 1.0 µL precision entre 0.6-0.2 % marca eppendorf, No. Parte 89125-306, catalogo VWR | Pieza | 1 | 1 |  |
| 34 | Micropipeta de volumen variable de 1000 a 10000 µL color turquesa con exactitud de ± 3.0-0.6 % incrementos de 10.0 µL precision entre 0.6-0.15 % marca eppendorf, No. Parte 89125-310, catalogo VWR | Pieza | 1 | 1 |  |
| 35 | Micropipta Novus de volumen variable de 1-10 ml, con incremento de 0.01 mL, marca Thermo scientific Número de catálogo: 46200800 | Pieza | 1 | 1 |  |
| 36 | Papel absorbente (hazmat roll) amarillo, no. Parte 15551-642, catalogo VWR | Pieza | 1 | 1 |  |
| 37 | Picetas de polipropileno marca nalgen de 1000 ml, catálogo Fisher scientific 03-409-10F o Thermo Scientific 24021000 | Pak/6 | 1 | 1 |  |
| 38 | Pipeta volumétrica de vidrio clase A con certificado de 10 ml, tolerancia ±0.02 ml, longitud: 429 mm, certificado de preseción de graduación con trazabilidad a NIST, conforme especificación ASTM E542, E969 y E1273, Marca PYREX, 27101-0107. VWR: 10546-024 | Case/12 | 1 | 1 |  |
| 39 | Pipeta volumétrica de vidrio clase A con certificado de 25 ml, tolerancia ±0.03 ml, longitud: 521 mm, certificado de preseción de graduación con trazabilidad a NIST, conforme especificación ASTM E542, E969 y E1273, Marca PYREX, 27101-0259, VWR: 10546-030 | Case/12 | 1 | 1 |  |
| 40 | Pipetas graduadas serológicas reusables versión corta longitud 230mm capacidad de 10ml de borosilicato, marca Fisher Scientific, Catálogo 13-678-36-C | Case/200 | 1 | 1 |  |
| 41 | Pipetas volumetricas de tipo A con certificado de conformidad de capacidad de 10 mL BRAND 297 12 | caja con 6 pzas | 1 | 1 |  |
| 42 | Pipetas volumetricas de tipo A con certificado de conformidad de capacidad de 20 mL BRAND 297 14 | caja con 6 pzas | 1 | 1 |  |
| 43 | Pipetas volumetricas de tipo A con certificado de conformidad de capacidad de 4 mL BRAND 297 06 | caja con 6 pzas | 1 | 1 |  |
| 44 | Pipeteador ( pistola drumont) No. Parte 53498-103, catalogo VWR | Pieza | 1 | 1 |  |
| 45 | Pipeteador drumond portátil XP con velocidad lento, medio y rápido. Número de catálogo VWR 53498-105 | Pieza | 1 | 1 |  |
| 46 | Pipetero estuche de acero inoxidable para esterilizar pipetas a temperatura 121°C, altura 42cm, marca Fisherbrand Cat. 03-465 | Pieza | 1 | 1 |  |
| 47 | Probeta graduada Pryrex Lifetime Red de 100 mL de capacidad con doble escala y forma baja, con intervalos de 2 mL, numero de parte 89090-610, | Pieza | 5 | 5 |  |
| 48 | Probeta graduada Pryrex Lifetime Red de 50 mL de capacidad con doble escala y forma baja, con intervalos de 1 mL, numero de parte 89090-918, catalogo VWR | Pieza | 10 | 5 | 5 |
| 49 | Puntas para micropipeta de volumen 1000-10000µL de 2 bolsas de 100 tips, marca Eppendorf, No. Parte 47747-986, catalogo VWR | 2 bolsas/100 tips | 5 | 3 | 2 |
| 50 | Puntas para micropipeta de volumen 2-200 µL de 10 reload trays de 96 tips, marca Eppendorf, No. Parte 47745-138, catalogo VWR | 10 reload tray/96 tips | 5 | 3 | 2 |
| 51 | Puntas para micropipeta de volumen 50-1000 µL de 10 reload trays de 96 tips, marca Eppendorf, No. Parte 47745-142, catalogo VWR | 10 reload tray/96 tips | 5 | 3 | 2 |
| 52 | Puntas para micropipeta de volumen de 10 ml, marca Thermo scientific, referencia: 9402151 | Pak/100 | 3 | 3 |  |
| 53 | Puntas para micropipeta de volumen de 1000µl, marca Thermo scientific, referencia: 9401030 | caja/1000 | 1 | 1 |  |
| 54 | Puntas para micropipeta de volumen de 5ml, marca Thermo scientific, referencia: 9402030 | Caja/500 | 1 | 1 |  |
| 55 | Repuesto del quemador de incineradormodel B1000-RA de 120VAC, marca Cole Parmer Ref: 0185026 | Pieza | 1 | 1 |  |
| 56 | Termómetro / Reloj / Monitor de Humedad Fisherbrand, Traceable número de catálogo: 06-662-4 | Pieza | 2 | 2 |  |
| 57 | Termómetro de bolsillo con punta de acero inoxidable y construido de plástico con exactitid de ±0.4 °C, catálogo VWR3700-418 | Pieza | 3 | 3 |  |
| 58 | Tiras de pH 0-14, No. Parte EM1.09535.0001, marca mColorpHast | caja con 100 | 45 | 45 |  |
| 59 | Toallas blancas elaboradas de celulosa y polyester, con bajas partículas clase 1000 para cuartos limpios, de 18x18 pulgadas, catálogo COLE PARMER EW-33677-14 | PK/75 | 1 | 1 |  |
| 60 | Tubos de ensaye de 16 x 150 mm borosilicato reusables marca PYREX Mfr. No. 982016XX | Caja/576 | 2 | 2 |  |
| 61 | Tubos de ensaye de 20 X 150 mm sin labio de vidrio reusables marca PYREX Mrs. No. 982020, número de catálogo VWR 60820-261 | Caja/576 | 1 | 1 |  |
| 62 | Vaso de precipitado de vidrio KIMAX de 600 ml de uso rudo Cat. Fisher brand 02-555-25D | caja con 6 pzas | 1 | 1 |  |
| 63 | Vaso de precipitado de vidrio Pyrex 4000 ml de uso rudo Cat. Fisher 02-555-25K | Pieza | 1 | 1 |  |
| 64 | Vasos de precipitado de vidrio Pyrex Heavy-duty de 1000 mL, No. Parte 02-555-25F, catalogo Fisher Scientific | paquete /6 | 1 | 1 |  |
| 65 | VWR Traceable four channel alarm timer whit clock, número de parte 62344-641, catálogo VWR | Pieza | 2 | 2 |  |

| PAQUETE 2 .- Reactivos y Materiales HACH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part | Descripción | Unidad de Medida | TOTAL | Noviembre | Diciembre |
| 1 | Aluminio TNT plus de 0.02-0.50 ppm de aluminio, Hach, catálogo TNTplus 848 | pk/25 viales | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Amonia TNT plus, rango ultra bajo de 0.015-2.0 mg/L NH3-N, Hach, catálogo TNT plus 830 | pk/25 viales | 18 | 12 | 6 |
| 3 | Celdas para cloro, de 10 ml, Hach Catálogo 2427606 | pk/6pzas | 3 | 1 | 2 |
| 4 | DPD para cloro residual en 10 ml de muestra. No. De catálogo HACH 21055-28 | fco/1000sobres | 6 | 3 | 3 |
| 5 | Electrodo MODELO CDC40101, PARA MEDIDOR DE Conductividad MODELO HQ40d | pieza | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Electrodo MODELO PHC10101, PARA MEDIDOR DE Ph MODELO HQ11d | pieza | 6 | 4 | 2 |
| 7 | Electrodo para oxígeno disuelto (LDO) Intellical para mediciones de DBO, cable de 1 metro Cat HACH LBOD10101. | Pieza | 1 | 1 |  |
| 8 | Estandar de cloro, ampolletas de 2 ml de 50-75 ppm, Hach 14268-20 | pk/20 | 11 | 6 | 5 |
| 9 | Estándar de Cloruros de 100ppm, HACH 23708-53 | Litro | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Estandar de color de 15 uptCo, Catálogo HACH número: 2602853 | Litro | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Estandar de color de 500 uptCo, Catálogo HACH número: 141453 | Litro | 2 | 2 |  |
| 12 | Estandar de DQO de 300 ppm, marca HACH 12186-49 | fco/300ml | 1 | 1 |  |
| 13 | Estándar de fluoruros de 1 ppm, Catálogo HACH, número: 29149 | Fco/500ml | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Estándar de fluoruros de 100 ppm, Catálogo HACH, número: 23249 | Fco/500ml | 1 | 1 |  |
| 15 | Estandar para Nitratos de 10 ppm No. DE CATÁLOGO HACH: 30749 | Fco/500ml | 2 | 1 | 1 |
| 16 | Estandar para Sulfatos de 50 ppm No. DE CATÁLOGO HACH 2578-49 | Fco/500ml | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Estandar para THM de 10 ppm, marca SUPELCO distribuido por HACH, No. Parte 2756707, con fecha de caducidad mínimo de un año después de la fecha de entrega | pk/7 ampolletas | 2 | 1 | 1 |
| 18 | Fluoruro TNT plus rango de 0.1-2.5 ppm de F¯ catálogo TNT 878 | pk/25 viales | 11 | 8 | 3 |
| 19 | Kit para ajuste de calibración de turbidímetros 2100P, marca HACH. Contiene viales con formazín de <0.1, 20, 100 y 800 UTN. Con fecha de caducidad mayor de un año a la fecha de entrega. Número de catálogo.-2659405 | KIT | 1 | 1 |  |
| 20 | Kit para ajuste de calibra ción de turbidímetros 2100Q, marca HACH. Contiene viales con formazín de 10, 20, 100, y 800 UTN. Con fecha de caducidad mayor de un año a la fecha de entrega. Número de catálogo.-2971205 | KIT | 2 | 1 | 1 |
| 21 | Nitrato TNTplus, rango bajo, número de catálogo TNT835, con fecha de caducidad mayor a un año a la fecha de entrega | pk/25 viales | 21 | 15 | 6 |
| 22 | Nitrito TNTplus, bajo rango, número de Cat. TNT839, con fecha de caducidad mayor a un año de la fecha de entrega | pk/25 viales | 21 | 15 | 6 |
| 23 | Reactivo 1 para THM. HACH 2753929, con fecha de caducidad mayor a un año de la fecha de espera | Fco/30ml | 5 | 3 | 2 |
| 24 | Reactivo 2 para THM. HACH 27540-48, con fecha de caducidad mayor a un año de la fecha de entrega | Fco/300ml | 4 | 4 |  |
| 25 | Reactivo 3 para THM. HACH 27541-42 con fecha de caducidad mayor a un año a la fecha de entrega | Fco/100ml | 4 | 4 |  |
| 26 | Reactivo 4 para THM. HACH 27566-99 con fecha de caducidad mayor a un año a la fecha de entrega | pk/100 sobres | 5 | 5 |  |
| 27 | Reactivo para determinación de cianuro de 0.002-0.240 mg/L CN, para 10 ml de muestra. Con fecha de caducidad mayoy a un año a la fecha de entrega, Hach 2430200 | pk/100 sobres | 5 | 5 |  |
| 28 | Reactivo Sulfaver 4, para 10 ml, catálogo 2106769 con fecha de caducidad mayor a un año a la fecha de entrega | pk/100 sobres | 5 | 5 |  |
| 29 | Solución Acido Clorhídrico de 2.5N, Marca Hach 1418-32 | Fco/100ml | 20 | 10 | 10 |
| 30 | Solución cloruro de magnesio Marca Hach CAT; 1476253 | Litro | 0 |  |  |
| 31 | Solución de Ácido sulfúrico 19.2N, Marca Hach 203849 | Fco/500ml | 50 | 40 | 10 |
| 32 | Solución Estándar de Detergentes, ampolletas de10 ml de 60 mg/L como LAS de concentración, HACH, Catálogo: 1427110 | pk/16 ampolletas | 2 | 1 | 1 |
| 33 | Solución Estándar de Nitrógeno amoniacal de 1.0 mg/L como NH3-N/L, HACH, Catálogo: 189149 | Fco/500ml | 3 | 2 | 1 |
| 34 | Tensoactivos aniónicos (SAAM), rango de 0.1 a 4.0 mg/L MBAS, Hach, TNT plus 874 | pk/25 viales | 15 | 10 | 5 |
| 35 | TNT PLUS CROMO HEXAVALENTE TNT 854 RANGO 0.03 A 1 mg/L con fecha de caducidad mayor a un año | pk/25 viales | 3 | 3 |  |
| 36 | TNT PLUS DE CARBONO ORGANICO TOTAL TNT 810 RANGO BAJO 1.5 A 30 mg/L con fecha de caducidad mayor a un año | pk/25 viales | 3 | 3 |  |
| 37 | TNT PLUS DE CARBONO ORGANICO TOTAL TNT 811 RANGO ALTO 30 A 300 mg/L con fecha de caducidad mayor a un año | pk/25 viales | 3 | 3 |  |
| 38 | Viales para análisis de DQO rango de 0 a 1500 ppm, HACH 21258-15 | pk/150pzs | 2 | 2 |  |
| 39 | Viales para análisis de DQO rango de 3 a 150 ppm, HACH 21259-15 | pk/150pzs | 5 | 5 |  |

| PAQUETE 3.- Reactivos Varios |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part | Descripción | Unidad de Medida | TOTAL | Noviembre | Diciembre |
| 1 | Acido Bórico grado ACS frasco fisher A73-3 frasco de 3 kg | frasco de 3 kg | 1 | 1 |  |
| 2 | Ácido clorhídrico ACS, marca FERMONT, Número de catálogo 01245 | Fco/2.5 L | 2 | 2 |  |
| 3 | Acido Clorhidrico grado absorción atomica o trace metal, cat no. A508-4, marca Fisher Scientific | botella/4L | 2 | 2 |  |
| 4 | Acido nítrico 65 % grado suprapur para analisis ultra trazas de elementos, No.Parte 100441, marca Merck (supelco) | botella /1.0 L | 4 | 4 |  |
| 5 | Ácido sulfúrico 0.02N, marca Fisher Scientific. Número de catálogo: SA226-4 | Fco/ 4L | 3 | 3 |  |
| 6 | Acido Sulfurico ACS, 2.5 lts, Fermont 01615 | Botella/2.5L | 2 | 2 |  |
| 7 | Acido Sulfurico ACS, certificado concentración de 0.02N FISHER SA226-1 | frascos de Litro | 4 | 4 |  |
| 8 | Agar Hierro Kligler (KIA), marca NEOGEN Catálogo Fisher 50-201-5786 | Fco/500g | 1 | 1 |  |
| 9 | Agar Hierro Triple Azúcar (TSI), marca NEOGEN Catálogo Fisher 50-201-5567 | Fco/500g | 1 | 1 |  |
| 10 | Agar Lisina Hierro (LIA), marca NEOGEN Catálago Fisher 50-201-5555 | Fco/500g | 1 | 1 |  |
| 11 | Agua Tipo I con doble destilado, Catálogo VWR, No. RC91511 | Botella/4L | 72 | 32 | 40 |
| 12 | Alcohol etilico grado reactivo FERMONT 06065 4.01 | Botella/4L | 2 | 2 |  |
| 13 | Azul de Bromotimol al 0.04% certificado. Marca Fisher catálogo: SI22-500 | Fco/500 ml | 1 |  | 1 |
| 14 | BD diagnostic reagent dropers. INDOL paquete de 50 Ref 261185, Cat VWR 90003-664 | paquete de 50 | 1 | 1 |  |
| 15 | Buffer de Dureza con Magnesio EDTA marca RICCA CHEMICAL No.Cat.9200-32, con fecha de caducidad mínimo de un año | fco/1L | 1 |  | 1 |
| 16 | Caldo Bacto-Triptona marca BD DIFCO, catálogo Fisher DF0123-17-3 | Fco/500 g | 1 | 1 |  |
| 17 | Cepa cuantitativa de E. Coli ATCC 51813 con 10 pelets en un vial, marca Microbiológics, número de catálogo 0791FPC, con certificado. Con fechas de caducidad mayor a un año despues de la fecha de entrega | frasco/10 pelets | 1 | 1 |  |
| 18 | Cepa E. Coli ATCC 11229 Kwik Stik, Certificado de Material de Referencia, Lab-Elite MBL, Cat. 0681CRM, con fechas de caducidad mayor a un año despues de la fecha de entrega | pieza | 2 | 1 | 1 |
| 19 | Cepa E.aerogenes ATCC 13048 Kwik Stik, Certificado de Material de Referencia, Lab-Elite MBL, Cat. 0306CRM, con fechas de caducidad mayor a un año despues de la fecha de entrega | pieza | 2 | 1 | 1 |
| 20 | Cepa S.aureus ATCC 25923 Kwik Stik, Certificado de Material de Referencia, Lab-Elite MBL, Cat. 0360CRM, con fechas de caducidad mayor a un año despues de la fecha de entrega | pieza | 2 | 2 |  |
| 21 | Cloruro de Metileno grado pesticida, No. Parte D142-4, Catalogo Fisher Scientific | botella/4L | 5 |  | 5 |
| 22 | Disolución EDTA tritant 0.01 M M/100, APHA, Fine Chemicals Cat. VWR MKH10507 | galón | 2 |  | 2 |
| 23 | Estandar de Aluminio ( Al ) de 1000 µg/mL en HNO3 al 2% con pureza de 99.999%, con certificado de analisis trazable al NIST, acreditado en ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016 con 12 meses de caducidad, catalogo High Purity número de parte 10001-1-100 | Botella de 100 mL | 1 | 1 |  |
| 24 | Estandar de Arsénico ( As ) de 1000 µg/mL en HNO3 al 2% con pureza de 99.999%, con certificado de analisis trazable al NIST, acreditado en ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016 con 12 meses de caducidad, catalogo High Purity número de parte 10003-1-100 | Botella de 100 mL | 1 | 1 |  |
| 25 | Estandar de Bario ( Ba ) de 1000 µg/mL en HNO3 al 2% con pureza de 99.999%, con certificado de analisis trazable al NIST, acreditado en ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016 con 12 meses de caducidad, catalogo High Purity número de parte 10004-1-100 | Botella de 100 mL | 1 | 1 |  |
| 26 | Estandar de Cadmio ( Cd ) de 1000 µg/mL en HNO3 al 2% con pureza de 99.999%, con certificado de analisis trazable al NIST, acreditado en ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016 con 12 meses de caducidad, catalogo High Purity número de parte 10008-1-100 | Botella de 100 mL | 1 | 1 |  |
| 27 | Estandar de cianuro de 1000 ppm, Ricca Chemical 2543-4 frasco con 120 ml | Fco/120ml | 2 | 2 |  |
| 28 | Estandar de Cobre ( Cu ) de 1000 µg/mL en HNO3 al 2% con pureza de 99.999%, con certificado de analisis trazable al NIST, acreditado en ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016 con 12 meses de caducidad, catalogo High Purity número de parte 100014-1-100 | Botella de 100 mL | 1 | 1 |  |
| 29 | Estandar de conductividad de 1413 µS/cm cole parmer C-86978-93, con fecha de caducidad mayor a 1 año después de la fecha de entrega | Litro | 4 | 1 | 3 |
| 30 | Estandar de conductividad de 2765 µS/cm a 25 °C, trazabable a NIST, RICCA CHEMICAL, frasco de 1 litro R5888029-1A | Litro | 3 | 3 |  |
| 31 | Estandar de Cromo ( Cr ) de 1000 µg/mL en HNO3 al 2% con pureza de 99.999%, con certificado de analisis trazable al NIST, acreditado en ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016 con 12 meses de caducidad, catalogo High Purity número de parte 100012-1-100 | Botella de 100 mL | 1 | 1 |  |
| 32 | Estandar de Fierro ( Fe ) de 1000 µg/mL en HNO3 al 2% con pureza de 99.999%, con certificado de analisis trazable al NIST, acreditado en ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016 con 12 meses de caducidad, catalogo High Purity número de parte 100026-1-100 | Botella de 100 mL | 1 | 1 |  |
| 33 | Estandar de huevos de Ascaris lumbricoides FP05 MICROBIOLOGICS | pieza | 1 | 1 |  |
| 34 | Estandar de Manganeso ( Mn ) de 1000 µg/mL en HNO3 al 2% con pureza de 99.999%, con certificado de analisis trazable al NIST, acreditado en ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016 con 12 meses de caducidad, catalogo High Purity número de parte 100032-1-100 | Botella de 100 mL | 1 | 1 |  |
| 35 | Estandar de Mercurio ( Hg ) de 1000 µg/mL en HNO3 al 2% con pureza de 99.999%, con certificado de analisis trazable al NIST, acreditado en ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016 con 12 meses de caducidad, catalogo High Purity número de parte 100033-1-100 | Botella de 100 mL | 1 | 1 |  |
| 36 | Estandar de Niquel ( Ni ) de 1000 µg/mL en HNO3 al 2% con pureza de 99.999%, con certificado de analisis trazable al NIST, acreditado en ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016 con 12 meses de caducidad, catalogo High Purity número de parte 100036-1-100 | Botella de 100 mL | 1 | 1 |  |
| 37 | Estandar de Plomo ( Pb ) de 1000 µg/mL en HNO3 al 2% con pureza de 99.999%, con certificado de analisis trazable al NIST, acreditado en ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016 con 12 meses de caducidad, catalogo High Purity número de parte 100028-1-100 | Botella de 100 mL | 1 | 1 |  |
| 38 | Estandar de Sodio ( Na ) de 1000 µg/mL en HNO3 al 2% con pureza de 99.999%, con certificado de analisis trazable al NIST, acreditado en ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016 con 12 meses de caducidad, catalogo High Purity número de parte 100052-1-500 | Botella de 500 mL | 1 | 1 |  |
| 39 | Estandar de Zinc ( Zn ) de 1000 µg/mL en HNO3 al 2% con pureza de 99.999%, con certificado de analisis trazable al NIST, acreditado en ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016 con 12 meses de caducidad, catalogo High Purity número de parte 100068-1-100 | Botella de 100 mL | 1 | 1 |  |
| 40 | Estándar para conductividad de 1µS/cm trazable al NIST. Frasco de 600ml. Número de catálogo coleparmer.- KH-00652-20, con fechas de caducidad mayor a un año despues de la fecha de entrega | frasco de 600 ml | 4 | 4 |  |
| 41 | Estándar para parámetros Durezas en agua MARCA ERA Material de referencia certificado(Calcio 3.5-110ppm, Dureza de calcio 8.7-275 ppm como CaCO3, Dureza Total 17-440ppm como CaCO3, Dureza de Magnesio 2-40ppm, residuos no filtrables 23-100ppm) frasco de 500ml. Número de catálogo ERA 507. | Fco/500ml | 4 | 2 | 2 |
| 42 | Estándar para parámetros minerales en agua MARCA ERA Material de referencia certificado (alcalinidad total 10-120ppm, cloruros 35-275ppm, fluoruros 0.3-4ppm, Sulfatos 5-125ppn, SST a 180°C 140-650ppm, ST a 105°C 140-675 ppm, Potasio, sodio y conductancia específica) frasco de 500ml. Número de catálogo ERA 506. | Fco/500ml | 4 | 4 |  |
| 43 | Hexano ACS garrafa de 19 litros marca Fisher H292-20 | Garrafa/19lts | 8 | 8 |  |
| 44 | Hidróxido de sodio ACS MARCA FERMONT 36903 | Fco 2.5Kg | 2 | 2 |  |
| 45 | Medio de cultivo A-1 para detección de coliformes fecales DIFCO 218231 | Fco/500g | 1 | 1 |  |
| 46 | Medio de cultivo Bilis Verde Brillante 2%, catálogo Difco número: 274000 | Fco/500gr | 2 | 1 | 1 |
| 47 | Medio de cultivo caldo Lauryl triptosa para detección de organismo coliformes. DIFCO 224130 | Fco/10kg | 3 | 3 |  |
| 48 | Medio de cultivo EC con Mug , marca DIFCO catálogo 222200 | Fco/500gr | 2 | 1 | 1 |
| 49 | Monitores de esterilización rango 121 °C en tiras marca Propper OK Ref. Propper 264101 Cat. Fisher 14-375-172 paquete con 250 | Caja/250 pzas. | 2 | 1 | 1 |
| 50 | Nitrato de Plata en solucion 0.014 Molar, Certificado ALPHA 1ml-0.5mg Cl, Cat. Fisher SS82-1, con fecha de caducidad mayor a 1 año después de la fecha de entrega | litro | 4 | 4 |  |
| 51 | Oxalato de sodio 0.025M (0.05N) de 500 ml, marca LABCHEM, Núm. De catálogo: LC247201 | Fco/500ml | 2 | 2 |  |
| 52 | Permanganato de potasio 0.05 N, marca Ricca cat 6390-32 | Frasco de 1L | 1 | 1 |  |
| 53 | Sol. Buffer de pH de 10.000, Material de referencia certificada al ISO 034 Traceable Products 4882 | Fco/500 ml | 1 | 1 |  |
| 54 | Sol. Buffer de pH de 4.000, Material de referencia certificada al ISO 034 Traceable Products 4880 | Fco/500 ml | 1 | 1 |  |
| 55 | Sol. Buffer de pH de 7.000, Material de referencia certificada al ISO 034 Traceable Products 4881 | Fco/500 ml | 5 | 5 |  |
| 56 | Solución buffer de pH 10.0, fisher brand, catálogo 15-078-282 con fecha de caducidad mayor a un año a la fecha de entrega | Frasco de 500 ml | 6 | 4 | 2 |
| 57 | Solución buffer de pH 4.0, fisher brand, catálogo 15-078-280 con fecha de caducidad mayor a un año a la fecha de entrega | Frasco de 500 ml | 6 | 4 | 2 |
| 58 | Solución buffer de pH 7.0, fisher brand, catálogo 15-078-281 con fecha de caducidad mayor a un año a la fecha de entrega | Frasco de 500 ml | 6 | 4 | 2 |
| 59 | solución Yema de Huevo con Telurio Thermo Scientific R450332 de 10 ml | Pak/10 | 1 | 1 |  |
| 60 | STERIKON plus Bioindicador para verificación de Autoclave con 100 ampolletas, referencia 1102740002 Cat. EM1.10274.0002 | caja/100 ampolletas | 3 | 3 |  |
| 61 | Sulfato de sodio anhidro, granular free flowing redi-dri pureza 99% número de parte 798592-2.5kg, catalogo Sigma Aldrich | Frasco/2.5 kg | 1 |  | 1 |
| 62 | Sulfato manganoso monhidratado ACS marca fermont 63652 | Fco 500g | 2 | 2 |  |
| 63 | Sulfato Zinc Heptahidratado ACS marca fermont 63963 | Fco 2.5kg | 3 | 3 |  |
| 64 | Tierra diatomeas Catalogo Jalmek D1800-05 de 500 g | Fco/500gr | 3 | 3 |  |
| 65 | Tiras indicadoras con Bacillus atrophaeus, para esterilización en seco, población 1.4 x 106 c/tira. Temperturas de exposición: 150°C, 160°C y 180°C. Catálogo NAMSA STN-06, con fecha de caducidad mayor a 1 año después de la fecha de entrega | 2 Caja/100 | 1 |  | 1 |
| 66 | Tubos de Medio Tioglicolato 7ml para sistemas anaerobios THIO Cat. Fiser NC0174636, con fecha de caducidad mayor a 1 año despues de la fecha de entrega | caja/ 10 tubos | 2 | 2 |  |

| PAQUETE 4.- Materiales y Reactivos Perkin Elmer |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part | Descripción | Unidad de Medida | TOTAL | Noviembre | Diciembre |
| 1 | Air Filter Card Cage Blower , No. Parte N8152136, catalogo PerkinElmer | Pieza | 1 | 1 |  |
| 2 | Air Filter Rear Plenum, N8152465, catalogo PerkinElmer | Pieza | 1 | 1 |  |
| 3 | Conos de platino para Nexion 300 numero de parte W1026907 Catalogo PerkinElmer | Pieza | 3 | 3 |  |
| 4 | Conos para muestra para Nexion 300 numero de parte W1033614 Catalogo PerkinElmer | Pieza | 3 | 3 |  |
| 5 | Estandar Multielemento de As, Ba, Be,Cd, Cr,Co,Cu,La,Pb,Li,Mn,Ni,Se,Sr,V y Zn de 1000 µg/L grado ICP-MS con 0.5% de error del valor declarado con trazabilidad al NIST con numero de parte N9307116 botella de 500 mL, catalogo PerkinElmer | Botella 500 mL | 1 | 1 |  |
| 6 | Filter Polyscience Chiller, No. Parte N0777095 , catalogo PerkinElmer | Pieza | 1 | 1 |  |
| 7 | Hyper Skimmer cone para ICP-MS Nexion 2000B con numero de parte W1033995, Catalogo PerkinElmer | Pieza | 6 | 6 |  |
| 8 | Hyper Skimmer O ring para ICP-MS NexION 2000B con numero de parte 09902123, catalogo PerkinElmer | Pieza | 3 | 3 |  |
| 9 | Hyper Skimmer screw para ICP-MS NexION 2000B numero de parte WE027484, catalogo PerkinElmer | Pieza | 6 | 6 |  |
| 10 | interface O-ring-0921ID .139WD Viton, No. De parte 09220340, catalogo Perkinelmer | Pieza | 4 | 4 |  |
| 11 | LumiCoil for NexION 2000, No. Parte N8150279, catalogo PerkinElmer | Pieza | 1 | 1 |  |
| 12 | Mist Eliminator Kit SV40 Roughing Pump Exhaust Filter, No. Parte N8145005, catalogo PerkinElmer | Pieza | 1 | 1 |  |
| 13 | Mixing/Separation Assembly para FIAS-100, No, Parte B0507957, Catalogo PerkinElmer | Pieza | 1 | 1 |  |
| 14 | Muffler Filter Vacuum Manifold, No. Parte 9220196, catalogo PerkinElmer | Pieza | 1 | 1 |  |
| 15 | Nebulizador CTR + Meinhard plus glass, low internal volume, type C, numero de parte N8152373, catalogo Perkinelmer | Pieza | 2 | 2 |  |
| 16 | Nexion Dual Detector Solution 2% HNO3, con numero de parte N8145059, Catalogo PerkinElmer | Botella 125 mL | 2 | 2 |  |
| 17 | NexION SimulScan Dual-Stage Detector, No. Parte N8145000, catalogo PerkinElmer | Pieza | 1 | 1 |  |
| 18 | O-ring interface gate rod, No. Parte WE006495, catalogo PerkinElmer | Pieza | 1 | 1 |  |
| 19 | o-ring toch mount viton, No. Parte N8152476, catalogo PerkinElmer | Pieza | 2 | 2 |  |
| 20 | O-ring Torch Cassette Plasma Aux Teflon Light Blue 1/4 inch. No. Parte W1024319 | Pieza | 2 | 2 |  |
| 21 | O-RING-23.5 MM ID 4.0 MM THK KALREZ 4079, No. Parte N8143022, catalogo PerkinElmer | pieza | 1 | 1 |  |
| 22 | PFPE Fomblin Fluid, LVO 420 1L, No. Parte N8145003, catalogo PerkinElmer | Pieza | 1 | 1 |  |
| 23 | Refrigerante para ICPMS numero de parte WE016558 botella de un litro, catalogo Perkinelmer | litro | 10 | 5 | 5 |
| 24 | Sampler cone de niquel para ICP-MS NexIon 2000B con numero de parte W1033612, catalogo PerkinElmer | Pieza | 10 | 10 |  |
| 25 | Sampler Gasket para IC-MS NexION 2000B numero de parte W1040148, catalogo PerkinElmer | Pieza | 3 | 3 |  |
| 26 | Skimmer cone de niquel para ICP-MS NexIon 2000B con numero de parte W1026356, Catalogo PerkinElmer | Pieza | 10 | 10 |  |
| 27 | Solución NexIon Setup de 1 µg/L de Be, Ce, In, Li, Mg, Pb, U con numero de parte N8145051, botella de 500 mL , Catalogo PerkinElmer | Botella 500 mL | 2 | 2 |  |
| 28 | Tubing naranja-amarillo de 0.51 mm de diametro para bomba de ICP-MS NexIon 2000B con numero de parte N8152405, catalogo PerkinElmer | Paquete/12 | 2 | 2 |  |
| 29 | Tubing gris-gris de 1.3 mm de diametro de material santopreno para bomba de ICP-MS NexIon 2000B manguera gris N8152415 | Paquete /12 | 2 | 2 |  |
| 30 | Tubing para automuestreador B3000158, catalogo PerkinElmer | Pieza | 2 | 2 |  |
| 31 | Tubos para automuestreador con tapa de 15 mL de capacidad medidas de 17mmX120mm, numero de parte B0193233, Catalogo PerkinElmer | Paquete/500 | 1 | 1 |  |

| PAQUETE 5.- Material de laboratorio para Plantas Potabilizadoras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part | Descripción | Unidad de Medida | TOTAL | Noviembre | Diciembre |
| 1 | Alcohol sanitizador en toallitas( 70% alcohol isopropilico y 30% agua desionizada) bote con 100 toallitas, VWR 21910-110 ó fisher 06-665-24 | bote | 2 | 2 |  |
| 2 | Botellón de 20 LT con dispensador para agua destilada | Pieza | 3 | 3 |  |
| 3 | Celda para cloro residual 10 ml, Catalogo 2427606 | Paquete con 6 piezas | 26 | 26 |  |
| 4 | Celdas para color DR/2000 MARCA HACH de 25 ml producto # 2095000 | Paquete con 6 piezas. | 2 | 2 |  |
| 5 | Celdas para color DR/890 MARCA HACH graduado a 10,20 y 25 ml producto # 2401906 | Paquete con 6 piezas. | 1 | 1 |  |
| 6 | Celdas para turbidímetro HACH # 2434706 C/6 pzas. | Paquete con 6 piezas. | 22 | 22 |  |
| 7 | Cepillo de 2" diam. Para lavado de botes de 250 ml y 500 ml | Pieza | 14 | 14 |  |
| 8 | Colorímetro portátil marca HACH, modelo POCKET II | Pieza | 2 | 2 |  |
| 9 | DPD para cloro residual en 10 ml de muestra. No. De catálogo HACH 21055-28 | Fco/1000sobres | 60 | 50 | 10 |
| 10 | Frascos de polipropyleno de baja densidad boca ancha de 500 ml. Fisher 02-893-4D | Paquete con 12 frascos. | 35 | 35 |  |
| 11 | Jabón líquido libre de Fosfatos, Cat. VWR 21837-027. | Caja con 4 galones. | 4 | 4 |  |
| 12 | Pizetas de 500 ML de LDPE para lavado de celdas MARCA nalgene 03-409-10E | Paquete con 4 piezas | 12 | 8 |  |
| 13 | PROBETAS DE POLIPROPILENO DE 2000 ML BRAND TECH | Pieza | 2 | 2 |  |
| 14 | PROBETAS DE VIDRIO GRADUADA DE 250 ML | Pieza | 1 | 1 |  |
| 15 | Toallas blancas elaboradas de celulosa y polyester, con bajas partículas clase 1000 para cuartos limpios, de 18x18 pulgadas, catálogo COLE PARMER EW-33677-14, | Paquete con 75 toallas | 28 | 20 | 8 |
| 16 | Toallitas KIMWAPES (delicadas) de 11 X 21 cm para limpieza de celdas de análisis de agua. | Caja con 280 Piezas | 12 | 8 |  |

4.2 LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES:

Los bienes objeto de la presente licitación deberán ser suministrados en la Planta Potabilizadora No. 2 Calle Novena  No. 1901, Colonia Plutarco Elías Calles, C.P. 21390, en Mexicali Baja California. En presencia del personal designado para supervisar la entrega de los bienes, la inobservancia de este párrafo, será causa suficiente para aplicar las penas convencionales que procedan, y que se especifican en las bases de licitación.

4.3 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES:

La vigencia es a partir del quinto día natural de la fecha de fallo al 31 de Diciembre de 2022, según los requerimientos del órgano solicitante.

Las entregas se realizarán conforme a lo establecido en el numeral 4.1 de las Bases de Licitación, por lo que su cumplimiento es de carácter obligatorio, en caso contrario su propuesta podrá ser desechada.

Se entiende que los bienes serán recibidos a entera satisfacción del Órgano solicitante una vez que este se realice la inspección de los mismos, a efecto de verificar que cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, las ofertadas en la propuesta técnica del licitante que serán las pactadas en el contrato que en su caso se celebre.

La recepción de los bienes para inspección estará a cargo de personal técnico del órgano solicitante.

Los riesgos y gastos de la conservación del bien que se derivan del suministro materia de la presente licitación, correrán por cuenta del licitante favorecido con el resultado del fallo correspondiente, hasta la total entrega de los bienes objeto de la presente licitación a entera satisfacción del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado de Baja California. Quedando bajo su responsabilidad la importación, pago de aranceles y de impuestos necesarios para la entrega de los bienes materia de la presente licitación, así como los permisos y autorizaciones que resultasen necesarios para su transportación a los puntos de entrega mencionados con anterioridad.

Con fundamento en el artículo 62 del Reglamento, una vez formalizado el contrato se podrá modificar a efecto de diferir la fecha para la entrega de los bienes por causa de caso fortuito y fuerza mayor debidamente acreditado y no imputable al proveedor, o por causas atribuibles a la Unidad Administrativa o al órgano solicitante, debiendo el proveedor solicitar por escrito la prórroga respectiva con antelación al vencimiento del plazo de entrega. En caso de que el proveedor no obtenga dicho diferimiento por ser una causa imputable a éste, será acreedor a la aplicación de las penas convencionales.

4.4 PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES:

El periodo mínimo de garantía de los bienes que se requiere en la presente licitación, será de 1 (un) año para cada una de las partidas y se otorgará a efecto de responder por vicios ocultos y defectos de fabricación que en su caso presenten los bienes entregados.

4.5 CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO

El importe total de la entrega de los bienes materia de la presente licitación, se cubrirá en pesos mexicanos de la manera siguiente:

PAGOS PARCIALES:

El “órgano solicitante” realizará el pago parcial una vez suministrada la totalidad de los bienes solicitados en la requisición respectiva, a su entera satisfacción de acuerdo a los plazos de la entrega pactada en el contrato; el pago se realizará dentro de los 30 días naturales siguientes a la recepción de la factura correspondiente.

En el presente procedimiento de licitación no se otorgarán anticipos.

5.- MODIFICACIÓN A LAS BASES Y NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:

5.1.- El Comité en cumplimiento de las disposiciones del artículo 30 de la Ley, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en las bases de la licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que  se publique un aviso en el Periódico Oficial del Estado, en un diario de circulación estatal y en medios electrónicos, a fin de que los interesados concurran ante la propia convocante para conocer, de manera específica, las modificaciones respectivas; las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.

Cualquier modificación a estas bases de licitación, derivada del resultado de la Junta de Aclaraciones será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación, y se harán del conocimiento de todos los licitantes en los términos del artículo 30 de “La Ley”.

No será necesario hacer la publicación del aviso antes referido, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a más tardar dentro del plazo señalado se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la licitación.

5.2.- En cumplimiento de las disposiciones de la fracción VIII del artículo 28 de “La Ley”, se hace del conocimiento de los licitantes que ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

6.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS:

Toda la documentación integrante de la propuesta deberá ser redactada en idioma español, y ser presentada preferentemente en papel membretado del licitante u ostentar sello de la persona física o moral según corresponda, serán claras y detalladas, no deberán establecer ninguna condición, ni emplear abreviaturas o presentar raspaduras o enmendaduras; en cualquier caso debiendo identificarse plenamente el nombre o razón social del licitante y el de su representante legal según corresponda en términos de las disposiciones de las fracciones II y VII del artículo 66 de “La Ley Supletoria” y, con fundamento en lo previsto por el artículo 22 de “La Ley” y 30 de su Reglamento, cada uno de los documentos que formen parte la proposición deberá contener la firma autógrafa del licitante o su representante legal, las proposiciones serán rechazadas cuando no sean firmadas por persona facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga, y en aquellas partes que en su caso, determine el Comité.

La descripción, especificaciones técnicas y condiciones de los bienes se encuentran en los numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 de la misma; los licitantes presentarán sus propuestas técnicas y económicas de acuerdo a dichas especificaciones y condiciones considerando en las mismas el PAQUETE por el que decidan participar.

El licitante deberá acreditar que los bienes ofertados cumplen con las especificaciones solicitadas, mediante la presentación de su propuesta técnica de conformidad con lo contenido en el anexo técnico.

LA PROPOSICIÓN CONSTARÁ DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

6.1.- SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA

A).- PROPUESTA TÉCNICA: Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 1 de estas bases de licitación, la cual deberá presentarse de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones indicadas en los numerales 4.1 al 4.4 de las presentes bases de licitación. Contendrá una explicación detallada de las especificaciones y características de los bienes ofertados, incluyendo, por lo menos, las correspondientes a: partida, descripción detallada, unidad de medida, cantidad y garantía de los bienes ofertados; asimismo deberá expresarse plazo, lugar y condiciones de entrega.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los bienes ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por los servidores públicos presentes y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

Acompañando a la propuesta técnica, el licitante deberá integrar FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES en que participe, para cada una de las partidas del o los paquetes en que participe, en los que se especifiquen las características técnicas de los bienes ofertados, redactados en idioma español o en el idioma del país de origen de los bienes, acompañados de una traducción simple al español de la parte de la descripción de los bienes propuestos, identificando claramente en ellos la marca y los modelos propuestos, sus especificaciones y características, mismas que deberán concordar con todas las indicadas en el numeral 4.1 de las presentes bases y con las ofertadas en la propuesta técnica presentada; pudiendo ser exhibidos en copias fotostáticas o por medio de documentación obtenida de Internet, debidamente relacionados con el número de la partida que corresponda de acuerdo a la identificación del modelo que se indique en la propuesta técnica y firmados por el licitante o su representante legal.

En caso de existir discrepancias entre la propuesta técnica detallada y el catalogo se considerará que la proposición no cumple con las especificaciones técnicas, por lo que será desechada.

Así mismo el licitante deberá presentar escrito en el que manifieste las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas o Normas Internacionales que cumplen los bienes que oferta y que en su caso sean aplicables de acuerdo al origen de los mismos, pudiendo utilizar el formato del Anexo 2.

Dichos documentos serán utilizados en la evaluación de las propuestas para verificar que los bienes ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

En caso de que no se presenten estos documentos debidamente firmados será motivo para desechar la propuesta.

B).- MANIFESTACIÓN DE FACULTADES: Documento debidamente firmado, en el que el licitante, por sí mismo o por conducto de su representante legal, manifieste que cuenta con facultades para suscribir la propuesta y obligarse en los términos de las disposiciones del artículo 28 del “Reglamento”. El licitante podrá utilizar para ello el formato proporcionado en el Anexo 3 de estas bases de licitación, mismo que contendrá los siguientes datos:

1.- Cuando el licitante sea una persona física:

a) Nombre y domicilio;

b) Clave del Registro Federal de Contribuyentes; y

c) En su caso, el nombre de su apoderado o representante legal, número y fecha de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades correspondientes, señalando nombre, número, domicilio y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó.

2.- Cuando el licitante sea una persona moral, además de lo señalado en la fracción anterior, deberá indicar;

a) El objeto social de la empresa;

b) Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva, señalando nombre, número y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su, inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente, y relación del nombre de los socios que aparezcan en éstas; y

c) En su caso, las reformas o modificaciones al acta constitutiva, señalando nombre, número y ciudad del notario o fedatario pública que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente;

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

C) COMPROBANTE PARA ACREDITAR SU DOMICILIO Y REGISTRO FISCAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA: Presentar copia simple de la Constancia de situación Fiscal o Aviso al Registro Estatal de Causantes en el Estado de Baja California.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con domicilio fiscal en el Estado de Baja California y que cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

D).- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD: En la que el licitante manifieste por sí mismo o por conducto de su Representante Legal que, por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, en los términos del artículo 26 fracción VII del Reglamento. Pudiendo utilizar el Anexo 4 de estas bases

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

E).- MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES: Declarando bajo protesta de decir verdad que el licitante NO se ubica en ninguno de los supuestos previstos en del artículo 49 de “La Ley”, en los términos del artículo 26 fracción III del Reglamento, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 5 de las presentes bases.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

F).- CURRÍCULUM VITAE DEL LICITANTE: Currículum vitae del licitante participante, debiendo acreditar la ubicación de sus instalaciones con un comprobante de domicilio reciente (no anterior a dos meses pudiendo ser recibo de pago de agua, energía eléctrica o teléfono), así mismo deberá acreditar contar con experiencia mínima de un año mediante presentación de copia simple de al menos 2 contratos debidamente formalizados, ya sea con dependencias de la administración pública o con la iniciativa privada y con relación de clientes.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad suficiente para suministrar los bienes objeto de la presente licitación cumpliendo con las especificaciones y condiciones señaladas en estas bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

G).- DECLARACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES: Manifestación bajo protesta de decir verdad que el licitante se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 6 de las presentes bases, o mediante la presentación de opinión de cumplimiento positiva emitida por el SAT.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento.

H).- COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE BASES de la presente licitación, documento que se hace exigible de acuerdo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 23 y la fracción II del artículo 26 del “Reglamento”, la omisión de su presentación será causa suficiente para desechar la propuesta.

- ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS:  Se recomienda que el licitante integre a su propuesta el formato Anexo 7 relación de documentos que contiene su protesta técnica que servirá como acuse de recibo de los documentos que integran su propuesta y fueron entregados a “La Convocante”, la no presentación de este documento no será causa para desechar su proposición.

6.2.- SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONÓMICA

A).- CATÁLOGO DE CONCEPTOS: En el que el licitante cotizará los bienes que propone, señalando número de partida, cantidad, unidad de medida, el precio el cual deberá ser indicado en moneda nacional (pesos mexicanos) desglosado de la siguiente manera: precio unitario en número y letra, importe por partida y total de la propuesta, y señalar únicamente el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar, así mismo se indicarán las condiciones de precio y pago que se ofertan en concordancia con lo solicitado en el numeral 4.5 de las presentes bases.

Para la determinación de los precios unitarios, el Licitante deberá tomar en consideración necesariamente los costos directos e indirectos relacionados con la entrega de los bienes materia de la contratación, incluyendo los fletes, acarreos, maniobras en su caso, las primas correspondientes a los impuestos y seguros y todos los costos relacionados para la entrega oportuna de los bienes en el lugar y condiciones establecidos en estas bases de licitación.

Así mismo, deberá precisar la condición de precio fijo en moneda nacional durante la tramitación del presente procedimiento de licitación, la vigencia del contrato, así como en caso de prórrogas y convenios modificatorios al mismo, por lo que los precios ofertados no estarán sujetos a variación, pudiendo utilizar el formato (Anexo 8) de éstas bases.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los precios de los bienes ofertados son aceptables y que las condiciones económicas sean ofertadas en términos de las establecidas en éstas bases de licitación, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

B).- PROPUESTA ECONÓMICA: Proporcionando toda la información contenida en el formato Anexo 9 de estas bases de licitación.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que las condiciones económicas sean ofertadas en términos de las establecidas en éstas bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

C).- ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS: Se recomienda que el licitante integre a su propuesta el formato (Anexo 10) relación de documentos que contiene su propuesta económica que servirá como acuse de recibo de los documentos que integran su propuesta y fueron entregados a “La Convocante”, la no presentación de este documento no será causa para desechar su proposición.

6.3.- PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROPOSICIÓN:

La proposición tendrá una vigencia obligatoria de cuando menos 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de su apertura.

En circunstancias excepcionales y debidamente justificadas “La Convocante” podrá solicitar que el licitante extienda el período de validez de sus proposiciones, en tal caso ambas circunstancias habrán de hacerse constar por escrito.

7.-   IDENTIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

La proposición será colocada dentro de dos sobres cerrados, uno conteniendo la propuesta técnica y otro la económica, mismos que el licitante deberá cerrar de manera inviolable.

Estará dirigido al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California al domicilio ubicado en Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calz. Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California, C.P. 21000; indicarán identificación de la licitación “SUMINISTRO DE REACTIVOS QUÍMICOS Y CRISTALERÍA DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI” y señalando la clave alfanumérica que tiene asignada OM-CESPM-188-2022.

8.  ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

8.1 JUNTA DE ACLARACIONES.

El Comité podrá celebrar las juntas de aclaraciones que considere necesarias, atendiendo a las características de los bienes que se pretenden adquirir, en las que solamente podrán formular aclaraciones las personas que hayan adquirido las bases correspondientes, lo que acreditarán mediante la exhibición de copia del comprobante de pago. En caso contrario, únicamente se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

“La Convocante” aclarará cualquier aspecto sobre el contenido de las bases de licitación, dando contestación a las dudas planteadas en los cuestionarios que previamente se hayan recibido y a las que fueren formuladas durante el desarrollo de la Junta de Aclaraciones, debiendo formular preguntas mediante escrito dirigido al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado de Baja California y entregarlo en el domicilio ubicado en Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California C.P. 21000 adjuntando a su escrito versión digital editable misma que podrá ser entregada en un cd, en un usb que será devuelto en el mismo momento de su entrega o al correo electrónico licitaciones@baja.gob.mx.

Los cuestionarios serán recibidos a más tardar el día 25 de octubre de 2022 a las 9:00 horas, la convocante realizará una junta de aclaraciones el 26 de octubre de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California.

Los cuestionamientos formulados por los interesados y las aclaraciones que se deriven de los mismos, así como las modificaciones que en su caso emita “La Convocante” constarán en el acta que al efecto se formule, misma que será firmada por los asistentes, sin que la falta de firma de alguno de ellos le reste validez o efectos, se entregará copia, y se pondrá al finalizar dicho acto, para efectos de su notificación, a disposición de los licitantes que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de “La Convocante” en el domicilio indicado en el párrafo que antecede, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Cualquier modificación a estas bases de licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación, y se harán del conocimiento de todos los licitantes en los términos del artículo 30 de “La Ley”.

8.2 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Las proposiciones deberán ser presentadas por los licitantes, conforme a lo indicado en el artículo 31 de “La Ley” en la recepción de la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California a más tardar a las 9:00 horas del día 4 de noviembre de 2022, o enviarlas por servicio postal o mensajería quedando bajo la responsabilidad de los licitantes que sean entregadas con acuse de recibo en su debida oportunidad

El acto se llevará conforme a lo señalado en el artículo 32 de “La Ley” y 33 al 35 de su Reglamento de acuerdo a lo siguiente:

El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el servidor público designado por “La Convocante”, quien será el único facultado para aceptar o desechar las propuestas y, en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto.

“La convocante” realizará el acto de presentación y apertura de proposiciones en su primera etapa a las 9:00 horas del día 4 de noviembre de 2022 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali en el que los licitantes presentes entregarán en sobre cerrado sus proposiciones a quien presida el acto, posteriormente se registrarán las que en su caso se hayan recibido mediante el servicio postal o mensajería, durante el evento la revisión de la documentación presentada se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su contenido y se desecharán las que hubieren omitido la presentación de alguno de los requisitos exigidos.

Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes, rubricarán las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente se hayan determinado en las bases de licitación, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de “La Convocante”.

De estimarlo necesario se podrá señalar nuevo lugar, fecha y hora en que se dará apertura a las propuestas económicas.

Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de “La Convocante” en el domicilio  ya indicado, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

“La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas económicas.

El acto de presentación y apertura de proposiciones segunda etapa tendrá verificativo a las 11:00 horas del día 9 de noviembre de 2022 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California. Una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y se dará lectura al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes rubricarán las propuestas económicas.

Se levantará acta de la segunda etapa, en la que se harán constar las propuestas económicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron y los fundamentos que sustenten la determinación; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de “La Convocante” en el domicilio  ya indicado, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa, y podrá diferirse siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo, lo cual quedará asentado en el acta correspondiente a esta segunda etapa, para efectos de su notificación. También podrá hacerlo durante la evaluación técnica dentro del plazo indicado, notificando a los licitantes la nueva fecha. En ambos casos, no será necesario publicarlo en el Periódico Oficial del Estado.

“La Convocante” procederá a realizar la evaluación detallada de las ofertas económicas aceptadas comparando las condiciones ofrecidas por los licitantes en los cuadros comparativos que al efecto prepare, verificando que las mismas cumplan con los requisitos solicitadas en las bases concursales y formulará el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” mismo que servirá como fundamento al fallo del procedimiento.

En los casos en que “La Convocante” advierta una notoria diferencia entre el precio de los bienes propuestos por el licitante y el costo de su producción en el mercado, podrá desechar la propuesta por estimarla insolvente de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 del “Reglamento”.

9.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

Una vez realizada la revisión cuantitativa de las propuestas “La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas aceptadas de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación:

- REVISIÓN DOCUMENTAL.- Verificación de la información contenida en los documentos presentados a efecto de determinar la solvencia de la propuesta en cuanto a los elementos de capacidad legal, técnica y administrativa.

- VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA y los catálogos presentados con relación a los bienes ofertados, a efecto de verificar que cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas, entendiéndose como estas últimas los elementos de oportunidad, calidad y garantías de los bienes a adquirir.

- ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS.- En términos del presupuesto base y el costo de su producción en el mercado se determinará si los precios de los bienes ofertados resultan aceptables y que las condiciones ofrecidas por los licitantes coincidan con las señaladas en estas bases.

En caso de que no se indique el precio unitario en moneda nacional o la condición de precio fijo será causa suficiente para desechar la propuesta.

Si el monto de la propuesta económica discrepa con el monto obtenido del catálogo de conceptos, prevalecerán todos los importes y especificaciones señaladas en el catálogo de conceptos.

Cuando se presente un error de cálculo, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de “La Convocante”, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse. Las correcciones se harán constar en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, si el licitante no acepta la corrección de la propuesta, ésta se desechará, o sólo las partidas que sean afectadas por el error.

Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones la adjudicación se hará mediante el procedimiento de insaculación (sorteo manual) que celebre “La Convocante” en el propio acto de fallo el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada los cuales serán depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador.

En la evaluación de las proposiciones presentadas, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las bases de licitación que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos, la inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

10.   DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE:

En la evaluación de las proposiciones se descalificará a los licitantes que incurran en alguna de las siguientes irregularidades:

  - El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitación que afecte la solvencia de la propuesta, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de “La Ley” y 30 de su Reglamento.

No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación; así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichos requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

  - Si se comprueba que algún licitante hubiere acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes materia de la licitación o intervino en cualquier acuerdo que tenga por objeto obtener una ventaja sobre los demás licitantes, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de “La Ley”.

  - Se compruebe que el licitante se encuentra en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 49 de “La Ley”.

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

La adjudicación será por cada uno de los PAQUETES COMPLETOS al o los licitantes que reúnan las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las presentes bases y que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y cuyo precio ofertado sea él más bajo de entre las propuestas económicas aceptadas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes, porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea más bajo, incluyendo en su caso, los porcentajes previstos en los artículos 8 y la fracción III del artículo 23 de “La Ley”.

En caso de que el precio sea el mismo, se adjudicará mediante el procedimiento de insaculación a que alude el artículo 33 de “La Ley”.

12. DERECHO DE LA CONVOCANTE DE MODIFICAR LAS CANTIDADES PREVIO AL ACTO DE FALLO ECONÓMICO.

“La Convocante” se reserva el derecho de disminuir o aumentar previo al acto de Fallo Económico, la cantidad de bienes requeridos, sin que varíen los precios unitarios u otras estipulaciones y condiciones, en caso de que el licitante adjudicado no acepte dichas modificaciones su propuesta será desechada.

13.  FALLO DE LA LICITACIÓN:

13.1. El Fallo de la Licitación se dará a conocer  en junta pública el 11 de noviembre de 2022 a las 11:00 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er piso del Edificio del Poder Ejecutivo Estatal, ubicado en: Calzada Independencia Número 994, Centro Cívico, de la ciudad de Mexicali, Baja California; en la que se dará a conocer el resultado de la evaluación de las propuestas así mismo se comunicará al licitante ganador la fecha y hora para la celebración del contratos respectivo.

13.2. En el fallo de la Licitación se plasmará el importe de las propuestas económicas derivado de la evaluación detallada de las mismas, y quedará comprendido dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa.

13.3. En el mismo acto del fallo o adjunta a la comunicación referida, “La Convocante” proporcionará por escrito a los Licitantes, la información acerca de las razones por las cuales su propuesta, en su caso, no resultó ganadora; asimismo, se levantará el acta del fallo de la Licitación, que firmarán los servidores públicos presentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún Licitante no invalidará su contenido y efectos.

13.4. En Junta Pública se dará a conocer el fallo, al que libremente podrán asistir los Licitantes aun cuando no hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

13.5. El Acta de Fallo estará a disposición de los Licitantes a la finalización de dicho acto, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

14. MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA LICITACIÓN O ALGUNA DE LAS PARTIDAS INCLUIDA EN LA MISMA:

14.1. “La Convocante” podrá declarar desierta la licitación o alguna de las partidas y emitirá una segunda convocatoria o invitación a cuando menos tres personas según corresponda en los siguientes casos:

a)  Cuando vencido el plazo de venta de las bases ningún interesado las adquiera o habiéndolas adquirido, no se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura.

b)  Cuando no exista alguna propuesta que hubiese cubierto los requisitos solicitados en las bases, o sus precios no sean aceptables conforme a la investigación de precios realizada, lo anterior por cada partida en lo individual, los resultados de dicha investigación se incluirá en el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” y se hará del conocimiento de los licitantes en el fallo correspondiente.

14.2. “La Convocante” podrá cancelar la licitación o alguna de las partidas y emitirá una segunda convocatoria o invitación a cuando menos tres personas según corresponda en los siguientes casos:

a)  Por caso fortuito o fuerza mayor.- Entendiéndose como caso fortuito a los hechos producidos por la naturaleza imprevisibles e insuperables y fuerza mayor a los hechos producidos por el hombre que resulten irresistibles considerando aquellos impedimentos que resultan de una orden o de una prohibición que emane de  autoridad competente,  en ese rubro quedan comprendidas las leyes y decretos que afecten un producto prohibiendo su importación o exportación y que, por consiguiente, lo sustraen a las convenciones privadas.

b)  Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir los bienes, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a “La Convocante”.

La determinación de dar por cancelada la licitación o partida, constará por escrito y se precisará el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.

15. FIRMA DEL CONTRATO:

La adjudicación del contrato obligará al “órgano solicitante” y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el contrato dentro de los veinte días naturales siguientes al de la notificación del fallo, siendo en este caso un contrato a precio fijo y tiempo determinado.

Si la persona adjudicada en el fallo correspondiente no firmare el contrato por causas imputables a ella misma, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, el “órgano solicitante” podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento del “órgano solicitante”.

En el supuesto de que el licitante ganador no formalice el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos de los artículos 58 y 59 fracción I  de “La Ley”.

El licitante ganador se compromete a guardar la confidencialidad debida y por ende, a no divulgar ni dar a conocer a terceros distintos de “La Convocante” la información que con motivo de la celebración del contrato respectivo llegue a tener acceso.

16. GARANTÍAS QUE DEBEN CONSTITUIRSE: El licitante adjudicado deberá constituir garantía de cumplimiento del contrato en los siguientes términos:

16.1.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- Deberá constituirse por el porcentaje que corresponda del total del contrato de acuerdo a las disposiciones de las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de septiembre de 2005 en relación directa con el artículo 26 inciso b) último párrafo de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 2 fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización , mediante póliza de fianza emitida por institución mexicana legalmente autorizada y entregarse al “Órgano solicitante” dentro de los 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese firmado el contrato, de acuerdo a la siguiente tabla:

| Monto del Pedido o Contrato en UMAS sin I.V.A. | % Mínimo de Garantía |
| --- | --- |
| De 0 umas a 2,000 umas | No Aplica |
| De 2,000.01 umas a 4,000 umas | 10 |
| De 4,000.01 umas a 13,000 umas | 10 |
| De 13,000.01 umas en adelante | 15 |

La garantía de cumplimiento se otorgará a favor de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali y quedará sujeta a las condiciones siguientes:

- Garantizará el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del contrato y responderá por todas y cada una de las obligaciones asumidas así como de los defectos o vicios ocultos de los bienes suministrados.

- Estará vigente hasta que los bienes hayan sido recibidos en su totalidad por el “órgano solicitante” y durante el lapso de un año siguiente a su recepción, para responder de cualquier responsabilidad que resulte a cargo de licitante adjudicado, en favor del “órgano solicitante” derivada del contrato.

- En caso de prórroga de la vigencia del contrato, se entenderá que la póliza de fianza respectiva quedará prorrogada en concordancia con lo anterior, si la misma resulta por causa imputable al Proveedor.

- Para que sea cancelada la fianza será requisito indispensable la autorización de conformidad y por escrito del “órgano solicitante”.

- La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o ejercicio de las acciones legales que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad o tribunal competente.

- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas.

La falta de otorgamiento de la garantía por parte del proveedor en los términos antes referidos, dará origen a la rescisión del contrato, conforme a las disposiciones legales aplicables.

17.	PENAS CONVENCIONALES:

En el contrato respectivo se pactarán penas convencionales para el caso de incumplimiento al contrato, por lo que en caso de que el proveedor no cumpla con los plazos de entrega pactados en el mismo, se le sancionará con una pena convencional del .003 (tres al millar), por cada día natural de demora en las entregas.  Dicha pena se le descontará al proveedor de las liquidaciones que deban hacérsele.

La pena convencional se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Pca=Pd x Nda x Vbsepa

Dónde:

Pca= Pena convencional aplicable

Pd= Penalización diaria

Nda= Número de días de atraso

Vbsepa= Valor de los bienes entregados con atraso

18.	MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:

El “órgano solicitante” podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones al contrato, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en el mismo y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente.

Cualquier modificación al contrato se formalizará por escrito, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el contrato, quien lo sustituya o quien esté facultado para ello.

19. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

El “Órgano solicitante” podrá rescindir administrativamente el contrato sin necesidad de obtener resolución judicial en cualquier momento por incumplimiento a los compromisos pactados en el mismo. Dicha rescisión operará de pleno derecho, bastando para ello con que el Órgano solicitante cumpla el procedimiento establecido en el artículo 53 de “La Ley” y 66 del “Reglamento”.

En caso de incumplimiento o violación por parte del Proveedor a cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en el contrato, el Órgano solicitante podrá optar entre exigir el cumplimiento o la rescisión administrativa del mismo, aplicando en ambos casos las penalizaciones que correspondan.

20. OTRAS ESTIPULACIONES

a)  Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación o en las ofertas presentadas podrán ser negociadas.

b)   En caso de violación de derechos a la propiedad industrial la responsabilidad correrá a cargo del licitante.

c) El procedimiento de Licitación que nos ocupa, se desarrollará de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, y todo lo no previsto en estas bases, se resolverá de conformidad con la normatividad antes citada.

21.  INCONFORMIDADES:

La autoridad competente para recibir y resolver cualquier inconformidad derivada de la presente licitación pública, es la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública de conformidad con las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California; los licitantes podrán inconformarse ante la Secretaría antes mencionada, en los términos del Capítulo Séptimo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

22. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

En los documentos que integran las presentes bases de licitación se detallan los bienes requeridos, el procedimiento de licitación y las condiciones contractuales; formando parte integrante de las mismas los siguientes anexos:

“Anexo Técnico”

“Anexo 1”    Propuesta Técnica

##### “Anexo 2”    Manifiesto sobre Normas Oficiales Mexicanas

##### “Anexo 3”    Manifiesto de Facultades

##### “Anexo 4”    Declaración de Integridad

##### “Anexo 5”    Manifiesto de impedimentos legales

“Anexo 6”    Manifestación sobre compromisos fiscales

“Anexo 7”    Acuse de recibo de documentos presentados en propuesta técnica

“Anexo 8”    Catálogo de Conceptos

##### “Anexo 9”    Propuesta Económica

##### “Anexo 10”    Acuse de recibo de documentos presentados

El licitante deberá examinar minuciosamente y de manera previa a la presentación de sus proposiciones, todas y cada una de las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en las presentes bases de licitación y sus anexos,  si en su propuesta omite presentar información o documentos requeridos en las bases de licitación y sus anexos, o presenta una proposición que no se ajuste a lo requerido, y ello influya en la solvencia de su propuesta, esta será desechada.

ANEXOS

ANEXO 1

PROPUESTA TÉCNICA

LICITANTE: _______________________			          FECHA: _________________

DOMICILIO: ____________________				HOJA:   ________DE ______

PAQUETE_____

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICACIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | MARCA Y MODELO | GARANTÍA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CONDICIONES DE ENTREGA:_______________________

PLAZO DE ENTREGA:______________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 2

MANIFIESTO SOBRE NORMAS OFICIALES MEXICANAS

(PERSONAS FÍSICAS)

FECHA_________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública regional número _____________ manifiesto que los bienes que oferto, cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas siguientes:

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 2

MANIFIESTO SOBRE NORMAS OFICIALES MEXICANAS

(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA___________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de la moral denominada _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública regional número _______________ manifiesto que los bienes que oferta mi representada, cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas siguientes:

ATENTAMENTE

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE Y

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 3

DECLARACIÓN DE FACULTADES

_________________________________________________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN EL PRESENTE CONCURSO A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ____________________________________________

No. DE LICITACIÓN:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO:

CALLE Y NÚMERO:

COLONIA:						MUNICIPIO:

CÓDIGO POSTAL:					ENTIDAD FEDERATIVA:

TELÉFONO:						FAX:

No. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:

FECHA DE ESCRITURA PÚBLICA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DE NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

RELACIÓN DE ACCIONISTAS:

APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO			NOMBRE (S)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO:

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:

ESCRITURA PÚBLICA:						FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

_______________________________________

FIRMA

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, y el orden indicado.

ANEXO 4

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FÍSICAS)

FECHA_____________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública regional número __________  manifiesto bajo protesta de decir verdad que  por mí mismo o a través de interpósita persona, me  abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 4

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA_______________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública regional número ____________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que  el suscrito, mi representada, asociados y personal a su cargo  por nosotros mismos o a través de interpósita persona, nos  abstendremos de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5

DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FÍSICAS)

FECHA______________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública regional número _____________  declaro bajo protesta de decir verdad  que conozco el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que no me encuentro  en  ninguno de los  supuestos contenidos en dicho  precepto legal.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5

DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA___________________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública regional número _____________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que conocemos el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que el suscrito, mi representada, asociados y personal a su cargo no nos encontramos  en  ninguno de los  supuestos contenidos en dicho precepto legal.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 6

MANIFESTACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES

(PERSONAS FÍSICAS)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública número __________ declaro bajo protesta de decir verdad que el suscrito se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 6

MANIFESTACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES

(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública número _____________ manifiesto que  mi representada se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 7

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS

Mexicali, Baja California a __ de ________ del 2022.

Por medio del presente y en relación con la Licitación Pública Regional No.______ se hace entrega formal de la proposición presentada por _________, que consta de UN sobre que contiene la Propuesta Técnica de conformidad con lo siguiente:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA:

Punto de las bases 6.1                  Tipo de Documento

| A | Formato de Propuesta técnica detallada en original (anexo 1) Declaración sobre cumplimiento de Normas Oficiales (anexo 2) Calendario de entregas y las fichas técnicas de los bienes |
| --- | --- |
| B | Formato de Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (anexo 3) |
| C | Comprobante para acreditar su domicilio y registro fiscal en el estado de baja california |
| D | Declaración de Integridad (anexo 4) |
| E | Manifestación de impedimentos legales (anexo 5) |
| F | Currículum vitae del licitante |
| G | Declaración sobre compromisos fiscales (anexo 6) |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 8

CATALOGO DE CONCEPTOS

Licitante:

Domicilio:

Representante:

PAQUETE_____

| No. De Partida | C O N C E P T O | Unidad de medida | Cantidad | Precio unitario en número y letra | Importe de la partida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | importe con letra: |  |  |  |  |
|  | ___% de iva a trasladar |  |  |  |  |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 9

PROPUESTA ECONÓMICA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

Una vez examinadas las instrucciones de cotización y las especificaciones, incluyendo sus modificaciones, por medio de la presente los suscritos ofrecemos entregar:              para _____________(Órgano solicitante), __________________________ incluidos en el catálogo de conceptos respectivo, por la suma total de: $_____________________________Son (___________________________________________) sin incluir el I.V.A. o por el monto que se determine con arreglo a los incrementos o reducciones que el comprador determine.

Asimismo, el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar es por el _____% (___ por ciento).

De igual manera, aceptada nuestra oferta, expediremos a su favor una garantía de cumplimiento, por un importe equivalente al porcentaje del total del contrato que corresponda de acuerdo a las normas y políticas para el establecimiento de garantías en materia de adquisiciones.

Convenimos además en mantener esta oferta por un periodo de 30 días naturales a partir de la fecha fijada para la apertura de las mismas; oferta que nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el periodo ya indicado.

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito, incluida la notificación de adjudicación, constituirá una promesa de contrato obligatorio hasta que se prepare y suscriba un contrato formal.

________________________ A ________ DE ___________________ DEL 2020.

___________________________________

(NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

ANEXO 10

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS

Mexicali, Baja California a __ de __________ de 2022.

Por medio del presente y en relación con la Licitación Pública Regional No.______ se hace entrega formal de la proposición presentada por _________, que consta de UN sobre que contiene la Propuesta Económica de conformidad con lo siguiente:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONÓMICA:

Punto de las bases 6.2                  Tipo de Documento

| A | Catálogo de Conceptos. (anexo 8) |
| --- | --- |
| B | Propuesta Económica. (anexo 9) |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL