GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Regional

Número 32065001-058-2020

“Suministro de equipo médico y de laboratorio

para la Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria”

Bases de Licitación

INFORMACIÓN GENERAL

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCANTE:

# El COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA en lo sucesivo denominado “La Convocante”, convoca a la Licitación Pública Regional No. 32065001-058-2020, relativa a la contratación del “Suministro de equipo médico y de laboratorio para la Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria”, operación financiada en la fuente de financiamiento de inversión pública PRON 2020 autorizados a la Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria en lo sucesivo denominado “Órgano Solicitante”.

2.- NORMATIVIDAD APLICABLE:

El procedimiento de licitación se substanciará con estricto apego a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “La Ley”, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “El Reglamento”, así como por las disposiciones y normas administrativas vigentes en la materia mismas que serán identificadas plenamente en el acto de su aplicación; en lo conducente y de manera supletoria se aplicará la Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California, en adelante “La Ley Supletoria”.

3.- PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR:

3.1 	Pueden participar en la presente licitación personas de nacionalidad mexicana como extranjera y los bienes a adquirir sean de origen nacional o extranjero en los términos del artículo 24 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos humanos, técnicos, financieros suficientes y demás que sean necesarios para cumplir con la entrega e instalación en su caso, de los bienes objeto de la contratación debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

  - Fabricantes o Productores Regionales, Son las personas físicas o morales que lleven a cabo procesos de elaboración, producción, transformación, reparación, industrialización u otros similares, de los cuales se obtengan productos terminados o semiterminados; siempre y cuando tengan el asiento principal de sus negocios y su domicilio fiscal, al menos con un año de antigüedad en el Estado de Baja California.

  - Distribuidor Regional, Es la persona física o moral que distribuye productos regionales o foráneos, del tipo específico a que se refiere el procedimiento de adquisición, arrendamiento o servicio respectivo, siempre y cuando tengan el asiento principal de sus negocios y su domicilio fiscal al menos con un año de antigüedad en el Estado de Baja California.

  - Proveedor Regional del Sector Público, Persona física o moral que provee a la administración pública de Gobierno del Estado, productos, mercancías, arrendamientos o servicios regionales, que invariablemente tenga su domicilio y registro fiscal en el Estado de Baja California.

3.2.- Requisitos que deben cubrir las personas que deseen participar:

- Que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos humanos, técnicos, financieros suficientes y demás que sean necesarios para cumplir con la entrega de los bienes solicitados.

- Entregar en el acto de presentación y apertura de proposiciones sus ofertas por escrito mediante dos sobres cerrados identificando la clave alfanumérica con la que se identifica el procedimiento de licitación, nombre o razón social del licitante e indicar si se trata de la propuesta técnica o económica.

3.3	No podrán participar aquellas personas o grupos de personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 de “La Ley”.

3.4 	Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de “La Convocante”, las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones; en este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para tal efecto haya sido designado por el grupo de personas cumpliendo los siguientes aspectos:

- Tendrán derecho a participar adquiriendo, alguno de los integrantes del grupo, solamente un ejemplar de las bases;

- Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio privado en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

- Nombre y domicilio de las personas integrantes, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de la persona moral;

- Nombre de los representantes legales de cada una de las personas agrupadas, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acrediten las facultades de representación;

- La designación de un representante común; otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación;

- La descripción de las partes objeto del contrato, que corresponderá, cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones; y

- Estipulación expresa de que cada uno de los suscriptores, quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

3.5 Los licitantes solo podrán presentar una proposición en la presente licitación.

4.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES A SUMINISTRAR E INSTALAR EN SU CASO Y CONDICIONES QUE DEBERÁN CUBRIR LOS LICITANTES EN SUS PROPOSICIONES.

Los licitantes podrán presentar su propuesta por la totalidad de la PARTIDA o las PARTIDAS por las que deseen participar de las indicadas en el ANEXO TÉCNICO, debiendo identificar claramente la partida a la que pertenece, y cumplir con las especificaciones técnicas y condiciones señaladas en estas bases de licitación.

4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DE LOS BIENES A ADQUIRIR E INSTALAR EN SU CASO.

Las especificaciones, características y condiciones de los bienes requeridos por la convocante se encuentran detalladas en el ANEXO TÉCNICO de éstas bases, mismas que deberán cumplir como mínimo las propuestas presentadas por los licitantes, pudiendo ofertar bienes cuyas especificaciones sean equivalentes o superiores a las solicitadas, en el entendido de que para la evaluación de las propuestas se tendrá en cuenta el cumplimiento mínimo de las especificaciones y condiciones indicadas en las presentes bases, por lo que los valores agregados no serán tomados en cuenta para la calificación correspondiente.

Los bienes que se oferten deberán ser nuevos, apegándose estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones, y demás características que se indican en el “Anexo Técnico” de la presente licitación.

4.2 LUGAR DE ENTREGA E INSTALACION:

Los bienes objeto de la presente licitación se entregarán e instalarán en su caso, en el Centro de Capacitación, Investigación e Innovación Agropecuaria y Agroalimentaria (CCIIAA), en el ejido Sinaloa, de la Ciudad de Mexicali, Baja California, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

Los riesgos y gastos de la conservación de los bienes materia de la presente licitación, correrán por cuenta del licitante favorecido con el resultado del fallo correspondiente, hasta la conclusión del suministro e instalación en su caso a entera satisfacción de la Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria.

Con el fin de garantizar la legal estancia de los bienes a licitar en el país, el licitante que resulte ganador deberá presentar copia del pedimento de importación respectivo, en el momento mismo de la entrega de la mercancía, tratándose de bienes de procedencia extranjera exclusivamente.

4.3 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES E INSTALACION EN SU CASO:

La entrega total e instalación en su caso de los bienes objeto de ésta licitación deberá realizarse personalmente por un representante del proveedor en el siguiente plazo:

El suministro de los bienes e instalación en su caso, materia de esta licitación, deberá realizarse en un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la firma del contrato.

No se aceptarán entregas parciales de los bienes solicitados en cada pedido, las entregas deberán ser por la totalidad de los bienes especificados en dicho documento.

Lo anterior bajo la condición de entrega puesto en piso; es decir incluyendo gastos de traslado, seguros, impuestos, maniobras de carga y descarga, hasta quedar en condiciones de uso inmediato, por lo que los gastos respectivos correrán por cuenta del proveedor hasta la entrega total e instalación en su caso de los bienes. La inobservancia de este párrafo, será causa suficiente para aplicar las penas convencionales que procedan y que se especifican en las bases de licitación.

Se entiende que los bienes serán recibidos a entera satisfacción del Órgano solicitante una vez que este realice la inspección de los mismos, a efecto de verificar que cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, las ofertadas en la propuesta técnica del licitante que serán las pactadas en el contrato que en su caso se celebre.

La recepción de los bienes para inspección estará a cargo de personal técnico del órgano solicitante y se realizará dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la recepción de los mismos, procediendo a informar al proveedor las incidencias detectadas dentro de los dos días siguientes a que ello ocurra.

Con fundamento en el artículo 62 del Reglamento, una vez formalizado el contrato se podrá modificar a efecto de diferir la fecha para la entrega de los bienes por causa de caso fortuito y fuerza mayor debidamente acreditado y no imputable al proveedor, o por causas atribuibles a la Unidad Administrativa o al órgano solicitante, debiendo el proveedor solicitar por escrito la prórroga respectiva con antelación al vencimiento del plazo de entrega. En caso de que el proveedor no obtenga dicho diferimiento por ser una causa imputable a éste, será acreedor a la aplicación de las penas convencionales.

4.4 PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES:

El periodo mínimo de garantía de los bienes que se requiere en la presente licitación, será el siguiente:

Partida 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 16: Garantía de 1 año por parte del fabricante en sitio.

Partida 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17 y 18: Garantía de 1 año por parte del fabricante.

Partida 15: Garantía de 2 años por parte del fabricante.

Tiempo contado a partir de la fecha de entrega a entera satisfacción del Órgano solicitante y se otorgará a efecto de responder por vicios ocultos y defectos de fabricación que en su caso presenten los bienes entregados e instalados en su caso. El licitante que resulte favorecido estará obligado a hacer válida, en su caso, la garantía ante el fabricante.

4.5 CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO

Los bienes ofertados deberán cotizarse y serán pagados en condición de precio fijo y en pesos mexicanos durante la vigencia del contrato.

El importe total de los bienes materia de la presente licitación, se cubrirá de acuerdo a lo siguiente:

Al concluir la entrega de cada orden de compra “EL LICITANTE” deberá presentar el original de la factura así como la orden de compra respectiva, a Almacenes del Estado ubicado en Avenida Madero número 1981, entre calle “K” y “L”, Colonia Nueva de la Ciudad de Mexicali, Baja California quien emitirá el contra recibo correspondiente, conforme al suministro e instalación realizado.

El pago se hará previa exhibición de la factura original respectiva, debidamente firmada y sellada por el responsable de la recepción de los bienes, dentro de los 30 (TREINTA) días naturales posteriores a la exhibición y aprobación de la misma para la elaboración del contra recibo.

El pago será cubierto en moneda nacional mexicana, o mediante transferencia electrónica en los términos que se señalen en el contrato.

El “LICITANTE” que resulte favorecido con el fallo, se obliga a realizar la facturación por el suministro e instalación en su caso de los bienes objeto de esta licitación, incluyendo como mínimo los datos siguientes:

Debiendo facturar a nombre de:

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

RFC: GEB-460319-4H7

Dirección: Calzada Independencia no.994, Centro Cívico, Mexicali, Baja California C.P. 21000.

Así mismo deberán indicarse la cantidad de piezas, descripción y presentación del bien, precio unitario, importe, subtotal, I.V.A y total en número y letra, numero de orden de compra y numero de contrato adicionalmente en el supuesto de ser productos de importación deberá señalarse el número de pedimento de importación.

En el presente procedimiento de licitación no se otorgarán anticipos.

5.- MODIFICACIÓN A LAS BASES Y NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:

5.1 	El Comité en cumplimiento de las disposiciones del artículo 30 de la Ley, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en las bases de la licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que se publique un aviso en el Periódico Oficial del Estado, en un diario de circulación estatal y en medios electrónicos, a fin de que los interesados concurran ante la propia convocante para conocer de manera específica las modificaciones respectivas; las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.

No será necesario hacer la publicación del aviso antes referido, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a más tardar dentro del plazo señalado se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la licitación.

5.2	En cumplimiento de las disposiciones de la fracción VIII del artículo 28 de “La Ley”, se hace del conocimiento de los licitantes que ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

6.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS:

Toda la documentación integrante de la propuesta deberá ser redactada en idioma español y ser presentada preferentemente en papel membretado del licitante u ostentar sello de la persona física o moral según corresponda, serán claras y detalladas, no deberán establecer ninguna condición, ni emplear abreviaturas o presentar raspaduras o enmendaduras; en cualquier caso debiendo identificarse plenamente el nombre o razón social del licitante y el de su representante legal según corresponda en términos de las disposiciones de los artículos 22 de “La Ley” y 30 de su Reglamento presentarse firmados por el licitante o su representante legal, las proposiciones serán rechazadas cuando no sean firmadas por persona facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga y en aquellas partes que en su caso, determine el Comité.

La descripción, especificaciones técnicas y condiciones de los bienes incluyendo las condiciones de precio y pago se encuentran en el ANEXO TECNICO a que alude el numeral 4 de las presentes bases, así como en los numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 de la misma; los licitantes presentarán sus propuestas técnicas y económicas de acuerdo a dichas especificaciones y condiciones considerando en las mismas las partidas por las que decidan participar.

El licitante deberá acreditar que los bienes ofertados cumplen con las especificaciones solicitadas, mediante la presentación de su propuesta técnica de conformidad con lo contenido en el anexo técnico.

LA PROPOSICIÓN CONSTARÁ DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

6.1.- SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA

A).- PROPUESTA TÉCNICA: Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 1 de estas bases de licitación, la cual deberá presentarse de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones indicadas en los numerales 4.1 al 4.4 de las presentes bases de licitación y su ANEXO TÉCNICO. Contendrá una explicación detallada de las especificaciones y características de los bienes solicitados incluyendo por lo menos las correspondientes a marca, modelo, cantidad, unidad de medida y garantía de los bienes propuestos; así mismo deberá expresarse detalladamente el plazo, lugar y condiciones de entrega de conformidad con lo establecido en las bases de licitación.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los bienes ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por los servidores públicos presentes y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

B).- MANIFESTACIÓN DE FACULTADES: Documento en que el licitante por sí mismo o por conducto de su representante legal manifieste que cuenta con facultades para suscribir la propuesta y obligarse en los términos de las disposiciones del artículo 28 del “Reglamento” de la Ley, pudiendo utilizar para ello el formato proporcionado en el Anexo 2 de estas bases de licitación, la cual deberá firmar el licitante o su representante legal según sea el caso, mismo que contendrá los siguientes datos:

1.- Cuando el licitante sea una persona física:

- Nombre y domicilio;

- Clave del Registro Federal de Contribuyentes; y

- En su caso, el nombre de su apoderado o representante legal, número y fecha de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades correspondientes, señalando nombre, número, domicilio y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó.

2.- Cuando el licitante sea una persona moral, además de lo señalado en la fracción anterior, deberá indicar;

  - El objeto social de la empresa;

  - Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva, señalando nombre, número y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su, inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente, y relación del nombre de los socios que aparezcan en éstas; y

  - En su caso, las reformas o modificaciones al acta constitutiva, señalando nombre, número y ciudad del notario o fedatario pública que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente;

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

- COMPROBANTE PARA ACREDITAR SU DOMICILIO Y REGISTRO FISCAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA: Presentar copia simple de la Cédula de Identificación Fiscal, Aviso al Registro Estatal de Causantes en el Estado de Baja California o copia del último pago de sus impuestos estatales.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con domicilio fiscal en el Estado de Baja California y que cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

D).- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD: En la que el licitante manifieste por sí mismo o por conducto de su Representante Legal que, por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, en los términos del artículo 26 fracción VII del Reglamento. Pudiendo utilizar el Anexo 3 de estas bases.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

E).- MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES: Declarando bajo protesta de decir verdad que el licitante NO se ubica en ninguno de los supuestos previstos en del artículo 49 de “La Ley”, en los términos del artículo 26 fracción III del Reglamento, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 4 de las presentes bases.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

F).- CURRÍCULUM DEL LICITANTE: En el que indique la infraestructura con la que cuenta, organigrama, relación de personal técnico y administrativo,  señalando la ubicación de sus centros de servicio, relación de clientes, debiendo acreditar la ubicación de sus instalaciones con un comprobante de domicilio reciente (no anterior a dos meses pudiendo ser recibo de pago de agua, energía eléctrica o teléfono), así mismo deberá acreditar contar con experiencia mínima de un año mediante la PRESENTACIÓN DE 2 COPIAS SIMPLES DE CONTRATOS debidamente formalizados ya sea con dependencias de la administración pública o con la iniciativa privada correspondientes al giro que se pretende contratar, así mismo deberá presentar cédula de identificación fiscal y/o copia simple de su acta constitutiva a efecto de acreditar que el giro u objeto social del licitante concuerde con el giro que se pretende contratar en la presente licitación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 19-BIS-2 de “La Ley”.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad técnica y administrativa suficiente para suministrar los bienes objeto de la presente licitación cumpliendo con las especificaciones y condiciones señaladas en estas bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

G).- DECLARACION SOBRE COMPROMISOS FISCALES: Manifestación bajo protesta de decir verdad que el licitante se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 5 de las presentes bases.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento.

H).- CARTA DE FABRICANTE Y DE GARANTÍA: Los licitantes participantes deberán presentar carta del fabricante, así como carta de garantía de cada uno de los equipos, según las partidas en las que participe, en el entendido que de no presentar las cartas referidas o no contenga la información solicitada, su propuesta será desechada.

I).- FORMATO DE CONSTANCIA DE VISITA A INSTALACIONES debidamente firmado por el funcionario responsable de la visita.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 6 de estas bases de licitación.

J).- ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS:  Se recomienda que el licitante integre a su propuesta el formato Anexo 7 relación de documentos que contiene su protesta técnica que servirá como acuse de recibo de los documentos que integran su propuesta y fueron entregados a “La Convocante”, la no presentación de este documento no será causa para desechar su proposición.

6.2.- SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA

A).- CATÁLOGO DE CONCEPTOS: En el que el licitante cotizará los bienes que propone, el precio deberá ser indicado en moneda nacional (pesos mexicanos) desglosado de la siguiente manera: partida, cantidad, unidad de medida, precio unitario en número y letra, importe de la PARTIDA y total de la propuesta y señalar únicamente el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar, así mismo se indicarán las condiciones de pago que se ofertan, de conformidad con las condiciones indicadas en el numeral 4.5 de estas bases de licitación.

Para la determinación de los precios unitarios, el Licitante deberá tomar en consideración necesariamente los costos directos e indirectos relacionados con la entrega de los bienes e instalación en su caso, materia de la contratación, incluyendo los fletes, acarreos, maniobras en su caso, las primas correspondientes a los impuestos y seguros y todos los costos relacionados para la entrega oportuna de los bienes en el lugar y condiciones establecidos en estas bases de licitación.

Así mismo deberá precisar la condición de precio fijo durante la tramitación del presente procedimiento de licitación, la vigencia del contrato, así como en caso de prórrogas y convenios modificatorios al mismo, por lo que los precios ofertados no estarán sujetos a variación, pudiendo utilizar el formato (Anexo 8) de éstas bases.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los precios de los bienes ofertados son aceptables para “La Convocante” y que las condiciones económicas sean ofertadas en términos de las establecidas en éstas bases de licitación, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

B).- PROPUESTA ECONÓMICA: Proporcionando toda la información contenida en el formato Anexo 9 de estas bases de licitación.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que las condiciones económicas sean ofertadas en términos de las establecidas en éstas bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

C).- ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS: Se recomienda que el licitante integre a su propuesta el formato (Anexo 10) relación de documentos que contiene su propuesta económica que servirá como acuse de recibo de los documentos que integran su propuesta y fueron entregados a “La Convocante”, la no presentación de este documento no será causa para desechar su proposición.

6.3.- PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROPOSICIÓN:

La proposición tendrá una vigencia obligatoria de cuando menos 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de su apertura.

En circunstancias excepcionales y debidamente justificadas “La Convocante” podrá solicitar que el licitante extienda el período de validez de sus proposiciones, en tal caso ambas circunstancias habrán de hacerse constar por escrito.

7.-   IDENTIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

La proposición será colocada dentro de dos sobres cerrados, uno conteniendo la propuesta técnica y otro la económica, mismos que el licitante deberá cerrar de manera inviolable.

Estará dirigido al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California al domicilio ubicado en Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California, C.P. 21000; indicarán identificación de la licitación “Suministro de equipo medico y de laboratorio para la Secretaria del Campo y la Seguridad Alimentaria” y señalando la clave alfanumérica que tiene asignada 32065001-058-2020.

Los sobres indicarán además: el nombre y domicilio del licitante a efecto de que sea posible devolverle la proposición sin abrir en caso de que sea declarada extemporánea, así como para notificarle cualquier determinación derivada de este procedimiento de contratación.

El sobre que contenga la propuesta técnica no deberá contener por ningún motivo información referente a precios de los bienes ofertados. De lo contrario será desechada su proposición.

8.  ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

8.1  VISITA A INSTALACIONES

“La Convocante” realizará visita a las instalaciones el día lunes 09 de noviembre de 2020 a las 09:00 horas, la cual es OBLIGATORIA para los licitantes participantes en este proceso, con el objeto de que consideren todas las variables que puedan influir en la elaboración de su propuesta técnica y económica.

El punto de reunión será en la Sala de Secretarios de la Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria, en km 22.5 carretera Mexicali – San Luis Río Colorado S/N, Ejido Sinaloa, a fin de iniciar el recorrido en el Centro de Capacitación, Investigación e Innovación Agropecuaria y Agroalimentaria  (CCIIAA); siendo el responsable de llevar a cabo la visita a instalaciones el MVZ Pedro Méndez Armenta, con número de teléfono (686) 551-7300 ext. 7307.

→ Al final de la visita a instalaciones, los licitantes asistentes deberán presentar su Constancia de cumplimiento de la misma “Anexo 6”, la cual será firmada por el Servidor Público responsable de llevar a cabo el recorrido; dicha constancia deberá integrarse como parte de la propuesta técnica, en el entendido de que de no presentar dicha constancia en su propuesta técnica, será desechada.

Los licitantes deberán considerar llegar minutos antes de la hora fijada, así mismo deberán considerar por sus propios medios, el traslado hasta el punto de reunión.

8.2 JUNTA DE ACLARACIONES.

El Comité podrá celebrar las juntas de aclaraciones que considere necesarias, atendiendo a las características de los bienes que se pretenden adquirir. “La Convocante” aclarará cualquier aspecto sobre el contenido de las bases de licitación, dando contestación a las dudas planteadas en los cuestionarios que previamente se hayan recibido y a las que fueren formuladas durante el desarrollo de la Junta de Aclaraciones, pudiendo formular preguntas mediante escrito dirigido al Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California y entregarlo en el domicilio ubicado en Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California C.P. 21000 o al correo electrónico kaguirre@baja.gob.mx

Para la mejor conducción del acto se recomienda que los cuestionarios sean enviados a más tardar el día 10 de noviembre de 2020 a las 15:00 horas. El acto de Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día 12 de noviembre de 2020 a las 12:30 horas en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno ubicada en la dirección descrita en el párrafo anterior.

Los cuestionamientos formulados por los interesados y las aclaraciones que se deriven de los mismos, así como las modificaciones que en su caso emita “La Convocante” constarán en el acta que al efecto se formule, misma que será firmada por los asistentes, sin que la falta de firma de alguno de ellos le reste validez o efectos, se entregará copia, y se pondrá al finalizar dicho acto, para efectos de su notificación, a disposición de los licitantes que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en la Dirección de Adquisiciones de “La Convocante” ubicada el domicilio citado con antelación, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Cualquier modificación a estas bases de licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación,  y se harán del conocimiento de todos los licitantes en los términos del artículo 30 de “La Ley”.

8.3 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Las proposiciones deberán ser presentadas por los licitantes, conforme a lo indicado en el artículo 31 de “La Ley” el día 19 de noviembre de 2020 a las 10:30 horas en el área de recepción de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California o ser enviadas por servicio postal o mensajería quedando bajo la responsabilidad de los licitantes que sean entregadas con acuse de recibo en su debida oportunidad.

El acto se llevará conforme a lo señalado en el artículo 32 de “La Ley” y 33 al 35 de su Reglamento de acuerdo a lo siguiente:

El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el servidor público designado por “La Convocante”, quien será el único facultado para aceptar o desechar las propuestas y, en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto.

“La convocante” realizará el acto de presentación y apertura de proposiciones en su primera etapa a las 10:30 horas del día 19 de noviembre de 2020 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el domicilio descrito en el primer párrafo del presente numeral; durante el evento la revisión de la documentación presentada se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su contenido y se desecharán las que hubieren omitido la presentación de alguno de los requisitos exigidos.

Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes, rubricarán las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente se hayan determinado en las bases de licitación, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de “La Convocante”.

De estimarlo necesario se podrá señalar nuevo lugar, fecha y hora en que se dará apertura a las propuestas económicas.

Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en la Dirección de Adquisiciones de “La Convocante” en el domicilio ya indicado, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

“La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas económicas.

El acto de presentación y apertura de proposiciones segunda etapa tendrá verificativo a las 13:00 horas del día 26 de noviembre de 2020 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el domicilio descrito en el primer párrafo del presente numeral. Una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas y se dará lectura al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes rubricarán las propuestas económicas.

Se levantará acta de la segunda etapa, en la que se harán constar las propuestas económicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron y los fundamentos que sustenten la determinación; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en la Dirección de Adquisiciones de “La Convocante” en el domicilio ya indicado, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa, y podrá diferirse siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo, lo cual quedará asentado en el acta correspondiente a esta segunda etapa, para efectos de su notificación. También podrá hacerlo durante la evaluación técnica dentro del plazo indicado, notificando a los licitantes la nueva fecha. En ambos casos, no será necesario publicarlo en el Periódico Oficial del Estado.

“La Convocante” procederá a realizar la evaluación detallada de las ofertas económicas aceptadas comparando las condiciones ofrecidas por los licitantes en los cuadros comparativos que al efecto prepare, verificando que las mismas cumplan con los requisitos solicitadas en las bases concursales y formulará el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” mismo que servirá como fundamento al fallo del procedimiento.

En los casos en que “La Convocante” advierta una notoria diferencia entre el precio de los bienes propuestos por el licitante y el costo de su producción en el mercado, podrá desechar la propuesta por estimarla insolvente de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 del “Reglamento”.

9.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

Una vez realizada la revisión cuantitativa de las propuestas “La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas aceptadas de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación:

- REVISIÓN DOCUMENTAL.- Verificación de la información contenida en los documentos presentados a efecto de determinar la solvencia de la propuesta en cuanto a los elementos de capacidad legal, técnica y administrativa.

- VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA y los catálogos presentados con relación a los bienes ofertados, a efecto de verificar que cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas, entendiéndose como estas últimas los elementos de oportunidad, calidad y garantías de los bienes a adquirir.

- ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS.- En términos del presupuesto base y el costo de su producción en el mercado se determinará si los precios de los bienes ofertados resultan aceptables y que las condiciones ofrecidas por los licitantes coincidan con las señaladas en estas bases.

En caso de que no se indique el precio unitario en número y letra, en moneda nacional o la condición de precio fijo será causa suficiente para desechar la propuesta.

Cuando se presente un error de cálculo, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de “La Convocante”, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra. Las correcciones se harán constar en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, si el licitante no acepta la corrección de la propuesta, ésta se desechará, o sólo las partidas que sean afectadas por el error.

Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones la adjudicación se hará mediante el procedimiento de insaculación (sorteo manual) que celebre “La Convocante” en el propio acto de fallo el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada los cuales serán depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador.

En la evaluación de las proposiciones presentadas, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las bases de licitación que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos, la inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

10.   DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE:

En la evaluación de las proposiciones se descalificará a los licitantes que incurran en alguna de las siguientes irregularidades:

- Falta de cumplimiento de cualquiera de los requisitos o características de fondo establecidos en estas bases de licitación o los que deriven de la Junta de Aclaraciones. En apego a lo dispuesto en artículo 28 fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

- La presentación de propuestas técnicas y económicas, sin considerar las modificaciones y aclaraciones.

- El señalamiento de precios en la propuesta técnica del “PARTICIPANTE”.

- Omitir algún aspecto técnico en su propuesta técnica.

- Si se comprueba que el “PARTICIPANTE” hubiere acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes de la licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás participantes. En apego a lo dispuesto en el artículo 28 fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

- La omisión de la frase “declaro bajo protesta de decir verdad” en los documentos que lo requieren.

- Si existe incongruencia entre lo señalado en formato de propuesta técnica y cualquier otro documento dentro de la propuesta técnica.

- La omisión de la respectiva firma autógrafa del facultado (representante legal, apoderado, propietario) en los documentos es causal de desecho inapelable. En apego a lo dispuesto en artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y articulo 30 de su Reglamento.

- La presentación de una propuesta que no incluya la totalidad de la descripción de las partidas en que participa, tanto en la técnica como en la económica.

- La omisión de algún documento solicitado.

- Cuando las especificaciones del bien ofertado por el “PARTICIPANTE” en su propuesta no corresponda a las especificaciones técnicas indicadas en estas bases de licitación.

- Cuando el “PARTICIPANTE” no oferte el 100% de la cantidad señalada en el ANEXO TECNICO de las bases de licitación.

- La comprobación de la falta de solvencia de una propuesta comprobándose diferencias entre costo real y precio ofertado.

- Si una propuesta económica sobrepasa el presupuesto disponible.

- Una propuesta económica que no presente precios unitarios por concepto, precio unitario en número y letra,  subtotal de las partidas en que participa, I.V.A. a trasladar, así como el importe total de su propuesta. En apego a lo dispuesto en el artículo 44 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y artículo 42 de su Reglamento.

- Una propuesta económica cuyos conceptos y especificaciones varíen a las especificaciones de su propuesta técnica.

- Si se descubre que el “PARTICIPANTE” presentó información falsa o alterada en relación con su participación en el concurso.

- Presentación de una propuesta económica con precios variables.

- Presentación de varias propuestas económicas o técnicas para una o varias partidas en que participa.

- La falta de presentación de la información adicional requerida con el objeto de contar con mayores elementos de juicio para poder emitir un dictamen técnico.

- Cualquier otra violación a las disposiciones legales correspondientes.

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

La adjudicación será por partida; para los licitantes que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las presentes bases y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y cuyo precio ofertado sea él más bajo de entre las propuestas económicas aceptadas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes, porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea más bajo, incluyendo en su caso, los porcentajes previstos en los artículos 8 y la fracción III del artículo 23 de “La Ley”.

En caso de que el precio sea el mismo, se adjudicará mediante el procedimiento de insaculación a que alude el artículo 33 de “La Ley”.

12. DERECHO DE LA CONVOCANTE DE MODIFICAR LAS CANTIDADES PREVIO AL ACTO DE FALLO ECONÓMICO.

“La Convocante” se reserva el derecho de disminuir o aumentar previo al acto de Fallo Económico, la cantidad de bienes asignados, sin que varíen los precios unitarios u otras estipulaciones y condiciones.

13.  FALLO DE LA LICITACIÓN:

El Fallo de la Licitación se dará a conocer en junta pública el día 30 de noviembre de 2020 a las 13:00 horas en la que se dará a conocer el resultado de la evaluación de las propuestas así mismo se comunicará al licitante ganador la fecha y hora para la celebración del contrato respectivo.

14. MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA LICITACIÓN O ALGUNA DE LAS PARTIDAS INCLUIDA EN LA MISMA:

14.1. “La Convocante” podrá declarar desierta la licitación o alguna de las partidas en los siguientes casos:

- Cuando vencido el plazo de venta de las bases ningún interesado las adquiera o habiéndolas adquirido, no se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura.

b)  	Cuando no exista alguna propuesta que hubiese cubierto los requisitos solicitados en las bases, o sus precios no sean aceptables conforme a la investigación de precios realizada, lo anterior por cada partida en lo individual, los resultados de dicha investigación se incluirá en el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” y se hará del conocimiento de los licitantes en el fallo correspondiente.

14.2. “La Convocante” podrá cancelar la licitación o alguna de las partidas en los siguientes casos:

a) 	Por caso fortuito o fuerza mayor.- Entendiéndose como caso fortuito a los hechos producidos por la naturaleza imprevisibles e insuperables y fuerza mayor a los hechos producidos por el hombre que resulten irresistibles considerando aquellos impedimentos que resultan de una orden o de una prohibición que emane de  autoridad competente,  en ese rubro quedan comprendidas las leyes y decretos que afecten un producto prohibiendo su importación o exportación y que, por consiguiente, lo sustraen a las convenciones privadas.

b)  	Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir los bienes, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a “La Convocante”.

La determinación de dar por cancelada la licitación o partida, constará por escrito y se precisará el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.

15. FIRMA DEL CONTRATO:

La adjudicación del contrato obligará a la “Convocante” y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el contrato dentro de los veinte días naturales siguientes al de la notificación del fallo.

Si la persona adjudicada en el fallo correspondiente no firmare el contrato por causas imputables a ella misma, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, la “Convocante” podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10% (diez por ciento).

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la Convocante.

En el supuesto de que el licitante ganador no formalice el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos de los artículos 58 y 59 fracción I  de “La Ley”.

El licitante ganador se compromete a guardar la confidencialidad debida y por ende, a no divulgar ni dar a conocer a terceros distintos de la Convocante la información que con motivo de la celebración del contrato respectivo llegue a tener acceso.

16. GARANTÍAS QUE DEBEN CONSTITUIRSE: El licitante adjudicado deberá constituir garantía de cumplimiento del contrato en los siguientes términos:

16.1.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- Deberá constituirse por el porcentaje que se determine del monto total del contrato de acuerdo a las disposiciones de las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de septiembre de 2005 en relación directa con el artículo 26 inciso b) último párrafo de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 2 fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización , mediante póliza de fianza emitida por institución mexicana legalmente autorizada y entregarse al “Órgano solicitante” dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del contrato, de acuerdo a la siguiente tabla:

| Monto del Pedido o Contrato en Unidad de Medida y Actualización (UMA) | % Mínimo de Garantía |
| --- | --- |
| De 0 UMA´S a 2,000 UMA´S | No Aplica |
| De 2,000.01 UMA´S a 4,000 UMA´S | 10 % |
| De 4,000.01 UMA´S a 13,000 UMA´S | 10 % |
| De 13,000.01 UMA´S en adelante | 15 % |

La garantía de cumplimiento se otorgará a favor del Gobierno del Estado de Baja California y quedará sujeta a las condiciones siguientes:

- Garantizará el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del contrato y responderá por todas y cada una de las obligaciones asumidas así como de los defectos o vicios ocultos de los bienes suministrados.

- Estará vigente hasta que los bienes hayan sido recibidos en su totalidad por el “órgano solicitante” y durante el lapso de un año siguiente a su recepción, para responder de cualquier responsabilidad que resulte a cargo del proveedor, en favor del Gobierno del Estado de Baja California, derivada del contrato.

- En caso de prórroga de la vigencia del contrato, se entenderá que la póliza de fianza respectiva quedará prorrogada en concordancia con lo anterior, si la misma resulta por causa imputable al Proveedor.

- Para que sea cancelada la fianza será requisito indispensable la autorización de conformidad y por escrito del “órgano solicitante”.

- La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o ejercicio de las acciones legales que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad o tribunal competente.

- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas.

17.	PENAS CONVENCIONALES:

En el contrato respectivo se pactarán penas convencionales para el caso de incumplimiento al contrato, por lo que en caso de que el proveedor no cumpla con los plazos de entrega pactados en el mismo, se le sancionará con una pena convencional del .003 (tres al millar), por cada día natural de demora en las entregas.  Dicha pena se le descontará al proveedor de las liquidaciones que deban hacérsele.

La pena convencional se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Pca=Pd x Nda x Vbsepa

Dónde:

Pca= Pena convencional aplicable

Pd= Penalización diaria

Nda= Número de días de atraso

Vbsepa= Valor de los bienes entregados con atraso

18.	MODIFICACION DEL CONTRATO:

La convocante podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones al contrato, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en el mismo y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente.

Cualquier modificación al contrato se formalizará por escrito, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el Director General del Órgano solicitante.

19. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

La Convocante podrá rescindir administrativamente el contrato sin necesidad de obtener resolución judicial en cualquier momento por incumplimiento a los compromisos pactados en el mismo. Dicha rescisión operará de pleno derecho, bastando para ello con que el Órgano solicitante cumpla el procedimiento establecido en el artículo 53 de “La Ley” y 66 del “Reglamento”.

En caso de incumplimiento o violación por parte del Proveedor a cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en el contrato, “El Órgano solicitante” podrá optar entre exigir el cumplimiento o la rescisión administrativa del mismo, aplicando en ambos casos las penalizaciones que correspondan.

20. OTRAS ESTIPULACIONES

a) 	Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación o en las ofertas presentadas podrán ser negociadas.

b)  	En caso de violación de derechos a la propiedad industrial la responsabilidad correrá a cargo del licitante.

21.  INCONFORMIDADES:

La autoridad competente para recibir y resolver cualquier inconformidad derivada de la presente licitación pública, es la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública de conformidad con las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California; los licitantes podrán inconformarse ante la Secretaría antes mencionada, en los términos del Capítulo Séptimo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

22. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

En los documentos que integran las presentes bases de licitación se detallan los bienes requeridos, el procedimiento de licitación y las condiciones contractuales; formando parte integrante de las mismas los siguientes anexos:

“Anexo Técnico”

“Anexo 1”    Propuesta Técnica

##### “Anexo 2”    Manifiesto de Facultades

##### “Anexo 3”    Declaración de Integridad

##### “Anexo 4”    Manifiesto de impedimentos legales

“Anexo 5”    Manifestación sobre compromisos fiscales

“Anexo 6”    Constancia de visita a instalaciones

“Anexo 7”    Acuse de recibo de documentos presentados en propuesta técnica

“Anexo 8”    Catálogo de Conceptos

##### “Anexo 9”    Propuesta Económica

##### “Anexo 10”  Acuse de recibo de documentos presentados

El licitante deberá examinar minuciosamente y de manera previa a la presentación de sus proposiciones, todas y cada una de las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en las presentes bases de licitación y sus anexos,  si en su propuesta omite presentar información o documentos requeridos en las bases de licitación y sus anexos, o presenta una proposición que no se ajuste a lo requerido, y ello influya en la solvencia de su propuesta, esta será desechada.

ANEXOS

ANEXO TÉCNICO

Licitación Pública Regional

Número 32065001-058-2020

“Suministro de equipo medico y de laboratorio

para la Secretaria del Campo y la Seguridad Alimentaria”

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES A SUMINISTRAR E INSTALAR EN SU CASO Y CONDICIONES QUE DEBERÁN CUBRIR LOS LICITANTES EN SUS PROPOSICIONES.

Lo correspondiente al lugar de entrega de los bienes e instalación en su caso, condiciones de entrega, plazo de entrega y demás condiciones generales se encuentran descritas en los numerales 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 de las bases de licitación, los licitantes presentaran sus propuestas técnicas de acuerdo a lo descrito en dichos numerales y las especificaciones que se encuentran en este Anexo técnico.

Los bienes que se oferten deberán ser nuevos, apegandose estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones, y demás características que se indican en el “Anexo Técnico” de la presente licitación.

PARTIDA 1

INCUBADORA

CANTIDAD: 1

MARCA DE REFERENCIA: BINDER

MODELO: BD115UL-120V – Series BD

CARACTERISTICAS

Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C

tecnología APT. para precisión de temperatura

Convección natural

Controlador con pantalla LCD

Regulación de la rejilla de aire por control electromecánico

Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)

2 rejillas cromadas

Posibilidad de apilamiento

Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) integrado con alarma óptica

Conexión USB para el registro de los datos

INCLUYE

- INSTALACION EN SITIO, PUESTA EN MARCHA, MANUAL DE USO.

GARANTÍA

Garantía de 1 año por parte del fabricante en sitio.

PARTIDA 2

BALANZA ANALÍTICA

CANTIDAD: 2

MARCA DE REFERENCIA: CROMTEK.

MODELO: Aczet CY 224 C

CARACTERISTICAS

CALIBRACION INTERNA

CAPACIDAD 220g

LEGIBILIDAD 0.1mg

REPETIBILIDAD (Dev Est.) 0.1mg

LINEALIDAD (+/-) 0.2mg

TAMAÑO DE PLATO (MM/PULGADAS) 90/3.5”

TIEMPO DE RESPUESTA 3seg.

PANTALLA ALFANUMERICA TIPO LCD

CALIBRACION EXTERNA AUTOMATICA

UNIDADES DE MEDIDA: gramos, onzas, miligramos

TEMPERATURA DE OPERACIÓN 18˚ A 30˚C

COMPLIANCE ISO, GLP / GMP

DIMENCIONES (WXDXH) 342.5x212x341 mm

INCLUYE

- ADAPTADOR DE CORRIENTE 230V O 115V +/- 20% 50-65HZ

- MANUAL DE USO.

GARANTÍA

Garantía de 1 año por parte del fabricante.

PARTIDA 3

CAMPANA DE FLUJO LAMINAR

CANTIDAD: 1

MARCA DE REFERENCIA: TELSTAR.

MODELO: AEOLUS H4

CARACTERISTICAS

DIMENSIONES (SIN MARCO DE SOPORTE) WxDxh 1249x872x1212 mm

DIMENSIONES INTERNAS WxDxH 1230x598x780 mm

PESO 134kg

VELOCIDAD DE AIRE 0.45 m/s

CONSUMO (W) 177

LUMINOCIDAD (Lux) ≥800

NIVEL DE RUIDO (DE ACUERDO CON ISO 11201) 58Db(A)

FILTRO PRINCIPAL HEPA H14 EFICIENCIA 99.995%, EN 1822 POR EL METODO MPPS (99,999% D.O.P. prueba a 0.3μm particulas)

EFICIENCIA PRE-FILTRO (EN 779) G3

VENTILADORES DE ALTA EFICIENCIA CENTRIFUGA EC

ACABADO EN BASE A RESINA DE POLYESTER

SUPERFICIE DE TRABAJO AISI-304

CONYTROLADOR DIGITAL CON PANTALLA LCD QUE CONTIENE BOTON DE ENCENDIDO, SELECCIÓN DE VELOCIDAD DE AIRE, BOTON PARA OPERACION DE EXPOSICIÓN U.V., INDICADOR DE ALARMA

INCLUYE

- INSTALACION EN SITIO, PUESTA EN MARCHA, MANUAL DE USO.

GARANTÍA

Garantía de 1 año por parte del fabricante en sitio.

PARTIDA 4

PLACA CALEFACTORA DIGITAL

CANTIDAD: 2

MARCA DE REFERENCIA: OVAN.

MODELO: MCH400-RE

CARACTERISTICAS

POTENCIA DE CALENTAMIENTO (W) 1,000

RANGO DE TEMPERATURA (°C) 20-400

RESOLUCIÓN (°C) 0.5

PRECISIÓN (aC) +/-1

CONEXIÓN A SENSOR Ta Pt100

TEMPORIZADOR (min) 0-120

MATERIAL DEL PLATO ACERO INOXIDABLE AISI 304

TAMAÑO DE PLATO (MM) 200x400

TIEMPO DE RESPUESTA 3seg.

PESO 9.6kg

PROTECCION IP52

DIMENCIONES (WXDXH) 220x525x145 mm

INCLUYE

- ADAPTADOR DE CORRIENTE 230V O 115V +/- 20% 50-65HZ

- MANUAL DE USO.

GARANTÍA

Garantía de 1 año por parte del fabricante.

PARTIDA 5

BAÑO TERMOSTATIZADO DIGITAL

CANTIDAD: 2

MARCA DE REFERENCIA: OVAN.

MODELO: B105-DE

CARACTERISTICAS

VOLUMEN MAX. 5l

RANGO DE TEMPERATURA amb +5 °C HASTA 100 °C

RESOLUCIÓN (°C) 0.1

PRESICIÓN (%) +/-0.5

POTENCIA (W) 600

MATERIAL DE CUBETA ACERO INOXIDABLE AISI 304

DIMENSIÓN ÚTIL 30x15x13 cm

PESO 6.2 kg

PROTECCIÓN IP52

INCLUYE

- INSTALACION EN SITIO, PUESTA EN MARCHA, MANUAL DE USO.

GARANTÍA

Garantía de 1 año por parte del fabricante en sitio.

PARTIDA 6

Medidor de mesa multiparamétrico de pH/ORP y CE/TDS/Salinidad

CANTIDAD: 1

MARCA DE REFERENCIA: HANNA.

MODELO: HI2550

CARACTERISTICAS

Especificaciones de pH

INTERVALO DE PH –2.0 a 16.0 pH, -2.000 a 16.000 pH, -2.00 a 16.00 pH

RESOLUCIÓN DE PH 0.1, 0.01, 0.001 pH

Exactitud de pH (25 ºC/77 ºF) ±0.01 pH, ±0.002 pH

Calibración de Ph Hasta cinco puntos de calibración, con siete estándares disponibles (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45), y dos estándares personalizados

Compensación por temperatura del pH Automática o manual de -20.0 a 120.0 °C

Intervalo de mV relativo ±2000 mV

Especificaciones de CE

Intervalo de CE Hasta 500.0 mS/cm conductividad real*,  0.00 a 29.99 μS/cm, 30.0 a 299.9 μS/cm, 300 a 2999 μS/cm, 3.00 a 29.99 mS/cm, 30.0 a 200.0 mS/cm

Resolución de CE 0.01 μS/cm, 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm

Exactitud de CE (25 ºC/77 ºF) ±1% de la lectura (±0.05 μS/cm o 1 dígito, lo que sea mayor)

Calibración de CE Calibración de pendiente en un punto. Seis estándares disponibles: 84.0, 1413 μS/cm; 5.00, 12.88, 80.0, 111.8 mS/cm; offset en un punto: 0.00 μS/cm

Compensación por temperatura de CE Automática o manual de -20.0 a 120.0 °C, o inhabilitada

Especificaciones de sólidos totales disueltos

Intervalo de TDS Hasta 400.0 g/L TDS real* (con factor 0.80), 0.00 a 14.99 ppm (mg/L), 15.0 a 149.9 ppm (mg/L), 150 a 1499 ppm (mg/L), 1.50 a 14.99 g/L, 15.0 a 100.0 g/L

Resolución de TDS 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 g/L, 0.1 g/L

Exactitud de TDS (25 ºC/77 ºF) ±1% de la lectura (±0.03 ppm o 1 dígito, lo que sea mayor)

Factor TDS 0.40 a 0.80 (valor por defecto es 0.50)

Especificaciones de salinidad

Intervalo de salinidad 0.0 a 400.0% NaCl

Resolución de salinidad	0.1% NaCl

Exactitud de salinidad (25 ºC/77 ºF) ±1% de la lectura (descartando el error de la sonda)

Calibración de salinidad	Un punto, con la solución HI7037 (opcional)

Especificaciones de temperatura

Intervalo de temperatura -20.0 a 120.0°C (-4.0 a 248.0°F)

Exactitud de temperatura ±0.4°C (±0.8°F) (descartando el error de la sonda)

Resolución de temperatura 0.1°C (0.1°F)

Coeficiente de temperatura 0.00 a 6.00 %/°C (solo para CE y TDS; el valor por defecto es 90 %/°C

Especificaciones de ISE

Intervalo ISE/ORP ±999.9 mV; ±2000 mV

Resolución ISE/ORP 0.1 mV (±1000.0 mV); 1 mV (± 2000 mV)

Exactitud ISE/ORP ± 0.2 mV (±999.9 mV); ± 1 mV (±2000 mV)

Especificaciones Adicionales

Electrodo de pH de cuerpo de vidrio con conexión BNC y cable de 1 m (3.3’) (incluido)

Sonda de CE/TDS de cuatro anillos de platino y cable de 1 m (3.3’) (incluida)

Sonda de temperatura de acero inoxidable con cable de 1 m (3.3’) (incluida)

Registro 200 muestras, registro bajo demanda

Intervalo de registro 500 registros; Registro cada 5, 10, 30 seg y 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 min

Conectividad USB opto-aislado

Condiciones ambientales 0 a 50°C (32 a 122°F), HR max 95% no condensante

Impedancia de entrada	10¹² Ohms

Alimentación eléctrica 12 VCD adaptador (incluido)

Dimensiones	235 x 222 x 109 mm (9.2 x 8.7 x 4.3”)

Peso	1.3 kg (2.9 lb); kit con soporte 2.1 kg (4.6 lb)

INCLUYE

- Electrodo de pH cuerpo de vidrio

- Sonda de CE/TDS

- Sonda de temperatura

- Soporte para electrodo

- Sobre con solución estándar de pH 4.01

- Sobre con solución estándar de pH 7.01 buffer

- Solución electrolítica de relleno HI7071 3.5M KCl + AgCl (30 mL)

- ADAPTADOR DE CORRIENTE 12 vcd

- MANUAL DE USO.

GARANTÍA

Garantía de 1 año por parte del fabricante.

PARTIDA 7

Lector de Absorbancia

CANTIDAD: 1

MARCA DE REFERENCIA: Biotek.

MODELO: 800TS

CARACTERISTICAS

6 a 96- platos de pozo, 400 to 750 nm detection, shaking

Modo de detección absorbancia

Métodos de lectura punto final Kinetic, well area scanning (bajo control de computadora)

Control de Temperatura: a 50 °C (“I” configuration)

Velocidad de lectura 11 seg / 96 platos de pozo (modo de barrido)

Software Control de Software lector Gen5

Absorbancia

Rango de Longitud de onda: 400 – 750 nm,  340 – 750 nm (“UV” configuraciones)

Rango Dinámico: 0 to 4.0 OD (modo de lectura normal y rapida),  0 to 3.0 OD (modo de lectura de barrido)

Resolución: 0.001 OD (modo standalone), 0.0001 OD (vía control Gen5)

Capacidad en rueda de Filtro: 5 posiciones

Filters supplied: 405, 450, 490, 630

340, 405, 450, 490, 630 (“UV” configurations)

Conectividad: 1 puerto USB para control por computadora, 1 puerto USB para impresora

Dimensiones: 16.5x15x7 inches (419 x 381 x 178 mm)

Peso: < 9.97Kg (22lbs)

INCLUYE

- Fuente de poder Externa 24VDC compatible con 100-240VAC a 50-60 Hz. Con consumo de: 40 Watts; 150 Watts 
 MANUAL DE USO.

GARANTÍA

Garantía de 1 año por parte del fabricante en sitio.

PARTIDA 8

CENTRIFUGA PROPOSITO GENERAL

CANTIDAD: 1

MARCA DE REFERENCIA: SIGMA.

MODELO

3-16KL

CARACTERISTICAS

VELOCIDAD 500-4000 RPM

CAPACIDAD  24 tubos de 15ml

Ajuste de la temperatura [°C] -10 – +40

Programas 50

CURVAS DE ACELERACIÓN 10

INVENTARIO CLINICO

DIMENCIONES (WXHXD) 650x525x647 mm

INCLUYE

- INSTALACION EN SITIO, PUESTA EN MARCHA Y MANUAL DE USO.

GARANTÍA

Garantía de 1 año por parte del fabricante.

PARTIDA 9

CONCENTRADOR DE MUESTRAS POR NITROGENO

CANTIDAD: 1

MODELO DE REFERENCIA: MD200-2

CARACTERISTICAS

Rango de temperatura Ambiente +5°C a 150°C

Variación <+/- 0.5°C de 5°C a 150°C y

<+/- 1°C de 100°C a 150°C

Consumo de nitrogeno 330ml/min/muestra

Longitud de las agujas 150mm

Peso 7.5kg

Medidas totales (W*D*H) 280*240*500mm

Potencia máxima 400W.

Alimentación eléctrica 120V 50/60Hz

INCLUYE

- rack (BK05) para 25 tubos de 13mm. CAT. AS06070-00

- INSTALACION EN SITIO, PUESTA EN MARCHA, MANUAL DE USO.

GARANTÍA

Garantía de 1 año por parte del fabricante en sitio.

PARTIDA 10

AUTOCLAVE DE MESA SEMIAUTOMATICO 85 LITROS

CANTIDAD: 1

MARCA DE REFERENCIA: OVAN.

MODELO: AL02-09-100

CARACTERISTICAS

Volumen de la cámara (l): 85L

Medidas de la cámara  (ø x Profundidad en mm): 380 x 690

Voltaje (nominal +/-10%) 50/60Hz (V):380 – 400

Capacidad calorífica (Kw): 4.8

Temperatura Ambiente (°C): 5 a 40º C

Control: Semi Automático

Dimensiones* Ancho x Alto x Fondo (mm): 660 x 525 x 875

INCLUYE

- MANUAL DE USO.

GARANTÍA

Garantía de 1 año por parte del fabricante.

PARTIDA 11

BALANZA DE HUMEDAD DE LABORATORIO

CANTIDAD: 1

MARCA DE REFERENCIA: ACZET.

MODELO: MB54

CARACTERISTICAS

Capacidad máxima de muestra: 50 g

Capacidad minima de muestra 0.2g

Lectura [d]: 0.1mg

Tecnologpia halogeno infrarojo

Rango de temperature 30°C a 175°C

Incremento de temperature 1°C

Pantalla Grafica con Led

Interfase de datos: RS 232C Bidirectional, USB Ethernet, PS2

Impresión GLP / GMP Compliant, Configurable por Usuario

INCLUYE

- INSTALACION EN SITIO, PUESTA EN MARCHA, MANUAL DE USO.

GARANTÍA

Garantía de 1 año por parte del fabricante en sitio.

PARTIDA 12

HORNO MUFLA DE LABORATORIO

CANTIDAD: 2

MARCA DE REFERENCIA: OVAN.

MODELO: MUFFOVAN C12

CARACTERISTICAS

Volumen (l): 12l

Operación continua T (ºC) Tamb + 10) 900/1100/1200/1300

Estabilidad de temperatura(ºC) 1

Homogeneidad de temperatura (ºC) 10

Voltaje (V) 230 / 400(1300ºC)

Potencia (W) 4000

Material de la cámara Cerámico

Dimensiones útiles. (mm) 210x300x180

Dimensiones externas (mm) 640x760x825

Peso Neto (kg) 134kg

INCLUYE

- MANUAL DE USO.

GARANTÍA

Garantía de 1 año por parte del fabricante.

PARTIDA 13

TERMOCICLADOR PUNTO FINAL

CANTIDAD: 1

MARCA DE REFERENCIA: PeqLab.

MODELO: PeqStar 96X

CARACTERISTICAS

RANGO MAX CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO 5°C/s

BLOCK DE UNIFORMIDAD (72°C): ± 0.20°C

GRADIENTE: MAX ENTRE 30°C Y 35°C -105°C

RANGO DE TEMPERATURA 4°C A 105°C

RANGO DE TEMPERATURA DE TAPA:  40°C A 120°C

TAPA ESTANDAR CON ALTO AJUSTE AUTOMATICO

CONECTIVIDAD 4 PUERTOS USB, 1 PUERTO Ethernet, CONTROL REMOTO E INSTRUMENTOS DE MONITOREO VÍA SOFTWARE

SEÑALES DE TONO MP-3

LLAMADAS A USUARIOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO

CONTROL MAESTRO/ESCLAVO

DIMENSIONES (WxHxD) 30x28x38 cm

PESO 13 kg

INCLUYE

- MANUAL DE USO.

GARANTÍA

Garantía de 1 año por parte del fabricante en sitio.

PARTIDA 14

ROTOR GENE

CANTIDAD: 1

MARCA DE REFERENCIA: QIAGEN.

MODELO: Q 2PLEX HRM

CARACTERISTICAS

DIMENSIONES (WxDxH) 370 mm (14.6 in.) x420 mm (16.5 in.) x 286 mm (11.3 in.)

UNIFORMIDAD DE TEMPERATURA: ±0.02°C (Standard deviation)

PRESICIÓN DE TEMPÉRATURA: ±0.5°C

RESOLUCIÓN DE TEMPERATURA: ±0.02°C

SISTEMA OPTICO HASTA 6 CANALES SEPARADOS (365–680 nm excitacion, 460–750 nm

detection)
CAMINO OPTICO FIJO, CON LED SEPARADOS DE ALTA POTENCIA POR CANAL

DISCO ROTOR 100: 30 µl x 100, VOLUMEN DE REACCION RECOMENDADA 15–25 µl

DISCO ROTOR 72: 0.1ml x 72, VOLUMEN DE REACCION RECOMENDADA 20–25 µl

TUBOS DE TIRA 0.1 ml: 0.1 ml x 72, VOLUMEN DE REACCION RECOMENDADA 10–50 µl,

TIRA DE 4 TUBOS Y TAPAS

TUBOS DE PCR 0.2 ml: 0.2 ml x 36, VOLUMEN DE REACCION RECOMENDADA 20–50 µl,

TIRA DE 4 TUBOS Y TAPAS

40 CICLOS EN  45-60 MINUTOS

INCLUYE

- MANUAL DE USO.

GARANTÍA

Garantía de 1 año por parte del fabricante.

PARTIDA 15

ESPECTROFOTOMETRO UV/VIS

CANTIDAD: 1

MARCA DE REFERENCIA: GENESYS.

MODELO: 150 840- 300000

CARACTERISTICAS

Diseño Óptico: Dual Beam

Ancho de banda espectral 2nm

Intervalo de Longitud de onda  190nm – 1100 nm

Tipo de detector Dual Silicon Photodiodes

Pantalla 7-inch color touchscreen, tiltable, high definition, 800 × 1280 pixels

Photometric Accuracy Instrument	±0.002A at 0.5A

±0.004A at 1.0A

±0.008A at 2.0A

Exactitud de Ancho de banda ±0.5 nm

Planicidad de línea de base ±0.002A

Conexiones Single USB-A supports flash memory devices for method and data storage

Duplex USB-A on side supports connection to a Windows™ computer corriendo software de

control remoto, keyboard, mouse

Exportación de datos a la red o a PC vía USB, Ethernet

Impresión vía USB, Ethernet

Dimensiones (longitud x anchura x altura)	35.5 x 38.5 x 19.5 cm

Desviación (A 500 nm después de 1 hora de calentamiento) <0.0005A/Hr

Lámpara Xenon Flash Lamp (>5 years typical, 3 years guaranteed)

Ruido	(RMS at 500 nm 60 consecutive measurements)

≤0.00020A at 0A at 260 and 500 nm

≤0.00030A at 1A at 260 and 500 nm

≤0.00040A at 2A at 260 and 500 nm

Pantalla fotométrica	-3A to +5A

Intervalo fotométrico	–2A to +3.5A

Repetibilidad fotométrica	±0.001A at 1A measured at 1.0A at 546 nm

Ancho de banda espectral	2 nm

Luz difusa	< 1.0%T 198 nm (KCl) , <0.05%T at 220 nm (NaI), <0.03%T at 340 nm (NaNO2)

Intervalo de datos de longitud de onda	0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm

Intervalo de longitud de onda	190 nm – 1100 nm

Repetibilidad de longitud de onda	< ±0.2 nm

Velocidad de barrido de longitud de onda Slow, medium and fast - up to 1600 nm/min

Peso (métrico)	7.5 kg

INCLUYE

MANUAL DE USO.

GARANTÍA

Garantía de 2 años por parte del fabricante.

PARTIDA 16

AUTOCLAVE PORTATIL

CANTIDAD: 1

CARACTERISTICAS

Control termostatico FENWAL y Piloto de Luz

- operación a 120V/ 60Hz

- Elemento calefactor de 1650W

- Temporizador de 60 minutos con campana mecanica

- Capacidad de 24 litros

- Elemento calefactor de inmersión CALROD

- Cable eléctrico con enchufe de 3 Hilos para conectar a tierra para mayor seguridad

- Bases de apoyo opcionales que elevan el Esterilizador por encima de la mesa o mostrador

superficie para evitar el daño por calor

CAPACIDAD: 24L

- ALTURA TOTAL: 42.5CM

- ALTURA DESDE LA BASE: 31.2CM

- DIAMETRO INTERNO: 32.1CM

- PESO: 15KG

- CONTENEDOR INTERNO.- Prof. 21.6cm x Diam. 28.3cm x Circunf 91.1cm. Capacidad 13.7L

- DIMENSIONES DE LA CAJA 56.5cm x 44.5cm x 48.3cm

- PESO TOTAL: 13.6KG

INCLUYE

- Cable eléctrico con enchufe de 3 Hilos para conectar a tierra para mayor seguridad

- MANUAL DE USO.

GARANTÍA

Garantía de 1 años por parte del fabricante en sitio.

PARTIDA 17

UNIDAD DESTILADOR RÁPIDO

CANTIDAD: 1

CARACTERISTICAS

Destilación automática para macro determinaciones de Nitrógeno Kjeldahl.

Dimensiones 46 x 32 x 76 cm

Peso 9 kg

Alimentación 115V 60Hz 15 A

Resistencia de calentamiento de 1000W que rodea al matraz de 1000ml para generar vapor

Interruptor para activar el funcionamiento de la resistencia

tuberías de entrada de PTFE para el Hidróxido de Sodio y para el vapor

cabeza de distribución actúa para unión de la tubería de vapor y del NaOH

condensador de espiral

válvula de flujo que previene que agua de enfriamiento hacia condensador exceda los 3.8 l/m

temporizador ajustable de 0-15 minutos

INCLUYE

- MANUAL DE USO.

GARANTÍA

Garantía de 1 año por parte del fabricante.

PARTIDA 18

MEDIDOR PORTÁTIL PARA PH/ORP/CONDUCTIVIDAD/STD/TEMPERATURA

CANTIDAD: 1

CARACTERISTICAS

Rango de pH	-2.000 to 20.000

Resolución de pH Seleccionable 0.1, 0.01, 0.001

Exactitud relativa pH	±0.002

Puntos de calibración hasta 5 puntos

Rango mV/Rel mV/ORP  ±2000.0 mV

Resolución mV/Rel mV/ORP 0.1

Exactitud Relativa ORP±0.2 mV

Rango de Conductividad 0.001 µS to 3000 mS

Resolución de Conductividad 0.001 µS

Exactitud Relativa Conductividad 0.5% de la lectura ±1 digito

Referencia de Temperatura de Conductividad  5, 10, 15, 20, 25 ° C

Compensación de temperatura de Conductividad Linear (0 to 10.0%/°C), nLn, nLFu, USP/EP

Conductividad Compatible Cell Constants	0.001 a 199.9

Puntos de Calibración de Conductividad  5 puntos

Rango de Resistividad	2 ohm a 100 meg-ohm

Resolución de Resistividad 2 ohms-cm

Exactitud Relativa de Resistividad 0.5% de lectura ±1 digito

Tipo de Salinidad Salinidad Practica o Agua de mar natural

Rango de Salinidad 0.01 a 80.0 ppt NaCl equivalente; 0.01 a 42 ppt agua de mar

Resolución de Salinidad 0.01

Exactitud Relavita de Salinidad	±0.1

Entradas BNC, ATC, MiniDIN

Interfaz RS232, USB

Registro de datos 5000

Alimentación eléctrica Baterías AA

INCLUYE

- Electrodo de pH (8107UWMMD), celda de conductividad (013010MD), solución estándar pH 4, 7 y 10; solución de almacenamiento, solución de conductividad 1413 µS/cm, estuche para protección con soporte para electrodos, baterías AA

- MANUAL DE USO.

GARANTÍA

Garantía de 1 año por parte del fabricante.

PROPUESTA TECNICA

ANEXO 1

LICITANTE: _______________________		              FECHA: _________________

DOMICILIO: ____________________			HOJA:   ________DE ______

VIGENCIA:_________________________

LUGAR DE ENTREGA:

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICACIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | MARCA Y MODELO | GARANTIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-CONDICIONES DE ENTREGA:

-PLAZO DE ENTREGA:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 2

DECLARACION DE FACULTADES

_________________________________________________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUI ASENTADOS SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASI COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN EL PRESENTE CONCURSO A NOMBRE Y REPRESENTACION DE ____________________________________________

No. DE LICITACION:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO:

CALLE Y NÚMERO:

COLONIA:						MUNICIPIO:

CODIGO POSTAL:					ENTIDAD FEDERATIVA:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO:				FAX:

No. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:

FECHA DE ESCRITURA PÚBLICA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DE NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

RELACION DE ACCIONISTAS:

APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO			NOMBRE (S)

DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO:

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:

ESCRITURA PÚBLICA:						FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

_______________________________________

FIRMA

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, y el orden indicado.

ANEXO 3

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FISICAS)

FECHA_____________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública regional número __________  manifiesto bajo protesta de decir verdad que  por mí mismo o a través de interpósita persona, me  abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Órgano solicitante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 3

DECLARACION DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FISICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA_______________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública regional número ____________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que  el suscrito, mi representad__, asociados y personal a su cargo  por nosotros mismos o a través de interpósita persona, nos  abstendremos de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Órgano solicitante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 4

DECLARACION DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FISICAS)

FECHA______________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública regional número _____________  , por medio del presente escrito y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 49 fracción IX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, manifestamos bajo protesta de decir verdad que los socios o accionistas que ejercen control sobre la empresa denominada ________________________, a la cual represento no desempeñamos empleo, cargo o comisión en el servicio público;   por lo que no existe conflicto de intereses para suscribir el contrato a celebrarse con este órgano solicitante para el ejercicio fiscal 2020.

Manifestando igualmente bajo protesta de decir verdad que tampoco nos encontramos en ninguno de los supuestos de impedimento legal previstos en el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

Sin otro particular por el momento quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 4

DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FISICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA___________________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública regional número _____________, por medio del presente escrito y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 49 fracción IX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, manifestamos bajo protesta de decir verdad que los socios o accionistas que ejercen control sobre la empresa denominada ________________________, a la cual represento no desempeñamos empleo, cargo o comisión en el servicio público;   por lo que no existe conflicto de intereses para suscribir el contrato a celebrarse con este órgano solicitante  para el ejercicio fiscal 2020.

Manifestando igualmente bajo protesta de decir verdad que tampoco nos encontramos en ninguno de los supuestos de impedimento legal previstos en el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

Sin otro particular por el momento quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5

MANIFESTACION SOBRE COMPROMISOS FISCALES

(PERSONAS FISICAS)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública número __________ declaro bajo protesta de decir verdad que el suscrito se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5

MANIFESTACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES

(PERSONAS FISICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública número _____________ manifiesto que  mi representada se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 6

Mexicali, Baja California a 09 de noviembre de 2020

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

Por medio del presente me permito hacer constar que el proveedor: ______________________ ___________________________________, ha realizado la Visita a Instalaciones que se contempla en el punto 8.1 de las bases de licitación relativa a la contratación del Suministro de equipo médico y de laboratorio para la Secretaria del Campo y la Seguridad Alimentaria.

Se expide la presente constancia con el propósito de que sea integrada dentro de su sobre de propuesta técnica, ya que es requisito obligatorio para que sea considerada su propuesta.

ATENTAMENTE

___________________________________

Nombre y firma del Servidor Publico

responsable del recorrido

ANEXO 7

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS

Mexicali, Baja California a __ de ________ del 2020.

Por medio del presente y en relación con la Licitación Pública Regional No.______ se hace entrega formal de la proposición presentada por _________, que consta de UN sobre que contiene la Propuesta Técnica de conformidad con lo siguiente:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA:

Punto de las bases 6.1                  Tipo de Documento

| A | -Formato de Propuesta técnica detallada en original (anexo 1) |
| --- | --- |
| B | Formato de Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (anexo 2) |
| C | Comprobante para acreditar su domicilio y registro fiscal en el estado de Baja California |
| D | Declaración de Integridad (anexo 3) |
| E | Declaración de impedimentos legales (anexo 4) |
| F | Currículum vitae del licitante |
| G | Declaración sobre compromisos fiscales (anexo 5) |
| H | Carta de fabricante |
| I | Formato de constancia de visita a instalaciones (anexo 6) |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 8

CATALOGO DE CONCEPTOS

Licitante:

Domicilio:

Representante:

| No. De Partida | C O N C E P T O | Unidad de medida | Cantidad | Precio unitario en numero | Precio unitario en letra | Importe de la partida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPORTE CON LETRA |  |  | TOTAL DE LA PROPUESTA |  |  |  |
|  |  |  | % DE IVA A TRASLADAR |  |  |  |

-CONDICION DE PRECIOS Y PAGO:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 9

PROPUESTA ECONOMICA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

Una vez examinadas las instrucciones de cotización y las especificaciones, incluyendo sus modificaciones, por medio de la presente los suscritos ofrecemos entregar el Suministro de _______________para  ____________ incluidos en el catálogo de conceptos respectivo, por la suma total de: $_____________________________Son (___________________________________________) sin incluir el I.V.A. o por el monto que se determine con arreglo a los incrementos o reducciones que la convocante determine.

Asimismo, el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar es por el _____% (___ por ciento).

De igual manera, aceptada nuestra oferta, expediremos a su favor una garantía de cumplimiento, por un importe equivalente al porcentaje del total del contrato que corresponda de acuerdo a las normas y políticas para el establecimiento de garantías en materia de adquisiciones.

Convenimos además en mantener esta oferta por un periodo de 30 días naturales a partir de la fecha fijada para la apertura de las mismas; oferta que nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el periodo ya indicado.

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito, incluida la notificación de adjudicación, constituirá una promesa de contrato obligatorio hasta que se prepare y suscriba un contrato formal.

________________________ A ________ DE ___________________ DEL 2020.

___________________________________

(NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

ANEXO 10

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS

Mexicali, Baja California a __ de __________ de 2020.

Por medio del presente y en relación con la Licitación Pública Regional No.______ se hace entrega formal de la proposición presentada por _________, que consta de UN sobre que contiene la Propuesta Económica de conformidad con lo siguiente:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA:

Punto de las bases 6.2                  Tipo de Documento

| a | Catálogo de Conceptos. (anexo 8) |
| --- | --- |
| b | Propuesta Económica. (anexo 9) |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL