[image: image1.jpg]CALI

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 1LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA




GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES  DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL INSTITUTO 

ANEXO 8
" SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALARIO Y DENTAL  PARA UNIDADES MEDICAS DE ISSSTECALI REMESA 2011 ”
LISTADO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALARIO 
	PARTIDA
	CLAVE
	DESCRIPCION
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	PRESENTACION
	MINIMOS
	MAXIMOS

	1
	A00001-1
	CONDON URINARIO  SILICON  36MM 
	CONDON EXTERNO DE SILICON  O  (LATEX)  DE 36mm   
	PLASTICO / 1 PIEZA
	420
	780

	2
	A00002-1
	BOLSA URINARIA PARA PIERNA  
	BOLSA  URINARIA P/PIERNA  CON SISTEMA DE PASO FLUIDO  ESTERIL  LARGE 
	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA
	105
	195

	3
	A00006-1
	ABRAZADERA PARA CORDON UMBILICAL
	ABRAZADERA PARA CORDON UMBILICAL
	1 PIEZA
	1295
	2405

	4
	A00007-1
	CAL SODADA
	CAL SODADA PRE PACK
	LATA 16 KG
	50
	94

	5
	A00008-1
	CIRCUITO PARA ANESTESIA PEDIATRICO
	CIRCUITO PARA ANESTESIA PEDIATRICO
	1 PIEZA
	98
	182

	6
	A00009-1
	CIRCUITO PARA ANESTESIA ADULTO
	CIRCUITO PARA ANESTESIA ADULTO
	1 PIEZA
	448
	832

	7
	A00010-1
	ABATELENGUAS  DE  MADERA
	ABATELENGUAS DE MADERA, DESECHABLES.
	EMPAQUE PLASTICO / 500 PIEZAS
	588
	1092

	8
	A00011-1
	CIRCUITO PARA VENTILADOR SERVO
	CIRCUITO PARA VENTILADOR SERVO
	1 PIEZA
	77
	143

	9
	A00013-1
	CEPILLO CITOLOGICOO 9" CERVI BRUSH
	CERVI BRUSH CEPILLO CITOLOGICO DE 9"
	BOLSA / 100 PIEZAS
	38
	70

	10
	A00015-1
	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE  20 X  1 1/2"
	HIPODÉRMICAS  METALICA, DESECHABLES 
CALIBRE 20G  X 1 1/2"
 
	CAJA / 100 PIEZAS
	255
	473

	11
	A00016-1
	EQUIPO CONTIFLO
	EQUIPO CONTIFLO
	PAQUETE / 1 PIEZA
	3679
	6833

	12
	A00018-1
	LAPIZ CON CABLE PARA ELCTROCAUTERIO DE 3 ENTRADAS
	LAPIZ CON CABLE PARA ELCTROCAUTERIO DE 3 ENTRADAS
	EMPAQUE / 1 PIEZA
	1299
	2412

	13
	A00019-1
	CATHETER DOBLE J 5 FR X 24 CM
	CATHETER DOBLE J 5 FR X 24cm
	EMPAQUE / 1 PIEZA
	25
	46

	14
	A00020-1
	ACEITE
	  MINERAL PARA USO EXTERNO
	ENVASE PLASTICO  CON 250ml
	182
	338

	15
	A00021-1
	GUANTES DE NITRILO CHICOS 
	GUANTES DE NITRILO CHICOS COLOR AZUL
	CAJA / 100 PIEZAS
	285
	529

	16
	A00022-1
	GUANTES DE NITRILO MEDIANO 
	GUANTES DE NITRILO MEDIANO
	CAJA / 100 PIEZAS
	147
	273

	17
	A00023-1
	GUANTES DE NITRILO GRANDES
	GUANTES DE NITRILO GRANDES COLOR AZUL
	CAJA / 100 PIEZAS
	140
	260

	18
	A00024-1
	LAMINILLAS DE VIDRIO
	LAMINILLAS DE VIDRIO 25m X 75mm X1mm
	CAJA / 72 PIEZAS
	82
	152

	19
	A00025-1
	ACETONA
	PARA USOS DIVERSOS CON TAPON DE SEGURIDAD.
	ENVASE PLASTICO / 100ml
	256
	476

	20
	A00026-1
	PAPEL PARA MESA DE EXPLORACION
	 PAPEL PARA MESA DE EXPLORACION DE 21" X 125" 
	CAJA / 12 ROLLOS
	57
	107

	21
	A00027-1
	AGUJA 0.30X12 EXTRA CORTAS  
	AGUJA 0.30X12 EXTRA CORTAS SEPTOJEET
	CAJA / 100 PIEZAS
	25
	47

	22
	A00028-1
	KIT CATETER MAHURKAR
	KIT CATETER MAHURKAR DE DOS LUCES CON RANURAS LATERALES CORTADAS POR LASER, 
(PARA HEMODIALISIS, AFERESIS E INFUSION)
	1 PIEZA
	41
	75

	23
	A00029-1
	CATETER TENCKOFF COLA DE COCHINO 
	CATETER TENCKOFF COLA DE COCHINO, CON ESPIRAL 2 COJINETES 
	1 PIEZA
	25
	47

	24
	A00031-1
	GASA XEROFORM 5" X 7"
	GASA VASELINADA 5" X 7"  APOSITOS DE GASA NO ADHERENTE CON BACTERIOSTATICO
	1 PIEZA
	700
	1300

	25
	A00035-1
	CONOS PARA OTOSCOPIO INFANTIL
	DE PLASTICO NO ESTERIL PARA USO INDIVIDUAL 4.5mm
	EMPAQUE PLASTICO / 50 PIEZAS
	728
	1352

	26
	A00036-1
	CONOS PARA OTOSCOPIO PARA ADULTO
	CONOS OTICOS DE PLASTICO REUSABLES
	EMPAQUE PLASTICO / 50 PIEZAS
	1030
	1912

	27
	A00039-1
	PLACA PARA ELECTRODO
	ELECTRODO DISPENSOR PARA ELECTRO CIRUGIA CON ADHESIVO CONDUCTOR 
	CAJA / 25 PIEZAS
	40
	74

	28
	A00040-1
	SELLO DE AGUA PLEUROVAC ADULTO-PEDIATRICO
	SET DE DRENAJE PLEURAL ADULTO-PEDIATRICO  
	1 PIEZA
	95
	176

	29
	A00043-1
	BOLSA PARA ESTERILIZAR
	BOLSA PARA ESTERILIZAR  3 1/2 X 10"
	CAJA / 200 PIEZAS
	132
	246

	30
	A00044-1
	PORTA CATH CHAROLA CATETER 9 FR
	ACCESO VENOSO DE PESO LIGERO DE LUMEN CATETER DE POLIURETANO 9 FR
	1 PIEZA
	20
	36

	31
	A00045-1
	BOLSA PARA ENEMA BARITADO CON CANULA Y GLOBO
	CON CANULA FLEXIBLE CON GLOBO DE 50 CC
	CAJA / 20 PIEZAS
	5
	9

	32
	A00049-1
	GEL ANTIBACTERIAL
	FRASCO 60 ML
	1 PIEZA
	99
	185

	33
	A00051-1
	LANCETA P/TAMIZ  
	1.0MM INCISION  DEPTH- 2.25MM INCISION LENGTH    ESTERIL DESECHABLE
	1 PIEZA
	105
	195

	34
	A00052-1
	ENGRAPADORA PARA PIEL 35 W
	ENGRAPADORA PARA PIEL DE LIBERACION MULTIDIMENSIONAL CON 35 GRAPAS DE TITANIO.ENA
	1 PIEZA
	171
	317

	35
	A00053-1
	CARTUCHOS ENDO GIA 60 X 3.5 MM AZULES
	60 X3.5 MM AZULES
	1 PIEZA
	64
	118

	36
	A00054-1
	CEPILLO P/CIRUJANO CON BENZAL
	CEPILLO/ESPONJA PARA LAVADO PREQUIRURGICO. IMPREGNADO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA (CHG) CANTIDAD MINIMA DISPONIBLE 4% INCLUYE ADITAMENTO PARA LAS UÑAS.
	CAJA / 30 PIEZAS
	13
	27

	37
	A00056-1
	JABON QX.VERDE  CBD
	CLORURO DE BENZALCONIO  MATERIAL ANTISEPTICO
	1 GALON
	645
	1199

	38
	A00057-1
	TUBO ENDOTRAQUEAL S/GLOBO 3.0
	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO 3.0
	1 PIEZA
	49
	91

	39
	A00058-1
	TUBO ENDOTRAQUEAL C/GLOBO 3.5
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO DE 3.5
	1 PIEZA
	14
	26

	40
	A00059-1
	CATETER  TORACICO  RECTO 20 FR 
	CATETER TORACICO RECTO DE 20FRA
	1 PIEZA
	28
	52

	41
	A00061-1
	CATETER TORACICO RECTO DE 28FR
	CATETER TORACICO RECTO DE 28FR
	1 PIEZA
	14
	26

	42
	A00062-1
	CATETER TORACICO RECTO DE 32FR 
	CATETER TORACICO RECTO DE 32FR
	1 PIEZA
	14
	26

	43
	A00063-1
	CATETER TORACICO RECTO DE 36FR
	CATETER TORACICO RECTO DE 36FR
	1 PIEZA
	21
	39

	44
	A00064-1
	CATETER TORACICO RECTO DE 40FR 
	CATETER TORACICO RECTO DE 40FRA
	1 PIEZA
	42
	78

	45
	A00065-1
	TUBO VENTILACION    
	TUBO VENTILACION
	1 PIEZA
	46
	86

	46
	A00066-1
	ELECTRODO P/MONITOREO CARDIACO ADULTO
	ELECTRODO DE MONITORIZACION CARDIOGRAFICA (ECG) EQUIPO MEDICO, DE BROCHE, DESECHABLE, CON RESPALDO DE ESPUMA Y GEL CONDUCTOR ADHESIVO.
	SOBRE / 50 PIEZAS
	126
	234

	47
	A00068-1
	EXASET  PEDIATRICO MICROGOTERO
	EXASET EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES EN BOMBAS DE INFUSION.VOLUMEN MEDIDO
	EMPAQUE / 1 PIEZA
	196
	364

	48
	A00069-1
	EXASET BASICO NORMOGOTERO 
	EXASET EQUIPO PARA BOMBA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES EN BOMBAS DE INFUSION.
	EMPAQUE / 1 PIEZA
	364
	676

	49
	A00070-1
	PEROXIDO DE HIDROGENO
	AGUA OXIGENADA EN CONCENTRACIÓN DEL   2.5 A 3.5%. ANTISEPTICO, ENVASE PLASTICO TAPON SEGURIDAD
	ENVASE PLASTICO / 1 GALON
	160
	296

	50
	A00075-1
	AGUJA  HIPODERMICA   DESECHABLE 18G X 1 1/2"
	METALICA, ESTERIL CALIBRE 18G  X 1 1/2"
	CAJA / 100 PIEZA
	287
	533

	51
	A00079-1
	KALTOSTAT 2G   MECHAS
	APOSITO CON ALGINATO DE CALCIO Y SODIO PARA LESIONES EXUDANTES 
	CAJA / 5 PIEZAS
	83
	153

	52
	A00080-1
	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 20G X 1"
	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE, METALICA, ESTERIL, CALIBRE 20 G  X 1"  ó  20G  X 38mm
	CAJA / 100 PIEZA
	314
	584

	53
	A00081-1
	EXASET MICROGOTERO MEDITROL
	MEDITROL EQUIPO PARA LA APLICACION DE VOLUMENES MEDIDOS , CAMARA BURETRA DE 100ML.
	EMPAQUE / 1 PIEZA
	553
	1027

	54
	A00082-1
	TRAMPA P/MOCO 40CC
	TRAMPA PARA MOCO DE 40CC, LIBRE DE LATEX, ESTERILIZADO
	1 PIEZA
	92
	172

	55
	A00083-1
	TUBO CORRURADO DE E.V.A 
	TUBO DE E.V.A. CORRUGADO, FLEXIBLE LIMPIO LISTO PARA USARSE, LONGITU 100FT, ACCESORIO PARA TERAPIA RESPIRATORIA 
	CAJA / 1 PIEZA
	18
	33

	56
	A00085-1
	AGUJA DESECHABLE 21G X 1 1/2"
	METALICA, ESTERIL CALIBRE 21G  X 1 1/2"
	CAJA / 100 PIEZAS
	99
	183

	57
	A00086-1
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO 4.5mm
	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION TIPO MURPHY.
	1 PIEZA
	77
	143

	58
	A00087-1
	SET GASTROSTOMIA NO.-24 COOK 
	SET DE GASTROSTOMIA PERCUTANEO ENDOSCOPICO DE 24 FR
	EMPAQUE  1 KIT
	39
	73

	59
	A00090-1
	AGUJA   HIPODERMICA   DESECHABLE 22G X 1 1/4" 
	ESTERIL METALICA, CALIBRE 22 G X 1 1/4" ó 20 X 30mm
	CAJA / 100 PIEZA
	154
	286

	60
	A00091-1
	AGUJA   HIPODERMICA   DESECHABLE 22G X 11/2"
	HIPODÉRMICAS    METALICA, DESECHABLES, CALIBRE 22 G X 1 1/2"
	EMPAQUE PLASTICO / 100 PIEZA
	214
	397

	61
	A00092-1
	AGUJA   HIPODERMICA    DESECHABLE 22G X 1" 
	HIPODÉRMICA  AGUJA METALICA , DESECHABLES, CALIBRE 22G X 1 "
	EMPAQUE PLASTICO / 100 PIEZA
	14
	26

	62
	A00093-1
	ANTIFAZ PEDIATRICO P/FOTOTERAPIA 
	ANTIFAZ PEDIATRICO P/FOTOTERAPIA 
	1 PIEZA
	25
	46

	63
	A00095-1
	AGUJA    HIPODERMICA   DESECHABLE 23G X 1" 
	HIPODÉRMICAS   METALICA,  DESECHABLES
CALIBRE 23G    X 1"
	EMPAQUE PLASTICO / 100 PIEZA
	417
	775

	64
	A00100-1
	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 25G X 5/8"
	HIPODÉRMICAS  METALICA, DESECHABLES
CALIBRE 25G X 5/8"
	CAJA / 100 PIEZAS
	77
	143

	65
	A00105-1
	AGUJA    HIPODERMICA   DESECHABLE 27 G X 1/2 "
	HIPODÉRMICAS  METALICA, DESECHABLES
CALIBRE 27G X 1/2"
	EMPAQUE PLASTICO / 100 PIEZA
	470
	872

	66
	A00108-1
	AGUJA    HIPODERMICA  DESECHABLE 25G X 1 1/2"
	HIPODERMICA  ,  METALICA, DESHECHABLE CALIBRE 25 G   X  1  1/2"
	CAJA / 100 PIEZAS
	84
	156

	67
	A00109-1
	AGUJA GRIPER NO. 20
	AGUJA GRIPER NO. 20 X 25
	1 PIEZA
	242
	450

	68
	A00111-1
	AGUJA GRIPER NO. 22
	AGUJA GRIPER NO. 22 X 25
	1 PIEZA
	168
	312

	69
	A00145-1
	AGUJA   PARA   PUNCION   LUMBAR 25G X 3 1/2"
	PARA RAQUIANESTESIA O PUNCIÓN LUMBAR. CON  MANDRIL. DESECHABLES. ESTÉRILES CALIBRE 25G X 31/2"
	1 PIEZA
	1250
	2321

	70
	A00146-1
	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR  PERICAN
	PERICAN PERIFIX G 16
	EMPAQUE PLASTICO / 16 PIEZAS
	455
	845

	71
	A00147-1
	AGUJA PARA  ANESTESIA 16G X 3 1/4"
	PARA ANESTESIA EPIDURAL DE PAREDES DELGADAS, METALICA, EMPAQUE PLASTICO DE 16 X 3 1/4"
TIPO: TOUHY
	EMPAQUE  1 PIEZA
	533
	1067

	72
	A00149-1
	AGUJA PARA ANESTESIA  22G X 3 1/2"
	EPIDURAL ESTERIL, DESECHABLE, ATOXICA DE PAREDES DELGADAS, METALICA, PLASTICO DE 22G X 3 1/2" (72 X 8.89mm)
	EMPAQUE  1 PIEZA
	70
	130

	73
	A00155-1
	AGUJA TRU-CUT 
	PARA BIOPSIA ADULTO
	1 PIEZA
	20
	36

	74
	A00156-1
	AMBU PARA ADULTO
	AMBU PARA ADULTO DESECHABLE
	1 PIEZA
	68
	126

	75
	A00157-1
	AMBU INFANTIL
	AMBU INFANTIL DESECHABLE
	1 PIEZA
	6
	10

	76
	A00170-1
	EQUIPO PARA ANESTESIA COMBINADO 18 G DURASAFE
	EQUIPO PARA ANESTESIA COMBINADO 18 G DURASAFE
	1 PIEZA
	427
	793

	77
	A00171-1
	BOLSA DE DRENAJE URINARIO CYSTOFLO 2000 ml
	BOLSA DE DRENAJE CON MEDIDAS EN ML Y TUBO DE SALIDA ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO
	1 PIEZA
	56
	104

	78
	A00180-1
	ALCOHOL
	ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 1 LITRO DE PLASTICO CON TAPON DE SEGURIDAD
	ENVASE PLASTICO 1 LITRO
	4393
	8159

	79
	A00195-1
	ALGODON ROLLO
	 EN LÁMINAS. PLISADO,  NO ESTERIL,  PARA CURACION
	EMPAQUE PLASTICO / 300 G
	644
	1196

	80
	A00196-1
	ALGODON TORUNDAS
	EN TORUNDAS, NO ESTERILES
	ENVASE PLASTICO / 500 PIEZAS
	809
	1503

	81
	A00230-1
	ANTISAPRIL
	SOLUCION DE HIPOCLORITO DE SODIO
	GALON 
	59
	109

	82
	A00250-1
	APLICADORES DE MADERA 15 CM
	DE MADERA, LONGITUD 15cm
DESECHABLES CON PUNTA DE ALGODON
	EMPAQUE PLASTICO / 100 PIEZA
	337
	627

	83
	A00251-1
	APLICADOR DE MADERA C/ALGODON
	ESTERIL 
	1 PIEZA
	220
	408

	84
	A00265-1
	APOSITOS 8cm X 20cm
	COMBINADOS, DE CELULOSA, CON TELA NO TEJIDA. NO ESTERIL, MEDIDAS: 20cm X 8 cm  
	ENVASE PLASTICO / 200 PIEZA
	1517
	2817

	85
	A00266-1
	APOSITO TRANSPARENTE 7cm X 8.5cm
	ESTERIL. CON ETIQUETA ADHESIVA MEDIDA 7cm X 8.5cm NO REUSABLE SUAJADO, LIBRE DE LATEX
	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZAS
	4081
	7579

	86
	A00267-1
	APOSITO TRANPARENTE 6cm X 10cm
	ESTERIL. CON ETIQUETA ADHESIVA MEDIDA 6cmX10cm NO REUSABLE, LIBRE DE LATEX CON MARCO DE APLICACION
	CAJA / 50 PIEZAS
	64
	118

	87
	A00268-1
	APOSITO TRANSPARENTE 10cm X 12cm
	ESTERIL CON ETIQUETA ADHESIVA MEDIDA 10cm X 12cm NO REUSABLE, LIBRE DE LATEX CON MARCO DE APLICACION
	CAJA / 50 PIEZA
	89
	165

	88
	A00269-1
	APOSITO TRANSPARENTE 9cm X 25cm
	ESTERIL. CON ETIQUETA ADHESIVA MEDIDA 9cm X 25cm NO REUSABLE, LIBRE DE LATEX  CON COJIN ABSORBENTE NO ADHERENTE
	CAJA / 25 PIEZAS
	3
	5

	89
	A00305-1
	CLORURO   DE    BENZALCONIO
	CLORURO DE BENZALCONIO. TINTURA 1 X 400 (0.25%)
CON COLORANTE.
	ENVASE PLASTICO / 1 GALON
	377
	701

	90
	A00310-1
	LIMPIADOR PRE-ESTERILIZANTE - ALKAZYME
	PAQUETE EN BOSAS AUTOSOLUBLES,  CON POLVO MONOENZIMATICO,ENZIMAS PROTEOLITICAS
	BOLSA / 12 PIEZAS
	405
	751

	91
	A00311-1
	SOLUCION ESTERILIZANTE
	SOLUCION ESTERILIZANTE CONCENTRADA AL 10.5% PARA DILUIR CADA 100 ML. CONTIENE GLUTARALDEHIDO AL 10.5%
	FRASCO CON DOSIFICADOR / 6 PZAS
	13
	27

	92
	A00311-2
	SOLUCION ESTERILIZANTE
	SOLUCION ACUOSA ESTERILIZANTE Y DESINFECTANTE DE GLUTARALDEHIDO AL 2% 
	GALON
	74
	138

	93
	A00320-1
	BIBERONES DE VIDRIO
	DE VIDRIO CON MAMILA  TAPA DE ROSCA, CAPUCHÓN PROTECTOR.  CAPACIDAD: 120 ML
	1 PIEZA
	286
	532

	94
	A00327-1
	MALLA DE PROLENE 30X30 - PROLENE MESH
	 USO HOSPITALARIO POLIPROPILENO MONOFILAMENTO, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL
	EMPAQUE PLASTICO / 1 PZA
	77
	143

	95
	A00328-1
	MALLA DE PROLENE 6X6 - PROLENE MESH
	MALLA   PROLENE  6X6 USO HOSPITALARIO POLIPROPILENO MONOFILAMENTO, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL
	EMPAQUE PLASTICO / 1 PZA
	70
	130

	96
	A00351-1
	BOLSA PARA ASPIRADOR 1000CC
	DE 1000 CC
	1 PIEZA
	1680
	3120

	97
	A00352-1
	BOLSA PARA ASPIRADOR 1500 CC
	1500 CC
	1 PIEZA
	2349
	4362

	98
	A00353-1
	BOLSA PARA ASPIRADOR 3000CC
	3000 CC
	1 PIEZA
	1260
	2340

	99
	A00368-1
	BOLSA PARA COLOSTOMIA UNIVERSAL
	PARA ILEOSTOMÍA O COLOSTOMÍA. EQUIPO COMPUESTO DE: CUATRO BOLSAS DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, SUAVE, TRANSPARENTE, A PRUEBA DE OLOR, DRENABLE EN FORMA DE BOTELLA ,CON SISTEMA DE ENSAMBLE HERMÉTICO PARA LA PLACA PROTECTORA Y QUE PERMITA INSERTAR UN CINTURÓN ELÁSTICO, CON PINZA DE SEGURIDAD O MECANISMO DE CIERRE. LA CARA INTERNA DE LA BOLSA DEBERÁ TENER PROTECTOR QUE EVITE LA IRRITACIÓN DE LA PIEL. CUATRO PLACAS PROTECTORAS DE LA PIEL A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA.
	EMPAQUE PLASTICO / 10 PIEZA
	719
	1335

	100
	A00370-1
	BOLSA PARA ESTERILIZAR 5 1/4" X 10"
	PARA ESTERILIZAR 5 1/4" X 10"
	PAQUETE / 100 PIEZAS
	263
	488

	101
	A00371-1
	BARRERA CUTANEA PARA OSTOMIA RECORTABLE 57mm
	CON ADHESIVO MICROPORO PARA SISTEMA DE DOS PIEZAS DIAMETRO DEL ARO 57mm RECORTABLE HASTA 44mm
	CAJA / 5 PIEZAS
	28
	52

	102
	A00375-1
	BOLSA PARA ESTERILIZAR  UNIVERSAL 
	BOLSA PARA ESTERILIZAR EN GAS ESTERIL DE 40 X 46cm FABRICADA DE PELICULA TRANSPARENTE DE POLIESTER Y PELICULAS DE FIBRAS SINTETICAS NO TEJIDAS UNIDAS POR UN DOBLE SELLO TERMICO
	CAJA / 250 PIEZAS
	45
	83

	103
	A00385-1
	BOLSA RECOLECT.DE ORINA ADULTO 
	PARA RECOLECCIÓN DE ORINA RECTANGULAR, ELABORADA A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO, CON GRADUACIONES CADA 100 ML Y LECTURA CADA 200 ML. SISTEMA CERRADO. CAPACIDAD: 2000ml
	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA
	3038
	5642

	104
	A00390-1
	BOLSA RECOLECT. DE ORINA PED.
	PARA RECOLECCIÓN DE ORINA. RECTANGULAR, ELABORADA A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO, CON GRADUACIONES CADA 100ml SISTEMA CERRADO.
CAPACIDAD:120 ML
	EMPAQUE PLASTICO / 1PZA
	1225
	2275

	105
	A00400-1
	BOTAS DESECHABLES P/CIRUJANO
	PARA USO EN QUIRÓFANOS, CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO 100%. DESECHABLES
	EMPAQUE PLASTICO / 25 PIEZA
	1656
	3075

	106
	A00405-1
	BRAZALETES DE IDENTIF. ADULTO
	PARA IDENTIFICACIÓN DE PLASTICO, LARGO 24cm, FLEXIBLE, PIGMENTADO.
ADULTO.
	EMPAQUE PLASTICO / 100 PIEZAS
	53
	98

	107
	A00410-1
	BRAZALETES DE IDENTIF. PEDIAT.
	PARA IDENTIFICACIÓN DE PLASTICO, LARGO 1805cm, FLEXIBLE, PIGMENTADO
INFANTIL.
	EMPAQUE PLASTICO / 100 PIEZA
	35
	65

	108
	A00420-1
	CAL SODADA PREPARADA
	CAL SODADA PREPARADA QUE CADA PAQUETE CONTENGA GRANULOS DE CAL SODADA CON CAPACIDAD DE ABSORCION DE NO MENOS DE 109% DE CO2 Y HUMEDAD APROXIMADA DEL 15%
	CAJA / 12 PREPACK
	1
	1

	109
	A00425-1
	CANULA DE GRANEL No. 0 OROFARINGEA
	DE PLASTICOS TRASPARENTE CURVA, ESTERIL, TIPO GUEDEL/BERMAN, TAMAÑO NO. 0
	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA
	14
	26

	110
	A00426-1
	CANULA DE GUEDEL NO. 1
	OROFARÍNGEAS DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CURVA, ESTERIL
TIPO: GUEDEL/BERMAN.
TAMAÑO. 1, LONGITUD. 60MM.
	EMPAQUE / 1 PIEZA
	14
	26

	111
	A00427-1
	CANULA DE GUEDEL NO. 2
	OROFARÍNGEAS DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CURVA,ESTERIL,TIPO: GUEDEL/BERMAN.           TAMAÑO.  2  LONGITUD. 70mm
	1 PIEZA
	70
	130

	112
	A00428-1
	CANULA DE GUEDEL NO. 3
	OROFARÍNGEAS DE PLÁSTICO TRANSPARENTE,CURVA,ESTERIL.
TIPO: GUEDEL/BERMAN
TAMAÑO. 3  LONGITUD 80MM.
	EMPAQUE / 1 PIEZA
	214
	398

	113
	A00429-1
	CANULA DE GUEDEL NO. 4
	OROFARÍNGEAS DE PLÁSTICO TRANSPARENTE,CURVA, ESTERIL
TIPO: GUEDEL/BERMAN
TAMAÑO. 4  LONGITUD 90mm
	EMPAQUE / 1 PIEZA
	625
	1161

	114
	A00430-1
	CANULA DE GUEDEL NO. 8
	OROFARÍNGEAS DE PLÁSTICO TRANSPARENTE,CURVA,ESTERIL.
TIPO: GUEDEL/BERMAN
TAMAÑO. 8  LONGITUD 80mm                 
	EMPAQUE / 1 PIEZA
	210
	390

	115
	A00431-1
	CANULA DE GUEDEL NO. 6
	OROFARÍNGEAS DE PLÁSTICO TRANSPARENTE,CURVA,ESTERIL
TIPO: GUEDEL/BERMAN
TAMAÑO. 6 LONGITUD 110mm
	EMPAQUE / 1 PIEZA
	203
	377

	116
	A00432-1
	CANULA DE GUEDEL NO. 5
	OROFARINGEASDE PLASTICO TRANSPARENTE, CURVA, ESTERIL.
TAMAÑO 1 X 60mm
	EMPAQUE / 1 PIEZA
	434
	806

	117
	A00440-1
	CANULAS EPIDURALES P/BLOQUEO
	AGUJA METALICA, 22GX850mm
	1 PIEZA
	140
	260

	118
	A00441-1
	CANULA P/TRAQUEOSTOMIA SHILEY DIAMETRO 4
	CONSTAN DE CIERRE ROTATORIO CON TUBO INTERIOR INTERCAMBIABLE. TUBO EXTERIOR PILOTO Y TUBO INTERIOR CON VÁLVULA TUCKER,LA CANULA ES CON GLOBO, DE PLASTICO ESTERIL EMPAQUE DE PLASTICO 
CALIBRE O   DIAMETRO No. 4
	1 PIEZA
	1240
	2480

	119
	A00442-1
	CANULA P/TRAQUEOSTOMIA SHILEY DIAMETRO 6
	PARA TRAQUEOSTOMÍA. CONSTAN DE CIERRE ROTATORIO CON TUBO INTERIOR INTERCAMBIABLE. TUBO EXTERIOR PILOTO Y TUBO INTERIOR CON VÁLVULA TUCKER, LA CANULA CON GLOBO,DE PLASTICO ESTERIL. CALIBRE   O   DIAMETRO    6
	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA
	33
	67

	120
	A00443-1
	CANULA P/TRAQUEOSTOMIA SHILEY DIAMETRO 8
	PARA TRAQUEOSTOMÍA.
CONSTAN DE CIERRE ROTATORIO CON TUBO INTERIOR INTERCAMBIABLE. TUBO EXTERIOR PILOTO Y TUBO INTERIOR CON VÁLVULA TUCKER,CANULA DE PLASTICO CON GLOBO, ESTERIL.
CALIBRE O  DIAMETRO  8
	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA
	25
	46

	121
	A00444-1
	CANULA P/TRAQUEOSTOMIA SHILEY DIAMETRO 10
	PARA TRAQUEOSTOMÍA. CONSTAN DE CIERRE ROTATORIO CON TUBO INTERIOR INTERCAMBIABLE. TUBO EXTERIOR PILOTO Y TUBO INTERIOR CON VÁLVULA TUCKER,CANULA CON GLOBO, ESTERIL DE PLASTICO.
CALIBRE  O   DIAMTERO No. 10
	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA
	352
	704

	122
	A00445-1
	CANULA  YANKAWER  DESECHABLE
	 CANULA CON PUNTA ESFERICA,  PARA VENTILACION  DE   PLASTICO DURO.
	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA
	497
	923


PARA ALIMENTACIÓN DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL  Y  DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2cm

TAMAÑO: PREMATUROS    LONGITUD 38.5cm                  CALIBRE: 5 FR

        

	
	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA
	1295
	2405

	124
	A00475-1
	CATHETER DE ALIMENTACION  NO.8
	PARA ALIMENTACIÓN. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL  Y  DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2cm. 
TAMAÑO: INFANTIL            LONGITUD:  38.5cm             CALIBRE: 8 FR
	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA
	1855
	3445

	125
	A00476-1
	CATHETER DE ALIMENTACIONN   NO. 10
	PARA ALIMENTACIÓN DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL  Y  DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2cm
TAMAÑO.                  LONGITUD.               CALIBRE. 
ADULTO                      125.0 CM                   10  FR 
	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA
	245
	455

	126
	A00479-1
	CATHETER DE SUCCION NO. 8
	SONDA PARA ASPIRACIÓN, DE PLÁSTICO,  TRANSPARENTE,  LIBRE DE PIRÓGENOS, ATÓXICO, DE 55 CM DE LONGITUD CON VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRACIÓN, CON PUNTA ROMA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. EMPAQUE PLASTICO. 
CALIBRE 8 FR
	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA
	1190
	2210

	127
	A00481-1
	CATHETER DE SUCCION N0. 10
	SONDA PARA ASPIRACIÓN, DE PLÁSTICO,  TRANSPARENTE, LIBRE DE PIRÓGENOS, ATÓXICO,  ASPIRACIÓN, CON PUNTA ROMA. VALVULA DE CONTROL ESTÉRIL Y DESECHABLE.
CALIBRE 10 FR
	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA
	493
	915

	128
	A00485-1
	CATHETER DE SUCCION N0. 12
	PARA ASPIRACIÓN, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIRÓGENOS, ATÓXICO,  DE ASPIRACIÓN, CON PUNTA ROMA, CON VÁLVULA DE CONTROL ESTÉRIL Y DESECHABLE.
CALIBRE12 FR.
	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA
	980
	1820

	129
	A00490-1
	CATHETER DE SUCCION NO. 14
	PARA ASPIRACIÓN, DE PLÁSTICO, TRANSPARENTE, LIBRE DE PIRÓGENOS, ATÓXICO,  DE ASPIRACIÓN, CON PUNTA ROMA. CON VÁLVULA DE CONTROL, ESTÉRIL Y DESECHABLE.
CALIBRE 14 FR
	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA
	2940
	5460

	130
	A00495-1
	CATHETER DE SUCCION N0. 16
	PARA ASPIRACIÓN, DE PLÁSTICO, TRANSPARENTE, CON VÁLVULA DE CONTROL, LIBRE DE PIRÓGENOS, ATÓXICO,  DE ASPIRACIÓN, CON PUNTA ROMA. ESTÉRIL Y DESECHABLE.
CALIBRE. 16 FR.
	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA
	4271
	7933

	131
	A00500-1
	CATHETER DE SUCCION N0. 18
	PARA ASPIRACIÓN, DE PLÁSTICO, TRANSPARENTE, LIBRE DE PIRÓGENOS, ATÓXICO, DE ASPIRACIÓN, CON PUNTA ROMA Y VÁLVULA DE CONTROL,  ESTÉRIL Y DESECHABLE.
CALIBRE.18 FR
	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA
	735
	1365

	132
	A00515-1
	CATHETER PARA    OXIGENO    # 10 CON   PUNTA   NASAL
	PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO.CON TUBO  DE CONEXIÓN DOBLE  Y  PUNTA NASAL
DE PLÁSTICO,
	1 PIEZA
	847
	1573

	133
	A00520-1
	CATHETER PARA   OXIGENO    #   14   CON   PUNTA NASAL
	PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO,  CON TUBO DE CONEXIÓN DOBLE  Y  PUNTA  NASAL.
PARA ADULTO, DE PLÁSTICO DE 2.10m DE LONGITUD
	1 PIEZA
	6650
	12350

	134
	A00525-1
	CATHETER PARA OXIGENO # 10 CON       MASCARILLA
	 TUBO PARA OXIGENO DE PLASTICO   CON EXTREMO SUJETO A MASCARILLA, EMPAQUE PLASTICO DESECHABLE, PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, CON TUBO DE CONEXIÓN DE 180cm/2.10m DE LONGITUD Y  ADAPTADOR, NO ESTERIL
	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA
	1281
	2379

	135
	A00530-1
	CATHETER PARA OXIGENO # 14 CON MASCARRILLA
	 TUBO PARA OXIGENO DE PLASTICO   CON EXTREMO SUJETO A MASCARILLA, EMPAQUE PLASTICO DESECHABLE, PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, CON TUBO DE CONEXIÓN DE 180cm/2.10m DE LONGITUD Y  ADAPTADOR, NO ESTERIL
	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA
	3640
	6760

	136
	A00536-1
	CATHETER VENOSO CENTRAL DE 2 LUMENES ADULTO
	RADIOPACO, ESTÉRIL Y DESECHABLE, DE POLIURETANO, 7FR 8¨(20cm), ALAMBRE DE GUIA 0.81mm DE DIAMETRO X 60cm CON EXTREMO RECTO Y OTRO EN J, DENTRO DE UNA FUNDA PROTECTORA, AGUJA DE 18G. X6.35cm, JERINGA DE 5CC QUE TENGAS DILATADOR DE TEJIDOS. LUMEN DISTAL (14GA) PROXIMAL (18GA), LONGITUD DEL CATHETER 20cm
	EMPAQUE  / 1 PIEZA
	140
	260

	137
	A00537-1
	CATHETER VENOSO CENTRAL DE 3 LUMENES
	RADIOPACO ESTÉRIL Y DESECHABLE, DE POLIURETANO, 7 FR. X 20cm. ALAMBRE DE GUIA 0.81mm. DE DIAMETRO X 60cm. CON EXTREMO RECTO Y OTRO EN J, DENTRO DE UNA FUNDA PROTECTORA, AGUJA DE 18G. X 6.35 cm., JERINGA DE 5 CC, QUE TENGA DILATADOR DE TEJIDOS. LUMEN DISTAL (16GA), MEDIAL (18GA), PROXIMAL (18GA), LONGITUD DEL CATHETER 20cm.
	EMPAQUE / 1 PIEZA
	427
	793

	138
	A00538-1
	CATHETER BI LUMEN PEDIATRICO
	CATHETER BILUMEN PEDIATRICO
	EMPAQUE / 1 PIEZA
	112
	208

	139
	A00544-1
	CATHETER INTRAV. 16X 2 1/2
	PARA VENOCLISIS
DE POLITETRAFLUORETILENO O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA, METALICA, ESTERIL.
CALIBRE   16 X 2 1/2
	EMPAQUE PLASTICO / 50 PIEZA
	20
	36

	140
	A00545-1
	CATHETER OBTURADOR
	ESTERIL DESECHABLE CON ROSCA ,REUSABLE A MULTIPLES PUNCIONES EN EL AREA DE INYECCION
	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA
	48090
	89310

	141
	A00546-1
	CATHETER   INTRAV. 18
	PARA VENOCLISIS. DE VYALON, CON AGUJA,METALICA, ESTERIL
LONGITUD.  28-34 mm  CALIBRE. 18 G  X  1  1/4"
	EMPAQUE PLASTICO / 50 PIEZA
	287
	533

	142
	A00550-1
	CATHETER INTRAV. 20G X 1 1/4"
	PARA VENOCLISIS. VYALON, CON AGUJA ESTERIL
 PAQUETE EMPAQUE DE  PLASTICO
CALIBRE.20GR X 1 1/4"
	EMPAQUE PLASTICO / 50 PIEZA
	1108
	2058

	143
	A00555-1
	CATHETER INTRAV. 22G X 1"
	PARA VENOCLISIS. VYALON CON AGUJA.METALICA ESTERIL. EMPAQUE DE PLASTICO
LONGITUD.            CALIBRE.
23-27 MM              22 G X 1"
	EMPAQUE PLASTICO / 50 PIEZA
	677
	1257

	144
	A00560-1
	CATHETER INTRAV. 24G X 3/4"
	PARA VENOCLISIS, VYALON, CON AGUJAMETALICA.ESTERIL, EMPAQUE DE PLASTICO.
LONGITUD.            CALIBRE.
17-24mm             24 G X 3/4"
	EMPAQUE PLASTICO / 50 PIEZA
	266
	494

	145
	A00581-1
	CEPILLO QUIRURGICO CON ISODINE
	DE PLÁSTICO, DE FORMA RECTANGULAR, CON DOS AGARRADERAS LATERALES SIMÉTRICAS Y CERDAS DE NYLON CON ISODINE, DESECHABLE, ESTERILES.
	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA
	10010
	18590

	146
	A00585-1
	CERA  PARA    LOS   HUESOS 
	PARA HUESOS (PASTA DE BECK).
ESTÉRIL, SOBRE CON 2.5 G
	CAJA / 12 PIEZAS
	416
	832

	147
	A00589-1
	CONECTOR DE PLASTICO RECTO DE 2 VIAS
	DE DOS VIAS EN (Y) EN FORMA DE GUSANO DE PLÁSTICO, DESECHABLE
	1 PIEZA
	1624
	3016

	148
	A00590-1
	CONECTOR DE TITANIO P/DIALISIS
	PARA DIÁLISIS PERITONEAL, DE INSTALACIÓN,ESTERIL
EMPAQUE PLASTICO
ADULTO.
PEDIÁTRICO.
	 1 PIEZA
	21
	39

	149
	A00630-1
	COMPRESAS DE GASA PARA VIENTRE
	PARA VIENTRE DE ALGODÓN, CON TRAMA   OPACA  A  LOS RAYOS X ,  NO ESTERILES
EMPAQUE PLASTICO
	EMPAQUE PLASTICO / 6 PIEZAS
	5260
	9768

	150
	A00675-1
	GEL CONDUCTOR PARA ELECTRODOS
	GEL CONDUCTOR PARA ELECTRODOS
	TUBO / 250mg
	41
	75

	151
	A00690-1
	CUBRE BOCAS DESECHABLES
	PARA USO EN ÁREA HOSPITALARIA
DESECHABLES DE ALGODON ,NO ESTERIL.
	EMPAQUE PLASTICO / 150 PIEZA
	1561
	2899

	152
	A00690-2
	CUBRE BOCAS DESECHABLES  N-95
	PARA USO HOSPITALARIO NO ESTERIL, N-95
	CAJA / 20 PIEZAS
	406
	754

	153
	A00707-1
	TUBO CON SOLUCION DE YODO/ISOPROPILICO CHICO
	TUBO DE PLASTICOCON SOL. ANTIMICROBIAL  DE  YODOFORO /ALCHOOL ISOPROPILICO AL 74% CON ESPONJA A PLICADORA EN UNO DE LOS EXTREMOS, ESTERIL Y DESECHABLE CON 6ml
	CAJA / 50 PIEZAS
	18
	33

	154
	A00708-1
	TUBO CON SOLUCION DE IODO/ISOPROPILICO GRANDE
	TUBO DE PLASTICOCON  CON SOL. ANTIMICROBIAL  DE  YODOFORO Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 74% , CON ESPONJA A PLICADORA EN UNO DE LOS EXTREMOS, ESTERIL Y DESECHABLE DE 26ml
	CAJA / 20 PIEZAS
	41
	77

	155
	A00735-1
	DISPOSITIVO INTRAUT-T COBRE
	INTRAUTERINO,  T DE COBRE, 380 A.
ANTICONCEPTIVO ESTÉRIL CON 380mm², DE COBRE, PLÁSTICO GRADO MÉDICO 77% Y SULFATO DE BARIO USP 23%, CON FILAMENTO LARGO DE 30cm CON TUBO INSERTOR, TOPE Y ÉMBOLO INSERTOR.
	EMPAQUE / 1 PIEZA
	245
	455

	156
	A00750-1
	ELECTRODOS  DESECHABLES INFANTILES 
	ELECTRODO DESECHABLE DE MONITORIZACION DE MICROPORO Y GEL SOLIDO DE FORMA CIRCULAR DE 4.4cm
	BOLSA / 50 PIEZAS
	732
	1359

	157
	A00770-1
	BOLSA PARA ENEMA
	PARA ENEMA. CAPACIDAD 1500ml CON TUBO TRANSPORTADOR DE 5.0 A 6.0mm DE DIÁMETRO INTERNO, 128cm DE LONGITUD Y DISPOSITIVO OBTURADOR DE PLÁSTICO PARA CONTROL DE FLUJO. EL EXTREMO PROXIMAL DEBE TENER LA PUNTA ROMA SIN FILOS, UN ORIFICIO LATERAL CERCANO A LA PUNTA LUBRICANTE Y PROTECTOR PLÁSTICO. DESECHABLE.
	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA
	1400
	2600

	158
	A00772-1
	EQUIPO PARA IRRIGACION PARA ARTROSCOPIA
	EQUIPO PARA IRRIGACION PARA ARTROSCOPIA
	1 PIEZA
	52
	96

	159
	A00790-1
	EQUIPO MICROGOTERO PARA BOMBA DE INFUSION
	EQUIPO BASICO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES PARA EL USO DE BOMBA DE INFUSION , MICROGOTERO 2.8 METROS DEL ONGITUD Y DOS SITIOS DE INYECCION CON SISTEMA DE FILTRO DE AIRE O (NORMOGOTERO QUE INCLUYA BURETRA DOSIFICADORA) 2.8METROS DE LONGITUD Y DOS SITIOS
	EMPAQUE / 1 PIEZA
	539
	1001

	160
	A00795-1
	EQUIPO MINISET N0. 21
	PARA VENOCLISIS EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIÁTRICO), CON AGUJA METALICA, DE PLÁSTICO. ESTÉRIL Y DESECHABLE.
CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA. INDIVIDUAL.
CALIBRE DE LA AGUJA: 21 G
	1 PIEZA
	280
	520

	161
	A00800-1
	EQUIPO MINISET N0. 23
	PARA VENOCLISIS. EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIÁTRICO), CON AGUJA METALICA, DE PLÁSTICO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. INDIVIDUAL.
CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA.
CALIBRE DE LA AGUJA: 23 G
	1 PIEZA
	280
	520

	162
	A00805-1
	EQUIPO MINISET N0. 25
	PARA VENOCLISIS. EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIÁTRICO), AGUJA METALICA DE PLÁSTICO. 
ESTÉRIL Y DESECHABLE
CONSTA DE: TUBO , ADAPTADOR Y MARIPOSA.
CALIBRE DE LA AGUJA: 25 G EQUIPO.
	1 PIEZA
	210
	390

	163
	A00810-1
	EQUIPO P.V.C. - FLEBOTEK-MEDIFIX
	PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN VENOSA CENTRAL EQUIPO.
CONSTA DE: UNA LLAVE DE 3 VÍAS.
UNA ESCALA PARA MEDIR EN MILÍMETROS.
TUBO DE CONEXIÓN AL PACIENTE.
TUBO DE CONEXIÓN AL FRASCO DE SOLUCIÓN
TUBO PARA MEDIR LA PRESIÓN, CON INDICADOR
FLOTANTE.
	EMPAQUE / 1 PIEZA
	350
	650

	164
	A00815-1
	EQUIPO PARA   ADMINISTRACION   DE   SANGRE
	EQUIPO PRA ADMINSTRACION DE SANGRE Y COMPONENETES SANGUINEOS NORMOGOTERO CON FILTRO DE AIRE Y CONECTOR ROSCA LOGITUD 3m DE Y FILTRO ANTIHEMOLITICO
	EMPAQUE  / 1 PIEZA
	5035
	9351


VAGINAL DESECHABLE, MEDIANO, VALVA SUPERIOR DE 10.7 CM, VALVA INFERIOR DE 12.0 CM, ORIFICIO CENTRAL DE 3.4 CM, PIEZAS DE PLASTICO, EMPAQUE DE PLASTICO 

	PIEZA.
	1 PIEZA
	5100
	9471

	166
	A00822-1
	ESPEJO VAGINAL CHICO
	ESPEJO VAGINALES DE PLASTICO DESECHABLES
	1 PIEZA
	1505
	2795

	167
	A00825-1
	EQUIPO   VENOCLISIS
	PARA VENOCLISIS. CON AGUJA, ESTERILE, DESECHABLES
NORMOGOTERO CON FILTRO DE AIRE PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS DE ADMINISTRACION DE SOLUCIONES CUENTA CON UN SITIO DE INYECCION
	1 PIEZA
	52108
	96772

	168
	A00830-1
	EQUIPO PARA   VOLUMEN   MEDIDOS 
	EQUIPO PARA LA ADMINISTRACION DE VOLUMENES MEDIDOS CON BURETRA DE 100ml DE CAPACIDAD, DESECHABLE, ESPIGAS DE ENTRADA DE AIRE PARA ENVASES RIGIDOS, SEMIRIGIDOS, TUBERIA FLEXIBLE CON DIAMETRO INTERNO QUE PERMITA EL FLUJO DEL LA SOLUCIONE ENFORMA FACIL DE 2.5mm
	1 PIEZA
	11046
	20514

	169
	A00832-1
	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION
	VOLUMEN DE 150ml
	1 PIEZA
	245
	455

	170
	A00833-1
	EQUIPO PARA IRRIGACION RTU
	EQUIPO TUR TIPO "Y" P/IRRIGACION CONTINUA CON ADAPTADOR PARA CATETER ESPECIAL
	1 PIEZA
	49
	91

	171
	A00835-1
	EQ. CAT. TENCHKOFF PERITONIAL ADULTO
	PARA DIÁLISIS PERITONEAL. DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA, BLANDO, DE SILICÓN CON UN COJINETE DE POLIESTER, CON CONECTOR Y TAPÓN LUER LOCK, SEGURO CON BANDA RADIOPACA. ESTERIL, TIPO CATETER, TUBO DE PLASTICO EMPAQUE  PLASTICO
TIPO: TENCKHOFF ADULTO.
	1 PIEZA
	10
	18

	172
	A00841-1
	EQUIPO NORMOGOTERO PARA BOMBA 
	EQUIPO BASICO PAR ALA ADMINSITRACION DE SOLUCIONES PARA EL USO DE BOMBA DE INFUSION NORMOGOTERO CON CONCECTOR MACHO, 2.8 METROS DE LONGITUD Y DOS SITIOS DE INYECCION Y SISTEMA DE FILTRO DE AIRE ( MIXTRO)
	1 PIEZA
	1120
	2080

	173
	A00842-1
	ENDO GIA UNIVERSAL 12mm DESECHABLE
	INSTRUMENTO DESECHABLE 12mm GIA UNIVERSAL
	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA
	6
	10

	174
	A00847-1
	CARTUCHO GIA 80mm X 3.5mm
	CARTUCHO GIA 80mm X 3.5mm DTS
	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA
	27
	49

	175
	A00865-1
	EXTENSION PARA VENOCLISIS
	EXTENSION PARA VENOCLISIS
	1 PIEZA
	1120
	2080

	176
	A00890-1
	FIJADOR PARA CITOLOGIA SPRAY
	BOTE
	1 PIEZA
	75
	139

	177
	A00900-1
	FORMOL
	FORMOL
	1 GALON
	41
	75

	178
	A00932-1
	GASA CORTADA 7.5cm X 5cm 
	GASA SECA CORTADA, DE ALGODON, NO ESTERIL , PAQUETE EMPAQUE  PLASTICO
LARGO.     7.5cm      ANCHO 5cm
         
	ENVASE PLASTICO / 200 PIEZAS
	2393
	4445

	179
	A00940-1
	GASA CORTADA 10cm X 10cm SIN HILO
	  SECA CORTADA, DE ALGODÓN, NO  ESTERIL,  
LARGO: 10 CM         ANCHO: 10 CM
       
	EMPAQUE PLASTICO / 200 PIEZAS
	2618
	4862

	180
	A00945-1
	GASA SIMPLE 
	SIMPLE, SECA DE ALGODÓN, TIPO HOSPITAL.
ROLLO TEJIDO PLANO (DOBLADA).
	1 PIEZA
	4
	7

	181
	A00950-1
	GASA 10X10 C/HILO RADIO OPACO
	SECA CORTADA, DE ALGODÓN, NO  ESTERIL , CON HILO RADIO OPACO.
LARGO: 10 CM           ANCHO: 10 CM
	EMPAQUE PLASTICO / 200 PIEZAS
	280
	520

	182
	A00955-1
	ESPONJA HEMOSTATICA DE GELATINA O COLAGENO
	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE GELATINA O COLÁGENO
80mm  A 125mm
	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA
	1015
	1885

	183
	A00980-1
	GORROS   DESECHABLES   PARA   MEDICO
	PARA CIRUJANO DE TELA NO TEJIDA, DESECHABLE.
	CAJA / 100 PIEZA
	203
	377


PARA PACIENTES Y ENFERMERAS DE TELA NO TEJIDA, REDONDO, DESECHABLES.

	
	CAJA / 100 PIEZA
	14
	26

	185
	A00990-1
	GUANTE DESECHAB. P/EXPLORACION CHICO
	PARA EXPLORACIÓN,DE LATEX, AMBIDIESTRO,NO  ESTÉRILES DE POLIETILENO, DESECHABLES.
TAMAÑO: CHICO
	CAJA / 100 PIEZA
	3928
	7296

	186
	A00991-1
	GUANTE DESECHAB. P/EXPLORACION MEDIANO
	PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, NO  ESTÉRILES,  DE  POLIETILENO, DESECHABLES.
TAMAÑO: MEDIANO
	CAJA / 100 PIEZA
	7540
	14004

	187
	A00992-1
	GUANTE DESECH. P/EXPLORACION GRANDE
	PARA EXPLORACIÓN,DE LATEX, AMBIDIESTRO,NO  ESTÉRILES DE POLIETILENO, DESECHABLES.
TAMAÑO: GRANDE
	CAJA / 100 PIEZA
	700
	1300

	188
	A00995-1
	GUANTES QX N0. 6 1/2
	PARA CIRUGÍA. DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES  EMPAQUE PAPEL INDIVIDUAL
TALLAS:6 ½
	CAJA / 50 PIEZA
	430
	798

	189
	A01000-1
	GUANTES QX NO. 7
	PARA CIRUGÍA. DE  LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLAS: 7
	CAJA / 50 PIEZA
	462
	858

	190
	A01005-1
	GUANTES QX N0. 7 1/2
	PARA CIRUGÍA. DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES. EMPAQUE  PAPEL INDIVIDUAL
TALLA: 7 ½
	CAJA / 50 PIEZA
	286
	530

	191
	A01010-1
	GUANTES QX N0. 8
	PARA CIRUGÍA, DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES, EMPAQUE  PAPEL INDIVIDUAL,  TALLA No. 8
	CAJA / 50 PIEZA
	151
	280

	192
	A01060-1
	SONDA ¼, PARA DRENAJE POR ASPIRACIÓN PARA USO
	SONDA ¼, PARA DRENAJE POR ASPIRACIÓN PARA USO POSTQUIRÚRGICO, ESTERIL CONSTA DE: FUELLE SUCCIONADOR, SONDA CONECTORA, CINTA DE FIJACIÓN, SONDA DE SUCCIÓN MULTIPERFORADA, CON DIÁMETRO EXTERNO DE 6mm, CON VÁLVULA DE REFLUJO Y VÁLVULA DE ACTIVACIÓN EQUIPO, 400ml DE ¼, EMPAQUE PLASTICO SELLADO.
	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA
	179
	332

	193
	A01065-1
	SONDA  1/8 - QUIRODREN
	PARA DRENAJE POR ASPIRACIÓN PARA USO POSTQUIRÚRGICO. CONSTA DE: FUELLE SUCCIONADOR, SONDA CONECTORA, CINTA DE FIJACIÓN, SONDA DE SUCCIÓN MULTIPERFORADA, CON DIÁMETRO EXTERNO DE  3mm CON VÁLVULA DE REFLUJO Y VÁLVULA DE ACTIVACIÓN. ESTERIL
EQUIPO DE 400ml  DE 1/8.
	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA
	141
	263

	194
	A01066-1
	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO DESECHABLE
	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO DESECHABLE
	1 PIEZA
	2751
	5109

	195
	A01080-1
	ISODINE ESPUMA
	LÍQUIDO DESINFECTANTE, IODOPOVIDONA, ESPUMA. CADA 100ml CONTIENEN:
IODOPOVIDON 8g,  EQUIVALENTE A 0.8g DE YODO
ANTISEPTICO , TAPON  DE SEGURIDAD
ENVASE CON 3.5L
	FRASCO 3.5 L
	447
	829

	196
	A01085-1
	ISODINE SOLUCION 
	LÍQUIDO DESINFECTANTE,IODOPOVIDONA, SOLUCIÓN.. DE AMPLIO ESPECTRO ANTIMICROBIANO. GALON CON  TAPON DE SEGURIDAD
CADA 100 ML CONTIENEN:
IODOPOVIDONA 11g EQUIVALENTE A 1.1g DE YODO. ENVASE CON 3.5 LITROS.
	ENVASE PLASTICO / 3.5L
	51
	95

	197
	A01086-1
	ISOPOS CON ISODINE
	TRES HISOPOS, UN APLICADOR PLÁSTICO  ESTÉRIL. DE YODO  EMPAQUE  ESTERIL SELLADO.
	ENVASE PLASTICO / 3 PIEZA
	1820
	3380

	198
	A01091-1
	JABON NEUTRO
	NEUTRO PASTILLA DE 75g, DESINFECTANTE, PARA MANOS Y PIEL, EMPAQUE DE PALASTICO
	1 PIEZA
	389
	723

	199
	A01093-1
	JERINGA DE CRISTAL DE 5 CC.
	DE VIDRIO SIN AGUJA, CON PIVOTE DE VIDRIO
REUTILIZABLES. NO ESTERIL. CAPACIDAD 5 ml  DIVISIONES DE 1.0ml Y SUBDIVISIONES DE 0.2ml
	1 PIEZA
	49
	91


DE VIDRIO SIN AGUJA, CON PIVOTE DE VIDRIO

REUTILIZABLES. NO ESTERIL. CAPACIDAD 5 ml  DIVISIONES DE 1.0ml Y SUBDIVISIONES DE 0.2ml

	
	1 PIEZA
	35
	65

	201
	A01095-1
	JERINGA DE CRISTAL DE 20 CC.
	DE VIDRIO SIN AGUJA, CON PIVOTE DE VIDRIO
REUTILIZABLES. NO ESTERIL. CAPACIDAD 20 ml  DIVISIONES DE 5.0ml Y SUBDIVISIONES DE 1ml
	1 PIEZA
	14
	26

	202
	A01096-1
	JERINGA P/ASPIRACION PERILLA 2 OZ
	VOLUMEN PERILLA DE 2 oz
	1 PIEZA
	140
	260

	203
	A01097-1
	JERINGA P/ASPIRACION PERILLA 4 OZ
	VOLUMEN PERILLA DE 4 oz
	1 PIEZA
	210
	390

	204
	A01200-1
	JALEA LUBRICANTE
	LUBRICANTE,  ASÉPTICA
ENVASE / TUBO  CON  120ml.
	1 PIEZA
	1791
	3325

	205
	A01205-1
	JERINGA ASEPTO
	DE PLÁSTICO, ESTERIL,  CON PERILLA  DE HULE Y CUERPO  DE PLASTICO , DESECHABLES.
CAPACIDAD: 60 ml
	1 PIEZA
	1856
	3448

	206
	A01210-1
	JERINGA DESECHABLE 3CC, 21G X 32mm 
	CON AGUJA ESTERILES Y DESECHABLES CAPACIDAD, ESCALA GRADUADA EN 3ml, DIVISIONES DE 0.5ml
	CAJA / 100 PIEZA
	1019
	1892

	207
	A01215-1
	JERINGA DESECHABLE 5 CC 21G X 32mm
	CON AGUJA, ESTERIL, EMPAQUE PLASTICO-ESTERILES Y DESECHABLES, CAPACIDAD 5ml, ESCALA GRADUADA EN ml, DIVISIONES DE 1ml
	CAJA / 100 PIEZA
	1111
	2063

	208
	A01220-1
	JERINGA DESECHABLE 10 CC
	DE PLÁSTICO,CON  AGUJA  METALICA ESTERIL Y DESECHABLES 21G X 32mm  DE PLASTICO, CON AGUJA METALICA ESTERIL Y DESECHABLE 
ESCALA GRADUADA EN  10ml, DIVISIONES DE 1.0 ml Y SUBDIVISIONES DE 0.2ml
	EMPAQUE PLASTICO / 100 PIEZA
	1649
	3063

	209
	A01225-1
	JERINGA DESECHABLE 20 CC
	DE PLÁSTICO, SIN  AGUJA  METALICA ESTÉRILES Y DESECHABLES. CAPACIDAD. 20ml   ESCALA GRADUADA EN ml 20ml   DIVISIONES DE 5.0 ml Y SUBDIVISIONES DE 1.0 ml
	EMPAQUE PLASTICO / 100 PIEZA
	700
	1300

	210
	A01225-2
	JERINGA DESECHABLE 20 CC
	JERINGA DESECHABLE 20 CC SIN AGUJA
	CAJA / 50 PIEZAS
	770
	1430

	211
	A01230-1
	JERINGA DESECHABLE 60 CC
	DE PLÁSTICO, CON AGUJA METALICA, ESTÉRILES Y DESECHABLES CAPACIDAD, ESCALA GRADUADA EN   60ml
	EMPAQUE PLASTICO / 40 PIEZA
	84
	156

	212
	A01235-1
	JERINGA DESECHABLE P/INSULINA
	DE PLÁSTICO DE 1ml DE CAPACIDAD, CON AGUJA DE 27 G X 13mm CON ESCALA GRADUADA EN ml, CON DIVISIONES DE 0.1ml Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ml, ESTÉRIL Y DESECHABLE
	EMPAQUE PLASTICO / 100 PIEZA
	2156
	4004

	213
	A01245-1
	JERINGA DESECH. P/TUBERCULINA
	P/TUBERCULINA
	CAJA / 100 PIEZA
	29
	55

	214
	A01300-1
	LIGADURA UMBILICAL
	UMBILICALES. DE PLASTICO, DURO,EN FORMA DE PINZA DE CERRUCHO CON CIERRE  DE SEGURIDAD ESTÉRILES  EMPAQUE EN SOBRES INDIVIDUALIZADOS 2cm A 5cm
	EMPAQUE PLASTICO / 50 PIEZA
	27
	51

	215
	A01325-1
	LLAVE DE TRES VIAS DESECHABLE 
	DE TRES VÍAS CON TUBO DE EXTENSIÓN , ESTERIL, DE PLÁSTICO RÍGIDO O EQUIVALENTE, CON TUBO DE EXTENSIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO DE 80cm DE LONGITUD. 
	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA
	1365
	2535

	216
	A01337-1
	MALLA RETELAST NO. 1
	DE MALLA ELÁSTICA, FORMA TUBULAR.
LONGITUD:  20m,     NÚMERO: 1
	1 PIEZA
	28
	52

	217
	A01338-1
	MALLA RETELAST NO. 2
	DE MALLA ELÁSTICA, FORMA TUBULAR, 
LONGITUD: 20 m,  NÚMERO: 2
	1 PIEZA
	42
	78

	218
	A01339-1
	MALLA RETELAST NO. 3
	DE MALLA ELÁSTICA. FORMA TUBULAR
LONGITUD.    20m,      NÚMERO: 3 
	1 PIEZA
	21
	39

	219
	A01340-1
	MALLA RETELAST NO. 4
	DE MALLA ELÁSTICA. FORMA TUBULAR
LONGITUD.    20m,      NÚMERO: 4
	1 PIEZA
	14
	26

	220
	A01341-1
	MALLA RETELAST NO. 5
	DE MALLA ELÁSTICA. FORMA TUBULAR
LONGITUD.    20m,      NÚMERO: 5
	1 PIEZA
	7
	13

	221
	A01342-1
	MALLA RETELAST NO. 6
	MALLA ELASTICA DE 10 METROS
	1 PIEZA
	39
	77

	222
	A01344-1
	MASCARILLA   PARA   OXIGENO  CON   RESERVORIO
	DESECHABLE CON RESERVORIO DE  ALTA CONCENTRACION,  PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, CON TUBO PLASTICO, CON BOLSA DE RESERVA DE PLASTICO
	1 PIEZA
	984
	1827

	223
	A01346-1
	TINTURA DE BENZALCONIO
	FRASCO DE PLASTICO DESECHABLE CON SOLUCION DE COLOR ROSA
	GALON / 3.78L
	1
	2

	224
	A01410-1
	TELA NO TEJIDA MICROPOROSA 1"
	MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS.
LONGITUD: 10m                          ANCHO: 2.50cm 
	CAJA / 12 PIEZA
	176
	326

	225
	A01415-1
	TELA NO TEJIDA  MICROPOROSA  2"
	MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS.
LONGITUD: 10m                          ANCHO: 5cm 
	CAJA / 6 PIEZA
	958
	1780

	226
	A01420-1
	TELA NO TEJIDA MICROPOROSA 3"
	MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS.
LONGITUD: 10m                          ANCHO: 7.5cm 
	CAJA / 4 PIEZA
	958
	1780

	227
	A01455-1
	NAVAJA DE BISTURI N0. 10
	NAVAJA DE BISTURI N0. 10
	CAJA CON 100
	43
	79

	228
	A01460-1
	NAVAJA DE BISTURI N0. 11
	NAVAJA DE BISTURI N0. 11
	CAJA CON 100
	11
	21

	229
	A01465-1
	NAVAJA DE BISTURI N0. 12
	NAVAJA DE BISTURI N0. 12
	CAJA CON 100
	15
	27

	230
	A01470-1
	NAVAJA DE BISTURI N0. 15
	NAVAJA DE BISTURI N0. 15
	CAJA CON 100
	65
	121

	231
	A01475-1
	NAVAJA DE BISTURI N0. 20
	NAVAJA DE BISTURI N0. 20
	CAJA CON 100
	40
	74

	232
	A01503-1
	MICRONEBULIZADOR CON BOQUILLA
	NO ESTERIL, DESECHABLE, DE PLATICO, CON BOQUILLA Y TUBO DE PLASTICO CON ADAPTDOR EN ROSCA PARA TOMA DE OXIGENO
	1 PIEZA
	5824
	10816

	233
	A01510-1
	LIGA LATEX PARA TORNIQUETE
	PARA TORNIQUETE. DE LÁTEX, COLOR ÁMBAR, CON ESPESOR DE LA PARED DE 1.13   A  1.37mm
	1 PIEZA
	245
	455

	234
	A01516-1
	OXICENSOR ADULTO
	SENSOR DE OXIGENO EN DEDO USO ADULTO COLOR AZUL, EMPAQUE INDIVIDUAL, LIBRE DE LATEX
	1 PIEZA
	324
	602

	235
	A01517-1
	OXICENSOR PEDIATRICO
	SENSOR DE OXIGENO EN DEDO USO PEDIATRICO COLOR ROSA, EMPAQUE INDIVIDUAL LIBRE DE LATEX
	1 PIEZA
	280
	520

	236
	A01518-1
	OXISENSOR NEONATAL
	SENSOR DE OXIGENO DE DEDO PARA NEONATOS COLOR LILA, LIBRE DE LATEX
	1 PIEZA
	149
	277

	237
	A01535-1
	PAÑALES DESECHABLES ADULTOS
	PREDOBLADOS, DESECHABLES. PARA ADULTOS
	EMPAQUE PLASTICO / 10 PIEZA
	7328
	13610

	238
	A01536-1
	PASTA CONDUCTIVA (GEL)
	PARA LA TOMA DE ELECTROCARDIOGRAMA TARRO CON 4OZ 114R
	CAJA / 3 PIEZAS
	28
	52

	239
	A01546-1
	PAÑALES DESECHABLES R. NACIDO
	DE FORMA ANATÓMICA, DESECHABLES, PARA NIÑOS CINTAS ADHESIVAS INTEGRADAS DE ALGODON, CON PLASTICO Y EMPAQUEBOLSA DE PLASTICO.
MEDIDAS: CHICO, MEDIANO, GRANDE ( 14 PIEZAS POR EMPAQUE DE CADA TALLA )
	EMPAQUE PLASTICO / 14 PIEZA
	10496
	19492

	240
	A01547-1
	PAÑALES DESECHABLES MEDIANO
	DE FORMA ANATOMICA, DESECHABLES, PARA NIÑOS CINTA ADHESIVAS INTEGRADAS DE ALGODON, CON PLASTICO Y EMPAQUE BOLSA DE PLASTICO MEDIDA: MEDIANO
	EMPAQUE / 14 PIEZAS
	11963
	22217

	241
	A01548-1
	PAÑALES DESECHABLES GRANDE
	DE FORMA ANATOMICA, DESECHABLES, PARA NIÑOS CON CINTA ADHESIVA INTEGRADAS DE ALGODON, CON PLASTICO Y EMPAQUE BOLSA DE PLASTICO MEDIANA GRANDE
	EMPAQUE / 14 PIEZAS
	12403
	23033

	242
	A01555-1
	PAPEL DE ENVOLTURA 18 X 40
	PAPEL PARA  ENVOLTURA 18 X 40, COLOR ROSA, ROLLO.
	1 PIEZA
	256
	476

	243
	A01580-1
	PAPEL TESTIGO ESTERILIZADO EN VAPOR
	ROLLO DE CINTA TESTIGO PARA CONTROL DE MATERIAL ESTERILIZADO EN VAPOR. AUTO CLAVE DE VAPOR NO ESTERIL, EMPAQUE PLASTICO
ROLLO DE 18 X 50 mm
	CAJA / 24 PIEZAS
	460
	854


ROLLO DE CINTA TESTIGO PARA CONTROL DE MATERIAL ESTERILIZADO EN GAS

	PARA AUTOCLAVE DE GAS ROLLO 18X50mm, NO ESTERIL.
	CAJA / 24 PIEZAS
	116
	232

	245
	A01595-1
	PARCHES TEGADERM PAD 6X10
	PARCHES TEGADERM PAD 6X10
	1 PIEZA
	3345
	6211

	246
	A01640-2
	PEN ROSE DE 1/2"
	 TUBO DE  LATEX, GRADO MÉDICO, PARA CANALIZACIÓN DE VASOS. DIÁMETRO  6.35mm, ESTERIL, ROLLO CON 30.5m
	1 PIEZA
	315
	585

	247
	A01645-2
	PEN ROSE DE 1/4"
	 TUBO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN GRADO MÉDICO, PARA CANALIZACIÓN DE VASOS. DIÁMETRO 6.35mm, ESTERIL
	1 PIEZA
	630
	1170

	248
	A01646-1
	PEN ROSE DE 1"
	 TUBO DE LATEX  PARA CANALIZACIÓN DE VASOS. DIÁMETRO 6. 35mm, ESTERIL
	EMPAQUE PLASTICO / 10 PIEZA
	67
	133

	249
	A01647-1
	RASTRILLO DESECHABLE PARA TRICOTOMIA
	RASTRILLO DESECHABLE NO ESTERIL, DE DOS HOJAS
	1 PIEZA
	6930
	12870

	250
	A01652-1
	RIÑON DE PLASTICO
	PIEZA DESHECHABLE
	1 PIEZA
	149
	277

	251
	A01775-1
	SOLUCION ANTISEPTICA PARA INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICO
	SOLUCION DE SUPEROXIDACION CON PH NEUTRO, ANTISEPTICA Y DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL (BACTERICIDA DE 60 SEG. VIRUCIDA, FUNGICIDA, ESPORICIDA EN 15 MIN. BIODEGRADABLE, DE RAPIDA ACCION, NO REQUIERE DILUCION, COMPOSICION PH 6.2-7.8, POTENCIAL DE OXIDO REUCCION > 800 MV, HIPOCROLITO DE SODIO 35.7 mg/L,  AC. HIPOCLOROSO 25.2 mg/L, CLORURO DE NA, 110.6 mg/L, AGUA SUPEROXIGENADA 999.8 g/L
	ENVASE PLASTICO 5 L
	4
	7

	252
	A01780-1
	SOLUCION ANTISEPTICA PARA MANOS CHG
	SOLUCION ANTISEPTICA (ESPUMA) PARA LAVADO QUIRURGICO DE MANOS, ANTISEPTICO INSTANTANEO A BASE DE CLORHEXIDA GLUCONATO 1%, Y ALCOHOL ETILICO AL 60 - 80%,  Y AGENTES EMOLIENTES COMO COMPLEMENTO NO REQUIERE ENJUAGUE, CEPILLADO NI SECADO 
	FRASCO CON DOSIFICADOR 500ml
	123
	228

	253
	A01825-1
	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N0. 8
	PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX ESTERIL CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 3-5 ml CON VÁLVULA PARA JERINGA,  CATETER DE LÁTEX,CON RECUBRIMIENTO DE SILICON , ESTÉRIL Y DESECHABLE,
TIPO: FOLEY  (DE 2 VÍAS), CALIBRE 8 FR, EMPAQUE DE PLASTICO.
	CAJA / 10 PIEZA
	4
	7

	254
	A01830-1
	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N0. 10
	PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 3-5 ml CON VÁLVULA PARA JERINGA. CATETER DE LATEX CON RECUBRIMIENTO DE SILICON, ESTERIL Y DESECHABLE.
TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS 10 FR 
	CAJA / 10 PIEZA
	14
	26

	255
	A01835-1
	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N0. 12
	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N0. 13
	1 PIEZA
	11
	20

	256
	A01840-1
	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N0. 14
	 PARA DRENAJE URINARIO.DE  LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5ml CON VÁLVULA PARA JERINGA,  CACATER DE LATEX CON RECUBRIMIENTO DE SILICON, ESTERIL  Y DESECHABLE.
TIPO: FOLEY      DE DOS VIAS, CALIBRE 14 FR
	CAJA / 10 PIEZA
	21
	39

	257
	A01845-2
	SONDA DE FOLEY  2 VIAS N0. 16
	 PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE.CATETER  DE LATEX CON RECUBRIMIENTO DE SILICON, ESTERIL  Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE  2 VIAS. CALIBRE 16 FR
	1 PIEZA
	1169
	2171

	258
	A01850-2
	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N0. 18
	 PARA DRENAJE URINARIO ,  DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA, CATETER DE LATEX, CON RECUBRIMENTO DE SILICON, ESTERIL, Y DESECHABLE.
TIPO: FOLEY   DE DOS VIAS.
CALIBRE 18FR
	1 PIEZA
	7
	13


PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5ml CON VÁLVULA PARA JERINGA, CATETER DE LATEX CON RECUBRIMIENTO DE SILICON ESTERIL, Y DESECHABLE

TIPO: FOLEY DE DOS VIAS

	CALIBRE 22 FR
	1 PIEZA
	301
	559

	260
	A01855-2
	SONDA  DE FOLEY 2 VIAS   N0. 24
	PARA DRENAJE URINARIO, DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5ml-15 ml CON VÁLVULA PARA JERINGA. CATETER DE LATEX CON RECUBRIMENTO DE SILICON, ESTERIL  Y DESECHABLE,
TIPO: FOLEY  DE DOS  VIAS.
CALIBRE 24 FR
	1 PIEZA
	210
	390

	261
	A01860-2
	SONDA  DE  FOLEY    3 VIAS N0. 26
	PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30ml CON VÁLVULA PARA JERINGA. CATETER DE LATEX CON RECUBRIMIENTO DE SILICON ,ESTERIL Y  DESECHABLE, 
TIPO: FOLEY  DE TRES VIAS
CALIBRE. 26FR
	1 PIEZA
	70
	130

	262
	A01865-2
	SONDA DE  FOLEY    N0.   20
	 PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5ml CON VÁLVULA PARA JERINGA CATETER DE LATEX, CON RECUBRIMIENTO DE SILICON, ESTERIL, DESECHABLE,
TIPO: FOLEY (DE DOS O TRES  VÍAS)
CALIBRE 20 FR
	1 PIEZA
	287
	533

	263
	A01870-1
	SONDA DE FOLEY 3 VIAS N0. 22
	SONDA DE FOLEY 3 VIAS N0. 22
	1 PIEZA
	172
	320

	264
	A01875-1
	SONDA   FOLEY   DE 3 VIAS NO. 24
	PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. CATETER DE LATEX, CON RECUBRIMIENTO, ESTERIL, DESECHABLE,  
TIPO: FOLEY (DE TRES  VÍAS)
CALIBRE 24 FR
	CAJA / 10 PIEZA
	53
	107

	265
	A01880-2
	SONDA NASOGASTRICA N0. 5
	SONDA DE PLASTICO, EMPAQUE BOLSA PLASTICO
LONGITUD 38.5 cm, CALIBRE 5 FR
	1 PIEZA
	7070
	13130

	266
	A01885-2
	SONDA NASOGASTRICA N0. 8
	SONDA DE PLASTICO, EMPAQUE BOLSA PLASTICO ESTERIL, LONGITUD: 38.5 cm, CALIBRE 8 FR CON DIAMETRO DE 2.7mm
	1 PIEZA
	6930
	12870

	267
	A01890-1
	SONDA NASOGASTRICA N0. 12
	SONDA DE PLASTICO, EMPAQUE BOLSA PLASTICO ESTERIL, LONGITUD: 125cm CALIBRE 12 FR
	EMPAQUE PLASTICO / 100 PIEZA
	120
	240

	268
	A01895-1
	SONDA NASOGASTRICA N0. 14
	SONDA DE PLASTICO EMPAQUE BOLSA, PLASTICO ESTERIL, LONGITUD 125cm  ó 127 cm, CALIBRE 14FR
	EMPAQUE PLASTICO / 100 PIEZA
	229
	459

	269
	A01900-1
	SONDA NASOGASTRICA N0. 16
	SONDA PLASTICO, EMPAQUE BOLSA, PLASTICO ESTERIL, LONGITUD DE 125cm O 127 cm  CALIBRE 16 FR
	EMPAQUE PLASTICO / 100 PIEZA
	800
	2147

	270
	A01905-1
	SONDA NASOGASTRICA N0. 18
	SONDA PLASTICO EMPAQUE BOLSA, PLASTICO ESTERIL, LONGITUD 127cm CALIBRE 18FR
	EMPAQUE PLASTICO / 100 PIEZA
	800
	1872

	271
	A01910-1
	SONDA NELATON   N0.  8
	SONDA DE PLASTICO 40cm, ESTERIL
CALIBRE 8FR
	1 PIEZA
	22
	40

	272
	A01915-1
	SONDA NELATON N0. 10
	SONDA D EPLASTICO, ESTERIL 38cm. EMPAQUE DE PLASTICO
	1 PIEZA
	1015
	1885

	273
	A01920-1
	SONDA NELATON N0. 12
	SONDA DE PLASTICO ESTERIL 40cm, EMPAQUE DE PLASTICO
	1 PIEZA
	91
	169

	274
	A01925-1
	SONDA NELATON N0. 14
	SONDA DE PLASTICO, ESTERIL 38cm, EMPAQUE PLASTICO
	1 PIEZA
	455
	845

	275
	A01930-1
	SONDA NELATON NO. 16
	SONDA DE PLASTICO, ESTERIL 38cm A 41 cm,
NO 16
	1 PIEZA
	434
	806

	276
	A01935-1
	SONDA NELATON N0. 18
	SONDA DE PLASTRICO, ESTERIL 38 A 40cm, EMPAQUE PLASTICO. NO 18
	1 PIEZA
	445
	891

	277
	A01940-1
	SONDA NELATON N0. 20
	SONDA DE PLASTICO, ESTERIL 40cm. EMPAQUE DE PLASTICO. NO 20
	1 PIEZA
	27
	53

	278
	A01941-1
	SONDA NELATON NO. 24
	SONDA DE PLASTICO, ESTERIL, 40cm, EMPAQUE DE PLASTICO. No 24
	1 PIEZA
	11
	20

	279
	A01942-1
	SONDA NELATON NO. 28
	SONDA ESTERIL DE PLASTICO 40cm,  EMPAQUE PLASTICO. No. 28
	1 PIEZA
	18
	33

	280
	A01943-1
	SONDA NELATON NO. 30
	SONDA DE PLASTICO, ESTERIL 40cm, EMPAQUE PLASTICO. No 30
	1 PIEZA
	18
	33

	281
	A02295-1
	TALCO PARA BEBE
	PARA PACIENTES COMPUESTO DE SILICATO DE MAGNESIO HIDRATADO Y SILICATO DE ALUMINIO CON PERFUME. ENVASE TIPO SALERO CON 100 G.
	1 PIEZA
	142
	264

	282
	A02296-1
	TAPON NASAL
	TAPON NASAL VASELINADO, ,ESTERIL SELLADO, EMPAQUE  DE PLASTICO DURO,  DESECHABLES.
	1 PIEZA
	262
	486

	283
	A02298-1
	TAPON PARA SONDA FOLEY
	DE PLASTICO DESECHABLE, NO ESTERIL, ATOXICO EMPAQUE INDIVIDUAL
	CAJA / 20 PIEZAS
	7
	13

	284
	A02315-1
	TELA ADHESIVA 1" 
	DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. EMPAQUE CAJA NO ESTERIL. LONGITUD.  9-10m      ANCHO. 2.5cm            
	CAJA / 12 PIEZAS
	561
	1041

	285
	A02320-1
	TELA ADHESIVA 2" 
	DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. E
LONGITUD.    9-10 m,     ANCHO. 5cm          
	CAJA / 6 PIEZAS
	743
	1381

	286
	A02325-1
	TELA ADHESIVA 3"
	DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. CAJA NO ESTERIL
LONGITUD: 10m  ANCHO: 7.5cm
	CAJA / 4 PIEZAS
	743
	1381

	287
	A02335-1
	TERMOMETROS ORALES
	CLÍNICO, DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON MERCURIO QUÍMICAMENTE PURO, ESCALA GRADUADA EN GRADOS CENTÍGRADOS (35.5º C A 41º C) CON SUBDIVISIONES EN DÉCIMAS DE GRADO.NO ESTERIL
ORAL.
	1 PIEZA
	4666
	8665

	288
	A02340-1
	TERMOMETROS RECTALES
	CLÍNICO, DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON MERCURIO QUÍMICAMENTE PURO, ESCALA GRADUADA EN GRADOS CENTÍGRADOS (35.5º C A 41º C) CON SUBDIVISIONES EN DÉCIMAS DE GRADO
NO ESTERIL
	1 PIEZA
	1386
	2574

	289
	A02360-1
	TINTURA DE BENJUI
	 FRASCO CON TAPA GIRATORIA Y ATOMIZADOR  COLORANTE.
	FCO. SPRAY  180ml
	70
	130

	290
	A02365-1
	TOALLAS SANITARIAS
	PARA SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA
DE ALGODÓN, ANATOMICAS, EMPAQUE PLASTICO, MATERIAL ABSORBENTE, DESECHABLES.
	BOLSA / 10 PIEZAS
	3178
	5902

	291
	A02396-1
	TUBO LATEX 1/4" X 1/8"
	DE LÁTEX, CON RECUBRIMIENTO  DE SILICON  COLOR ÁMBAR, CON ESPESOR DE LA PARED EMPAQUE PLASTICO
	1 PIEZA
	496
	920

	292
	A02445-1
	VASELINA SOLIDA
	 TAPA CON ROSCA TARRO DE PLASTICO
	TARRO 390g
	190
	352

	293
	A02465-1
	VENDA DE HUATA  7cm
	DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN O FIBRAS DERIVADAS DE CELULOSA Y RESINAS.
LONGITUD: 5m, ANCHO: 7cm   
	24 PIEZA
	25
	47

	294
	A02470-1
	VENDA DE HUATA 10cm
	DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN O FIBRAS DERIVADAS DE CELULOSA Y RESINAS 
LONGITUD.: 5m, ANCHO: 10cm
	24 PIEZA
	14
	26

	295
	A02475-1
	VENDA DE HUATA 15cm
	DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN O FIBRAS DERIVADAS DE CELULOSA Y RESINAS.
LONGITUD: 5m, ANCHO: 15cm
	24 PIEZA
	97
	181

	296
	A02480-1
	VENDA DE YESO 5cm
	ENYESADAS, DE GASA DE ALGODÓN, RECUBIERTAS DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO. 
LONGITUD: 2.75m, ANCHO: 5cm
	CAJA / 12 PIEZAS
	76
	142

	297
	A02485-1
	VENDA DE YESO 10cm
	ENYESADAS, DE GASA DE ALGODÓN, RECUBIERTAS DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO. 
LONGITUD: 2.75m, ANCHO: 10cm
	CAJA / 12 PIEZAS
	290
	538

	298
	A02490-1
	VENDA DE YESO 15cm
	ENYESADAS, DE GASA DE ALGODÓN, RECUBIERTAS DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO. 
LONGITUD: 2.75m, ANCHO: 15cm
	CAJA / 12 PIEZAS
	254
	472


 ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS.NO ESTERILE 

LONGITUD: 5m, ANCHO: 5cm

	
	CAJA / 12 PIEZAS
	648
	1203

	300
	A02500-1
	VENDA ELASTICA 10cm
	 ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS.
LONGITUD: 5m, ANCHO: 10 cm
	CAJA / 12 PIEZAS
	2528
	4696

	301
	A02505-1
	VENDA ELASTICA 15cm
	 ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS.
LONGITUD: 5m, ANCHO: 15 CM
	CAJA / 12 PIEZAS
	1299
	2413

	302
	A02510-1
	VENDA ELASTICA 20cm
	 ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS 
LONGITUD: 5m, ANCHO: 20 cm
	CAJA / 12 PIEZAS
	210
	390

	303
	A02515-1
	VENDA ELASTICA 30cm
	 ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS 
LONGITUD: 5m, ANCHO: 30 cm
	CAJA / 12 PIEZAS
	287
	533

	304
	A02516-1
	VENDA SMARCH NO. 10
	DE GOMA (SMARCH) DE HULE NATURAL, GRADO MÉDICO. ELASTICA.
LONGITUD: 4.5m, ANCHO: 10cm
	BOLSA  1 PIEZA
	70
	130

	305
	A02517-1
	VENDA SMARCH NO. 15
	DE GOMA (SMARCH) DE HULE NATURAL, GRADO MÉDICO. ELASTICA.
LONGITUD: 4.5m, ANCHO: 15cm
	BOLSA  1 PIEZA
	70
	130

	306
	A02551-1
	PRESERVATIVO     DE  HULE   LATEX
	DE HULE LÁTEX
	CAJA 100 PIEZAS
	342
	634

	307
	A02600-1
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO 3mm   12 FR
	ENDOTRAQUEALE DE  PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN mm PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON O SIN  ALMA DE ACERO O ESPIRALCON ORIFICIO.
TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL.
DIÁMETRO INTERNO: 3.0mm          CALIBRE: 12 FR
	1 PIEZA
	13
	27

	308
	A02605-1
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO 4mm  16 FR.
	ENDOTRAQUEALE  DE  PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN mm PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON O SIN ALMA DE ACERO O ESPIRAL CON ORIFICIO,TIPO: MURPHY.
DIÁMETRO INTERNO: 4.0mm         CALIBRE: 16 FR
	1 PIEZA
	42
	78

	309
	A02610-1
	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ GLOBO 5mm
	ENDOTRAQUEALE DE  PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN mm PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON O SIN ALMA DE ACERO O ESPIRAL CON TIPO: MURPHY.
DIÁMETRO INTERNO: 5.0mm, CALIBRE: 20 FR
	1 PIEZA
	84
	156

	310
	A02615-1
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO  5.5mm  22FR
	ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN mm PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON O SIN ALMA DE ACERO O ESPIRAL CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY
DIÁMETRO INTERNO: 5.5mm, CALIBRE: 22 FR
	1 PIEZA
	28
	52


ENDOTRAQUEALE   DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON  O SIN GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON O SIN ALMA DE ACERO O ESPIRAL.CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY.

	 DIÁMETRO INTERNO: 6.0mm, CALIBRE: 24 FR
	1 PIEZA
	36
	68

	312
	A02625-1
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO     6.5mm, 26F
	ENDOTRAQUEALE DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN mm PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON O SIN ALMA METALICA O ESPIRAL.
CON ORIFICIO TIPO: MURPHY  INDIVIDUAL.
DIÁMETRO INTERNO: 6.5mm        CALIBRE: 26FR
	1 PIEZA
	105
	195

	313
	A02630-1
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO      7mm
	ENDOTRAQUEALE  DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN mm PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON O SIN ALMA DE ACERO O ESPIRAL ORIFICIO.
TIPO: MURPHY
DIÁMETRO INTERNO: 7.0mm, CALIBRE: 28 FR
	1 PIEZA
	343
	637

	314
	A02635-1
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO     7.5mm, 30F
	ENDOTRAQUEALE   DE PLASTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN mm PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO, CON O SIN ALMA DE ACERO O ESPIRAL.
TIPO: MURPHY.
DIÁMETRO INTERNO.: 7.5mm          CALIBRE: 30FR
	1 PIEZA
	560
	1040

	315
	A02640-1
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO      8mm   32FR
	ENDOTRAQUEALE  DE  PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN mm PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO   CON O SIN ALMA DE ACERO O ESPIRAL
 TIPO: MURPHY.  
DIÁMETRO INTERNO: 8mm        CALIBRE: 32 FR
	1 PIEZA
	399
	741

	316
	A02645-1
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO     8.5mm     34F
	ENDOTRAQUEALE  DE  PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN mm PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO   CON O SIN ALMA DE ACERO O ESPIRAL
 TIPO: MURPHY.  
DIÁMETRO INTERNO: 8.5mm        CALIBRE: 34 FR
	1 PIEZA
	147
	273

	317
	A02650-1
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO     9.0MM     36F
	ENDOTRAQUEALE  DE  PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN mm PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO   CON O SIN ALMA DE ACERO O ESPIRAL
 TIPO: MURPHY.  
DIÁMETRO INTERNO: 9.0mm        CALIBRE: 36 FR
	1 PIEZA
	21
	39

	318
	A02665-1
	DUODERM CGF 10 X 10
	APOSITO HIDROCOLOIDE ESTERIL DE 10x 10 cm 
	CAJA / 5 PIEZAS
	1067
	2133

	319
	A02670-1
	DUODERM CGF 20 X 20
	APOSITO HIDROCOLOIDE ESTERIL DE 20x 20 cm 
	CAJA / 5 PIEZAS
	400
	800

	320
	A02675-1
	DUODERM CGF BORDES 10X13 CM
	APOSITO HIDROCOLOIDE ESTERIL DE 10x 13 cm 
	CAJA / 5 PIEZAS
	403
	805

	321
	A02680-1
	DUODERM CFG BORDES 6 X 7
	APOSITO HIDROCOLOIDE ESTERIL DE 6 X 7PULGADAS
	CAJA / 5 PIEZAS
	211
	427

	322
	A02685-1
	DUODERM EXTRA THIN 10 X 10 CM
	APOSITO HIDROCOLOIDE EXTRA DELGADO DE 10 X10cm 
	CAJA / 10 PIEZAS
	787
	1573

	323
	A02690-1
	DUODERM EXTRA THIN  5 X 20
	APOSITO HIDROCOLOIDE EXTRA DELGADO DE 5 x 20 cm
	CAJA / 10 PIEZAS
	412
	824

	324
	A02695-1
	DUODERM GEL HIDROACTIVO
	FRASCO DE 15 g
	1 PIEZA
	42
	78

	325
	A02705-1
	KALTOSTAT APOSITO 7.5 X 12
	APOSITO CON ALGINATO DE CALCIO Y SODIO
	CAJA / 10 PIEZAS
	267
	533

	326
	A02710-1
	VENDA ELASTICA ADHESIVA FLEXIDRESS 10.2 CM X 914.4 CM.
	VENDA ELASTICA ADHESIVA FLEXIDRESS 10.2 CM X 914.4 CM.
	1 PIEZA
	623
	1157

	327
	A02397-1
	AGUJA WHITCARE 27G X 3 1/2 - 
	AGUJAS PUNTA DE LAPIZ PARA ANESTESIA ESPINAL
	CAJA C/10
	75
	139

	328
	A02398-1
	BOLSA DE COLOSTOMIA 2" 
	BOLSA COLOSTOMIA: 2CM Y 3CM. BOLSA DRENABLE PARA COLOSTOMIA Y/O ILEOSTOMIA, DE MATERIAL CON BARRERA PARA EL OLOR, COLOR OPACAS, CON REVESTIMIENTOS CONFORT WEARD, CIERRE INTEGRADO LOCK N ROLL.
	C/10
	288
	534

	329
	A02399-1
	ESPIROMETRO P/EJERCICIO RESPIRATORIO
	ESPIROMETRO P/EJERCICIO RESPIRATORIO
	1 PIEZA
	140
	260

	330
	A02401-1
	DISPOSITIVO P/FIJACION DE TUBO ENDOTRAQUEAL 
	  SUJETADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL (PARA TUBOS DE 7.0 -10.0 mm) LIBRE DE LATEX, CON VELCRO 
	1 PIEZA
	126
	234

	331
	A02402-1
	SONDA TORAXICA DE SILICON # 36FR
	SONDA TORAXICA DE SILICON · 36 FR
	1 PIEZA
	76
	140

	332
	A02403-1
	NEURO ESPONJA  1X1 C/10
	CODMMAN  COMPRESA QX  1 X 1 "
	1 PIEZA
	231
	429

	333
	A02404-1
	NEURO ESPONJA 3 X 3  C/10
	CODMAN  COMPRESA  QX   3X3  "
	1 PIEZA
	189
	351

	334
	A02405-1
	APOSITO I.V. 5 X 5.7 CM  PEDIATRICO
	APOSITO I.V. 5 X 5.7 CM PEDIATRICO
	C/100
	13
	25

	335
	A02406-1
	MASCARILLA DE OXIGENO TIENDA FACIAL
	MASCARILLA DE OXIGENO TIENDA FACIAL
	1 PIEZA
	105
	195

	336
	A02407-1
	CONECTOR EN "Y"
	CONECTOR EN ¨´Y´´
	1 PIEZA
	315
	585

	337
	A02408-1
	APOSITO I.V. 8.5X10.5CM REF. 1635 - 3 M
	APOSITO I.V. 8.5X10.5CM 
	C/100
	19
	35

	338
	A02409-1
	BATA QX  DESCHECHABLE
	BATA INDIVIDUAL QUIRURGICA ESTERIL UNISEX DE ALGODON Y POLIESTER COLOR AZUL CON PUñOS DE PUNTO Y CINTA MAGICA.
	1 PIEZA
	70
	130

	339
	A02410-1
	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ALMA DE ACERO 8MM
	CANULA ENDOTRAQUEAL CON ALMA DE ACERO 8 MM
	1 PIEZA
	42
	78

	340
	A02411-1
	AGUJA ESPINAL 25 X 3 1/2
	AGUJA ESPINAL 25 * 3 1/2
	CAJA C/ 25
	53
	98


LISTADO DE MATERIAL DENTAL HOSPITALARIO 
	PARTIDA
	CLAVE
	DESCRIPCION
	ESPECIFICACION
	ENVASE
	MINIMOS
	MAXIMOS

	341
	D00001-1
	AGUJA EXTRA CORTA  NO. 30/12
	AGUJA EXTRA CORTA  NO. 30/12
	CAJA / 100 PIEZAS
	6
	10

	342
	D00005-1
	FRESA DE CARBURO DE BOLA NO. 1
	FRESA DE CARBURO DE BOLA NO. 1
	 1 PIEZA
	14
	26

	343
	D00007-1
	FRESA DE CARBURO DE FISURA NO. 170
	FRESA DE CARBURO DE FISURA NO. 170
	 1  PIEZA
	315
	585

	344
	D00011-1
	RESINA LIQUIDA FOTOCURABLE
	RESINA LIQUIDA FOTOCURABLE
	PAQUETE/1  PIEZA
	26
	48

	345
	D00012-1
	RESINA SOLIDA FOTOCURABLE NO.  A1
	RESINA SOLIDA FOTOCURABLE NO.  A1
	PAQUETE/1  PIEZA
	7
	13

	346
	D00013-1
	RESINA SOLIDA FOTOCURABLE NO. A2
	RESINA SOLIDA FOTOCURABLE NO. A2
	PAQUETE / 1  PIEZA
	6
	10

	347
	D00014-1
	RESINA SOLIDA FOTOCURABLE NO. B1
	RESINA SOLIDA FOTOCURABLE NO. B1
	PAQUETE / 1  PIEZA
	6
	12

	348
	D00016-1
	RESINA SOLIDA FOTOCURABLE N0 . A3
	RESINA SOLIDA FOTOCURABLE N0. A3
	PAQUETE / 1 PIEZA
	4
	8

	349
	D00017-1
	RESINA FOTOCURABLE HERCULITE
	CLASSIC MICRO-HYBRID COMPOSITE
	PAQUETE / 1 PIEZA
	1
	1

	350
	D00018-1
	RESINA COMPUESTA OPTIBOND CLASSIC
	SISTEMA DE RESANADOR A BASE DE RESINA COMPUESTA KIT
	CAJA / 4  PIEZAS
	11
	20

	351
	D00019-1
	ACIDO GRAVADOR  AL 37%
	JERINGA PLASTICA DE USO DENTAL
	1 JERIN. DESECHABLE /  12 GR.
	4
	7

	352
	D00234-1
	LUBRICANTE  EN SPRAY PARA PIEZA DENTAL
	BOTE  EN SPRAY C/165 GR, PARA ALTA Y BAJA VELOCIDAD
	1 SPRAY / 165 GR.
	5
	9

	353
	D00240-1
	CEMENTO INOMERO DE VIDRIO
	POLVO Y LIQUIDO
	1 JUEGO
	6
	12

	354
	D00240-2
	CEMENTO INOMERO DE VIDRIO TIPO 2
	POLVO Y LIQUIDO
	1 JUEGO
	68
	126

	355
	D00241-1
	FRESA FG 170
	FRESA FG 170
	1  PIEZA
	46
	85

	356
	D02542-1
	FRESA CARBURO FG 169
	FRESA CARBURO FG 169
	1  PIEZA
	70
	130

	357
	D02543-1
	FRESA CARBURO 331
	FRESA CARBURO  331
	1 PIEZA
	105
	195

	358
	D02544-1
	FRESA CARBURO 330
	FRESA CARBURO 330
	1 PIEZA
	130
	241

	359
	D02545-1
	AGUJAS CORTAS NO. 27
	DENTALES
TIPO CARPULE.

DESECHABLES.
LONGITUD.           CALIBRE.          TAMAÑO.
20-25 CM             27 G                 CORTA
	CAJA / 100  PIEZAS
	29
	53

	360
	D02550-1
	AGUJAS LARGAS NO. 27
	DENTALES.

TIPO CARPULE.
DESECHABLES.
LONGITUD.           CALIBRE.          TAMAÑO.

25-42 MM            27 G                LARGA
	CAJA / 100 PIEZAS
	10
	18

	361
	D02551-1
	ALGODON PARA DENTAL
	PARA USO DENTAL.
MEDIDA: 3.8 X 0.8 CM.
	CAJA / 500  PIEZAS
	48
	88

	362
	D02556-1
	CAPSULAS PARA AMALGAMADOR DOSIFICADAS
	CAJA CON 500 PIEZAS
	CAJA / 500  PIEZAS
	8
	16

	363
	D02570-1
	BABEROS DENTALES
	DE TELA NO TEJIDA DE RAYÓN.
ANATÓMICO, AUTOAJUSTABLE, DESECHABLE.
TAMAÑO: ADULTO.
	BOLSA / 500  PIEZAS
	27
	49

	364
	D02575-1
	BANDA MATRIZ 1/4 X 120"
	ROLLO.
	CAJA /1 ROLLO 
	10
	18

	365
	D02576-1
	PAPEL ARTICULAR CALIBRADO
	QUE MARQUE POR AMBOS LADOS
	CAJA / 10 PIEZAS
	1
	1

	366
	D02580-1
	BANDAS PARA PULIR RESINAS
	BANDAS PARA PULIR RESINAS
	CAJA /50  PIEZAS
	4
	8

	367
	D02581-1
	BANDA DE CELULOIDE PARA RESINA
	TIRAS DE CELULOIDE TRANSPARENTES ,PARA AISLAR INTERPROXIMALMENTE
	TUBO / 100  PIEZAS
	1
	3

	368
	D02582-1
	APLICADOR DE RESINA LIQUIDA  MICROBRUSH
	CON PUNTA MICROBRUSH
	PAQUETE / 100  PIEZAS
	1
	3

	369
	D02584-1
	CAVIT   EN TARRO
	MATERIAL DE RESTAURACION TEMPORAL, TARRO DE 28 GRAMOS
	TARRO / 1  PIEZA
	6
	12

	370
	D02590-1
	CEMENTO QUIRURGICO
	DENTALES.
PARA USO QUIRÚRGICO.
DE ÓXIDO DE ZINC CON ENDURECEDOR (POLVO) 65 G
Y EUGENOL (LÍQUIDO) 30 ML

CON GOTERO DE PLÁSTICO.
EQUIPO.
	CAJA / 1  JUEGO
	11
	20

	371
	D02591-1
	CEMENTO DE FOSFATO DE ZINC
	DENTALES.
DE OXIFOSFATO DE ZINC.
POLVO Y LÍQUIDO.
CAJA CON 32 G DE POLVO Y 15 ML DE SOLVENTE.

ESTUCHE
	1 JUEGO
	3
	5

	372
	D02595-1
	CEMENTO "IRM" MAT/RESTAU.INTER
	CON 2 POMOS.
	CAJA /1 JUEGO
	26
	48

	373
	D02600-1
	CEPILLO PARA LAVAR INSTRUMENTAL
	CEPILLO REUSABLE DE PLASTICO
	PAQUETE / 1  PIEZA
	12
	22

	374
	D02601-1
	CEPILLO PARA PROFILAXIS DENTAL
	 PARA PULIDO CON  CERDAS BLANCAS
	BOLSA / 100  PIEZA
	166
	308

	375
	D02605-1
	CONOS DE YOUNG
	CONOS DE YOUNG
	BOLSA/100 PIEZAS
	1
	1

	376
	D02610-1
	COPALITE BARNIZ
	COPALITE BARNIZ
	1 POMO 
	21
	39

	377
	D02613-1
	BARRERA PLASTICA 4" X 6" BLUE *
	PELICULA PLASTICA PROTECTORA ,PARA LA UNIDAD DENTAL DE COLOR AZUL
	PAQUETE / 1  ROLLOS
	25
	47

	378
	D02614-1
	BARRERAS PROTECTORAS
	PRESENTACION , EN ROLLO DE PLASTICO ADHERIBLE PARA BRAZO DE LAMPARA DENTAL
	EMPAQUE / 1 ROLLOS
	32
	60

	379
	D02616-1
	CUNAS DE MADERA
	DE MADERA, PARA ESPACIOS INTERDENTARIOS.
	CAJA / 100  PIEZAS
	4
	7

	380
	D02620-1
	PROTECCION  PULPAR CEMENTO DE HIDROX.CALCIO (DYCAL)
	PARA SELLAR CAVIDADES DENTALES.
DE HIDRÓXIDO DE CALCIO, COMPUESTO AUTOPOLIMERIZABLE, DOS PASTAS SEMILÍQUIDAS, BASE 13 G Y CATALIZADOR 11 G CON BLOQUE DE PAPEL PARA MEZCLAR.
ESTUCHE CON UN JUEGO Y APLICADOR DESECHABLE.
	CAJA / 1 JUEGO
	4
	8

	381
	D02625-1
	EUGENOL 4 OZ.
	EUGENOL 4 OZ.
	1 POMO 
	6
	12

	382
	D02630-1
	EYECTORES DE SALIVA
	PARA SALIVA, DE PLÁSTICO, DESECHABLE.
	BOLSA / 100  PIEZAS
	61
	113

	383
	D02640-1
	FORMOCRESOL MODIF.PULPAR
	PARA MOMIFICACIÓN Y DESVITALIZACIÓN DE LA PULPA DENTARIA.
DE BUCKLEY.
	ENVASE PLASTICO / 30  ML
	2
	4

	384
	D02645-1
	FRESA CARBURO BOLA NO. 4
	FRESA CARBURO BOLA NO. 4
	1 PIEZA
	43
	81

	385
	D02650-1
	FRESA CARBURO BOLA NO. 5
	FRESA CARBURO BOLA NO. 5 FG-330
	1 PIEZA
	43
	79

	386
	D02655-1
	FRESA CARBURO BOLA NO. 6
	FRESA CARBURO BOLA NO. 6  FG-331
	1 PIEZA
	8
	16

	387
	D02656-1
	FRESA CARBURO CIRUGIA
	FRESA CARBURO CIRUGIA
	1 PIEZA
	21
	39

	388
	D02660-1
	FRESA CARBURO CONO INVERTIDO NO. 35 
	FRESA CARBURO CONO INVERTIDO NO. 35 
	1 PIEZA
	61
	113

	389
	D02665-1
	FRESA CARBURO CONO INVERTIDO NO. 36 
	FRESA CARBURO CONO INVERTIDO NO. 36 
	1 PIEZA
	28
	52

	390
	D02670-1
	FRESA CARBURO CONO INVERTIDO NO. 37 
	FRESA CARBURO CONO INVERTIDO NO. 37 
	1 PIEZA
	14
	26

	391
	D02675-1
	FRESA CARBURO CONO INVERTIDO NO. 38 
	FRESA CARBURO CONO INVERTIDO NO. 38 
	1 PIEZA
	11
	21

	392
	D02676-1
	FRESA DE CARBURO # 557
	FRESA DE CARBURO # 557
	1 PIEZA
	53
	99

	393
	D02677-1
	FRESA DE CARBURO # 558
	FRESA DE CARBURO # 558
	1 PIEZA
	18
	34

	394
	D02678-1
	FRESA DE CARBURO # 702
	FRESA DE CARBURO # 702
	1 PIEZA
	756
	1404

	395
	D02679-1
	FRESA DE CARBURO # 701
	FRESA DE CARBURO # 701
	1 PIEZA
	77
	143

	396
	D02680-1
	FRESAS PARA PULIR AMALGAMAS  N0. 200
	PARA PIEZA DE ALTA VELOCIDAD
	1 PIEZA
	53
	98

	397
	D02690-1
	FRESA PARA PULIR AMALGAMA #203
	FRESA PARA PULIR AMALGAMA #203
	1 PIEZA
	25
	47

	398
	D02695-1
	FRESAS P/PULIR AMALGAMAS # 218
	FRESAS P/PULIR AMALGAMAS # 218
	1 PIEZA
	4
	7

	399
	D02700-1
	FRESAS P/PULIR AMALGAMAS # 219
	FRESAS P/PULIR AMALGAMAS # 219
	1 PIEZA
	8
	14

	400
	D02705-1
	FRESA DIAMANTE BOLA NO. 801-10
	FRESA DIAMANTE BOLA NO. 801-10
	1 PIEZA
	196
	364

	401
	D02710-1
	FRESA DIAMANTE BOLA 801-14
	FRESA DIAMANTE BOLA 801-14
	1 PIEZA
	196
	364

	402
	D02715-1
	FRESA DIAMANTE BOLA NO. 802-14
	FRESA DIAMANTE BOLA NO. 802-14
	1 PIEZA
	189
	351

	403
	D02720-1
	FRESA DIAMANTE CONO INVERTIDO 805-16
	FRESA DIAMANTE CONO INVERTIDO 805-16
	1 PIEZA
	5
	9

	404
	D02725-1
	FRESA DIAMANTE CONO INV.806-12
	FRESA DIAMANTE CONO INV.806-12
	1 PIEZA
	182
	338

	405
	D02730-1
	FRESA DIAMANTE FISURA 851-15
	FRESA DIAMANTE FISURA 851-15
	1 PIEZA
	4
	7

	406
	D02735-1
	FRESA DIAMANTE FISURA #852-14
	FRESA DIAMANTE FISURA #852-14
	1 PIEZA
	11
	21

	407
	D02736-1
	FRESA DIAMANTE NO. 701
	FRESA DIAMANTE NO. 701
	1 PIEZA
	14
	26

	408
	D02738-1
	FRESA QX BAJA VELOCIDAD HP 703 MAXILOFACIAL  
	FRESA QX BAJA VELOCIDAD HP 703 MAXILOFACIAL  
	1 PIEZA
	21
	39

	409
	D02739-1
	FRESA QX NO. 8 MAXILOFACIAL
	FRESA QX NO. 8 MAXILOFACIAL
	1 PIEZA
	91
	169

	410
	D02740-1
	GASA PARA DENTAL
	GASA DE 2 " X 2 "  SPONGE
	PAQUETE /200
	203
	377

	411
	D02741-1
	FRESA  CARBURO DE TALLO LARGO N0.702
	PIEZA
	1 PIEZA
	196
	364

	412
	D02745-1
	GEL FOAM GELATINA ABSORBENTE  20 X 20
	GEL FOAM GELATINA ABSORBENTE  20 X 20
	CAJA / 50 PIEZAS
	26
	48

	413
	D02750-1
	PAÑOS PARA EXPRIMIR AMALGAMAS
	PARA EXPRIMIR AMALGAMA.
DE ALGODÓN.
FORMA CIRCULAR.
	CAJA / 100 PIEZAS
	13
	23

	414
	D02760-1
	OXIDO DE ZINC POLVO
	FRASCO 450 G
	1
	4
	8

	415
	D02765-1
	PASTA PROFILACTICA NUTRO
	PARA PROFILAXIS DENTAL. ABRASIVA.
CON ABRASIVOS BLANDOS.
	ENVASE PLASTICO / 250 G
	3
	5

	416
	D02770-1
	RADIOGRAFIA PERIAPICAL INFANTIL DF-54
	RADIOGRAFIA PERIAPICAL INFANTIL DF-54
	CAJA CON 100
	4
	7

	417
	D02775-1
	RADIOGRAFIAS PERIAPICALES
	ADULTO DF-58   CAJA.
	1 CAJA
	20
	38

	418
	D02780-1
	RADIOGRAFIAS OCLUSALES DF-50
	RADIOGRAFIAS OCLUSALES DF-50
	CAJA CON 25
	1
	3

	419
	D02785-1
	RESINA C/2 MARCA CENTRA
	RESINA C/2 DE 1 MG
	CAJA CON 2 POMOS
	1
	1

	420
	D02790-1
	RESINA LIQUIDA C/2 Y ACIDO GRAVADOR
	POMO.
	1 CAJA
	14
	26

	421
	D02795-1
	REVELADOR Y FIJADOR
	PAQUETE  2 LITROS
	PAQUETE CON 2 POMOS
	5
	9

	422
	D02805-1
	SELLADORES DE FOSETAS Y FISURAS
	QUMICAMENTE ACTIVADAS (AUTOCURABLES)
	KIT / 1  JUEGO
	5
	9

	423
	D02810-1
	VASOS DENTALES 60 X 50
	VASOS DENTALES 60 X 50
	PAQUETE CON 100.
	50
	94

	424
	D10018-1
	BROCA QUIRUG  MAXILO FACIAL703
	PIEZA.
	1 PIEZA
	91
	169

	425
	D10020-1
	FRESA DE BOLA CARBURO ALTA VELOCIDAD No.2
	FRESA DE BOLA CARBURO ALTA VELOCIDAD No.2
	1 PIEZA
	8
	14

	426
	D10021-1
	FRESA BOLA CARBURO ALTA VELOCIDAD NO.3
	FRESA BOLA CARBURO ALTA VELOCIDAD NO.3
	1 PIEZA
	8
	14








Página 1 de 26

