[image: image1.png]


GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

          INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

          DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA


COMITE DE ADQUISICIONES

 DEL ISSSTECALI
CONVOCATORIA A
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN-ISSSTECALI/02/2010 

“SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA CLÍNICA HOSPITAL TECATE DE ISSSTECALI REMESA 2010”
BASES DE LICITACION

INDICE
BASES DE LICITACION

	SECCIÓN   I

	INFORMACIÓN GENERAL.


	SECCIÓN   II
	REQUISITOS DE LA LICITACIÓN.


	
	“ANEXO 1”
	Formato de Oferta Técnica

	
	“ANEXO 2”
	Formato de Programas de Entregas

	
	“ANEXO 3”
	Formato de Manifiesto Conjunto de Nacionalidad y Grado de Contenido Nacional de los Productos Ofertados

	
	“ANEXO 4”
	Formato de Manifestación de Facultades para suscribir la propuesta.

	
	“ANEXO 5”
	Formato de Declaraciones



	
	“ANEXO 6”
	Formato de Oferta Económica

	
	“ANEXO 7”
	Formato de Entrega de Sobres



	
	“ANEXO 8”
	Especificaciones Técnicas 




SECCIÓN I

INFORMACIÓN GENERAL

1.1
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUMINISTRO

"SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA CLINICA HOSPITAL TECATE DE ISSSTECALI REMESA 2010”, según especificaciones técnicas, de éstas bases de licitación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, así como su Reglamento.
Para efectos de estas Bases, “EL INSTITUTO” es “EL ISSSTECALI” y “LA EMPRESA” es “EL LICITANTE”; para efectos contractuales son “EL ISSSTECALI” y “EL PROVEEDOR”, respectivamente.

1.2 LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA, PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR 
●
LUGAR DE ENTREGA

Los Equipos Médicos  objeto de esta CONTRATACION serán entregados en: ALMACEN GENERAL del ISSSTECALI, Ubicado en Ave. Tapiceros #2098, Col. Libertad, Mexicali, B.C. de 8:30 a 15:00 Horas, C.P. 21020.
“EL PROVEEDOR” estará obligado a entregar los bienes objeto del contrato, dentro del Estado de Baja California en las ubicaciones antes mencionadas, quedando bajo su responsabilidad, pago de aranceles y de impuestos necesarios para la entrega de los bienes. Los bienes objeto del contrato deberán entregarse en territorio nacional, en la dirección señalada en el párrafo anterior. Así mismo será responsabilidad del PROVEEDOR realizar todos los trámites de importación de los bienes a suministrar al ISSSTECALI así como el pago de los impuestos y derechos que se generen.

En apego a lo dispuesto en Articulo 28 Fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

●
CONDICIONES DE ENTREGA
La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar serán a cargo del PROVEEDOR, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por “EL ISSSTECALI”. 
Los Equipos Médicos que se entreguen deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características que se indican en el PUNTO 3 DE LA SECCION II y “ANEXO 8” de las presentes bases, a las Normas Oficiales, disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que emita la autoridad competente. 
“EL PROVEEDOR” deberá entregar junto con los bienes: copia de la orden de compra, o del listado conteniendo dichas ordenes de compra, remisión en la que indique el número de piezas y descripción de los bienes, número de serie del equipo (en su caso), marca, modelo del equipo médico, nombre de la Unidad Médica a la que corresponda el equipo médico, etc. De conformidad con lo establecido en las presentes bases.
1.3
FORMA DE ENTREGA E IDENTIFICACION DE LOS BIENES
Los bienes serán entregados de la siguiente manera:

Empaques: La forma de empaque que realice el PROVEEDOR, deberá ser el original utilizado por el fabricante y garantizar la entrega de los bienes en condiciones óptimas, entendiéndose esto en que los productos no deberán presentar golpes, raspaduras, partes quebradas o deterioros internos y externos.

Fecha: El suministro de los bienes en las EN TODAS LAS PARTIDAS objeto de esta  licitación tendrá como fecha máxima para la entrega 50 (Cincuenta) días naturales a partir de la firma del contrato; en el entendido que se podrán realizar entregas parciales de los bienes objeto de esta licitación en plazos menores al máximo establecido, mas no se realizarán pagos parciales.

IMPORTANTE: Los bienes serán entregados en su empaque, caja o pieza original según corresponda. 
Los empaques indicarán además el número de piezas y descripción de los bienes, número de serie del equipo (en su caso), marca, modelo del equipo médico, nombre de la Unidad Médica a la que corresponda el equipo médico,  y otras características del producto que “EL PROVEEDOR” considere importante para la identificación respectiva, previa autorización del ISSSTECALI.
En el supuesto de que se presente Equipo Medico sin las especificaciones antes mencionadas, el mismo NO SERÁ RECIBIDO por el ALMACÉN GENERAL ISSSTECALI.
1.4  PLAZO DE ENTREGAS Y RECEPCION
●
PLAZO DE ENTREGAS

EQUIPO MEDICO: 
El suministro de los bienes objeto de esta licitación deberá realizarse en un plazo máximo 50 (CINCUENTA) días naturales contados a partir de la firma de contrato.
RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR
La orden de compra deberá ser recibida en las instalaciones del departamento de compras del instituto, ubicadas en Ave. Tapiceros          No. 2096, Col. Libertad, Mexicali, Baja California, una vez que se notifique al PROVEEDOR. 

La notificación será por correo electrónico o por fax preferentemente, recibiendo por los mismos medios  la  confirmación del aviso de notificación.

En los casos de que los proveedores no cuenten con representante o apoderado legal para ser notificado en la ciudad o región, que pueda apersonarse en las instalaciones del departamento de compras, la orden de compra será enviada por correo electrónico o fax a quien tenga poder legal para ser notificado, debiendo remitir por cualquiera de los medios mencionados la orden de compra enviadas con la fecha de recepción, así como nombre completo y firma del representante o apoderado legal que haya recibido la orden de compra, adicionalmente deberá contar preferentemente con el sello de la empresa.

●
RECEPCION:

Una vez trascurridos los 50 (CINCUENTA) días naturales, establecidos en el contrato para el suministro de los bienes por parte del PROVEEDOR, será facultad potestativa del ISSSTECALI la aceptación o rechazo de los mismos. 

En el entendido de que se podrá proceder por parte del ISSSTECALI a las penas convencionales para las que se aplicaran los porcentajes establecidos en el PUNTO 31 DE LA SECCIÓN II de estas Bases de Licitación, contados a partir del día 51 natural, posterior a la entrega de la requisición de compra elaborada por “EL ISSSTECALI y hasta la fecha de recepción de los bienes requeridos en la Orden de Compra o Requisición Original en el Almacén General  del ISSSTECALI.
En supuesto de reincidir “EL PROVEEDOR” por más de dos ocasiones en el incumplimiento de los tiempos y formas de entrega establecidos en el contrato, será facultad potestativa del ISSSTECALI la rescisión del contrato.

1.5
DEVOLUCIONES Y VERIFICACION DE BIENES
“EL PROVEEDOR” hará entrega de los bienes con arreglo a lo dispuesto en el contrato; el riesgo sobre los mismos correrá a cargo del PROVEEDOR hasta que se haya cumplido la entrega de los mismos a entera satisfacción de ISSSTECALI.
La recepción y supervisión de los bienes objeto del contrato estarán a cargo del personal que designe “EL ISSSTECALI”, mismo que vigilará y revisará que los bienes suministrados por “EL PROVEEDOR” cumplan con las condiciones de cantidad y estricto apego a las especificaciones contratadas y en caso de detectarse faltantes o anomalías en los mismos, se asentará documentalmente la evidencia de ello y se hará del conocimiento del PROVEEDOR, quien deberá subsanar la deficiencia dentro del término que para tal efecto le conceda “EL ISSSTECALI”. 
LA INSPECCIÓN DE CALIDAD Y LA SUPERVISIÓN NO EXENTA AL PROVEEDOR DEL COMPROMISO DE GARANTÍA POR LOS BIENES, NI CONTRA VICIOS O DEFECTOS OCULTOS QUE SURJAN DURANTE SU USO, NI CONTRA CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO QUE PUDIERA RESULTAR EN MENOSCABO DEL ISSSTECALI.
DEVOLUCIONES:
“EL ISSSTECALI”, podrá solicitar al PROVEEDOR, el canje o devolución de los bienes que presenten defectos a simple vista, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o sus anexos o vicios ocultos, debiendo notificar, al PROVEEDOR dentro del periodo de 20 días naturales siguientes al momento en que se haya percatado del vicio o defecto.

Todos los gastos que se generen por motivo del canje o devolución, correrán por cuenta del PROVEEDOR, previa notificación de ISSSTECALI.

“EL PROVEEDOR” deberá reponer los bienes sujetos a canje o devolución, en un plazo que no excederá de 10 días naturales, contados a partir de la fecha de su notificación. 

1.6
FORMA DE PAGO
El pago en   TODAS LAS PARTIDAS se realizara al 100% (CIEN POR CIENTO) una vez suministrada la totalidad de los bienes objeto de esta licitación, a entera satisfacción del ISSSTECALI, liquidándose en un término de 05 días hábiles posteriores a la presentación de factura y listado de entrega de bienes firmado de conformidad por el personal de ISSSTECALI por el total de la partida, debidamente sellados por “EL ISSSTECALI”. 

En el supuesto de que “EL PROVEEDOR”, incumpla en los tiempos de entrega de los bienes establecidos en el contrato, el pago se realizará con posterioridad al depósito bancario o Nota de Crédito del importe de las penalizaciones a cargo del proveedor por incumplimiento en los tiempos de entrega debidamente notificadas por “EL ISSSTECALI”. 
El pago será cubierto en moneda nacional mexicana, en la caja general del ISSSTECALI, en el interior del edificio ubicado en Blvd. Justo Sierra 800, Col. Libertad, Mexicali, B.C.

En apego a lo dispuesto en el artículo 28 fracción XIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de B.C.

FACTURACION: 

“EL PROVEEDOR” se obliga a realizar la facturación por el suministro de los bienes objeto de esta licitación, incluyendo como mínimo los datos siguientes: 
Deberá elaborarse a nombre del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ISSSTECALI), con domicilio en AV. JUSTO SIERRA NO. 800, COL. LIBERTAD, CODIGO POSTAL 21020, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: ISS-710101-972, así mismo deberán indicarse la CANTIDAD DE PIEZAS, DESCRIPCIÓN DEL BIEN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE, SUBTOTAL, I.V.A. Y TOTAL EN NUMERO Y LETRA, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, NUMERO DE CONTRATO, ADICIONALMENTE EN EL SUPUESTO DE SER PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN DEBERÁ SEÑALARSE EL NUMERO DE PEDIMENTO DE IMPORTACION.
“EL ISSSTECALI” no otorgara anticipos a las empresas que resulten beneficiadas con el fallo de la licitación.

En apego a lo dispuesto en el artículo 28 fracción XIII de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios para el Estado de B. C.

1.7
NEGOCIACION DE CONDICIONES

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como las propuestas presentadas por los licitantes podrán ser negociadas,  en apego a lo dispuesto en el Artículo 28 fracción VIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.
1.8
NORMATIVIDAD APLICABLE
La presente licitación se encuentra regulada por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y demás disposiciones vigentes aplicables en la materia, los licitantes participantes deberán de cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas.

1.9
LAS PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR
a) Únicamente podrán participar personas físicas o morales de nacionalidad mexicana y los bienes a adquirir sean producidos en el país, y cuenten por lo menos con un cincuenta por ciento de contenido nacional.


En apego a articulo 24 y 20 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, el cincuenta por ciento de contenido nacional, que deben reunir los bienes que se pretenden contratar a través de los procedimientos de carácter nacional, se determinara tomando en cuenta el preció de los bienes, el cual en su caso, implica todos los costos menos la promoción de venta, comercialización, regalías y embarque, así como los costos financieros que sean necesarios. 

b) Las personas físicas o morales que cuenten con capacidad de respuesta inmediata (cubriendo lo dispuesto para acreditación de existencia y personalidad jurídica), con recursos técnicos, financieros, humanos y demás que sean necesarios, PREFERENTEMENTE CONTAR CON SUCURSAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA MOTIVADO POR LA NECESIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y CONTINUIDAD EN CUANTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

c) Los concursantes no deberán encontrarse dentro de los supuestos de inhabilitación del Articulo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios para el Estado de Baja California. La declaración falsa de no encontrarse en ninguno de los supuestos de impedimento legal aludidos en el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, y será responsabilidad exclusiva del licitante y lo hará acreedor a las sanciones legales correspondientes, consistentes en apercibimiento en los términos del artículo 320 del Código Penal para el Estado de Baja California.
d) No podrán presentar propuestas ni celebrar contratos derivados del concurso las  personas físicas y morales que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 49 de la LEY. Con base en lo anterior, cuando se compruebe que alguna persona física o moral se encuentra en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, el INSTITUTO se abstendrá de recibir sus propuestas o celebrar con ella contrato alguno derivado del concurso. 

e) No podrán participar aquellas personas o grupos de personas físicas y/o morales en las que una misma persona, socio o asociado común aparezca en dos o más empresas en la misma licitación.

f) Con base en lo anterior el INSTITUTO se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contrato alguno derivado del concurso con las personas físicas o morales que no reúnan los requisitos previstos con anterioridad.

g) Solo podrán participar aquellas personas físicas o morales que cuentan con las autorizaciones correspondientes por las autoridades competentes para la adquisición de bienes objeto de esta licitación, declarándose nula en aquellos casos en que la(s) autorización(es) se encuentren vencidas, en trámite o presente otro tipo de irregularidades.

En apego a lo dispuesto en artículo 28 fracción XII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de B.C.

1.10
VENTA DE BASES 

Las bases se podrán proporcionar únicamente para consulta a través de los medios electrónicos que para tal efecto designe el Instituto a los proveedores que lo soliciten. 
Los proveedores interesados deberán adquirir las bases en la Dirección de Servicios Generales de ISSSTECALI, sito en Av. Tapiceros, numero 2096, Col. Libertad, C.P. 21020, Tel: (686) 551-61-51, de lunes a viernes en horario de 8:30 a 15:00 horas durante los días del 16 de MARZO de 2010 al 24 de MARZO de 2010.

Por el precio de $2,000.00 M.N., (Dos mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). El pago deberá efectuarse mediante cheque certificado, cheque de caja o en efectivo en: Dirección de Finanzas y Contabilidad, ubicada en Blvd. Justo Sierra numero 800, Colonia Libertad, Mexicali, Baja California, a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, se le elaborara recibo oficial al realizarse el pago correspondiente, debiendo “EL LICITANTE” entregar al ISSSTECALI el comprobante de pago (Recibo Oficial) correspondiente, al momento de solicitar las bases.  
Las bases estarán disponibles a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y hasta inclusive, el día 24 de MARZO de 2010 en los horarios señalados, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este período.  
El pago del costo de las bases dentro del término establecido para la compraventa de las mismas y su debida comprobación, es requisito indispensable para participar en la licitación. “EL LICITANTE” sufragará todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de su oferta y “EL ISSSTECALI” no reintegrará dichos costos, cualquiera que sea el resultado de la licitación.

REVISION DE DOCUMENTOS:

Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la convocante podrá efectuar el registro de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, con fundamento en el Tercer Párrafo del artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

REGISTRO DE LICITANTES Y SEÑALAMIENTO DE DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DE LOS ACTOS

El Licitante deberá solicitar su registro en el “Registro de Licitantes” para la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, NO. LPN-ISSSTECALI/02/2010, REFERENTE A “SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA CLINICA HOSPITAL TECATE DE ISSSTECALI REMESA 2010”, al cual se le proporcionara copia del mismo, para efecto de que preferentemente sea presentado dicho documento en todos los actos referente a la licitación en comento. En el registro de señalaran los datos generales de la empresa participante, representante legal, teléfono, correo electrónico y domicilio (preferentemente en el Estado de Baja California), para recibir toda clase de notificaciones que resulten de todos los actos relativos al proceso de licitación.

De conformidad con artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

Los licitantes que soliciten su registro deberán presentar preferentemente previo a su registro, copia legible de la documentación siguiente:

Cuando el solicitante sea una persona física:

a) Identificación oficial con fotografía y copia de un recibo de pago de servicios con domicilio actual de la empresa.

b) Cedula de R.F.C. y registro. Dichas autorizaciones deberán corresponder al nombre actual de la empresa; y

c) En su caso, las escrituras públicas en las que le fueren otorgadas las facultades correspondientes, al apoderado o representante legal de la empresa.

Cuando “EL LICITANTE” sea una persona moral, además de lo anteriormente señalado, deberá proporcionar:

d) Escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva de la empresa.

e) En su caso reformas o modificaciones al acta constitutiva.

1.11
FORMA DE ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE

Conforme al formato proporcionado en el “ANEXO 4”, lo cual se indica en el 
PUNTO 8.1, INCISO “D” DE LA SECCIÓN II de las presentes bases de licitación.

En apego al artículo 28 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, el cual establece:

Con el objeto de acreditar la existencia y personalidad jurídica, 
“EL LICITANTE” deberá presentar un escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que contendrá los siguientes datos:
I.-
Cuando “EL LICITANTE” sea una persona física:

a)
Nombre y domicilio;

b)
Clave del Registro Federal de Contribuyentes; 

NOTA.- Para la debida interpretación del inciso siguiente, y en caso de estar en ese supuesto, las autorizaciones deberán corresponder al nombre actual de la  empresa.; y
c) En su caso, el nombre de su apoderado o representante legal, número y fecha de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades correspondientes, señalando nombre, numero, domicilio y lugar de adscripción del notario o fedatario publico que las protocolizo.

II.-
Cuando “EL LICITANTE” sea una persona moral, además de lo señalado en la fracción anterior, deberá indicar:

a) El objeto social de la empresa;

b) Numero y fecha de las escrituras publicas en las que conste el acta constitutiva, señalando nombre, numero y lugar de adscripción del notario o fedatario publico que las protocolizo; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente, y relación del nombre de los socios que aparezcan en estas; y

c) En su caso reformas o modificaciones al acta constitutiva, señalando nombre, numero y ciudad del notario o fedatario publico que las protocolizo; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente;

COTEJO: En el entendido de que previo a la firma del contrato, 
“EL LICITANTE” ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredito su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente.
SECCIÓN II

REQUISITOS DE LA LICITACION

A. INTRODUCCIÓN

1.- 
FUENTE DE LOS RECURSOS
“EL ISSSTECALI”, manifiesta que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública, con personalidad Jurídica y Patrimonio propio cuyo objeto es el otorgar Servicios y Prestaciones de Seguridad Social, a sus asegurados y derechohabientes de acuerdo con la Ley Orgánica que lo creo, publicada en el Periódico Oficial del estado de fecha 20 de Diciembre de 1970 y que entro en vigor el día 1ro. de Enero de 1971; cuyo domicilio convencional para todos los efectos que se deriven del presente documento serán las Oficinas ubicadas en Calzada Justo Sierra No. 800 Col. Libertad; Mexicali, Baja California.

“EL ISSSTECALI” lleva a cabo la presente Licitación Pública de carácter Nacional, con fundamento en los Artículos 20, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, así como artículos 20, 24 y 35 de su Reglamento.

La presente erogación será cubierta conforme a su disponibilidad presupuestal con recursos propios autorizados en las partida presupuestal No. 53300,  en Junta Directiva de ISSSTECALI en Sesión Extraordinaria de Junta Directiva, mediante acuerdo No. SE/004/14-11-09 de fecha 14 de Noviembre del 2009. En apego a lo dispuesto en artículo 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de B.C.

2.-
PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS
“EL LICITANTE” sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su proposición, y “EL ISSSTECALI” no devolverá dichos costos, cualquiera que sea el resultado de la licitación, salvo en lo dispuesto en este caso en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento.
“EL LICITANTE” deberá presentar una sola propuesta técnica y económica por partida de lo contrario, su oferta será desechada, asimismo deberá observar las condiciones que se encuentran contenidas en los documentos de licitación siguientes:

A) Convocatoria

B) Información general que emita “EL ISSSTECALI” en relación con el concurso.
C) Bases de licitación e instrucciones

D) Formatos y Anexos de estas bases

E) Aclaraciones y/o modificaciones que en su caso, realice “EL ISSSTECALI”.
F) Todos los documentos integrados a estas bases por referencia

Los productos ofertados por “EL LICITANTE” deberán apegarse justa, exacta y cabalmente a las especificaciones técnicas establecidas en el PUNTO 3 DE LA SECCIÓN II Y “ANEXO 8” de estas bases de licitación, en caso contrario será descalificada su oferta en la partida correspondiente.
3.-
DE LOS BIENES A LICITAR
3.1.
Con el fin de suministrar los bienes objeto de esta licitación, los licitantes deberán participar para la adjudicación, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en estas bases de licitación. 
3.2.
“EL LICITANTE” deberá presentar propuesta por la totalidad de la PARTIDA EN LA CUAL CONCURSA.

3.3.
“EL ISSSTECALI” adjudicará CADA PARTIDA, al licitante que oferte la propuesta solvente mas baja; por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas establecidas en las presentes bases. 

3.4. 
Adjudicándose el contrato POR PARTIDA AL LICITANTE QUE OFERTE LA PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA, en apego a lo dispuesto en Artículo 28 Fracción XV de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE “SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA CLINICA HOSPITAL TECATE DE ISSSTECALI REMESA 2010”.
En apego a lo dispuesto en el artículo 28 Fracción X de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.  

“VER ANEXO 8 DE LAS PRESENTES 
BASES DE LICITACIÓN”

DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS
LISTADO DE EQUIPO MEDICO
	PARTIDA
	NOMBRE
	DESCRIPCION 
	CANTIDAD

	1
	 MESA DE EXPLORACION.
	Equipo semifijo para la exploración de paciente en posición de cubito, con pierneras, altura de 80 cms. Longitud de 1.85mts. Con posibilidad de ajustar posición de dorso de 0 a 80 cms. De altura. Colchón desmontable, dividido en tres secciones, cubierta utilizando espuma de múltiples densidades, con portarollo, con contactos eléctricos integrados. (toma corriente doble  grado hospital). Carcasa de acero calibre 18, capacidad para pacientes de hasta 230 kgs. con pieseras. Tapizada en vinil. incluye descansa pies y banco de altura.

Certificaciones: UL 60601-1 y CAN/CSA 601.1-M90 STANDARD. 
	 

 

 

 

 

 

8

 

	2
	BAUMANOMETRO ANEROIDE DE PARED.
	Auxiliar para la medición de la presión arterial por método no invasivo, caratula móvil con escala graduada de 0 a 300 mmHg, brazalete de nylon reusable para adulto, perilla de insuflación con válvula, válvula de desinflado, tubo espiral , todo libre de latex. base para ser instalado en pared, canastilla de metal. 
	 

 

 

 

2

	3
	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO DE PARED.
	Con transformador de pared, alimentación de 120Vac. con reóstato en los mangos de los cabezales para regular la intensidad de la luz. 

con  microswitch on/off automático en la base de los mangos que se active al retirarlos. focos de 3.5 V, con candado en cabezales.
	 

8

 

 

	4
	LAMPARA DE 
EXPLORACION.
	Lámpara de exploración con tripoido con cinco ruedas involcable, cabeza iluminadora compacta, filtro de temperatura incorporado giro completo de 180° flexible y fácil de posicionar.

lámpara halógena reflectora de 120v/20w, bombilla de 4000 horas de duración . Salida de luz de 90000 lux a 30 cms.luz brillante y blanca.
	 

 

10

 

	5
	NEGATOSCOPIO 
SENCILLO.
	Estructura de acero inoxidable, sencillo, fijo para empotrar en pared, panel frontal de acrílico balastra de encendido rápido, sistema para sujetar las películas, iluminación con lámpara o tubo fluorescente , con duración de al menos 3000 hrs. deberán ser del  mismo modelo y la iluminación debe ser continua, sin parpadeos. Brillo del negatoscopio de al menos 5000 luxes. La iluminación deberá variar menos de un 15% entre una zona y otra.

alimentación eléctrica de 120Vac/ 60Hz. Con clavija polarizada.
	 

 

 

12

 

 

	6
	BASCULA CON 
ESTADIMETRO.
	Lecturas de unidades en kilos y libras, escalas graduadas con rango de 160kg. X 10 gr. Y 350 lbs. X 4 oz. Estadimetro formado por dos secciones ensamblado en forma telescópica con sistema que permita su fijación a d1iferentes alturas y de fácil deslizamiento, en lamina de acero con rango de graduación de 75 a 192 cms. Y de 2 a 6 pies, acabado. 

en esmalte. Base de lámina de acero calibre 16, con cubierta movible que proteja el mecanismo. De pesaje.
	 

 

 

6

 

	7
	ESCALERILLA DE 
DOS PELDAÑOS.
	Cubierta de hule natural, de 4mm de espesor, acabado estriado de color negro.  Estructura tubular de lamina de acero calibre #20 de 25.4 x 25.4mm, acabado cromado. Plataforma d1e lamina de acero calibre #20, vista perimetral, acabado cromado, vista interior y refuerzos, dimensiones generales 33.0 cms de alto x 40.0 cms de ancho x 50.0 cms de largo.
	 

 

20

 

	8
	MESA PATEUR.

 

 

 

 

 

 

 

 
	Brandal de alambrón de acero inoxidable de sección circular con 9.5mm (3/8) de diámetro, acabado pulido soldado a la cubierta. 

Cubierta de acero inoxidable, Cal.#20, entrepaño de acero inoxidable, cal. #20, unida a la estructura. Estructura de perfil tubular redondo de acero, cal.#18, con postes verticales, de 25.4mm(1") de diámetro, y perfil tubular redondo del mismo material en travesaños horizontales de 1.27mm. (1/2") de diámetro; acabado cromado.

Rodajas giratorias comerciales tipo semipesado, rueda de hule natural color negro de 101.1mm (4") de diámetro; acabado cromado.

Dimensiones generales: ancho 64cm. X fondo 47cm. X altura 100 cm.
	 

 

 

15

 

 

 

 

 

	9
	BANCO GIRATORIO 
CON ASIENTO 
TAPIZADO.

 
	Estructura en tubo redondo  cal # 18 de 1" acabado en cromo, asiento tapizado de 30 com. De diámetro, de 7cms. De espesor, ruedas de yoyo de 2" altura variable de 53 a 65 cms.
	12

 

	10
	MESA DE 
EXPLORACION PEDIATRICA
	Altura de trabajo 36" (91.4cm), largo de la mesa 42"(106.7 cm), ancho de las mesa 20.75" (52.7cm), con soporte para rollo de papel, con cajones y área de almacenamiento general. paneles finales tapizados y con lados biselados para mantener al paciente sin peligro de rodar y caer. Caras planas y sin aristas. Mesa construida como bascula digital, con alimentación eléctrica 120Vac, que se pueda operar con baterías, que incluya contactos dobles eléctricos polarizados, grado hospital.
	 

 

3

 

 

 

	11
	MESA MAYO

 

 
	Columna de tubo redondo de 1” cal 18 acabado cromo, base de fundición gris esmaltado en negro, ruedas de hule suave de 1 5/8" cromada, porta charola de solera  de 1/8x1”, extensión de varilla de ½ cromada.
	 

 

12

	12
	LAMPARA DE 
EXAMINACION DE 
FIBRA OPTICA.
	Lámpara de exploración con tripoido con cinco ruedas involcable, cabeza iluminadora compacta giro completo de 180° flexible y fácil de posicionar

Iluminación de fibra óptica flexible, luz blanca y sin calor.

Salida de luz de 90000 lux a 30 cms.luz brillante y blanca.
	 

2

 

 

	13
	CARDIOTOCOGRAFO
	Sistema de monitoreo fetal, para uso hospitalario, con marcador de eventos controlados por el paciente, con alarma por desconexión de transductores, taquicardia y/o bradicardia fetal. con registro simultaneo de frecuencia cardiaca fetal y contracciones uterinas, con impresora térmica, y al menos dos velocidades de registro. Con control de volumen.

con adaptador de corriente, con entrada de corriente al adaptador 100-240V, 50-60 Hz, 1.2ª. Salida de energía del adaptador 18V, 2.5A

Especificaciones de funcionamiento 

Ultrasonido:  señal de entrada ultrasonido pulsado 

Frecuencia de ultrasonido: 1.0 Mhz. 

Potencia de ultrasonido <10mW/cm².

 Método de detección FHR: Auto correlación.

Rango de medición: 50-240 latidos por minuto (BPM) 

precisión FHR: 1 bpm sobre rango normal FHR

Especificación de Actividad Uterina:

Fuente de entrada:

 Transductor externo con medición de tensión.

Frecuencia de respuesta: DC-0.5Hz.

Control de referencia (cero): interruptor de un solo toque

Rango de medición: 0-99 unidades.

Especificación de movimiento fetal:

Fuente de detección: ultrasonido doppler pulsado.

pantalla 320X240 STN color LCD

4.7", impresora térmica de resolución  (vertical)/10(horizontal)puntos/mm

velocidad de impresión: 1,2,3,12.5 mm/seg. con batería Interna. Memoria de por lo menos 12 horas
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	14
	ULTRASONIDO
	Modos de imagen: B,B/B,4B,B/M,M

Modos de scan: convexo, lineal

Escala de grices: 256

Pantalla: monitor de 15" de alta resolución LCD

Conector para transductores: 2 standard

Canales de procesamiento digitales: 128 elementos

Almacenamiento: 3 puertos USB 2.0, disco duro de mínimo 160G,DVD-RW en frente.

Profundidad de exploración: 240mm

Gama dinámica: 0-160 dB

Tecnología digital: formación de haces digital (DBF) de banda ancha abertura dinámica digitalización de imagen apodizacion dinámica foco dinámico digital en tiempo real (RDA) foco de recepción dinámico, tecnología de rayos múltiples con procesamiento paralelo.

Tecnologías avanzadas: Imagen armónica Tisular (THI), procesador rápido de la señal numérica (FDSP) procesador claro lleno (FCP), procesador de gráficos de sección de película (FSGP) tecnología extendida flexible del transductor (FETT) análisis funcional del sistema de la medida (FMSA).

En cuanto al procesamiento de imágenes:

Frecuencia de imágenes por lo menos 30 cuadros por segundo. Pre-procesamiento, 8 controles TGC deslizantes control de ganancia variable correlación de imágenes (7 modos) mejora de bordes (4 modos).

Post-procesamiento, derecha/izquierda, arriba/abajo, negativo, rotación de 90°,zoom magnificación (6 pasos), zoom local.

Sofware funcional, aumentable pre colocaciones definidas, compatibilidad con DICOM 3.0 cine loop con memoria de 128 cuadros.

paquete de informes obstétricos: GS, CRL, BPD, OFD, AC, HC, FL, AFI ,peso fetal, semanas de embarazo, fecha estimada de parto, curva de crecimiento fetal.

cálculos y mediciones generales: abdomen, partes pequeñas, próstata y urología, ginecología, ortopédico.

almacenamiento de imágenes en JPG/BMP (USB, disco duro, DVD-RW)

transductores  multifrecuencia abdominal y ginecológico.

puertos periféricos: 3 puertos USB 2.0, RS-232, Puerto VGA, salida de video compuesto PAL, Salida S-Video(Y/C), puerto DICOM 3.0 interfase, puerto control para impresora video, pedal de congelamiento. alimentación eléctrica 100-240Vac, 50-60Hz. 
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	15
	REFRIGERADOR 
PARA VACUNAS.
	Refrigerador con capacidad de 15 pies cúbicos, contenedor para la guarda de vacunas, de una sola puerta solida y con sellado hermético, debe ser completamente lisa en su parte interna, liner completamente liso, con cerradura de seguridad de dos llaves, aislamiento de alto grado paneles interiores y exteriores de acero inoxidable, con cuatro parrillas de acero inoxidable, con cuatro charolas perforadas de acero inoxidable, montadas independientemente, congelador en el mismo cuerpo en la parte superior, de hielo automático, con puerta individual, con control de temperatura micro procesado, capaz de mantener la temperatura interna de 2 a 8 grados centígrados, funcionando en regiones cuya temperatura ambiental sea hasta de 42 grados centígrados enfriamiento por aire re circulante forzado, que se corte automáticamente al abrir la puerta, con dispositivo electrónico para control de temperatura. Con despliegue de temperatura, de al menos dos dígitos, con compresor, condensador y evaporador, con refrigerante libre de Cloro-fluoro-carbones (CFC).Paro y arranque automático, con batería recargable independiente del suministro eléctrico, con respaldo mínimo de 36 horas, con graficador externo de temperatura 

de 7 días, 24 horas, con rango -35°C a +15°C, alarma visual y audible ante fallo de suministro eléctrico, con indicador de batería baja, para temperaturas mayores o menores de las programadas, en caso de la puerta se mantenga abierta por tiempo prolongado, iluminación interior

tornillos niveladores para pisos irregulares.

consumibles: 100 hojas para registros, plumillas para graficador.

alimentación eléctrica 120V / 60Hz.
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	16
	BASCULA 
PEDIATRICA. 
	Bandeja de pesaje estable de curvas suaves, sin bordes, bascula de acero, con pesas que se deslizan, capacidad; 16Kg. Divison 5 g. bascula para ser instalada sobre mesa.
	 

2

 

	17
	EQUIPO DE 
SUCCION PORTATIL.
	Desplazamiento de 34 l/min. Presión máxima 560 mmHg. clasificación de funcionamiento continuo. Nivel acustico de 60dB desde un metro. Capacidad de contendor de plastico esterilizable1200cc, vida util minima sin necesitar servicio de 5000 a 8000 hrs. Peso 3.1Kg. Tipo de bomba de vacio diafragma sin lubricación. Longitud mínima de cordón 2 metros, dimensiones 37.5cm de largo  X 21cm de ancho X 25.5cm de alto. Tipo de motor AC. Requerimientos eléctricos 115Vac, 60 Hz.
	 

 

 

1

 

 

	18
	CARRO CAMILLA.
	Con freno de mano, soporte de IV portatil, posiciones de fowler y semifowler, con colchón de 5" estructura reforzada, con mangos de empuje, postes IV, barandales abatibles, correas de retencion, soporte para tanque de oxigeno portátil. Soporte de peso de 317.5 Kg, elevación

máxima de la cabeza 90°, máximo trend/invertir la tendencia 18°, tamaño de las ruedas 8" altura en posición baja 20.7", altura de posición alta 34", anchura total 32", longitud total 83"
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	19
	BANCO GIRATORIO
 DE METAL.
	Estructura en tubo redondo calibre 18, de 1" acabado cromado, ruedas de yoyo de 2", asiento

de 30 cms. De diámetro calibre 16, altura variable de 49 a 61 cms.
	 

3

	20
	CARRO ROJO CON 
CAJONES.
	construcción de polymero avanzado resistente a sustancias químicas, barra de empuje ergonómica para su fácil trasportación, con cuatro llantas de 5", las dos llantas frontales con freno con por lo menos 5 cajones intercambiables de 3, 6 y 9" con tabla para RCP .
	 

3

 

	21

22
	LARINGOSCOPIO
	Juego de laringoscopio que incluye mango con batería recargable de 3.5V, con hojas macintosh de larincopio #1,2,3,4. con fibra óptica y  estuche
	 

	
	
	
	3

	23
	LARINGOSCOPIO
 PEDIATRICO.
	Juego de laringoscopio que incluye mango con bateria recargable de 3.5V, con hojas macintosh de larincopio #00,0,1,2. con fibra optica y  estuche

Mango construido de metal que no cause corrosion, que se conecte a la red eléctrica para la recarga de las baterias.
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	24
	DEFIBRILADOR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	Fácil manejo a través de botones de función y selector, desfibrilador externo semiautomático, (DEA) con sistema de ayuda al diagnostico. Almacenamiento, transmisión y recuperación de datos, formas de onda de desfibrilación 3D biphasic o Endmark, marcapaso externo transcutaneo, pulsioximetria, monitorización de presión arterial no invasiva, capnografia, pantalla LCD fuente de alimentación AC 120V o DC 12V. Baterías de Niquel-Cadmio o Acido-Plomo.

Modos funcionales: Modo de ayuda diagnostico, modo manual, modo de configuración, modo de manutención, modo de servicio. 

pantalla LCD 140.8mm ancho X 105.6mm alto, resolución blanco y negro 640 x 480 , velocidad de barrido de ECG en pantalla 25mm/seg y para CO2 de 12.5mm/seg. capacidad de memoria interna para almacenar datos del paciente y eventos.

con opción de imprimir o transferir la información almacenada.

comunicaciones, para transferir registros de datos almacenados en memoria a través de tarjetas

de PC, modem interno, modem externo EIA/TIA, o conexión en serie.

modems compatibles con EIA/TIA-602, utilizando el control de flujo Xon/Xoff o RTS/CTS a 9600 a 38400 bps.

que sea compatible con EIA/TIA-RS232E a 9600, 19200, 38400, y 57600 bps. del monitor, mensajes audibles utilizados para advertencias y alarmas selectas, ECG se pueda monitorizar por medio de varias configuraciones de cables, cables de tres derivaciones, de 10 conductores para la adquisición de 12 derivaciones, cuando se retiren los electrodos del pecho

el cable de diez conductores deberá trabajar como cable de cuatro conductores, que utilice electrodos para la estimulación cardiaca, desfibrilación y ECG. con opción de seleccionar diferentes derivaciones I, II, III, AVR, AVL, y AVF adquiridas simultáneamente con cable de cuatro derivaciones. I,II,III con cable de tres derivaciones y  I, II, III ,AVR ,AVL, AVF, V1, V2,V3,V4,V5 y V6 adquiridas simultáneamente con cable de 10 derivaciones. tamaño de ECG; 4,3,2.5,2, 1.5, 1, 0.5,0.25 cm/mV.

presentación de frecuencia cardiaca de 20 a 300 bpm.

Necesario el sistema de observación continua del paciente por medio de paletas o ECG } de 12 derivaciones, para detectar ritmos potencialmente desfibrilantes. salida analogica de ECG: 1V/mV X 1.0 de ganancia.

Rechazo de modo comun: 90dB a 50/60Hz. Saturación de oxigeno  de 50 al 100%. 

Gama de presión sistólica: de 30 a 245 mmHg

Gama de presión diastólica: de 12 a 210 mmHg

Gama de presión arterial media: de 20 a 225mmHg.

Precisión de la presión sanguinea: error de media máximo de ±5mmHg con una desviación

standard no mayor de ±8mmHg

Gama de frecuencia de pulso : de 30 a 200 bpm

Precisión de frecuencia de pulso: ±2 bpm o ±2% lo que sea mayor.

tiempo típico de medición: 40 segundos.

Medición de EtCO2 por tecnología Microstream.

Gama de medicion: de 0 a 99mmHg.

Presentación: forma de onda de CO2 y valores numéricos de EtCO2.

Unidades: mmHg, kPa, %; configurable por el usuario.

Compensación automática de presión atmosférica ambiental.

Precisión de CO2 de 0 a 38mmHg ±2mmHg, de 39 a 99mmHg: ±5% de la lectura +0.08% de cada 1mmHg.

 

Tiempo de precalentamiento: 30 seg. Tipico, máximo de 180 seg.

Tiempo de respuesta: 2.9 seg.

Gama de la frecuencia respiratoria: de 0 a 60 respiraciones/min.

Precisión de la frecuencia respiratoria: de 0 a 40 lpm: ±1 lpm

41 a 60 lpm ±2 lpm Impresora; imprime tiras de papel continuo, tamaño de papel 50mm o bien opcional de 100mm velocidad de impresión, 25mm/s, impresión automatica de los sucesos de formas de onda.

Del Desfibrilador; Forma de onda sinusoide amortiguada en su forma, según AAMI DF"-1989, 3.2.1.5.1 Forma de onda, exponencialmente truncada con compensacion de voltaje y duracion por impedancia del paciente.

Presicion de la energia; ±1 julio o 10% de la energia suministrada, lo que sea mayor, contra una carga de 50 ohms. ±1 julio o ±5% lo que se amyor, de un valor de 50 ohms contra una carga de 25 a 200 ohms.

Del Marcapasos; Modo de estimulacion cardiaca, a demanda o no valores por defectos de frecuencia y corriente. (configurables por el ususario)

Frecuencia de Estimulacion; 40 a 170 ipm

Precisión de frecuencia: +/-1.5% en toda la gama.

Forma de onda de salida; Impulso de corriente monofasica, exponencial truncada (20+1mS) Corriente de salida; 0 a 200mA 

Pausa:  Frecuencia de impulsos de estimulación cardiaca reducida por un factor de cuatro 

cuando se activa.

Periodo refractario: 200 a 300mS +/-3% (en funcion de la frecuencia)

Baterías de niquel-cadmio de por lo menos 2.1 hrs.

alimentación eléctrica de 90 a 264Vac, 47 a 63 Hz.

Entrada de cc de 9Vcc a 16Vcc
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	25
	MONITOR DE 
SIGNOS VITALES.
	Parámetros de medición del monitor; ECG, NIBP, Temperatura, SPO2.Fc.

pantalla de 10.4"a color para diferenciar los parámetros y que sea fácilmente visualizados desde cualquier punto de vista. Resolución de 640 x 480 pixeles. LCD o TFT seleccionables para mostrar simultáneamente por lo menos cuatro parámetros. Con modos seleccionables por el ususario de Adulto, Pediatrico y/o neonatal.precisión de medición de temperatura; ±0.1°C (>10-50°C), ±0.2°C (0°C-10°C) Precisión en la medición de SPO2; ±3BPM or 3%  Precisión en la medición de ECG; ±3BPM or 3% Del ECG, derivaciones seleccionables por el usuario, I,II,III,aVR,aVL,aVF, para cable de 5 puntas y I,II,II para cable de tres puntas.

Selección de ganancia: x1,x2,x4, x1/2 Medición Automática de NIBP en ciclos seleccionables por el usuario de 2,3,5,10,15,30 mins 1,2,4hrs. Con opción a medición en modo manual.

Rango de medición en adultos; 30 a 300mmHg, neonato: 0 a 150mmHg.

Resolución: 1mmHg Rango de medición de oximetría de 1 a 99%

Resolución: 1%, con batería de respaldo integrada con duración por lo menos de una hora Alarmas audibles y visibles, con función que permita revisar y modificar los limites superior e inferior.

Con silenciador de alarma. Accesorios; por lo menos un sensor de oximetría reusable para adulto, uno pediátrico y uno neonatal, sensor reusable de temperatura, brazalete para NIBP uno para adulto, uno pediátrico y uno neonatal, por lo menos un cable reusable para paciente para ECG.
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	26
	ELECTRO-
CARDIOGRAFO.
	Equipo portátil para imprimir trazos electrocardiógrafos en forma manual, o automática para diagnostico cardiológico, integrado a un cuerpo de carro para su traslado.

pantalla de alta resolución de 17" de cristal liquido con 1280 x 1024 pixeles de resolución,  resistente a los golpes y ajustable a diferentes ángulos de observación del ecg, algoritmo de interpretación de ecg en reposo, opción para trabajar en red, soporte integrado para comunicación lan idireccional y comunicación inalámbrica opcional con soporte de seguridad para protocolos wep, wpa-psk y cisco leap, opción de despliegue total de las 12 derivaciones de ecg

 de hasta 30 minutos de información para diagnostico.

Con sistema DICOM integrado para transmitir información.
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	27
	SILLA DE RUEDAS.
	Carga máxima 115 Kgs. Ancho total, 63.5cm. Ancho del asiento/superficie de contacto: 45.72cm profundidad del asiento/ superficie 40.64cms. Altura del asiento: 50.165 cms.

Chasis tubular redondo de acero, brazos rectos, largos fijos con laminas laterales de acero inoxidable, y descansabrazos plásticos acojinados con hule-espuma y vinil negro.

Soportes: apoyapiés abatibles, desmontables con ajuste de altura telescópico y paletas posa pies plásticas negras.

Ruedas traseras: de 24" con rin de 8 rayos de nylon reforzado con fibra de vidrio y aro motriz integrado al rin en un pieza de inyección color negro.

Rueda delantera de 8" con rin de plástico de alta resistencia con 6 rayos color negro.

tapicería de vinil reforzada, eje trasero roscado que brinda gran seguridad, sistema de bloqueo en ambas ruedas, en ambos lados.
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	PORTA SUEROS 
RODABLE.
	Base de 5 puntas con ruedas de nylon, columna de tubo redondo calibre #18, de 1", varilla de extensión de 1/2" con gancho para porta sueros de 5/16" acabado cromo.

Altura asjustable.
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	29
	CAMILLA PARA 
TRASLADO DE
 PACIENTES.
	Marco de aluminio, de 500 lbs. De capacidad de carga, colchón forrado de lona incluido, respaldo neumático en posición de trendelenburg ajustable, tres cinturones de seguridad, barandales abatibles, freno en ruedas ndividuales.


	 

 

2

	30
	MESA DE 
EXPLORACION 
GINECOLOGICA.
	Colchón, Espuma de poliuretano de 6cm de espesor, forrado en vinil.

Estructura; Lamina de acero calibre #18, terminado en polvo horneado.

mecanismo de posición de respaldo manual por medio de cremallera de acero, posiciones desde 30° hasta 60°, con piecera corrediza y sangrera desmontable, escalón corredizo integrado, con pierneras incluidas, para cuatro posiciones de abertura.

Gabinete; 60 cm ancho X 110 cm largo X 75 cm de alto.

Superficie acojinada: respaldo, 62 cm ancho X 81 cm largo X y de 13 a 8 cm de espesor.

Pelvis, 61 cm ancho X 44 cm largo X 13 a 8 cm de espesor.

Miembros inferiores 42 cm ancho X 42 cm largo X 6 cm de espesor.
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	ASPIRADOR 
QUIRURGICO 
PORTATIL 
CONTINUO E 
INTERMITENTE.
	Poder de aspiración regulable, con cuatro ruedas, alimentación 120Vac, 60Hz. Max presión negativa: 0.09 Mpa, capacidad de bombeo 20L/min. Capacidad de los contenedores  de 2500mL/pieza. Con sistema de válvula check en contenedor para evitar el rebosamiento de los frascos. Incluye manómetro para verificar la presión seleccionada.
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	PORTA-SUERO 
DE RIEL.
	 

Riel de aluminio no reciclado, aleación 6063 temple 6° de 1" X 1 3/8" X 1/16" de espesor mínimo. 

carretilla de aluminio no reciclado aleación 6063 con sistema de frenado integrado a base de un resorte calibre 22, con sistema de rodamiento a base cuatro de ruedas de plástico abs, o polietileno con ejes de acero de 1/8" de diámetro, acabado cromado.

Gancho de carretilla de barra de acero cromado de 1/4" de diámetro, con recubrimiento de pvc.

Gancho del soporte de la barra de acero cromado de 3/8" de diámetro, con puntas boleadas, soporte principal de barra de acero cromado de 3/8" de diámetro, con muescas a 3 diferentes posiciones para fijación del mecanismo. Mecanismo de fijación de alturas en plástico abs de 1 1/2" de diámetro deberá incluir sistema opresor tipo trinquete para su fijación en el soporte.

Gancho lateral de barra de acero de 5/16" de diámetro conformado en forma de rizo, acabado cromado con puntas boleadas.

Gancho inferior del soporte de barra de acero de 1/4" de diámetro en forma de rizo.

Tapas laterales de platico abs unidas al riel por medio de remaches.

Tres Perforaciones avellanadas en el riel para su fijación en plafón para ocultar el tornillo cabezas de cruz.
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	MESA QUIRURGICA

GINECOLOGIA &

OBSTETRUCA


	 

Especificaciones de la mesa 136cm largo X 60cm ancho.

funciones, trendelnburg 25°,trendelenburg invertido 25°, ajuste de respaldo de 0° a 80° alimentación de 110V/220V accesorios, soporte para brazos, pierneras, colchón, control manual, base de la mesa de acero

inoxidable.

carga máxima 454 Kg, altura de 27 a 44", ajuste de lado 18°, posición hacia atrás 55°, piecera 80° hacia arriba y 105° hacia abajo.

estructura de acero inoxidable.

 
	 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

	34
	LAMPARA 
MOVIL PARA 
CIRUGIA MENOR.

 

 

 
	Sistema de ajuste de posición, que proporcione luz sin sombras.

iluminación a las 24", longitud focal 66700lux, iluminación a las 36", longitud focal 43000 lux. patrón de diámetro 8", profundidad de campo 35",  temperatura de color 4,200 °k, diámetro de la cabeza de la lámpara 17", bulbo alógeno de 100w, alimentación eléctrica 120Vac, 60Hz, 1.5 Amps. con base de cinco puntas anti volcadura con ruedas. A prueba de explosión.
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	LAMPARA 
QUIRURGICA 
DE TECHO.

 

 

 

 

 

 

 
	 

Sistema dual con dos lámparas, intensidad de la luz 129170 lux, diámetro del campo de luz de 6.5  a 8.5", distancia del campo de trabajo de 34 a 60", profundidad del campo 26",  diámetro de los reflecto-res 22", temperatura 4400°K, CRI 92, Foco de halógeno.

de 220W  de mínimo 2000 hrs de tiempo de vida sistema de ajuste de posición, que proporcione luz sin sombras, con foco de respaldo que encienda en forma automática al dañarse el foco primario.
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	BAUMANOMETRO 
ANEROIDE DE PISO

 

 

 

 

 

 
 
	 Auxiliar para la medición de la presión arterial por método no invasivo, caratula móvil con escala graduada de 0 a 300 mmHg, brazalete de nylon reusable para adulto, perilla de insuflación con válvula, válvula de desinflado, tubo espiral , todo libre de látex. base con cinco puntas con llantas  de nylon, columna de tubo redondo calibre #18, de 1",

canastilla de metal. Altura ajustable de 40 a 52".
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	LAVA COMODOS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
	 

Lavador desinfector de cómodos con control automático digital, con microprocesador, el equipo deberá lavar y desinfectar cómodos y urinales por medio de programas preestablecidos en el control con pantalla de cristal liquido en el que se indica los procesos en los que se encuentra el lava cómodos. Lavador y desinfector de vapor autogenerado, descarga a drenaje, carcaza y trampas  fundidas en aluminio, las cuales están esmaltadas al horno con pintura de alta resistencia.

Entrada de agua para llevar a cabo el ciclo de lavado de manera automática. Entrada de vapor para desinfectar de manera automática. Panel de control eléctrico automático con microprocesador

el cual cuenta con programas preestablecidos para selección de ciclos de operación predeterminados seguro en puerta el cual desactiva el ciclo cuando se abre, sistema de cierre hermetico en la puerta por medio de un mecanismo hidráulico accionado por pedal. El desague deberá ser diseñado para descargar en pared o en piso según se requiera.
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	NEGATOSCOPIO 
DOBLE DE PARED.

 

 

 

 

 

 

 
	 

Estructura de acero inoxidable, doble pantalla, fijo para empotrar en pared, panel frontal de acrílico balastra de encendido rápido, sistema para sujetar las películas, iluminación con lámpara o tubo fluorescente , con duración de al menos 3000 hrs. deberán ser del  mismo modelo y la iluminación debe ser continua, sin parpadeos. Brillo del negatoscopio de al menos 5000 luxes. La iluminación deberá variar menos de un 15% entre una zona y otra.

alimentación eléctrica de 120Vac/ 60Hz. Con clavija polarizada. a prueba de explosión.
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	UNIDAD DE 
ANESTESIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	 

Unidad con ventilador integrado, que ofrezca modos de ventilación de presión y volumen, para ventilar desde neonatos hasta adultos, con opción de Ventilación mandatoria intermitente sincronizada (VISO), con presión de soporte y con presión de soporte con el modo de respaldo de apnea (PSVPro), PEEP electrónico, modo de respaldo de apnea y flujo ajustable de disparo, modos de ventilación de Presión controlada, Volumen controlado, sistema de auto compensación por pequeñas fugas en el sistema.

Rangos de ventilador; rango de volumen tidal, 20 a 1500mL en modo Volumen Controlado y SIMV 5 a 1500mL en modo de presión controlada, rangos de incrementos, 20 a 100mL incremento de 5mL

de 100 a 300 mL Incremento de 10mL, de 300 a 1000 mL incrementa 25 mL,  y de 1000 a 1500 mL incrementa 50mL. Rango de volumen minuto 0 a 99.9 l/min. Rango de presión de 5 a 60 cmH₂O incrementa 1cmH₂O (limite de presión), Rango de presión de soporte, de 2 a 40cmH₂O incrementa 

1cmH₂O, frecuencia de 4 a 100 respiraciones por minuto en volumen controlado y presión controlada.

de 2 a 60 respiraciones por minuto para SIMV, PSVPro y SIMV-PC+PSV, incrementa 1 respiración por minuto. Relación de inspiración/expiración, 2:1 a 1:8 incrementa 0.5, tiempo de inspiración de 0.2 a 5.0 segundos incrementa 0.1 segundo en SIMV y PSVPro. Ventana de disparo, de 0 a 80%

incrementos de 5%, flujo de disparo de 0.2L/min.a 1.0 L/min.  Incrementos de 0.5L/min. nivel de termino de inspiración, de 5 a 75% incrementa de 5%, retardos del modo de respaldo de 10 a 30 segundos incrementos de 5 segundos. Tipo de PEEP electrónicamente controlado, rango de

4 a 30cmH₂O incrementa 1cmH₂O. rango de presión de entrada de 35 a 100psi. Rango de flujo de 1 a 120 L/min. Rango de compensación de flujo, 200mL/min a 15L/min. monitoreos de ventilación, volumen minuto expirado de 0 a 99.9 L/min, rango de volumen tidal expirado, de 0 a 1500mL, % de oxigeno de 5 a 110%, pico de presión de -20 a 120cmH₂O, presión principal de -20 a 120cmH₂O, presión de meseta de 0 a 120cmH₂O, velocidad de barrido de la onda de presión, de 4-25 respiraciones por minuto de 0 a 15 segundos, de 26 a 75 respiraciones por minuto

de 0 a 5 segundos, 75 respiraciones por minuto de 0 a 3 segundos.

Alarmas, volumen tidal baja de 0 a 1500mL, alta de 20 a 1600mL, apagada, volumen minuto, baja de apagada, de 0 a 1500mL, alta de 0 a 30l/min, apagada. % de oxigeno, baja de 18 a 100%, alta de 18 a 100%, alarma de apnea, Ventilación mecánica activada <5ml respiración medida en 30 segundos ventilación mecánica apagada, <5ml respiración medida en 30 segundos. Alarma de baja presión en vía aérea, de 4cmH₂O arriba de PEEP. Alta presión de 12 a 100cmH₂O, alarmas pueden ser silenciadas de 120 a 0 segundos. componentes del ventilador integrados, transductores de flujo de tipo de orificio de flujo variable, sensor de oxigeno y tres vaporizadores a elección d1el usuario. suministro de gases oxigeno y oxido nitroso, cajón con llave, sistema de alumbrado, de dos a tres vaporizadores en línea, gases adicionales aire y helio, o CO2, tubos de flujo de aire dobles, yugo

para cilindro de oxigeno, salida auxiliar de gas, aspiración integrada, flujometro de oxigeno auxiliar integrado.

 Especificaciones fisicas, 53.4" alto X 36.6" ancho X 32.7" de profundidad.

del las medidas de la pantalla del ventilador 3" X 6" sistema de respiracion integrado, que al ser interrumpida la comunicación entre el circuito de ventilación y el ventilador sea detectado por los sensores del sistema y active alarma.

Alimentación eléctrica 120V/60Hz,10A, con bateria de respaldo integrada de al menos 45 minutos 

Absorbedor integrado, control de interfaz bolsa/ventilacion ofrece cambio automático a modo de ventilacion AV-S, sensor integrado en espirometria para via aserea, canastilla de facil liberación para absorbente a granel o preempacado de 3lbs. Calentador y control de humedad, bolsa reservoria

y brazo ergonómico, esterilizable en vapor.
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UNIDAD DE 
ELECTROCIRUGIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  

Dos opciones de corte monopolar: normal y delicado, once funciones: corte (normal/delicado) puro blend 1, blend 2, blend 3; coagulacion-spray, bipolar y microbipolar, ajuste digital de potencia panel frontal (teclas o rotativo) , display digital que ofrece los niveles de potencia real de salida de todos los modos de operación, mango con comando manual con contactos herméticamente sellados y accionamiento magnético, pedal independiente para bipolar. Dos salidas independientes con comando 

manual para el trabajo simultaneo de dos cirujanos.

Salida bipolar y micro bipolar independiente, con control preciso, memoria no volátil de los niveles de potencia en todos los modos de utilizacion, corte puro, corte mixto, coagulación bipolar y micro bipolar, grabando la ultima configuración utilizada en el caso de falla de energía o aun si se apaga el bisturí. reconocimiento automático del tipo de placa-paciente. Tecla que permite utilizar el mismo cable para placas desechables comunes o divididas.la potencia asumenta de 0.5/0.5 volts en modo micro bipolar. Selección asutomatica de voltaje, evitando riesgos por conexión inapropiada a la red eléctrica, sistema de monitoreo del contacto placa-paciente, monitoreo de continuidad del cable y de la conexión placa-cable, bloqueando el sf2uncionamiento y asctivando la señal de alarma en

caso de falla, indicación óptica y acústica de las funciones con tonos diferenciados para corte y coagulación, panel blindado a prueba de agua que impide la entrada de líquidos y facilita la desinfección. Ventilación natural por convección. 

Potencias máximas de salidas: para monopolar, modo puro 300 volts, blend1 250volts, blend2

200 volts, blend3 150volts(con o sin high cut) en coagulacion, potencia de 120 volts, bipolar, potencia 80volt. Microbipolar potencia de 40 volts.

alimentación eléctrica 100-240Vac/45-65Hz. Selección asutomatica.

frecuencia de operación 480kHz. dimensiones: 19.0 X 30.5 X 38.5 cms.
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AUTOCLAVE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	 Control automatico computarizado con microprocesador. Esterilizador de vapor directo con generador de vapor integrado, para esterilizar en froma manual y automatica. Equipo para empotrar medidas de la camara 24"X36"X60" con manometro que indica la presion de la camara y del jaquet, indicador de temperatura, y cronometro de ciclo, debera contar con indicadores que señalen los cambios del ciclo de esterilizado. Controles programables que permitan modificar los parametros de tiempo de  exposicion, temperatura, tiempo de secado según las necesidades de esterilizacion.

que cuente con ciclos pre-programados, como son flash,paquetes, ropa, plasticos.

con boton de arranque para iniciar el ciclo, boton de abortar ciclo, con graficador de temperatura, sistema de seguridad en puerta, el equipo no inicia ciclo si no esta bien cerrado, y el equipo no se abre hasta evuacuar por completo la presion en la camara.

con carro para manejo de carga que permita introducir y sacar el material de la camara en forma segura, carro con ruedas, y canastilla de lambre.

alimentacion electrica del generador 220Vac/6060Hz.

alimentacion electrica de controles 1120Vac/60Hz.

potencia de generador, 24 kW.
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CAMA PARA 
HOSPITAL.

 

 

 

 

 

 

 
	 

Cama electromecánica de cuatro planos, medida útiles 0.90 mts d1e ancho X 1.90 mts. De largo posiciones; horizontal, sentado, semisentado, trendelemburg y trendelembureg invertido automático.

altura desde 0.45 a 0.80 mts. Cabecera y piecera desmontables, barandales de seguridad de sección media de piecera y cabecera, con sistema mecánico, que en caso de falla del sistema se actúa de manera manual para dar posición al paciente. Ruedas de 5" de diámetro con frenos independientes alimentación eléctrica de 115Vac-60Hz.
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	CUNA PEDIATRICA 

 

 

 

 

 

 
	 Estructura tubular de acero inoxidable, posiciones con sistema manual-mecánico; trendelemburg, trendelenburg invertido, con cuatro niveles de altura del colchón, barandales abatibles con sistema deslizante, mediante guías verticales fijas a la cuna. Barandales con tyres posiciones alta, media y baja. Con colchón clínico incluido, porta suero telescópico con dos ganchos totalmente desmontable. Con cuatro ruedas dos con freno independiente. 
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	CORTADORA 
DE YESO.

 

 

 

 

 

 

 

 
	 

Frecuencia de Oscilación: 11,400 cpm

Disco barrenador: 33X25 mm. 

Ángulo de rotación: 5.6°

Dimensiones: 70 mm (diámetro) x 283 mm (largo)

Fuente de energía: AC 110 V, 50/60 Hz, 0.5 A

Hoja de sierra: 51.0 mm de diámetro y 63.5 mm de diámetro

Sierra perforadora: 33 mm (diámetro) x 25 mm (ancho).

 
	 

 

 

1

 

 

 

 

 

	45
	OXIMETRO DE
PULSO PORTATIL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	Equipo no invasivo para monitorizar la saturación de oxigeno de la hemoglobina arterial (SpO2), expresada en % asi como la frecuencia del pulso (fp o fc) con fines de diagnostico terapéutico. Con tecnología digital que permita mediciones en pacientes con cambios de postura o con 

baja perfusión. con pantalla LCD, CCD o equivalente, teclado digital de membrana con simbología internacional, despliegue digital de SpO2 con rango de 1 a 100%, Fc de 30 a 240 pulsos por minuto, Barra indicadora de pulso o perfusión, alarmas y mensajes de error, tendencias graficas y/o tabulares de SpO2 y pulso, de al menos 24 horas, grafica plestimografica.

Precisión de la señal de SpO2, rango bajo de 69 a 40 ±3%, Rango alto de 70 a 100 ±2%. Promedio de tiempo de muestreo de SpO2 de 2 a 8 segundos. Alarmas, priorizadas, audiovisuales; alta/baja SpO2, Fc, batería baja, sensor desconectado o en mal estado, mensajes de error. Silenciador de alarma de al menos un minuto, regulador de volumen, sensores reusables para pacientes adulto, pediátrico, infantil y/o neonato. Equipo con auto prueba de funcionamiento, alimentación eléctrica de 100-220Vac. 60Hz.Bateria recargable, interconstruida que garanticé por lo menos 3 horas de operación. Con almacenamiento de datos en memoria, con salidas analogicas y/o digitales, puerto RS232. con manuales de ususario y de servicio.
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INCUBADORA PARA 
CUIDADO NEONATAL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	 

Equipo con cubierta cerrada, con control de temperatura , oxigenación y humedad del aire y control de temperatura de la piel del paciente, con bascula electrónica integrada que permita el pesado del paciente desde

el interior de la incubadora. Controlada por microprocesador con sistema de auto prueba inicial y durante la operación para verificar condiciones de seguridad, control con modo servo controlado para ajuste de temperatura del aire de 23ºC a 37ºC. Con rango ampliado de sobre temperatura hasta 39ºC. Modo servo controlado para ajuste de temperatura de la piel del paciente de 34ºC a 37ºC con rango ampliado de sobre temperatura de 37º a 38ºC, resolución mínima de 0.1ºC, sistema de servo control de la concentración de oxigeno con rango de 21 al 60% o mayor con incrementos de 1%. Sistema servo controlado de humidificación de 40 a 95%, con incrementos no mayores del 5%.

Monitoreo de parámetros, Despliegue en pantalla de temperatura de aire real y programada, temperatura de piel de paciente real y programada. Humedad relativa real y programada, concentración de oxigeno real y programada, indicador del modo de control de temperatura, con indicador de la potencia o encendido del calefactor, despliegue de tendencias graficas de al menos 24 horas, de los siguientes parámetros; temperatura de aire, temperatura del paciente, peso del paciente, humedad relativa y concentración de oxigeno.

Con sistema de alarmas visuales y audibles, con silenciador temporal, con mensajes de alarma en pantalla de temperatura baja y alta del aire, temperatura baja y alta de la piel del paciente, falta de agua y falla de 

control de humedad o desviación en el rango de humedad. falla en modulo de control de oxigeno, concentración alta o baja de oxigeno, falta de energía eléctrica, falla del sistema, falla de sersor de piel, falla de la 

circulación o flujo de aire. 

con pantalla LCD o electrolumunicente, del gabinete con los accesorios necesarios para incorporar un soporte para monitor de signos vitales, base rodable con sistema de freno en al menos dos de las ruedas, con ajuste

de altura, con al menos una puerta o cajón, con capacete transparente con doble pared con circulación de aire entre el capacete y la doble pared, con dos puertas de acceso con cortina de aire, que permita el uso de

lámpara de fototerapia, capacete desmontable para su limpieza, con al menos cinco portillos de acceso al paciente, con al menos seis accesos para tubos al interior del capacete, Base deslizable de colchón radiotransparente, con charola inegrada al equipo para toma de rayos x, con ajuste continuo de inclinación para proporcionar al neonato pocisiones de trendelemburg y contra-trendelemburg, con angulo de inclinación

de al menos 12º, con filtro en la entrada de aire, Nivel de ruido en el interior del capacete menor de 50dB

El humidificador será interconstruido, con deposito de agua, sterilizable y romivible, que permita la eliminacion de agentes patogenos por ebullicion.

Con bascula interconstruida, que mida hasta 5Kg o mayor con resolucion de 5gr.

Accesorios; charola para monitor, soporte para soluciones, portatanque de oxigeno, tanque de oxigeno tipo E, con los insumos necesarios para su funcionamiento, regulador de succión por sistema venturi, puerto de

intercomunicación de datos.

Refaccines; sensor reusable de temperatura de piel, reservorio o deposito de humidificador, mangas para portillos de acceso, filtro de entrada de aire, colchón con cubierta lavable e impermeable. filtró de oxigeno si se requiere.

Alimentación eléctrica 120Vac, 60Hz.
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CUNA DE CALOR 
RADIANTE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	 

Cuna térmica controlada por microprocesador, con modos de operación manual y servo controlada seleccionable por el usuario, con modo de precalentamiento, despliegues de temperatura del paciente, temperatura

de control y potencia del calefactor, control de temperatura de 35 a 37ºC o mas con limite superior no mayor a 39ºC, resolución mínima de 0.1ºC. Con función de auto prueba, alarmas auditivas y visuales, priorizadas o en rampa de ; temperatura alta y baja del paciente, fallo en sensor de la temperatura del paciente, falla del sistema, falla de alimentación eléctrica, verificación o vigilar al paciente en modo manual, silenciador temporal de alarmas, con medios para evitar el cambio involuntario en la programación, con elemento calefactor radiante, cuna limitada en los cuatro lados por paneles transparentes, abatibles con al menos dos pasa

cables en un panel. Con posibilidad de dar posición de trendelemburg y contratrendelemburg con ángulo de inclinación de 10º como mínimo, con ajuste de altura de funcionamiento eléctrico, robadle con sistema de 

freno por lo menos en dos ruedas, con al menos un cajon, charola portachasis de rayos x interconstruida. Lámpara o elemento calefactor abatible o que gire al menos 90º, con luz de examinacion, exploracion u

observación, colchón con cubierta lavable e impermeable. Al menos un tomacorriente adicional interconstruido, al menos dos charolas o repisas para monitor e instrumental.

Accesorios; lámpara de fototerapia interconstruida o integrada (no rodable), sistema de reanimación, Tanque de oxigeno tamaño E, con soporte, regulador y manómetro, Bascula, cajones adicionales, cronometro de  Apagar .Refacciones; Colchón con cubierta lavable e impermeable, foco de repuesto para lámpara de exploración, elemento calefactor.
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	FOTOTERAPIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
	 Lámpara con focos fluorescentes de luz azul o blanca, que pueda ser utilizada por paciente en incubadora, equipada con reflector de espejos para concentrar la luz en el paciente y reducir la dispersion.

con cuatro ruedas y  al menos con freno en dos de ellas, con ajuste de altura de 113 a 116cms. Con contador de horas, con capacidad de girar 90º. Alimentación eléctrica 120Vac, 60Hz.

2.- Con potencia máxima de 150 watts.

3.- Vida media de 1 000 horas o mayor.

4.- Control variable de intensidad de luz.

5.- Irradiación mínima de 7 microwatts/cm2 /nanómetro,a 40 cm.

6.- Rango máximo de longitud de onda de 400 a 500 nanómetros.

7.- Pedestal rodable con ajuste de altura.

8.- Que permita la administración de la fototerapia desde diferentes posiciones.

Accesorios, Contador de horas. Espectrorradiometro para fototerapia.

Consumibles: Mascara protectora de ojos.

REFACCIONES: Fuente de luz o foco según tecnología.
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	CAMPANA DE FLUJO

LAMINAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	Con filtros de alta eficiencia HEPA, 99.7% de eficiencia de retención de partículas, (0.3µ en adelante) interior de acero inoxidable, moto ventilador de bajo nivel de ruido, con dos velocidades, lámpara de luz fluorescente, lámpara UV, con interruptor de seguridad. de gabinete exterior 67 X 80 X 200cms. Dimensiones panel de control digital con display LCD incluyendo selección de velocidad, normal o stand by, con pulsador para irradiacion Uv con posibilidad de programación de tiempo de tiempo de exposición.

indicadores luminosos sobre el estado de los distintos componentes de la cabina velocidad del aire, iluminación, UV, colmatación de filtro, indicadores luminosos de alarma. Ajuste de velocidad del ventilador ,contadores de horarios de funcionamientos de la cabina y del UV, display digital selector de funciones y programación, flujo laminar, iluminación, pulsador paro/marcha, conexión para toma eléctrica en el interior de la cabina.

Laterales y frontal de cristal templado, resistentes a los rayos U.V. Frontal con elevadores de pistón neumático.
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	CENTRIFUGA
DE MESA.
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Velocidad de 1000 a 3400 rpm, rotor de 24 plazas para tubos de 2 a 15ml, pantalla digital, memoria que almacena las ultimas programaciones para repetir las rutinas fácilmente, timer digital de 60 minutos.

botón d encendido y apagado en la parte posterior del equipo, ventana para la verificación de velocidad con tacómetro astorcbico, sistema de seguridad que no permite abrir la tapa mientras el rotor esta giarando.

luz indicadora de encendido, alimentación eléctrica 115Vac, 60Hz.
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	MICROSCOPIO BINOCULAR.


 

 

 

 

 

 

 

 
	 

Con visión óptica paralela para reducir refracción de las imágenes, objetivos 10X, 40X y 100X con visión plana del campo ocular, cabeza binocular inclinada 45º giratorio 360º con un par de oculares 

de campo amplio WF10X18mm, enfoque macromicrométrico coaxial, revolver cuádruple con objetivos acromáticos 4X, 10X, 40X, y 100X, platina móvil, integral de doble placa, comandos coaxiales para movimientos x-y

con escala milimétrica y vernier. Condensador centrable ABBE N.A. 1.25 con diafragma de iris con portafiltros, con cremallera y piñon para desplazamiento del condensador. Iluminación integrada de halogeno de 6V, 20w con control de intensidad variable.

accesorios; fusibles, foco, filtros azul, verde y amarillo, forro de protección, 
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 REFRIGERADOR 
PARA LABORATORIO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	 Equipo para preservar muestras biológicas, medios de cultivo y reactivos de diagnóstico clínico en general a temperatura de 2 a 8ºC, sin congelador, opere con refrigerante libre de CFC. Vertical, capacidad de 15f³, puerta de cristal con difusor de aire con válvula de presión capilar. Caja del difusor. Entrepaños de alambrón cromado o similar, deshielo automático, control de temperatura ajustable con termoregistrador automático. Con circulacion forzada de aire a traves de un difusor de flujo transversal o su equivalente.

Escala o perilla de temperaturaque incluya el rango entre 2 y 8ºC, alarma acústica y visual en caso de falla de corriente, con batería recargable, para fallas en la corriente y en la temperatura, con duración mínima de 6

horas. Compresor de la potencia adecuada según tamaño y capacidad del equipo. Graficador externo fijo de temperatura, para 7 dias, con registro grafico de temperatura en forma automática diario/semanal, con rango

adecuado a la temperatura del refrigerador, cubierta exterior de acero galvanizado electrolíticamente cubierto con pintura epoxica. Con cubierta interior de plástico resistente a alto impacto inerte y no reactivo o acero

inoxidable con guías para la introducción de entrepaños. Sistema de alarma con posibilidad de conectarse a varias alarmas remotas. Aislamiento de alto grado presurizado. Sistema de alarma en donde el operador pueda seleccionar limites de temperatura (superior e inferior) e indicador audible y visual cuando la temperatura salga de los limites seleccionados. Alarma audible y visible cuando la puerta del refrigerador se quede abierta mas tiempo del necesario. Alarma audible y visible cuando el sensor de temperatura no funcione correctamente.
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	UNIDAD DE 
OTORRINO.

 

 

 

 

 

 

 
	 

Sillón gira 360º, con un botón regresa a su posición de sentado, gira los brazos hacia los lados, control de membrana "touch-pad" que incluye control de mando de pie (pedal), reposa cabeza ajustable, removible y con doble articulacion. Altura de la silla de 49" a 62.5", altura del asiento de 21.5 a 35", medidas de la base 23.5 X 34" X 38", alimentación eléctrica de 115Vac, 60Hz. 8Amps. unidad de Otorrinolaringología Acero inox.  110v con aspiración y succión , posibilidad de instalar unidad electro quirúrgica y fuente de luz fría, gabinete de acero inoxidable. El mostrador y estantes hechos de un laminado negro de calidad profesional con una alta densidad con bordes de caucho. El gabinete se cuenta con aspiración más potente, electrónica de alta eficiencia. 
	 

 

1
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	LAMPARA 
FRONTAL.

 

 

 

 
	 

Campo de iluminación ajustable, banda craneal ligera y ajustable, optica prismatica, cable conductor de al menos 3 mts. De longitud.

De la fuente de luz; dimensiones: anch. 175 x alt. 82,5 x prof. 202 mm.clase de protección BF, Conexión para fibra óptica: estándar tipo Storz, intercambiable.
Lámpara: halógena, 15 V, 150 W.
Temperatura cromática: 3600° K.
Regulación de la luz: continua mediante atenuador, con temperatura
cromática constante e iluminación uniforme de la fibra.
Potencia consumida: 170 W.

 
	1
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	UNIDAD DENTAL
COMPLETA, SILLON LAMPARA, ESCUPIDERA, BANQUETA NEUMATICA

 

 
	Características: lámpara de luz fría de 2 intensidades, sillón eléctrico de 2 a 4 movimientos, con cabezal articulado, codera abatible, trimodulador de bracket, cn salida para alta y baja, escariador y jeringa triple, con egatoscopio convencional, escupidera con tarja cerámica y sistema de flush de dos botellas, eyector de alta y baja.

Nota: La banquita  neumatic (banquillo neumático) regulable en altura, respaldo reclinable, base estrellada de 5 brazos con ruedas duales.

MODELO ELECTRICA C/BANQUILLO
	2
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	MESA PASTEUR
ACERO INOXIDABLE
	Características: Barandal en solera  de aluminio, acabado pulido de 3.1 mm de espesor, cubierta y entrepaño en lamina de acero calibre no. 22 acabado pulido. 
	2

	57
	COMPRESOR 
AIRE SECO
	Características: para el nivel de grado medicina, con capacidad de 30 galones. Nivel de ruido (sonido) de 64 Db (A), Desplazamiento del aire 250 IT/MIN, corriente 220 Voltios, presión máxima 100 libras.
	1

	58
	EQUIPO RX 
DENTAL


	Tipo: Aparato de rayos x en versión mural (empotrado en pared)
COMPONENTES: Comando digital, con auto chequeo de todas las funciones, selector de tiempos, disparador manual extensible hasta 3mm, indicación sonora de disparo. Cabezal, contribuido de acero con pulmón metálico de dilatación, aislado contra radiaciones secundarias, cabezal totalmente plomado y aislado del paciente, filtro 2mm de al. 
Datos técnicos: alimentación de 110v-120v, radiación de fuga 0.5mR, distancia focal de 170mm, diámetro focal de 60mm.

	1

	59
	COMPRESOR 
PARA VACIO
	Característica: para succión central, voltage de 220 y 2 horse power, con filtro y repuesto para trampa de sólidos

	1

	60
	NEGATOSCOPIO
SENCILLO EMPOTRADO 
EN PARED


	Material: Metálico o Plástico


Características: Que cuente con seguro  SELF-LOCK  para que la placa permanezca en su lugar. Que logre un adecuado y homogéneo nivel de iluminación, así como una temperatura de operación estable y libre de parpadeos, la que minimiza el esfuerzo visual para operador del dispositivo que se reduzca la producción de calor, para alargar la vida útil de los componentes.
Modelo panorámico (metálico)
	1

	61
	JERINGA PARA
ANESTESIA DENTAL


	Característica: Tipo carpule con aspiración, para cartucho de 1.8 ML. De acero inoxidable. Cantidad: 4
Modelo Tipo carpule
	4

	62
	FORCEPS 
MOLARES 
INFERIORES


	 CUERNO DE VACA MILTEX
	2

	63
	FORCEPS 
MOLARES 
INFERIORES


	UNIVERSAL
	2

	64
	JUEGO DE 
FORCEPS TRICORNEO (IZQUIERDO Y DERECHO)
	Características: de acero inoxidable 
	2

	65
	FORCEPS 
INCISIVOS INFERIORES


	Características: de acero inoxidable 
	2

	66
	PIEZA DE MANO 
DE ALTA 
VELOCIDAD
	Características: Midwest de 4 entradas, con quita fresas en caja 
	2

	67
	PIEZA DE BAJA 
VELOCIDAD
	Característica: Midwest de 4 entradas para contra-ángulo estándar en caja 
Que consta de 2 piezas:
Parte A Propela Shorty2 velocidades
Parte B Aditamiento recto para shorty
Modelo  Shorty

	2

	68
	CAVITRON
	Características: Modulo ultrasonido (scaler) de 25 Khz, compuesto por pedal y mangueras, y panel de control ajustable (aguay aire).

  Modelo: Bobcat
	2

	69
	PINZA DE 
EXPLORACION
	PINZAS DE EXPLORACION
Característica: de Acero Inoxidable
	5

	70
	ESPEJO DE EXPLORACION #5
	
Caraterística: de Acero Inoxidabe
	5

	71
	CUCHARILLA 
PARA DENTINA
	CUCHARILLA PARA DENTINA
Caraterística: de Acero Inoxidabe    
	5

	72
	AMALGAMADOR 
DE ALTA VELOCIDAD
	Característica: aparato para mezclar la aleación de amalgama con mercurio premezclada, se recomienda modelo No. 400 PRO-MIX, Con Voltage 120 V. 60HZ, 2.0 A.
	1

	73
	ESTERILIZADOR DE VAPOR 
TAMAÑO MEDIANO
	Características: con cierre siliconado, con reloj y termómetro (digital opcional), con bomba de vacío, visualizador de monitorización, capacidad de 2 o 3 bandejas.
Nota: Tuttnauer, modelo 2340m, Voltaje 120V.       Modelo 2340 M
	1

	74
	VITRINA CON
 ENTREPAÑOS, CHAPA Y LLAVE
	Características: Mueble metálico, con puertas de vidrio y marco metálico con entrepaños, dimensiones de 60.0 x 90.0 x 150.0 cm
	1

	75
	BUDINERA DE 
ACERO INOXIBLE
	Características: Recipiente con tapadera de acero inoxidable, con capacidad de 2 litros. Cantidad: 2
Dimensiones 20.0 x 20.0 cm x 10.0 cm.
	2

	76
	MESA DE TRABAJO 
DE AUXILIAR 
DENTAL, ACERO 
INOXIDABLE CON TINA, AGUA CALIENTA Y FRIA, LLAVE CUELLO DE GANZO
	
Mueble de acero inoxidable
Dimensiones de 120.0x 60.00 x 90.cm.
Incluye lavabo y llaves mescladoras (cuello de ganzo) 
Con cajones y gaveta para almacenaje
	1

	77
	LAMPARA DE 
RESINA FOTOCURABLE
	Características: Tipo pistola alambrica, con manejo de control, variable y pantalla digital en la misma, manteniendo asi la intensidad en cada curado de la resina. Cantidad: 2   Marca DentSply  Modelo Spectrom 800
	2

	78
	REVELADOR RX
DENTALES, 
MANUAL
	Características: Gabinete de acero inoxidable o plástico sin negatoscopio, con piso plástico removible y mangas de fácil recambio con repuesto, con tapadera acrílica de color naranja para su visibilidad en el revelado.

Modelo de acero inoxidable
	1

	79
	MANGO DE 
BISTURI NO. 3
	MANGO DE BISTURI NO. 3
	4

	80
	MANGO DE 
BISTURI NO. 4
	MANGO DE BISTURI NO. 4
	4

	81
	MANGO 
DE BISTURI NO. 7
	MANGO DE BISTURI NO. 7
	1

	82
	ESTILETE 
ABOTONADO
	ESTILETE ABOTONADO 18 CTS
	2

	83
	SONDA
ACANALADA 18 CTS.
	SONDA ACANALADA 18 CTS.
	2

	84
	PINZA DISECCION,
 PUNTA ROMA
	PINZA DISECCION,
 PUNTA ROMA
	2

	85
	PINZA ADLERCRUZ
CON DIENTES 20CTS
	PINZA ADLERCRUZ
CON DIENTES 20CTS
	2

	86
	PINZAS DE CRILE
	PINZA DE CRILE CURVAS 16 CTS
	18

	87
	PINZAS 
ROCHESTER PEAN
	PINZAS ROCHESTER PEAN CURVAS 8 DE 16 CM Y 10 DE 20 CM
	18

	88
	PINZAS DE
FOERSTER
	PINZAS DE FOERSTER, ANILLOS ESTRIADOS DE 24 CTS (2 RECTAS, 2 CURVAS
	4

	89
	PINZAS DE
DUVAL
	PINZAS DE DUVAL 18 CTS
	3

	90
	SEPARADORES DE
MAYO COLLINS
	SEPARADORES DE MAYO COLLINS 16 CTS. JUEGO
	1

	91
	PORTAAGUJAS DE
HEGAR, TOMA 
NORMAL
	PORTAAGUJAS DE HEGAR, TOMA NORMAL, 18 CTS
	4

	92
	PINZA
 DE CAMPO CON 
TOPE 
	PINZA DE CAMPO CON TOPE 14 CTS
	12

	93
	PINZA DE 
DOYEN
	PINZA DE DOYEN, SEGUNDOS CAMPOS
	8

	94
	TIJERA RECTA
DE MAYO DOBLE
	TIJERA RECTA DE MAYO DOBLE 18 CTS
	4

	95
	TIJERA CURVA 
DE MAYO
	TIJERA CURVA DE MAYO NOBLE 18 CTS
	4

	96
	SEPARADOR 
AUTOMATICO DE
BALFOUR
	SEPARADOR AUTOMATICO DE BALFOUR
	1

	97
	TUBO DE 
ASPIRACION DE
YANKAUER
	 TUBO DE  ASPIRACION DE YANKAUER
	3

	98
	BANDEJA ACERO
INOXIDABLE
	BANDEJA ACERO INOXIDABLE DE 29 CTS X1 CTS.
	3

	99
	TIJERA RECTA
	TIJERA RECTA PUNTA ROMA 18 CTS
	3

	100
	PINZAS DE BABCOCK, INTESTINALES
	PINZAS DE BABCOCK, INTESTINALES 3 DE 16 CM Y 3 DE 24 CM
	6

	101
	PINZAS DE
ALLIS
	PINZAS DE ALLIS DE 5 POR 6 DE CTS
	18

	102
	PINZAS DE HALSTEAD CURVAS MOSQUITO
	PINZAS DE HALSTEAD CURVAS MOSQUITO
	12

	103
	SEPARADORES DE FARABEUF JUEGO
	SEPARADORES DE FARABEUF JUEGO
	2

	104
	SEPARADOR DE RICHARDSON
	SEPARADOR DE RICHARDSON (1 CHICO 1 GRANDE)
	2

	105
	SEPARADORES 
LATERALES DE ROUX JUEGO
	SEPARADORES 
LATERALES DE ROUX JUEGO
	1

	106
	PINZA DE BOZEMAN
	PINZA DE BOZEMAN
	2

	107
	PINZA DE 
ANILLOS, DE SINGLEY PARA INTESTINO
	PINZA DE 
ANILLOS, DE SINGLEY PARA INTESTINO
	2

	108
	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE,
FORMA DE RIÑON
	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE,
FORMA DE RIÑON
	3

	109
	CHAROLA DE MAYO
	CHAROLA DE MAYO
	2

	110
	PINZA DE POZZI
	PINZA DE POZZI
	4

	111
	PINZAS ROCHESTER  OCHSNER
	Pinzas Rochester  OCHSNER CURVAS 16 CM
	8

	112
	PINZAS DE KELLY
	PINZAS DE KELLY 14 CM RECTAS
	12

	113
	PINZAS DE KELLEY
	PINZAS DE KELLY 14 CM CURVAS
	16

	114
	PINZA RUSA DE
DISECCION CHICA
	PINZA RUSA DE
DISECCION CHICA
	2

	115
	PINZA DE DISECCION
 ESTRIADA, PUNTAS 
REDONDAS 25 CTS
	Pinza de diseccion  estriada, puntas 
redondas 25 cts  
	1

	116
	PINZA DE 
ADLERCREUZ CON DIENTES, 20 CTS
	pinza de 
Adlercreuz con dientes, 20 cts   
	1

	117
	PINZAS ROCHESTER 
PEAN CURVAS 18 CTS.
	Pinzas Rochester 
Pean Curvas 18 cts.   
	12

	118
	PINZA DE SCHMIDT
 CURVAS DE 20 CTS   2
	Pinza de Schmidt  curvas de 20 cts   2   
	2

	119
	PINZA DE ALLIS
	Pinza de Allis de 5 x 6 de 15 cts.   6   
	6

	120
	PINZA DE SATWTLL
	Pinza de Satwtll curvas de 20 cts.   2   
	2

	121
	PINZA DE FOERSTER
	Pinza de Foerster, anillos estriados de 24 cts   4   
	4

	122
	PINZA DE CÁLCULOS DE DESJARDIN
	Pinza de Calculos de Desjardin, de 23 cts   2   
	2

	123
	JUEGO DILATADORES


	Juego dilatadores maleables de Bakes para canales biliares de 1 a 10 mm.   1   
	 

1

	124
	JUEGO DE 3 EXPLORADORES DE DESJARDIN


	Juego de 3 exploradores de Desjardin para    calculos numeros 5, 6 Y 7   mm de ancho   1    
	 

1

	125
	JUEGO DE CUCHARILLAS


	Juego de cucharillas para calculos de Collin de     5, 6 Y 7 mm de ancho   1   
	 

1

	126
	TROCAR DE OCHSNER
	Trocar de Ochsner para vesicula No. 107 F   1   
	1

	127
	SEPARADOR MALEABLE DE DEAVER
	Separador maleable de Deaver de 25 mm   1   
	1

	128
	SEPARADOR MALEABLE DE DEAVER
	Separador maleable de Deaver de 50 mm   1   
	1

	129
	SEPARADOR MALEABLE DE DEAVER
	Separador maleable de Deaver de 75 mm   1   
	1

	130
	TIJERAS RECTAS DE MAYO
	Tijeras rectas de Mayo Harrington de 23 cts.   2   
	2

	131
	MESA QUIRURGICA
 AMSCO 3085SP


	EVALUADA PARA SOPORTAR PACIENTES DE 1000 LBS. (454 KGS.) EN ORIENTACION NORMAL CON LOS FACTORES DE SEGURIDAD.

LA CAPACIDAD DE 1000 LBS. (454 KGS.) DE LA MESA QUIRURGICA 3085 NO SOLO INCLUYE LA HABILIDAD PARA SOPORTAR AL PACIENTE EN ORIENTACION NORMAL, SINO QUE ADEMAS PARA ELEVARLO, BAJARLO Y POSICIONAR AL PACIENTE USANDO LOS CONTROLES ESTANDARES DE LA TABLA, CON LA EXCEPCION DE LA INCLINACION LATERAL.
UNA EVALUACION DE 500 LBS. (227 KGS.) SE APLICA A LA INCLINACION LATERAL EN ORIENTACION NORMAL Y EN TODOS LOS USOS DE POSICION DE PACIENTE INVERTIDA.

Trendenlenburg: 25 Grados

Trendenlenburg invertido: 25 Grados

Altura: 27 a 44 pulgadas

Inclinación lateral: 18 Grados

Espalda: 55 Grados.

Piernas: 80 Grados para arriba y 105 Grados para abajo.
	1

	132
	SEPARADOR DE BILRROTH
	Separador de Bilrroth, euatro garfios, de garra   4   
	4

	133
	LEGRA DE FERGUSON 
	Legra de Ferguson, Curva de 12 mm   2   
	2

	134
	LEGRA DE FERGUSON 
	Legra de Ferguson, recta de 12 mm   2   
	2

	135
	DESPERIOSTIZADOR LEGRA 
	Desperiostizador legra, Lambotte ded 23 mm   1   
	1

	136
	PINZA GUBIA 
	Pinza gubia, doble artieulaci6n, Semb de 23 mm   1   
	1

	137
	PINZAS GUBIA HAKANSSON 
	Pinzas gubia Hakansson, rectas de 15 mm   1   
	1

	138
	PINZA DAVIER FERGUSON 
	Pinza Davier Ferguson de 21 em   2   
	2

	139
	PINZAS DE LANE 
	Pinzas de Lane de 43 em.   2   
	2

	140
	PINZAS DE KEM 
	Pinzas de Kem de 22 em.   1   
	1

	141
	PINZA DE LOWMAN 
	Pinza de Lowman de 12 em (ehieas)   2   
	2

	142
	LEGRA DE SEMB 
	Legra de Semb, larga de 12 mm   1   
	1

	143
	ESEOFINA PUTTI BONE RASP.   1   
	Eseofina Putti bone rasp.   1   
	1

	144
	ESCOPLOS ME EWEN-STILLE 
	Escoplos Me Ewen-Stille, aneho de 10 mm.   3   
	3

	145
	MARTILLO 
	Martillo de 8 onzas   1   
	1

	146
	MARTILLO 
	Martillo de 1 libra   1   
	1

	147
	MARTILLO 
	Martillo de dos libras   1   
	1

	148
	ALIEATE 
	Alieate con hojas eambiables   1   
	1

	149
	GUBIAS DE MCEWEN- 
	Gubias de McEwen-Stille de 10mm   3   
	3

	150
	GUBIAS DE SMITH-PETERSEN 
	Gubias de Smith-Petersen, eurva, 9/10 pulgada   2   
	2

	151
	CUEHARILLAS PARA HUESO 
	Cueharillas para hueso, ovaladas de mango hueco   4   
	4

	152
	CALIBRADOR PARA TORNILLOS   1   
	Calibrador para tornillos   1   
	1

	153
	PINZA GUBIA DE HAKANSSON 
	Pinza gubia de Hakansson de 15 em.   1   
	1

	154
	RETRACTOR UNIVERSAL DE BLOUNT 
	Retractor universal de Blount 7"   2   
	2

	155
	EQUIPO PARA ISQUEMIA.   1   
	Equipo para Isquemia.   1   
	1

	156
	SIERRA ELECTRICA 
	Sierra electrica con accesorios, de hojas sueltas   1   
	1

	157
	PERFORADOR DE MANA   1   
	Perforador de mana   1   
	1

	158
	JUEGO DE FRESAS PARA HUESO 
	juego de fresas para hueso, diferentes tamaiios   1   
	1

	159
	UEGO DE BROCAS PARA HUESO 
	juego de brocas para hueso diferfentes tamaiios   1   
	1

	160
	DESTORNILLADOR 
	Destornillador para ranura sencilla   1   
	1

	161
	DESTORNILLADOR 
	Destornillador para ranura en cruz   1   
	1

	162
	JUEGO DE TORNILLOS DE SHERMAN 
	juego de tornillos de Sherman, diversos tamaiios   1   
	1

	163
	JUEGO DE TORNILLOS DE 
	juego de tornillos de Phillips, diversos tamaiios   1   
	1

	164
	CORTADOR DE ALAMBRE   1   
	Cortador de alambre   1   
	1

	165
	CORTADOR DE TORNILLOS   1   
	Cortador de tornillos   1   
	1

	166
	EXTRACTOR DE CLAVOS INTRAMEDULARES PEQUEÑOS   1   
	Extractor de clavos intramedulares pequeiios   1   
	1

	167
	EXTRACTOR DE CLAVOS INTRAMEDULARES 
	Extractor de clavos intramedulares medianos   1   
	1

	168
	EXTRACTOR DE CLAVOS 
	Extractor de clavos intramedulares grandes   1   
	1

	169
	SEPARADOR DE BENNET 
	Separador de Bennet hoja de 4.4 cm (pequeiia)   1   
	1

	170
	SEPARADOR DE BENNET 
	Separador de Bennet hoja de 6.4 cm (grande)   1   
	1

	171
	GUIA PARA C1AVO INTRAMEDULAR   1   
	Guia para c1avo intramedular   1   
	1

	172
	BROCA LARGA PARA C1AVO INTRAMEDULAR   1   
	Broca larga para c1avo intramedular   1   
	1

	173
	PINZA DE DISECCIÓN FUERTES DE 17 CTS, CON DIENTES   1   
	Pinza de disección fuertes de 17 cts, con dientes   1   
	1

	174
	PINZA DE DISECCIÓN RUSAS VON OTTO 20 CMS.   1   
	Pinza de disección rusas Von Otto 20 cms.   1   
	1

	175
	 SEPARADORES DE VOLKMANN

 
	Separadores de Volkmann cuatro garfios agudos     DE8"   2   
	 

2

	176
	SEPARADOR DE 
	Separador de Hibbs hoja de 1" x 3"   2   
	2

	177
	PINZA DE COCODRILLO 
	Pinza de Cocodrillo Smith Petersen, extra fuerte   1   
	1

	178
	PINZA DE BARDELEBEN 
	Pinza de Bardeleben para hueso   1   
	1

	179
	PORTA AGUJAS HEGAR, 
	Porta agujas Hegar, quijada diamante de 20 cms.   1   
	1

	180
	TIJERAS PARA YESO HÚMEDO   1   
	Tijeras para yeso humedo   1   
	1

	181
	TIJERA DE LISTER
	Tijera de Lister, para vendaje de 20 em.   1   
	1

	182
	TIJERAS PARA VENDAS 
	Tijeras para vendas de 20 em.   1   
	1

	183
	SIERRA ELÉCTRICA DE STRYKER. 
	Sierra eléctrica de Stryker. Para retirar yes os   1   
	1

	184
	CUCHILLO DE RIDLON

 
	Cuchillo de Ridlon. Hoja rígida eambiable para     

yeso, con mango de madera, ajustable   1   
	 

1

	185
	CIZALLA PARA YESO 
	Cizalla para yeso, Stille de 38 em. Sta ndar   1   
	1

	186
	SEPARADOR DE HENNING 
	Separador de Henning para yeso   1   
	1

	187
	TIJERAS DE SMARCH 
	Tijeras de Smarch para vendaje   1   
	1

	188
	SIERRA OVALADA DE ENGLE 
	Sierra ovalada de Engle para yeso   1   
	1

	189
	ESTILETE ABOTONADO 
	Estilete abotonado de 18 cts.   1     
	1

	190
	SONDA ACANALADA 
	Sonda acanalada 18 cts   1     
	1

	191
	PINZA DE ADLERCREUZ 
	Pinza de Adlercreuz de 20 cts.   1     
	1

	192
	PINZA DE DISECCIÓN 
	Pinza de Disecci6n de 25 cts.   1   .   
	1

	193
	PINZA DE ROCHESTER 
	Pin za de Rochester Pean   12     
	12

	194
	PINZAS DE OCHNER 
	Pinzas de Ochner rectas de 18 cts.   24     
	24

	195
	SEPARADORES DE MAYO COLLINS 
	Separadores de Mayo Collins Juego de 15. 2 cts   1     
	1

	196
	PINZAS DE HALSTEAD 
	Pinzas de Halstead curvas   6     
	6

	197
	PINZAS DE ALLIS 
	Pinzas de Allis de 15 cts.   12     
	12

	198
	PINZAS DE FAURE 
	Pinzas de Faure para pediculo, 21 cts.   6     
	6

	199
	PINZAS DE FOERSTER 
	Pinzas de Foerster anillos estriados de 24 cts.   6     
	6

	200
	PINZA UTERINA 
	Pinza Uterina de Musseaux de garras , 24 cts.   2     
	2

	201
	PINZA UTERINA DE SCHOROEDER 
	Pinza uterina de Schoroeder de 24 cts.   2     
	2

	202
	PINZA TIRA MIOMA 
	Pinza Tira mioma de Doyen   1     
	1

	203
	PINZA DE CAMPO 
	Pinza de Campo con tope 14 cts.   6     
	6

	204
	PINZA DE DOYEN 
	Pinza de Doyen, segundos campos   6     
	6

	205
	PORTAAGUJAS DE 
	Portaagujas de Hegar de 20 cts.   1     
	1

	206
	BAN DEJA DE ACERO INOXIDABLE 
	Ban deja de acero inoxidable de 29 cts, x 11   1     
	1

	207
	SEPARADOR PERINEAL DE GELPI   1     
	Separador perineal de Gelpi   1     
	1

	208
	JUEGO DE DILATADORES UTERINOS   1     
	Juego de dilatadores uterinos   1     
	1

	209
	JUEGO DE VALVAS DE MATHIU 
	Juego de Valvas de Mathiu, 40, 50 Y 60 mm   1     
	1

	210
	CUCHARILLAS FENESTRADAS RECAMIER 
	Cucharillas fenestradas Recamier, 8, 12 Y 18 mm   1   "   
	1

	211
	CUCHARILLA DE GENEL 
	Cucharilla de Genel para biopsia   1     
	1

	212
	HISTEROMETRO DE SIMS 
	Histerometro de Sims, graduado   1     
	1

	213
	PINZA DE SCHUBERT 
	Pinza de Schubert para biopsia   1     
	1

	214
	BATERÍA DE DOS LAVABOS
	Bateria de dos lavabos, con lIave de control electronico para   1   
	1

	215
	AGUA CALIENTE Y FRÍA 
	agua caliente y fria.   1   
	1

	216
	DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO 
	Dispensador de jabón liquido, accionado por pedal   1   
	1

	217
	DISPENSADOR DE IIQUIDO ANTISEPTICO 
	Dispensador de Iiquido antiseptico, accionado por pedal   1   
	1

	218
	DISPENSADOR METALICO DE CEPILLOS DE MANOS   
	Dispensador metalico de cepillos de manos   1   
	1

	219
	MESA DE TRABAJO
	Mesa de trabajo, acero inoxidable 0.90 m, de altura con pi la,   1   lla
	1

	220
	LIAVE CUELLO DE GANZO 
	lIave cuello de ganzo. Agua caliente y fria.     
	 

	221
	AMBU ADULTO 
	Ambu adulto 
	3

	222
	AMBU PEDIÁTRICO
	ambu pediátrico
	3

	223
	TORUNDERO DE METAL ACERO INOXIDABLE
	torundero de metal acero inoxidable
	15

	224
	PORTATERMÓMETROS DE METAL DE ACERO INOXIDABLE
	portatermómetros de metal de acero inoxidable
	7


B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN
4.
DOCUMENTOS DE LICITACIÓN
4.1. En éstas bases de licitación, constan los servicios que se requieren, los procedimientos de licitación y las condiciones contractuales; además forman parte de estas bases de licitación los siguientes anexos:
	“ANEXO 1”
	Formato de Oferta Técnica


	“ANEXO 2”
	Formato de Programa de Entregas.


	“ANEXO 3”
	Formato de Manifiesto Conjunto de Nacionalidad y Grado de Contenido Nacional de los Productos Ofertados 


	“ANEXO 4”
	Formato de Manifestación de Facultades para suscribir la propuesta.


	“ANEXO 5”
	Formato de Declaraciones


	“ANEXO 6”
	Formato de Oferta Económica


	“ANEXO 7”
	Formato de Entrega de Sobres


	“ANEXO 8”
	Especificaciones Técnicas 


4.2. “EL LICITANTE” deberá examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en las bases de licitación. Si “EL LICITANTE” modifica alguna información requerida en los documentos de licitación, omite cualquier documento solicitado o presenta una propuesta que no se ajuste en todos sus aspectos de fondo a esos documentos, su propuesta será desechada.

5. JUNTA DE ACLARACIONES
5.1 “EL INSTITUTO” aclarará cualquier aspecto técnico, comercial y administrativo sobre los servicios objeto de la presente licitación, las dudas que se señalen en los cuestionarios y las que fueren formuladas en el desarrollo de la Junta de Aclaraciones siempre y cuando EXHIBA COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE LA LICITACIÓN, que para ese fin se solicitan, mediante la presentación de un cuestionario dirigido al “Comité de Adquisiciones del ISSSTECALI, al Fax número (686) 551-61-47 o al correo electrónico mchavez@issstecali.gob.mx; lguzman@issstecali.gob.mx; y/o  gortiz@issstecali.gob.mx;

Los cuestionarios deberán ser recibidos a más tardar el día 19 de MARZO de 2010 a las 10:00 horas; “EL ISSSTECALI” realizará Junta de Aclaraciones, el día 22 de MARZO de 2010 a las 10:00 HORAS, en el Salón de  ISSSTECALI, ubicado en Blvd. Justo Sierra No. 810-2, Col. Libertad, C.P. 21020, Mexicali, Baja California.
El Acta de la Junta de Aclaraciones estará a disposición de los licitantes al finalizar dichos actos, de igual forma para los que no hayan asistido. La asistencia a esta junta es voluntaria, dicha acta pasara a formar parte inherente a las presentes bases.  
Los licitantes que no formulen cuestionarios se entenderán que están totalmente conformes con todo lo establecido en las presentes bases y lo aclarado en la Junta de Aclaraciones, asistan o no ha dicho acto.

Las modificaciones  en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características. En apego a lo dispuesto en articulo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de B.C.

En apego a lo dispuesto en Articulo 28 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de B.C.

IMPORTANTE:
A EFECTO DE FORMULAR PREGUNTAS EN EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SE DEBERA PRESENTAR EL RECIBO DE PAGO CORRESPONDIENTE. 

6.
MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN
7. Con fundamento en el Artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios para el Estado de Baja California, y el Articulo 32 de su Reglamento, “EL ISSSTECALI”, a su juicio y por razones justificadas, podrá realizar modificaciones a los documentos de licitación, que no impliquen la sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, la adición de otros de distintos rubros o la variación significativa de sus características, a través de una enmienda, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por cualquiera de los licitantes, a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de propuestas.

Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se harán del conocimiento de los participantes a través de los mismos medios utilizados para su publicación.

Tratándose de las bases de licitación, se publicará un aviso en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que los interesados concurran al ISSSTECALI para conocer, de manera específica, las modificaciones respectivas.

En caso de que las MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN DERIVEN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, NO SERÁ NECESARIA LA PUBLICACIÓN del aviso referido en el párrafo anterior, para lo cual la convocante, a más tardar seis días naturales antes de la fecha señalada para la presentación de ofertas, pondrá a disposición de los interesados copia del acta respectiva. 

Las enmiendas realizadas en relación con los documentos de licitación serán consideradas como parte integrante de estas bases y tendrán carácter obligatorio para los licitantes.

C. PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

7.
 IDIOMA DE LAS PROPUESTAS
La propuesta que prepare “EL LICITANTE” y toda la correspondencia y documentos relativos a ella deberá redactarse en idioma español. 
Los documentos relativos a la misma y la información que intercambie con 
“EL ISSSTECALI” deberán redactarse en el idioma español. 
Cualquier material impreso no modificado proporcionado por “EL LICITANTE” en idioma diverso, deberá ser acompañado de su traducción simple al español, en caso contrario su propuesta será desechada.
En apego a lo dispuesto en Articulo 28 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de B.C.

8.
DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA

6. Preferentemente el total de la documentación administrativa se presentara en papel membretado del licitante, además en apego al Articulo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y articulo 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL Y CONTENER NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DE LA PERSONA FACULTADA PARA ELLO (REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO, PROPIETARIO). Excepto los documentos expedidos por autoridades. La propuesta constará de los siguientes documentos:

	PROPUESTA TECNICA


A)
OFERTA TECNICA (ANEXO 1)

Presentar una oferta técnica global en Original desglosando cada una de las partidas en las cuales se concurse, debidamente firmada por el facultado legalmente del licitante, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el “ANEXO 1” de estas bases de licitación de los bienes o servicios que se propone ofertar. Debiendo señalar número y nombre de la licitación, nombre y domicilio del licitante, fecha de su propuesta técnica, numero de hojas, y vigencia de la propuesta, adicionalmente deberá describir en forma amplia y detallada los bienes ofertados, señalando número de partida,  características, especificaciones técnicas (PUNTO 3 DE LA SECCIÓN II y “ANEXO 8” de las bases de licitación), marca, mantenimientos correctivo y preventivo requeridos (en su caso), servicios, garantías, cantidad, unidad de medida, etc. La cual deberá presentarse de conformidad con las especificaciones técnicas indicadas en estas bases de licitación en lo referente a la partida en la cual se esté concursando. 
Contendrá una explicación detallada de las características técnicas de los servicios propuestos, todo ello de conformidad con el PUNTOS 3 y 12.1 DE LA SECCIÓN II Y “ANEXO 8” de estas bases de licitación.
EL DOCUMENTO DEBERA ELABORARSE PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Presentar solo una OFERTA TECNICA para cada una de las partidas en la cual se concurse. En el entendido que en caso de que “EL LICITANTE” presente más de una Oferta Técnica para una misma partida, será causal de descalificación de la partida correspondiente. 
EL LICITANTE deberá presentar una Oferta Técnica global desglosando la totalidad de las partidas en las cuales se concurse, para lo cual podrá utilizar el “ANEXO 1” de las presentes bases de licitación.
B)
PROGRAMA DE ENTREGAS (ANEXO 2)
Programa de entregas firmado por el facultado legalmente del licitante, utilizando para ello el formato proporcionado en el “ANEXO 2” de estas bases de licitación de cada una de las partidas indicadas en el Formato de Oferta Económica  “ANEXO 6”; el licitante deberá proponer un calendario de entregas dentro del plazo máximo fijado. La presentación de un plazo superior al señalado en el PUNTO 1.4 DE LA SECCIÓN I, de estas bases de licitación, será causal de rechazo de su propuesta.

· Presentar un PROGRAMA DE ENTREGAS para todas las Partidas.

C)
MANIFIESTO  CONJUNTO DE NACIONALIDAD Y GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS 
(ANEXO 3).


Manifieste bajo protesta de decir verdad y en nombre de su representada, ser de nacionalidad mexicana y que la totalidad de los bienes que oferte y entregara, son producidos en México y tienen un grado de contenido nacional de por lo menos el cincuenta por ciento, debiendo señalarse adicionalmente en dicho manifiesto el grado de contenido nacional para cada partida y la información total requerida en el presente inciso, con el objeto de que no quede acéfala ninguna de las partidas en cuanto a la presentación del Manifiesto de Grado de Contenido Nacional, Así mismo declaramos bajo protesta de decir verdad que nos obligamos a conservar la información que permita sustentar su declaración, a efecto de presentarla ante las autoridades competentes en ejercicio de sus atribuciones cuando así lo soliciten con motivo de una verificación, en apego a lo dispuesto en artículo 24 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja 
California.
D)
MANIFIESTO DE FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA (ANEXO 4)

Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta, debidamente firmado por el facultado legalmente, debiendo cubrir lo dispuesto en PUNTO 1.11 DE LA SECCIÓN I de estas bases de licitación, en lo referente a acreditar la existencia y personalidad jurídica. En apego a lo dispuesto en artículo 28 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, así como lo dispuesto en artículo 28 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

EL MANIFIESTO DEBERÁ ELABORARSE PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.
EL LICITANTE deberá presentar un solo Manifiesto de Facultades legales para la totalidad de las partidas en las cuales se concurse, para lo cual podrá utilizar el “ANEXO 4” de las presentes bases de licitación.
E)
FORMATO DE DECLARACIONES (ANEXO 5)

Manifiesto firmado por el facultado legalmente del licitante,
mediante el  cual se declare bajo protesta de decir verdad y en nombre de su representada, lo siguiente:

●
Contar con la capacidad operativa, humana, financiera e infraestructura en General, suficiente para garantizar la prestación del bien o servicio que se deriva de esta Licitación, así como descripción de las instalaciones con las que cuenta.

●
NO encontrarse en ningún supuesto del Artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California. En apego a lo dispuesto en el artículo 26 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

●
Encontrarse al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales y patronales. (Anexando copia de los 3 últimos pagos  de impuestos federales y cuotas IMSS)
●
Que se abstendrá de adoptar conductas, para que el Comité de Adquisiciones del ISSSTECALI, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.  En apego a lo dispuesto en el artículo 26 fracción VII del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

●
Conocer la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, así mismo que recibió oportunamente las bases de licitación y conoce el contenido íntegro y se obliga a cumplir con las condiciones y especificaciones previstas en las bases de licitación, y que habiendo tomado nota de los datos y requerimientos a los que se ajustara la licitación, y de acuerdo con las cuales tendrá lugar la contratación de los servicios objeto de la presente licitación, acepta íntegramente los requisitos establecidos en el citado documento, así como lo actuado en la Junta de Aclaraciones y las aclaraciones y/o modificaciones hechas por EL ISSSTECALI a las mismas, como consecuencia de dicha Junta, por lo que no podrá alegar desconocimiento posterior de las disposiciones que las integran, adicionalmente manifestar que los servicios cotizados en su oferta económica coinciden íntegramente con los servicios descritos en su oferta técnica, comprometiéndose expresamente en dicho escrito, que en caso de resultar ganador, los servicios que solicita 
EL ISSSTECALI son efectivamente los mismos que cotiza, describe y presenta para su participación en el concurso, en el entendido de que de no hacerlo, se hará acreedor a la aplicación de las sanciones legales que correspondan de acuerdo con la normatividad aplicable. 

●
Liberar al ISSSTECALI de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa, que en su caso se ocasione derivado de la infracción de derechos de autor, derechos inherentes a la propiedad industrial, patentes, marcas u otros derechos a nivel nacional o internacional.

●
NO encontrarse sancionado como empresa o productor, por autoridad competente. 

●
Que los bienes ofertados por su representada cumplen justa, exacta y cabalmente con las especificaciones solicitadas en el “ANEXO 8” Y PUNTO 3 DE LA SECCIÓN II de las bases de licitación, así como modificaciones realizadas en Junta de Aclaraciones. 

EL MANIFIESTO DEBERÁ ELABORARSE PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.
“EL LICITANTE” deberá presentar un solo “Manifiesto de Declaraciones” para la totalidad de las partidas en las cuales se concurse, para lo cual podrá utilizar el “ANEXO 5” de las presentes bases de licitación.

F)
COPIA DE RECIBO DE PAGO 

Copia del recibo de pago ó constancia de la compra de las bases de licitación. En el entendido de que en caso de no presentarlo dentro de la propuesta técnica, no se permitirá la participación del licitante en esta licitación. En apego a lo dispuesto en el artículo 26 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.
G)
MUESTRAS (FOTOGRAFIAS) DE EQUIPOS MEDICOS  OFERTADOS SUJETOS A EVALUACION

De los bienes que coticen, deberán entregar como mínimo 4 fotografías en diferentes ángulos por cada bien que coticen, con el fin de que se verifiquen las características técnicas de estas, respecto a la descripción de su propuesta técnica. Y una quinta fotografía  en la que se muestre marca, modelo o etiqueta del bien.
La entrega de muestras (fotografías) de los participantes se realizará conjuntamente con la entrega de su propuesta técnica,  hasta el día 30 de MARZO de 2010 a las 10:00 horas, en el Salón de ISSSTECALI, ubicado en Justo Sierra No. 810.-2, Col. Libertad de la ciudad de Mexicali, B.C.
Asimismo las propuestas que se presenten a través del servicio postal o de mensajería, podrán participar en el proceso de Licitación, una vez que estas sean presentadas en tiempo y forma previo al acto de aperturas de propuestas técnicas, en caso de no cumplir con los términos y condiciones para la presentación de las propuestas, estas no serán recibidas por “EL ISSSTECALI” para su revisión. 

Adicionalmente, cada una de las fotografías  deberán contener en la parte posterior una etiqueta debiendo indicar el nombre del LICITANTE y numero de partida del bien  que oferte, en caso contrario no serán recibidas.

La falta de presentación de las muestras en los términos señalados con anterioridad, será causal de descalificación del Concursante, haciéndose constar en la etapa correspondiente del proceso de Licitación.
	           PROPUESTA ECONOMICA


H)
OFERTA ECONOMICA (ANEXO 6)


ESCRITO COMPROMISO PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS.- Oferta económica debidamente firmada por el facultado, utilizando para ello el formato proporcionado en el “ANEXO 6” de estas bases de licitación, preparados de conformidad con los PUNTOS 3, 9, 10 Y 11 DE LA SECCIÓN II Y “ANEXO 8” de estas bases de licitación. Deberá presentar cotización por cada una de las partidas (Numero de la partida, características técnicas, especificaciones, marcas, mantenimientos, servicios y garantías etc.,). Se deberán presentar cantidad, precios unitarios de los artículos ofertados con su respectivo IVA desglosado y totalizado al final, asimismo ser presentadas en Moneda Nacional (moneda mexicana-pesos). El Documento deberá elaborarse preferentemente en papel membretado del licitante.

Las cotizaciones se deberán presentar en idioma español 
y a precio fijo. Se solicita que cada hoja, se presente firmada por el facultado legalmente, en apego a lo dispuesto en el Artículo 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

●
Presentar solo una OFERTA ECONOMICA para cada una de las partidas. En el entendido que en caso de que EL LICITANTE presente más de una Oferta Económica para una partida, será causal de descalificación de la totalidad de su propuesta.
VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LO PRESENTADO Y DECLARADO:
Toda la información que presente “EL LICITANTE” en relación con el concurso estará sujeta a comprobación por parte del ISSSTECALI, para lo cual éste podrá emplear cualquier medio que resulte necesario para verificar su veracidad y/o autenticidad; en caso de que durante cualquier parte del procedimiento o durante la vigencia del contrato, se compruebe que “EL LICITANTE” proporcionó información falsa o actuó con dolo o mala fe, se hará acreedor a las sanciones previstas en la legislación aplicable, consistentes en:

1. Multa equivalente a la cantidad de 10 hasta 500 veces el salario mínimo general vigente en el Estado de Baja California elevado al mes en la fecha de la infracción e inhabilitación temporal no menor de 6 meses ni mayor de 3 años para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos en los términos regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.
2. Apercibimiento en los términos del artículo 320 del Código Penal para el Estado de Baja California.

NOTA: La omisión de la frase “declaro bajo protesta de decir verdad” y de la respectiva firma del facultado en los documentos es causal de desecho inapelable así mismo la omisión de algún documento o requisito dentro de los mismos.

9.
FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA 
9.1
“EL LICITANTE” llenará el Formato de Oferta Económica 
“ANEXO 6”  que figura en estas bases de licitación. “EL LICITANTE” podrá presentar formato proporcionado en éstas bases debidamente sellado y firmado, ó elaborar un similar preferentemente en papel membretado, respetando el orden y el contenido para tal efecto.

· EL LICITANTE deberá presentar una Oferta Económica 
“ANEXO 6” PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS CUALES SE CONCURSE.
10.
PRECIOS DE LA PROPUESTA
10.1
EL LICITANTE indicará en el Formato de Oferta Económica “ANEXO 6” el precio unitario para cada partida, el subtotal y deberá de señalar el Impuesto al Valor Agregado a trasladar (en porcentaje e importe) y el importe total de la partida. 



En los precios unitarios cotizados, “EL LICITANTE” deberá considerar para emitir el precio, la inclusión de: los fletes, las maniobras de carga y descarga, las primas correspondientes a los seguros de los bienes, y todos los costos relacionados para el suministro oportuno de los bienes en el lugar de entrega establecido en estas bases de licitación.

10.2
El contrato y condiciones de precios: Los precios unitarios cotizados por EL LICITANTE serán fijos durante el contrato y no estarán sujetos a variación. Se considerará que la propuesta presentada con cotizaciones variables de precios no se ajusta a los documentos de licitación y en consecuencia será desechada de conformidad con el PUNTO 22, DE LA SECCIÓN II de estas bases de licitación.

11. 
MONEDAS EN QUE SE COTIZARAN LAS PROPUESTAS
11.1 
Las propuestas se cotizarán en Pesos mexicanos, en precios unitarios por concepto de partida, y dentro de cada partida se establecerá el subtotal, el IVA a trasladar y el importe total de dicha partida. Las cantidades totales serán establecidas en número y letra. En apego a lo dispuesto en Articulo 28 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de B.C.
12.
DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES CON LOS SOLICITADOS EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN
7. CONFORMIDAD CON LOS BIENES: En referencia con el PUNTO 8.1 
INCISO A) DE LA SECCIÓN II, de estas bases de licitación, para la propuesta técnica que deberá presentar “EL LICITANTE”, tendrá presente que los bienes y las referencias que haya hecho “EL ISSSTECALI” en sus especificaciones técnicas, tienen una finalidad descriptiva y no restrictiva, en el sentido de que además de los requisitos mínimos establecidos en estas bases, se podrán establecer en las ofertas, características, accesorios y especificaciones adicionales, siempre y cuando se apegue al menos a lo solicitado en el PUNTO 3 DE LA SECCIÓN II Y “ANEXO 8” de estas bases de licitación. Y que estos sean necesarios para el funcionamiento de los servicios solicitados. 

13.
PERIODO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA

13.1
La propuesta tendrá validez obligatoria por 60 días naturales a partir de la fecha de apertura de las mismas establecida por “EL ISSSTECALI” en el PUNTO 16 DE LA SECCIÓN II de estas bases de licitación. La propuesta cuyo periodo de validez sea más corto que el requerido podrá ser desechada por “EL ISSSTECALI” por no ajustarse a los documentos de licitación.

13.2
En circunstancias excepcionales, “EL ISSSTECALI” podrá solicitar que los licitantes extiendan el período de validez de sus proposiciones. Esta solicitud y las respuestas serán hechas por escrito.

D. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

14.
FORMATO DE LAS PROPUESTAS
14. “EL LICITANTE” presentara original de la propuesta técnica, en el sobre técnico y  original de la propuesta económica en el sobre económico. 

14. Toda la documentación administrativa será preparada preferentemente en papel membretado del licitante; la documentación en la cual se hace referencia a ANEXOS, podrá ser presentada en los formatos proporcionados en estas bases, o similares elaborados por “EL LICITANTE”, respetando el orden y contenido de ellos preferentemente impresos en papel membretado, mecanografiada ó escrita en tinta indeleble y debidamente firmada por “EL LICITANTE” en todas las páginas.
14.3. Las propuestas no deberán contener textos entre líneas, raspaduras ni tachaduras. 

14.4. No se recibirán propuestas por medios electrónicos.

14.5.
“EL ISSSTECALI” no se hará responsable por propuestas enviadas a través de servicio postal o mensajería que no lleguen a su destino o en su caso que no lleguen el día y hora establecida para presentación de propuestas.  

En apego a lo dispuesto en articulo 28 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de B.C.

15.
MARCADO DE LAS PROPUESTAS
15.1.
La propuesta será colocada dentro de DOS SOBRES, para lo cual deberá indicarse el que contenga la PROPUESTA TÉCNICA y el de la PROPUESTA ECONÓMICA, mismos que “EL LICITANTE” deberá cerrar de manera inviolable y marcar respectiva e individualmente, así mismo especificar el numero y nombre de la partida en la cual se concursa. 

IMPORTANTE:

PARA EL PROPIO RESGUARDO DEL LICITANTE LAS PROPUESTAS SE PRESENTARAN POR SEPARADO EN RELACION A SU PARTIDA:

●
UN SOBRE DE PROPUESTA TECNICA: EN LA CUAL SE COLOCARAN FOLDERES INDIVIDUALES POR CADA UNO DE LOS INCISOS DISPUESTOS EN EL PUNTO 8.1 DE LA SECCION II Y “ANEXO 8” DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACION, CONTENIENDO LA DOCUMENTACION TECNICA TOTAL REQUERIDA EN LOS MISMOS DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS CUALES PARTICIPE.

●
UN SOBRE DE PROPUESTA ECONOMICA: INCLUYENDO FORMATOS DE OFERTAS ECONOMICAS INDIVIDUALES EN FOLDERES INDIVIDUALES PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS CUALES PARTICIPA.

EL LICITANTE PREFERENTEMENTE PRESENTARA UN FOLDER INDIVIDUAL INCLUYENDO LOS FORMATOS DE OFERTAS ECONOMICAS INDIVIDUALES PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS CUALES PARTICIPE. DEBIENDO COLOCAR TODOS LOS FOLDERES INDIVIDUALES INCLUYENDO LOS FORMATOS DE OFERTAS ECONOMICAS DE TODAS LAS PARTIDAS EN LAS CUALES PARTICIPE, EN UN SOBRE DE PROPUESTA ECONOMICA. 

YA QUE LA RESPECTIVA  PROPUESTA ECONOMICA DE UNA PROPUESTA TECNICA QUE SEA DESECHADA EN UNA PARTIDA, DEBERA PERMANECER CERRADA Y DESCONOCIDA; POR ENDE EN CASO DE PRESENTARLAS JUNTAS, LA PROPUESTA  ECONOMICA DE UNA PARTIDA TECNICA DESECHADA SERA ABIERTA A EFECTO DE CONOCER LA PROPUESTA  ECONOMICA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS ACEPTADAS.

EN EL ENTENDIDO DE QUE EXISTIRA FALLO PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS INCLUIDAS EN LA PRESENTE  LICITACION.

LO ANTERIOR PARA SU PROPIO BENEFICIO.

15.2.
Los sobres contendrán:

A) Estarán dirigidos al COMITÉ DE ADQUISICIONES DE  ISSSTECALI,  a las oficinas, ubicadas en Blvd. Justo Sierra # 800, Colonia Libertad, C.P. 21020, Mexicali B.C.
B) Indicarán el nombre de la Licitación Pública Nacional: "SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA CLINICA HOSPITAL TECATE  DE ISSSTECALI REMESA 2010”, el número de la licitación: LPN-ISSSTECALI/02/2010, las palabras “No abrir antes del día 30 de marzo y 13 de Abril de 2010, respectivamente, ASÍ COMO EL NÚMERO DE LA PARTIDA EN LA CUAL SE CONCURSA.
C) Los sobres indicarán además: el nombre, y domicilio del licitante a efecto de que sea posible devolverle la propuesta sin abrir en caso de que sea declarada extemporánea o desechada.

D) El sobre con la propuesta técnica, no deberá contener por ningún motivo información referente a precios de los bienes ofertados.

15.3.
Es relevante que cumplan con los requisitos indicados en el PUNTO 15.2 DE LA SECCIÓN II de estas bases de Licitación, en caso contrario “EL ISSSTECALI” no tendrá responsabilidad alguna respecto de las propuestas.

FORMATO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS
ASÍ MISMO, PARA SU BENEFICIO PRESENTAR POR SEPARADO EL FORMATO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN “ANEXO 7” DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACION, CON LA FINALIDAD DE QUE QUEDE CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LAS PROPUESTAS. EN APEGO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 26 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
PODER SIMPLE COMO PARTE INTEGRANTE 
DEL “ANEXO 7”
En el supuesto de que la persona que entregue los sobres no sea el facultado legal del licitante, se establecerá en el documento “ANEXO 7” sus datos generales el cual fungirá como PODER SIMPLE, y estará firmado por el facultado legal del licitante, obligándose la persona a la que se le otorgue el poder a presentar identificación oficial en original y copia anexa al “ANEXO 7” de las presentes bases de licitación.
ESTANDO FACULTADA LA PERSONA A LA CUAL SE LE OTORGUE EL PODER SIMPLE PARA TENER VOZ EN LAS JUNTAS, DAR FIRMA A LAS ACTAS CORRESPONDIENTES Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN REPRESENTACION DEL FACULTADO. 

No será motivo de descalificación, la falta de acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante que solamente entregue las propuestas, pero solo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente. 

“EL LICITANTE” conformará el original de la propuesta como ya se indicó, en DOS PROPUESTAS, UNA TÉCNICA Y OTRA ECONÓMICA, de la siguiente manera:

IMPORTANTE:
PREFERENTEMENTE Y PARA SU PROPIO RESGUARDO PRESENTAR UN SOLO FORMATO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS GLOBAL “ANEXO 7”, RELACIONANDO NUMERO DE PARTIDA EN LA CUAL SE CONCURSE, DEBIENDO COLOCARLO POR AFUERA DE SOBRES TECNICO Y ECONOMICO.
SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TECNICA

Un sobre en el que se integre la PROPUESTA TÉCNICA; consistente en: FOLDERES INDIVIDUALES POR CADA UNO DE LOS INCISOS DISPUESTOS EN EL PUNTO 8.1 DE LA SECCION II Y “ANEXO 8” DE LAS BASES DE LICITACION, CONTENIENDO LA DOCUMENTACION TECNICA TOTAL REQUERIDA EN LOS MISMOS DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS CUALES PARTICIPE, como a continuación se indica:

	PUNTO
	INCISO
	TIPO DE DOCUMENTACION

	8.1
	A.
	FORMATO DE OFERTA TÉCNICA detallada en original (ANEXO 1).

	8.1
	B.
	PRAGRAMA DE ENTREGAS (ANEXO 2).

	8.1
	C.
	FORMATO DE MANIFIESTO CONJUNTO DE NACIONALIDAD Y   GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS.  (ANEXO 3).

	8.1
	D.
	MANIFIESTO DE FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA (ANEXO 4).


	8.1
	E.
	FORMATO DE DECLARACIONES (ANEXO 5).

	8.1
	F.
	COPIA DE RECIBO DE PAGO

	8.1
	G.
	MUESTRA (FOTOGRAFIAS) DE EQUIPOS MEDICOS OFERTADOS SUJETOS A EVALUACION 


SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA

Un sobre en el que se integre la Propuesta Económica POR CADA PARTIDA EN LA CUAL SE CONCURSE; consistente en FOLDERES INDIVIDUALES PARA CADA PARTIDA EN LA CUAL SE CONCURSE en los que se incluya la documentación económica, establecida en el PUNTO 8.1 DE LA SECCIÓN II de estas bases de licitación, como se indica:

	 PUNTO
	INCISO
	TIPO DE DOCUMENTACION

	8.1
	H.
	FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA (ANEXO 6).


16.
LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.

17 Las propuestas deberán ser recibidas por “EL ISSSTECALI” en el Salón de ISSSTECALI ubicado en  Blvd. Justo Sierra #810-2, Colonia Libertad, C.P. 21020, en Mexicali, Baja California, a más tardar a las 10:00 HORAS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2010.
17. 
PROPUESTAS EXTEMPORÁNEAS

19 Sólo se recibirán las propuestas dentro del plazo estipulado y en el lugar señalado en estas bases de licitación, las propuestas que reciba 
“EL ISSSTECALI” extemporáneamente, serán devueltas al LICITANTE sin abrir.

18. 
MODIFICACIÓN Y RETIRO DE PROPUESTAS.

18.1.
Las propuestas no podrán ser modificadas una vez vencido el plazo para el inicio del acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas técnicas.

18.2.
No se podrán retirar propuestas entre el vencimiento del plazo para la presentación de las propuestas y la expiración del período de vigencia especificado por “EL LICITANTE” en el FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA “ANEXO 6”.
E. APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

19. REGISTRO Y APERTURA DE PROPUESTAS POR EL ISSSTECALI.

19.1 La ENTREGA DE PROPUESTAS de los participantes se llevará a cabo 
el DIA 30 DE MARZO DE 2010 DESDE LAS 8:00 HASTA LAS 10:00 HORAS en el Salón de ISSSTECALI ubicado en Blvd. Justo Sierra # 810-2, Colonia Libertad, C.P. 21020, o bien en las Oficinas de la Dirección de Servicios Generales del ISSSTECALI ubicadas en  Av. Tapiceros # 2096, Colonia Libertad, C.P. 21020, ambas en Mexicali, B.C. 

SERVICIO POSTAL O MENSAJERIA: Así mismo, las propuestas que se presenten a través del servicio postal o de mensajería, podrán participar en el proceso de licitación, una vez que estas sean presentadas en tiempo y forma previo al acto de apertura de propuesta técnica, en caso de no cumplir con los términos y condiciones para la presentación de las propuestas, estas no serán recibidas por la convocante para su revisión. 

“EL ISSSTECALI” iniciará el acto de apertura de propuestas técnicas a las 10:00 HORAS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2010 en el Salón de ISSSTECALI, ubicado en Blvd. Justo Sierra # 810-2, Colonia Libertad, C.P. 21020, en la ciudad de Mexicali, Baja California.
En el acto mencionado estarán presentes los miembros del “Comité de Adquisiciones del ISSSTECALI” y podrán hacerlo de igual modo, el representante de cada licitante inscrito que así lo desee. El acto se llevará a cabo en dos etapas conforme a lo señalado en el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, y el procedimiento dispuesto en Artículos 33 al 37 de su Reglamento.

Así mismo el acto de resultado técnico y apertura de propuestas económicas iniciará a las 10:00 HORAS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2010, en el Salón de ISSSTECALI, ubicado en Blvd. Justo Sierra # 810-2, Colonia Libertad, C.P. 21020, en la ciudad de Mexicali, Baja California. El Acta de Apertura de Propuestas Económicas, estará en el mismo domicilio siendo responsabilidad única de los licitantes el solicitar la copia respectiva.

En apego a lo dispuesto en el Artículo 28 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de B.C.
19.2 PRIMERA ETAPA: Los LICITANTES entregarán sus propuestas en sobres cerrados en forma inviolable; se procederá a la apertura de la propuesta técnica exclusivamente y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos. 

Las propuestas desechadas en esta etapa quedarán en custodia del Comité durante el proceso de licitación y se entregarán a los licitantes en el momento en el que el Comité lo consideré oportuno. 

Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y dos miembros del Comité presentes rubricaran las partes de las propuestas técnicas
presentadas así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas técnicas hubieran sido desechadas, quedando en custodia del Comité hasta la fecha que se señala en el PUNTO 19.4 DE LA SECCIÓN II de las bases de licitación.
Se levantara acta de la primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregara copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidara su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación.

En su caso, durante este período, el Comité hará el análisis detallado de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas económicas.

19.3 REVISIÓN DETALLADA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TECNICAS: 

Una vez concluido el acto de Apertura de Propuestas Técnicas, 
“EL ISSSTECALI” analizará detalladamente la documentación complementaria, muestras del empaque de los productos ofertados y ofertas técnicas aceptadas, verificando que cada uno de los documentos; satisfagan los requisitos señalados en las presentes bases.

Para los fines del análisis a que se refiere el párrafo anterior, 
EL ISSSTECALI verificará que no existan causas de impedimento legal para que EL LICITANTE participe en la licitación y realice los actos derivados de la misma, se cerciorará de la existencia legal y capacidad financiera y productiva de las empresas, de la personalidad jurídica y capacidad legal de los LICITANTES, del objeto social de las personas morales y giro comercial de las personas físicas, evaluará la descripción técnica, se asegurará de que toda la documentación técnica y complementaria reúna los requisitos previstos en las leyes aplicables y en estas bases. 
Para los fines previstos en este párrafo, EL ISSSTECALI podrá efectuar las indagaciones que resulten necesarias para comprobar la autenticidad de los documentos y la veracidad de la información presentada por EL LICITANTE.
Para la evaluación de las propuestas técnicas EL ISSSTECALI tomará en cuenta los resultados de la revisión de la documentación técnica, la calidad y confiabilidad de los bienes o servicios ofertados por los licitantes, las características técnicas, el programa de labores, las condiciones comerciales ofrecidas, y todos aquellos aspectos que por sí mismos afecten la solvencia de la propuesta.

EL ISSSTECALI determinará si cada propuesta se ajusta esencialmente a las condiciones de licitación. Para los fines de estas bases se considerará que una oferta se ajusta esencialmente a las condiciones de licitación cuando satisfaga, sin diferencias significativas, todas las especificaciones previstas en los documentos del concurso. Para llegar a esta determinación EL ISSSTECALI, se basará en los documentos que constituyan la oferta y podrá, de ser necesario para la evaluación de la misma, solicitar a cualquier licitante que efectúe las aclaraciones pertinentes sin que dichas aclaraciones se refieran a factores no previstos o no relacionados con la propia oferta. 

Para confirmar la veracidad de la descripción técnica cuando EL LICITANTE haga alusión en su oferta a bienes o servicios específicos que proponga suministrar o cuando exista cualquier duda relacionada con la solvencia del licitante o de su propuesta, EL ISSSTECALI podrá efectuar las indagaciones necesarias en relación con cualquiera de los datos o información proporcionada por EL LICITANTE en su documentación complementaria y técnica.

EL ISSSTECALI podrá dispensar diferencias menores de forma en las condiciones de licitación, o pequeñas irregularidades en una oferta, a condición de que no constituyan diferencias significativas que afecten la solvencia de la propuesta.

Si EL ISSSTECALI determina que la propuesta no se ajusta a las condiciones de licitación, o que EL LICITANTE proporcionó información falsa o alterada, la propuesta será rechazada sin responsabilidad alguna para EL ISSSTECALI y la irregularidad no podrá ser subsanada con posterioridad por EL LICITANTE. En el caso de que la descalificación se deba a la presentación de información falsa o alterada, será procedente además de la descalificación, la aplicación de las sanciones legales que correspondan. Los resultados de la revisión detallada de la documentación complementaria y de la evaluación técnica se harán constar en el Resultado Técnico respectivo.

NOTIFICACION DE DESECHO: EL ISSSTECALI proporcionará por escrito a los licitantes, la información acerca de las razones por las cuales su propuesta es desechada en la etapa TECNICA debidamente motivada y fundamentada.

19.4 SEGUNDA ETAPA: Se dará a conocer el resultado técnico. Una vez conocido el resultado técnico se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas en la primera etapa o en el análisis detallado de las mismas, y se dará lectura en voz alta al importe de las propuestas económicas que contengan los documentos y cubran los requisitos exigidos bajo pena de ser desechada en caso de omitir alguno. Asimismo, la documentación de la propuesta económica quedará en custodia de EL ISSSTECALI para que sea analizada en forma detallada. 

Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y dos miembros del Comité presentes rubricaran las propuestas económicas.  En apego a lo dispuesto en Artículo 28 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de B.C., se indica que la apertura económica se realizara a precio fijo.

Se levantara acta de la segunda etapa en la que se hará constar el resultado técnico, las propuestas económicas aceptadas para su análisis, sus importes, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregara copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidara su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación.

EL ISSSTECALI iniciará el acto de resultado técnico y apertura de propuestas económicas a las 10:00 HORAS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2010, en el Salón de ISSSTECALI, ubicado en Blvd. Justo Sierra #810-2, Colonia Libertad, C.P. 21020, en la ciudad de Mexicali, Baja California. 
En el acto mencionado estarán presentes los miembros del “Comité de Adquisiciones del ISSSTECALI y el representante de cada licitante inscrito que así lo desee. 

Los miembros del “Comité de Adquisiciones del ISSSTECALI señalará fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, el cual deberá quedar comprendido dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa, y podrá diferirse por una sola vez, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 20 (veinte) días naturales, contados a partir del plazo establecido originalmente.

En su caso, durante este período, el Comité hará el análisis detallado de las propuestas económicas aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes en el resultado económico y el fallo de las partidas.

En apego a lo dispuesto en el Artículo 28 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de B.C.

19.5 REVISIÓN DETALLADA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS: Antes de proceder a la evaluación y comparación detalladas de las ofertas económicas, EL ISSSTECALI determinará si cada oferta se ajusta esencialmente a las condiciones de licitación. Para los fines de estas bases se considerará que una propuesta se ajusta esencialmente a las condiciones de licitación cuando satisfaga, sin diferencias significativas, todas las especificaciones contenidas en los documentos del concurso. Para llegar a esta determinación EL ISSSTECALI se basará en los documentos que constituyan la oferta y podrá, de ser necesario para la evaluación de la misma, solicitar a cualquier licitante que efectúe las aclaraciones pertinentes sin que dichas aclaraciones se refieran a factores no previstos o no relacionados con la propia oferta. 

En caso de que surja cualquier duda relacionada con la solvencia del licitante o de su propuesta, EL ISSSTECALI podrá efectuar las indagaciones necesarias en relación con cualquiera de los datos o información proporcionada por EL LICITANTE en su documentación económica. En el proceso de aclaración correspondiente no se solicitarán, ofrecerán, ni permitirán cambios en el precio ni en los aspectos sustanciales de la oferta; lo anterior sin perjuicio de la corrección de errores aritméticos.

EL ISSSTECALI verificará que las propuestas se encuentran debidamente requisitadas, que no existan errores de cálculo, que los documentos se encuentren debidamente firmados por EL LICITANTE y/o por su representante legal y verificará que el precio de los servicios no resulte menor al costo que implicaría la producción de los mismos, por lo que si en alguna propuesta resulta mayor el costo que el precio, EL ISSSTECALI podrá desecharla por estimarla insolvente.

Una vez que EL ISSSTECALI haya determinado que las propuestas económicas se ajustan a los documentos de licitación, llevará a cabo la evaluación comparativa de aquellas que cumplan con los requisitos solicitados y procederá a la adjudicación del contrato en los términos que se indican en el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.  Para la evaluación comparativa de las propuestas económicas EL ISSSTECALI tomará en cuenta los precios totales por la partida en la cual se concursa y todos aquellos aspectos que por sí mismos afecten la solvencia de la propuesta.

19.6 ACTO DE FALLO: consta de el resultado económico de las propuestas que resultaron favorables en el análisis realizado y el fallo de las partidas de la licitación, levantándose acta en la cual se plasmará nombre de los licitantes cuyas propuestas económicas fueron desechadas como resultado de su análisis detallado y las razones que tuvieron para ello, nombre de los licitantes cuyas propuestas económicas fueron determinadas como solventes, nombre del licitante o licitantes a quien se adjudiquen los contratos, e identificación de cada una de las partidas o conceptos y montos asignados e información para firma de los contratos, presentación de garantías, conforme a las bases de licitación. 

Dicha acta será firmada por los asistentes, sin que la inasistencia o la falta de firma de los licitantes invaliden el acto. 

El resultado económico y el Fallo de la Licitación se darán a conocer 
a las 10:00 HORAS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2010 en el Salón de ISSSTECALI, ubicado en Blvd. Justo Sierra # 810-2, Colonia Libertad, C.P. 21020, en la ciudad de Mexicali, Baja California. Asimismo el Acta de Fallo estará a disposición de los licitantes al finalizar dicho acto. En esta acta se establecerá el lugar, el día y la fecha para la firma del respectivo contrato.  EL ISSSTECALI proporcionará por escrito a los licitantes, la información acerca de las razones por las cuales su propuesta fue desechada, o en su caso no fue elegida como la mejor opción solvente debidamente motivada y fundamentada.

En apego a lo dispuesto en el Artículo 28 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de B.C.

20.
ACLARACIÓN DE PROPUESTAS

20.1.
A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de propuestas, 
“EL ISSSTECALI” podrá, en su caso, solicitar a cualquier licitante que aclare su propuesta. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán por escrito y no se pedirán, ofrecerán ni permitirán cambios en el precio unitario ni en los aspectos sustanciales de la propuesta.

ERRORES ARITMETICOS: Los errores aritméticos serán rectificados de la siguiente manera: si existiere una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras. Si “EL LICITANTE” no aceptare la corrección, su propuesta será desechada.

21.
APERTURA Y REVISIÓN PRELIMINAR

21.1.
“EL ISSSTECALI” una vez recibidas las propuestas en sobres cerrados, procederá a la apertura de las propuestas técnicas revisando para tal efecto que la documentación de los sobres sea entregada de conformidad con los PUNTOS 8.1, 15.1 Y 15.3 DE LA SECCIÓN II de las presentes bases, en seguimiento al orden de registro de licitantes y las partidas se abrirán en orden numérico; en el sentido de que la evaluación será para efecto de revisar que en la propuesta técnica no se omitan ninguno de los documentos solicitados en las bases y se encuentre la información solicitada.

21.2.
“EL ISSSTECALI”, una vez que realice la evaluación preliminar de las propuestas técnicas y económicas de los licitantes, procederá a desechar las propuestas que no hayan cumplido con lo solicitado. Asimismo aceptará para su evaluación detallada, aquellas propuestas que cumplieron de acuerdo a los PUNTOS 8.1, 15.1 Y 15.3 DE LA SECCIÓN II de estas bases de licitación.

21.3
No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las bases de licitación que tengan como propósito facilitar la presentación de las propuestas y agilizar la conducción de los actos de la licitación. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas. 

22.
DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE
22.1. En la evaluación de las propuestas se descalificará a los concursantes que incurran en alguna de las siguientes irregularidades: 

1) Falta de cumplimiento de alguno de los requisitos o características de fondo establecidos en estas bases de licitación o los que deriven de la Junta de Aclaraciones. En apego a lo dispuesto en Artículo 28 fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de B.C.

2) La Presentación de propuestas técnicas y económicas presentadas por los licitantes, sin considerar las modificaciones y aclaraciones resultantes de la Junta de Aclaraciones.

3) El señalamiento de precios en la propuesta técnica del licitante. 

4) Omitir algún aspecto técnico en su propuesta técnica.

5) Si se comprueba que “EL LICITANTE” hubiere acordado con otro u otros elevar los precios de los servicios de la licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. En apego a lo dispuesto en el Artículo 28 fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de B.C.

6) La omisión de la frase “declaro bajo protesta de decir verdad” en los documentos que lo requieren.

7) Si existe incongruencia entre oferta técnica y cualquier otro documento dentro de la propuesta técnica.

8) La omisión de la respectiva firma del facultado (representante legal, apoderado, propietario) en los documentos es causal de desecho inapelable; en apego a lo dispuesto en artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y articulo 30 de su Reglamento.

9) La presentación de una propuesta que no incluya la totalidad de los conceptos de la partida en la cual se concursa, tanto en la técnica como en la económica. 

10) La omisión de algún documento o requisito de fondo dentro de los mismos.

11) Cuando las especificaciones de los productos ofertados por el licitante en su propuesta no corresponda justa, exacta y cabalmente a las especificaciones técnicas de los Equipos Médicos indicadas en estas bases de licitación.

12) Cuando el licitante no oferte el 100% del Equipo Medico señaladas en el PUNTO 3 DE LA SECCIÓN II y “ANEXO 8” de las bases de licitación.

13) La comprobación de la falta de solvencia de una propuesta comprobándose diferencias entre costo real y precio ofertado.

14) Si una propuesta económica sobrepasa el presupuesto disponible.
15) Una Oferta Económica que no presente precios unitarios por concepto, subtotal de la partida, IVA a trasladar, así como el importe total de la partida. En apego a lo dispuesto en el artículo 44 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y artículo 42 de su Reglamento.

16) Una propuesta económica cuyos conceptos y especificaciones varíen a las especificaciones de su propuesta técnica.

17) Si se descubre que “EL LICITANTE” presentó información falsa o alterada en relación con su participación en el concurso. 

18) Presentación de una propuesta económica con precios variables.
19) Presentación de varias propuestas económicas para una misma partida.

20) La falta de presentación por parte del licitante de las muestras (fotografías) de los productos ofertados sujetas a evaluación, requeridas en las presentes bases de licitación como parte de la oferta técnica del licitante.

21) La presentación de muestras (fotografías)  de productos ofertados sujetas a evaluación que difieran de lo ofertado por el licitante en su oferta técnica, o cualquier otro documento integrante de la propuesta técnica o económica.

22) Cualquier otra violación a las disposiciones legales correspondientes. 

23.
EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

23.1.
Una vez que “EL ISSSTECALI” haya determinado que las propuestas se ajustan substancialmente a los documentos de licitación conforme al PUNTO 21 DE LA SECCIÓN II de estas bases de Licitación, procederá a su evaluación y comparación y solamente calificarán aquellas propuestas que cumplan con los requisitos solicitados.

23.2.

En la evaluación de las propuestas presentadas, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.
23.3.
Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate de dos o más propuestas, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador.

24.
COMUNICACION CON EL COMPRADOR

24.1.
Sujeto a lo dispuesto en el PUNTO 20 DE LA SECCIÓN II de estas bases de licitación, los licitantes no se pondrán en contacto con “EL ISSSTECALI” en cuanto a ningún aspecto relativo a su propuesta, desde el momento de la apertura de las propuestas hasta el momento de adjudicación del contrato.

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

25.
CRITERIOS DE ADJUDICACION

27. El criterio uniforme de adjudicación, será en apego estricto a las presentes bases de licitación y en especifico a las características técnicas de los bienes o servicios a prestar, quedando claro que cualquier valor agregado a dichos bienes o servicios no será susceptible de evaluación.

27. Para efecto de adjudicar las presentes partidas de esta licitación, se tomará en cuenta el precio total, incluido el Impuesto al Valor Agregado trasladado en la oferta del licitante (por partida en la cual se concursa).

25.3. Una vez hecha la evaluación de las propuestas, los contratos se asignaran de entre los licitantes, a aquellos cuyas propuestas resulten solventes porque reúnen, conforme a los criterios señalados en las presentes bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas en la partida correspondiente. 

25.4 Si resultare que dos o más propuestas son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por “EL ISSSTECALI”, el contrato se adjudicará a quien presente la propuesta cuyo precio sea el más bajo, en apego a lo dispuesto en articulo 13 y 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.   
En apego a lo dispuesto en Artículo 28 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de B.C.

26.
DERECHO DEL COMPRADOR DE MODIFICAR LAS CANTIDADES AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN.

26.1
“EL ISSSTECALI” se reserva el derecho de aumentar al momento de adjudicar el contrato, la cantidad de servicios consignada en la OFERTA ECONÓMICA “ANEXO 6” de estas bases de licitación, hasta en un 20% (veinte por ciento) sin que varíen los precios unitarios u otras estipulaciones y condiciones.  En apego a el articulo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

27.
FALLO DE LA ADJUDICACIÓN

27.1
Se dará a conocer el fallo por partidas de la licitación en base a lo dispuesto en artículo 28 fracción XV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, levantándose el acta respectiva que firmarán los asistentes. “EL ISSSTECALI” en Junta Pública dará a conocer el resultado de la licitación a las 10:00 HORAS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2010, en el Salón de ISSSTECALI, ubicado en Blvd. Justo Sierra # 810-2, Colonia Libertad, C.P. 21020 en la ciudad de Mexicali, Baja California. 
En el acto mencionado estarán presentes los miembros del “Comité de Adquisiciones del ISSSTECALI y  por lo menos 1 (un) representante de cada licitante que así lo desee.

27.2
En Junta Pública se dará a conocer el fallo por partidas  a la que libremente podrán asistir los licitantes sin que hubiere participado en el acto de presentación y apertura de propuestas, levantando el acta respectiva a quienes se les entregará copia de la misma. 
La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efecto poniéndose a partir de la fecha del fallo por partidas a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación. “EL ISSSTECALI” podrá optar por notificar el fallo  por escrito a cada uno de los licitantes dentro de los cinco días naturales siguientes a su emisión.

27.3
En el mismo acto de fallo por partidas o adjunta a la comunicación referida, “EL ISSSTECALI” proporcionará por escrito a cada uno de los licitantes la información acerca de las razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora debidamente motivada y fundamentada.
28.
MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA LICITACIÓN.

28.1 Se procederá a declarar desierta la licitación cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de licitación o sus precios no fueren aceptables, debiéndose expedir una nueva convocatoria. 

Tratándose de licitaciones en las que una o varias partidas se declaren desiertas por no haberse recibido propuestas satisfactorias, el Comité podrá proceder, solo respecto a esas partidas, a convocar una nueva licitación, o bien a aplicar el procedimiento de invitación o de adjudicación directa, según corresponda.
Se procederá a cancelar la licitación por caso fortuito o fuerza mayor, o bien cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad para prestar los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la dependencia. El Comité podrá declarar desierta una licitación cuando vencido el plazo de venta de bases de licitación, ningún interesado las adquiera, o no se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura.

En apego a lo dispuesto en artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y articulo 43 de su Reglamento.

29.
FIRMA DEL CONTRATO

29.1
“EL ISSSTECALI” el día 23 DE ABRIL DE 2010 A LAS 12:00 HORAS, pondrá a disposición del prestador el contrato correspondiente para su firma, en las oficinas de la Dirección de Servicios Generales de ISSSTECALI, ubicadas en Av. Tapiceros #2096, Col. Libertad, C.P. 21020, Mexicali, Baja California, siendo obligación del prestador acudir en la fecha, hora y lugar anteriormente descrito para la firma del contrato correspondiente. 

DOCUMENTACION PREVIA A LA FIRMA DEL CONTRATO: 

Previo a la firma del contrato, el licitante beneficiado con el fallo de la licitación deberá acudir a mas tardar a las 11:00 del día 20 DE ABRIL DE 2010 a las oficinas de la Dirección de Servicios Generales de ISSSTECALI, ubicadas en Av. Tapiceros #2096, Col. Libertad, C.P. 21020, Mexicali, Baja California, para la presentación de la documentación para cotejo y requisitos que a continuación se indican:
1. Original o copia certificada de los documentos con los que acredito su existencia legal (de acuerdo al PUNTO 8.1 INCISO D DE LA SECCIÓN II de las presentes bases de licitación) y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal.
2. Original o copia certificada del Formulario de Registro ante la SHCP, así como la respectiva cedula.

3. Original o copia certificada de identificación oficial del apoderado o representante legal. 

4.
Original o copia certificada del registro de la empresa ante el IMSS e INFONAVIT.
La documentación presentada para expediente deberá permanecer vigente. Obligándose a presentar modificaciones o renovación de los documentos anteriormente mencionados ante el DEPARTAMENTO DE COMPRAS/ LICITACIONES del ISSSTECALI; cuando dichos documentos sean modificados o cumplan su vigencia durante la duración del presente contrato, para la integración del respectivo expediente; siendo causal de rescisión sin ninguna obligación hacia “EL ISSSTECALI” la omisión de la entrega de los documentos renovados.  En apego a lo dispuesto en articulo 28 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de B.C.

“EL ISSSTECALI” con fundamento al Articulo 43 al 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, pondrá a disposición del licitante ganador de la licitación, el contrato, mismo que deberá ser firmado dentro de los 20 (Veinte) días naturales posteriores a la notificación del fallo, en la Dirección de Servicios Generales del Instituto con domicilio en Av. Tapiceros # 2096, Colonia Libertad, C.P. 21020, Mexicali B.C.

29.2
Sí dentro del término anterior, “EL LICITANTE” antes mencionado no formaliza el contrato en cuestión o no presente la documentación requerida, será sancionado de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, y dicho contrato será adjudicado al licitante que haya presentado la propuesta siguiente más solvente, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiera resultado ganadora no sea superior al 10% (diez por ciento). En apego a lo dispuesto en articulo 28 fracción XVI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de B.C.

“EL ISSSTECALI” podrá en cualquier momento por causa justificada y mediante orden escrita notificada al PROVEEDOR, efectuar cambios dentro del marco general del contrato en uno o más de los siguientes aspectos:

A. La forma de prestación del bien o servicio (áreas, labores).

B. El domicilio donde se presta el bien o servicio 

C. Los bienes o servicios a prestar (en cuanto a cantidades y tiempos)

Si cualquiera de estos cambios causa un aumento o disminución en el importe del contrato, se practicará un ajuste equitativo en dicho precio, en el programa de labores o represtación del servicio o en ambos y el contrato quedará modificado en los mismos términos. “EL PROVEEDOR” deberá solicitar el ajuste de conformidad con esta cláusula dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que reciba la orden del ISSSTECALI.

Cuando se requiera reconocer incrementos y decrementos en los precios, se estará a lo dispuesto a lo establecido en Articulo 53 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

Las obligaciones dispuestas en los PUNTOS 1.2 AL 1.11 DE LA SECCIÓN I Y PUNTOS 29.3 AL 33 DE LA SECCION II de estas bases pasan a formar parte inherente del contrato, asimismo todo lo dispuesto en estas bases, así como las propuestas presentadas por los prestadores toman carácter de obligatorio.
29.3
RESCISIÓN ADMINISTRATIVA POR INCUMPLIMIENTO:
Sin perjuicio de los demás recursos que tenga en caso de incumplimiento del contrato imputable al PROVEEDOR, “EL ISSSTECALI” podrá rescindir administrativamente la relación contractual de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial si “EL PROVEEDOR” no cumple en tiempo, forma y calidad con los compromisos contraídos como resultado de la licitación y/o con cualquiera de las cláusulas del contrato.

Para los efectos previstos en el párrafo que antecede, en los casos de demora en la entrega de los materiales, se considerará incumplido el contrato cuando el monto de la pena convencional exceda del monto limite de aplicación de la misma, según lo establecido en los artículos 52 y 53 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California. En los casos en que la entrega de los materiales o la prestación de los servicios no se haga con apego a las especificaciones de calidad, forma y cantidad, se considerará incumplido el contrato al vencerse el término concedido al PROVEEDOR sin que éste haya subsanado la irregularidad o argumentado en su defensa o si ésta resulta infundada a juicio del ISSSTECALI.

Si “EL ISSSTECALI” considera que “EL PROVEEDOR” ha incurrido en incumplimiento de alguna de las obligaciones a su cargo, dentro de los quince (15) días naturales siguientes se lo comunicará a este último por escrito de manera fehaciente a fin de que dentro de los cinco días hábiles siguientes exponga por escrito lo que a su derecho convenga en relación con el incumplimiento de sus obligaciones y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; una vez transcurrido el plazo señalado sin 
que “EL PROVEEDOR” argumente en su defensa o si las razones aducidas por éste no son satisfactorias a juicio del ISSSTECALI, éste último dictará la resolución que resulte procedente, pudiendo rescindir administrativamente el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

Concluida la audiencia, “EL ISSSTECALI” resolverá lo conducente en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, tomando en consideración los argumentos y el resultado de las pruebas admitidas durante el procedimiento. La resolución del ISSSTECALI será notificada al PROVEEDOR por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su emisión.

La rescisión del contrato libera al ISSSTECALI de las obligaciones contraídas con “EL PROVEEDOR”, por lo que “EL ISSSTECALI” podrá contratar con otros los bienes materia del contrato, obligándose “EL PROVEEDOR” a reintegrar al ISSSTECALI el monto del anticipo que éste hubiere pagado. 

Procedimiento debidamente dispuesto en el articulo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y artículos 65 y 66 de su Reglamento.

Sin menoscabo de lo previsto con anterioridad, “EL PROVEEDOR” responderá por los daños y perjuicios que ocasione al ISSSTECALI la falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas a cargo del PROVEEDOR en los términos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, el Código Civil para el Estado de Baja California y demás leyes que resulten aplicables.
FUERZA MAYOR:
No se hará efectiva la pena convencional o la rescisión administrativa por incumplimiento del contrato, si la demora o el incumplimiento de las obligaciones del PROVEEDOR en virtud del contrato se deben a caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente justificados.

Para los efectos del párrafo anterior, por “caso fortuito” y “fuerza mayor” se entenderá una situación ajena al control del PROVEEDOR que no entrañe culpa o negligencia suya; esas situaciones podrán incluir, entre otras, actos unilaterales del ISSSTECALI, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, cuarentenas, embargos de la carga, etc.

Si se presentase una situación de caso fortuito o fuerza mayor, 
“EL PROVEEDOR” deberá notificar por escrito al ISSSTECALI de inmediato la situación y sus causas, así como su probable duración. Salvo que el Instituto le señale otras instrucciones por escrito, “EL PROVEEDOR” continuará cumpliendo sus obligaciones en virtud del contrato en la medida en que sea posible y procurará por todos los medios razonables cumplir aquellas que no impidan el caso fortuito o la fuerza mayor.

RESCISION POR INSOLVENCIA DEL PRESTADOR O DEL INSTITUTO:
“EL ISSSTECALI” podrá en cualquier momento rescindir el contrato mediante notificación por escrito al PROVEEDOR si éste fuese declarado en quiebra o cayera en insolvencia sin indemnización alguna en la inteligencia de que la rescisión deberá entenderse sin perjuicio de los derechos, acciones o recursos que tenga “EL ISSSTECALI” en ese momento o en el futuro.

Así mismo, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California en su artículo 16 prevé la solvencia del Instituto, sujeto a 
los artículos 41 y 42 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Baja California en lo referente al saldo disponible. 

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO:
“EL ISSSTECALI” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato de manera total o parcial cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados, reembolsando al PROVEEDOR los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente. La terminación anticipada se notificará por escrito al PROVEEDOR; dejándose constancia en la misma de las causas de terminación, indicándose el alcance de la misma y la fecha a partir de la cual entrará en vigor. 

CONCILIACIÓN DE INTERESES:
Cualquier duda, diferencia o conflicto relacionados con la interpretación y cumplimiento del contrato será resuelta inicialmente mediante comunicación oficiosa entre las partes; de subsistir las diferencias entre ambas a pesar de las gestiones que se realicen para la conciliación de intereses se estará a lo dispuesto por los artículos 84 al 86 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California ante la DIRECCION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL; lo anterior sin perjuicio de que sea el propio Instituto quien haga la situación del conocimiento de la DIRECCION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL solicitando su intervención.

IDIOMA:
El contrato estará redactado en idioma español, conforme a lo especificado por el Instituto en las instrucciones a los concursantes, este idioma será el que prevalezca en la interpretación del contrato. Todos los textos, la correspondencia y los demás documentos relativos al contrato que intercambien las partes constarán en ese mismo idioma.

DISPOSICIONES APLICABLES:
Serán aplicables a la relación contractual las disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, su Reglamento, el Código Civil para el Estado de Baja California, los lineamientos, criterios, oficios – circulares y demás disposiciones para la interpretación de la Ley emitidas por la DIRECCION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL que sean publicadas en el Periódico Oficial del Estado, las disposiciones contenidas en la Convocatoria, en estas bases y en el contrato respectivo, las ordenes de compra o de servicio relacionadas con el pedido adjudicado al proveedor, las aclaraciones a la convocatoria y a las bases del concurso contenidas en el Acta respectiva, las Actas relativas a todas las etapas del concurso, las propuestas técnica y económica presentadas 
por “EL PROVEEDOR” para su participación en el concurso, las leyes especiales y reglamentos que conforme a la naturaleza de la contratación resulten aplicables y cualquier otro documento o disposición integrado al contrato por referencia.


INTERPRETACIÓN:
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, y demás disposiciones técnicas, administrativas y legales aplicables. 

Para la interpretación y cumplimiento del contrato, las partes se someterán a las leyes y disposiciones aplicables en el Estado de Baja California, México y a la jurisdicción y competencia de los tribunales estatales en la ciudad de Mexicali, Estado de Baja California, por lo que “EL PROVEEDOR”  renunciará a cualquier otro fuero que por cualquier motivo pudiera corresponderle. 

IMPUESTOS Y DERECHOS:
Serán a cargo del ISSSTECALI todos los impuestos, derechos y demás cargas fiscales que legalmente le correspondan o sean expresamente trasladables de acuerdo con la legislación mexicana aplicable, por la celebración y cumplimiento del contrato. 

Serán a cargo del PROVEEDOR todos los impuestos, derechos y demás cargas fiscales que legalmente le  correspondan conforme a la legislación mexicana, aplicable por la celebración y cumplimiento del contrato.

DOMICILIO:
Domicilio del ISSSTECALI”                                          

Blvd. Justo Sierra numero # 800, Col. Libertad, Mexicali, Baja California

Domicilio del LICITANTE
El que se indique en el formato del escrito de personalidad jurídica que integra la documentación complementaria presentada por “EL LICITANTE” para su admisión en el concurso.

CESION DE DERECHOS:
“EL PROVEEDOR” en ningún momento podrá, ni tendrá derecho a ceder o transmitir los derechos y obligaciones contenidas en este contrato; salvo lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES:
“EL PROVEEDOR” otorgará los bienes o servicios materia de estas bases con sus empleados, por lo que no será considerado para los efectos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo como intermediario o representante de 
“EL ISSSTECALI”, en consecuencia “EL PROVEEDOR” ganador se responsabiliza en forma directa con los empleados que contrate para la prestación objeto de este contrato, respecto al pago de salarios y otras prestaciones sociales y laborales, accidentes e incidentes de trabajo, enfermedades profesionales y todas aquellas obligaciones que señala la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral y demás disposiciones aplicables, asumiendo en este acto toda responsabilidad laboral, civil, penal o administrativa que se derive de sus trabajadores, eximiendo por lo tanto de dicha responsabilidad  a “EL ISSSTECALI”.
EQUIPO Y MAQUINARIA:
“EL PROVEEDOR” realizará los bienes o servicios objeto de este contrato con equipo y materiales de su propiedad. 

PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR:

Los prestadores a quienes se les adjudiquen los contratos, asumirán la responsabilidad total para el caso en que al suministrar los bienes objeto del contrato, infrinjan patentes, marcas o violen derechos de autor. 

30.
GARANTÍAS POR MEDIO DE FIANZAS:
Dentro de los 12 (doce) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese firmado el contrato, “EL PROVEEDOR” seleccionado otorgará una GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL (PRECIO COTIZADO POR PARTIDA) X (CANTIDAD POR PARTIDA SEÑALADA EN EL PUNTO 3 DE LA SECCION II Y “ANEXO 8” DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACION) X (10%) o (15%) según corresponda, sin incluir el impuesto al valor agregado y de conformidad con las condiciones establecidas en el mismo, esta forma de garantía de cumplimiento y vicios ocultos solo será aceptable a “EL ISSSTECALI” si está constituida por fianza o garantía otorgada por una Compañía Afianzadora Nacional autorizada por la SHCP. 

La fianza deberá realizarse por el total de partidas adjudicadas al proveedor, debiendo indicar en la misma, el número de partidas objeto del contrato, cuyo monto se determinara de acuerdo con la formula siguiente: 
(PRECIO COTIZADO POR PARTIDA) X (CANTIDAD POR PARTIDA SEÑALADA EN EL PUNTO 3 DE LA SECCION II Y “ANEXO 8” DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACION) X (10%) o (15%) según corresponda SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
La forma de determinar la garantía de cumplimiento y vicios ocultos  se sujetara a la tabla siguiente:

	Monto del contrato en salarios mínimos sin IVA
	% Mínimo de Garantía

	De 0 vsm a 2,000 vsm
	No Aplica

	De 2,000.01 vsm a 4,000 vsm
	10

	De 4,000.01 vsm a 13,000 vsm
	10

	De 13,000.01 vsm en adelante
	15



* vsm.- veces salario mínimo

En caso de rescisión, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas. En cuanto al contenido de la fianza, la garantía se constituirá a favor del ISSSTECALI y deberá cubrir los requisitos mínimos dispuestos en el Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Estado de Baja California, el cual redacta lo siguiente: 

LA FIANZA DEBERA CONTENER TODOS LOS PUNTOS SIGUIENTES, EN CASO CONTRARIO SERA DEVUELTA HASTA PRESENTARSE A ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO:

I.-
La póliza de garantía deberá prever como mínimo, las siguientes declaraciones:

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

b) Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la Tesorería, previa solicitud que le haga la Unidad Administrativa.
c) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, 

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos, en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

II.-
En caso de otorgamiento de prorrogas al PROVEEDOR para el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del pedido o contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza;

III.-
Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del PROVEEDOR y este efectué la totalidad del pago en forma incondicional,  deberá liberarse la fianza respectiva, en los términos del inciso b) de la fracción I.

IV.-
Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, la Unidad Administrativa deberá remitir la solicitud donde se precise la información necesaria para identificar la obligación o crédito que se garantiza y los sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompañar los documentos que soporten y justifiquen el cobro. 

ADEMÁS DE LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 56 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE B.C., DEBERÁ INTEGRARSE LO SIGUIENTE, ADECUÁNDOSE A LA NATURALEZA DE LA FIANZA.
1. Deberá reunir todos los requisitos previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y demás leyes especiales que resulten aplicables. 

2. Deberá estar denominada en moneda nacional (Pesos Mexicanos)

3. Garantizará el exacto cumplimiento de todas y cada una de las cláusulas del contrato y de las condiciones de licitación pública, en especial las relativas a la prestación oportuna de los servicios, así como la calidad y garantía de los mismos.

La suma afianzada en garantía de cumplimiento y vicios ocultos será equivalente al (PRECIO COTIZADO POR PARTIDA) X (CANTIDAD POR PARTIDA SEÑALADA EN EL PUNTO 3 DE LA SECCION II Y 
“ANEXO 8” DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACION) X (10%) o (15%) según corresponda, sin incluir el impuesto al valor agregado. 

4. En caso de incumplimiento del PROVEEDOR a cualquier cláusula del contrato o condición de licitación o en caso de rescisión del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento y vicios ocultos será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.
5. En el texto de la fianza deberá indicarse invariablemente el número consecutivo que identifica al contrato, la fecha de suscripción del mismo y el número de licitación del que se deriva la contratación, así como el objeto del contrato mencionando número de partidas.

6. La fianza estará vigente durante todo el período de garantía de los servicios contratados.

7. La fianza responderá de cualquier responsabilidad que resulte a cargo del PROVEEDOR y a favor del ISSSTECALI.
8. Para la cancelación de la fianza antes del plazo preestablecido, será requisito indispensable la conformidad por escrito del representante legal del ISSSTECALI.
Una vez suscrito el contrato y presentada la garantía correspondiente, en caso de que “EL PROVEEDOR” no cumpla con las condiciones establecidas en el contrato no obstante los requerimientos que le haga 
“EL ISSSTECALI”, éste procederá a la rescisión administrativa del contrato y hará efectiva la garantía correspondiente; lo anterior sin responsabilidad alguna para “EL ISSSTECALI”.

32. En el supuesto de que “EL PROVEEDOR” no presente las fianzas de garantía de cumplimiento y vicios ocultos en el término anterior, se le sancionará de acuerdo al artículo 58 y 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California; así mismo SI SE PRESENTA UNA FIANZA CUYO FORMATO OMITIERE O CONTRADIJERA ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTERIORMENTE ESTABLECIDOS, LA MISMA SERÁ DEVUELTA PARA SU CORRECCIÓN HASTA PRESENTARSE A ENTERA SATISFACCIÓN DE “EL ISSSTECALI”.
En apego a lo dispuesto en Artículo 28 fracción XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de B.C., así como artículo 3 fracción II de su Reglamento .

31.
PENAS CONVENCIONALES:
31.1. En el caso de que “EL PROVEEDOR” no cumpla con los plazos de entrega pactados en el contrato respectivo, se le sancionará con una pena convencional del 0.003 (TRES AL MILLAR), por cada día natural de demora de los bienes no suministrados. El importe de la pena convencional deberá ser liquidada por “EL PROVEEDOR” al ISSSTECALI, mediante deposito en la cuenta bancaria o nota de crédito, que para tal efecto designe “EL ISSSTECALI” previo a las liquidaciones que deban hacerse al PROVEEDOR por parte del ISSSTECALI.

Cabe señalar que en caso de que el plazo de entrega pactado coincida con días no laborales para ISSSTECALI (fin de semana o días festivos señalados  para el Instituto) se entenderá que el plazo vence al siguiente día hábil laborable.

31.2.  “EL ISSSTECALI” estipulará la cláusula penal que en su caso proceda conforme a los criterios que a continuación se indican:

La pena convencional se calculará multiplicando el porcentaje de penalización diaria que corresponda al plazo de entrega del contrato, por el número de días de atraso y el resultado se multiplicará por el valor de los bienes entregados con atraso.

Fórmula:

(pd)X(nda)X(vbsepa)=pca

Donde:

Pd:

Penalización Diaria

nda:

Número de días de atraso

vbsepa:

Valor de los bienes o servicios entregados o
 prestados con atraso

pca:

Pena convencional aplicable

En apego a lo dispuesto en articulo 28 fracción XVIII de la Ley de  Adquisiciones Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

RESCISION: EN EL SUPUESTO DE REINCIDIR POR MÁS DE DOS OCASIONES EN EL PUNTO ARRIBA MENCIONADO ESTO SERÁ CAUSAL DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.

32.
CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN REQUERIRSE O REDUCIRSE:
“EL ISSSTECALI” podrá ampliar hasta un 20% (veinte por ciento) de las cantidades de las partidas contratadas en esta licitación.  “EL ISSSTECALI” podrá acordar el incremento en la cantidad de servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes sin tener que recurrir a la celebración de un nuevo procedimiento de licitación, dentro de los 12 (doce) meses posteriores a la fecha de la firma de los contratos, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de conceptos establecidos en los contratos originales y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente.  En apego a lo dispuesto en artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

33.
DE LAS INCONFORMIDADES:

La autoridad competente para oír, recibir y resolver inconformidades es la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en el Código Civil y Penal  del Estado, por lo que los licitantes podrán inconformarse ante la dirección mencionada en los términos de los Artículos 66 al 83 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, del 68 al 70 del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California. 
Asimismo “Se apercibirá” a los licitantes que hagan declaraciones falsas en los términos del artículo 320 del Código Penal del Estado. 
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