GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Regional

Número OM-CONSOL-065-2020

“SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO Y PLOMERIA PARA GOBIERNO DEL ESTADO”

Bases de Licitación

INFORMACIÓN GENERAL

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCANTE:

El COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA en lo sucesivo denominado “La Convocante”, convoca a la Licitación Pública Regional No. 065, relativa a la contratación de la “SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO Y PLOMERIA PARA GOBIERNO DEL ESTADO”, operación financiada con recursos provenientes:

Para el paquete 1 de ISEP el tipo de recurso es FONE

Para el paquete 2 de CESPTE es del ejercicio fiscal 2020 autorizado para dicha Paraestatal

2.- NORMATIVIDAD APLICABLE:

El procedimiento de licitación se substanciará con estricto apego a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “La Ley”, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “El Reglamento”, así como por las disposiciones y normas administrativas vigentes en la materia mismas que serán identificadas plenamente es el acto de su aplicación; en lo conducente y de manera supletoria se aplicará la Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California, en adelante “La Ley Supletoria”.

Además, los licitantes deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Regionales Normas de Referencia o Especificaciones formuladas por la convocante que resulten aplicables por lo que a los bienes que oferten se refiera.

3.- PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR:

3.1 Pueden participar en la presente licitación personas de nacionalidad mexicana como extranjera y los bienes a adquirir sean de origen nacional o extranjero en los términos del artículo 24 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos humanos, técnicos, financieros suficientes y demás que sean necesarios para cumplir con la entrega de los bienes objeto de la contratación debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

a).- Fabricantes o Productores Regionales, Son las personas físicas o morales que lleven a cabo procesos de elaboración, producción, transformación, reparación, industrialización u otros similares, de los cuales se obtengan productos terminados o semiterminados; siempre y cuando tengan el asiento principal de sus negocios y su domicilio fiscal, al menos con un año de antigüedad en el Estado de Baja California.

b).- Distribuidor Regional, Es la persona física o moral que distribuye productos regionales o foráneos, del tipo específico a que se refiere el procedimiento de adquisición, arrendamiento o servicio respectivo, siempre y cuando tengan el asiento principal de sus negocios y su domicilio fiscal al menos con un año de antigüedad en el Estado de Baja California.

c).- Proveedor Regional del Sector Público, Persona física o moral que provee a la administración pública de Gobierno del Estado, productos, mercancías, arrendamientos o servicios regionales, que invariablemente tenga su domicilio y registro fiscal en el Estado de Baja California.

3.2.- Que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos humanos, técnicos, financieros suficientes y demás que sean necesarios para cumplir con la entrega de los bienes solicitados.

3.3.- No podrán participar aquellas personas o grupos de personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 de  “La Ley”.

3.4.- Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de “La Convocante”, las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones; en este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para tal efecto haya sido designado por el grupo de personas cumpliendo los siguientes aspectos:

1.- Tendrán derecho a participar adquiriendo, alguno de los integrantes del grupo, solamente un ejemplar de las bases;

2.- Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio privado en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

a) Nombre y domicilio de las personas integrantes, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de la persona moral;

b) Nombre de los representantes legales de cada una de las personas agrupadas, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acrediten las facultades de representación;

c) La designación de un representante común; otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación;

d) La descripción de las partes objeto del contrato, que corresponderá, cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones; y

e) Estipulación expresa de que cada uno de los suscriptores, quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

Los licitantes solo podrán presentar una proposición en la presente licitación.

3.4.- Requisitos que deben cubrir las personas que deseen participar:

a).- Entregar en el acto de presentación y apertura de proposiciones sus ofertas por escrito mediante dos sobres cerrados identificando la clave alfanumérica con la que se identifica el procedimiento de licitación, nombre o razón social del licitante e indicar si se trata de la propuesta técnica o económica.

b).- Se aceptará el envío de propuestas mediante el servicio postal o  mensajería, quedando bajo responsabilidad de los licitantes que estas sean entregadas con acuse de recibo en tiempo y forma en el domicilio de “La Convocante” ubicado en la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno ubicada en el tercer piso del edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la ciudad de Mexicali, Baja California  Mexicali, Baja California.

4.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES A ADQUIRIR Y CONDICIONES QUE DEBERÁN CUBRIR LOS LICITANTES EN SUS PROPOSICIONES.

Los licitantes deberán presentar su propuesta por la totalidad de las partidas que integran los paquetes 1 y 2 por el que deseen participar de los indicados en el en el punto 4.1 de las presentes bases debiendo cumplir con las especificaciones técnicas y condiciones señaladas en estas bases de licitación como a continuación se indica:

4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS requeridas de los bienes a adquirir.

Las especificaciones, características y condiciones de los bienes se encuentran detalladas en éstas bases, mismas que deberán cumplir como mínimo las propuestas presentadas por los licitantes, pudiendo ofertar bienes cuyas especificaciones sean equivalentes o superiores a las solicitadas, en el entendido de que para la evaluación de las propuestas se tendrá en cuenta el cumplimiento mínimo de las especificaciones y condiciones indicadas en las presentes bases, por lo que los valores agregados no serán tomados en cuenta para la calificación correspondiente.

PAQUETE 1

| PARTIDA | DESCRIPCION | IMAGEN | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suministro de mingitorio seco para instalase en muro, de cerámica porcelanizado de alto brillo color blanco ecológico, sin uso de agua ni gel, con sistema eficiente de drenado y sellado (cero olores) conectado a descarga de 38mm (1.5”) de diámetro. Si la fijación al muro es con anclas y tornillo, estos deberán ser de acero inoxidable y estar en el kit de instalación, deberá de ser de una sola pieza, sin partes que se puedan quitar en forma manual (solo con herramienta especial en el kit). El cartucho deberá ser de material altamente resistente a la corrosión y a la acción de detergente y sustancia electrolíticas; así como de baja absorción de humedad. (ejemplo: polipropileno de alta densidad). Deberá ofrecer una GARANTÍA MÍNIMA DE 30 AÑOS en el cuerpo cerámico y 3 AÑOS EN LAS DEMÁS PARTES DEL MINGITORIO. Deberá cumplir con certificación de evaluación de producto emitido por un organismo acreditado por la entidad de acreditación en México. |  | Pza. | 240 |
| 2 | Suministro de taza tanque ecológico (3.8-4.8 litros) color blanco de 2 piezas, diseño ergonómico alargado de cerámica de 10mm de espesor con sistema de descarga tipo vórtice con sifón jet y espejo de agua óptimo. Kit( incluido de tornillos de fijación, taquetes, rondanas, y cubre tornillos)presión min de 0.25 kg/cm2 (3,55 psi))presión Max 6.0 kg/cm2 (85,3 psi))conexión a la alimentación diam 15/16-14 NS-1, descarga se deberá acoplar diámetro de drenaje de 4” con brida a sanitaria o cuello de cera, Deberá ofrecer una GARANTÍA DE 30 AÑOS en la fabricación del cuerpo cerámico y 5 AÑOS EN HERRAJES, Deberá cumplir con la Norma NOM-009-CONAGUA-2001 |  | Pza. | 250 |
| 3 | Suministro de asiento para w.c. de plástico duro alargado Premium, con 2 AÑOS DE GARANTÍA color blanco, para taza normal (Kit de instalación incluido) |  | Pza. | 250 |

PAQUETE 2

| PARTIDA | CONCEPTO | CANTIDAD | PRESENTACION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADAPTADOR HEMBRA 1 1/4 PVC MARCA DURA 435-012 | 20 | PIEZA |
| 2 | ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PVC C-40 (435-005) | 200 | PIEZA |
| 3 | ADAPTADOR HEMBRA 3/4 PVC C-40 (435-007) | 250 | PIEZA |
| 4 | ADAPTADOR MACHO 1 1/4 PVC C40 (436-012) | 20 | PIEZA |
| 5 | ADAPTADOR MACHO 1 PVC C-40 (436-010) | 15 | PIEZA |
| 6 | ADAPTADOR MACHO 1/2 PVC C-40 (436-005) | 300 | PIEZA |
| 7 | ADAPTADOR MACHO 2 PVC C-40 (436-020) | 50 | PIEZA |
| 8 | ADAPTADOR MACHO 3/4 PVC C-40 (436-007) | 2000 | PIEZA |
| 9 | BRIDA 2 C-80 MARCA DURA 854-020 | 15 | PIEZA |
| 10 | BRIDA 3 PVC C-80 3A413 MARCA DURA 854-030 | 5 | PIEZA |
| 11 | BRIDA 4 C-80 MARCA DURA 854-040 | 8 | PIEZA |
| 12 | BRIDA ACERO SOLDABLE 10 150 PSI | 4 | PIEZA |
| 13 | BRIDA ACERO SOLDABLE 2 150 PSI | 4 | PIEZA |
| 14 | BRIDA ACERO SOLDABLE 3 150 PSI | 5 | PIEZA |
| 15 | BRIDA ACERO SOLDABLE 4 150 PSI (3H342) | 50 | PIEZA |
| 16 | BRIDA ACERO SOLDABLE 6 " 150 PSI | 15 | PIEZA |
| 17 | BRIDA ROSCA 3 PVC C-80 MARCA DURA 852-030 | 5 | PIEZA |
| 18 | BROCAL REDONDO 24 C/TAPA FOFO | 30 | PIEZA |
| 19 | CAJA NEGRA P/REGISTRO MEDIDOR | 500 | PIEZA |
| 20 | CAPSULA PLASTICO 3/4 P/CORTE | 900 | PIEZA |
| 21 | CINTA AMARILLA PRECAUCION | 40 | PIEZA |
| 22 | CINTA AZUL AGUA POTABLE | 50 | PIEZA |
| 23 | CODO 10 X 45° PVC C-900 | 5 | PIEZA |
| 24 | CODO 3/4 X 90° R MACHO X COMP | 150 | PIEZA |
| 25 | CODO LISO 1 1/2 X 90° (406-015) MARCA DURA 406-015 | 50 | PIEZA |
| 26 | CODO LISO 1 1/2 X45° PVC C-40 MARCA DURA 417-015 | 10 | PIEZA |
| 27 | CODO LISO 1 1/4 X 90° PVC C40 MARCA DURA 406-012 | 20 | PIEZA |
| 28 | CODO LISO 2 1/2 X 90° MARCA DURA 406-025 | 5 | PIEZA |
| 29 | CODO LISO 2 X 45° PVC C-40, MARCA DURA 417-020 | 10 | PIEZA |
| 30 | CODO LISO 2 X 90 PVC C-80 MARCA DURA 806-020 | 15 | PIEZA |
| 31 | CODO LISO 3/4 X 90° PVC C-40 (406-007) | 2500 | PIEZA |
| 32 | CODO LISO 4 X 45° ABS | 15 | PIEZA |
| 33 | CODO R/I/E 1/2 X 90° MARCA DURA 412-005 | 50 | PIEZA |
| 34 | CODO REDUCCION 3/4 X 1/2" R/I X 90° PVC (407-101) | 2000 | PIEZA |
| 35 | COLLARIN 12 X 3/4" CC BRONCE DE COMPRESION | 40 | PIEZA |
| 36 | COLLARIN 12 X 3/4" IP BRONCE | 8 | PIEZA |
| 37 | COLLARIN 4 X 1" CC BRONCE DE COMPRESION | 30 | PIEZA |
| 38 | COLLARIN 4 X 2" CC BRONCE DE COMPRESION | 20 | PIEZA |
| 39 | COLLARIN 6 X 1" P/PVC C-900 BRONCE | 10 | PIEZA |
| 40 | COLLARIN 6 X 3/4" CC BRONCE DE COMPRESION | 50 | PIEZA |
| 41 | CONECTOR MACHO 3/4 IP X BRONCE DE COMPRESION | 200 | PIEZA |
| 42 | COPLE DAYTON 1/2" COBRE | 40 | PIEZA |
| 43 | COPLE DAYTON 2 1/2 PVC C-40 DURA | 3 | PIEZA |
| 44 | COPLE DAYTON 2 PVC C-40 | 10 | PIEZA |
| 45 | COPLE DAYTON 3/4" COBRE | 50 | PIEZA |
| 46 | COPLE LISO 1 PVC C-40 (429-010) | 50 | PIEZA |
| 47 | COPLE LISO 2 PVC C-40 (429-020) | 80 | PIEZA |
| 48 | COPLE LISO 3 PVC C-40 (429-030) | 20 | PIEZA |
| 49 | COPLE LISO 3/4 PVC C-40 (429-007) | 650 | PIEZA |
| 50 | COPLE LISO 4 ABS | 4 | PIEZA |
| 51 | COPLE LISO 4 PVC C-40 (429-040) | 50 | PIEZA |
| 52 | EMPAQUE 4 X 1/8" ESPESOR NEOPRENO 150 PSI | 150 | PIEZA |
| 53 | EMPAQUE 6 X 1/8" ESPESOR NEOPRENO 150 PSI | 50 | PIEZA |
| 54 | INSERTO P/POLIETILENO 2 ACERO INOXIDABLE | 50 | PIEZA |
| 55 | INSERTO P/POLIETILENO 3/4 ACERO INOXIDABLE | 1500 | PIEZA |
| 56 | JUNTA ARMABLE 12 P/PVC/AC 'CON RANGO 12.60 A 13.02 DE ACERO INOXIDABLE, CON TORNILLOS DE 7.5" DE LARGO | 15 | PIEZA |
| 57 | JUNTA ARMABLE 3 P/PVC/AC 'CON RANGO 3.46 A 3.70 DE ACERO INOXIDABLE, CON TORNILLOS DE 12" DE LARGO | 7 | PIEZA |
| 58 | JUNTA ARMABLE 4 P/PVC/AC 'CON RANGO 4.74 A 5.14 DE ACERO INOXIDABLE, CON TORNILLOS DE 7.5" DE LARGO | 10 | PIEZA |
| 59 | JUNTA ARMABLE 6 P/PVC/AC 'CON RANGO 6.56 A 6.96 DE ACERO INOXIDABLE, CON TORNILLOS DE 12" DE LARGO | 10 | PIEZA |
| 60 | JUNTA ARMABLE 8 P/PVC/AC 'CON RANGO 8.99 A 9.39 DE ACERO INOXIDABLE, CON TORNILLOS DE 12" DE LARGO | 12 | PIEZA |
| 61 | JUNTA ARMABLE 8 P/PVC/AC 'CON RANGO 8.54 A 8.99 DE ACERO INOXIDABLE, CON TORNILLOS DE 12" DE LARGO | 15 | PIEZA |
| 62 | JUNTA FLEXIBLE UNIVERSAL 4 P/PVC/AC 'RANGO 107mm - 132mm | 90 | PIEZA |
| 63 | JUNTA FLEXIBLE UNIVERSAL 6 P/PVC/AC 'RANGO 158mm - 184mm | 12 | PIEZA |
| 64 | REDUCCION BUSHING 1 1/2 A 3/4" LISA (437-210) | 15 | PIEZA |
| 65 | REDUCCION BUSHING 1 A 3/4" LISA (437-131) | 150 | PIEZA |
| 66 | REDUCCION BUSHING 1 A 3/4" R/I/E | 20 | PIEZA |
| 67 | REDUCCION BUSHING 2 A 1 1/2" LISA (437-251) | 10 | PIEZA |
| 68 | REDUCCION BUSHING 2 A 1" LISA (437-249) | 30 | PIEZA |
| 69 | REDUCCION BUSHING 2 A 3/4" LISA (437-248) | 150 | PIEZA |
| 70 | REDUCCION BUSHING 3 A 2" LISA (437-338) | 10 | PIEZA |
| 71 | REDUCCION BUSHING 3/4 A 1/2" R/I (438-101) | 1000 | PIEZA |
| 72 | REDUCCION BUSHING 3/4 A 1/2" R/I/E (439-101) | 1000 | PIEZA |
| 73 | REDUCCION BUSHING 4 A 2" LISA | 7 | PIEZA |
| 74 | REDUCCION BUSHING 4 A 2" PVC C-80 | 5 | PIEZA |
| 75 | REDUCCION BUSHING 4 A 3" LISA (437-422) | 20 | PIEZA |
| 76 | TAPA PLASTICA P/REGISTRO MEDIDOR 12 | 100 | PIEZA |
| 77 | TAPON CACHUCHA 1/2 R/I | 30 | PIEZA |
| 78 | TAPON CACHUCHA 2 LISO PVC C40 (447-020) | 20 | PIEZA |
| 79 | TAPON CACHUCHA 3/4 LISO C-40 (447-007) | 150 | PIEZA |
| 80 | TAPON CACHUCHA 4 ABS | 5 | PIEZA |
| 81 | TAPON CACHUCHA 4 PVC C-900 DR-18 CL-150 | 40 | PIEZA |
| 82 | TAPON CACHUCHA 6 LISO PVC C-40 | 5 | PIEZA |
| 83 | TAPON CACHUCHA 6 PVC C-900 DR-18 CL-150 | 10 | PIEZA |
| 84 | TEE 8 X 4" PVC C-900 | 4 | PIEZA |
| 85 | TEE LISA 1 1/2PVC C-40 (401-015) | 10 | PIEZA |
| 86 | TEE LISA 2 PVC C-40 (401-020) | 70 | PIEZA |
| 87 | TEE LISA 4 ABS | 2 | PIEZA |
| 88 | TUBO 1 1/2 X 6 MTS PVC C-40 | 10 | TRAMO |
| 89 | TUBO 1 POLIETILENO DR-9 (100') | 15 | ROLLO |
| 90 | TUBO 10 PVC SAN SDR-35 3A340 | 12 | TRAMO |
| 91 | TUBO 12 PVC SAN SDR-35 | 20 | TRAMO |
| 92 | TUBO 2 1/2 PVC C-40 | 10 | TRAMO |
| 93 | TUBO 2 PVC C-40 | 15 | TRAMO |
| 94 | TUBO 2 PVC C-80 | 3 | TRAMO |
| 95 | TUBO 3 PVC C-40 | 5 | TRAMO |
| 96 | TUBO 3/4 X 500' POLIETILENO DR-9 (152.4 MTS) | 40 | ROLLO |
| 97 | TUBO 3/4 X 6 MTS PVC C-40 | 250 | TRAMO |
| 98 | TUBO 4 PVC C-900 DR-25 CL-165 3A119 | 180 | TRAMO |
| 99 | TUBO 6 X 6 MTS PVC SAN SDR35 | 70 | TRAMO |
| 100 | TUBO 8" PVC SAN SDR35 | 80 | TRAMO |
| 101 | TUERCA UNION 1 1/2 PVC C-40 | 5 | PIEZA |
| 102 | TUERCA UNION 1 1/4 PVC C-40 | 15 | PIEZA |
| 103 | TUERCA UNION 2 PVC LISA (457-020) | 5 | PIEZA |
| 104 | VALVULA BANQUETA 1 TIPO BOLA BRONCE | 20 | PIEZA |
| 105 | VALVULA BANQUETA 2 TIPO BOLA BRONCE | 10 | PIEZA |
| 106 | VALVULA BANQUETA 3/4 TIPO BOLA BRONCE MARCA BUGATTI | 2000 | PIEZA |
| 107 | VALVULA BRIDADA 3 CUADRO 150 | 2 | PIEZA |
| 108 | VALVULA BRIDADA 4 CUADRO 150 | 40 | PIEZA |
| 109 | VALVULA BRIDADA 8 CUADRO 150 PSI | 10 | PIEZA |
| 110 | VALVULA CHECK 6 ABS LISA | 2 | PIEZA |
| 111 | VALVULA INSERCION 1 CONICA CC X COMPRESION BRONCE | 40 | PIEZA |
| 112 | VALVULA INSERCION 2 CONICA CC X COMPRESION BRONCE | 25 | PIEZA |
| 113 | VALVULA INSERCION 3/4 IP X COMPRESION BRONCE | 10 | PIEZA |
| 114 | VALVULA PASO 1 1/4 PALANCA BRONCE PUERTO COMPLETO | 30 | PIEZA |
| 115 | VALVULA PASO 3/4 PALANCA PUERTO COMPLETO | 800 | PIEZA |
| 116 | VALVULA PASO 3/4 PVC C-40 PUERTO COMPLETO MARCA DURA S1-007W | 10 | PIEZA |
| 117 | YEE 6 PVC SAN SDR35 | 7 | PIEZA |

4.2 LUGAR DE ENTREGA:

Los bienes objeto de la presente licitación deberán ser en los siguientes lugares:

‘’Paquete 1’’

‘’Paquete 2’’

Las entregas deberán de ser programadas para los primeros 5 días naturales

Del mes, según el plan de entrega

Calle. Ensenada y Tanama S/N

Colonia: Colinas del Cuchuma, Tecate B.C, C.P 21449

| PARTIDA | CONCEPTO | CANTIDAD | PRESENTACION | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OBTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADAPTADOR HEMBRA 1 1/4 PVC MARCA DURA 435-012 | 20 | PIEZA | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 2 | ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PVC C-40 (435-005) | 200 | PIEZA | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | 200 |
| 3 | ADAPTADOR HEMBRA 3/4 PVC C-40 (435-007) | 250 | PIEZA | 100 |  | 100 |  | 50 |  |  |  | 250 |
| 4 | ADAPTADOR MACHO 1 1/4 PVC C40 (436-012) | 20 | PIEZA | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 5 | ADAPTADOR MACHO 1 PVC C-40 (436-010) | 15 | PIEZA | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 6 | ADAPTADOR MACHO 1/2 PVC C-40 (436-005) | 300 | PIEZA | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 300 |
| 7 | ADAPTADOR MACHO 2 PVC C-40 (436-020) | 50 | PIEZA | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 8 | ADAPTADOR MACHO 3/4 PVC C-40 (436-007) | 2000 | PIEZA | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 2,000 |
| 9 | BRIDA 2 C-80 MARCA DURA 854-020 | 15 | PIEZA | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 15 |
| 10 | BRIDA 3 PVC C-80 3A413 MARCA DURA 854-030 | 5 | PIEZA | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 11 | BRIDA 4 C-80 MARCA DURA 854-040 | 8 | PIEZA | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  | 8 |
| 12 | BRIDA ACERO SOLDABLE 10 150 PSI | 4 | PIEZA | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 13 | BRIDA ACERO SOLDABLE 2 150 PSI | 4 | PIEZA | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 14 | BRIDA ACERO SOLDABLE 3 150 PSI | 5 | PIEZA | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 15 | BRIDA ACERO SOLDABLE 4 150 PSI (3H342) | 50 | PIEZA | 10 |  | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 50 |
| 16 | BRIDA ACERO SOLDABLE 6 " 150 PSI | 15 | PIEZA | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 15 |
| 17 | BRIDA ROSCA 3 PVC C-80 MARCA DURA 852-030 | 5 | PIEZA | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 18 | BROCAL REDONDO 24 C/TAPA FOFO | 30 | PIEZA | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 30 |
| 19 | CAJA NEGRA P/REGISTRO MEDIDOR | 500 | PIEZA | 100 |  | 150 |  | 150 |  | 100 |  | 500 |
| 20 | CAPSULA PLASTICO 3/4 P/CORTE | 900 | PIEZA | 900 |  |  |  |  |  |  |  | 900 |
| 21 | CINTA AMARILLA PRECAUCION | 40 | PIEZA | 10 |  | 15 |  | 15 |  |  |  | 40 |
| 22 | CINTA AZUL AGUA POTABLE | 50 | PIEZA | 10 |  | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 50 |
| 23 | CODO 10 X 45° PVC C-900 | 5 | PIEZA | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 24 | CODO 3/4 X 90° R MACHO X COMP | 150 | PIEZA | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 25 | CODO LISO 1 1/2 X 90° (406-015) MARCA DURA 406-015 | 50 | PIEZA | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 26 | CODO LISO 1 1/2 X45° PVC C-40 MARCA DURA 417-015 | 10 | PIEZA | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 27 | CODO LISO 1 1/4 X 90° PVC C40 MARCA DURA 406-012 | 20 | PIEZA | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 28 | CODO LISO 2 1/2 X 90° MARCA DURA 406-025 | 5 | PIEZA | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 29 | CODO LISO 2 X 45° PVC C-40, MARCA DURA 417-020 | 10 | PIEZA | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 30 | CODO LISO 2 X 90 PVC C-80 MARCA DURA 806-020 | 15 | PIEZA | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 31 | CODO LISO 3/4 X 90° PVC C-40 (406-007) | 2500 | PIEZA | 1000 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 2,500 |
| 32 | CODO LISO 4 X 45° ABS | 15 | PIEZA | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 15 |
| 33 | CODO R/I/E 1/2 X 90° MARCA DURA 412-005 | 50 | PIEZA | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 34 | CODO REDUCCION 3/4 X 1/2" R/I X 90° PVC (407-101) | 2000 | PIEZA | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 2,000 |
| 35 | COLLARIN 12 X 3/4" CC BRONCE DE COMPRESION | 40 | PIEZA | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 30 |
| 36 | COLLARIN 12 X 3/4" IP BRONCE | 8 | PIEZA | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 8 |
| 37 | COLLARIN 4 X 1" CC BRONCE DE COMPRESION | 30 | PIEZA | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 30 |
| 38 | COLLARIN 4 X 2" CC BRONCE DE COMPRESION | 20 | PIEZA | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 20 |
| 39 | COLLARIN 6 X 1" P/PVC C-900 BRONCE | 10 | PIEZA | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  | 10 |
| 40 | COLLARIN 6 X 3/4" CC BRONCE DE COMPRESION | 50 | PIEZA | 10 |  | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 50 |
| 41 | CONECTOR MACHO 3/4 IP X BRONCE DE COMPRESION | 200 | PIEZA | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 200 |
| 42 | COPLE DAYTON 1/2" COBRE | 40 | PIEZA | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| 43 | COPLE DAYTON 2 1/2 PVC C-40 DURA | 3 | PIEZA | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 44 | COPLE DAYTON 2 PVC C-40 | 10 | PIEZA | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  | 10 |
| 45 | COPLE DAYTON 3/4" COBRE | 50 | PIEZA | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 40 |
| 46 | COPLE LISO 1 PVC C-40 (429-010) | 50 | PIEZA | 10 |  | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 50 |
| 47 | COPLE LISO 2 PVC C-40 (429-020) | 80 | PIEZA | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 80 |
| 48 | COPLE LISO 3 PVC C-40 (429-030) | 20 | PIEZA | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 49 | COPLE LISO 3/4 PVC C-40 (429-007) | 650 | PIEZA | 250 |  | 100 |  | 250 |  |  |  | 600 |
| 50 | COPLE LISO 4 ABS | 4 | PIEZA | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 51 | COPLE LISO 4 PVC C-40 (429-040) | 50 | PIEZA | 10 |  | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 50 |
| 52 | EMPAQUE 4 X 1/8" ESPESOR NEOPRENO 150 PSI | 150 | PIEZA | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 53 | EMPAQUE 6 X 1/8" ESPESOR NEOPRENO 150 PSI | 50 | PIEZA | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 54 | INSERTO P/POLIETILENO 2 ACERO INOXIDABLE | 50 | PIEZA | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 55 | INSERTO P/POLIETILENO 3/4 ACERO INOXIDABLE | 1500 | PIEZA | 500 |  | 500 |  | 500 |  |  |  | 1,500 |
| 56 | JUNTA ARMABLE 12 P/PVC/AC 'CON RANGO 12.60 A 13.02 DE ACERO INOXIDABLE, CON TORNILLOS DE 7.5" DE LARGO | 15 | PIEZA | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 15 |
| 57 | JUNTA ARMABLE 3 P/PVC/AC 'CON RANGO 3.46 A 3.70 DE ACERO INOXIDABLE, CON TORNILLOS DE 12" DE LARGO | 7 | PIEZA | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 58 | JUNTA ARMABLE 4 P/PVC/AC 'CON RANGO 4.74 A 5.14 DE ACERO INOXIDABLE, CON TORNILLOS DE 7.5" DE LARGO | 10 | PIEZA | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  | 10 |
| 59 | JUNTA ARMABLE 6 P/PVC/AC 'CON RANGO 6.56 A 6.96 DE ACERO INOXIDABLE, CON TORNILLOS DE 12" DE LARGO | 10 | PIEZA | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  | 10 |
| 60 | JUNTA ARMABLE 8 P/PVC/AC 'CON RANGO 8.99 A 9.39 DE ACERO INOXIDABLE, CON TORNILLOS DE 12" DE LARGO | 12 | PIEZA | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 9 |
| 61 | JUNTA ARMABLE 8 P/PVC/AC 'CON RANGO 8.54 A 8.99 DE ACERO INOXIDABLE, CON TORNILLOS DE 12" DE LARGO | 15 | PIEZA | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 15 |
| 62 | JUNTA FLEXIBLE UNIVERSAL 4 P/PVC/AC 'RANGO 107mm - 132mm | 90 | PIEZA | 25 |  | 20 |  | 25 |  | 20 |  | 90 |
| 63 | JUNTA FLEXIBLE UNIVERSAL 6 P/PVC/AC 'RANGO 158mm - 184mm | 12 | PIEZA | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 12 |
| 64 | REDUCCION BUSHING 1 1/2 A 3/4" LISA (437-210) | 15 | PIEZA | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 15 |
| 65 | REDUCCION BUSHING 1 A 3/4" LISA (437-131) | 150 | PIEZA | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 66 | REDUCCION BUSHING 1 A 3/4" R/I/E | 20 | PIEZA | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 67 | REDUCCION BUSHING 2 A 1 1/2" LISA (437-251) | 10 | PIEZA | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 68 | REDUCCION BUSHING 2 A 1" LISA (437-249) | 30 | PIEZA | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 69 | REDUCCION BUSHING 2 A 3/4" LISA (437-248) | 150 | PIEZA | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 70 | REDUCCION BUSHING 3 A 2" LISA (437-338) | 10 | PIEZA | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 71 | REDUCCION BUSHING 3/4 A 1/2" R/I (438-101) | 1000 | PIEZA | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 72 | REDUCCION BUSHING 3/4 A 1/2" R/I/E (439-101) | 1000 | PIEZA | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 73 | REDUCCION BUSHING 4 A 2" LISA | 7 | PIEZA | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 74 | REDUCCION BUSHING 4 A 2" PVC C-80 | 5 | PIEZA | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 75 | REDUCCION BUSHING 4 A 3" LISA (437-422) | 20 | PIEZA | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 20 |
| 76 | TAPA PLASTICA P/REGISTRO MEDIDOR 12 | 100 | PIEZA | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  | 100 |
| 77 | TAPON CACHUCHA 1/2 R/I | 30 | PIEZA | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 78 | TAPON CACHUCHA 2 LISO PVC C40 (447-020) | 20 | PIEZA | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 79 | TAPON CACHUCHA 3/4 LISO C-40 (447-007) | 150 | PIEZA | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  |  | 150 |
| 80 | TAPON CACHUCHA 4 ABS | 5 | PIEZA | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 81 | TAPON CACHUCHA 4 PVC C-900 DR-18 CL-150 | 40 | PIEZA | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 40 |
| 82 | TAPON CACHUCHA 6 LISO PVC C-40 | 5 | PIEZA | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 83 | TAPON CACHUCHA 6 PVC C-900 DR-18 CL-150 | 10 | PIEZA | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  | 10 |
| 84 | TEE 8 X 4" PVC C-900 | 4 | PIEZA | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 85 | TEE LISA 1 1/2PVC C-40 (401-015) | 10 | PIEZA | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 86 | TEE LISA 2 PVC C-40 (401-020) | 70 | PIEZA | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| 87 | TEE LISA 4 ABS | 2 | PIEZA | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 88 | TUBO 1 1/2 X 6 MTS PVC C-40 | 10 | TRAMO | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 89 | TUBO 1 POLIETILENO DR-9 (100') | 15 | ROLLO | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 15 |
| 90 | TUBO 10 PVC SAN SDR-35 3A340 | 12 | TRAMO | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  | 12 |
| 91 | TUBO 12 PVC SAN SDR-35 | 20 | TRAMO | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 20 |
| 92 | TUBO 2 1/2 PVC C-40 | 10 | TRAMO | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 93 | TUBO 2 PVC C-40 | 15 | TRAMO | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 15 |
| 94 | TUBO 2 PVC C-80 | 3 | TRAMO | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 95 | TUBO 3 PVC C-40 | 5 | TRAMO | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 96 | TUBO 3/4 X 500' POLIETILENO DR-9 (152.4 MTS) | 40 | ROLLO | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 40 |
| 97 | TUBO 3/4 X 6 MTS PVC C-40 | 250 | TRAMO | 50 |  | 100 |  | 50 |  | 50 |  | 250 |
| 98 | TUBO 4 PVC C-900 DR-25 CL-165 3A119 | 180 | TRAMO | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 180 |
| 99 | TUBO 6 X 6 MTS PVC SAN SDR35 | 70 | TRAMO | 20 |  | 15 |  | 15 |  | 20 |  | 70 |
| 100 | TUBO 8" PVC SAN SDR35 | 80 | TRAMO | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 80 |
| 101 | TUERCA UNION 1 1/2 PVC C-40 | 5 | PIEZA | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 102 | TUERCA UNION 1 1/4 PVC C-40 | 15 | PIEZA | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 103 | TUERCA UNION 2 PVC LISA (457-020) | 5 | PIEZA | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 104 | VALVULA BANQUETA 1 TIPO BOLA BRONCE | 20 | PIEZA | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 105 | VALVULA BANQUETA 2 TIPO BOLA BRONCE | 10 | PIEZA | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 106 | VALVULA BANQUETA 3/4 TIPO BOLA BRONCE MARCA BUGATTI | 2000 | PIEZA | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 2,000 |
| 107 | VALVULA BRIDADA 3 CUADRO 150 | 2 | PIEZA | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 108 | VALVULA BRIDADA 4 CUADRO 150 | 40 | PIEZA | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 40 |
| 109 | VALVULA BRIDADA 8 CUADRO 150 PSI | 10 | PIEZA | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  | 10 |
| 110 | VALVULA CHECK 6 ABS LISA | 2 | PIEZA | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 111 | VALVULA INSERCION 1 CONICA CC X COMPRESION BRONCE | 40 | PIEZA | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 40 |
| 112 | VALVULA INSERCION 2 CONICA CC X COMPRESION BRONCE | 25 | PIEZA | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 113 | VALVULA INSERCION 3/4 IP X COMPRESION BRONCE | 10 | PIEZA | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 114 | VALVULA PASO 1 1/4 PALANCA BRONCE PUERTO COMPLETO | 30 | PIEZA | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 115 | VALVULA PASO 3/4 PALANCA PUERTO COMPLETO | 800 | PIEZA | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 800 |
| 116 | VALVULA PASO 3/4 PVC C-40 PUERTO COMPLETO MARCA DURA S1-007W | 10 | PIEZA | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 117 | YEE 6 PVC SAN SDR35 | 7 | PIEZA | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |

4.3 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES:

PAQUETE 1: Dentro de los 45 días naturales siguientes a la firma del contrato

PAQUETE 2: Las entregas deberán de ser programadas para los primeros 5 días naturales del mes, según el plan de entrega.

La entrega total de los bienes objeto de ésta licitación deberá realizarse personalmente por un representante del proveedor dentro de los días que se indican en el 4.3 , en caso de que el proveedor lo haya solicitado en su propuesta; lo anterior bajo la condición de entrega puesto en piso,  según corresponda a las partidas; es decir incluyendo gastos de traslado, seguros, impuestos, maniobras de carga y descarga, debiéndose entregar los bienes en su empaque original y proceder en su caso a su armado o ensamble en las instalaciones del almacenes antes referidos, hasta quedar en condiciones de uso inmediato, debiendo además entregar un ejemplar de instructivos de operación según corresponda, por lo que los gastos respectivos correrán por cuenta del proveedor hasta la entrega total de los bienes.

Se entiende que los bienes serán recibidos a entera satisfacción del Órgano solicitante una vez que este se realice la inspección de los mismos, a efecto de verificar que cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, las ofertadas en la propuesta técnica del licitante que serán las pactadas en el contrato que en su caso se celebre.

La recepción de los bienes para inspección estará a cargo de personal técnico del órgano solicitante y se realizará dentro de los TRES días siguientes a la recepción de los mismos, procediendo a informar al proveedor las incidencias detectadas dentro de los dos días siguientes a que ello ocurra.

Con fundamento en el artículo 62 del Reglamento, una vez formalizado el contrato se podrá modificar a efecto de diferir la fecha para la entrega de los bienes por causa de caso fortuito y fuerza mayor debidamente acreditado y no imputable al proveedor, o por causas atribuibles a la Unidad Administrativa o al órgano solicitante, debiendo el proveedor solicitar por escrito la prórroga respectiva con antelación al vencimiento del plazo de entrega. En caso de que el proveedor no obtenga dicho diferimiento por ser una causa imputable a éste, será acreedor a la aplicación de las penas convencionales.

4.4 PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES:

El periodo mínimo de garantía de los bienes que se requiere en la presente licitación, será como se indica en el punto 4.1  de las presentes bases para cada una de las partidas que integran los paquetes y se otorgará a efecto de responder por vicios ocultos y defectos de fabricación que en su caso presenten los bienes entregados.

4.5 CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO

Paquete 1:

Los bienes ofertados deberán cotizarse y serán pagados en condición de precio fijo y en pesos mexicanos.

El importe total de los bienes materia de la presente licitación, se cubrirá de acuerdo a lo siguiente:

100% (cien por ciento) una vez entregados en su totalidad los bienes objeto del contrato que en su caso se formalice a entera satisfacción de “INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS DE BAJA CALIFORNIA”, dentro de los treinta días siguientes a la presentación de las facturas correspondientes.

Paquete 2:

Los bienes ofertados deberán cotizarse y serán pagados en condición de precio fijo y en pesos mexicanos.

El importe total de los bienes materia de la presente licitación, se cubrirá de acuerdo a lo siguiente:

En pagos mensuales, “LA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE” realizará el pago del monto de los bienes recibidos a su entera

Satisfacción de acuerdo a los plazos pactados en el contrato; el pago se realizará dentro de los 30 días

Naturales siguientes a la recepción de la factura correspondiente.

El Licitante adjudicado deberá facturar a nombre de:

Para el paquete 1

INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS DE BAJA CALIFORNIA

RFC: ISE-921210-MX8

Dirección: CALZADA ANAHUAC No. 427, COLONIA EX EJIDO ZACATECAS, MEXICALI BAJA CALIFORNIA C.P 21090

Para el paquete 2

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate

RFC: CES9206116W3

Calle. Misión de San Francisco S/N

Fraccionamiento: El Descanso

Tecate B.C

C.P 21478

5.- MODIFICACIÓN A LAS BASES Y NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:

5.1.- El Comité en cumplimiento de las disposiciones del artículo 30 de la Ley, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en las bases de la licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que  se publique un aviso en el Periódico Oficial del Estado, en un diario de circulación estatal y en medios electrónicos, a fin de que los interesados concurran ante la propia convocante para conocer, de manera específica, las modificaciones respectivas; las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.

No será necesario hacer la publicación del aviso antes referido, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a más tardar dentro del plazo señalado se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la licitación.

5.2.- En cumplimiento de las disposiciones de la fracción VIII del artículo 28 de “La Ley”, se hace del conocimiento de los licitantes que ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

6.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS:

Toda la documentación integrante de la propuesta deberá ser redactada en idioma español, y ser presentada preferentemente en papel membretado del licitante u ostentar sello de la persona física o moral según corresponda, serán claras y detalladas, no deberán establecer ninguna condición, ni emplear abreviaturas o presentar raspaduras o enmendaduras; en cualquier caso debiendo identificarse plenamente el nombre o razón social del licitante y el de su representante legal según corresponda en términos de las disposiciones de las fracciones II y VII del artículo 66 de “La Ley Supletoria” y, con fundamento en lo previsto por el artículo 22 de “La Ley” y 30 de su Reglamento Cada uno de los documentos que formen parte la proposición deberá contener la firma autógrafa del licitante o su representante legal, las proposiciones serán rechazadas cuando no sean firmadas por persona facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga, y en aquellas partes que en su caso, determine el Comité.

La descripción, especificaciones técnicas y condiciones de los servicios incluyendo las condiciones de precio y pago se encuentran en el numeral 4 de las presentes bases, así como en los numerales 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 de la misma; los licitantes presentarán sus propuestas técnicas y económicas de acuerdo a dichas especificaciones y condiciones considerando en las mismas los paquetes en que decidan participar.

El licitante deberá acreditar que los bienes ofertados cumplen con las especificaciones solicitadas, mediante la presentación de su propuesta técnica de conformidad con lo contenido en el anexo técnico.

LA PROPOSICIÓN CONSTARÁ DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

6.1.- SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA

A).- PROPUESTA TÉCNICA: Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 1 de estas bases de licitación, la cual deberá presentarse de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones indicadas en los numerales 4.1 al 4.4 de las presentes bases de licitación. Contendrá una explicación detallada de las especificaciones y características de los bienes solicitados incluyendo por lo menos las correspondientes a los materiales de construcción, medidas, componentes, marca, modelo, garantía y descripción de las condiciones de instalación de los bienes propuestos; así  mismo deberá expresarse el tiempo, lugar y condiciones de entrega, adjuntando a su propuesta CATÁLOGO DE LOS BIENES objeto de esta licitación, emitidos por el fabricante de la marca propuesta por el licitante, para cada una de las partidas en que participe, en los que se especifiquen las características técnicas de los bienes ofertados, redactados en idioma español o en el idioma del país de origen de los bienes, acompañados de una traducción simple al español de la parte de la descripción de los bienes propuestos, identificando claramente en ellos la marca y los modelos propuestos, sus especificaciones y características, mismas que deberán concordar con todas las indicadas en el numeral 4 de las presentes bases y con las ofertadas en la propuesta técnica presentada; pudiendo ser exhibidos en copias fotostáticas o por medio de documentación obtenida de Internet, debidamente relacionados con el número de la partida que corresponda de acuerdo a la identificación del modelo que se indique en la propuesta técnica y firmados por el licitante o su representante legal.

En caso de existir discrepancias entre la propuesta técnica detallada y el catalogo se considerará que la proposición no cumple con las especificaciones técnicas, por lo que será desechada.

A este documento se acompañará escrito mediante el cual el licitante manifieste las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas o Normas Internacionales que cumplen los bienes que oferta y que en su caso sean aplicables de acuerdo al origen de los mismos, pudiendo utilizar el formato del Anexo 2.

En caso de que no se presenten estos documentos debidamente firmados será motivo para desechar la propuesta.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los bienes ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por los servidores públicos presentes y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

B).- MANIFESTACIÓN DE FACULTADES: Documento en que el licitante por sí mismo o por conducto de su representante legal manifieste que cuenta con facultades para suscribir la propuesta y obligarse en los términos de las disposiciones del artículo 28 del “Reglamento” de la Ley, pudiendo utilizar para ello el formato proporcionado en el Anexo 3 de estas bases de licitación, la cual deberá firmar el licitante o su representante legal según sea el caso, mismo que contendrá los siguientes datos:

1.- Cuando el licitante sea una persona física:

a) Nombre y domicilio;

b) Clave del Registro Federal de Contribuyentes; y

c) En su caso, el nombre de su apoderado o representante legal, número y fecha de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades correspondientes, señalando nombre, número, domicilio y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó.

2.- Cuando el licitante sea una persona moral, además de lo señalado en la fracción anterior, deberá indicar;

a) El objeto social de la empresa;

b) Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva, señalando nombre, número y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su, inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente, y relación del nombre de los socios que aparezcan en éstas; y

c) En su caso, las reformas o modificaciones al acta constitutiva, señalando nombre, número y ciudad del notario o fedatario pública que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente;

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

C).- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD: En la que el licitante manifieste por sí mismo o por conducto de su Representante Legal que, por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, en los términos del artículo 26 fracción VII del Reglamento. Pudiendo utilizar el Anexo 4 de estas bases

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

D).- MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES: Declarando bajo protesta de decir verdad que el licitante NO se ubica en ninguno de los supuestos previstos en del artículo 49 de “La Ley”, en los términos del artículo 26 fracción III del Reglamento, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 5 de las presentes bases.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

E).- CURRÍCULUM VITAE DEL LICITANTE: En el que indique la infraestructura con la que cuenta, organigrama, relación de personal técnico y administrativo, descripción de instalaciones señalando la ubicación de sus centros de servicio y su capacidad de cobertura, relación de clientes, y relación de equipo técnico, debiendo acreditar la ubicación de sus instalaciones con un comprobante de domicilio reciente (no anterior a dos meses pudiendo ser recibo de pago de agua, energía eléctrica o teléfono), así mismo deberá acreditar contar con experiencia mínima de un año mediante presentación de copia simple de contratos debidamente formalizados ya sea con dependencias de la administración pública o con la iniciativa privada correspondientes al giro que se pretende contratar, así mismo deberá presentar cédula de identificación fiscal y/o copia simple de su acta constitutiva a efecto de acreditar que el giro u objeto social del licitante concuerde con el servicio que se pretende contratar en la presente licitación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 24 fracción II en relación directa con el  3 fracciones XI y XIII y el último párrafo del artículo 19-BIS-2 de “La Ley” y en cumplimiento con la Norma Administrativa para el Fomento de la Participación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Regionales en la Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Gubernamentales para el Estado de Baja California.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad técnica y administrativa suficiente para suministrar los bienes objeto de la presente licitación cumpliendo con las especificaciones y condiciones señaladas en estas bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

F).- DECLARACION SOBRE COMPROMISOS FISCALES: Manifestación bajo protesta de decir verdad que el licitante se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 6 de las presentes bases, o mediante la presentación de opinión de cumplimiento positiva emitida por el SAT.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento.

G).- ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS:  Se recomienda que el licitante integre a su propuesta el formato Anexo 7 relación de documentos que contiene su protesta técnica que servirá como acuse de recibo de los documentos que integran su propuesta y fueron entregados a “La Convocante”, la no presentación de este documento no será causa para desechar su proposición.

6.2.- SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA

a).- CATÁLOGO DE CONCEPTOS: En el que el licitante cotizará los bienes que propone, el precio deberá ser indicado en moneda nacional (pesos mexicanos) desglosado de la siguiente manera: precio unitario, importe de la partida y total de la propuesta y señalar únicamente el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar, así mismo se indicarán las condiciones de precio y pago que se ofertan en concordancia con lo solicitado en el numeral 4.5 de las presentes bases.

Para la determinación de los precios unitarios, el Licitante deberá tomar en consideración necesariamente los costos directos e indirectos relacionados con la entrega de los bienes materia de la contratación, incluyendo los fletes, acarreos, maniobras en su caso, las primas correspondientes a los impuestos y seguros y todos los costos relacionados para la entrega oportuna de los bienes en el lugar y condiciones establecidos en estas bases de licitación.

Así mismo deberá precisar la condición de precio fijo en moneda nacional durante la tramitación del presente procedimiento de licitación, la vigencia del contrato, así como en caso de prórrogas y convenios modificatorios al mismo, por lo que los precios ofertados no estarán sujetos a variación, pudiendo utilizar el formato (Anexo 8) de éstas bases.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los precios de los bienes ofertados son aceptables y que las condiciones económicas sean ofertadas en términos de las establecidas en éstas bases de licitación, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

b).- PROPUESTA ECONÓMICA: Proporcionando toda la información contenida en el formato (Anexo 09) de estas bases de licitación.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que las condiciones económicas sean ofertadas en términos de las establecidas en éstas bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

c).- ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS: Se recomienda que el licitante integre a su propuesta el formato (Anexo 10 ) relación de documentos que contiene su propuesta económica que servirá como acuse de recibo de los documentos que integran su propuesta y fueron entregados a “La Convocante”, la no presentación de este documento no será causa para desechar su proposición.

6.3.- PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROPOSICIÓN:

La proposición tendrá una vigencia obligatoria de cuando menos 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de su apertura.

En circunstancias excepcionales y debidamente justificadas “La Convocante” podrá solicitar que el licitante extienda el período de validez de sus proposiciones, en tal caso ambas circunstancias habrán de hacerse constar por escrito.

7.-   IDENTIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

La proposición será colocada dentro de dos sobres cerrados, uno conteniendo la propuesta técnica y otro la económica, mismos que el licitante deberá cerrar de manera inviolable.

Estará dirigido al Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California al domicilio ubicado en Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico en  Mexicali, Baja California; indicarán identificación de la licitación “SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO Y PLOMERIA PARA GOBIERNO DEL ESTADO” y señalando la clave alfanumérica que tiene asignada  OM-CONSOL-065-2020.

8.  ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

8.2  JUNTA DE ACLARACIONES.

El Comité podrá celebrar las juntas de aclaraciones que considere necesarias, atendiendo a las características de los bienes que se pretenden adquirir.

“La Convocante” aclarará cualquier aspecto sobre el contenido de las bases de licitación, dando contestación a las dudas planteadas en los cuestionarios que previamente se hayan recibido y a las que fueren formuladas durante el desarrollo de la Junta de Aclaraciones, pudiendo formular preguntas mediante escrito dirigido al Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California y entregarlo en el domicilio ubicado en Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California C.P. 21000 adjuntando a su escrito versión digital editable misma que podrá ser entregada en un cd, en un usb que será devuelto en el mismo momento de su entrega o al correo electrónico efonseca@baja.gob.mx Para la mejor conducción del acto se recomienda que los cuestionarios sean enviados  a más tardar con dos días hábiles de antelación a la celebración del acto aclaratorio programado para el día  02 Abril de 2020 a las 12:30 horas en sala de juntas de Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor ubicada en Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California C.P. 21000.

Los cuestionamientos formulados por los interesados y las aclaraciones que se deriven de los mismos, así como las modificaciones que en su caso emita “La Convocante” constarán en el acta que al efecto se formule, misma que será firmada por los asistentes, sin que la falta de firma de alguno de ellos le reste validez o efectos, se entregará copia, y se pondrá al finalizar dicho acto, para efectos de su notificación, a disposición de los licitantes que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en la Dirección de Adquisiciones de “La Convocante” en el domicilio indicado en el párrafo que antecede, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Cualquier modificación a estas bases de licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación,  y se harán del conocimiento de todos los licitantes en los términos del artículo 30 de “La Ley”.

8.2.1 MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de “La Ley”, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, “La Convocante” podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las presentes bases de licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, dichas modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.

Cualquier modificación a estas bases de la licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación,  y se harán del conocimiento de todos los licitantes en los términos de “La Ley”.

8.3 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Las proposiciones deberán ser presentadas  por los licitantes,  conforme a lo indicado en el artículo 31 de “La Ley” en Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California a más tardar a las 14:00 horas del día 08 de Abril de 2020, o enviarlas por servicio postal o mensajería quedando bajo la responsabilidad de los licitantes que sean entregadas con acuse de recibo en su debida oportunidad

El acto se llevará conforme a lo señalado en el artículo 32 de “La Ley” y 33 al 35 de su Reglamento de acuerdo a lo siguiente:

El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el servidor público designado por “La Convocante”, quien será el único facultado para aceptar o desechar las propuestas y, en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto.

“La convocante” realizará el acto de presentación y apertura de proposiciones en su primera etapa a las 14:00 horas del día 08 de Abril de 2020 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali en el que los licitantes presentes entregarán en sobre cerrado sus proposiciones a quien presida el acto, posteriormente se registrarán las que en su caso se hayan recibido mediante el servicio postal o mensajería, durante el evento la revisión de la documentación presentada se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su contenido y se desecharán las que hubieren omitido la presentación de alguno de los requisitos exigidos.

Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes, rubricarán las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente se hayan determinado en las bases de licitación, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de “La Convocante”.

De estimarlo necesario se podrá señalar nuevo lugar, fecha y hora en que se dará apertura a las propuestas económicas.

Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en la Dirección de Adquisiciones de “La Convocante” en el domicilio  ya indicado, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

“La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas económicas.

El acto de presentación y apertura de proposiciones segunda etapa tendrá verificativo a las 11:30 horas del día 13 de Abril de 2020 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California. Una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y se dará lectura al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes rubricarán las propuestas económicas.

Se levantará acta de la segunda etapa, en la que se harán constar las propuestas económicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron y los fundamentos que sustenten la determinación; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en la Dirección de Adquisiciones de “La Convocante” en el domicilio  ya indicado, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa, y podrá diferirse siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo, lo cual quedará asentado en el acta correspondiente a esta segunda etapa, para efectos de su notificación. También podrá hacerlo durante la evaluación técnica dentro del plazo indicado, notificando a los licitantes la nueva fecha. En ambos casos, no será necesario publicarlo en el Periódico Oficial del Estado.

“La Convocante” procederá a realizar la evaluación detallada de las ofertas económicas aceptadas comparando las condiciones ofrecidas por los licitantes en los cuadros comparativos que al efecto prepare, verificando que las mismas cumplan con los requisitos solicitadas en las bases concursales y formulará el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” mismo que servirá como fundamento al fallo del procedimiento.

En los casos en que “La Convocante” advierta una notoria diferencia entre el precio de los bienes propuestos por el licitante y el costo de su producción en el mercado, podrá desechar la propuesta por estimarla insolvente de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 del “Reglamento”.

9.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

Una vez realizada la revisión cuantitativa de las propuestas “La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas aceptadas de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación:

- REVISIÓN DOCUMENTAL.- Verificación de la información contenida en los documentos presentados a efecto de determinar la solvencia de la propuesta en cuanto a los elementos de capacidad legal, técnica y administrativa.

- VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA y los catálogos presentados con relación a los bienes ofertados, a efecto de verificar que cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas, entendiéndose como estas últimas los elementos de oportunidad, calidad y garantías de los bienes a adquirir.

- ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS.- En términos del presupuesto base y el costo de su producción en el mercado se determinará si los precios de los bienes ofertados resultan aceptables y que las condiciones ofrecidas por los licitantes coincidan con las señaladas en estas bases.

En caso de que no se indique el precio unitario en moneda nacional o la condición de precio fijo será causa suficiente para desechar la propuesta.

Cuando se presente un error de cálculo, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de “La Convocante”, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse. Las correcciones se harán constar en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, si el licitante no acepta la corrección de la propuesta, ésta se desechará, o sólo las partidas que sean afectadas por el error.

Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones la adjudicación se hará mediante el procedimiento de insaculación (sorteo manual) que celebre “La Convocante” en el propio acto de fallo el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada los cuales serán depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador.

En la evaluación de las proposiciones presentadas, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las bases de licitación que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos, la inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

10.   DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE:

En la evaluación de las proposiciones se descalificará a los licitantes que incurran en alguna de las siguientes irregularidades:

  - El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitación que afecte la solvencia de la propuesta, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de “La Ley” y 30 de su Reglamento.

No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación; así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichos requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

  - Si se comprueba que algún licitante hubiere acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes materia de la licitación o intervino en cualquier acuerdo que tenga por objeto obtener una ventaja sobre los demás licitantes, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de “La Ley”.

  - Se compruebe que el licitante se encuentra en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 49 de “La Ley”.

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

La adjudicación será por PAQUETE COMPLETO para el PAQUETE 1  y para el PAQUETE 2 la adjudicación será por PARTIDA al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las presentes bases y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y cuyo precio ofertado sea él más bajo de entre las propuestas económicas aceptadas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes, porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea más bajo, incluyendo en su caso, los porcentajes previstos en los artículos 8 y la fracción III del artículo 23 de “La Ley”.

En caso de que el precio sea el mismo, se adjudicará mediante el procedimiento de insaculación a que alude el artículo 33 de “La Ley”.

12.  FALLO DE LA LICITACIÓN:

El Fallo de la Licitación se dará a conocer  en junta pública el día 15 de Abril de 2020 a las 09:30 horas en la que se dará a conocer el resultado de la evaluación de las propuestas así mismo se comunicará al licitante ganador la fecha y hora para la celebración del contratos respectivo.

13. MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA LICITACIÓN O ALGUNA DE LAS PARTIDAS/PAQUETE INCLUIDA EN LA MISMA:

13.1. “La Convocante” podrá declarar desierta la licitación o alguna de las partidas y/o paquete y emitirá una segunda convocatoria o invitación a cuando menos tres personas según corresponda en los siguientes casos:

a)  Cuando vencido el plazo de venta de las bases ningún interesado las adquiera o habiéndolas adquirido, no se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura.

b)  Cuando no exista alguna propuesta que hubiese cubierto los requisitos solicitados en las bases, o sus precios no sean aceptables conforme a la investigación de precios realizada, lo anterior por cada partida en lo individual, los resultados de dicha investigación se incluirá en el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” y se hará del conocimiento de los licitantes en el fallo correspondiente.

13.2. “La Convocante” podrá cancelar la licitación o alguna de las partidas y emitirá una segunda convocatoria o invitación a cuando menos tres personas según corresponda en los siguientes casos:

a)  Por caso fortuito o fuerza mayor.- Entendiéndose como caso fortuito a los hechos producidos por la naturaleza imprevisibles e insuperables y fuerza mayor a los hechos producidos por el hombre que resulten irresistibles considerando aquellos impedimentos que resultan de una orden o de una prohibición que emane de  autoridad competente,  en ese rubro quedan comprendidas las leyes y decretos que afecten un producto prohibiendo su importación o exportación y que, por consiguiente, lo sustraen a las convenciones privadas.

b)  Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir los bienes, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a “La Convocante”.

La determinación de dar por cancelada la licitación o partida, constará por escrito y se precisará el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.

14. FIRMA DEL CONTRATO:

La adjudicación del contrato obligará al ‘’ORGANO SOLICITANTE” y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el contrato dentro de los veinte días naturales siguientes al de la notificación del fallo, siendo en este caso un contrato a precio fijo y tiempo determinado.

Si la persona adjudicada en el fallo correspondiente no firmare el contrato por causas imputables a ella misma, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, ‘’ORGANO SOLICITANTE”  podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento del “ORGANO SOLICITANTE”.

En el supuesto de que el licitante ganador no formalice el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos de los artículos 58 y 59 fracción I  de “La Ley”.

El licitante ganador se compromete a guardar la confidencialidad debida y por ende, a no divulgar ni dar a conocer a terceros distintos de “La Convocante” la información que con motivo de la celebración del contrato respectivo llegue a tener acceso.

15. GARANTÍAS QUE DEBEN CONSTITUIRSE: El licitante adjudicado deberá constituir garantías de cumplimiento del contrato en los siguientes términos:

Mediante fianza emitida por institución mexicana legalmente autorizada y entregarse al Órgano solicitante.

Si licitante adjudicado no presenta esta garantía en un plazo máximo de 5 (cinco) días naturales contados a partir de la firma del contrato, la garantía deberá exhibirse en la fecha de firma del contrato.

La fianza de garantía que se otorgue deberá ser expedida por institución mexicana debidamente autorizada a favor del “Órgano solicitante” y quedará sujeta a las condiciones siguientes:

- Garantizará el correcto uso, aplicación o devolución del anticipo recibido.

- Estará vigente hasta que el anticipo haya sido amortizado en su totalidad para responder de cualquier responsabilidad que resulte con cargo al Proveedor a favor del Órgano solicitante derivado del mal uso del anticipo.

- En caso de otorgamiento de prórrogas al proveedor para el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de entrega estipulados en el contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza referida.

- Para que sea liberada la póliza de fianza será requisito indispensable la conformidad por escrito del Órgano solicitante del Deporte y Cultura Física de Baja California.

- La fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos o ejercicio de las acciones legales que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad o tribunal competente.

El texto de la presente cláusula deberá insertarse íntegramente en la póliza de fianza que al efecto se expida.

La falta de otorgamiento de la garantía por parte del proveedor en los términos antes referidos, dará origen a la rescisión del contrato, conforme a las disposiciones legales aplicables.

15.1.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- Deberá constituirse por el porcentaje que corresponda del total del contrato de acuerdo a las disposiciones de las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de septiembre de 2005 en relación directa con el artículo 26 inciso b) último párrafo de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 2 fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización , mediante póliza de fianza emitida por institución mexicana legalmente autorizada y entregarse a “La Convocante” dentro de los 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese firmado el contrato, de acuerdo a la siguiente tabla:

| Monto del Pedido o Contrato en UMAS sin I.V.A. | % Mínimo de Garantía |
| --- | --- |
| De 0 umas a 2,000 umas | No Aplica |
| De 2,000.01 umas a 4,000 umas | 10 |
| De 4,000.01 umas a 13,000 umas | 10 |
| De 13,000.01 umas en adelante | 15 |

La garantía de cumplimiento se otorgará a favor del ‘’ORGANO SOLICITANTE” y quedará sujeta a las condiciones siguientes:

- Garantizará el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del contrato y responderá por todas y cada una de las obligaciones asumidas así como de los defectos o vicios ocultos de los servicios prestados.

- Estará vigente hasta que los servicios hayan sido recibidos en su totalidad por el “órgano solicitante” y durante el lapso de un año siguiente a su recepción, para responder de cualquier responsabilidad que resulte a cargo del prestador de los servicios, en favor del “órgano solicitante” derivada del contrato.

- En caso de prórroga de la vigencia del contrato, se entenderá que la póliza de fianza respectiva quedará prorrogada en concordancia con lo anterior, si la misma resulta por causa imputable al Proveedor.

- Para que sea cancelada la fianza será requisito indispensable la autorización de conformidad y por escrito del “órgano solicitante”.

- La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o ejercicio de las acciones legales que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad o tribunal competente.

- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas.

La falta de otorgamiento de la garantía por parte del proveedor en los términos antes referidos, dará origen a la rescisión del contrato, conforme a las disposiciones legales aplicables.

16.	PENAS CONVENCIONALES:

En el contrato respectivo se pactarán penas convencionales para el caso de incumplimiento al contrato, por lo que en caso de que el proveedor no cumpla con los plazos de entrega pactados en el mismo, se le sancionará con una pena convencional del .003 (tres al millar), por cada día natural de demora en las entregas.  Dicha pena se le descontará al proveedor de las liquidaciones que deban hacérsele.

La pena convencional se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Pca=Pd x Nda x Vbsepa

Dónde:

Pca= Pena convencional aplicable

Pd= Penalización diaria

Nda= Número de días de atraso

Vbsepa= Valor de los bienes entregados con atraso

17.	MODIFICACION DEL CONTRATO:

‘’ORGANO SOLICITANTE” podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones al contrato, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en el mismo y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente.

Cualquier modificación al contrato se formalizará por escrito, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el contrato, quien lo sustituya o quien esté facultado para ello.

18. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

‘’ORGANO SOLICITANTE” podrá rescindir administrativamente el contrato sin necesidad de obtener resolución judicial en cualquier momento por incumplimiento a los compromisos pactados en el mismo. Dicha rescisión operará de pleno derecho, bastando para ello con que el Órgano solicitante cumpla el procedimiento establecido en el artículo 53 de “La Ley” y 66 del “Reglamento”.

En caso de incumplimiento o violación por parte del Proveedor a cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en el contrato, el Órgano solicitante podrá optar entre exigir el cumplimiento o la rescisión administrativa del mismo, aplicando en ambos casos las penalizaciones que correspondan.

19. OTRAS ESTIPULACIONES

a)  Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación o en las ofertas presentadas podrán ser negociadas.

b)   En caso de violación de derechos a la propiedad industrial la responsabilidad correrá a cargo del licitante.

22.  INCONFORMIDADES:

La autoridad competente para recibir y resolver cualquier inconformidad derivada de la presente licitación pública, es la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública de conformidad con las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California; los licitantes podrán inconformarse ante la Secretaría antes mencionada,  en los términos del Capítulo Séptimo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

23. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

En los documentos que integran las presentes bases de licitación se detallan los bienes requeridos, el procedimiento de licitación y las condiciones contractuales; formando parte integrante de las mismas los siguientes anexos:

“Anexo 1”    Propuesta Técnica

##### “Anexo 2”    Manifiesto sobre Normas Oficiales Mexicanas

##### “Anexo 3”    Manifiesto de Facultades

##### “Anexo 4”    Declaración de Integridad

##### “Anexo 5”    Manifiesto de impedimentos legales

“Anexo 6”    Manifestación sobre compromisos fiscales

“Anexo 7”    Acuse de recibo de documentos presentados en propuesta técnica

“Anexo 8”    Catálogo de Conceptos

##### “Anexo 9”    Propuesta Económica

##### “Anexo 10”   Acuse de recibo de documentos presentados

El licitante deberá examinar minuciosamente y de manera previa a la presentación de sus proposiciones, todas y cada una de las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en las presentes bases de licitación y sus anexos,  si en su propuesta omite presentar información o documentos requeridos en las bases de licitación y sus anexos, o presenta una proposición que no se ajuste a lo requerido, y ello influya en la solvencia de su propuesta, esta será desechada.

ANEXOS

ANEXO TÉCNICO

PAQUETE 1

| PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | MARCA SUGERIDA | GARANTIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CONSIDERACIONES QUE SE DEBERÁN CONTEMPLAR PARA LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS:

PROPUESTA TECNICA

ANEXO 1

LICITANTE: _______________________			          FECHA: _________________

DOMICILIO: ____________________				HOJA:   ________DE ______

PAQUETE_____

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICACIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | MARCA Y MODELO | GARANTIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 2

MANIFIESTO SOBRE NORMAS OFICIALES MEXICANAS

(PERSONAS FISICAS)

FECHA_________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública nacional número _____________ manifiesto que los bienes que oferto, cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas siguientes:

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 2

MANIFIESTO SOBRE NORMAS OFICIALES MEXICANAS

(PERSONAS FISICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA___________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de la moral denominada _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública nacional número _______________ manifiesto que los bienes que oferta mi representada, cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas siguientes:

ATENTAMENTE

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE Y

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 3

DECLARACION DE FACULTADES

_________________________________________________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUI ASENTADOS SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASI COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN EL PRESENTE CONCURSO A NOMBRE Y REPRESENTACION DE ____________________________________________

No. DE LICITACION:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO:

CALLE Y NÚMERO:

COLONIA:						MUNICIPIO:

CODIGO POSTAL:					ENTIDAD FEDERATIVA:

TELEFONO:						FAX:

No. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:

FECHA DE ESCRITURA PÚBLICA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DE NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

RELACION DE ACCIONISTAS:

APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO			NOMBRE (S)

DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO:

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:

ESCRITURA PÚBLICA:						FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

_______________________________________

FIRMA

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, y el orden indicado.

ANEXO 4

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FISICAS)

FECHA_____________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública nacional número __________  manifiesto bajo protesta de decir verdad que  por mí mismo o a través de interpósita persona, me  abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Órgano solicitante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 4

DECLARACION DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FISICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA_______________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública nacional número ____________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que  el suscrito, mi representad__, asociados y personal a su cargo  por nosotros mismos o a través de interpósita persona, nos  abstendremos de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Órgano solicitante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5

DECLARACION DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FISICAS)

FECHA______________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública nacional número _____________  declaro bajo protesta de decir verdad  que conozco el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que no me encuentro  en  ninguno de los  supuestos contenidos en dicho  precepto legal.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5

DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FISICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA___________________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública nacional número _____________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que conocemos el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que el suscrito, mi representad__, asociados y personal a su cargo no nos encontramos  en  ninguno de los  supuestos contenidos en dicho precepto legal.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 6

MANIFESTACION SOBRE COMPROMISOS FISCALES

(PERSONAS FISICAS)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública número __________ declaro bajo protesta de decir verdad que el suscrito se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 6

MANIFESTACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES

(PERSONAS FISICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública número _____________ manifiesto que  mi representada se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 7

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS

Mexicali, Baja California a __ de ________ del 2019.

Por medio del presente y en relación con la Licitación Pública Regional No.______ se hace entrega formal de la proposición presentada por _________, que consta de UN sobre que contiene la Propuesta Técnica de conformidad con lo siguiente:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA:

Punto de las bases 6.1                  Tipo de Documento

| a | Copia del recibo de pago de bases |
| --- | --- |
| b | Formato de Propuesta técnica detallada en original (anexo 1) Declaración sobre cumplimiento de Normas Oficiales (anexo 2) Catálogo de los bienes |
| c | Formato de Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (anexo 3) |
| d | Declaración de Integridad (anexo 4) |
| e | Declaración de impedimentos legales (anexo 5) |
| f | Currículum vitae del licitante |
| g | Declaración sobre compromisos fiscales (anexo 6) |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 8

CATALOGO DE CONCEPTOS

Licitante:

Domicilio:

Representante:

| No. De Partida | C O N C E P T O | Unidad de medida | Cantidad | Precio unitario | Importe de la partida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IMPORTE CON LETRA: TOTAL DE LA PROPUESTA_____

% DE IVA A TRASLADAR______

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 9

PROPUESTA ECONOMICA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

Una vez examinadas las instrucciones de cotización y las especificaciones, incluyendo sus modificaciones, por medio de la presente los suscritos ofrecemos entregar:              para _____________(Órgano solicitante), __________________________ incluidos en el catálogo de conceptos respectivo, por la suma total de: $_____________________________Son (___________________________________________) sin incluir el I.V.A. o por el monto que se determine con arreglo a los incrementos o reducciones que el comprador determine.

Asimismo, el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar es por el _____% (___ por ciento).

De igual manera, aceptada nuestra oferta, expediremos a su favor una garantía de cumplimiento, por un importe equivalente al porcentaje del total del contrato que corresponda de acuerdo a las normas y políticas para el establecimiento de garantías en materia de adquisiciones.

Convenimos además en mantener esta oferta por un periodo de 30 días naturales a partir de la fecha fijada para la apertura de las mismas; oferta que nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el periodo ya indicado.

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito, incluida la notificación de adjudicación, constituirá una promesa de contrato obligatorio hasta que se prepare y suscriba un contrato formal.

________________________ A ________ DE ___________________ DEL 2019.

___________________________________

(NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

ANEXO 10

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS

Mexicali, Baja California a __ de __________ de 2019.

Por medio del presente y en relación con la Licitación Pública Nacional No.______ se hace entrega formal de la proposición presentada por _________, que consta de UN sobre que contiene la Propuesta Económica de conformidad con lo siguiente:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA:

Punto de las bases 6.2                  Tipo de Documento

| a | Catálogo de Conceptos. (anexo 8) |
| --- | --- |
| b | Propuesta Económica. (anexo 09) |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL