PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS, HEMODIÁLISIS INFECTOCONTAGIOSOS Y DIÁLISIS PERITONEAL AMBULATORIA EN UNIDADES HOSPITALARIAS DEL ISSSTECALI

ANEXO TECNICO

PARTIDA ÚNICA

HEMODIÁLISIS Y HEMODÁLISIS PARA INFECTOCONTAGIOSOS

El  “LICITANTE”, al que se le adjudique el contrato, instalará y pondrá en marcha el equipo en comodato, en las unidades médicas de “ISSSTECALI”, al inicio de la vigencia del contrato, en las siguientes cantidades:

| PARTIDA | LUGAR | NÚMERO DE MÁQUINAS PARA HEMODIÁLISIS | AISLADOS | MAQUINAS DE RESPALDO | PLANTA DE TRATAMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚNICA | Hospital Mexicali | 13 | 1 | 1 | 1 |
|  | Hospital Tijuana | 14 | 1 | 1 | 1 |
|  | Hospital Ensenada | 6 | 1 | 1 | 1 |

Si por la necesidad del servicio, durante la vigencia del contrato, es necesario instalar más equipos, previa justificación, Al que se le adjudique el contrato, se obliga a suministrarlo sin costo adicional; además, Por cada máquina de hemodiálisis y aislado, Al que se le adjudique el contrato, deberá suministrar un sillón reposet.

PERSONAL SOLICITADO.

| Lugar | Médico Nefrólogo | Médico General (Internista) | Personal Biomédico |
| --- | --- | --- | --- |
| Hospital Mexicali | 1 | 1 |  |
| Hospital Tijuana | 1 | 1 |  |
| Hospital Ensenada | - | 1 |  |
| Estatal |  |  | 1 |

RELACIÓN DE SESIONES DE HEMODIÁLISIS REALIZADAS MENSUALMENTE EN ISSSTECALI.

| UNIDAD HOSPITALARIA | SESIONES DE HEMODIÁLISIS (INCLUYE INFECTOCONTAGIOSOS) |
| --- | --- |
| HOSPITAL MEXICALI DEL ISSSTECALI | 1550 (PROMEDIO MENSUAL ESTATAL) |
| HOSPITAL TIJUANA DEL ISSSTECALI |  |
| HOSPITAL ENSENADA DEL ISSSTECALI |  |

Las cantidades de sesiones referenciadas en los párrafos que anteceden, se toman en base a una proyección mensual, son de carácter informativo y para efectos de que sirvan de apoyo al “LICITANTE” para elaborar la proposición, sin embargo durante la vigencia del contrato se solicitarán la cantidad que resulte conforme a las necesidades del “INSTITUTO”.

INSUMOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Al que se le adjudique el contrato, deberá prever que por el precio por sesión y por equipo doméstico (en el caso de diálisis peritoneal) deberá incluir todos los insumos requeridos y necesarios.

Para cada sesión de hemodiálisis, deberá proporcionar un filtro nuevo por sesión sin reúso (por cada sesión).

Además:

- Dializador de polisulfona  de bajo o alto flujo. (210, 190, 170, 15, 130 etc.).

- Set de Líneas Arteriovenosas.

- Galón de Concentrado Acido.

- Bolsa-cartucho de Bicarbonato.

- Agujas de Fistula.

- Catéteres temporales

- Catéteres permanentes

- Kit de material de curación para la desconexión y conexión de los accesos vasculares del paciente a la máquina de hemodiálisis.

- Ácido acético al 30% o equivalente para limpieza de máquinas.

- Cloruro de sodio en solución para el cebado de la máquina de hemodiálisis.

Los insumos citados son de carácter enunciativo más no limitativo, debiendo “LICITANTE”, al que se le adjudique el contrato, suministrar todos aquellos que por la naturaleza del servicio se requiera (no incluyen medicamentos).

El “LICITANTE”, al que se le adjudique el contrato, deberá prever que por el precio por sesión deberá incluir todos los insumos requeridos y necesarios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS.

NOMBRE: SISTEMA DE HEMODIÁLISIS PARA USO EN NEONATO, PEDIÁTRICO Y ADULTO.

DESCRIPCIÓN: Equipo para el tratamiento de pacientes con falla renal o con otros padecimientos que requieran desintoxicación sanguínea y eliminación de exceso de líquidos del organismo (ultrafiltración) para uso en neonato, pediátrico y adulto a través de terapias dialíticas.

CARACTERISTICAS: 1.- Máquina de hemodiálisis con tecnología basada en microprocesadores.

2.- Con capacidad de administración de datos a través de un sistema de cómputo.

3.- Que trabaje con bicarbonato en polvo, cartucho o su equivalente para suministro en línea (para uso no parenteral).

4.- Con control de parámetros de:

4.1.- Temperatura del líquido dializaste dentro del rango de 35 a 38 grados centígrados.

4.2.- Flujo del líquido dializaste dentro del rango de 300 a 800 ml/min o mayor.

4.3.- Flujo de sangre dentro del rango de 15 ml/min a 500 ml/min.

4.4.- Nivel de bicarbonato programable (parcial o perfil de bicarbonato) durante el proceso de hemodiálisis dentro del rango de 28 a 40 mEq/l o 28 a 40 mmol/l o 2.4 a 4 ms/cm.

4.5.- Nivel de sodio programable durante el proceso de la hemodiálisis dentro del rango de 130 a 150 mEq/l o 130 a 150 mmol/l o 12.8 a 15.7 ms/cm.

4.6.- Sistema de control de la ultrafiltración con tasa dentro del rango de 0.0 a 3 l/h. o de 0.0 a 3 kg/h.

4.7.- Sistema integrado de infusión para anticoagulación (bomba de heparina de 0.5 ml/h a 5 ml/h). Con un flujo de infusión dentro del rango de 0.1 a 9.9 ml/h en incrementos de 0.1ml/h.

5.- Que cuente dentro del sistema con alarmas críticas:

5.1.- Presión arterial no invasiva.

5.2.- Detector de aire.

5.3.- Detector de fugas sanguíneas.

6.- Pantalla LCD o plasma o tecnología superior integrada a la máquina.

7.- Con capacidad de ingresar al menos tres tipos de perfiles de sodio.

8.- Con despliegue en pantalla de:

8.1.- Presión arterial del circuito.

8.2.- Presión venosa del circuito.

8.3.- Presión transmembrana.

8.4.- Flujo de líquido dializante.

8.5.- Flujo de sangre.

8.6.- Tasa de infusión de heparina.

8.7.- Tasa de ultrafiltración.

8.8.- Conductividad del dializante.

8.9.- Volumen de sangre procesada.

8.10.- Temperatura del líquido dializante.

8.11.- Presión arterial no invasiva del paciente (sistólica y diastólica), frecuencia cardiaca.

8.12.- Tiempo transcurrido o restante de diálisis.

8.13.- Volumen de ultrafiltración conseguido.

9.- Con sistema de alarmas audibles y visibles de:

9.1.- Presión arterial del circuito.

9.2.- Presión venosa del circuito.

9.3.- Presión transmembrana.

9.4.- Flujo del líquido dializante.

9.5.- Flujo de sangre.

9.6.- Ultrafiltración.

9.7.- Conductividad.

9.8.- Temperatura del líquido dializante.

9.9.- Detector de fugas sanguíneas.

9.10.- Detector de aire.

9.11.- Falla en el suministro de agua.

9.12.- Falla en el suministro de energía eléctrica.

9.13.- Presión arterial no invasiva.

10.- Con sistema automático para desinfección química.

11.- Con sistema automático para remoción de sales y/o con sistema automático de desinfección térmica.

12.- Gabinete con las siguientes características: superficies de material lavable, con base rodable, con sistema de frenos.

13.- Capacidad para guardar la información del tratamiento en caso de falla de energía eléctrica.

14.- Con capacidad para realizar el retorno sanguíneo en forma manual en caso de falla eléctrica.

ACCESORIOS: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

CONSUMIBLES: Soluciones para hemodiálisis: con concentraciones variables de calcio y potasio según requerimientos del usuario, bicarbonato de sodio para preparación manual o automática (para uso no parenteral). Líneas arterial y venosa con protector de transductor de presión, desechable y adaptable o integrado a las líneas arterial y venosa (neonatal, pediátrica, adulto). Agujas para punción de fístula arterio-venosa. Filtros para hemodiálisis o hemodializadores a partir de 0.2 m2 de cualquier material sintético. Líquido desinfectante y desincrustante según sea el caso. Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas, asegurando compatibilidad para la marca y modelo del equipo.

ACCESORIOS: Sistema de preparación en línea del bicarbonato.

REFACCIONES: Según marca y modelo, las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

INSTALACIÓN:   Corriente   eléctrica   de   120V +/-  10% o   220V/60   Hz, tierra   física.

OPERACIÓN: Por personal especializado de acuerdo a la NOM-003- SSA3-2010 y manual de operación.

MANTENIMIENTO: Preventivo y correctivo por personal calificado y certificado por personal autorizado por el fabricante.

NORMAS - CERTIFICADOS: Para producto de origen nacional: certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS e ISO 13485 y NOM-003- SSA3 -2010 para la práctica de hemodiálisis. Para producto de origen extranjero: que cumpla con ISO 13485 y alguno de los siguientes: FDA, CE, JIS, EN60601-1EN60601-2-16, EN60601-1-2 y NOM-003- SSA3-2016 para la práctica de hemodiálisis.

GENERALIDADES DEL SERVICIO.

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, será el responsable del funcionamiento de los equipos y de que se otorguen las sesiones de hemodiálisis; Los médicos y técnicos para el mantenimiento serán a su cargo y son responsables solidarios en cuanto a la prestación del servicio al paciente, conforme a la función que desempeñen o la actividad específica en que participen, sin contravención a otras disposiciones legales vigentes.

- Los médicos deberán observar las indicaciones que para la prestación del servicio le haga el “ISSSTECALI”

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato debe proveer el equipo, accesorios y consumibles necesarios, así como establecer un programa de control de calidad para el equipo al cual anexaran bitácora y se proporcionara a ISSSTECALI.

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato deberá contar con una instalación adecuada y realizar las verificaciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos, y deberá observar la aplicación de las disposiciones técnicas, operativas y administrativas necesarias para asegurar la disponibilidad de los recursos indispensables para la prestación del servicio requerido.

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, y el personal que emplee para la prestación del servicio, deberán observar la aplicación adecuada de las medidas de protección y seguridad aplicables.

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, deberá proporcionar la capacitación, entrenamiento, información, equipo, accesorios y dispositivos adecuados al trabajo que realicen, así como los servicios necesarios de vigilancia médica. El entrenamiento que el titular proporcione debe estar de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, será el responsable de realizar y serán a su costa, los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo que requieran los equipos médicos, y procurará su óptima operación y funcionamiento, y lo realizará por un ingeniero biomédico. Se deberá implementar un programa de limpiado y sanitizado el cual deberá de incluir equipo, mobiliario, superficies diario, exhaustivos al menos 1 vez a la semana, así como fumigar las áreas una vez al mes o cada que se requiera.

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, se obliga para que en caso de el equipo otorgado para prestar el servicio presente descomposturas o fallas, dar respuesta a “ISSSTECALI” de reparación de equipo en un lapso no mayor a 4 horas, en caso de no realizar la reparación del mismo absorberá las subrogaciones, esto con la finalidad de no afectar la atención a los derechohabientes del “INSTITUTO”.

- Para garantizar la prestación del servicio con estándares centrados en el paciente y en virtud de facilitar la movilidad del mismo y sus familiares, el “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, deberá respetar como horarios de atención en las unidades de hemodiálisis como mínimo de 6:00 am a 10:00 pm organizados en 4 bloques de servicio con una duración de 4 horas por paciente.

DIÁLISIS PERITONEAL AMBULATORIA

El “LICITANTE”, al que se le adjudique el contrato, otorgará en comodato, para los pacientes que le indiquen las unidades médicas de “ISSSTECALI”, al inicio de la vigencia del contrato, las máquinas automáticas para diálisis para uso doméstico.

| PARTIDA | Lugar | Número de máquinas para uso doméstico |
| --- | --- | --- |
| ÚNICA | Hospital Mexicali | 21 |
|  | Hospital Tijuana | 31 |
|  | Hospital Ensenada | 8 |

El otorgamiento de las máquinas para diálisis peritoneal, dependerá de las necesidades que presente “ISSSTECALI” durante la vigencia del contrato; El  “LICITANTE”, al que se le adjudique el contrato deberá prever el suministro de los equipos señalados en el párrafo anterior, debiendo en todo momento suministrarlos de conformidad con lo solicitado por “ISSSTECALI”.

LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN.

En los domicilios de los pacientes, de conformidad con lo que indique el “ISSSTECALI”.

RELACIÓN DE PACIENTES EN DIÁLISIS PERITONEAL AMBULATORIA

| UNIDAD HOSPITALARIA | PACIENTES EN DIÁLISIS PERITONEAL AMBULATORIA |
| --- | --- |
| HOSPITAL MEXICALI DEL ISSSTECALI | 60 (PROMEDIO MENSUAL ESTATAL) |
| HOSPITAL TIJUANA DEL ISSSTECALI |  |
| HOSPITAL ENSENADA DEL ISSSTECALI |  |

Las cantidades de sesiones referenciadas en los párrafos que anteceden, se toman en base a una proyección mensual, son de carácter informativo y para efectos de que sirvan de apoyo al “LICITANTE” para elaborar la proposición, sin embargo durante la vigencia del contrato se solicitarán la cantidad que resulte conforme a las necesidades del “INSTITUTO”.

INSUMOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Para cada paciente en diálisis peritoneal ambulatoria, además de equipo doméstico, se deberá proporcionar los siguientes insumos:

  - Equipo DP Adulto 2 cojinetes (catéter Tenckhoff adulto)

  - Equipo DP Infantil cojinetes (catéter Tenckhoff adulto)

  - Conector DP (Conector de titanio)

  - Equipo DP Cola de Cochino Adulto (Catéter cola de cochino adulto)

  - Conector DP Duo (Conector de titanio de dos piezas)

  - Equipo de conexión para máquina cicladora

  - Pisatek DP (línea corta de transferencia)

  - Equipo DP Cola de Cochino infantil

  - Equipo de conexión para máquina cicladora de 2 vías

  - Equipo de conexión para máquina cicladora de 2  vías 2 bolsas dren

  - Solución de diálisis al 1.5 %

  - Solución de diálisis al 2.5 %

  - Solución  de icodextrina

  - Solución de diálisis al 4.25 %

  - Antiséptico EXSEPT 50% y cubrebocas

  - Fajero  para   guardar  catéter   tenckoff

  - Pinzas  para  diálisis  peritoneal

Los insumos citados son de carácter enunciativo más no limitativo, debiendo “LICITANTE”, al que se le adjudique el contrato, suministrar todos aquellos que por la naturaleza del servicio se requiera (no incluyen medicamentos).

El “LICITANTE”, al que se le adjudique el contrato, deberá prever que por el precio por sesión deberá incluir todos los insumos requeridos y necesarios.

El  “LICITANTE”, al que se le adjudique el contrato, se obliga en suministrar los insumos directamente en los domicilios de los pacientes, en los términos que le indique el “ISSSTECALI”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DOMÉSTICOS SOLICITADOS.

NOMBRE: EQUIPO PORTÁTIL DE DIÁLISIS PERITONEAL

DESCRIPCIÓN: Equipo que regula automáticamente los intercambios de solución dializarte con diálisis peritoneal en pacientes pediátricos y adultos.

1.- Equipo portátil para diálisis peritoneal por medio de gravedad o sistema hidroneumático:

1.1.- Peso no mayor de 14 Kg.

2.- Con bandeja o sistema calefactor del líquido de diálisis:

2.1.- Dentro del rango de temperatura preconfigurado de 35ºC +/- 2ºC.

3.- Con capacidad de realizar las siguientes terapias:

3.1.- DPN (Diálisis Peritoneal Nocturna), DPI (Diálisis Peritoneal Intermitente) o DPIN (Diálisis Peritoneal Intermitente Nocturna).

3.2.- DPCC (Diálisis Peritoneal Continua Cíclica).

3.3.- Marea (Tidal).

4.- Parámetros programados o inferidos:

4.1.- Capacidad de iniciar con ciclo de drenaje.

4.2.- Ciclo de purga o cebado o enjuague.

4.3.- Volumen total de tratamiento.

4.4.- Volumen de infusión:

4.4.1.- De 60 ml o menor, a 3000 ml o mayor.

4.5.- Tiempo de tratamiento:

4.5.1.- De 8 horas o menor a 14 horas o mayor.

4.6.- Volumen de última infusión:

4.6.1.- De 60 ml o menor a 3000 ml o mayor

4.7.- Opción de última infusión.

4.8.- Tiempo de drenado:

4.8.1.- Dentro de un rango de 1 a 59 minutos.

4.9.-Tiempo de infusión:

4.9.1.- Dentro de un rango de 1 a 25 minutos.

4.10.- Porcentaje mínimo de drenado:

4.10.1.- Al menos el 80% del volumen de infusión.

4.11.- Opción de interrumpir el tratamiento.

5.- Parámetros desplegados en pantalla:

5.1.- Volumen infundido o cantidad de líquido a infundir

5.2.- Volumen de Ultrafiltración.

5.3.- Tiempo de permanencia

5.4.- Tiempo de drenado.

5.5.- Volumen total de tratamiento

5.6.- Indicaciones para el procedimiento de conexión y fin de procedimiento.

5.7.- Ultrafiltración:

5.7.1.- Especificar valores negativos o de retención.

6.- Alarmas:

6.1.- Visibles y audibles:

6.1.1.- De infusión (no flujo, oclusión o flujo lento).

6.1.2.- De drenaje (no flujo, oclusión o flujo lento).

6.1.3.- De fuga de línea o alarma de filtración en la bomba o alarma de diferencia de flujo.

6.1.4.- De baja temperatura.

6.1.5.- De alta temperatura.

6.2.- Visuales y/o audibles:

6.2.1.- Falla en el suministro de la energía eléctrica.

CONSUMIBLES: Sistema de conexión múltiple de PVC, estéril y desechable para conectar hasta 4 bolsas de solución de diálisis peritoneal. Sistema compatible con marca y modelo del equipo. Bolsas de solución de diálisis de diferentes concentraciones y conectores compatibles con marca y Modelo del equipo.

INSTALACIÓN: Corriente eléctrica 120 V +/- 10%, 60 Hz.

GENERALIDADES DEL SERVICIO.

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, será el responsable del funcionamiento de los equipos y de que se entreguen tanto los equipos como los insumos para las sesiones de diálisis, directamente en los domicilios de los pacientes. de hemodiálisis.

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato debe proveer el equipo, accesorios y consumibles necesarios, así como establecer un programa de control de calidad para el equipo.

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, deberá proporcionar la capacitación, entrenamiento, información, equipo, accesorios y dispositivos adecuados al trabajo que realicen, así como los servicios necesarios de vigilancia médica.

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, será el responsable de realizar y serán a su costa, los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo que requieran los equipos médicos, y procurará su óptima operación y funcionamiento, y lo realizará por un ingeniero biomédico.

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, se obliga para que en caso de el equipo otorgado para prestar el servicio presente descomposturas o fallas, dar respuesta a “ISSSTECALI” de reparación de equipo en un lapso no mayor a 4 horas, en caso de no realizar la reparación del mismo absorberá las subrogaciones, esto con la finalidad de no afectar la atención a los derechohabientes del “INSTITUTO”.

PARTICULARIDADES DEL SERVICIO DE DIÁLISIS PERITONEAL AMBULATORIA.

Para efectos de esta cláusula se entenderá por “producto” a los componentes necesarios que se utilizan y aplican a los equipos para otorgar el servicio de diálisis peritoneal ambulatoria y los “equipos” es la maquinaria objeto de comodato.

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato mantendrá en comodato los “equipos” a que refiere al de este contrato. Así mismo “ISSSTECALI” como comodatario utilizará los “equipos” conjunta y exclusivamente con el “producto” adquirido al “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato.

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, entregará el “producto” en el lugar que “ISSSTECALI” designe y le señale, “ISSSTECALI” tendrá un plazo de veinticuatro horas a partir de su recepción para notificar al “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato de su inconformidad, respecto de la calidad e integridad física del “producto” recibido. Transcurrido dicho plazo el “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato entenderá que “ISSSTECALI” ha aceptado el pedido satisfactoriamente a partir de la factura correspondiente.

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato se obliga a proporcionar a “ISSSTECALI” copia del manual e instructivo de operaciones de los “equipos” y dará al personal que “ISSSTECALI” designe la información y asistencia técnica necesaria para dicha utilización.

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato mantendrá los “equipos” en buena condición de uso y operación durante todo el tiempo de vigencia de este contrato y los reparara a su costo las fallas que pudiesen presentar.

- “ISSSTECALI” otorgará todas las facilidades y acceso a los “equipos” a fin de que pueda prestar los servicios de reparación. “ISSSTECALI” deberá notificar a el “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato dentro del lapso de veinticuatro horas, cualquier daño o mal funcionamiento que detecte en los “equipos”, para que el “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato inicie la reparación en un plazo máximo de veinticuatro horas.

- “ISSSTECALI” se obliga y responsabiliza por la buena conservación y operación de los “equipos”.

- “ISSSTECALI” no podrá conceder a ningún tercero, el goce o propiedad de los “equipos”, sin la autorización escrita del “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, “ISSSTECALI” será responsable de los daños y perjuicios que ocasione al “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato por incumplimiento de esta obligación.

- “EL PRESTADOR” sustituirá los “equipos” que se tornen anticuados como resultado de las innovaciones tecnológicas que puedan surgir durante la vigencia del presente contrato.

- “EL ISSSTECALI” se obliga a restituir a “EL PRESTADOR” cada uno de los “equipos” objeto del comodato cuando “EL PRESTADOR” pida a “EL ISSSTECALI” su devolución por motivo de la terminación del presente contrato o por lo estipulado en el punto anterior. En este caso bastará con la petición de “EL PRESTADOR” para que se devuelvan los “equipos” en un plazo de 30 días naturales.

CONDICIONES GENERALES

LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONCURSO QUEDARÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES GENERALES, CON INDEPENDENCIA DE LAS DEMÁS QUE SE ESTABLEZCAN EN LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DE ESTE PROCESO DE LICITACIÓN.

- Para objeto de esta licitación, el “LICITANTE”, deberá considerar al realizar su propuesta, que el pago que se haga por el servicio, será por una cantidad fija por sesión de hemodiálisis (incluidos infectocontagiosos), y una cantidad fija mensual por paciente en diálisis peritoneal ambulatoria, durante la vigencia del contrato, con independencia de la cantidad de insumos que se requieran en cada sesión o para cada paciente ambulatorio, así como lo demás que por la naturaleza del servicio para ello deba proporcionar.

- Para objeto de esta licitación, el “LICITANTE”, deberá considerar al realizar su propuesta, que el servicio requerido se deberá otorgar desde el inicio de la vigencia de la contratación, con independencia del plazo que se otorga para las adecuaciones de infraestructura,  instalación y puesta en macha de los equipo en unidades médicas del “ISSSTECALI”. Por lo anterior, durante el plazo otorgado para la adecuación de instalaciones y puesta en marcha de los equipos requeridos, el “LICITANTE” deberá prever lo necesario para que el servicio se otorgue desde el inicio de la vigencia del contrato, y que los trabajos de adecuación, instalación y puesta en macha se realicen de forma tal que no interrumpa la continuidad del servicio a los pacientes dentro de los Hospitales del ISSSTECALI; lo anterior sin costo adicional para el “INSTITUTO”

CONDICIONES DE ENTREGA E INSTALACIÓN.

El “LICITANTE” deba entregar e instalar, a entera satisfacción del “ISSSTECALI” y en el lugar que este último le indique dentro de la unidad médica de que se trate, el equipo que se referencia en el “ANEXO 8” de las presentes bases de licitación, para cada uno de las unidades médicas según corresponda.

Cuando el “LICITANTE” deba sustituir los equipos solicitados en estas bases y sus anexos, y en su caso el instrumental y consumibles necesarios, en virtud de mejoras tecnológicas o por disposiciones de la legislación sanitaria, deberá entregar, instalar y poner a punto dentro del plazo que para cada caso, en particular sea convenido con el “INSTITUTO”.

El “LICITANTE” deberá otorgar el servicio en las áreas donde se realicen los procedimientos dentro de las áreas de trabajo de las Unidades Médicas, conforme a la partida descrita.

Sin obligación adicional ni responsabilidad y por necesidades del “INSTITUTO” se podrá modificar el lugar donde se instalen los equipos y la entrega de los consumibles, y previo acuerdo con el “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato.

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, deberá realizar la construcción, adecuación y modificación de los espacios asignados previamente para que se pueda prestar el servicio finalidad del instrumento contractual; lo anterior será a cuenta del “LICITANTE”  y deberán ser consensuadas con la Dirección de la Unidad Médica. Una vez acondicionados los espacios, el mantenimiento del mismo será a cargo del “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato. El “LICITANTE” deberá considerar lo anterior a efectos de realizar su propuesta técnica y económica.

El “LICITANTE” deberá contemplar la inversión necesaria en cuanto a las instalaciones que sean requeridas del equipo a operar, así como el cumplimiento de la normatividad que regula la materia.

Es responsabilidad del “LICITANTE”, responder por los daños o perjuicios que ocasionen en el desempeño de sus labores el personal que emplee para prestar el servicio, asimismo es responsabilidad de el “LICITANTE” a que se le adjudique el contrato, que se realicen las labores de acondicionamiento y limpieza de las áreas destinadas para que se preste el servicio contratado.

Los riesgos y gastos de la conservación de los bienes necesarios, materia de la presente licitación pública, correrán por cuenta del “LICITANTE”  favorecido con el resultado del fallo correspondiente, hasta la total conclusión del suministro e instalación.

“LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, deberá otorgarse la impartición de la capacitación sobre el uso y mantenimiento de los equipos, en el lugar donde hubiere sido instalado el equipo o bien en el lugar que indique el “INSTITUTO” dentro del Estado de Baja California, una vez que ha sido instalado el equipo.

FORMA DE ENTREGA E INSTALACIÓN DE BIENES Y CONSUMIBLES.

La transportación y resguardo de los equipos, instrumental y consumibles, las maniobras de carga y descarga corre a cuenta exclusiva del “LICITANTE”; así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos se consideren entregados e instalados de conformidad por el  “INSTITUTO”.

El material que se suministre e instale deberá apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características que se indican en las presentes bases, al igual a  las Normas Oficiales, disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que regulan la materia, así como las que emita la autoridad competente.

- Del Equipo

El “LICITANTE” que le resulte adjudicado el contrato derivado de esta licitación, proporcionará los equipos médicos requeridos en comodato nuevos, así como el demás instrumental, accesorios, capacitación, consumibles e instalaciones necesarias para la prestación debida del servicio, bajo las condiciones que se desprenden de las presentes bases de licitación, sus anexos.

La totalidad de equipos solicitados deberán cumplir cabalmente con las características técnicas y  deberán ser nuevos, modelos no anteriores a 2017. No se aceptará equipo usado.

Todos los equipos, accesorios, consumibles, deberán estar en perfecto estado, y serán revisados sus condiciones por el personal que designe el “ISSSTECALI”.

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato deberá presentar los pedimentos de importación, en caso de aplicar, de los equipos solicitados como nuevos. Será causal de incumplimiento de estas bases y del contrato que se derive, si el “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato no presenta esos documentos al momento de instalar los bienes solicitados en este proceso licitatorio.

Los equipos deben estar ensamblados de manera integral en el país de origen, no se aceptarán propuestas de equipos correspondientes a saldos o remanentes que ostenten leyendas “only  export” ni “only investigation”, descontinuados o por descontinuarse, o cuando de manera expresa no se autorice su uso en el país de origen porque exista un motivo de la autoridad sanitaria de aquel país o alerta médica o de concentraciones por parte de las autoridades sanitarias.

Las instalaciones y los equipos de deben cumplir, de acuerdo con lo establecido en los ordenamientos legales, principalmente con la NOM–003-SSA3-2016, así como con las características de diseño, construcción y operación a efecto de proteger al público y al personal ocupacionalmente expuesto, y poder alcanzar los objetivos de protección al paciente y de garantía de calidad.

-Responsabilidades generales

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, será el responsable del funcionamiento de los equipos y de que se otorguen las sesiones de hemodiálisis y diálisis; Los médicos y técnicos para el mantenimiento serán a su cargo y son responsables solidarios en cuanto a la prestación del servicio al paciente, conforme a la función que desempeñen o la actividad específica en que participen, sin contravención a otras disposiciones legales vigentes.

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato debe proveer el equipo, accesorios y consumibles necesarios, así como establecer un programa de control de calidad para el equipo.

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato deberá contar con una instalación adecuada y realizar las verificaciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos, y deberá observar la aplicación de las disposiciones técnicas, operativas y administrativas necesarias para asegurar la disponibilidad de los recursos indispensables para la prestación del servicio requerido.

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, y el personal que emplee para la prestación del servicio, deberán observar la aplicación adecuada de las medidas de protección y seguridad aplicables.

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, deberá proporcionar la capacitación, entrenamiento, información, equipo, accesorios y dispositivos adecuados al trabajo que realicen, así como los servicios necesarios de vigilancia médica. El entrenamiento que el titular proporcione debe estar de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, será el responsable de realizar y serán a su costa, los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo que requieran los equipos médicos, y procurará su óptima operación y funcionamiento.

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, se obliga para que en caso de el equipo otorgado para prestar el servicio presente descomposturas o fallas, dar respuesta a “ISSSTECALI” de reparación de equipo en un lapso no mayor a 4 horas, en caso de no realizar la reparación del mismo absorberá las subrogaciones, esto con la finalidad de no afectar la atención a los derechohabientes del “INSTITUTO”.

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, deberá contratar a su costa al personal requerido en términos de estas bases, y los insumos requeridos para el servicio correrán por cuenta del “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato y el “INSTITUTO” no tendrá responsabilidad laboral alguna con el personal que se contrate para dicho fin.

Para garantizar la prestación del servicio con estándares centrados en el paciente y en virtud de facilitar la movilidad del mismo y sus familiares, el “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, deberá respetar como horarios de atención en las unidades de hemodiálisis como mínimo de 6:00 am a 10:00 pm organizados en 4 bloques de servicio con una duración de 4 horas por paciente.

FORMA DE IDENTIFICACION DEL EQUIPO AL INGRESAR A ISSSTECALI.

Al que se le adjudique el contrato, se obliga a identificar con etiquetas visibles donde se describa: nombre del equipo, modelo, marca, número de serie, razón social, dirección, teléfono y número económico.

Todos los bienes que ingresen a “ISSSTECALI” deberán contener el código de barras UPC-A,UP-E, EAN-13, o EAN-A8 según corresponda, de acuerdo a las normas internacionales de codificación, el que no deberá de modificarse durante la vigencia del contrato.

INFORMAR LA DOCUMENTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PARTICIPANTES, DOCUMENTOS MEDICOS DONDE SE ACREDITE ESPECIALIDAD DEL PERSONAL, ETC.

Acta constitutiva, registro ante la secretaria de hacienda y crédito público, identificación con fotografía, cedula profesional federal, cedula profesional de especialidad médica, licencias sanitarias avisos, certificaciones emitidos por autoridades facultadas para ello, domicilio fiscal y lo que sume a la acreditación de poder prestar el servicio.