## Consumos 2018
PARQUE EOLICO LA RUMOROSA
REPORTE DE MANTENIMIENTO
CONSUMO DE REFACCIONES 2018
Código de material | Descripción de material | Cantidad | marca
109061 | FILTRO AIREADOR MAHLE 852519 SM-L | 10 | gamesa
109534 | VALVULA RV8-10-C-0-50 | 1
109608 | BLOQUE MANIFOLD CILINDRO | 1 | gamesa
115543 | PEGATINAS PARA BRIDA 29X29 ABMS-A-D | 40 | gamesa
149107 | Aceite Shell Omala S4 WE 320 para red. | 0.1 | shell
149139 | GRASA SKF LG W M1 | 54 | skf
149191 | GRASA KLUBERPLEX BEM 41-132 400GR | 26 | kluberplex
149774 | LOCTITE 243 - 50 ml. | 1 | loctite
149776 | ADHESIVO LOCTITE 401 | 1 | loctite
159663 | REMACHE O.EXTREMO D.4.8X14.8 DIN 7337A | 8 | gamesa
50056 | LIQUIDO LIMPIEZA POLVO ESCOBILLAS | 2
50116 | ELEMENTO DE FILTRO DE FONDO | 5 | gamesa
50552 | GUARDAMOTOR MS325 0,63-1A | 2 | gamesa
50784 | VALVULA PROPORCIONAL | 2 | gamesa
50846 | ELEMENTO FILTRANTE SERIE PI 2130 SMX 3 | 3 | gamesa
50850 | FILTRO SERIE PI 200-PI 450-PI3130 SMX10 | 5 | gamesa
50858 | JUNTA TORICA BLOQUE-CILINDRO | 7 | gamesa
93312 | CONTAC. A40-30-10-230V 50-60HZ | 2 | gamesa
C393083 | CABLE WS250C G8X | 1 | gamesa
GP000332 | ARTICULACION ROTATIVA ELECTRICA G80 | 1 | gamesa
GP003080 | BOMBA ENGRANAJES SHW 401059-1025 - 45L - | 1 | gamesa
GP003629 | ARANDELA ISO 7089-5-200 HV-DAC500B | 2 | gamesa
GP004255 | PREOTECCION DE SOBRETENSION | 1 | gamesa
GP004274 | VENTILADOR KETXE | 2
GP004895 | ACC_PHO_IB IL TEMP 2 RTD-PAC_2861328 | 4 | gamesa
GP004896 | ACC_PHO_IB IL RS 485/422 PRO PAC | 1 | gamesa
GP004975 | PLC Controlador de campo RFC 430 ETH-IB | 2 | phoenix contact
GP005702 | SIST.TRANSMISION RAYOS SIN CONTACTO G8X | 3 | gamesa
GP006327 | Cable H05V-K 1x2.5mm2 amarillo-verde | 4 | gamesa
GP006636 | LOCTITE 495 | 1 | loctite
GP007339 | BOTE PARA RECOGIDA DE MUESTRAS DE ACEITE | 10
GP007373 | GRASA SHELL GADUS S5 T460 1.5 | 2 | shell
GP007548 | IB IL 24 BK DSUB-PAC INTERBUS coupler | 1 | gamesa
GP008454 | BANDEJA RECOGE GRASAS PARA MULTIPLICADOR | 4
GP008616 | Rele 3 contactos RockWell 700-HB33A2-3- | 1 | rockwell
GP009909 | GRASA KLUBERPLEX AG 11-462 | 9 | kluberplex
GP011812 | FUENTE ALIMENTACION APOW-01C | 1 | gamesa
GP011814 | FUENTE ALIMENTACION AFPS-11C | 1 | gamesa
GP011815 | MAIN CIRC. INTERFACE AINT-14C | 1 | gamesa
GP011816 | FUSE LINK 170M8637 (ART.68327440) | 2 | abb
GP011817 | FUSE LINK 170M8639 (AR.170M8639) | 4 | abb
GP011819 | PPCS BRANCHING UNIT NPBU-42C | 1
GP011827 | CARTUCHO FUSIBLE C14G20 (ART.64710851) | 2
GP011832 | MEASUREMENT UNIT NUIM-62C (ART.68333580) | 1
GP011974 | ESCOBILLA GENERADOR 2MW | 206 | gamesa
GP011987 | RODAMIENTO L.A y L.O.A.GEN.CR20 CANTAREY | 1 | cantarey
GP012777-001 | ACEITE FUCHS RENOLIN UNISYN 320 BOTE 20L | 60 | renolyn
GP012886 | ACEITE SHELL TELLUS S2 V 32 | 470 | shell
GP012886-002 | ACEITE SHELL TELLUS S2 V 32 19L | 240 | shell
GP012962 | UNIDAD CROWBAR ACTIVO ACBU-A1 | 2 | abb
GP012968 | INT.AUT.E3S20 2000A 690V 75KA (FG008) V1 | 2 | abb
GP014600 | VENTILADOR ALCL-1X-X R2E225-BD92-12 | 1 | gamesa
GP017127 | GRASA MOLYKOTE LONGTERM W2 | 7
GP018129 | KIT JUNTAS PARA FUGAS G8X | 1 | gamesa
GP018876 | GENERICO FILTRO | 10 | gamesa
GP019520 | FLASH CPU PLC PHOENIX CONTACT (ACC0013) | 1 | phoenix contact
GP020672 | FILTRO DE AIRE AIR-TEX G-150 (68244218) | 5 | gamesa
GP020673 | FILTRO AIR-TEX G-150 318X312 (10033616) | 5 | gamesa
GP021116 | FILTRO AIRE ESTATOR AIRC. (ART.64640437) | 5 | gamesa
GP021117 | FILTRO AIRE TENSION AUX. (ART.64640461) | 5 | gamesa
GP021118 | FILTRO COMPACTO ELSU-W-F6 (AT.68228409) | 15 | gamesa
GP021403 | PENETROX E (AREVA) ELECTRICAL JELLY | 2 | penetrox
GP021978 | Grasa SHELL RHODINA BBZ | 4.25 | shell
GP023554 | FUSE A070GRB2T13: Z330003 2A 700V FERRAZ | 1 | gamesa
GP024297 | ROLLO DE MANTA FILTRO A-25 CLASE G-3 | 1 | gamesa
GP028950 | LCL CAPACITOR 54uF 690v REF ABB 64783777 | 1 | abb
GP030261 | AUX ANILLO HSS G8X | 2 | gamesa
GP030462 | MCL ANILLO SEGURIDAD 130X4 DIN471 | 1
GP030468 | MCL JUNTA V-RING V-140A VITON | 2
GP030576 | MCL TUERCA FIJACION KMT-30 (MCL0701150) | 2
GP030622 | MCL SPRING 15X37.6 | 16
GP030636 | AUX CASQUILLO PARA SELLADO HSS G8X | 2
GP030637 | AUX DISTANCE SLEEVE HSS-GR G8X | 2
GP031904 | AUX PANTALLA ACEITE HSS-G G8X | 2
GP031906 | AUX CASQUILLO DISTANCIADOR HSS-GG G8X | 2
GP034618 | Cable VIOLETA H05V-K 1x1mm2 | 15
GP034744 | ACOPLAMIENTO ZERO-MAX LIMITADOR PAR 60HZ | 3 | gamesa
GP036984 | UNIDAD INVERSORA TOP DTC V2 | 1 | abb
GP036987 | INT.AUTOMATICO TOP DTC G8X V2 (68564638) | 1 | abb
GP038747 | ARANDELA DIN6796 M8 ISO4042/ZN/CN/720H | 30
GP039525 | ANILLO DE OBTURACION CR20 (R9C1184) | 3
GP039526 | ANILLO OBTURACION INTERIOR CR20(R9D2331) | 3
GP039527 | TAPA INTERIOR GEN CANTAREY CR20(R9C1186) | 3 | cantarey
GP041913 | 70-110C RECORDER STICKER | 15 | gamesa
GP042103 | TORNILLO DIN 6921 M8X30 8.8 AM. DICROM. | 15 | gamesa
GP042104 | ARAN.DIN7349 M8 200HV ISO4042/ZN/CN/720H | 30 | gamesa
GP042105 | TUERCA DIN 6923 M8 8 ISO 4042/ZN/CN/720H | 15 | gamesa
GP043119 | TRENZA MET?üLICA CABLE MT G8X TRAFO | 15 | gamesa
GP052263 | ESCOBILLA CANT05 | 100 | gamesa
GP057070 | ABB ABRU-20 Brake chopper | 1 | abb
GP057179 | TORNILLO DIN 7981 ST3,9X13 | 8 | gamesa
GP062214 | CONJUNTO ANILLOS ROZANTES | 7 | gamesa
GP062661 | MAGELIS XBTGT2220 TELEMECANICA | 1 | magelis
GP062758 | GENERICO CILINDRO DE PITCH 140-90-760 | 8 | gamesa
GP075888 | PEGATINA 20X8MM EN BLANCO | 5 | gamesa
GP078798 | SELLADOR DE BRIDAS LOCTITE 518 | 2 | loctite
GP081573 | GENERICO RODAMIENTO HSS-R | 1
GP084260 | DESENGRASANTE KH7 | 66 | kh7
GP086314 | BARRA PUENTE LARGA TRAFO 1651MM+-50MM | 5 | gamesa
GP086315 | BARRA PUENTE CORTA 914,4mm (1128+-50mm) | 10 | gamesa
GP093528 | CABLE H07V-K 1x2.5mm2 ROJO | 25 | gamesa
GP093530 | CABLE H07V-K 1x2.5mm2 AZUL | 25 | gamesa
GP099593 | FILTRO DE MANTA 112x112 | 55 | gamesa
GP100237 | BORNA TORNILLO UT-6 | 50 | gamesa
GP100239 | PUENTE METALICO FBS2-8 | 30 | gamesa
GP101477 | BOBINA RELE 230VAC 16A 2 CONTAC.CONM. | 5 | gamesa
GP101479 | BASE RELE 230VAC 16A 2 CONTAC.CONM. | 5 | gamesa
GP113828 | ETIQUETA BLANCA UNEX 1851-M | 68 | gamesa
GP118568 | VALVULA PROPORCIONAL KBFDG4V5 VICKERS | 2 | vickers
GP122434 | CNJ LUMINARIA G9X 120V2X18W60Hz + EM KIT | 6
GP139201 | FILTRO HIDRAULICO GENERICO 3MICRAS | 2 | gamesa
GP139203 | GENERICO ELEMENTO FILTRANTE FILTRO AIRE | 8 | gamesa
GP189308 | ULTRASONICO ANEMOMETRO 2D MEJORADO | 1 | gamesa
GP192781 | MCL JUNTA V-RING V-170L NBR | 2 | gamesa
GP202162 | SOPORTE SENSOR DE ARCOS | 5 | gamesa
GP229494 | GRASA INTERFLON FIN LS2 | 4
GP254141 | VALVULA PROPORCIONAL 50L/MIN ZPE7H711 | 5 | gamesa
GP254914 | ME DISOLVENTE UNIVERSAL | 42.5
GP272428 | GENERICO RODAMIENTO 32230 BO ENHANCED | 4
GP300620 | SOPORTE DETECTOR DE ARCO | 2
GP305395 | TUBO ACERO GALVANIZADO FLEXIBLE PG7 | 2
GP307605 | CINTA ANTIDES. LATERAL 1900 mm x 152 mm | 10
GP312011 | GRAPA ACERO PUENTE Ø10MM | 4
GP312012 | GRAPA ACERO Ø10MM | 2
GP326250 | CONTACTOR 3P AF40-30-00-13 | 2
P100037 | REMACHE D4.8 X 12.6 AISI316 | 10
P390056 | TERMINAL 1.5 mm2 | 20
P390350 | BRIDA PLASTICO 2,5X160MM | 40
P393068 | Tubo fluorescente TLD54 18W | 5
P393237 | Fusible BT G80 Estator BUSSMANN S4 2500A | 9 | bussmann
P393297 | CABLE H07V-K 1x4mm2 | 30 | gamesa
P393326 | BORNA WEIDMULLER WDU2.5 | 2 | gamesa
P393447 | TERMINAL 2.5 mm2 | 40 | gamesa
P393448 | TERMINAL 4 MM2 | 32 | gamesa
P611102 | Blind rivet DIN 7337 Diam3.2x10 stainles | 40 | gamesa
P611240 | SIKAFLEX 11FC BLANCO | 2 | sikaflex

## Consumos 2019
PARQUE EOLICO LA RUMOROSA
REPORTE DE MANTENIMIENTO
CONSUMO DE REFACCIONES 2019
Código de material | Descripción de material | Cantidad | marca
108184 | JUNTA TORICA d7.59X2.62 VITON | 50 | gamesa
108924 | BRIDA RAP. TUBERIA D.30 SENCILLA 5.30 | 1 | gamesa
109061 | FILTRO AIREADOR MAHLE 852519 SM-L | 10 | gamesa
132425 | TAPON HIDRAULICO BRONCE 1-4 | 50 | eaton
149107 | Aceite Shell Omala S4 WE 320 para red. | 1.5 | shell
149139 | GRASA SKF LG W M1 | 30 | skf
149191 | GRASA KLUBERPLEX BEM 41-132 400GR | 17 | kluberplex
188250 | INTERRUPTOR CIRCUITO MS325 9-12.5A | 1 | abb
50034 | GUARDAMOTOR 1-1,6A MS325 | 1 | abb
50056 | LIQUIDO LIMPIEZA POLVO ESCOBILLAS | 4
50116 | ELEMENTO DE FILTRO DE FONDO | 5 | gamesa
50847 | FILTRO DE PRESION + CARTUCHO 3 MICRAS | 1 | gamesa
50856 | ACUMULADOR 0,075L (Po=10 bar) | 1 | gamesa
50879 | BLOQUE 1CONT.AUX.NA CE5-10 D 0.1 BAJO NI | 3 | gamesa
50887 | GUARDAMOTOR 2,5-4A MS325 | 1 | abb
C393081 | CABLE WS250A G8X | 1 | gamesa
C393082 | CABLE WS250B G8X | 1 | gamesa
GP000332 | ARTICULACION ROTATIVA ELECTRICA G80 | 1 | gamesa
GP003575 | CINTA VULCANIZABLE DE SILICONA SCOTCH 70 | 2 | scotch
GP004131 | BUJE-MEMBRANA BLOQUE | 3 | gamesa
GP004894 | ACC_PHO_IB IL CNT PAC_2861852 | 2 | abb
GP004895 | ACC_PHO_IB IL TEMP 2 RTD-PAC_2861328 | 4 | gamesa
GP004896 | ACC_PHO_IB IL RS 485/422 PRO PAC | 3 | gamesa
GP004898 | IB IL AO 2-U-BP-PAC | 1 | gamesa
GP004975 | PLC Controlador de campo RFC 430 ETH-IB | 1 | phoenix contact
GP005655 | MOTOR ABB 100LC-6 1100RPM 2.2KW 3A 60Hz | 2 | abb
GP007339 | BOTE PARA RECOGIDA DE MUESTRAS DE ACEITE | 40
GP007373 | GRASA SHELL GADUS S5 T460 1.5 | 3.8 | shell
GP007381 | ACEITE HIDRAULICO HDZ 32 | 240 | texaco
GP007381-001 | Aceite Texaco Rando HDZ 32 cont 1000 L | 1000 | texaco
GP007548 | IB IL 24 BK DSUB-PAC INTERBUS coupler | 1 | gamesa
GP008616 | Rele 3 contactos RockWell 700-HB33A2-3- | 1 | rockwell
GP008618 | Temporizador RockWell 700-HT3 | 1 | rockwell
GP009909 | GRASA KLUBERPLEX AG 11-462 | 10 | kluberplex
GP010672 | SISTEMA AUTONOMO DE ALIMENTACION SA001 | 1 | phoenix contact
GP011816 | FUSE LINK 170M8637 (ART.68327440) | 4 | abb
GP011817 | FUSE LINK 170M8639 (AR.170M8639) | 6 | abb
GP011823 | ADAPTADOR ETHERNET NETA-01 | 1 | phoenix contact
GP011974 | ESCOBILLA GENERADOR 2MW | 20 | gamesa
GP012190 | GENERICO SISTEMA BLOQUEO ROTOR G8x | 1 | gamesa
GP012777-001 | ACEITE FUCHS RENOLIN UNISYN 320 BOTE 20L | 204 | renolin
GP012886 | ACEITE SHELL TELLUS S2 V 32 | 290 | shell
GP012886-002 | ACEITE SHELL TELLUS S2 V 32 19L | 30 | shell
GP012962 | UNIDAD CROWBAR ACTIVO ACBU-A1 | 7 | abb
GP012963 | RESISTENCIA ACS800-67 0,4OHM 155KWS | 1 | abb
GP012968 | INT.AUT.E3S20 2000A 690V 75KA (FG008) V1 | 5 | abb
GP014581 | WAGON E3 W FP 3P HR V1 | 1 | abb
GP015070 | JUNTA TORICA 171,04 x 3,53 | 5 | gamesa
GP016645 | ARANDELA FILTRO 3 MICRAS 27X18,8-2,6 | 5 | gamesa
GP018876 | GENERICO FILTRO | 20 | gamesa
GP021116 | FILTRO AIRE ESTATOR AIRC. (ART.64640437) | 15 | gamesa
GP021117 | FILTRO AIRE TENSION AUX. (ART.64640461) | 15 | gamesa
GP021118 | FILTRO COMPACTO ELSU-W-F6 (AT.68228409) | 15 | gamesa
GP021978 | Grasa SHELL RHODINA BBZ | 1.25 | shell
GP024297 | ROLLO DE MANTA FILTRO A-25 CLASE G-3 | 1 | gamesa
GP028950 | LCL CAPACITOR 54uF 690v REF ABB 64783777 | 1 | abb
GP034744 | ACOPLAMIENTO ZERO-MAX LIMITADOR PAR 60HZ | 2 | gamesa
GP036343 | BOTE GAS PRUEBA DETECTOR HUMOS HONEYWELL | 1 | honeywell
GP036984 | UNIDAD INVERSORA TOP DTC V2 | 1 | abb
GP036986 | MODULO IGBT TOP DTC V2 (68569591) | 3 | abb
GP036987 | INT.AUTOMATICO TOP DTC G8X V2 (68564638) | 2 | abb
GP052263 | ESCOBILLA CANT05 | 60 | gamesa
GP057071 | ABB ABRU-25 Brake chopper | 2 | abb
GP057073 | ABB ABRU-20 Resistencia externa | 1 | abb
GP062214 | CONJUNTO ANILLOS ROZANTES | 4 | gamesa
GP062758 | GENERICO CILINDRO DE PITCH 140-90-760 | 2 | gamesa
GP067744 | MANETA FF005 CONVERT. G8X DTC OHB145J12 | 1 | abb
GP084260 | DESENGRASANTE KH7 | 132 | kh7
GP095586 | JUNTA TORICA 19,5X3 FPM 75 | 5 | gamesa
GP095593 | JUNTA DE LABIO 1-4" 14,7X22X1,5 FPM 75 | 5 | gamesa
GP096428 | FUSIBLE 400A 690V DIN3 BUSSMANN 170M6081 | 10 | bussmann
GP099593 | FILTRO DE MANTA 112x112 | 55 | gamesa
GP099599 | FILTRO DE MANTA 320x310 | 5 | gamesa
GP102896 | LIMITADOR DE PAR 17KNm ZEROMAX | 1 | gamesa
GP139201 | FILTRO HIDRAULICO GENERICO 3MICRAS | 10 | gamesa
GP139202 | FILTRO HIDRAULICO GENERICO 10MICRAS | 10 | gamesa
GP139203 | GENERICO ELEMENTO FILTRANTE FILTRO AIRE | 10 | gamesa
GP254141 | VALVULA PROPORCIONAL 50L/MIN ZPE7H711 | 10 | gamesa
GP266259 | ESCOBILLA CANT04 20x40x50 | 20 | gamesa
INT0461 | GUARDAMOTOR 690V 0.63A 100kA | 1 | abb
P050003 | SMP-8C SIST. MANTEN. PREDICTIVO | 2 | gamesa
P050004 | SMP ACEL PIEZOELECTRICO SIEMSA 897-B-SN | 1 | gamesa
P300519 | GENERICO JUNTA ROTATIVA HIDRAULICA G9X | 1 | gamesa
P390110 | Presostato Circuito freno Hydropa DS112- | 1 | gamesa
P393237 | Fusible BT G80 Estator BUSSMANN S4 2500A | 3 | bussmann

## Consumos 2020
PARQUE EOLICO LA RUMOROSA
REPORTE DE MANTENIMIENTO
CONSUMO DE REFACCIONES 2020
Código de material | Descripción de material | Cantidad | marca
50029 | GUARDAMOTOR 1,6-2,5A MS325 | 1 | ABB
50034 | GUARDAMOTOR 1-1,6A MS325 | 1 | abb
50116 | ELEMENTO DE FILTRO DE FONDO | 10 | gamesa
50232 | BOMBA KP 3027 DO 83 E3LED-EBNCSCBZ ( 60 | 4 | CASAPPA
50241 | Anillo estanqueidad 30x3 (DOZ30S) | 5 | KLUBERPLEX
50244 | Junta torica OR 2-214 SH90 | 3 | gamesa
50552 | GUARDAMOTOR MS325 0,63-1A | 6 | gamesa
50850 | FILTRO SERIE PI 200-PI 450-PI3130 SMX10 | 6 | gamesa
50858 | JUNTA TORICA BLOQUE-CILINDRO | 5 | gamesa
50863 | PRESOSTATO | 1 | gamesa
105717 | ADAPTADOR MACHO-MACHO BRONCE ¼P.BSPP 60º | 26 | gamesa
108184 | JUNTA TORICA d7.59X2.62 VITON | 49 | gamesa
109061 | FILTRO AIREADOR MAHLE 852519 SM-L | 10 | gamesa
115543 | PEGATINAS PARA BRIDA 29X29 ABMS-A-D | 8 | gamesa
115606 | BRIDA CABLE 510X12.7MM PRT5EH-CO | 200 | gamesa
132425 | TAPON HIDRAULICO BRONCE 1-4 | 42 | eaton
149191 | GRASA KLUBERPLEX BEM 41-132 400GR | 28 | kluberplex
149301 | BOQUILLA GRASA ?"RG RECTO | 18 | gamesa
149497 | TAPON ENGRASADOR M6 | 54 | gamesa
188250 | INTERRUPTOR CIRCUITO MS325 9-12.5A | 1 | abb
193895 | BALLUF BTL7-A110-M0800-B-S32 | 2 | gamesa
195051 | DES.SOBRETENSION.Uc>275Vac In>20kA. Dehn | 2 | gamesa
9000602 | VELETA NRG B302 y B303 | 2 | gamesa
1R5551B1001 | GOMA SILICONA BANDAS MOLDEABLE | 1 | gamesa
GP003014 | PT100 DANFOSS 319-084Z7231 L=130MM | 1 | gamesa
GP003090 | SOPORTE ACUMULADORES BUJE, IZQUIERDO | 1 | gamesa
GP003091 | SOPORTE ACUMULADORES BUJE, DERECHA | 1 | gamesa
GP003471 | TORN. ISO4014 M20X100 8.8 flZnL nc 1000h | 150 | gamesa
GP004274 | VENTILADOR KETXE | 2 | gamesa
GP004894 | ACC_PHO_IB IL CNT PAC_2861852 | 1 | abb
GP004898 | IB IL AO 2-U-BP-PAC | 1 | gamesa
GP004975 | PLC Controlador de campo RFC 430 ETH-IB | 4 | phoenix contact
GP005655 | MOTOR ABB 100LC-6 1100RPM 2.2KW 3A 60Hz | 1 | abb
GP007140 | Paint PUR Hardener Mankiewicz Alexit 400 | 0.41 | MANKIEWICZ
GP007339 | BOTE PARA RECOGIDA DE MUESTRAS DE ACEITE | 20 | gamesa
GP007373 | GRASA SHELL GADUS S5 T460 1.5 | 3.5 | shell
GP007381 | ACEITE HIDRAULICO HDZ 32 | 1561 | texaco
GP007482 | ARANDELA ISO7089 20 300HV flZnL nc 1000h | 240 | gamesa
GP008788 | CABLE WA78 G80.-DFM.50Hz-60Hz-RCC.50Hz-6 | 1 | gamesa
GP009909 | GRASA KLUBERPLEX AG 11-462 | 10 | kluberplex
GP011681 | UPS SAFT PROTEC C 3Kva | 1 | gamesa
GP011816 | FUSE LINK 170M8637 (ART.68327440) | 7 | abb
GP011817 | FUSE LINK 170M8639 (AR.170M8639) | 10 | abb
GP011980 | PT100 ROD. AISLADO GEN. CR20 CANTAREY | 1 | gamesa
GP011980 | RODAMIENTO GEN. L. A. o L.O.A. | 1 | gamesa
GP011980 | PT100 ROD. AISLADO GEN. CR20 CANTAREY | 1 | gamesa
GP011980 | PT100 ROD. AISLADO GEN. CR20 CANTAREY | 1 | gamesa
GP012777 | ACEITE FUCHS RENOLIN UNISYN 320 | 1800 | renolin
GP012777-001 | ACEITE FUCHS RENOLIN UNISYN 320 BOTE 20L | 40 | renolin
GP012962 | UNIDAD CROWBAR ACTIVO ACBU-A1 | 4 | abb
GP012968 | INT.AUT.E3S20 2000A 690V 75KA (FG008) V1 | 2 | abb
GP015070 | JUNTA TORICA 171,04 x 3,53 | 11 | gamesa
GP016645 | ARANDELA FILTRO 3 MICRAS 27X18,8-2,6 | 10 | gamesa
GP016666 | GR45 SMT 180L SN AC28B5 RF3 V OX IL | 1 | gamesa
GP017127 | GRASA MOLYKOTE LONGTERM W2 | 1 | molykote
GP017649 | JUNTA TORICA CANAL T BUNA-N 26.64X2.64 | 6 | gamesa
GP018876 | GENERICO FILTRO | 20 | gamesa
GP019520 | FLASH CPU PLC PHOENIX CONTACT (ACC0013) | 3 | phoenix contact
GP020621 | MANPARA CONJUNTO LUMINARIA 2X18W 230V | 1 | GAMESA
GP020672 | FILTRO DE AIRE AIR-TEX G-150 (68244218) | 5 | gamesa
GP020673 | FILTRO AIR-TEX G-150 318X312 (10033616) | 11 | gamesa
GP021116 | FILTRO AIRE ESTATOR AIRC. (ART.64640437) | 15 | gamesa
GP021117 | FILTRO AIRE TENSION AUX. (ART.64640461) | 14 | gamesa
GP021118 | FILTRO COMPACTO ELSU-W-F6 (AT.68228409) | 30 | gamesa
GP021978 | Grasa SHELL RHODINA BBZ | 1.5 | shell
GP022073 | G87GF SOPORTE CILINDRO (MECANIZADO) | 32 | gamesa
GP022518 | MASILLA FINA PUR 2C RAL 9018 | 1 | gamesa
GP024297 | ROLLO DE MANTA FILTRO A-25 CLASE G-3 | 1 | gamesa
GP024545 | SOPORTE BOLSA METALICA POLIPASTO G8X | 1 | gamesa
GP030261 | AUX ANILLO HSS G8X | 1 | gamesa
GP030462 | MCL ANILLO SEGURIDAD 130X4 DIN471 | 1 | gamesa
GP030468 | MCL JUNTA V-RING V-140A VITON | 1 | gamesa
GP030576 | MCL TUERCA FIJACION KMT-30 (MCL0701150) | 1 | gamesa
GP030622 | MCL SPRING 15X37.6 | 8 | gamesa
GP030636 | AUX CASQUILLO PARA SELLADO HSS G8X | 4 | gamesa
GP030637 | AUX DISTANCE SLEEVE HSS-GR G8X | 1 | gamesa
GP031904 | AUX PANTALLA ACEITE HSS-G G8X | 1 | gamesa
GP031906 | AUX CASQUILLO DISTANCIADOR HSS-GG G8X | 1 | gamesa
GP033869 | Paint PUR Base RAL3020 Mankiewicz 471-36 | 1.28 | MANKIEWICZ
GP034744 | ACOPLAMIENTO ZERO-MAX LIMITADOR PAR 60HZ | 4 | gamesa
GP036343 | BOTE GAS PRUEBA DETECTOR HUMOS HONEYWELL | 1 | honeywell
GP036986 | MODULO IGBT TOP DTC V2 (68569591) | 1 | abb
GP036987 | INT.AUTOMATICO TOP DTC G8X V2 (68564638) | 2 | abb
GP043460 | ACU. 24,5L PREFILL PRES.73 BAR,(CE-ASME) | 2 | gamesa
GP043715 | PPCS BRANCH.UNIDAD APBU-44C V2(64669982) | 1 | abb
GP049201 | PILOTO VERDE TELEMECAN.ZB2 BV03(061362) | 1 | GAMESA
GP050735 | GUIADOR DE SIRGA LARGO ELEVADOR AVANTI | 2 | AVANTI
GP052263 | ESCOBILLA CANT05 | 160 | gamesa
GP057070 | ABB ABRU-20 Brake chopper | 1 | abb
GP057071 | ABB ABRU-25 Brake chopper | 5 | abb
GP062758 | GENERICO CILINDRO DE PITCH 140-90-760 | 3 | gamesa
GP078798 | SELLADOR DE BRIDAS LOCTITE 518 | 4 | loctite
GP081573 | GENERICO RODAMIENTO HSS-R | 1 | gamesa
GP084260 | DESENGRASANTE KH7 | 81 | kh7
GP095586 | JUNTA TORICA 19,5X3 FPM 75 | 8 | gamesa
GP095593 | JUNTA DE LABIO 1-4" 14,7X22X1,5 FPM 75 | 10 | gamesa
GP096428 | FUSIBLE 400A 690V DIN3 BUSSMANN 170M6081 | 3 | bussmann
GP099593 | FILTRO DE MANTA 112x112 | 123 | gamesa
GP099593 | FILTRO DE MANTA 112x112 | 1 | gamesa
GP099594 | FILTRO DE MANTA 220x220 | 15 | gamesa
GP099597 | FILTRO DE MANTA 545x180 | 7 | gamesa
GP099599 | FILTRO DE MANTA 320x310 | 10 | gamesa
GP112567 | ROTULADOR AMARILLO ZEBRA | 3 | ZEBRA
GP112943 | MONTACARGAS ELECTRICO - NER010-H-GAU | 2 | gamesa
GP118568 | VALVULA PROPORCIONAL KBFDG4V5 VICKERS | 3 | vickers
GP122434 | CNJ LUMINARIA G9X 120V2X18W60Hz + EM KIT | 3 | gamesa
GP122947 | GENERADOR CANTARE 5ASYN, 2MW, 095, 60HZ | 1 | gamesa
GP124059 | GRASA SHELL GADUS S5 T460 1.5 (400gr) | 2 | gamesa
GP139201 | FILTRO HIDRAULICO GENERICO 3MICRAS | 7 | gamesa
GP139203 | GENERICO ELEMENTO FILTRANTE FILTRO AIRE | 6 | gamesa
GP144559-006 | MULTIBEARING GREASE 370GR | 133 | kluberplex
GP150114 | SIRGA CON GUARDACABO 78M 8MM | 11 | gamesa
GP183124 | HIGH SOLID BASF HARDENER I385 | 0.21 | gamesa
GP192781 | MCL JUNTA V-RING V-170L NBR | 1 | gamesa
GP202351 | DISOLVENTE DIELECTRICO NIKUTEX 1025-6000 | 5.8 | NIKUTEX
GP219534 | HIGH SOLID RAL9018 BASF BASE I306-9118 | 2 | gamesa
GP234915 | DESENGRASANTE GENERICO PARA SUPERFICIES | 68.5 | nikutex
GP252629 | CASQUILLO DE FRICCION 100-115-40 | 30 | gamesa
GP254141 | VALVULA PROPORCIONAL 50L/MIN ZPE7H711 | 4 | gamesa
GP272428 | GENERICO RODAMIENTO 32230 BO ENHANCED | 1 | gamesa
GP272432 | GENERICO RODAMIENTO 30230 BO ENHANCED | 1 | gamesa
GP293690 | ESCOBILLA CANT16 20x40x50 | 20 | gamesa
GP310527 | UPS_ALP_PINNACLE 3KVA PLUS W/O BATTERY | 1 | gamesa
GP386218 | CASQUILLO MUÑON 42CRMO4V DE100 DI85 L40 | 2 | gamesa
GP389371 | CONFIGURABLE MI ROJA SAPREM TIPO 2 | 1 | gamesa
P050003 | SMP-8C SIST. MANTEN. PREDICTIVO | 2 | gamesa
P390351 | BRIDA PLASTICO 4,8X290MM | 155 | gamesa
P393068 | Tubo fluorescente TLD54 18W | 14 | gamesa
P393115 | STMA.VIGILANCIA SOBREVEL.ROTOR (OGS) | 2 | gamesa
P393237 | Fusible BT G80 Estator BUSSMANN S4 2500A | 1 | bussmann
P611240 | SIKAFLEX 11FC BLANCO | 8 | sikaflex

## Consumos 2021
PARQUE EOLICO LA RUMOROSA
REPORTE DE MANTENIMIENTO
CONSUMO DE REFACCIONES 2021
Código de material | Descripción de material | Cantidad | marca
50116 | ELEMENTO DE FILTRO DE FONDO | 5 | gamesa
50239 | ANILLO ESTANQUEIDAD P TUBO 20X2 (DOZ20S) | 1 | gamesa
50841 | NIVEL ELECTRICO | 1 | gamesa
50846 | ELEMENTO FILTRANTE SERIA PI 2130 SMX 3 | 1 | gamesa
50850 | FILTRO SERIE PI 200-PI 450-PI3130 SMX10 | 5 | gamesa
50863 | PRESOSTATO | 1 | gamesa
108184 | JUNTA TORICA d7.59X2.62 VITON | 10 | gamesa
109061 | FILTRO AIREADOR MAHLE 852519 SM-L | 10 | gamesa
132425 | TAPON HIDRAULICO BRONCE 1-4 | 9 | eaton
149191 | GRASA KLUBERPLEX BEM 41-132 400GR | 10 | kluberplex
1U6001JDE30 | RODAMIENTO BOLAS 6330 M C3 | 1 | gamesa
C393011 | CABLE WA78 G80-DFM | 1 | gamesa
GP000332 | ARTICULACION ROTATIVA ELECTRICA G80 | 1 | gamesa
GP000332 | ARTICULACION ROTATIVA ELECTRICA G80 | 1 | gamesa
GP000332 | ARTICULACION ROTATIVA ELECTRICA G80 | 1 | gamesa
GP004889 | IB IL 24 PWR IN-PAC INL.PWR TERM. BLK. | 2 | abb
GP004891 | ACC_PHO_IB IL 24 SEG ELF PAC_2861409 | 1 | abb
GP004892 | ACC_PHO_IB IL24 DI 8/T2-PAC_2862204 | 1 | abb
GP004894 | ACC_PHO_IB IL CNT PAC_2861852 | 2 | abb
GP004895 | ACC_PHO_IB TEMP 2 RTD-PAC_2861328 | 3 | abb
GP004975 | PLC Controlador de campo RFC 430 ETH-IB | 1 | phoenix contact
GP007339 | BOTE PARA RECOGIDA DE MUESTRAS DE ACEITE | 10 | gamesa
GP007373 | GRASA SHELL GADUS S5 T460 1.5 | 1 | shell
GP007381 | ACEITE HIDRAULICO HDZ 32 | 285 | texaco
GP007638 | CONTROLADOR IN LINE | 2 | phoenix contact
GP008616 | Rele 3 contactos RockWell 700-HB33A2-3- | 3 | rockwell
GP008617 | BASE RELE 3 CONTACTOS ROCKWELL 700-HN15 | 1 | rockwell
GP008618 | Temporizador RockWell 700-HT3 | 3 | rockwell
GP009909 | GRASA KLUBERPLEX AG 11-462 | 5 | kluberplex
GP010564 | FLASHCARD INTERBUS PHOENIX CONTACT | 1 | phoenix contact
GP012190 | GENERICO SISTEMA BLOQUEO ROTOR G8X | 1 | gamesa
GP012963 | RESISTENCIA ACS800-67 0,4OHM 155KWS | 1 | abb
GP012965 | UNIDAD DE CONTROL NDCU-33CX | 1 | phoenix contact
GP012968 | INT.AUT.E3S20 2000A 690V 75KA (FG008) V1 |  | abb
GP015071 | JUNTA TORICA 171,04 x 3,53 | 5 | gamesa
GP016645 | ARANDELA FILTRO 3 MICRAS 27X18,8-2,6 | 5 | gamesa
GP018876 | GENERICO FILTRO | 10 | gamesa
GP020672 | FILTRO DE AIRE AIR-TEX G-150 (68244218) | 5 | gamesa
GP020673 | FILTRO AIR-TEX G-150 318X312 (10033616) | 5 | gamesa
GP021116 | FILTRO AIRE ESTATOR AIRC. (ART.64640437) | 10 | gamesa
GP021117 | FILTRO AIRE TENSION AUX. (ART.64640461) | 10 | gamesa
GP021118 | FILTRO COMPACTO ELSU-W-F6 (AT.68228409) | 15 | gamesa
GP021978 | Grasa SHELL RHODINA BBZ | 1.25 | shell
GP030261 | AUX ANILLO HSS G8X | 1 | gamesa
GP030462 | MCL ANILLO SEGURIDAD 130X4 DIN471 | 1 | gamesa
GP030468 | MCL JUNTA V-RING V-140A VITON | 1 | gamesa
GP030576 | MCL TUERCA FIJACION KMT-30 (MCL0701150) | 1 | gamesa
GP031904 | AUX PANTALLA ACEITE HSS-G G8X | 1 | gamesa
GP036987 | INT.AUTOMATICO TOP DTC G8X V2 (68564638) | 1 | abb
GP052263 | ESCOBILLA CANT05 | 102 | gamesa
GP054696 | CAJA PARADA DE EMERGENCIA (BOTON ROJO) | 1 | gamesa
GP057071 | ABB ABRU-25 Brake chopper | 1 | abb
GP062214 | CONJUNTO ANILLOS ROZANTES | 1 | gamesa
GP062758 | GENERICO CILINDRO DE PITCH 140-90-760 | 2 | gamesa
GP078798 | SELLADOR DE BRIDAS LOCTITE 518 | 1 | loctite
GP081573 | GENERICO RODAMIENTO HSS-R | 1 | gamesa
GP095586 | JUNTA TORICA 19,5X3 FPM 75 | 5 | gamesa
GP095593 | JUNTA DE LABIO 1-4" 14,7X22X1,5 FPM 75 | 5 | gamesa
GP099593 | FILTRO DE MANTA 112x112 | 55 | gamesa
GP099599 | FILTRO DE MANTA 320x310 | 10 | gamesa
GP118568 | VALVULA PROPORCIONAL KBFDG4V5 VICKERS | 1 | vickers
GP139201 | FILTRO HIDRAULICO GENERICO 3MICRAS | 5 | gamesa
GP144559-006 | MULTIBEARING GREASE 370GR | 40 | kluberplex
GP192781 | MCL JUNTA V-RING V-170L NBR | 1 | gamesa
GP219596 | VOLANTE COMPLETO X-400 | 2 | gamesa
GP234915 | DESENGRASANTE GENERICO PARA SUPERFICIES | 30 | nikutex
GP254141 | VALVULA PROPORCIONAL 50L/MIN ZPE7H711 | 1 | gamesa
GP272428 | GENERICO RODAMIENTO 32230 BO ENHANCED | 1 | gamesa
GP272431 | GENERICO RODAMIENTO 30230 BO ENHANCED | 1 | gamesa
GP359775 | RELE PROTECCION FASE BONTRONIC PFR 690 | 1 | gamesa