GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Nacional

Número OM-ISSSTECALI-165-2020

“Suministro de material de curación, dental y laboratorio para unidades médicas de ISSSTECALI”

Bases de Licitación

INFORMACIÓN GENERAL

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCANTE:

El COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA en lo sucesivo denominado “La Convocante”, convoca a la Licitación Pública Nacional No. OM-ISSSTECALI-165-2020, para la adjudicación del contrato abierto relativo al “Suministro de material de curación, dental y laboratorio para unidades médicas de ISSSTECALI” operación financiada con recursos estatales para el ejercicio fiscal 2021 autorizados al INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA “ISSSTECALI” en lo sucesivo denominado “Órgano Solicitante”.

2.- NORMATIVIDAD APLICABLE:

La presente licitación pública nacional se substanciará con estricto apego a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “La Ley”, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “El Reglamento” así como por las demás disposiciones y normas administrativas vigentes en la materia; en lo conducente y de manera supletoria se aplicará la Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California, en adelante “La Ley Supletoria”.

Además,  los licitantes deberán  cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables por lo que a los bienes que oferten se refiera.

3.- PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR:

3.1 Únicamente pueden participar en la presente licitación personas físicas de nacionalidad mexicana y morales constituidas bajo las leyes mexicanas debiendo cumplir con todos y cada uno de los siguientes requisitos:

- Que posean plena capacidad jurídica y no se encuentren impedidos civil, mercantil o administrativamente para ejercer plenamente sus derechos y cumplir sus obligaciones debiendo estar en posibilidad de suministrar los bienes objeto del presente procedimiento de adjudicación y cumplir con todos los requisitos de estas bases.

- Los interesados en participar deberán realizar el pago de las bases de licitación, debiendo cubrir el costo correspondiente por la cantidad de $2,200.00 pesos m.n. (Dos mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional) mediante deposito a cuenta, efectivo o cheque certificado a nombre de ISSSTECALI, pago a realizar en la Caja General del ISSSTECALI, ubicada en Calle Calafía #1115-1G, Centro Cívico, Código Postal 21000, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, de Lunes a Viernes de 08:30 a 15:00 horas. Teléfono (686)551-61-51. Lo anterior, desde la fecha de publicación de la convocatoria hasta el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones.

3.2.- Requisitos que deben cubrir las personas que deseen participar:

- Que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos humanos, técnicos, financieros suficientes y demás que sean necesarios para cumplir con la entrega de los bienes solicitados.

- Entregar en el acto de presentación y apertura de proposiciones sus ofertas por escrito mediante dos sobres cerrados identificando el número de la licitación, nombre o razón social del licitante y si se trata de la propuesta técnica o económica.

3.3.- No podrán participar aquellas personas o grupos de personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 de  “La Ley”.

3.4.- Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de “La Convocante”, las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones; en este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para tal efecto haya sido designado por el grupo de personas cumpliendo los siguientes aspectos:

1.- Tendrán derecho a participar adquiriendo alguno de los integrantes del grupo solamente un ejemplar de las bases.

2.- Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación un convenio en los términos de la legislación aplicable en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

a) Nombre y domicilio de las personas integrantes, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de la persona moral;

b) Nombre de los representantes legales de cada una de las personas agrupadas, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acrediten las facultades de representación;

c) La designación de un representante común; otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación;

d) La descripción de las partes objeto del contrato, que corresponderá, cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento dulas obligaciones; y

e) Estipulación expresa de que cada uno de los suscriptores, quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

En el supuesto de que resulte adjudicada una propuesta conjunta, el convenio indicado y la acreditación de las facultades del apoderado legal que formalizará el contrato respectivo deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la propuesta conjunta o sus apoderados quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad.

3.5 Los licitantes solo podrán presentar una proposición en la presente licitación.

3.6 Se aceptará el envío de propuestas mediante el servicio postal o  mensajería, quedando bajo responsabilidad de los licitantes que estas sean entregadas con acuse de recibo en tiempo y forma en el domicilio de “La Convocante” ubicado en la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno ubicada en el tercer piso del edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la ciudad de Mexicali, Baja California  Mexicali, Baja California.

4.- DE LOS BIENES A SUMINISTRAR: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES Y CONDICIONES QUE DEBERÁN CUBRIR LOS LICITANTES EN SUS PROPOSICIONES.

Contrato abierto (cantidades mínimas y máximas)

SUMINISTRO MINIMO

El ISSSTECALI se compromete con el licitante al que se le adjudique el contrato, a adquirirle el límite mínimo de material de curación hospitalaria, dental y laboratorio indicado en las especificaciones técnicas de estas bases de licitación. Sin embargo, en caso de requerirse por el ISSSTECALI, la adquisición de material de curación hospitalario, dental y laboratorio hasta el límite máximo, el licitante se compromete a suministrar el material de curación hospitalario, dental y laboratorio hasta dicho límite, en los mismos términos indicados en las bases de licitación, sosteniendo los mismos precios señalados en su propuesta económica. Por lo cual el licitante al que se le adjudique el contrato, se compromete a suministrar dicho excedente. En el entendido de que la cantidad de material de curación hospitalario, dental y laboratorio adicional a los límites máximos establecidos en el Anexo Técnico de las bases de licitación.

Los licitantes podrán presentar su propuesta por la o las PARTIDAS por las que deseen participar de las indicadas en el ANEXO TÉCNICO debiendo cumplir con las especificaciones técnicas y condiciones señaladas en estas bases de licitación como a continuación se indica:

4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS requeridas de los bienes a adquirir.

Las especificaciones, características y condiciones de los bienes requeridas por la convocante se encuentran detalladas en el ANEXO TECNICO de estas bases, mismas que deberán cumplir justa, exacta y cabalmente  a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en las presentes bases; debiendo incluir:

4.2 LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES:

Los bienes objeto de la presente licitación deberán ser entregados a entera satisfacción del “Órgano Solicitante”, por lo que los gastos respectivos correrán por cuenta del licitante, la entrega se realizará en el siguiente domicilio:

Almacén general del ISSSTECALI ubicado en Boulevard Circuito Siglo XXI, numero 1928 módulo D, Parque Industrial EX_XXI, C.P. 21254, en Mexicali, Baja California, el suministro del bien se realizara en un horario de 08:30 a 15:00 horas. En caso de que el día límite de la entrega de los bienes sea día inhábil o fin de semana la entrega se recorrerá al siguiente día hábil.

Cuando lo requiera el “Órgano Solicitante”, los bienes objeto de este procedimiento deberán ser entregados en cualquiera de las unidades médicas del ISSSTECALI, estos casos excepcionales serán indicados en la orden de compra respectiva (en dicha orden de compra además será indicado el domicilio de la unidad, dentro del Estado de Baja California), el suministro del bien se realizará en un horario de 08:30 a 15:00 horas.

El licitante estará obligado a entregar los bienes dentro del Estado de Baja California, quedando bajo su responsabilidad el pago de aranceles y de impuestos necesarios para la entrega de los bienes.

4.3 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES:

La vigencia es a partir del 01 de Febrero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021, según los requerimientos del órgano solicitante.

El suministro de los bienes objeto de esta licitación deberá realizarse en un plazo máximo 15 (quince) días naturales posteriores a la notificación de la orden de compra emitida por el Departamento de Compras del “ISSSTECALI”.

La orden de compra será notificada al licitante que se le adjudique el contrato, por conducto de su representante, a través de medios electrónicos de comunicación (correo electrónico), en los términos que se indiquen en el contrato respectivo. El licitante deberá contar con el equipo de cómputo, software, y servicios de comunicaciones necesarios para recibir y generar los documentos electrónicos (órdenes de compra) que le envíe “ISSSTECALI”. Se tendrá como fecha de notificada la orden de compra, aquella que señale la comunicación electrónica emitida a través de una cuenta de correo electrónico oficial del “ISSSTECALI” (@issstecali.gob.mx) y que adjunte la orden de compra digital con sello de despachado. El licitante que le sea adjudicado algún bien en el fallo, señalará en el contrato, las cuentas de correo electrónico que estime necesarias a efecto de que reciba las órdenes de compra en términos de este párrafo.

Una vez notificada la orden de compra en términos del párrafo que antecede, el documento original deberá ser recogido por el licitante en las instalaciones del Departamento de Compras del “ISSSTECALI”, ubicado en Calle Calafía #1115-1G Centro Cívico C.P. 21000, Mexicali, Baja California, en un plazo máximo de 3 días hábiles contados a partir de la fecha en que el licitante sea notificado por parte del “ISSSTECALI”. La no realización de la condición que establece este párrafo, no será causal para considerar que no fue entregada-notificada la orden de compra.

La notificación será por correo electrónico, recibiendo por el mismo medio la confirmación del aviso de notificación. La no realización de la condición que establece este párrafo, no será causal para considerar que no fue entregada-notificada la orden de compra.

Excepcionalmente “ISSSTECALI” podrá notificar las órdenes de compra en las oficinas de su Departamento de Compras.

CONDICIONES DE ENTREGA E IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES.

Los bienes serán entregados por el licitante que resulte adjudicado, conforme a las necesidades de las unidades médicas del ISSSTECALI, durante la vigencia del contrato; esto mediante la elaboración de requisiciones enviadas al Almacén General, el cual a su vez enviara una requisición concentrando la relación de bienes al departamento de compras de ISSSTECALI, mismo que elaborara orden de compra al licitante.

Las entregas de los bienes objeto de la presente licitación se realizarán por clave completa, siendo facultad potestativa del “ISSSTECALI” la aceptación o rechazo de 1 (una) entrega parcial por clave, previa solicitud por escrito del “LICITANTE” en la cual señale los motivos que ocasionan la entrega parcial e incumplimiento de los tiempos y forma de entrega estipulados en el contrato. En el entendido de que el “ISSSTECALI” procederá a la subrogación por el remanente de los bienes no suministrados en tiempo y forma en la clave respectiva, de conformidad con lo dispuesto en las presentes bases de licitación.

IMPORTANTE: Los bienes serán entregados en su empaque, caja o pieza original según corresponda, los cuales no deberán contener el precio de venta, deberá ser en su empaque  comercial,  en  el  entendido  de  que  no  se  aceptarán propuestas  ni  entregas  en empaque sector salud  .

El empaque deberá contener impresa la caducidad del producto, la cual no podrá ser menor de 18 meses contados a partir de la fecha de la recepción del producto en el Almacén General o Unidades Médicas del “ISSSTECALI”.

El precio de los bienes entregados deberá ser cubierto por el “LICITANTE” por medio de una etiqueta adhesiva con las siglas “ISSSTECALI” (dicha etiqueta no deberá cubrir la fecha de caducidad y número de lote), la cual al momento de despegarse, deberá desprender al mismo tiempo el precio marcado. Exceptuándose a los productos con cubierta de protección esterilizados y cuyo precio se indique en el interior.

Los envases y empaques de los bienes deberán identificarse de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Salud y sus Reglamentos, las normas y lineamientos emitidos por la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

Los empaques indicarán además de lo establecido en la Ley General de Salud, el número de lote, fecha de caducidad, cantidad, razón social y domicilio del fabricante, el número de registro otorgado por la Secretaría de Salud y otras características del producto que el licitante considere importante para la identificación respectiva, previa autorización del “ISSSTECALI”.

El “LICITANTE” dará cumplimiento en la entrega de los bienes a las disposiciones establecidas en Ley General de Salud, sus Reglamentos; el ​Reglamento de Insumos para la Salud; las norma oficiales mexicanas, en particular las: NOM-137-SSA1-2008; NOM-064-SSA1-1993; NOM-077-SSA1-1994; NOM-078-SSA1-1994; además de lo establecido en estas bases de licitación y demás disposiciones aplicables.

Todos los bienes que entregue el licitante deberán contener el código de barras UPC-A, UPC-E, EAN-13, o EAN-A8 indistintamente, de acuerdo a las normas internacionales de codificación, el que no deberá de modificarse durante la vigencia del contrato.

Los bienes que se entreguen deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características que se indican en las presentes bases, a las normas oficiales, disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que emita la autoridad competente, asi como aquellas emitidas por el Consejo de Salubridad General.

El licitante al que se le adjudique el contrato deberá entregar junto con los bienes: copia de la orden de compra, o del listado conteniendo dichas órdenes de compra, remisión en la que indique el número de lote, fecha de caducidad, número de piezas y descripción de los bienes.

La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar serán a cargo del licitante al que se le adjudique el contrato, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por el “ISSSTECALI”.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en las presentes bases de licitación, el “ISSSTECALI” no tendrá por recibidos y aceptados los bienes.

No se aceptarán bienes que hayan sufrido alguna alteración física como:

1.	Empaque decolorado

2.	Empaque manchado por rastros de humedad o enmohecimiento

3.	Empaque inflado

4.	Empaque manchado por el contenido del envase primario

5.	Cambio Color

6.	Ruptura

7.	Desecamiento

8.	Producto humedecido

9.	Sedimentación

10.	Cristalización

En el supuesto de que se presente material de curación hospitalaria, dental y laboratorio en el Almacén General sin las especificaciones correspondientes en cuanto a dosis, presentación y marca, el cual deberá coincidir estrictamente con la orden de compra, el mismo no será recibido en el Almacén General del “ISSSTECALI” y/o en las unidades médicas en su caso.

La recepción de los bienes para su inspección en la fecha de inicio estará a cargo de personal técnico del “ISSSTECALI” que a continuación se identifica: serán supervisadas y revisadas por los encargados de cada área donde se entreguen según el punto 4.2 de las bases de licitación.

Lo entregado en el almacén por el responsable del almacén, y en cada unidad médica y administrativa por la asistente del área que lo solicite.

Una vez trascurridos los 15 (quince) días naturales, establecidos en el contrato para el suministro de los bienes por parte del licitante será facultad potestativa del “ISSSTECALI” la aceptación o rechazo de los mismos. En caso de rechazo por el “ISSSTECALI” se tendrá por cancelada la orden de compra o requisición.

En el entendido de que se podrá proceder por parte del “ISSSTECALI” a la subrogación de los bienes con otro proveedor que para tal efecto designe el “ISSSTECALI”, a partir del día 16 (dieciséis) natural posterior a la notificación entrega de la orden de compra elaborada por el “ISSSTECALI”.

Adicionalmente, las penas convencionales se aplicarán en los porcentajes establecidos en estas bases de licitación, contados a partir del día 16 natural posterior a la notificación de la orden de compra elaborada por el “ISSSTECALI” y hasta la fecha de recepción de los bienes requeridos en la orden de compra o en el Almacén General o Unidades del “ISSSTECALI” según corresponda; o en su defecto la orden de compra generada por subrogación como consecuencia del incumplimiento en los tiempos de entrega por el licitante.

En el supuesto de que el “ISSSTECALI” proceda a la adquisición de los bienes a través de subrogación por el incumplimiento del “LICITANTE” en los tiempos y forma de entrega de los bienes, el “LICITANTE” deberá cubrir el pago de las penas convencionales establecidas en estas bases de licitación, así como el costo total de la subrogación equivalente a la diferencia entre el costo unitario del producto incluyendo el impuesto al valor  agregado (I.V.A.) señalado en el contrato de suministro de bienes y el precio de subrogación del producto incluyendo el I.V.A., multiplicado por el total de piezas subrogadas.

En supuesto de reincidir el “LICITANTE” por más de dos ocasiones en el incumplimiento de los tiempos y formas de entrega establecidos en el contrato, será facultad potestativa del “ISSSTECALI” la rescisión del contrato.

Con fundamento en el artículo 62 del Reglamento, una vez formalizado el contrato se podrá modificar a efecto de diferir la fecha para la entrega de los bienes por causa de caso fortuito y fuerza mayor debidamente acreditado y no imputable al proveedor, o por causas atribuibles a la Unidad Administrativa o al órgano solicitante, debiendo el proveedor solicitar por escrito la prórroga respectiva con antelación al vencimiento del plazo de entrega. En caso de que el proveedor no obtenga dicho diferimiento por ser una causa imputable a éste, será acreedor a la aplicación de las penas convencionales.

DEVOLUCION Y VERIFICACION DE LOS BIENES:

El licitante favorecido con el fallo, hará entrega de los bienes con arreglo a lo dispuesto en el contrato respectivo, el riesgo sobre los mismos correrá a cargo del licitante al que se le adjudique el contrato, hasta que se haya cumplido la entrega de los mismos a entera satisfacción de ISSSTECALI.

La recepción y supervisión de los bienes objeto del contrato estarán a cargo del personal que para tal efecto designe el ISSSTECALI, mismo que vigilara y revisara que los bienes suministrados por el licitante cumplan con las condiciones de calidad, cantidad y estricto apego a las especificaciones contratadas y en caso de detectarse faltantes o anomalías en los mismos, se asentara documentalmente la evidencia de ello y se hará del conocimiento del licitante quien deberá subsanar la deficiencia dentro del término que para tal efecto le conceda el ISSSTECALI.

4.4 PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES:

El periodo mínimo de garantía de los bienes que se requiere en la presente licitación, será de 18 (dieciocho) meses contados a partir de la fecha de entrega del bien a entera satisfacción del ISSSTECALI para cada una de las partidas y se otorgará a efecto de responder por vicios ocultos y defectos de fabricación que en su caso presenten los bienes entregados.

Así mismo el licitante deberá contar con un sistema de distribución  que asegure el traslado y entrega en el Almacén General o la Unidad Médica del ISSSTECALI cuando así aplique, en forma adecuada conservando la temperatura y los empaques requeridos en condiciones de red fría que garanticen la integridad del empaque.

4.5 CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO

Los bienes ofertados deberán cotizarse y serán pagados en condición de precio fijo durante la vigencia del contrato y en pesos mexicanos.

Se considerara que la propuesta presentada con precios variables no se ajusta a los documentos de la presente licitación y en consecuencia será desechada la propuesta.

El importe total de los bienes materia de la presente licitación, se cubrirá de acuerdo a lo siguiente:

El pago se hará en forma mensual sobre el suministro convenido, se otorgara previa exhibición de la factura original respectiva, debidamente firmada y sellada por el responsable de la recepción del bien en el Área de Almacén General o Unidad Médica del ISSSTECALI, comprometiéndose el ISSSTECALI a cubrirlo dentro de los 30 días naturales posteriores a la exhibición de la misma para la elaboración del contra recibo.

Entrega de factura: La factura correspondiente se entregara físicamente en la ubicación donde se entregue el bien, dándose entrega del contra recibo correspondiente; aunado deberá enviar la factura en forma electrónica en los términos que se indiquen en el contrato respectivo.

El pago será cubierto en pesos mexicanos mediante transferencia electrónica bancaria.

Facturación: El licitante que resulte favorecido con el fallo, se obliga a realizar la facturación por el suministro de los bienes objeto de esta licitación, incluyendo como mínimo los datos siguientes:

El Licitante adjudicado deberá facturar a nombre de: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

RFC: ISS710101-972

Dirección: calle Calafía #1115-1G, Centro Cívico, C.P. 21000, Mexicali, Baja California.

Así mismo deberá de indicarse la clave, cantidad de piezas, descripción y presentación del bien, precio unitario, importe, subtotal, I.V.A. (en caso de aplicar) y total en número y letra, numero de orden de compra, numero de contrato, fecha de caducidad, número de lote de fabricación y numero de orden de compra, adicionalmente en el supuesto de ser productos de importación deberá señalarse el número de pedimento de importación.

En el presente procedimiento de licitación no se otorgaran anticipos.

DE LA SUBROGACION

El “LICITANTE” adjudicado, estará obligado al pago de los gastos originados por la subrogación de los bienes en caso de no suministrarlos, procediendo el “ISSSTECALI” a adquirirlos en forma inmediata por conducto de terceros (subrogación) con cargo al “LICITANTE” adjudicado, quien estará obligado a cubrir íntegramente el importe de los gastos que se generen por estos conceptos. Será facultad de “EL ISSSTECALI” el indicar o designar el proveedor al que se le soliciten los insumos

Se establecerá en el contrato respectivo, la forma en que se hará efectivo el cobro de los gastos por subrogación.

5.- MODIFICACIÓN A LAS BASES Y NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:

5.1.- 	El Comité en cumplimiento de las disposiciones del artículo 30 de la Ley, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en las bases de la licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que  se publique un aviso en el Periódico Oficial del Estado, en un diario de circulación estatal y en medios electrónicos, a fin de que los interesados concurran ante la propia convocante para conocer, de manera específica, las modificaciones respectivas; las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes  convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.

No será necesario hacer la publicación del aviso antes referido, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a más tardar dentro del plazo señalado se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la licitación.

5.2.- En cumplimiento de las disposiciones de la fracción VIII del artículo 28 de “La Ley”, se hace del conocimiento de los licitantes que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

6.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS:

Toda la documentación integrante de la propuesta deberá ser redactada en idioma español, y ser presentada preferentemente en papel membretado del licitante u ostentar sello de la persona física o moral según corresponda, serán claras y detalladas, no deberán establecer ninguna condición, ni emplear abreviaturas o presentar raspaduras o enmendaduras; en cualquier caso debiendo identificarse plenamente el nombre o razón social del licitante y el de su representante legal según corresponda en términos de las disposiciones de las fracciones II y VII del artículo 66 de “La Ley Supletoria” y, con fundamento en lo previsto por el artículo 22 de “La Ley” y 30 de su Reglamento Cada uno de los documentos que formen parte la proposición deberá contener la firma autógrafa del licitante o su representante legal, las proposiciones serán rechazadas cuando no sean firmadas por persona facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga, y en aquellas partes que en su caso, determine el Comité.

La descripción, especificaciones técnicas y condiciones de los bienes incluyendo las condiciones de precio y pago se encuentran en el ANEXO TECNICO a que alude el numeral 4 de las presentes bases, así como en los numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 de la misma; los licitantes presentarán sus propuestas técnicas y económicas de acuerdo a dichas especificaciones y condiciones considerando en las mismas la o las partidas por las que decidan participar.

El licitante deberá acreditar que los bienes ofertados cumplen con las especificaciones solicitadas, mediante la presentación de su propuesta técnica de conformidad con lo contenido en el anexo técnico.

LA PROPOSICIÓN CONSTARÁ DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

6.1.-SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA

- COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE BASES de la presente licitación, documento que se hace exigible de acuerdo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 23 y la fracción II del artículo 26 del “Reglamento”, la omisión de su presentación será causa suficiente para desechar la propuesta.

- PROPUESTA TÉCNICA: Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 1 de estas bases de licitación, la cual deberá presentarse de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones indicadas en los numerales 4.1 al 4.4 y ANEXO TECNICO de las presentes bases de licitación. Contendrá una explicación detallada de las especificaciones y características de los bienes solicitados incluyendo por lo menos las correspondientes a número de partida, especificaciones técnicas (descripción, especificación, envase), nombre de laboratorio, marca, número de registro sanitario vigente, país de origen, cantidad mínima y máxima y garantía de los bienes propuestos; así  mismo deberá expresarse detalladamente el lugar, plazo y condiciones de entrega de los bienes.

En caso de que no se presenten estos documentos debidamente firmados por el licitante o su representante legal será motivo para desechar la propuesta.

A este documento se acompañará escrito mediante el cual el licitante manifieste  que cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008, NOM-064-SSA1-1993, NOM-077-SSA1-1994, NOM-078-SSA1-1994, que cumplen los bienes que oferta, pudiendo utilizar el formato del Anexo 2.

En caso de que no se presenten estos documentos debidamente firmados será motivo para desechar la propuesta.

Dichos documentos será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los bienes ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases.

Dichos documentos será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los bienes y productos ofertados por el licitante cumplan cabalmente con las especificaciones y condiciones solicitadas en las bases de licitación, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Estos documentos serán rubricados por los servidores públicos presentes y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

- MANIFESTACIÓN FACULTADES: Documento en que el licitante por sí mismo o por conducto de su representante legal manifieste que cuenta con facultades para suscribir la propuesta y obligarse en los términos de las disposiciones del artículo 28 del “Reglamento” de la Ley, pudiendo utilizar para ello el formato proporcionado en el Anexo 3 de estas bases de licitación, la cual deberá firmar el licitante o su representante legal según sea el caso. Deberá de presentar cédula de identificación fiscal y/o copia simple de su acta constitutiva a efecto de acreditar que el giro u objeto social del licitante concuerde con el suministro que se pretende contratar en la presente licitación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 19-BIS-2 de “La Ley”.

1.- Cuando el licitante sea una persona física:

a) Nombre y domicilio;

b) Clave del Registro Federal de Contribuyentes; y

c) En su caso, el nombre de su apoderado o representante legal, número y fecha de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades correspondientes, señalando nombre, número, domicilio y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó.

2.- Cuando el licitante sea una persona moral, además de lo señalado en la fracción anterior, deberá indicar;

a) El objeto social de la empresa;

b) Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva, señalando nombre, número y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su, inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente, y relación del nombre de los socios que aparezcan en éstas; y

c) En su caso, las reformas o modificaciones al acta constitutiva, señalando nombre, número y ciudad del notario o fedatario pública que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente;

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente.

Dicho documento será indispensable para la evaluación de las propuestas a efecto de verificar que el licitante o su representante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse por sí o por su representada en el presente procedimiento; la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla por incumplimiento del requisito señalado en las disposiciones legales antes citadas.

- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD: En la que el licitante manifieste por sí mismo o por conducto de su Representante Legal que, por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Pudiendo utilizar el Anexo 4  de estas bases, requisito que se hace exigible en términos de las disposiciones del artículo 26 fracción VII del “Reglamento”.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento; la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla por incumplimiento del requisito señalado en las disposiciones legales antes citadas.

- MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES: Declarando bajo protesta de decir verdad que el licitante NO se ubica en ninguno de los supuestos previstos en del artículo 49 de “La Ley”, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 5 de las presentes bases, requisito que se hace exigible en términos de las disposiciones del artículo 26 fracción III del “Reglamento”.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento; la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla por incumplimiento del requisito señalado en las disposiciones legales antes citadas.

- CURRÍCULUM VITAE: En el que indique la infraestructura con la que cuenta, organigrama, relación de personal técnico y administrativo,  señalando la ubicación de sus centros de servicio, relación de clientes, debiendo acreditar la ubicación de sus instalaciones con un comprobante de domicilio reciente (no anterior a dos meses pudiendo ser recibo de pago de agua, energía eléctrica o teléfono), así mismo deberá acreditar contar con experiencia mínima de un año mediante la PRESENTACIÓN DE 2 COPIAS SIMPLES DE CONTRATOS debidamente formalizados ya sea con dependencias de la administración pública o con la iniciativa privada correspondientes al giro que se pretende contratar, así mismo deberá presentar cédula de identificación fiscal y/o copia simple de su acta constitutiva a efecto de acreditar que el giro u objeto social del licitante concuerde con el giro que se pretende contratar en la presente licitación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 19-BIS-2 de “La Ley”.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad técnica y administrativa suficiente para suministrar los bienes objeto de la presente licitación cumpliendo con las especificaciones y condiciones señaladas en estas bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

- DECLARACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES: Manifestación bajo protesta de decir verdad que el licitante se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 6 de las presentes bases.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento.

- DECLARACIÓN DE NACIONALIDAD.- Presentar escrito en el que bajo protesta de decir verdad, manifieste que es de nacionalidad mexicana y que la totalidad de los bienes que oferta y en su caso entregará, son producidos en México y tienen un grado de contenido nacional de por lo menos el cincuenta por ciento, pudiendo utilizar el Anexo 7 de las presentes bases. Requisito que se hace exigible con fundamento en lo dispuesto en el artículo 24 del “Reglamento”.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento; la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla por incumplimiento del requisito señalado en las disposiciones legales antes citadas.

- MANIFIESTO DE AVISOS DE FUNCIONAMIENTO Y REGISTROS SANITARIOS VIGENTES

Manifiesto bajo protesta de decir verdad y en nombre de su representada, que cuentan con los registros sanitarios por cada uno de los bienes ofertados en su propuesta, así como el aviso de funcionamiento vigentes, expedidos por las autoridades competentes.

Adicionalmente manifieste bajo protesta de decir verdad que los registros sanitarios y avisos de funcionamiento, que presentan en su propuesta técnica, son copia fiel del original, y se encuentran a la fecha vigentes ante las autoridades competentes, señalando en el mismo escrito que libera al “ISSSTECALI” y al “COMITÉ” de cualquier responsabilidad civil, penal, mercantil y administrativa que resulte por controversias en la infracción de la vigencia y legitimidad de dichos documentos, comprometiéndose ambos que en caso de modificación o invalidación del aviso de funcionamiento y registro sanitario por parte de las autoridades competentes informará al sobre dicho hecho en un término máximo de 10 días hábiles posteriores a la notificación por parte de la autoridad competente.

El “LICITANTE” deberá presentar por laboratorio fabricante, un solo manifiesto conjunto de avisos de funcionamiento y registros sanitarios, debiendo señalarse en dicho manifiesto la información total requerida en el presente inciso.

EN APOYO DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 SE DARÁ LA OPCIÓN DE PRESENTAR DICHO DOCUMENTO EN ORIGINAL O EN COPIA SIMPLE SIEMPRE Y CUANDO ESTE SEA LEGIBLE Y CONTENGA LA FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE DEL LABORATORIO, EL SELLO DEL LABORATORIO SERA OPCIONAL. SIN EMBARGO, UNA VEZ ADJUDICADO EL CONTRATO SE LE SOLICITARA AL LICITANTE FAVORECIDO CON EL FALLO ENTREGAR EL ORIGINAL.

- REGISTRO SANITARIO: Por cada partida ofertada se deberá presentar copia simple legible de registro sanitario vigente (anverso y reverso) expedido por la Comisión Federal para la Protección contra riesgos sanitarios (COFEPRIS).

En caso de no contar con registro sanitario vigente, el “LICITANTE” deberá presentar el último registro sanitario con vigencia (fecha de emisión y fecha de vencimiento) acompañado de la copia de la solicitud de prórroga de la actualización del mismo, (sellada de recibido a partir del 2017 por la autoridad competente) la cual deberá contener todos los datos del bien a ofertar, y que la solicitud de prórroga se haya presentado ante COFEPRIS en el periodo de 150 días naturales anteriores a la fecha que concluya la vigencia del registro sanitario correspondiente. La copia de la solicitud de prórroga deberá contener el sello de recibido por la COFEPRIS.

Lo anterior en apego a lo previsto por el artículo 190-bis 6 del Reglamento de Insumos para la Salud.

En el caso de que los bienes no requieran de registro sanitario, deberán presentar autorización o constancia expedida por la Secretaria de Salud que lo exima del mismo.

“EL LICITANTE” deberá señalar en la parte superior derecha de cada documento, el NÚMERO DE LA PARTIDA a la cual corresponde. En el entendido de que de no presentar alguno de los documentos solicitados para alguna de las partidas en las que pretenda participar, que los documentos no coincidan con la partida que oferta en la propuesta técnica detallada (ANEXO 1), o el documento no se encuentre a la fecha vigente, se considerara que su propuesta no cumple con las especificaciones técnicas, por lo que su propuesta para dicha partida será desechada.

La convocante se reserva el derecho de verificar los documentos presentados ante las autoridades competentes, con el propósito de confirmar esta información, en el entendido de que de no estar vigentes será motivo para desechar su propuesta.

Dichos documentos serán utilizados en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

- AVISO DE FUNCIONAMIENTO: deberá presentar copia simple legible vigente a la fecha del laboratorio fabricante y del establecimiento (distribuidor) expedido por la Secretaria de Salud.

En el caso de que el licitante o laboratorio fabricante no requieran de los documentos mencionados, deberá anexar documento bajo protesta de decir verdad, firmado por el facultado legalmente del licitante y laboratorio fabricante, en el cual manifiesten los motivos que lo eximen de dicho documento. En el entendido de que se deberá manifestar dicha situación.

“La Convocante” se reserva el derecho de verificar los documentos presentados ante las autoridades competentes, con el propósito de confirmar esta información, en el entendido de que de no presentar el documento, no estar vigentes o no se presente con la información requerida será motivo para desechar su propuesta.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

- CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACION: deberá presentar copia simple legible de certificados de buenas prácticas de fabricación vigente expedidos por la COFEPRIS emitido para los laboratorios fabricantes. El objetivo del trámite es certificar que el establecimiento funciona cumpliendo con los lineamientos técnicos y legales aplicables, para facilitar la exportación de material, instrumental y equipo médico, agentes de diagnóstico, gases medicinales, material de curación y prótesis, productos higiénicos, material instrumental y equipo médico odontológico para uso humano.

En caso de no contar con certificado vigente, se aceptara copia simple legible del ultimo certificado de buenas prácticas de fabricación, acompañado de una copia simple legible de su solicitud de renovación (prorroga) sellada de recibido a partir del 2017 por la autoridad competente.

“La Convocante” se reserva el derecho de verificar los documentos presentados ante las autoridades competentes, con el propósito de confirmar esta información, en el entendido de que de no presentar el documento, no estar vigentes o no se presente con la información requerida será motivo para desechar su propuesta.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

- MUESTRAS FISICAS DE LOS BIENES A SUMINISTRAR:

“COMPROBANTE DE ENTREGA DE MUESTRA FISICA DE LOS BIENES A SUMINISTRAR”

Los licitantes que deseen participar para alguna partida, deberán presentar con al menos 1 día de antelación al Acto de Presentación de Propuestas primera etapa, las muestras solicitadas en el ANEXO TÉCNICO de las presentes bases, en las cantidades y presentación descritas en el mismo ANEXO, consistente en 1 muestra de cada una de las PARTIDAS en que participa, debidamente identificadas.

El licitante presentara muestra del empaque (lleno o vacío) del bien de cada una de las partidas ofertadas la cual deberá contener todas las especificaciones técnicas ofertadas (especificaciones y envase) siendo causal de desecho de la partida el omitir la presentación de la muestra del empaque de los bienes ofertados para cada una de las partidas en las cuales participa así como su debida etiqueta de identificación.

En el en

En el entendido de que será objeto de evaluación, que dichas muestras de empaque de productos sean presentados en apego a las especificaciones técnicas requeridas por en las bases de licitación, así como la calidad de los mismos.

Las muestras del empaque de los productos ofertados para cada una de las partidas en las cuales participa, deberán contener etiqueta adhesiva indicando el número de la partida debidamente adherido para su identificación. DICHA EQTIQUETA NO DEBERA CUBRIR NINGUNA DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. En el entendido de que las muestras del empaque de los bienes ofertados deberán coincidir con las especificaciones técnicas ofertadas en su propuesta técnica para la partida correspondiente, en caso contrario la propuesta será desechada en la partida respectiva.

Cabe señalar que las muestras del empaque de los bienes ofertados entregados en su propuesta técnica, serán devueltos a los “LICITANTES” participantes una vez concluido el proceso de licitación, con excepción del “LICITANTE” favorecido con el fallo al cual no le serán devueltas las muestras con el único objetivo de contar el “ISSSTECALI” con un punto de referencia para evaluación de los bienes entregados.

La verificación de calidad y la supervisión de las muestras del empaque de los bienes ofertados para cada una de las partidas en las cuales participa, presentadas por los “LICITANTES” no los exenta del compromiso de garantía por los bienes, ni contra vicios o defectos ocultos que surjan durante su uso, ni contra cualquier daño o perjuicio que pudiera resultar en menoscabo del “ISSSTECALI”.

Los resultados de la revisión detallada de las muestras se harán constar por escrito en la etapa correspondiente del proceso.

EL “LICITANTE” deberá presentar empaque primario y secundario, el envase del bien deberá contener por los menos una muestra individual (pieza) del producto, por cada partida en la cual se concurse, debidamente etiquetada con el número de partida.

Las muestras físicas deberán ser entregadas en el departamento de compras de ISSSTECALI  ubicado en Calafía 1115-local 1G Centro Cívico, en donde se les sellará de recibido el Comprobante de entrega de muestras físicas, mismo que deberán integrar en el sobre de la Propuesta Técnica, en caso de no integrar dicho Comprobante sellado, su propuesta será desechada.

Las muestras físicas serán evaluadas por el área técnica del órgano solicitante, emitiendo éste un dictamen técnico, que servirá como base para emitir el fallo técnico correspondiente, las muestras presentadas deberán coincidir con las características de los bienes establecidas en su propuesta técnica detallada; en el entendido que será objeto de evaluación que dichas muestras de empaque de productos sean presentados en apego a las especificaciones técnicas requeridas en las bases de licitación, en caso de existir discrepancias entre la propuesta técnica detallada y la muestra física presentada, se considerará que su propuesta no cumple con las especificaciones técnicas, por lo que su propuesta será desechada. Así mismo el no presentar muestra física de alguna de las partidas en que participa o que las mismas presenten alteraciones será causal para desechar su propuesta.

Dichas muestras serán utilizadas en la evaluación de las propuestas para verificar que los bienes ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

- ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS:  Se recomienda que el licitante integre a su propuesta el formato Anexo 8 relación de documentos que contiene su protesta técnica que servirá como acuse de recibo de los documentos que integran su propuesta y fueron entregados a “La Convocante”, la no presentación de este documento no será causa para desechar su proposición.

6.2.-  SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA

- CATÁLOGO DE CONCEPTOS: En el que el licitante cotizará los bienes que propone, el precio deberá ser indicado en moneda nacional (pesos mexicanos) desglosado de la siguiente manera: cantidad mínima y cantidad máxima, precio unitario, importe de la PARTIDA, subtotal de la propuesta mínimo y máximo y señalar únicamente el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar, así mismo se indicarán las condiciones de precio y pago que se ofertan, de conformidad con las condiciones indicadas en el numeral 4.5 de las presentes bases.

Para la determinación de los precios unitarios, el Licitante deberá tomar en consideración necesariamente los costos directos e indirectos relacionados con la entrega de los bienes materia de la contratación, incluyendo todos los costos relacionados para la entrega oportuna de los bienes en el lugar y condiciones  establecidos en estas bases de licitación.

Así mismo deberá precisar la condición de precio fijo durante la tramitación del presente procedimiento de licitación, la vigencia del contrato, así como en  caso de prórrogas y convenios modificatorios al mismo, por lo que los precios ofertados no estarán sujetos a variación, pudiendo utilizar el formato (Anexo 9) de éstas bases.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los precios de los bienes ofertados son aceptables y que las condiciones económicas sean ofertadas en términos de las establecidas en éstas bases de licitación, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

- PROPUESTA ECONÓMICA: Proporcionando toda la información contenida en el  formato proporcionado en el Anexo 10 de estas bases de licitación.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que las condiciones económicas sean ofertadas en términos de las establecidas en éstas  bases.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS: Se recomienda que el licitante integre a su propuesta el formato (Anexo 11) relación de documentos que contiene su propuesta económica que servirá como acuse de recibo de los documentos que integran su propuesta y fueron entregados a “La Convocante”, la no presentación de este documento no será causa para desechar su proposición.

6.3.-  PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROPOSICIÓN:

La proposición tendrá una vigencia obligatoria de cuando menos 30 (treinta)  días naturales contados a partir de la fecha de su apertura.

En circunstancias excepcionales y debidamente justificadas “La Convocante” podrá solicitar que el licitante extienda el período de validez de sus proposiciones, en tal caso ambas circunstancias habrán de hacerse constar por escrito.

7.-   IDENTIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

La proposición será colocada dentro de dos sobres cerrados, uno conteniendo la propuesta técnica y otro la económica los cuales deberán ser debidamente identificados, mismos que el licitante deberá cerrar de manera inviolable.

Estará dirigido al Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California al domicilio ubicado en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico en Mexicali, Baja California; indicarán identificación de la licitación “Suministro de material de curación, dental y laboratorio para unidades médicas de ISSSTECALI” y el número de esta OM-ISSSTECALI-165-2020.

Los sobres indicarán además: el nombre y domicilio del licitante a efecto de que sea posible devolverle la proposición sin abrir en caso de que sea declarada extemporánea, así como para notificarle cualquier determinación derivada de este procedimiento de contratación.

El sobre que contenga la propuesta técnica no deberá contener por ningún motivo información referente a precios de los bienes ofertados. De lo contrario será desechada su proposición.

8.  ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

8.1  JUNTA DE ACLARACIONES.

El Comité podrá celebrar las juntas de aclaraciones que considere necesarias, atendiendo a las características de los bienes que se pretenden contratar objeto de la presente licitación, en las que solamente podrán formular aclaraciones las personas que hayan adquirido las bases correspondientes, lo que acreditarán mediante la exhibición de copia del comprobante de pago. En caso contrario, únicamente se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

“La Convocante” aclarará cualquier aspecto sobre el contenido de las bases de licitación, dando contestación a las dudas planteadas en los cuestionarios que previamente se hayan recibido y a las que fueren formuladas durante el desarrollo de la Junta de Aclaraciones, debiendo formular preguntas mediante escrito dirigido al Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California y entregarlo en el domicilio ubicado en Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California C.P. 21000 adjuntando a su escrito versión digital editable misma que podrá ser entregada en un cd, en un usb que será devuelto en el mismo momento de su entrega o al correo electrónico kaguirre@baja.gob.mx.

Para la mejor conducción del acto se recomienda que los cuestionarios sean enviados a más tardar con dos días hábiles de antelación a la celebración del acto aclaratorio programado para el día 22 de diciembre de 2020 a las 09:30 horas en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California.

Los cuestionamientos formulados por los interesados y las aclaraciones que se deriven de los mismos, así como las modificaciones que en su caso emita “La Convocante” constarán en el acta que al efecto se formule, misma que será firmada por los asistentes, sin que la falta de firma de alguno de ellos le reste validez o efectos, se entregará copia y se pondrá al finalizar dicho acto, para efectos de su notificación, a disposición de los licitantes que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en la Dirección de Adquisiciones de “La Convocante” en el domicilio: Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California., así mismo se publicará el mismo día en la página de compras de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Cualquier modificación a estas bases de licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación y se harán del conocimiento de todos los licitantes en los términos del artículo 30 de “La Ley”.

8.2 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Las proposiciones deberán ser presentadas  por los licitantes,  conforme a lo indicado en el artículo 31 de “La Ley” en el área de recepción de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California a más tardar a las 10:00 horas del día 28 de diciembre de 2020, o enviarlas por servicio postal o mensajería quedando bajo la responsabilidad de los licitantes que sean entregadas con acuse de recibo en su debida oportunidad.

El acto se llevará conforme a lo señalado en el artículo 32 de “La Ley” y 33 al 35 de su Reglamento de acuerdo a lo siguiente:

El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el servidor público designado por “La Convocante”, quien será el único facultado para aceptar o desechar las propuestas y, en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto.

“La convocante” realizara el acto de presentación y apertura de proposiciones en su primera etapa a las 10:00 horas del día 28 de diciembre de 2020 en la SALA GOBERNADORES, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, durante el evento la revisión de la documentación presentada se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su contenido y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos.

Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes, rubricarán las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente se hayan determinado en las bases de licitación, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de “La Convocante”.

De estimarlo necesario se podrá señalar nuevo lugar, fecha y hora en que se dará apertura a las propuestas económicas.

Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en la Dirección de Adquisiciones de “La Convocante” en el domicilio  ya indicado, así mismo se publicará el mismo día en la página de compras de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

“La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas económicas.

El acto de presentación y apertura de proposiciones segunda etapa tendrá verificativo a las 11:00 horas del día 12 de enero de 2021 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California. Una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y se dará lectura al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno  y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes rubricarán las propuestas económicas.

Se levantará acta de la segunda etapa, en la que se harán constar las propuestas económicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas y fundamentos que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en la Dirección de Adquisiciones de “La Convocante” en el domicilio  ya indicado, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa, y podrá diferirse siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo, lo cual quedará asentado en el acta correspondiente a esta segunda etapa, para efectos de su notificación. También podrá hacerlo durante la evaluación técnica dentro del plazo indicado, notificando a los licitantes la nueva fecha. En ambos casos, no será necesario publicarlo en el Periódico Oficial del Estado.

“La Convocante” procederá a realizar la evaluación detallada de las ofertas económicas aceptadas comparando las condiciones ofrecidas por los licitantes en los cuadros comparativos que al efecto prepare, verificando que las mismas cumplan con los requisitos solicitadas en las bases concursales y formulará el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” mismo que servirá como fundamento al fallo del procedimiento.

En los casos en que “La Convocante” advierta una notoria diferencia entre el precio de los bienes propuestos por el licitante y el costo de su producción en el mercado, podrá desechar la propuesta por estimarla insolvente de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 del “Reglamento”.

9.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

Una vez realizada la revisión cuantitativa de las propuestas “La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas aceptadas de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación:

- REVISIÓN DOCUMENTAL.- Verificación  de la información contenida en los documentos presentados a efecto de determinar la solvencia de la propuesta en cuanto a los elementos de capacidad legal, técnica y administrativa.

- VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA, y muestras físicas presentados con relación a los bienes ofertados, a efecto de verificar que cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas, entendiéndose como estas últimas los elementos de oportunidad, calidad y garantías de los bienes a adquirir.

- ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS.- En términos del presupuesto base y el costo de su producción en el mercado se determinará si los precios de los bienes ofertados resultan aceptables y que las condiciones ofrecidas por los licitantes coincidan con las señaladas en estas bases.

En caso de que no se indique el precio unitario en moneda nacional o la condición de precio fijo será causa suficiente para desechar la propuesta.

Cuando se presente un error de cálculo, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de “La Convocante”, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra. Las correcciones se harán constar en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, si el licitante no acepta la corrección de la propuesta, ésta se desechará, o sólo las partidas que sean afectadas por el error.

Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones la adjudicación se hará mediante el procedimiento de insaculación (sorteo manual) que celebre “La Convocante” en el propio acto de fallo el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada los cuales serán depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador.

En la evaluación de las proposiciones presentadas, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las bases de licitación que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos, la inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

10.   DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE:

En la evaluación de las proposiciones se descalificará a los licitantes que incurran en alguna de las siguientes irregularidades:

  - El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitación que afecte la solvencia de la propuesta o que esta se presente sin firma del licitante o de su representante legal, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de “La Ley” y 30 de su Reglamento.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación; así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichos requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

  - Si se comprueba que algún licitante hubiere acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes materia de la licitación o intervino en cualquier acuerdo que tenga por objeto obtener una ventaja sobre los demás licitantes, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de “La Ley”.

  - Se compruebe que el licitante se encuentra en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 49 de “La Ley”.

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

La adjudicación será por PARTIDA completa al o los licitantes que reúnan las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las presentes bases y que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas,  y cuyo precio ofertado sea él más bajo de entre las propuestas económicas aceptadas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes, porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea más bajo, incluyendo en su caso, los porcentajes previstos en los artículos 8 y la fracción III del artículo 23 de “La Ley”.

En caso de que el precio sea el mismo, se adjudicará mediante el procedimiento de insaculación a que alude el artículo 33 de “La Ley”.

El licitante al que le sea asignado el contrato en ningún momento podrá, ni tendrá derecho a subrogar los derechos y obligaciones contenidas en el mismo; salvo lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

12. DERECHO DE LA CONVOCANTE DE MODIFICAR LAS CANTIDADES PREVIO AL ACTO DE FALLO ECONÓMICO.

“La Convocante” se reserva el derecho de disminuir o aumentar previo al acto de Fallo Económico, la cantidad de bienes asignados, sin que varíen los precios unitarios u otras estipulaciones y condiciones.

13.  FALLO DE LA LICITACIÓN:

El Fallo de la Licitación se dará a conocer  en junta pública el día 19 de enero de 2021 a las 11:00 horas en la que se dará a conocer el resultado de la evaluación de las propuestas así mismo se comunicará al licitante ganador la fecha y hora para la celebración del contratos respectivo.

14. MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA LICITACIÓN O ALGUNA DE LAS PARTIDAS INCLUIDA EN LA MISMA:

14.1. “La Convocante” podrá declarar desierta la licitación o alguna de las partidas y emitirá una segunda convocatoria o invitación a cuando menos tres personas según corresponda en los siguientes casos:

a)  Cuando vencido el plazo de venta de las bases ningún interesado las adquiera o habiéndolas adquirido, no se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura.

b)  Cuando no exista alguna propuesta que hubiese cubierto los requisitos solicitados en las bases, o sus precios no sean aceptables conforme a la investigación de precios realizada, lo anterior por cada partida en lo individual, los resultados de dicha investigación se incluirá en el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” y se hará del conocimiento de los licitantes en el fallo correspondiente.

14.2. “La Convocante” podrá cancelar la licitación o alguna de las partidas y emitirá una segunda convocatoria o invitación a cuando menos tres personas según corresponda en los siguientes casos:

a)  Por caso fortuito o fuerza mayor.-  entendiéndose como caso fortuito a los hechos producidos por la naturaleza imprevisibles e insuperables y fuerza mayor a los hechos producidos por el hombre que resulten irresistibles considerando aquellos impedimentos que resultan de una orden o de una prohibición que emane de  autoridad competente,  en ese rubro quedan comprendidas las leyes y decretos que afecten un producto prohibiendo su importación o exportación y que, por consiguiente, lo sustraen a las convenciones privadas.

b)  Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir los bienes, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a “La Convocante”.

La determinación de dar por cancelada la licitación o partida, constará por escrito y se precisará el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.

15. FIRMA DEL CONTRATO:

La adjudicación del contrato obligará a “ISSSTECALI” y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el contrato dentro de los veinte días naturales siguientes al de la notificación del fallo, siendo en este caso un contrato abierto.

Si la persona adjudicada en el fallo correspondiente no firmare el contrato por causas imputables a ella misma, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, “ISSSTECALI” podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10% (diez por ciento).

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de “ISSSTECALI”.

En el supuesto de que el licitante ganador no formalice el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos de los artículos 58 y 59 fracción I  de “La Ley”.

El licitante ganador se compromete a guardar la confidencialidad debida y por ende, a no divulgar ni dar a conocer a terceros distintos de “ISSSTECALI” la información que con motivo de la celebración del contrato respectivo llegue a tener acceso.

16. GARANTÍAS QUE DEBEN CONSTITUIRSE: El licitante adjudicado deberá constituir garantías del anticipo y de cumplimiento del contrato en los siguientes términos:

16.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- Deberá constituirse por el porcentaje que se determine del monto máximo total del contrato de acuerdo a las disposiciones de las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de septiembre de 2005, en relación directa con el artículo 26 inciso b) último párrafo de la constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y artículos 2 fracción III y 3 de la Ley para determinar el valor de la unidad de medida y actual mediante póliza de fianza emitida por institución mexicana legalmente autorizada y entregarse a “ISSSTECALI” dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del contrato, de acuerdo a la siguiente tabla:

| Monto del Pedido o Contrato en Unidad de Medida y Actualización (UMA) | % Mínimo de Garantía |
| --- | --- |
| De 0 UMA´S a 2,000 UMA´S | No Aplica |
| De 2,000.01 UMA´S a 4,000 UMA´S | 10% |
| De 4,000.01 UMA´S a 13,000 UMA´S | 10% |
| De 13,000.01 UMA´S en adelante | 15% |

La garantía de cumplimiento se otorgará a favor del Órgano Solicitante, y quedará sujeta a las condiciones siguientes:

- Garantizará el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del contrato y responderá por todas y cada una de las obligaciones asumidas, así como de los defectos o vicios ocultos de los bienes contratados.

- Estará vigente hasta que los bienes hayan sido recibidos en su totalidad por el “órgano solicitante” y durante el lapso de un año siguiente a su recepción, para responder de cualquier responsabilidad que resulte a cargo del proveedor, en favor del “órgano solicitante” derivada del contrato.

- En caso de prórroga de la vigencia del contrato, se entenderá que la póliza de fianza respectiva quedará prorrogada en concordancia con lo anterior, si la misma resulta por causa imputable al Proveedor.

- Para que sea cancelada la fianza será requisito indispensable la autorización de conformidad y por escrito del “órgano solicitante”.

- La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o ejercicio de las acciones legales que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad o tribunal competente.

- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas.

La falta de otorgamiento de la garantía por parte del proveedor en los términos antes referidos, dará origen a la rescisión del contrato, conforme a las disposiciones legales aplicables.

17.	PENAS CONVENCIONALES:

En el contrato respectivo se pactarán penas convencionales para el caso de incumplimiento al contrato, por lo que en caso de que el proveedor no cumpla con los plazos de entrega pactados en el mismo, se le sancionará con una pena convencional del .003 (tres al millar), por cada día natural de demora en las entregas.  Dicha pena se le descontará al proveedor de las liquidaciones que deban hacérsele.

La pena convencional se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Pca=Pd x Nda x Vbsepa

Dónde:

Pca= Pena convencional aplicable

Pd= Penalización diaria

Nda= Número de días de atraso

Vbsepa= Valor de los bienes entregados con atraso

18.	MODIFICACION DEL CONTRATO:

“El órgano solicitante” podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones al contrato, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en el mismo y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente.

Cualquier modificación al contrato se formalizará por escrito, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el contrato, quien lo sustituya o quien esté facultado para ello.

19. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“La Convocante” podrá rescindir administrativamente el contrato sin necesidad de obtener resolución judicial en cualquier momento por incumplimiento a los compromisos pactados en el mismo. Dicha rescisión operará de pleno derecho, bastando para ello con que el Órgano solicitante cumpla el procedimiento establecido en el artículo 53 de “La Ley” y 66 del “Reglamento”.

En caso de incumplimiento o violación por parte del Proveedor a cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en el contrato, el Órgano solicitante podrá optar entre exigir el cumplimiento o la rescisión administrativa del mismo, aplicando en ambos casos las penalizaciones que correspondan.

20. OTRAS ESTIPULACIONES

a)  Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación o en las propuestas presentadas podrán ser negociadas.

b)   En caso de violación de derechos a la propiedad industrial la responsabilidad correrá a cargo del licitante.

21.  INCONFORMIDADES:

La autoridad competente para recibir y resolver cualquier inconformidad derivada de la presente licitación pública, es la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública de conformidad con las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California; los licitantes podrán inconformarse ante la Secretaría antes mencionada, en los términos del Capítulo Séptimo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

22. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

En los documentos que integran las presentes bases de licitación se detallan los bienes requeridos, el procedimiento de licitación y las condiciones contractuales; formando parte integrante de las mismas los siguientes anexos:

“Anexo Técnico”

“Anexo 1”    Propuesta Técnica

##### “Anexo 2”    Manifiesto sobre Normas Oficiales Mexicanas

##### “Anexo 3”    Manifiesto de Facultades

##### “Anexo 4”    Declaración de Integridad

##### “Anexo 5”    Manifiesto de impedimentos legales

“Anexo 6”    Manifestación sobre compromisos fiscales

“Anexo 7”    Declaración de Nacionalidad

“Anexo 8”    Acuse de recibo de documentos presentados en propuesta técnica

##### “Anexo 9”    Catálogo de Conceptos

##### “Anexo 10”    Propuesta Económica

“Anexo 11”  Acuse de recibo de documentos presentados

El licitante deberá examinar minuciosamente y de manera previa a la presentación de sus proposiciones, todas y cada una de las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en las presentes bases de licitación y sus anexos,  si en su propuesta omite presentar información o documentos requeridos en las bases de licitación y sus anexos, o presenta una proposición que no se ajuste a lo requerido, y ello influya en la solvencia de su propuesta, esta será desechada.

ANEXOS

ANEXO TÉCNICO

Licitación Pública Nacional

Numero OM-ISSSTECALI-165-2020

“Suministro de material de curación, dental y laboratorio

para unidades médicas de ISSSTECALI”

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES A SUMINISTRAR Y CONDICIONES QUE DEBERÁN CUBRIR LOS LICITANTES EN SUS PROPOSICIONES.

Lo correspondiente al lugar de entrega, condiciones, plazo de entrega y demás condiciones generales se encuentran descritas en los numerales 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 de las bases de licitación, los licitantes presentaran sus propuestas técnicas de acuerdo a lo descrito en dichos numerales y las especificaciones que se encuentran en este Anexo técnico.

ASIMISMO LA CONTRATACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN QUEDARÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES (CON INDEPENDENCIA A LAS DEMÁS QUE SE ESTABLEZCAN EN ESTAS BASES DE LICITACION).

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, deberá garantizar la calidad de los bienes en condiciones normales de uso, los cuales deberán contar con la garantía por el período de 18 (dieciocho meses) contados a partir de la fecha de entrega del bien a entera satisfacción del “INSTITUTO”.

- Así mismo el “LICITANTE” deberá contar con un sistema de distribución que asegure el traslado y entrega en el Almacén General o la Unidad Médica del “ISSSTECALI” cuando así aplique, en forma adecuada conservando la temperatura y los empaques requeridos en condiciones de red fría que garanticen la integridad del empaque.

- El “LICITANTE” al que le sea asignado el contrato en ningún momento podrá, ni tendrá derecho a subrogar los derechos y obligaciones contenidas en el mismo; salvo lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

- El “LICITANTE” se obliga a responder de los daños o perjuicios que ocasionen sus empleados en el desempeño del suministro de los bienes, respecto de los bienes muebles e inmuebles de “ISSSTECALI”, originados por el incumplimiento del suministro de los bienes por parte del “LICITANTE”, en cada una de las ubicaciones en las cuales se suministren los bienes, previa investigación ante las instancias correspondientes.

- El “LICITANTE” entregará los bienes objeto de esta licitación con equipo y materiales de su propiedad responsabilizándose con el “ISSSTECALI” a pagar los daños y perjuicios que se ocasionen al mismo, por negligencia de sus empleados.

- El “LICITANTE” se obliga a responsabilizarse ante el “ISSSTECALI” por la calidad y puntualidad del cumplimiento del suministro de los bienes. Obligándose a cumplir con las normas y procedimientos que para el suministro del bien le comunique el “ISSSTECALI” en términos de las presentes bases de licitación y el contrato respectivo.

| NO. PARTIDA | CLAVE | DESCRIPCION | ESPECIFICACION | ENVASE | MINIMO | MAXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A00001 | ABATELENGUAS DE MADERA DESECHABLES | ABATELENGUAS DE MADERA, MATERIAL NO ESTERILIZADO DESECHABLE. | PAQUETE / 25 PIEZAS | 6098 | 8,537 |
| 2 | A00007 | CAL SODADA CON INDICADOR | GRANULOS DE CAL SODADA CON MENOR CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE NO MENOR DEL 19% DE CO2, Y UNA HUMEDAD APROXIMADA DEL 15%. CAL SODADA CON INDICADOR COLOR VIOLETA | LATA / 16 KG | 14 | 20 |
| 3 | A00008 | CIRCUITO PARA ANESTESIA PEDIATRICO | CIRCUITO PARA ANESTESIA PEDIATRICO DE 1/2 LITRO DE 30 PULGADAS O 76 CM DE LARGO CON BOLSA Y FILTRO. CATALAGO: 353911 | PAQUETE / 1 PIEZA | 141 | 197 |
| 4 | A00009 | CIRCUITO PARA ANESTESIA ADULTO | CIRCUITO PARA ANESTESIA ADULTO DE 3 LITROS DE 60 " O 152 CM DE LARGO CON BOLSA Y FILTRO. SISTEMA RESPIRATORIO EXTENSIBLE DE PP, 60/180 CM, TUBO EXTRA DE 45/120 CM, TUBO ACODADO CON CAPNO EN PIEZA Y, CON BOLSA DE 3 LITROS LIBRE DE LATEX | PAQUETE / 1 PIEZA | 1200 | 1,680 |
| 5 | A00011 | CIRCUITO PARA VENTILADOR SERVO | CONTIENE 5 TUBOS CORRUGADOS: 2 DE 60 CM, 2 DE 2 CM Y 1 DE 6 CM, CON UNA Y CON PUERTOS SENSORES PARA TEMPERATURA Y PRESIÓN, UN CODO ADAPTADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, DOS TRAMPAS DE AGUA DE 70 CC CADA UNA Y UN GANCHO. AIRLIFE | CAJA / 6 PIEZAS | 4 | 5 |
| 6 | A00013 | CEPILLO CITOLOGICOO 9" | CERVI BRUSH CEPILLO CITOLOGICO DE 9" | BOLSA / 100 PIEZAS | 52 | 73 |
| 7 | A00019 | CATETER DOBLE J 5 FR X 24 CM | SET DE CATETER DOBLE J 5FR X 24 CM, ESTÉRIL DESECHABLE DE POLIUTERANO HIDROFILICO TERMOSENSIBLE, MARCAS RADIOPACAS CADA 5 CM ORIFICIOS EN EL TRAYECTO DEL CATETER, EMPUJADOR CON PUNTA Y GUIA. | EMPAQUE / 1 PIEZA | 28 | 39 |
| 8 | A00021 | GUANTES DESECHABLE DE NITRILO CHICO | GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL, TEXTURIZADO, SIN POLVO, ATOXICO, AMBIDIESTRO, DESECHABLES MEDIDA CHICO | CAJA / 100 PIEZAS | 1925 | 2,695 |
| 9 | A00022 | GUANTES DESECHABLE DE NITRILO MEDIANO | GUANTE DE NITRILO NO ESTÉRIL, TEXTURIZADO, SIN POLVO, ATOXICO, AMBIDIESTRO, DESECHABLES MEDIDA MEDIANO | CAJA / 100 PIEZAS | 879 | 1,231 |
| 10 | A00023 | GUANTES DESECHABLE DE NITRILO GRANDE | GUANTE DE NITRILO NO ESTÉRIL, TEXTURIZADO, SIN POLVO, ATOXICO, AMBIDIESTRO, DESECHABLES MEDIDA GRANDE | CAJA / 100 PIEZAS | 1335 | 1,869 |
| 11 | A00025 | ACETONA | ACETONA PARA USOS DIVERSOS, CON TAPON DE SEGURIDAD. | ENVASE PLASTICO / 100 ML | 168 | 235 |
| 12 | A00026 | PAPEL PARA MESA DE EXPLORACION 21" | PAPEL PARA MESA DE EXPLORACION 21" X 225. | CAJA / 12 ROLLOS | 153 | 214 |
| 13 | A00028 | KIT CATETER MAHURKAR TRES VIAS | KIT DE CATETER DE SILICONA CON MANGUITO Y DOBLE LUZ PARA HEMODIALISIS. 2L 11.5 FR X 19.5 CM C/EXT. CURVAS DE TRES VIAS | 1 PIEZA | 52 | 73 |
| 14 | A00030 | BULTO DE ROPA PARA ARTROSCOPIA DESECHABLE | PAQUETE PARA ARTROSCOPIA, ROPA Y ACCESORIOS QUIRURGICAS ESTERILES DESECHABLES CON 2 BATAS, 2 CAMPOS EN FORMA DE U, 1 FUNDA PARA CHAROLA DE MAYO, 1 BOLSA PARA SUTURA, 1 ESTOQUINETE, 4 CINTA ADHESIVA, 1 SABANA ARTROSCOPIA, 1 SABANA PARA MESA RIÑON. | EMPAQUE / 1 PIEZA | 361 | 505 |
| 15 | A00031 | GASA XEROFORM 5 X 9 | GASA VASELINADA 3 % (BISMUTO TRIBROMOFENATO) EN UNA MEZCLA ESPECIAL PETROLATUM EN MALLA FINA GASA. NO ADEHERENTE SE AFERRA Y S E AJUSTA A TODOS LOS CONTORNOS. CUERPO DE 5 X9 " 12.7 CM X 22.9 CM. | EMPAQUE / 1 PIEZA | 1674 | 2,344 |
| 16 | A00035 | CONOS PARA OTOSCOPIO INFANTIL | DE PLASTICO NO ESTERIL PARA USO INDIVIDUAL 4.5 MM | EMPAQUE PLASTICO / 50 PIEZAS | 759 | 1,063 |
| 17 | A00036 | CONOS PARA OTOSCOPIO PARA ADULTO | CONOS OTICOS DE PLÁSTICO DESECHABLEBLES DE 4.0 MM. | CAJA / 50 PIEZAS | 963 | 1,348 |
| 18 | A00038 | LAMINILLAS DE VIDRIO DESECHABLE PORTA OBJETOS | PORTAOBJETOS DE 0.8-1-1 MM | CAJA / 50 PIEZAS | 212 | 297 |
| 19 | A00040 | SELLO DE AGUA PLEUROVAC ADULTO-PEDIATRICO | EQUIPO PARA DRENAJE DE LA CAVIDAD PLEURAL, ESTERILIZADO CON GAS DE OXIDO DE ETILENO,APIROGENICO, ATOXICO, DESECHABLE | EMPAQUE / 1 PIEZA | 113 | 158 |
| 20 | A00042 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO CUADRADO | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO CUADRADO. MARCA HIMGRO CLAVE 2157-014 A | EMPAQUE / 1 PIEZA | 31 | 43 |
| 21 | A00043 | BOLSA MIXTA AUTOSELLANTE PAPEL GRADO QUIMICO 9 X 23 CM | BOLSA MIXTA, AUTOSELLANTE DE PAPEL GRADO MÉDICO, REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y TRATAMIENTO GERMICIDA SUPERANTE MEDIDA 9 X 23CM | CAJA / 200 PIEZAS | 133 | 186 |
| 22 | A00044 | PORTA CATH CHAROLA CATETER 9.6 FR | ACCESO VENOSO DE PESO LIGERO DE LUMEN CATETER DE POLIURETANO 9.6 FR | 1 PIEZA | 132 | 185 |
| 23 | A00051 | LANCETA PARA TAMIZ NEONATAL 1.0 MM X 2.5 MM (RECIEN NACIDO) | LANCETA PARA TAMIZ NEONATAL 1.0 MM X 2.5 MM (RECIEN NACIDO). DISPOSITIVO SEGURO, FÁCIL DE USAR, DISEÑADO PARA INCISIONES EN TALÓN DE BEBE RECIEN NACIDO. OFRECE UN TIPO DE CORTE PENDULAR QUE FACILITA LA RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA, AL HACER UN CORTE MÁS ANCHO Y MENOS PROFUNDO, MAXIMIZA EL FLUJO SANGUÍNEO EVITANDO DAÑAR EL HUESO DEL TALÓN. TIENE UN DISEÑO ERGONÓMICO QUE OTORGA SOSTÉN CONSTANTE Y ESTABLE DURANTE LA ACTIVACIÓN. | CAJA / 50 PIEZAS | 14 | 20 |
| 24 | A00056 | SOLUCION DE JABON ANTISEPTICO DE CLORURO DE BENZALCONIO | JABÓN QUIRÚRGICO VERDE CBD CLORURO DE BENZALCONIO 1 G, MATERIAL ANTISÉPTICO | GALON / 4 LITROS | 568 | 795 |
| 25 | A00057 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO 3.0 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO, ORIFICIO MURPHY DIÁMETRO INTERNO 3.0 MM DIÁMETRO EXTERNO 4.3 MM, ESTÉRIL | 1 PIEZA | 40 | 55 |
| 26 | A00058 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO 3.5 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO 3.5 | 1 PIEZA | 20 | 29 |
| 27 | A00059 | CATETER TORACICO RECTO DE 20 FR LARGO 20 (51 CM) | TUBO TORACICO ESTERIL IFLEXIBLE DE SILICONA NO TROMBOGENICO MULTIRESISTENTE EN SU EXTREMO DISTAL Y CON MARCAS RADIOPACAS. 20 FR LARGO 20 (51CM) | 1 PIEZA | 3 | 4 |
| 28 | A00061 | CATETER TORACICO RECTO DE 28 FR LARGO 20 (51 CM) | TUBO TORACICO ESTERIL IFLEXIBLE DE SILICONA NO TROMBOGENICO MULTIRESISTENTE EN SU EXTREMO DISTAL, RADIOPACAS, CON MARCAS NUMERICAS DE PROFUNDIDAD. 28 FR LARGO 20 (51CM) | 1 PIEZA | 10 | 14 |
| 29 | A00063 | CATETER TORACICO RECTO DE 36 FR/CH 12.0 MM X 20 PULGADAS (51 CM) | CATÉTER TORÁCICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, DE MATERIAL PVC TERMO SENSIBLE CLARO, CON GRADUACIÓN DE INCREMENTO DE 2 CM. CONECTOR BISELADO, INFLEXIBLE DE SILICONA NO TROMBO GÉNICO MULTIRESISTENTE EN SU EXTREMO DISTAL Y CON MARCAS RADIOPACAS. 36 FR/CH 12.00MM X 20 PULGADAS (51CM) | 1 PIEZA | 97 | 136 |
| 30 | A00064 | CATETER TORACICO RECTO DE 40 FR LARGO 20 (51 CM) | TUBO TORACICO ESTERIL IFLEXIBLE DE SILICONA NO TROMBOGENICO MULTIRESISTENTE EN SU EXTREMO DISTAL Y CON MARCAS RADIOPACAS. 40 FR LARGO 20 (51CM) / se acepta en PVC | 1 PIEZA | 4 | 5 |
| 31 | A00070 | PEROXIDO DE HIDROGENO AL 3% | PEROXIDO DE HIDROGENO (AGUA OXIGENADA) EN CONCENTRACIÓN AL 3 %. ANTISÉPTICO. ENVASE DE PLÁSTICO CON TAPON DE SEGURIDAD. PRESENTACION EN GALON | GALON / 3.50 LITROS | 73 | 102 |
| 32 | A00073 | CATETER VENOSO CENTRAL BI-LUMEN 4FR | CATETER CENTRAL DE DOS LUMENES 4FR PEDIATRICO, MULTI CATH ELABORADO DE POLIURETENO, CON GUIA DE ALAMBRE Y AGUJA QUE FACILITA UN ACCESO SEGURO A VENAS PEQUEÑAS, DESCARTABLE, APIROGENO Y ATOXICO | EMPAQUE / 1 PARES | 16 | 22 |
| 33 | A00075 | AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE ESTÉRIL 18 G X 1 ½ PULGADA (1.20 X 38 MM). | AGUJA HIPODÉRMICA METÁLICA DESECHABLE ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS CON DOBLE BISEL Y PROTECTOR DE PLÁSTICO. EMPACADO INDIVIDUALMENTE, NO TOXICA, PARA USAR UNA SOLA VEZ, PRESENTACIÓN CALIBRE. 18 G X 1 ½ PULGADA (1.20 X 38 MM). | CAJA / 100 PIEZA | 826 | 1,156 |
| 34 | A00079 | APOSITO CON ALGINATO DE CALCIO Y SODIO | APOSITO CON ALGINATO DE CALCIO Y SODIO PARA LESIONES EXUDATIVAS, SANGRANTES Y/O CON SIGNOS DE INFECCIÓN. MECHAS 2 GRS. | CAJA / 5 PIEZA | 154 | 216 |
| 35 | A00080 | AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE ESTÉRIL 20 G X 1 PULGADA (25 MM). | AGUJA HIPODÉRMICA METÁLICA DESECHABLE ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS CON DOBLE BISEL Y PROTECTOR DE PLÁSTICO. EMPACADO INDIVIDUALMENTE, NO TOXICA, PARA USAR UNA SOLA VEZ, PRESENTACIÓN CALIBRE. 20 G X 25 MM. | CAJA / 100 PIEZA | 672 | 941 |
| 36 | A00085 | AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE ESTÉRIL 21 G X 1 1/2 PULGADAS (25 MM). | AGUJA HIPODÉRMICA METÁLICA DESECHABLE ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS CON DOBLE BISEL Y PROTECTOR DE PLÁSTICO. EMPACADO INDIVIDUALMENTE, NO TOXICA, PARA USAR UNA SOLA VEZ, PRESENTACIÓN CALIBRE. 21 G X 38 MM. | CAJA / 100 PIEZAS | 77 | 108 |
| 37 | A00086 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO 4.5 MM | TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO 4.5 MM DE PLASTICO GRADO MEDICO CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION CON VALVULA CONECTORA EN ESCALA DE MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD Y COLOCACION DEL TUBO TIPO MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. | 1 PIEZA | 43 | 60 |
| 38 | A00090 | AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 22 G X 1 1/4" | AGUJA HIPODERMICA METALICA DESECHABLE ESTERIL CON DOBLE BISEL CON PROTECTOR DE PLÁSTICO. EMPACADO INDIVIDUALMENTE EN BLISTER ESTERIL. CALIBRE 22 G X 1 1/4. | CAJA / 100 PIEZA | 123 | 172 |
| 39 | A00091 | AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE ESTÉRIL 22 G X 1 ½ PULGADA (1.20 X 38 MM). | AGUJA HIPODÉRMICA METÁLICA DESECHABLE ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS CON DOBLE BISEL Y PROTECTOR DE PLÁSTICO. EMPACADO INDIVIDUALMENTE, NO TOXICA, PARA USAR UNA SOLA VEZ, PRESENTACIÓN CALIBRE. 22 G X 1 ½ PULGADA. | CAJA / 100 PIEZA | 122 | 171 |
| 40 | A00093 | ANTIFAZ PEDIATRICO PARA FOTOTERAPIA | ANTIFAZ PEDIÁTRICO PARA FOTOTERAPIA, REDUCE LA LUZ EN LOS OJOS Y REMUEVE LA PRESIÓN EN LOS OJOS. DE TEJIDO AMOLDABLE E HIDROGEL ADHESIVO. | 1 PIEZA | 48 | 67 |
| 41 | A00095 | AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE ESTÉRIL 23 G X 1PULGADA (0.60 X 25 MM). | AGUJA HIPODÉRMICA METÁLICA DESECHABLE ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS CON DOBLE BISEL Y PROTECTOR DE PLÁSTICO. EMPACADO INDIVIDUALMENTE, NO TOXICA, PARA USAR UNA SOLA VEZ, PRESENTACIÓN CALIBRE 23 G X 1 PULGADA. (0.60 X 25 MM). | CAJA / 100 PIEZA | 132 | 185 |
| 42 | A00100 | AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 25 G X 1 1/2" | AGUJA HIPODERMICA METALICA DESECHABLE ESTERIL CON DOBLE BISEL CON PROTECTOR DE PLÁSTICO. EMPACADO INDIVIDUALMENTE EN BLISTER ESTERIL. CALIBRE 25 G X 1 1/2" | CAJA / 100 PIEZAS | 87 | 122 |
| 43 | A00105 | AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE ESTÉRIL 27 G X 1/2 PULGADA (0.40 X 13 MM). | AGUJA HIPODÉRMICA METÁLICA DESECHABLE ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS CON DOBLE BISEL Y PROTECTOR DE PLÁSTICO. EMPACADO INDIVIDUALMENTE, NO TOXICA, PARA USAR UNA SOLA VEZ, PRESENTACIÓN CALIBRE. 27 G X 1/2 PULGADA (0.40 X 13 MM). | CAJA / 100 PIEZAS | 79 | 111 |
| 44 | A00108 | AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE ESTÉRIL 25 G X 5/8 PULGADA (0.50 X 16 MM). | AGUJA HIPODÉRMICA METÁLICA DESECHABLE ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS CON DOBLE BISEL Y PROTECTOR DE PLÁSTICO. EMPACADO INDIVIDUALMENTE, NO TOXICA, PARA USAR UNA SOLA VEZ, PRESENTACIÓN CALIBRE. 25 G X 5/8 PULGADA (0.50 X 16 MM) | CAJA / 100 PIEZAS | 25 | 35 |
| 45 | A00109 | AGUJA PARA PUERTO IMPLANTABLE CON EXTENSIÓN LUER LOCK 20X19 MM | AGUJA CON EXTENSIÓN PORT-A -SITE, PARA PUERTO IMPLANTABLE CON EXTENSIÓN LUER LOCK, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESECHABLE. CALIBRE NO. 20G, X 19 MM. | CAJA / 20 PIEZAS | 48 | 67 |
| 46 | A00111 | AGUJA PARA PUERTO IMPLANTABLE CON EXTENSIÓN LUER LOCK 22X19 MM | AGUJA CON EXTENSIÓN PORT-A -SITE, PARA PUERTO IMPLANTABLE CON EXTENSION LUER LOCK, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESECHABLE. CALIBRE NO. 22G, X 19 MM. | CAJA / 20 PIEZAS | 26 | 36 |
| 47 | A00145 | AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL CON BISEL TIPO QUINCKE 25G X 3 ½ PULGADAS | AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL, CON BISEL TIPO QUINCKE, CONECTOR LOCK TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COLORES SEGÚN NORMA ISO. NO CONTIENE LÁTEX. CON SISTEMA TW ( THIN WALL ). 25G X 3 ½ PULGADAS, | CAJA / 25 PIEZAS | 34 | 47 |
| 48 | A00149 | AGUJA PARA ANESTESIA 22 X 3 1/2 | EPIDURAL ESTERIL, DESECHABLE, ATOXICA DE PAREDES DELGADAS, METALICA, PLASTICO DE 22G X 3 1/2, (72 X 8.89MM) | 1 PIEZA | 221 | 309 |
| 49 | A00155 | AGUJA PARA BIOPSIA TRU-CUT 14GX15 CM | AGUJAS PARA BIOPSIA TRU-CUT, CON HENDIDURA DEL ESPÉCIMEN COMPLETO 20 MM, MARCAS DE PROFUNDIDAD DE CENTÍMETRO QUE ASISTEN A LA COLOCACIÓN Y EL ESTILETE EXTRAÍBLE PARA LA CAPACIDAD DE MUESTREO MÚLTIPLE. UN BORDE DE CORTE ACERO QUIRÚRGICO BISTURÍ SOSTENIDO RECUPERA A EJEMPLARES DE CORTADAS LIMPIO, DE ALTA CALIDAD. PARED DELGADA AGUJA RINDE EL NÚCLEO MÁS GRANDE. EMPAQUETADO INDIVIDUALMENTE. ESTÉRIL. MEDIDA 14X15CM | CAJA / 10 PIEZAS | 1 | 2 |
| 50 | A00156 | AMBU RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE ADULTO CON MASCARILLA Y VALVULA PEEP | AMBU RESUCITADOR DESECHABLE ADULTO, ELABORADO DE PVC, CON BOLSA DE RESERVORIO Y TUBO PARA EL OXÍGENO, CON CONECTOR DE TUBO DEL MANÓMETRO PARA EL CONTROL DE LA PRESIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS, TRANSPARENTE CON SUPERFICIE TEXTURIZADA Y CORREA DE SOPORTE, CON BOLSA DE DEPÓSITO CERRADO O ABIERTO CON SISTEMA DE TUBO DEL DEPÓSITO Y VÁLVULA DE PEEP. | PAQUETE / 1 PIEZA | 325 | 455 |
| 51 | A00157 | AMBU PEDIATRICO | AMBU RESUCITADOR MANUAL CON MASCARILLA, CON BOLSA DE RESERVORIO PEDIATRICO DESECHABLE | PAQUETE / 1 PIEZA | 22 | 31 |
| 52 | A00170 | EQUIPO PARA ANESTESIA COMPLETO EPINAL-EPIDURAL | EQUIPO COMPLETO PARA ANESTESIA ESPINAL-EPIDURAL, CON LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA SEPSIA, INFILTRACION Y PROCEDIMIENTO, AGUJA TUOHY 18G Y WHITACRE 27 G, CON FILTRO EPIDURAL Y AGUJA FILTRO, | EMPAQUE / 1 PIEZA | 468 | 655 |
| 53 | A00180 | ALCOHOL | ALCOHOL ETILICO, ANTISEPTICO Y GERMICIDA DE USO EXTERNO DESNATURALIZADO | FRASCO / 1 LITRO | 4325 | 6,055 |
| 54 | A00195 | ALGODON ABSORBENTE PLISADO | ALGODON ABSORBENTE, PLISADO, NO ESTERIL, DE 300 G. CON 100% DE FIBRAS DE ALGODON. | EMPAQUE PLASTICO / 300 G | 520 | 728 |
| 55 | A00196 | TORUNDAS DE ALGODON | TORUNDAS DE ALGODON, NO ESTERIL, ELABORADAS CON100% DE ALGODON QUIRURGICO, DE 500 G. CANTIDAD 1000 BOLITAS. | ENVASE PLASTICO / 500 G | 1373 | 1,922 |
| 56 | A00210 | CARTUCHO P/ESTERILIZACION EN OE (GAS) | CARTUCHO METÁLICO UNIDOSIS Y SELLADO, CON ÓXIDO DE ETILENO AL 100 %, LICUADO PARA USO EXCLUSIVO EN EL SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN STERIVAC MODELO. 5XL CATALOGO 4100 CARTÓN CON 8 CAJAS Y 12 PIEZAS CADA CAJA. | CAJA / 12 PIEZAS | 45 | 63 |
| 57 | A00230 | SOLUCION DESINFECTANTE PARA QUIROFANO | SOLUCIÓN DESINFECTANTE PARA QUIROFANO. CLORURO DE SODIO SOMETIDO A ACCIÓN ELECTROLITICA AL 8 % Y CLORO ACTIVO AL 2.8% DE AMPLIO ESPECTRO FRENTE A BACTERIAS GRAM POSITIVAS, GRAM NEGATIVAS, ÁCIDO ALCOHOL RESISTENTES, VIRUS, VIH, HONGOS Y ESPORAS. | GALON / 5 LITROS | 87 | 122 |
| 58 | A00250 | APLICADORES DE MADERA 15 CM CON PUNTA DE ALGODON | APLICADORES DE MADERA CON PUNTA DE ALGODÓN, DESECHABLE. LONGITUD 15 CM. | BOLSA / 100 PIEZAS | 103 | 144 |
| 59 | A00251 | APLICADOR DE PLASTICO ESTERIL CON ALGODON | APLICADOR DE PLÁSTICO ESTÉRIL CON PUNTA DE ALGODÓN. LONGITUD 15 CM, PAQUETE CON TRES APLICADORES. | PAQUETE / 100 SOBRES | 40 | 56 |
| 60 | A00255 | APLICADORES DE MADERA SIN ALGODON | APLICADOR DE MADERA SIN ALGODÓN. LONGITUD DE 2 MM. | BOLSA / 750 PIEZAS | 19 | 27 |
| 61 | A00261 | APOSITO DE ASEGURAMIENTO AVANZADO OVALADO 8.5 X 11.5 CM. | APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO CON MARCO DE APLICACIÓN. SUAJADO, BORDES REFORZADOS DE TELA SUAVE, ETIQUETA DE REGISTRO Y DOS CINTAS ESTERILES DE SUJECCION. ESTA ESPECIALMENTE FORMULADO CON 2 ADHESIVOS EN FORMA DE DIAMANTE PARA TENER UN MEJOR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DE HUMEDAD. MEDIDAS DE 8.5 X 11 CM. | CAJA / 50 PIEZAS | 120 | 168 |
| 62 | A00264 | APOSITO DE ASEGURAMIENTO AVANZADO RECTANGULAR TRANSPARENTE 6.5 X 7 CM. | APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO CON MARCO DE APLICACIÓN. SUAJADO, BORDES REFORZADOS DE TELA SUAVE, ETIQUETA DE REGISTRO Y DOS CINTAS ESTERILES DE SUJECCION. ESTA ESPECIALMENTE FORMULADO CON 2 ADHESIVOS EN FORMA DE DIAMANTE PARA TENER UN MEJOR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DE HUMEDAD. MEDIDAS DE 6.5 X 7 CM. | CAJA / 100 PIEZAS | 224 | 314 |
| 63 | A00265 | APOSITO DE ALGODON ABSORBENTE RECUBIERTO DE GASA 8X20 CM. | APOSITO DE ALGODON ABSORBENTE RECUBIERTO DE GASA 8X20 CM. , FABRICADA CON HILO100 % ALGODON QUE EVITA DESHILACHAMIENTO, NO ESTERIL, PAQUETES INDIVUALES CON 10 PIEZAS. | CAJA / 200 PIEZAS | 1045 | 1,463 |
| 64 | A00267 | APOSITO TRANSPARENTE CON PAD 6 X 10 CM | APOSITO TRANSPARENTE CON COJIN ABSORBENTE NO AUTOADHERENTE 6 X 10 CM, HIPOALERGÉNICO A BASE DE ACRILATO, TRANSPARENTE ESTÉRIL, LIBRE DE LÁTEX CON COJIN ABSORBENTE COMPUESTO DE UNA CAPA NO TEJIDA DE FIBRAS DE RAYÓN ENTRE DOS CAPAS DE POLIETILENO POROSO, ANTIADHERENTE A LA HERIDA. 6 X10 CM. | CAJA / 50 PIEZAS | 220 | 308 |
| 65 | A00268 | APOSITO TRANSPARENTE 10 X 12 CM CON RESPALDO DE APLICACION | APOSITO TRANSPARENTE DE POLIURETANO, CON AHESIVO HIPOALERGENCIO Y RESPALDO DE APLICACION, ESTÉRIL, QUE NO SE ADHIERE A LAS HERIDAS O SUTURAS, ESTA CONSTITUIDO POR UNA PELICULA TRANSPARENTE DE POLIURETANO SEMIPERMEABLE, CUBIERTA POR UN ADHESIVO DE ACRILATO HIPOALERGENICO SENSIBLE A LA PRESIÓN, LIBRE DE LATEX. MEDIDA: 10 X 12 CM | CAJA / 50 PIEZA | 398 | 557 |
| 66 | A00269 | APOSITO TRANSPARENTE CON PAD 9 X 25 CM CON MARCO DE APLICACION | APOSITO TRANSPARENTE CON COJIN ABSORBENTE NO AUTOADHERENTE 9 X 25 CM, HIPOALERGÉNICO A BASE DE ACRILATO, TRANSPARENTE ESTÉRIL, LIBRE DE LÁTEX CON COJIN ABSORBENTE COMPUESTO DE UNA CAPA NO TEJIDA DE FIBRAS DE RAYÓN ENTRE DOS CAPAS DE POLIETILENO POROSO, ANTIADHERENTE A LA HERIDA. 9 X25 CM. | CAJA / 25 PIEZAS | 83 | 116 |
| 67 | A00270 | ASAS AMIGDALAS NO. 8 | ASA DE ALAMBRE PARA AMIGDALAS, METÁLICO, CALIBRE 8 | PAQUETE / 10 PIEZAS | 35 | 49 |
| 68 | A00271 | PAÑO QUIRURGICO ESTERIL 60 X 35 CON AREA DE INCISION 35 X 35 CM | CAMPOS IMPREGNADOS CON IODOPOVIDONA EN UNA DE SUS CARAS, ESTÉRIL, DESECHABLE. PELICULA POLIMERICA RECUBIERTA DE ADHESIVO HIPOALERGENICO A BASE DE ACRILATO, SENSIBLE A LA PRESIÓN, RESISTENTE AL AGUA DE FACIL REMOCIÓN, NO DEJA RESIDUOS, AJUSTABLE AL CONTORNO DEL CUERPO, DURABLE Y RESISTENTE A RASPADURAS, PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DE LA PIEL EMPAQUE INDIVUAL. MEDIDA 60X 35 CON AREA DE INCISION DE 35 X 35 CM | CAJA / 10 PIEZAS | 2 | 3 |
| 69 | A00305 | DESINFECTANTE DE MATERIAL QUIRURGICO CONCENTRADO SOLUCION CLORURO DE BENZALCONIO | DESINFECTANTE DE MATERIAL QUIRURGICO, CONCENTRADO EN SOLUCION DE CLORURO DE BENZALCONIO. | GALON / 4 LITROS | 108 | 151 |
| 70 | A00310 | LIMPIADOR PRE-ESTERILIZANTE | LIMPIADOR ENZIMÁTICO DE INSTRUMENTAL. BOLSAS AUTOSOLUBLES. PAQUETE CON 12 BOLSAS CON 20 GRAMOS CADA UNA. | BOLSA / 12 PIEZAS | 97 | 136 |
| 71 | A00311 | SOLUCION DESINFECTANTE Y ESTERILIZANTE | SOLUCIÓN ESTERILIZANTE Y DESINFECTANTE DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y DENTAL DE GLUTARALDEHIDO AL 2 % CON POLVO SAL ACTIVADORA DE BICARBONATO DE SODIO. | GALON / 4 LITROS | 196 | 274 |
| 72 | A00320 | BIBERONES DE VIDRIO 120 ML | BIBERON DE VIDRIO DE 120 ML, CON MAMILA DE FLUJO LENTO, TAPA DE ROSCA, CON PROTECTOR DE LA MAMILA CON GRADUACIÓN DE MEDIDA. | 1 PIEZA | 108 | 151 |
| 73 | A00328 | MALLA DE PROLENE 6 X 6 | MALLA ESTANDAR PLANA DE POLIPROPILENO DE 6 X 6, DISPOSITIVO MÉDICO IMPLANTADA PARA EL REFUERZO DE LA PARED, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, NO REUTILIZABLE | CAJA / 3 PIEZAS | 82 | 115 |
| 74 | A00351 | BOLSA PARA ASPIRADOR 1000 CC | BOLSA PARA ASPIRADOR DE 1000 ML, DESECHABLE. CRD FLEX ADVANTAGE. SISTEMA DE SUCCIÓN TOTAL MEDIVAC, LATEX NEGRO, ANTI ESTATICO. | BOLSA / 5 PIEZAS | 76 | 106 |
| 75 | A00352 | BOLSA PARA ASPIRADOR 1500 CC | BOLSA PARA ASPIRADOR DE 1500 ML, DESECHABLE. CRD FLEX ADVANTAGE. SISTEMA DE SUCCIÓN TOTAL MEDIVAC, LACTEX NEGRO, ANTI ESTATICO. | BOLSA / 5 PIEZAS | 529 | 741 |
| 76 | A00353 | BOLSA PARA ASPIRADOR 3000 CC | BOLSA DE UN SOLO USO, FLEXIBLE CON LINEAS ABIERTAS PARA CONEXIÓN DE MAXIMA SEGURIDAD Y DE FACIL USO PARA ALMACENAJE CONTRA DERRAMES. CAPACIDAD DEL 3000 ML | 1 PIEZA | 433 | 606 |
| 77 | A00367 | BOLSA PARA AGUA CALIENTE/HIELO | BOLSA MEDSTAR PARA AGUA CALIENTE/HIELO VERDE 11" (28 CM) 3000 ML | 1 PIEZA | 2 | 3 |
| 78 | A00368 | BOLSA PARA COLOSTOMIA UNIVERSAL | BOLSA PARA ILEOSTOMÍA O COLOSTOMÍA AUTOADHERIBLE DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, SUAVE, TRANSPARENTE, A PRUEBA DE OLOR, DRENABLE EN FORMA DE BOTELLA DE 30X15 CM, ABIERTA EN SU PARTE MAS ANGOSTA Y CUELLO DE 6.5 A 9CM DE LARGO Y ANCHO CON PINZA DE SEGURIDAD. | EMPAQUE PLASTICO / 10 PIEZA | 545 | 763 |
| 79 | A00370 | BOLSA PARA ESTERILIZAR AUTOSELLABLE 5 1/4 X 10 (13.5 CM X 25.5CM) | BOLSA PARA ESTERILIZAR AUTOSELLABLE 5 1/4 X 10 PULGADAS MIXTA DE PLÁSTICO-PAPEL GRADO MÉDICO AUTOSELLABLE CON IDENTIFICADOR DE ESTERILIZACIÓN. | PAQUETE / 200 PIEZAS | 140 | 197 |
| 80 | A00369 | BOLSA PARA COLOSTOMIA SUAVE | TRANSPARENTE, DRENABLE, DORSO CONFORTABLE PARA SISTEMA DE DOS PIEZAS PARA OSTOMIA DIAMETRO DEL ARO 57MM | CAJA / 10 PIEZAS | 11 | 15 |
|  | A00371 | BARRERA CUTANEA PARA OSTOMIA RECORTABLE 57 MM | SISTEMADE DOS PIEZAS DE OSTOMIA, FLEXIBLE CON ARO, CON ADHESIVO MICROPORE, COLOR CARNE DE ENSAMBLE COMPATIBLE CON BOLSA CON BARRERA CUTANEA PLANA FLEXTEND Y MARCO MICROPOROSO QUE PERMITE UNA MAYOR ADHESION A LA PIEL Y SISTEMA DE CIERRE HERMETICO FLEXIBLE QUE ELIMINA LOS PUNTOS DE PRESION Y EVITA LAS LESIONES DERMICAS POR PRESION | CAJA / 5 PIEZA | 20 | 29 |
| 81 | A00375 | BOLSA PARA ESTERILIZAR AUTOSELLABLE UNIVERSAL 12 X 15 PULGADAS (30X38 CM) | BOLSA PARA ESTERILIZAR AUTOSELLABLE 12 X 15 PULGADAS MIXTA DE PLÁSTICO-PAPEL GRADO MÉDICO AUTOSELLABLE CON IDENTIFICADOR DE ESTERILIZACIÓN. | CAJA / 200 PIEZAS | 57 | 80 |
| 82 | A00380 | BOLSA PARA ESTERILIZAR AUTOSELLABLE 7 1/2 X 13 PULGADAS (20 X 33 CM) | BOLSA PARA ESTERILIZAR AUTOSELLABLE 7 1/2 X 13 PULGADAS MIXTA DE PLÁSTICO-PAPEL GRADO MÉDICO AUTOSELLABLE CON IDENTIFICADOR DE ESTERILIZACIÓN. | CAJA / 200 PIEZAS | 140 | 196 |
| 83 | A00385 | BOLSA RECOLECTORA DE ORINA ADULTO | BOLSA PARA RECOLECCIÓN DE ORINA. RECTANGULAR, ELABORADA A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO, CON GRADUACIONES CADA 100 ML Y LECTURA CADA 200 ML, CON TUBO TRANSPORTADOR DE 115 CM Y VÁLVULA DE DRENAJE, DESECHABLE, ATÓXICO, ESTÉRIL, CON SOPORTE. SISTEMA CERRADO CON MECANISMO DE ANTIREFLUJO. CAPACIDAD: 2000 ML. PIEZA. | 1 PIEZA | 4716 | 6,602 |
| 84 | A00390 | BOLSA RECOLECTORA DE ORINA ESTERIL PEDIATRICO NIÑO | BOLSA PARA RECOLECCIÓN DE ORINA, PEDIÁTRICO, GRADO MÉDICO FORMA RECTANGULAR CON CAPACIDAD DE 50 ML Y ESCALA DE 10, 20, 30 Y 50 ML, ORIFICIO REDONDO DE 30 MM Y AREA ADHESIVA DE 45 A 60 MM. DESECHABLE, ATÓXICO. TIPO: NIÑO | EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA | 701 | 981 |
| 85 | A00400 | BOTAS DESECHABLES PARA CIRUJANO | BOTA DESECHABLE CON PLANTILLA PAPEL GRADO MÉDICO. BOLSA CON 25 PARES. | BOLSA / 25 PIEZAS | 2425 | 3,395 |
| 86 | A00405 | BRAZALETES PARA IDENTIFICACION PACIENTE ADULTO | BRAZALETE PARA IDENTIFICACIÓN ADULTO DE PLÁSTICO DESECHABLE, FLEXIBLE, LARGO DE 24 CM. FABRICADOS EN VINIL BLANDO CON CIERRE A PRESIÓN SIN PIEZAS METÁLICAS IMPERMEABLES, PRESENTA PERFORACIÓN AJUSTABLE QUE SE ADAPTAN A CUALQUIER TIPO DE MUÑECA. | BOLSA / 100 PIEZA | 125 | 175 |
| 87 | A00425 | CANULA DE GUEDEL NO.0 OROFARINGEA | LINEA DE ANESTESIA Y CUIDADO INTENSIVO VENTILACIÓN GUEDEL DE PLÁSTICO TRANSPARENTE NO ACANALADA CON PERFORACIÓN PARA ASPIRADO, ESTERIL. MEDIDA NO. 0 | 1 PIEZA | 18 | 25 |
| 88 | A00426 | CANULA DE GUEDEL NO. 1 ( 6 CM ) OROFARINGEA | LÍNEA DE ANESTESIA Y CUIDADO INTENSIVO VENTILACIÓN GUEDEL DE PLÁSTICO TRANSPARENTE NO ACANALADA CON PERFORACIÓN PARA ASPIRADO, ESTÉRIL. MEDIDA NO. 1 ( 6 CM). | 1 PIEZA | 79 | 111 |
| 89 | A00427 | CANULA DE GUEDEL NO. 2 ( 7 CM ) OROFARINGEA | LÍNEA DE ANESTESIA Y CUIDADO INTENSIVO VENTILACIÓN GUEDEL DE PLÁSTICO TRANSPARENTE NO ACANALADA CON PERFORACIÓN PARA ASPIRADO, ESTERIL. MEDIDA NO. 2 ( 7 CM). | 1 PIEZA | 52 | 72 |
| 90 | A00428 | CANULA DE GUEDEL NO. 3 ( 80 MM ) OROFARINGEA | LINEA DE ANESTESIA Y CUIDADO INTENSIVO VENTILACIÓN GUEDEL DE PLÁSTICO TRANSPARENTE NO ACANALADA CON PERFORACIÓN PARA ASPIRADO, ESTERIL. MEDIDA NO. 3 ( 80 MM). | EMPAQUE / 1 PIEZA | 157 | 220 |
| 91 | A00429 | CANULA DE GUEDEL NO. 4 ( 90 MM ) | LINEA DE ANESTESIA Y CUIDADO INTENSIVO VENTILACIÓN GUEDEL DE PLÁSTICO TRANSPARENTE NO ACANALADA CON PERFORACIÓN PARA ASPIRADO, ESTERIL. MEDIDA NO. 4 ( 90 MM). | EMPAQUE / 1 PIEZA | 826 | 1,156 |
| 92 | A00431 | CANULA DE GUEDEL NO. 6 ( 110 MM ) | LINEA DE ANESTESIA Y CUIDADO INTENSIVO VENTILACIÓN GUEDEL DE PLÁSTICO TRANSPARENTE NO ACANALADA CON PERFORACIÓN PARA ASPIRADO, ESTERIL. MEDIDA NO. 6 ( 110 MM). | EMPAQUE / 1 PIEZA | 166 | 232 |
| 93 | A00432 | CANULA DE GUEDEL NO. 5 ( 100 MM ) | LINEA DE ANESTESIA Y CUIDADO INTENSIVO VENTILACIÓN GUEDEL DE PLÁSTICO TRANSPARENTE NO ACANALADA CON PERFORACIÓN PARA ASPIRADO, ESTERIL. MEDIDA NO. 5 ( 100 MM). | EMPAQUE / 1 PIEZA | 437 | 612 |
| 94 | A00442 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA SHILEY DIAMETRO 6 | CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA DESECHABLE DE POLIVINIL, BIOCOMPATIBLE CON CÁNULA INTERNA CONECTORES DE BLOQUEO CON CÁNULA RADIOPACA CON PLACA DE CUELLO GIRATORIO HIPOALERGÉNICA REUTILIZABLE CON CONECTOR DE BLOQUEO TRASLUCIDO, PUNTA SUAVE Y REDONDEADA, INFLADO DEL BALON , VÁLVULA LUER FENESTRADA. DIÁMETRO 6 | 1 PIEZA | 1 | 2 |
| 95 | A00443 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA SHILEY DIAMETRO 8 | CANULA DE TRAQUEOSTOMÍA DESECHABLE DE POLIVINIL, BIOCOMPATIBLE CON CÁNULA INTERNA CONECTORES DE BLOQUEO CON CÁNULA RADIOPACA CON PLACA DE CUELLO GIRATORIO HIPOALERGÉNICA REUTILIZABLE CON CONECTOR DE BLOQUEO TRASLUCIDO, PUNTA SUAVE Y REDONDEADA, INFLADO DEL BALON , VÁLVULA LUIER FENESTRADA. DIÁMETRO 8 | 1 PIEZA | 10 | 14 |
| 96 | A00445 | CANULA DE ASPIRACIÓN YANKAWER DESECHABLE | CÁNULA CON PUNTA ESFÉRICA PARA VENTILACIÓN DE PLÁSTICO DURO. EMPAQUE PLASTICO. | EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA | 1953 | 2,734 |
| 97 | A00470 | CATETER DE ALIMENTACION NO.5 | CÁNULA PARA ALIMENTACIÓN DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DESECHABLE, ESTÉRIL CON ORIFICIO PROXIMAL A LOS 2 CM DE 38.5 CM DE LONGITUD, CON ACOTADA A LOS 5, 10 15 Y 20 CM. GRADO MÉDICO, ATÓXICA PARA PREMATURO. MEDIDA NO. 5 FR | 1 PIEZA | 1045 | 1,463 |
| 98 | A00475 | CATETER DE ALIMENTACION NO.8 | CATETER PARA ALIMENTACIÓN. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL CÁNULA PARA ALIMENTACIÓN DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DESECHABLE, ESTÉRIL CON ORIFICIO PROXIMAL A LOS 2 CM DE 38.5 CM DE LONGITUD. MEDIDA NO. 8 | 1 | 953 | 1,334 |
| 99 | A00476 | CATETER DE ALIMENTACION NO.10 | CÁNULA PARA ALIMENTACIÓN DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DESECHABLE, ESTÉRIL CON ORIFICIO PROXIMAL A LOS 2 CM. TAMAÑO. LONGITUD. CALIBRE. *ADULTO 125.0 CM 10 FR | EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA | 48 | 67 |
| 100 | A00479 | CATETER DE SUCCION NO. 8 | SONDA DE SUCCIÓN DE PLÁSTICO TUBULAR TRANSPARENTE, DESECHABLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, ATÓXICO, CON VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRAL Y PUNTA ROMA. LONGITUD DE 55 CM. CALIBRE 8 FR | EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA | 437 | 612 |
| 101 | A00480 | CATETER DE SUCCION NO. 5/6 | SONDA DE SUCCIÓN DE PLÁSTICO TUBULAR TRANSPARENTE, DESECHABLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, ATÓXICO, CON VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRAL Y PUNTA ROMA. LONGITUD DE 55 CM. CALIBRE 5/6 FR PIEZA. | EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA | 409 | 573 |
| 102 | A00481 | CATETER DE SUCCION NO. 10 | SONDA DE SUCCIÓN DE PLÁSTICO TUBULAR TRANSPARENTE, DESECHABLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, ATÓXICO, CON VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRAL Y PUNTA ROMA. LONGITUD DE 55 CM. CALIBRE 10 FR | EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA | 163 | 228 |
| 103 | A00485 | CATETER DE SUCCION NO. 12 | SONDA DE SUCCIÓN DE PLÁSTICO TUBULAR TRANSPARENTE, DESECHABLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, ATÓXICO, CON VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRAL Y PUNTA ROMA. LONGITUD DE 55 CM. CALIBRE12 FR. | EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA | 331 | 464 |
| 104 | A00490 | CATETER DE SUCCION N0. 14 | SONDA DE SUCCIÓN DE PLÁSTICO TUBULAR TRANSPARENTE, DESECHABLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, ATÓXICO, CON VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRAL Y PUNTA ROMA. LONGITUD DE 55 CM. CALIBRE 14 FR. | EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA | 1045 | 1,463 |
| 105 | A00495 | CATETER DE SUCCION NO. 16 | SONDA DE SUCCIÓN DE PLÁSTICO TUBULAR TRANSPARENTE, DESECHABLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, ATÓXICO, CON VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRAL Y PUNTA ROMA. LONGITUD DE 55 CM. CALIBRE 16 FR | EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA | 2434 | 3,408 |
| 106 | A00500 | CATETER DE SUCCION NO. 18 | SONDA DE SUCCIÓN DE PLÁSTICO TUBULAR TRANSPARENTE, DESECHABLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, ATÓXICO, CON VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRAL Y PUNTA ROMA. LONGITUD DE 55 CM. CALIBRE 18 FR | EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA | 453 | 634 |
| 107 | A00515 | CANULA NASAL ACOJINADA PEDIATRICA CON TUBO DE VINIL DE 2.10 M | CÁNULA NASAL ACOJINADA CON RESERVORIO LABIAL FLEXIBLE, CON TUBO DE 2.10 M ANGULADO QUE PROVEE COMODIDAD A LA BASE DE LA REGION NASAL, CON EXTREMIDADES BISELADAS QUE CUENTA CON UN BORDE SUAVE. | CAJA / 50 PIEZAS | 7 | 10 |
| 108 | A00520 | CANULA NASAL ESTANDAR ADULTO CON TUBO DE 2.10 M FLEXIBLE Y PUNTA CURVA | CÁNULA NASAL ADULTO, CON RESERVORIO LABIAL FLEXIBLE, ANGULADO QUE PROVEE COMODIDAD A LA BASE DE LA REGION NASAL, CON EXTREMIDADES BISELADAS QUE CUENTA CON UN BORDE SUAVE. | CAJA / 50 PIEZA | 82 | 115 |
| 109 | A00525 | MASCARILLA PARA OXIGENO PEDIATRICA DE CONCENTRACION MEDIA CON TUBO DE SUMINISTRO | MACARILLA DE MEDIA CONCENTRACION DE OXIGENO, PEDIATRICA, DESECHABLE, LIBRE DE LATEX, FABRICADA A BASE DE SUAVES RESINAS VINILICAS DE ALTO GRADO. CONTORNOS SUAVES Y AJUSTABLES, INCLUYE TUBO DE SUMINISTRO DE 2.10 M. | CAJA / 50 PIEZAS | 50 | 71 |
| 110 | A00530 | MASCARILLA PARA OXIGENO ADULTO DE CONCENTRACION MEDIA CON TUBO DE SUMINISTRO | MASCARILLA DE MEDIA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO, ADULTO, DESECHABLE, LIBRE DE LÁTEX, FABRICADA A BASE DE SUAVES RESINAS VINÍLICAS DE ALTO GRADO. CONTORNOS SUAVES Y AJUSTABLES, INCLUYE TUBO DE SUMINISTRO DE 2.10 M. | CAJA / 50 PIEZAS | 61 | 86 |
| 111 | A00536 | CATETER VENOSO CENTRAL DE 2 LUMENES ADULTO | KIT CATETER RADIOPACO, ESTÉRIL, DESECHABLE DE POLIURETANO, 7 FR DOBLE LUMEN ALAMBRE DE GUÍA DE DIÁMETRO POR 60 CM CON EXTREMO RECTO Y OTRO EN J DENTRO DE UNA FUNDA PROTECTORA DE AGUJA 18 X 6.35CM, JERINGA DE 5 ML CON DILATADOR DE TEJIDO LUMEN DE 16 GA, PROXIMAL 18 GA, LONGITUD CATETER DE 20 GA | EMPAQUE / 1 PIEZA | 110 | 154 |
| 112 | A00537 | CATETER 7 FR, (20 CM), 3 LUMEN, ADULTO | KIT CATETER 7 FR, 20 CM, 3 LUMEN, ADULTO RADIOPACO, ESTÉRIL, DESECHABLE DE POLIURETANO, ALAMBRE DE GUÍA DE DIÁMETRO POR 60 CM CON EXTREMO RECTO Y OTRO EN J DENTRO DE UNA FUNDA PROTECTORA DE AGUJA 18 X 6.35CM, JERINGA DE 5 ML CON DILATADOR DE TEJIDO LUMEN DE 16 GA, PROXIMAL 18 GA, LONGITUD CATETER DE 20 GA | CAJA / 5 PIEZAS | 99 | 139 |
| 113 | A00538 | CATETER 5 FR, (13CM), 2 LUMEN, PEDIATRICO | KIT CATETER 5 FR, 13 CM, 2 LUMEN, PEDIATRICO, RADIOPACO, ESTÉRIL, DESECHABLE DE POLIURETANO, ALAMBRE DE GUÍA DE DIÁMETRO POR 60 CM CON EXTREMO RECTO Y OTRO EN J DENTRO DE UNA FUNDA PROTECTORA DE AGUJA 18 X 6.35CM, JERINGA DE 5 ML CON DILATADOR DE TEJIDO LUMEN DE 17 GA, PROXIMAL 13 GA, LONGITUD CATETER DE 20 GA. | CAJA / 5 PIEZAS | 18 | 25 |
| 114 | A00544 | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 16 GA. | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE POLIURETANO, PARA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, FÓRMULA VIALON, CALIBRE. 16 GA X 1.77 IN CON MECANISMO DE SEGURIDAD QUE CUBRE EL ESTILETE RETRÁCTIL Y SE ACTIVA AUTOMÁTICAMENTE CON SOLO OPRIMIR UN BOTÓN. CON RADIOPACIDAD ENCAPSULADA, CAPACIDAD DE SUAVIZARSE DENTRO DE LA VENA, RESISTENTE AL ACODAMIENTO, CON MEMORIA ELASTOMERICA, CÁMARA DE REFLUJO CRISTALINA CON DISEÑO ERGONÓMICO Y AGUJA TRIBISELADA, ESTÉRIL Y DESECHABLE. | CAJA / 50 PIEZAS | 20 | 28 |
| 115 | A00545 | OBTURADOR DE CATETER | TAPON ADAPTADOR PARA SELLO DE HEPARINA, CON MEMBRANA MULTIPUNCIONABLE CON SUPERFICIE PLANA LIBRE DE LATEX, PAREDES TRANSPARENTES QUE PERMITE IDENTIFICAR EL FLUJO, CONECTOR UNIVERSAL ROSCA LUER-LOK, ESTERIL Y DESECHABLE. VOLUMEN INTERNO 0.11 ML. | BOLSA / 1 PIEZA | 36064 | 50,490 |
| 116 | A00546 | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 18 GA. 28-30 MM | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE POLIURETANO FORMULA VIALON, CALIBRE. 18 GA X 30 MM CON MECANISMO DE SEGURIDAD QUE CUBRE EL ESTILETE RETRÁCTIL Y SE ACTIVA AUTOMÁTICAMENTE CON SOLO OPRIMIR UN BOTÓN. CON RADIOPACIDAD ENCAPSULADA, CAPACIDAD DE SUAVIZARSE DENTRO DE LA VENA, RESISTENTE AL ACODAMIENTO, CON MEMORIA ELASTOMERICA, CÁMARA DE REFLUJO CRISTALINA CON DISEÑO ERGONÓMICO Y AGUJA TRIBISELADA. | CAJA / 50 PIEZAS | 198 | 277 |
| 117 | A00550 | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 20 GA. | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE POLIURETANO, PARA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, FÓRMULA VIALON, CALIBRE. 20 GA X 1.16 IN CON MECANISMO DE SEGURIDAD QUE CUBRE EL ESTILETE RETRÁCTIL Y SE ACTIVA AUTOMÁTICAMENTE CON SOLO OPRIMIR UN BOTÓN. CON RADIOPACIDAD ENCAPSULADA, CAPACIDAD DE SUAVIZARSE DENTRO DE LA VENA, RESISTENTE AL ACODAMIENTO, CON MEMORIA ELASTOMERICA, CÁMARA DE REFLUJO CRISTALINA CON DISEÑO ERGONÓMICO Y AGUJA TRIBISELADA, ESTÉRIL Y DESECHABLE. | CAJA / 50 PIEZAS | 398 | 557 |
| 118 | A00555 | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 22 GA. | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE POLIURETANO, PARA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, FÓRMULA VIALON, CALIBRE. 22 GA X 1. IN CON MECANISMO DE SEGURIDAD QUE CUBRE EL ESTILETE RETRÁCTIL Y SE ACTIVA AUTOMÁTICAMENTE CON SOLO OPRIMIR UN BOTÓN. CON RADIOPACIDAD ENCAPSULADA, CAPACIDAD DE SUAVIZARSE DENTRO DE LA VENA, RESISTENTE AL ACODAMIENTO, CON MEMORIA ELASTOMERICA, CÁMARA DE REFLUJO CRISTALINA CON DISEÑO ERGONÓMICO Y AGUJA TRIBISELADA, ESTÉRIL Y DESECHABLE. | CAJA / 50 PIEZAS | 434 | 608 |
| 119 | A00560 | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 24 GA | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE POLIURETANO, PARA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, FÓRMULA VIALON, CALIBRE. 24 GA X 0.56 IN CON MECANISMO DE SEGURIDAD QUE CUBRE EL ESTILETE RETRÁCTIL Y SE ACTIVA AUTOMÁTICAMENTE CON SOLO OPRIMIR UN BOTÓN. CON RADIOPACIDAD ENCAPSULADA, CAPACIDAD DE SUAVIZARSE DENTRO DE LA VENA, RESISTENTE AL ACODAMIENTO, CON MEMORIA ELASTOMERICA, CÁMARA DE REFLUJO CRISTALINA CON DISEÑO ERGONÓMICO Y AGUJA TRIBISELADA, ESTÉRIL Y DESECHABLE. | CAJA / 50 PIEZAS | 66 | 92 |
| 120 | A00580 | CEPILLO LIMPIADOR DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO | CEPILLO DE CERDAS DE NYLON, PARA LA LIMPIEZA MANUAL DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO CON MANGO. | EMPAQUE / 1 PIEZAS | 5 | 7 |
| 121 | A00585 | CERA PARA HUESO | CERA PARA HUESO, HEMOSTÁTICO. 2.5 G | CAJA / 12 SOBRES | 12 | 17 |
| 122 | A00586 | CINTA METRICA DE PLASTICO | CINTA MÉTRICA AULADA DE PLÁSTICO GRADUADA EN CENTÍMETROS Y MILÍMETROS, LONGITUD DE 1.50 M. PLANA (NO DISCO). | EMPAQUE / 1 PIEZA | 29 | 40 |
| 123 | A00591 | CONECTOR GRUESO DE PLASTICO RECTO | CONECTOR GRUESO DE PLÁSTICO DE UNA VÍA EN FORMA DE GUSANO 5 EN 1. | 1 PIEZA | 1135 | 1,589 |
| 124 | A00630 | COMPRESAS DE GASA PARA VIENTRE NO ESTERIL | COMPRESAS DE ALGODÓN CON TRAMA RADIOPACA A LOS RAYOS X, DE 4 CAPA, 45 X 70 CM, TELA NO TEJIDA, GASA TIPO IV, DESECHABLE, NO ESTÉRIL. | PAQUETE / 6 PIEZAS | 8003 | 11,204 |
| 125 | A00675 | GEL CONDUCTOR PARA ELECTRODOS | GEL CONDUCTOR PARA ELECTROCARDIOGRAMAS, ES UN GEL HIDROSOLUBLE QUE CONTIENE UN POLIMERO QUE EVITA SU ABSORCIÓN, NO IRRITA NI MANCHA LA PIEL, NO DAÑA LOS INSTRUMENTOS CLORURO DE SODIO 0.025G, CARBOXIPOLIMETILENO 0.700G ENVASE DE PLÁSTICO 250 ML | TUBO / 250 ML | 121 | 169 |
| 126 | A00690 | CUBRE BOCA DESECHABLE | CUBRE BOCA DESECHABLE, TELA NO TEJIDA, NO ESTÉRIL. | BOLSA / 150 PIEZAS | 1327 | 1,858 |
| 127 | A00691 | CUBRE BOCA QUIRURGICO DESHECHABLE | CUBREBOCA QUIRURGICO DESHECHABLE NO ESTERIL, CON FILTRO,SOPORTE AMOLDABLE NASAL | CAJA / 50 PIEZAS | 2300 | 3,220 |
| 128 | A00707 | TUBO CON SOLUCION DE IODOPOVACRILEX/ALCOHOL ISOPROPILICO PEDIATRICO | TUBO DE PLÁSTICO CON SOLUCIÓN ANTIMICROBIAL CON YODOPOVACRILEX AL 0.7% CON ALCOHOL ISOPROPILICO AL 74 %, CON ESPONJA APLICADORA EN UNO DE LOS EXTREMOS. QUE FORMA UN POLIMERO CON UNA PELICULA INSOLUBLE AL AGUA, SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES. DESECHABLE DE 6 ML | CAJA / 50 PIEZAS | 70 | 98 |
| 129 | A00708 | TUBO CON SOLUCION DE IODOPOVACRILEX / ALCOHOL ISOPROPILICO ADULTO 26 ML | TUBO DE PLÁSTICO CON SOLUCIÓN ANTIMICROBIAL CON YODOPOVACRILEX AL 0.7% CON ALCOHOL ISOPROPILICO AL 74 %, CON ESPONJA APLICADORA EN UNO DE LOS EXTREMOS. QUE FORMA UN POLIMERO CON UNA PELICULA INSOLUBLE AL AGUA, SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES. DESECHABLE DE 26 ML | CAJA / 20 PIEZAS | 171 | 239 |
| 130 | A00725 | DISECTORES ESPO-PEANUTS 3/8 | DISPOSITIVO CON COJINETE QUE CONTIENE 5 DISECTORES DE GASA CON TRAMA, ESTERILES ATOXICOS LIBRE DE PIROGENOS. | EMPAQUE / 5 PIEZAS | 48 | 67 |
| 131 | A00735 | DISPOSITIVO INTRAUTERINO -T COBRE | DISPOSITIVO INTRAUTERINO T DE COBRE, 380 A. ANTICONCEPTIVO ESTÉRIL CON 380 MM2, DE COBRE, PLÁSTICO GRADO MÉDICO 77% Y SULFATO DE BARIO USP 23%, CON FILAMENTO LARGO DE 30 CM CON TUBO INSERTOR, TOPE Y ÉMBOLO INSERTOR. PIEZA. . | 1 PIEZA | 4 | 6 |
| 132 | A00745 | ELECTRODO MONITORIZACION DESECHABLE ADULTO | ELECTRODO DE MONITORIZACIÓN CON BROCHE, SOPORTE DE NON-WOVEN, GEL SÓLIDO Y SOPORTE DE NON-WOVEN DESECHABLE. RECOMENDABLES PARA APLICACIONESDE CORTA DURACIÓN. | BOLSA / 50 PIEZAS | 1408 | 1,971 |
| 133 | A00746 | ELECTRODO DESECHABLE CAIMAN CON GEL ADHESIVO CONDUCTOR PARA MONITOREO EN REPOSO | ELECTRODO DESECHABLE DE CAIMAN PARA MONITOREO DE ELECTROCARDIOGRAMA EN REPOSO PARA APLICACIONES DE 12 DERIVACIONES EN FORMA DE PESTAÑA EXTRA GRANDE PARA FACILITAR EL MANEJO Y COLOCACION. | SOBRE / 100 PIEZAS | 254 | 356 |
| 134 | A00750 | ELECTRODO MONITORIZACION DESECHABLES PEDIATRICO | ELECTRODO DESECHABLE DE MONITARIZACION CON SOPORTE DE MICROPORE Y GEL SOLIDO, RECOMENDABLE PARA APLICACIONES DE LARGA DURACION, PERMEABLE QUE PERMITE TRANSPIRACION NATURAL DE LA PIEL FORMA CIRUCLAR 4.4CM. | BOLSA / 50 PIEZAS | 4 | 6 |
| 135 | A00770 | BOLSA PARA ENEMA | BOLSA PARA ENEMA. CAPACIDAD 1500 ML CON TUBO TRANSPORTADOR DE 5.0 A 6.0 MM DE DIÁMETRO INTERNO, 128 CM DE LONGITUD Y DISPOSITIVO OBTURADOR DE PLÁSTICO PARA CONTROL DE FLUJO. EL EXTREMO PROXIMAL DEBE TENER LA PUNTA ROMA SIN FILOS, UN ORIFICIO LATERAL CERCANO A LA PUNTA LUBRICANTE Y PROTECTOR PLÁSTICO. DESECHABLE. PIEZA. | 1 PIEZA | 1091 | 1,527 |
| 136 | A00772 | EQUIPO PARA IRRIGACION | EQUIPO PARA IRRIGACIÓN TRANSURETRAL EN Y PARA ADAPTARSE A LA BOLSA DE PLÁSTICO CON ENTRADA ESPECIAL, EQUIPO TIPO TUR PARA IRRIGACIÓN CONTINUA CON ADAPTADOR PARA CATETER.RTU LARGO : 20.0 CM ANCHO: 39.0 CM ALTO: 39.0 CM | 1 PIEZA | 61 | 86 |
| 137 | A00800 | EQUIPO MINISET N0. 23 | AGUJA DE VENOCLISIS, EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIÁTRICO), CON AGUJA METÁLICA, PARA MEDICACIÓN DE PRECISIÓN. CALIBRE 23G | 1 PIEZA | 346 | 484 |
| 138 | A00810 | EQUIPO PARA MEDIR PRESION VENOSA CENTRAL (P.V.C.) | EQUIPO PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN VENOSA CENTRAL. ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESECHABLE Y ATÓXICO. | 1 PIEZA | 118 | 165 |
| 139 | A00815 | EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SANGRE | EQUIPO PRA ADMINSTRACION DE SANGRE Y COMPONENETES SANGUINEOS NORMOGOTERO CON FILTRO DE AIRE Y CONCECTOR ROSCA LOGITUD 3 METROS DE Y FILTRO ANTIHEMOLITICO | EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA | 510 | 714 |
| 140 | A00820 | EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE ALIMENTACION ENTERAL | EQUIPO MACROGOTERO SIN FILTRO DE AIRE, CON CONECTOR MACHO, LONGITUD DE 2.1 METROS, CON 2 SITIOS DE INYECCION Y VALVULA ANTIREFLUJO, PARA NUTRICION ENTERAL A GRAVEDAD | EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA | 350 | 490 |
| 141 | A00821 | ESPEJO VAGINAL MEDIANO | VAGINAL DESECHABLE DE PLÁSTICO CON VALVA SUPERIOR DE 10.7, VALVA INFERIOR DE 12 CON ORIFICIO CENTRAL DE 3.4 CM. | 1 PIEZA | 1973 | 2,762 |
| 142 | A00822 | ESPEJO VAGINAL CHICO | VAGINAL DESECHABLE DE PLÁSTICO CON VALVA SUPERIOR DE 10.7, VALVA INFERIOR DE 12 CON ORIFICIO CENTRAL DE 3.4 CM. TAMAÑO CHICO. CON EMPAQUE PLÁSTICO DE 10 PIEZAS | BOLSA / 10 PIEZAS | 534 | 748 |
| 143 | A00823 | ESPEJO VAGINAL GRANDE | VAGINAL DESECHABLE DE PLÁSTICO CON VALVA SUPERIOR DE 10.7, VALVA INFERIOR DE 12 CON ORIFICIO CENTRAL DE 3.4 CM. | BOLSA / 10 PIEZAS | 24 | 34 |
| 144 | A00825 | EQUIPO PARA VENOCLISIS SIN AGUJA | EQUIPO PARA VENOCLISIS SIN AGUJA, ESTERIL, DESECHABLE, LIBRE DE PIROGENOS, CON FILTRO DE AIRE, CAMARA DE GOTEO DE 15 GTS POR ML. REGULADOR DE FLUJO, CON SITIO DE INYECCIÓN PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES Y TUBO DE CONDUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE DE 165 CM | EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA | 66052 | 92,473 |
| 145 | A00830 | EQUIPO PARA VENOCLISIS VOLUMEN MEDIDO 100 ML. CON MICROGOTERO GRAVEDAD | EQUIPO PARA VENOCLISIS CON MEDIDOR DE VOLUMEN CAMARA HASTA 100 ML, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESECHABLE, ATÓXICO, CON MICROGOTERO 60 GOTAS CON FILTRO DE AIRE ABIERTO, CONECTOR TIPO LUER SLIP (MACHO), LONGITUD DE 1.40 MTS. CON UN SITIO DE INYECCION. | EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA | 6400 | 8,960 |
| 146 | A00865 | EXTENSION PARA VENOCLISIS | TUBO DE EXTENSIÓN CON LUER MACHO-HEMBRA, TUBO DE EXTENSIÓN PARA VENOCLISIS PARA CONECTAR Y TRANSFERIR LÍQUIDOS ENTRE DOS EQUIPOS CON ADAPTADORES LUER-LOCK LARGO DE 80 CM, ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO. | 1 PIEZA | 3586 | 5,020 |
| 147 | A00890 | FIJADOR PARA CITOLOGIA SPRAY | SPRAY FIJADOR PARA CITOLOGÍA. FRASCO DE 118 ML | 1 PIEZA | 55 | 77 |
| 148 | A00900 | FORMOL | FORMALDEHIDO AL 37 %. ENVASE DE PLÁSTICO DURO GALON DE 3.5 L | GALON / 3.50 LITROS | 10 | 13 |
| 149 | A00905 | VASO GRADUADO PARA MEDICAMENTOS | VASO GRADUADO EN MILILITRO, ONZAS Y CUCHARADAS. ESCALAS ESTAN GRADUADAS EN INCREMENTOS DE 5 HASTA 30 ML Y UNA ONZA. DISEÑO TRASLUCIDO. | PAQUETE / 50 PIEZAS | 125 | 175 |
| 150 | A00932 | GASA CORTADA 7.5 X 5 CM NO ESTERIL | ESPONJA DE GASA SECA CORTADA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, 12 CAPAS DE TEJIDO DE 20 X 12. EMPAQUE DE PLÁSTICO CON 200 PIEZAS DE 7.5 X 5 . PAQUETE EMPAQUE PLASTICO LARGO. ANCHO. 7.5 CM 5 CM | ENVASE PLASTICO / 200 PIEZAS | 2720 | 3,808 |
| 151 | A00940 | GASA CORTADA 10 X 10 SIN HILO | ESPONJA DE GASA SECA CORTADA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, 12 CAPAS DE TEJIDO DE 20 X 12. EMPAQUE DE PLÁSTICO CON 200 PIEZAS DE 10 X 10 . PAQUETE EMPAQUE PLASTICO LARGO. ANCHO. 10 CM 10 CM | EMPAQUE PLASTICO / 200 PIEZAS | 2555 | 3,577 |
| 152 | A00945 | GASA SIMPLE EN ROLLO USO HOSPITALARIO | GASA SECA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL EN ROLLO DE USO HOSPITALARIO. | 1 ROLLOS | 68 | 95 |
| 153 | A00950 | GASA 10 X 10 CON HILO RADIO OPACO NO ESTERIL | ESPONJA DE GASA SECA CORTADA DE ALGODÓN CON HILO RADIOPACO, NO ESTÉRIL, 12 CAPAS DE TEJIDO DE 20 X 12.. LARGO. ANCHO. 10 CM 10 CM | EMPAQUE PLASTICO / 200 PIEZAS | 427 | 598 |
| 154 | A00955 | ESPONJA HEMOSTATICA DE GELATINA O COLAGENO | ESPONJA HEMOSTÁTICA DE GELATINA ABSORBIBLE. ESTANDAR DE LONGITUD 7 X 5 X 1 CM | CAJA / 20 PIEZAS | 62 | 87 |
| 155 | A00980 | GORRO DESECHABLE PARA MEDICO CIRUJANO | GORRO DE TELA NO TEJIDO DESECHABLE CON TIRAS AJUSTABLES CON TAPA QUE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN. | BOLSA / 100 PIEZAS | 425 | 595 |
| 156 | A00985 | GORRO PARA ENFERMERA / PACIENTE | GORRO DE TELA NO TEJIDO DESECHABLE DE POLIPROPILENO REDONDO CON ELÁSTICO. | PAQUETE / 100 PIEZAS | 735 | 1,029 |
| 157 | A00990 | GUANTE DESECHABLE PARA EXPLORACION CHICO | GUANTE PARA EXPLORACIÓN DE LATEX, AMBIDIESTRO, NO ESTÉRL, DESECHABLES. CAJA CON 50 PARES. TAMAÑO: CHICO | CAJA / 100 PIEZA | 5100 | 7,140 |
| 158 | A00991 | GUANTE DESECHABLE PARA EXPLORACION MEDIANO | GUANTE PARA EXPLORACIÓN DE LATEX, AMBIDIESTRO, NO ESTÉRIL, DESECHABLES. CAJA CON 50 PARES. TAMAÑO: MEDIANO | CAJA / 100 PIEZA | 7820 | 10,948 |
| 159 | A00992 | GUANTE DESECHECHABLE PARA EXPLORACION GRANDE | GUANTE PARA EXPLORACIÓN DE LATEX, AMBIDIESTRO, NO ESTÉRIL, DESECHABLES. CAJA CON 50 PARES. TAMAÑO: GRANDE | CAJA / 100 PIEZAS | 1618 | 2,265 |
| 160 | A00995 | GUANTES QUIRURGICOS N0. 6 1/2 | GUANTE PARA CIRUGÍA DE LÁTEX NATURAL, DESECHABLE ESTERIL, DERECHO E IZQUIERDO. EMPAQUE INDIVIDUAL EN FORMA DE CARTERA . CAJA CON 50 PARES MEDIDA: 6 ½ | CAJA / 50 PARES | 552 | 773 |
| 161 | A01000 | GUANTES QUIRURGICO NO. 7 | GUANTE PARA CIRUGÍA DE LÁTEX NATURAL, DESECHABLE, ESTERIL DERECHO E IZQUIERDO.EMPAQUE INDIVIDUAL EN FORMA DE CARTERA CAJA CON 50 PARES MEDIDA: 7 | CAJA / 50 PARES | 677 | 948 |
| 162 | A01005 | GUANTES QUIRURGICO NO. 7 1/2 | GUANTE PARA CIRUGÍA DE LÁTEX NATURAL, DESECHABLE, ESTERIL DERECHO E IZQUIERDO. EMPAQUE INDIVIDUAL EN FORMA DE CARTERA . CAJA CON 50 PARES TALLA: 7 ½ | CAJA / 50 PARES | 622 | 871 |
| 163 | A01010 | GUANTES QUIRURGICO NO. 8 | GUANTE PARA CIRUGÍA DE LÁTEX NATURAL, DESECHABLE, ESTERIL DERECHO E IZQUIERDO. EMPAQUE INDIVIDUAL EN FORMA DE CARTERA . CAJA CON 50 PARES TALLA: 8 | CAJA / 50 PARES | 353 | 494 |
| 164 | A01060 | SONDA PARA DRENAJE POR ASPIRACION 1/4 | EQUIPO PARA DRENAJE POR ASPIRACION PARA USO POST QUIRURGICO DE HERIDAS, MEDIANTE ALTA PRESION NEGATIVA. DESECHABLE DE 6 ML (1/4 ) CLAVE D02. ZONA DE SUCCION DE 6 MM , AGUJA DE 6 MM DE 1/4, SONDA CONECTORA, SUCCIONADOR DE 400 ML, VALVULA DE REFLUJO, VALVULA DE ACTIVACION Y CINTURON AJUSTABLE. | EMPAQUE / 1 PIEZA | 221 | 309 |
| 165 | A01065 | SONDA PARA DRENAJE POR ASPIRACION 1/8 | EQUIPO PARA DRENAJE POR ASPIRACION PARA USO POST QUIRURGICO DE HERIDAS, MEDIANTE ALTA PRESION NEGATIVA. DESECHABLE DE 6 ML (1/8 ) CLAVE D02. ZONA DE SUCCION DE 3 MM, AGUJA DE 6 MM DE 1/8, SONDA CONECTORA, SUCCIONADOR DE 400 ML, VALVULA DE REFLUJO, VALVULA DE ACTIVACION Y CINTURON AJUSTABLE. | EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA | 235 | 329 |
| 166 | A01066 | HUMIDIFICADOR VACIO DE BURBUJA | HUMEDIFICADOR VACIO, DE ALTO VOLUMEN CON VALVULA AUDIBLE DE SEGURIDAD, Y CONOCETOR CON ROSCA PARA ADPATARSE AL FLUJOMENTO Y A PRUEBA DE FUGAS, CAPACIDAD 500 ML. FRASCO DE PLÁSTICO DURO, TAPADERA DE ROSCA, DESECHABLE | 1 PIEZA | 2363 | 3,308 |
| 167 | A01080 | SOLUCION ANTISEPTICA Y GERMICIDA DE IODOPOVIDONA ESPUMA | LÍQUIDO ANTISÉPTICO Y GERMICIDA COMPUESTO DE YODOPOVIDONA ESPUMA, CON ENVASE DE PLÁSTICO DURO TIPO GALÓN CUADRADO, CON CAPACIDAD DE 3.5 LITROS, CON TAPADERA DE SEGURIDAD HERMÉTICA DE ROSCA CADA 100 ML CONTIENEN: YODOPOVIDONA 8 G. EQUIVALENTE A 0.8 G DE | GALON / 3.50 LITROS | 316 | 442 |
| 168 | A01085 | SOLUCION ANTISEPTICA Y GERMICIDA DE IODOPOVIDONA SOLUCION | LÍQUIDO ANTISÉPTICO Y GERMICIDA COMPUESTO DE IODOPOVIDONA EN SOLUCIÓN. CON ENVASE DE PLÁSTICO DURO TIPO GALÓN CUADRADO, CON CAPACIDAD DE 3.5 LITROS CON TAPADERA DE SEGURIDAD HERMETICA TIPO ROSCA. CADA 100 ML CONTIENEN: IODOPOVIDONA 11 G. EQUIVALENTE A 1.1 G DE YODO. ENVASE CON 3.5 LITROS. | GALON / 3.50 LITROS | 42 | 59 |
| 169 | A01086 | HISOPOS CON ISODINE | APLICADORES DE PLÁSTICO CON ALGODÓN ESTERIL, IMPREGNADOS AL 10% POVIDONA Y 1% YODO, EMPAQUE INDIVIDUALES CON TRES HISOPOS SELLADO. | EMPAQUE PLASTICO / 3 PIEZA | 2750 | 3,851 |
| 170 | A01096 | JERINGA PERA TODA DE HULE PERILLA DEL NO. 4 | PERILLA DE HULE NATURAL, HIGIÉNICA, ESTERILIZABLE, CON BASE PLANA QUE LA MANTIENE ERGUIDA, CON PUNTA FINA, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, COLOR ANARANJADO. | CAJA / 1 PIEZA | 151 | 212 |
| 171 | A01097 | JERINGA PERA TODA DE HULE PERILLA DEL NO. 2 | PERILLA DE HULE NATURAL, HIGIÉNICA, ESTERILIZABLE, CON BASE PLANA QUE LA MANTIENE ERGUIDA, CON PUNTA FINA, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, COLO ANARANJADO. | CAJA / 1 PIEZA | 78 | 109 |
| 172 | A01200 | JALEA LUBRICANTE K-Y JELLY | JALEA LUBRICANTE ESTÉRIL, NO GRASIENTA, SOLUBLE EN AGUA, NO IRRITANTE, ATÓXICA. NO PIRÓGENA, TRANSPARENTE, CON PRESENTACIÓN TUBO DE 135 GR. ES APROPIADA EN PARTICULAR PARA TRABAJOS CISTOSCÓPICOS Y EN LA ELECTROTERAPIA, PARA EXÁMENES DIGITALES Y EN LA LUBRICACIÓN CATETERISMO RECTAL, VAGINAL Y URETRAL. | TUBO / 1 PIEZA | 470 | 659 |
| 173 | A01205 | JERINGA ASEPTO DE PERA DE 60 ML ESTÉRIL | JERINGA DE PLÁSTICO DURO, ESTÉRIL, DESECHABLE, CON CAPACIDAD DE 60ML. O 2OZ, MIDE 21.5CM DE LARGO. PERMITE VER Y MEDIR LOS LÍQUIDOS CON FACILIDAD. UN BULBO O PERILLA FLEXIBLE, FÁCIL DE SUJETAR, SIMPLIFICA LA ADMINISTRACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LÍQUIDOS. LAS JERINGAS ESTÁN GRADUADAS EN INCREMENTOS DE 5ML. IDEALES PARA IRRIGAR Y ALIMENTAR. CAJA CON 50 PIEZAS. | EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA | 1523 | 2,132 |
| 174 | A01210 | JERINGA ESTERIL DE PLASTICO DE 3 CC CON AGUJA DE 21G X 32 MM DESECHABLE | JERINGA DE PLÁSTICO ESTÉRIL GRADO MÉDICO, CON AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DE 21 GX 32 MM DESECHABLE, CON FUNDA PROTECTORA DE PLÁSTICO, PIVOTE TIPO LUER-LOCK, CAPACIDAD DE 3 ML, ESCALA CLARA Y LEGIBLE, CON NÚMERO Y LINEAS DE ESPESOR UNIFORME, GRADUADA EN ML, CON DIVISIONES DE 1 ML. Y SUBDIVISIONES DE 0.2 ML. | CAJA / 100 PIEZA | 728 | 1,019 |
| 175 | A01215 | JERINGA ESTERIL DE PLATICO DE 5 CC. CON AGUJA DE 21G X 32MM DESECHABLE | JERINGA DE PLÁSTICO ESTÉRIL GRADO MÉDICO, CON AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DE 21G X 32MM. DESECHABLE, CON FUNDA PROTECTORA DE PLÁSTICO, PIVOTE TIPO LUER-LOCK, CAPACIDAD DE 5 ML. CON ESCALA CLARA Y LEGIBLE, CON NÚMERO Y LÍNEAS DE ESPESOR UNIFORME, GRADUADA EN ML, CON DIVISIONES DE 1 ML Y SUBDIVISIONES DE 0.2 ML. | CAJA / 100 PIEZA | 1782 | 2,495 |
| 176 | A01220 | JERINGA ESTERIL DE PLASTICO DE 10 CC. CON AGUJA DE 21G X 32 MM. DESECHABLE | JERINGA DE PLÁSTICO ESTÉRIL, GRADO MÉDICO, CON AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DE 21GX32MM, DESECHABLE, CON FUNDA PROTECTORA DE PLÁSTICO, PIVOTE TIPO LUER-LOCK, CAPACIDAD DE 10 ML. ESCLARA CLARA Y LEGIBLE, CON NÚMERO Y LÍNEAS DE ESPESOR UNIFORM, GRADUADA EN ML. CON DIVISIONES DE 1 ML. Y SUBDIVISIONES DE 0.2 ML. | CAJA / 100 PIEZAS | 1584 | 2,218 |
| 177 | A01225 | JERINGA ESTERIL DE PLASTICO DE 20 CC. SIN AGUJA, DESECHABLE | JERINGA DE PLÁSTICO ESTÉRIL, GRADO MÉDICO, SIN AGUJA ESTERIL , CON PIVOTE TIPO LUER-LOCK, CAPACIDAD DE 20 CC. ESCALA CLARA Y LEGIBLE, CON NÚMERO Y LÍNEAS DE ESPESOR UNIFORME, GRADUADA EN ML. CON DIVISIONES DE 5 ML. Y SUBDIVISIONES DE 1.0ML | CAJA / 50 PIEZAS | 2142 | 2,999 |
| 178 | A01230 | JERINGA ESTERIL DE PLASTICO DE 60 CC. SIN AGUJA DESECHABLE | JERINGA DE PLÁSTICO ESTÉRIL, GRADO MÉDICO, SIN AGUJA, DESECHABLE, CON PIVOTE TIPO LUER-LOCK, CAPACIDAD DE 60 ML, ESCALA CLARA Y LEGIBLE, CON NÚMERO Y LÍNEAS DE ESPESOR UNIFORME, GRADUADA EN ML. CON DIVISIONES DE 10 ML Y SUBDIVISIONES DE 1 ML. EMPAQUE INDIVIDUAL. | EMPAQUE PLASTICO / 20 PIEZA | 136 | 190 |
| 179 | A01235 | JERINGA ESTERIL DE PLASTICO DE 1CC. P/INSULINA, CON AGUJA, DESECHABLE | JERINGA DE PLÁSTICO ESTÉRIL GRADO MÉDICO, CON AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE 27G X 13 MM., DESECHABLE, CON FUNDA PROTECTORA DE PLÁSTICO, PIVOTE TIPO LUER-SLIP, CAPACIDAD DE 1 ML. CON ESCALA GRADUADA EN ML, CON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML, | EMPAQUE PLASTICO / 100 PIEZA | 400 | 559 |
| 180 | A01265 | LANCETAS SOFT CLIX II | LANCETA AUTOMATICA PARA PUNCION CAPILAR, ESTERIL DESECHABLE, PARA USO PEDIATRICO Y/O ADULTO, CON UN NIVEL DE PENETRACION DE 0.8MM HASTA 2.3 MM PUNTA DE 0.4 MM DIAMANTADA Y RECUBIERTA CON UNA CAPA DE SILICON, ADAPTABLE AL DISPARADOR AUTOMATICO SOFT CLIX II | CAJA / 200 PIEZAS | 1260 | 1,764 |
| 181 | A01300 | PINZA UMBILICAL ESTERIL | PINZA UMBILICAL DE PLÁSTICO DURO,EN FORMA DE PINZA DE CERRUCHO CON CIERRE DE SEGURIDAD, COLOR BLANCO, ESTÉRILES, EMPACADAS INDIVIDUALMENTE, MIDEN 2 X 1 / 2 (52 X 12MM). | CAJA / 50 PIEZAS | 10 | 13 |
| 182 | A01325 | LLAVE DE TRES VIAS DESECHABLE | LLAVE DE TRES VIAS DESECHABLES, CON CONEXIÓN LUER-LOCK DE POLIESTIRENO CRISTAL, CON TRES ADAPTADORES LUER LOCK, CON SU RESPECTIVO TAPÓN, RESISTENTE A LA PRESIÓN, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, TRANSPARENTE. | EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA | 1795 | 2,513 |
| 183 | A01337 | VENDA DE MALLA ELASTICA EN FORMA TUBULAR NO. 1 | VENDA DE MALLA ELÁSTICA EN FORMA TUBULAR PARA SUJETAR ÁPOSITOS, DE TEJIDO DE PUNTO ABIERTO, ELABORADO CON HILOS DE ALGODÓN ALTAMENTE ELÁSTICO, CALIBRE NO. 1, CAJA DE 10 MTS. | CAJA / 1 PIEZA | 26 | 37 |
| 184 | A01338 | VENDA DE MALLA ELASTICA EN FORMA TUBULAR NO. 2 | VENDA DE MALLA ELÁSTICA EN FORMA TUBULAR PARA SUJETAR ÁPOSITOS, DE TEJIDO DE PUNTO ABIERTO, ELABORADO CON HILOS DE ALGODON ALTAMENTE ELASTICO, CALIBRE NO. 2 CAJA DE 10 MTS. | CAJA / 1 PIEZA | 24 | 34 |
| 185 | A01339 | VENDA DE MALLA ELASTICA EN FORMA TUBULAR NO. 3 | VENDA DE MALLA ESLASTICA EN FORMA TUBULAR PARA SUJETAR APOSITOS, DE TEJIDO DE PUNTO ABIERTO, ELABORADO CON HILOS DE ALGODON ALTAMENTE ELASTICO, CALIBRE NO. 3, CAJA CON 10 MTS. | CAJA / 1 PIEZA | 43 | 60 |
| 186 | A01340 | VENDA DE MALLA ELASTICA EN FORMA TUBULAR NO. 4 | VENDA DE MALLA ELASTICA EN FORMA TUBULAR PARA SUJETAR APOSITOS, DE TEJIDO DE PUNTO ABIERTO, ELABORADO CON HILOS DE ALGODÓN ALTAMENTE ELÁSTICO, CALIBRE NO. 4, CJA DE 10 MTS. | CAJA / 1 PIEZA | 20 | 29 |
| 187 | A01341 | VENDA DE MALLA ELASTICA EN FORMA TUBULAR NO. 5 | VENDA DE MALLA ELASTICA EN FORMA TUBULAR PARA SUJETAR APOSITOS, DE TEJIDO DE PUNTO ABIERTO, ELABORADO CON HILOS DE ALGODON ALTAMENTE ELASTICO, CALIBRE NO. 5 CAJA DE 10 MTS. | CAJA / 1 PIEZA | 10 | 13 |
| 188 | A01344 | MASCARILLA PARA OXIGENO ADULTO DE ALTA CONCENTRACION CON RESERVORIO | MASCARILLA DE VINILO PARA OXÍGENO, PARA USO DEBAJO DEL MENTÓN, 3 EN 1 CON VÁLVULA DE SEGURIDAD Y TUBO PARA OXÍGENO DE 2.1 M (7 PULGADAS) RESISTENTE A LA COMPRESIÓN. DESECHABLE. PARA ADULTO. | CAJA / 50 PIEZAS | 87 | 122 |
| 189 | A01410 | TELA NO TEJIDA MICROPOROSA 1" 2.5 CM X 9.14 M | CINTA MICROPOROSA, NO OCLUSIVA, PARA USO GENERAL, RESPALDO NO TEJIDO DE FIBRAS, 100% DE RAYON DE COLOR BLANCO, SUAVES Y FLEXIBLES, ADHESIVO HIPOALERGENICO A BASE DE ACRILATO, SENSIBLE A LA PRESION, GENTIL CON LA PIEL, RESISTENTE A AGUA, DE FACIL REMOCION Y QUE NO DEJA RESIDUOS. CORTE UNIDIRECCIONAL, CAJA DE CARTON CON 12 PIEZAS DE 2.5 CM X 9.14 M. | CAJA / 12 PIEZAS | 216 | 302 |
| 190 | A01411 | TELA NO TEJIDA MICROPOROSA 1/2 " 1.25 CM X 9.14M | TELA NO TEJIDA MICROPOROSA 1/2 " 1.25 CM X 9.14 M, NO OCLUSIVA PARA USO GENERAL CON RESPALDO NO TEJIDO DE FIBRAS 100 % DE RAYON DE COLOR BLANCO, SUAVE Y FLEXIBLES, ADHESIVO HIPOALERGENICO A BASE DE ACRILATO, SENSIBLE A LA PRESIÓN, GENTIL CON LA PIEL, RESISENTE AL AGUA, DE FÁCIL REMOCIÓN Y NO DEJA RESIDUOS, CORTE UNIDIRECCIONAL. | CAJA / 24 PIEZAS | 16 | 22 |
| 191 | A01415 | TELA NO TEJIDA MICROPOROSA 2" 5CM X 9.14M | CINTA MICROPOROSA, NO OCLUSIVA, PARA USO GENERAL, REPALDO NO TEJIDO DE FIBRAS, 100% DE RAYON DE COLOR BLANCO, SUAVES Y FLEXIBLES, ADHESIVO HIPOALERGENICA A BASE DE ACRILATO, SENSIBLE A LA PRESION, GENTIL CON LA PIEL, RESISTENTE A AGUA, DE FACIL REMOCION Y QUE NO DEJA RESIDUOS, CORTE UNIDIRECCIONAL, CAJA DE CARTON CON 6 PIEZAS DE 5CM X 9.14 M. | CAJA / 6 PIEZAS | 840 | 1,176 |
| 192 | A01455 | HOJAS PARA BISTURI NO. 10 | DISPOSITIVO METÁLICO DE CORTE DE ACERO AL CARBONO QUIRÚRGICO DE USO MÉDICO, ESTÉRIL, DESECHABLE Y ATÓXICO, EN ENVASE INDIVIDUAL LIBRE DE PIRÓGENO EMPACADO EN PAPEL INHIBIDOR DE CORROSION VOLATIN Y ENVASE DE ALUMNIO, CON FILO CONVEXO. | CAJA / 100 PIEZAS | 26 | 37 |
| 193 | A01460 | HOJAS PARA BISTURI RIBBEL NO. 11 | DISPOSITIVO METÁLICO DE CORTE DE ACERO AL CARBONO QUIRÚRGICO DE USO MÉDICO, ESTÉRIL, DESECHABLE Y ATOXICO, EN ENVASE INDIVIDUAL LIBRE DE PIRÓGENO EMPACADO EN PAPEL INHIBIDOR DE CORROSION VOLATIN Y ENVASE DE ALUMNIO, CON FILO CONVEXO | CAJA / 100 PIEZAS | 13 | 18 |
| 194 | A01470 | HOJA PARA BISTURI NO. 15 | DISPOSITIVO METÁLICO DE CORTE DE ACERO AL CARBONO QUIRÚRGICO DE USO MÉDICO, ESTÉRIL, DESECHABLE Y ATÓXICO, EN ENVASE INDIVIDUAL LIBRE DE PIRÓGENO EMPACADO EN PAPEL INHIBIDOR DE CORROSIÓN VOLATIN Y ENVASE DE ALUMNIO, CON FILO CONVEXO | CAJA / 100 PIEZAS | 46 | 64 |
| 195 | A01475 | HOJAS PARA BISTURI NO. 20 | DISPOSITIVO METÁLICO DE CORTE DE ACERO AL CARBONO QUIRÚRGICO DE USO MÉDICO, ESTÉRIL, DESECHABLE Y ATÓXICO, EN ENVASE INDIVIDUAL LIBRE DE PIRÓGENO EMPACADO EN PAPEL INHIBIDOR DE CORROSION VOLATIN Y ENVASE DE ALUMNIO, CON FILO CONVEXO | CAJA / 100 PIEZAS | 19 | 27 |
| 196 | A01503 | MICRONEBULIZADOR CON BOQUILLA | MICRONEBULIZADOR DESECHABLE DE PLÁSTICO, CON BOQUILLA, TUBO EN T Y TUBO CORRUGADO, CON EXTENSION DE PLÁSTICO PARA OXÍGENO TIPO ROSCA. NO ESTÉRIL. EMPAQUETADO EN BOLSA INDIVIDUAL. | 1 PIEZA | 6717 | 9,404 |
| 197 | A01505 | NEBULIZADORES | NEBULIZADOR DE PLÁSTICO DURO CON TAPADERA TIPO ROSCA, CON ORIFICIO PARA CONECTARLO TOMA DE OXÍGENO, CON CONECTOR PARA COLOCACIÓN DE CALENTADOR, GRADUACIÓN DE TEMPERATURA Y CONECTOR PARA TUBO CORRUGADO. | EMPAQUE / 1 PIEZA | 140 | 197 |
| 198 | A01516 | SENSOR DE OXIGENO ADULTO | SENSOR ADHESIVO PARA PULSO OXÍMETRO, ADULTO, DESECHABLE, CON ENTRADA PARA EQUIPOS NELLCOR, LIBRE DE LATEX, EMPAQUE INDIVIDUAL COLOR AZUL, ESTÉRIL. | 1 PIEZA | 728 | 1,019 |
| 199 | A01517 | SENSOR DE OXIGENO PEDIATRICO | SENSOR ADHESIVO PARA PULSO OXÍMETRO, PEDIÁTRICO, DESECHABLE, CON ENTRADA PARA EQUIPOS NELLCOR, LIBRE DE LATEX, EMPAQUE INDIVIDUAL COLOR ANARANJADO, ESTÉRIL. | EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA | 320 | 448 |
| 200 | A01518 | SENSOR DE OXIGENO ADULTO/ NEONATAL | SENSOR ADHESIVO PARA PULSO OXÍMETRO, NEONATAL, DESECHABLE, CON ENTRADA PARA EQUIPOS NELLCOR, LIBRE DE LATEX, EMPAQUE INDIVIDUAL COLOR MORADO, ESTÉRIL. | EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA | 316 | 442 |
| 201 | A01535 | PAÑALES DESECHABLES ADULTOS | PAÑAL DESECHABLE CON GEL SUPER ABSORBENTE, CON DOBLE TELAS ADHESIVAS, HIPOALERGÉNICO, CON INDICADOR DE HUMEDAD. PREDOBLADO/CUBRECAMA DE 60 X 90 CM. UNISEX, UNITALLA. | EMPAQUE PLASTICO / 10 PIEZAS | 6325 | 8,855 |
| 202 | A01546 | PAÑALES DESECHABLES R. NACIDO | DE FORMA ANATÓMICA, DESECHABLES, PARA NIÑOS CINTAS ADHESIVAS INTEGRADAS DE ALGODON, CON PLASTICO Y EMPAQUEBOLSA DE PLASTIO. | BOLSA / 14 PIEZA | 147 | 206 |
| 203 | A01555 | PAPEL DE ENVOLTURA ROSA 18 X 40 ROLLO | PAPEL PARA ENVOLTURA. 18 X 40, COLOR ROSA, ROLLO EN FORMA CILINDRICA, | 1 PIEZA | 79 | 111 |
| 204 | A01560 | PAPEL P/ ELECTROCARDIOGRAFO CARTA | PAPEL P/ ELECTROCARDIOGRAFO CARTA CAT. 2157, A 017 WELCH ALLYN | EMPAQUE / 1 PIEZA | 40 | 55 |
| 205 | A01580 | CINTA TESTIGO PARA AUTOCLAVE DE VAPOR | ROLLO DE CINTA TESTIGO, PARA CONTROL DE LA EXPOSICION DE PAQUETES QUE SE ESTERILICEN CON VAPOR. CON RESPALDO DE BEIGE Y FRANJAS DE TINTA INDICADORA SENSIBLE A LA TEMPERATURA, CAMBIA DE COLOR BEIGE A CAFÉ OBSCURO/NEGRO. PIEZAS DE 18MMX50 MTS. | CAJA / 24 PIEZAS | 25 | 35 |
| 206 | A01585 | CINTA TESTIGO PARA OXIDO DE ETILENO | ROLLO DE CINTA TESTIGO, PARA CONTROL DE LA EXPOSICION DE PAQUETES QUE SE ESTERILICEN CON GAS OXIDO DE ETILENO 18 MM X 50 M | CAJA / 24 PIEZAS | 2 | 3 |
| 207 | A01640 | DRENAJE DE PEN ROSE DE 1/2 PULGADA RADIOPACO | DRENAJE DE PEN ROSE DE LÁTEX, RADIO-OPACO, ESTÉRIL, DESECHABLE, LIBRE DE PIROGENO, ATÓXICO. CON MEDIDAS ¾ "(19 MM) 1/2" (13 MM) DE DIÁMETRO, 18 PULGADAS (46 CM) DE LONGITUD, 50/CS | 1 PIEZA | 107 | 150 |
| 208 | A01645 | DRENAJE DE PEN ROSE DE 1/4 PULGADAS RADIOPACO | DRENAJE DE PEN ROSE DE LÁTEX, RADIOPACO, ESTÉRIL, DESECHABLE, LIBRE DE PIRÓGENO, ATÓXICO. CON MEDIDAS 7/16 " (11MM) X 1/4 " (6MM) X 18 " (46 CM) DE LONGITUD, 50/CS. | 1 PIEZA | 304 | 425 |
| 209 | A01647 | RASTRILLO DESECHABLE PARA TRICOTOMIA | RASTRILLO PARA TRICOTOMIA, MIDE 9 CM DE LARGO, HOJA DE 3.8 CM DE DOBLE LADO (DOBLE FILO) Y CON BORDES EN FORMA DE PEINE PARA EVITAR QUE SE ACUMULE EL PELO Y FACILITAR EL DESLIZAMIENTO, CON MANGO ACANALADO PARA EVITAR QUE SE RESBALE Y MAYOR CONTROL. | 1 PIEZA | 1026 | 1,436 |
| 210 | A01652 | RIÑÓN DE PLÁSTICO | RIÑÓN DE PLÁSTICO CON CAPACIDAD DE 500 ML, GRADUADO EN INCREMENTOS DE 100 ML, MIDE 21.5 CM DE LARGO, 9.5 CM DE ANCHO Y 5 CM. DE ALTO, FABRICADO DE POLIPROPILENO DE BORDES REDONDEADOS Y DISEÑO FLEXIBLE, PARA FACILITAR EL MANEJO DE USO. | CAJA / 250 PIEZAS | 1 | 2 |
| 211 | A01775 | LIMPIADOR MULTI-ENZIMATICO Y BACTERIOSTATICO LIQUIDO PARA INSTRUMENTAL | DETEGERTENTE MULTIENZIMATICO LIQUIDO, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ISOPROPILICO, ENZIMAS CARBOHIDRASA, LIPASA, AMILASA, PROTEASA, ENZIMAS PROPIETARIAS CON A.P.A. Y DETERGENTE NO IÓNICO CON PH NEUTRO, NO ABRASIVO, LIBRE DE ENJUAGUE Y 100% BIODEGRADABLE, BAJA ESPUMA, GALON DE PLASTICO DURO, REDONDO DE CAPACIDAD DE 4 LITROS, CON TAPADERA DE SEGURIDAD HERMETICA TIPO ROSCA. | GALON / 4 LITROS | 98 | 137 |
| 212 | A01780 | SOLUCION ANTISEPTICA PARA MANOS CHG | SOLUCIÓN ANTISÉPTICA PARA ASEPSIA DE LAS MANOS, CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 1% Y ALCOHOL ETILICO AL 61% P/P CON AGENTES EMOLIENTES, LIBRE DE CEPILLADO, ENJUAGUE Y SECADO, CON BOTELLA DOSIFICADORA QUE SE ACCIONA CON EL PIE. CON PODER DE ELIMINAR EL 99% DE BACTERIAS EN 15 SEGUNDO IN VITRO. | FRASCO / 500 ML | 104 | 146 |
| 213 | A01825 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE 2 VIAS N0. 8 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO FOLEY DE LÁTEX RECUBIERTA CON ELASTÓMERO DE SILICÓN 2 VÍAS 8 FR. CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 3-5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE. DE CORTA ESTANCIA. | 1 PIEZA | 29 | 40 |
| 214 | A01830 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE 2 VIAS N0. 10 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO FOLEY DE LÁTEX RECUBIERTA CON ELASTÓMERO DE SILICÓN 2 VÍAS 10 FR. CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 3-5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE. DE CORTA ESTANCIA. | 1 PIEZA | 62 | 87 |
| 215 | A01835 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE 2 VIAS N0. 12 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO FOLEY DE LÁTEX RECUBIERTA CON ELASTÓMERO DE SILICÓN 2 VÍAS 12 FR. CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE. DE CORTA ESTANCIA. | 1 PIEZA | 54 | 76 |
| 216 | A01840 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE 2 VIAS N0. 14 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO FOLEY DE LÁTEX RECUBIERTA CON ELASTÓMERO DE SILICÓN 2 VÍAS 14 FR. CON GLOBO AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRIL, DESECHABLE. DE CORTA ESTANCIA. | 1 PIEZA | 453 | 634 |
| 217 | A01845 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE 2 VIAS NO. 16 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO FOLEY DE LÁTEX RECUBIERTA CON ELASTÓMERO DE SILICÓN 2 VÍAS 16 FR. CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE. DE CORTA ESTANCIA | 1 PIEZA | 2427 | 3,398 |
| 218 | A01850 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE 2 VIAS NO. 18 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO FOLEY, DE LÁTEX, RECUBIERTA CON ELASTÓMETRO DE SILICÓN, 2 VÍAS, CALIBRE NO. 18 FR. CON GLOBO DE AUTORETENCIÓN DE 5 ML., CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE. DE CORTA ESTANCIA | 1 PIEZA | 523 | 732 |
| 219 | A01852 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE 2 VIAS NO. 22 CON GLOBO | SONDA PARA DRENAJE URINARIODE SILASTIC HIDROFILIA, DE 2 VÍAS, CALIBRE 22 FR. CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE. DE LARGA ESTANCIA DE 29 DIAS. | 1 PIEZA | 91 | 127 |
| 220 | A01865 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE 2 VÍAS N0. 20 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO FOLEY, DE LÁTEX RECUBIERTA CON ELASTÓMERO DE SILICÓN. DE 2 VÍAS, CALIBRE 20 FR. CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 5 ML., CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE. DE CORTA ESTANCIA | 1 PIEZA | 102 | 143 |
| 221 | A01870 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE 3 VÍAS N0. 22 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO FOLEY, DE LÁTEX RECUBIERTA CON ELASTÓMERO DE SILICÓN. DE 3 VÍAS, CALIBRE 22 FR. CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 30 ML. CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE. DE CORTA ESTANCIA. | 1 PIEZA | 55 | 77 |
| 222 | A01875 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE 3 VIAS NO. 24 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO FOLEY DE LÁTEX, RECUBIERTA CON ELASTÓMERO DE SILICÓN DE 3 VÍAS, CALIBRE NO. 24 FR. CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 30 ML. CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRTIL Y DESECHABLE. DE CORTA ESTANCIA. | 1 PIEZA | 10 | 13 |
| 223 | A01890 | SONDA GASTROINTESTINAL MODELO LEVIN NO. 10 FR. | SONDA GASTROINTESTINAL TIPO LEVIN CALIBRE 10 FR. PLÁSTICO GRADO MÉDICO, TRANSPARENTE, FLEXIBLE, DESECHABLE, ATÓXICA, EMPAQUE BOLSA PLÁSTICO ESTÉRIL, LONGITUD DE 125 CM. TUBULAR, TRANSPARENTE O TRANSLÚCIDO, FLEXIBLE, CON LÍNEA RADIOPACA Y ORIFICIO EN EXTREMO PROXIMAL CON CUATRO ACOTACIONES DE 40, 55, 56 Y 76 CM.CON ADAPTADOR TIPO CAMPANA, CON ENTRADA CÓNICA Y TAPÓN OBTURADOR. | EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA | 20 | 28 |
| 224 | A01895 | SONDA GASTROINTESTINAL MODELO LEVIN NO.14 FR | SONDA GASTROINTESTINAL TIPO LEVIN CALIBRE 14 FR. PLÁSTICO GRADO MÉDICO, TRANSPARENTE, FLEXIBLE, DESECHABLE, ATÓXICA, EMPAQUE BOLSA PLÁSTICO ESTÉRIL, LONGITUD DE 125 CM. TUBULAR, TRANSPARENTE O TRANSLÚCIDO, FLEXIBLE, CON LÍNEA RADIOPACA Y ORIFICIO EN EXTREMO PROXIMAL CON CUATRO ACOTACIONES DE 40, 55, 56 Y 76 CM. CON ADAPTADOR TIPO CAMPANA, CON ENTRADA CÓNICA Y TAPÓN OBTURADOR. | EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA | 210 | 294 |
| 225 | A01900 | SONDA GASTROINTESTINAL MODELO LEVIN NO. 16 FR | SONDA GASTROINTESTINAL TIPO LEVIN CALIBRE 16 FR. PLÁSTICO GRADO MÉDICO, TRANSPARENTE, FLEXIBLE, DESECHABLE, ATÓXICA, EMPAQUE BOLSA PLÁSTICO ESTÉRIL, LONGITUD DE 125 CM. TUBULAR, TRANSPARENTE O TRANSLÚCIDO, FLEXIBLE, CON LÍNEA RADIOPACA Y ORIFICIO EN EXTREMO PROXIMAL CON CUATRO ACOTACIONES DE 40, 55, 56 Y 76 CM. CON ADAPTADOR TIPO CAMPANA, CON ENTRADA CÓNICA Y TAPÓN OBTURADOR | EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA | 632 | 885 |
| 226 | A01905 | SONDA GASTROINTESTINAL MODELO LEVIN NO. 18 FR | SONDA GASTROINTESTINAL TIPO LEVIN CALIBRE 18 FR. PLÁSTICO GRADO MÉDICO, TRANSPARENTE, FLEXIBLE, DESECHABLE, ATÓXICA, EMPAQUE BOLSA PLÁSTICO ESTÉRIL, LONGITUD DE 125 CM. TUBULAR, TRANSPARENTE O TRANSLÚCIDO, FLEXIBLE, CON LÍNEA RADIOPACA Y ORIFICIO EN EXTREMO PROXIMAL CON CUATRO ACOTACIONES DE 40, 55, 56 Y 76 CM. CON ADAPTADOR TIPO CAMPANA, CON ENTRADA CÓNICA Y TAPÓN OBTURADOR. | EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA | 414 | 580 |
| 227 | A01910 | SONDA NELATON ESTERIL LATEX ROJO NO. 8 FR | SONDA NELATÓN LÁTEX ROJO 100% NATURAL, RECUBIERTO CON SILICONA, CON PUNTA CIEGA REDONDEADA Y UN ORIFICIO DE DRENAJE LATERAL Y CONO DE ADAPTACIÓN EN EL OTRO EXTREMO, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, DE 35 A 41 CM DE LARGO. CALIBRES 8 FR. ESTÉRIL INDIVIDUAL DOBLE BOLSA. | EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA | 55 | 77 |
| 228 | A01920 | SONDA NELATON ESTERIL LATEX ROJO NO. 12 FR | SONDA NELATÓN LÁTEX ROJO 100% NATURAL, RECUBIERTO CON SILICONA, CON PUNTA CIEGA REDONDEADA Y UN ORIFICIO DE DRENAJE LATERAL Y CONO DE ADAPTACIÓN EN EL OTRO EXTREMO, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, DE 35 A 41 CM DE LARGO. CALIBRES 12 FR. ESTÉRIL INDIVIDUAL DOBLE BOLSA. | EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA | 122 | 171 |
| 229 | A01925 | SONDA NELATON ESTERIL LATEX ROJO NO. 14 FR | SONDA NELATÓN LÁTEX ROJO 100% NATURAL, RECUBIERTO CON SILICONA, CON PUNTA CIEGA REDONDEADA Y UN ORIFICIO DE DRENAJE LATERAL Y CONO DE ADAPTACIÓN EN EL OTRO EXTREMO, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, DE 35 A 41 CM DE LARGO. CALIBRES 14 FR. ESTÉRIL INDIVIDUAL DOBLE BOLSA. | EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA | 850 | 1,190 |
| 230 | A01930 | SONDA NELATON ESTERIL LATEX ROJO NO. 16 FR | SONDA NELATÓN LÁTEX ROJO 100% NATURAL, RECUBIERTO CON SILICONA, CON PUNTA CIEGA REDONDEADA Y UN ORIFICIO DE DRENAJE LATERAL Y CONO DE ADAPTACIÓN EN EL OTRO EXTREMO, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, DE 35 A 41 CM DE LARGO. CALIBRES 16 FR. ESTÉRIL INDIVIDUAL DOBLE BOLSA | EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA | 920 | 1,288 |
| 231 | A01935 | SONDA NELATON ESTERIL LATEX ROJO NO. 18 FR | SONDA NELATÓN LÁTEX ROJO 100% NATURAL, RECUBIERTO CON SILICONA, CON PUNTA CIEGA REDONDEADA Y UN ORIFICIO DE DRENAJE LATERAL Y CONO DE ADAPTACIÓN EN EL OTRO EXTREMO, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, DE 35 A 41 CM DE LARGO. CALIBRES 18 FR. ESTÉRIL INDIVIDUAL DOBLE BOLSA. | EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA | 196 | 274 |
| 232 | A01995 | SUTURA QUIRURGICA CATGUT CROMICO CALIBRE NO. 1 AGUJA CT-1 | SUTURA QUIRÚRGICA DE CATGUT CRÓMICO, CALIBRE NO. 1, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO CT-1, TIPO TRENZADO DE COLÁGENO DE OVEJAS Y DE BOVINOS, COLOR CAFÉ, ABSORBIBLE, DE 70 CM. | CAJA / 12 PIEZAS | 130 | 182 |
| 233 | A02000 | SUTURA QUIRURGICA MONOCRYL CALIBRE 3-0, AGUJA PS-1 | SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLECAPRONE 25 (MONOCRYL), CALIBRE DEL NO. 3/0, CON AGUJA PUNTA REVERSO CORTANTE DE 3/8 CIRCULO PS-1, TIPO MONOFILAMENTO DE COPOLÍMERO DE GLICÓLIDO Y EPSILONCAPROLACTONA, COLOR VIOLETA: INCOLORO, ABSORBIBLE, 70 CM. DE LONGITUD | CAJA / 12 PIEZAS | 132 | 185 |
| 234 | A02003 | SUTURA QUIRURGICA CATGUT CROMICO CALIBRE 0, AGUJA CT-1 | SUTURA QUIRÚRGICA DE CATGUT CRÓMICO, CALIBRE NO. 0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO CT-1, TIPO TRENZADO DE COLÁGENO DE OVEJAS Y DE BOVINOS, COLOR CAFÉ, ABSORBIBLE, DE 70 CM. | CAJA / 12 PIEZAS | 53 | 74 |
| 235 | A02005 | SUTURA QUIRURGICA CATGUT CROMICO CALIBRE 1, AGUJA SH-1 | SUTURA QUIRÚRGICA DE CATGUT CRÓMICO, CALIBRE NO. 1, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO SH, 26 MM DE LONGITUD TIPO TRENZADO DE COLÁGENO DE OVEJAS Y DE BOVINOS, COLOR CAFÉ, ABSORBIBLE, DE 70 CM. | 12 PIEZAS | 28 | 39 |
| 236 | A02008 | SUTURA QUIRURGICA PROLENE CALIBRE 3-0, D/A DOBLE ARMADA SH MASTER | SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO (PROLENE), CALIBRE NO. 3/0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA ½ CÍRCULO SH MASTER, DOBLE ARMADA, (D/A) TIPO MONOFILAMENTO DE ESTERIORSÓMERO ISOTÁCTICO CRISTALINO DE POLIPROPILENO, COLOR AZUL, NO ABSORBIBLE, DE 90 CM., DE LONGITUD | CAJA / 12 PIEZAS | 11 | 15 |
| 237 | A02012 | SUTURA QUIRURGICA PROLENE CALIBRE 4-0 (2) RB-1 DOBLE ARMADA | SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO (PROLENE), CALIBRE NO. 4/0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA ½ CÍRCULO RB-1 D/A. TIPO MONOFILAMENTO DE ESTERIORSÓMERO ISOTÁCTICO CRISTALINO DE POLIPROPILENO, COLOR AZUL, NO ABSORBIBLE, DE 75 CM., DE LONGITUD, | CAJA / 12 PIEZAS | 7 | 10 |
| 238 | A02013 | SUTURA QUIRURGICA PROLENE CALIBRE 6-0 (2) C-1 MASTER DOBLE ARMADA | SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO (PROLENE), CALIBRE NO. 6/0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA ½ CÍRCULO C-1 13 MM DE LONGITUD MASTER, DOBLE ARMADA, (D/A) ,TIPO MONOFILAMENTO DE ESTERIORSÓMERO ISOTÁCTICO CRISTALINO DE POLIPROPILENO, COLOR AZUL, NO ABSORBIBLE, DE 75 CM., DE LONGITUD, | CAJA / 24 PIEZAS | 7 | 10 |
| 239 | A02014 | SUTURA QUIRURGICA PROLENE CALIBRE 7-0 (2) DOBLE ARMADA, AGUJA BV-1 | SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO (PROLENE), CALIBRE NO. 7/0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA 3/8 CÍRCULO BV-1 MASTER, DOBLE ARMADA, (D/A) TIPO MONOFILAMENTO DE ESTERIORSÓMERO ISOTÁCTICO CRISTALINO DE POLIPROPILENO, COLOR AZUL, NO ABSORBIBLE, DE 60 CM., DE LONGITUD | CAJA / 12 PIEZAS | 7 | 10 |
| 240 | A02017 | SUTURA QUIRURGICA VICRYL CALIBRE 1, CON AGUJA CP-35 | SUTURA QUIRÚRGICA RECUBIERTA POLIGLACTINA 910 (VICRYL), CALIBRE 1, CON AGUJA PUNTA REVERSO CORTANTE DE ½ CÍRCULO CP-35, TIPO TRENZADO O MONOFILAMENTO DE COPOLÍMERO DE LÁCTIDO Y GLICÓLIDO RECUBIERTO CON POLIGRACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO, COLOR VIOLETA, INCOLORO, ABSORBIBLE, DE 70 CM. DE LONGITUD | CAJA / 12 PIEZAS | 22 | 31 |
| 241 | A02018 | SUTURA VICRYL CALIBRE 0 SH | SUTURA ABSORBIBLE TIPO SH, AGUJA AHUSADA 1/2 CIRC, 26,0 MM, MATERIAL VIOLETA TRENZADO LONGITUD 70 CM | CAJA / 36 PIEZAS | 5 | 7 |
| 242 | A02019 | SUTURA QUIRURGICA VICRYL CALIBRE 1, CON AGUJA CT-1 | SUTURA QUIRÚRGICA RECUBIERTA POLIGLACTINA 910 (VICRYL), CALIBRE 1, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE ½ CÍRCULO CT-1, TIPO TRENZADO O MONOFILAMENTO DE COPOLÍMERO DE LÁCTIDO Y GLICÓLIDO RECUBIERTO CON POLIGRACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO, COLOR VIOLETA, INCOLORO, ABSORBIBLE, DE 70 CM. DE LONGITUD | CAJA / 12 PIEZAS | 150 | 210 |
| 243 | A02021 | SUTURA QUIRURGICA VICRYL CALIBRE 0, CON AGUJA CT-1 | SUTURA QUIRÚRGICA RECUBIERTA POLIGLACTINA 910 (VICRYL), CALIBRE 0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE ½ CÍRCULO CT-1, 36.4 MM DE LONGITUD TIPO TRENZADO O MONOFILAMENTO DE COPOLÍMERO DE LÁCTIDO Y GLICÓLIDO RECUBIERTO CON POLIGRACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO, COLOR VIOLETA, INCOLORO, ABSORBIBLE, DE 70 CM. DE LONGITUD, | CAJA / 36 PIEZAS | 12 | 17 |
| 244 | A02022 | SUTURA QUIRURGICA VICRYL, CALIBRE 2/0, CON AGUJA SH | SUTURA QUIRÚRGICA RECUBIERTA POLIGLACTINA 910 (VICRYL), CALIBRE 2/0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE ½ CÍRCULO SH, TIPO TRENZADO O MONOFILAMENTO DE COPOLÍMERO DE LÁCTIDO Y GLICÓLIDO RECUBIERTO CON POLIGRACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO, COLOR VIOLETA, INCOLORO, ABSORBIBLE, DE 70 CM. DE LONGITUD, | CAJA / 12 PIEZAS | 45 | 63 |
| 245 | A02023 | SUTURA QUIRURGICA VICRYL ,CALIBRE 2-0, CON AGUJA CT-1 | SUTURA QUIRÚRGICA RECUBIERTA POLIGLACTINA 910 (VICRYL), CALIBRE 2/0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE ½ CÍRCULO CT-1, TIPO TRENZADO O MONOFILAMENTO DE COPOLÍMERO DE LÁCTIDO Y GLICÓLIDO RECUBIERTO CON POLIGRACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO, COLOR VIOLETA, INCOLORO, ABSORBIBLE, DE 70 CM. DE LONGITUD | CAJA / 12 PIEZAS | 38 | 54 |
| 246 | A02025 | SUTURA QUIRURGICA CATGUT CROMICO CALIBRE 2-0, CON AGUJA SH | SUTURA QUIRÚRGICA DE CATGUT CRÓMICO, CALIBRE NO. 2/0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO SH, 26 MM DE LONGOTUD TIPO TRENZADO DE COLÁGENO DE OVEJAS Y DE BOVINOS, COLOR CAFÉ, ABSORBIBLE, DE 70 CM. | CAJA / 24 PIEZAS | 24 | 34 |
| 247 | A02027 | SUTURA QUIRURGICA VICRYL, CALIBRE 3-0, CON AGUJA SH | SUTURA QUIRÚRGICA RECUBIERTA POLIGLACTINA 910 (VICRYL), CALIBRE 3/0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE ½ CÍRCULO SH, TIPO TRENZADO O MONOFILAMENTO DE COPOLÍMERO DE LÁCTIDO Y GLICÓLIDO RECUBIERTO CON POLIGRACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO, COLOR VIOLETA, INCOLORO, ABSORBIBLE, DE 70 CM. DE LONGITUD | CAJA / 12 PIEZAS | 108 | 151 |
| 248 | A02032 | SUTURA QUIRURGICA VICRYL CALIBRE 5-0 (2), CON AGUJA S-14, DOBLE ARMADA D/A | SUTURA QUIRÚRGICA RECUBIERTA POLIGLACTINA 910 (VICRYL), CALIBRE 5/0, CON AGUJA SABRELOC DE ESPÁTULA 1/4 DE CÍRCULO S-14D/A, 8 MM LONGITUD TIPO TRENZADO O MONOFILAMENTO DE COPOLÍMERO DE LÁCTIDO Y GLICÓLIDO RECUBIERTO CON POLIGRACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO, COLOR VIOLETA, INCOLORO, ABSORBIBLE, DE 45 CM. DE LONGITUD, | CAJA / 12 PIEZAS | 2 | 3 |
| 249 | A02037 | SUTURA QUIRURGICA VICRYL, CALIBRE 7-0, CON AGUJA TG140-8 DOBLE ARMADA D/A | SUTURA QUIRÚRGICA RECUBIERTA POLIGLACTINA 910 (VICRYL), CALIBRE 7/0, CON AGUJA ATRALOC/MICRO-POINT, ESPATULA 3/8 DE CÍRCULO TG-140-8 D/A, 6.5 MM DE LONGITUD TIPO TRENZADO O MONOFILAMENTO DE COPOLÍMERO DE LÁCTIDO Y GLICÓLIDO RECUBIERTO CON POLIGRACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO, COLOR VIOLETA, INCOLORO, ABSORBIBLE, DE 45 CM. DE LONGITUD, | CAJA / 12 PIEZAS | 2 | 3 |
| 250 | A02065 | SUTURA QUIRURGICA CATGUT CROMICO CALIBRE 3-0 CON AGUJA SH | SUTURA QUIRÚRGICA DE CATGUT CRÓMICO, CALIBRE NO. 3/0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE 1/2 DE CIRCULO SH, 26 MM DE LONGITUD TIPO TRENZADO DE COLÁGENO DE OVEJAS Y DE BOVINOS, COLOR CAFÉ, ABSORBIBLE, DE 70 CM. | CAJA / 24 PIEZAS | 19 | 27 |
| 251 | A02085 | SUTURA QUIRURGICA CATGUT CROMICO CALIBRE 4-0, CON AGUJA RB-1 MASTER | SUTURA QUIRÚRGICA DE CATGUT CRÓMICO, CALIBRE NO. 4/0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO RB-1 17 MM DE LONGITUD MASTER, TIPO TRENZADO DE COLÁGENO DE OVEJAS Y DE BOVINOS, COLOR CAFÉ, ABSORBIBLE, DE 70 CM. | CAJA / 24 PIEZAS | 8 | 12 |
| 252 | A02107 | SUTURA QUIRURGICA ETHILON CALIBRE 2-0, CON AGUJA SC-26 | SUTURA QUIRÚRGICA DE NYLON ETHILON, CALIBRE DEL NO. 2/0, CON AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 DE CÍCULO SC-26 FS, 26 MM DE LONGITUD TIPO MONOFILAMENTO DE POLÍMEROS ALIPÁTICOS DE CADENA LARGA DE NYLON 6 O DE NYLON 6.6., COLOR NEGRO, INCOLORO CLARO, NO ABSORBIBLE, DE 45 CM. | CAJA / 24 PIEZAS | 69 | 97 |
| 253 | A02109 | SUTURA QUIRURGICA ETHILON CALIBRE 3-0, CON AGUJA KS RECTA | SUTURA QUIRÚRGICA DE NYLON ETHILON, CALIBRE DEL NO. 3/0, CON AGUJA REVERSO CORTANTE RECTA KS, TIPO MONOFILAMENTO DE POLÍMEROS ALIPÁTICOS DE CADENA LARGA DE NYLON 6 O DE NYLON 6.6., COLOR NEGRO, INCOLORO CLARO, NO ABSORBIBLE, DE 60 CM DE LONGITUD, | CAJA / 24 PIEZAS | 4 | 5 |
| 254 | A02112 | SUTURA QUIRURGICA ETHILON CALIBRE 3-0, CON AGUJA SC-24 CURVA | SUTURA QUIRÚRGICA DE NYLON ETHILON, CALIBRE DEL NO. 3/0, CON AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 DE CÍRCULO SC-24 FS-1, TIPO MONOFILAMENTO DE POLÍMEROS ALIPÁTICOS DE CADENA LARGA DE NYLON 6 O DE NYLON 6.6., COLOR NEGRO, INCOLORO CLARO, NO ABSORBIBLE, DE 45 CM. | CAJA / 12 PIEZAS | 305 | 427 |
| 255 | A02130 | SUTURA QUIRURGICA ETHILON CALIBRE 4-0, CON AGUJA PS-2 PRIME | SUTURA QUIRÚRGICA DE NYLON ETHILON, CALIBRE DEL NO.4 /0, CON AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 DE CÍRCULO PS-2, 19 MM LONGITUD TIPO MONOFILAMENTO DE POLÍMEROS ALIPÁTICOS DE CADENA LARGA DE NYLON 6 O DE NYLON 6.6., COLOR NEGRO, INCOLORO CLARO, NO ABSORBIBLE, DE 45 CM | CAJA / 24 PIEZAS | 15 | 21 |
| 256 | A02134 | SUTURA QUIRURGICA PROLENE CALIBRE 5-0, CON AGUJA RB-1 MASTER D/A DOBLE ARMADA | SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO (PROLENE), CALIBRE NO. 5/0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA ½ CÍRCULO RB-1 MASTER, DOBLE ARMADA, (D/A) TIPO MONOFILAMENTO DE ESTERIORSÓMERO ISOTÁCTICO CRISTALINO DE POLIPROPILENO, COLOR AZUL, NO ABSORBIBLE, DE 75 CM., DE LONGITUD | CAJA / 12 PIEZAS | 16 | 22 |
| 257 | A02135 | SUTURA QUIRURGICA ETHILON CALIBRE 5-0, CON AGUJA PS-3 PRIME | SUTURA QUIRÚRGICA DE NYLON ETHILON, CALIBRE DEL NO. 5/0, CON AGUJA PUNTA DE PRECISION REVERSO CORTANTE 3/8 DE CÍRCULO PS-3, 16 MM DE LONGITUD TIPO MONOFILAMENTO DE POLÍMEROS ALIPÁTICOS DE CADENA LARGA DE NYLON 6 O DE NYLON 6.6., COLOR NEGRO, INCOLORO CLARO, NO ABSORBIBLE, DE 45 CM. | CAJA / 24 PIEZAS | 8 | 11 |
| 258 | A02138 | SUTURA QUIRURGICA ETHILON CALIBRE 10-0 (2) CON AGUJA TGW 140-6 D/A | SUTURA QUIRÚRGICA DE NYLON ETHILON, CALIBRE DEL NO. 10/0, CON AGUJA MICRO-POINT ESPATULA 1/4 DE CÍRCULO, TGW 140-6 D/A, 5.5 MM DE LONGITUD TIPO MONOFILAMENTO DE POLÍMEROS ALIPÁTICOS DE CADENA LARGA DE NYLON 6 O DE NYLON 6.6., COLOR NEGRO, INCOLORO CLARO, NO ABSORBIBLE, DE 45 CM. | CAJA / 12 PIEZAS | 4 | 5 |
| 259 | A02139 | SUTURA QUIRURGICA PROLENE CALIBRE 0, CON AGUJA CT-1 | SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO (PROLENE), CALIBRE NO. 0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA ½ CÍRCULO CT-1. TIPO MONOFILAMENTO DE ESTERIORSÓMERO ISOTÁCTICO CRISTALINO DE POLIPROPILENO, COLOR AZUL, NO ABSORBIBLE, DE 75 CM., DE LONGITUD, | CAJA / 12 PIEZAS | 37 | 52 |
| 260 | A02144 | SUTURA QUIRURGICA SEDA CALIBRE 0, SIN AGUJA | SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA PERMA-HAND, CALIBRE DEL NO. 0, SIN AGUJA, TIPO TRENZADO DE PROTEÍNA ORGÁNICA LLAMADA FIBROÍNA, COLOR NEGLO, BLANCO, NO ABSORBIBLE, DE 75 CM. | CAJA / 12 PIEZAS | 35 | 49 |
| 261 | A02145 | SUTURA QUIRURGICA SEDA CALIBRE 1, SIN AGUJA | SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA PERMA-HAND, CALIBRE DEL NO. 1, SIN AGUJA, TIPO TRENZADO DE PROTEÍNA ORGÁNICA LLAMADA FIBROÍNA, COLOR NEGLO, BLANCO, NO ABSORBIBLE, CON 75 CM, DE LONGITUD, | CAJA / 12 PIEZAS | 18 | 25 |
| 262 | A02146 | SUTURA QUIRURGICA SEDA CALIBRE 3-0, SIN AGUJA | SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA PERMA-HAND, CALIBRE DEL NO. 3/0, SIN AGUJA, TIPO TRENZADO DE PROTEÍNA ORGÁNICA LLAMADA FIBROÍNA, COLOR NEGLO, BLANCO, NO ABSORBIBLE, CON 75 CM, DE LONGITUD, | CAJA / 24 PIEZAS | 7 | 10 |
| 263 | A02147 | SUTURA QUIRURGICA SEDA CALIBRE 0, CON AGUJA SH | SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA PERMA-HAND, CALIBRE DEL NO. 0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE ½ CIRCULO SH, 26 MM DE LONGITUD TIPO TRENZADO DE PROTEÍNA ORGÁNICA LLAMADA FIBROÍNA, COLOR NEGRO, BLANCO, NO ABSORBIBLE, CON 75 CM, DE LONGITUD, | CAJA / 12 PIEZAS | 25 | 35 |
| 264 | A02161 | SUTURA QUIRURGICA PROLENE CALIBRE 2-0, CON AGUJA SH | SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO (PROLENE), CALIBRE NO. 2/0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA ½ CÍRCULO SH. TIPO MONOFILAMENTO DE ESTERIORSÓMERO ISOTÁCTICO CRISTALINO DE POLIPROPILENO, COLOR AZUL, NO ABSORBIBLE, DE 75 CM., DE LONGITUD | CAJA / 12 PIEZAS | 22 | 30 |
| 265 | A02175 | SUTURA QUIRURGICA SEDA CALIBRE 2-0, SIN AGUJA | SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA PERMA-HAND, CALIBRE DEL NO. 2/0, SIN AGUJA, TIPO TRENZADO DE PROTEÍNA ORGÁNICA LLAMADA FIBROÍNA, COLOR NEGRO, BLANCO, NO ABSORBIBLE, CON 75 CM, DE LONGITUD, | CAJA / 12 PIEZAS | 44 | 62 |
| 266 | A02190 | SUTURA QUIRURGICA SEDA CALIBRE 3-0, CON AGUJA SH | SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA PERMA-HAND, CALIBRE DEL NO. 3/0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE ½ CÍRCULO SH, TIPO TRENZADO DE PROTEÍNA ORGÁNICA LLAMADA FIBROÍNA, COLOR NEGRO, BLANCO, NO ABSORBIBLE, CON 75 CM, DE LONGITUD | CAJA / 12 PIEZAS | 31 | 44 |
| 267 | A02203 | SUTURA QUIRURGICA SEDA CALIBRE 1, CON AGUJA SH | SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA PERMA-HAND, CALIBRE DEL NO. 1, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE ½ CÍRCULO SH, TIPO TRENZADO DE PROTEÍNA ORGÁNICA LLAMADA FIBROÍNA, COLOR NEGRO, BLANCO, NO ABSORBIBLE, CON 75 CM, DE LONGITUD, | CAJA / 12 PIEZAS | 30 | 42 |
| 268 | A02204 | SUTURA QUIRUGICA SEDA CALIBRE 2-0, CON AGUJA SH | SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA PERMA-HAND, CALIBRE DEL NO. 2/0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE ½ CÍRCULO SH, TIPO TRENZADO DE PROTEÍNA ORGÁNICA LLAMADA FIBROÍNA, COLOR NEGRO, BLANCO, NO ABSORBIBLE, CON 75 CM, DE LONGITUD | CAJA / 12 PIEZAS | 28 | 39 |
| 269 | A02279 | SUTURA QUIRURGICA PROLENE CALIBRE 1, CON AGUJA CT-1 | SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO (PROLENE), CALIBRE NO. 1, CON AGUJA PUNTA AHUSADA ½ CÍRCULO CT-1. 36.4 MM DE LONGITUD TIPO MONOFILAMENTO DE ESTERIORSÓMERO ISOTÁCTICO CRISTALINO DE POLIPROPILENO, COLOR AZUL, NO ABSORBIBLE, DE 75 CM., DE LONGITUD, | CAJA / 36 PIEZA | 28 | 39 |
| 270 | A02296 | TAPON NASAL | CINTA DE GASA VASELINADA, ESTÉRIL, SELLADO CON EMPAQUE DE PLÁSTICO DURO, DESECHABLE. DE 1/2 IN X 72 IN, 1.3CM X 182.9CM. MARCA. KENDALL VASELINE. PETROLATUN GAUZE PACKING STRIP | 1 PIEZA | 410 | 574 |
| 271 | A02315 | CINTA DE TELA ADHESIVA DE ACETATO 1" 2.5 CM X 9.14 M. | CINTA DE TELA, DE 1", 2.5CM X 9.14 M. QUE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DE LA PIEL, AJUSTABLE, VERSÁTIL, ALTAMENTE RESISTENTE. RESPALDO DE FILAMENTOS DE ACETATO DE RAYÓN TEJIDOS, QUE PERMITE CORTE BIDIRECCIONAL, CON ADHESIVO HIPOALERGÉNICO A BASE DE ACRILATO SENSIBLE A LA PRESIÓN, RESISTENTE AL AGUA, DE FÁCIL REMOCIÓN | CAJA / 12 PIEZA | 247 | 346 |
| 272 | A02320 | CINTA DE TELA ADHESIVA DE ACETATO 2 " 5CMX 9.14 M | CINTA DE TELA, DE 2", 5 CM X 9.14M. QUE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DE LA PIEL, AJUSTABLE, VERSÁTIL, ALTAMENTE RESISTENTE. RESPALDO DE FILAMENTOS DE ACETATO DE RAYÓN TEJIDOS, QUE PERMITE CORTE BIDIRECCIONAL, CON ADHESIVO HIPOALERGÉNICO A BASE DE ACRILATO SENSIBLE A LA PRESIÓN, RESISTENTE AL AGUA, DE FÁCIL REMOCIÓN | CAJA / 6 PIEZAS | 244 | 341 |
| 273 | A02335 | TERMOMETRO ORAL | TERMÓMETRO CLÍNICO, DE USO ORAL, DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON MERCURIO QUÍMICAMENTE PURO, SU ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS (35º C A 42º C) CON NÚMEROS COMPLETOS Y SUBDIVISIONES EN DÉCIMAS DE GRADO QUE PERMITA UNA RÁPIDA Y FÁCIL LECTURA. NO ESTÉRIL, ENVASADOS EN EMPAQUES DE PLÁSTICO INDIVIDUALES CON TAPADERA | CAJA / 12 PIEZAS | 125 | 175 |
| 274 | A02340 | TERMOMETRO RECTAL | TERMÓMETRO CLÍNICO, DE USO RECTAL, DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON MERCURIO QUÍMICAMENTE PURO, SU ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS (35.5º C A 41º C) CON NÚMEROS COMPLETOS Y SUBDIVISIONES EN DÉCIMAS DE GRADO QUE PERMITA UNA RÁPIDA Y FÁCIL LECTURA. NO ESTÉRIL, ENVASADOS EN EMPAQUES DE PLÁSTICO INDIVIDUALES CON TAPADERA | CAJA / 12 PIEZAS | 28 | 39 |
| 275 | A02360 | TINTURA DE BENJUI | LÍQUIDO HIDROALCOHÓLICO DE COLOR AMARILLO CLARO Y OLOR CARACTERÍSTICO, FRASCO CON TAPA GIRATORIA Y ATOMIZADOR CON COLORANTE Y ADHESIVO PARA PIEL. ENVASE 250 ML. | FRASCO SPRAY / 250 ML | 40 | 55 |
| 276 | A02365 | TOALLA SANITARIA | TOALLA SANITARIA DE ALGODÓN, ANATÓMICAS. EMPAQUE PLÁSTICO, MATERIAL ABSORBENTE. DESECHABLES. | BOLSA / 10 PIEZAS | 951 | 1,331 |
| 277 | A02366 | TUBO CORRUGADO TIPO E.V.A. | TUBO CORRUGADO TIPO E.V.A., FLEXIBLE PARA USO CON IPPV Y AEROSOLES SEGMENTADO DE 30.5 DE LARGO, PLANO DE 22 MM DE DIAMETRO, INTERIOR SIN LATEX. | 1 PIEZA | 12 | 17 |
| 278 | A02396 | TUBO PARA ASPIRADOR DE LATEX 1/4 X 1/8 | TUBO PARA ASPIRADOR DE LÁTEX, 100% NATURAL, CON RECUBRIMIENTO DE SILICON COLOR ÁMBAR, CON ESPESOR DE LA PARED 3.77 MM,DIAMETRO INTERNO 6.3 MM, EMPAQUE PLÁSTICO, EN ROLLO DE 10 MTS. | CAJA / 1 PIEZA | 360 | 504 |
| 279 | A02397 | AGUJA ESPINAL P/RAQUIA WHITACRE PUNTA DE LÁPIZ 27GX 3 1/2 PULGADAS 0.41MMX8.9CM | AGUJA ESPINAL PARA RAQUIANESTESIA, CON PUNTA DE LAPIZ, TIPO WHITACRE CON TECNOLOGÍA DE PARED DELGADA (THIN WALL) QUE PERMITE MEJOR FLUJO DEL ANESTÉSICO EN CALIBRES MUY DELGADOS. PABELLÓN LUER-LOCK HEMBRA DE POLIPROPILENO GRADO MÉDICO TRANSLÚCIDO PARA MEJOR VISUALIZACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO Y CON BOTÓN INDICADOR DE LA ORIENTACIÓN DEL ORIFICIO DE SALIDA DE MEDICAMENTO, ESTILETE Y CÁNULA DE ACERO INOXIDABLE. ESTÉRIL Y DESECHABLE. 27GX 3 1/2 PULGADAS 0.41MMX8.9CM | CAJA / 10 PIEZA | 143 | 200 |
| 280 | A02399 | ESPIROMETRO INCENTIVO PARA EJERCICIO RESPIRATORIO | DESECHABLE Y DISEÑADO PARA EL EJERCICIO Y LA MEDICIÓN DE CAUDAL. PRE- Y POST OPERATORIO, CON FLUJOMETRO QUE VARÍAN DE DIÁMETRO, CON UNA PELOTA PARA QUE SEA SUSPENDIDA MIENTRAS EL PACIENTE MANTIENE ESTE ESFUERZO. DIAL INDICADOR DE FLUJO SE PUEDE AJUSTAR PARA INDICAR LAS TASAS DE FLUJO EN ML / SEGUNDO. CON TUBO CORRUGADO SEGMENTADO DE 30 CM Y 22 MM DIAMETRO, CON BOQUILLA BLANCA DE PLÁSTICO. | CAJA / 20 PIEZAS | 30 | 42 |
| 281 | A02406 | MASCARILLA DE OXIGENO TIPO TIENDA FACIAL | MASCARILLA TIENDA FACIAL DE DESCONCENTRACION MEDIA, DE VINIL TRANSPARENTE SUAVE, CON CINTA ELASTICA AJUSTABLE, CON ORIFICIO QUE SE ACOPLA A UN NEBULIZADOR PARA CONEXIÓN DE TUBO CORRUGADO. | 1 PIEZA | 224 | 314 |
| 282 | A02409 | BATA QUIRURGICA CON TOALLA DESECHABLE ESTERIL PARA CIRUJANO | BATA QUIRURGICA DESECHABLE ESTÉRIL, ABIERTA EN LA PARTE TRASERA, DE MATERIAL REFRACTARIO PARA RESISTIR ALTA EXPOSICION A FLUIDOS BIOLOGICOS EN EL FRENTE DESDE EL CUELLO HASTA LA BASTA Y EN LAS MANOS COMPLETA PERMITIENDO LA TRANSPIRACION CON CIERRE EN EL VUERRO DEL SISTEMA DE VELCRO, MANGAS DE MATERIAL AJUSTABLE, SELLADA EMPAQUE INDIVDUAL CON DOBLE ENVOLTURA CON ASEGURAMIENTO DE ESTERILIDAD. | PAQUETE / 1 PIEZA | 30000 | 42,000 |
| 283 | A02445 | VASELINA SOLIDA | VASELINA SOLIDA, INCOLORA, SUAVE EN ENVASE DE PLASTICO DURO | TARRO / 500 G | 5 | 7 |
| 284 | A02465 | VENDA DE HUATA PARA INMOVILIZAR DE 7 CMS. | ROLLO DE VENDA, DE 3"Ó 7.5 CM X 3.65 M.NO TEJIDAS DE MATERIAL HIPOALERGÉNICO Y SUAVE, SE CORTA FÁCILMENTE CON LAS MANOS, NO REQUIERE TIJERAS, NO ESTÉRIL. | CAJA / 20 PIEZAS | 5 | 7 |
| 285 | A02470 | VENDA DE HUATA PARA INMOVILIZAR DE 10 CMS. | ROLLO DE VENDA DE 4"Ó 10 CM X 3.65 M. NO TEJIDAS DE MATERIAL HIPOALERGÉNICO Y SUAVE, SE CORTA FÁCILMENTE CON LAS MANOS, NO REQUIERE TIJERAS, NO ESTÉRIL. | CAJA / 20 PIEZAS | 55 | 77 |
| 286 | A02475 | VENDA DE HUATA PARA INMOVILIZAR DE 15 CMS. | ROLLO DE VENDA DE 6"Ó 15 CM X 3.65 M. NO TEJIDAS DE MATERIAL HIPOALERGÉNICO Y SUAVE, SE CORTA FÁCILMENTE CON LAS MANOS, NO REQUIERE TIJERAS. CAJA CON 20 PIEZAS, NO ESTÉRIL. | CAJA / 20 PIEZAS | 131 | 183 |
| 287 | A02480 | VENDA DE YESO PARA INMOVILIZAR DE 5 CM X 2.75 M | VENDA DE YESO PARA INMOVILIZAR, ENYESADA DE GASA DE ALGODÓN, RECUBIERTO DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MEDICO DE 5 CM DE ANCHO X 2.75 DE LONGITUD. TIPO II FRAGUADO RAPIDO, TIEMPO DE FRAGUADO: 1.5 A 6 MIN | CAJA / 12 PIEZAS | 65 | 91 |
| 288 | A02485 | VENDA DE YESO PARA INMOVILIZAR DE 10 CM | VENDA DE YESO PARA INMOVILIZAR, ENYESADA DE GASA DE ALGODÓN, RECUBIERTO DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MEDICO DE 10 CM. ANCHO X 2.75 LONGITUD. | CAJA / 12 PIEZAS | 485 | 679 |
| 289 | A02490 | VENDA DE YESO PARA INMOVILIZAR DE 15 CM X 2.75 M | VENDA DE YESO PARA INMOVILIZAR, ENYESADA DE GASA DE ALGODÓN, RECUBIERTO DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MEDICO DE 15 CM. ANCHO X 2.75 LONGITUD. TIPO II FRAGUADO RAPIDO. TIEMPO DE FRAGUADO: 1.5 A 6 MINUTOS | CAJA / 12 PIEZAS | 297 | 416 |
| 290 | A02495 | VENDA ELASTICA 5 CMS. | ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS.NO ESTERILE E´PAQUE PLASTICO LONGITUD. ANCHO. 5 M 5 CM ROLLO. | CAJA / 12 PIEZAS | 246 | 344 |
| 291 | A02500 | VENDA ELASTICA 10 CMS. | ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD. ANCHO. 5 M 10 CM ROLLO. | CAJA / 12 PIEZAS | 1428 | 1,999 |
| 292 | A02505 | VENDA ELASTICA 15 CMS. | ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. EMPAQUE PLASTICO LONGITUD. ANCHO. 5 M 15 CM ROLLO. | CAJA / 12 PIEZAS | 735 | 1,029 |
| 293 | A02510 | VENDA ELASTICA 20 CMS. | ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS EMPAQUE PLASTICO LONGITUD. ANCHO. 5 M 20 CM ROLLO. | CAJA / 12 PIEZAS | 25 | 35 |
| 294 | A02515 | VENDA ELASTICA 30 CMS. | ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. NO ESTERIL, EMPAQUE PLASTICO LONGITUD. ANCHO. 5 M 30 CM ROLLO | CAJA / 12 PIEZAS | 250 | 350 |
| 295 | A02516 | VENDA DE LATEX SMARCH NO. 10 CM. | VENDAS DE LÁTEX NATURAL PARA COMPRESIÓN SANGUÍNEO O USO EN ARTROSCOPIAS, GRADO MÉDICO ELÁSTICA DE 10 CM. DE ANCHO X 2.7 MTS. DE LARGO, EMPAQUE DE PLÁSTICO INDIVIDUAL. PIEZA. | BOLSA / 1 PIEZA | 76 | 106 |
| 296 | A02517 | VENDA DE LATEX SMARCH NO. 15 CM. | VENDAS DE LÁTEX NATURAL PARA COMPRESIÓN SANGUÍNEO O USO EN ARTROSCOPIAS, GRADO MÉDICO ELÁSTICA DE 15 CM. DE ANCHO X 2.7 MTS. DE LARGO, EMPAQUE DE PLÁSTICO INDIVIDUAL. | BOLSA / 1 PIEZA | 18 | 25 |
| 297 | A02551 | PRESERVATIVO DE HULE LATEX | PRESERVATIVO DE HULE LATEX, LISO CON RECEPTACULO Y LUBRICADO. MASCULINO | CAJA / 144 PIEZA | 253 | 354 |
| 298 | A02560 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO 2.5 MM | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO 2.5 MM. 10 FR. DE PLASTICO GRADO MEDICO CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL, DESECHABLE | 1 PIEZA | 18 | 25 |
| 299 | A02562 | CATETER NIAGARA 13.5 X 20 X 20 PARA HEMODIALISIS DOS VIAS | CATETER PARA HEMODIALISIS 13.5 F X 20 CM PRE CURVEADO, 2 LUMEN CONTENIDO: 1 CATETER NIAGARA 1 ESTILETE FLEXIBLE, 1 ESTILETE EXTRAIBLE 1 11-13 FR. DILATADOR DE VASOS 1 12-14FR DILATADOR DE VASOS, 1 GUIA MARCADA DE DOBLE EXTREMO 70 CM X 1MM , 3 MM "J" PUNTA RECTA FLEXIBLE CON DISPENSADOR TRIGGER, 1 ALETA DE SUTURA EXTRAIBLE, 2 VENDAJES ADHESIVOS, 2 TAPONES DE LINEA | 1 PIEZA | 43 | 60 |
| 300 | A02605 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO 4.0MM | TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO 4.0 MM DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRIL, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN CON VÁLVULA CONECTORA EN ESCALA DE MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD Y COLOCACIÓN DEL TUBO TIPO MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. | 1 PIEZA | 42 | 59 |
| 301 | A02610 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO 5.0MM | ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN CM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO SIN ALMA DE ACERO O ESPIRAL CON TIPO: MURPHY . EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO. CALIBRE. 5.0 MM 20 FR | 1 | 47 | 66 |
| 302 | A02615 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO 5.5MM | ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN CM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO SIN ALMA DE ACERO O ESPIRAL.. CON ORIFICIO, TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO. CALIBRE. 5.5 MM 22 FR | 1 | 40 | 55 |
| 303 | A02620 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO 6.0 MM | TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRIL, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN CM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. SIN ALMA DE ACERO O ESPIRAL.CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. DIÁMETRO INTERNO 6.0 MM. CALIBRE 24 FR | EMPAQUE / 1 PIEZA | 56 | 79 |
| 304 | A02625 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO 6.5 MM | TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRIL, DESECHABLE CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN CM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUB, SIN ALMA METALICA O ESPIRAL. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO 6.5 MM, CALIBRE 26 FR | EMPAQUE / 1 PIEZA | 66 | 92 |
| 305 | A02630 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO 7.0 MM | ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN CM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO SIN ALMA DE ACERO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO. CALIBRE. 7.0 MM 28 FR | 1 | 426 | 596 |
| 306 | A02635 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO 7.5 MM | ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN CM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO SIN ALMA DE ACERO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO. CALIBRE. 7.5 MM 30 FR | 1 | 499 | 699 |
| 307 | A02640 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO 8.0 MM | ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN CM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO SIN ALMA DE ACERO O ESPIRAL TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO. CALIBRE. 8.0 MM 32 FR | 1 | 380 | 532 |
| 308 | A02645 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO 8.5 MM | ENDOTRAQUEAL, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN CM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO SIN ALMA DE ACERO O ESPIRAL CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO. CALIBRE. 8.5 MM 34 FR | 1 | 179 | 251 |
| 309 | A02650 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO 9.0MM | ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN CM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO, SIN ALMA O ESPIRALCON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO. CALIBRE. 9.0 MM 36 FR | 1 | 24 | 34 |
| 310 | A02660 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO 10.0MM | ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN CM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO, SIN ALMA O ESPIRALCON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO. CALIBRE. 10.0 MM 40 FR | 1 | 1 | 2 |
| 311 | A02665 | DUODERM CGF 10 X 10 | DUODERM CGF 10 X 10 | CAJA / 5 PIEZAS | 116 | 163 |
| 312 | A02670 | APOSITO HIDROCOLOIDE CGF 20 X 20 CM | APOSITO HIDROCOLOIDE COMPUESTO POR TRES TIPOS DE HIDROCOLOIDE POLISOBUTILANO Y POLIMEROS CON CAPA EXTERNA DE ESPUMA DE POLIURETANO CON GROSOR MINIMO DE 2 MM. ESTERIL DE 20 X 20 CM. EMPAQUE INDIVIDUAL | CAJA / 5 PIEZAS | 75 | 105 |
| 313 | A02675 | DUODERM CGF BORDER 10 X 13 CM | APÓSITO HIDROCOLOIDE COMPUESTO POR TRES TIPO DE HIDROCOLOIDE POLISOBUTILANO Y POLÍMEROS ELASTÓMEROS CON CAPA EXTERNA DE ESPUMA DE POLIURETANO CON GROSOR MÍNIMO DE 2 MM. ESTÉRIL DE 10 X 13 CM. EMPAQUE INDIVIDUAL. | CAJA / 5 PIEZAS | 48 | 67 |
| 314 | A02680 | APOSITO HIDROCOLOIDE CON BORDE PARA SACRO 15X17.5CM | APÓSITO HIDROCOLOIDE IMPERMEABLE COMPUESTO POR TRES TIPOS DE HIDROCOLOIDES, POLIISOBUTILENO Y POLIMEROS ELASTOMERICOS, Y LA CAPA EXTERNA DE ESPUMA DE POLIURETANO CON GROSOR MINIMO DE 2 MM. ESTERIL, ESTIMULA LA PRODUCCIÓN DE TEJIDO DE GRANULACIÓN Y CONTROLA EFICAZMENTE EL EXUDADO, MINIMIZANDO EL RIESGO DE FUGA. ACTÚA COMO BARRERA AL AGUA, AL OXIGENO Y LOS MICROORGANISMOS. | CAJA / 5 PIEZAS | 36 | 50 |
| 315 | A02685 | APOSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM | APOSITO HIDROCOLOIDE COMPUESTO DE TRES TIPOS DE HIDROCOLOIDE POLISOBUTILENO Y POLIMERO ELASTOMERICOS EXTRA DELGADO, 10 X 10 CM | CAJA / 10 PIEZAS | 48 | 67 |
| 316 | A02690 | APOSITO HIDROCOLOIDE 5X20 CM | APOSITO HIDROCOLOIDE COMPUESTO DE TRES TIPOS DE HIDROCOLOIDE POLISOBUTILENO Y POLIMERO ELASTOMERICOS AUTOADHERIBLE Y ESTRIL 5X20 | CAJA / 10 PIEZAS | 18 | 25 |
| 317 | A02695 | GEL HIDROCOLOIDE HIDROACTIVO TUBO | GEL HIDROCOLOIDE HIDROACTIVO PARA HERIDAS SECAS Y CON TEJIDO NECROTICO. (DONACIÓN DE HUMEDAD + DESBRIDAMIENTO AUTOLÍTICO) ESTERIL. TUBO 15 GR. DOUDERM GEL | CAJA / 1 PIEZA | 120 | 168 |
| 318 | A02705 | APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO 7.5 X 12 | APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO, EN APOSITO DE 7.5 X 12 | 1 PIEZA | 610 | 854 |
| 319 | A02710 | VENDA ELASTICA ADHESIVA 10.2 CM X 9.1 M | VENDA ELASTICA ADHESIVA CON OXIDO DE ZINC, DE ALGODÓN, AUXILIAR EN EL TRATAMIENTO AMBULARORIO DE ULCERAS | 1 PIEZA | 58 | 81 |
| 320 | A02711 | TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA | TIRA REACTIVA CON ELECTRODOS DE ORO SOBRE PALADIO PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR, VENOSA ARTERIAL Y NEONATAL. RANGO DE MEDICION 10-600 MG/DL. VOLUMEN DE MUESTRA 0.6 MCL | FRASCO / 50 PIEZAS | 3950 | 5,530 |
| 321 | A31040 | SOLUCION ANTIMICROBIANA DE AMPLIO ESPECTRO CON CHG AL 4% | SOLUCION ANTIMICROBIANA DE AMPLIO ESPECTRO CON CHG AL 4% CON EMOLIENTES QUE PROPORCIONAN ACCIÓN PERSISTENTE , CON CAPACIDAD PARA DESTRIUR BACTERIAL GRAM POSITIVAS, GRAMNEGATIVAS, VIRUS Y HONGOS.ENVASE DESECHABLE TRASLUCIDO DE 2.5 ML EN FORMA DE ESPUMA PARA ACCIÓN ACELERADA, SISTEMA CERRADO DE PRESIÓN POSITIVA QUE EVITA RESIDUOS EN EL DISPENSADOR. | CAJA / 6 FRASCO | 10 | 13 |
| 322 | A31043 | SOLUCION ANTISEPTICA P/LAVADO DE MANOS BASE DE ALCOHOL AL 61% LIBRE ENJUAGUE | FORMULACIÓN CON EMOLIENTES Y RICA EN HUMECTANTES, CONTIENE ALCOHOL ETILICO AL 61 % P/P, PARA LIMPIEZA DE LAS MANOS, QUE SE APLIQUE SIN NECESIDAD DE AGUA. SE REQUIERE BOTELLA DOSIFICADORA COLOCADA EN UNA MELUSA PARA ACCIONAR CON LA MANO. AVAGARD "D" | FRASCO / 500 ML | 1185 | 1,659 |
| 323 | A40113 | CATETER 2 FR, (30 CM), 2 LUMEN, NEONATAL | CATETER 2 FR, (30 CM), 2 LUMEN, NEONATAL. POLIURETANO PARA ACCESO PERCUTANEO DE 30 CM DE LONG, MARCADO CADA 5 CM HASTA LOS 30 CM DE LA EXTREMIDAD DISTAL, EXTENSION INTEGRADA LONG. 14 CM Y ALETAS SUAVES DE FIJACION, AGUJA INTRODUCTORA DE METAL DE 17G Y 30 MM DE LONG. | CAJA / 1 PIEZA | 10 | 14 |
| 324 | A40114 | APOSITO TRANSPARENTE CON PAD 9 X 10 CM | APOSITO TRANSPARENTE 9 X 10 CM, ESTERIL CON COJIN QUE NO SE ADHIERE A LAS HERIDAS O SUTURAS, CON CAPACIDAD ABSORBENTE DE EXUDADO EN EL RANGO DE ESCASO A MODERADO, ESTA CONSTITUIDO POR UNA PELICULA TRANSPARENTE DE POLIURETANO SEMIPERMEABLE, CUBIERTA POR UN ADHESIVO DE ACRILATO HIPOALERGENICO SENSIBLE A LA PRESION, LIBRE DE LATEX. | CAJA / 25 PIEZAS | 32 | 45 |
| 325 | A40115 | APOSITO TRANSPARENTE 4.4 X 4.4 CM, CON MARCO DE APLICACION | APOSITO TRANSPARENTE 4 X 4 CM, ADHESIVO CON CINTAS ESTERILES, CONSTITUIDOS POR UNA PELICULA TRANSPARENTE DE POLIURETANO SEMIPERMEABLE, CUBIERTA POR UN ADHESIVO DE ACRILATO HIPOALERGENICO SENSIBLE A LA PRESION, LIBRE DE LATEX, REFORZADO EN UN EXTREMO POR UN SOPORTE DE TELA SUAVE, ASEGURA LA FIJACION ADECUADA DE TUBOS. | CAJA / 100 PIEZAS | 11 | 15 |
| 326 | A40116 | APOSITO TRANSPARENTE 10 X 12 CM CON PODER DE ADHESION Y CAPACIDAD DE EVAPORACION | APOSITO TRANSPARENTE 10 X 12 CM, CON PODER DE ADHESION Y CAPACIDAD DE EVAPORACION. ESTERIL, HIPOALERGENICO REFORZADO, PERMITE UNA ADHERENCIA MAS PROLONGADA Y SEGURA EN ZONAS ANATOMICAS COMPLEJAS O EN PACIENTES SUDOROSOS O FEBRILES, CONSTITUYE UNA EXCELENTE BARRERA CONTRA LA CONTAMINACION VIRAL Y BACTERIANA, IMPERMEABLE A LIQUIDOS DESDE EL EXTERIOR, PERMITE MONITORIZAR EL SITIO DE PUNCION Y LA EVOLUCION DE LAS HERIDAS. | CAJA / 50 PIEZAS | 32 | 45 |
| 327 | A40118 | APOSITO RECTANGULAR 10 X 12, CON MARCO REFORZADO DE TELA | APOSITO RECTANGULAR 10 X 12, ESTERIL CON COJIN QUE NO SE ADHIERE A LAS HERIDAS O SUTURAS CON CAPACIDAD ABSORBENTE DE EXUDADO EN RANGO DE ESCASO A MODERADO, CONSTITUIDO POR UNA PELICULA TRANSPARENTE DE POLIURETANO SEMIPERMEABLE, CUBIERTA POR UN ADHESIVO DE ACRILATO HIPOALERGENICO SENSIBLE A LA PRESION. LIBRE DE LATEX. | CAJA / 50 PIEZAS | 17 | 24 |
| 328 | A40119 | CINTA DE PLASTICO MICROPERFORADO TRANSPARENTE 2.5 X 9.1 M | CINTA DE PLASTICO MICROPERFORADO TRANSPARENTE 2.5 X 9.1 M, POLIETILENO FLEXIBLE QUE PERMITE OBSERVAR LA PIEL DEBAJO DE LA CINTA. ADHESIVO HIPOALERGENICO A BASE DE ACRILATO, SENSIBLE A LA PRESION, FUERTE ADHESION, RESISTENTE AL AGUA, FACIL REMOCION QUE NO DEJA RESIDUOS, CORTE BIDIRECCIONAL. CODIGO:1527-1 | CAJA / 12 PIEZAS | 58 | 81 |
| 329 | A40121 | PROTECTOR CUTANEO | PROTECTOR CUTANEO NO IRRITANTE, LIBRE DE ALCOHOL, SECADO RAPIDO Y NO CITOTOXICO, QUE FORMA UNA PELICULA PROTECTORA, TRANSPARENTE SOBRE LA PIEL DEL PACIENTE, RESISTENTE AL AGUA Y DE LARGA DURACION. HISOPO APLICADOR DE 1 ML. | CAJA / 25 PIEZAS | 208 | 291 |
| 330 | A40122 | CUCHILLA RECORTADORA DE VELLO QUIRURGICO | CUCHILLA RECORTADORA DE VELLO QUIRURGICO (CLIPPER), CUCHILLA NEGRA PARA CABEZAL FIJO Y ERGONOMICO. | CAJA / 50 PIEZAS | 8 | 12 |
| 331 | A40124 | HISOPO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2 % | HISOPO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2%, ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70 % EN 5ML, SIN TINTURA PARA BLOQUEO EPIDURAL, LINEAS INTRAVENOSAS Y CENTRALES | CAJA / 1 PIEZA | 9830 | 13,762 |
| 332 | A40125 | DISPOSITIVO DE ACCESO I.V. TIPO LUER CON SISTEMA CERRADO | DISPOSITIVO DE ACCESO I.V. CON ENTRADA TIPO LUER CON SISTEMA CERRADO, PARA TERAPIA INTERMITENTE EN CATETER PERIFERICO O CENTRAL, LIBRE DE LATEX, LIBRE DE AGUJAS. CUENTA CON UNA MEMBRANA EXPANDIBLE DE SILICON GRADO MEDICO. PERMITE TANTO LA INFUSION DE SOLUCIONES O MEDICAMENTOS COMO LA EXTRACCION DE SANGRE. PROVEE TASA DE FLUJO DE 32 L/HR. VOLUMEN DE IRRIGACION DE 0.10 ML. | CAJA / 50 PIEZAS | 2 | 3 |
| 333 | A40126 | DISPOSITIVO IV CON ENTRADA TIPO LUER CON SISTEMA CERRADO, TRIFURCADA | DISPOSITIVO DE ACCESO I.V. CON ENTRADA TIPO LUER CON SISTEMA CERRADO, PARA TERAPIA INTERMITENTE EN CATETER PERIFERICO O CENTRAL, LIBRE DE LATEX, LIBRE DE AGUJAS. CUENTA CON UNA MEMBRANA EXPANDIBLE DE SILICON GRADO MEDICO. PERMITE TANTO LA INFUSION DE SOLUCIONES O MEDICAMENTOS COMO LA EXTRACCION DE SANGRE. PROVEE TASA DE FLUJO DE 32 L/HR. EXTENSION TRIFURCADA.VOLUMEN DE IRRIGACION DE 0.80 ML. | CAJA / 50 PIEZAS | 11 | 15 |
| 334 | A40127 | DISPOSITIVO IV CON ENTRADA TIPO LUER SISTEMA CERRADO, BIFURCADA | DISPOSITIVO DE ACCESO I.V. CON ENTRADA TIPO LUER CON SISTEMA CERRADO, PARA TERAPIA INTERMITENTE EN CATETER PERIFERICO O CENTRAL, LIBRE DE LATEX, LIBRE DE AGUJAS. CUENTA CON UNA MEMBRANA EXPANDIBLE DE SILICON GRADO MEDICO. PERMITE TANTO LA INFUSION DE SOLUCIONES O MEDICAMENTOS COMO LA EXTRACCION DE SANGRE. PROVEE TASA DE FLUJO DE 32 L/HR. EXTENSION BIFURCADA.VOLUMEN DE IRRIGACION DE 0.45 ML. | CAJA / 50 PIEZAS | 15 | 21 |
| 335 | A40129 | PROLONGADOR DE CATETER 2 VIAS | PROLONGADOR DE CATETER 2 VIAS, POLIURETANO, EXTRA FLEXIBLE, TRANSPARENTE, DE BAJO VOLUMEN MUERTO. VIA 1 Y 2: DIAMETRO INTERNO 1.5 MM, DIAMETRO EXTERNO 2.50 MM, LONGITUD 10 CM. VOLUMEN MUERTO 0.30 ML. FLUJO 170 CON BICONECTOR EN CADA VIA Y CLAMPS DE SEGURIDAD. | CAJA / 1 PIEZA | 238 | 333 |
| 336 | A40132 | CUBREBOCA QUIRURGICA CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE | CUBREBOCA QUIRURGICA CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, A BASE DE CELULOSA CON UN AREA TOTAL DE 18.5 CM X 8 CM. FILTRO DE POLIPROPILENO QUE CONTIENE FLUOROCARBONOS, DE ALTA EFICIENCIA: MAYOR 99 % DE EFICIENCIA DE FILTRACION BACTERIANA MENOR DE 95 %, PARA PARTICULAS DE 0.1 MICRAS. PLANA, PEGABLE, DE COLOR AZUL, CON 2 CINTAS DE 40 CM DE LONGITUD HORIZONTALES. CINTA DE ACERO RECUBIERTA DE POLIETILENO EN BORDE SUPERIOR DE LA MASCARILLA DE 11.5 CM X 0.5 CM, ENTRE LAS CAPAS DE RESPALDO, PARA AJUSTARSE. | CAJA / 100 PIEZAS | 49 | 69 |
| 337 | A40133 | VENDA ELASTICA AUTOADHERENTE 2.5 X 4.5 CM | VENDA ELASTICA AUTOADHERENTE 2.5 X 4.5 CM, TRANSPIRABLE, RESISTENTE AL AGUA, ELASTICA Y CONFORMABLE QUE SE ADHIERE A SI MISMA MANTENIENDO UNA PRESION CONSTANTE POR LO QUE NO SE DESLIZA O AFLOJA MIENTRAS SE USA. | CAJA / 30 PIEZAS | 6 | 8 |
| 338 | A40134 | VENDA ELASTICA AUTOADHERENTE 5 X 4.5 CM | VENDA ELASTICA AUTOADHERENTE 5 X 4.5 CM, TRANSPIRABLE, RESISTENTE AL AGUA, ELASTICA Y CONFORTABLE QUE SE ADHIERE A SI MISMA MANTENIENDO UNA PRESION CONSTANTE POR LO QUE NO SE DESLIZA O AFLOJA MIENTRAS SE USA. | CAJA / 36 PIEZAS | 10 | 13 |
| 339 | A40135 | APOSITO RECTANGULAR TRANSPARENTE 5 X 5.7 CM, CON MARCO DE APLICACION | APOSITO RECTANGULAR TRANSPARENTE 5 X 5.7 CM, APOSITO ADHESIVO CON MARCO DE APLICACION, CON CINTAS ESTERILES CONSTITUIDOS POR UNA PELICULA TRANSPARENTE DE POLIURETANO SEMIPERMEABLE, CUBIERTA POR UN ADHESIVO DE ACRILATO HIPOALERGENICO SENSIBLE A LA PRESION, LIBRE DE LATEX, REFORZADO EN UN EXTREMO POR UN SOPORTE DE TELA SUAVE, PARA ASEGURAR LA FIJACION DE LOS TUBOS. | CAJA / 100 PIEZAS | 32 | 45 |
| 340 | A40136 | APOSITO TRANSPARENTE 5 X 7 CM | APOSITO TRANSPARENTE 5 X 7 CM, APOSITO ADHESIVO ESTERIL QUE NO SE ADHIERE A LAS HERIDAS O SUTURAS, CON CAPACIDAD ABSORBENTE DE EXUDADO EN EL RANGO DE ESCASO A MODERADO. ESTA CONSTITUIDO POR UNA PELICULA TRANSPARENTE DE POLIURETANO SEMIPERMEABLE, CUBIERTA POR UN ADHESIVO DE ACRILATO HIPOALERGENICO SENSIBLE A LA PRESION, LIBRE DE LATEX. | CAJA / 50 PIEZAS | 110 | 155 |
| 341 | A40137 | APOSITO TRANSPARENTE 9 X 15 CM, CON MARCO DE APLICACION | APOSITO TRANSPARENTE 9 X 15 CM, ADHESIVO, ESTERIL CON COJIN ABSORBENTE. RESPALDO DE POLIURETANO TRANSPARENTE DELGADO, FLEXIBLE, CONFORMABLE Y SEMIPERMEABLE, QUE PERMITE LA TRANSPIRACION DE LA PIEL E IMPIDE EL PASO DE BACTERIAS, COMPUESTO POR UNA CAPA NO TEJIDA DE FIBRAS DE RAYON ENTRE DOS CAPAS DE POLIETILENO POROSO, QUE NO SE ADHIERE A LA HERIDA O SUTURAS, HIPOALERGENICO A BASE DE ACRILATO, LIBRE DE LATEX, SENSIBLE A LA PRESION, RESISTENTE AL AGUA, DE FACIL REMOCION, NO DEJA RESIDUO. | CAJA / 25 PIEZAS | 41 | 57 |
| 342 | A40141 | SET DE NEFROSTOMIA NO. 12 FR | SET DE NEFROSTOMÍA PERCUTANEA LOOPE 12 FR X 14MM CON CATETER DE DRENAJE MALECOT Y BOLSA COLECTORA DE ORINA | 1 PIEZA | 1 | 2 |
| 343 | A40143 | SET DE GASTROSTOMIA NO. 24 FR | SET DE GASTROCTOMÍA PERCUTANEA ENDOSCÓPICO. SISTEMA RADIOPACO DE SILICON CON GUÍA DE INSERCIÓN, DISPOSITIVO DE FIJACIÓN. KIT DE PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE SONDA ESTÉRIL. CALIBRE 24 FR. | 1 PIEZA | 49 | 69 |
| 344 | A40144 | SIERRA DE GIGLI | SIERRA DE HILO DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM. | 1 PIEZA | 32 | 45 |
| 345 | A40145 | SONDA DE ASPIRACION CIRCUITO CERRADO NO. 14 | SONDA DE ASPIRACIÓN CIRCUITO CERRADO. NO. 14. PARA PACIENTES INFECTOCONTAGIOSOS | 1 PIEZA | 181 | 253 |
| 346 | A40146 | SONDA DE ASPIRACION CIRCUITO CERRADO NO. 16 | SONDA DE ASPIRACIÓN CIRCUITO CERRADO. NO. 16. PARA PACIENTES INFECTOCONTAGIOSOS | 1 PIEZA | 173 | 242 |
| 347 | A40147 | SONDA DE ALIMENTACION DOBLE ABERTURA 12FR C/FIADOR FLOW-TROUGH | SONDA PARA ALIMENTACIÓN ENTERAL, CON DOBLE ABERTURA CON FIADOR FLOW-TROUGH DE 12 FR, ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS, DESECHABLE. | 1 PIEZA | 97 | 136 |
| 348 | A40148 | SONDA DE GASTROSTOMIA DE REMPLAZO CON BALON 24 Fr. | SONDA DE GASTROSTOMIA DE REMPLAZO CON BALON 24 Fr. | 1 PIEZA | 36 | 50 |
| 349 | A40151 | SONDA PARA NUTRICION ENTERAL NO. 14 FR | SONDA PARA NUTRICIÓN ENTERAL. NO. 14 FR. SONDA INTESTINAL DE POLIURETANO CON MANDRIL, UNICAMENTE PARA NUTRICION ENTERAL, CON PUNTA DE TUSTENO, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, DESECHABLE. | 1 PIEZA | 2 | 3 |
| 350 | A40153 | CAMPO QUIRURGICO DE INCISION ESTERIL 82X45 CM AREA DE INCISION 60X45 CM. | CAMPO QUIRÚRGICO DE INSICIÓN ESTÉRIL FORMADO POR UNA PELÍCULA POLIMÉRICA RECUBIERTA DE ADHESIVO HIPOALERGÉNICO A BASE DE ACRILATO, SENSIBLE A LA PRESIÓN, RESISTENTE AL AGUA, DE FÁCIL REMOCIÓN Y QUE NO DEJA RESIDUOS, AJUSTABLE AL CONTORNO DEL CUERPO, DURABLE Y RESISTENTE A RASGADURAS. PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DE LA PIEL. 82X45CM, AREA INSICION 60X45CM. | CAJA / 10 PIEZAS | 7 | 10 |
| 351 | A40154 | CINTA ADHESIVA NO INVASIVA PARA COMPLEMENTO DE SUTURA 1.2X10 CM | CINTA ADHESIVA ESTÉRIL REFORZADA, NO INVASIVA PARA COMPLEMENTO DE SUTURA O CIERRE DE HERIDAS SUPERFICIALES, CON RESPALDO DE RAYÓN POROSO NO TEJIDO QUE PERMITE LA RESPIRACIÓN DE LA PIEL, REFORZADAS CON FILAMENTOS DE POLIÉSTER QUE LES PROPORCIONAN RESISTENCIA Y CUBIERTAS CON UN ADHESIVO HIPOALERGÉNICO. MEDIDA 1.2 X 10 CM. | CAJA / 50 PIEZAS | 22 | 31 |
| 352 | A40155 | CINTA ADHESIVA NO INVASIVA PARA COMPLEMENTO DE SUTURA 0.6 X 7.5 CM | CINTA ADHESIVA ESTÉRIL REFORZADA, NO INVASIVA PARA COMPLEMENTO DE SUTURA O CIERRE DE HERIDAS SUPERFICIALES, CON RESPALDO DE RAYÓN POROSO NO TEJIDO QUE PERMITE LA RESPIRACIÓN DE LA PIEL, REFORZADAS CON FILAMENTOS DE POLIÉSTER QUE LES PROPORCIONAN RESISTENCIA Y CUBIERTAS CON UN ADHESIVO HIPOALERGÉNICO. CAT: R1541.MEDIDA 0.6 X 7.5 CM. | CAJA / 50 SOBRES | 11 | 15 |
| 353 | A40156 | ELIMINADOR DE OXIDO Y CORROSION PARA INSTRUMENTOS DE ACERO INOXIDABLE | SOLUCIÓN REVITALIZADORA, NO CORROSIVA, NO AFECTA EL ACERO INOXIDABLE, RÁPIDA, SEGURA, EFICIENTE QUE ELIMINA EL ÓXIDO, PICADURA, MANCHAS, CORROSIÓN DE INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE ACERO INOXIDABLE. COMPONENTES: ÁCIDO FOSFÓRICO AL 80 %, DETERGENTE NO IÓNICO, PROPIL GLICOL ÉTER Y AGUA DESTILADA. | GALON / 4 LITRO | 1 | 2 |
| 354 | A40157 | APOSITO NO ADHERENTE CON FIBRA PLASTIFICADA 7.5 CM X 10 CM. | APOSITO NO ADHERENTE DESECHABLE DE ALGODÓN CON FIBRA PLASTIFICADA DE 7.5 CM X 10 CM. | CAJA / 50 PIEZAS | 17 | 24 |
| 355 | A40158 | TRAMPA PARA MOCO ESTERIL 40 ML | RECIPIENTE PARA TOMA DE MUESTRAS CON TUBO DE SUCCIÓN Y TUBO DE ASPIRADO PARA COLOCACIÓN DE SONDA DE ASPIRACIÓN, FRASCO CILINDRICO DE 40 ML. ESTÉRIL CON TAPADERA CON ROSCA, PLÁSTICO. EMPAQUE INDIVIDUAL. | 1 PIEZA | 198 | 277 |
| 356 | A40161 | VALVULA DE HIDROCEFALIA PRESION BAJA ADULTO | VALVULA DE DERIVACION VENTRICULO PERITONEAL PRESION BAJA ADULTO CAMA PLANA (PUDENS O HAKIN) | 1 PIEZA | 1 | 2 |
| 357 | A40162 | VALVULA DE PRESION BAJA ADULTO TIPO HAKIM | VALVULA DE PRESION BAJA ADULTO TIPO HAKIM | 1 PIEZA | 1 | 2 |
| 358 | A40163 | VALVULA DERIVACION PRESION ALTA ADULTO | VALVULA DERIVACION PRESION ALTA ADULTO | 1 PIEZA | 2 | 3 |
| 359 | A40164 | VALVULA DE PRESION MUY BAJA PEDIATRICATIPO HAKIM | VALVULA DE PRESION MUY BAJA PEDIATRICATIPO HAKIM | 1 PIEZA | 4 | 6 |
| 360 | A40165 | VENDA ELASTICA ADHESIVA 15 CM X 4.5 M | VENDA ELASTICA ADHESIVA COLOR PIEL DE 15CM X 4.5M. | 1 PIEZA | 1 | 2 |
| 361 | A40168 | AGUJA PARA BIOPSIA DE TEJIDO BLANDO PARA PISTOLA MAGNUM 16 X 16 CM. | AGUJA PARA TOMA DE BIOPSIA DE TEJIDO BLANDO, PARA PISTOLA TIPO MAGNUN, MEDIDA. 16 X 16 CM. Y LARGO DE 1.9 CM | EMPAQUE / 1 PIEZA | 24 | 34 |
| 362 | A40169 | AGUJA PARA BIOPSIA DE TEJIDO BLANDO PARA PISTOLA MAGNUM 18 X 16 CM. | AGUJA PARA TOMA DE BIOPSIA DE TEJIDO BLANDO, PARA PISTOLA TIPO MAGNUN, MEDIDA. 18 X 16 CM. Y LARGO DE 1.9 CM | EMPAQUE / 1 PIEZA | 76 | 106 |
| 363 | A40170 | AMBU RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE NEONATAL CON MASCARILLA Y VALVULA PEEP. | AMBU RESUCITADOR DESECHABLE NEONATAL, ELABORADO DE PVC, CON BOLSA DE RESERVORIO Y TUBO PARA EL OXIGENO, CON CONECTOR DE TUBO DEL MANÓMETRO PARA EL CONTROL DE LA PRESIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS, TRANSPARENTE CON SUPERFICIE TEXTURIZADA , CON BOLSA DE DEPÓSITO CERRADO O ABIERTO CON SISTEMA DE TUBO DEL DEPÓSITO Y VÁLVULA DE PEEP. | 1 PIEZA | 12 | 17 |
| 364 | A40171 | APLICADOR DE NITRATO DE PLATA. | APLICADOR DE NITRATO DE PLATA EN FORMA DE ISOPO | TUBO / 100 PIEZAS | 2 | 3 |
| 365 | A40173 | APOSITO TRANSPARENTE 6 X 7CM | APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE, ESTÉRIL, MARCO DE APLICACIÓN Y ETIQUETA. MEDIDA: 6X7 CM | CAJA / 100 PIEZAS | 59 | 83 |
| 366 | A40174 | APOSITO DE HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE 10 X 10 | APÓSITO DE HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE, ESTÉRIL, BLANDO, FIBROSO, NO TEJIDO COMPUESTO POR FIBRAS DE CARBOXIMETILCEULOSA SÓDICA. | CAJA / 10 PIEZAS | 16 | 22 |
| 367 | A40175 | INDICADORES BIOLOGICOS DE LECTURA RAPIDA PARA ESTERILIZACION CON VAPOR. | INDICADOR BIOLÓGICO AUTO CONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR. CON UNA TIRA IMPREGNADA CON ESPORAS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS Y MEDIO CULTIVO CONTENIDO EN PLÁSTICO CON INDICADOR QUÍMICO DE PROCESO PARA EL CONTROL DE EXPOSICIÓN. | CAJA / 50 PIEZAS | 55 | 77 |
| 368 | A40176 | INDICADORES BIOLOGICOS DE LECTURA RAPIDA ESTERILIZACION CON OXIDO ETILENO (GAS). | INDICADOR BIOLÓGICO AUTO CONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA PARA ESTERILIZACIÓN CON GAS OÍDO DE ETILENO. CON UNA TIRA IMPREGNADA CON ESPORAS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS Y MEDIO CULTIVO CONTENIDO EN PLÁSTICO CON INDICADOR QUÍMICO DE PROCESO PARA EL CONTROL DE EXPOSICIÓN. | CAJA / 50 PIEZAS | 5 | 7 |
| 369 | A40179 | BOLSA RECOLECTORA ORINA PIERNA VOLUMEN 540 ML | BOLSA RECOLECTORA ORINA PIERNA VOLUMEN 540 ML. ESTERIL, ATOXICO, DESECHABLE, CAPACIDAD 650 ML, CON TAPON DE ENTRADA, VALVULA, CINTURONES, TAPON DE SALIDA, OBTURADOR | 1 PIEZA | 45 | 63 |
| 370 | A40180 | BOTAS IMPERMEABLES PARA CIRUGIA | BOTAS IMPERMEABLES PARA CIRUGIA BOTAS DE HULE IMPERMEABLES PARA CIRUGIA DESECHABLES | 1 PIEZA | 15 | 21 |
| 371 | A40181 | BULTO DE ROPA DESECHABLE PARA CIRUGIA MAYOR | BULTO DESECHABLE. PARA CIRUGIA MAYOR. CONTIENE: 2 SABANAS DE PIE, 4 CAMPOS, 1 FUNDA MAYO, 3 BATAS CON SECADO Y 1 SABANA HENDIDA . | 1 PIEZA | 274 | 384 |
| 372 | A40184 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA NO. 8 CON GLOBO CON ENDOCANULA FENESTRADA | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA NO.8 CON GLOBO DE BAJA PRESION CON ENDOCANULA FENESTRADA, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, DESECHABLE. | 1 PIEZA | 3 | 4 |
| 373 | A40185 | CATETER DOBLE J 6 FR X 26 CM | SET DE CATETER DOBLE J DE SILICON GRADO MEDICO ESTERIL DESECHABLE DE 6 FR X 26 CM, CON PUNTA COLA DE COCHINO, GUIA Y EMPUJADOR CON PUNTA | SET / 1 PIEZA | 37 | 52 |
| 374 | A40186 | CATETER DOBLE J 6 FR X 24 CM | SET DE CATETER DOBLE J DE SILICON GRADO MEDICO ESTERIL DESECHABLE DE 6 FR X 24 CM, CON PUNTA COLA DE COCHINO, GUIA Y EMPUJADOR CON PUNTA | SET / 1 PIEZA | 32 | 45 |
| 375 | A40187 | CATETER FOGARTY NO. 2FR. | CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL NO. 2 FR , LIBRE DE LÁTEX CAPACIDAD MÁXIMA DEL GLOBO EN LIQUIDO (ML): 2.0, LONGITUD DE 80 CM, DESECHABLE, ATOXICO, ESTÉRIL Y LIBRE DE PIRÓGENOS | 1 | 1 | 2 |
| 376 | A40188 | CATETER FOGARTY NO. 3 FR. | CATÉTER PARA EMBOLECTOMÍA ARTERIAL NO. 3 FR , LIBRE DE LÁTEX CAPACIDAD MÁXIMA DEL GLOBO EN LIQUIDO (ML): 2.0, LONGITUD DE 80 CM, DESECHABLE, ATOXICO, ESTÉRIL Y LIBRE DE PIRÓGENOS | 1 | 26 | 36 |
| 377 | A40189 | CATETER FOGARTY NO. 4 FR | CATÉTER PARA EMBOLECTOMÍA ARTERIAL NO. 4 FR , LIBRE DE LÁTEX CAPACIDAD MÁXIMA DEL GLOBO EN LIQUIDO (ML): 2.0, LONGITUD DE 80 CM, DESECHABLE, ATOXICO, ESTÉRIL Y LIBRE DE PIRÓGENOS | 1 | 19 | 27 |
| 378 | A40190 | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 14 GA. 21-45 MM. | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE POLIURETANO, PARA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, FÓRMULA VIALON, CALIBRE. 14 GA X 1.7 IN SIN MECANISMO DE SEGURIDAD. CON RADIOPACIDAD ENCAPSULADA, CAPACIDAD DE SUAVISARZE DENTRO DE LA VENA, RESISTENTE AL ACODAMIENTO, CON MEMORIA ELASTOMERICA, CAMARA DE REFLUJO CRISTALINA CON DISEÑO ERGONOMICO Y AGUJA TRIBISELADA ESTERIL Y DESECHABLE | CAJA / 50 PIEZAS | 2 | 3 |
| 379 | A40191 | CATETER UMBILICAL 3.5 FR. | CATÉTER PARA ARTERIA UMBILICAL, RADIOPACO, GRADUADA EN CM DE 5-25 DE POLIVINILO TRANSPARENTE. EMPAQUE INDIVIDUAL. 3.5 FR X 41 CM DE LONGITUD. | 1 PIEZA | 12 | 17 |
| 380 | A40192 | CATETER UMBILICAL 5 FR | CATÉTER PARA ARTERIA UMBILICAL, RADIOPACO, GRADUADA EN CM DE 5-25 DE POLIVINILO TRANSPARENTE. EMPAQUE INDIVIDUAL. 5 FR X 41 CM DE LONGITUD. | 1 PIEZA | 27 | 38 |
| 381 | A40193 | CATETER CENTRAL 3 FR DOBLE | CATETER CENTRAL 3 FR, MULTICATH SELDIGER PEDIATRICO DOBLE, INTRAVENOSO DE POLIURETANO, TERMOSENSIBLE Y RADIOPACO CON LETAS SUAVES DE FIJACION Y DOS EXTENSIONES MARCADAS COMO PROXIMAL Y DISTAL PARA PERFUSIONES, AGUJA O CATETER CORTO PARA REALIZAR PUNCION, AGUJA DE PUNCION DIAMETRO EXT. 0.8 MM G 22, CATETER CORTO G 22, GUIA METALICA RECTA, CON DILATADOR, UN TAPON CON MEMBRANA, UNA JERIGA DE 5 ML, UN BISTURI, LONGITUD DEL CATETER 10 CM, DIAMETRO EXT 0.1 MM, VIAS DISTAL 22 G, PROXIMAL 22 G, VIA RESC | 1 PIEZA | 16 | 22 |
| 382 | A40194 | CATETER COBRA NO. 5 FR | CATETER COBRA NO. 5 FR | 1 PIEZA | 5 | 7 |
| 383 | A40198 | CATETER Y EQUIPO PARA NEUMOTORAX 16 CM | CATÉTER Y EQUIPO PARA NEUMOTÓRAX. REF. A1-01500-E. 16 CM FRACC.8 X 6.44 PULGADAS | 1 PIEZA | 13 | 18 |
| 384 | A40201 | CIRCUITO PARA VENTILADOR PEDIATRICO | CIRCUITO PARA VENTILADOR PEDIATRICO, CON CALENTADOR SENCILLO. REF. RT225 | 1 PIEZA | 45 | 63 |
| 385 | A40202 | CIRCUITO UNIVERSAL PARA VENTILADOR NEONATAL. | CIRCUITO UNIVERSAL PARA VENTILADOR NEONATAL CIRCUITO UNIVERSAL VENTILADOR NEONATAL CON VÁLVULA CONECTOR, TUBO CORRUGADO DE PLÁSTICO SUAVE, CON ADAPTADORES. Y CON PUERTO DE TEMPERATURA PROXIMAL Y TRAMPAS DE AGUA SEPARADAS. CATALOGO: 710-10 | 1 PIEZA | 5 | 8 |
| 386 | A40205 | INDICADORES QUIMICOS INTERNOS PARA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVES CON VAPOR | INDICADORES QUÍMICOS INTERNOS, LLAMADOS INTEGRADORES, DE AVANCE FRONTAL PARA REALIZAR EL CONTROL DE LOS PAQUETES PARA TODO TIPO DE ESTERILIZACIÓN CON VAPOR. | BOLSA / 500 PIEZAS | 96 | 134 |
| 387 | A40206 | INDICADORES QUIMICOS INTERNOS CLASE IV AUTOCLAVE OXIDO ETILENO GAS. | INDICADORES QUÍMICOS INTERNOS, CLASE IV QUE A TRAVÉS DEL CAMBIO DE COLOR REALIZAN EL CONTROL DE LOS PAQUETES PARA TODO TIPO DE ESTERILIZACIÓN CON GAS OXIDO DE ETILENO. CATALAGO: 1243A | CAJA / 240 PIEZAS | 38 | 53 |
| 388 | A40207 | CONDON URINARIO SILICON 36 MM | CONDON URINARIO SILICON 36 MM CATÉTER PARA INCONTINENCIA MASCULINA DE SILICÓN, AUTOADHESIVO, MEDIDA 36 MM. | 1 PIEZA | 50 | 70 |
| 389 | A40209 | CUBREZAPATO ANTIDERRAPANTE | CUBREZAPATO ANTIDERRAPANTE DE 28 G, NO ESTÉRIL, ATÓXICO, POLIPROPILENO. COLOR AZUL | CAJA / 100 PIEZAS | 295 | 413 |
| 390 | A40211 | DRENAJE DE BLAKE 24 FR. | DRENAJE DE BLAKE 24 FR DRENAJE DE SILICONA REDONDO 24 FR, SIN CONECTOR CON TROCA DE 6.4 FLEXIBLE, ESTÉRIL, APIRÓGENO CON DISEÑO EXCLUSIVO QUE DISMINUYE LA POSIBILIDAD DE OBSTRUCCIÓN Y AUMENTAN EL FLUJO DRENADO. | 1 PIEZA | 18 | 25 |
| 391 | A40214 | ELECTROCAUTERIO OFTALMICO. | ELECTROCAUTERIO OFTALMICO. CAUTERIO OFTÁLMICO DE BAJA TEMPERATURA PUNTA FINA, REF. AA00, DESECHABLE | EMPAQUE / 1 PIEZA | 47 | 66 |
| 392 | A40215 | ELECTRODO PARA MARCAPASOS PHYSIO CONTROL | ELECTRODO PARA MARCAPASOS PHYSIO CONTROL, JUEGO DE ELECTRODOS DE ESTIMULACION/DESFIBRILADOR/ECG, DESECHABLES. | 1 PIEZA | 14 | 20 |
| 393 | A40216 | ELECTRODO PARA MONITOREO NEONATAL | ELECTRODO PARA MONITOREO NEONATAL. ELECTRODO DESECHABLE DE MONITORIZACIÓN CON SOPORTE DE TEJIDO SUAVE, ADHESIVO, GEL Y CUBIERTA NO IRRITANTES, DE BROCHE CON RESPALDO DE TEJIDO SUAVE PARA NEONATOS (3.2CM) CATALAGO: 2258-3 | BOLSA / 3 PIEZAS | 29 | 40 |
| 394 | A40223 | ESPATULA DE MADERA PARA CITOLOGIA DE 7 PULGADAS | ESPATULA DE MADERA PARA CITOLOGIA DE 7 PULGADAS | CAJA / 500 PIEZAS | 7 | 10 |
| 395 | A40224 | SOLUCION ANTISEPTICA CON ENJUAGUE CON CLOROXIDINA AL 4% BOMBA DE PIE | SOLUCIÓN ANTIMICROBIANA DE AMPLIO ESPECTRO CON CHG AL 4%, EMOLIENTES CON DISPENSADOR DE 2.5ML EN FORMA DE ESPUMA, SISTEMA CERRADO DE PRESIÓN POSITIVA, PARA UTILIZARSE CON BOMBA DE PIE, EVITANDO 100% MANIPULACIÓN Y CONTAMINACIÓN DEL ENVASE Y DISPENSADOR CON FILTRO ANTIMICROBIANO DE 0.2 MICRAS QUE INCLUYA SOPORTE DE PARED. FRASCO. 946 ML. | CAJA / 6 PIEZAS | 12 | 17 |
| 396 | A40225 | SOLUCION ANTISEPTICA CON ENJUAGUE CON YODO POVIDONA (ESPUMA) BOMBA PIE | SOLUCIÓN ANTIMICROBIANA DE AMPLIO ESPECTRO CON YODO POVIDONA AL 0.5% , EMOLIENTES CON DISPENSADOR DE 2.5ML EN FORMA DE ESPUMA, SISTEMA CERRADO DE PRESIÓN POSITIVA, PARA UTILIZARSE CON BOMBA DE PIE, DISPENSADOR CON FILTRO ANTIMICROBIANO DE 0.2 MICRAS QUE INCLUYA SOPORTE DE PARED. FRASCO. 946 ML. | CAJA / 6 PIEZAS | 8 | 12 |
| 397 | A40226 | GEL PARA ULTRASONIDO | GEL PARA ULTRASONIDO TUBO 250 ML CON TAPA DE ROSCA Y CONTRATAPA | 1 | 92 | 129 |
| 398 | A40227 | GLICINA UROLOGICA 1.5 % 3000 ML | GLICINA UROLOGICA 1.5 % 3000 ML. SOLUCIÓN PARA IRRIGACIÓN TRANSURETRAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, GLICINA AL 1.57 % | BOLSA / 3,000 ML | 393 | 550 |
| 399 | A40228 | GUANTE ESTERIL DESECHABLE M AMBIDIESTRO | GUANTE DE LÁTEX ESTÉRIL DESECHABLE. MEDIDA M, AMBIDIESTRO | CAJA / 100 PIEZAS | 1900 | 2,660 |
| 400 | A40229 | CAMARA PARA VENTILADOR ADULTO | CAMARA PARA VENTILADOR ADULTO. | CAJA / 10 PIEZAS | 8 | 11 |
| 401 | A40230 | JERINGA PARA VACUNA DPT-TD CON AGUJA 20 X 32 Y 22 X 32 | JERINGA PARA VACUNA DPT-TD CON 2 AGUJAS 20 X 32 Y 22 X 32, VOLUMEN DE 0.5 ML. | CAJA / 50 PIEZAS | 150 | 210 |
| 402 | A40231 | JERINGA PARA VACUNA HEP B / INFLUENZA / NEUMO CON AGUJA 20 X32 Y 23 X 25 | JERINGA DE PLASTICO ESTERIL, GRADO MEDICO, DE 0.5 ML, CON DOBLE AGUJA HIPODERMICA, DE 20 G X 32 MM PARA CARGAR BIOLOGICO Y DE 23 G X 25 MM PARA APLICAR BIOLOGICO HEP B / INFLUENZA / NEUMO INFANTIL | CAJA / 50 PIEZAS | 230 | 322 |
| 403 | A40232 | JERINGA PARA VACUNA BCG-TRIPLE. AGUJA 20 G X 32 MM Y 27 G X 13 MM | JERINGA PARA VACUNA BCG-TRIPLE. CON 2 AGUJAA 20X32 Y 27X13. | CAJA / 50 PIEZAS | 175 | 245 |
| 404 | A40234 | LUBRICANTE DE INSTRUMENTOS E INHIBIDOR DE OXIDO | LUBRICANTE DE ACEITE MINERAL E INHIBIDOR DE ÓXIDO DE ALTO GRADO BACTERIOSTÁTICO NO PEGAJOSO, NO TÓXICO, NO GRASOSO, NO CONTIENE SILICONAS, SOLUBLE EN AGUA. SUS COMPONENTES ACTIVOS SON EMULSIFICANTES NO IÓNICO, LUBRICANTE MINERAL NEUTRO Y AGUA. NO AFECTA LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y OXIDO ETILENO. GALÓN 4 LITROS. | GALON / 4 LITRO | 5 | 8 |
| 405 | A40235 | MASCARILLA TRANSPARENTE PARA ANESTESIA ADULTO | MASCARILLA TRANSPARENTE PARA ANESTESIA ADULTO, NO CONDUCTIVA CON VÁLVULA. | 1 PIEZA | 191 | 267 |
| 406 | A40236 | MASCARILLA TRANSPARENTE PARA ANESTESIA INFANTIL | MASCARILLA TRANSPARENTE PARA ANESTESIA INFANTIL. | 1 PIEZA | 2 | 3 |
| 407 | A40237 | MASCARILLA LARINGEA LMA NO. 3 | MASCARILLA LARINGEA LMA PROSEAL NO. 3 DE SILICON PARA PACIENTES DE 30 A 50 KILOGRAMOS, CON VOLUMEN DE 20 ML | 1 PIEZA | 3 | 4 |
| 408 | A40238 | MASCARILLA LARINGEA LMA NO. 1.5 | MASCARILLA LARINGEA LMA PROSEAL NO. 1.5 DE SILICON PARA PACIENTES DE 5 KILOGRAMOS | 1 PIEZA | 5 | 7 |
| 409 | A40239 | MASCARILLA LARINGEA LMA NO. 4 | MASCARILLA LARINGEA LMA PROSEAL NO. 4 DE SILICON PARA PACIENTES DE 50 A 70 KILOGRAMOS | 1 PIEZA | 4 | 5 |
| 410 | A40240 | MASCARILLA LARINGEA LMA NO. 5 | MASCARILLA LARINGEA LMA PROSEAL NO. 5. DE SILICON | 1 PIEZA | 2 | 3 |
| 411 | A40241 | MASCARILLA LARINGEA LMA NO. 2 | MASCARILLA LARINGEA LMA NO. 2, DE SILICON | 1 PIEZA | 6 | 8 |
| 412 | A40242 | MASCARILLA TRANSPARENTE PARA ANESTESIA PEDIATRICA | MASCARILLA TRANSPARENTE PARA ANESTESIA PEDIATRICA. | 1 PIEZA | 12 | 17 |
| 413 | A40243 | NEURO ESPONJA 1 X 1 PULGADAS | MATERIAL QUIRÚRGICO PARA NEUROCIRUGÍA, COMPRESA QUIRÚRGICA. (1 X 1) | CAJA / 10 PIEZAS | 134 | 188 |
| 414 | A40244 | NEURO ESPONJA 1/2 X 1/2 PULGADAS | MATERIAL QUIRÚRGICO PARA NEUROCIRUGÍA, COTONOIDE CON LÍNEA RADIOPACA, ESTÉRIL DE ALGODÓN PRENSADO BLANCO CON LÍNEA DE REFERENCIA DE 25 CM. MEDIDA 1/2 X 1/2" (1.27CMX1.27CM). | CAJA / 10 PIEZAS | 41 | 57 |
| 415 | A40246 | NEURO ESPONDA 1 X 3 PULGADAS | COMPRESAS QUIRURGICAS, ESTERILES MEDIDA 1 X 3 PULGADAS(2.54CM X 7.62CM) | CAJA / 10 PIEZAS | 60 | 84 |
| 416 | A40248 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA CON MARCA DE ALINEACION | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA CON MARCA DE ALINEACION REF. E9004FL, 9402-061 | 1 PIEZA | 3 | 4 |
| 417 | A40249 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA MORTATRA | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA MORTATRA MODELO ELI 350 | CAJA / 10 PIEZAS | 4 | 5 |
| 418 | A40250 | PAPEL PARA ESTERIVAC DE GAS 5XL | ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA LA IMPRESORA DEL SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN ESTERI-VAC DE GAS, MOD. 5XL DE 60 MM DE ANCHO | CAJA / 2 PIEZAS | 2 | 3 |
| 419 | A40251 | PAPEL PARA TOCOCARDIOGRAFO | PAPEL PARA MONITOREO TOCOCARDIOGRAFICO. MODELO M1910A. REF. 151100 PFMU | 1 PIEZA | 1 | 2 |
| 420 | A40252 | PASTA PARA KARAYA | PASTA SEMICREMOSA PROTECTORA DE PIEL EN ESTOMAS Y FISTULAS. TUBO DE 56G. ENVASE METÁLICO. | TUBO / 56 G | 55 | 77 |
| 421 | A40253 | CATETER PICC Y ESCALIBUR NO. 2, 2 LUMEN | PER-Q-CAT PICC CON INTRODUCTOR TIPO EXCALIBUR DE SILICON GRADO MEDICO ESTERIL HIDROFILICO. 2 FR, 2 LUMEN | 1 PIEZA | 4 | 6 |
| 422 | A40254 | CATETER PICC Y ESCALIBUR NO. 3 DE 1 LUMEN | PER-Q-CAT PICC CON INTRODUCTOR TIPO EXCALIBUR DE SILICON GRADO MEDICO ESTERIL HIDROFILICO. 3 FR 65 CM DE LONGITUD 1 LUMEN | 1 PIEZA | 7 | 10 |
| 423 | A40255 | POLVO PREMIUM | POLVO PREMIUM. FRASCO CON 28.3 GR. PARA USO EXTERNO PROTEGE LA PIEL DE FLUIDOS IRRITANTES | FRASCO / 28.30 G | 31 | 44 |
| 424 | A40256 | RECIPIENTE EXTERNO PARA BOLSA FLEX DE 3000 ML | RECIPIENTE EXTERNO PARA BOLSA FLEX DE 3000 ML | 1 PIEZA | 10 | 14 |
| 425 | A40257 | RECIPIENTE EXTERNO PARA BOLSA FLEX DE 1500 ML | RECIPIENTE EXTERNO PARA BOLSA FLEX DE 1500 ML | 1 PIEZA | 25 | 35 |
| 426 | A40259 | SELLANTE DE FIBRINA | Sistema adhesivo de fibrina (volumen final reconstituido 4 ml), cada ml de solución reconstituida contiene: Fibrinógeno Humano 91 mg (como proteína coagulable), Aprotinina Bovina 3000 UIK, Trombina Humana 500 UI, cloruro de calcio 40 mmol, Envase con un frasco liofilizado de Fibrinógeno (182 mg), un frasco ámpula con 2 ml de solución de Aprotinina Bovina (6000UIK) como diluyente, un frasco ámpula con liofilizado de trombina (1000 UI) y un frasco ámpula con 2 ml de solución de cloruro de calcio (80 mmol)como diluyente, con equipo para reconstitución y aplicación, cobertura aproximada de 200 cm2 El kit incluye, (para cirugía Abierta): sellante de fibrina + spray set Baxter y/o (para cirugía laparoscópica): sellante de fibrina + catéter duplocath 35 cm Baxter | CAJA / 1 KIT | 15 | 21 |
| 427 | A40260 | URINAL DE PLASTICO DESECHABLE GRADUADO CON AGARRADERA | URINAL DE PLASTICO DESECHABLE GRADUADO CON AGARRADERA. | 1 PIEZA | 190 | 266 |
| 428 | A40262 | TAPETE ANTIMICROBIANO 18 X 45 PULGADAS | TAPETE ANTIMICROBIANO, PARA USO DE QUIROFANO, CADA TAPETE CONTIENE 30 HOJAS , MEDIDA 18 X 45 PULGADAS | PAQUETE / 1 PIEZA | 32 | 45 |
| 429 | A40263 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON ALMA DE ACERO 8 MM | TUBO ENDOTRAQUEAL CON ALMA DE ACERO, CON GLOBO 8 MM, DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN TIPO MURPHY | 1 PIEZA | 39 | 55 |
| 430 | A40264 | APOSITO OCULAR CON ADHESIVO. | APOSITO OCULAR CON ADHESIVO HIPOALERGÉNICO. COLOR PIEL, CON ALMOHADILLA ANTI-ADHERENTE. | CAJA / 20 PIEZAS | 23 | 32 |
| 431 | A40265 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON ALMA DE ACERO 7.0 MM | TUBO ENDOTRAQUEAL CON ALMA DE ACERO DE 7.0 MM CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION TIPO MURPHY | 1 PIEZA | 45 | 63 |
| 432 | A40266 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON ALMA DE ACERO 7.5 MM | TUBO ENDOTRAQUEAL CON ALMA DE ACERO DE 7.5 MM CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION TIPO MURPHY | 1 PIEZA | 56 | 78 |
| 433 | A40267 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE 2 VIAS NO. 22 CON GLOBO | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE 2 VIAS NO. 22 CON GLOBO DE AUTORETENCION DE 30 ML. LATEX, ESTERIL Y DESECHABLE. | 1 PIEZA | 10 | 13 |
| 434 | A40271 | PELICULA PROTECTORA EN FRASCO ROCIADOR DE 28 ML | PELICULA PROTECTORA SIN ARDOR,EN FRASCO ROCIADOR DE 28 ML DE LARGA DURACIÓN CON AMPLIO RESPALDO CIENTÍFICO, SU MECANISMO DE ACCION ESTA DADO POR SU ALTA AFINIDAD A LA EPIDERMIS, FORMA UNA PELICULA PROTECTORA SOBRE LA PIEL, EJERCIENDO UNA FUNCIÓN PROTECTORA ANTIHUMEDAD FRENTE A FLUIDOS CORPORALES(ORINA, SALIVA, EXUDADOS, HECES, ETC) CONTIENE: TERPOLIMERO DE ACRILATO, POLIFENILMETILSILOXANO, HEXAMETIDISILOXANO Y ISSOCTANO. | CAJA / 12 FRASCO | 6 | 8 |
| 435 | A40272 | DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN SPRAY | DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL ELIMINA EL 99.9% DE VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS QUE PUEDEN ENCONTRARSE EN LA SUPERFICIE. | SPRAY / 300 G | 61 | 86 |
| 436 | A40273 | DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL MULTIUSOS PARA SUPERFICIE | DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL ELIMINA EL 99.9% DE VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS QUE PUEDEN ENCONTRARSE EN LA SUPERFICIE. FRASCO 990 ML. | FRASCO / 990 ML | 14 | 20 |
| 437 | A40276 | OLIVA DE 4.5 MM PARA TAMIZ AUDITIVO, COLOR BLANCO | OLIVA DE 4.5 MM PARA TAMIZ AUDITIVO, COLOR BLANCO. DESECHABLE, DE UN SOLO USO. PARA UTILIZAR EN EQUIPO OTODYNAMICS. CODIGO: T4.5C | 1 PIEZA | 70 | 98 |
| 438 | A40284 | CUBREBOCA DESECHABLE TIPO N-95 | CUBREBOCA DESECHABLE N-95. RESPIRADOR CONTRA PARTÍCULAS N-95 CON CLIP NASAL AUTOAJUSTABLE CON ESPUMA SUAVE, MEDIO DE FILTRACIÓN QUE AYUDA A FACILITAR LA RESPIRACIÓN Y ANEXO DE BARRA SOLDADA. | CAJA / 20 PIEZAS | 1020 | 1,428 |
| 439 | A40285 | CIRCUITO VENTILADOR CON RAMA INSPIRATORIA CALENTADA ADULTO RT206 | CIRCUITO VENTILADOR CON RAMA INSPIRATORIA CALENTADA ADULTO, PUERTOS DE MONITOREO Y DOS TRAMPAS DE AGUA DE 1.6 M (63 PULGADAS) Y CAMARA HUMIDIFICADORA AUTOLLENABLE. RT206 | 1 PIEZA | 509 | 713 |
| 440 | A40288 | LIGADURA UMBILICAL ESTERIL | CINTA TEJIDA DE ALGODÓN PARA LIGAR EL OMBLIGO DEL RECIEN NACIDO, COLOR BLANCO, ESTÉRILES, EMPACADAS INDIVIDUALMENTE. MEDIDA 4 MM DE ANCHO Y 41 C. DE LARGO. | CAJA / 50 PIEZAS | 45 | 63 |
| 441 | A40293 | CANULA PARA TRAQUEOTOMIA NO FENESTRADA DIAMETRO 6 | CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA DESECHABLE DE POLIVINIL, BIOCOMPATIBLE CON CÁNULA INTERNA CONECTORES DE BLOQUEO CON CÁNULA RADIOPACA CON PLACA DE CUELLO GIRATORIO HIPOALERGÉNICA REUTILIZABLE CON CONECTOR DE BLOQUEO TRASLUCIDO, PUNTA SUAVE Y REDONDEADA, INFLADO DEL BALON , VÁLVULA LUER LPC NO FENESTRADA. DIÁMETRO 6 | 1 PIEZA | 3 | 4 |
| 442 | A40294 | CANULA PARA TRAQUEOTOMIA NO FENESTRADA DIAMETRO 7 | CANULA DE TRAQUEOSTOMÍA DESECHABLE DE POLIVINIL, BIOCOMPATIBLE CON CÁNULA INTERNA CONECTORES DE BLOQUEO CON CÁNULA RADIOPACA CON PLACA DE CUELLO GIRATORIO HIPOALERGÉNICA REUTILIZABLE CON CONECTOR DE BLOQUEO TRASLUCIDO, PUNTA SUAVE Y REDONDEADA, INFLADO DEL BALON , VÁLVULA LUIER LPC NO FENESTRADA. DIÁMETRO 7 | 1 PIEZA | 12 | 17 |
| 443 | A40295 | CANULA PARA TRAQUEOTOMIA NO FENESTRADA DIAMETRO 8 | CANULA DE TRAQUEOSTOMÍA DESECHABLE DE POLIVINIL, BIOCOMPATIBLE CON CÁNULA INTERNA CONECTORES DE BLOQUEO CON CÁNULA RADIOPACA CON PLACA DE CUELLO GIRATORIO HIPOALERGÉNICA REUTILIZABLE CON CONECTOR DE BLOQUEO TRASLUCIDO, PUNTA SUAVE Y REDONDEADA, INFLADO DEL BALON , VÁLVULA LUIER LPC NO FENESTRADA. DIÁMETRO 8 | 1 PIEZA | 39 | 55 |
| 444 | A40296 | CANULA PARA TRAQUEOTOMIA FENESTRADA DIAMETRO 7 | CANULA DE TRAQUEOSTOMÍA DESECHABLE DE POLIVINIL, BIOCOMPATIBLE CON CÁNULA INTERNA CONECTORES DE BLOQUEO CON CÁNULA RADIOPACA CON PLACA DE CUELLO GIRATORIO HIPOALERGÉNICA REUTILIZABLE CON CONECTOR DE BLOQUEO TRASLUCIDO, PUNTA SUAVE Y REDONDEADA, INFLADO DEL BALON , VÁLVULA LUIER LPC FENESTRADA. DIÁMETRO 7 | 1 PIEZA | 15 | 21 |
| 445 | A40297 | ADAPTADOR EN T PARA TUBO ENDOTRAQUEAL | ADAPTADOR EN T PARA CONECTAR CANULA ENDOTRAQUEAL CON TUBO CORRUGADO | 1 PIEZA | 2 | 2 |
| 446 | A40298 | CEPILLO QUIRURGICO CON PARACLOROMETAXILENOL | CEPILLO QUIRÚRGICO CON CERDAS DE NYLON SUAVES MAS CORTAS EN EL CENTRO PARA LIMPIEZA DE UÑAS, ARISTAS LATERALES Y ESPONJA PREIMPREGNADA CON 17 ML DE PARACLOROMETAXILENOL ACTIVO AL 3 % QUE INCLUYE EL LIMPIADOR DE UÑAS | CAJA / 30 PIEZAS | 520 | 728 |
| 447 | A40299 | DISPOSITIVO PARA FIJACION DE TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL | SUJETADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL, ASEGURA TUBOS DE 5 - 10 MM CON ADHESIVO DE BARRERA CUTANEA LIBRE DE LATEX, QUE SE ADHIERE A LAS MEJILLAS, CON PINZA DE CIERRE QUE SOSTIENE AL TUBO, BANDAS AJUSTABLES QUE MANTIENE EL DISPOSITIVO ASEGURADO A LA NUCA. | CAJA / 12 PIEZAS | 5 | 7 |
| 448 | A40300 | PAQUETE PARA MORTAJA TAMANO GRANDE | PAQUETE PARA MORTAJA DE MATERIAL DESECHABLE TAMAÑO GRANDE, CONTIENE UNA BOLSA RECTANGULAR, UNA BATA PARA PACIENTE, UN SUJETADOR PARA BARBILLA, UN SUJETADOR PARA MANOS. | 1 PIEZA | 750 | 1,050 |
| 449 | A40304 | SUTURA QUIRURGICA VICRYL CALIBRE 4-0, | SUTURA QUIRÚRGICA RECUBIERTA POLIGLACTINA 910 (VICRYL), CALIBRE 4/0, CON AGUJA SH 1/2 , 26 MM DE LONGITUD TIPO TRENZADO, ABSORBIBLE, DE 70 CM. DE LONGITUD, | 12 PIEZAS | 7 | 10 |
| 450 | A40308 | BOLSA PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR 7.5 X 23 X 4 CM | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR 7.5 X 23 X 4 CM, CON POROSIDAD CONTROLADA HIDROFUGO CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y PELICULA PLASTICA TRANSPARENTE TERMOSOLDABLE | CAJA / 1,000 PIEZAS | 190 | 266 |
| 451 | A40309 | BOLSA PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR 12 X 26 X 4 CM | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR 12 X 26 X 4 CM, CON POROSIDAD CONTROLADA HIDROFUGO CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y PELICULA PLASTICA TRANSPARENTE TERMOSOLDABLE | CAJA / 1,000 PIEZAS | 34 | 47 |
| 452 | A40315 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON ALMA DE ACERO 8.5 MM | TUBO ENDOTRAQUEAL CON ALMA DE ACERO, CON GLOBO 8.5 MM, DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN TIPO MURPHY | 1 PIEZA | 20 | 28 |
| 453 | A40316 | VALVULA DE HIDROCEFALIA PRESION MEDIA ADULTO | VALVULA DE DERIVACION VENTRICULO PERITONEAL PRESION BAJA ADULTO CAMA PLANA (PUDENS ) | 1 PIEZA | 2 | 3 |
| 454 | A40317 | CHIPS EN CUBOS DE ESPONJOSOS 15 CC COD. 1610 | CHIPS EN CUBOS DE ESPONJOSOS 15 CC COD. 1610, BIOGRAF, PIEZA 1 | 1 PIEZA | 4 | 6 |
| 455 | A40318 | BULTO DE ROPA PARA ARTROSCOPIA DE HOMBRO | BULTO DE ROPA PARA ARTROSCOPIA DE HOMBRO | 1 PIEZA | 19 | 27 |
| 456 | A40319 | CHIPS EN CUBOS DE ESPONJOSO 10 CC (COD. 16000 | CHIPS EN CUBOS DE ESPONJOSO 10 CC (COD. 16000 | 1 PIEZA | 4 | 6 |
| 457 | A40320 | CHIPS EN CUBOS DE ESPOJONSO 30CC | CHIPS EN CUBOS DE ESPOJONSO 30CC | 1 PIEZA | 3 | 4 |
| 458 | A40321 | BOLSA PARA UROSTOMIA DE 45MM | BOLSA PARA UROSTOMIA DE 45MM | CONVATEC, CAJA 10 PIEZAS | 20 | 28 |
|  | A40322 | PLACA PARA UROSTOMIA | PLACA PARA UROSTOMIA DURAHESIVE DE 45MM, CONVATEC, CAJA 5 PIEZAS | CAJA 5 PIEZAS | 40 | 56 |
| 459 | A40323 | OBTURADOR DE CATETER LIBRE DE AGUJA | DISPOSITIVO MEDICO ESTERIL DESECHABLE LIBRE DE AGUJA CON VALVULA DE SEGURIDAD DE SILICONA BIDIRECCIONAL Y DOBLE CONECTOR LUER-LOCK (HEMBRA/MACHO), PAREDES TRANSPARENTES QUE PERMITE IDENTIFICAR EL FLUJO. VOLUMEN DE CEBADO 0.05 ML, FLUJO PROMEDIO 120 ML | BOLSA / 1 PIEZA | 13567 | 18,994 |
| 460 | A40324 | CATETER POWER PICC 5 FR 2 LUMENES, 55 CM ADULTO | CATETER PICC, CATETER CENTRAL DE INSERSION PERIFERICA (PICC) DE DOBLE LUMEN DE 5.0 FR (1.80 MM DIAMETRO EXT) X 55 CM DE LONGITUD CON CONJUNTO DE ESTILETE ENDURECEDOR INTERNO/T-LOCK, CON CAPUCHON, CINTA METRICA, DISPOSITIVO DE ESTABILIZACION STATLOCK Y JERINGUILLA CON MICROINTRODUCTOR | CAJA / 1 PIEZA | 11 | 15 |
| 461 | D00001 | AGUJA EXTRA CORTA NO. 30/12 | AGUJA EXTRA CORTA NO. 30/12 | CAJA / 100 PIEZAS | 22 | 31 |
| 462 | D00005 | FRESA DE CARBURO DE BOLA NO. 1 | FRESA DE CARBURO DE BOLA NO. 1. PREPARACION DE CAVIDADES Y ELIMINACION DE CARIES DENTAL | 1 PIEZA | 70 | 98 |
| 463 | D00006 | FRESA DE CARBURO DE FISURA NO. 169 | FRESA DE CARBURO DE FISURA NO. 169. PREPARACION DE CAVIDADES Y ELIMINACION DE CARIES DENTAL. | 1 PIEZA | 32 | 45 |
| 464 | D00007 | FRESA DE CARBURO DE FISURA NO. 170 | FRESA DE CARBURO DE FISURA NO. 170. PREPARACION DE CAVIDADES Y ELIMINACION DE CARIES DENTAL. | 1 PIEZA | 67 | 94 |
| 465 | D00011 | RESINA LIQUIDA FOTOCURABLE | RESINA LIQUIDA FOTOCURABLE | 1 PIEZA | 31 | 43 |
| 466 | D00012 | RESINA SOLIDA FOTOCURABLE NO. A1 | RESINA SOLIDA FOTOCURABLE NO. A1. RESTAURADOR UNIVERSAL, ES UNA NANORESINA RESTAURADORA FOTOPOLIMERIZABLE, DISEÑADA PARA RESTAURACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS EN DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES. RELLENO: COMBINACION DE RELLENO DE NANOSILICE NO AGLOMERADO/ NO AGREGADO DE 20 NM, SIRCONIO NO AGLOMERADO/ NO AGREGADO DE 14 NM. TAMAÑO DE PARTICULA DEL AGREGADO: OSCILA ENTRE 0.6 A 1.4 MICRAS· INCLUYE EQUIPO. | 1 PIEZA | 24 | 34 |
| 467 | D00013 | RESINA SOLIDA FOTOCURABLE NO. A2 | RESINA SOLIDA FOTOCURABLE NO. A2. RESTAURADOR UNIVERSAL, ES UNA NANORESINA RESTAURADORA FOTOPOLIMERIZABLE, DISEÑADA PARA RESTAURACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS EN DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES. RELLENO: COMBINACION DE RELLENO DE NANOSILICE NO AGLOMERADO/ NO AGREGADO DE 20 NM, SIRCONIO NO AGLOMERADO/ NO AGREGADO DE 14 NM. TAMAÑO DE PARTICULA DEL AGREGADO: OSCILA ENTRE 0.6 A 1.4 MICRAS· INCLUYE EQUIPO. | 1 PIEZA | 67 | 94 |
| 468 | D00014 | RESINA SOLIDA FOTOCURABLE NO. B1 | RESINA SOLIDA FOTOCURABLE NO. B1. RESTAURADOR UNIVERSAL, ES UNA NANORESINA RESTAURADORA FOTOPOLIMERIZABLE, DISEÑADA PARA RESTAURACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS EN DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES. RELLENO: COMBINACION DE RELLENO DE NANOSILICE NO AGLOMERADO/ NO AGREGADO DE 20 NM, SIRCONIO NO AGLOMERADO/ NO AGREGADO DE 14 NM. TAMAÑO DE PARTICULA DEL AGREGADO: OSCILA ENTRE 0.6 A 1.4 MICRAS· INCLUYE EQUIPO. | 1 PIEZA | 17 | 24 |
| 469 | D00016 | RESINA SOLIDA FOTOCURABLE N0. A3 | RESINA SOLIDA FOTOCURABLE NO. A3. RESTAURADOR UNIVERSAL, ES UNA NANORESINA RESTAURADORA FOTOPOLIMERIZABLE, DISEÑADA PARA RESTAURACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS EN DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES. RELLENO: COMBINACION DE RELLENO DE NANOSILICE NO AGLOMERADO/ NO AGREGADO DE 20 NM, SIRCONIO NO AGLOMERADO/ NO AGREGADO DE 14 NM. TAMAÑO DE PARTICULA DEL AGREGADO: OSCILA ENTRE 0.6 A 1.4 MICRAS· INCLUYE EQUIPO. | 1 PIEZA | 38 | 53 |
| 470 | D00017 | RESINA FOTOCURABLE HERCULITE | RESINA FOTOCURABLE HERCULITE. CLASSIC MICRO-HYBRID COMPOSITE. | 1 PIEZA | 3 | 4 |
| 471 | D00018 | ADHESIVO PARA RESINA FOTOCURABLE | ADHESIVO PARA RESINA FOTOCURABLE, CONTIENE BISGMA, HEMA, DIMETACRILATOS, ETANOL, AGUA, CO- POLIMERO FUNCIONAL DE METACRILATO DE ACIDO POLIACRILICO. ACIDO POLITACONICO. PARTICULAS DE SLICE CON 5 NM DE DIAMETRO. INDICADO PARA RESTAURACIONES DIRECTAS CON MATERIALES FOTOPOLIMERIZABLES, CARILLAS, SENSIBILIDAD POST OPERATORIA Y EN RESTAURACIONES INDIRECTAS CON EL USO DE CEMENTO DE RESINA.· INCLUYE EQUIPO. | BOTELLA 6.0 GRAMOS | 55 | 77 |
| 472 | D00024 | PASTILLA REVELADORA | PASTILLA REVELADORA PARA DETECCION DE PLACA BACTERIANA COLOR ROSA | CAJA / 100.00 PIEZAS | 5 | 7 |
| 473 | D00240 | CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO | CEMENTO INOMERO DE VIDRIO. POLVO Y LÍQUIDO. PARA CEMENTACION DE CORONAS Y PUENTES FIJOS. | Polvo 30 g, Líquido 12 ml CAJA UN KIT | 25 | 35 |
| 474 | D00241 | FRESA FG 170 | PREPARACION DE CAVIDADES Y ELIMINACION DE CARIES DENTAL. | EMPAQUE / 1 PIEZA | 1 | 2 |
| 475 | D02542 | FRESA CARBURO FG 169 | FRESA CARBURO FG 169. PREPARACION DE CAVIDADES Y ELIMINACION DE CARIES DENTAL. | EMPAQUE / 1 PIEZA | 86 | 120 |
| 476 | D02543 | FRESA CARBURO 331 | FRESA CARBURO 331.PREPARACION DE CAVIDADES Y ELIMINACION DE CARIES DENTAL. | EMPAQUE / 1 PIEZA | 106 | 148 |
| 477 | D02544 | FRESA CARBURO 330 | FRESA CARBURO 330. PREPARACION DE CAVIDADES Y ELIMINACION DE CARIES DENTAL. | EMPAQUE / 1 PIEZA | 190 | 266 |
| 478 | D02545 | AGUJAS CORTAS NO. 27 | AGUJA DENTAL. TIPO CARPULE. DESECHABLES. LONGITUD: 20-25 MM. CALIBRE: 27 G TAMAÑO: CORTA | CAJA / 100 PIEZAS | 69 | 97 |
| 479 | D02550 | AGUJAS LARGAS NO. 27 | AGUJA DENTAL. TIPO CARPULE. DESECHABLES. LONGITUD. 25-42 MM CALIBRE. 27 G TAMAÑO. LARGA | CAJA / 100.00 PIEZAS | 10 | 14 |
| 480 | D02551 | ALGODON PARA DENTAL | ALGODON EN ROLLO PARA USO DENTAL. MEDIDA: 38 MM. X 8 MM. | CAJA / 500 PIEZAS | 45 | 63 |
| 481 | D02556 | CAPSULAS PARA AMALGAMADOR DOSIFICADAS | CAPSULAS PARA AMALGAMADOR DOSIFICADAS, MATERIAL RESTAURADOR PARA PREPARACIONES CLASE I, CLASE II. | CAJA / 500 CAPSULAS | 7 | 10 |
| 482 | D02570 | BABERO DENTAL | BABERO DENTAL ADULTO. TELA NO TEJIDA DE RAYÓN. ANATÓMICO, AUTOAJUSTABLE. DESECHABLE. | BOLSA / 500 PIEZAS | 54 | 76 |
| 483 | D02575 | BANDA MATRIZ 1/4 X 120" | BANDA MATRIZ 1/4 X 120", MATERIAL METALICO PARA AISLAR Y RECONSTRUIR PAREDES DE LOS DIENTES. | ROLLO / 1 PIEZA | 11 | 16 |
| 484 | D02576 | PAPEL ARTICULAR CALIBRADO | PAPEL ARTICULAR CALIBRADO QUE MARQUE POR AMBOS LADOS PARA LOCALIZAR PUNTOS ALTOS | CAJA / 10 PIEZAS | 33 | 46 |
| 485 | D02580 | BANDAS PARA PULIR RESINAS | TIRAS DE LIJAS PARA PULIR RESTAURACIONES DE RESINAS. PUNTO, GRUESO Y MEDIANO, TIRAS DOBLES DE TERMINADO Y PULIDO. DE PLASTICO CUBIERTAS CON UN ABRASIVO DE OXIDO DE ALUMUNIO. EL DISENO DE LAS TIRAS PERMITE UN TERMINADO INTERPROXIMAL. DE PLASTICO CUBIERTAS CON UN ABRASIVO DE OXIDO DE ALUMINIO. CADA TIRA CONTIENE 2 DIFERENTES GRANOS: GRUESO/MEDIANO. O FINO/DELGADO SUPERFINO. SE ENCUENTRAN CODIFICADOS POR COLORES | CAJA / 150 PIEZAS | 5 | 7 |
| 486 | D02581 | BANDA CELULOIDE PARA RESINA | TIRAS DE CELULOIDE TRANSPARENTES PARA AISLAR INTERPROXIMALMENTE | TUBO / 100 PIEZAS | 8 | 11 |
| 487 | D02582 | APLICADOR DE RESINA LIQUIDA MICROBRUSH | INSTRUMENTO DE PLASTICO CON PUNTA ESPONJOSA, PARA LLEVAR MATERIAL LIQUIDO A RESTAURACIONES DENTALES (MICROBRUSH). | PAQUETE / 100 PIEZAS | 106 | 148 |
| 488 | D02584 | CAVIT EN TARRO | MATERIAL DE RESTAURACION TEMPORAL, AUTOPOLIMERIZABLE, COMPUESTO A BASE DE OXIDO DE ZINC Y RESINAS COMPUESTAS LIBRES DE EUGENOL PARA OBTURACIONES PROVISIONALES DE PREPARACIONES DENTALES CON CAVIDADES CLASE I, II, INLAYS, NO INHIBE EL PROCESO DE POLIMERIZACION DE LOS MATERIALES A BASE DE RESINA O DE IONOMERO DE VIDRIO. NO CONTIENE EUGENOL | FRASCO / 28 G | 6 | 8 |
| 489 | D02587 | MANTAS PARA EXPRIMIR | MANTA CIRCUNFERENCIAL, PARA EXPRIMIR EL EXCEDENTE DE MERCURIO DE AMALGAMA. MATERIAL DE ALGODON | 1 PIEZA | 9 | 12 |
| 490 | D02590 | CEMENTO QUIRURGICO | CEMENTO QUIRÚRGICO, PARA USO DENTAL. DE ÓXIDO DE ZINC CON ENDURECEDOR (POLVO) 65 G Y EUGENOL (LÍQUIDO) 30 ML. CON GOTERO DE PLÁSTICO. | 1 PIEZA | 3 | 4 |
| 491 | D02591 | CEMENTO DE FOSFATO DE ZINC | CEMENTO DE FOSFATO DE ZINC, PARA USO DENTAL. DE OXIFOSFATO DE ZINC. POLVO Y LÍQUIDO. CAJA CON 32 G DE POLVO Y 15 ML DE SOLVENTE. | CAJA / 1 PIEZA | 1 | 2 |
| 492 | D02595 | CEMENTO IRM | CEMENTO IRM. MATERIAL RESTAURADOR INTERNO | CAJA / 2 PIEZAS | 15 | 21 |
| 493 | D02601 | CEPILLO PARA PROFILAXIS DENTAL | CEPILLO PARA PULIDO CON CERDAS BLANCAS PARA REALIZAR PROFILAXIS DENTAL. | BOLSA / 100 PIEZAS | 20 | 28 |
| 494 | D02610 | BARNIZ DE COPAL | BARNIZ DE COPAL. AISLAMIENTO A LOS CAMBIOS TERMICOS EN RESTAURACIONES DE AMALGAMA. | FRASCO / 1 PIEZA | 20 | 28 |
| 495 | D02613 | BARRERA PLASTICA PROTECTORA | PELICULA PLASTICA PROTECTORA ,PARA LA UNIDAD DENTAL DE COLOR AZUL MEDIDA: 4 X 6 " | ROLLO / 1 PIEZA | 20 | 28 |
| 496 | D02616 | CUÑAS DE MADERA | DE MADERA, PARA ESPACIOS INTERDENTARIOS. | CAJA / 100 PIEZAS | 7 | 10 |
| 497 | D02620 | CEMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO | PARA SELLAR CAVIDADES DENTALES. | CAJA / 1 KIT | 9 | 12 |
| 498 | D02625 | EUGENOL 4 OZ. | CEMENTO DE CURACION | FRASCO / 1 PIEZA | 4 | 6 |
| 499 | D02626 | PORTA BANDA MATRIZ | PORTA BANDA MATRIZ ,PARA MODELAR LA OBTURACION CON AMALAGAMA | 1 PIEZA | 2 | 2 |
| 500 | D02630 | EYECTORES DE SALIVA | PARA SALIVA, DE PLÁSTICO, DESECHABLE. PARA ELIMINAR EXCEDENTE DE SALIVA Y RESTOS DE MATERIAL DE CAVIDAD BUCAL. | PAQUETE / 100 PIEZAS | 150 | 210 |
| 501 | D02640 | FORMOCRESOL | PARA MOMIFICACIÓN Y DESVITALIZACIÓN DE LA PULPA DENTARIA DE BUCKLEY. | FRASCO / 30 ML | 2 | 3 |
| 502 | D02645 | FRESA CARBURO BOLA NO.4 | FRESA CARBURO BOLA NO. 4. PARA ELIMINACION DE CARIES DENTAL | 1 PIEZA | 90 | 126 |
| 503 | D02650 | FRESA CARBURO BOLA NO.5 | FRESA CARBURO BOLA NO. 5. PARA ELIMINACION DE CARIES DENTAL | 1 PIEZA | 51 | 72 |
| 504 | D02655 | FRESA CARBURO BOLA NO.6 | FRESA CARBURO BOLA NO. 6. PARA ELIMINACION DE CARIES DENTAL | 1 PIEZA | 45 | 63 |
| 505 | D02656 | FRESA CARBURO CIRUGIA | FRESA CARBURO CIRUGIA PARA CORTE DE HUESO. FRESA BOLA Y FISURA | 1 PIEZA | 15 | 21 |
| 506 | D02660 | FRESA CARBURO CONO INVERTIDO NO. 35 | FRESA CARBURO CONO INVERTIDO NO. 35. PARA ELIMINACION DE CARIES EN PREPARACIONES DENTALES | 1 PIEZA | 26 | 36 |
| 507 | D02665 | FRESA CARBURO CONO INVERTIDO NO. 36 | FRESA CARBURO CONO INVERTIDO NO. 36. PARA ELIMINACION DE CARIES EN PREPARACIONES DENTALES | 1 PIEZA | 38 | 53 |
| 508 | D02670 | FRESA CARBURO CONO INVERTIDO NO. 37 | FRESA CARBURO CONO INVERTIDO NO. 37. PARA ELIMINACION DE CARIES EN PREPARACIONES DENTALES | 1 PIEZA | 20 | 28 |
| 509 | D02675 | FRESA CARBURO CONO INVERTIDO NO. 38 | FRESA CARBURO CONO INVERTIDO NO. 38. PARA ELIMINACION DE CARIES EN PREPARACIONES DENTALES | 1 PIEZA | 30 | 42 |
| 510 | D02676 | FRESA DE CARBURO NO. 557 | FRESA CARBURO NO. 557. PARA ELIMINACION DE CARIES EN PREPARACIONES DENTALES | 1 PIEZA | 42 | 58 |
| 511 | D02677 | FRESA DE CARBURO NO. 558 | FRESA CARBURO NO. 558. PARA ELIMINACION DE CARIES EN PREPARACIONES DENTALES | 1 PIEZA | 4 | 6 |
| 512 | D02678 | FRESA DE CARBURO NO. 702 | FRESA CARBURO NO.702. PARA ELIMINACION DE CARIES EN PREPARACIONES DENTALES | 1 PIEZA | 18 | 26 |
| 513 | D02679 | FRESA DE CARBURO NO. 701 | FRESA CARBURO NO.701 PARA ELIMINACION DE CARIES EN PREPARACIONES DENTALES | 1 PIEZA | 44 | 61 |
| 514 | D02680 | FRESAS PARA PULIR AMALGAMAS N0. 200 | FRESAS PARA PULIDO Y SELLADO DE AMALGAMA N0. 200 | 1 PIEZA | 33 | 46 |
| 515 | D02690 | FRESA PARA PULIR AMALGAMA NO. 203 | FRESAS PARA PULIDO Y SELLADO DE AMALGAMA N0. 203 | 1 PIEZA | 8 | 11 |
| 516 | D02695 | FRESAS PARA PULIR AMALGAMA NO. 218 | FRESAS PARA PULIDO Y SELLADO DE AMALGAMA N0. 218 | 1 PIEZA | 2 | 2 |
| 517 | D02700 | FRESAS PARA PULIR AMALGAMA NO. 219 | FRESAS PARA PULIDO Y SELLADO DE AMALGAMA N0. 219 | 1 PIEZA | 1 | 2 |
| 518 | D02705 | FRESA DIAMANTE BOLA NO. 801-10 | FRESA DIAMANTE BOLA NO. 801-10. PARA RESTAURACIONES DENTALES | 1 PIEZA | 23 | 32 |
| 519 | D02710 | FRESA DIAMANTE BOLA 801-14 | FRESA DIAMANTE BOLA NO. 801-14. PARA RESTAURACIONES DENTALES | 1 PIEZA | 14 | 20 |
| 520 | D02715 | FRESA DIAMANTE BOLA NO. 802-14 | FRESA DIAMANTE BOLA NO. 802-14. PARA RESTAURACIONES DENTALES | 1 PIEZA | 4 | 6 |
| 521 | D02720 | FRESA DIAMANTE CONO INVERTIDO NO. 805-16 | FRESA DIAMANTE CONO INVERTIDO NO. 805-16. PARA RESTAURACIONES DENTALES | 1 PIEZA | 9 | 12 |
| 522 | D02725 | FRESA DIAMANTE CONO INV.806-12 | FRESA DIAMANTE CONO INVERTIDO NO. 806-12. PARA RESTAURACIONES DENTALES | 1 PIEZA | 10 | 13 |
| 523 | D02730 | FRESA DIAMANTE FISURA NO. 851-15 | FRESA DIAMANTE FISURA. NO. 851-15. PARA RESTAURACIONES DENTALES | 1 PIEZA | 11 | 15 |
| 524 | D02735 | FRESA DIAMANTE FISURA NO. 852-14 | FRESA DIAMANTE FISURA NO. 852-14. PARA RESTAURACIONES DENTALES | 1 PIEZA | 32 | 45 |
| 525 | D02736 | FRESA DIAMANTE NO. 701 | FRESA DIAMANTE NO. 701. PARA RESTAURACIONES DENTALES | 1 PIEZA | 22 | 31 |
| 526 | D02737 | FRESA DIAMANTE NO. 702 | FRESA DIAMANTE NO. 702. PARA RESTAURACIONES DENTALES | 1 PIEZA | 22 | 31 |
| 527 | D02738 | FRESA QUIRURGICA DE BAJA VELOCIDAD HP 703 MAXILOFACIAL | FRESA QUIRURGICA DE BAJA VELOCIDAD HP 703 MAXILOFACIAL | 1 PIEZA | 22 | 31 |
| 528 | D02739 | FRESA QUIRURGICO NO. 8 MAXILOFACIAL | FRESA QUIRURGICO NO. 8 MAXILOFACIAL | 1 PIEZA | 5 | 7 |
| 529 | D02740 | GASA PARA DENTAL 2 X 2 | GASA DE 2 X 2 NO ESTERIL. TEXTURA ESPONJOSA | PAQUETE / 200 PIEZAS | 210 | 294 |
| 530 | D02741 | FRESA DE CARBURO DE TALLO LARGO NO. 702 | FRESA DE CARBURO DE TALLO LARGO NO. 702 | 1 PIEZA | 108 | 151 |
| 531 | D02745 | GEL FOAM GELATINA ABSORBENTE 20 X 20 | COAGULO SINTETICO QUE AYUDA A LA CICATRIZACION DE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS | CAJA / 50 PIEZAS | 23 | 32 |
| 532 | D02760 | OXIDO DE ZINC POLVO | OXIDO DE ZINC POLVO | FRASCO / 450 G | 5 | 7 |
| 533 | D02765 | PASTA PROFILACTICA DENTAL | PARA PROFILAXIS DENTAL. ABRASIVA, CON ABRASIVOS BLANDOS. | ENVASE PLASTICO / 250 G | 10 | 14 |
| 534 | D02770 | RADIOGRAFIA PERIAPICAL INFANTIL DF-54 | RADIOGRAFIA PERIAPICAL INFANTIL DF-54. AUXILIAR DE DIAGNOSTICO EN TRATAMIENTOS DENTALES | CAJA / 100.00 PIEZAS | 3 | 4 |
| 535 | D02775 | RADIOGRAFIAS PERIAPICALES | ADULTO DF-58 CAJA. | 1 PIEZA | 23 | 32 |
| 536 | D02780 | RADIOGRAFIAS OCLUSALES DF-50 | RADIOGRAFIAS OCLUSALES DF-50. AUXILIAR EN DIAGNOSTICO DE TRATAMIENTOS DENTALES. | 1 PIEZA | 2 | 3 |
| 537 | D02795 | REVELADOR Y FIJADOR | REVELADOR Y FIJADOR DE RADIOGRAFIA DENTAL | PAQUETE / 2 PIEZAS | 9 | 12 |
| 538 | D02805 | SELLADORES DE FOSETAS Y FISURAS | SELLADORES DE FOSETAS Y FISURAS. FOTOPOLIMERIZABLE, DE BAJA VISCOSIDAD Y LIBERADOR DE FLUOR CON UNA CARACTERISTICA UNICA Y PATENTADA DE CAMBIO DE COLOR. A BASE DE BISFENOL A DIGLECIDOL METACRILATO/TRITRIETHYLENGLICOL DIMETACRILATO. 2 JERINGAS DE CLINPRO SELLADOR DE 1.2 ML, 1 JERINGA DE GEL GRAVADOR DE 3 ML AL 35 % | JERINGA PRELLEN. / 2 PIEZAS | 6 | 8 |
| 539 | D10020 | FRESA DE BOLA CARBURO ALTA VELOCIDAD NO.2 | FRESA DE BOLA CARBURO ALTA VELOCIDAD NO.2. PARA ELIMINACION DE CARIES EN RESTAURACIONES DENTALES | 1 PIEZA | 98 | 137 |
| 540 | D10021 | FRESA BOLA CARBURO ALTA VELOCIDAD NO.3 | FRESA BOLA CARBURO ALTA VELOCIDAD NO.3. ELIMINACION DE CARIES EN PREPARACIONES DENTALES | 1 PIEZA | 50 | 70 |
| 541 | D10135 | ACIDO GRAVADOR AL 35 % | ACIDO FOSFORICO (GRAVADOR) AL 35 %, PARA GRABAR ESMALTE Y DENTINA. PRESENTACION EN RESINA PARA APLICACIONES MAS PRECISA CON PUNTAS FLEXIBLES. BOLSA CON 2 JERINGAS CON 3 ML CON 40 PUNTAS DESECHABLES | JERIN. DESECHABLE / 30 ML | 22 | 31 |
| 542 | D10136 | IONOMERO DE VIDRIO TIPO 3 | CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO TIPO 3, MODIFICADO CON RESINA, RADIOPACO, FOTOPOLIMERIZABLE. LINER/BASE, POLVO DE 9 GR. VIDRIO FLUOR, ALUMINIO, SILICATO FOTOACTIVO. LIQUIDO DE 5.5 ML CO-POLIMERO DEL ACIDO POLIALQUENOICO, AGUA, EMA, FOTOINDICADORES, CON CUCHARA DOSIFICADORA, LOZETA A INSTRUCTIVO. RENDIMIENTO 150 APLICACIONES. PREVIENE SENSIBILIDAD POST OPERATORIA. EVITA MICROFILTRACION. | FRASCO 5.5 ML | 12 | 17 |
| 543 | L00085 | AGUJA PARA TOMA MULTIPLE CALIBRE 21 G X 1 1/2 " (21G X 38 MM) COLOR VERDE | AGUJA PARA TOMA MULTIPLE AGUJA VACUTAINER DE METAL PARA TOMA Y RECOLECCIÓN DE SANGRE, PARA TOMA SENCILLA Y/O MÚLTIPLE. ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS. CALIBRE 21 G X 1 1/2 " (21G X 38 MM) COLOR VERDE . | CAJA /100 PIEZAS | 92 | 129 |
| 544 | L00089 | AGUJA PARA TOMA MULTIPLE CALIBRE 22 G X 1 1/2” (22G X 38 MM) COLOR NEGRO | AGUJA PARA TOMA MULTIPLE AGUJA VACUTAINER DE METAL PARA TOMA Y RECOLECCIÓN DE SANGRE, PARA TOMA SENCILLA Y/O MÚLTIPLE. ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS. CALIBRE 22 G X 1 1/2” (22 G X 38 MM) COLOR NEGRO. | CAJA / 100 PIEZAS | 1 | 2 |
| 545 | L00317 | PERFORADOR DIFF SAFE PARA TAPON HEMOGARD PARA OBTENER GOTAS | PERFORADOR DIFF SAFE PARA TAPON HEMOGARD PARA OBTENER GOTAS PERFORADOR DIFF-SAFE PARA TAPÓN HEMOGARD. PARA OBTENER GOTAS FACILITANDO LA REALIZACIÓN DE UN FROTIS SANGUINEO. | BOLSA / 100 PIEZAS | 16 | 22 |
| 546 | L00901 | HEMOCULTIVO ADULTO | HEMOCULTIVO ADULTO FRASCO DE CULTIVO. MEDIO AEROBICO (TAPA PLATEADA). MEDIO DE CALDO ENRIQUECIDO Y DIGERIDO DE SOYA CASEÍNA CON CO2 ADICIONADO CON RESINAS PARA CULTIVO DE AEROBIOS EN MUESTRAS DE LÍQUIDOS CORPORALES DE ORIGEN ESTÉRIL COMO SANGRE, LCR, L.PLEURAL, L. SINOVIAL ETC. CADA FRASCO CONTIENE UN SENSOR QUIMICO QUE PUEDE DETECTAR INCREMENTOS DE CO2 PRODUCIDOS POR EL CRECIMIENTO DE MICROORGANISMO. VOLUMEN DE MUESTRA DE 3 ML A 10 ML.*NOTA: SE DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE:1.- EQUIPO EN COMODATO DE INCUBADORA EL CUAL DEBE TENER UN SISTEMA BASADO EN FLUORESCENCIA ULTRASENSITIVA, QUE MONITOREA LOS CULTIVOS DE SANGRE Y OTROS LIQUIDOS CORPORALES PARA PROPORCIONAR LA DETECCIÓN TEMPRANA DE MUESTRAS POSITIVAS,POR MEDIO DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES. SISTEMA COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO, DE MONITEREO CONTINUO, PARA LA INCUBACIÓN DE 50 VIALES EN FORMA SIMULTÁNEA, CON LECTURA PERIODICA DEL FRASCO DEL CULTIVO. 2.- PARA SER INSTALADO EL EQUIPO EN LAS SIGUIENTES UNIDADES MEDICAS: HOSPITAL MEXICALI, TIJUANA, ENSENADA | CAJA / 50 PIEZAS | 2 | 3 |
| 547 | L00902 | HEMOCULTIVO PEDIATRICO | HEMOCULTIVO PEDIATRICO FRASCO DE CULTIVO. MEDIO AEROBICO PEDIATRICO (TAPA ROSA). MEDIO DE CALDO ENRIQUECIDO Y DIGERIDO DE SOYA CASEÍNA CON CO2 ADICIONADO CON RESINAS PARA CULTIVO DE AEROBIOS EN MUESTRAS PEDIATRICAS DE LÍQUIDOS CORPORALES DE ORIGEN ESTÉRIL COMO SANGRE, LCR, L.PLEURAL, L. SINOVIAL ETC. CADA FRASCO CONTIENE UN SENSOR QUIMICO QUE PUEDE DETECTAR INCREMENTOS DE CO2 PRODUCIDOS POR EL CRECIMIENTO DE MICROORGANISMO. VOLUMEN DE MUESTRA DE 0.5 ML A 3 ML *NOTA: SE DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE:1.- EQUIPO EN COMODATO DE INCUBADORA EL CUAL DEBE TENER UN SISTEMA BASADO EN FLUORESCENCIA ULTRASENSITIVA, QUE MONITOREA LOS CULTIVOS DE SANGRE Y OTROS LIQUIDOS CORPORALES PARA PROPORCIONAR LA DETECCIÓN TEMPRANA DE MUESTRAS POSITIVAS,POR MEDIO DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES. SISTEMA COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO, DE MONITEREO CONTINUO, PARA LA INCUBACIÓN DE 50 VIALES EN FORMA SIMULTÁNEA, CON LECTURA PERIODICA DEL FRASCO DEL CULTIVO. 2.- PARA SER INSTALADO EL EQUIPO EN LAS SIGUIENTES UNIDADES MEDICAS: HOSPITAL MEXICALI, TIJUANA, ENSENADA | CAJA / 50 PIEZAS | 2 | 3 |
| 548 | L01016 | JERINGA PARA GASES ARTERIALES, CON HEPARINA DE LITIO BALANCEADA DE 25 G X 16 MM, 1 ML | JERINGA PARA GASES ARTERIALES, CON HEPARINA DE LITIO BALANCEADA DE 25 G X 16 MM, 1 ML JERINGA PARA GASES ARTERIALES, ESTERIL, DESECHABLE DE PLASTICO CON AGUJA METALICA Y TAPON PARA JERINGA HEPARINIZADA. CONTIENE HEPARINA DE LITIO BALANCEADA APLICADA POR ASPERSIÓN EN LAS PAREDES DE LA JERINGA. CALIBRE 25 G X 16 MM, JERINGA DE 1 ML . | CAJA 100 PIEZAS | 30 | 41 |
| 549 | L01213 | TUBO MICROTAINER CON GEL SEPARADOR 400-600 MICROLITOS (COLOR AMBAR) | TUBO MICROTAINER CON GEL SEPARADOR 400-600 MICROLITOS (COLOR AMBAR) MICROTUBO DE PLASTICO DESECHABLE ESTERIL, CON GEL SEPARADOR, CON VOLUMEN GRADUADO A 400 – 600 MICROLITROS. ESTÁN DESTINADOS A LA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE CAPILAR EN NEONATOS, NIÑOS, PACIENTES GERIÁTRICOS Y PACIENTES EN ESTADO CRÍTICO. COLOR AMBAR . | CAJA / 200 PIEZAS | 4 | 6 |
| 550 | L01217 | TUBO HEMOGARD CON ACTIVADOR DE COAGULACION 13 X 75 MM, 4 ML. (COLOR ROJO) | TUBO HEMOGARD CON ACTIVADOR DE COAGULACION 13 X 75 MM, 4 ML. (COLOR ROJO) TUBO ESTERIL DE PLASTICO LIBRE DE LATEX PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO CON ACTIVADOR DE LA COAGULACIÓN. 13 X 75 MM, 4 ML CON TAPON DE SEGURIDAD HEMOGARD. PARA DETERMINACIONES EN SUERO. COLOR ROJO. CAJA / 100 PIEZAS | CAJA / 100 PIEZAS | 1 | 2 |
| 551 | L01301 | TUBO HEMOGARD CON EDTA K2 DE 4 ML (COLOR LILA) | TUBO HEMOGARD CON EDTA K2 DE 4 ML (COLOR LILA) TUBO ESTERIL DE PLASTICO AL VACIO LIBRE DE LATEX, PARA RECOLECCION DE MUESTRA CON ANTICOAGULANTE EDTA K2, 13 X 75 mm 4 ML CON TAPON DE SEGURIDAD HEMOGARD, PARA DETERMINACIONES HEMATOLOGICAS CON SANGRE TOTAL. PRODUCTO PARA EL DRENADO AJUSTADO PARA USO EN EL ALTIPLANO MEXICO. COLOR LILA. | CAJA /100 PIEZAS | 1076 | 1,506 |
| 552 | L01600 | RECOLECTOR DE ORINA DE 24 HORAS, COLOR AMBAR, DE PLÁSTICO, NO ESTERIL, DESECHABLE, CON TAPÓN DE ROSCA Y DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA INTEGRAL GRADUADO A 3 LITROS. | RECOLECTOR DE ORINA DE 24 HORAS, COLOR AMBAR, DE PLÁSTICO, NO ESTERIL, DESECHABLE, CON TAPÓN DE ROSCA Y DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA INTEGRAL GRADUADO A 3 LITROS. FRASCO RECOLECTOR DE ORINA DE 24 HORAS, COLOR AMBAR (PARA PROTEGER A LOS ANALITOS SENSIBLES A LA LUZ). DE PLÁSTICO, NO ESTERIL, DESECHABLE, CON TAPÓN DE ROSCA Y DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA INTEGRAL GRADUADO A 3 LITROS. | CAJA / 40 PIEZAS | 120 | 168 |
| 553 | L02031 | TUBO HEMOGARD CON CITRATO DE SODIO 0.109 M, 3.2 % DE 2.7 ML (COLOR AZUL) | TUBO HEMOGARD CON CITRATO DE SODIO 0.109 M, 3.2 % DE 2.7 ML (COLOR AZUL) TUBO ESTERIL DE PLASTICO AL VACIO LIBRE DE LATEX, CON DOBLE PARED DEL TUBO, PARA ASEGURAR ESTABILIDAD DEL ANTICOAGULANTE. PARA RECOLECCION DE MUESTRA CON ANTICOAGULANTE CON CITRATO DE SODIO 0.109 M, 3.2 % DE 2.7 ML 13 X 75 mm. CON TAPON DE SEGURIDAD HEMOGARD, PARA DETERMINACIONES DE COAGULACION. PRODUCTO PARA EL DRENADO AJUSTADO PARA USO EN EL ALTIPLANO MEXICO. COLOR AZUL. | CAJA / 100 PIEZAS | 135 | 189 |
| 554 | L02042 | TUBO HEMOGARD CON GEL Y ACTIVADOR DE COAGULACION 13X100 MM, 5 ML (COLOR ORO) | TUBO HEMOGARD CON GEL Y ACTIVADOR DE COAGULACION 13X100 MM, 5 ML (COLOR ORO) TUBO ESTERIL DE PLASTICO LIBRE DE LATEX PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO CON GEL SEPARADOR Y ACTIVADOR DE LA COAGULACIÓN. 13X100 MM, 5 ML CON TAPON DE SEGURIDAD HEMOGARD. PARA DETERMINACIONES EN SUERO. COLOR ORO. | CAJA / 100 PIEZAS | 1139 | 1,595 |
| 555 | L02527 | EQUIPO ALADO VACUTAINER SAFETY-LOK 23G X 19 MM / 7 " (COLOR AZUL) | EQUIPO ALADO VACUTAINER SAFETY-LOK 23G X 19 MM / 7 " (COLOR AZUL). UTILIDAD EN PUNCIÓN VENOSA DIFÍCIL, IDEAL PARA PACIENTES, ONCOLÓGICOS, GERIÁTRICOS Y PEDIÁTRICOS. ESTÉRIL, LIBRE DE LÁTEX. COLOR AZUL . | CAJA / 50 PIEZAS | 19 | 27 |
| 556 | L02553 | TUBO HEMOGARD CON CITRATO DE SODIO 0.109 M, 3.2 % DE 1.8 ML (COLOR AZUL) | TUBO HEMOGARD CON CITRATO DE SODIO 0.109 M, 3.2 % DE 1.8 ML (COLOR AZUL) TUBO ESTERIL DE PLASTICO AL VACIO LIBRE DE LATEX, CON DOBLE PARED DEL TUBO, PARA ASEGURAR ESTABILIDAD DEL ANTICOAGULANTE. PARA RECOLECCION DE MUESTRA CON ANTICOAGULANTE CON CITRATO DE SODIO 0.109 M, 3.2 % DE 1.8 ML 13 X 75 mm. CON TAPON DE SEGURIDAD HEMOGARD, PARA DETERMINACIONES DE COAGULACION. PRODUCTO PARA EL DRENADO AJUSTADO PARA USO EN EL ALTIPLANO MEXICO. COLOR AZUL. CAJA / 100 PIEZAS | CAJA / 100 PIEZAS | 90 | 126 |
| 557 | L02600 | CONTENEDOR DE PLASTICO, DESECHABLE PARA HECES FECALES CON TAPADERA DE ROSCA CON CUCHARA INTEGRADA | CONTENEDOR DE PLASTICO, DESECHABLE PARA HECES FECALES CON TAPADERA DE ROSCA CON CUCHARA INTEGRADA CONTENEDOR DE PLASTICO, DESECHABLE PARA HECES FECALES CON TAPADERA DE ROSCA CON CUCHARA INTEGRADA . | BOLSA / 100 PIEZAS | 120 | 168 |
| 558 | L03904 | AGUJA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, PARA TOMA SENCILLA Y/O MULTIPLE CON ÁREA DE VISUALIZACIÓN. 21G X 25 MM (COLOR VERDE) | AGUJA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, PARA TOMA SENCILLA Y/O MULTIPLE CON ÁREA DE VISUALIZACIÓN. 21G X 25 MM (COLOR VERDE) AGUJA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, PARA TOMA SENCILLA Y/O MULTIPLE CON ÁREA DE VISUALIZACIÓN DE FLUJO QUE INDICA SI SE ESTÁ EN VENA JUSTO AL MOMENTO DE PUNCIONAR ANTES DE EMPEZAR A DRENAR EL TUBO. CALIBRE: 21G X 25 MM COLOR VERDE . | CAJA / 50 PIEZAS | 406 | 568 |
| 559 | L03905 | AGUJA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, PARA TOMA SENCILLA Y/O MULTIPLE CON ÁREA DE VISUALIZACIÓN. 22G X 25 MM (COLOR NEGRO) | AGUJA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, PARA TOMA SENCILLA Y/O MULTIPLE CON ÁREA DE VISUALIZACIÓN. 22G X 25 MM (COLOR NEGRO) AGUJA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, PARA TOMA SENCILLA Y/O MULTIPLE CON ÁREA DE VISUALIZACIÓN DE FLUJO QUE INDICA SI SE ESTÁ EN VENA JUSTO AL MOMENTO DE PUNCIONAR ANTES DE EMPEZAR A DRENAR EL TUBO. CALIBRE: 22G X 25 MM COLOR NEGRO . | CAJA / 50 PIEZAS | 2 | 3 |
| 560 | L03907 | TUBO HEMOGARD SIN ANTICUAGULANTE 6 ML CLOR ROJO | TUBO ESTERIL, DESECHABLE DE TAMAÑO DE 13X100 DE CAPACIDAD 6 ML PARA DRENADO SIN ANTICUAGULANTE CON PARTICULAS DE SILICE ACTIVADOR DE CUAGULACION TAPON DE SEGURIDAD COLOR ROJO | CAJA/100PIEZAS | 130 | 182 |
| 561 | L03936 | TUBO MICROTAINER MAP EDTA CON GRADUACIÓN DE VOLUMEN DESDE 250-375-500 µL (COLOR LILA) PEDIATRICO | TUBO MICROTAINER MAP EDTA COLOR LILA PEDIATRICO TUBO MICROTAINER MAP CON EDTA K2, 1MG. TAPON MICROGARD. TUBO DE PLÁSTICO, NO ESTERIL, DISEÑADO PARA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y PROCESO AUTOMATIZADO. PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CAPILAR. CON GRADUACIÓN DE VOLUMEN DESDE 250-375-500 µL | BOLSA / 50 PIEZAS | 1 | 2 |
| 562 | L03937 | TUBO MICROTAINER DE CITRATO DE SODIO 1.3 ML DE 3.2 % (COLOR AZUL) | TUBO MICROTAINER DE CITRATO DE SODIO 1.3 ML DE 3.2 % (COLOR AZUL) MICROTUBO DE CITRATO DE SODIO DE 0.106 MMOL/L, EL CUAL EQUIVALE AL 3.2% DE CONCENTRACIÓN DE CITRATO TRISÓDICO. VOLUMEN DE 1.3 ML. DE PLÁSTICO. | BOLSA / 100 PIEZAS | 1 | 2 |
| 563 | L03948 | AGUJA PARA TOMA MULTIPLE CON BROCHE DE SEGURIDAD, 21 G X 32 MM (COLOR VERDE) | AGUJA PARA TOMA MULTIPLE CON BROCHE DE SEGURIDAD, 21 G X 32 MM (COLOR VERDE). PARA TOMA Y RECOLECCIÓN DE SANGRE ES LA FORMA MÁS SIMPLE Y SEGURA DE EVITAR LAS PUNCIONES ACCIDENTALES, YA QUE CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE SE ACTIVA CON UNA SOLA MANO Y QUE NO CAMBIA LA TÉCNICA DE TRABAJO. ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS. | CAJA / 48 PIEZAS | 286 | 400 |
| 564 | L03949 | AGUJA PARA TOMA MULTIPLE CON BROCHE DE SEGURIDAD, 22 G X 32 MM (COLOR NEGRO) | AGUJA PARA TOMA MULTIPLE CON BROCHE DE SEGURIDAD, 22 G X 32 MM (COLOR NEGRO). PARA TOMA Y RECOLECCIÓN DE SANGRE ES LA FORMA MÁS SIMPLE Y SEGURA DE EVITAR LAS PUNCIONES ACCIDENTALES, YA QUE CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE SE ACTIVA CON UNA SOLA MANO Y QUE NO CAMBIA LA TÉCNICA DE TRABAJO. ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS. | CAJA / 48 PIEZAS | 1 | 2 |
| 565 | L02111 | VASOS NO ESTERILES | VASOS DE PLASTICO CON TAPA DE ROSCA 2 OZ. | CAJA / 500 PIEZAS | 122 | 171 |
| 566 | L02141 | VASO ESTERIL PARA UROCULTIVO | VASO DE PLASTICO ESTERIL, DESECHABLE, CON VOLUMENES GRADUADOS 250 ML | CAJA / 500 PIEZAS | 63 | 88 |

| Notas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. PARA LA CLAVE A40122 EL PROVEEDOR GANADOR DEBERÁ PROPORCIONAR, RECORTADORA QUIRÚRGICA DE VELLO, ELÉCTRICA, RECARGABLE CON NAVAJAS ESTÉRILES, DE USO ÚNICO, QUE ELIMINA LA POSIBILIDAD DE LESIONAR LA PIEL, FÁCIL DE LIMPIAR. |  |  |  |  |
| LA CUALES SERAN ENTREGADAS COMO SIGUE: |  |  |  |  |
| · 2 EN HOSPITAL MEXICALI |  |  |  |  |
| · 2 HOSPITAL TIJUANA |  |  |  |  |
| · 2 HOSPITAL ENSENADA |  |  |  |  |
| · 1 CLINICA SAN FELIPE |  |  |  |  |
| · 1 CLINICA TECATE |  |  |  |  |
| · 1 CLINICA SAN QUINTÍN |  |  |  |  |
| · 1 CLINICAS DE VALLE. |  |  |  |  |
| 2. PARA LA CLAVE A40175-2 EL PROVEEDOR GANADOR DEBERÁ PROPORCIONAR INCUBADOR/ AUTO LECTOR PARA INDICADORES BIOLÓGICO DE LECTURA RÁPIDA 1291 Y/O 1292 PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN CON VAPOR. MANTIENE UNA TEMPERATURA DE 56 °C + - 2°C. |  |  |  |  |
| 3. PARA LA CLAVE A40176-2 EL PROVEEDOR GANADOR DEBERÁ PROPORCIONAR INCUBADOR/AUTO LECTOR PARA INDICADORES BIOLÓGICOS DE LECTURA RÁPIDA 1294 PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN CON GAS ÓXIDO DE ETILENO. MANTIENE UNA TEMPERATURA DE 37°C + - 2°C. |  |  |  |  |
| 4. PARA LA PARTIDA 80, QUE LA COMPONEN LAS CLAVES A00369 y A00371 EL PROVEEDOR GANADOR DEBERÁ OFERTAR LOS DOS BIENES QUE LA COMPONEN ESTRICTAMENTE |  |  |  |  |
| 5. PARA LA PARTIDA 458, QUE LA COMPONEN LAS CLAVES A40321 y A40322 EL PROVEEDOR GANADOR DEBERÁ OFERTAR LOS DOS BIENES QUE LA COMPONEN ESTRICTAMENTE |  |  |  |  |

PROPUESTA TECNICA

ANEXO 1

LICITANTE: _______________________			          FECHA: _________________

DOMICILIO: ____________________

VIGENCIA:_______________________		             	HOJA:   ________DE ______

LUGAR DE ENTREGA:_________________________________

| PARTIDA Y CLAVE | ESPECIFICACIONES |  |  | NOMBRE DE LABORATORIO FABRICANTE (en caso de que sea hecho por un laboratorio y distribuido por otro laboratorio deberán indicar ambos) | MARCA | NUMERO DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE | PAIS DE ORIGEN DEL BIEN OFERTADO | CANTIDAD |  | GARANTIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mínima | Máxima |  |
|  | DESCRIPCION | ESPECIFICACION | ENVASE |  |  |  |  |  |  |  |

CONDICIONES DE ENTREGA:_______________________

PLAZO DE ENTREGA:______________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 2

MANIFIESTO SOBRE NORMAS OFICIALES MEXICANAS

(PERSONAS FÍSICAS)

FECHA_________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública nacional número ________________________ manifiesto que los bienes que oferto, cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas siguientes:

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 2

MANIFIESTO SOBRE NORMAS OFICIALES MEXICANAS

(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA___________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de la moral denominada _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública nacional número ________________________ manifiesto que los bienes que oferta mi representada, cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas siguientes:

ATENTAMENTE

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE Y

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 3

DECLARACION DE FACULTADES

_________________________________________________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUI ASENTADOS SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASI COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN EL PRESENTE CONCURSO A NOMBRE Y REPRESENTACION DE ____________________________________________

No. DE LICITACION:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO:

CALLE Y NÚMERO:

COLONIA:						MUNICIPIO:

CODIGO POSTAL:					ENTIDAD FEDERATIVA:

TELEFONO:						FAX:

No. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:

FECHA DE ESCRITURA PUBLICA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DE NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

RELACION DE ACCIONISTAS:

APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO			NOMBRE (S)

DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO:

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:

ESCRITURA PÚBLICA:						FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

_______________________________________

FIRMA

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, y el orden indicado.

ANEXO 4

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FÍSICAS)

FECHA_____________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública nacional número ________________________  manifiesto bajo protesta de decir verdad  que  por mí mismo o a través de interpósita persona, me  abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 4

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA_______________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y BIENES DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública nacional número ________________________ manifiesto bajo protesta de decir verdad  que  el suscrito, mi representada, asociados y personal a su cargo  por nosotros mismos o a través de interpósita persona, nos  abstendremos de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Instituto induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5

DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FÍSICAS)

FECHA______________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y BIENES DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública nacional número ________________________  declaro bajo protesta de decir verdad  que conozco el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes para el Estado de Baja California y que no me encuentro  en  ninguno de los  supuestos contenidos en dicho  precepto legal.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5

DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA___________________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y BIENES DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública nacional número ________________________ manifiesto bajo protesta de decir verdad  que  conocemos el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes para el Estado de Baja California y que el suscrito, mi representad__, asociados y personal a su cargo no nos encontramos  en  ninguno de los  supuestos contenidos en dicho precepto legal.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 6

MANIFESTACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES

(PERSONAS FÍSICAS)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública número __________ declaro bajo protesta de decir verdad que el suscrito se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 6

MANIFESTACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES

(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública número _____________ manifiesto que  mi representada se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 7

DECLARACIÓN DE NACIONALIDAD

(PERSONAS FÍSICAS)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública número ___________ declaro bajo protesta de decir verdad  que soy de nacionalidad mexicana y que la totalidad de los bienes que oferto y entregaré, son producidos en México y tienen un grado de contenido nacional de por lo menos el cincuenta por ciento.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 7

DECLARACIÓN DE NACIONALIDAD

(PERSONAS MORALES)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de representante legal de la moral denominada _______________________________________ quien participa como licitante en el procedimiento de licitación pública número ___________ declaro bajo protesta de decir verdad  que mi representada se encuentra constituida bajo las leyes mexicanas y que la totalidad de los bienes que oferta y entregará, son producidos en México y tienen un grado de contenido nacional de por lo menos el cincuenta por ciento.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 7

DECLARACIÓN DE NACIONALIDAD

(PERSONAS FÍSICAS POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública número ____________ declaro bajo protesta de decir verdad  que mi representado es de nacionalidad mexicana y que la totalidad de los bienes que oferta y entregará, son producidos en México y tienen un grado de contenido nacional de por lo menos el cincuenta por ciento.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 8

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS

Mexicali, Baja California a __ de ________ de 2020.

Por medio del presente y en relación con la Licitación Pública Nacional No.______ se hace entrega formal de la proposición presentada por _________, que consta de UN sobre que contiene la Propuesta Técnica de conformidad con lo siguiente:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA:

Punto de las bases 6.1                  Tipo de Documento

Copia del recibo de pago de bases

|  | Formato de Propuesta técnica detallada en original (anexo 1) Declaración sobre cumplimiento de Normas Oficiales (anexo 2) |
| --- | --- |
|  | Formato de Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (anexo 3) |
|  | Declaración de Integridad (anexo 4) |
|  | Declaración de impedimentos legales (anexo 5) |
|  | Currículum vitae del licitante |
|  | Declaración sobre compromisos fiscales (anexo 6) |
|  | Declaración de nacionalidad (anexo 7) Manifiesto de avisos de funcionamiento y registros sanitarios |

Registro sanitario

Aviso de funcionamiento

Certificado de buenas prácticas de fabricación

Comprobante de entrega de Muestras físicas

Acuse de recibos

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 9

CATALOGO DE CONCEPTOS

Licitante:

Domicilio:

Representante:

| PARTIDA Y CLAVE | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONFORME A LO DISPUESTO EN ELPUNTO 4.1 Y ANEXO TECNICO DE LAS BASES DE LICITACION |  |  | MARCA | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA | PRECIO UNITARIO POR CONCEPTO | I.V.A. A TRASLADAR (SE INDICARÁ CANTIDAD EN CASO DE APLICAR, O SEÑALAR NO APLICA O 0%) | LA PRESENTE PROPUESTA ES DE: PRECIO UNITARIO MAS I.V.A. (IMPORTE CON NÚMERO Y LETRA) | IMPORTE MÍNIMO | IMPORTE MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | ENVASE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.V.A. A TRASLADAR (SE INDICARÁ CANTIDAD EN CASO DE APLICAR, O SEÑALAR NO APLICA O 0%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL MAS I.V.A. (IMPORTE CON NÚMERO Y LETRA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 10

PROPUESTA ECONÓMICA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

Una vez examinadas las instrucciones de cotización y las especificaciones, incluyendo sus modificaciones, por medio de la presente los suscritos ofrecemos entregar el ____________________________________ incluidos en el catálogo de conceptos respectivo, por la suma total de:

Importe total mínimo $_________________Son (___________________________) sin incluir el I.V.A. o por el monto que se determine con arreglo a los incrementos o reducciones que el comprador determine.

Importe total máximo $_________________Son (___________________________) sin incluir el I.V.A. o por el monto que se determine con arreglo a los incrementos o reducciones que el comprador determine.

Asimismo, el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar es por el _____% (___ por ciento).

De igual manera, aceptada nuestra oferta, expediremos a su favor una garantía de cumplimiento, por un importe equivalente al porcentaje del total máximo del contrato que corresponda de acuerdo a las normas y políticas para el establecimiento de garantías en materia de adquisiciones.

Convenimos además en mantener esta oferta por un periodo de 30 días naturales a partir de la fecha fijada para la apertura de las mismas; oferta que nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el periodo ya indicado.

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito, incluida la notificación de adjudicación, constituirá una promesa de contrato obligatorio hasta que se prepare y suscriba un contrato formal.

________________________ A ________ DE ___________________ DEL 2020.

___________________________________

(NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

ANEXO 11

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS

Mexicali, Baja California a __ de __________ de 2020.

Por medio del presente y en relación con la Licitación Pública Nacional No.______ se hace entrega formal de la proposición presentada por _________, que consta de UN sobre que contiene la Propuesta Económica de conformidad con lo siguiente:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA:

| A | Catálogo de Conceptos. (anexo 9) |
| --- | --- |
| B | Propuesta Económica. (anexo 10) |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL