Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

INVITACION 
No. OM-INV-ADQ-FOS-01-06

Acta de Junta de Aclaraciones celebrada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en lo sucesivo el “Comité de Adquisiciones”, referente a Invitación No. OM-INV-ADQ-FOS-01-06, para la “Adquisición de Generador de Agua Helada (CHILLER) para la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado de Baja California”.
En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las 12:00 horas del día 02 de Marzo del 2006, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 32 de su Reglamento, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno los integrantes del “Comité de Adquisiciones” y Asesores del mismo, con la presencia de los licitantes, para la aclaración de dudas acerca de las bases de invitación como a continuación se indica.

La C. Gloria Edna Zatarain Solís, Jefe del Departamento de Compras de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, en suplencia del Oficial Mayor de Gobierno y Presidente de este “Comité de Adquisiciones”, C. José María Valdez Morales, que acredita así mediante copia del Oficio de Delegación de Facultades número 09071 de Fecha 11 de Agosto de 2005, anexo a la presente, tomó la palabra comunicando a los presentes que se efectuó Invitación a Proveedores, publicándose en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales (Comprasbc) el día 20 de Febrero del 2006, así mismo que en fecha 28 de Febrero del presente a las 17:00 horas venció el plazo para la recepción de cuestionarios con relación a las dudas que pudieran surgir respecto a las bases de invitación, no recibiéndose de los posibles licitantes cuestionario alguno, por lo que se procedió a dar lectura a la nota aclaratoria. 
Una vez atendida y dando lectura a la nota aclaratoria y no habiendo ningún otro asunto que tratar y para constancia, y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron de conformidad el presente documento las personas que intervinieron en este acto.
	“EL PRESIDENTE”

GLORIA EDNA ZATARAIN SOLIS
Jefe del Departamento de Compras de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno
En representación del Oficial Mayor de Gobierno
	“VOCAL”

JUAN IGNACIO HERNANDEZ RODARTE
En representación del Jefe del Departamento Administrativo de la Oficialía Mayor de Gobierno

	“VOCAL”

ELISEO JUAREZ MONTOYA
En Representación del Titular de la

Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado
	“VOCAL”

ORGANO SOLICITANTE

RODRIGO NUNEZ SANDOVAL
En Representación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California

	“ASESOR”

ENRRIQUE ALBERTO AMEZCUA FLORES
Subdirector de Ingeniería y Mantenimiento de la Oficialía Mayor de Gobierno
	“OFICIALIA MAYOR”

SANDRA EDITH VALENZUELA RAMIREZ
Dirección de Adquisiciones


L I C I T A N T E S

	Empresa: Mexicali Confortable, S.A. de C.V.
Representante
	Firma ________________________



	Empresa: IAASE, S.A. de C.V.
Representante
	Firma ________________________



	Empresa:Inel de Baja California
Representante
	Firma ________________________



	Empresa:

Representante
	Firma ________________________



	Empresa:

Representante
	Firma ________________________



	Empresa:

Representante
	Firma ________________________




Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Invitación 
No. OM-INV-ADQ-FOS-01-06
Notas Aclaratorias y Respuesta a Cuestionarios de las bases de la  Invitación No. OM-INV-ADQ-FOS-01-06 respecto a la “Adquisición de Generador de Agua Helada (CHILLER) para la Secretaría de Seguridad de Pública de Gobierno del Estado de Baja California”.
Notas Aclaratorias de las Bases de Invitación:

1.- De la Sección II,  Requisitos de la Invitación, en el punto 3.1


Dice:

Las Especificaciones Técnicas de estas bases de invitación son las siguientes:

	PAQUETE
	DESCRIPCION
	CANTIDAD

	1
	CHILLER

GENERADOR DE AGUA HELADA MODELO RTAA125 SERIE R CON CAPACIDAD NOMINAL DE 125 TON.  DE REFRIGERACION COMPRESOR TIPO TORNILLO CONDENSADOR ENFRIADO POR AIRE PANEL MICROPROCESADRO CON CONTROL UCPI,  ARRANCADOR MONTADO EN FABRICA, CARGA COMPLETA DE ACEITE Y RERIGERANTE  HCFC-22. AISLADORES DE NEOPRENO SWITCH DE FLUJO, CARACTERISTICAS ELECTRICAS, 230/600 VOLTS.  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, BREAKER DE 700 AMPS 600 VOLTS EN CAJA NEMA 3R, Y CONEXIÓN ELECTRICA DEL CUARTO DE MAQUINAS AL CHILLER, ARRANQUE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. 

1. Material Hidráulico:

· Suministro de bridas F.N. deslizable soldables de 4”,

· Suministro de bridas PVC C-80 de 4”,

· Suministro de juntas de expansión de una esfera de neopreno de 4” marca C-FLEX,

· Suministro de válvula de mariposa F.N. de 4”,

· Suministro de válvula de bola, tubería codos, tee, coples para instalación de manómetros y termómetros,

· Suministro de manómetro para presión de agua rango de operación 0-100F, modelo BX91403.5, con socket modelo 3-4F2, marca TRERICE,

· Suministro de tornillos, tuercas, rondanas, empaques para instalación mecánica de accesorios,

· Suministro de materiales para instalación de tuberías y accesorios como es Primari y pegamento para tuberías PVC C-80,

· Materiales varios para montaje de Chiller tales como: grúas, anclas, tornillos, etc.

2. Material Eléctrico:

· Breaker de 700 amps 600 volts, caja nema 3R,

· Lote de materiales y mano de obra para instalar breaker y conexión eléctrica a chiller, considerando que la alimentación eléctrica se encuentra hasta el cuarto de máquinas, incluye anclas, conectores, tubería flexible a prueba de agua, conectores para flexible, cinta de aislar, zapatas para tierra, etc.

3. Mano de Obra:

· Mano de obra para montaje e instalación de chiller, incluye nivelación y anclaje,

· Mano de obra para instalación de válvulas, bridas, juntas flexibles, manómetros, termómetros, etc.,

· Arranque, prueba y puesta en marcha del equipo.


	1


Debe decir:

Las Especificaciones Técnicas de estas bases de invitación son las siguientes:
	PAQUETE
	DESCRIPCION
	CANTIDAD

	1
	CHILLER
EQUIPO






               







GENERADOR DE AGUA HELADA MODELO RTAA125 
                                               
SERIE R CON CAPACIDAD NOMINAL DE 125 TON.  

DE REFRIGERACION COMPRESOR TIPO TORNILLO 

CONDENSADOR ENFRIADO POR AIRE PANEL 

MICROPROCESADRO CON CONTROL UCPI, 

ARRANCADOR MONTADO EN FABRICA, CARGA 

COMPLETA DE ACEITE Y RERIGERANTE  HCFC-22.

AISLADORES DE NEOPRENO SWITCH DE FLUJO, 

CARACTERISTICAS ELECTRICAS, 230/600 VOLTS.  

INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, 

BREAKER DE 700 AMPS 600 VOLTS EN CAJA NEMA 3R, Y 

CONEXIÓN ELECTRICA DEL CUARTO DE MAQUINAS AL CHILLER, 

ARRANQUE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. 
UBICADO A NIVEL SUELO.
Material Hidráulico:

                                                       Unidad        Cantidad
· Suministro de brida de 4” vitaulic,


                  pza
      2

· Suministro de bridas PVC C-80 de 4”,

                  pza
      4

· Suministro de juntas de expansión de una esfera de    
   pza
      2

       neopreno de 4” marca C-FLEX,

· Suministro de válvula de mariposa F.N. de 4”,
                  pza
      2
· Suministro de válvula de bola, tubería codos, tee,
                  lote
      1
        coples para instalación de manómetros y termómetros,


incluye:

2
bridas pvc c-80 de 4” 

1
válvula de bola ¾”cobre

2
válvula de bola ½”cobre

20’
tubería de ½”cobre

10”
tubería de ¾”cobre

2
codos de ½”cobre

1
codo de ¾” cobre

2
coples de ½” cobre

1
tuerca unión ½” cobre

3
conectores machos ¾” cobre

4
conectores machos ½” cobre

1
reducción bushing ¾” cobre

20’
tubería de 4” C-80 pvc

6
codos de 4” C-90 pvc

2
coples de 4” C-80 pvc

· Suministro de manómetro para presión de agua rango                     pza           2

      de operación 0-100F, modelo BX91403.5, con socket 

modelo 3-4F2, marca TRERICE,

· Suministro de tornillos, tuercas, rondanas, empaques 
      lote
        1
 
para instalación mecánica de accesorios

· Suministro de materiales para instalación de tuberías 
      lote
        1
y accesorios como es Primari y pegamento para tuberías 

PVC C-80,Materiales varios para montaje de Chiller tales como:      lote
        1

grúas, anclas, tornillos, etc.
· Material aislante de manta con elastomerica, chaqueta de 

aluminio corrugado con flejes metálicos armaflex de 1½”
· Soporteria de tubería, comprende 20 pies de angulo 1-1½ con 

Antivibratorio de neopreno, pintura ubicación ver plano.

Material Eléctrico:

· Breaker  Squere “D” de 700 amps 600 volts, caja nema 3R,
        pza
        1
· Lote de materiales y mano de obra para instalar
       
        lote         1

breaker y conexión eléctrica a chiller a 5 mts, 

con cable calibre 250 mcm o kcm, 2 hilos por

fase y un cable de tierra calibre 0, considerando 

que la alimentación eléctrica se encuentra hasta 

el cuarto de máquinas, incluye anclas, conectores, 

tubería flexible a prueba de agua, conectores para

 flexible, cinta de aislar, zapatas para tierra, etc.

Mano de Obra:

· Mano de obra para montaje e instalación de chiller,
                        lote       1

incluye nivelación y anclaje,  
· Mano de obra para instalación de válvulas, bridas, 

         lote       1

juntas flexibles, manómetros, termómetros, etc.,

· Arranque, prueba y puesta en marcha del equipo.

         lote       1


	1


PAGE  
2

