

Mexicali, Baja California, 24 de Febrero de 2006.
LICITANTES PARTICIPANTES

INVITACIÓN OM-INV-ADQ-FOS-01-06
Presente.-

Por este conducto les enviamos respuestas a las preguntas hechas por los licitantes participantes con respecto a la Invitación No. OM-INV-ADQ-FOS-01-06 que realiza el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, referente a la “Adquisición de Generador de Agua Helada (CHILLER) para la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado de Baja California”  y son las siguientes:

Notas Aclaratorias a las Bases de Invitación
Nota Aclaratoria No. 1.-
 Se llevará a cabo Visita a Instalaciones el Martes 28 de Febrero a las 12:00 p.m. 
Nota Aclaratoria No. 2.-
Se modifican las fechas en los actos que a continuación se indican:

a) Recepción de Cuestionarios
 28 de Febrero 2006  hasta las 17:00 horas


b) Junta de Aclaraciones
 
 02 de Marzo 2006 a las 12:00 horas

c) Recepción de Propuestas y 


    Apertura Técnica 

 09 de Marzo 2006  a las 12:00 horas 


d) Fallo Técnico y 



    Apertura Económica

14 de Marzo 2006  a las 12:00 horas


e) Fallo Técnico y 



    Apertura Económica

15 de Marzo 2006 a las 12:00 horas 
Respuesta a Cuestionarios

Proveedor:

Mexicali Confortable, S.A. de C.V. 
1. ¿Cuándo se llevará a cabo la visita al lugar donde se desarrollará esta obra?
R.- De conformidad con Nota Aclaratoria No. 1.

2. ¿Cuándo se llevará a cabo la junta de aclaraciones?
R.-De conformidad con la Nota Aclaratoria No. 2.

3. ¿Cuándo se entregarán los planos correspondientes a esta obra, si es que existen?

R.-La entrega de los planos correspondientes se definirá una vez realizada la visita a instalaciones. 
4. ¿Se entregará un volumen de obra detallado del material tanto hidráulico y eléctrico? ¿Cuándo se entregará?
R.-Esta información será proporcionada en la visita a instalaciones. 
5. ¿Cuál es la cantidad de metros lineales de tubería a instalar, codos, tee, coples, válvulas de bola, brida de f.n., bridas de pvc, juntas de expansión de neopreno?
R.-
a. 2
juntas de expansión de una esfera neopreno de 4”  marca c-flex bridada

b. 2
bridas pvc c-80 de 4” 

c. 1
válvula de bola ¾”
cobre

d. 2
válvula de bola ½”
cobre

e. 20’
tubería de ½”cobre

f. 10”
tubería de ¾”cobre

g. 2
codos de ½”
cobre

h. 1
codo de ¾” cobre

i. 2
coples de ½” cobre

j. 1
tuerca unión ½” cobre

k. 3
conectores machos ¾” cobre

l. 4
conectores machos ½” cobre

m. 1
reducción bushing ¾” cobre

n. 20’
tubería de 4” C-80
pvc

o. 2
codos de 4” C-80 pvc

p. 2
coples de 4” C-80 pvc

q. 2
termopozos para termómetro tipo carátula angular marca   TRERICE.

6. ¿Cuál es la cantidad o especificación de soporteria para la tubería?
R.-20 pies de ángulo 1-1/2” con antivibratorio de neopreno, pintura ubicación ver plano.

7. ¿Qué tipo de material aislante se instalará?
R.-Material de manta con elastomerica, chaqueta de aluminio corrugado con flejes metálicos.

Proveedor:

Softaire, S.A. de C.V. 

1.- ¿El tiempo de entrega puede ser mayor a 70 días ya que el tiempo de entrega del fabricante es de 63 días a partir de que sale de fábrica la mercancía ya que es enviada desde Wisconsin.

R.-No. Deberá apegarse a lo solicitado en las Bases de Invitación.
2.- ¿Que modelo o marca de break se necesita?

R.- Squeare “D”

3.- ¿Cuando se podría hacer una visita de obra?

R.- De conformidad con Nota Aclaratoria No. 1.

4.- ¿Se cuenta con un plano del proyecto?

R.- R.-La entrega de los planos correspondientes se definirá una vez realizada la visita a instalaciones. 
Proveedor:

Softaire, S.A. de C.V. 

1.--Donde va a estar ubicado, en planta alta o baja?
R.-El Chiller estará ubicado a nivel suelo.  
Atentamente

Director de Adquisiciones

Oficialía Mayor de Gobierno del Estado

Luis Alberto Villarreal Ontiveros

C.C.P. Archivo

