## 02.HMIM (hidden)
INSTITUO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
OBRA: | "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO"
|  |  |  | FRANCISCO OCHOA | AIRE SERVICIO | POLIZAS DE MANTENIMIENTO
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE
2 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL MEXICALI
2.01 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo CHILLER de 150 toneladas, Incluye: Limpieza mecanica de condensador, limpieza mecanica de evaporador, revision y deteccion de fugas, limpieza y ajuste de terminales electricas, remplazo de filtro de aceite, remplazo de aceite, medicion y registro de resistencias de bobinas,cambio de interruptores de flujo, cambio de sensores temperatura, cambio de sensor de presion, limpieza general y puesta a punto del equipo. | serv | 2 | 294000 | 0 | 290000
2.02 | Servicio de mantenimiento preventivo a torre de enfriamiento, Incluye: Limpieza y cardeado de paneles interiores y charolas así como desincrustacion de celdek, mantenimiento preventivo mayor a motor, cambio de banda, limpieza de aspersores, limpieza de charolas asi todo lo necesario para su correcta ejecucion. | serv | 2 | 199500 | 0 | 350000
2.03 | Servicio de mantenimiento a equipo de bombeo de sistema de agua helada incluyendo 3 bombas de circuito cerrado de 15 hp y 3 bombas de circuito abierto de 10 hp, Incluye: retiro y recolocacion de motor, cambio de baleros y servicio general. | serv | 1 | 92400 | 0 | 171000
|  |  | SUBTOTAL | 585900 | 0 | 811000
| DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL. PARTIDA 35704 |  | IVA % | 93744 | 0 | 64880
| 850000 |  | TOTAL | 679644 | 0 | 875880
PRESUPUESTO PROMEDIO
518508

## 01.HGM
ANEXO 1
PAQUETE 1. HOSPITAL GENERAL DE MEXICALI
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT.
1.01 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 15 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos, cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 6
1.02 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 20 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos, cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 1
1.03 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 10 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos, cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento | serv | 4
1.04 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 25 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos, cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 2
1.05 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo dividido de 25 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos, cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 2
1.06 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 7.5 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos, cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 4
1.07 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 5 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos, cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 4
1.08 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo divido de 5 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos, cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 1
1.09 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 4 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos, cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 6
1.1 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo divido de 4 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos, cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 1
1.11 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 3 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electrico, cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento | serv | 5
1.12 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo divido de 3 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos, cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento | serv | 5
1.13 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo divido de 1 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 6
1.14 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo ventana de 1 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 1
1.15 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo divido de 1.5 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento | serv | 2
1.16 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo divido de 2 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos, cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 2
1.17 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo ventana de 2 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos, cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 2
1.18 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo manejadora de aire. Incluye; limpieza general de serpentin, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 10

## 03.HGTJ
ANEXO 1
PAQUETE 3. HOSPITAL GENERAL DE TIJUANA
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT.
3.02 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 10 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos, cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 1
3.03 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 8.5 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos, cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 1
3.04 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 7.5 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos, cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 9
3.05 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 6.5 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos, cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 0
3.06 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 5 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos, cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 1
3.07 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 4 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos, cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 8
3.08 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 3 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electrico, cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 4
3.09 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 2.5 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 2
3.1 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo divido de 1 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 0
3.11 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo divido de 1.5 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 2
3.12 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo divido de 2 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos, cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 8
3.13 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo divido de 3 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos, cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 8
3.14 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo divido de 4 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos, cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 8
3.15 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo divido de 5 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos, cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento | serv | 7
3.16 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo casette unidad interior, capacidad 3-5ton marca Rheem, Incluye; limpieza general de evaporador, motor, blower, aspas,carcasa,filtro, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 43
3b | CLINICA DE TUBERCULOSIS
3.01B | Servicio de mantenimiento preventivo a sistema tipo chiller, marca trane modelo CGAM026 . Incluye; limpieza general de condensadores, limpieza de compresores, motores y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, revision de parametros electricos y de alarmas,revision de presiones y ´parametros en general, cambio de switch de flujo y sensores de temperatura, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 1
3.02B | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo manejadora de aire. Incluye; limpieza general de serpentin,cambio de banda, limpieza de motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 2
3.03B | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo extractor. Incluye; limpieza general ,cambio de banda, limpieza de motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 6

## 04.HMITJ
ANEXO 1
PAQUETE 4. HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIJUANA
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT.
4.01 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo CHILLER de 150 toneladas, Incluye: Limpieza mecanica de condensador, limpieza mecanica de evaporador, revision y deteccion de fugas, limpieza y ajuste de terminales electricas, remplazo de filtro de aceite, remplazo de aceite, medicion y registro de resistencias de bobinas, revision de interruptores de flujo y temperatura y en su caso sustitucion, limpieza general y puesta a punto del equipo | serv | 2
4.03 | Servicio de mantenimiento preventivo a torre de enfriamiento, Incluye: Limpieza y desincrustacion de celdek, mantenimiento a motor, mantenimiento y limpieza general de charola, limpieza de aspersores y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | serv | 2

## 05.HGTK
ANEXO 1
PAQUETE 5. HOSPITAL GENERAL TECATE
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT.
5.01 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 10 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 2
5.02 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 7.5 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 3
5.03 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 5 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento | serv | 7
5.04 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 4 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 1
5.05 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 3 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 4
5.06 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 2 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 4
5.07 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo divido de 1 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 1
5.08 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo divido de 2 toneladas, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 14

## 06.HGRS
ANEXO 1
PAQUETE 6. HOSPITAL GENERAL ROSARITO
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT.
6.01 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo mini chiller de 20 toneladas y 2 unidades manejadoras de 10 toneladas cada una. Incluye; limpieza general de condensador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos, limpieza de serpentines de manejadoras y cambios de filtros, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento | serv | 1
6.02 | Mantenimineot preventivo y correctivo a sistema BMS de Control de sistemas de aire acondicionado en quirofanos marca Distech Control ejecutado por tencnico certificado Distech Control, Incluye: Revision de servidor central y esclavos, revision de sistema de control de bombas, sustitusion de de fusibles y contactores segun sea requerido, actualizacion de sowftware,actualizacion de claves de acceso, revision de puntos de medicion en manejadoras, entrega de reporte por escrito y digital. | serv | 1
6.02 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 10 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 2
6.03 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 7.5 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 1
6.04 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 5 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 5
6.05 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 3 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 8
6.06 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo divido de 1 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 2
6.07 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo divido de 1.5 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 3
6.8 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo divido de 2 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 1

## 08.J-2
ANEXO 1
8 | PAQUETE 8. JURISDICCION TIJUANA
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT.
8.01 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 20 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 1
8.02 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 15 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 2
8.03 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 12.5 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 1
8.04 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 10 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 2
8.05 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 7.5 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 3
8.06 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 5 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 10
8.07 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 4.5 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 1
8.08 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 4 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 5
8.09 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 3 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 5
8.1 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo paquete de 2 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 4
8.11 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo dividido de 1 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 138
8.13 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo dividido de 3 toneladas. Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 10

## 10.J-4
ANEXO 1
PAQUETE 10. JURISDICCION VICENTE GUERRERO
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT.
10.01 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo dividido de 1 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 28
10.02 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo dividido de 1.5 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 1
10.03 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo divido de 2 tonelada, Incluye; limpieza general de condensador y evaporador, limpieza de compresor, motor, blower y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos y en su caso cambio de capacitor, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 3

## LESP (hidden)
"INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
CATALOGO DE CONCEPTOS
OBRA | "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO"
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD
13 | LABORATORIO ESTATAL ZONA MEXICALI
13.01 | Servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo mini chiller de enfriamiento 10 toneladas, incluye 1 manejadora, acelerador lineal, Incluye; limpieza general de condensador, limpieza de compresores, motor y aspas, limpieza de polvo de aceite y grasa acumulados en sus partes lo cual limpieza incluirá químicos y suministros necesarios que aseguren la limpieza adecuada, revisión y limpieza de sistemas eléctricos, inspección de presiones de gas, revision de parametros electricos, entrega de reporte digital y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | serv | 2

## 12.CORRECTIVOS
ANEXO 1
PAQUETE 12 CORRECTIVOS GENERALES
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT.
12.02 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipo tipo paquete. Se incluye instalacion de compresor de 7 toneladas tipo tandem. Incluye; Suministro e instalacion de compresor en unidad, retiro de compresor existente,uniones de cobre con soldadura de plata, cambio de contactor, limpieza internta de sistema de tuberias de gas refrigerante con agente limpiador, pruebas de hermeticidad, recarga de gas refrigerante, cambio de filtro secador,limpieza general y retiro fuera del lugar del servicio de los materias de desecho y todo lo y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. | pza | 1
12.03 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipo tipo paquete se incluye instalcion de compresor de 6 toneladas. Incluye; Suministro e instalacion de compresor en unidad, retiro de compresor existente uniones de cobre con soldadura de plata cambio de contactor, limpieza interna de sistema de tuberias de gas refrigerante con agente limpiador, pruebas de hermetecidad recarga de gas refrigerante , cambio de filtro secador, limpieza general y retiro fuera del lugar de servicio de los materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento | pza | 1
12.04 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipo tipo paquete se incluye instalcion de compresor de 5 toneladas. Incluye; Suministro e instalacion de compresor en unidad, retiro de compresor existente uniones de cobre con soldadura de plata cambio de contactor, limpieza interna de sistema de tuberias de gas refrigerante con agente limpiador, pruebas de hermetecidad recarga de gas refrigerante , cambio de filtro secador, limpieza general y retiro fuera del lugar de servicio de los materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento | pza | 2
12.05 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipo tipo paquete se incluye instalcion de compresor de 4 toneladas. Incluye; Suministro e instalacion de compresor en unidad, retiro de compresor existente uniones de cobre con soldadura de plata cambio de contactor, limpieza interna de sistema de tuberias de gas refrigerante con agente limpiador, pruebas de hermetecidad recarga de gas refrigerante , cambio de filtro secador, limpieza general y retiro fuera del lugar de servicio de los materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento | pza | 1
12.09 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipo de aire acondicionado tipo paquete por cambio de motor en condesador, incluye suministro e instalacion de motor de 1 a 1 1/2 HP, revision, limpieza de sistema electrcio, limpieza general y retiro fuera de lugar del servcio de los materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento | pza | 1