Licitación Pública  Regional  No. 32065001-038-07


GOBIERNO DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA

COMITE DE ADQUISICIONES DE 

OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO 

Licitación Pública Regional
Número 32065001-038-07
“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VOZ Y DATOS PARA GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA ”
BASES DE LICITACION

BASES DE LICITACION
Índice


Sección   I
Información General

Sección   II 
Requisitos de la Licitación
A
Introducción
B
Documentos de la licitación
C
Preparación de las proposiciones
D
Presentación de las proposiciones

E
Apertura y evaluación de las proposiciones

F
Adjudicación del contrato

G
De las inconformidades

DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DE LAS BASES DE LICITACIÓN

“Anexo 1” Formato de Propuesta Técnica

“Anexo 2” Formato de Programa de Entregas

“Anexo 3” Formato de Manifestación de Facultades

“Anexo 4” Declaración de Integridad

“Anexo 5” Manifiesto Art. 49 L.A.A.S.E.B.C.

“Anexo 6” Formato de Catálogo de Conceptos

“Anexo 7” Formato de Propuesta Económica

“Anexo 8” Formato de Entrega de Sobres
“Anexo 9” Catalogo de materiales para instalación del Cableado y 



            Planos del Complejo para la instalación de Voz y Datos 

SECCIÓN I

INFORMACIÓN GENERAL

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUMINISTRO:

Suministro e Instalación de Voz y Datos para Gobierno del Estado en la Ciudad de Ensenada Baja California, según detalle y características técnicas especificadas en las presentes bases de licitación, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

1.2 LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES Y SERVICIOS A SUMINISTRAR:

Los bienes y servicios materia de la presente Lictación deberán ser entregados en las instalaciones del Edificio del Almacén de Ensenada, ubicado en Carretera Transpeninsular, Ensenada La Paz, numero 6500, Ex ejido Chapultepec, de la Ciudad de Ensenada, Baja California quedando bajo su responsabilidad la importación, pago de aranceles y de impuestos necesarios para la entrega de los bienes y servicios materia de la presente licitación.  
Los bienes y servicios materia de la presente licitación deberán ser instalados en el complejo de edificios e instalaciones para la Seguridad Publica y Procuración de Justicia y Cuadyuvantes de la Ciudad de Ensenada, la dirección y ubicaciones exactas serán proporcionadas al(los)  licitante(s) favorecido(s) con esta Licitación.

Los riesgos y gastos de la conservación de los bienes y servicios materia de la presente licitación, correrán por cuenta del licitante favorecido con el resultado del fallo correspondiente, hasta la conclusión del suministro e instalación.
1.3 PLAZO DE SUMINISTROS E INSTALACION:

El suministro e instalación total de los bienes y servicios materia de esta Licitación Pública Regional, deberá realizarse a más tardar en las siguientes fechas:

· Paquete 1 “Red Switchada” deberá ser instalada y configurada en su totalidad a entera satisfacción de la convocante a más tardar el día 15 de Agosto del 2007.
· Paquete 2 “Cableado Estructurado” deberá ser instalado en su totalidad a entera satisfacción de la convocante a más tardar el día 6 de Agosto del 2007.
· Paquete 3 “Conmutador”, las partidas 1, 2 y 3 de este paquete deberán ser instalados y configurados en su totalidad a entera satisfacción de la convocante a más tardar el día 15 de Agosto del 2007.
1.4 FORMA DE PAGO:

El importe total de los bienes y servicios materia de la presente Licitación Pública, se cubrirá al licitante que resulte favorecido con el resultado del fallo de la licitación de manera siguiente:

100% (Cien por ciento) una vez suministrada e instalada la totalidad de los bienes y servicios materia de esta licitación, a entera satisfacción del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California.

1.5 PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES Y SERVICIOS:

El periodo mínimo de garantía a ofrecer en la presente licitación pública por parte los licitantes, será la siguiente;

Paquete 1 “Red Switchada”:

· Partida 1; con una garantía limitada de 3 (tres) años por parte del fabricante, así mismo deberá incluirse Póliza de Soporte por un año 24X 7X 4 OSP On Site Premium.
Paquete 2 “Cableado Estructurado”:

· Partida 1; la solución completa de esta partida deberá ser certificada y garantizada por 25 años en su modalidad de categoría 6 por el fabricante PANDUIT, y para el caso especifico de la solución de cableado estructurado en la marca BELDEN Media Twist Categoría 6, la garantía extendida por el fabricante PANDUIT será de 15 años.
· Partida 2; con una garantía de 2 años la cual cubre reparación o reemplazo de equipo por parte del fabricante
Paquete 3 “Conmutador”:

· Partidas 1, 2 y 3; con una garantía de 1 (uno) año a partir de la instalación y puesta en marcha de los equipos en dicho centro, por parte del fabricante.
Estas garantías tendrán por objeto responder contra los defectos de fabricación y vicios ocultos que en su caso se presenten en los bienes y servicios suministrados e instalados. El licitante será el responsable de hacer válida la misma y deberá responder por los bienes y servicios garantizados directamente a la Convocante.  El periodo de garantía empezará a correr a partir de la entrega del bien materia de la presente licitación, a entera satisfacción de “La Convocante”.

1.6 NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases de licitación, así como las proposiciones presentadas  por los licitantes podrán ser negociadas.

1.7 NORMATIVIDAD APLICABLE:


La presente licitación pública se encuentra regida por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, así como por las demás disposiciones y normas administrativas vigentes de la materia.  Además, los licitantes deberán de cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas por lo que a sus productos y servicios se refiera. 
1.8  PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR:

Podrán participar únicamente en el presente procedimiento de Licitación las siguientes personas:

· Fabricantes o Productores Regionales, Son las personas físicas o morales que lleven a cabo procesos de elaboración, producción, trasformación, reparación industrialización u otros similares, de los cuales se obtengan productos terminados o semiterminados, que invariablemente tendrán el asiento principal de sus negocios y su domicilio fiscal, al menos con un año de antigüedad en el territorio del Estado de Baja California.

· Distribuidor Regional, Es la persona física o moral que distribuye productos regionales o foráneos, del tipo especifico a que se refiere el procedimiento de adquisición, arrendamiento o servicio respectivo, que invariablemente tenga su domicilio y registro fiscal en el Estado de Baja California.

· Proveedor Regional del Sector Público Persona física o moral que provee a la Oficialía Mayor de Gobierno y Unidades administrativas del Poder Ejecutivo, que invariablemente tenga su domicilio y registro fiscal en el Estado de Baja California.
Que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos humanos, técnicos, financieros suficientes y demás que sean necesarios para cumplir con los servicios solicitados.

Deberán de abstenerse de participar en la presente Licitación las personas físicas o morales a que se refieren las fracciones, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del Artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para La Convocante de Baja California, ya que las propuestas que presenten no serán admitidas de conformidad con dicho numeral.

1.9 FORMA DE ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.


Deberán acreditarse conforme al formato proporcionado en el anexo 3, como se indica en la cláusula 8.1 inciso C de las presentes Bases de Licitación.


Invariablemente el licitante interesado en participar en la presente licitación pública, deberá presentar un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o a nombre de su representada.  


Será rechazada toda proposición presentada, cuando no sean firmadas por  la persona facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga, y en aquellas partes que en su caso determine el Comité de Adquisiciones.

SECCIÓN II

REQUISITOS DE LA LICITACIÓN

A. INTRODUCCIÓN

1. -  FUENTE DE LOS RECURSOS:

El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, por conducto de su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en lo sucesivo denominado “La Convocante”, se encuentra llevando a cabo la presente Licitación Pública de carácter Regional con Recursos 2002 autorizados en la Quincuagésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico de FOSEG del 19 de Junio del 2007, para la contratación del “Suministro e Instalación de Sistema de Voz y Datos para Gobierno del Estado en la Ciudad de Ensenada Baja California”. 

2. -  PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

El licitante sufragará  a su costa, todos y cada uno de los gastos relacionados con la preparación y presentación de sus proposiciones; por lo que “La Convocante” no devolverá total, ni parcialmente dichos gastos cualquiera que sea el resultado de la licitación; con excepción única y exclusivamente de los casos comprendidos en los artículos 45 y 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en los términos del artículo 64 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

3. -  DE LOS BIENES Y SERVICIOS  A LICITAR:

3.1.  Con el fin de suministrar los bienes y servicios materia de esta licitación, los licitantes  deberán participar para la adjudicacion de la totalidad de las partidas que forman cada uno de los paquetes de los bienes y servicios en los que desea participar, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 1 de estas bases de licitación, para lo cual deberán presentar su propuesta por la totalidad de las partidas que formen parte de el(los) paquete(s) en que desea participar. 

El licitante deberá presentar su propuesta por la totalidad de las partidas que integran el(los) paquete(s) en el(los) que desea participar, según se indica en las especificaciones técnicas de estas bases de licitación. “La Convocante” adjudicará por Paquete al(los) licitante(s) que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las presentes bases y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas,  y cuyo precio ofertado sea él más bajo de entre las propuestas económicas recibidas.  En caso de que el precio sea el mismo, se adjudicará mediante insaculación conforme al procedimiento previsto por el artículo 40 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en caso de que no se indique el precio unitario para la partida, será causa suficiente para desechar su propuesta.

Las Especificaciones Técnicas de estas bases de licitación son las siguientes:
PAQUETE 1 “RED SWITCHADA”
PARTIDA 1

SWITCH
CANTIDAD 18 
MARCA


CISCO SYSTEMS

CARACTERÍSTICAS

SITE EDIFICIO “D” Planta Baja

	CANTIDAD
	PRODUCTO
	DESCRIPCION

	1
	WS-C3750G-12S-S
	Catalyst 3750 12 SFP Standard Multilayer Image

	1
	CAB-STACK-50CM=
	Cisco StackWise 50CM Stacking Cable

	1
	CAB-AC
	Power Cord, 110V

	9
	GLC-SX-MM
	GE SFP, LC connector SX transceiver

	1
	MNETCARE-24X7X4
	Contrato de Servicio Mnet 24x7x4


	CANTIDAD
	PRODUCTO
	DESCRIPCION

	1
	WS-C3750-48TS-S
	Catalyst 3750 48 10/100 + 4 SFP Standard Multilayer Image

	1
	CAB-STACK-50CM=
	Cisco StackWise 50CM Stacking Cable

	1
	CAB-AC
	Power Cord, 110V

	1
	MNETCARE-24X7X4
	Contrato de Servicio Mnet 24x7x4


	CANTIDAD
	PRODUCTO
	DESCRIPCION

	1
	WS-C3750G-24TS-S
	Catalyst 3750 24 10/100 + 2 SFP Standard Multilayer Image

	1
	CAB-STACK-50CM=
	Cisco StackWise 50CM Stacking Cable

	1
	CAB-AC
	Power Cord, 110V

	1
	MNETCARE-24X7X4
	Contrato de Servicio Mnet 24x7x4


SITE EDIFICIO “E” Planta Baja

	CANTIDAD
	PRODUCTO
	DESCRIPCION

	1
	WS-C3750-48TS-S
	Catalyst 3750 48 10/100 + 4 SFP Standard Multilayer Image

	1
	CAB-STACK-50CM=
	Cisco StackWise 50CM Stacking Cable

	1
	CAB-AC
	Power Cord, 110V

	1
	GLC-T=
	100BASE-T SFP

	3
	GLC-SX-MM
	GE SFP, LC connector SX transceiver

	1
	MNETCARE-24X7X4
	Contrato de servicio Mnet 24x7x4


IDF EDIFICIO “E” Planta Alta

	CANTIDAD
	PRODUCTO
	DESCRIPCION

	1
	WS-C3750-24TS-S
	Catalyst 3750 24 10/100 + 2 SFP Standard Multilayer Image

	1
	CAB-STACK-50CM=
	Cisco StackWise 50CM Stacking Cable

	1
	CAB-AC
	Power Cord, 110V

	1
	GLC-T=
	100BASE-T SFP

	1
	GLC-SX-MM
	GE SFP, LC connector SX transceiver

	1
	MNETCARE-24X7X4
	Contrato de servicio Mnet 24x7x4


IDF EDIFICIO “A” Planta Baja
	CANTIDAD
	PRODUCTO
	DESCRIPCION

	1
	WS-C3750G-48TS-S
	Catalyst 3750 48 10/100 + 4 SFP Standard Multilayer Image

	1
	CAB-STACK-50CM=
	Cisco StackWise 50CM Stacking Cable

	1
	CAB-AC
	Power Cord, 110V

	1
	GLC-T=
	1000BASE-T SFP

	1
	GLC-SX-MM
	GE SFP, LC connector SX transceiver

	1
	MNETCARE-24X7X4
	Contrato de Servicio Mnet 24x7x4


IDF EDIFICIO “A” Planta Alta

	CANTIDAD
	PRODUCTO
	DESCRIPCION

	1
	WS-C3750G-48TS-S
	Catalyst 3750 48 10/100 + 4 SFP Standard Multilayer Image

	1
	CAB-STACK-50CM=
	Cisco StackWise 50CM Stacking Cable

	1
	CAB-AC
	Power Cord, 110V

	1
	GLC-T=
	1000BASE-T SFP

	1
	MNETCARE-24X7X4
	Contrato de Servicio Mnet 24x7x4


	CANTIDAD
	PRODUCTO
	DESCRIPCION

	1
	WS-C3750G-24TS-S
	Catalyst 3750 24 10/100 + 2 SFP Standard Multilayer Image

	1
	CAB-STACK-50CM=
	Cisco StackWise 50CM Stacking Cable

	1
	CAB-AC
	Power Cord, 110V

	1
	MNETCARE-24X7X4
	Contrato de Servicio Mnet 24x7x4


IDF EDIFICIOS “C, F, H, I, K, L”

	CANTIDAD
	PRODUCTO
	DESCRIPCION

	6
	WS-C3560-24TS-S
	Catalyst 3560 24 10/100 + 2 SFP Standard Multilayer Image

	6
	CAB-AC
	Power Cord, 110V

	6
	GLC-SX-MM
	GE SFP, LC connector SX transceiver

	6
	MNETCARE-24X7X4
	Contrato de Servicio Mnet 24x7x4


IDF EDIFICIOS “G, M, Q”

	CANTIDAD
	PRODUCTO
	DESCRIPCION

	3
	WS-CE500-24LC
	Catalyst Express 500, 24 10/100 (4 PoE ), 2 10/100/1000BaseT o SFP Uplinks GUI

	3
	CAB-AC
	Power Cord, 110V

	3
	GLC-SX-MM
	GE SFP, LC connector SX transceiver

	3
	MNETCARE-24X7X4
	Contrato de Servicio Mnet 24x7x4


IDF EDIFICIO “J” 

	CANTIDAD
	PRODUCTO
	DESCRIPCION

	1
	WS-C3560-24TS-S
	Catalyst 3560 24 10/100 + 2 SFP Standard Image

	1
	CAB-AC
	Power Cord, 110V

	2
	GLC-SX-MM
	GE SFP,LC connector SX transceiver

	1
	MNETCARE-24x7x4
	Contrato de servicio Mnet 24x7x4


INCLUIR

Todos los equipos switch incluyen Garantía limitada de 3 años por parte del fabricante.
Póliza de soporte por un año  24 x 7x 4 OSP On Site Premium, incluye:

Soporte vía telefónica, reemplazo de refacciones y configuración de equipo en Sitio a entera satisfacción del cliente ó reemplazo anticipado de equipo, en caso de daño total. Las 24 horas al día, 7 días de la semana incluyendo días festivos y tiempo de entrega de partes en sitio de 4 horas

Instalación, configuración y puesta a punto de la solución a entera satisfacción de la convocante en lo referente a;

· Interconexión entre switches edge Catalyst 3750-48TS-S,  3750-24TS-S, WS-CE500-24LC y 3650-24TS-S a través de red de fibra óptica y cableado Categoría 6 ya existente en el complejo, así como su conexión a los switches core WS-C3750G-12S-S y  WS-C3750-48TS-S
· Configuración de vlan’s.

· Configuración de ruteo IP.

· Configuración de calidad de servicio.

· Configuración de spaning tree.

DOCUMENTACION A ENTREGAR

El proveedor participante deberá presentar la siguiente documentación en papel membretado con el nombre de la empresa o fabricante y con firmas originales:

· Carta del fabricante que certifique que el proveedor cuenta con el personal capacitado para realizar los servicios de instalación, configuración y puesta en punto de los equipos solicitados.
· Carta por parte del fabricante o mayorista donde se haga constar que el proveedor es a la fecha de la presente licitación, canal autorizado  para ofrecer y revender en su propio nombre productos y servicios Cisco Systems Inc. directamente a usuarios finales dentro del estado de Baja California.
Tiempo de entrega.


La red switchada deberá ser instalada y configurada en su totalidad a entera satisfacción de la convocante antes del día 15 de Agosto del 2007.

Diagrama RED
[image: image1.jpg]DIAGRAMA RED
COMPLEJO ESTATAL DE SEGURIDAD
ENSENADA

9

EdiicioM

ARG

i

EdifcioL
Instiuto Estata de Polica

|

Ediicio K
Despacho, paricipacion cuidadana

prevension deldeffo

i

Edifcio|

Regisito de Sequridad Publica y
Prvada

i

Edfcio H
Dir. D Reinsercion y Ejecucion de
Senstencias

ﬁ

Ediicio G

Coondinagion Adriisativa SSP

s Optcs ot 80125

weossarss (il

EdficoQ
Taller AP Robo ds Vehiculos.

Edifcio
PGJE Asuntos Inemos

Edicio F
AMP Robo da Vehiculos

[0 e

Ediicio A

ot
T

Ediicio A
PJGE (IDF Plaria Ala) Swich

Edifcio A
PUGE (DF Plaria Ale) Swich 3 _

Edficio E
PUGE (Planta Baja) Swich CORE

wecnscurss [fE

Ediicio C
Polcia Esilal Prevertiva

O

a fhity

Edfio £

PUGE (DF Planta Az Swich2 [P T

Edificio E" SITE Principal
Procuraduria General de Justicia

i
L B mmrn

Edificio *D" SITE Principal
Secrelaria de Seguridad Publica
Estatal

del Estado
CONECTOR SFP
TR I000BASE X
iy MINI GBIC WiLC:
MGBICLC

Edifcio Genro Gobiemo Ensenada
SITE Principal 2do, Piso Informatica.




PAQUETE 2 “CABLEADO ESTRUCTURADO”
PARTIDA 1

CABLEADO ESTRUCTURADO

Proyecto:

Provisión e instalación del sistema de cableado  estructurado para el Complejo Estatal de Seguridad en Ensenada Baja California

Contiene:

Introducción al proyecto

Especificación de los bienes y servicios

Apéndices

Introducción al proyecto.-

Como parte de la infraestructura tecnológica a instalarse en el edificio en el Complejo Estatal de Seguridad en la ciudad de Ensenada,  se requiere de los bienes necesarios, incluyendo todos los accesorios y los servicios adecuados para la instalación de un Sistema de Cableado Estructurado Certificado Categoría 6 (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1), que servirá como núcleo para el transporte de señales de datos, telefonía, video y otros tipos de señales; desde puntos designados como originadores hacia las salidas localizadas en las diferentes áreas de trabajo de los edificios.  

Adicionalmente, el sistema de cableado estructurado será capaz de soportar nuevas aplicaciones y tecnologías en constante evolución relacionadas con el transporte físico de señales electrónicas, buscando siempre la mejora en el servicio.

Todo esto cumpliendo con estándares de calidad industrial certificados y con la garantía de soportar los requerimientos técnicos especificados en este documento. 

Este documento especifica las características técnicas de los bienes a adquirir para este proyecto, así como también la guía para realizar los trabajos de instalación de los mismos, es la referencia primaria para consultar los detalles técnicos referentes al sistema de cableado estructurado y debe seguirse por el proveedor en su propuesta y en el eventual caso de ser seleccionado para la ejecución del proyecto. Este anexo técnico se encuentra organizado de la siguiente manera:

Sección 1.- Descripción del proyecto

1.1 Descripción general de los bienes y servicios a adquirir

1.2 Descripción general de la planta física de instalación

1.3 Explicación de las funciones de las diferentes redes de cableado a instalar.

1.4 Descripción del MDF e IDF’s  y cableado horizontal.

1.5 Código de colores de cable a utilizar.

1.6 Registros y rutas de cable desde los IDF’s y MDF a las estaciones en los diferentes puntos del edificio.

1.7 Descripción de las salidas en cada edificio.

1.8 Documentos a incluir en la propuesta técnica.

Sección 2.- Especificación de los bienes y servicios de instalación de cableado estructurado

2.1 Materiales referentes a cableado general

2.2 Instalación general del cableado del complejo.

2.3 Requerimientos y especificaciones técnicas de la solución de cableado.

2.4 Memoria técnica de los trabajos.

2.5 Certificación por parte del fabricante

Sección 3.- Apéndices

3.1 Visita previa a presentación de propuestas al sitio.
3.2 Tiempos de entrega.
3.3 Aceptación de los trabajos.

3.4 Diagrama de red

Sección 1.- Descripción del Proyecto

1.1.- Descripción general de los bienes a adquirir

1.1.1 Consiste en la adquisición de los bienes necesarios, incluyendo todos los accesorios y los servicios adecuados para la instalación de un Sistema de Cableado Estructurado Certificado Categoría 6 (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1), que servirá como núcleo para el transporte de señales de datos, telefonía, video y otros tipos de señales; desde puntos designados como originadores hacia las salidas localizadas en las diferentes áreas de trabajo de los edificios; así como los servicios de instalación profesional de cableado estructurado llevado a cabo por un integrador  reconocido por el fabricante PANDUIT como Instalador Certificado PANDUIT (PCI) Panduit Certified Installer.
1.1.2 La solución de cableado estructurado marca PANDUIT será certificado y garantizado por 25 años en su modalidad de Categoría 6 por el fabricante PANDUIT.
Para el caso especifico de la solución de cableado estructurado en la marca BELDEN MediaTwist Categoría 6, requerido por sus características particulares en las oficinas de la Secretaria de Seguridad Publica, la garantía extendida por el fabricante PANDUIT será de 15 Años.
1.2.- Descripción general de la planta física de instalación

1.2.1 La planta arquitectónica del “Complejo Estatal de Seguridad de Ensenada” consiste en un conjunto de 17 edificios y dos casetas de acceso, cubriendo una superficie aproximada de 12,683.5 metros cuadrados en su totalidad.

1.2.2 El Complejo de edificios esta conformado de la siguiente manera:

Secretaria de Seguridad Publica asignación de 7 Edificios (C, D, G, H, I, K y L)

Procuraduría General de Justicia de Estado asignación de 5 Edificios(A, E, F, J y Q)

Servicios Generales asignación de 3 Edificios (M, O Caseta 1 y O Caseta2)


Interconexión de edificios en Complejo Estatal de Seguridad

1.2.3 Los edificios que pertenecen a la Secretaria de Seguridad Publica y edificio M de Servicios Generales, estarán conectados al edificio D planta baja, donde se encuentra ubicado SITE Principal, las conexiones para los servicios de datos será mediante Fibra Óptica y para los servicios de telefonía mediante cable multipar en cobre.

Los edificios que pertenecen a la Procuraduría General de Justicia del Estado, estarán conectados al edificio E planta baja, asignado como SITE principal, de igual forma mediante Fibra Óptica y cable Multipar.

La caseta 1 vialidad 2 ubicada en acceso principal del complejo para llevar a cabo el suministro de los servicios de voz, datos y multifunción deberá conectarse a IDF ubicado en edificio J, a través de cable UTP Categoría 6 para exterior.

La caseta 2 vialidad 1 ubicada en la parte posterior del complejo para llevar a cabo el suministro de los servicios de voz, datos y multifunción deberá conectarse a IDF de edificio Q, a través de cable UTP Categoría 6 para exterior.

Los Edificios D SITE Secretaria de Seguridad Publica y E SITE Procuraduría General de Justicia quedaran interconectados entre si mediante enlace de Fibra Óptica y cable Multipar.

El Complejo en general a través del SITE del edificio D de Seguridad Publica quedara conectado mediante enlace de Fibra Óptica con el SITE principal en el segundo nivel del Centro de Gobierno de Ensenada ubicado al  Este del Complejo Estatal de Seguridad, la canalización subterránea ya existe en obra civil.

Equipamiento existente de obra civil en el Complejo para instalación de cableado estructurado.

1.2.3.1 El Complejo cuenta con una red exterior subterránea para canalización de cableado central para la interconexión de los edificios con los SITE de cada Secretaria o Dependencia, esta canalización principal esta conformada por 4 tubos de 4” Ø y registros intermedios con dimensiones de  1.50 x 1.50 x 1.50 mts. Además de  registros exteriores de entrada a los edificios del complejo con dimensiones  .70 x .80 x .95 mts. Estos registro canalizan los servicios a cada edificio donde se ubica un IDF (Intermediate Distribution Frame) 4 tubos de 2” Ø para la canalización de los servicios de voz, datos y multifunción, esta tubería es recibida en el interior de los edificios con un registro empotrado en muro de 24” x 24” x 4”  , en el caso especifico de los edificios B, D y E designados como SITE principales, los registros exteriores de entrada a los edificios serán de .70 x .80 x .95, entregando 3 tubos de 2” Ø para servicios de líneas y enlaces telefónicos y 4 tubos de 2” Ø para interconexión de servicios de voz, datos y multifunción, las tuberías serán recibidas en le interior de los SITES en un registro de 30” x 30”. 

Consultar plano “PLANTA DE CONJUNTO GENERAL” - Red general, proyecto de canalización del sistema de datos, monitoreo y voz, plano adjunto al anexo 9 de las bases de licitación.

1.2.4 Los edificios del Complejo ya cuentan con escalerilla/charola, tubería de metal y cajas necesarias para la canalización interior del cableado estructurado.

Secretaria de Seguridad Pública:

2 Dimensiones de Escalerilla  2” H x 8 “W y 2” H x 12”W

Salidas con Tubería metal 1” Ø

Cajas metal  4” x 4”.

Procuraduría General de Justicia del Estado

2 Dimensiones de Escalerilla  2” H x 8 “W y 2” H x 12”W

Salidas con Tubería metal 3/4” Ø

Cajas metal 2” x 4”.

Archivo General y Casetas de acceso

Tubería metal 1” Ø

Caja metal 4” x 4”

Consultar Planos de instalación de servicios voz y  datos para cada edificio en el conjunto, planos adjuntos al anexo 9 de las bases de licitación.

1.2.5
Los SITES principales del Complejo están equipados con PISO FALSO fabricado a base de plástico laminado con alma de aglomerado de madera encapsulado en lamina galvanizada, el cual cumple con las normas de seguridad.

1.3.- Explicación de las funciones de las diferentes redes de cableado

1.3.1 Tres diferentes tipos de redes de cableado se instalarán a lo largo del complejo. Dichas redes serán cableadas a partir de cada bastidor de cableado en cada IDF y el MDF hacia las cajas ubicadas en los puntos terminales del edificio. Dichas redes son:

1.3.1.1 Red de cableado de voz, cuya función es la distribución de señal de telefonía  del conmutador hacia los usuarios en cada edificio u oficina.

1.3.1.2 Red de cableado de datos, su función es distribuir las señales provenientes de los equipos de red local ubicados en cada IDF y SITE hacia cada equipo de computo en el edificio.

1.3.1.3 Red de multifunción, es una red de cableado cuya capacidad debe ser la suficiente para suministrar señales para servicios de  voz, datos, video o cualquier señal adicional con finalidades tanto de crecimiento como flexibilidad.

1.3.2 La totalidad de los hilos de cada corrida deberán ser conectados en forma apropiada, sin empalmes intermedios y observando las características técnicas de la sección 2, punto 2.3 de este Anexo Técnico y todos los puntos concernientes que provengan de este documento. 

1.3.3 Todas las conexiones del cableado observarán configuración T568-B.
1.4.- Descripción del MDF e IDF’s y cableado horizontal

1.4.1 En el presente proyecto de cableado estructurado, existen un  MDF (Main Distribution Frame, por sus siglas en inglés) o SITE para la Secretaria de Seguridad Publica ubicado en Edificio D planta baja y siete IDF (Intermediate Distribution Frame), edificios C, G, H, I, K, L, M  los cuales son los puntos centrales de concentración de las corridas de cableado horizontal, asimismo el MDF o SITE también es el punto central de la concentración de las corridas de cableado de servicios externos.
1.4.2 La Procuraduría General de Justicia del Estado cuenta con un MDF o SITE ubicado en el edificio E y cinco IDF edificios A, E (Planta alta), F, J y Q, los cuales son los puntos centrales de concentración de las corridas de cableado horizontal, asimismo el MDF o SITE también es el punto central de la concentración de las corridas de cableado de servicios externos.

1.4.3 MDF (Main Distribution Frame) o SITE Principal en ellos se concentra el cableado central (Backbone) de los edificios y el equipo de comunicación necesarios para brindar los servicios de telefonía, computo y radio. El MDF concentra el siguiente equipo:

Equipo Activo:

Conmutador Telefónico

Routers

Switch LAN CORE

Radio Comunicación

Servidores de Aplicaciones

Equipo Pasivo:

Rack (s) 19” x 84”

Soporte rack  tipo escalerilla

Organizadores verticales y horizontales

Charolas para conexión de fibra óptica

Cables de parcheo Fibra Óptica 

Paneles de parcheo modulares Categoría 6

Cables de parcheo Categoría 6 para servicios de voz, datos y multifunción

Unidad contactos eléctricos/1cada rack 19” con supresor de picos 110Volts/ 20Amp.

*Consultar en planos adjuntos al anexo 9 de las bases de licitación, la ubicación de cada MDF o Site en el complejo.

1.4.4 IDF (Intermediate Distribution Frame) en ellos se concentra el cableado estructurado en cada edificio, el cual debe estar equipado con todos los accesorios necesarios para la concentración y distribución de cableado estructurado, cada IDF debe estar conectado a su MDF o Site correspondiente mediante enlaces de Fibra Óptica y cableado Multipar, el IDF debe estar equipado con el siguiente equipo:

Equipo Pasivo

Rack (s) 19” x 84”

Soporte rack  tipo escalerilla

Organizadores verticales y horizontales

Charolas para conexión de fibra óptica

Cables de conexión Fibra Óptica

Paneles de parcheo modulares Categoría 6

Cables de parcheo Categoría 6 para servicios de voz, datos y multifunción

Unidad contactos eléctricos/1cada rack 19” con supresor de picos 110Volts/ 20Amp.

Equipo Activo:

Switch LAN

 *Consultar en planos adjuntos al anexo 9 de las bases de licitación la ubicación de cada IDF en el complejo.

1.5.- Código de colores a utilizar

1.5.1 Se eligió el siguiente código de colores para las redes anteriormente descritas en el punto 1.3.1 de esta sección:

Procuraduría General de Justicia del Estado

	Colores según aplicación de cableado Categoría 6

	Red de Datos
	Gris PANDUIT
	

	Red de Voz 
	Gris PANDUIT
	


	Colores según aplicación Jacks RJ45 categoría 6

	Red de Datos
	Azul PANDUIT
	

	Red de Voz
	Blanco PANDUIT
	


	Cable de Parcheo Categoría 6

	Red de datos (Panel de parcheo y salidas)
	Azul PANDUIT
	

	Red de Voz (Panel de parcheo)
	Blanco PANDUIT
	


Secretaria de Seguridad Pública

	Colores según aplicación de cableado Categoría 6

	Red de Datos
	Azul PANDUIT
	

	Red de Voz 
	Verde BELDEN
	

	Red Multifunción
	Amarillo BELDEN
	


	Colores según aplicación Jacks RJ45

categoría 6

	Red de Datos
	Azul PANDUIT
	

	Red de Voz
	Verde PANDUIT
	

	Red  de Multifunción
	Amarillo PANDUIT
	


	
Cable de Parcheo Categoría 6

	Red de datos (Panel de parcheo y salidas)
	Azul PANDUIT
	

	Red de Voz (Panel de parcheo)
	Verde PANDUIT
	

	Red de Voz (Panel de parcheo)
	Amarillo PANDUIT
	


1.5.2 Deberán sujetarse al código de colores, los siguientes elementos:

· Los receptáculos de los paneles de parcheo que conectan las redes de cableado.

· Los receptáculos en las cajas de los puntos terminales.

· Los cables de parcheo en el bastidor de cableado.

· Los cables horizontales desde el panel de parcheo en el MDF e IDF’s hasta la caja del punto Terminal.

· Los cables de parcheo en los puntos terminales hacia las estaciones.

1.5.3 Nota: El rematado de los cables Amphenoles a los paneles de terminación del conmutador telefónico en el MDF y el rematado de los cables multipar a los paneles de reflejo de servicios de voz a los IDFs, la instalación y conexión de los cables de parcheo frontales desde estos paneles a los paneles de la red de cableado de voz, serán realizados por el proveedor de cableado estructurado.

1.6.- Registros y rutas de cable desde los IDF’s y MDF a las estaciones en los diferentes puntos del edificio.

Ver Planos de adjuntos al anexo 9 de las bases de licitación.

1.7.1.- Descripción de las salidas en el Complejo.

Secretaria de Seguridad Pública

	Edificio
	Voz
	Datos
	Multifunction
	TOTAL

	C
	13
	13
	3
	 

	D PB
	11
	11
	20
	 

	D PA
	17
	17
	40
	 

	G
	6
	7
	0
	 

	H PB
	5
	5
	8
	 

	H PA
	4
	4
	6
	 

	I PB
	4
	4
	4
	 

	I PA
	7
	7
	10
	 

	K PB
	8
	8
	8
	 

	K PA
	6
	6
	10
	 

	L
	7
	7
	12
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	88
	89
	121
	298


Procuraduría General de Justicia de Estado

	Edificio
	Voz
	Datos
	Mutifuncion
	TOTAL

	A PB
	39
	42
	0
	81

	A PA
	54
	57
	0
	111

	E PB
	26
	27
	0
	53

	E PA
	12
	14
	0
	26

	F
	8
	9
	0
	17

	J
	12
	12
	0
	24

	Q
	2
	2
	0
	4

	
	153
	163
	 
	316


Servicios Generales SSP-PGJE

	Edificio
	Voz 
	Datos
	Multifuncion
	 

	M
	3
	3
	 0
	6

	Caseta1
	1
	1
	1
	3

	Caseta 2
	1
	1
	1
	3


	Gran Total 
	626


1.8.- Documentos a incluir en la propuesta técnica.

1.8.1 Por la naturaleza de la aplicación, el sistema de cableado estructurado debe ser un elemento de calidad mundial dentro de la infraestructura de red en el complejo, por lo que es necesario que los proveedores / integradores de la solución sean capaces de otorgar la certificación del fabricante tal como se especifica en su momento en este documento.

1.8.2 Los proponentes deben hacer constar que el fabricante avala su capacidad como integradores de soluciones en sistemas de cableado estructurado al menos en la modalidad de CATEGORÍA 6, el personal técnico del proponente debe encontrarse debidamente calificado y certificado por el fabricante; y a su vez, el fabricante debe reconocer los trabajos del proponente como certificables bajo sus estándares en México. 

1.8.3 Para efectos del punto anterior se solicita una carta original del fabricante dirigida a Gobierno del estado de Baja California garantizando que la empresa puede certificar este proyecto así como copia de la carta otorgada por el fabricante donde reconoce a la empresa responsable de la instalación como miembro del programa PCI que por sus siglas en ingles significa Panduit Certified Installer. Los documentos deben someterse en conjunto con la propuesta técnica de cada proponente, el no presentar cualquiera de estos documentos será causal de descalificación.

1.8.4 El resultado aislado de pruebas y medición de campo (como reportes de scanner y TDRs) no se acepta como certificación.  La solución instalada deberá obtener la certificación correspondiente por parte del fabricante.

1.8.5 Como se detalla en este documento, las pruebas y mediciones de campo deben entregarse como parte de una memoria técnica al final de los trabajos de instalación, independientemente de los procesos que el licitante seleccionado necesite realizar con el fabricante para que éste último proporcione los documentos de certificación al cliente.

1.8.6 En conjunto con la documentación técnica, el proponente debe entregar una carta de compromiso firmada, donde indica que ha leído en su totalidad y entendido este Anexo Técnico y que la solución que propone cumple con todos los requerimientos e indicaciones anotadas en este anexo, el no presentar esta carta de compromiso es causa de descalificación.

1.8.7 Estos son los documentos que deben formar parte de la Propuesta Técnica:

1)
Certificado del fabricante tal como se especifica en los puntos 1.8.2 y 1.8.3.
2) 
Tabla de insumos y servicios, incluyendo fabricante y número de parte del fabricante, no incluir precios en la propuesta técnica.
3) 
Información técnica detallada de todos los componentes por escrito.

Sección 2.- Especificación de los Bienes y Servicios

Paquete.- Materiales y servicios de instalación de cableado estructurado

2.1. - Materiales referentes a cableado general
VER CATALOGO ADJUNTO AL ANEXO 9 DE LAS BASES DE LICITACIÓN
“Catalogo Cableado Voz datos y Multi-SSP-PGJE Ens 2007”
2.2- Instalación general del cableado del edificio.

2.2.1 Provisión de materiales

· El proveedor será el responsable de suministrar la totalidad de los materiales referido en el Punto 2.1
· El proveedor debe asegurar que todas las partes ordenadas sean las correctas para la elaboración del proyecto y que estas sean instaladas de acuerdo a los procesos de certificación de diseño e instalación del fabricante. 
· El proveedor deberá proporcionar todos los tornillos, taquetes, grapas, cinchos, anillos, herrería de soporte de vías, y cualquier otro material que resulte necesario para la correcta instalación del sistema de cableado estructurado.

2.2.2 Armado del MDF.

· Sujeción al piso falso y firme de los bastidores de cableado.

· Sujeción de los bastidores al muro firme.

· Corte de losas de piso falso a la medida según lo requieran los administradores de cableado vertical de los bastidores de cableado.

· Colocación de paneles de parcheo modulares con módulos precargados.

· Colocación de la totalidad de los elementos en los bastidores.

· Distribución y colocación de cables de parcheo en bastidores. 

· Conexiones entre los bastidores.

· Etiquetado de las salidas de los paneles de parcheo.

· Puntos de revisión: Firmeza de los bastidores, colocación correcta de los manejadores de cable, colocación correcta de los dispositivos pasivos de cableado, etiquetado, aplicación del código de colores, colocación de cables de parcheo.

2.2.3 Armado de los IDF.

· Sujeción al piso firme de los bastidores de cableado.

· Sujeción de los bastidores y gabinetes al muro firme.

· Colocación de paneles de parcheo modulares con módulos precargados.

· Colocación de la totalidad de los elementos en los bastidores.

· Distribución y colocación de cables de parcheo en bastidores. 

· Conexiones entre los bastidores.

· Etiquetado de las salidas de los paneles de parcheo.

· Puntos de revisión: Firmeza de los bastidores, colocación correcta de los manejadores de cable, colocación correcta de los dispositivos pasivos de cableado, etiquetado, aplicación del código de colores, colocación de cables de parcheo.

2.2.4 Despliegue de cableado horizontal

· Armado y colocación de las corridas de cable por las diferentes rutas de cableado horizontal, para la red de voz, de datos y multifunción.

· Etiquetado del cableado: 
Al momento de la instalación, el proveedor deberá identificar con etiquetas impresas 

· Ambos extremos de cada corrida de cable horizontal. 

· Ambos extremos de cada cable de parcheo de estación en cada salida.

· Todos los puertos de panel de parcheo en el MDF e IDF’s.

· Cada receptáculo en las cajas de salida.

· Se deberá utilizar el sistema de identificación propio del fabricante para estas aplicaciones, no se aceptarán etiquetas de uso general, ni escritas a mano.

· El proveedor deberá colocar los cables de parcheo desde la caja Terminal hasta la computadora en el caso de red de datos.

2.2.5 Detalles de mano de obra e instalación

· La instalación deberá ser realizada por personal certificado.

· El proveedor evitará la colocación de cualquier cable que forme parte del sistema de cableado estructurado junto, o en cercanía a líneas de poder eléctricas, queda prohibida la utilización de la canalizaciones por donde se conduzcan cables de fuerza, y el paso sobre lámparas fluorescentes.

· En todo momento, mientras se ejecute la instalación se deberá contar con la presencia de un supervisor con capacidad de tomar decisiones de primera mano, quien mantendrá contacto permanente con el personal técnico asignado por parte de la Dirección General de Informática del Gobierno del Estado.

· El proveedor deberá considerar cualquier material misceláneo que pudiera requerir para la correcta instalación de todos los elementos del cableado general.

2.3.- Requerimientos y especificaciones técnicas de la solución de cableado

2.3.1 El sistema de cableado estructurado debe apegarse a estándares industriales autorizados por diferentes organizaciones especializadas en el mundo, entre ellas la ANSI/TIA/EIA 
, quien también delimita los procesos de prueba para el canal físico que deberán utilizarse para las pruebas de certificación, tal como se especifica en el punto 1.8 de la sección 1.

2.3.2 El sistema de cableado a instalar deberá soportar aplicaciones como:

· Gigabit Ethernet

· 100BaseTX 

· 100 Base VG AnyLan

· 155 ATM

· 622 ATM

· Video NTSC/PAL composite o componente.

· Video Digital

El cable, paneles de parcheo, receptáculos y los elementos propios del cableado, deben cumplir al menos con las especificaciones técnicas mínimas para la categoría 6 de cableado estructurado. 

2.3.2.1 Descripción del cable.- Cable de 4 pares de par trenzado sin blindaje (UTP), con conductores individuales de cobre sólido calibre 23 AWG, pares unidos, con cuerda de ruptura para aislamiento exterior; el aislamiento exterior deberá contar con marcas secuenciales de distancia cada 2 pies. De total conformidad con las especificaciones para ANSI/TIA/EIA DRAFT 7 y  para ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 ambos para Categoría 6.

2.3.2.2 Rango de temperatura: -20 a 80°C

2.3.2.3 Material del aislante exterior: PVC (Policloruro de Vinilo)
2.3.2.4 Impedancia: 100 +/- 15% ohm
2.3.2.5 Voltaje máximo de operación: 300 V rms.
2.3.2.6 Capacitancía nominal a 1 Khz.: 15pF/ft.

2.3.2.7 Atenuación ó Pérdida por Inserción ( Insertion Loss): <=19.8 dB
Identificada como la medida de pérdida de fuerza de la señal mientras esta viaja por el canal.

2.3.2.8 Pérdida por retorno (RL) >= 21.0 dB 
Medida de la reflexión de la señal causada por diferencias de impedancia en y entre cables, conectores y cables de parcheo.

2.3.2.9 NEXT de par a par: >= 44.3 dB
(Near End Cross Talk) Identificado como la medida de la señal acoplada inducida por un canal adyacente sobre un canal y tomada en el mismo extremo. Otorga una apreciación más cercana sobre la calidad de los receptáculos, terminado de los conectores y cable en general.

2.3.2.10 NEXT en Power Sum (PSNEXT): >=42.3 dB
Indica el cálculo del NEXT inducido sobre un par, por todos los pares adyacentes. Una medida muy útil en redes como 100BaseTX (full duplex) y Gigabit Ethernet (en cobre).

2.3.2.11 ELFEXT de par a par: >= 27.8 dB
(Equal Level Far End Cross Talk) La medida del acoplamiento no deseado de señal en un canal por un par adyacente, medido en el extremo opuesto a donde se transmite la señal.

2.3.2.12 ELFEXT en Power Sum (PSELFEXT): >= 24.8 dB
Indica el valor calculado de acoplamiento de señal inducida en un canal por todos los pares adyacentes, medido al otro extremo de donde se origina la señal, un valor importante al momento de la aplicación de redes full-duplex como Fast Ethernet (full duplex) y Gigabit Ethernet (en cobre).

2.3.2.13 ACR en Power Sum (PSACR): >= 25 dB
Cálculo derivado de varias características eléctricas de razón señal a ruido que determina el ancho de banda efectivo del canal.

2.4.- Memoria técnica de los trabajos.

El proveedor elaborará una memoria técnica, conteniendo al menos lo siguiente:

· Descripción del proyecto.

· Planos de instalación, canalización, asi como de la ubicación de las salidas, entregar planos  impresos y digitalizados en Autocad.
· Diagrama lógico de los racks de comunicaciones en cada MDF e IDF, entregar en formato Microsoft Visio y en Imagen Fotográfica .jpeg
· Catalogo de Materiales utilzados en el proyecto
· Pruebas de desempeño de cada salida*

· La memoria deberá entregarse en formato impreso y en digitalizado en  CD-ROM.

*Las pruebas  de desempeño por cada salida se realizarán en apego a los estándares aprobados por la TIA/EIA, mencionadas en el punto 2.3.2.x
2.5.- Certificación por parte del fabricante.

2.5.1 El proveedor/Integrador debe asegurar que todas las partes ordenadas sean las correctas para la elaboración del trabajo y que estas sean instaladas de acuerdo a los procesos de certificación de diseño e instalación del fabricante. 

2.5.2 La memoria técnica especificada en el punto 2.4 de este paquete, deberá ser entregada a la Dirección General de Informática del Gobierno del Estado de Baja California en un tiempo no mayor a 1 mes después de terminado el proyecto y deberá enviar de copia para el fabricante, quien a su vez deberá certificar los trabajos del integrador y proveer una constancia de certificación por el cableado estructurado, garantizando los niveles de rendimiento por un término mínimo de 25 años.
2.5.3 El proveedor/integrador debe cumplir con todos los requerimientos especificados en la sección, punto 1.8 de este anexo técnico.
Sección 3.- Apéndices.

Apéndice 1.- Visita previa a presentación de propuestas al sitio.

Previa a la presentación de las propuestas técnicas y económicas, se llevará a cabo una visita por parte de los licitantes al sitio de instalación en la cuidad de Ensenada. 

Apéndice 2.- Tiempos de entrega.

El licitante ganador deberá entregar en Almacenes de Estado en Ensenada, la totalidad de los materiales especificados en el catalogo de conceptos indicado en la sección 2 punto 2.1 de esta partida en un tiempo no mayor de 5 días naturales después de la notificación del Fallo Económico.

El cableado estructurado deberá ser instalado en su totalidad a entera satisfacción de la convocante antes del día 6 de Agosto del 2007.
Apéndice 3.- Aceptación de los trabajos.

Para aceptar el trabajo de instalación deberá cumplirse al menos con los puntos de la siguiente lista de revisión, esta lista se proporciona como apoyo para delimitar los puntos clave de la revisión a efectuarse una vez concluidos los trabajos, el contenido de esta lista no es definitivo, los aspectos a revisar incluyen pero no se limitan a:

Construcción de IDF’s y MDF
Los bastidores de los IDF’s y MDF se instalaron de manera correcta, se encuentran firmemente colocados, se instalaron los componentes pasivos solicitados, los administradores de cable horizontales y verticales se dispusieron de manera eficiente, los cables de parcheo se colocaron donde se solicitaron, se etiquetaron los paneles de parcheo, se identifica el código de colores en los paneles de parcheo, los bastidores se conectan de manera adecuada a la escalerilla superior sobre el falso plafón y existe acceso sin obstrucciones desde los manejadores verticales al ducto plástico inferior.

	¿Cumple?
	Sí
	No


Cajas terminales y receptáculos.

Las cajas terminales se encuentran propiamente instaladas y etiquetadas, con los colores apropiados en los receptáculos y cumplen satisfactoriamente con la función por la cual fueron solicitadas.

	¿Cumple?
	Sí
	No


Cableado horizontal.

Los cables se encuentran propiamente instalados y peinados sobre las escalerillas, se dispusieron por los caminos solicitados, las corridas de cable no sufrieron daños físicos, los cables en registros y ductos cumplen con el correcto radio de curvatura, las pruebas eléctricas arrojaron resultados apropiados para la certificación por parte del fabricante, se etiquetaron los cabes de parcheo en ambas puntas, se realizaron las pruebas en cada corrida de cable a lo largo de todo el canal físico de comunicación (cable de parcheo en IDF’s y MDF, panel de parcheo, cable horizontal, receptáculo en caja terminal, cable de parcheo al equipo terminal) certificando el rendimiento del canal para la aplicación solicitada en categoría 6.

	¿Cumple?
	Sí
	No


Memoria técnica.

	¿Cumple?
	Sí
	No


 El proveedor entregó a la Dirección General de Informática del Estado un documento completo especificando los resultados de las pruebas citadas en el punto anterior, diagramas necesarios con detalles de la instalación y toda documentación técnica requerida para referencia futura y certificación por parte del fabricante en un lapso estimado de 1 mes después de terminada la instalación.
Certificación.

El proveedor/integrador realizó todo la tramitación necesaria para que el fabricante proporcione el documento que certifica su instalación, el cual deberá ser entregado a la Dirección General de Informática de Gobierno del Estado a la brevedad posible dentro de los tiempos estándares del fabricante, la fecha de entrega de los documentos de certificación deberá ser proporcionada por el proveedor según el calendario del apéndice 2.

	¿Cumple?
	Sí
	No


Apéndice 4.- Diagramas

3.4.-Diagrama RED

Ver diagrama de red en PAQUETE 1.

PARTIDA 2

UPS

CANTIDAD 15

MARCA


APC (American Power Conversión)

MODELO

SUA1000RM2U.

CARACTERÍSTICAS

	CANT
	DESCRIPCION
	NO. DE PARTE

	15
	APC Smart-UPS, 670 Watts / 1000 VA,Entrada 120V / Salida 120V, Interfaces Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Altura del rack 2 unidades


	SUA1000RM2U 


INCLUIR

Garantía de 2 Años cubre reparación o reemplazo de equipo por parte del fabricante.

Software, Brackets para Rack - mount, Rieles de apoyo para Rack - mount, Cable RS-232

De señalización Smart del UPS, Cable USB, Manual del usuario

Instalación de los UPS en cada uno de los SITES e  IDF, de la siguiente manera:

	UBICACION
	NO. DE PARTE

	Edificio A Planta Baja
	SUA1000RM2U

	Edificio A Planta Alta
	SUA1000RM2U

	Edificio C
	SUA1000RM2U 

	Edificio D
	SUA1000RM2U

	Edificio E Planta Baja 
	SUA1000RM2U

	Edificio E Planta Alta
	SUA1000RM2U

	Edificio F
	SUA1000RM2U

	Edificio G
	SUA1000RM2U

	Edificio H
	SUA1000RM2U

	Edificio I
	SUA1000RM2U

	Edificio J
	SUA1000RM2U

	Edificio K
	SUA1000RM2U

	Edificio L
	SUA1000RM2U

	Edificio M
	SUA1000RM2U

	Edificio Q
	SUA1000RM2U


PAQUETE 3 “CONMUTADOR”
PARTIDA 1

Conmutador 

Secretaria Seguridad Pública Ensenada
MARCA

Avaya

Modelo

 S8500 Media Server

1. Actualización  del conmutador telefónico para la Secretaría de Seguridad Pública en el Complejo de Seguridad de la Policía Federal Preventiva

Se deberá suministrar la actualización (migración) del equipo de telefonía actual Avaya Definity Prologics por un S8500 media Server, requerido para proporcionar los servicios de telefonía para la Secretaría de Seguridad Pública en dicho centro.  Para lograr esto, se considera previamente a cuenta del proveedor, el traslado físico del  conmutador actualmente instalado  en el C4 de la ciudad de Ensenada. 

Nota: El equipo deberá de funcionar con las tarjetas existentes de extensiones y troncales, tanto analógicas como digitales.

El equipo telefónico existente en C4 Ensenada cuenta con 

Los siguientes módulos en operación:

-2 Gabinetes.

-1 Tarjeta de 24 extensiones analógicas.

-2 tarjetas de 24 extensiones digitales cada una.

-1 Tarjeta E1 con capacidad de hasta 31 troncales digitales.

Debido a la necesidad de utilizar los módulos del equipo existente, y a que la compatibilidad de dichos módulos está limitada a equipo de la marca Avaya, se justifica la actualización del equipo a un servidor de telefonía IP de dicha marca.

Además de las capacidades actuales del conmutador telefónico Definity existente, la actualización deberá proporcionar de manera adicional, las siguientes facilidades y equipo:

a) Servidor de telefonía IP con licencia para hasta 150 usuarios.

b) Soporte de tarjetas de troncales y extensiones, analógicas y digitales del equipo Definity Prologix.

c) Soporte de hasta 12 agentes ACD (Elite Upgrade).

d) Tarjeta IPSI2.

e) Tarjeta C-LAN.

f) Tarjeta de procesamiento IP Media Processor.

g) Modem para administración remota del servidor.

h) Una tarjeta de troncal digital E1 adicional.

i) 24 puertos de extensiones digitales adicionales.

j) 16 puertos de troncales analógicas adicionales.

k) 8 teléfonos digitales modelo 2402. 

l) 16 teléfonos digitales modelo 2410. 

m) 4 teléfonos digitales modelo Callmaster V, con diadema y adaptador incluidos.

n) 15 teléfonos IP modelo 4602 con fuente de poder.

- Características Básicas: 

· Capacidad para troncales análogas y digitales

· CDR, registro de llamadas

· Conferencia de hasta 4 personas interna y externa

· Restricción a extensiones privadas

· Captura de llamadas

· Agrupamiento de extensiones

· Retensión de llamadas 

· Extensiones puenteadas (aplicación jefe-secretaria)

· Desvío de teléfono a otra extensión, teléfono externo u operadora automática

· Llamada en espera.

· Identificador de llamadas

· Soporte para DID en líneas digitales

· Tener una interfase para conectar una fuente de audio para la función de música en espera y en transferencia de llamadas

· Operación en base a horarios: abierto, cerrado, comida y otro (cambio de saludo, cambio de restricción, cambio de timbrado)

· Plan de marcación flexible

· Enrutamiento de llamadas

· Operación sobre el mismo cableado de la red existente: telefonía convencional (categoría 3 y 5 )

· Administración vía Web, local o remota

· Manejo de DISA ( Al menos 4 llamadas simultaneas )

· Tener al menos una interfaz de comunicación para administración local.

· Capacidad de agregar, modificar y remplazar módulos sin apagar el sistema.

· Remarcado del último número marcado.

· Mostrar nombre de la persona que llama en caso de llamadas internas o bien el “Caller ID” en caso de llamadas externas y en caso de que el proveedor telefónico lo proporcione.

· Transferencia de llamadas de troncal a troncal

· Transferencia de llamadas de extensión a extensión

· Transferencia de llamadas de extensión a troncal.

· Asignación de claves o códigos de autorización para acceso a servicios.

· Diferentes restricciones por grupos de usuarios.

· Voceo y/o música ambiental por medio de aparatos telefónicos.

Todos los equipos, aplicaciones y sistemas ofertados deberán contar con las últimas versiones de software, hardware y firmware liberadas

Incluir:

· Carta del fabricante que  certifique al proveedor como distribuidor autorizado de los equipos que pretenden suministrar.

· Carta del fabricante que certifique que el proveedor cuenta con el personal capacitado para realizar los servicios de instalación, configuración y puesta en punto de equipos solicitados.

· Soporte Técnico Regional

· Memoria Técnica

Todo el equipo deberá incluir la instalación y puesta en operación del mismo, en caso que el licitante considere modificar o agregar equipo adicional para la correcta instalación y operación del equipo, lo deberá expresar claramente en su propuesta técnica.

2. Compatibilidad con equipo existente en la red de voz de la Secretaría de Seguridad Pública.

Actualmente el resto de los nodos de red cuentan con conmutadores Avaya: Media Server s8500, Media Gateway s8300, y Definity Prologix Release 11 y posteriores. El sistema deberá ser compatible en los puntos a continuación mencionados, con todos estos equipos.

La integración de este conmutador a la red de voz de la Secretaría de Seguridad Pública debe ser posible de realizarse a través de una interfaz E1 con señalización Q.SIG hacia un ruteador Cisco.

Asimismo, debe ser capaz de establecer troncales IP con los demás conmutadores de la red que soporten telefonía IP.

La integración a la red debe probar ser 100% compatible con la red de voz del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la red de voz del Gobierno del Estado y la red de voz de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

En un ambiente de red debe existir transparencia de funciones hacia cualquier nodo de la red:

a).- Marcación transparente de extensión a extensión a través de la red sin necesidad de códigos de línea (acceso a troncal).

b).- Transferencia de llamadas.

c).- Despliegue de número de extensión y nombre en la pantalla.

d).- Filtrado y/o inserción de dígitos.

e).- Optimización de rutas de troncal en forma automática y selección de ruta de menor costo.

3. Terminación de cableado en distribuidor principal (MDF)

La red de cableado a las terminales se encontrará instalada y terminada en el MDF en paneles de parcheo categoría 5e con jacks RJ-45, alambrados en configuración EIA/TIA T568-B. La responsabilidad del proveedor será proporcionar la mano de obra para terminar las salidas del PBX en paneles de parcheo ya provistos y colocados en un rack de cableado, la terminación por la parte posterior de estos paneles será en tabletas 110.

El proveedor será responsable por la correcta operación de todas las extensiones, tanto analógicas como digitales e IP. En el caso que la red de cableado presentara situaciones que pudieran impedir el correcto funcionamiento de la solución, el proveedor deberá indicarlos con anterioridad a los trabajos de instalación del conmutador. El Gobierno del Estado tomará las medidas pertinentes en ese momento y en base al dictamen del proveedor.

4. Garantías de los equipos.

La garantía del equipo será de un año a partir de la instalación y puesta en marcha de los equipos en dicho centro.
PARTIDA 2
Conmutador 
Procuraduría General de Justicia del Estado

Ensenada

MARCA

Avaya

Modelo

 S8400 Media Server Enterprise Edición

1.-GENERALIDADES

El sistema será el responsable de recibir las conexiones de la red pública de telefonía bajo tecnologías E1 PRI (troncales digitales) asi como Analógicas (Telnor, Telulares, fxs)  adicionalmente deberá proveer la comunicación de voz a extensiones digitales, analógicas y dispositivos como fax.

- Requerimientos  Básicos:
a) 48 Puertos de Extensiones Analógicas.
b) 48 Puertos de Extensiones Digitales.
c) 8 Troncales Analógicas.
d) Una tarjeta de troncal digital PRI (DS1) para conexión con red Pública.

e) Licenciamiento para todos los requerimientos de Troncales y Extensiones.
f) 47 teléfonos digitales modelo 2402. 

g) 1 Consola de Operadora modelo 302D1a – Incluyendo Diadema.
h) Licencias para Networking que incluya Qsig.
i) Integración con al menos 8 llamadas simultáneas (troncales Ip) con equipo S8500 de Seguridad Publica.

- Características Básicas: 

· Capacidad para troncales análogas y digitales

· CDR, registro de llamadas

· Conferencia de hasta 4 personas interna y externa

· Restricción a extensiones privadas

· Captura de llamadas

· Agrupamiento de extensiones

· Retensión de llamadas 
· Extensiones puenteadas (aplicación jefe-secretaria)

· Desvío de teléfono a otra extensión, teléfono externo u operadora automática

· Llamada en espera.

· Identificador de llamadas

· Soporte para DID en líneas digitales

· Tener una interfase para conectar una fuente de audio para la función de música en espera y en transferencia de llamadas

· Operación en base a horarios: abierto, cerrado, comida y otro (cambio de saludo, cambio de restricción, cambio de timbrado)

· Plan de marcación flexible

· Enrutamiento de llamadas

· Operación sobre el mismo cableado de la red existente: telefonía convencional (categoría 3 y 5 )

· Administración vía Web, local o remota

· Manejo de DISA ( Al menos 4 llamadas simultaneas )

· Tener al menos una interfaz de comunicación para administración local.

· Capacidad de agregar, modificar y remplazar módulos sin apagar el sistema.

· Remarcado del último número marcado.

· Mostrar nombre de la persona que llama en caso de llamadas internas o bien el “Caller ID” en caso de llamadas externas y en caso de que el proveedor telefónico lo proporcione.

· Transferencia de llamadas de troncal a troncal

· Transferencia de llamadas de extensión a extensión

· Transferencia de llamadas de extensión a troncal.

· Asignación de claves o códigos de autorización para acceso a servicios.

· Diferentes restricciones por grupos de usuarios.

· Voceo y/o música ambiental por medio de aparatos telefónicos.

Todos los equipos, aplicaciones y sistemas ofertados deberán contar con las últimas versiones de software, hardware y firmware liberadas

Incluir:

· Carta del fabricante que  certifique al proveedor como distribuidor autorizado de los equipos que pretenden suministrar.

· Carta del fabricante que certifique que el proveedor cuenta con el personal capacitado para realizar los servicios de instalación, configuración y puesta en punto de equipos solicitados.

· Soporte Técnico Regional

· Memoria Técnica

Todo el equipo deberá incluir la instalación y puesta en operación del mismo, en caso que el licitante considere modificar o agregar equipo adicional para la correcta instalación y operación del equipo, lo deberá expresar claramente en su propuesta técnica.

2. Compatibilidad con equipo existente en la red de voz de Gobierno del Estado.

Actualmente el resto de los nodos de red cuentan con conmutadores Avaya: Media Server s8500, Media Gateway s8300, y Definity Prologix Release 11 y posteriores. El sistema deberá ser compatible en los puntos a continuación mencionados, con todos estos equipos.

La integración de este conmutador a la red de voz de Gobierno del Estado se hará a través de troncales Ip con el equipo de Seguridad Publica S8500 con al menos 8 llamadas simultáneas.

La integración a la red debe probar ser 100% compatible con la red de voz del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la red de voz del Gobierno del Estado y la red de voz de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

En un ambiente de red debe existir transparencia de funciones hacia cualquier nodo de la red:

a).- Marcación transparente de extensión a extensión a través de la red sin necesidad de códigos de línea (acceso a troncal).

b).- Transferencia de llamadas.

c).- Despliegue de número de extensión y nombre en la pantalla.

d).- Filtrado y/o inserción de dígitos.

e).- Optimización de rutas de troncal en forma automática y selección de ruta de menor costo.

3. Terminación de cableado en distribuidor principal (MDF)

La red de cableado a las terminales se encontrará instalada y terminada en el MDF en paneles de parcheo categoría 5e con jacks RJ-45, alambrados en configuración EIA/TIA T568-B. La responsabilidad del proveedor será proporcionar la mano de obra para terminar las salidas del PBX en paneles de parcheo ya provistos y colocados en un rack de cableado, la terminación por la parte posterior de estos paneles será en tabletas 110.

El proveedor será responsable por la correcta operación de todas las extensiones, tanto analógicas como digitales e IP. En el caso que la red de cableado presentara situaciones que pudieran impedir el correcto funcionamiento de la solución, el proveedor deberá indicarlos con anterioridad a los trabajos de instalación del conmutador. El Gobierno del Estado tomará las medidas pertinentes en ese momento y en base al dictamen del proveedor.

4. Garantías de los equipos.

La garantía del equipo será de un año a partir de la instalación y puesta en marcha de los equipos en dicho centro.

PARTIDA 3
Conmutador 
Policía Estatal Preventiva

Ensenada

MARCA

Avaya

Modelo

 IP Office
1. Suministro del conmutador telefónico para la Policía Estatal Preventiva

Se deberá suministrar el equipo de telefonía requerido para proporcionar los servicios de telefonía básicos en el edificio de la Policía Estatal Preventiva de Ensenada, Baja California.  Para lograr esto, se contempla la adquisición de un conmutador con soporte de telefonía analógica y de telefonía IP.

Las facilidades que deber brindar el equipo son las siguientes, las cuales son enunciativas más no limitativas; éstas son:

a).-Servicios de telefonía básicos.

b).-16 extensiones analógicas.

c).- 8 extensiones digitales.

d).-16 troncales analógicas.

e).-16 canales de compresión de voz, soportando hasta 16 llamadas de telefonía IP, ya sea como extensión o en modo troncal.

f).-5 teléfonos digitales basados en el modelo 5402 de Avaya.

g).-35 teléfonos IP basados en el modelo 4602 de Avaya, con fuente de poder.

- Características Básicas: 

· Capacidad para troncales análogas 

· CDR, registro de llamadas

· Conferencia de hasta 4 personas interna y externa

· Restricción a extensiones privadas

· Captura de llamadas

· Agrupamiento de extensiones

· Retensión de llamadas 

· Extensiones puenteadas (aplicación jefe-secretaria)

· Desvío de teléfono a otra extensión, teléfono externo u operadora automática

· Llamada en espera.

· Identificador de llamadas

· Tener una interfase para conectar una fuente de audio para la función de música en espera y en transferencia de llamadas

· Operación en base a horarios: abierto, cerrado, comida y otro (cambio de saludo, cambio de restricción, cambio de timbrado)

· Plan de marcación flexible

· Enrutamiento de llamadas

· Operación sobre el mismo cableado de la red existente: telefonía convencional (categoría 3 y 5 )

· Administración vía Web, local o remota

· Manejo de DISA ( Al menos 4 llamadas simultaneas )

· Tener al menos una interfaz de comunicación para administración local.

· Capacidad de agregar, modificar y remplazar módulos sin apagar el sistema.

· Remarcado del último número marcado.

· Mostrar nombre de la persona que llama en caso de llamadas internas o bien el “Caller ID” en caso de llamadas externas y en caso de que el proveedor telefónico lo proporcione.

· Transferencia de llamadas de troncal a troncal

· Transferencia de llamadas de extensión a extensión

· Transferencia de llamadas de extensión a troncal.

· Asignación de claves o códigos de autorización para acceso a servicios.

· Diferentes restricciones por grupos de usuarios.

· Voceo y/o música ambiental por medio de aparatos telefónicos.

Todos los equipos, aplicaciones y sistemas ofertados deberán contar con las últimas versiones de software, hardware y firmware liberadas

Incluir:

· Carta del fabricante que  certifique al proveedor como distribuidor autorizado de los equipos que pretenden suministrar.

· Carta del fabricante que certifique que el proveedor cuenta con el personal capacitado para realizar los servicios de instalación, configuración y puesta en punto de equipos solicitados.

· Soporte Técnico Regional

· Memoria Técnica

Todo el equipo deberá incluir la instalación y puesta en operación del mismo, en caso que el licitante considere modificar o agregar equipo adicional para la correcta instalación y operación del equipo, lo deberá expresar claramente en su propuesta técnica.

2. Compatibilidad con equipo existente en la red de voz de la Secretaría de Seguridad Pública.

Actualmente el resto de los nodos de red cuentan con conmutadores Avaya: Media Server s8500, Media Gateway s8300, y Definity Prologix Release 11 y posteriores. El sistema deberá ser compatible en los puntos a continuación mencionados, con todos estos equipos.

La integración de este conmutador a la red de voz de la Secretaría de Seguridad Pública debe ser posible de realizarse a través de troncales IP establecidas con cualquiera de los conmutadores marca Avaya, modelos Media Server s8500, s8400 y s8300.

La integración a la red debe probar ser 100% compatible con la red de voz del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la red de voz del Gobierno del Estado y la red de voz de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

En un ambiente de red debe existir transparencia de funciones hacia cualquier nodo de la red:

a).- Marcación transparente de extensión a extensión a través de la red sin necesidad de códigos de línea (acceso a troncal).

b).- Transferencia de llamadas.

c).- Despliegue de número de extensión y nombre en la pantalla.

d).- Filtrado y/o inserción de dígitos.

e).- Optimización de rutas de troncal en forma automática y selección de ruta de menor costo.

3. Puesta en servicio de extensiones

El proveedor será responsable por la correcta operación de todas las extensiones, tanto analógicas como IP. En el caso que la red de cableado presentara situaciones que pudieran impedir el correcto funcionamiento de la solución, el proveedor deberá indicarlos con anterioridad a los trabajos de instalación del conmutador. El Gobierno del Estado tomará las medidas pertinentes en ese momento y en base al dictamen del proveedor.

4 Garantías de los equipos.

La garantía del equipo será de un año a partir de la instalación y puesta en marcha de los equipos en dicho centro.
Tiempo de entrega.


Los conmutadores telefónicos descritos en la partida 1, 2 y 3 de este paquete deberán ser instalados y configurados en su totalidad a entera satisfacción de la convocante antes del día 15 de Agosto del 2007.

------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA: 
a) La memoria técnica especificada en el punto 2.4 del paquete 2 “Cableado Estructurado”, deberá ser entregada a la Dirección General de Informática del Gobierno del Estado de Baja California en un tiempo no mayor a 1 mes después de terminado el proyecto y deberá enviar de copia para el fabricante, quien a su vez deberá certificar los trabajos del integrador y proveer una constancia de certificación por el cableado estructurado, garantizando los niveles de rendimiento por un término mínimo de 25 años.

b) La falta de la Memoria Técnica señalada en el inciso anterior, es causal de incumplimiento de contrato, por lo cual se podrán aplicar las penas convencionales correspondientes.
c) El Licitante favorecido con el Paquete 3 esta licitación, deberá de presentar Memoria Técnica por cada una de las partidas que integran dicho paquete.

d) La información referente al Catalogo de materiales para instalación del Cableado y Planos del Complejo para la instalación de Voz y Datos se encuentra en el “Anexo 9” de estas bases de licitación.
4.
DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.
4.1. En las presentes bases de licitación se detallan los bienes y servicios requeridos, el procedimiento de licitación y las condiciones contractuales; formando parte integrante de las mismas los siguientes anexos:

 “Anexo 1” Formato de Propuesta Técnica

“Anexo 2” Formato de Programa de Entregas

“Anexo 3” Formato de Manifestación de Facultades

“Anexo 4” Declaración de Integridad

“Anexo 5” Manifiesto Art. 49  L.A.A.S.E.B.C.

“Anexo 6” Formato de Catálogo de Conceptos

“Anexo 7” Formato de Propuesta Económica

“Anexo 8” Formato de Entrega de Sobres
“Anexo 9” Catalogo de materiales para instalación del Cableado y 




    Planos del Complejo para la instalación de Voz y Datos 

4.2. El licitante deberá examinar minuciosamente y de manera previa a la presentación de sus proposiciones, todas y cada una de las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en las presentes bases de licitación y sus anexos. Si el licitante omite presentar cualquier tipo de información o documentación requerida en las bases de licitación o sus anexos, o presenta una proposición que no se ajuste a lo requerido en bases, su propuesta será rechazada.

5.  JUNTA DE ACLARACIONES.
5.1 “La Convocante” llevará a cabo la Visita a Instalaciones el día 10 de Julio de 2007, a partir de las 11:00 hrs., se tomará como punto de partida el Centro de Gobierno de Ensenada (actual) ubicado en Boulevard Lázaro Cárdenas numero 1451 Fraccionamiento Bahía Ensenada Código Postal 22880,  para posteriormente trasladarse al lugar de instalación (Edificios para la Seguridad Publica y Procuración de Justicia y Cuadyuvantes) de Gobierno del Estado de Ensenada en de dicho acto se levantará el acta correspondiente de la visita a instalaciones la cual será firmada por los asistentes.
5.2   “La Convocante” aclarará cualquier aspecto técnico, comercial y administrativo sobre los bienes y servicios objeto de la presente licitación, siempre y cuando se hayan realizado dichas dudas mediante la presentación de un cuestionario dirigido al “Comité de Adquisiciones”, al Fax número (686) 558-11-51 opción “7” (siete) o al correo electrónico svalenzuela@baja.gob.mx. Los cuestionarios deberán ser recibidos a más tardar el día 11 de Julio de 2007 hasta las 13:00 horas; La Convocante realizará una Junta de Aclaraciones el día 13 de Julio de 2007 a las 15:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er piso del edificio del poder ejecutivo, con domicilio en: Calzada Independencia no. 994, Centro Cívico y Comercial de la ciudad de Mexicali, Baja California, México; donde se comunicarán las respuestas de los cuestionarios a los posibles licitantes asistentes; la asistencia a esta junta es voluntaria, las respuestas se comunicarán a todos los que adquirieron las bases, mediante la pagina de Internet www.compranet.gob.mx, correo electrónico o vía fax y estarán a su disposición en la Dirección de Adquisiciones de Oficialia Mayor de Gobierno. 

Los licitantes que no formulen cuestionarios se entenderá que están totalmente conformes con todo lo establecido en las presentes bases y lo aclarado en la Junta de Aclaraciones, asistan o no ha dicho acto.

6.
MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN:

7. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, “La Convocante”, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las presentes bases de licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones. 

Dichas modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes y servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características. 

Cualquier modificación a estas bases de la licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación. Estas modificaciones se harán del conocimiento de todos los licitantes y serán consideradas como parte integrante de las propias bases de licitación.

C. PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

7.
IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES:

7.1 La proposición que prepare el licitante y toda la correspondencia y documentación relacionada con la misma, deberá ser redactada en idioma español.  
8.
DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPOSICIÓN:

6. Preferentemente la documentación administrativa deberá ser preparada en papel membretado del licitante, los cuales deberán presentarse sellados y firmados por el representante legal. La proposición constará de los siguientes documentos:

A. Propuesta Técnica.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el  Anexo 1 de estas bases de licitación, respecto a la totalidad de las partidas que forman los paquetes en que se propone suministrar en original debidamente firmada por el representante legal del licitante, con fundamento en Articulo 30 del  Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, la cual deberá presentarse de conformidad con las especificaciones técnicas indicadas en el punto 3.1 de estas bases de licitación. Contendrá una explicación detallada de las características técnicas de los bienes y servicios propuestos incluyendo la garantía y marca de los mismos, todo ello de conformidad con el inciso 12.1 de estas bases de licitación.
B. Programa de entregas.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 2 de estas bases de licitación, respecto de cada una de las partidas indicadas en el punto 3.1 de estas bases de licitación; El licitante deberá proponer un calendario de entregas dentro del plazo máximo fijado. La presentación de un plazo superior al señalado en el punto 1.3 de estas bases, será causal de rechazo de su propuesta.

C. Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 3 de estas bases de licitación, la cual deberá firmar el licitante, de lo contrario será rechazada su proposición.

D. Declaración de Integridad.- En la que manifiesten que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.  Utilizando para ello el formato proporcionado en el anexo 4.
E. Manifestación escrita de no encontrarse en los supuestos previstos por el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.- Utilizando Para ello el formato proporcionado como Anexo 5. 
F. Declaración en la que señale bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales.
G. Manifiesto por Escrito bajo protesta de decir verdad que los bienes y servicios y todos sus  componentes ofertados son nuevos y originales.
H. Se deberán presentar las siguientes cartas según el paquete en el que se participe:
Carta del fabricante que certifique que el proveedor cuenta con el personal capacitado para realizar los servicios de instalación, configuración y puesta en punto de los equipos solicitados, para el Paquete 1.
Carta original por parte del fabricante o mayorista donde se haga constar que el proveedor es a la fecha de la presente licitación, canal autorizado  para ofrecer y revender en su propio nombre productos y servicios Cisco Systems Inc. directamente a usuarios finales dentro del estado de Baja California, para el Paquete 1.

Carta por parte del licitante donde haga constar que el fabricante avala su capacidad como integrador de soluciones en sistemas de cableado estructurado al menos en la modalidad de CATEGORÍA 6, el personal técnico del proponente debe encontrarse debidamente calificado y certificado por el fabricante; y a su vez, el fabricante debe reconocer los trabajos del proponente como certificables bajo sus estándares en México, para el Paquete 2, partida 1.

Carta Original por parte del fabricante dirigida a Gobierno del Estado de Baja California garantizando que la empresa licitante puede certificar este proyecto, para el Paquete 2, partida 1.

Carta Original por parte del fabricante donde reconoce a la empresa responsable de la instalación como miembro del programa PCI que por sus siglas en ingles significa Panduit Certified Installer, para el Paquete 2, partida 1.

Carta compromiso firmada por el licitante participante, donde indique que ha leído en su totalidad y entendido la Especificaciones técnicas establecidas en el punto 3.1 de las bases de licitación para el Paquete 2, partida 1 y que la solución que propone cumple con todos los requerimientos e indicaciones anotadas en dichas especificaciones técnicas del Paquete 2, partida 1.

Carta del fabricante que certifique al proveedor como distribuidor autorizado de los equipos que pretenden suministrar, para el Paquete 3,  partidas 1, 2 y 3.
Carta del fabricante que certifique que el proveedor cuenta con el personal capacitado para realizar los servicios de instalación, configuración y puesta en punto de equipos solicitados., para el Paquete 3,  partidas 1, 2 y 3.

I. Catalogo de los bienes y servicios a suministrar.- Emitidos por el fabricante donde se especifiquen las características técnicas en forma detallada de todos lo componentes de los bienes y/o servicios ofertados, identificando claramente en ellos los modelos propuestos; pudiendo ser presentados en copia fotostática o por medio de documentación obtenida de Internet, documentos que no deberán de contener precio alguno, bajo pena de desechar aquella documentación que lo contenga. Así mismo, dichos documentos deberán estar debidamente firmados por el representante legal.
J. Comprobante para acreditar su residencia en el Estado de Baja California; Personas Morales: Acta Constitutiva y Cedula de Identificación fiscal. Personas físicas: Cedula de Identificación Fiscal, Formato de Notificación de cambio de domicilio presentado al SAT, Formato de Inscripción al RFC.

K. Catálogo de Conceptos debidamente firmada por el licitante.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 6 de estas bases de licitación, preparados de conformidad con las cláusulas 9, 10 y 11 de éstas bases de licitación.

L. Propuesta Económica debidamente firmada por el licitante.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 7 de estas bases de licitación.

8.2  Los licitantes participantes que presenten su propuesta de manera conjunta deberán  de cumplir  con los requisitos señalados en él articulo 27 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, además de los citados en el punto 8.1. de estas bases de licitación; 

I.- Tendrán derecho a participar adquiriendo, alguno de los integrantes del grupo, solamente un ejemplar de bases;

II.- Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

A) Nombre y domicilio de las personas integrantes, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de la persona moral;

B) Nombre de los representantes legales de cada una de las personas agrupadas, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acrediten las facultades de representación;

C) La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación;

D) La descripción de las partes objeto del contrato, que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones; y,

E) Estipulación expresa de que cada uno de los suscriptores, quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme; 

9.
FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA Y CATALOGO DE CONCEPTOS.
9.1   El licitante deberá llenar completamente  el Catálogo de Conceptos (Anexo 6) y el Formato de Propuesta Económica (Anexo 7)  que obran agregadas a las presentes bases de licitación. El licitante deberá presentar los formatos proporcionados debidamente firmados y sellados, ó podrá elaborar unos similares preferentemente en papel membretado igualmente sellados y firmados por el licitante, respetando el orden y el contenido para tal efecto.

 10.
PRECIOS DE LA PROPUESTA.

10.1 El licitante indicará en el Catálogo de Conceptos (Anexo 6) el precio unitario para cada una de las partidas, el subtotal de la suma del importe total de cada una de ellas y la suma por el paquete y deberá de señalar únicamente el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar. 



Para la determinación de los precios unitarios, el Licitante deberá tomar en consideración necesariamente: los costos directos e indirectos relacionados con los bienes y servicios materia del presente suministro e instalación, incluyendo los fletes, acarreos, maniobras de carga y descarga, las primas correspondientes a los seguros de los bienes y servicios y todos los costos relacionados para el suministro e instalación  oportuno de los bienes y servicios en el lugar de entrega establecido en estas bases de licitación.

10.2 Del contrato y condiciones de precios: Los precios unitarios cotizados por el licitante serán fijos durante la tramitación del presente procedimiento de Licitación Pública, la vigencia del contrato, así como en  caso de prórrogas y convenios modificatorios al mismo, por lo que no estarán sujetos a variación. Se considerará que la propuesta presentada con cotizaciones variables de precios no se ajusta a los documentos de licitación y en consecuencia será rechazada de conformidad con el Punto 25.1 de estas bases de licitación.

11.- MONEDAS EN QUE SE COTIZARAN LAS PROPUESTAS:

11.1  Las propuestas de los licitantes deberán cotizarse en Pesos Mexicanos (pesos moneda nacional).
12. DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS CON LOS SOLICITADOS EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN:
7. CONFORMIDAD CON LOS BIENES Y SERVICIOS: En referencia con la cláusula 8.1 inciso A) de estas bases de licitación, para la propuesta técnica que deberá presentar “El Licitante”, tendrá presente que los bienes y servicios y las referencias que haya hecho “La Convocante” en sus especificaciones técnicas, tienen una finalidad descriptiva y no restrictiva, en el sentido de que además de los requisitos mínimos establecidos en estas bases, se podrán establecer en las ofertas, características, accesorios y especificaciones adicionales, siempre y cuando se apegue al menos a lo solicitado en el punto 3.1 de estas bases de licitación. Y que estos sean necesarios para el funcionamiento de los bienes y servicios solicitados. 
13. PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROPOSICIÓN:

13.1 La proposición tendrá una vigencia obligatoria de cuando menos 30 (treinta)  días naturales contados a partir de la fecha de apertura de las mismas, establecida por “La Convocante” en el Punto 19.2 de las presentes bases de licitación. La propuesta cuyo periodo de validez sea más corto que el requerido, podrá ser rechazada por “La Convocante” por no ajustarse a lo requerido en las presentes bases.

13.2 En circunstancias excepcionales “La Convocante” podrá solicitar que los licitantes extiendan el período de validez de sus proposiciones. Dicha  solicitud por parte de “La Convocante” y su aceptación por parte de los licitantes deberán constar por escrito para su validez.

D. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

14 . FORMATO Y FIRMA DE LAS PROPOSICIONES:
14.  El licitante preparará un original de la proposición solicitada en el punto 8.1 inciso A)  de las presentes bases.

14.  Toda la documentación administrativa deberá ser preparada preferentemente en papel membretado del licitante.  La documentación relativa a los anexos podrá ser presentada en los formatos proporcionados en estas bases, o en documentos similares elaborados por el propio licitante, respetando el orden y contenido de ellos e impresos preferentemente en papel membretado y mecanografiados o escritos en tinta indeleble y debidamente sellados y firmados por el licitante en todas las páginas, excepto las que contengan material impreso no modificado.

Serán rechazadas las proposiciones de los licitantes cuando no sean firmadas por las personas facultadas para ello.

14. Las proposiciones no deberán contener textos entre líneas, raspaduras, tachaduras o enmendaduras.

15.  MARCADO DE LAS PROPOSICIONES:

15.1. La proposición será colocada dentro de dos sobres, para lo cual deberá indicarse el que contenga la propuesta técnica y el de la propuesta económica, mismos que el licitante deberá cerrar de manera inviolable y marcar respectiva e individualmente.
Asimismo presentará el formato de los documentos requeridos para participar en la presente invitación (Anexo 8), dicho formato servirá a cada participante, como constancia de recepción de la documentación que 
    entreguen en el acto de presentación y apertura de proposiciones. La falta de presentación del formato no será motivo de descalificación.  

El licitante conformará el original de la proposición como ya se indicó, en dos propuestas, una técnica y otra económica, de la siguiente manera:

15.2. Los dos sobres:

A) Estarán dirigidos a “La Convocante” a las oficinas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California”, ubicadas en el 3er. Piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, ubicado en Calzada Independencia número 994, Centro Cívico y Comercial de la Ciudad de Mexicali, Baja California.

B) Indicarán el nombre de la Licitación: “Suministro e Instalación de Voz y Datos para Gobierno del Estado en la Ciudad de Ensenada de Baja California”, el número de la licitación y las palabras “No abrir antes del día 19 de Julio de 2007”.
C) Los sobres indicarán además: el nombre y domicilio del licitante a efecto de que sea posible devolverle la proposición sin abrir en caso de que sea declarada extemporánea, así como para notificarle cualquier determinación derivada de este procedimiento de contratación.

D) El sobre que contenga la propuesta técnica no deberá contener por ningún motivo información referente a precios de los bienes y servicios ofertados. De lo contrario será descalificada su proposición.

15.3 Para la admisión y validez de las proposiciones será requisito indispensable que los sobres que las contengan, cumplan con la  totalidad de requisitos indicados en el Punto 15.2 de las presentes bases, de lo contrario dichas proposiciones no tendrán validez, ni obligatoriedad alguna para “La Convocante”.

Asimismo presentará el formato de los documentos requeridos para participar en la presente licitación (Anexo 8), dicho formato servirá a cada participante, como constancia de recepción de la documentación que entreguen en el acto de presentación y apertura de proposiciones. La falta de presentación del formato no será motivo de descalificación.  

El licitante conformará el original de la proposición como ya se indicó, en dos propuestas, una técnica y otra económica, de la siguiente manera:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA:

A) Un sobre en el que se integre la Propuesta Técnica; consistente en 10 folders individuales preferentemente en los que se incluya la documentación técnica establecida en la cláusula 8.1 de estas bases como se indica:
Inciso




Tipo de Documentación

	8.1
	A)
	Formato de Propuesta técnica detallada en original (anexo 1) 

	8.1
	B)
	Formato de Programa de entregas (anexo 2).

	8.1
	C)
	Formato de Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (anexo 3).

	8.1
	D)
	Declaración de Integridad. (Anexo 4)

	8.1
	E)
	Declaración de NO encontrarse en los supuestos previstos por el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California.. (Anexo 5).

	8.1
	F)
	Declaración en la que señale bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales.

	8.1
	G)
	Manifiesto por Escrito bajo protesta de decir verdad que los bienes y servicios y  todos sus  componentes ofertados son nuevos y originales.

	8.1
	H)
	Cartas por parte del fabricante para los Paquetes 1, 2 y 3.

	8.1
	I)
	Catalogo de los bienes y servicios a suministrar.

	8.1
	J)
	Comprobante de residencia en el Estado de Baja California.


SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA:

B) Un sobre en el que se integre la Propuesta Económica; consistente en  2 folders individuales en los que se incluya la documentación económica, establecida en la cláusula 8.1 de estas bases, como se indica:

Inciso




Tipo de Documentación 

	8.1
	K)
	Formato de Catálogo de Conceptos (Anexo 6).

	8.1
	L)
	Formato de Propuesta Económica (Anexo 7).


16. LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y REGISTRO           DE LICITANTES:

17 Las proposiciones deberán ser presentadas  por los licitantes,  en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en el 3er. Piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, ubicada en Calzada Independencia número 994, Centro Cívico y Comercial de la Ciudad de Mexicali, Baja California, México, a más tardar a las 14:00 horas del día 19 de Julio del año 2007.

17.
PROPOSICIONES EXTEMPORÁNEAS:

19 Sólo se recibirán las proposiciones presentadas dentro del plazo y lugar estipulados en el punto anterior de éstas bases de licitación. Las proposiciones entregadas a “La Convocante” de manera extemporánea serán devueltas sin abrir al licitante que corresponda.

18.
MODIFICACIÓN Y RETIRO DE PROPOSICIONES:
18.1. Las proposiciones no podrán ser modificadas, una vez transcurrido el plazo para el inicio del acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas.
18.2. No se podrán retirar proposiciones durante el vencimiento del plazo para la presentación de proposiciones y la expiración del período de vigencia especificado por el licitante en Formato de Propuesta Económica  (Anexo 7).
E. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

19.
APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES:
19.1   El acto se llevará a cabo en dos etapas conforme a lo señalado en el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado  de Baja California. 

19.2  “La Convocante” iniciará el acto de apertura de propuestas técnicas, a las 14:00 horas del día 19 de Julio de 2007 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en el 3er piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, ubicado en: Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico y Comercial de la Ciudad de Mexicali, Baja California. 

Las proposiciones presentadas por medio del servicio postal o de mensajería, podrán participar en este proceso de licitación, cuando las mismas sean presentadas  en tiempo, lugar y forma, previo al acto de apertura de proposiciones técnicas dirigido al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California con dirección en Calzada Independencia número 994, Centro Cívico y Comercial de la Ciudad de Mexicali, Baja California C.P. 21000; en caso de no cumplir con los términos y condiciones para la presentación de las mismas, estas no serán recibidas por la convocante para su revisión. 

19.3  En este acto  estarán presentes el representante de la dependencia solicitante, los miembros del “Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, así como 1 (un) representante por  cada licitante inscrito que así lo desee. 

19.4  En la primera etapa los licitantes entregarán sus proposiciones en sobres cerrados en forma inviolable; se procederá a la apertura de la propuesta técnica exclusivamente y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos. Las propuestas desechadas en esta etapa quedarán en custodia del Comité durante el proceso de licitación y se entregarán a los licitantes en el momento en el que el Comité lo consideré oportuno.

Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y los miembros del Comité presentes rubricaran las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente se hayan determinado en las bases de licitación, las que para estos efectos constaran documentalmente, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellas cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas.

19.5  Se levantara acta de la primera etapa en la que se hará constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, el acta será  firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregara copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidara su contenido y efectos, poniéndose a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación. 
20.- ANÁLISIS TECNICO:

20.1   Una vez que se realice la evaluación preliminar de las propuestas técnicas de los licitantes de conformidad con los puntos 19.4 Y 19.5 de las presentes bases, el comité procederá a realizar el análisis de las propuestas técnicas aceptadas y procederá a desechar las propuestas técnicas que no hayan cumplido con lo solicitado de acuerdo a los puntos 3.1, 8.1, 15.1, 15.3 Incisos A y B  de estas bases de licitación, debiendo dar a conocer el resultado de éste a los licitantes en el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas. 

20.2  En la evaluación de las proposiciones presentadas, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

20.3
No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las bases de licitación que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas. 

21.
APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS DE LOS LICITANTES:
21.1 “La Convocante” iniciará el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas, a las 09:00 horas del día 23 de Julio de 2007, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en el 3er piso del Edificio del Poder Ejecutivo Estatal, con domicilio en: Calzada Independencia número 994, Centro Cívico y Comercial en la ciudad de Mexicali, Baja California.  

21.2 En la segunda etapa, una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas y se dará lectura en voz alta al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos.

Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y los miembros del Comité presentes rubricarán las partes de las propuestas económicas  presentadas que previamente se detallan en el punto 8.1 incisos  K y L, de estas bases de licitación. 

21.3  Se levantara acta de la segunda etapa en la que se hará constar el resultado técnico, las propuestas económicas aceptadas para su análisis, sus importes, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, el acta será  firmada por los asistentes.

21.4   El Acta de Fallo Técnico y Apertura de Propuestas Económicas se pondrá a disposición de los licitantes interesados en el mismo domicilio, siendo responsabilidad de los licitantes el solicitar una copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidara su contenido y efecto, poniéndose a partir del día 23 de Julio de 2007 a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación.

21.5  Asimismo, la documentación de la propuesta económica quedará en custodia de “La Convocante” para que sea analizada en forma detallada.
22.
FALLO DE LA LICITACIÓN:
El Fallo de la Licitación se dará a conocer en Junta Pública a las 11:00 horas del día 24 de Julio de 2007, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en el 3er piso del Edificio del Poder Ejecutivo Estatal, ubicado en: Calzada Independencia número 994, Centro Cívico y Comercial de la ciudad de Mexicali, Baja California. 
22.1 El Fallo de la Presente licitación estará a su disposición en la página de Gobierno del Estado con la siguiente dirección electrónica http://www. comprasbc.gob.mx, para efecto de su notificación.
22.2  En el fallo de la licitación se plasmará el importe de las propuestas económicas derivado de la evaluación detallada de las mismas, y quedará comprendido dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa.

22.3   Los errores aritméticos serán rectificados de la siguiente manera: si existiere una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. Si existiere una discrepancia entre las cantidades expresadas en números y letras, prevalecerá el monto expresado en letra. Si el licitante no aceptare la corrección su propuesta será rechazada.

22.4  Si el monto de la propuesta económica discrepa con el monto obtenido del catálogo de conceptos, prevalecerán todos los importes y especificaciones señaladas en el  catálogo de conceptos.

22.5
En el acto de Fallo o adjunta a la comunicación referida, “La Convocante” proporcionará por escrito a los licitantes, la información acerca de las razones por las cuales su propuesta, no resultó ganadora; asimismo, se levantará el acta del fallo de la licitación, que firmarán los servidores públicos y licitantes presentes, a quienes se entregará copia de la misma y/o se les enviará vía fax a los licitantes para efectos de su notificación. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos.
23.
PROCEDIMIENTO DE INSACULACION:

23.1  Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará mediante insaculación (sorteo manual) que celebre el comité en el propio acto de fallo el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada los cuales serán depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador. 

24.
ACLARACIÓN DE PROPUESTAS:

24.1. A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de propuestas, “La Convocante” podrá en su caso, solicitar a cualquier licitante que aclare su propuesta o cualquier aspecto contenido en la misma. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán constar por escrito, y no se pedirán, ofrecerán, ni permitirán cambios en el precio, ni en los aspectos sustanciales o significativos de la propuesta.

25.
DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE:
25.1.  En la evaluación de las proposiciones se descalificará a los licitantes que incurran en alguna de las siguientes irregularidades: falta de cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitación;  señalamiento de precios en la propuesta técnica del licitante; si se comprueba que algún licitante hubiere acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes y servicios materia de la licitación; si se comprueba que algún licitante intervino en cualquier acuerdo que tenga por objeto obtener una ventaja sobre los demás licitantes, cuando no presente su proposición para la totalidad de los bienes y servicios en que participe; así como las demás causas de descalificación que se señalen expresamente en las presentes bases y en la Ley de la materia y su reglamento.
26.
COMUNICACIONES CON LA CONVOCANTE:

26.1.
Los licitantes se abstendrán de comunicarse con “La Convocante” o los miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, respecto de cualquier aspecto relacionado con su propuesta, únicamente “La Convocante”  podrá establecer comunicación con el licitante, para que aclare su propuesta de conformidad con lo dispuesto en el Punto 24.1 de estas bases de licitación.

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

27.  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

27. El criterio uniforme  de adjudicación, será en apego estricto a las presentes bases de licitación y en especifico a las características técnicas de los bienes y servicios a suministrar, quedando claro que cualquier valor agregado a dichos bienes y servicios no será susceptible de evaluación.

27. Para efecto de adjudicar la presente licitación, se tomará en cuenta el precio total de la propuesta, para cada paquete en el que hubiere participado, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado trasladado en la oferta del licitante, debiendo indicar el porcentaje de Impuesto al valor agregado a trasladar. 

27.3. 
Una vez realizada la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne conforme a los criterios señalados en las presentes bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y cuyo precio resulte menor.
27.4. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.

28.
DERECHO DE LA CONVOCANTE DE MODIFICAR LAS CANTIDADES PREVIO AL ACTO DE FALLO ECONÓMICO.  

28.1. “La Convocante” se reserva el derecho de aumentar o disminuir previo al acto de Fallo Económico, la cantidad de bienes y servicios asignados, según el punto 3.1. de estas bases de licitación, hasta en un 20% (veinte por ciento) sin que varíen los precios unitarios u otras estipulaciones y condiciones. 

29.
MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA LICITACIÓN:

29.1 Se procederá a declarar desierta la licitación cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de licitación o sus precios no fueren aceptables. Se procederá a cancelar la licitación por caso fortuito o fuerza mayor, o bien cuando existan circunstancias debidamente justificadas a juicio de la autoridad requirente, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir los bienes y servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a dicha dependencia. 

30.
FIRMA DEL CONTRATO:

30.1 “La Convocante” pondrá a disposición del licitante ganador el contrato respectivo para su firma, dentro de los 20 (Veinte) días naturales posteriores a la notificación del fallo, en la Dirección de Adquisiciones de  Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo, ubicado  en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico y Comercial de la Ciudad de Mexicali, Baja California.

30.2 Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente.

30.3 
Si la persona favorecida  con el resultado del fallo, no firmare el contrato respectivo por causas imputables al mismo dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, “La Convocante" podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición más baja, de conformidad con el dictamen a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiera resultado ganadora no sea superior al 10% (diez por ciento).
31.
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:

31.1
Dentro de los 12 (doce) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese firmado el contrato, salvo que la entrega de los bienes y servicios se realice dentro del citado plazo, el licitante seleccionado otorgará garantía de cumplimiento de conformidad con los porcentajes que se establecen en las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisiciones de Bienes y prestación de Servicios, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de Septiembre del 2005, y la cual se establecerá en base al monto del contrato adjudicado.
	Monto del Pedido o Contrato en Salarios Mínimos sin I.V.A.
	% Mínimo de Garantía

	De 0 vsm a 2,000 vsm
	No Aplica

	De 2,000.01 vsm a 4,000 vsm
	10

	De 4,000.01 vsm a 13,000 vsm
	10

	De 13,000.01 vsm en adelante
	15


Dicha garantía de cumplimiento solo será aceptada por “La Convocante”, si la misma se constituye bajo alguna de las siguientes modalidades:

a) Póliza de Fianza, la cual deberá observar lo indicado por la fracción I del Articulo 56 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

b) Cheque Certificado a nombre de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California.

c) En efectivo, el cual deberá entregarse en las cajas recaudadoras de la Secretaria de Planeación y Finanzas, entregando copia del recibo correspondiente a la Oficialía Mayor de Gobierno.

En caso de rescisión del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas. 
La garantía de cumplimiento quedará sujeta a las condiciones siguientes:

1  Garantizará el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del presente contrato y responderá de los defectos o vicios ocultos del mismo. Se hará efectiva hasta por la cantidad necesaria para responder de los daños y perjuicios causados.

2
Estará vigente hasta que el suministro haya sido recibido en su totalidad por “El Estado” y durante el lapso de 1 (un) año siguiente a su recepción, para responder de los defectos de elaboración y cualquier responsabilidad que resulte a cargo de “El Proveedor”, en favor de “El Estado” derivada  de este contrato.

3
En caso de prórroga de  la vigencia del presente contrato, se entenderá que a fianza respectiva quedará automáticamente prorrogada en concordancia con lo anterior, sí la misma resulta por causa imputable a “El Proveedor”.

4  
Para que sea cancelada la fianza antes de que concluya su plazo preestablecido, será requisito indispensable la autorización de conformidad por escrito de “El Estado”.

5 
La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o ejercicio de las acciones legales que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad o tribunal competente.

6 
Que la afianzadora acepte expresamente en someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas.

32. Sí el proveedor no presenta la fianza de garantía de cumplimiento de contrato previsto en el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, se le sancionará de acuerdo al artículo 53 del mismo ordenamiento legal. 

32.
PENAS CONVENCIONALES:

32.1   En el contrato respectivo se pactarán penas convencionales para en caso de incumplimiento al presente contrato, por lo que en caso de que el proveedor incumpla con los plazos de entrega pactados en el contrato respectivo, se le sancionará con una pena convencional del .003 (tres al millar), por cada día natural de demora de los bienes y servicios no suministrados.  Dicha pena se le descontará al proveedor de las liquidaciones que deban hacérsele.

“La Convocante” estipulará la cláusula penal que en su caso proceda conforme a los criterios que a continuación se indican:

32.2  La pena convencional se calculará multiplicando el porcentaje de penalización diaria que corresponda al plazo de entrega del contrato, por el número de días de atraso y el resultado se multiplicará por el valor de los bienes y servicios entregados con atraso.

Fórmula:    (pd) X (nda) X (vbsepa) = Pca

Donde:

Pd:           Penalización Diaria

Nda:         Número de días de atraso

Vbsepa:   Valor de los bienes y servicios o servicios entregados o prestados con atraso

pca:          Pena convencional aplicable

33.
DERECHO DE LA CONVOCANTE PARA MODIFICAR CONTRATOS VIGENTES:

33.1 “La Convocante” podrá ampliar hasta en un 20% (veinte por ciento) las cantidades de las partidas contratadas en esta licitación, en los términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

33.2 “La Convocante” dentro de los límites del presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas, podrá acordar el incremento en la cantidad de bienes o servicios, mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los 12 (doce) meses posteriores a su firma; siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en su conjunto, el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos, y el precio de los bienes o servicios sea igual al pactado originalmente, en los términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

“La Convocante” se abstendrá de efectuar modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones sustanciales y en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

G. DE LAS INCONFORMIDADES

34.
INCONFORMIDADES:
34.1 La autoridad competente para recibir y resolver cualquier inconformidad derivada de la presente licitación pública, será la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento,  así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Codificación Civil y Penal  para el Estado de Baja California.  

Por lo que los licitantes podrán inconformarse ante la Dirección Estatal antes mencionada,  en los términos del Capítulo Séptimo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California. 

Se apercibe a los licitantes para que se abstengan de realizar declaraciones falsas o que se comporten con dolo o mala fé en el presente procedimiento de contratación, de lo contrario podrán ser sancionados en los términos del artículo 320 del Código Penal para el Estado de Baja California y del artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios para el Estado de Baja California.







� ANSI/TIA/EIA = American National Standards Institute / Telecommunications Industry Association / Electrical Industry Association








PAGE  
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  Poder Ejecutivo del Estado de Baja California

Página 41 de 50

