GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NO. 32065001-030-07

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 32065001-030-07
“SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO, EQUIPO MEDICO Y DENTAL PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”

Acta de Junta de Aclaraciones celebrada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en lo sucesivo “El Comité de Adquisiciones”,  referente a la Licitación Pública Internacional No. 32065001-030-07, correspondiente al “Suministro e Instalación de Mobiliario, Equipo Medico y Dental para la Secretaria de Seguridad Publica del Estado de Baja California”.

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las 11:00 horas del día 12 de Julio de 2007, y de conformidad con el punto 5.1 de las bases de licitación y con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 32 de su Reglamento, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno los integrantes del Comité de Adquisiciones y Asesores del mismo, con la presencia de los licitantes, para la aclaración de dudas acerca de las bases de licitación como a continuación de indica.
El C. Juan Fco. Garcia Rivera, mediante oficio de Designación de Suplencia de fecha 11 de Agosto del 2005,  en representación del C. José María Valdez Morales Presidente del Comité de Adquisiciones, tomó la palabra comunicando a los presentes que se efectuó Convocatoria No.030, Publicada en el Diario Oficial de la Federación y en el Sistema de Compras Gubernamentales “COMPRASBC” el día 05 de Julio del 2007, habiéndose recibido en tiempo y forma de los posibles licitantes 4 (cuatro) cuestionarios conteniendo preguntas técnicas y/o administrativas sobre las bases de licitación dándose lectura a cada una de ellas sin darle respuesta a estas; así mismo se hace mención que no se recibieron pregunta alguna por los licitantes participantes durante el desarrollo de esta junta de aclaraciones.
Se cita a los presentes y licitantes participantes a una Segunda Junta de Aclaraciones a las 13:00 horas del día de 17 de Julio del 2007, en esta misma Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialia Mayor de Gobierno, para dar respuesta a las preguntas recibidas en tiempo y forma.
No habiendo ningún otro asunto que tratar y para constancia, y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron de conformidad el presente documento las personas que intervinieron en este acto.

“EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”
	“EL PRESIDENTE”

JUAN FCO. GARCIA RIVERA

JEFE DEL DEPTO. DE LICITACIONES E INVITACIONES DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES DE LA OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO EN REPRESENTACIÓN DEL

OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO
	“VOCAL”

JUAN IGNACIO HERNANDEZ RODARTE

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO 

	“VOCAL”

RODOLFO BORQUEZ HURTADO
EN REPRESENTACION DEL TITULAR

DE LA SECRETARIA DE PLANEACION 

Y FINANZAS DEL ESTADO
	“VOCAL”

ORGANO SOLICITANTE

ANGELA PEREZ PEREZ
EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO


L I C I T A N T E S

	Empresa:

Representante:

	Firma ________________________



	Empresa:

Representante:


	Firma ________________________



	Empresa:

Representante:


	Firma ________________________




LICITACIÓN PÚBLICA  INTERNACIONAL NO. 32065001-030-06
“Suministro e Instalación de Mobiliario, Equipo Medico y Dental para la Secretaria de Seguridad Publica del Estado de Baja California”
JUNTA DE ACLARACIONES
ANEXO
NOTAS ACLARATORIAS Y LECTURA  A CUESTIONARIOS
DE ACUERDO AL PUNTO 5.1 DE LAS BASES DE LA  LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL NO. 32065001-018-06 REFERENTE A LA “ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”
CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN TIEMPO Y FORMA
ASEEMED, S.A. DE C.V.
1. En Garantía de los bienes, en la partida no. 8 del paquete 2, la garantía que tenemos del fabricante es de 1 año, en el mercado por lo regular es así, de 1 año, si se requiere una garantía extendida se tiene que comprar aparte, en la licitación se esta manejando de 5 años lo cual no es lo establecido en el mercado, y si se requiere esta garantía de 5 años, prácticamente el precio se sale de contexto, ya que este equipo cuenta con baterías para trabajar desconectado y su uso máximo de estas baterías es de 1 año??
Respuesta: 
2. Igualmente en garantías de las partidas No. 2, 10, 11 y 17 del paquete 2 que piden garantías de 3 años, son totalmente fuera de mercado, primeramente en la partida 2 podamos respetar 2 años de garantía constatando esto con el proveedor, en la partida 10 prácticamente es lo mismo que la partida 8 en la cual el equipo se maneja de igual forma ya que contiene baterías de recarga que nos garantizan 1 año sin reemplazo.  En la partida 11 donde nos hablan de 2 equipos, uno de rayos X y otro de revelado. En rayos X el equipamiento lleva 1 año de garantía en partes y 1 año en servicio e instalación, en los insumos como son chasices de aluminio, accesorios de seguridad radiológica, accesorios de cuarto oscuro y cualquier accesorio de plomo, en esto si podemos dar 3 años de garantía sin problema, en cuanto al revelado de igual forma se maneja 1 año de garantía en partes y 1 año de servicio.  En la partida 17 es 1 año en los accesorios
Respuesta:
3. En cuanto a las marcas que no se especifican en el paquete 2 de Equipo Medico, necesitamos saber si podemos cotizar varias marcas con las mismas especificaciones que se piden, para que hagan un comparativo de precios?

NOTA: Eso es importante para respetar las garantías de los fabricantes.
Respuesta:

4. En cuanto a instalaciones de equipo como el de la partida 11 del paquete 2, que es el Rayos X, necesitamos saber si ya van a contar con la energía eléctrica necesaria para levantar ese equipo y si eso lo hace el comprador o el licitante?
Respuesta:

5.  En cuanto al blindaje de las paredes, también necesitamos saber si eso también se va a cotizar dentro de la partida 11 del paquete 2?
Respuesta:

6. En la partida 11 del paquete 2, especifican una marca en Reveladora KODAK, necesitamos saber si tiene que ser esa marca o nada mas que cumpla con las especificaciones?
Respuesta:

7. Y si es así en el Revelado, si el cuarto oscuro ya va a contar con el sistema de drenaje, sistema eléctrico y reciclaje de químico?

Respuesta:

8.  En la partida 12 del paquete 2 con el equipo de Ultrasonido necesitamos saber si el equipo es portátil o estacionario y si hay alguna marca en especial o si podemos cotizar varias marcas, ya que varios de ellos cuentan con las mismas especificaciones?
Respuesta:

INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S. A. DE C. V.
PAQUETE 2 EQUIPO MEDICO

PARTIDA 17.

1. Piden tanque compresor entendemos que el compresor que requieren es de grado medico y libre de aceite. Es esto correcto?
Respuesta:

PARTIDA 17.

2. Piden tanque compresor la pregunta es de cuantos caballos lo requieren? 

Respuesta:

PARTIDA 17.

3. Piden tanque compresor la pregunta es, si el compresor es duplex montado sobre tanque.

Respuesta:

PARTIDA 17.

4. Piden bomba de vacío de 150 kg es esto correcto?

Respuesta:

PARTIDA 17.

5. Piden red de oxigeno de hospital entendemos que debe ser un manifuld con salida para 9 tanques de oxigeno de 6000 litros.

Respuesta:

SELECCIONES MEDICAS, S.A. DE C. V.
1. REFERENTE A LAS PARTIDAS 6 Y 8, solicitamos se modifique la ficha técnica de los equipos ya que estas descripciones son de una  marca en especifico  laerdal.

Así se permitiría la libre participación de las demás empresas. ¿se acepta ?
Respuesta:

2. PAQUETE  2  EQUIPO MEDICO

PARTIDA 11.-  equipo para diagnostico
DICE: 

Equipo  para diagnóstico por rayos x de 20khzcon 125 kvp, 1 tubo, 300 ma, 1ph, 220/240 vac de alta frecuencia, 1 operación del tubo el microprocesador control sistema de diagnostico auto, continuo control de las unidades restantes del calor del tubo de radiografía, consola de tres puntos, energía de 32 kilovatios, la gama del kvp a partir del kvp el 40 kvp 125 en 1 kvp camina el ma se extiende de mínimo 10 ma al máximo 320 ma. escala de renard 16 estaciones de ma. 10, 12.5, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300 ma. gama de tiempo a partir de 1 ms. a 10 sec. 41 estaciones de tiempo. escala de renard los mas se extienden a partir de 0.1 mas a la estación de 500 mas, mas.38. escala de renard.  incluye revelador kodak con ciclo de proceso 2-1/2 minucioso, dimensiones de longitud 29.7 pulgadas bandeja de la longitud w/feed 424 pulgadas anchura 26.5 pulgadas, peso aproximadamente 253 libras de los tanques de proceso lleno de la resolución 200 libras, vacío requisitos eléctricos 115 voltios, 20 amperios, solo circuito. Requiere de agua fría solamente, el dren del piso con una capacidad de 10.5 gpm de drenar, accesorios de seguridad radiológica como mandil emplomado, lentes emplomados, protector de gónadas y tirodes emplomados y guantes emplomados. accesorios para cuarto oscuro, como identificador de placas y luz roja y  un chasices de 14x17, 11x14, 10x12, 8x10 plg. de aluminio lanex fast vel. 600 con ventana, incluye extractor centrifugo de 4” 
DUDA: Nuestro producto cumple cabalmente con la funcionalidad requerida y los requerimientos de calidad necesarios para dar la mejor atención médica posible al paciente, por lo cual solicitamos sea aceptado, el cual tiene la siguiente descripción:
Generador de rayos x. potencia de 12.5 kw
Ajuste de kilovoltaje de 50 kv  a 125 kv
Ajuste de mas de: 0.4 mas a 320 mas
Controles e indicadores de parámetros de exposición con despliegue en pantalla digital.
Tubo de rayos x: con ánodo rotatorio.
Con al menos un punto focal de 0.8 mm. o menor
Con capacidad térmica de almacenamiento de calor del ánodo de 189,000 HU
Colimador manual concentrador de haz luminoso
Columna portatubo tipo contrapesado: giratorio ± 270 grados.
Altura máxima del foco al piso de 201 cm.
Giro del tubo de ± 90°.
Con almacenamiento para 10 chasises.
Rodamiento con sistema de frenado.
Peso menor a 500 kg.
Con batería recargable para el disparo
Almacenamiento de 20,000 mas
INSTALACION

Corriente eléctrica 120v/60 hz.
Lo anterior con fundamento en el artículo 31, fracción XXVI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que a la letra dice: “Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se podrá exigir requisitos que tengan por objeto limitar la libre participación”.

¿Se acepta?

Respuesta:

3. PARTIDA 10 MONITOR DE SIGNOS VITALES 
DICE: (FC, T/A,Tº,FR)
Duda:

Solicitamos se nos aclare a que se refiere esta característica
Respuesta:

4. PARTIDA 10 MONITOR DE SIGNOS VITALES 
DICE: MONITOR ATLAS

Duda:

Debemos entender que esta característica no se deberá referenciar debido a que  no indica una característica de los parámetros medidos por los monitores de signos vitales, está característica se refiere a una marca en específico lo cual limita la libre participación de la proveeduría.

¿Es correcta nuestra apreciación?
Respuesta:

5. PARTIDA 10 MONITOR DE SIGNOS VITALES 

DICE: PANTALLA TFT COLOR DE 26.4 CM (10.4")

DUDA:

Para no limitar la libre participación de la proveeduría y dado los parámetros que solicita la licitante, ponemos a su amable consideración se permita ofertar un monitor con pantalla de 8.4” o mayor.

¿Se acepta?
Respuesta:

6. PARTIDA 10 MONITOR DE SIGNOS VITALES 

DICE: FRECUENCIA CARDIACA: DE 15-300 (±2 LPM) 

DUDA:
Para no limitar la libre participación de la proveeduría y dado los parámetros que solicita la licitante, ponemos a su amable consideración se permita ofertar esta característica de acuerdo a cada la tecnología de cada proveedor, sin que esto ponga en riesgo la calidad del equipo ni la vida del paciente.

¿Se acepta?
Respuesta:

7. PARTIDA 10 MONITOR DE SIGNOS VITALES 

DICE: IMPRESORA (EXTERNA, TÉRMICA, CABEZAL DE 400V X 800H DPI USA PAPEL Z DE 110MM, CON VELOCIDADES DE 12.5 MM/S O 25MM/S. ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

DUDA:
Para no limitar la libre participación de la proveeduría y dado los parámetros que solicita la licitante, ponemos a su amable consideración se permita ofertar esta característica de acuerdo a cada la tecnología de cada proveedor, sin que esto ponga en riesgo la calidad del equipo ni la vida del paciente.

¿Se acepta?
Respuesta:

8. PARTIDA 10 MONITOR DE SIGNOS VITALES 
DICE: BATERÍA INTERNA RECARGABLE SELLADA DE PLOMO ÁCIDO 12V 2.2AH. TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA 100% CARGADA APROXIMADAMENTE 1.5 HORAS

Duda: 
Para no limitar la libre participación de la proveeduría y dado los parámetros que solicita la licitante, ponemos a su amable consideración se permita ofertar esta característica de acuerdo a cada la tecnología de cada proveedor, sin que esto ponga en riesgo la calidad del equipo ni la vida del paciente.
¿se acepta?
Respuesta:

9. PARTIDA 10 MONITOR DE SIGNOS VITALES 
DICE: CONEXIÓN AL TOMA CORRIENTE (ADAPTADOR) AC DE 110-230VAC, 50 / 60HZ

Duda: Para no limitar la libre participación de la proveeduría y dado los parámetros que solicita la licitante, ponemos a su amable consideración se permita ofertar esta característica de acuerdo a cada la tecnología de cada proveedor, sin que esto ponga en riesgo la calidad del equipo ni la vida del paciente.

¿Se acepta?
Respuesta:

10. PARTIDA 10 MONITOR DE SIGNOS VITALES 
DICE: PESO APROXIMADO DEL EQUIPO: 3KG

Duda: Para no limitar la libre participación de la proveeduría y dado los parámetros que solicita la licitante, ponemos a su amable consideración se permita ofertar esta característica de acuerdo a cada la tecnología de cada proveedor, sin que esto ponga en riesgo la calidad del equipo ni la vida del paciente.
¿Se acepta?
Respuesta:

11. PARTIDA 10 MONITOR DE SIGNOS VITALES 
DICE: DIMENSIONES APROXIMADAS: 180 MM DE ALTO X 210 MM DE ANCHO X 110 MM.
Duda: Para no limitar la libre participación de la proveeduría y dado los parámetros que solicita la licitante, ponemos a su amable consideración se permita ofertar esta característica de acuerdo a cada la tecnología de cada proveedor, sin que esto ponga en riesgo la calidad del equipo ni la vida del paciente.
¿Se acepta?
Respuesta:

12. El suministro e instalación total de los bienes materia de esta licitación pública, deberá realizarse en un plazo máximo de 40 (cuarenta) días naturales contados a partir  del pago del anticipo 

Duda:

Debido a que la mayoría de los equipos solicitados en la presente licitación son de procedencia extranjera, solicitamos atentamente a la convocante se amplíe el plazo a 60 días naturales a partir de la fecha de formalización del contrato.
¿Se acepta?
Respuesta:

IISA, S.A. DE C. V.
1.- PUNTO 1.6 GARANTÍA DE LOS BIENES. PARTIDA 8 PAQUETE 2

SUGERIMOS QUE CON LA FINALIDAD DE NO ENCARECER EL EQUIPO OFERTADO SE DEBA CONSIDERAR UNA GARANTÍA DE 2 AÑOS.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

2.- PUNTO 1.6 GARANTÍA DE LOS BIENES.

ENTENDEMOS QUE DEBEREMOS DE PRESENTAR CARTA DE GARANTÍA DEL FABRICANTE EN CONJUNTO CON EL LICITANTE EN DONDE SE MANIFIESTEN LAS GARANTÍAS SOLICITADAS.

¿ES CORRECTO?

Respuesta:

3.- ENTENDEMOS QUE EL PRESENTE PROCESO DE LICITACIÓN ESTÁ REGIDO BAJO LOS LINEAMIENTOS QUE SOLO PERMITEN EL ACEPTAR OFERTAS DE EQUIPOS CUYA PROCEDENCIA ES DE PAISES QUE TIENEN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO.

¿ES CORRECTO?

Respuesta:

4.- PARTIDA 20 PAQUETE 1. CAMAS AUTOMÁTICAS.

CON LA FINALIDAD DE PODER PERMITIR LAS CAMAS ADQUIRIDAS POR LA CONVOCANTE CUENTEN CON LA POSIBILIDAD DE INGRESAR A PACIENTES DE DIVERSAS TALLAS Y ESTATURAS, SUGERIMOS SE DEBA CONSIDERAR DIMENSIONES DE LA CAMA DE LARGO DE 220 CM +/- 5 CM Y DE ANCHO DE 100 CM +/- 5 CM.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

5.- PARTIDA 20 PAQUETE 1. CAMAS AUTOMÁTICAS.

A FIN DE PROPORCIONAR AL USUARIO LA CAPACIDAD DE REALIZAR DIVERSAS MANIOBRAS CON LAS FUNCIONES DE LA CAMA, SUGERIMOS SE DEBA CONSIDERAR QUE LA CAMA OFERTADA CUENTE CON AJUSTE ELÉCTRICO DE LA ALTURA EN UN RANGO DE 45 CM A 80 CM +/- 5 CM. 

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

6.- PARTIDA 20 PAQUETE 1. CAMAS AUTOMÁTICAS.

ENTENDEMOS QUE AL SOLICITAR LOS MOVIMIENTOS ESTOS DEBERÁN SER REALIZADOS DE MANERA ELÉCTRICA. HACIENDO USO ASÍ DE LOS 3 MOTORES CON LOS QUE MINIMAMENTE DEBERÁ CONTAR.

¿ES CORRECTO?

Respuesta:

7.- PARTIDA 20 PAQUETE 1. CAMAS AUTOMÁTICAS.

CON LA FINALIDAD DE QUE EL PERSONAL USUARIO CUENTE CON UNA GAMMA AMPLIA DE AJUSTES DE LAS POSICIONES DE LA CAMA, SUGERIMOS QUE ESTA DEBA CONTAR CON AJUSTE ELECTRICO DE LA SECCION DORSAL CON AJUSTE DE 70° O MAYOR.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

8.- PARTIDA 20 PAQUETE 1. CAMAS AUTOMÁTICAS.

SUGERIMOS QUE LA CAMA OFERTADA DEBA CONTAR CON AJUSTE NEUMATICO O ELECTRICO DEL ANGULO DE LAS RODILLAS DE 30° O MAYOR.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

9.- PARTIDA 20 PAQUETE 1. CAMAS AUTOMÁTICAS.

EN BÚSQUEDA DE LA COMODIDAD TOTAL DEL PACIENTE, SUGERIMOS QUE LA CAMA OFERTADA DEBA CONTAR CON FUNCION DE AUTOCONTORNO O SISTEMA QUE PERMITE AJUSTAR LA SECCION DORSAL Y LA DE PIERNAS AL MISMO TIEMPO PREVINIENDO QUE EL PACIENTE SE DESLICE DE LA CAMA.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

10.- PARTIDA 20 PAQUETE 1. CAMAS AUTOMÁTICAS.

SUGERIMOS QUE LA CAMA OFERTADA DEBA CONTAR CON CUATRO RUEDAS DE 12.5 CM DE DIAMETRO O MAYOR, CON RUEDA DE DIRECCIONAMIENTO DE LA CAMA, A FIN DE PROPORCIONAR UN CONTROL MÁS ESTABLE EN EL MANEJO DE LA CAMA.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

11.- PARTIDA 20 PAQUETE 1. CAMAS AUTOMÁTICAS.

DEBERÁ CONTAR LA CAMA CON PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS AL MENOS.

¿ES COORRECTO?

Respuesta:

12.- PARTIDA 20 PAQUETE 1. CAMAS AUTOMÁTICAS.

A FIN DE QUE LA CAMA OFERTADA PUEDA ACEPTAR A PACIENTES DE DIVERSOS PESOS, SUGERIMOS QUE ESTA DEBA CONTAR CON CAPACIDAD DE CARGA DE 220 KG O SUPERIOR.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

13.- PARTIDA 20 PAQUETE 1. CAMAS AUTOMÁTICAS.

SUGERIMOS SE DEBA CONSIDERAR QUE TANTO LA PIECERA Y CABECERA SEAN DESMONTABLES Y DE MATERIAL DE POLIMERO DE FÁCIL LIMPIEZA, LO QUE HACE A LA CAMA MÁS LIGERA Y RESISTENTE A LOS AGENTES DE LIMPIEZA COTIDIANOS USADOS EN EL HOSPITAL.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

14.- PARTIDA 20 PAQUETE 1. CAMAS AUTOMÁTICAS.

SUGERIMOS QUE PARA BENEFICIAR AL PERSONAL O USUARIO Y AL CONFORT DEL PACIENTE SE DEBA CONSIDERAR QUE LA CAMA OFERTADA DEBA CONTAR CON SUPERFICIE DEL PACIENTE DE CUATRO O MAS SECCIONES CON RECUBIERTA DE PLASTICO TIPO ABS QUE SE PUEDA REMOVER FACILMENTE PARA SU LIMPIEZA Y SERVICIO.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

15.- PARTIDA 20 PAQUETE 1. CAMAS AUTOMÁTICAS.

SUGERIMOS SE NOS ACEPTE OFERTAR CAMA QUE CUENTA CON RECUBIERTA DE PINTURA ANTIBACTERIAL.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

16.- PARTIDA 20 PAQUETE 1. CAMAS AUTOMÁTICAS.

SUGERIMOS QUE PARA REALIZAR EL CONTROL DE LAS FUNCIONES DE LA CAMA SOLICITADA, SE DEBA CONSIDERAR QUE ESTA CUENTE CON CONTROL ELECTRICO PARA AJUSTE DE POSICIONES EN LA PIECERA O EN UN CONTROL DE MANO INDEPENDIENTE O EN EL BARANDAL.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

17.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES

ENTENDEMOS QUE EL TERMINO “ATLAS” DEBERÁ DE OMITIRSE YA QUE ES EXCLUSIVO DE UNA SOLA MARCA

¿ES CORRECTO?

Respuesta:

18.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES

SOLICITAMOS SE NOS ACEPTE OFERTAR EQUIPO QUE CUENTA CON PANTALLA DE 8.4 PULGADAS A COLOR EN LCD.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

19.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES

ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO TENDRÁ CAPACIDAD A FUTURO DE CONECTARSE A RED DE MONITOREO.

¿ES CORRECTO?

Respuesta:

20.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES

CON LA FINALIDAD DE PERMITIRNOS OFERTARLES EQUIPOS DE TECNOLOGÍA SUPERIOR, SOLICITAMOS SE NOS ACEPTE OFERTAR EQUIPO CON RANGO DE FRECUENCIA CARDIACA DE 30 A 300 LPM, CARACTERÍSTICA QUE NO LIMITA EN LO MÁS MINIMO LAS FUNCIONES DEL EQUIPO OFERTADO.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

21.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES

SUGERIMOS QUE LA IMPRERORA TÉRMICA SEA CONSIDERADA COMO UNA CAPACIDAD A FUTURO, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, YA QUE ESTO ENCARECE EL EQUIPO. O EN SU DEFECTO SE NOS ACEPTE OFERTAR EQUIPO CON PUERTO PARA CONEXIÓN A IMPRESORA LÁSER QUE PERMITA LA IMPRESIÓN DE CURVAS Y TENDENCIAS.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

22.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES

SUGERIMOS SE DEBA ACEPTAR EL TIPO DE BATERIA DEL MONITOR DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA EL TIEMPO DE OPERACIÓN REQUERIDO.

¿SE ACPETA?

Respuesta:

23.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES

SUGERIMOS SE ACEPTE OFERTAR MONITORES CUYO PESO NO SOBREPASE LOS 5 KG. A FIN DE PERMITIRLE A LA CONVOCANTE EL PODER ELEGIR ENTRE DIVERSOS EQUIPOS CON MEJOR CALIDAD.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

24.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES

SUGERIMOS SE ACEPTEN DIMENSIONES DEL EQUIPO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

25.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES

DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS SOLICITADOS ENTENDEMOS QUE SE REQUIERE QUE EL MONITOR DESPLIEGUE DE MANERA SIMULTÁNEA CUANDO MENOS 6 CURVAS CON SUS RESPECTIVOS VALORES NUMÉRICOS.

¿ES CORRECTO?

Respuesta:

26.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES

SOLICITAMOS NOS INDIQUEN CON QUE TIPO DE SOFTWARE REQUIEREN LOS MONITORES: UCI O QUIRÓFANO.

FAVOR DE ACLARAR.

Respuesta:

27.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES

DEBERÁ CONTAR EL EQUIPO OFERTADO CON MONITOREO DE CUANDO MENOS DOS CANALES DE PRESIÓN INVASIVA.

¿ES CORRECTO?

Respuesta:

28.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES

EN CASO DE NO REQUERIR PRESIONES INVASIVAS, DEBERÁ CONSIDERARSE ESTE PARÁMETRO COMO UNA CAPACIDAD A FUTURO.

¿ES CORRECTO?

Respuesta:

29.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES

SUGERIMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBA CONTAR CON FUNCION QUE PERMITA INGRESAR EL NOMBRE DEL PACIENTE, APELLIDO, IDENTIFICACION DEL PACIENTE, EDAD, PESO, ALTURA AL MENOS.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

30.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES

SUGERIMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBA CONTAR CON ELECTROCARDIOGRAFIA CON MEDICION  EN DOCE DERIVACIONES CON ANÁLISIS SIMULTANEO DEL SEGMENTO ST EN TODAS ELLAS.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

31.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES

DEBERÁ CONTAR EL EQUIPO OFERTADO CON ADQUISICION SIMULTANEA EN AL MENOS CUATRO DERIVACIONES PARA EL ANALISIS DE ARRITMIAS EN TIEMPO REAL.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

32.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES

SUGERIMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBA CONTAR CON POSIBILIDAD DE DETECTAR ISQUEMIAS AGUDAS DEL MIOCARDIO BASADO EN EL ECG DEL PACIENTE, EDAD , PESO Y DOLOR DE PECHO DEL PACIENTE.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

33.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES

A FIN DE QUE EL PERSONAL USUARIO PUEDA DAR SEGUIMIENTO AL ESTADO INMEDIANTO ANTERIOR DEL PACIENTE, SUGERIMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBA CONTAR CON CAPACIDAD DE GUARDAR EL HISTORIAL DE ALARMAS PARA VISUALIZACION DE LAS ONDAS DE LOS EVENTOS ARRITMICOS Y ALARMAS DEL SEGMENTO ST.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

34.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES

A FIN DE VERIFICAR LA CALIDAD DE LA SEÑAL MEDIDA DE SPO2, SUGERIMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBA CONTAR CON BARRA INDICADORA O INDICADORES DEDICADOS PARA MOSTRAR AL USUARIO LA INTENSIDAD DEL PULSO ADQUIRIDO EN EL MONITOREO DE LA PLETISMOGRAFIA.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

35.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES

PARA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA, SUGERIMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBA DESPLEGAR EN PANTALLA EL TIEMPO DE LA ÚLTIMA MEDICIÓN.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

36.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES

PARA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA: DEBERÁ CONTAR EL EQUIPO OFERTADO CON MODOS DE MEDICION MANUAL, AUTOMATICO Y CONTINUA DE LA PANI DURANTE 5 MINUTOS (MODO STAT) COMO MINIMO.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

37.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES

EN CASO DE REQUERIR MONITOREO DE PRESIONES INVASIVAS, SUGERIMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBA CONTAR CON FUNCION PARA ETIQUETAR EL SITIO DE MEDICION: PRESION ARTERIAL, ARTERIA PULMONAR, VENOSA CENTRAL,  INTRACRANEAL, AURICULA IZQUIERDA, AURICULA DERECHA, UMBILICAL VENOSA Y UMBILICAL ARTERIAL  COMO MINIMO Y MEDICION DE LA PRESION PULMONAR EN CUÑA.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

38.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES

ENTENDEMOS QUE SE REQUIERE QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBA CONTAR CON MONITOREO SIMULTÁNEO DE DOS CANALES DE TEMPERATURA.

¿ES CORRECTO?

Respuesta:

39.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES

PARA EL MONITOREO DE CAPNOGRAFÍA: DEBERÁN SER DESPLEGADOS EN PANTALLA TANTO LA CURVA DE CO2 ASÍ COMO LOS VALORES NUMÉRICOS DE FRACCIONES INSPIRADA Y ESPIRADA DE CO2.

¿ES CORRECTO?

Respuesta:

40.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES

SUGERIMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO CUENTE CON CAPACIDAD A FUTURO DE CONTAR CON MONITOREO DE GASTO CARDIACO POR TERMODILUCION CON DESPLIEGUE DEL VALOR DE GASTO CARDIACO, TEMPERATURA DE LA SANGRE, TEMPERATURA DE LA SOLUCION AL MENOS.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

41.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES

SUGERIMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBA CONTAR CON LA CAPACIDAD A FUTURO DE CONECTARSE A RED DE MONITOREO TANTO ALÁMBRICA COMO INALÁMBRICA.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

42.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES

SUGERIMOS QUE CON LA FINALIDAD DE PERMITIR EL USO DEL EQUIPO EN SITUACIONES DE TRASLADO INTERHOSPITALARIO, SE DEBA CONSIDERAR QUE EL EQUIPO OFERTADO CUENTE CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN DE 4 A 5 HORAS DE RESPALDO.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

43.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES

A FIN DE PODER MONITORIZAR A TODO TIPO DE PACIENTES, SUGERIMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBA CONTAR CON MODOS DE FUNCIONAMIENTO DESDE ADULTO HASTA NEONATO, ASÍ COMO MODO DE OPERACIÓN PARA QUIRÓFANO.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

44.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES

SUGERIMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBA CONTAR CON DATOS DE TENDENCIAS DE CARDIORESPIROGRAMA DE 24 HORAS ASÍ COMO ALMACENAMIENTO DE AL MENOS 100 EVENTOS DE CARDIORESPIROGRAMA.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

45.- PARTIDA 18 PAQUETE 2. EQUIPO DE DIAGNÓSTICO PORTÁTIL

DEBERÁ CONTAR EL OTOSCOPIO OFERTADO CON LENTE DE 4 AUMENTOS DESMONTABLE PIVOTANTE HACIA AMBOS LADOS.

¿ES CORRECTO?

Respuesta:

46.- PARTIDA 18 PAQUETE 2. EQUIPO DE DIAGNÓSTICO PORTÁTIL

SUGERIMOS QUE EL OTOSCOPIO OFERTADO DEBA CONTAR CON TAPA DE VIDRIO DESMONTABLE PARA INTRODUCIR INSTRUMENTOS EXTERNOS.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

47.- PARTIDA 18 PAQUETE 2. EQUIPO DE DIAGNÓSTICO PORTÁTIL

SUGERIMOS QUE PARA GARANTIZAR LA DURABILIDAD Y ALTA RESISTENCIA AL USO, QUE EL CABEZAL METÁLICO DEL OTOSCOPIO DEBA SER METÁLICO CROMADO RESISTENTE AL ENVEJECIMIENTO.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

48.- PARTIDA 18 PAQUETE 2. EQUIPO DE DIAGNÓSTICO PORTÁTIL

ENTENDEMOS QUE EL OFTALMOSCOPIO DEBERÁ CONTAR CON RUEDECILLA DE LENTES CON LENTES CORRECTORAS DE 0 A +20 Y DE 0 A -20 DIOPTRIAS.

¿ES CORRECTO?

Respuesta:

49.- PARTIDA 18 PAQUETE 2. EQUIPO DE DIAGNÓSTICO PORTÁTIL

SUGERIMOS QUE EL OFTALMOSCOPIO DEBA CONTAR CON SUSTITUCIÓN SENCILLA DE LA LÁMPARA EN LA PARTE INFERIOR DEL CABEZAL DEL INSTRUMENTO MEDIANTE UN SENCILLO MECANISMO DE ENCAJE.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

50.- PARTIDA 4 PAQUETE 2. ELECTROCARDIOGRAFO

ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBERÁ DESPLEGAR EN PANTALLA AL MENOS 3 CANALES DE ECG DE MANERA SIMULTÁNEA.

¿ES CORRECTO?

Respuesta:

51.- PARTIDA 4 PAQUETE 2. ELECTROCARDIOGRAFO

SOLICITAMOS SE NOS ACEPTE OFERTAR EQUIPO QUE CUENTA CON TECLADO ALFANUMÉRICO PARA INGRESAR DATOS Y ACTIVAR FUNCIONES DIVERSAS DEL EQUIPO, PERMITIENDO ASÍ AL USUARIO PODER CONTAR CON EQUIPOS DE MEJOR CALIDAD.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

52.- PARTIDA 4 PAQUETE 2. ELECTROCARDIOGRAFO

SUGERIMOS QUE EL PESO DEL EQUIPO OFERTADO SEA DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE NUESTRO FABRICANTE QUE ES DE HASTA 5.6 KG. CON LO CUAL NO SE LIMITA EL FUNCIONAMIENTO DEL BIEN A OFERTAR.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

53.- PARTIDA 4 PAQUETE 2. ELECTROCARDIOGRAFO

SOLICITAMOS SE NOS ACEPTE OFERTAR EQUIPO CON 14 FORMATOS DE REGISTRO.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

54.- PARTIDA 4 PAQUETE 2. ELECTROCARDIOGRAFO

ENTENDEMOS QUE EL NOMBRE DEL PROGRAMA QUE SE REQUIERE PARA EL ANÁLISIS DE DATOS DE ECG EN UNA PC SERÁ DE ACUERDO A CADA FABRICANTE.

¿ES CORRECTO?

Respuesta:

55.- PARTIDA 4 PAQUETE 2. ELECTROCARDIOGRAFO

SUGERIMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBA CONTAR CON MODOS DE OPERACIÓN MANUAL, AUTOMÁTICO Y MODO DE ARRITMIAS (CON DETECCIÓN DE AL MENOS 24 EVENTOS ARRITMICOS) Y DETECCIÓN DE IMPULSOS DE MARCAPASOS.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

56.- PARTIDA 4 PAQUETE 2. ELECTROCARDIOGRAFO

SUGERIMOS QUE PARA PODER VISUALIZAR LAS 3 CURVAS Y LOS VALORES NUMÉRICOS REQUERIDOS, QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBA CONTAR CON PANTALLA LCD DE AL MENOS 5 PULGADAS.

¿SE ACEPTA?

Respuesta:

57.- PARTIDA 4 PAQUETE 2. ELECTROCARDIOGRAFO

ENTENDEMOS QUE EN LA PANTALLA DEL EQUIPO OFERTADO DEBERÁN DESPLEGARSE DATOS DEL PACIENTE COMO: FRECUENCIA CARDIACA, NOMBRE DEL PACIENTE, FORMAS DE ONDA, DERIVACIONES, VELOCIDAD, FILTROS Y MENSAJES DE ADVERTENCIAS.

¿ES CORRECTO?

Respuesta:

58.- PARTIDA 4 PAQUETE 2. ELECTROCARDIOGRAFO

SUGERIMOS AL PERSONAL USUARIO CONSIDERE QUE PARA PODER CONTAR EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA SE DEBA REQUERIR QUE ESTE CUENTE CON PROGRAMA CON MENSAJES EN IDIOMA ESPAÑOL PARA EL ANÁLISIS DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: FRECUENCIA CARDIACA, SEGMENTO ST, MEDICIÓN GENERAL DEL PUNTO P, PQ, FINAL DE P, COMIENZO Y FINAL DEL QRS, QT,  Y FINAL DE T. 

¿SE ACEPTA?
Respuesta:

59.- PARTIDA 4 PAQUETE 2. ELECTROCARDIOGRAFO

DEBERÁ CONTAR EL EQUIPO OFERTADO CON MEDICIÓN DE LA AMPLITUD DEL COMPLEJO QRS EN LAS 12 DERIVACIONES. ASI COMO REPORTES DE: PRESIÓN SANGUINEA NO INVASIVA Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS.

¿ES CORRECTO?

Respuesta:

60.- PARTIDA 4 PAQUETE 2. ELECTROCARDIOGRAFO

A FIN DE QUE EN UN FUTURO EL PERSONAL USUARIO PUEDA EXPLOTAR MÁS FUNCIONES DEL EQUIPO OFERTADO SUGERIMOS QUE ESTE DEBA CONTAR CON CAPACIDAD A FUTURO DE CONTROLAR CAMINADORA DE LA MISMA MARCA DEL ELECTROCARDIÓGRAFO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE ESFUERZO PARA APLICACIÓN DE AL MENOS 12 PROTOCOLOS.

¿SE ACEPTA?
Respuesta:

[image: image1.png]









Pagina  1 de 17

