[image: image1.jpg]IBC}
PORTI

GOBIERNO DEL ESTADO




GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. 32065001-030-07

“SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO Y DENTAL PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”


SESION DE DICTAMEN Y FALLO  
En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las 11:00 horas del día 30 de Julio del 2007 se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, sita en el tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo en el Centro Cívico de esta ciudad, los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California en lo sucesivo el “Comité de Adquisiciones”, con la finalidad de llevar a cabo la sesión Dictamen y Fallo del procedimiento de Licitación Pública Internacional No. 32065001-030-07.
El C. Luis Alberto Villarreal Ontiveros,  Director de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, en suplencia del Oficial Mayor de Gobierno y Presidente de este Comité, José Maria Valdez Morales, según se acredita con copia del Oficio de Delegación de facultades número 04379 de Fecha 12 de Abril del 2005, anexo al expediente de la presente Licitación, procede a dar la bienvenida a los presentes, hecho lo cual pasó la lista de asistencia correspondiente para ser firmada por los asistentes.
Acto seguido, el Presidente informa que se encuentran presentes la mayoría  de los Miembros del “Comité de Adquisiciones”, en la persona de sus titulares o sus respectivos suplentes, cuyos oficios de designación se anexan a la presente, por lo que existe Quórum Legal, y en consecuencia se declaró válida la sesión y los acuerdos que de ésta se deriven, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.
A continuación, el Presidente notifica a los presentes que dando cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, se procederá a la emisión del Dictamen que servirá como base para el Fallo de la Licitación Pública internacional No. 32065001-030-07, referente al “Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Medico y Dental para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California”.

---------------------------------------------------- DICTAMEN ---------------------------------------------------
Licitación Pública Internacional No. 32065001-030-07, referente al “Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Medico y Dental para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California”.

RESEÑA CRONOLOGICA 

1.- El 05 de Julio de 2007, se publicó la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, respecto a la Licitación Pública Internacional número 32065001-030-07, para la contratación del “Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Medico y Dental para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California”, misma que se realizaría con recursos provenientes del Programa Normal estatal PRON, publicada a través del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales (ComprasBC).

2.- Los días 12 y 17 de Julio del 2007, cumpliendo con lo estipulado en la convocatoria referida, se dio respuesta a los cuestionarios con las dudas que pudieran surgir respecto a las bases de licitación, dándose respuesta a las preguntas efectuadas en tiempo y forma y las que surgieron en el transcurso de las Juntas de Aclaraciones.

3.- Con fecha 23 de Julio del 2007, se tuvieron por presentadas en tiempo y forma los sobres conteniendo las propuestas técnicas y económicas de 4 (cuatro) licitantes, hecho lo cual se procedió a la apertura de los sobres que contenían las propuestas técnicas, de lo cual se levantó el acta correspondiente.
4.- El 26 de Julio del 2007, tomando en consideración el dictamen técnico correspondiente, se emitió el fallo técnico, procediendo acto seguido a realizar la apertura de los sobres con las Propuestas Económicas presentadas por los licitantes cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas, de lo que quedó constancia en el acta respectiva.

5.- En cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 Fracción II Inciso c) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, se fijó día y hora para la emisión del fallo de la presente Licitación, haciéndose del conocimiento de los licitantes y quedando asentado en el acta respectiva.

ANALISIS DE LAS PROPOSICIONES

Como resultado del análisis y revisión cuantitativa de las propuestas técnicas de los licitantes, se obtuvo como resultado lo siguiente:
	L i c i t a n t e
	Documentación de Propuesta Técnica

	Abastecimiento Médico de Hermosillo, S.A. de C.V.
	Aceptada para su Análisis

	Absten del Pacifico, S.A. de C.V.
	Aceptada para su Análisis

	Aseemed S. de R.L. de C.V.
	Aceptada para su Análisis

	Distribuidora Medica Comercial Herrera Mendez, S.A. de C.V.
	Aceptada para su Análisis


Del mismo modo y de conformidad con lo establecido en las bases de licitación se llevó a cabo la revisión detallada de las propuestas técnicas recibidas, comparando las condiciones ofrecidas por los licitantes, analizando los aspectos técnicos y legales que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de los requerimientos técnicos solicitados en las bases de Licitación, dando como resultado de la revisión detallada lo siguiente:
Tomando en consideración la información antes señalada el “Comité de Adquisiciones” acordó:
	L i c i t a n t e
	Evaluación Documental

	Abastecimiento Médico de Hermosillo, S.A. de C.V.
	Cumple

Documentación Presentada de conformidad con lo solicitado en los puntos 3.1 y 8.1 de las bases de licitación para las siguientes partidas:

Paquete 1 “Mobiliario Medico”:

Partidas: 5 y 20.

Paquete 2 “Equipo Medico” 

Partidas: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 17, 18 y 19.

	Absten del Pacifico, S.A. de C.V.
	Cumple

Documentación Presentada de conformidad con lo solicitado en los puntos 3.1 y 8.1 de  las bases de licitación para las siguientes partidas:

Paquete 1 “Mobiliario Medico”:

Partidas: 20 y 21.

Paquete 2 “Equipo Medico” 

Partida: 10.

	Aseemed, S. de R.L. de C.V.
	Cumple

Documentación Presentada de conformidad con lo solicitado en los puntos 3.1 y 8.1 de  las bases de licitación para las siguientes partidas:

Paquete 1 “Mobiliario Medico”:

Partidas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 y 30.

Paquete 2 “Equipo Medico” 

Partidas: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 y 19.

Paquete 3 “Equipo de Otorrinolaringología” 

Partida: 1 y 2.

Paquete 4 “Equipo de Oftalmología”

Partidas: 1, 2, 3 y 4.

Paquete 6 “Instrumental Medico”

Partidas: 1, 2 y 3.

No cumple:

Paquete 2 “Equipo Medico” 

Partida 2, ya que no presenta los siguientes accesorios: tira lenguas, cuña abrebocas, 3 tubos de guedel, manta isotérmica y los 2 catéteres de aspiración.

Partida 8, ya que no cumple  con  las características solicitadas, presenta un desfribilador con electrocardio para fijar en carro de paros, en lugar de uno portátil con maletín de trasporte, avisos audibles en modo DAE, no incluye los siguientes aditamentos: de 3- a 5- cables “wire ECG”, cable de ECG de 3 vías, batería de ácido sellada, cargador ac de batería, y presenta el cable de desfibrilador/ritmo “manos libres” y la desbribilación como opcionales.

Por lo que su propuesta no se apega a lo solicitado en el punto 3.1 de las bases de licitación y junta de aclaraciones; por tal motivo con fundamento en los puntos  4.2 y 26.1 de la bases de licitación y con fundamento en el Artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, así como Articulo 35 fracción I inciso D del Reglamento de la citada Ley, se desecha su propuesta para dichas partidas.

	Distribuidora Medica Comercial Herrera Mendez, S.A. de C.V.
	Cumple

Documentación Presentada de conformidad con lo solicitado en los puntos 3.1 y 8.1 de  las bases de licitación para las siguientes partidas:

Paquete 1 “Mobiliario Medico”:

Partidas: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 y 29.

Paquete 2 “Equipo Medico” 

Partidas: 1, 2, 12, 14, 16, 18 y 19.  

Paquete 3 “Equipo de Otorrinolaringología” 

Partida: 2.

Paquete 5 “Equipo Dental”

Partidas: 1, 2, 3, 4, 5 y  6.

Paquete 6 “Instrumental Medico”

Partidas: 1, 2 y 3.

No cumple:

Paquete 1 “Mobiliario Medico”:

Partida 14, ya que no presenta el sistema de accionamiento de la tapa, a través de pedal receptáculo de acero espejo inoxidable, receptáculo desmontable.

Paquete 2 “Equipo Medico” 

Partida 5, ya presenta una succión de menor capacidad  por 500 mmhg. de presión máxima siendo la solicitada de 675 mmhg. y una de aspiración de 31 litros por minuto, siendo lo solicitado de 60 litros.

Por lo que su propuesta no se apega a lo solicitado en el punto 3.1 de las bases de licitación y la junta de aclaraciones; por tal motivo con fundamento en los puntos  4.2 y 26.1 de la bases de licitación y con fundamento en el Artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, así como Articulo 35 fracción I inciso D del Reglamento de la citada Ley, se desecha su propuesta para dichas partidas.


Así mismo como resultado del análisis técnico se declaran desiertas las partidas numero: 12 y 27 del paquete No. 1. “Mobiliario Medico”, y partidas 13 y 15 del Paquete No. 2. “Equipo Medico” en virtud de no contar con propuesta alguna para dichas partidas, de conformidad con lo establecido en el articulo 35 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios para el estado de Baja California; por lo que este Comité procederá respecto a estas partidas a aplicar el procedimiento de invitación o de adjudicación directa según corresponda, de conformidad con lo establecido en el citado art. 35 de la multicitada Ley de Adquisiciones.
Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 35 fracción II inciso b) de su Reglamento y una vez efectuada la evaluación de las propuestas y verificado el cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases de Licitación, se determino  que  las propuestas técnicas de los licitantes Abastecimiento Médico de Hermosillo, S.A. de C.V., Absten del Pacifico, S.A. de C.V., Aseemed, S. de R.L. de C.V. y Distribuidora Medica Comercial Herrera Méndez, S.A. de C.V.; cumplen con los requisitos solicitados en las bases de licitación para las partidas asentadas en el cuadro anteriormente citado, por lo que se aceptan las mismas por las razones anteriormente señaladas.

Así mismo se desechan las partidas 14 del Paquete 1 “Mobiliario Medico” y  Partida 5 del Paquete 2 “Equipo Medico”, del licitante Distribuidora Medica Comercial Herrera Mendez, S.A. de C.V.; así como las partidas 2 y 8 del Paquete 2 “Equipo Medico” del licitante Aseemed S. de R.L. de C.V. por las razones asentadas en el cuadro que antecede.
Acto seguido se procedió a la apertura de los sobres conteniendo las Propuestas Económicas de los  licitantes  cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas, indicándose el monto total de la Propuesta  Económica sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. 
	LICITANTE
	PROPUESTA ECONOMICA 

	Abastecimiento Médico de Hermosillo, S.A. de C.V.
	$ 1’739,459.00 M.N

15% IVA a trasladar

	Absten del Pacifico, S.A. de C.V.
	$ 1’779,915.15 M.N

15% IVA a trasladar

	Aseemed, S. de R.L. de C.V.
	$ 3’653,223.00 M.N

10% IVA a trasladar

	Distribuidora Medica Comercial Herrera Mendez, S.A. de C.V.
	$ 1’312,790.00 M.N

15% IVA a trasladar


Así mismo se procedió a la a la revisión de las propuestas antes señaladas, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, en términos del inciso a) de la Fracción II del Artículo 35 del Reglamento de la Ley multicitada, identificados dentro del punto 8.1 incisos J) y K) consistentes en el catálogo de conceptos y la propuesta económica, visibles en la hoja no. 32 de dichas bases.

Revisión de documentación cuantitativa:
	LICITANTE
	CATALAGO DE CONCEPTOS 
	PROPUESTA ECONOMICA

(FORMATO)

	Abastecimiento Médico de Hermosillo, S.A. de C.V.
	Presentó
	Presentó

	Absten del Pacifico, S.A. de C.V.
	Presentó
	Presentó

	Aseemed S. de R.L. de C.V.
	Presentó
	Presentó

	Distribuidora Medica Comercial Herrera Méndez, S.A. de C.V.
	Presentó
	Presentó


Posteriormente se dio paso a realizar el análisis detallado de las Propuestas Económicas aceptadas cuyo cuadro comparativo se anexa al expediente de la presente Licitación.

RAZONES PARA ADMITIR O DESECHAR
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 35 de su Reglamento, el “Comité de Adquisiciones” aceptó las propuestas técnicas y económicas de los licitantes Abastecimiento Médico de Hermosillo, S.A. de C.V., Absten del Pacifico, S.A. de C.V., Aseemed, S. de R.L. de C.V. y Distribuidora Medica Comercial Herrera Méndez, S.A. de C.V., toda vez que cumplieron con los requisitos solicitados en las bases de la Licitación Pública internacional No. 32065001-030-07, referente al “Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Medico y Dental para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California”.
Por lo anterior el “Comité de Adquisiciones”, con fundamento en lo establecido en los artículos 33 y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 35, fracción II inciso C) del Reglamento de la Ley antes citada emite el:

------------------------------------- FALLO DE LA LICITACION--------------------------------------

Licitación Pública internacional No. 32065001-030-07, “Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Medico y Dental para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California se da a conocer que ninguna de las Propuestas Económicas presentadas fueron desechadas, como resultado de su análisis detallado.
Se hace especial mención que derivado del análisis económico de las propuestas presentadas se derivaron las siguientes observaciones: 

Licitante: Abastecimiento Médico de Hermosillo, S.A. de C.V.

 Presenta error en la multiplicación del costo unitario por la cantidad de bienes en la partida 20 (cama automática) del paquete 1 “Mobiliario Medico”  por lo que se tomó únicamente el costo unitario de la misma para la respectiva corrección, con fundamento en el punto 22.2 en el que señala que… Si existiere una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
A continuación se da a conocer el nombre de los licitantes cuyas propuestas económicas fueron determinadas como solventes toda vez que satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante en las bases de Licitación  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.
L i c i t a n t e s:
	Abastecimiento Médico de Hermosillo, S.A. de C.V.
	Propuesta Solvente
Para las partidas en las que participa

	Absten del Pacifico, S.A. de C.V.
	Propuesta Solvente
Para las partidas en las que participa

	Aseemed S. de R.L. de C.V.
	Propuesta Solvente
Para las partidas en las que participa

	Distribuidora Medica Comercial Herrera Méndez, S.A. de C.V.
	Propuesta Solvente
Para las partidas en las que participa


Así mismo de acuerdo a lo dispuesto en el punto 3.1 y 24.1 de las bases de licitación en el que se establece que… En caso de que el precio sea el mismo, se adjudicará mediante insaculación. Y con fundamento en el artículo 33 penúltimo párrafo de la Ley Multicitada y 40 del Reglamento de dicha ley, se procedió a realizar el procedimiento de insaculación de la partida No. 6 (mesa de exploración) del paquete No.1 “Mobiliario Medico”, propuesta por los licitantes  Distribuidora Medica Comercial Herrera Méndez, S.A. de C.V. y Aseemed, S. de R.L. de C.V.; resultando ganador el licitante: Aseemed S. de R.L. de C.V.. 

Basándose en el análisis detallado de propuestas económicas el “Comité de Adquisiciones” acuerda:
LPI.- 32065001-030-07.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, 35 fracción II inciso c)  y 41 de su Reglamento, y efectuado el análisis de las propuestas económicas analizadas, se dictamina que las opciones más convenientes para el Gobierno del Estado de Baja California, adjudicar la contratación del “Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Medico y Dental para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California”, a los  siguientes licitantes:
Abastecimiento Médico de Hermosillo, S.A. de C.V.: Para la partida No: 5, del paquete No.1 “Mobiliario Medico” y partidas No. 3, 6, 8, 10, 17, 18, 19, del Paquete No. 2 “Equipo Medico” con  un monto de $ 1’549,359.00 M.N. (Son: Un millón quinientos cuarenta y nueve mil trescientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.) más el 15% del Impuesto al Valor Agregado que asciende a la cantidad de $232,403.85 M.N. (Son: doscientos treinta y dos mil cuatrocientos tres  pesos 85/100 M.N.);

Distribuidora Medica Comercial Herrera Méndez, S.A. de C.V.: Para las partidas No: 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29, del paquete No.1 “Mobiliario Medico” y partidas No. 1, 2, 12, 14, , del Paquete No. 2 “Equipo Medico” partidas No. 1, 2, 3, 4, 5, y 6 del paquete No. 5 “Equipo Dental” , partidas No. 1, 2 y 3 del Paquete 6 “ Instrumental Medico” con  un monto de $ 728,950.00 M.N. (Son: setecientos veintiocho mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) más el 15% del Impuesto al Valor Agregado que asciende a la cantidad de $109,342.50 M.N. (Son: ciento nueve mil trescientos cuarenta y dos pesos 50/100 M.N.);

Aseemed S. de R.L. de C.V.: Para las partidas No: 2, 3, 6, 14, 20, 23, 24 y 30, del paquete No.1 “Mobiliario Medico”; Partidas No. 4, 5, 7, 9, 16, del Paquete No. 2 “Equipo Medico”; Partidas No. 1, 2, del paquete No. 3 “Equipo de Otorrinolaringología”; Partidas No. 1, 2, 3, y 4 del Paquete 4 “ Equipo de Oftalmología” con  un monto de $ 1’606,797.00 M.N. (Son: Un millón seiscientos seis mil setecientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.) más el 10% del Impuesto al Valor Agregado que asciende a la cantidad de $ 160,679.70 M.N. (Son: Ciento sesenta mil seiscientos setenta y nueve pesos 70/100 M.N.);

Así mismo el comité establece que dentro de los 20 días naturales siguientes a la notificación del presente fallo, la Convocante pondrá a disposición del licitante ganador el contrato respectivo, debiendo presentar este una garantía para garantizar el cumplimiento del contrato, y las obligaciones derivadas del mismo.
Una vez dado a conocer el resultado del presente procedimiento de licitación, se cierra el acto de fallo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No habiendo asuntos pendientes por desahogar, se cierra el presente acto firmando las personas que participaron en el mismo para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes sabedores los mismos de su contenido y alcance legal. - - - - 
“EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”

	“EL PRESIDENTE”

LUIS ALBERTO VILLARREAL ONTIVEROS
DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE LA OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
EN REPRESENTACION DEL OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO
	“VOCAL”

LILIANA CRUZ LLORENZ
EN REPRESENTACION DEL JEFE ADMINISTRATIVO DE LA OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO 

	“VOCAL”

RODOLFO BORQUEZ HURTADO
EN REPRESENTACION DEL TITULAR

DE LA SECRETARIA DE PLANEACION 

Y FINANZAS DEL ESTADO
	“VOCAL”

ORGANO SOLICITANTE

ANTONIA MINERVA BENAVIDEZ ALAMILLA

EN REPRESENTACION DEL TITULAR

DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO


	“CONTRALORIA”

ROBERTO CARLOS MACIAS MACIEL
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE 

CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL


	“OFICIALIA MAYOR”

BLANCA LOPEZ LUNA

DIRECCION DE ADQUISICIONES


LICITANTES:

EMPRESA: ___________________________________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ____________________________________________

FIRMA:__________________________________________________________________
EMPRESA: ___________________________________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ____________________________________________

FIRMA:__________________________________________________________________
EMPRESA: ___________________________________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ____________________________________________

FIRMA:__________________________________________________________________
EMPRESA: ___________________________________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ____________________________________________

FIRMA:__________________________________________________________________
ANEXO







Página 11 de 14

