PAGE  

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. 32065001-030-07

“SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO Y DENTAL PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”


SESION DE FALLO TECNICO 
Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS
En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las 11:00 horas del día 26 de Julio del 2007, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialia Mayor de Gobierno, sita en el tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo en el Centro Cívico de esta ciudad, los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California en lo sucesivo el “Comité de Adquisiciones”, con la finalidad de llevar a cabo la sesión de Fallo Técnico y Apertura de Propuestas Económicas respecto a la Licitación Publica Internacional No. 32065001-030-07.
El C. Juan Francisco García Rivera, Jefe del Departamento de licitaciones e Invitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, en suplencia del Oficial Mayor de Gobierno y Presidente de este “Comité de Adquisiciones”, José María Valdez Morales, según se acredita mediante copia del Oficio de Designación de suplencia número 09070 de fecha 11 de Agosto del 2005, anexo al expediente de la presente Licitación, procede a dar la bienvenida a los presentes, hecho lo cual pasó la lista de asistencia correspondiente para ser firmada por los asistentes.

Acto seguido y por así constar en la lista de asistencia que tuvieron a bien rubricar los presentes, el Presidente informa que se encuentran presentes la mayoría de los miembros del “Comité de Adquisiciones”, por sus titulares o sus respectivos suplentes de quienes se ha obtenido el oficio de designación respectivo,  por lo que existe Quórum Legal de asistencia para sesionar y para la toma de acuerdos, en términos del Artículo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

Acto continuo se procede a la emisión del Fallo Técnico y Apertura de Propuestas Económicas en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 35 Fracción II Inciso a) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California correspondiente a la Licitación Publica Internacional No. 32065001-030-07, referente al “Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Medico y Dental para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California”.
Por lo que con fundamento en los Artículos 32 y 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 35 de su Reglamento el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California emite el:
- - - - - - - - - - - -DICTAMEN Y FALLO TÉCNICO- - - - - - - - - -
De conformidad con lo establecido en las bases de licitación se ha llevado a cabo la revisión detallada de las Propuestas Técnicas recibidas, comparando las condiciones ofrecidas por los licitantes, analizando los aspectos técnicos y legales que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de los requerimientos técnicos solicitados para la contratación de la adquisición antes mencionada objeto de esta licitación,  dando el siguiente dictamen:
A continuación se indica el resultado del análisis técnico detallado de las Propuestas Técnicas de los licitantes:

	L i c i t a n t e
	Evaluación Documental

	Abastecimiento Médico de Hermosillo, S.A. de C.V.
	Cumple

Documentación Presentada de conformidad con lo solicitado en los puntos 3.1 y 8.1 de las bases de licitación para las siguientes partidas:
Paquete 1 “Mobiliario Medico”:

Partidas: 5 y 20.

Paquete 2 “Equipo Medico” 

Partidas: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 17, 18 y 19.

	Absten del Pacifico, S.A. de C.V.
	Cumple

Documentación Presentada de conformidad con lo solicitado en los puntos 3.1 y 8.1 de  las bases de licitación para las siguientes partidas:

Paquete 1 “Mobiliario Medico”:

Partidas: 20 y 21.

Paquete 2 “Equipo Medico” 

Partida: 10.

	Aseemed, S. de R.L. de C.V.
	Cumple

Documentación Presentada de conformidad con lo solicitado en los puntos 3.1 y 8.1 de  las bases de licitación para las siguientes partidas:

Paquete 1 “Mobiliario Medico”:

Partidas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 y 30.
Paquete 2 “Equipo Medico” 

Partidas: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 y 19.
Paquete 3 “Equipo de Otorrinolaringología” 

Partida: 1 y 2.

Paquete 4 “Equipo de Oftalmología”

Partidas: 1, 2, 3 y 4.
Paquete 6 “Instrumental Medico”

Partidas: 1, 2 y 3.

No cumple:
Paquete 2 “Equipo Medico” 

Partida 2, ya que no presenta los siguientes accesorios: tira lenguas, cuña abrebocas, 3 tubos de guedel, manta isotérmica y los 2 catéteres de aspiración.
Partida 8, ya que no cumple  con  las características solicitadas, presenta un desfribilador con electrocardio para fijar en carro de paros, en lugar de uno portátil con maletín de trasporte, avisos audibles en modo DAE, no incluye los siguientes aditamentos: de 3- a 5- cables “wire ECG”, cable de ECG de 3 vías, batería de ácido sellada, cargador ac de batería, y presenta el cable de desfibrilador/ritmo “manos libres” y la desbribilación como opcionales.
Por lo que su propuesta no se apega a lo solicitado en el punto 3.1 de las bases de licitación y junta de aclaraciones; por tal motivo con fundamento en los puntos  4.2 y 26.1 de la bases de licitación y con fundamento en el Artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, así como Articulo 35 fracción I inciso D del Reglamento de la citada Ley, se desecha su propuesta para dichas partidas.

	Distribuidora Medica Comercial Herrera Mendez, S.A. de C.V.
	Cumple

Documentación Presentada de conformidad con lo solicitado en los puntos 3.1 y 8.1 de  las bases de licitación para las siguientes partidas:

Paquete 1 “Mobiliario Medico”:

Partidas: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 y 29.

Paquete 2 “Equipo Medico” 

Partidas: 1, 2, 12, 14, 16, 18 y 19.  

Paquete 3 “Equipo de Otorrinolaringología” 

Partida: 2.

Paquete 5 “Equipo Dental”

Partidas: 1, 2, 3, 4, 5 y  6.
Paquete 6 “Instrumental Medico”

Partidas: 1, 2 y 3.

No cumple:

Paquete 1 “Mobiliario Medico”:

Partida 14, ya que no presenta el sistema de accionamiento de la tapa, a través de pedal receptáculo de acero espejo inoxidable, receptáculo desmontable.
Paquete 2 “Equipo Medico” 

Partida 5, ya presenta una succión de menor capacidad  por 500 mmhg. de presión máxima siendo la solicitada de 675 mmhg. y una de aspiración de 31 litros por minuto, siendo lo solicitado de 60 litros.
Por lo que su propuesta no se apega a lo solicitado en el punto 3.1 de las bases de licitación y la junta de aclaraciones; por tal motivo con fundamento en los puntos  4.2 y 26.1 de la bases de licitación y con fundamento en el Artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, así como Articulo 35 fracción I inciso D del Reglamento de la citada Ley, se desecha su propuesta para dichas partidas.


Así mismo como resultado del análisis técnico se declaran desiertas las partidas numero: 12 y 27 del paquete No. 1. “Mobiliario Medico”, y partidas 13 y 15 del Paquete No. 2. “Equipo Medico” en virtud de no contar con propuesta alguna para dichas partidas, de conformidad con lo establecido en el articulo 35 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios para el estado de Baja California; por lo que este Comité procederá respecto a estas partidas a aplicar el procedimiento de invitación o de adjudicación directa según corresponda, de conformidad con lo establecido en el citado art. 35 de la multicitada Ley de Adquisiciones.

Tomando en consideración la información antes señalada el “Comité de Adquisiciones”, acuerda:
01 LPI. 35065001-030-07.- Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 35 fracción II inciso b) de su Reglamento y una vez efectuada la evaluación de las propuestas y verificado el cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases de Licitación, como se aprecia en el cuadro que antecede, se determina que la propuesta técnica presentada por los licitantes Abastecimiento Médico de Hermosillo, S.A. de C.V., Absten del Pacifico, S.A. de C.V., Aseemed, S. de R.L. de C.V. y Distribuidora Medica Comercial Herrera Mendez, S.A. de C.V.; cumplen con los requisitos solicitados en las bases de licitación para las partidas asentadas en el cuadro anteriormente citado, por lo que se aceptan las mismas por las razones anteriormente señaladas.
Así mismo se desechan las partidas 14 del Paquete 1 “Mobiliario Medico” y  Partida 5 del Paquete 2 “Equipo Medico”, del licitante Distribuidora Medica Comercial Herrera Mendez, S.A. de C.V.; así como las partidas 2 y 8 del Paquete 2 “Equipo Medico” del licitante Aseemed S. de R.L. de C.V. por las razones asentadas en el cuadro que antecede.
Dado lo anterior se cierra el acto de fallo técnico dentro de la presente Licitación, dando a conocer previamente en este acto el resultado del mismo a los participantes en este evento.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Acto seguido se procedió a la apertura de los sobres conteniendo las Propuestas Económicas de los licitantes cuyas Propuestas Técnicas fueron aceptadas por cumplir con los requisitos establecidos en las bases de Licitación, dándose lectura al monto total de los bienes a adquirir, mismas que para debida constancia  fueron firmadas por quienes participaron en el acto.

A continuación se indica el monto total de las propuestas económicas sin incluir el Impuesto al Valor Agregado:

	LICITANTE
	PROPUESTA ECONOMICA 

	Abastecimiento Médico de Hermosillo, S.A. de C.V.
	$ 1’739,459.00 M.N

15% IVA a trasladar

	Absten del Pacifico, S.A. de C.V.
	$ 1’779,915.15 M.N

15% IVA a trasladar

	Aseemed, S. de R.L. de C.V.
	$ 3’653,223.00 M.N

10% IVA a trasladar

	Distribuidora Medica Comercial Herrera Mendez, S.A. de C.V.
	$ 1’312,790.00 M.N

15% IVA a trasladar


Dado lo anterior se procede a la revisión de las propuestas antes señaladas, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, en términos del Inciso a) de la Fracción II del Articulo 35 del Reglamento de la Ley multicitada.
	LICITANTE
	CATALAGO DE CONCEPTOS 
	PROPUESTA ECONOMICA

(FORMATO)

	Abastecimiento Médico de Hermosillo, S.A. de C.V.
	Presentó
	Presentó

	Absten del Pacifico, S.A. de C.V.
	Presentó
	Presentó

	Aseemed S. de R.L. de C.V.
	Presentó
	Presentó

	Distribuidora Medica Comercial Herrera Méndez, S.A. de C.V.
	Presentó
	Presentó


Tomando en consideración que las Propuestas Económicas reúnen los requisitos exigidos en las bases de Licitación el Comité de Adquisiciones acuerda:
02 LPI.32065001-030-07.-  Que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y Artículo 35 Fracción II Incisos a) y b) de su Reglamento, se aceptan las Propuestas Económicas presentadas por los licitantes participantes para proceder a su análisis detallado, toda vez que han reunido los requisitos exigidos en las bases de Licitación, identificados dentro del punto 8.1 incisos J) y K) consistentes en el catálogo de conceptos y la propuesta económica, visibles en la hoja no. 32 de dichas bases.
En vista de lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 35 Fracción II Inciso c) del Reglamento de la Ley multicitada, el “Comité de Adquisiciones” señala las 11:00 horas del día 30 de Julio del 2007 para dar a conocer el Fallo de la presente Licitación identificada con el número 32065001-030-07 referente al “Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Medico y Dental para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California”; quedando convocado en este acto los miembros del “Comité de Adquisiciones” y los licitantes participantes.
No existiendo asuntos pendientes por desahogar, el presidente da por clausurada la presente reunión el mismo día en que se dio inicio.
“EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”

	“EL PRESIDENTE”

JUAN FRANCISCO GARCIA RIVERA
JEFE DEL DEPTO. DE LICITACIONES E INVITACIONES
 DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES DE LA OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO 

EN REPRESENTACIÓN DEL

OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO 
	“VOCAL”

JUAN IGNACIO HERNANDEZ RODARTE

JEFE ADMINISTRATIVO DE LA 

OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO 

	“VOCAL”

RODOLFO BORQUEZ HURTADO
EN REPRESENTACION DEL TITULAR

DE LA SECRETARIA DE PLANEACION 

Y FINANZAS DEL ESTADO
	“CONTRALORIA”

ROBERTO CARLOS MACIAS MACIEL

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE 

CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL



	“VOCAL”

ORGANO SOLICITANTE

ANGELA PEREZ PEREZ
EN REPRESENTACION DEL TITULAR

DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
	“OFICIALIA MAYOR”

BLANCA LOPEZ LUNA 
DIRECCION DE ADQUISICIONES DE LA OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO


LICITANTES:

EMPRESA: ___________________________________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ____________________________________________

FIRMA:__________________________________________________________________
EMPRESA: ___________________________________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ____________________________________________

FIRMA:__________________________________________________________________
EMPRESA: ___________________________________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ____________________________________________

FIRMA:__________________________________________________________________
EMPRESA: ___________________________________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ____________________________________________

FIRMA:__________________________________________________________________
ANEXOS









Licitación No. 32065001-030-07              SESION DEL 26 / Julio / 2007              Página 1 de 10

