## Gobierno del Estado de Baja California

COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

LICITACION PÚBLICA REGIONAL NO. 32065001-023-10

“SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DENTAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”.

# SESION DE FALLO TECNICO

# Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las 12:00 horas del día 11 de junio de 2010, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, sita en el tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo en el Centro Cívico de esta ciudad, los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California en lo sucesivo el “Comité de Adquisiciones”, con la finalidad de llevar a cabo la sesión de Fallo Técnico y Apertura de Propuestas Económicas respecto a la Licitación Pública Regional No. 32065001-023-10 referente al “Suministro e instalación de equipo dental para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California”.

El C. Juan Francisco García Rivera, Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, en suplencia de la Oficial Mayor de Gobierno y presidente de este “Comité de Adquisiciones”, la C. Ruth Trinidad Hernández Martínez, que acredita así mediante copia del oficio de designación de facultades numero 430 de fecha 11 de enero de 2010, anexo a la presente, procede a dar la bienvenida a los asistentes, así mismo pasó la lista de asistencia que tuvieron a bien firmar los presentes, informando el Presidente que se encuentran presentes la mayoría de los Miembros del “Comité de Adquisiciones”, por sus titulares o sus respectivos suplentes de quienes se ha obtenido el oficio de designación respectivo que se anexa al expediente de la presente licitación por lo que existe Quórum Legal de asistencia para sesionar y para la toma de acuerdos, en términos del artículo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

Acto continuo se procede a la emisión del Fallo Técnico y Apertura de Propuestas Económicas en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 35 Fracción II Inciso a) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California correspondiente a la Licitación No. 32065001-023-10, referente al “Suministro e instalación de equipo dental para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California”.

Por lo que con fundamento en los Artículos 32 y 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 35 de su Reglamento, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California emite el:

- - - - - - - - - - - -DICTAMEN Y FALLO TÉCNICO- - - - - - - - - -

De conformidad con lo establecido en las bases de licitación se ha llevado a cabo la revisión detallada de la Propuesta Técnica recibida, comparando las condiciones ofrecidas por el licitante, analizando los aspectos técnicos y legales que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de los requerimientos técnicos solicitados para la adquisición de los equipos objeto de esta licitación, emitiendo el siguiente dictamen:

A continuación se indica el resultado del análisis técnico detallado de la Propuesta Técnica del licitante:

| L i c i t a n t e | Evaluación Documental |
| --- | --- |
| Aseemed, S. de R.L. de C.V. | CUMPLE Para la partida 2, debido a que presentó documentación de conformidad con lo solicitado en los puntos 3.1 y 8.1 de las bases de Licitación, así como lo establecido en las juntas de aclaraciones. NO CUMPLE Para las partidas 1 y 3, debido a que no presento su documentación de conformidad con lo solicitado en los puntos 3.1 y 8.1 de las Bases de Licitación, así como lo establecido en las Juntas de Aclaraciones, de conformidad con lo siguiente: En la Segunda Junta de Aclaraciones celebrada el día 1 de junio de 2010, en la Nota Aclaratoria numero 1, se estableció que la partida 1 “Unidad Dental” debería contar con “Compresor de aire de 1 HP como mínimo, con capacidad de 35 a 70 litros, con sistema de purga de condensados, silencioso para interior con lubricación en aceite, tanque con capacidad de almacenamiento mínimo de 45 litros”. Y de la revisión de su propuesta técnica detallada se pudo advertir que en la descripción del bien que oferta, incluye un “Compresor de aire de 1 HP, con capacidad de 35 a 70 litros, con sistema de purga de condensados, automático con tecnología libre de aceite con entrega de aire limpio, tanque con capacidad de almacenamiento mínimo de 45 litros”; incumpliendo con ello con lo solicitado en la Nota Aclaratoria número 1 del acta de la Segunda Junta de Aclaraciones. Así mismo derivado de la Segunda Junta de Aclaraciones anteriormente mencionada, en la Nota Aclaratoria numero 3, se modificó el inciso I) “Registro sanitario” del punto 8.1 de las bases de licitación, para quedar como sigue: - Manifiesto del licitante bajo protesta de decir verdad, que los registros sanitarios se encuentran a la fecha vigentes ante las autoridades competentes. Así mismo que el licitante que participe para partida 1 “Unidad Dental” y 3 “Cavitron Ultrasónico”, deberá acompañar a su documentación técnica, copia simple del registro sanitario vigente, señalando en la parte superior derecha de dicho documento el número de partida a que corresponde el registro. En caso de que el registro sanitario se encuentre en trámite se podrá presentar certificado de libre venta, certificado de buenas prácticas y carta de representación de la marca, como equivalente. Requisito solicitado en apego al decreto por el que se Reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud, por lo que todos los equipos adjudicados en el proceso de la licitación deberían cumplir con este decreto. La propuesta será desechada en los siguientes supuestos: 1.- Si no se presentaran los registros sanitarios para alguna de las partidas señaladas. 2.- Si no se coincide con la partida que se oferta en la propuesta técnica detallada (Anexo 1). 3.- Si el registro sanitario no se encuentra vigente a la fecha. Y de la revisión detallada del Registro Sanitario presentado por este licitante para la partida 3 “Cavitron Ultrasónico”, se advierte que tiene una fecha de emisión del 02 de Febrero de 2004; por lo que de conformidad con el artículo 376 de la Ley General de Salud, en el cual se establece que los registros sanitarios otorgados por la Secretaria de Salud, tendrán una vigencia de 5 años; por lo que a juicio de este Comité de Adquisiciones, dicho documento no es válido ni aceptable debido a que no se encuentra vigente, por lo que incumple con el requisito solicitado en las bases de licitación y en la Nota Aclaratoria número 3 del acta de la Segunda Junta de Aclaraciones. Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, artículos 30 y 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en relación con lo establecido en los puntos 3.1, 4.2, 8.1 inciso I, 20.1 y 26.1 de las Bases de Licitación, se desecha su propuesta para las partidas 1 y 3. |

Tomando en consideración la información antes señalada el “Comité de Adquisiciones”, acuerda:

Licitación No. 32065001-023-10.- Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 35, fracción II, Inciso b) de su Reglamento y una vez efectuada la evaluación de las propuestas y verificado el cumplimiento de los requisitos solicitados en las Bases de Licitación, como se aprecia en el cuadro que antecede, se determina que la propuesta técnica del licitante: Aseemed, S. de R.L. de C.V. para la partida 2, cumple con los requisitos solicitados en las bases de licitación y lo establecido en las juntas de aclaraciones, por lo que se tiene por aceptada la misma, por las razones que han quedado asentadas en el cuadro ya citado.

Así mismo se hace mención que las propuestas presentadas por el licitante Aseemed, S. de R.L. de C.V. para las partidas 1 y 3; no cumple con los requisitos solicitados en las bases y lo establecido en las juntas de aclaraciones por las razones que han quedado asentadas en el cuadro ya citado, por tal motivo se desecha su propuestas para dichas partidas.

En base a lo anteriormente expuesto se declaran desiertas las partidas 1 y 3, debido a que no se presentaron propuestas satisfactorias para cada una de estas partidas; por lo que este Comité de Adquisiciones procederá de conformidad con lo dispuesto en el articulo 35 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

Dado lo anterior se cierra el acto de fallo técnico dentro de la presente licitación, dando a conocer previamente en este acto el resultado del mismo a los participantes en este evento.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acto seguido se procedió a la apertura del sobre conteniendo la Propuesta Económica del licitante cuya Propuesta Técnica para la partida 2 fue aceptada por cumplir con los requisitos establecidos en las bases de licitación, dándose lectura al monto de la propuesta para dicha partida a adquirir, misma que para debida constancia fue firmada por quienes participaron en el acto.

A continuación se indica el monto total de la propuesta económica para la partida 2, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado:

| LICITANTE | PROPUESTA ECONOMICA |
| --- | --- |
| Aseemed, S. de R.L. de C.V. | Propuesta Partida 2 $ 14,000.00 M.N. 11% de I.V.A. a trasladar |

Dado lo anterior se procede a la revisión de la propuesta antes señalada, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, en términos del Inciso a) de la Fracción II del artículo 35 del Reglamento de la Ley multicitada.

| LICITANTE | CATALAGO DE CONCEPTOS | PROPUESTA ECONOMICA (FORMATO) |
| --- | --- | --- |
| Aseemed, S. de R.L. de C.V. | Presentó | Presentó |

Tomando en consideración que la Propuesta Económica reúne los requisitos exigidos en las bases de licitación el Comité de Adquisiciones acuerda:

Licitación No. 32065001-023-10.-  Que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y Artículo 35 Fracción II Incisos a) y b) de su Reglamento, se acepta la Propuesta Económica presentada por el licitante participante que cumplió técnicamente para la partida 2, con el propósito de proceder a su análisis detallado, toda vez que ha reunido los requisitos exigidos en las bases de licitación, identificados dentro del punto 8.1 incisos L) y M) consistentes en el catálogo de conceptos y la propuesta económica, visibles en la hoja no. 13 de dichas bases.

En vista de lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 Fracción II Inciso C) del Reglamento de la Ley multicitada, el “Comité de Adquisiciones” señala las 12:00 horas del día 14 de junio de 2010 para dar a conocer el Fallo de la presente licitación identificada con el número 32065001-023-10 referente al “Suministro e instalación de equipo dental para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California”, quedando convocado en este acto los miembros del “Comité de Adquisiciones” y el licitante participante.

No existiendo asuntos pendientes por desahogar, el presidente da por clausurada la presente reunión el mismo día en que se dio inicio.

“EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”

| “EL PRESIDENTE” JUAN FRANCISCO GARCIA RIVERA ##### JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVITACIONES Y LICITACIONES DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES DE LA OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO EN REPRESENTACIÓN DEL OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO | “VOCAL” JUAN IGNACIO HERNANDEZ RODARTE JEFE ADMINISTRATIVO DE LA OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO |
| --- | --- |
| “VOCAL” CARLOS EDUARDO FIGUEROA REYES EN REPRESENTACION DEL TITULAR DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO | “CONTRALORIA” ALAIDE SALCIDO SANCHEZ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL |
| “VOCAL” ORGANO SOLICITANTE ANGELA FLORA PEREZ PEREZ EN REPRESENTACION DE LA SECRETARIA SEGURIDAD PUBLICA SOCIAL DEL ESTADO | “AREA JURIDICA” ERNESTO ALONSO HERNANDEZ UNZON EN REPRESENTACION DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y POLITICAS ADMINISTRATIVAS DE LA OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO |
| “OFICIALIA MAYOR” CESAR MIGUEL CERVANTES ESCANDON DIRECCION DE ADQUISICIONES |  |

LICITANTES:

EMPRESA: ___________________________________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ____________________________________________

FIRMA:_________________________________________________________________

EMPRESA: __________________________________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ____________________________________________

FIRMA:_________________________________________________________________

EMPRESA: __________________________________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ____________________________________________

FIRMA:_________________________________________________________________

ANEXOS