Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Regional

No. 32065001-051-13

“Suministro e Instalación de equipo médico para Gobierno del Estado de Baja California”

Bases de Licitación

BASES DE LICITACION

Índice

Sección   I	Información General

Sección   II 	Requisitos de la Licitación

A	Introducción

B	Documentos de la licitación

C	Preparación de las proposiciones

D	Presentación de las proposiciones

E	Apertura y evaluación de las proposiciones

F	Adjudicación del contrato

G	De las inconformidades

##### FORMATOS ANEXOS INTEGRANTES DE LAS BASES DE LICITACION

“Anexo 1” Formato de Propuesta Técnica

##### “Anexo 2” Formato de Programa de Entregas

##### “Anexo 3” Formato de Manifestación de Facultades

##### “Anexo 4” Manifiesto Articulo 49 de la L.A.A.S.E.B.C.

##### “Anexo 5” Declaración de Integridad

##### “Anexo 6” Catalogo de Conceptos

##### “Anexo 7” Formato de Propuesta Económica

##### “Anexo 8” Formato de Entrega de Sobres

SECCIÓN I

INFORMACIÓN GENERAL

1.1 	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUMINISTRO E INSTALACION:

Suministro e Instalación de equipo médico para Gobierno del Estado de Baja California, según detalle y características técnicas especificadas en las presentes bases de licitación, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

1.2 	LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN:

Los bienes objeto de la presente licitación deberán ser presentados en las instalaciones del Edificio del Almacén General del Estado, ubicado en la Avenida Madero número 1981, entre las calles “K” y “L”, Colonia Nueva de la Ciudad de Mexicali, Baja California y después de su validación e inventario por parte del almacén del estado deberán ser instalados, según sea el caso en las siguientes direcciones y de acuerdo a la distribución de la siguiente tabla:

|  |  | CERESOS |  |  |  |  |  |  | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOBILIARIO MEDICO |  | MEXICALI | HONGO | HONGO II/ ACA | HONGO III | TIJUANA | ENSENADA | CENTRO DE EJECUCION MEXICALI |  |
| Anaqueles |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Escalerilla/Banco |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Esfigmomanómetro |  | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Caja oscura |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Banco |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mesa |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vitrina |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Digitalización |  | 1 | 1 | 1 | O | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Unidad dental |  | 1 | 1 | 1 | O | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Refrigerador |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

- CERESO de Mexicali, ubicado en Calle sur S/N, Colonia Bella Vista, Mexicali, Baja California, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.

- CERESO el Hongo, ubicado en Carretera Federal número 2, tramo carretero Mexicali-Tijuana Km.49, Ejido Baja California, Tecate, Baja California, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.

- CERESO de Ensenada, ubicado en Carretera a Ojos Negros, Km 3.5 de la Ciudad de Ensenada, Baja California, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.

- CERESO de Tijuana, ubicado en Av. De Los Charros #140  Delegación La Mesa, Tijuana B.C., de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.

El proveedor beneficiado con el fallo o adjudicación al momento de entregar la mercancía deberá presentar factura en que se indique el número de pedimento de importación de los bienes entregados.

Los riesgos y gastos de la conservación de los bienes materia de la presente licitación, correrán por cuenta del licitante favorecido con el resultado del fallo correspondiente, hasta la conclusión del suministro e instalación a entera satisfacción del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado de Baja California.

  - PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN:

El suministro e instalación total de los bienes materia de esta licitación pública regional, deberá realizarse en un plazo máximo de 40 (cuarenta) días naturales contados a partir de la fecha de firma del contrato.

Solo por caso fortuito o fuerza mayor “La Convocante” podrá autorizar cualquier modificación al plazo de entrega e instalación originalmente establecidos y pactados en el contrato respectivo, por lo que “El Proveedor” de encontrarse en cualquiera de los dos supuestos antes referidos, deberá presentar escrito suscrito por su representante legal, en el que manifieste las causas por las que requiere la prórroga, anexando la documentación soporte de dicho supuesto.

Para efectos de lo anterior “El Proveedor” deberá entregar en la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado dicho escrito, 10 (diez) días naturales previos al vencimiento de la fecha de entrega pactada, ya que de no hacerlo así, será rechazado, procediendo a aplicar las penas convencionales que correspondan.

1.4 	FORMA DE PAGO:

El importe total de los bienes materia de la presente licitación, se cubrirá al licitante que resulte favorecido con el resultado del fallo de la licitación de la manera siguiente:

100% (cien por ciento) una vez suministrada e instalada la totalidad de los bienes materia de esta licitación, a entera satisfacción del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California.

El pago será cubierto en Moneda Nacional, en un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la entrega de los bienes y de la factura correspondiente.

El Licitante ganador deberá facturar a nombre de:

Gobierno del Estado de Baja  California

RFC: GEB-460319-4H7

Dirección: Calzada Independencia no. 994, Centro Cívico, Mexicali, Baja California C.P. 21000.

1.5 	PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES:

El periodo mínimo de garantía a ofrecer en la presente licitación por parte de los licitantes será:

Para las partidas 1 y 2:

- Garantía de 2 (dos) años.

Para la partida 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.

- Garantía de 18 (dieciocho) meses.

Esta garantía tendrá por objeto responder contra los defectos de fabricación y vicios ocultos que en su caso se presenten en los bienes suministrados e instalados. El licitante será el responsable de hacer válida la misma y deberá responder por los bienes garantizados directamente a “La Convocante”. El periodo de garantía empezará a correr a partir del suministro e instalación total de los bienes materia de la presente licitación, a entera satisfacción de “La Convocante”.

1.6 	NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrá ser negociada. En apego a lo dispuesto en el artículo 28 fracción VIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

1.7 	NORMATIVIDAD APLICABLE:

La presente licitación se encuentra regida por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, así como por las demás disposiciones y normas administrativas vigentes de la materia.

1.8 	PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR:

Podrán participar únicamente en el presente procedimiento de licitación las siguientes personas:

- Fabricantes o Productores Regionales, Son las personas físicas o morales que lleven a cabo procesos de elaboración, producción, trasformación, reparación, industrialización u otros similares, de los cuales se obtengan productos terminados o semiterminados, que invariablemente tengan el asiento principal de sus negocios y su domicilio fiscal, al menos con un año de antigüedad en el territorio del Estado de Baja California.

- Distribuidor Regional, Es la persona física o moral que distribuye productos regionales o foráneos, del tipo específico a que se refiere el procedimiento de adquisición, arrendamiento o servicio respectivo, siempre y cuando tengan el asiento principal de sus negocios y su domicilio fiscal al menos con un año de antigüedad en el estado.

- Proveedor Regional del Sector Público Persona física o moral que provee a la Oficialía Mayor de Gobierno y Unidades administrativas del Poder Ejecutivo, productos, mercancías, arrendamientos o servicios regionales, que invariablemente tenga su domicilio y registro fiscal en el Estado de Baja California.

Que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos humanos, técnicos, financieros suficientes y demás que sean necesarios para cumplir con el suministro de los bienes  solicitados.

Deberán de abstenerse de participar en la presente licitación, las personas físicas y morales a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, ya que las propuestas que presenten no serán admitidas de conformidad con dicho numeral.

1.9 	FORMA DE ACREDITAR LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.

Deberán acreditarse conforme al formato proporcionado en el anexo 3, como se indica en la cláusula 8.1 inciso C de las presentes bases de licitación.

Invariablemente el licitante interesado en participar en la presente licitación, deberá presentar un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o a nombre de su representada.

Será desechada toda proposición presentada, cuando no sean firmadas por  la persona facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga, y en aquellas partes que en su caso determine el Comité de Adquisiciones.

SECCIÓN II

REQUISITOS DE LA LICITACIÓN

A. INTRODUCCIÓN

1.   	FUENTE DE LOS RECURSOS:

El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, por conducto de su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en lo sucesivo denominado “La Convocante”, se encuentra llevando a cabo la presente licitación de carácter Regional con Recursos aprobados del “FASP” a ejercer para el Ejercicio Fiscal 2013 en lo correspondiente al “Suministro e Instalación de equipo médico para Gobierno del Estado de Baja California”.

2.   	PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

El licitante sufragará a su costa, todos y cada uno de los gastos relacionados con la preparación y presentación de sus proposiciones; por lo que “La Convocante” no devolverá total, ni parcialmente dichos gastos, cualquiera que sea el resultado de la licitación.

3.	DE LOS BIENES  A LICITAR.

3.1	Con el fin de suministrar e instalar los bienes objeto de esta licitación, los licitantes deberán presentar únicamente una propuesta por la totalidad de cada una de las partidas en los que pretenda participar de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en estas bases de licitación.

“La Convocante” adjudicará por partida los bienes al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las presentes bases y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y cuyo precio ofertado sea el más bajo de entre las propuestas económicas recibidas, en caso de que el precio también sea el mismo, se adjudicará mediante insaculación conforme al procedimiento previsto por el artículo 40 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

Las Especificaciones Técnicas de estas bases de licitación son las siguientes:

PARTIDA 1

UNIDAD DENTAL

CANTIDAD: CINCO

Unidad dental  automático   de  uso  hospitalario  con sillón eléctrico.

DESCRIPCION TECNICA:

- Movimiento retorno "a" y posición trabajo,  con  soporte de  paciente de  200 kg.

- Brazo  neumático y  con lámpara fotocurado, con reflector accionado por llave interruptora larga.

- Escupidera con un terminal eyector para alta potencia, un eyector de saliva y llena vasos.

- Sillón  tapizado con apoyo lumbar resaltado, montado sobre estructura rígida, recubierta con poliuretano inyectado de alta resistencia, revestido con material laminado, sin costura. Cabezal biarticulado. Sistema de elevación por motoreductor bosch. Comando activado por pedal: movimientos básicos, retorno cero, programación de trabajó con accesorios:

Un  jeringa triple alta velocidad baja velocidad lámpara de fotocurado led brazo neumático sistema biosystem panel de comando central para subir.

- compresor dental  silencioso,  el aire puro es garantizado por la alta tecnología incorporada y por el filtro coalescente de 0,01 µm de 2 hp, un  de unidad succión  central 2 hp

- Accesorios: 2 pieza de mano alta baja  velocidad y 2  piezas de  baja velocidad, un cavitron, un amalgamador  una silla  para  el   médico.

- 1 Unidad UPS. Para protección de eléctrica.

- INSTALACION. Alimentación eléctrica 110V/60 Hz. O  220 con  break.

- Incluye visita campo  en cada  servicio de  radiología  instalación de cada etapa, servicios profesionales, administración de proyecto y aplicaciones.

- OPERACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

- Requiere   de Instalación   de  arranque  de  operación.

- NORMAS - Manuales de operación en español. Licencia  sanitaria  vigente de   5 años. NOM-137-SSA1-2008 EQUIPOS E INSTRUMENTOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS,ETIQUETADO NACIONAL  COMO  PROCEDENCIA  EXTRANJERA,  REGISTRO SANITARIO  O TRAMITE  DE  RENOVACIÓN  VIGENTE, certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.

- Servicio de  mantenimiento preventivo: semestre   y Correctivo por personal calificado.

- Garantía y servicio: La garantía es de 24 meses una vez entregada y aceptada por el Cliente.

- Póliza de mantenimiento correctivo, con respuesta de 48 a  72  horas.

PARTIDA 2

CR PARA  DIGITALIZAR  PLACAS DE RAYOS  X, ULTRASONIDO CON  SISTEM  DE WEPAC.

CANTIDAD: CINCO

Equipo digitalizar  estudios de  rayos  x ,  ultrasonido  consta  de    un  CR para  digitalizar placas de  rayos x, estudios de  ultrasonido,   casset   para la medida  14x17, 14x14, 10x12, un estación de procesos,  un sistema de impresión en seco Drystar Axys, un UPS,  Hardware para  servicio, con equipo de cómputo  para sistema de Wepac.

|  | MEXICALI | HONGO | HONGO II | TIJUANA | ENSENADA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIGITALIZAR EQUIPO DE RAYOS X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| DIGITALIZAR EQUIPO ULTRASONIDO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| CR DRYSTAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| WEBPAQ Y EQUIPO DE EQUIPO DE COMPUTO MEMORIA RAM DE 4 A 16 GB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| DICOM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| CHASIS MEDIDADAS , 14X17, 14X14, 10X12,10X8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| UPS PARA PROTECCION DEL DIGITALIZADOR IMPRESORA Y UN EQUIPO DE COMPUTO | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 |

DESCRIPCION TECNICA:

- Sistema “Digitalizador de imágenes para Radiología Computada” con impresora digital directa en seco para placas radiográficas en seco B/Digitalizador de imagen con entrada para un solo chasis de entrada y salida que permita convertir información analógica a datos digitales, transfiriendo automáticamente la imagen a una estación para procesamiento o visualización de la imagen.

- Con capacidad para trabajar con chasis con pantalla de fósforo en formato 35X43cm, 35X35cm, 24X30cm, 18x24cm, 15X30cm, 8X10in y 10X12in.

- Rendimiento de lectura de hasta 71 placas por hora según tamaño y aplicación.

- Al menos tres modos de resolución espacial diferentes: 10 y 20 pixeles/mm.

- Pantalla LCD en el digitalizador para visualización del estado del equipo y situaciones de error.

- Resolución de la escala de grises para la adquisición de datos de al menos 20 bits/pixel. Resolución de salida al procesador de imagen de al menos 16 bits/píxel,  utiliza chasis para radiología digital;una pantalla de grabación de imágenes recubierta de fósforo fotoestimulable. chip de memoria integrada para almacenamiento de los datos del paciente por medio de radiofrecuencia.

- Estación de Usuario para procesamiento de la imagen que incluya: Funciones de identificación de chasis , Espacio para: Estación de trabajo para el manejo, tratamiento y envío de imágenes, Monitor, conmutadores de red y SAI , Almacenamiento de los chasis. Con pantalla plana sensible al tacto de al menos 19” y que se pueda operar mediante Ratón, touch screen y teclado alfanumérico. Con monitor de 1.3 MP a color. Capacidad  de enviar la imagen a una estación de trabajo y/o a diferentes destinos (Impresora, PACS).Evaluación inmediata de las imágenes en el sistema de digitalización. (fast Preview).

- Impresora sistema de impresión en seco Drystar Axys, Con capacidad de impresión en formatos 8x10”, 10X12”, 11X14”, 14X14” y 14X17” y 18X24cm

- Conectividad  de  internet  para   transferir Imágenes DICOM +3. a un CD-ROM, red interna de  institución  y  un servidor  central para 5 CERESOS.

- Software  para  visualizar y procesamiento de  imagen  medicas

- Chasis: Chasis para Radiología General en tamaño 14”X17”, 4 Chasis para Radiología General en tamaño 14”X14”.  Un chasis  de  radiologia  8x10”, un chasis  de  radiologia  10X12”.

- 1 Unidad UPS. Para protección de Digitalizador e impresora de por lo menos 3 KV/A, para soporte del Digitalizador y su estación de proceso de imágenes. Digitalizador CR 30-Xm.

- INSTALACION. Alimentación eléctrica 110V/60 Hz. O  220 con  brake .

- Incluye visita campo  en cada  servicio de  radiología  instalación de cada etapa, servicios profesionales, administración de proyecto y aplicaciones.

- ACCESORIOS:

- CONSUMIBLES: Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas.

- OPERACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

- Requiere   de Instalación   de  arranque  de  operación.

- NORMAS - Manuales de operación en español. Licencia  sanitaria  vigente de   5 años. NOM-137-SSA1-2008 EQUIPOS E INSTRUMENTOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS,ETIQUETADO NACIONAL  COMO  PROCEDENCIA  EXTRANJERA,  REGISTRO SANITARIO  O TRAMITE  DE  RENOVACIÓN  VIGENTE, certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.

- Servicio de  mantenimiento preventivo: semestre   y Correctivo por personal calificado.

- Garantía y servicio: La garantía es de 24 meses una vez entregada y aceptada por el Cliente.

- Póliza de mantenimiento correctivo, con respuesta de 48 a  72  horas.

PARTIDA 3

REFRIGERADOR  PARA  USO EN  FARMACIA.

CANTIDAD: UNO

Refrigerador especialmente diseñado para almacenar productos farmacéuticos, Ej. Medicamentos o vacunas de virus vivos. Puede contar con un sistema de alarma que alerta contra incrementos de la temperatura inesperados

DESCRIPCIÓN:

1.- Capacidad de 17.6 pies cúbicos a +/- 1 pie cúbico incluyendo congelador.

2.- Congelador:

- 2.1.- Colocado en el mismo cuerpo en la parte superior del refrigerador capaz de mantener una temperatura homogénea y constante en el refrigerador.

- 2.2.- Difusor de aire circulante que optimiza la uniformidad de temperaturas en todo el refrigerador

- 2.2.1.-Con paro de difusor por apertura de puerta.

- 2.3.- Con una puerta individual interna lisa de acero inoxidable tipo AISI-304 con aislante y/o plástico liso termoformado con aislante.

- 2.4.-Mecanismo de auto cierre.

- 2.5.- Deshielo automático por medio de circulación inversa de gas caliente o resistencia.

- 2.6.- Charola de escurrimiento removible de acero inoxidable tipo AISI-304 y/o plástico colocada debajo del congelador con desagüe a la charola de recepción de condensados.

3.-Temperatura:

- 3.1.- Control microprocesado de temperatura con display digital de al menos 2 dígitos con un dígito para punto decimal con batería recargable de 36 hrs.

- 3.2.- Capaz de mantener temperatura interna de +2 a +8 ºC como intervalo de control.

- 3.3.-Funcionando en regiones cuya temperatura ambiental sea hasta de +42 grados centígrados.

4.- Alarmas:

- 4.1.-Audibles y visuales que se activen (protegidas con baterías en caso de falla eléctrica con batería recargable de 36 hrs).

- 4.1.1.- En caso de falla de suministro eléctrico.

- 4.1.2.- Indicador de batería baja.

- 4.1.3.- Por apertura de puerta después de 1 minuto.

- 4.1.4.- Para temperaturas mayores o menores a las programadas.

- 4.1.5.- Falla del sensor.

5.- Puerta:

- 5.1.- Una sola puerta sólida de acero inoxidable tipo AISI-304.

- 5.2.- Empaque magnético con sellado hermético.

- 5.3.- Mecanismo de auto cierre.

- 5.4.- Cerradura que evite el contacto con el sello hermético de la puerta, con una llave y un duplicado.

- 5.5.- En la parte interna debe ser completamente lisa de acero inoxidable tipo AISI-304 sin molduras, anaqueles ni retenes.

- 5.6.- Con espesor mínimo de 4.5cm.

6.- Paneles internos y externos:

- 6.1.- Inerte y no reactivo de acero inoxidable tipo AISI-304 con espesor mínimo de 4.5cm

- 6.2.- Aislamiento de alto grado mediante espuma presurizada de poliuretano rígida libre de CFC`s.

7.- Compresor:

- 7.1.- Sellado herméticamente.

- 7.2.- Silencioso

- 7.3.- Con capacidad de 1/4 de HP mínimo.

- 7.4.- Libre de mantenimiento.

- 7.5.- Sistema paro-arranque automático.

- 7.6.- Funcionamiento con gas refrigerante ecológico.

8.- Condensador:

- 8.1.- Dinámico de libre de mantenimiento.

- 8.2.- Con capacidad de acuerdo al equipo.

9.- Graficador de temperatura:

- 9.1.- Rango de temperatura de -25 ºC a + 25ºC.

- 9.2.- Disco circular para graficador de 4 a 6 pulgadas de diámetro, para registro continuo de 7 días.

- 9.3.- Plumilla con repuesto, para registrar temperaturas.

- 9.4.- Sensor térmico colocado al centro del cuerpo del refrigerador.

- 9.5.- Precisión del sensor de +/- 1 ºC.

- 9.6.- Con funcionamiento de corriente eléctrica y/o baterías.

- 9.7.- Ajustable y calibrable para obtener un registro preciso de temperatura.

- 9.8.- Incorporado en el cuerpo del refrigerador.

10.- Interior:

- 10.1.- 4 Parrillas ajustables de acero inoxidable tipo AISI-304.

- 10.2.- 4 Charolas o canastillas con perforaciones no mayores a 1cm. Con esquinas redondeadas montadas independientemente para estibar vacunas de acero inoxidable tipo AISI-304.

- 10.3.- Iluminación interior con luz blanca fría o fluorescente que se prenda al abrir la puerta.

11.- 4 Patas con base aislante niveladores para superficies irregulares

12.- El refrigerador debe presentar un acabado al interior y exterior, sin partes filosas, rebabas, sobrantes o faltantes de material en el gabinete, en la puerta y en las parrillas.

13.-ACCESORIOS:

- 1.- Regulador de voltaje para refrigeración con un rango, mínimo 90V a 140V.con capacidad minima de 750 VA con bloqueo y desbloqueo automático.

- 2.- Con retardador mínimo de 3min.

14.-CONSUMIBLES: Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas.

- 1.- Caja con 100 hojas para registro.

- 2.- 2 plumillas.

15.-INSTALACIÓN: Corriente eléctrica: la requerida por el equipo a 127V +/- 10% a 60Hz.

16.-OPERACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

17.-NORMAS - CERTIFICADOS:

CERTIFICADO  DE  CALIBRACIÓN  DEL REGISTRADOR  AL ENTREGARE EL  EQUIPO.

CERTIFICADO DE CONTROL DE  CALIDAD DEL  REFRIGERADOR EMITIDO POR AL ENTREGAR EL EQUIPO.

CERTIFICADO  DE BUENAS  PRACTICAS  DE FABRICACIÓN  EXPEDIDO  POR  COFEPRIS.

16.-Servicio de  mantenimiento preventivo: semestre   y Correctivo por personal calificado.

17.-  Garantía Solicitada: 18 MESES.

PARTIDA 4

ESTANTERIA DE  FARMACIA.

Cantidad Solicitada: DOCE.

Estante, Abierto en lámina de acero    de  ángulo  ranurado, desmontables con separación entre  ranuras de 25mm.

DESCRIPCIÓN.

- Perfil de Angulo  ranurado con  una  separación  de  distribución  entre  ranuras de  25mm.  En lamina de  acero calibre  14 y 16.

- Panales  fabricados  con chapa de acero laminado en  frio  y acabado con  pintura seca a alta  temperatura. Calibre  de  20.

- Dimensiones: 0.92 frente X 0.45 fondo X 2.21 alto.

- Accesorios: pie metálico, escuadra, tornillos y pie  de  plástico.

- No  requiere  SISTEMA ELECTRICO.

- Requiere   de Instalación   de  arranque.

- NORMAS-CERTIFICADOS .certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.

- Garantía Solicitada: 18 MESES.

- No  requiere  Servicio de  mantenimiento preventivo.

PARTIDA 5

ESCALINATA METALICA DE  DOS  PELDAÑOS.

Cantidad Solicitada: DOS.

Escalinata con dos  peldaños fabricada  en TUBO  de acero  inoxidable  unida con  soldadura

DESCRIPCIÓN.

- Bastidor, parantes  y refuerzos  construidos en tubo de acero de 25.4 mm (1”) ø x 1.2 mm de espesor, con orificio adecuados para fijar plataformas, mediantes pernos con tuerca y contratuercas. El doblado del tubo sera una sola pieza sin seccionar.

- Plataforma contraplacada de 25.4 mm  (1”) de alto, con plancha de acero laminado al frio de 0.8 mm (1/32”) de espesor con cubierta de plancha  antideslizante de 3.5 mm de espesor, color negro asegurado en todo su contorno con filetes de acero inoxidable.

- Partes metálicas pintadas con (02) pasos de pintura anticorrosiva, en diferentes colores, esmaltado al horno a prueba de golpe, en color verde nilo tenue.

- Las bases de pintura anticorrosiva  pintadas  una de color negro y la otra de color rojo.

- Dimensiones aproximadas :

Altura del 1ª peldaño                    : 20 cms

Altura del 2ª peldaño                    : 40 cms

Ancho del paldaño                          : 25 cms

Ancho del peldaño                          : 45 cms

- No  requiere  SISTEMA ELECTRICO.

- No  incluye Accesorios.

- No  requiere   de Instalación   de  arranque.

NORMAS - CERTIFICADOS:, certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.

- Garantía Solicitada: 18 MESES.

- No  requiere  Servicio de  mantenimiento preventivo.

PARTIDA 6

ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PEDESTAL

CANTIDAD: CINCO

Esfigmomanómetro de pedestal de 5 ruedas. Rango de medición de 0 a 300 mmhg.

con un  brazalete adulto y tubo en espiral.

Un dispositivo que consiste de un brazalete que se colóca alrededor del brazo, una perilla para controlar la presión del aire dentro del brazalete y un manómetro aneroide.

DESCRIPCIÓN.

- Carátula con Escala: Graduada de 0 a 300 o mayor, - Precisión para para medir presión de ± 3 mmHg  y Con Mínima división de escala de 2 mmHg.

- Brazaletes: Con bolsas de Insuflación Libres de Latex integrada,  Reusables de Nylon o forro de Tela no Conductiva, Cierre Tipo Velcro  tamaño un  Adulto y  un Adulto Grande u Obeso.

- Perilla de Insuflación Libre de látex con válvula de liberación de aire.

- Pedestal con ruedas para desplazamiento.

- Mangueras o Tubos en Espiral Libres de Látex con longitud de 100 cm como mínimo.

- Canastilla para guarda de Brazalete y mangueras, integrada o interconstruida.

- Capacidades  opcionales: Altura ajustable.

- Consumibles: No requiere.

- Operación: instalación de  arranque.

- Normas: CERTIFICADO  DE BUENAS  PRACTICAS  DE FABRICACIÓN  EXPEDIDO  POR  COFEPRIS.

- Mantenimiento: semestral Preventivo y correctivo por personal calificado.

- Garantía: 18 MESES.

PARTIDA 7

CAJA  OSCURA PARA REVELAR PLACA DE RAYOS  X DENTAL

CANTIDAD:   UNO

DESCRIPCIÓN

Caja obscura para revelar rayos x dental manual con negatoscopio, acero inoxidable con su tapa filtro protege su interior de la luz directa y la lámpara que lleva incorporada le da una perfecta visualización en el proceso de manipulación de las placas y el negatoscopio le ahorrará tiempo y desplazamientos en sus diagnósticos.

- Estructura  en acero inoxidable 18/8 material inalterable a las sales de revelado.

- Dimensiones: ancho: 225mm, largo: 355mm  y alto: 270mm.

- Accesorios: barra porta pinzas, 2 pinzas porta placas, porta vaso y 3 vasos.

- Consumibles: No requiere.

- Operación: no  requiere  instalación de  arranque.

- Normas: CERTIFICADO  DE BUENAS  PRACTICAS  DE FABRICACIÓN  EXPEDIDO  POR  COFEPRIS.

- Mantenimiento: semestral Preventivo y correctivo por personal calificado.

- Garantía: 18 MESES.

PARTIDA 8

BANCO/SILLA DE BAÑO CON  RESPALDO

CANTIDAD: CUATRO

Silla de baño con respaldo Diseñada para brindar un importante apoyo y seguridad a la hora del baño.

DESCRIPCION.

- Estructura de aluminio anodizado con base y respaldo de plástico de alta resistencia color gris claro con dibujo anti-derrapante.

- Su respaldo proporciona soporte y comodidad al paciente.

- El diseño de la base cuenta con agarraderas para brindar seguridad al usuario y perforaciones para facilitar el escurrimiento del agua.

- Las patas tienen sistema telescópico de extensión para ajuste de altura cada 1 pulgada y regatones de chupón para garantizar su fijación al piso aun en superficies mojadas.

- Accesorios  no   incluye

- No  requiere INSTALACIÓN ELECTRICA.

- No  requiere   de Instalación.

- NORMAS - CERTIFICADOS: NOM-137-SSA1-2008 EQUIPOS E INSTRUMENTOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS, ETIQUETADo NACIONAL  COMO  PROCEDENCIA  EXTRANJERA,  REGISTRO SANITARIO  O TRAMITE  DE  RENOVACIÓN  VIGENTE, certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.

- Garantía Solicitada: 18 MESES.

- No  requiere  Servicio de  mantenimiento preventivo.

PARTIDA 9

MESA PUENTE HOSPITALARIA PARA ALIMENTOS

CANTIDAD: DOS.

Mesa puente para hospital tipo Hill Rom, el funcionamiento del sistema de regulación telescópica es de tipo mecánico. Base soldada con una cubierta de polipropileno cálida al tacto para la comodidad del paciente y un mecanismo de subir-bajar fácil de operar.

Descripción.

- Dimensiones de la cubierta: largo: 77cms, ancho: 38cms.ruedas de 2"  dos  con freno.

- Cuenta con estructura metálica lo que la hace resistente y de larga vida, Ajuste de Altura Variable desde 29.25” a 46.25”, Area de alimentos 91 cm x 38 cm, Ligero ya que solo pesa 18 Kg. Con tres opciones de configurar la superficie, Superficie con termo lamina

- Consumibles: No requiere.

- Operación: instalación de  arranque.

- Normas: CERTIFICADO  DE BUENAS  PRACTICAS  DE FABRICACIÓN  EXPEDIDO  POR  COFEPRIS.

- Mantenimiento: no  requiere mantenimiento   Preventivo y correctivo por personal calificado.

- Garantía: 18 MESES.

PARTIDA 10

VITRINA  METALICA  PARA RESGURADO DE  MEDICAMENTOS Y  MATERIAL ESTERIL

CANTIDAD:   UNO.

DESCRIPCION

Vitrina  metálica  con doble  puerta Material predominante: laminas en acero laminado al frio las partes metálicas  pintadas con dos capas de pintura anticorrosiva , la primera de color rojo  y la segunda de color negro esmaltado al horno a prueba de golpes al acabado será de color  crema  tenue a excepción del aluminio acero inoxidable o cromado .

- Mueble será elaborado totalmente en lamina de acero de 0.8 mm  (e) a excepción de lo que se indique y estará compuesto de lo siguiente :puerta superior batible (marco con vidrio) marco de 60 x 20mm elaborado en lamina de acero de 1.5 mm ( e ) el cual llevara colocado en su interior un vidrio transparente doble de 4mm (e) con una banda de jebe en el perímetro como se indica en el detalle puerta inferior batible elaborada con plancha de acero de 0.8 mm     (e) la cual doblada en su perímetro en forma de “u” cerraduras todas  empotradas en la puertas y cajones se adjuntaran al mueble dos llaves por cada chapa o cerradura. Pata metálica de forma perfilada. Elaborada en lamina de acero de 1.5 mm (e) la cual llevara en la base una banda de jebe duro doblado en forma de “u”.

- Anaqueles de vidrio (03) estos iran colocados en la parte interna superior del mueble y sra en vidrio transparente triple de 6.0mm (e) su ubicación regulable.

- Anaquel metálico, está ubicado en la parte inferior del mueble y elaborado en lamina de acero de 1.5 mm (e) su perímetro  doblado en forma de “u”, el tope sera de forma metalica con protector de jebe, para amortiguar la presión en el cierre de las puertas con vidrio.

- Cajón metálico ubicado en la parte central del mueble y  elaborado en lamina de acero de 0.8mm  (e) el cual se deslizara sobre una guía metálica con sus respectivos patines de naylon .

- Tirador metálico de acero inoxidable tipo asa de 76.2 mm de largo.

- dimensiones aproximadas:

Largo                          : 104 cms

Ancho                          :   45 cms

Alto                              : 170 cms.

- Accesorios:   Un  juego de llaves.

- No  requiere INSTALACIÓN ELECTRICA.

- No  requiere   de Instalación de  arranque.

- NORMAS - CERTIFICADOS:, certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.

- Garantía Solicitada: 18 MESES.

- No  requiere  Servicio de  mantenimiento preventivo.

B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

4.	DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.

  - En estas bases de licitación se detallan los bienes requeridos, el procedimiento de licitación y las condiciones contractuales; formando parte integrante de las mismas los siguientes anexos:

“Anexo 1” Formato de Propuesta Técnica

“Anexo 2” Formato de Programa de entregas

“Anexo 3” Formato de Manifestación de Facultades

“Anexo 4” Manifiesto Articulo 49 de la L.A.A.S.E.B.C.

“Anexo 5” Declaración de Integridad

##### “Anexo 6” Catalogo de Conceptos

##### “Anexo 7” Formato de Propuesta Económica

##### “Anexo 8” Formato de Entrega de Sobres

  - El licitante deberá examinar minuciosamente y de manera previa a la presentación de sus proposiciones, todas y cada una de las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en las presentes bases de licitación y sus anexos. Si el licitante omite presentar cualquier tipo de información o documentación requerida en las bases de licitación o sus anexos, o presenta una proposición que no se ajuste a lo requerido en bases, su propuesta será desechada.

- VISITA A INSTALACIONES Y JUNTA DE ACLARACIONES.

  - “La Convocante” realizará una Visitas a Instalaciones, la cual se llevará a cabo los siguientes días y lugares, estando como responsable la C. Dra. Ángela Pérez de la Secretaría de Seguridad Pública.

  - Para el CERESO MEXICALI y CEMA será el 21 DE OCTUBRE A LAS 10:00 AM para lo cual los licitantes interesados deberán presentarse en las instalaciones del CERESO de Mexicali, ubicado en Calle sur S/N, Colonia Bella Vista, Mexicali, Baja California, a fin de iniciar el recorrido.

  - Para el CERESO HONGO, HONGO II y HONGO III será el MARTES 22 DE OCTUBRE A LAS  10:00 AM, para lo cual los licitantes interesados deberán presentarse en las instalaciones del CERESO el Hongo, ubicado en Carretera Federal número 2, tramo carretero Mexicali-Tijuana Km.49, Ejido Baja California, Tecate, Baja California, a fin de iniciar el recorrido.

  - Para el CERESO TIJUANA y CERESO ENSENADA, será el MIERCOLES 23 DE OCTUBRE A LAS  10:3O HORAS para lo cual los licitantes interesados deberán presentarse en las instalaciones del CERESO de Tijuana, ubicado en Av. De Los Charros #140  Delegación La Mesa, Tijuana B.C., a fin de iniciar el recorrido.

La asistencia de los licitantes a las Visitas a Instalaciones es obligatoria, ya que deberá contemplar en su propuesta el material necesario para el correcto suministro e instalación del equipo licitado.

Al final de cada una de la visita a instalaciones, a los licitantes asistentes se les firmará la Constancia de cumplimiento de la misma “Anexo 8”, la cual será firmada por el Servidor Público responsable de llevar a cabo el recorrido; dicha constancia deberá integrarse como parte de la propuesta técnica, en el entendido de que de no presentar dicha constancia su propuesta será desechada.

5.2  “La Convocante” aclarará cualquier aspecto técnico, comercial y administrativo que se  derive de la presente licitación, dando respuesta a las dudas que los interesados plasmen en los cuestionarios que acompañen al escrito en el que manifiesten su deseo de participar en la Licitación, el cual debe contener los datos generales del interesado y en su caso del representante legal.

Los cuestionarios respectivos podrán enviarse a través de los siguientes medios: al Fax número (686) 558-11-51 opción 2-3, al correo electrónico ccervantes@baja.gob.mx o entregados personalmente en la Oficialía Mayor de Gobierno, en el entendido de que el plazo para ello vence a las 13:00 horas del día 24 de octubre de 2013.

La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 29 de octubre de 2013 a las 13:00 horas en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el tercer piso del edificio Poder Ejecutivo, ubicado en Calzada Independencia No. 994, Centro Cívico, en Mexicali, Baja California; el acta de la junta de aclaraciones estará a disposición de los licitantes para efectos de su notificación al finalizar dicho acto, así como en la página de Gobierno del Estado: www.comprasbc.gob.mx para aquellos que no hubieran asistido.

5.3	Se entenderá que están totalmente conformes con todo lo establecido en las presentes bases de licitación y lo aclarado en la junta de aclaraciones Los licitantes que no formulen cuestionarios o que asistan o no ha dicho acto.

6.	MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACION:

  - El Comprador podrá por razones plenamente justificadas y en cualquier momento antes de que venza el plazo para la presentación de propuestas, modificar los documentos de licitación mediante enmienda, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un licitante.

Dichas modificaciones en ningún caso podrán consistir en adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.

Cualquier modificación a estas bases de la licitación, derivada del resultado de la respuesta a cuestionarios, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación. Estas modificaciones se harán del conocimiento de todos los licitantes y serán consideradas como parte integrante de las propias bases de licitación.

C. PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

7.	IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES:

La proposición que prepare el licitante y toda la correspondencia y documentos relativos a ella deberá redactarse en idioma español.

8.  DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPOSICIÓN:

8.1 Preferentemente la documentación administrativa deberá ser preparada en papel membretado del licitante, los cuales deberán presentarse sellados y firmados por el representante legal. La proposición constará de los siguientes documentos:

- Propuesta Técnica.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el anexo 1 de estas bases de Licitación, respecto de los bienes que se propone suministrar en original debidamente firmada por el representante legal del licitante, con fundamento en Articulo 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para desechar la propuesta; la cual deberá presentarse de conformidad con las especificaciones técnicas indicadas en el punto 3.1 de estas bases de Licitación. Contendrá una explicación detallada de las características técnicas de los bienes propuestos todo ello de conformidad con el inciso 12.1 de estas bases de licitación.

En caso de existir discrepancias entre la propuesta técnica detallada (anexo 1) y los catálogos de los bienes a suministrar, se considerará que su propuesta no cumple con las especificaciones técnicas, por lo que su propuesta será desechada.

NOTA: Este documento será rubricado por los miembros del Comité y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

- Programa de Entregas e instalación.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el anexo 2 de estas bases de licitación, respecto al paquete indicado en las bases de licitación; el licitante deberá proponer un calendario de entregas dentro del plazo máximo fijado. La presentación de un plazo superior al señalado en el punto 1.3 de estas bases, será causa para desechar su propuesta.

- Manifestación de facultades.- utilizando para ello el formato proporcionado como anexo 3, en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí mismo o por su representada, el cual deberá ser firmado por el representante legal del licitante, ya que de lo contrario será desechada su propuesta.

El licitante beneficiado con este proceso de contratación, previo a la firma de contrato y en un término no mayor de 3 (tres) días naturales siguientes a la notificación del Fallo; deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada y copia simple, de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente.

- Manifestación escrita de no encontrarse en los supuestos previstos por el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.- Utilizando preferentemente papel membretado del licitante, declarando bajo protesta de decir verdad, NO encontrarse en ningún supuesto del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California. (anexo 4).

- Declaración de integridad.- En la que manifiesten que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. (anexo 5)

- Comprobante para acreditar su domicilio y registro fiscal en el Estado de Baja California; Personas Morales: Cédula de identificación fiscal, la forma R2 presentada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el caso de que este aplique, el Aviso al Registro Estatal de Causantes en el Estado de Baja California actualizada y/o copia del último pago de sus impuestos estatales; o cualquier otro documento que acredite su domicilio dentro del Estado.

Personas físicas: Cedula de Identificación Fiscal, la forma R2 presentada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el caso de que éste aplique, el Aviso al Registro Estatal de Causantes en el Estado de Baja California actualizada y/o copia del último pago de sus impuestos estatales; o cualquier otro documento que acredite su domicilio dentro del Estado.

- Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante manifieste que está al corriente en los pagos de sus obligaciones fiscales. La convocante se reserva el derecho de verificar los documentos presentados ante las autoridades competentes, con el propósito de confirmar esta información, en el entendido de que de no presentar el escrito requerido en este punto, o que como resultado de la verificación se determine que no esta al corriente en sus obligaciones fiscales será motivo para desechar la propuesta.

- Manifiesto por escrito bajo protesta de decir verdad que los bienes y todos sus componentes ofertados son nuevos y originales.

Para efectos de la presente Licitación, para aplicar el porcentaje de preferencia previsto en el artículo 8, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, los licitantes que sean fabricantes y/o distribuidores regionales, y oferten productos o mercancías regionales, deberán anexar al escrito solicitado en este punto, la Certificación de Fabricante Regional correspondiente al tipo de bienes objeto de este procedimiento de contratación, emitido por la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado con fecha anterior a la de la publicación de la convocatoria a Licitación, esto de conformidad con lo establecido en la Norma Administrativa para el fomento de la participación de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas Regionales en la Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Gubernamentales para el Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 03 de Septiembre de 2004.

- Catálogo de los bienes a suministrar.- Emitidos por el fabricante donde se especifiquen las características técnicas en forma detallada de los componentes de cada una de las partidas ofertadas; identificando claramente en ellos la marca y modelo propuestos; documentos que no deberán de contener precio alguno, bajo pena de desechar aquella documentación que lo contenga. En caso de existir discrepancias entre la propuesta técnica detallada (solicitada en el inciso A del punto 8.1 de estas bases) y el catálogo de los bienes a suministrar, así como el no presentar catalogo para alguna de las partidas en que participa; se considerará que su propuesta no cumple con las especificaciones técnicas, por lo que su propuesta será desechada.

- Constancia de Visita a Instalaciones debidamente firmado por el funcionario responsable de la visita.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 8 de estas bases de licitación. En caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para desechar la propuesta.

- Carta de recomendación por parte de un usuario o institución que avale el equipo CR PARA  DIGITALIZAR  PLACAS DE RAYOS  X, ULTRASONIDO CON  SISTEM  DE WEPAC ofertado por el licitante para la partida 2, en la cual manifieste su experiencia con el equipo propuesto por el licitante, debiendo además anexar una prueba de funcionamiento del equipo ofertado (Aplica para la Partida 2).

Así mismo deberá incluir en esta carta los datos de la persona que la firma estableciendo en dicho documento como mínimo lo siguiente: teléfono, puesto, correo electrónico y domicilio.

Lo anterior es con el propósito de localizar a la persona que firma esta carta, ya que “La Convocante” se reserva el derecho de verificar el documento presentado, con la finalidad de confirmar la información contenida en este, en el entendido de que si este documento no es expedido conforme a lo solicitado o no se presenta la información requerida será motivo para desechar la propuesta.

- Catálogo de Conceptos debidamente firmada por el licitante.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el (anexo 6) de estas bases de licitación, preparados de conformidad con los puntos 9, 10 y 11 de éstas bases de licitación; en original debidamente firmada por el representante legal del licitante, con fundamento en Articulo 30 del  Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para desechar la propuesta. NOTA: Este documento será rubricado por los miembros del Comité y por lo menos  un licitante, si asistiere alguno.

- Propuesta Económica debidamente firmada por el licitante.- Utilizando para ello el    formato proporcionado en el (anexo 7) de estas bases de licitación, en original debidamente firmada por el representante legal del licitante, con fundamento en Articulo 30 del  Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para desechar la propuesta. NOTA: Este documento será rubricado por los miembros del Comité y por lo menos   un licitante, si asistiere alguno.

  - Los licitantes participantes que presenten su propuesta de manera conjunta deberán de contar sin excepción con registro fiscal en el Estado de Baja California y cumplir con los siguientes requisitos (Señalados en el artículo 27 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California), además de los citados en el punto 8.1. de estas bases de licitación;

I.- Tendrán derecho a participar adquiriendo, alguno de los integrantes del grupo, solamente un ejemplar de bases;

II.- Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

- Nombre y domicilio de las personas integrantes, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de la persona moral;

- Nombre de los representantes legales de cada una de las personas agrupadas, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acrediten las facultades de representación;

- La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación;

- La descripción de las partes objeto del contrato, que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones; y,

- Estipulación expresa de que cada uno de los suscriptores, quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme;

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA.

9.1 El licitante deberá llenar completamente el Catálogo de Conceptos (anexo 6) y el Formato de Propuesta Económica (anexo 7) que obran agregadas a las presentes bases de licitación. El licitante deberá presentar los formatos proporcionados debidamente firmados y sellados, ó podrá elaborar unos similares preferentemente en papel membretado igualmente sellados y firmados por el licitante, respetando el orden y el contenido para tal efecto.

10.	PRECIOS DE LA PROPUESTA.

10.1 El licitante indicará en el Catalogo de Conceptos (anexo 6) el precio unitario de cada una de las partidas, el subtotal de la suma del importe total de cada uno de ellos y deberá de señalar únicamente el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar.

En caso de que no se indique el precio unitario para cada una de las partidas en que participe, será causa suficiente para desechar su propuesta.

Para la determinación de los precios unitarios, el Licitante deberá tomar en consideración necesariamente: los costos directos e indirectos relacionados con los bienes materia de la presente licitación, incluyendo los fletes, acarreos, maniobras de carga y descarga, las primas correspondientes a los seguros de los bienes y todos los costos relacionados para el suministro e instalación oportuno de los bienes en el lugar de entrega e instalación establecido en estas bases de licitación.

10.2 Del contrato y condiciones de precios: Los precios unitarios cotizados por el licitante serán fijos durante la tramitación del presente procedimiento de licitación pública, la vigencia del contrato, así como en  caso de prórrogas y convenios modificatorios al mismo, por lo que no estarán sujetos a variación. Se considerará que la propuesta presentada con cotizaciones variables de precios no se ajusta a los documentos de licitación y en consecuencia será desechada de conformidad con el punto 26 de estas bases de licitación.

11.   MONEDAS EN QUE SE COTIZARAN LAS PROPUESTAS:

11.1  Las proposiciones de los licitantes deberán cotizarse en Pesos Mexicanos.

12. 	DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES CON LOS SOLICITADOS EN BASES DE LICITACIÓN:

  - CONFORMIDAD CON LOS BIENES:

En referencia con la cláusula 8.1 inciso A) de estas bases de licitación, para la propuesta técnica que deberá presentar “El Licitante”, tendrá presente que los bienes y las referencias que haya hecho “La Convocante” en sus especificaciones técnicas, tienen una finalidad descriptiva y no restrictiva, en el sentido de que además de los requisitos mínimos establecidos en estas bases, se podrán establecer en las ofertas, características, accesorios y especificaciones adicionales, siempre y cuando se apegue al menos a lo solicitado en el punto 3.1 de estas bases de licitación. Y que estos sean necesarios para el funcionamiento de los bienes solicitados, en el entendido de que estas serán consideradas, siempre y cuando no se rebase el techo financiero con el que se cuenta para esta contratación.

13. PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROPOSICIÓN:

13.1 La proposición tendrá una vigencia obligatoria de cuando menos 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de apertura de las mismas, establecida por “La Convocante” en el Punto 19.2 de las presentes bases de licitación. La propuesta cuyo periodo de validez sea más corto que el requerido, podrá ser desechada por “La Convocante” por no ajustarse a lo requerido en las presentes bases.

13.2 En circunstancias excepcionales “La Convocante” podrá solicitar que los licitantes extiendan el período de validez de sus proposiciones. Dicha  solicitud por parte de “La Convocante” y su aceptación por parte de los licitantes deberán constar por escrito para su validez.

- D. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

- FORMATO Y FIRMA DE LAS PROPOSICIONES:

  - El licitante preparará un original de la proposición solicitada en el punto 8.1 inciso A de las presentes bases.

  - Toda la documentación administrativa deberá ser preparada preferentemente en papel membretado del licitante.  La documentación relativa a los anexos podrá ser presentada en los formatos proporcionados en estas bases, o en documentos similares elaborados por el propio licitante, respetando el orden y contenido de ellos, e impresos preferentemente en papel membretado y mecanografiados o escritos en tinta indeleble y debidamente sellados y firmados por el licitante en todas las páginas, excepto las que contengan material impreso no modificado.

Serán desechadas las proposiciones de los licitantes cuando no sean firmadas por las personas facultadas para ello.

Las proposiciones no deberán contener textos entre líneas, raspaduras, tachaduras o enmendaduras.

15.  MARCADO DE LAS PROPOSICIONES:

15.1. 	La proposición será colocada dentro de dos sobres, para lo cual deberá indicarse el que contenga la propuesta técnica y el de la propuesta económica, mismos que el licitante deberá cerrar de manera inviolable y marcar respectiva e individualmente.

15.2. 	Los dos sobres:

- Estarán dirigidos a “La Convocante” a las oficinas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California”, ubicadas en el 3er. Piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, sita en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico, de la Ciudad de Mexicali, Baja California.

- Indicarán el nombre de la licitación: "Suministro e Instalación de equipo médico para Gobierno del Estado de Baja California”, el número de la licitación y las palabras “No abrir antes del día 05 de noviembre de 2013.

- Los sobres indicarán además: el nombre y domicilio del licitante a efecto de que sea posible devolverle la proposición sin abrir en caso de que sea declarada extemporánea, así como para notificarle cualquier determinación derivada de este procedimiento de contratación.

- El sobre que contenga la propuesta técnica no deberá contener por ningún motivo información referente a precios de los bienes ofertados. De lo contrario será descalificada su proposición.

  - Para la admisión y validez de las proposiciones será requisito indispensable que los sobres que las contengan, cumplan con la  totalidad de requisitos indicados en el Punto 15.2 de las presentes bases, de lo contrario dichas proposiciones no tendrán validez, ni obligatoriedad alguna para “La Convocante”.

El licitante conformará el original de la proposición como ya se indicó, en dos sobres, uno conteniendo la información técnica y otra con la económica, de la siguiente manera:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA:

- Un sobre en el que se integre la Propuesta Técnica; consistente en 09 fólder individuales preferentemente en los que se incluya la documentación técnica establecida en la cláusula 8.1 de estas bases.

Inciso				Tipo de Documentación

| 8.1 | A) | Formato de Propuesta técnica detallada en original (anexo 1) |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | B) | Formato de Programa de Entregas (anexo 2) |
| 8.1 | C) | Formato de Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (anexo 3) |
| 8.1 | D) | Declaración de NO encontrarse en los supuestos previstos por el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes del Estado de Baja California (anexo 4) |
| 8.1 | E) | Declaración de Integridad (anexo 5) |
| 8.1 | F) | Comprobante para acreditar su residencia en el Estado de Baja California |
| 8.1 | G) | Declaración de estar al corriente con sus obligaciones fiscales. |
| 8.1 | H) | Manifiesto por escrito bajo protesta de decir verdad que los bienes y todos sus componentes ofertados son nuevos y originales. |
| 8.1 | I) | Catálogo de los bienes a suministrar |
| 8.1 | J) | Constancia de visita a instalaciones (anexo 8). |
| 8.1 | K) | Carta de recomendación |

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA:

- Un sobre en el que se integre la Propuesta Económica; consistente en 2 fólder individuales en los que se incluya la documentación económica, establecida en la cláusula 8.1 de estas bases, como se indica:

Inciso					Tipo de Documentación

| 8.1 | L) | Catálogo de Conceptos (anexo 6) |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | M) | Propuesta Económica (anexo 7) |

16. LUGAR PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y REGISTRO DE LICITANTES:

  - Las proposiciones deberán ser presentadas y registradas en el reloj checador por los licitantes, en el área de Recepción de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er. Piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, sita en Calzada Independencia número 994, Centro Cívico, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, México, a más tardar a las 12:00 horas del día 05 de noviembre de 2013, en el entendido de que no se recibirá ninguna proposición que sea presentada fuera de esta hora.

Para lo cual el licitante participante deberá considerar llegar 15 minutos antes de la hora fijada en el párrafo anterior para la correcta recepción y registro de sus proposiciones.

17.	PROPOSICIONES EXTEMPORÁNEAS:

  - Sólo se recibirán las proposiciones presentadas dentro del plazo y lugar estipulados en el punto anterior de éstas bases de licitación. Las proposiciones entregadas a “La Convocante” de manera extemporánea serán devueltas sin abrir al licitante que corresponda.

18.	MODIFICACIÓN Y RETIRO DE PROPOSICIONES:

18.1.	Las proposiciones no podrán ser modificadas, una vez transcurrido el plazo para el inicio del acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas.

  - No se podrán retirar proposiciones durante el vencimiento del plazo para la presentación de las proposiciones y la expiración del período de vigencia especificado por el licitante en el Catalogo de Conceptos (anexo 6) y el Formato de Propuesta Económica (anexo 7).

### E. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

19.	APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES:

19.1   El acto se llevará a cabo en dos etapas conforme a lo señalado en el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 35 de su Reglamento.

19.2 “La Convocante” iniciará el acto de recepción de proposiciones y apertura de propuestas técnicas, a las 12:00 horas del día 05 de noviembre de 2013 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, ubicado en: Calzada Independencia No. 994, del Centro Cívico, de la ciudad de Mexicali, Baja California.

Las proposiciones presentadas por medio del servicio postal o de mensajería, podrán participar en este proceso de licitación, cuando las mismas sean presentadas  en tiempo, lugar y forma,  previo al acto de apertura de proposiciones técnicas, en caso de no cumplir con los términos y condiciones para la presentación de las mismas, estas no serán recibidas por “La Convocante” para su revisión.

19.3 	En el acto mencionado estarán presentes los representantes de las dependencias, miembros del “Comité de Adquisiciones”, y podrán hacerlo de igual modo, 1 (un) representante de cada licitante inscrito que así lo desee.

19.4  En la primera etapa los licitantes entregarán sus proposiciones en sobres cerrados en forma inviolable; se procederá a la apertura de la propuesta técnica exclusivamente y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos. Las propuestas desechadas en esta etapa quedarán en custodia del Comité durante el proceso de licitación y se entregarán a los licitantes en el momento en el que el Comité lo considere oportuno.

Los miembros del “Comité de Adquisiciones” presentes rubricaran las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente se hayan determinado en las bases de licitación, las que para estos efectos constaran documentalmente, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellas cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas.

19.5 	Se levantará acta de la primera etapa en la que se hará constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregara copia de la misma, poniéndose a partir del día 05 de noviembre de 2013 a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación.

20. 	ANÁLISIS TÉCNICO:

20.1   Una vez que se realice la evaluación preliminar de las propuestas técnicas de los licitantes de conformidad con los puntos 19.4 Y 19.5 de las presentes bases, el comité procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas técnicas aceptadas y procederá a desechar las propuestas técnicas que no hayan cumplido con lo solicitado de acuerdo a los puntos 3.1, 8.1, 15.1, 15.3 Incisos A y B  de estas bases de licitación, debiendo dar a conocer el resultado de éste a los licitantes en el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas.

20.2  En la evaluación de las proposiciones presentadas, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

20.3	No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las bases de licitación que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

21.	APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES:

  - “La Convocante” iniciará el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas, a las 12:00 horas del día 08 de noviembre de 2013, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er piso del Edificio del Poder Ejecutivo Estatal, con domicilio en: Calzada Independencia No. 994, Centro Cívico, en la ciudad de Mexicali, Baja California.

  - En la segunda etapa, una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas y se dará lectura en voz alta al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos.

Los miembros del “Comité de Adquisiciones” presentes rubricarán las partes de las propuestas económicas presentadas que previamente se detallan en el punto 8.1 incisos L) y M), de estas bases de licitación.

  - Se levantará acta de la segunda etapa en la que se hará constar el resultado técnico, las propuestas económicas aceptadas para su análisis, sus importes, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, el acta será  firmada por los asistentes.

  - El Acta de Fallo Técnico y Apertura de Propuestas Económicas se pondrá a disposición de los licitantes interesados en el domicilio en el que se llevó a cabo el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas, siendo responsabilidad de los licitantes el solicitar una copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efecto, poniéndose a partir del día 08 de noviembre de 2013 a disposición de los que no hayan asistido en la página de Gobierno del Estado de Baja California http://www.comprasbc.gob.mx, para efecto de su notificación.

  - Asimismo, la documentación de la propuesta económica quedará en custodia de “La Convocante” para que sea analizada en forma detallada.

22.	ANÁLISIS ECONÓMICO:

22.1 	Una vez realizada la apertura de las propuestas económicas cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas el comité procederá a llevar a cabo el análisis detallado de la documentación económica presentada y desechará aquellas que no cumplan con lo especificado en el punto 8.1 inciso L) e inciso M) de las bases de licitación debiendo dar a conocer el resultado de éste a los licitantes en el acto de fallo económico.

22.2  	Los errores aritméticos serán rectificados de la siguiente manera: si existiere una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. Si existiere una discrepancia entre las cantidades expresadas en números y letras, prevalecerá el monto expresado en letra. Si el licitante no aceptare la corrección su propuesta será desechada.

22.3  	Si el monto de la propuesta económica discrepa con el monto obtenido del catálogo de conceptos, prevalecerán todos los importes y especificaciones señaladas en el  catálogo de conceptos.

23.	FALLO DE LA LICITACIÓN:

  - El Fallo de la licitación se dará a conocer a las 13:00 horas del día 11 de noviembre de 2013, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er piso del Edificio del Poder Ejecutivo Estatal, ubicado en: Calzada Independencia No. 994, Centro Cívico, de la ciudad de Mexicali, Baja California.

23.2 	En el fallo de la licitación se plasmará el importe de las propuestas económicas derivado de la evaluación detallada de las mismas, y  quedará comprendido dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa.

23.3	En el mismo acto del fallo o adjunta a la comunicación referida, “La Convocante” proporcionará por escrito a los licitantes, la información acerca de las razones por las cuales su propuesta, en su caso, no resultó ganadora; asimismo, se levantará el acta del fallo de la licitación, que firmarán los servidores públicos presentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos.

  - El Acta de Fallo estará a disposición de los licitantes a la finalización de  dicho acto, para efectos de su notificación a los licitantes.

23.5 	En Junta Pública se dará a conocer el fallo, al que libremente podrán asistir los licitantes aun cuando no hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

  - En sustitución de dicho acto El “Comprador” podrá optar por notificar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes dentro de los cinco días naturales siguientes a su emisión.

24.	PROCEDIMIENTO DE INSACULACIÓN:

24.1  	Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará mediante insaculación (sorteo manual) que celebre el comité en el propio acto de fallo el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada los cuales serán depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador.

25.	ACLARACIÓN DE PROPUESTAS:

25.1. A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de propuestas, “La Convocante” podrá en su caso, solicitar a cualquier licitante que aclare su propuesta o cualquier aspecto contenido en la misma. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán constar por escrito, y no se pedirán, ofrecerán, ni permitirán cambios en el precio, ni en los aspectos sustanciales o significativos de la propuesta. Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas presentadas solo habrá lugar a su rectificación por parte del comité cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios, lo que se hará constar en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California. Si el licitante no acepta la corrección de la propuesta, se desechará la misma.

26.	DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE:

26.1. En la evaluación de las proposiciones se descalificará a los licitantes que incurran en alguna de las siguientes irregularidades: falta de cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitación;  señalamiento de precios en la propuesta técnica del licitante; si se comprueba que algún licitante hubiere acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes materia de la presente licitación; si se comprueba que algún licitante intervino en cualquier acuerdo que tenga por objeto obtener una ventaja sobre los demás licitantes, cuando no presente su proposición para la totalidad de los bienes en que participe; así como las demás causas de descalificación que se señalen expresamente en las presentes bases y en la Ley de la materia y su reglamento.

27.	COMUNICACIONES CON LA CONVOCANTE:

  - Los licitantes se abstendrán de comunicarse con “La Convocante” o los miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, respecto de cualquier aspecto relacionado con su propuesta, únicamente “La Convocante” podrá establecer comunicación con el licitante, para que aclare su propuesta de conformidad con lo dispuesto en el punto 25 de estas bases de licitación.

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

28.  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

  - El criterio uniforme de adjudicación, será en apego estricto a las presentes bases de licitación y en específico a las características técnicas de los bienes a suministrar, quedando claro que cualquier valor agregado a dichos bienes no será susceptible de evaluación.

  - Para efecto de adjudicar la presente Licitación, se tomará en cuenta el precio total de la propuesta ofertada para las partidas en las que participa, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado trasladado en la oferta del licitante; así mismo únicamente deberá indicar el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado a trasladar en su formato de catálogo de conceptos.

28.3. 	Una vez realizada la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquel  cuya propuesta resulte solvente porque reúne conforme a los criterios señalados en las presentes bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y cuyo precio resulte menor.

  - Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.

29.	DERECHO DEL COMPRADOR DE MODIFICAR LAS CANTIDADES PREVIO AL ACTO DE FALLO ECONÓMICO.

29.1. 	“La Convocante” se reserva el derecho de disminuir o aumentar previo al acto de Fallo Económico, la cantidad de bienes asignados, hasta en un 20% (veinte por ciento) sin que varíen los precios unitarios u otras estipulaciones y condiciones.

30.	MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA LICITACIÓN:

30.1 	Se procederá a declarar desierta la licitación  cuando las propuestas presentadas  no reúnan los requisitos de las bases de licitación o sus precios no fueren aceptables. Se procederá a cancelar la licitación por caso fortuito o fuerza mayor, o bien cuando existan circunstancias debidamente justificadas a juicio de la autoridad requirente, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir los bienes, y que de continuarse con el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a dicha dependencia.

31.	FIRMA DEL CONTRATO:

- “La Convocante” pondrá a disposición del licitante ganador el contrato respectivo para su firma, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la notificación del fallo, en la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo, ubicado en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico, en la ciudad de Mexicali, Baja California.

31.2 	Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente.

  - Si la persona favorecida con el resultado del fallo, no firmare el contrato respectivo por causas imputables al mismo dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, “La Convocante” podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición más baja, de conformidad con el dictamen a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiera resultado ganadora no sea superior al 10% (diez por ciento).

32.	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:

  - Dentro de los 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese firmado el contrato, salvo que la entrega de los bienes se realice dentro del citado plazo, el licitante seleccionado otorgará garantía de cumplimiento de conformidad con los porcentajes que se establecen en las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisiciones de Bienes y prestación de Servicios, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de Septiembre del 2006, y la cual se establecerá en base al monto del contrato adjudicado.

| Monto del Pedido o Contrato en Salarios Mínimos sin I.V.A. | % Mínimo de Garantía |
| --- | --- |
| De 0 vsm a 2,000 vsm | No Aplica |
| De 2,000.01 vsm a 4,000 vsm | 10 |
| De 4,000.01 vsm a 13,000 vsm | 10 |
| De 13,000.01 vsm en adelante | 15 |

Dicha garantía de cumplimiento solo será aceptada por “La Convocante”, si la misma se constituye bajo alguna de las siguientes modalidades:

- Póliza de Fianza, la cual deberá observar lo indicado por la fracción I del artículo 56 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

- Cheque Certificado a nombre de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California.

- En efectivo, el cual deberá entregarse en las cajas recaudadoras de la Secretaria de Planeación y Finanzas, entregando copia del recibo correspondiente a la Oficialía Mayor de Gobierno.

En caso de rescisión del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

La garantía de cumplimiento quedará sujeta a las condiciones siguientes:

1  Garantizará el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del presente contrato y responderá de los defectos o vicios ocultos del mismo. Se hará efectiva hasta por la cantidad necesaria para responder de los daños y perjuicios causados.

2	Estará vigente hasta que el suministro haya sido recibido en su totalidad por “El Estado” y durante el lapso de 1 (un) año siguiente a su recepción, para responder de los defectos de elaboración y cualquier responsabilidad que resulte a cargo de “El Proveedor”, en favor de “El Estado” derivada  de este contrato.

3	En caso de prórroga de  la vigencia del presente contrato, se entenderá que a fianza respectiva quedará automáticamente prorrogada en concordancia con lo anterior, sí la misma resulta por causa imputable a “El Proveedor”.

4  Para que sea cancelada la fianza antes de que concluya su plazo preestablecido, será requisito indispensable la autorización de conformidad por escrito de “El Estado”.

5 	La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o ejercicio de las acciones legales que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad o tribunal competente.

6 	Que la afianzadora acepte expresamente en someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas.

32.2 Si el proveedor no presenta la garantía de cumplimiento de contrato en el término anterior, se le sancionará de acuerdo al artículo 47 y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

32.3	Sí el proveedor no presenta la fianza de garantía de cumplimiento de contrato en el término anterior, se le sancionará de acuerdo al artículo 47 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

33.	PENAS CONVENCIONALES:

33.1 En el contrato respectivo se pactarán penas convencionales para en caso de incumplimiento al presente contrato, por lo que en caso de que el proveedor incumpla con los plazos de entrega pactados en el contrato respectivo, se le sancionará con una pena convencional del .003 (tres al millar) del valor de las mercancías recibidas con retraso, por cada día natural de demora de los bienes no suministrados.  Dicha pena se le descontará al proveedor de las liquidaciones que deban hacérsele.

“La Convocante” estipulará la cláusula penal que en su caso proceda conforme a los criterios que a continuación se indican:

33.2  La pena convencional se calculará multiplicando el porcentaje de penalización diaria que corresponda al plazo de entrega del contrato, por el número de días de atraso y el resultado se multiplicará por el valor de los bienes entregados con atraso.

Fórmula:    (pd) X (nda) X (vbsepa) = Pca

Dónde:

Pd:           Penalización Diaria

Nda:         Número de días de atraso

Vbsepa:   Valor de los bienes o bienes entregados o prestados con atraso

Pca:          Pena convencional aplicable

34.	DERECHO DEL COMPRADOR PARA MODIFICAR CONTRATOS VIGENTES:

  - “La Convocante” podrá ampliar hasta en un 20% (veinte por ciento) las cantidades de las partidas contratadas en esta licitación, en los términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

34.2 	“La Convocante” dentro de los límites del presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas, podrá acordar el incremento en la cantidad de bienes o bienes, mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los 12 (doce) meses posteriores a su firma; siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en su conjunto, el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos, y el precio de los bienes o bienes sea igual al pactado originalmente, en los términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el  Estado de Baja California.

“La Convocante” se abstendrá de efectuar modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones sustanciales y en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

G. DE LAS INCONFORMIDADES

35.	INCONFORMIDADES:

- La autoridad competente para recibir y resolver cualquier inconformidad derivada de la presente Licitación pública, será la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento,  así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Codificación Civil y Penal  para el Estado de Baja California.

Los licitantes podrán inconformarse ante la Dirección Estatal antes mencionada,  en los términos del Capítulo Séptimo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, se apercibe a los licitantes para que se abstengan de realizar declaraciones falsas o que se comporten con dolo o mala fe en el presente procedimiento de contratación, de lo contrario podrán ser sancionados en los términos del artículo 320 del Código Penal para el Estado de Baja California y del artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios para el Estado de Baja California.