PAGE  

[image: image1.jpg]IBC}
PORTI

GOBIERNO DEL ESTADO



      Gobierno del Estado de Baja California

COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL

No.32065001-014-07
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRES DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”

SESION DE FALLO TECNICO 
Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS
En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las 11:00 horas del día 09 de Abril del 2007, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialia Mayor de Gobierno, sita en el tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo en el Centro Cívico de esta ciudad, los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California en lo sucesivo el “Comité de Adquisiciones”, con la finalidad de llevar a cabo la sesión de Fallo Técnico y Apertura de Propuestas Económicas respecto a la Licitación Publica Internacional No. 32065001-014-07.
El C. Juan Francisco García Rivera, Jefe del Departamento de licitaciones e Invitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, en suplencia del Oficial Mayor de Gobierno y Presidente de este “Comité de Adquisiciones”, José María Valdez Morales, según se acredita mediante copia del Oficio de Designación de suplencia número 09070 de fecha 11 de Agosto del 2005, anexo al expediente de la presente Licitación, procede a dar la bienvenida a los presentes, hecho lo cual pasó la lista de asistencia correspondiente para ser firmada por los asistentes.

Acto seguido y por así constar en la lista de asistencia que tuvieron a bien rubricar los presentes, el Presidente informa que se encuentran presentes la mayoría de los miembros del “Comité de Adquisiciones”, por sus titulares o sus respectivos suplentes de quienes se ha obtenido el oficio de designación respectivo,  por lo que existe Quórum Legal de asistencia para sesionar y para la toma de acuerdos, en términos del Artículo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

Acto continuo se procede a la emisión del Fallo Técnico y Apertura de Propuestas Económicas en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 35 Fracción II Inciso a) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California correspondiente a la Licitación Publica Nacional No. 32065001-014-07, para el "Suministro e instalación de Torres de Radiocomunicación para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California”.
Por lo que con fundamento en los Artículos 32 y 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 35 de su Reglamento el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California emite el:
- - - - - - - - - - - -DICTAMEN Y FALLO TÉCNICO- - - - - - - - - -
De conformidad con lo establecido en las bases de licitación se ha llevado a cabo la revisión detallada de las Propuestas Técnicas recibidas, comparando las condiciones ofrecidas por los licitantes, analizando los aspectos técnicos y legales que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de los requerimientos técnicos solicitados para la contratación de la adquisición antes mencionada objeto de esta licitación,  dando el siguiente dictamen:
A continuación se indica el resultado del análisis técnico detallado de las Propuestas Técnicas de los licitantes:

	L i c i t a n t e
	Evaluación Documental

	Mantenimientos Técnicos, S.A.
	Cumple

Para la Partida 1 “Torre Esteban Cantu” debido a que presento su documentación de conformidad con lo solicitado en los puntos 3.1 y 8.1 de  las bases de licitación y con lo establecido en la Junta de Aclaraciones.

No cumple
Para la partida No. 2 “Torre Ciudad Morelos” debido a que no presento su documentación de conformidad con lo solicitado en los puntos 3.1 y 8.1 de  las bases de licitación y con lo establecido en la Junta de Aclaraciones.
Presenta propuesta que no cumple con el área disponible para la cimentación especificada en la Torre 2.- Ciudad Morelos, en la cual se especificó un área disponible de 10 x 10 metros, y en la su propuesta el licitante indica 22 x 22 metros, debido a que el proveedor considero una resistencia del terreno de 3.54 Ton/M2 a una profundidad de 0 a 0.50 metros, debiendo considerar una resistencia de 7.079 Ton/M2 según los datos de la tabla "Determinación de la Presión de Contacto Admisible en TON/M2 para un Asentamiento Máximo de 2.5 CM en Zapatas" en la columna Losas (tabla mostrada en la pagina 43 del estudio de mecánica de suelos), cuando se debió considerar dicha resistencia a 2.0 metros, que es la profundidad a la que se desplanta la cimentación de su propuesta.
Por tal motivo con fundamento en los puntos  4.2 y 25.1 de la bases de licitación, y con fundamento en el Artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, así como Articulo 35 fracción I inciso D del Reglamento de la citada Ley, se desecha su propuesta para dicha partida.


	Promicom, S.A. de C.V.
	Cumple

Para la Partida 1 “Torre Esteban Cantu” debido a que presento su documentación de conformidad con lo solicitado en los puntos 3.1 y 8.1 de  las bases de licitación y con lo establecido en la Junta de Aclaraciones.

No cumple
Para la partida No. 2 “Torre Ciudad Morelos” debido a que no presento su documentación de conformidad con lo solicitado en los puntos 3.1 y 8.1 de  las bases de licitación y con lo establecido en la Junta de Aclaraciones.

Ya que al llevar a cabo la revisión del calculo de la cimentación que presenta este licitante, en la parte de la revisión de la presión actuante, se indica una presión de 22 ton/m2, esta no cumple debido a que la resistencia del terreno por contacto recomendada es de 10.619 ton/m2, según tabla de "Determinación de la Presión de Contacto Admisible en TON/M2 para un Asentamiento Máximo de 2.5 CM en Zapatas" en la columna de Losas (tabla mostrada en la pagina 43 del estudio de mecánica de suelos), a la profundidad a la que se desplanta la cimentación de su propuesta.

Por tal motivo con fundamento en los puntos  4.2 y 25.1 de la bases de licitación y con fundamento en el Artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, así como Articulo 35 fracción I inciso D del Reglamento de la citada Ley, se desecha su propuesta para dicha partida.


Como resultado del análisis de las propuestas técnicas y con fundamento en el articulo 35 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios para el estado de Baja California, segundo párrafo, se procede a declarar desierta la partida numero 2 “Torre Ciudad Morelos”, debido a que las propuestas presentadas no reúnen los requisitos establecidos en las bases de esta licitación, por tal motivo no se cuentan con propuestas satisfactorias para dicha partida, conforme las razones que han quedado asentadas en el cuadro anteriormente citado; por lo que este “Comité de Adquisiciones procederá de conformidad con lo dispuesto en el articulo 35 de la Ley multicitada, a convocar una nueva licitación pulica.
Tomando en consideración la información antes señalada el “Comité de Adquisiciones”, acuerda:
01 LPI. 35065001-014-07.- Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 35 fracción II inciso b) de su Reglamento y una vez efectuada la evaluación de las propuestas y verificado el cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases de Licitación, como se aprecia en el cuadro que antecede, se determina que la propuesta técnica presentada por los licitantes Mantenimientos Técnicos, S.A. y Promicom, S.A. de C.V.; cumplen con los requisitos solicitados en las bases de licitación para la partida No 1 “Torre Esteban Cantu” únicamente, por lo que se aceptan las mismas por las razones anteriormente señaladas.

Así mismo se declara desierta la partida numero 2 “Torre Ciudad Morelos”, por las razones anteriormente señaladas.
Dado lo anterior se cierra el acto de fallo técnico dentro de la presente Licitación, dando a conocer previamente en este acto el resultado del mismo a los participantes en este evento.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Acto seguido se procedió a la apertura de los sobres conteniendo las Propuestas Económicas de los licitantes cuyas Propuestas Técnicas fueron aceptadas por cumplir con los requisitos establecidos en las bases de Licitación, dándose lectura al monto total de los bienes a adquirir, mismas que para debida constancia  fueron firmadas por quienes participaron en el acto.

A continuación se indica el monto total de las propuestas económicas sin incluir el Impuesto al Valor Agregado:

	LICITANTE
	PROPUESTA ECONOMICA 

	Mantenimientos Técnicos, S.A.
	Partida 1 “Torre Estaban Cantu”
$ 2’260,777.07 M.N
15% de IVA a trasladar

	Promicom, S.A. de C.V.
	Partida 1 “Torre Estaban Cantu”

$ 1’974,517.31 M.N
15% de IVA a trasladar


Dado lo anterior se procede a la revisión de las propuestas antes señaladas, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, en términos del Inciso a) de la Fracción II del Articulo 35 del Reglamento de la Ley multicitada.
	LICITANTE
	CATALAGO DE CONCEPTOS 
	PROPUESTA ECONOMICA

(FORMATO)

	Mantenimientos Técnicos, S.A.
	Presentó
	Presentó

	Promicom, S.A. de C.V.
	Presentó
	Presentó


Tomando en consideración que las Propuestas Económicas reúnen los requisitos exigidos en las bases de Licitación el Comité de Adquisiciones acuerda:
02 LPI. 35065001-014-07.-  Que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y Artículo 35 Fracción II Incisos a) y b) de su Reglamento, se aceptan las Propuestas Económicas presentadas por los licitantes participantes para proceder a su análisis detallado, toda vez que han reunido los requisitos exigidos en las bases de Licitación, identificados dentro del punto 8.1 incisos M) y N) consistentes en el catálogo de conceptos y la propuesta económica, visibles en la hoja no. 26 de dichas bases.
En vista de lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 35 Fracción II Inciso c) del Reglamento de la Ley multicitada, el “Comité de Adquisiciones” señala las 11:00 horas del día 11 de Abril del 2007 para dar a conocer el Fallo de la presente Licitación publica internacional identificada con el número 32065001-014-07 referente al "Suministro e instalación de Torres de Radiocomunicación para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California” quedando convocado en este acto los miembros del “Comité de Adquisiciones” y los licitantes participantes.
No existiendo asuntos pendientes por desahogar, el presidente da por clausurada la presente reunión el mismo día en que se dio inicio.
“EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”

	“EL PRESIDENTE”

JUAN FRANCISCO RIVERA GARCIA

JEFE DEL DEPTO. DE LICITACIONES E INVITACIONES DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

EN REPRESENTACIÓN DEL OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO
	“VOCAL”

JUAN IGNACIO HERNANDEZ RODARTE
JEFE  ADMINISTRATIVO DE LA 

OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO 

	“VOCAL”

ALEJANDRO SALAZAR VILLAGRANA

EN REPRESENTACION DEL TITULAR

DE LA SECRETARIA DE PLANEACION 

Y FINANZAS DEL ESTADO
	“CONTRALORIA”

ROBERTO CARLOS MACIAS MACIEL
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE 

CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

	“VOCAL”

ORGANO SOLICITANTE

VICTOR MANUEL RUVALCABA GASCA

EN REPRESENTACION DEL TITULAR

DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO 
	“VOCAL”

ORGANO SOLICITANTE

RAUL REYES BADILLA
EN REPRESENTACION DEL TITULAR

DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

	“ASESOR”

MARIO ROCHA AGUILAR
EN REPRESENTACION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
	“OFICIALIA MAYOR”

BLANCA LOPEZ LUNA

DIRECCION DE ADQUISICIONES


LICITANTES:

EMPRESA:  MANTENIMIENTOS TÉCNICOS, S.A.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ____________________________________________

FIRMA:__________________________________________________________________

EMPRESA:  PROMICOM, S.A. DE C.V. 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ____________________________________________

FIRMA:__________________________________________________________________
ANEXOS









Licitación No. 32065001-014-07              SESION DEL 09/ Abril/ 2007              Página 6 de 9

