[image: image5.png]


[image: image6.jpg]IBC}
PORTI

GOBIERNO DEL ESTADO



Licitación Pública Internacional No. 32065001-014-07

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA  CALIFORNIA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y BIENES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional

Número 32065001-014-07
“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRES DE RADIOCOMUNICACIÓN  PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”

BASES DE LICITACIÓN

BASES DE LICITACIÓN
Índice









Pagina


Sección   I
Información General......................   3


Sección   II 
Requisitos de la Licitación..............   6
A
Introducción....................................................  6








B
Documentos de la licitación.............................. 25
C
Preparación de las proposiciones...................... 25

D
Presentación de las proposiciones..................... 29

E
Apertura y evaluación de las proposiciones....... 32

F
Adjudicación del contrato..................................36

G
De las inconformidades...................................  40

DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DE LAS BASES DE LICITACIÓN

“Anexo 1” Formato de Propuesta Técnica

“Anexo 2” Formato de Programa de Entrega e Instalación
“Anexo 3” Formato de Manifestación de Facultades

“Anexo 4” Manifiesto Artículo 49 de la L.A.A.S.E.B.C.

“Anexo 5” Declaración de Integridad 

“Anexo 6” Formato de Catálogo de Conceptos

“Anexo 7” Formato de Propuesta Económica

“Anexo 8” Formato de Entrega de Sobres

SECCIÓN I

INFORMACIÓN GENERAL

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUMINISTRO E INSTALACION
Suministro e Instalación de Torres de Radio Comunicación para la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Baja California, según detalle y características técnicas especificadas en las bases de licitación, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento.

1.2 LUGAR DE ENTREGA E INSTALACION DE LOS BIENES A SUMINISTRAR:

Los bienes materia de esta Licitación Pública deberán ser entregados e Instalados en los siguientes sitios de Repetición dentro del Estado de Baja California.

Partida 1 Torre Autosoportada, Ensenada
Localización:
Cima del Cerro Esteban Cantu, Municipio de Ensenada, Baja California.

Coordenadas Geográficas
31( 39’ 29.3” N / 116( 35’ 52.2” W

Altura sobre el nivel del mar del sitio:
950.0 mts.

Distancia sitio urbano cercano:
20 Km.

Método de acceso:
Camino pavimentado hasta 10 Km. antes del cerro, cuesta del cerro de terracería; se requiere vehículo con doble tracción.

Partida 2 Torre Autosoportada, Ciudad Morelos
Localización:
Poblado Ciudad Morelos, Municipio de Mexicali, Baja California

Coordenadas Geográficas
32( 37’ 51.0” N / 114( 51’ 53.0” W

Altura sobre el nivel del mar del sitio:
35.0 mts.

Distancia sitio urbano cercano:
0 Km.

Método de acceso:
Camino pavimentado hasta el sitio. El acceso es por medio de vehículo sencillo.

El Licitante favorecido con  la adjudicación del contrato, estará obligado a entregar  los bienes dentro del Estado de Baja California, concretamente en el lugar especificado en el párrafo anterior, quedando bajo su responsabilidad la importación, pago de aranceles y de impuestos necesarios para la entrega de los bienes materia de la presente licitación;

El Licitante ganador estará obligado a presentar los documentos que comprueben la legalidad de los bienes en el país y su pago de impuestos correspondientes; En caso de licitantes extranjeros deberá presentar comprobante de exportación de los bienes de la presente licitación. 

Dichos comprobantes deberán entregarse en la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor con anterioridad a la entrega de los bienes. 

Los riesgos y gastos de la conservación de los bienes materia de la presente Licitación Pública, correrán por cuenta del licitante favorecido con el resultado del fallo correspondiente, hasta la total conclusión del suministro e instalación.

1.3 PLAZO DE ENTREGAS:

El suministro e Instalación total de los bienes materia de esta licitación pública, para las partidas numero 1 y 2, deberá realizarse en un plazo máximo de 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la entrega del anticipo. Podrán realizarse entregas parciales de los bienes materia de esta licitación en plazos menores al máximo establecido. 

1.4 FORMA DE PAGO: 
El importe total de los bienes materia de la presente Licitación Pública, se cubrirá al licitante que resulte favorecido con el resultado del fallo de la licitación de manera siguiente:

50%(Cincuenta por ciento) de anticipo posterior a la firma del contrato y contra la presentación de una fianza  por el importe íntegro del anticipo, expedida por una institución mexicana legalmente autorizada. Si el licitante no requiere anticipo deberá indicarlo en su Formato de Propuesta Económica.

 50% (Cincuenta por ciento) una vez suministrada la totalidad de los bienes materia de esta licitación, a entera satisfacción de la Convocante.

Con fundamento en el Articulo 28 Fracción VII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en su caso, al licitante nacional favorecido con el resultado del fallo hubiere cotizado en moneda extranjera, el pago a efectuársele le será cubierto en moneda nacional, atendiendo  al tipo de cambio que emita el Banco de México (publicado  en el Diario Oficial de la Federación), para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, vigente en el lugar y  fecha en que se efectúe el pago, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; En caso de Proveedores Extranjeros, el pago será cubierto en Dólares Americanos. 

1.5 PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES:

El periodo mínimo de garantía a ofrecer en la presente licitación por parte del licitante será en torre tipo autosoportada y obra civil 2 (dos) años, en accesorios, partes eléctricas y demás componentes 1 (Un) año. Esta garantía tendrá por objeto responder contra los defectos de fabricación y vicios ocultos que en su caso se presenten en los bienes suministrados e instalados. El licitante será el responsable de hacer válida la misma y deberá responder por los bienes garantizados directamente a la Convocante. El periodo de garantía empezará a correr a partir de la fecha de entrega total de los bienes materia del suministro, a entera satisfacción de “La Convocante”.

La garantía es a partir de la entrega a entera satisfacción de “La Convocante”. 

En caso de alguna Falla Mayor en la operación del sistema eléctrico de luces de alguna de las torres, y que así lo demande “La Convocante”, el licitante seleccionado tendrá la obligación de presentar físicamente en Sitio un ingeniero especialista certificado que implemente las medidas correctivas requeridas hasta que el sistema se reestablezca o normalice. Estas actividades deberán estar incluidas dentro del periodo de garantía.  

El licitante seleccionado será responsable de cualquier daño provocado a terceros durante y posteriormente a la instalación, y que sean atribuibles por descuidos o negligencia; en cuyo caso el licitante deberá de actuar en forma inmediata y responder para corregir la falla en los sistemas o equipos afectados.

“La Convocante”, a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, vigilará y revisará que los bienes suministrados e instalados por “El Licitante” cumplan con las condiciones de calidad y estricto apego a las especificaciones contratadas y en caso de detectarse faltantes o anomalías en los mismos, se asentará documentalmente la evidencia de ello y se hará del conocimiento del licitante, quien deberá subsanar la deficiencia dentro del término que para tal efecto le conceda la “La  Convocante”.

La inspección de calidad y la supervisión no exenta al prestador del compromiso de garantía por los bienes, ni contra vicios o defectos ocultos que surjan durante su uso, ni contra cualquier daño o perjuicio que pudiera resultar en menoscabo de la convocante.

1.6 NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES.
Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases de licitación, así como las proposiciones presentadas  por los licitantes podrán ser negociadas.

1.7 NORMATIVIDAD APLICABLE.

La presente licitación pública se encuentra regida por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, así como por las demás disposiciones y normas administrativas vigentes de la materia.  Además,  los licitantes deberán de cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas por lo que a sus productos y servicios se refiera. 

1.8  PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR.

Podrán participar en el presente procedimiento de licitación pública, las personas físicas ó morales que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, ya sean de nacionalidad mexicana, como extranjera y los bienes a adquirir sean de origen nacional o extranjero.


Deberán de abstenerse de participar en la presente licitación pública, las personas físicas y morales a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, ya que las propuestas que presenten no serán admitidas de conformidad con dicho numeral. 

1.9 FORMA DE ACREDITAR LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.


Deberán acreditarse conforme al formato proporcionado en el anexo 3, como se indica en la cláusula 8.1 inciso C de las presentes bases de Licitación.


Invariablemente el licitante interesado en participar en esta licitación, deberá presentar un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o a nombre de su representada.  


Será motivo de rechazo toda proposición presentada, cuando no sean firmadas por persona facultada para ello, en la última hoja del documento que las contenga. 
SECCIÓN II

REQUISITOS DE LA LICITACIÓN

A. INTRODUCCIÓN

1. -  FUENTE DE LOS RECURSOS:

El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, por conducto de su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en lo sucesivo denominado “La Convocante”, se encuentra llevando a cabo la presente Licitación Pública de carácter Internacional con Recursos del Fondo de Seguridad Pública (FOSEG), para el  “Suministro e Instalación de Torres de Radiocomunicación para la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Baja California”. 

2. -  PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

El licitante sufragará  a su costa, todos y cada uno de los gastos relacionados con la preparación y presentación de sus proposiciones; por lo que “La Convocante” no devolverá total, ni parcialmente dichos gastos cualquiera que sea el resultado de la licitación; con excepción única y exclusivamente de los casos comprendidos en los artículos 45 y 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

3. -  DE LOS BIENES  A LICITAR:

3.1.  El licitante podrá presentar su propuesta para las partidas, en que desee participar, considerando cada torre con su respectiva instalación, según se indica en las especificaciones técnicas de estas bases de licitación.
“La Convocante” adjudicará cada partida a el ó los licitantes que reúnan las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las presentes bases y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas,  y cuyo precio ofertado sea él más bajo de entre las propuestas económicas recibidas, incluyendo en su caso, el porcentaje previsto por la fracción III del artículo 23 del la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.  En caso de que el precio también sea el mismo, se adjudicará mediante insaculación.

“La Convocante”, con el fin de contratar el suministro e Instalación objeto de esta licitación, realizará la contratación por partida o torre de radio comunicación, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en las presentes bases de licitación, adjudicándose, el suministro e instalación de las torres objeto de esta licitación a uno o varios licitantes.

En caso de que no se indique el precio unitario para cada una de las partidas, será causa suficiente para desechar su propuesta.

Por lo que en caso de que algún licitante, no realice su proposición para la totalidad de los bienes e instalaciones que comprenden cada partida, su propuesta será desechada.”



Las Especificaciones Técnicas de estas bases de licitación son las siguientes:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.-
Descripción General y Estructura

1.1 El Anexo Técnico presente se basa en el suministro e instalación de un sistema completo de  Torre de Radiocomunicación tipo Autosoportada, tal como se describe a continuación:

	No.
	Sitio de Instalación
	Altura de Torre

	1
	Cerro Esteban Cantú
	55 mts.

	2
	Ciudad Morelos
	70 mts.

	
	
	


1.2 Todas las torres deberán ser de construcción metálica, en acero galvanizado por inmersión en caliente.
1.3 Todos los accesorios correspondientes al soporte de la torre como la tornillería, bridas, anclas, paletas y abrazaderas, deberán ser construidos en acero galvanizado y propiamente tratados contra la corrosión ambiental y esfuerzos mecánicos.
1.4 La torre deberá presentar un ángulo desplazamiento horizontal en la cima menor o igual a 1º  (un grado).
2.-
Sistema contra Descargas Atmosféricas y Aterrizaje Eléctrico

2.1 Todas las torres deben incluir sistemas de pararrayos y protección contra fenómenos atmosféricos.  El licitante deberá incluir en su propuesta técnica la descripción del sistema de pararrayos adecuado para cada torre, la descripción deberá ser lo suficientemente explícita para determinar los componentes del sistema de pararrayos.

2.2 Todas las torres deben contar con el sistema de aterrizaje eléctrico correspondiente, tanto en la estructura como en las retenidas, el proveedor será responsable de la mejora en las características resistivas del suelo en cada sitio, de manera que el sistema de tierras que instale proporcione una resistividad de suelo menor o igual a 3.0 ohms.
2.3 El sistema de tierra eléctrica deberá estar conformado por electrodos debidamente acondicionados en registros especiales, con tapadera tipo rejilla que permita auto irrigación pluvial. Todas las uniones de cable-electrodos deberán estar fusionadas con soldadura exotérmica tipo Cadweld.
2.4 El licitante deberá incluir en su propuesta técnica una descripción del sistema de tierras a instalar por cada torre y los métodos de medición a utilizar para verificar los parámetros deseados.
2.5 Los resultados de las mediciones correspondientes y la memoria técnica del sistema de tierras deberán entregarse al final de los trabajos como parte integral de la memoria de instalación por cada torre.
3.-
Sistema de Luces de Obstrucción Aérea

3.1 Todas las torres deberán contar con un sistema de luces de obstrucción aérea, cumpliendo con las normas establecidas por las organizaciones nacionales correspondientes, con bombillas en color rojo a las alturas reglamentarias por cada pierna de la torre; y un faro intermitente omnidireccional en la parte más alta de la torre tipo “beacon” en color rojo, con capacidad de 20 a 30 destellos por minuto.

3.2 Todo el sistema de luces de obstrucción deberá ser controlado por una o varias foto celdas, y deberá incluir un sistema de alarma basado en contactos secos para monitoreo remoto en eventos como falla de alimentación eléctrica, falla de una o varias luces, o falla general del sistema.
3.3 Todo el sistema de luces deberá ser a prueba de agua y temperaturas extremas. El cableado deberá colocarse en tubería metálica del diámetro apropiado, con cajas de registro en las derivaciones que existan, quedando el sistema completo de tubería sellado a prueba de agua y corrosión de los conductores que aloje.
3.4 El proveedor debe proporcionar en su propuesta un diagrama  descriptivo del sistema de luces, así como diagramas eléctricos y características del sistema controlador de las mismas.
3.5 El proveedor deberá entregar como parte de su propuesta el certificado o constancia vigente expedido por la Dirección General de Aeronáutica Civil que avala el cumplimiento de las normas del sistema de luces como luz aeronáutica de obstrucción para las marcas y modelos especificados en la propuesta técnica.
4.-
Balizamiento diurno

4.1 Cada torre deberá ser pintada siguiendo las especificaciones de la S.C.T. para balizamiento diurno, utilizando pintura a base agua tipo látex especial para estas aplicaciones.

5.-
Camillas de guías de Onda Verticales y Horizontales

5.1 Todas las torres deben contar con camillas para guías de onda en una de sus caras, la camilla de guías de onda deberá ser de cualquier medida entre los 60.0cm y 80.0cm de ancho, debe ser construida en acero galvanizado y debe llegar hasta la pared de la caseta del sitio en cuestión, que puede localizarse a distancias que van de 4 a 8 metros perpendiculares a una de las caras de la torre.
5.2 La cama de guías de onda deberá contar con perforaciones para “snapping”. El proveedor debe proporcionar una cantidad de 50 “Clamps” para guía de onda de 1/2” por cada torre y deberá incluirse todo lo necesario para la disposición de la camilla tanto en la torre (vertical) como en el tramo de conexión a la caseta (horizontal). Los “Clamps” entregados deberán ser totalmente compatibles para sujetar guía de onda Andrew-Heliax de 1/2”, así como el sistema de camillas que proponga el participante.

5.3 Se deberá instalar un poste de sujeción (con cimentación) que soporte la cama de guías de onda horizontal, cada 3 metros de distancia entre la pared de la caseta y la torre de radiocomunicación (ver Ilustración I.2, más abajo).

5.4 Las casetas que se encuentran en los lugares de instalación, cuentan en una de sus paredes con un hueco de 26 cm x 26 cm, donde deberá terminarse la instalación de la camilla horizontal, sujetando esta a la pared exterior de la caseta con tornillería sinfín desde la parte interior de la caseta, o pijas y taquetes de suficiente resistencia (ver Ilustración I.1, más abajo).

6.-
Sistema de Ascenso, Seguridad y Antiescalamiento.

6.1 Todas las torres deben contar con escalera de ascenso completa.

6.2 Todas las torres deben contar con sistema de seguridad para el escalamiento, conocido en ocasiones como “línea de vida” o cable de seguridad. 

6.3 Debe incluirse un sistema de seguridad completo para el escalador, por cada torre, que incluye: Arnés de cuerpo completo especial (con asiento incluido) para  escalamiento de torres, bandola y “carrito” así como sus accesorios (se anexan especificaciones en Ilustración I.3, más abajo). 

6.4 El proveedor debe proporcionar en su propuesta el detallado del sistema de seguridad personal, mediante marcas y modelos que describan este requerimiento.

6.5 Todas las torres deben incluir un sistema de antiescalamiento para personas no autorizadas y letreros preventivos de señalización. Este sistema deberá estar conformado por un sistema de puerta o “caja” metálica inoxidable, que impida el acceso hacia la escalera principal de ascenso. Así mismo, este sistema deberá tener algún tipo de cerrojo con candado para que sólo el personal autorizado pueda acceder a los primeros peldaños de la escalerilla de ascenso. La altura de este sistema no deberá de ser menor a los 2.5 metros.  No se aceptará ningún otro tipo de sistema de antiescalamiento.

7.-
Obra Civil

7.1 La obra civil deberá ser calculada por los licitantes considerando las características de mecánica y resistencia de suelos, estudios que serán provistos por el Gobierno del Estado de Baja California. El proveedor será el único responsable de la existencia de errores en la interpretación o aplicación de los estudios antes mencionados.

7.2 Las características de resistencia a vientos, fenómenos sísmicos y cargas de nieve de cada torre deberá ser validada por el licitante previo a la entrega de sus propuestas con las entidades correspondientes que hayan realizado dichos estudios, y las referencias y fuentes deben ser incluidas como parte de la propuesta técnica, así como también al final de la instalación de cada una de ellas, como parte integral de la memoria técnica por cada torre.  El proveedor será el único responsable de la existencia de errores en la interpretación o aplicación de los  estudios antes mencionados.

7.3 La obra de cimentación de concreto para la zapata de la torre deberá ser colado en forma monolítica, junto con los dados de sujeción de las piernas de la torre. El concreto deberá de ser vibrado de acuerdo a las especificaciones. El proveedor deberá presentar un estudio de resistividad del concreto por un laboratorio reconocido y deberá cumplir como mínimo la resistividad de 250 Kg./cm2.

7.4 El terminado del suelo en la base de la torre será utilizando grava esparcida en toda el área cubierta por la torre proyectada a nivel del piso con una altura de al menos 12 cm., dejando 0.75 metros de excedente por cada extremo de pierna de la torre, en forma cuadrangular.

7.5 Para evitar el esparcimiento de la grava fuera de la base de la torre se instalará un cordón de concreto. Dicho cordón deberá cumplir siguientes especificaciones: De 10 a 12 centímetros (cm.) de ancho, con una altura de 10 a 15 cm. sobre el nivel de la grava y una profundidad bajo el nivel del suelo de 8 a 12 cm.

7.6 Así mismo, por debajo del nivel de grava esparcida, deberá instalarse una capa de malla anti-vegetativa que evite el crecimiento de maleza o de cualquier tipo de vegetación dentro del área por debajo de la torre (ver Ilustración I.3, más abajo), la descripción de esta malla deberá presentarse como parte de esta propuesta.

7.7 El licitante deberá considerar para todos los sitios, la inexistencia de servicios básicos como energía eléctrica, agua, etcétera. Por esta razón, el licitante deberá ser responsable de hacerse llegar estos servicios en caso de requerirlos, cubriendo el costo total de los mismos. El Gobierno del Estado no se hará responsable en ningún caso de estos servicios, y en ninguna circunstancia el licitante solicitará servicios a terceros a nombre de Gobierno del Estado.

7.8 El proveedor será responsable de la validación de los parámetros establecidos en estas bases técnicas, y deberá notificarlos en tiempo y forma durante el proceso de licitación.


8.-
Cálculo de la estructura
8.1 Para efectos de cálculo de la estructura el licitante deberá considerar los siguientes parámetros en su análisis estructural (obtenidos del “Manual de Diseño de Obras Civiles en su capitulo Diseño por Viento”):

8.1.1 Clasificación de las estructuras según su importancia: Estructura del grupo A.

8.1.2 Clasificación de la estructura según su respuesta al viento: Estructura de tipo 2.

8.1.3 Clase de estructura según su tamaño: Estructura de clase B.

8.2 El licitante que presente  su análisis estructural, con valores distintos a los presentados en este documento, queda por enterado que es motivo suficiente para desechar su propuesta.

9.-
Memoria Técnica

9.1 El licitante seleccionado entregará al final de los trabajos una memoria técnica de instalación por cada torre, incluyendo al menos lo siguiente:

· Antecedentes.

· Normas y especificaciones.

· Materiales.

· Análisis de carga muerta.

· Análisis por viento.

· Análisis estructural.

· Diseño de la torre.

· Memoria de cálculo.

· Análisis de cimentación.

· Análisis del sistema de tierras.

· Memoria de instalación.

· Planos definitivos de conjunto y memoria fotográfica.

· Estudios de laboratorio de la resistencia del concreto terminado.

· Resultados de las pruebas de resistividad del sistema de tierras y pararrayos.

· Descripciones funcionales y manuales completos de los sistemas instalados en la torre.

10.-
Responsabilidades del Licitante Seleccionado

El licitante seleccionado entregará al final de los trabajos una memoria técnica de instalación por cada torre, incluyendo al menos lo siguiente:

10.1 El licitante seleccionado deberá entregar e instalar cada torre a plena satisfacción del Gobierno del Estado de Baja California, listas para ser utilizadas en la aplicación de Radiocomunicaciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, sin vicios ni costos ocultos ni adicionales.

10.2 El licitante seleccionado será responsable del transporte, almacenaje, gastos por causa de hospedaje de empleados, viáticos, y todos los gastos que relacionados con instalaciones de esta naturaleza, el Gobierno del Estado de Baja California no realizara erogación alguna por estos motivos durante la realización de los trabajos. 

10.3 El licitante será responsable de cubrir los gastos necesarios debido a la renta y/o compra de equipo, maquinaria, materiales y demás insumos necesarios para la realización de los trabajos, el Gobierno del Estado de Baja California no realizará erogación alguna por estos motivos durante la realización de los trabajos.

10.4 En algunos de los sitios enlistados en estas bases, suministros como corriente eléctrica, agua y drenaje no se encuentran disponibles, por tal motivo, el licitante seleccionado estará obligado a suministrar e instalar los bienes objeto de esta licitación, subsanando para tal efecto, los servicios públicos antes mencionados, quedando dicha obligación sin responsabilidad alguna para el Gobierno del Estado de Baja California.

10.5 El licitante deberá proporcionar 2 años de garantía en todos los componentes de la torre y en la mano de obra, incluyendo pintura, materiales, tortillería, uniones, celosía y soportes, así como un año de garantía en el sistema de luces, incluyendo el controlador y en el sistema de pararrayos y sistema eléctrico.

10.6 El licitante seleccionado será responsable por los daños materiales incurridos a terceros durante la realización de sus trabajos.

Formato Obligatorio de Presentación de Propuesta Técnica

Los licitantes deberán entregar su propuesta técnica apegándose al siguiente formato, utilizando obligatoriamente el sistema métrico decimal para la expresión de las unidades de medidas y pesos:

Sección I.-

Criterios de Diseño

· Normatividad y criterio considerados para:

· Cálculo de la estructura

· Cálculo de la cimentación

· Velocidad de Vientos

· Cargas de nieve

· Sismos

· Certificado de la D.G.A.C. para el sistema de luces.

Análisis estructural utilizando STAAD.

· Cálculo de la estructura considerando:

· Angulo de desplazamiento en la cima

· Carga muerta, siendo esta ubicada en los nodos correctos.

· Definir claramente la ubicación de los nodos.

· Carga viva (calculada por el número máximo de personas en la cima).

· Vientos (según tablas de la C.F.E).

· Sismos

· Cargas de nieve

· Análisis de viento para condiciones de Operación

· Criterios de diseño

· Análisis de cargas y combinaciones de diseño

· Criterios para análisis por viento

· Velocidad de diseño

· Análisis estático

· Análisis dinámico

· Análisis de viento para condiciones de Supervivencia

· Criterios de diseño

· Análisis de cargas y combinaciones de diseño

· Criterios para análisis por viento

· Velocidad de diseño

· Análisis estático

· Análisis dinámico

· Tablas de diseño por viento

· Análisis Sísmico

· Criterios para análisis por sismo

· Tabla de diseño por sismo

· Cálculo del peso de la estructura.

Cimentación. 

· Descripción detallada de la obra civil a ejecutar, dimensiones, planos detallados de las cimentaciones, tipos de varilla, detalle del armado de dalas y trabes, concreto, dados, anclajes, y plano de distribución de la torre y la cimentación por cada sitio enumerado en este documento.

· Análisis y  Memoria de cálculo validada por perito, para lo cual se deberá cumplir con la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California, así como los reglamentos de la misma Ley.

· Planos detallados de la obra civil a ejecutar.

· Descripción y cantidad de los materiales a utilizar para la cimentación de la torre.

· Peso total de la cimentación.

· Calendarización de los trabajos de cimentación de la torre.

Descripción completa de la torre.

· Dimensiones generales de la torre a partir del nivel de piso.

· Base.

· Altura.

· Peso total de la estructura sin cimentación, ni carga muerta.

· Pesos específicos de las secciones que conforman la torre.

· Pesos que soporta la torre una vez armada. 

· Diámetros de las piernas en la base de cada sección.

· Planos detallados de todas las secciones de la torre y en conjunto.

· Descripción detallada de los componentes estructurales que conforman la torre.

· Catálogo detallado de todos los elementos estructurales que conforman cada sección de Indicación de los tipos de materiales utilizados por cada sección de la torre.

· Formas de unión de cada elemento específico por cada sección de la torre.

· Especificaciones de la tornillería.

· Forma de colocación de todas las secciones que conforman la torre.

· Planos y diagramas.

· Plano de conjunto (torre, accesorios y antenas) con acotaciones.

· Plano por cada sección de la torre con acotaciones.

· Croquis de conjunto torre y caseta detallando la camilla de conexión.

Programa de Obra e Instalación

· Presentar un programa en el cual se indiquen los tiempos de suministro, instalación de la torre y construcción de la cimentación, indicando lo siguiente (indicar todo en días):

· Calendario de suministro de la torre.

· Calendario de la obra civil a desarrollar para la cimentación.

· Calendario de instalación de la torre y los accesorios.

· Entrega de memoria técnica de instalación.

Sección II.-

Descripción detallada de los accesorios


Catálogo detallado de componentes por cada accesorio instalado en la torre.



Luces (incluyendo bombillas y “beacon”)




Marcas y modelos.




Consumo eléctrico.




Duración promedio.


Planos y diagramas.


Documentación del fabricante.



Sistema de control de luces




Marcas y modelos.




Descripción detallada.




Funcionamiento.




Planos y diagrama electrónico.




Documentación del fabricante.



Escalerilla de ascenso




Descripción de materiales.




Número y espaciamiento de los peldaños.




Disposición en la torre.




Planos y diagramas.




Documentación del fabricante.

Sistema de seguridad (línea de vida y arnés).




Detalle de la colocación del cable en la escalera de ascenso.




Detalle del arnés y equipo de escalamiento.




Planos y diagramas.




Documentación del fabricante.



Cama de guías de onda (vertical y horizontal)




Descripción de materiales.




Número y espaciamiento de los peldaños.




Disposición en la torre.




Planos y diagramas.


Pararrayos 



Marcas y modelos.



Especificación de materiales.



Cobertura.



Planos y diagramas.



Documentación del fabricante.

Sistema de tierras


Marcas y modelos de los componentes.



Especificación de materiales.



Métodos y criterios de medición.



Resultados de las mediciones preliminares.



Planos y diagramas.


Sistema antiescalamiento




Marcas y modelos.




Descripción funcional.




Planos y diagramas.

Especificaciones individuales por sitio

Torre 1.- Cerro Esteban Cantú

	Descripción del sitio

	Localización:
	Cima del Cerro del mismo nombre, Municipio de Ensenada, Baja California.

	Coordenadas Geográficas
	31( 39’ 29.3” N / 116( 35’ 52.2” W

	Altura sobre el nivel del mar del sitio:
	950.0 mts.

	Distancia sitio urbano cercano:
	20 Km.

	Método de acceso:
	Camino pavimentado hasta 10 Km. antes del cerro, cuesta del cerro de terracería; se requiere vehículo con doble tracción.

	Densidad de torres y/o antenas en el lugar:
	Alta.

	Tipo y resistencia de suelo:
	Según se describa en el estudio de mecánica de suelos del sitio.

	Velocidad regional
	180 km/hr

	Área disponible para cimentación de la torre:
	9 x 9 mts.

	
	

	Características de la torre
	

	Altura de torre:
	55 mts.

	Tipo de torre:
	Autosoportada

	Carga viva:
	2 personas

	Carga Muerta:
	Las siguientes antenas más sus soportes:

	Antena 1
	Andrew VP4-71

Parabólica, 1.2 mts de diámetro

Altura: 15.0 mts

Para sistema de microondas

	Antena 2
	Andrew PL6-71

Parabólica, 1.8 mts de diámetro

Altura: 25 mts

Para sistema de microondas

	Antena 3
	Andrew PL6-71

Parabólica, 1.8 mts de diámetro

Altura: 45.0 mts

Para sistema de microondas



	Antena 4
	Andrew VP4-71

Parabólica, 1.2 mts de diámetro

Altura: 30.0 mts

Para sistema de microondas

	Antena 5

Antena 6

Antena 7

Antena 8
	Kathrein/Scala K739506

Panel direccional

Altura: 52.5 mts

Para sistema de radiocomunicación

Kathrein/Scala K739506

Panel direccional

Altura: 48.5 mts

Para sistema de radiocomunicación

Kathrein/Scala K800-10253

Panel direccional

Altura: 52.5 mts

Para sistema de radiocomunicación

Kathrein/Scala K800-10253

Panel direccional

Altura: 48.5 mts

Para sistema de radiocomunicación




Torre 2.- Ciudad Morelos

	Descripción del sitio

	Localización:
	Poblado Ciudad Morelos, Municipio de Mexicali, Baja California

	Coordenadas Geográficas
	32( 37’ 51.0” N / 114( 51’ 53.0” W

	Altura sobre el nivel del mar del sitio:
	35.0 mts.

	Distancia sitio urbano cercano:
	0 Km.

	Método de acceso:
	Camino pavimentado hasta el sitio. El acceso es por medio de vehículo sencillo.

	Densidad de torres y/o antenas en el lugar:
	Media

	Tipo y resistencia de suelo:
	Según se describa en el estudio de mecánica de suelos del sitio

	Vientos y nieve:
	180 km/hr

	Área disponible para la cimentación de la torre:
	10 x 10 mts.

	
	

	Características de la torre
	

	Altura de torre:
	70 mts.

	Tipo de torre:
	Autosoportada

	Carga viva:
	2 personas

	Carga Muerta:
	Las siguientes antenas más sus soportes:

	Antena 1
	Andrew PL6-71

Parabólica, 1.8 mts de diámetro

Altura: 18.0 mts

Para sistema de microondas

	Antena 2
	Andrew PL6-71

Parabólica, 1.8 mts de diámetro

Altura: 55.0 mts

Para sistema de microondas

	Antena 3
	Andrew PL10-71

Parabólica, 3 mts de diámetro

Altura: 35.0 mts

Para sistema de microondas

	Antena 4
	Kathrein/Scala K800-10253

Panel direccional

Altura: 69 mts

Para sistema de radiocomunicación

	Antena 5

Antena 6

Antena 7
	Kathrein/Scala K800-10253

Panel direccional

Altura: 61 mts

Para sistema de radiocomunicación

Kathrein/Scala K739506

Panel direccional

Altura: 69 mts

Para sistema de radiocomunicación

Kathrein/Scala K739506

Panel direccional

Altura: 61 mts

Para sistema de radiocomunicación



	
	

	
	


Especificaciones de las antenas Kathrein

[image: image1.png]Eurocell Panel — Vertical Polarization
115° Half-power Beam Width
739 504, 739 506, 739 349

KOTHREIN

Antennen - Electronic

Panel 390/420 115° 8.5l
Panel 390/420 115° 11.5dBi

Panel 390420 115° 12.5dBi

e | mw |

e— i

o e

e

orcs “a

i o i

i ot 150 b )

s 4510 i -
G ion | oo 0N | Lot o
e e A

P s o iy | meisiw | s

oer e e p—
et . oot i
Rt Facos ot o

pR— B —
o s g oy
ot e et o

- T ——

the mounting kit and the inner conductor
are DC grounded.

l
i




Ilustraciones

Las siguientes ilustraciones se presentan como ejemplos de cómo deberán ser provistos o instalados los insumos que forman parte de esta Licitación. 

I.1.- Detalle del Pasamuros


[image: image2.wmf]
I.2.- Detalles de Conexión de Cama de Guías de Onda a Caseta (ilustración de ejemplo)


[image: image3.wmf]Caseta

Cama de Guías de Onda

Postes de soporte cada 3 mts

Cimentaciones

Torre

Pasamuros


I.3.- Detalles de terminado de Base de Torre.

[image: image4.jpg]Vista Superior
Terminado de Base de Torre

Caseta
Torre de | 075t !
Radiocomunicacion Pierna de Torre
L -
Grava
& =
Capa 0.75 mts.

Antivegetativa

(por debajo de grava) oy

Corte Transversal

Cordon —

Capa Grava
Capa Antivegetativa

0.75'mts Base de Tore





I.3.- Especificaciones del Sistema de Seguridad Personal para escalamiento.

Sistema de Arnés especial para Escalamiento de Torres

[image: image7.jpg]Amés tipo

/ Chaleco

Cito con
proteccion de
espalda

Anillo-D

Asiento de
Trabajo durante
escalamiento

Vista Frontal



El arnés deberá cumplir con al menos las siguientes especificaciones: Diseñado especialmente para escalamiento de torres,  estilo “chaleco”, con anillos-D en la parte frontal y en la espalda, cinturón integrado con cojín en la espalda y anillos-D laterales, asiento integrado con anillos-D laterales, hebillas de conexión rápida tanto para pecho así como para piernas. Además el arnés deberá estar hecho en parte con material “Dri-lex ®”, resistente a materiales abrasivos y rasgaduras, tamaño mediano. Deberá cumplir con los estándares de seguridad de la OSHA (Occupational Safety & Health Administration) y ANSI de Estados Unidos.

[image: image8.jpg]




4.
DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.
4.1. En las presentes bases de licitación se detallan los bienes requeridos, el procedimiento de licitación y las condiciones contractuales; formando parte integrante de las mismas los siguientes anexos:

“Anexo 1” Formato de Propuesta Técnica

“Anexo 2” Formato de Programa de Entrega e instalación
“Anexo 3” Formato de Manifestación de Facultades

“Anexo 4” Manifiesto Articulo 49 de la L.A.A.S.E.B.C.

“Anexo 5” Declaración de Integridad
“Anexo 6” Catalogo de Conceptos

“Anexo 7” Formato de Propuesta Económica

“Anexo 8” Formato de Entrega de Sobres

4.2. El licitante deberá examinar minuciosamente y de manera previa a la presentación de sus proposiciones, todas y cada una de las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en las presentes bases de licitación y sus anexos.  Si el licitante omite presentar cualquier tipo de información o documentación requerida en las bases de licitación o sus anexos, o presenta una proposición que no se ajuste a lo requerido en bases, su propuesta será rechazada.

5.  VISITA DE INSTALACIONES Y JUNTA DE ACLARACIONES.

5.1 “La Convocante” realizará una Visita de Instalaciones, la cual será los días 08 y 09 de Marzo del 2007 a los siguientes sitios de repetición: Sitio Repetidor de Ciudad Morelos (Valle de Mexicali) y Sitio Repetidor Esteban Cantu (Ensenada) para lo cual los posibles licitantes deberán presentarse el día 08 de marzo del 2007 en la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en Tercer Piso del Edificio del Poder Ejecutivo, sita en Calzada Independencia No. 994, colonia Centro Cívico, en Mexicali, Baja California para salir hacia el primer punto de visita a las 8:00 horas.
5.2 El segundo punto de visita se realizará el día 09 de marzo del 2007, en la Ciudad de Ensenada, para lo cual los posibles licitantes deberán presentarse en las Instalaciones del C4 Ensenada ubicado en: Prolongación Blvd. Zertuche S/N, colonia Praderas del Cipres, Cd. de Ensenada, B.C., para salir hacia el segundo punto de visita a las 8:00 horas.

Los interesados deberán considerar por sus propios medios, el traslado hasta el punto accesible del sitio de instalación; en aquellos casos que el camino sea de difícil acceso, los interesados serán trasladados en vehículos que proporcionará “La Convocante”. 
“La Convocante” aclarará cualquier aspecto técnico, comercial y administrativo sobre los bienes objeto de la presente licitación, dando contestación a las dudas plasmadas en los cuestionarios que para ese fin se solicitan y a las que fueren formuladas en el desarrollo de la Junta de Aclaraciones siempre y cuando el licitante exhiba copia del recibo de pago de la licitación, mediante la presentación de un cuestionario dirigido al “Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno”, al Fax número (686) 558-11-51 opción 5, o al correo electrónico  blopez@baja.gob.mx,  Los cuestionarios deberán ser recibidos a más tardar el día 12 de Marzo del 2007 a las 12:00 horas; La Convocante realizará una Junta de Aclaraciones el día 15 de Marzo del 2007 a las 11:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en Tercer Piso del Edificio del Poder Ejecutivo, sita en Calzada Independencia No. 994, colonia Centro Cívico, en Mexicali, Baja California, el Acta de la Junta de Aclaraciones estará a disposición de los licitantes que hayan adquirido las bases de la licitación correspondiente,  al finalizar dichos actos, por los siguientes medios de igual forma para los que no hayan asistido, la asistencia a esta junta es voluntaria. 

“La Convocante” proporcionará el Estudio de Mecánica de Suelos de cada una de las torres a los licitantes que asistan a la junta de aclaraciones, de no estar presentes deberán solicitarlo al  correo  electrónico blopez@baja.gob.mx,  dicho estudio se les hará llegar en un archivo electrónico por el mismo medio. 
Los licitantes que no formulen cuestionarios se entenderán que están totalmente conformes con todo lo establecido en las presentes bases y lo aclarado en la Junta de Aclaraciones, asistan o no ha dicho acto.

6.
MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN:

7. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, “La Convocante”, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las presentes bases de licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones. 

Las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características. 

Cualquier modificación a estas bases de la licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación. Estas modificaciones se harán del conocimiento de todos los licitantes y serán consideradas como parte integrante de las propias bases de licitación.

C. PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

7.
IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES:

7.1 La proposición que prepare el licitante y toda la correspondencia y documentación relacionada con la misma, deberá ser redactada precisamente en idioma español.  Los catálogos,  folletos y equivalentes podrán presentarse en el idioma del país de origen de los bienes a suministrar, acompañados de una traducción simple al español.

8.
DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPOSICIÓN:

6. Preferentemente la documentación administrativa deberá ser preparada en papel membretado del licitante, los cuales deberán presentarse sellados y firmados por el representante legal. La proposición constará de los siguientes documentos:

A. Propuesta Técnica.- Utilizando para ello el formato de propuesta técnica anexo 1 proporcionado en estas bases de licitación. Respecto de los bienes que se propone suministrar e instalar, deberán estar en original debidamente firmadas por el representante legal del licitante, con fundamento en Articulo 30 del  Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, la cual deberá presentarse de conformidad con las especificaciones técnicas indicadas en el punto 3.1 de estas bases de licitación. Contendrá una explicación detallada de las características técnicas de los bienes propuestos incluyendo la garantía y marca de los mismos, todo ello de conformidad con el inciso 12.1 de estas bases de licitación. La propuesta Técnica deberá presentarse además en disco magnético de 3.5” o CD, En el entendido de que existiera alguna diferencia entre la propuesta escrita y la presentada en disco “La Convocante” tomará en cuenta únicamente lo presentado en impresión debidamente rubricado por el representante legal.
B. Programa de entrega e Instalación.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 2 de estas bases de licitación, respecto de cada una de las partidas indicadas en el punto 3.1 de estas bases de licitación; El licitante deberá proponer un calendario de entregas, de Instalación y puesta en operación, dentro del plazo máximo fijado. La presentación de un plazo superior al señalado en el punto 1.3 de estas bases, será causal de rechazo de su propuesta.

C. Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 3 de estas bases de licitación, la cual deberá firmar el licitante, de lo contrario será rechazada su proposición. A la empresa ganadora, previo a la firma del contrato deberá presentar en copia simple los documentos cuyos datos se asientan en la manifestación de facultades.
D. Manifestación escrita de no encontrarse en los supuestos previstos por el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.-  Utilizando preferentemente  papel membretado del licitante, declarando bajo protesta de decir verdad, NO encontrarse en  ningún supuesto del articulo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California. Anexo 4. 
E. Declaración de integridad.- En la que manifiesten que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosa con relación a los demás participantes. Anexo 5. 
F. Escrito donde el licitante manifieste obligarse a otorgar el servicio de soporte técnico en el Estado en caso de ser adjudicado a su favor el contrato respectivo.

G. Catálogos de todos los bienes a suministrar emitidos por el fabricante donde se especifiquen las características técnicas de los equipos ofertados, identificando claramente en ellos los modelos propuestos; pudiendo ser presentados en copias fotostáticas ó por medio de documentación obtenida de Internet, documentos que no deberán de contener precios bajo pena de desechar aquella documentación que señale precios. Así mismo, en caso de estar en otro idioma distinto al español deberá contar con traducción simple al español.
H. Manifiesto por escrito bajo protesta de decir verdad que los bienes y todos sus componentes ofertados son nuevos y originales.

I. Carta del fabricante de las torres, donde certifique al licitante participante, como instalador, y que cumple con sus estándares para la instalación de las torres, materiales y accesorios de las mismas. En caso de ser fabricante de la torre presentada en su propuesta, deberá presentar escrito indicando lo dicho únicamente.
J. Manifestación escrita Utilizando preferentemente papel membretado del licitante, declarando bajo protesta de decir verdad, donde indique el origen ya sea nacional o extranjero, de  la procedencia de los bienes. 
K. Manifiesto escrito Utilizando preferentemente papel membretado del licitante, declarando bajo protesta de decir verdad, donde indique que cuenta con los conocimientos técnicos y operativos necesarios para la ejecución del proyecto, así como la designación de un supervisor certificado y relación de personal capacitado para la instalación.
L. Copia del recibo de pago ó constancia de  compra de las bases de licitación.- Que en caso de no presentarlo dentro de la propuesta técnica, no se permitirá la participación del proveedor en esta licitación.

M. Catálogo de Conceptos debidamente firmada por el licitante.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 6 de estas bases de licitación, preparados de conformidad con las cláusulas 9,10 y 11 de éstas bases de licitación.

N. Propuesta Económica debidamente firmada por el licitante.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 7 de estas bases de licitación.

8.2    Los licitantes participantes que presenten su propuesta de manera conjunta deberán de cumplir con los requisitos señalados en él articulo 27 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, además de los anteriores citados en el punto 8.1. De estas bases de licitación; 

I.- Tendrán derecho a participar adquiriendo, alguno de los integrantes del grupo, solamente un ejemplar de bases;

II.- Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

A) Nombre y domicilio de las personas integrantes, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de la persona moral;

O. Nombre de los representantes legales de cada una de las personas agrupadas, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acrediten las facultades de representación;

C) La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación;

D) La descripción de las partes objeto del contrato, que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones; y,

E) Estipulación expresa de que cada uno de los suscriptores, quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme; 

9.
FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA Y CATALOGO DE CONCEPTOS.
9.1  El licitante deberá llenar completamente  el Catálogo de Conceptos (Anexo 6) y el Formato de Propuesta Económica (Anexo 7)  que obran agregadas a las presentes bases de licitación. El licitante deberá presentar los formatos proporcionados debidamente firmados y sellados, ó podrá elaborar unos similares preferentemente en papel membretado, respetando el orden y el contenido para tal efecto.

10.
PRECIOS DE LA PROPUESTA.

10.1 El licitante indicará en el Catálogo de Conceptos (Anexo 6) el precio unitario para cada una de las partidas, el subtotal de la suma del importe total de cada una de ellas y deberá de señalar únicamente el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar. 



Para la determinación de los precios unitarios, el licitante deberá tomar en consideración necesariamente: los costos directos e indirectos relacionados con los bienes materia del presente suministro e Instalación, incluyendo los fletes, acarreos,  maniobras de carga y descarga, las primas correspondientes a los seguros de los bienes y todos los costos relacionados para el suministro e instalación oportuno de los bienes en el lugar de entrega establecido en estas bases de licitación.

10.2 Del contrato y condiciones de precios: Los precios unitarios cotizados por el licitante serán fijos durante la tramitación del presente procedimiento de Licitación Pública, la vigencia del contrato, así como en  caso de prórrogas y convenios modificatorios al mismo, por lo que no estarán sujetos a variación. Se considerará que la propuesta presentada con cotizaciones variables de precios no se ajusta a los documentos de licitación y en consecuencia será rechazada de conformidad con el Punto 25.1 de estas bases de licitación.

11.- MONEDAS EN QUE SE COTIZARAN LAS PROPUESTAS:

11.1  Las propuestas de los licitantes deberán cotizarse preferentemente en Pesos Mexicanos (pesos moneda nacional) o en su defecto en dólares (Moneda Americana).  Para efectos de evaluación de los precios ofertados en moneda extranjera por los licitantes, se tomará en cuenta el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana emitido por el Banco de México y publicado en el Diario Oficial de la Federación, a la fecha del acto de fallo técnico y apertura de las propuestas económicas, para efecto únicamente de comparación de propuestas. 
12. DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES CON LOS SOLICITADOS EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN:
7. CONFORMIDAD CON LOS BIENES: En referencia con la cláusula 8.1 inciso A) de  estas bases de licitación, para la propuesta técnica que deberá presentar “El Licitante”, tendrá presente que los bienes y las referencias que haya hecho “La Convocante” en sus especificaciones técnicas, tienen una finalidad descriptiva y no restrictiva, en el sentido de que además de los requisitos mínimos establecidos en estas bases, se podrán establecer en las ofertas, características, accesorios y especificaciones adicionales, siempre y cuando se apegue al menos a lo solicitado en el punto 3.1 de estas bases de licitación. Y que estos sean necesarios para el funcionamiento de los bienes solicitados. 

13. PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROPOSICIÓN:

13.1 La proposición tendrá una vigencia obligatoria de cuando menos 30 (treinta)  días naturales contados a partir de la fecha de apertura de las mismas, establecida por “La Convocante” en el Punto 16 de las presentes bases de licitación. La propuesta cuyo periodo de validez sea más corto que el requerido, podrá ser rechazada por “La Convocante” por no ajustarse a lo requerido en las presentes bases.

13.2 En circunstancias excepcionales “La Convocante” podrá solicitar que los licitantes extiendan el período de validez de sus proposiciones. Dicha  solicitud por parte de “La Convocante” y su aceptación por parte de los licitantes deberán constar por escrito para su validez.

D. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

14 FORMATO Y FIRMA DE LAS PROPOSICIONES:
14.  El licitante preparará un original de la proposición solicitada en el punto 8.1 inciso A de las presentes bases.

14.  Toda la documentación administrativa deberá ser preparada preferentemente en papel membretado del licitante.  La documentación relativa a los anexos podrá ser presentada en los formatos proporcionados en estas bases, o en documentos similares elaborados por el propio licitante, respetando el orden y contenido de ellos e impresos preferentemente en papel membretado y mecanografiados o escritos en tinta indeleble y debidamente sellados y firmados por el licitante en todas las páginas, excepto las que contengan material impreso no modificado.

Serán rechazadas las proposiciones de los licitantes cuando no sean firmadas por las personas facultadas para ello.

14. Las proposiciones no deberán contener textos entre líneas, raspaduras, tachaduras o enmendaduras.

15.  MARCADO DE LAS PROPOSICIONES:

15.1. La proposición será colocada dentro de dos sobres, para lo cual deberá indicarse el que contenga la propuesta técnica y el de la propuesta económica, mismos que el licitante deberá cerrar de manera inviolable y marcar respectiva e individualmente.

15.2. Los dos sobres:

A) Estarán dirigidos a “La Convocante” a las oficinas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California”, ubicadas en el 3er. Piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, ubicado en Calzada Independencia No. 994,  del Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California., C.P. 21000.
B) Indicarán el nombre de la Licitación: “Suministro e Instalación de Torres de Radio Comunicación para la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Baja California, el número de la licitación y las palabras “No abrir antes del día  22  de Marzo del 2007”.
C) Los sobres indicarán además: el nombre y domicilio del licitante a efecto de que sea posible devolverle la proposición sin abrir en caso de que sea declarada extemporánea, así como para notificarle cualquier determinación derivada de este procedimiento de contratación.

D) El sobre que contenga la propuesta técnica no deberá contener por ningún motivo información referente a precios de los bienes ofertados. De lo contrario será descalificada su proposición.

15.3 Para la admisión y validez de las proposiciones será requisito indispensable que los sobres que las contengan, cumplan con la  totalidad de requisitos indicados en el Punto 15.2 de las presentes bases, de lo contrario dichas proposiciones no tendrán validez, ni obligatoriedad alguna para “La Convocante”.

Asimismo presentará el formato de los documentos requeridos para participar en la presente licitación (Anexo 8), dicho formato servirá a cada participante, como constancia de recepción de la documentación que entreguen en el acto de presentación y apertura de proposiciones. La falta de presentación del formato no será motivo de descalificación y se extenderá un acuse de recibo de la documentación que entregue el licitante a dicho acto; 

El licitante conformará el original de la proposición como ya se indicó, en dos propuestas, una técnica y otra económica, de la siguiente manera:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA:

A) Un sobre en el que se integre la Propuesta Técnica; consistente en 12 folders individuales preferentemente en los que se incluya la documentación técnica establecida en la cláusula 8.1 de estas bases como se indica:
Inciso




Tipo de Documentación

	8.1
	A)
	Formato de Propuesta técnica detallada en original (anexo 1).

	8.1
	B)
	Formato de Programa de entrega e Instalación (anexo 2).

	8.1
	C)
	Formato de Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (anexo 3).



	8.1
	D)
	Declaración de NO encontrarse en los supuestos previstos por el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California. Anexo 4.

	8.1
	E)
	Declaración de Integridad. Anexo 5.


	8.1
	F)
	Manifiesto de Soporte Técnico en el Estado.

	8.1
	G)
	Catálogos de los bienes emitidos por el fabricante  de los equipos.

	8.1
	H)
	Manifiesto de que los bienes y sus componentes son nuevos y originales. 

	8.1
	I)
	Carta del fabricante de las Torres de Radio Comunicación, donde certifique al licitante, como instalador, y que cumple con sus estándares para la instalación de las torres,  materiales y accesorios.

	8.1
	J)
	Manifiesto de origen de los bienes.

	8.1
	K)
	Manifiesto de contar con los conocimientos técnicos y operativos para la ejecución del proyecto, designando supervisor y personal capacitado.

	8.1
	L)
	Copia de Recibo de Pago de Bases.




SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA:

B) Un sobre en el que se integre la Propuesta Económica; consistente en  2 folders individuales en los que se incluya la documentación económica, establecida en la cláusula 8.1 de estas bases, como se indica:

Inciso




Tipo de Documentación 

	8.1
	M)
	Formato de Catálogo de Conceptos (Anexo 6)

	8.1
	N)
	Formato de Propuesta Económica (Anexo 7)


16. LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y REGISTRO           DE LICITANTES:

17 Las proposiciones deberán ser presentadas por los licitantes,  en Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en Tercer Piso del Edificio del Poder Ejecutivo, ubicado en Calzada Independencia No. 994, colonia Centro Cívico, en Mexicali, Baja California, México,  C.P. 21000 a más tardar a las 11:00 horas del día 22 de Marzo del año 2007.

17.
PROPOSICIONES EXTEMPORÁNEAS:

19 Sólo se recibirán las proposiciones presentadas dentro del plazo y lugar estipulados en el punto anterior de éstas bases de licitación. Las proposiciones entregadas a “La Convocante” de manera extemporánea serán devueltas sin abrir al licitante que corresponda.

18.
MODIFICACIÓN Y RETIRO DE PROPOSICIONES:
18.1.
Las proposiciones no podrán ser modificadas, una vez transcurrido el plazo para el inicio del acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas.

18.2. No se podrán retirar proposiciones durante el vencimiento del plazo para la presentación de las proposiciones y la expiración del período de vigencia especificado por el licitante en el Formato de Propuesta Económica (Anexo 7).

E. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

19.
APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES:
19.1   El acto se llevará a cabo en dos etapas conforme a lo señalado en el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado  de Baja California. 

19.2  “La Convocante” iniciará el acto de apertura de propuestas técnicas, a las 11:00 horas del día 22 de Marzo del 2007 en la en Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en Tercer Piso del Edificio del Poder Ejecutivo, ubicado en Calzada Independencia No. 994, colonia Centro Cívico, en Mexicali, Baja California. 

Las proposiciones presentadas por medio del servicio postal o de mensajería, podrán participar en este proceso de licitación, cuando las mismas sean presentadas  en tiempo, lugar y forma,  previo al acto de apertura de proposiciones técnicas de acuerdo al punto 16.1 de estas bases, en caso de no cumplir con los términos y condiciones para la presentación de las mismas, estas no serán recibidas por la convocante para su revisión. 

19.3 En este acto estarán presentes el representante de la dependencia solicitante, los miembros del “Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California,  así como 1 (un) representante por  cada licitante inscrito que así lo desee. 

19.4  En la primera etapa los licitantes entregarán sus proposiciones en sobres cerrados en forma inviolable; se procederá a la apertura de la propuesta técnica exclusivamente y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos. Las propuestas desechadas en esta etapa quedarán en custodia del Comité durante el proceso de licitación y se entregarán a los licitantes en el momento en el que el Comité lo consideré oportuno. 

Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y los miembros del Comité presentes rubricarán las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente se hayan determinado en las bases de licitación, las que para estos efectos constaran documentalmente, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellas cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas.

19.5 Se levantara acta de la primera etapa en la que se hará constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, el acta será  firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregara copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidara su contenido y efectos, poniéndose a partir del día 22 de Marzo del 2007 a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación. 

20.- ANÁLISIS TECNICO:

20.1   Una vez que se realice la evaluación preliminar de las propuestas técnicas de los licitantes de conformidad con los puntos 19.4 Y 19.5 de las presentes bases, el comité procederá a realizar el análisis de las propuestas técnicas aceptadas y procederá a desechar las propuestas técnicas que no hayan cumplido con lo solicitado de acuerdo a los puntos 3.1, 8.1, 15.1, 15.2 Incisos A y B  de estas bases de licitación, debiendo dar a conocer el resultado de éste a los licitantes en el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas. 

20.2  En la evaluación de las proposiciones presentadas, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

20.3
No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las bases de licitación que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas. 
21.
APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS DE LOS LICITANTES:
21.1 “La Convocante” iniciará el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas, a las 11:00 horas del día 30 de Marzo del 2007, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en Tercer Piso del Edificio del Poder Ejecutivo, ubicado en Calzada Independencia No. 994, colonia Centro Cívico, en Mexicali, Baja California.  

21.2 En la segunda etapa, una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas y se dará lectura en voz alta al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos.

Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y los miembros del Comité presentes rubricarán las partes de las propuestas económicas  presentadas que previamente se detallan en el punto 8.1 incisos M y N de estas bases de licitación. 

21.3 Se levantara acta de la segunda etapa en la que se hará constar el resultado técnico, las propuestas económicas aceptadas para su análisis, sus importes, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, el acta será  firmada por los asistentes.

21.4   El Acta de Fallo Técnico y Apertura de Propuestas Económicas se pondrá a disposición de los licitantes interesados en el mismo domicilio, siendo responsabilidad de los licitantes el solicitar una copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidara su contenido y efecto, poniéndose a partir del día 30 de Marzo del 2007 a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación.

21.5  Asimismo, la documentación de la propuesta económica quedará en custodia de “La Convocante” para que sea analizada en forma detallada.

22.
FALLO DE LA LICITACIÓN:

22.1 El Fallo de la Licitación se dará a conocer en Junta Pública a las 11:00 horas del día 03 de Abril del 2007, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en Tercer Piso del Edificio del Poder Ejecutivo, ubicado en Calzada Independencia No. 994, colonia Centro Cívico, en Mexicali, Baja California. 

22.2 En el fallo de la licitación se plasmará el importe de las propuestas económicas derivado de la evaluación detallada de las mismas, y  quedará comprendido dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa.

22.3   Los errores aritméticos serán rectificados de la siguiente manera: si existiere una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. Si existiere una discrepancia entre las cantidades expresadas en números y letras, prevalecerá el monto expresado en letra. Si el licitante no aceptare la corrección su propuesta será rechazada.

22.4  Si el monto de la propuesta económica discrepa con el monto obtenido del catálogo de conceptos, prevalecerán todos los importes y especificaciones señaladas en el  catálogo de conceptos.

22.5
En el mismo acto del fallo o adjunta a la comunicación referida, “La Convocante” proporcionará por escrito a los licitantes, la información acerca de las razones por las cuales su propuesta, en su caso, no resultó ganadora; asimismo, se levantará el acta del fallo de la licitación, que firmarán los servidores públicos presentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos.

22.6 El Acta de Fallo estará a disposición de los licitantes a la finalización de dichos actos, para efectos de su notificación a los licitantes.

22.7   En Junta Pública se dará a conocer el fallo, al que libremente podrán asistir los licitantes aún cuando no hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, 

22.8   En sustitución de dicho acto La “Convocante” podrá optar por notificar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes dentro de los cinco días naturales siguientes a su emisión.

23.
PROCEDIMIENTO DE INSACULACION:

23.1  Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará mediante insaculación (sorteo manual) que celebre el comité en el propio acto de fallo el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada los cuales serán depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador. 

24.
ACLARACIÓN DE PROPUESTAS:

24.1. A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de propuestas, “La Convocante” podrá en su caso, solicitar a cualquier licitante que aclare su propuesta o cualquier aspecto contenido en la misma. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán constar por escrito, y no se pedirán, ofrecerán, ni permitirán cambios en el precio, ni en los aspectos sustanciales o significativos de la propuesta.

25.
DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE:
25.1.  En la evaluación de las proposiciones se descalificará a los licitantes que incurran en alguna de las siguientes irregularidades: falta de cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitación;  señalamiento de precios en la propuesta técnica del licitante; si se comprueba que algún licitante hubiere acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes o servicios materia de la licitación; si se comprueba que algún licitante intervino en cualquier acuerdo que tenga por objeto obtener una ventaja sobre los demás licitantes, cuando no presente su proposición para la totalidad de los bienes objeto de esta licitación; así como las demás causas de descalificación que se señalen expresamente en las presentes bases y en la Ley de la materia y su reglamento.

26.      PREFERENCIA EN PROPUESTAS NACIONALES

26.1 Se efectuará la adjudicación a favor de las propuestas nacionales con un margen de preferencia de hasta del 10 (diez) por ciento en el precio, respecto de  los bienes de importación. 

26.2 “La Convocante” optará en igualdad de condiciones, por el empleo de recursos humanos del país y por la adquisición y arrendamiento de bienes producidos en el mismo, por lo que dará preferencia a los mismos con un margen del 10 (diez) por ciento en el precio, en la comparación económica de las propuestas.
27.
COMUNICACIONES CON LA CONVOCANTE:

27.1.
Los licitantes se abstendrán de comunicarse con “La Convocante” o los miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, respecto de cualquier aspecto relacionado con su propuesta, únicamente “La Convocante”  podrá establecer comunicación con el licitante, para que aclare su propuesta de conformidad con lo dispuesto en el Punto 24.1 de estas bases de licitación.

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

28.  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

27. El criterio uniforme  de adjudicación, será en apego estricto a las presentes bases de licitación y en especifico a las características técnicas de los bienes a suministrar, quedando claro que cualquier valor agregado a dichos bienes no será susceptible de evaluación.

27. Para efecto de adjudicar la presente licitación, se tomará en cuenta el precio de la propuesta, para cada partida en la que hubiere participado, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado trasladado en la oferta del licitante, únicamente deberá indicar el porcentaje de Impuesto al valor agregado a trasladar. 

28.3. 
Una vez realizada la evaluación de las proposiciones por partida,  el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne conforme a los criterios señalados en las presentes bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y cuyo precio resulte menor.
28.4. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.

29.
DERECHO DE LA CONVOCANTE DE MODIFICAR LAS CANTIDADES PREVIO AL ACTO DE FALLO ECONOMICO.  

29.1. “La Convocante” se reserva el derecho de disminuir previo al acto de Fallo Económico, la cantidad de bienes asignados, del punto 3.1. De estas bases de licitación, hasta en un 20% (veinte por ciento) sin que varíen los precios unitarios u otras estipulaciones y condiciones. 

30.
MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA LICITACIÓN:

31.1 Se procederá a declarar desierta la licitación  cuando las propuestas presentadas  no reúnan los requisitos  de las bases de licitación o sus precios no fueren aceptables. Se procederá a cancelar la licitación por caso fortuito o fuerza mayor, o bien cuando existan circunstancias debidamente justificadas a juicio de la autoridad requirente, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir los bienes, y que de continuarse con el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a dicha dependencia. 

31.
FIRMA DEL CONTRATO:

31.1 “La Convocante” pondrá a disposición del licitante ganador el contrato respectivo para su firma,  dentro de los 20 (Veinte) días naturales posteriores a la notificación del fallo, en la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo, ubicado  en Calzada Independencia No. 994, del Centro Cívico y Comercial de la Ciudad de Mexicali, Baja California.

31.2 Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente.

31.3 
Si la persona favorecida  con el resultado del fallo, no firmare el contrato respectivo por causas imputables al mismo dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, “La Convocante"  podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición más baja, de conformidad con el dictamen a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiera resultado ganadora no sea superior al 10% (diez por ciento).

32.
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:

32. Dentro de los 12 (doce) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese firmado el contrato, salvo que la entrega de los bienes se realice dentro del citado plazo, el licitante seleccionado otorgará garantía de cumplimiento de conformidad con los porcentajes que se establecen en las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisiciones de Bienes y prestación de Bienes, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de Septiembre del 2007, y la cual se establecerá en base al monto del contrato adjudicado.
	Monto del Pedido o Contrato en Salarios Mínimos sin I.V.A.
	% Mínimo de Garantía

	De 0 vsm a 2,000 vsm
	No Aplica

	De 2,000.01 vsm a 4,000 vsm
	10

	De 4,000.01 vsm a 13,000 vsm
	10

	De 13,000.01 vsm en adelante
	15


Dicha garantía de cumplimiento solo será aceptada por “La Convocante”, si la misma se constituye bajo alguna de las siguientes modalidades:

a) Póliza de Fianza, la cual deberá observar lo indicado por la fracción I del Articulo 56 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes para el Estado de Baja California.

b) Cheque Certificado a nombre de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California.

c) En efectivo, el cual deberá entregarse en las cajas recaudadoras de la Secretaria de Planeación y Finanzas, entregando copia del recibo correspondiente a la Oficialía Mayor de Gobierno.

d) En Especie, para lo cual deberá suscribirse contrato por separado pero en relación con el contrato de adquisición de bienes o bienes, en el que se establezcan los bienes que constituyen la garantía así como el valor unitario de los mismos, lugar de su ubicación y el nombre del depositario.

En caso de rescisión del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas. 
La garantía de cumplimiento quedará sujeta a las condiciones siguientes:

1  Garantizará el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del presente contrato y responderá de los defectos o vicios ocultos del mismo. Se hará efectiva hasta por la cantidad necesaria para responder de los daños y perjuicios causados.

2
Estará vigente hasta que el suministro e instalación haya sido recibido en su totalidad por “El Estado” y durante el lapso de 1 (un) año siguiente a su recepción, para responder de los defectos de elaboración y cualquier responsabilidad que resulte a cargo de “El Proveedor”, en favor de “El Estado” derivada  de este contrato.

3
En caso de prórroga de  la vigencia del presente contrato, se entenderá que a fianza respectiva quedará automáticamente prorrogada en concordancia con lo anterior, sí la misma resulta por causa imputable a “El Proveedor”.

4  
Para que sea cancelada la fianza antes de que concluya su plazo preestablecido, será requisito indispensable la autorización de conformidad por escrito de “El Estado”.

5 
La fianza estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos o ejercicio de las acciones legales que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad o tribunal competente.

6 
Que la afianzadora acepte expresamente en someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas.
32. Si el proveedor no presenta la garantía de cumplimiento de contrato en el término anterior, se le sancionará de acuerdo al artículo 47, 48 y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes para el Estado de Baja California. 

33.
PENAS CONVENCIONALES:

33.1   En el contrato respectivo se pactarán penas convencionales para en caso de incumplimiento al presente contrato, por lo que en caso de que el proveedor incumpla con los plazos de entrega pactados en el contrato respectivo, se le sancionará con una pena convencional del .003 (tres al millar), por cada día natural de demora de los bienes no suministrados.  Dicha pena se le descontará al proveedor de las liquidaciones que deban hacérsele.

“La Convocante” estipulará la cláusula penal que en su caso proceda conforme a los criterios que a continuación se indican:

33.2  La pena convencional se calculará multiplicando el porcentaje de penalización diaria que corresponda al plazo de entrega del contrato, por el número de días de atraso y el resultado se multiplicará por el valor de los bienes entregados con atraso.

Fórmula:    (PD) X (Ada) X (sepa) = CPA
Donde:

PD:           Penalización Diaria

Ada:         Número de días de atraso

Sepa:   Valor de los bienes o servicios entregados o prestados con atraso

Ica:          Pena convencional aplicable

34.
DERECHO DE LA CONVOCANTE PARA MODIFICAR CONTRATOS VIGENTES:

34.1 “La Convocante” podrá acordar con el licitante adjudicado la ampliación hasta de un 20% (veinte por ciento) en la cantidad de bienes o servicios contratados en esta licitación, dentro de los doce meses posteriores a la firma del contrato,  siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos, y el precio de los bienes o servicios sea igual al pactado originalmente en los términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

34.2 “La Convocante” se abstendrá de efectuar modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones sustanciales y en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

G. DE LAS INCONFORMIDADES

35.
INCONFORMIDADES:
35.1 La autoridad competente para recibir y resolver cualquier inconformidad derivada de la presente licitación pública, será la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento,  así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Codificación Civil y Penal  para el Estado de Baja California.  

Por lo que los licitantes podrán inconformarse ante la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental,  en los términos del Capítulo Séptimo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California. 

Se apercibe a los licitantes para que se abstengan de realizar declaraciones falsas o que se comporten con dolo o mala fe en el presente procedimiento de contratación, de lo contrario podrán ser sancionados en los términos del artículo 320 del Código Penal para el Estado de Baja California y del artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios para el Estado de Baja California.




























Vista  Espalda





Vista Frontal








PAGE  
Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno

Página 22 de 40

_1067763158.vsd

_1067846315.vsd

