[image: image2.png]



Gobierno del Estado de Baja California

Comité de Adquisiciones



Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional

No. 32065001-021-11
“Suministro e Instalación de Equipo Médico para la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado de Baja California”
Bases de Licitación

BASES DE LICITACIÓN

Índice


Sección   I
Información General


Sección   II 
Requisitos de la Licitación

A
Introducción

B
Documentos de la licitación

C
Preparación de las proposiciones

D
Presentación de las proposiciones

E
Apertura y evaluación de las proposiciones

F
Adjudicación del contrato

G
De las inconformidades

FORMATOS ANEXOS INTEGRANTES DE LAS BASES DE LICITACIÓN

“Anexo 1”    Formato de Propuesta Técnica

“Anexo 2”    Formato de Programa de Entregas

“Anexo 3”    Manifiesto de Facultades

“Anexo 4”    Manifiesto de no encontrarse en algún supuesto del Art. 49 de la 



               L.A.A.S.E.B.C.

“Anexo 5”    Declaración de Integridad

“Anexo 6”    Catálogo de Conceptos

“Anexo 7”    Formato de Propuesta Económica

“Anexo 8”    Formato de Entrega de Sobres

SECCIÓN I
INFORMACIÓN GENERAL

1.1 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUMINISTRO:

Suministro e Instalación de Equipo Médico para  la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado de Baja California, según detalle y características técnicas especificadas en las presentes bases de licitación, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.
1.2 
LUGAR Y FORMA DE ENTREGA: 

Los bienes objeto de la presente licitación deberán ser entregados en las instalaciones de los Centros de Reinserción Social de acuerdo al siguiente cuadro de distribución, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas;
	CENTRO
	PARTIDAS
	DOMICILIO
	RESPONSABLE

	1. Centro de Reinserción Social de Mexicali, Baja California.

	Partidas; 
1, 3, 4, 7 y 9
	Calle Sur s/n, Colonia Bella Vista, Mexicali, Baja California.
	Dr.   José Omar   Ochoa Méndez y/o Administrador C. Daniel Ramón Rodríguez.

	2. Centro de Reinserción Social de Tijuana,  Baja California.


	Partidas;

1, 3,4, 7 y 9
	Avenida Los Charros y calle C #140, Colonia La Mesa, Tijuana,  Baja California.
	Médico responsable de la recepción: Dra. Catalina Verdín Bravo y/o Administrador C. Héctor Cortes López.

	3. Centro de Reinserción Social de Ensenada,  Baja California.

	Partidas;

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
	Carretera Ojos Negros Km. 3.5, Ensenada,  Baja California.
	Dr. Gustavo Mora Sandoval y/o Administrador C.P. José Luis Gómez Contreras.

	4. Centro de Reinserción Social “El Hongo”
	Partidas;

4 y10
	Carretera Libre Rumorosa – Tecate, Ejido Baja California Km. 94 en la ciudad de Tecate, Baja California. 


	Dra. María Luisa Hernández Bravo y/o Administrador C.P. Roberto Dionisio González Solano.



	5. Centro de Reinserción Social “El Hongo II”
	Partidas;

4 y10
	Carretera Libre Rumorosa – Tecate, Ejido Baja California Km. 94 en la ciudad de Tecate, Baja California. 


	Dr.  Jesús  Manuel  Moreno Hernández /o Administrador Martin Aguilar Acosta.

	6. Centro de Ejecución de medidas para adolescentes Mexicali, Baja California. (CEMA)


	Partida;

7
	Carretera a Tijuana, colonia Ahumadita, Mexicali,  Baja California.
	Dra. María de los Ángeles Martínez Figueroa y/o Administrador Oscar Ávalos.


“El Licitante” deberá realizar la entrega por medio de un representante o por personal capacitado y con los conocimientos en la materia para la correcta entrega e instalación del equipo médico, debiendo permanecer en el sitio según corresponda a la partida adjudicada, hasta la completa y correcta recepción de los bienes, por lo que deberá contactar 2 días antes al personal responsable de la dependencia beneficiada, para lo cual “La Convocante” nombra como responsable de la recepción y dar seguimiento a los bienes suministrados e instalados a la C. Ángela Flora Pérez Pérez, Coordinadora Estatal del Área Médica de la Subsecretaría del Sistema Estatal Penitenciario, con número de teléfono (686) 837-3900 ext. 45242. “El Licitante” deberá efectuar dicha entrega junto con su orden de compra original  y la factura correspondiente.

No se aceptan entregas parciales. Los licitantes beneficiados con la adjudicación de alguna partida, deberán realizar la entrega completa de cada uno de los pedidos asignados en el domicilio del Centro de Reinserción Social arriba mencionado. 
Todo el equipo médico que se entregue deberá apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones, y demás características que se indican en el punto 3.1 de la presente licitación, a las Normas Oficiales, disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que emita la autoridad competente, así como registros sanitarios, trámites de renovación y/o prorrogas de renovación de registros sanitarios y aquellas emitidas por el Consejo de Salubridad General. 
La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga e instalación serán a cargo de “El Licitante”, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por “La Convocante”.

Los riesgos, gastos de la conservación, de importación, pago de impuestos, aranceles, y gastos necesarios para la entrega e instalación de los bienes materia de la presente Licitación, correrán por cuenta del licitante favorecido con el resultado del fallo correspondiente, hasta la total conclusión del suministro. 
1.3 PLAZO DE ENTREGA:

El suministro e instalación total de los bienes materia de esta licitación, deberá realizarse en un plazo máximo de 90 (noventa) días naturales contados a partir de la firma del contrato correspondiente.   

1.4 
FORMA DE PAGO: 

El importe total de los bienes materia de la presente licitación, se cubrirá al licitante que resulte favorecido con el resultado del fallo de la licitación de la manera siguiente:

100% (cien por ciento) una vez suministrada e instalada la totalidad de los bienes materia de esta licitación, a entera satisfacción del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California.

El pago será cubierto en Moneda Nacional, en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la entrega de los bienes y de la factura correspondiente.

El Licitante ganador deberá facturar a nombre de:

Gobierno del Estado de Baja  California  

Dirección: Calzada Independencia no.994, Centro Cívico, Mexicali, Baja California  
RFC: GEB-460319-4H7,  C. P. 21000.  

1.5 PERIODO DE GARANTÍA Y PÓLIZAS DE MANTENIMIENTO DE LOS BIENES: 

El periodo mínimo de garantía a ofrecer en la presente licitación por parte del (los) licitante(s) la cuál deberá ser otorgada con garantía del fabricante será de:

Partida 2: periodo de garantía de 12 (doce) meses.

Partida 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10: periodo de garantía de 18 (dieciocho) meses.
Estas garantías tendrán por objeto responder contra los defectos de fabricación y vicios ocultos que en su caso se presenten en los bienes suministrados. El licitante será el responsable de hacer válida la misma y deberá responder por los bienes garantizados directamente a “La Convocante”. El periodo de garantía empezará a correr a partir de la fecha de entrega e instalación total de los bienes materia de la adquisición, a entera satisfacción de “La Convocante”, y deberán ser otorgadas invariablemente para todos los casos, con garantía del fabricante durante ese mismo plazo. 

PÓLIZAS DE MANTENIMIENTO.

Los licitantes participantes deberán otorgar una póliza de mantenimiento preventivo, de forma Semestral; es decir 3 (tres) servicios, uno cada 6 (seis) meses; para las partidas 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.

1.6 
NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas  por los licitantes podrá ser negociada. En apego a lo dispuesto en el artículo 28 fracción VIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California. 

1.7 
NORMATIVIDAD APLICABLE:

La presente licitación pública se encuentra regida por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, así como por las demás disposiciones y normas administrativas vigentes de la materia. Además, los licitantes deberán de cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y Extranjeras por lo que a sus bienes se refiera. 

1.8 
PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR:

Podrán participar personas de nacionalidad mexicana como extranjera, que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos humanos, técnicos, financieros suficientes y demás que sean necesarios para cumplir con los servicios solicitados.

Deberán de abstenerse de participar en la presente licitación las personas físicas o morales a que se refieren las fracciones, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del Artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado  de Baja California, ya que las propuestas que presenten no serán admitidas de conformidad con dicho numeral.

1.9 FORMA DE ACREDITAR LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.

Deberán acreditarse conforme al formato proporcionado en el anexo 3, como se indica en la cláusula 8.1 inciso C de las presentes bases de licitación.

Invariablemente el licitante interesado en participar en la presente licitación, deberá presentar un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o a nombre de su representada.  

Será rechazada toda proposición presentada, cuando no sean firmadas por  la persona facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga, y en aquellas partes que en su caso determine el Comité de Adquisiciones.

SECCIÓN II

REQUISITOS DE LA LICITACIÓN

A. INTRODUCCIÓN
1.   
FUENTE DE LOS RECURSOS:

El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, por conducto de su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en lo sucesivo denominado “La Convocante”, se encuentra llevando a cabo la presente licitación pública de carácter Internacional con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) en lo correspondiente al “Suministro e 
Instalación de Equipo Médico para la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado de Baja California”. 

2.   
PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

El licitante sufragará  a su costa, todos y cada uno de los gastos relacionados con la preparación y presentación de sus proposiciones; por lo que “La Convocante” no devolverá total, ni parcialmente dichos gastos cualesquiera que sea el resultado de la licitación. 

3.
DE LOS BIENES  A LICITAR.

3.1 Con el fin de suministrar los bienes objeto de esta licitación pública, los licitantes deberán presentar únicamente una propuesta por la totalidad de las partidas en las que pretenda participar, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en estas bases de licitación.
“La Convocante” adjudicará por partida al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las presentes bases y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas,  y cuyo precio ofertado sea él más bajo de entre las propuestas económicas recibidas, en caso de que el precio también sea el mismo, se adjudicará mediante insaculación conforme al procedimiento previsto por el artículo 40 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

Las Especificaciones Técnicas de estas bases de licitación son las siguientes: 

	PARTIDA


	CONCEPTO
	CANTIDAD
	PÓLIZA DE MANTENIMIENTO
	REGISTRO
SANITARIO
	GARANTÍA

	1
	Bomba de infusión

Para  aplicación de medicamento, incluye equipo de control automático de goteo drip eye. Tiene tres niveles seleccionados de presión de oclusión (L, M, y H), Velocidad de infusión desde 0.1ml. Hasta 1200 ml. Por hora, Indicación de la función práctica del tiempo que resta, Tiene funciones de alarmas informativas y de seguridad. Alarma que indica, de 3 a 30 min., previos a concluir la infusión (programable). Practico indicador de batería, así como, reposición de la batería sin problema. Batería, con duración máxima de hasta 5 horas.  Indicadores de funcionamiento fácilmente visibles. Incluye instalación de arranque,  capacitación y Manuales de operación. 
	3
	Tres  servicios / uno cada semestre
	Si Aplica 


	18 meses

	2
	Chaisselonge

Diván  de  gabinete: Cojín en espuma de poliuretano de 17 kg/m3 de densidad y 2.0 cm. de espesor, con bastidor de madera de pino, acabado en vinilo tipo piel. Estructura y puertas corredizas en lámina de acero calibre No. 22, acabado en esmalte horneado. Jaladeras de botón en plástico color negro. Sistema de abatimiento del respaldo de tipo candado. Dimensiones generales: 177.0 cm de largo x 60.5 cm de ancho x 61.0 cm de altura. Incluye instalación de arranque.
	1
	No aplica 
	No aplica
	12 meses

	3
	Mesa de Exploración

Dimisiones de 80cm de altura X 53cm de ancho X 120cm de largo, con tres cajones al centro, fabricado en lámina  calibre 22, terminado  en pintura  de  esmalte. Superficie de la mesa en acero inoxidable AISI 304. Escabel incorporado, piso cubierto con goma lisa antideslizante, mesa con respaldo colchoneta de espuma de alta densidad forrada de vinil lavable y desinfectable. Color a elección. Incluye instalación de arranque.
	10
	No aplica 
	No aplica
	18 meses

	4
	Espirómetro

Para medir  la capacidad  de  volumen respiratorio  incluye  impresora, base  de  datos interna  más 1000 espirómetro, que incorpora los sistemas de comunicación más avanzados (USB y BLUETOOTH) y pantalla táctil tipo PDA, en sus modelos B y C Comunicaciones.
Una de las grandes cualidades del sistema de comunicaciones con otros medios, que le permite: 

Transferir datos de chequeo del equipo.  Actualizar software interno. Transferir las pruebas de un paciente a computadora.  Exportar pruebas de pacientes a otros sistemas.   Las comunicaciones, según la configuración, se pueden realizar a través de los siguientes canales: Conexión directa USB a ordenador. Conexión directa USB a impresora externa.  Bluetooth y Canal serie RS232. Sistemas de medida dispone de un nuevo transductor tipo turbina volumétrica bidireccional de tipo axial con sensor de giro optoelectrónica, desmontable para su limpieza y esterilización. La rotación se realiza sobre cojinetes de zafiro para obtener una alta reproducibilidad y duración. Incluye instalación de arranque, capacitación y Manuales de Operación.
	5
	Tres  servicios / uno cada semestre
	Si Aplica 


	18 meses

	5
	Desfibrilador

Desfibrilador  automático  externo (aed) en versión  español,  con impresora. (Desfibrilador semiautomático,   desde 90  a 360  juoles y  permite visualizar todas las etapas de la reanimación del paciente. Pruebas automáticas y alarmas que garantizan constantemente su disponibilidad.

El control médico ha sido diseñado pensando en su hardware y software. Los datos de los eventos, incluida toda la información de la máquina, asociados con los ECG y de audio, pueden ser descargados a través de un puerto IRDA, disponible en la mayoría de ordenadores portátiles y fácilmente instalable en ordenadores de sobremesa. Software de archivo y análisis. Data Control para la realización de controles médicos, análisis e informes retrospectivos. Incluye  pilas  interna   eléctrica parches   y  maletín. Incluye instalación de arranque, capacitación y Manuales de Operación.
	1
	Tres  servicios / uno cada semestre
	Si Aplica 


	18 meses

	6
	Ultrasonido

La calidad de alta resolución en la imagen, interface fácil de utilizar, el diseño altamente durable y los 12 segundos de encendido del sistema  permiten que los usuarios consigan respuestas cuando y donde sea necesario. El nuevo transductor triple permite que los usuarios cambien rápidamente entre el transductor y otras aplicaciones cuando los segundos cuentan.  Aplicaciones de Emergencia.   Ultrasonido para Trauma (F.A.S.T.). Exámenes Biliares. Evaluación Vascular. Exámenes Obstétricos. Exámenes Renales. Asentamientos externos del cuerpo. Alta Calidad de la Imagen: proporciona proyecciones de imágenes digitales de alta resolución, permitiendo diagnósticos confiables en el momento que es necesitado equipo  ultrasonido Movilidad: Con 7.7 libras (3.5 kgs. Aprox.)   Incluye  mesa  móvil  para   colocar  el equipo. Aplicaciones específicas de circuitos integrados (ASIC, Application-Specific Integrated Circuits) – Ultrasonido en un CHIP. Esta Tecnología ASIC está basada en entregar productos de máxima estabilidad y de transiciones rápidas en cada modo de uso. Durabilidad: Estos sistemas de ultrasonidos usados como portátiles pueden caerse por el mismo movimiento. Transductores están construidos para soportar el trabajo riguroso. Fácil de Usar: Equipo diseñado para entregar diagnósticos rápidos con una imagen de alta confiabilidad, sin controles múltiples de ajuste. Cambiando de transductor con  un solo botón. Soluciones Completas: Con respuestas en entrenamiento y servicio del mismo equipo.  Con Transductores Multifrecuencia. Información de Hospital y Paciente.
Características: L38 5-10MHz Transductor para Vascular y exámenes superficiales. C60 5-2MHz Transductor Convexo de ancho de banda para uso general abdominal. Carro con estación móvil.  – Triple Conector para transductores. Color power Doppler. Pulsed wave Doppler. Velocidad del Color. Doppler Continuo. Memoria Flash de Imágenes. Monitor de 10.4 plg.  Teclado y Bola (Trackball). Impresora Térmica Blanco y Negro. Incluye instalación de arranque, capacitación y Manuales de Operación.
	1
	Tres  servicios / uno cada semestre
	Si Aplica 


	18 meses

	7
	Monitor de Signos Vitales

Monitor  de signos vitales  cuenta con  los parámetros  de electrocardiograma, oximetría de pulso, presión sanguínea (sistólica y diastólica), temperatura, respiración, capnografia a  color muestra un máximo de 8 canales hasta 4 canales de ecg y forma de onda grande. Registro de 24 a 120 horas gráfico y de tendencias de 100  a 600 lecturas de datos de signos vitales, grabación de 12 minutos del trazo ecg para su revisión, análisis del st y detección de arritmias, detección de marcapaso, capacidad de trabajo en red, para adultos hasta neonatos, agnósticos  y  terapéuticos.  Con  las  siguientes  características,  seleccionables  de  acuerdo  a  las necesidades de las unidades médicas: monitor configurado o modular con pantalla a color LCD o TFT con resolución mínima de 800 x 600 y de 12 pulgadas al menos. Con capacidad para conectarse a red de monitoreo. Pantalla para presentación de seis curvas fisiológicas simultáneas e  información  numérica  para  los  siguientes  parámetros: Electrocardiograma en al menos tres derivaciones seleccionables por el usuario. Presentación de cuatro canales de ECG mínimo en pantalla, con detección/rechazo de marcapasos y protección contra desfibrilador y electrocirugía. Análisis de segmento ST con rango de medición y de alarma de -2MV a +2MV; puntos ST e isoeléctrico ajustables por el usuario; con tendencia de los valores ST. Detección de arritmias con aviso de eventos en pantalla, que identifique al menos once condiciones de alarma con prioridad y con respuesta máxima de 30 segundos para el reconocimiento del ritmo dominante; con detección de arritmia en tiempo real. Despliegue de curva y valor numérico de oximetría de pulso.  Frecuencia  respiratoria  con  despliegue  de su curva, con rango de frecuencia respiratoria de 6 – 150 rpm o mayor.  Despliegue  numérico  de: frecuencia cardiaca, presión arterial no invasiva, sistólica y diastólica. Modos para la toma de presión: Manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. Temperatura en al menos dos canales con diferencial de temperatura y rango de medición de 0° a 50°C. Frecuencia de pulso con rango de 25 – 250 ppm o mayor.  Dos canales de presión invasiva, cada uno debe medir y mostrar simultáneamente en pantalla: presión sistólica, diastólica y media. Debe contar con función de etiquetado para cada canal de presión invasiva: presión arterial, presión venosa central, arteria pulmonar, como mínimo. Con ajuste automático de escala y alarmas. Tendencias gráficas y numéricas de todos los parámetros, seleccionables por el usuario de 24 horas al menos. Con batería  interna  recargable de 80 minutos al menos,  con  cargador  integrado  e  indicador  de  bajo  nivel  en  pantalla.  Alarmas audibles y visibles con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de los siguientes  parámetros:  saturación  de  oxígeno,  frecuencia  cardiaca,  presión  arterial  no  invasiva, sistólica  y  diastólica,  temperatura,  frecuencia  respiratoria  y  alarma  de  apnea,  presión  invasiva sistólica, diastólica y media. Que identifique niveles de prioridad en las alteraciones fisiológicas. Con silenciador de alarmas. Todas las funciones deben ser accesadas mediante teclas de membrana, sensibles  al  tacto  o  perilla  selectora  en  el  gabinete  del  monitor.  Teclado,  menús  y  mensajes  en pantalla  en  español.  Registrador o impresora térmica interna de al menos dos canales con modos de medición manual y automático.  Diseño  que  permita  ser  usado  como  monitor  de  transporte  y monitor de cabecera. Manuales de operación en español. Con medición de capnografía con despliegue de gráfica y valores numéricos correspondientes. Incluye instalación de arranque y Manuales de Operación..
	4
	Tres  servicios / uno cada semestre
	Si Aplica 


	18 meses

	8
	Equipo de Rayos X Médico

Descripción: Equipo de rayos X fijo alta  frecuencia    con  mesa de  cuatro  movimientos incluye; a)  de 20 khz con 125 kvp, 1 tubo de punto focal de 1.0 X 2.0, 300 ma, 1ph, 220/240, 1 operación del tubo el microprocesador control sistema de diagnóstico auto, continuo control de las unidades restantes del calor del tubo de radiografía, consola de tres puntos, energía de 32 kilovatios, la gama del kvp a partir del kvp el 40 kvp 125 en 1 kvp camina el ma se extiende de mínimo 10 ma al máximo 320 ma. Escala de renard 16 estaciones de ma. 10, 12.5, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300 ma. Gama de tiempo a partir de 1 ms. A 10 sec. 41 estaciones de tiempo. Escala de renard los más se extienden a partir de 0.1 más a la estación de 500 más, mas.38. Escala de renard.  B) Incluye revelado en seco, sistema CR  Digitizer Tipo: Cassette de alimentación individual, Dimensiones: (W × D × h) 18 "× 30" × 56 " (Depth29 "en cassette-slot). Peso: Aprox. 463 libras. Potencia: 230 a 240 V/50 - 60 Hz en espera 230 W, máx. 1610 W, 16 A fusible (EE.UU.) 120 V, 60 Hz (EE.UU.) en espera 216 W, máx. 1440 W, 15 A fusible 100 V, 60 Hz (Japón) en espera 220 W, máx. 1500 W, 15 A fusible Rendimiento: 60 placas / h  8 "x 10'', (18 × 24 cm) 50 planchas / h 14 "× 17'' (35 × 43 cm) 35 láminas / h 14 "× 17''de recursos humanos (35 × 43 cm HR) .Aceptada Cassette Tallas: 14 "× 17''(35 × 43 cm) 14 "× 14''(35 × 35 cm) 10 "× 12''(24 × 30 cm) 6 "x 12''(15 × 30 cm) 8 "x 10''(18 × 24 cm) . Escala de grises Resolución: Adquisición de datos: 12 bits / píxel Resolución espacial: Lectura de frecuencia de muestreo: 14 "× 17" (35 × 43 cm): 6 píxeles / mm 14 "× 14" (35 × 35 cm): 6 píxeles / mm 14 "× 17" HR (35 × 43 cm HR): 9 píxeles / mm (opción) 14 "× 14" HR (35 × 35 cm HR): 9 píxeles / mm (opción) 10 "× 12''(24 × 30 cm): 9 píxeles / mm 8 "x 10''(18 × 24 cm): 9 píxeles / mm 6 "x 12''(15 × 30 cm): 9 píxeles / mm Salida al procesador: 12 bits / píxel . Tamaño de la matriz de píxeles: 14 "× 17''(35 × 43 cm): 2048 × 2494 , 14 "× 17''(HR 35 × 43 cm HR): 3062 × 3730 14 "× 14''(35 × 35 cm): 2048 × 2048 14 "× 14''(HR 35 × 35 cm HR): 3062 × 3062 8 "x 17''(21 × 43 cm) (exploración parcial de 14 "× 17'' (35 × 43 cm) de cassette): 1778 × 3732 10 "× 12''(24 × 30 cm): 2040 × 2570 8 "x 10''(18 × 24 cm): 1514 × 2044 6 "x 12''(15 × 30 cm): 1248 × 2570 . Impresora en seco de características: Rendimiento x 17 ", 100 hojas / h (36 segundos por hoja) 8 x 10 ", 160 hojas / h (23 segundos por hoja), El tiempo de acceso la primera hoja: 76 segundos (14 x 17 ") 57 seg (8 x 10 "). Área de impresión direccionable 8 x 10 ": 3892 x 4920 píxeles 14 x 17 ": 6962 x 8408 píxeles. Resolución de impresión. Geométrica: 508 ppp. Tamaño del spot: 50 micras. Contraste: 12 bits de resolución de contraste. Conectividad: Ethernet TCP / IP. Protocolo: DICOM 3.0. Los medios técnicos de datos. Tipos de medios. 1. DRYSTAR DT2 B: base azul, 2. DRYSTAR DT2 C: base transparente, Tamaños de papel Dos en los tamaños de la línea: 11 x 14 "y 14 x 17 ",  medidas.

 C).-  Seguridad radiológica con una mampara prefabricada  con plomo equivalente a 2mm. y ventana  vidrio  emplomado de 8x10 pulgadas con misma equivalencia, plomo en lámina para cuarto de 4X5 m. instalado,  en  los accesorios  emplomados: 1 mandil, 1 par de lentes protector de gónadas, 1 protector de tiroides y guantes emplomados. Lámpara roja de seguridad.  Condiciones de Temperatura: incluye  REFRIGERACIÓN   DE  DOS  TONELADAS   E INSTALACIÓN  ELÉCTRICA  de  2400,   60 - 85 ° F (15 - 30 ° Tasa de cambio de temperatura: 0,9 ° C / min. Humedad: 15 - 75% RH Campos magnéticos: máx. 12,60 ese valor (en conformidad con la norma EN 61000-4-8: nivel 3), 10 A / m Efectos ambientales: Nivel de ruido: máx. 65 dB (A) extractor centrifugo de 4".

D) Desinstalación  del equipo  de Rayos  X actual. Incluye kit de reactivos y/o material para las pruebas de funcionamiento. El cual consiste en una caja de película de 100 piezas con medidas de 14x17 pulgadas para impresora.

·  Instalación: el licitante deberá contemplar los gastos de acondicionamiento de obras civiles necesarias para el montaje del equipo, dedicado a los equipos y cableado.

· Requerimientos de energía: alimentación eléctrica equipo de rayos X eléctrica y es de 220 UAC monofásica, brake térmica 100 amperes con tierra física, cr y revelado a seco conexión eléctrica 220 VAQC con brake de 50 amperes con tierra física. Caja con Interruptores Térmicos para Instalación de Refrigeración de 2 toneladas para Cuarto de Rayos x y de 1 tonelada para Estación de Trabajo digital.

· Certificación de equipo que cumple con el funcionamiento, criterios y requisitos an te la norma oficial mexicana NOM-229-SSA1-2002 de la Secretaria de Salud.


E) Capacitación: La capacitación sobre la protección y seguridad radiológica, así como del funcionamiento del equipo.
Incluye Instalación total, Arranque y puesta en marcha del equipo, así como Capacitación, Manual de usuario y técnicos.
	1
	Tres  servicios / uno cada semestre
	Si Aplica 


	18 meses

	9
	Equipo  Electrocardiógrafo.

Con 12 canales: para monitoreo PC con  sofware /windos  vista/  impresión de papel tamaño A4  de fax, Datos del paciente, fecha, hora, detección de  marcapasos, indicador  de buen contacto de cada electrodo protección contra desfibrilación, análisis e interpretación conexión a pc con programa btl-08 win. Accesorios: (1) cable de paciente para toma de ecg en reposo, (1) cable de paciente para toma de ecg en esfuerzo, electrodos para extremidades adulto, juego de electrodos precordiales (6 piezas) Banda De Esfuerzo Trackmaster TM-425 (Treadmil ) Para Computadora, Interface Rs-232 Control De Velocidad, Elevación 22, 25 .La caminadora Trackmaster, fabricada para ser la mejor caminadora del mercado, es silenciosa y salida, la banda se autocalibra y podríamos decir que no requiere mantenimiento.  La superficie para correr no es alta y es silenciosa, cuenta con un botón de paro de emergencia al alcance, tiene una capacidad máxima de 180 kilogramos de peso del paciente y elevación máxima de 25 grados. 
Rango de velocidad de 0.8 km/h a 16 km/h. Está diseñada para trabajo pesado hospitalario. 
Requisitos de instalación: La banda caminadora requiere una instalación eléctrica dedicada (que solo se use por la caminadora), esta exclusiva toma de corriente debe tener tierra física, ser de 110 voltios, 20 amperes y 60 Hz. Otro requisito es el espacio, la caminadora mide 223.5 cm de largo x 83.5 cm de ancho y se requiere un espacio mayor para su instalación para que el paciente pueda accesar a la caminadora y espacio de seguridad. La caminadora es para ser controlada por una computadora, no es una unidad independiente. Incluye Instalación de Arranque, Capacitación y Manual de operación.
	2
	Tres  servicios / uno cada semestre
	Si Aplica 


	18 meses

	10
	Equipo de endoscopia 

Un Colonovideoscopio de Alta Definición. Videocolonoscopio EVIS EXERA II CF-H180AI/L.el campo de visión hasta 170°, La función de rigidez variable Innoflex, la excelente calidad de imagen, el mayor brillo y el canal de 3.7 mm de diámetro para maximizar las funciones terapéuticas . Las imágenes alta definición permiten una observación más clara de los capilares finos y de sutiles estructuras mucosas. Lente objetivo Sistema Óptico; Campo de Visión de 170° Profundidad Visual de 2 ~ 100mm. Dirección Visual 0° (hacia adelante).Inyector  aire o  agua. Canal de  salida  de instrumentos: Diámetro Interior Ø3.7mm, Mínima Distancia Visible 2mm desde el extremo distal. Posición de Entrada / Salida del accesorio de endoterapia en el campo de visión. Guia de luz Extremo Distal: Diámetro Exterior 13.9mm, Tubo de Inserción. Diámetro Exterior 12.8mm, Sección de Doblado: Rangos de Doblado 180° arriba / abajo 160° izquierda / derecha. Longitud de Trabajo: L=1,680mm, I=1,330mm. Longitud Total: L=2,005mm, I=1,655mm

Un Videoendoscopio Gastrointestinal GIF-H180 Videogastroscopio de Alta Definición. Imagen posible para Tracto Gastrointestinal Superior. Las imágenes de alta definición junto con la función de Narrow Band Imaging (NBI).Su delgado extremo distal y los diámetros de los tubos de inserción de 9.8 mm aseguran excelente capacidad de inserción. Generoso canal de 2.8 mm de diámetro garantiza la posibilidad de usar un amplio y variado conjunto de instrumentos. Angulación en 4 direcciones (210° arriba, 90° abajo y 100° derecha/izquierda) posibilita un examen completo. El campo de visión de 140° permite observar con precisión un área amplia. Profundidad Visual2 ~ 100 mm .Dirección Visual  Visión hacia adelante. Extremo Distal de Diámetro Exterior 9.8mm. Tubo de Inserción de  Diámetro Exterior 9.. Longitud de Trabajo 1,030mm. Longitud Total de 1,345 mm. El agarre de diseño ergonómico aumenta la maniobrabilidad, mientras que las perillas rediseñadas de fácil acceso y los interruptores seleccionables por el usuario mejoran la operabilidad. Completamente compatible con procesador CV-180. Canal de Instrumentos, Diámetro Interior Ø2.8mm, Mínima Distancia Visible 2mm desde el extremo distal. Posición de Entrada / Salida del accesorio de endoterapia en el campo de visión. La función de identificación del videoendoscopio almacena la información del aparato individual en el chip de memoria incorporado y la despliega en el monitor para facilitar la administración en la sala de endoscopía.

Un Procesador de video CV-180 Centro de sistema de vídeo EVIS EXERA II CV-180 equipado con recursos HDTV y NBI. Equipado con salida HDTV que garantiza la mejor calidad de imagen posible de la actualidad, con detalles precisos de los capilares más diminutos y de las más delicadas estructuras mucosas. Las imágenes de banda estrecha mejoran la visibilidad de los capilares y otras estructuras diminutas en la superficie mucosa. Dos tipos de optimización de estructura están disponibles: el original Tipo A, para observación de estructuras mucosas más grandes con alto contraste, y el nuevo Tipo B, para observación de estructuras más pequeñas, como las estructuras vasculares. La ampliación electrónica permite ampliar imágenes fijas y en movimiento 1.2 x ó 1.5 x sin pérdida de calidad con el toque de un botón del videoscopio. Los recursos de salida digital posibilitan el almacenamiento de imágenes fijas en una PC card y de videoclips en otros medios. Ajuste de Balance de Blancos Automático, Salida de Cuadro de Colores Estándar Usar Shift Teclas F7 .Ajuste de Tono de Color Ajuste de rojo +/- 8 pasos. Ajuste de azul +/-8 pasos. Ajuste de croma +/-8 pasos. Control Automático de Ganancia (AGC), Iris, Ajuste de Optimización de imagen, Alternación de Modos de Optimización Congelamiento de imágenes endoscópicas. La función de medición automática elimina la necesidad de ajuste manual. Pantalla con función PIP (picture in picture) para cualquier combinación de imágenes endoscópicas, imágenes fluoroscópicas e imágenes de la unidad de detección de posición del endoscopio. Práctica exhibición de índice para documentación: Control Remoto  y Registro Avanzado de Datos de Pacientes. Compatible con los endoscopios de las series EVIS 100/130/140 y EVIS EXERA 160 y con broncoscopios y endoscopios quirúrgicos. Imágenes Grabación y Reproducción de Imágenes Balance de blancos. Salida del Monitor. Tarjeta de Memoria: Medios MAPC-10 como adaptador de PC card. Tarjeta Olympus xD Picture.  Formato de Grabación: TIFF sin compresión. SHQ aprox. 1/3.HQ aprox. 1/5.SQ aprox. 1/10 .Número de Imágenes Grabadas: en 16MB, NTSC/PAL.TIFF aproximadamente. SHQ aprox. 80/60 imágenes. HQ aprox. 200/150.

· Clasificación como Equipamiento Eléctrico Médico  Tipo de Protección Contra Choques Eléctricos Clase I. Grado de Protección Contra Choques Eléctricos de Parte Aplicada Parte aplicada Tipo BF. Grado de Protección Contra Explosión Mantener el sistema de video lejos de gases inflamables. Voltaje (Fluctuación de Voltaje)100-120V
220-240VCA Menor a 1%.

· Suministro de Alimentación Frecuencia (Fluctuación de Frecuencia)50/60 Hz (menos de 1%), Consumo Normal 150 VA, Intensidad de Fusible 5A, 250 V Tamaño de Fusible5- 20mm

Una Fuente de Luz de Xenón CLV-180.Tecnología de filtro de alta calidad con una poderosa fuente de luz de 300W para el procesamiento de imágenes. Características Fuente de luz de xenón EVIS EXERA II CLV-180Equipada con filtro especialmente revestido para imágenes de banda estrecha, Se apaga automáticamente cuando la unidad no ha estado en uso durante un período extendido. Ajusta automáticamente la intensidad de la luz para lograr la cantidad ideal para la observación del tracto gastrointestinal. Poderosa lámpara de xenón de 300 con una fuerte intensidad de luz. 

· Todos los indicadores y controles del panel frontal están iluminados desde el fondo para mejorar la operabilidad.
· Control de Brillo Automático Método de Control de Brillo Automático Método de servo diafragma, Exposición Automática 17 pasos.

· Alimentación de Aire, Bomba  tipo diafragma y Cambio de Presión 4 niveles disponibles (apagado, bajo, medio, alto).

· Alimentación de Agua Método Presurización de aire o contenedor de agua desmontable.

· Indicadores de Panel Frontal, Lámpara de Emergencia Informa sobre la ausencia, desconexión y uso de la lámpara de emergencia y Modo NIB Informa la preparación y uso del modo NBI.

· Memoria de Configuración Las configuraciones (excepto la configuración de filtro) se almacenan aun cuando la fuente de luz esté APAGADA. 

· Iluminación: Lámpara Para Examen Lámpara de arco corto de xenón (libre de ozono) 300W. Vida Útil Promedio de Lámpara Aproximadamente 500 horas de uso continuo (con uso intermitente puede variar un poco). Método de Encendido. Interruptor regulador. Ajuste de Brillo Control de diafragma de haz de luz. Refrigeración de aire forzado. Conversión de Color Posible mediante el uso de filtro de propósito especial Lámpara de Emergencia Lámpara halógena (dentro de espejo) 12V 35W Vida Útil Promedio de Lámpara de Emergencia Aproximadamente 500 horas

· Clasificación como Equipamiento Eléctrico Médico Tipo de Protección Contra Shock Eléctrico Clase I Grado de Protección Contra Shock Eléctrico de Parte Aplicada Parte aplicada Tipo BF NOTA: la parte aplicada como tipos de clasificación donde no hay marca es la parte aplicada tipo BF. Grado de Protección Contra Explosión Se prohíbe su uso en ambiente inflamable.

· Suministro de Red Eléctrica Voltaje 100-200 V, 220-240 V AC Fluctuación de Voltaje Menor a +10% Frecuencia 50/60 Hz Fluctuación de Frecuencia Menor a +1Hz Consumo de Energía Eléctrica 500VA Intensidad de Fusible 8 A, 250V Tamaño de Fusible Ø5mm x 20mm

Un Gabinete Rodante Compacto: Móvil: con cuatro ruedas de 100mm, dos opuestas de forma diagonal con frenos. Estante Superior: para colocar un monitor de 14" (se provee un correa para mayor seguridad) Segundo Estante Fijo: para colocar el equipo que desee el usuario, como videoimpresoras o videograbadoras. Contenedor de Base: donde se puede colocar un transformador de aislamiento u otros dispositivos auxiliares para satisfacer las necesidades de cada usuario. Mango Integral: en la posición ideal para una fácil maniobrabilidad. Protección en las Cuatro Esquinas en Color Haciendo Juego: para prevenir daños accidentales a paredes, puertas y pintura. Accesorios: al gabinete rodante básico se le puede agregar la vara para líneas intravenosas, la montura para cabezal de cámara y el soporte para telescopio, todos disponibles como opcionales. Panel Posterior: para proveer una estación de trabajo completamente integrada. Enchufe multidireccional reduce el número de cables. Dimensiones: 483mm (ancho) x 1169mm (alto) x 567mm (largo) Altura con la Vara para Línea Intravenosa en la Posición más Baja: 1,390.5 mm .Peso Vacío: 28 kg. Máxima Capacidad de Carga: 100 kg

Una  Impresora de Vídeo UP-20 de Sony es una videoimpresora compacta de alta velocidad diseñada para aplicaciones médicas. Con papel de tamaño S, produce impresiones casi de tamaño A 6 a alta resolución, aproximadamente 400 dpi y a la alta velocidad de 16 segundos (NTSC)*.La UP-20 es ideal para una amplia gama de disciplinas médicas gracias a su excelente rendimiento y alta calidad de impresión. *La velocidad de impresión del modelo PAL es de 17 segundos. Imágenes de gran calidad con resolución de aproximadamente 40 dpi

· Impresión de alta velocidad a aproximadamente 16 segundos(NTSC)* y 17 segundos(PAL)*

· El diseño compacto permite ubicarla en espacios pequeños para montarla en carros médicos junto a otros equipos

· La carga frontal permite un fácil mantenimiento y una configuración flexible

· Puerto RS-232C para operarla con control remoto

· Modo de 2 o 4 impresiones separadas

· Cuatro memorias de cuadros para realizar impresiones rápidas 4 memorias de cuadros

· Suministro de alimentación AC mundial: AC 100 V a 120 V, AC 220 V a 240V

· Especificaciones Estándar de Seguridad UL2601-1, CSA C22.2 Nº. 601.1, EN6060-1: Accesorios Suministrados: Cable de alimentación AC Manual de operación Contenedor de papel Paquete de impresión color (10 impresiones). Paquete de impresión color UPC-21S (para 240 impresiones) Paquete de impresión color UPC-21S (para 220 impresiones)

· Práctico control remoto con el opcional comando remoto RM-91/RM-5500

· Cumple con las directivas sobre dispositivos médicos (MDD).

· Terminal de Control Remota 1 (mini especial) para RM-5500 opcional Remota 2 (mini estéreo) para RM-91 opcional Puerto de interfaz RS-232C (D-sub de 25 pines) para computadora externa Video, S-Video Unidad de control remoto con cable e inalámbrico RM-5500 Adaptador para diapositivas UPA-21SA

· *Medida en modo de alta velocidad y utilizando el paquete de impresión color UPC-21S (sin contar el tiempo de transferencia de datos)

Una pantalla de alta definición de grado médico, monitor HD es la última edición a la gama completa de Sony de pantallas LCD de grado médico. Este 32 "monitor de pantalla ancha * ofrece un controlador de panel de 10-bits, 10-bits y procesamiento de la señal de Sony equilibrio ChromaTRU color de tecnología para ultra alto rendimiento. El LMD-3250MD muestra un 1920x1080P Pixel HD completa de la señal-a-píxeles que permite la reproducción más pura de las imágenes captadas por las cámaras de hoy HD quirúrgica. El LMD-3250MD fue diseñado para ser montado en los carros quirúrgicos, armas de auge, las paredes o en una mesa de estación de trabajo superior con el opcional SU-32FW / stand S. Con built-in HD-SDI, DVI-D, HD15, RGB, Y / C, compuesto y SD-SDI y una ranura de expansión, el LMD-3250MD se puede integrar en cualquier entorno de sistema. Construido sobre la misma plataforma, el LMD-3250MD incorpora las mismas características de la LMD popular 2450MD 24 "modelo. El LMD-3250MD incluye algunas nuevas características, como parte reforzada por las funciones de lado para un mejor rendimiento multi-modalidad, una completa de 10 bits conductor del panel que ofrece una gama de colores más amplia y un suministro de potencia menor, que permite una integración más fácil sala de operaciones. La incorporación de líderes en la industria de tecnología de Sony de alta definición y el diseño, el LMD-3250MD es la adición perfecta a las salas a día de hoy HD de funcionamiento, permite a los profesionales médicos para experimentar el beneficio completo de sus cámaras HD quirúrgica.

Incluye instalación de arranque y manual de operación.
	1
	Tres  servicios / uno cada semestre
	Si Aplica 


	18 meses


B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN
4.
DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.
4.1. En estas bases de licitación se detallan los bienes requeridos, el procedimiento de licitación y las condiciones contractuales; formando parte integrante de las mismas los siguientes anexos:

“Anexo 1” 
  Formato de Propuesta Técnica

“Anexo 2”    Formato de Programa de Entregas

“Anexo 3”    Manifiesto de Facultades
“Anexo 4” 

Manifiesto de no encontrarse en algún supuesto del Art. 49 de la






L.A.A.S.E.B.C.
“Anexo 5”    Declaración de Integridad
“Anexo 6”    Catálogo de Conceptos
“Anexo 7”    Formato de Propuesta Económica
“Anexo 8”    Formato de Entrega de Sobres
4.2. El licitante deberá examinar minuciosamente y de manera previa a la presentación de sus proposiciones, todas y cada una de las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en las presentes bases de licitación y sus anexos.  Si el licitante omite presentar cualquier tipo de información o documentación requerida en las bases de licitación o sus anexos, o presenta una proposición que no se ajuste a lo requerido en bases, su propuesta será rechazada.
5. VISITA  A INSTALACIONES  Y JUNTA DE ACLARACIONES.

6. “La Convocante” realizará dos Visitas a Instalaciones, de las cuales la primera se llevará a cabo en el Centro de Reinserción Social de Mexicali, Baja California, el día 04 de Julio de 2011, a las 9:00 horas, teniendo como punto de reunión el edificio del CERESO ubicado en Calle Sur s/n, Colonia Bella Vista, Mexicali, Baja California, estando como responsables los C. José Omar Ochoa Méndez y C. Daniel Ramón Rodríguez. 
La segunda Visita se llevará a cabo en el Centro de Reinserción Social de Ensenada Baja California, el día 05 de Julio de 2011, a las 10:00 horas, teniendo como punto de reunión el edificio del CERESO ubicado en Carretera Ojos Negros Km. 3.5, Ensenada, Baja California, estando como responsables los C. Gustavo Mora Sandoval y C. José Luis Gómez Contreras; para posteriormente desplazarse al Centro de Reinserción Social de Tijuana Baja California, en punto de las 13:00 horas, teniendo como punto de reunión el edificio del CERESO ubicado en Avenida Los Charros y calle C #140, Colonia La Mesa, Tijuana,  Baja California, estando como responsables los C. Catalina Verdín Bravo y C. Héctor Cortes López.
5.2 “La Convocante” aclarará cualquier aspecto técnico, comercial y/o administrativo sobre los bienes objeto de la presente licitación, así como las dudas que pudieran surgir durante las visitas a instalaciones, dando contestación a las dudas plasmadas en los cuestionarios que para ese fin se solicitan y a las que fueren formuladas en el desarrollo de la junta de aclaraciones siempre y cuando el licitante exhiba copia del recibo de pago de la licitación, mediante la presentación de un cuestionario dirigido al “Comité de Adquisiciones”, al Fax número (686) 558-11-51 Departamento 2 opción 7, o al correo electrónico svalenzuela@baja.gob.mx. Los cuestionarios deberán ser recibidos a más tardar el día 06 de Julio hasta las 13:00 horas.  La Convocante realizará una junta de aclaraciones el día 12 de Julio de 2011 a las 12:00 horas en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el tercer piso del edificio Poder Ejecutivo, ubicado en Calzada Independencia No. 994, Centro Cívico, en Mexicali, Baja California, el acta de la junta de aclaraciones estará a disposición de los licitantes al finalizar dichos actos, de igual forma para los que no hayan asistido se publicará en la página de Gobierno del Estado: www.comprasbc.gob.mx, para efectos de su notificación. La asistencia a esta junta es voluntaria.  
5.3  Los licitantes que no formulen cuestionarios se entenderán que están totalmente conformes con todo lo establecido en las presentes bases de licitación y lo aclarado en la junta de aclaraciones, asistan o no ha dicho acto.

6.
MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN:

7. Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, “La Convocante”, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las presentes bases de licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones.

Dichas modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los artículos convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.

Cualquier modificación a estas bases de la licitación, derivada del resultado de la respuesta a cuestionarios, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación. Estas modificaciones se harán del conocimiento de todos los licitantes y serán consideradas como parte integrante de las propias bases de licitación.

C. PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

7.
IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES:

La proposición que prepare el licitante y toda la correspondencia y documentos relativos a ella deberá redactarse en idioma español.

8.  DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPOSICIÓN:

8.1 Preferentemente la documentación administrativa deberá ser preparada en papel membretado del licitante, los cuales deberán presentarse sellados y firmados por el representante legal. La proposición constará de los siguientes documentos:

A. Propuesta Técnica.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el anexo 1 de estas bases de Licitación, respecto de los bienes que se propone suministrar, en original y debidamente firmada por el representante legal del licitante, con fundamento en Articulo 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para rechazar la propuesta; la cual deberá presentarse de conformidad con las especificaciones técnicas indicadas en el punto 3.1 de estas bases de Licitación. Contendrá una explicación detallada de las características técnicas de los bienes propuestos incluyendo la marca, modelo garantía y póliza de mantenimiento de los mismos, todo ello de conformidad con el inciso 12.1 de estas bases de licitación. 
NOTA: Este documento será rubricado por los miembros del Comité y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

B. Programa de Entregas.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el anexo 2 de estas bases de licitación, respecto a las partidas indicadas en las bases de licitación; el licitante deberá proponer un calendario de entregas dentro del plazo máximo fijado. La presentación de un plazo superior al señalado en el punto 1.3 de estas bases, será causal de rechazo de su propuesta.

C. Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el anexo 3 de estas bases de licitación, debidamente llenado, el cual deberá firmar el licitante, de lo contrario será desechada su proposición. Así mismo deberá anexar en el caso de personas morales copia del acta constitutiva y para personas físicas se deberá presentar copia del registro de alta ante la S.H.C.P, en las que conste que el objeto de la sociedad y/o la actividad del participante tratándose de persona física, este relacionada con el objeto de la presente contratación, en caso de no presentar la copia solicitada será motivo para desechar la propuesta. 

D. Manifestación escrita de no encontrarse en los supuestos previstos por el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.- Utilizando preferentemente papel membretado del licitante, declarando bajo protesta de decir verdad, NO encontrarse en  ningún supuesto del articulo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California. (anexo 4)  

E. Declaración de integridad.- En la que manifiesten que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosa con relación a los demás participantes. (anexo 5)
F.  Declaración bajo protesta de decir verdad de estar al corriente en los pagos de sus obligaciones fiscales. La convocante se reserva el derecho de verificar los documentos presentados ante las autoridades competentes, con el propósito de confirmar esta información, en el entendido de que de no estar al corriente en sus obligaciones fiscales será motivo para desechar su propuesta.

G. Copia de su recibo de pago de bases de esta licitación. Que en caso de no presentarlo dentro de la propuesta técnica, será motivo para desechar la propuesta.
H. Carta bajo protesta de decir verdad por parte del licitante, en donde establezca que en caso de resultar adjudicado con alguna de las partidas objeto de la presente licitación, entregará documento en el que garantice los periodos de garantías y pólizas de mantenimiento de los bienes ofertados, de conformidad con lo establecido en los puntos 1.5 y 3.1 de las presentes bases de licitación.   

I.  Copia de Carta del Fabricante con fecha posterior a la publicación de esta licitación, en la que certifique que el licitante participante cuenta con personal calificado para llevar a cabo los servicios de instalación, pruebas de funcionamiento, capacitación, mantenimiento preventivo y correctivo según el periodo solicitado durante los años de garantía de cada equipo. Partidas que aplican para este requisito: Partidas 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.

J.  Manifiesto del licitante bajo protesta de decir verdad, que los registros sanitarios se encuentran a la fecha vigentes ante las autoridades competentes, (vigencia máxima de 5 años), adicionando a este manifiesto, alguno de los siguientes documentos para cada una de las partidas en las que pretenda participar: copia simple del Registro Sanitario vigente;  trámite de renovación del registro sanitario; o número autorizado publicado por parte de la COFEPRIS, este último deberá de ser una copia emitida por la página de internet de COFEPRIS en la que se indique el nombre del bien ofertado y el número de registro sanitario. “El licitante” deberá señalar en la parte superior derecha de cada documento, el número de la partida a la cual corresponde. 

La propuesta será desechada en los siguientes supuestos:

1.- Si no presenta los registros sanitarios para alguna de las partidas señaladas.

2.- Si no coincide con la partida que se oferta en la propuesta técnica detallada (anexo 1).

3.- Si el registro sanitario no se encuentra vigente a la fecha de la presentación de proposiciones y apertura técnica de este proceso de licitación. 

NOTA: Requisito solicitado en apego al decreto por el que se Reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud; por lo que todos los equipos adjudicados en el proceso de la licitación deberán cumplir con este decreto.

K. Catálogo de los bienes objeto de esta licitación, emitido por el Fabricante, donde se especifiquen las características técnicas de los bienes ofertados, redactados en idioma español o en su caso acompañados de una traducción simple al idioma español, identificando claramente en ellos los modelos propuestos; pudiendo ser presentados en copias fotostáticas o por medio de documentación obtenida de Internet, debidamente firmados. En caso de existir discrepancias entre la propuesta técnica detallada (solicitada en el inciso A del punto 8.1 de estas bases) y el catálogo de los bienes (solicitado en este inciso), o en caso de no presentar este requisito, se considerará que su propuesta no cumple con las especificaciones técnicas, por lo que su propuesta será desechada. 
L. Catálogo de Conceptos debidamente firmada por el licitante.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el (anexo 6) de estas bases de licitación, preparados de conformidad con los puntos 9, 10 y 11 de éstas bases de licitación; en original y debidamente firmada por el representante legal del licitante, con fundamento en Articulo 30 del  Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para desechar la propuesta. 
NOTA: Este documento será rubricado por los miembros del Comité y por lo menos  un licitante, si asistiere alguno.

M. Propuesta Económica debidamente firmada por el licitante.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el (anexo 7) de estas bases de licitación, en original y debidamente firmada por el representante legal del licitante, con fundamento en Articulo 30 del  Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para desechar la propuesta. 
NOTA: Este documento será rubricado por los miembros del Comité y por lo menos   un licitante, si asistiere alguno.

6. Los licitantes participantes que presenten su propuesta de manera conjunta deberán  de cumplir  con los siguientes requisitos (Señalados en el artículo 27 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California), además de los citados en el punto 8.1. de estas bases de licitación; 

I.- Tendrán derecho a participar adquiriendo, alguno de los integrantes del grupo, solamente un ejemplar de bases;

II.- Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

A) Nombre y domicilio de las personas integrantes, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de la persona moral;

B) Nombre de los representantes legales de cada una de las personas agrupadas, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acrediten las facultades de representación;

C) La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación;

D) La descripción de las partes objeto del contrato, que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones; y,

E) Estipulación expresa de que cada uno de los suscriptores, quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme; 

9.
FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA.
9.1 El licitante deberá llenar completamente el Catálogo de Conceptos (anexo 6) y el Formato de Propuesta Económica (anexo 7) que obran agregadas a las presentes bases de licitación. El licitante deberá presentar los formatos proporcionados debidamente firmados y sellados, ó podrá elaborar unos similares preferentemente en papel membretado igualmente sellados y firmados por el licitante, respetando el orden y el contenido para tal efecto.
 10.
PRECIOS DE LA PROPUESTA.

10.1 El licitante indicará en el Catálogo de Conceptos (anexo 6) el precio unitario de cada una de las partidas, el subtotal de la suma del importe total de cada una de ellas y deberá de señalar únicamente el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar. 

En caso de que no se indique el precio unitario para cada una de las partidas que integran el Paquete Único, así como el no indicar el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado a trasladar, será causa suficiente para desechar su propuesta.

Para la determinación de los precios unitarios, el Licitante deberá tomar en consideración necesariamente: los costos directos e indirectos relacionados con los bienes materia de la presente adquisición, incluyendo los fletes, acarreos,  maniobras de carga y descarga, las primas correspondientes a los seguros de los bienes, pólizas de mantenimiento preventivo y todos los costos relacionados para el suministro oportunos de los bienes en el lugar de entrega establecido en estas bases de licitación.

10.2 Del contrato y condiciones de precios: Los precios unitarios cotizados por el licitante serán fijos durante la tramitación del presente procedimiento de licitación pública, la vigencia del contrato, así como en  caso de prórrogas y convenios modificatorios al mismo, por lo que no estarán sujetos a variación. Se considerará que la propuesta presentada con cotizaciones variables de precios no se ajusta a los documentos de licitación y en consecuencia será rechazada de conformidad con el punto 26 de estas bases de licitación.

11.   MONEDAS EN QUE SE COTIZARAN LAS PROPUESTAS:

11.1  Las proposiciones de los licitantes deberán cotizarse en Pesos Mexicanos.

12. 
DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES CON LOS SOLICITADOS EN BASES DE LICITACIÓN:
7. CONFORMIDAD CON LOS BIENES: En referencia con la cláusula 8.1 inciso A) de  estas bases de licitación, para la propuesta técnica que deberá presentar “El Licitante”, tendrá presente que los bienes tendrán que apegarse estrictamente a lo solicitado.

En referencia con la cláusula 8.1 inciso A) de  estas bases de licitación, para la propuesta técnica que deberá presentar “El Licitante”, tendrá presente que los bienes y las referencias que haya hecho “La Convocante” en sus especificaciones técnicas, tienen una finalidad descriptiva y no restrictiva, en el sentido de que además de los requisitos mínimos establecidos en estas bases, se podrán establecer en las ofertas, características, accesorios y especificaciones adicionales, siempre y cuando se apegue al menos a lo solicitado en el punto 3.1 de estas bases de licitación. Y que estos sean necesarios para el funcionamiento de los bienes solicitados.

13. 
PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROPOSICIÓN:

13.1 La proposición tendrá una vigencia obligatoria de cuando menos 30 (treinta)  días naturales contados a partir de la fecha de apertura de las mismas, establecida por “La Convocante” en el Punto 19.2 de las presentes bases de licitación. La propuesta cuyo periodo de validez sea más corto que el requerido, podrá ser rechazada por “La Convocante” por no ajustarse a lo requerido en las presentes bases.

13.2 En circunstancias excepcionales “La Convocante” podrá solicitar que los licitantes extiendan el período de validez de sus proposiciones. Dicha  solicitud por parte de “La Convocante” y su aceptación por parte de los licitantes deberán constar por escrito para su validez.

D. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

14 FORMATO Y FIRMA DE LAS PROPOSICIONES:
14.  El licitante preparará un original de la proposición solicitada en el punto 8.1 inciso A de las presentes bases.

14. Toda la documentación administrativa deberá ser preparada preferentemente en papel membretado del licitante.  La documentación relativa a los anexos podrá ser presentada en los formatos proporcionados en estas bases, o en documentos similares elaborados por el propio licitante, respetando el orden y contenido de ellos, e impresos preferentemente en papel membretado y mecanografiados o escritos en tinta indeleble y debidamente sellados y firmados por el licitante en todas las páginas, excepto las que contengan material impreso no modificado.

Serán rechazadas las proposiciones de los licitantes cuando no sean firmadas por las personas facultadas para ello. 

Las proposiciones no deberán contener textos entre líneas, raspaduras, tachaduras o enmendaduras.

15.  MARCADO DE LAS PROPOSICIONES:

15.1. 
La proposición será colocada dentro de dos sobres, para lo cual deberá indicarse el que contenga la propuesta técnica y el de la propuesta económica, mismos que el licitante deberá cerrar de manera inviolable y marcar respectiva e individualmente.

15.2. 
Los dos sobres:

A) Estarán dirigidos a “La Convocante” a las oficinas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California”, ubicadas en el 3er. Piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, sita en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico, de la Ciudad de Mexicali, Baja California.

B) Indicarán el nombre de la licitación: "Suministro e Instalación de Equipo Médico para la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado de Baja California”, el número de la licitación y las palabras “No abrir antes del día 19 de Julio de 2011.
C) Los sobres indicarán además: el nombre y domicilio del licitante a efecto de que sea posible devolverle la proposición sin abrir en caso de que sea declarada extemporánea, así como para notificarle cualquier determinación derivada de este procedimiento de contratación.

D) El sobre que contenga la propuesta técnica no deberá contener por ningún motivo información referente a precios de los bienes ofertados. De lo contrario será descalificada su proposición.

15.3  Para la admisión y validez de las proposiciones será requisito indispensable que los sobres que las contengan, cumplan con la  totalidad de requisitos indicados en el Punto 15.2 de las presentes bases, de lo contrario dichas proposiciones no tendrán validez, ni obligatoriedad alguna para “La Convocante”.

El licitante conformará el original de la proposición como ya se indicó, en dos propuestas, una técnica y otra económica, de la siguiente manera:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA:

A) Un sobre en el que se integre la Propuesta Técnica; consistente en 10 fólder individuales preferentemente en los que se incluya la documentación técnica establecida en la cláusula 8.1 de estas bases. 

Inciso



Tipo de Documentación

	8.1
	A)
	Formato de Propuesta técnica detallada en original (anexo 1).

	8.1
	B)
	Formato Programa de Entregas (anexo 2).


	8.1
	C)
	Formato de Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (anexo 3)

	8.1
	D)
	Declaración de NO encontrarse en los supuestos previstos por el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California. (anexo 4)

	8.1
	E)
	Declaración de Integridad. (anexo 5)


	8.1
	F)
	Declaración de estar al corriente con sus obligaciones fiscales 

	8.1
	G)
	Copia de Recibo de Pago

	8.1
8.1
	H)

I)
	Carta bajo protesta de decir verdad, del licitante en donde establezca que en caso de resultar adjudicado con alguna de las partidas objeto de la presente licitación, entregará documento en el que garantice los periodos de garantías y pólizas de mantenimiento de los bienes ofertados.
Copia de Carta del Fabricante. 

	8.1
	J)
	Manifiesto del licitante bajo protesta de decir verdad, que los registros sanitarios se encuentran a la fecha vigentes ante las autoridades competentes 


	8.1
	K)
	Catálogo de los bienes a suministrar.

	
	
	

	
	
	

	
	
	


SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONÓMICA:

B) Un sobre en el que se integre la Propuesta Económica; consistente en 2 fólder individuales en los que se incluya la documentación económica, establecida en la cláusula 8.1 de estas bases, como se indica:

Inciso




Tipo de Documentación 

	8.1
	L)
	Catalogo de Conceptos (anexo 6)

	8.1
	M)
	Propuesta Económica (anexo 7)


16. LUGAR PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y REGISTRO DE LICITANTES:

16.1 Las proposiciones deberán ser presentadas por los licitantes, en el área de Recepción  de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er. Piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, sita en Calzada Independencia número 994, Centro Cívico, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, México, a más tardar a las 12:00 horas del día 19 de Julio de 2011, en el entendido de que no se recibirá ninguna proposición que sea presentada fuera de esta hora.
Para lo cual el licitante participante deberá considerar llegar 15 minutos antes de la hora fijada en el párrafo anterior para la correcta recepción y registro de sus proposiciones.

17.
PROPOSICIONES EXTEMPORÁNEAS:

19 Sólo se recibirán las proposiciones presentadas dentro del plazo y lugar estipulados en el punto anterior de éstas bases de licitación. Las proposiciones entregadas a “La Convocante” de manera extemporánea serán devueltas sin abrir al licitante que corresponda.

18.
MODIFICACIÓN Y RETIRO DE PROPOSICIONES:
18.1.
Las proposiciones no podrán ser modificadas, una vez transcurrido el plazo para el inicio del acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas.

18.2 No se podrán retirar proposiciones durante el vencimiento del plazo para la presentación de las proposiciones y la expiración del período de vigencia especificado por el licitante en el Catalogo de Conceptos (anexo 6) y el Formato de Propuesta Económica (anexo 7) 
E. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

19.
APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES:
19.1   El acto se llevará a cabo en dos etapas conforme a lo señalado en el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 35 de su Reglamento. 

19.2 “La Convocante” iniciará el acto de recepción de proposiciones y apertura de propuestas técnicas, a las 12:00 horas del día 19 de Julio de 2011 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, ubicado en: Calzada Independencia No. 994, del Centro Cívico, de la ciudad de Mexicali, Baja California. 

Las proposiciones presentadas por medio del servicio postal o de mensajería, podrán participar en este proceso de licitación, cuando las mismas sean presentadas  en tiempo, lugar y forma,  previo al acto de apertura de proposiciones técnicas, en caso de no cumplir con los términos y condiciones para la presentación de las mismas, estas no serán recibidas por “La Convocante” para su revisión. 

19.3 
En el acto mencionado estarán presentes los representantes de las dependencias, miembros del “Comité de Adquisiciones”, y podrán hacerlo de igual modo, 1 (un) representante de cada licitante inscrito que así lo desee. 

19.4  En la primera etapa los licitantes entregarán sus proposiciones en sobres cerrados en forma inviolable; se procederá a la apertura de la propuesta técnica exclusivamente y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos. Las propuestas desechadas en esta etapa quedarán en custodia del Comité durante el proceso de licitación y se entregarán a los licitantes en el momento en el que el Comité lo consideré oportuno.

Los miembros del “Comité de Adquisiciones” presentes rubricaran las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente se hayan determinado en las bases de licitación, las que para estos efectos constaran documentalmente, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellas cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas.

19.5 
Se levantará el acta de la primera etapa en la que se hará constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregara copia de la misma, poniéndose a partir del día 19 de Julio de 2011 a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación. 

20. 
ANÁLISIS TÉCNICO:

20.1  Una vez que se realice la evaluación preliminar de las propuestas técnicas de los licitantes de conformidad con los puntos 19.4 Y 19.5 de las presentes bases, el comité procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas técnicas aceptadas y procederá a desechar las propuestas técnicas que no hayan cumplido con lo solicitado de acuerdo a los puntos 3.1, 8.1, 15.1, 15.3 Incisos A y B de estas bases de licitación, debiendo dar a conocer el resultado de éste a los licitantes en el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas. 

20.2  En la evaluación de las proposiciones presentadas, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

20.3
No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las bases de licitación que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas. 

21.
APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES:
21.1 “La Convocante” iniciará el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas, a las 12:00 horas del día 26 de Julio de 2011, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er piso del Edificio del Poder Ejecutivo Estatal, con domicilio en: Calzada Independencia No. 994, Centro Cívico, en la ciudad de Mexicali, Baja California.  

21.2 En la segunda etapa, una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas y se dará lectura en voz alta al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos.

Los miembros del “Comité de Adquisiciones” presentes rubricarán las partes de las propuestas económicas presentadas que previamente se detallan en el punto 8.1 incisos L y M, de estas bases de licitación. 

21.3 
Se levantará el acta de la segunda etapa en la que se hará constar el resultado técnico, las propuestas económicas aceptadas para su análisis, sus importes, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, el acta será  firmada por los asistentes.

21.4 El Acta de Fallo Técnico y Apertura de Propuestas Económicas se pondrá a disposición de los licitantes interesados en el domicilio en el que se llevó a cabo el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas, siendo responsabilidad de los licitantes el solicitar una copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidara su contenido y efecto, poniéndose a partir del día 26 de Julio de 2011 a disposición de los que no hayan asistido en la pagina de Gobierno del Estado de Baja California http://www.comprasbc.gob.mx, para efecto de su notificación.

21.5 Asimismo, la documentación de la propuesta económica quedará en custodia de “La Convocante” para que sea analizada en forma detallada.

22.
ANÁLISIS ECONÓMICO:

22.1 Una vez realizada la apertura de las propuestas económicas cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas el comité procederá ha llevar a cabo el análisis detallado de la documentación económica presentada y desechará aquellas que no cumplan con lo especificado en el punto 8.1 incisos L y M de las bases de licitación debiendo dar a conocer el resultado de éste a los licitantes en el acto de fallo económico.

22.2 Los errores aritméticos serán rectificados de la siguiente manera: si existiere una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. Si existiere una discrepancia entre las cantidades expresadas en números y letras, prevalecerá el monto expresado en letra. Si el licitante no aceptare la corrección su propuesta será rechazada.

22.3  
Si el monto de la propuesta económica discrepa con el monto obtenido del catálogo de conceptos, prevalecerán todos los importes y especificaciones señaladas en el  catálogo de conceptos.

23.
FALLO DE LA LICITACIÓN:

22.1 El Fallo de la licitación se dará a conocer a las 12:00 horas del día 27 de Julio de 2011, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er piso del Edificio del Poder Ejecutivo Estatal, ubicado en: Calzada Independencia No. 994, Centro Cívico, de la ciudad de Mexicali, Baja California. 

23.2 
En el fallo de la licitación se plasmará el importe de las propuestas económicas derivado de la evaluación detallada de las mismas, y  quedará comprendido dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa.

23.3
En el mismo acto del fallo o adjunta a la comunicación referida, “La Convocante” proporcionará por escrito a los licitantes, la información acerca de las razones por las cuales su propuesta, en su caso, no resultó ganadora; asimismo, se levantará el acta del fallo de la licitación, que firmarán los servidores públicos presentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos.

23.4 El Acta de Fallo estará a disposición de los licitantes a la finalización de  dicho acto, para efectos de su notificación a los licitantes.

23.5 
En Junta Pública se dará a conocer el fallo, al que libremente podrán asistir los licitantes aún cuando no hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, 

23.6 En sustitución de dicho acto El “Comprador” podrá optar por notificar el fallo   de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes dentro de los cinco días naturales siguientes a su emisión.

24.
PROCEDIMIENTO DE INSACULACIÓN:

24.1  
Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará mediante insaculación (sorteo manual) que celebre el comité en el propio acto de fallo el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada los cuales serán depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador. 

25.
ACLARACIÓN DE PROPUESTAS:

25.1. A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de propuestas, “La Convocante” podrá en su caso, solicitar a cualquier licitante que aclare su propuesta o cualquier aspecto contenido en la misma. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán constar por escrito, y no se pedirán, ofrecerán, ni permitirán cambios en el precio, ni en los aspectos sustanciales o significativos de la propuesta. Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas presentadas solo habrá lugar a su rectificación por parte del comité cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios, lo que se hará constar en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California. Si el licitante no acepta la corrección de la propuesta, se desechará la misma.

26.
DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE:
26.1. En la evaluación de las proposiciones se descalificará a los licitantes que incurran en alguna de las siguientes irregularidades: falta de cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitación;  señalamiento de precios en la propuesta técnica del licitante; si se comprueba que algún licitante hubiere acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes materia de la presente licitación; si se comprueba que algún licitante intervino en cualquier acuerdo que tenga por objeto obtener una ventaja sobre los demás licitantes, cuando no presente su proposición para la totalidad de los bienes en que participe; así como las demás causas de descalificación que se señalen expresamente en las presentes bases y en la Ley de la materia y su reglamento.

27.
COMUNICACIONES CON LA CONVOCANTE:

27.1.  Los licitantes se abstendrán de comunicarse con “La Convocante” o los miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, respecto de cualquier aspecto relacionado con su propuesta, únicamente “La Convocante” podrá establecer comunicación con el licitante, para que aclare su propuesta de conformidad con lo dispuesto en el punto 25 de estas bases de licitación.

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

28.  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

27. El criterio uniforme de adjudicación, será en apego estricto a las presentes bases de licitación y en especifico a las características técnicas de los bienes a suministrar, quedando claro que cualquier valor agregado a dichos bienes no será susceptible de evaluación.

27. Para efecto de adjudicar la presente licitación, se tomará en cuenta el precio por paquete, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado trasladado en la oferta del licitante, así mismo únicamente deberá indicar el porcentaje de Impuesto al valor agregado a trasladar. El no indicar el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado a trasladar en su formato de catálogo de conceptos (Anexo 8), será causa suficiente para desechar su propuesta.

28.3. 
Una vez realizada la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquel  cuya propuesta resulte solvente porque reúne conforme a los criterios señalados en las presentes bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y cuyo precio resulte menor.
28.4 Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.

29.
DERECHO DEL COMPRADOR DE MODIFICAR LAS CANTIDADES PREVIO AL ACTO DE FALLO ECONÓMICO.  

29.1. 
“La Convocante” se reserva el derecho de disminuir o aumentar previo al acto de Fallo Económico, la cantidad de bienes asignados, hasta en un 20% (veinte por ciento) sin que varíen los precios unitarios u otras estipulaciones y condiciones. 

30.
MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA LICITACIÓN:

30.1 
Se procederá a declarar desierta la licitación  cuando las propuestas presentadas  no reúnan los requisitos  de las bases de licitación o sus precios no fueren aceptables. Se procederá a cancelar la licitación por caso fortuito o fuerza mayor, o bien cuando existan circunstancias debidamente justificadas a juicio de la autoridad requirente, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir los bienes, y que de continuarse con el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a dicha dependencia. 

31.
FIRMA DEL CONTRATO:

29.1 “La Convocante” pondrá a disposición del licitante ganador el contrato respectivo para su firma,  dentro de los 20 (Veinte) días naturales posteriores a la notificación del fallo, en la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo, ubicado en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico, en la ciudad de Mexicali, Baja California.

31.2 
Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente.

31.3 Si la persona favorecida  con el resultado del fallo,  no firmare el contrato respectivo por causas imputables al mismo dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, “La Convocante” podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición más baja, de conformidad con el dictamen a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiera resultado ganadora no sea superior al 10% (diez por ciento).

31.4 El licitante ganador se compromete a guardar la confidencialidad debida y por ende, a no divulgar ni dar a conocer a terceros distintos de La Convocante, la información que con motivo de la celebración del contrato respectivo llegue a tener acceso.

32.
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:

32. Dentro de los 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese firmado el contrato, salvo que la entrega de los bienes se realice dentro del citado plazo, el licitante seleccionado otorgará garantía de cumplimiento de conformidad con los porcentajes que se establecen en las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisiciones de Bienes y prestación de Bienes, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de Septiembre del 2006, y la cual se establecerá en base al monto del contrato adjudicado.
	Monto del Pedido o Contrato en Salarios Mínimos sin I.V.A.
	% Mínimo de Garantía

	De 0 vsm a 2,000 vsm
	No Aplica

	De 2,000.01 vsm a 4,000 vsm
	10

	De 4,000.01 vsm a 13,000 vsm
	10

	De 13,000.01 vsm en adelante
	15


Dicha garantía de cumplimiento solo será aceptada por “La Convocante”, si la misma se constituye bajo alguna de las siguientes modalidades:

a) Póliza de Fianza, la cual deberá observar lo indicado por la fracción I del Articulo 56 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

b) Cheque Certificado a nombre de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California.

c) En efectivo, el cual deberá entregarse en las cajas recaudadoras de la Secretaria de Planeación y Finanzas, entregando copia del recibo correspondiente a la Oficialía Mayor de Gobierno.

En caso de rescisión del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas. 
La garantía de cumplimiento quedará sujeta a las condiciones siguientes:

1  Garantizará el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del presente contrato y responderá de los defectos o vicios ocultos del mismo. Se hará efectiva hasta por la cantidad necesaria para responder de los daños y perjuicios causados.

2
Estará vigente hasta que el suministro haya sido recibido en su totalidad por “El Estado” y durante el lapso de 1 (un) año siguiente a su recepción, para responder de los defectos de elaboración y cualquier responsabilidad que resulte a cargo de “El Proveedor”, en favor de “El Estado” derivada  de este contrato.

3
En caso de prórroga de  la vigencia del presente contrato, se entenderá que a fianza respectiva quedará automáticamente prorrogada en concordancia con lo anterior, sí la misma resulta por causa imputable a “El Proveedor”.

4  Para que sea cancelada la fianza antes de que concluya su plazo preestablecido, será requisito indispensable la autorización de conformidad por escrito de “El Estado”.

5 
La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o ejercicio de las acciones legales que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad o tribunal competente.

6 
Que la afianzadora acepte expresamente en someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas.
32.2 Si el proveedor no presenta la garantía de cumplimiento de contrato en el término anterior, se le sancionará de acuerdo al artículo 47 y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California. 

32.3
Sí el proveedor no presenta la fianza de garantía de cumplimiento de contrato en el término anterior, se le sancionará de acuerdo al artículo 47 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California. 

33.
PENAS CONVENCIONALES:

33.1 En el contrato respectivo se pactarán penas convencionales para en caso de incumplimiento al presente contrato, por lo que en caso de que el proveedor incumpla con los plazos de entrega pactados en el contrato respectivo, se le sancionará con una pena convencional del .003 (tres al millar) del valor de las mercancías recibidas con retraso, por cada día natural de demora de los bienes no suministrados.  Dicha pena se le descontará al proveedor de las liquidaciones que deban hacérsele.

“La Convocante” estipulará la cláusula penal que en su caso proceda conforme a los criterios que a continuación se indican:

33.2  La pena convencional se calculará multiplicando el porcentaje de penalización diaria que corresponda al plazo de entrega del contrato, por el número de días de atraso y el resultado se multiplicará por el valor de los bienes entregados con atraso.

Fórmula:    (pd) X (nda) X (vbsepa) = Pca
Donde:

Pd:           Penalización Diaria  0.003 (tres al millar).

Nda:         Número de días de atraso

Vbsepa:    Valor de los bienes o bienes entregados o prestados con atraso

Pca:          Pena convencional aplicable

34.
DERECHO DEL COMPRADOR PARA MODIFICAR CONTRATOS VIGENTES:

33.1 “La Convocante” podrá ampliar hasta en un 20% (veinte por ciento) las cantidades de las partidas contratadas en esta licitación, en los términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

34.2 
“La Convocante” dentro de los límites del presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas, podrá acordar el incremento en la cantidad de bienes o bienes, mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los 12 (doce) meses posteriores a su firma; siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en su conjunto, el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos, y el precio de los bienes o bienes sea igual al pactado originalmente, en los términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el  Estado de Baja California.

“La Convocante” se abstendrá de efectuar modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones sustanciales y en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

G. DE LAS INCONFORMIDADES

35.
INCONFORMIDADES:
35.1 La autoridad competente para recibir y resolver cualquier inconformidad derivada de la presente Licitación pública, será la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento,  así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Codificación Civil y Penal  para el Estado de Baja California.  

Los licitantes podrán inconformarse ante la Dirección Estatal antes mencionada,  en los términos del Capítulo Séptimo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, se apercibe a los licitantes para que se abstengan de realizar declaraciones falsas o que se comporten con dolo o mala fé en el presente procedimiento de contratación, de lo contrario podrán ser sancionados en los términos del artículo 320 del Código Penal para el Estado de Baja California y del artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios para el Estado de Baja California.
[image: image1.png]



PAGE  
Bases Licitación Pública Internacional No. 32065001-021-11                                                                                                25  de  40

