GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Nacional

Número OM-ISSSTECALI-008-2021

“CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE IMAGENOLOGIA PARA UNIDADES MÉDICAS DE  ISSSTECALI”

Bases de Licitación

INFORMACIÓN GENERAL

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCANTE:

El COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA en lo sucesivo denominado “La Convocante”, convoca a la Licitación Pública Nacional No. OM-ISSSTECALI-008-2021, para la adjudicación del contrato relativo a la “contratación del servicio integral de imagenologia para unidades médicas de  ISSSTECALI” para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) en lo sucesivo denominado “Órgano Solicitante”, procedimiento financiado con recursos estatales.

2.- NORMATIVIDAD APLICABLE:

La presente licitación pública nacional se substanciará con estricto apego a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “La Ley”, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “El Reglamento” así como por las demás disposiciones y normas administrativas vigentes en la materia; en lo conducente y de manera supletoria se aplicará la Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California, en adelante “La Ley Supletoria”.

Además,  los licitantes deberán  cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables por lo que a los servicios que oferten se refiera.

3.- PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR:

3.1 Únicamente pueden participar en la presente licitación personas físicas de nacionalidad mexicana y morales constituidas bajo las leyes mexicanas.

- Que posean plena capacidad jurídica y no se encuentren impedidos civil, mercantil o administrativamente para ejercer plenamente sus derechos y cumplir sus obligaciones debiendo estar en posibilidad de prestar el servicio objeto del presente procedimiento de adjudicación y cumplir con todos los requisitos de estas bases.

3.2. Requisitos que deben cubrir las personas que deseen participar:

a).- Que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos humanos, técnicos, financieros suficientes y demás que sean necesarios para cumplir con la ejecución de los bienes y servicios solicitados en estas bases de licitación.

b).- Entregar en el acto de presentación y apertura de proposiciones sus ofertas por escrito mediante dos sobres cerrados identificando el número de la licitación y nombre o razón social del licitante e indicando cual corresponde a la propuesta técnica y cual a la económica.

Se aceptará el envío de propuestas mediante el servicio postal o  mensajería, quedando bajo responsabilidad de los licitantes que estas sean entregadas con acuse de recibo en tiempo y forma en el domicilio de “La Convocante” ubicado en la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno ubicada en el tercer piso del edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la ciudad de Mexicali, Baja California  Mexicali, Baja California.

c).- Las que realicen el pago de las bases de licitación, debiendo cubrir el costo correspondiente por la cantidad de $2,200.00 (Dos mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional) mediante deposito a cuenta, efectivo o cheque certificado a nombre de ISSSTECALI, pago a realizar en la Caja General del ISSSTECALI, ubicada en Calle Calafía #1115-1G, Centro Cívico, Código Postal 21000, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, de Lunes a Viernes de 08:30 a 15:00 horas. Teléfono (686)551-61-51. Lo anterior, desde la fecha de publicación de la convocatoria hasta el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones

En el caso de efectuar el pago mediante depósito a la cuenta BBVA BANCOMER 0132427443 ISSSTECALI o transferencia a la clabe bancaria ISSSTECALI BBVA BANCOMER 012020001324274437  el licitante deberá remitir el depósito o transferencia bancaria escaneada al departamento de compras a los siguientes correos electrónicos gortiz@issstecali.gob.mx y ngarcia@issstecali.gob.mx. Indicando el nombre de la empresa que efectuó el pago para expedir el recibo correspondiente, en el departamento de ingresos de ISSSTECALI.

3.3.- No podrán participar aquellas personas o grupos de personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 de  “La Ley”.

3.4.- Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de “La Convocante”, las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones; en este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para tal efecto haya sido designado por el grupo de personas cumpliendo los siguientes aspectos:

1.- Tendrán derecho a participar adquiriendo alguno de los integrantes del grupo solamente un ejemplar de las bases.

2.- Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación un convenio en los términos de la legislación aplicable en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

a) Nombre y domicilio de las personas integrantes, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de la persona moral;

b) Nombre de los representantes legales de cada una de las personas agrupadas, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acrediten las facultades de representación;

c) La designación de un representante común; otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación;

d) La descripción de las partes objeto del contrato, que corresponderá, cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento dulas obligaciones; y

e) Estipulación expresa de que cada uno de los suscriptores, quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

En el supuesto de que resulte adjudicada una propuesta conjunta, el convenio indicado y la acreditación de las facultades del apoderado legal que formalizará el contrato respectivo deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la propuesta conjunta o sus apoderados quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad.

Los licitantes solo podrán presentar una proposición en la presente licitación.

4.- DE LOS SERVICIOS A  CONTRATAR: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS Y CONDICIONES QUE DEBERÁN CUBRIR LOS LICITANTES EN SUS PROPOSICIONES.

Los licitantes deberán presentar su propuesta debiendo cumplir con las especificaciones técnicas y condiciones señaladas en el ANEXO TECNICO y ANEXO A de estas bases de licitación como a continuación se indica:

DEL SERVICIO A LICITAR.

A) Con el fin de proporcionar el servicio objeto de esta licitación, los “LICITANTES” deberán participar para la adjudicación de las partidas 1 y 2 de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en estas bases de licitación.

B) El “LICITANTE” deberá presentar proposición por la totalidad del paquete, es decir las 2 partidas.

C)  El “LICITANTE” adjudicado, será responsable de la entrega, instalación y puesta en marcha del equipo, funcionamiento y demás particulares del servicio requerido

4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS

Los servicios propuestos por los licitantes en sus propuestas técnica y económica deberán cumplir como mínimo con las especificaciones señaladas en las presentes bases y ANEXO TÉCNICO, en el entendido de que para la evaluación de las propuestas se tendrá en cuenta el cumplimiento mínimo de las especificaciones y condiciones indicadas en las presentes bases,  por lo que los valores agregados no serán tomados en cuenta para la calificación correspondiente.

4.2 LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:

Los servicios objeto de la presente licitación deberán ser prestados en los domicilios que a continuación se indican:

Partida 1 Mexicali:

| U n i d a d | D o m i c i l i o |  |
| --- | --- | --- |
| Hospital Mexicali del ISSSTECALI | Avenida Francisco Sarabia número 1300 Col. Ex Ejido Zacatecas |  |
| U n i d a d |  | D o m i c i l i o |  |
| Clínica de Servicios Ampliados Mexicali del ISSSTECALI |  | Avenida de los Monarcas s/n entre calles Valdepeña y Monte de Toledo, Fraccionamiento Villas del Rey |  |
| U n i d a d |  | D o m i c i l i o |  |
| Clínica Periférica Lic. Benito Juárez del ISSSTECALI |  | Av. Cocospero y Javier mina s/n col. Magisterial Independencia |  |

Partida 2 Tijuana:

| U n i d a d | D o m i c i l i o |  |
| --- | --- | --- |
| HOSPITAL TIJUANA DEL ISSSTECALI | Av. Paseo Costa del Pacifico # 3011 Fracc. El Mirador, Tijuana B.C. |  |
| U n i d a d |  | D o m i c i l i o |  |
| CLIÍNICA TIJUANA PALMAS: |  | Calle Las Palmas # 4351, Las Palmas, Tijuana B.C. |  |
| U n i d a d |  | D o m i c i l i o |  |
| CLINICA TECATE: |  | Blvd. Encinos y Carretera Fed. 2; Col. Encanto Sur, Tecate, B.C. |  |
| U n i d a d U n i d a d |  | D o m i c i l i o |  |
| HOSPITAL ENSENADA: |  | Blvd. de la Dunas y calle de las Rocas # 254, Fracc. Bahía Ensenada |  |

4.3 PLAZO Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:

El servicio se otorgara mediante contrato abierto con una vigencia del 01 de Febrero del 2021  y concluye el día 31 de diciembre del 2021, Se entiende que los servicios serán recibidos a entera satisfacción del “Órgano solicitante” una vez que se realice la inspección de los mismos mediante la supervisión del inicio de los servicios y la que en forma permanente se realice.

Los servicios serán de conformidad con lo siguiente:

4.3.1 CONDICIONES DE ENTREGA E INSTALACIÓN.

El “LICITANTE” deba entregar e instalar en un plazo  máximo de 5 días, a entera satisfacción del “ISSSTECALI” y en el lugar que este último le indique dentro de la unidad médica de que se trate, el equipo que se referencia en el “ANEXO TECNICO Y ANEXO A” de las presentes bases de licitación, para cada uno de las unidades médicas según corresponda.

Cuando el “LICITANTE” deba sustituir los equipos solicitados en estas bases y sus anexos, y en su caso el instrumental y consumibles necesarios, en virtud de mejoras tecnológicas o por disposiciones de la legislación sanitaria, deberá entregar, instalar y poner a punto dentro del plazo que para cada caso, en particular sea convenido con el “INSTITUTO”.

El “LICITANTE” deberá otorgar el servicio en las áreas donde se realicen los procedimientos dentro de las áreas de trabajo de las Unidades Médicas, conforme a la partida descrita.

Sin obligación adicional ni responsabilidad y por necesidades del “INSTITUTO” se podrá modificar el lugar donde se instalen los equipos y la entrega de los consumibles, y previo acuerdo con el “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato.

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, deberá realizar la construcción, adecuación y modificación de los espacios asignados previamente para que se pueda prestar el servicio finalidad del instrumento contractual; lo anterior será a cuenta del “LICITANTE”  y deberán ser consensuadas con la Dirección de la Unidad Médica. Una vez acondicionados los espacios, el mantenimiento del mismo será a cargo del “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato. El “LICITANTE” deberá considerar lo anterior a efectos de realizar su propuesta técnica y económica.

El “LICITANTE” deberá contemplar la inversión necesaria en cuanto a las instalaciones que sean requeridas del equipo a operar, así como el cumplimiento de la normatividad que regula la materia.

Es responsabilidad del “LICITANTE”, responder por los daños o perjuicios que ocasionen en el desempeño de sus labores el personal que emplee para prestar el servicio, asimismo es responsabilidad de el “LICITANTE” a que se le adjudique el contrato, que se realicen las labores de acondicionamiento y limpieza de las áreas destinadas para que se preste el servicio contratado.

Los riesgos y gastos de la conservación de los bienes necesarios, materia de la presente licitación pública, correrán por cuenta del “LICITANTE”  favorecido con el resultado del fallo correspondiente, hasta la total conclusión del suministro e instalación.

“LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, deberá otorgarse la impartición de la capacitación sobre el uso y mantenimiento de los equipos, en el lugar donde hubiere sido instalado el equipo o bien en el lugar que indique el “INSTITUTO” dentro del Estado de Baja California, una vez que ha sido instalado el equipo.

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato deberá presentar los pedimentos de importación, en caso de aplicar, de los equipos solicitados como nuevos. Será causal de incumplimiento de estas bases y del contrato que se derive, si el “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato no presenta esos documentos al momento de instalar los bienes solicitados en este proceso licitatorio.

Los equipos deben estar ensamblados de manera integral en el país de origen, no se aceptarán propuestas de equipos correspondientes a saldos o remanentes que ostenten leyendas “only  export” ni “only investigation”, descontinuados o por descontinuarse, o cuando de manera expresa no se autorice su uso en el país de origen porque exista un motivo de la autoridad sanitaria de aquel país o alerta médica o de concentraciones por parte de las autoridades sanitarias.

Equipo de rayos X avanzado, se entenderá como el dispositivo generador de rayos X destinado a realizar estudios de diagnóstico médico. Este debe ser fijo, diseñado para permanecer dentro de una sala o cuarto destinado específicamente para realizar dichos estudios

Las instalaciones y los equipos de rayos X fijos, móviles y portátiles, utilizados en las aplicaciones de diagnóstico médico: radiografía convencional, fluoroscopía, tomografía computarizada, resonancia magnética y mamografía, deben cumplir, de acuerdo con lo establecido en los ordenamientos legales, principalmente con la NOM–229-SSA1-2002, así como con las características de diseño, construcción y operación a efecto de proteger al público y al personal ocupacionalmente expuesto, y poder alcanzar los objetivos de protección al paciente y de garantía de calidad. Todos los equipos de rayos X comercializados, transferidos o importados deben cumplir con dicha norma y demás disposiciones que regulen la materia.

4.3.2 FORMA DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS.

La transportación y resguardo de los equipos, instrumental y consumibles, las maniobras de carga y descarga corre a cuenta exclusiva del “LICITANTE”; así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos se consideren entregados e instalados de conformidad por el  “INSTITUTO”.

El material que se suministre e instale deberá apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características que se indican en las presentes bases, al igual a  las Normas Oficiales, disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que regulan la materia, así como las que emita la autoridad competente.

4.3.3 ADECUACIÓN DE INSTALACIONES

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, en caso de ser necesario se encuentra obligado a realizar a su costa, la construcción, adecuación y modificación de los espacios asignados previamente donde se instalarán los equipos solicitados y se pueda con ello prestar el servicio objeto de la licitación. Esto incluye la totalidad de los trabajos que se deban realizar, el material de construcción y personal a emplear para tal fin. El “ISSSTECALI”, no erogará ningún gasto adicional por los conceptos señalados, y deberán ser cubiertos en su totalidad por el “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato.

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, deberá presentar su plan y proyecto de obra e ejecutar. El plan y proyecto de obra deberá ser presentado al “ISSSTECALI” a través del Departamento de Mantenimiento y Nuevos Proyectos, El “ISSSTECALI” a través del Departamento de Mantenimiento y Nuevos Proyectos, hará la revisión de los documentos presentados, para autorización, y podrá modificar en su totalidad la propuesta (incluyendo o eliminando conceptos) de acuerdo a las necesidades del “INSTITUTO”, a los cuales deberá apegarse el “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato. Una vez autorizado por el “ISSSTECALI” el proyecto de obra, el “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, deberá comenzar su ejecución dentro de los 10 días posteriores.

Nota.- El plazo  máximo para instalar los equipos necesarios para el servicio objeto de esta licitación es de 30 días naturales, contarán a partir de que el “ISSSTECALI” autorice el plan y proyecto de obra e ejecutar, en términos de los párrafos que anteceden.

Las condiciones anteriores deberá preverlas el “LICITANTE” a efectos de elaborar su proposición.

4.3.4 CONDICIONES ADICIONALES.

Para objeto de esta licitación, el “LICITANTE”, otorgará el servicio objeto de esta licitación desde el inicio de la vigencia de la contratación, con independencia del plazo que se otorgar para las adecuaciones e instalación del equipo en unidades médicas del “ISSSTECALI”. Por lo anterior, durante el plazo otorgado para la adecuación de instalaciones y puesta en marcha de los equipos requeridos, el “LICITANTE” deberá otorgar y realizará los servicios-estudios que comprenden esta licitación para derechohabientes del “ISSSTECALI” en un gabinete externo, bajo su responsabilidad y costa. El “LICITANTE” prever y cubrir los gastos que se generen en el gabinete externo que contrate para efectos de otorgar el servicio desde el inicio de vigencia del contrato.

Una vez formalizado el contrato solo se autorizará prórroga en el tiempo de entrega señalado por causa de caso fortuito y fuerza mayor debidamente acreditado y no imputable al proveedor, debiendo solicitar por escrito la prórroga respectiva con antelación al vencimiento del plazo de entrega.

Se entiende que los servicios serán recibidos a entera satisfacción del “Órgano solicitante” una vez que se realice la inspección de los mismos mediante la supervisión del inicio de los servicios y la que en forma permanente se realice a las actividades desarrolladas a efecto de verificar que los servicios prestados cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases y las ofertadas en la propuesta técnica del licitante que serán las mismas que se pacten en el contrato que en su caso se celebre.

El servicio objeto de esta licitación, se realizará conforme a los lineamientos establecidos en el ANEXO TECNICO.

4.4 PERIODO DE GARANTÍA DE LOS SERVICIOS:

El periodo mínimo de garantía de los servicios objeto de la presente licitación será durante la vigencia del contrato y de conformidad con lo señalado en el ANEXO TÉCNICO de estas bases.

4.5 CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO

El pago se hará en forma mensual sobre la prestación convenida, se otorgará previa exhibición por El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, de la factura original respectiva, debidamente firmada y sellada por el Administrador de la unidad médica que se trate y del Director de la unidad médica que se trate, comprometiéndose el “ISSSTECALI”, a cubrirlo dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores a la exhibición de la misma.

ENTREGA DE FACTURA: La factura correspondiente se entregará en la ubicación donde se preste el servicio, anexando solicitudes físicas facturadas y relacionadas en formato de MS Excel designado por ISSSTECALI denominada “Formato de facturación de SM3.xlsx” (Anexo 2), de conformidad con los domicilios que se indican en estas bases de licitación, dándose entrega del contra recibo correspondiente. El pago será cubierto en moneda nacional mexicana, mediante transferencia electrónica bancaria

FACTURACIÓN: El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, se obliga a realizar la facturación por la prestación del servicio objeto de esta licitación, incluyendo como mínimo los datos siguientes:

Deberá elaborarse a nombre del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ISSSTECALI), con domicilio en Calle Calafia # 1115-1G Centro Cívico C.P. 21000, Mexicali, Baja California, con registro federal de contribuyentes: ISS-710101-972, así mismo deberán indicarse la descripción y presentación de los servicios, precio unitario, importe, subtotal, impuestos correspondientes y total en número y letra, número de contrato.

El “LICITANTE” a quien se le adjudique contrato, se obliga a realizar un corte de los servicios prestados cada día 20 del mes en curso, el cual dará a conocer a “ISSSTECALI” a más tardar dentro de los 5 días naturales posteriores, obligándose asimismo el “ISSSTECALI” a cubrir su importe dentro de los 30 días siguientes al de su presentación, previo contra recibo que se le entregue debidamente autorizado por la unidad médica del “ISSSTECALI”.

El “LICITANTE” deberá presentar comprobante fiscal con los requisitos exigidos, de conformidad con el régimen fiscal bajo el cual se encuentre, así como las solicitudes de servicios médicos (formato SM 3) de cada uno de los derechohabientes atendidos. Además deberá presentar un desglose de los servicios prestados de cada derechohabiente atendido, así como un resumen médico de los procedimientos realizados, para el respectivo trámite de pago; para tal efecto se enviará a “ISSSTECALI”, los comprobantes fiscales digitales, en los formatos PDF y XML que marcan las disposiciones tributarias a la siguientes direcciones de correos electrónicos facturaselectronicas@issstecali.gob.mx, en el supuesto que el régimen bajo el cual se encuentre inscrito así lo disponga.

El comprobante fiscal correspondiente se entregará en la unidad médica solicitante, a cambio del contra recibo, la cual a su vez remitirá facturas o recibos de honorarios al Departamento de Subrogados de Oficinas Centrales de “ISSSTECALI” para su revisión y autorización de pago.

El pago será cubierto en moneda nacional mexicana, mediante transferencia electrónica bancaria.

Los costos que devengue  el “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato causarán los impuestos y retenciones que la Ley en la materia señale.

Comprobante: El “LICITANTE” que resulte favorecido en el fallo, se obliga a realizar comprobante fiscal por la prestación de los servicios objeto de esta licitación, incluyendo como mínimo los datos siguientes:

Deberá elaborarse a nombre del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado De Baja California (ISSSTECALI), con domicilio en calle Calafia #1115-1G Centro Cívico, C.P. 21000, Mexicali, Baja California, con registro federal de contribuyentes: ISS-710101-972, así mismo deberán indicarse: descripción del servicio, precio unitario, importe, subtotal, impuestos aplicables (en caso de ser sujeto) retenciones (en caso de ser sujeto) y total en número y letra, nombre del derechohabiente, así como su número de afiliación y número de contrato.

5.- MODIFICACIÓN A LAS BASES Y NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:

5.1.- El Comité en cumplimiento de las disposiciones del artículo 30 de la Ley, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en las bases de la licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que  se publique un aviso en un diario de circulación nacional y en medios electrónicos, a fin de que los interesados concurran ante la propia convocante para conocer, de manera específica, las modificaciones respectivas; las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.

No será necesario hacer la publicación del aviso antes referido, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a más tardar dentro del plazo señalado se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la licitación.

5.2.- En cumplimiento de las disposiciones de la fracción VIII del artículo 28 de “La Ley”, se hace del conocimiento de los licitantes que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

6.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS:

Toda la documentación integrante de la propuesta deberá ser redactada en idioma español, y ser presentada preferentemente en papel membretado del licitante u ostentar sello de la persona física o moral según corresponda, serán claras y detalladas, no deberán establecer ninguna condición, ni emplear abreviaturas o presentar raspaduras o enmendaduras; en cualquier caso debiendo identificarse plenamente el nombre o razón social del licitante y el de su representante legal según corresponda en términos de las disposiciones de las fracciones II y VII del artículo 66 de “La Ley Supletoria” y, con fundamento en lo previsto por el artículo 22 de “La Ley” y 30 de su Reglamento Cada uno de los documentos que formen parte la proposición deberá contener la firma autógrafa del licitante o su representante legal, las proposiciones serán rechazadas cuando no sean firmadas por persona facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga, y en aquellas partes que en su caso, determine el Comité.

La descripción, especificaciones técnicas y condiciones de los servicios incluyendo las condiciones de precio y pago se encuentran en el ANEXO TECNICO a que alude el numeral 4 de las presentes bases, así como en los numerales 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 de la misma; los licitantes presentarán sus propuestas técnicas y económicas de acuerdo a dichas especificaciones y condiciones considerando en las mismas la partida por la que participan.

El licitante deberá acreditar que los servicios ofertados cumplen con las especificaciones solicitadas, mediante la presentación de su propuesta técnica de conformidad con lo contenido en el anexo técnico.

LA PROPOSICIÓN CONSTARÁ DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

6.1.-SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA

A) PROPUESTA TÉCNICA: Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 1 de estas bases de licitación, la cual deberá presentarse de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones indicadas en los numerales 4.1 al 4.4 de las presentes bases de licitación. Contendrá una explicación detallada de las especificaciones y características de los servicios solicitados; así  mismo deberá expresarse el tiempo, lugar y condiciones de prestación de los servicios, adjuntando a su propuesta manuales, folletos, catálogos, y/o fotografías de los bienes (equipos) que forman parte del servicio objeto de esta licitación, necesarias para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes (equipos). Los cuales deberán presentarse en idioma español; en el supuesto de presentar documentación en otro idioma deberá acompañarse de su traducción al idioma español, identificando claramente en ellos sus especificaciones y características, mismas que deberán concordar con todas las solicitadas en el numeral 4.1 de las presentes bases, con las ofertadas en la propuesta técnica presentada; pudiendo ser exhibidos en copias fotostáticas o por medio de documentación obtenida de Internet, debidamente relacionados de acuerdo a la identificación que se indique en la propuesta técnica y firmados por el licitante o su representante legal así mismo deberá  adjuntar los documentos solicitados en el ANEXO TÉCNICO.

En caso de que no se presenten estos documentos debidamente firmados por el licitante o su representante legal será motivo para desechar la propuesta.

Dicho documento será indispensable para la evaluación de las propuestas a efecto de verificar que los servicios ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto de presentación y apertura de proposiciones y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

B) MANIFESTACIÓN FACULTADES: Documento en que el licitante por sí mismo o por conducto de su representante legal manifieste que cuenta con facultades para suscribir la propuesta y obligarse en los términos de las disposiciones del artículo 28 del “Reglamento” de la Ley, pudiendo utilizar para ello el formato proporcionado en el Anexo 2 de estas bases de licitación, la cual deberá firmar el licitante o su representante legal según sea el caso. Deberá de presentar cédula de identificación fiscal y/o copia simple de su acta constitutiva a efecto de acreditar que el giro u objeto social del licitante concuerde con el suministro que se pretende contratar en la presente licitación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 19-BIS-2 de “La Ley”.

1.- Cuando el licitante sea una persona física:

a) Nombre y domicilio;

b) Clave del Registro Federal de Contribuyentes; y

c) En su caso, el nombre de su apoderado o representante legal, número y fecha de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades correspondientes, señalando nombre, número, domicilio y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó.

2.- Cuando el licitante sea una persona moral, además de lo señalado en la fracción anterior, deberá indicar;

a) El objeto social de la empresa;

b) Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva, señalando nombre, número y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su, inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente, y relación del nombre de los socios que aparezcan en éstas; y

c) En su caso, las reformas o modificaciones al acta constitutiva, señalando nombre, número y ciudad del notario o fedatario pública que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente;

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente.

Dicho documento será indispensable para la evaluación de las propuestas a efecto de verificar que el licitante o su representante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse por sí o por su representada en el presente procedimiento; la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla por incumplimiento del requisito señalado en las disposiciones legales antes citadas.

C) DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD: En la que el licitante manifieste por si mismo o por conducto de su Representante Legal que, por si mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Pudiendo utilizar el Anexo 3  de estas bases, requisito que se hace exigible en términos de las disposiciones del artículo 26 fracción VII del “Reglamento”.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento; la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla por incumplimiento del requisito señalado en las disposiciones legales antes citadas.

D) MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES: Declarando bajo protesta de decir verdad que el licitante NO se ubica en ninguno de los supuestos previstos en del artículo 49 de “La Ley de adquisiciones” y artículo 49 fracción IX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 4 de las presentes bases, requisito que se hace exigible en términos de las disposiciones del artículo 26 fracción III del “Reglamento”.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento; la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla por incumplimiento del requisito señalado en las disposiciones legales antes citadas.

E) CURRÍCULUM DEL LICITANTE: Curricular del licitante participante, debiendo acreditar la ubicación de sus instalaciones con un comprobante de domicilio reciente (no anterior a dos meses pudiendo ser recibo de pago de agua, energía eléctrica o teléfono), así mismo deberá acreditar contar con experiencia mínima de un año mediante presentación de copia simple de dos contratos que deberán ser presentados completamente y debidamente formalizados correspondientes al giro que se pretende contratar ya sea con dependencias de la administración pública o con la iniciativa privada y con relación de clientes.Dichos documentos serán utilizados en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad técnica y administrativa suficiente para suministrar los servicios objeto de la presente licitación cumpliendo con las especificaciones y condiciones señaladas en estas bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

F) DECLARACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES: Manifestación bajo protesta de decir verdad que el licitante se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 5 de las presentes bases, o mediante la presentación de opinión de cumplimiento positiva emitida por el SAT.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento.

G) DECLARACIÓN DE NACIONALIDAD.- Presentar escrito en el que bajo protesta de decir verdad, manifieste que es de nacionalidad mexicana y que la totalidad de los servicios que oferta y en su caso entregará, son producidos en México y tienen un grado de contenido nacional de por lo menos el cincuenta por ciento, pudiendo utilizar el Anexo 6 de las presentes bases. Requisito que se hace exigible con fundamento en lo dispuesto en el artículo 24 del “Reglamento”.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento; la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla por incumplimiento del requisito señalado en las disposiciones legales antes citadas.

H) CARTA DE FABRICANTE DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO Y  CARTA DE APOYO DE FABRICANTE

El “LICITANTE” deberá presentar carta de apoyo del fabricante y/o distribuidor autorizado para el suministro del equipo requerido, así como el apoyo para el suministro de las refacciones necesarias durante la vigencia del contrato.

Carta del fabricante donde certifique al “LICITANTE” participa como distribuidor autorizado de los equipos a suministrar, y donde especifique la garantía de fábrica de los equipos.

Dichos documentos serán indispensables para la evaluación de las propuestas a efecto de verificar que los servicios ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

I) CARTA DE LICITANTE DE GARANTÍA DEL EQUIPO: Carta del “LICITANTE”  donde especifique que en caso de ser necesario cubrir la garantía del equipo, esta deberá de ser en sitio, y que el mismo “LICITANTE” se encargará de hacer valida la misma con el fabricante.

Dicho documento será indispensable para la evaluación de las propuestas a efecto de verificar que los servicios ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

J) CARTA COMPROMISO PARA LA ADECUACIÓN DE INSTALACIONES. El “LICITANTE” deberá presentar oficio en formato libre, signado por el representante legal, bajo protesta de decir verdad, donde se establezca que acepta y que tiene conocimiento de que se encuentra obligado a realizar a su costa, la construcción, adecuación y modificación de los espacios asignados donde se instalarán los equipos solicitados y se pueda con ello prestar el servicio objeto de la licitación. Incluyendo de forma enunciativa más no limitativa  la totalidad de los trabajos que se deban realizar, el material de construcción y personal a emplear para tal fin. Así como que acepta que el “ISSSTECALI”, no erogará ningún gasto adicional por los conceptos señalados, y deberán ser cubiertos en su totalidad por su parte.

Dicho documento será indispensable para la evaluación de las propuestas a efecto de verificar que los servicios ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

K) CARTA COMPROMISO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN GABINETE EXTERNO. El “LICITANTE” deberá presentar manifiesto en formato libre, signado por el representante legal, bajo protesta de decir verdad, donde se establezca que acepta, prestará  y que tiene conocimiento de que se encuentra obligado a otorgar a su costa el servicio-estudios objeto de esta licitación desde el inicio de la vigencia de la contratación, para lo cual durante el lapso otorgado para la instalación de equipo y adecuación de las unidades médicas realizará los servicios-estudios que comprenden esta licitación para derechohabientes del “ISSSTECALI” en un gabinete externo, bajo su responsabilidad.

El “ISSSTECALI” se reserva el derecho de validar el gabinete externo que se propone, pudiéndole solicitar al “LICITANTE” que resulte adjudicado con el fallo, el cambio de gabinete por no cumplir el propuesto con los requerimientos necesarios por el “ISSSTECALI”.

Dicho documento será indispensable para la evaluación de las propuestas a efecto de verificar que los servicios ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

L) CARTA COMPROMISO DE PROCESO DE IMPORTACION. El “LICITANTE” deberá presentar carta  bajo protesta de decir verdad, del importador o fabricante donde indique que el proceso de importación fue realizado bajo la normatividad vigente, en caso de aplicar, a los equipos en comodato, el licitante que resulte adjudicado deberá presentar los pedimentos de importación dentro del periodo de 20 días de formalización del contrato.

Dicho documento será indispensable para la evaluación de las propuestas a efecto de verificar que los servicios ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

M) CARTA DE  CUMPLIMIENTO DE NOM-240-SSWA1-2012. El  “LICITANTE”  deberá presentar documento vigente expedido por COFEPRIS en la que esté debidamente registrado que cumple con lo establecido en la NOM-240-SSA1-2012, instalación y operación de la tecnovigilancia, en la que se indique en nombre del responsable de la tecnovigilancia.

Dicho documento será indispensable para la evaluación de las propuestas a efecto de verificar que los servicios ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

N) ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS:  Se recomienda que el licitante integre a su propuesta el formato Anexo 7 relación de documentos que contiene su protesta técnica que servirá como acuse de recibo de los documentos que integran su propuesta y fueron entregados a “La Convocante”, la no presentación de este documento no será causa para desechar su proposición.

6.2.-  SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA

- CATÁLOGO DE CONCEPTOS: En el que el licitante cotizará los servicios que propone, el precio deberá ser desglosado de la siguiente manera: El “LICITANTE” indicará el precio unitario por cada uno de los servicios o estudios que integran cada  partida, sin incluir impuestos o retenciones aplicables, cantidades que deberán ser establecidas en número y letra. , así mismo se indicarán las condiciones de precio y pago que se ofertan en concordancia con lo solicitado en el numeral 4.5 de las presentes bases.

Así mismo deberá precisar la condición de precio fijo durante la tramitación del presente procedimiento de licitación, la vigencia del contrato, así como en  caso de prórrogas y convenios modificatorios al mismo, por lo que los precios ofertados no estarán sujetos a variación, pudiendo utilizar el formato (Anexo 8) de éstas bases.

En los precios unitarios cotizados, el “LICITANTE” deberá considerar para emitir el precio, la inclusión de: todos los costos relacionados para la prestación oportuna de los servicios médicos en el lugar de la prestación de los mismos.

Precios: Los precios de cotización que sean presentados, serán considerados fijos durante todo el periodo que se contrate apegándose a los presupuestos anuales, debiendo ser presentados:

En pesos moneda nacional.

Precios firmes e incondicionados.

Se considerará que la propuesta presentada con precios variables no se ajusta a los documentos de la presente licitación  y en consecuencia será desechada la propuesta.

Las propuestas se realizarán-cotizarán en pesos mexicanos, en precios unitarios por concepto de servicio de cada partida, y dentro de cada servicio de cada  partida se establecerá el precio unitario del servicio solicitado sin incluir impuestos o retenciones.

Las cantidades totales serán establecidas en número y letra; en apego a lo dispuesto en artículo 28 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los precios de los servicios ofertados son aceptables y que las condiciones económicas sean ofertadas en términos de las establecidas en éstas bases de licitación.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

- PROPUESTA ECONÓMICA: Proporcionando toda la información contenida en el  formato proporcionado en el Anexo 9 de estas bases de licitación.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que las condiciones económicas sean ofertadas en términos de las establecidas en éstas  bases.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS: Se recomienda que el licitante integre a su propuesta el formato (Anexo 10) relación de documentos que contiene su propuesta económica que servirá como acuse de recibo de los documentos que integran su propuesta y fueron entregados a “La Convocante”, la no presentación de este documento no será causa para desechar su proposición.

6.3.-  PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROPOSICIÓN:

La proposición tendrá una vigencia obligatoria de cuando menos 30 (treinta)  días naturales contados a partir de la fecha de su apertura.

En circunstancias excepcionales y debidamente justificadas “La Convocante” podrá solicitar que el licitante extienda el período de validez de sus proposiciones, en tal caso ambas circunstancias habrán de hacerse constar por escrito.

7.-   IDENTIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

La proposición será colocada dentro de dos sobres cerrados, uno conteniendo la propuesta técnica y otro la económica los cuales deberán ser debidamente identificados, mismos que el licitante deberá cerrar de manera inviolable.

Estará dirigido al Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California al domicilio ubicado en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico en Mexicali, Baja California; indicarán identificación de la licitación “CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE IMAGENOLOGIA PARA UNIDADES MÉDICAS DE  ISSSTECALI” y el número de esta OM-ISSSTECALI-008-2021.

El sobre que contenga la propuesta técnica no deberá contener por ningún motivo información referente a precios del servicio ofertado. De lo contrario será descalificada su proposición.

8.  ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

8.1  JUNTA DE ACLARACIONES.

El Comité podrá celebrar las juntas de aclaraciones que considere necesarias, atendiendo a las características de los bienes que se pretenden adquirir, en las que solamente podrán formular aclaraciones las personas que hayan adquirido las bases correspondientes, lo que acreditarán mediante la exhibición de copia del comprobante de pago. En caso contrario, únicamente se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

“La Convocante” aclarará cualquier aspecto sobre el contenido de las bases de licitación, dando contestación a las dudas planteadas en los cuestionarios que previamente se hayan recibido y a las que fueren formuladas durante el desarrollo de la Junta de Aclaraciones, debiendo formular preguntas mediante escrito dirigido al Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California y entregarlo en el domicilio ubicado en Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California C.P. 21000 adjuntando a su escrito versión digital editable misma que podrá ser entregada en un cd, en un usb que será devuelto en el mismo momento de su entrega o al correo electrónico dgonzalezgo@baja.gob.mx.

Los cuestionarios serán recibidos a más tardar el día 08 de enero de 2021 a las 1300 horas la convocante realizara  una junta de aclaraciones el día 12 de enero de 2021 a las 13:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California.

Los cuestionamientos formulados por los interesados y las aclaraciones que se deriven de los mismos, así como las modificaciones que en su caso emita “La Convocante” constarán en el acta que al efecto se formule, misma que será firmada por los asistentes, sin que la falta de firma de alguno de ellos le reste validez o efectos, se entregará copia y se pondrá al finalizar dicho acto, para efectos de su notificación, a disposición de los licitantes que no hayan asistido, en la Dirección de Adquisiciones de “La Convocante” en el domicilio: Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California., así mismo se publicará el mismo día en la página de compras de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Cualquier modificación a estas bases de licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación y se harán del conocimiento de todos los licitantes en los términos del artículo 30 de “La Ley”.

8.2 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Las proposiciones deberán ser presentadas  por los licitantes,  conforme a lo indicado en el artículo 31 de “La Ley” en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California a más tardar a las 10:00 horas del día 18 de enero de 2021, o enviarlas por servicio postal o mensajería quedando bajo la responsabilidad de los licitantes que sean entregadas con acuse de recibo en su debida oportunidad.

Para lo cual el licitante participante deberá considerar llegar 15 minutos antes de la hora fijada en el párrafo anterior para la correcta recepción y registro de sus proposiciones.

El acto se llevará conforme a lo señalado en el artículo 32 de “La Ley” y 33 al 35 de su Reglamento de acuerdo a lo siguiente:

El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el servidor público designado por “La Convocante”, quien será el único facultado para aceptar o desechar las propuestas y, en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto.

“La convocante” realizará el acto de presentación y apertura de proposiciones en su primera etapa a las 10:00 horas del día 18 de enero de 2021 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali en el que los licitantes presentes entregarán en sobre cerrado sus proposiciones a quien presida el acto, posteriormente se registrarán las que en su caso se hayan recibido mediante el servicio postal o mensajería, durante el evento la revisión de la documentación presentada se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su contenido y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos.

Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes, rubricarán las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente se hayan determinado en las bases de licitación, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de “La Convocante”.

De estimarlo necesario se podrá señalar nuevo lugar, fecha y hora en que se dará apertura a las propuestas económicas.

Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en la Dirección de Adquisiciones de “La Convocante” en el domicilio  ya indicado, así mismo se publicará el mismo día en la página de compras de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

“La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas económicas.

El acto de presentación y apertura de proposiciones segunda etapa tendrá verificativo a las 12:00 horas del día 22 de enero de 2021 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California. Una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y se dará lectura al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno  y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes rubricarán las propuestas económicas.

Se levantará acta de la segunda etapa, en la que se harán constar las propuestas económicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas y fundamentos que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en la Dirección de Adquisiciones de “La Convocante” en el domicilio  ya indicado, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx  por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa, y podrá diferirse siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo, lo cual quedará asentado en el acta correspondiente a esta segunda etapa, para efectos de su notificación. También podrá hacerlo durante la evaluación técnica dentro del plazo indicado, notificando a los licitantes la nueva fecha. En ambos casos, no será necesario publicarlo en el Periódico Oficial del Estado.

“La Convocante” procederá a realizar la evaluación detallada de las ofertas económicas aceptadas comparando las condiciones ofrecidas por los licitantes en los cuadros comparativos que al efecto prepare, verificando que las mismas cumplan con los requisitos solicitadas en las bases concursales y formulará el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” mismo que servirá como fundamento al fallo del procedimiento.

En los casos en que “La Convocante” advierta una notoria diferencia entre el precio de los servicios propuestos por el licitante y el costo de su producción en el mercado, podrá desechar la propuesta por estimarla insolvente de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 del “Reglamento”.

9.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

Una vez realizada la revisión cuantitativa de las propuestas “La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas aceptadas de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación:

- Revisión documental.- Verificación  de la información contenida en los documentos presentados a efecto de determinar la solvencia de la propuesta en cuanto a los elementos de capacidad legal, técnica y administrativa.

- Verificación de la propuesta técnica detallada y los manuales y/o catálogos con relación a los servicios ofertados, a efecto de verificar que cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas, entendiéndose como estas últimas los elementos de oportunidad, calidad y garantías de los servicios a contratar.

- Análisis de los precios ofertados.- En términos del presupuesto base se determinará si los precios ofertados resultan aceptables y que las condiciones ofrecidas por los licitantes coincidan con las señaladas en estas bases. Se considerará que el precio no es aceptable, cuando de la investigación de precios realizada, resulte que el precio de la proposición sea desproporcionado respecto del más bajo prevaleciente en el mercado.

En caso de que no se indique el precio unitario en moneda nacional o la condición de precio fijo será causa suficiente para desechar la propuesta.

Cuando se presente un error de cálculo, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de “La Convocante”, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra. Las correcciones se harán constar en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, si el licitante no acepta la corrección de la propuesta, ésta se desechará, o sólo los paquetes que sean afectadas por el error.

Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones la adjudicación se hará mediante el procedimiento de insaculación (sorteo manual) que celebre “La Convocante” en el propio acto de fallo el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada los cuales serán depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador.

En la evaluación de las proposiciones presentadas, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las bases de licitación que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos, la inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

10.   DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE:

En la evaluación de las proposiciones se descalificará a los licitantes que incurran en alguna de las siguientes irregularidades:

  - El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitación que afecte la solvencia de la propuesta o que esta se presente sin firma del licitante o de su representante legal, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de “La Ley” y 30 de su Reglamento.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación; así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichos requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

  - Si se comprueba que algún licitante hubiere acordado con otro u otros elevar los precios de los servicios materia de la licitación o intervino en cualquier acuerdo que tenga por objeto obtener una ventaja sobre los demás licitantes, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de “La Ley”.

  - Se compruebe que el licitante se encuentra en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 49 de “La Ley”.

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

La adjudicación será por PAQUETE COMPLETO completa al que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las presentes bases y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas,  y cuyo precio ofertado sea él más bajo de entre las propuestas económicas aceptadas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes, porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea más bajo, incluyendo en su caso, los porcentajes previstos en los artículos 8 y la fracción III del artículo 23 de “La Ley”.

En caso de que el precio sea el mismo, se adjudicará mediante el procedimiento de insaculación a que alude el artículo 33 de “La Ley”.

12.  FALLO DE LA LICITACIÓN:

El Fallo de la Licitación se dará a conocer  en junta pública el día 25 de enero a las 13:00 horas en la que se dará a conocer el resultado de la evaluación de las propuestas así mismo se comunicará al licitante ganador la fecha y hora para la celebración del contratos respectivo.

13. MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA LICITACIÓN:

13.1. “La Convocante” podrá declarar desierta la licitación y emitirá una segunda convocatoria o invitación a cuando menos tres personas según corresponda en los siguientes casos:

a)  Cuando vencido el plazo de venta de las bases ningún interesado las adquiera o habiéndolas adquirido, no se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura.

b)  Cuando no exista alguna propuesta que hubiese cubierto los requisitos solicitados en las bases, o sus precios no sean aceptables conforme a la investigación de precios realizada, lo anterior por cada partida en lo individual, los resultados de dicha investigación se incluirá en el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” y se hará del conocimiento de los licitantes en el fallo correspondiente.

13.2. “La Convocante” podrá cancelar la licitación y emitirá una segunda convocatoria o invitación a cuando menos tres personas según corresponda en los siguientes casos:

a)  Por caso fortuito o fuerza mayor.-  entendiéndose como caso fortuito a los hechos producidos por la naturaleza imprevisibles e insuperables y fuerza mayor a los hechos producidos por el hombre que resulten irresistibles considerando aquellos impedimentos que resultan de una orden o de una prohibición que emane de  autoridad competente,  en ese rubro quedan comprendidas las leyes y decretos que afecten un producto prohibiendo su importación o exportación y que, por consiguiente, lo sustraen a las convenciones privadas.

b)  Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para contratar los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a “La Convocante”.

La determinación de dar por cancelada la licitación, constará por escrito y se precisará el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.

14. FIRMA DEL CONTRATO:

La adjudicación del contrato obligará al “órgano solicitante” y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el contrato dentro de los veinte días naturales siguientes al de la notificación del fallo, siendo en este caso un contrato abierto.

Si la persona adjudicada en el fallo correspondiente no firmare el contrato por causas imputables a ella misma, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, “La Convocante” podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento del “órgano solicitante”.

En el supuesto de que el licitante ganador no formalice el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos de los artículos 58 y 59 fracción I  de “La Ley”.

El licitante ganador se compromete a guardar la confidencialidad debida y por ende, a no divulgar ni dar a conocer a terceros distintos del “órgano solicitante” la información que con motivo de la celebración del contrato respectivo llegue a tener acceso.

15 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- Deberá constituirse por el porcentaje que corresponda del total del contrato de acuerdo a las disposiciones de las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de septiembre de 2005, y deberá entregarse al “Órgano solicitante” dentro de los 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese firmado el contrato, de acuerdo a la siguiente tabla:

| Monto del Pedido o Contrato en Unidad de Medida y Actualización (UMA) | % Mínimo de Garantía |
| --- | --- |
| De 0 UMA´S a 2,000 UMA´S | No Aplica |
| De 2,000.01 UMA´S a 4,000 UMA´S | 10 |
| De 4,000.01 UMA´S a 13,000 UMA´S | 10 |
| De 13,000.01 UMA´S en adelante | 15 |

La garantía de cumplimiento quedará sujeta a las condiciones siguientes:

1	Garantizará el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del presente contrato y responderá de los defectos o vicios ocultos del mismo. Se hará efectiva hasta por la cantidad necesaria para responder de los daños y perjuicios causados.

2	Estará vigente hasta que el suministro haya sido recibido en su totalidad por “El Estado” y durante el lapso de 1 (un) año siguiente a su recepción, para responder de los defectos de elaboración y cualquier responsabilidad que resulte a cargo de “El Proveedor”, en favor de “El Estado” derivada de este contrato.

3	En caso de prórroga de la vigencia del presente contrato, se entenderá que a fianza respectiva quedará automáticamente prorrogada en concordancia con lo anterior, sí la misma resulta por causa imputable a “El Proveedor”.

4	Para que sea cancelada la fianza antes de que concluya su plazo preestablecido, será requisito indispensable la autorización de conformidad por escrito de “El Estado”.

5	La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o ejercicio de las acciones legales que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad o tribunal competente.

6	Que la afianzadora acepte expresamente en someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas.

16.	PENAS CONVENCIONALES:

En el contrato respectivo se pactarán penas convencionales para el caso de incumplimiento al contrato, por lo que, en caso de que el prestador de servicios incumpla con los servicios contratados, se le sancionará con una pena convencional del equivalente al 1% (uno por ciento) del pago correspondiente por cada día natural de retraso hasta agotar el límite máximo de aplicación de la pena convencional, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato. Dicha pena se le descontará al prestador de servicios de las liquidaciones que deban hacérsele.

17.	MODIFICACION DEL CONTRATO:

El “órgano solicitante” podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de servicios solicitados mediante modificaciones al contrato, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en el mismo y el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente.

Cualquier modificación al contrato se formalizará por escrito, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el contrato, quien lo sustituya o quien esté facultado para ello.

18. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“La Convocante” podrá rescindir administrativamente el contrato sin necesidad de obtener resolución judicial en cualquier momento por incumplimiento a los compromisos pactados en el mismo. Dicha rescisión operará de pleno derecho, bastando para ello con que el “órgano solicitante” cumpla el procedimiento establecido en el artículo 53 de “La Ley” y 66 del “Reglamento”.

En caso de incumplimiento o violación por parte del Proveedor a cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en el contrato, “La Convocante” podrá optar entre exigir el cumplimiento o la rescisión administrativa del mismo, aplicando en ambos casos las penalizaciones que correspondan.

19. OTRAS ESTIPULACIONES

a)  Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación o en las propuestas presentadas podrán ser negociadas.

b)   En caso de violación de derechos a la propiedad industrial la responsabilidad correrá a cargo del licitante.

22.  INCONFORMIDADES:

La autoridad competente para recibir y resolver cualquier inconformidad derivada de la presente licitación pública, es la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública de conformidad con las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California; los licitantes podrán inconformarse ante la Secretaría antes mencionada, en los términos del Capítulo Séptimo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

23. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

En los documentos que integran las presentes bases de licitación se detallan los servicios requeridos, el procedimiento de licitación y las condiciones contractuales; formando parte integrante de las mismas los siguientes anexos:

“Anexo Técnico”

“Anexo 1”    Propuesta Técnica

##### “Anexo 2”    Manifiesto de Facultades

##### “Anexo 3”    Declaración de Integridad

##### “Anexo 4”    Manifiesto de impedimentos legales

“Anexo 5”    Manifestación sobre compromisos fiscales

“Anexo 6”    Declaración de Nacionalidad

“Anexo 7”    Acuse de recibo de documentos presentados en propuesta técnica

##### “Anexo 8”    Catálogo de Conceptos

##### “Anexo 9”    Propuesta Económica

“Anexo 10”  Acuse de recibo de documentos presentados

Otros anexos:

- Anexo A especificaciones técnicas de los equipos en comodato

El licitante deberá examinar minuciosamente y de manera previa a la presentación de sus proposiciones, todas y cada una de las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en las presentes bases de licitación y sus anexos,  si en su propuesta omite presentar información o documentos requeridos en las bases de licitación y sus anexos, o presenta una proposición que no se ajuste a lo requerido, y ello influya en la solvencia de su propuesta, esta será desechada.

ANEXOS

ANEXO TÉCNICO

### PAQUETE UNICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REQUERIMIENTOS

PARTIDA 1 MEXICALI:

EQUIPO:

El “LICITANTE” que le resulte adjudicado el contrato derivado de esta licitación, proporcionará los equipos médicos requeridos en comodato, así como el demás instrumental, accesorios, capacitación, consumibles e instalaciones necesarias para la prestación debida del servicio, bajo las condiciones que se desprenden de las presentes bases de licitación, sus anexos, y lo siguiente:

En apego a lo dispuesto en artículo 28 fracción X de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de B.C., se presenta la descripción  de los servicios:

| PARTIDA | EQUIPOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA | CANTIDAD | DIRECCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EQUIPO RAYOS X AVANZADO: ESTUDIOS DE RAYOS X SIMPLE DE UNA PROYECCIÓN ESTUDIOS DE RAYOS X ESPECIALES | 1 | AVENIDA FRANCISCO SARABIA NÚMERO 1300 COL. EX EJIDO ZACATECAS |
| 1 | MASTOGRAFO: MASTOGRAFÍA DIGITAL MAMOGRAFIA CON MARCAJE CON TOMOSINTESIS PARA DISMINUIR LOS BI RADS 0 2 MONITORES DE GRADO MEDICO DE 10-12 MEGAPIXELES CON EL KIT PARA BIOPSIAS. | 1 | AVENIDA FRANCISCO SARABIA NÚMERO 1300 COL. EX EJIDO ZACATECAS |
| 1 | ULTRASONIDO (CARDIOLOGÍA, GINECOLOGÍA, COLOR Y GENERAL): ULTRASONIDO POR REGIÓN (CONVEXO, LINEAL Y ENDOCAVITARIO. UNO DE LOS EQUIPOS CON SOFWARE PARA CARDIO Y PEDIATRIAY MUSCULOESQUELETICO. ULTRASONIDO CON ELASTOGRAFIA Y BARRIDO EXTENDIDO ULTRASONIDO PULSADO Y COLOR GUIAS PARA BIOPSIA ENDORECTAL | 2 | AVENIDA FRANCISCO SARABIA NÚMERO 1300 COL. EX EJIDO ZACATECAS |
| 1 | ULTRASONIDO PORTATIL CON TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO,CONVEXO Y LINEAL CON DOPPLER COLOR Y PULSADO | 1 | AVENIDA FRANCISCO SARABIA NUMERO 1300 COL EX EJIDO ZACATECAS |
| 1 | SALA DE FLUROSCOPIA DIGITAL DIRECTO CON TELEMANDO 500mAs con 150 kw FLAT PANEL 14X14 Y 14X17 PULG CON SUSTRACCION, MEDICION, PARA ESTUDIOS DE RAYOS X Y CONTRASTADOS ARTERIOGRAFÍA EMBOLIZACION ARTERIAL HISTEROSALPINGOGRAFIA PANANGIOGRAFIA SIALOGRAFIA TUBO DE RAYOS X AEREO CON BUCKY DE PARED | 1 | AV FRANCISCO SARABIA NUMERO 1300 COL EX EJIDO ZACATECAS |
| 1 | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL DIGITAL DIRECTO 500MmAs y 80kw ESTUDIOS DE RAYOS X SIMPLES PARA PACIENTES NORMALES Y OBESOS. | 1 | AVENIDA FRANCISCO SARABIA NÚMERO 1300 COL. EX EJIDO ZACATECAS |
| 1 | EQUIPO ARCO C CON APLICACIONES DE ORTOPEDIA , CARDIOLOGÍA E INTERVENSIONISMO Y NEUROINTERVENCION FLAT PANEL 14 X14 PULGADAS, CON SUSTRACCION DIGITAL, LICENCIAS DE CARDIO, VASCULAR Y NEURO. MOVIMINETO ORBITAL, MINIMO DE 162º , CON MESA PARA ARCO EN C DE FIBRA DE CARBONO , CON DESLIZAIMIENTO MULTIDIRECCIONAL, MOVIMIENTO DE ALTURA, BLOQUEO CENTRAL Y CONTROLES DE MOVIMIENTOS USO DE FLOROSCOPIA DE ARCO EN C POR HORA PANANGIOGARFIA | 1 | AVENIDA FRANCISCO SARABIA NÚMERO 1300 COL. EX EJIDO ZACATECAS |
| 1 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MINIMO DE 64 DETECTORES TOMOGRAFÍA UNA REGIÓN O SEGMENTO CONTRASTE NO IONICO TOMOGRAFÍA CON TERCERA DIMENSIÓN COLONOSCOPIA VIRTUAL POR TOMOGRAFÍA DRENAJE PERCUTÁNEO POR TOMOGRAFÍA SIN CATÉTER DRENAJE PERCUTÁNEO POR TOMOGRAFÍA CON CATÉTER ANGIOTOMOGRAFIA BIOPSIAS GUIADA POR TOMOGRAFÍA UROTAC PARA DETECTAR SCORE DE CALCIO QUE TENGA GATILLEO Y SOFWARE PARA ANGIOTAC CORONARIO CON CAPACITACION DE TECNICO Y DR. DE INTERPRETACION DE CARDIO. SOFTWARE PARA DENSITOMETRIA OSEA | 1 | AVENIDA FRANCISCO SARABIA NÚMERO 1300 COL. EX EJIDO ZACATECAS |
| 1 | RESONANCIA MAGNÉTICA 1.5-3 TESLAS CON GANTRY AMPLIO PARA PACIENTES OBESOS Y SOPORTE ADECUADO PARA LOS MISMOS. RESONANCIA MAGNÉTICA RESONANCIA MAGNÉTICA CEREBRO, MUSCULOESQUELETICO, PULMON, MAMA, COLUMNA, ABDOMEN, PELVIS, EXTEMIDADES, Y MANO. SIALOGRAFIAS, ANGIORESONANCIA DE ABDOMEN Y CEREBRO. (TODOS CON ANTENAS ESPECIFICAS) | 1 | AVENIDA FRANCISCO SARABIA NÚMERO 1300 COL. EX EJIDO ZACATECAS |
| 1 | MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA AVANZADA SUPERFICIE RADIOTRANSPARENTE ACCESIBLE AL EQUIPO DE RAYOS X | 1 | AVENIDA FRANCISCO SARABIA NÚMERO 1300 COL. EX EJIDO ZACATECAS |
| 1 | MASTÓGRAFO: MASTOGRAFÍA DIGITAL | 1 | AVENIDA DE LOS MONARCAS S/N ENTRE CALLES VALDEPEÑA Y MONTE DE TOLEDO, FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL REY |
| 1 | EQUIPO RAYOS X AVANZADO: ESTUDIOS DE RAYOS X SIMPLE DE UNA PROYECCIÓN ESTUDIOS DE RAYOS X ESPECIALES | 1 | AVENIDA DE LOS MONARCAS S/N ENTRE CALLES VALDEPEÑA Y MONTE DE TOLEDO, FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL REY |
| 1 | ULTRASONIDO (CARDIOLOGÍA, GINECOLOGÍA, COLOR Y GENERAL): ULTRASONIDO POR REGIÓN (CONVEXO, LINEAL Y ENDOCAVITARIO. UNO DE LOS EQUIPOS CON SOFWARE PARA CARDIO Y PEDIATRIA Y MUSCULOESQUELETICO. ULTRASONIDO CON ELASTOGRAFIA CUANTITATIVA, CON BARRIDO EXTENDIDO. ULTRASONIDO PULSADO Y COLOR GUIAS PARA BIOPSIA ENDORECTAL | 1 | AVENIDA DE LOS MONARCAS S/N ENTRE CALLES VALDEPEÑA Y MONTE DE TOLEDO, FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL REY |
| 1 | EQUIPOS DE RAYOS X PARA MAXILOFACIAL PAQUETE COMPLETO ORTODONSICO | 1 | AVENIDA DE LOS MONARCAS S/N ENTRE CALLES VALDEPEÑA Y MONTE DE TOLEDO, FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL REY |
| 1 | MASTÓGRAFO: MASTOGRAFÍA DIGITAL | 1 | AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA S/N COLONIA INDEPENDENCIA |

Estudios de Imagenologia-Radiologia para Hospital Mexicali

| ESTUDIOS A REALIZAR EN EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA |  |
| --- | --- |
| RX SIMPLES 7800 | ULTRASONIDO PROST 41 |
| RX CONTRASTADOS 857 | BIOPSIAS TAC 68 |
| ARTERIOGRAFIA 22 | URO TAC 39 |
| MAMOGRAFIA 3500 | BIOPSIAS US 33 |
| ULTRASONIDO 1870 | EMBOLIZACION ARTERIAL 8 |
| TOMOGRAFIA SIMPLES 3260 | MASTOGRAFIA MARCAJE DE MAMA 49 |
| RESONANCIA S/C 1510 | HISTEROSONOGRAFIA 61 |
| RESONANCIA C/C 1620 | ULTRASONIDO FOLICYLAR 6 |
| ULTRASONIDO DOPLOER 480 | TOMOGRAFIA C/CONTRASTE 3290 |
| ARCO EN C (RESULTADO EN HORAS) 192 | TOMOGRAFIA CON 3D 1290 |
| ANGIO RMI 82 | COLONOSCOPIA POR TOMOGRAFIA 10 |
| ANGIO TAC 56 | DRENAJE PERCUTANEP X TOMO S/C 29 |
| PANANGIO 25 | DRENAJE PERCUTANEO X TOMO C/C 7 |
| COLANGIO RMN 72 | NEFROSTOMIA 12 |
| ULTRASONIDO TRANSV 59 |  |

ENTREGA E INSTALACIÓN DE BIENES Y CONSUMIBLES.

El “LICITANTE” hará entrega de los bienes-equipos necesarios para prestar el servicio en un plazo máximo de 5 días con arreglo a lo dispuesto en el contrato; el riesgo sobre los mismos correrá a cargo del “LICITANTE” hasta que se haya cumplido la entrega de los mismos a entera satisfacción de “ISSSTECALI”.

La recepción y supervisión de los bienes-equipos necesarios para la prestación del servicio objeto del contrato estarán a cargo del personal que designe el “ISSSTECALI”, mismo que vigilará y revisará que los bienes suministrados por el “LICITANTE” cumplan con las condiciones de cantidad y estricto apego a las especificaciones contratadas y en caso de detectarse faltantes o anomalías en los mismos, se asentará documentalmente la evidencia de ello y se hará del conocimiento del “LICITANTE”, quien deberá subsanar la deficiencia dentro del término que para tal efecto le conceda el “ISSSTECALI”.

La inspección de calidad y la supervisión no exenta al “LICITANTE”  del compromiso de garantía por los bienes ni contra vicios o defectos ocultos que surjan durante su uso, ni contra cualquier daño o perjuicio que pudiera resultar en menoscabo del “ISSSTECALI”.

El “ISSSTECALI”, podrá solicitar al “LICITANTE”, el canje o devolución de los bienes-equipos necesarios para la prestación del servicio objeto del contrato, que presenten defectos a simple vista, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o sus anexos o vicios ocultos, debiendo notificar al “LICITANTE” de tal situación.

Todos los gastos que se generen por motivo del canje o devolución, correrán por cuenta del “LICITANTE”, previa notificación de “ISSSTECALI”.

El “LICITANTE” deberá reponer los bienes sujetos a canje o devolución, en un plazo que no excederá de 10 días naturales, contados a partir de la fecha de su notificación.

NOTA: La descripciones y especificaciones técnicas de los equipos solicitados se encuentran entro del Anexo 1 de estas Bases de licitación.

ESTUDIOS DE IMAGENOLOGIA-RADIOLOGIA PARA HOSPITAL MEXICALI

| APROXIMADO DE ESTUDIOS A REALIZAR | CANTIDAD |
| --- | --- |
| ANGIORESONANCIA | 41 |
| ANGIOTOMOGRAFIA | 73 |
| ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIO | 50 |
| ARTERIOGRAFIA | 15 |
| BIOPSIA GUIADA POR TOMOGRAFIA | 8 |
| BIOPSIA GUIADA POR ULTRASONIDO | 69 |
| COLONOSCOPIA POR TOMOGRAFIA | 6 |
| DRENAJE PERCUTANEO POR TOMOGRAFIA CON CATETER | 5 |
| DRENAJE PERCUTANEO POR TOMOGRAFIA SIN CATETER | 3 |
| EQUIPO DE ARCO EN C - PANANGIOGRAFIA | 1 |
| EQUIPO ESTACIONARIO - CARGO EXTRA POR PLACA O PROYECCION | 9,168 |
| EQUIPO ESTACIONARIO - ESTUDIO DE RAYOS X ESPECIALES | 7 |
| EQUIPO ESTACIONARIO - ESTUDIO DE RAYOS X SIMPLE DE UNA PROYECCION | 13,516 |
| EQUIPO PORTATIL - CARGO EXTRA POR PLACA O PROYECCION | 30 |
| EQUIPO PORTATIL - ESTUDIO DE RAYOS X SIMPLE DE UNA PROYECCION | 1,383 |
| ESTUDIO DE RAYOS X CONTRASTADOS | 206 |
| HISTEROSOGRAFIA | 2 |
| MASTOGRAFIA | 4,039 |
| MASTOGRAFIA CON MARCAJE DE MAMA | 10 |
| PAPANICOLAV (CITOLOGíA CERVICOVAGINAL) | 1 |
| PAQUETE COMPLETO ORTODONSICO | 8 |
| RESONANCIA MAGNETICA CON GADOLINO UNA REGION | 131 |
| RESONANCIA MAGNETICA SIN CONTRASTE UNA REGION | 1,238 |
| TERAPIA DEL LENGUAJE | 1 |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CON TERCERA DIMENSION | 44 |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA UNA REGION O SEGMENTO | 852 |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA UNA REGION O SEGMENTO CONTRASTE NO IONICO | 573 |
| ULTRASONIDO DOPPLER COLOR | 223 |
| ULTRASONIDO ENDOVAGINAL | 413 |
| ULTRASONIDO POR FOLICULAR | 2 |
| ULTASONIDO CON ELASTOGRAFIA CUANTITATIVA | 70 |
| ULTRASONIDO POR REGION | 6,844 |
| ULTRASONIDO PROSTATICO | 256 |
| UROTAC | 166 |
| USO DE FLUOROSCOPIA DE ARCO EN C POR HORA | 191 |
| FLUROSCOPIO ANALOGICO MOVIL PARA USO EN GENERAL | 38 |
| TOTAL GENERAL | 39,683 |

CLINICA DE SERVICIOS AMPLIADOS

| MAMOGRAFÍA | 3500 |
| --- | --- |
| ULTRASONIDO DOPPLER COLOR | 111 |
| ULTRASONIDO ENDOVAGINAL | 206 |
| ULTRASONIDO FOLICULAR | 2 |
| UTRASONIDO CON ELASTOGRAFIA CUANTITATIVA | 35 |
| ULTRASONIDO POR REGION | 3422 |
| ULTRASONIDO PROSTATICO | 132 |

CLINICA PERIFERICA LIC. BENITO JUAREZ

| MAMOGRAFIA | 3500 |
| --- | --- |

Las cantidades de estudios referenciadas en los párrafos que anteceden, se toman en base a una proyección anual, son de carácter informativo y para efectos de que sirvan de apoyo al “LICITANTE” para elaborar la proposición, sin embargo durante la vigencia del contrato se solicitarán la cantidad que resulte conforme a las necesidades del “INSTITUTO”.

Responsabilidades Generales

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, será el responsable del funcionamiento de los equipos y de que se otorguen los estudios y son responsables solidarios en cuanto a la prestación del servicio al paciente, conforme a la función que desempeñen o la actividad específica en que participen, sin contravención a otras disposiciones legales vigentes.

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato debe proveer el equipo, accesorios y consumibles necesarios, así como establecer un programa de control de calidad para el equipo generador de rayos X, la consola de control, el sistema de imagen, la operación y el proceso de revelado de placas o películas.

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato deberá contar con una instalación adecuada y realizar las verificaciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos, y deberá observar la aplicación de las disposiciones técnicas, operativas y administrativas necesarias para asegurar la disponibilidad de los recursos indispensables para la prestación del servicio requerido.

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, y el personal que emplee para la prestación del servicio, deberán observar la aplicación adecuada de las medidas de protección y seguridad radiológica aplicables a su establecimiento; en caso de que asigne funciones de protección radiológica y de garantía de calidad a otra persona física o moral, mantendrá la responsabilidad de su cumplimiento.

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, y el personal que emplee para la prestación del servicio, deberán apoyar al responsable de la operación y funcionamiento en lo relativo a la planeación, implementación, ejecución, supervisión y aplicación de los procesos de garantía de calidad y de protección radiológica, así como en lo necesario para promover una cultura de seguridad.

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, deberá proporcionar la capacitación, entrenamiento, información, equipo, accesorios y dispositivos de protección radiológica adecuados al trabajo que realicen, así como los servicios necesarios de vigilancia médica. El entrenamiento que el titular proporcione debe estar de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, será el responsable de realizar y serán a su costa, los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo que requieran los equipos médicos, y procurará su óptima operación y funcionamiento.

-Responsabilidades generales para Clínica de Servicios Ampliados: y Clínica Periférica Benito Juárez

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, se obliga para que en caso de el equipo otorgado para prestar el servicio presente descomposturas o fallas, dar respuesta a “ISSSTECALI” de reparación de equipo en un lapso no mayor a 4 horas, exceptuando estudios de urgencias; en caso de no realizar la reparación del mismo absorberá las subrogaciones, esto con la finalidad de no afectar la atención a los derechohabientes del “INSTITUTO”.

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, se obliga a pagar el consumo de energía eléctrica, así como contratar su propia línea telefónica.

Los servicios de limpieza de las instalaciones donde se encuentren los equipos médicos, así como el personal necesario y los insumos requeridos para el servicio correrán por cuenta del “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato y el “INSTITUTO” no tendrá responsabilidad laboral alguna con el personal que se contrate para dicho fin.

Clínica Servicios Ampliados: De lunes a viernes sin incluir días festivos de 7:00 a 20:00 horas.

Clínica Periférica Benito Juárez: De lunes a viernes sin incluir días festivos de 7:00 a 20:00 horas.

-Responsabilidades generales Hospital Mexicali:

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, se obliga en caso que el equipo se dañe a informar al Director del Hospital en un lapso no mayor a 4 horas, asimismo en caso de no realizar la reparación al momento,  absorberá las subrogaciones de los estudios con el proveedor que el “ISSSTECALI” designe, esto con la finalidad de no afectar la atención a los derechohabientes del “INSTITUTO”.

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato se obliga a realizar las adecuaciones y contrataciones necesarias para contar con sus medidores propios de energía eléctrica,  teniendo la autorización del “ISSSTECALI” para realizar el contrato usando la subestación del o las unidades médicas, para los trámites correspondientes, y línea telefónica , mismos que deberán pagar directamente al proveedor de tales servicios, y una vez realizado el pago enviar a la Administración del Hospital copia del recibo debidamente pagado, debiendo no tener adeudo alguno al término de la vigencia del contrato.

El horario de la prestacion del servicio debera ser las 24 horas del día, los siete dias de la semana los 365 dias del año, no debiendose interrumpir.

En caso de que las imágenes impresas o digitalizadas no sean lo suficientemente nítidas, el “ISSSTECALI” no las  aceptará  y en su momento el doctor solicitante le hará saber al “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato de la falla, para que sea corregida sin costo adicional al “INSTITUTO”.

EL “ISSSTECALI” tendrá el derecho y responsabilidad del control de la agenda de la prestación del servicio.

Hospital Mexicali: Las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 365 días del año.

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REQUERIMIENTOS.

PARTIDA 2: TIJUANA, TECATE Y ROSARITO:

| PARTIDA | EQUIPOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA | CANTIDAD | DIRECCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | EQUIPO RAYOS X AVANZADO: ESTUDIOS DE RAYOS X SIMPLE DE UNA PROYECCIÓN ESTUDIOS DE RAYOS X ESPECIALES | 1 | Av. Paseo Costa del Pacifico 3011, Frac. El Mirador, Tijuana, Baja California |
| 2 | MASTOGRAFO: MASTOGRAFÍA DIGITAL MAMOGRAFIA CON MARCAJE CON TOMOSINTESIS PARA DISMINUIR LOS BI RADS 0 2 MONITORES DE GRADO MEDICO DE 10-12 MEGAPIXELES CON EL KIT PARA BIOPSIAS. | 1 | Av. Paseo Costa del Pacifico 3011, Frac. El Mirador, Tijuana, Baja California |
| 2 | ULTRASONIDO (CARDIOLOGÍA, GINECOLOGÍA, COLOR Y GENERAL): ULTRASONIDO POR REGIÓN (CONVEXO, LINEAL Y ENDOCAVITARIO. UNO DE LOS EQUIPOS CON SOFTWARE PARA CARDIO Y PEDIATRIA Y MUSCULOESQUELETICO. ULTRASONIDO CON ELASTOGRAFIA CUANTITATIVA ULTRASONIDO PULSADO Y COLOR GUIAS PARA BIOPSIA ENDORECTAL | 1 | Av. Paseo Costa del Pacifico 3011, Frac. El Mirador, Tijuana, Baja California |
| 2 | ULTRASONIDO PORTATIL CON TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO,CONVEXO Y LINEAL CON DOPPLER COLOR Y PULSADO | 1 | Av. Paseo Costa del Pacifico 3011, Frac. El Mirador, Tijuana, Baja California |
| 2 | SALA DE FLUROSCOPIA DIGITAL DIRECTO CON TELEMENDO 500mAs con 150 kw FLAT PANEL 14X14 Y 14X17 PULG CON SUSTRACCION, MEDICION, PARA ESTUDIOS DE RAYOS X Y CONTRASTADOS ARTERIOGRAFÍA EMBOLIZACION ARTERIAL HISTEROSALPINGOGRAFIA PANANGIOGRAFIA SIALOGRAFIA TUBO DE BRAYOS X AEREO Y BUCKY DE PARED | 1 | Av. Paseo Costa del Pacifico 3011, Frac. El Mirador, Tijuana, Baja California |
| 2 | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL DIGITAL DIRECTO 500MmAs y 80kw ESTUDIOS DE RAYOS X SIMPLES PARA PACIENTES NORMALES Y OBESOS. | 1 | Av. Paseo Costa del Pacifico 3011, Frac. El Mirador, Tijuana, Baja California |
| 2 | EQUIPO ARCO C CON APLICACIONES DE ORTOPEDIA , CARDIOLOGÍA E INTERVENSIONISMO Y NEUROINTERVENCION FLAT PANEL 14X14 PULG, CON SUSTRACCION DIGITAL, LICENCIAS DE CARDIO, VASCULAR Y NEURO. MOVIMINETO ORBITAL, MINIMO DE 162º , CON MESA PARA ARCO EN C DE FIBRA DE CARBONO , CON DESLIZAIENTO MULTIDIRECCIONAL, MOVIMIENTO DE ALTURA, BLOQUEO CENTRAL Y CONTROLES DE MOVIMIENTOS USO DE FLOROSCOPIA DE ARCO EN C POR HORA PANANGIOGARFIA | 1 | Av. Paseo Costa del Pacifico 3011, Frac. El Mirador, Tijuana, Baja California |
| 2 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MINIMO DE 64 DETECTORES TOMOGRAFÍA UNA REGIÓN O SEGMENTO TOMOGRAFÍA UNA REGIÓN O SEGMENTO CONTRASTE NO IONICO TOMOGRAFÍA CON TERCERA DIMENSIÓN COLONOSCOPIA VIRTUAL POR TOMOGRAFÍA DRENAJE PERCUTÁNEO POR TOMOGRAFÍA SIN CATÉTER DRENAJE PERCUTÁNEO POR TOMOGRAFÍA CON CATÉTER ANGIOTOMOGRAFIA BIOPSIS GUIADA POR TOMOGRAFÍA UROTAC PARA DETECTAR SCORE DE CALCIO QUE TENGA GATILLEO Y SOFTWARE PARA ANGIOTAC CORONARIO CON CAPACITACION DE TECNICO Y DR, DE E INTERPRETACION DE CARDIO. SOFTWARE PARA DENSITOMETRIA OSEA | 1 | Av. Paseo Costa del Pacifico 3011, Frac. El Mirador, Tijuana, Baja California |
| 2 | EQUIPO RAYOS X AVANZADO: ESTUDIOS DE RAYOS X SIMPLE DE UNA PROYECCIÓN ESTUDIOS DE RAYOS X ESPECIALES | 1 | Las Palmas #4351, Frac. Las Palmas, Tijuana Baja California |
| 2 | MASTOGRAFO: MASTOGRAFÍA DIGITAL MAMOGRAFIA CON MARCAJE CON TOMOSINTESIS PARA DISMINUIR LOS BI RADS 0 2 MONITORES DE GRADO MEDICO DE 10-12 MEGAPIXELES CON EL KIT PARA BIOPSIAS. | 1 | Las Palmas #4351, Frac. Las Palmas, Tijuana Baja California |
| 2 | ULTRASONIDO ( GINECOLOGÍA, COLOR Y GENERAL): ULTRASONIDO POR REGIÓN (CONVEXO, LINEAL Y ENDOCAVITARIO. UNO DE LOS EQUIPOS CON SOFWARE PARA CARDIO Y PEDIATRIA Y MUSCULOESQUELETICO. ULTRASONIDO CON ELASTOGRAFIA CUANTITATIVA, CON BARRIDO EXTENDIDO. ULTRASONIDO PULSADO Y COLOR GUIAS PARA BIOPSIA ENDORECTAL | 1 | Las Palmas #4351, Frac. Las Palmas, Tijuana Baja California |
| 2 | EQUIPO RAYOS X AVANZADO: ESTUDIOS DE RAYOS X SIMPLE DE UNA PROYECCIÓN ESTUDIOS DE RAYOS X ESPECIALES | 1 | Encinos y Carretera Fed. 2, Col. Encanto Sur, Tecate, Baja California |
| 2 | ULTRASONIDO ( GINECOLOGÍA, COLOR Y GENERAL): ULTRASONIDO POR REGIÓN (CONVEXO, LINEAL Y ENDOCAVITARIO. UNO DE LOS EQUIPOS CON SOFWARE PARA CARDIO Y PEDIATRIA Y MUSCULOESQUELETICO. ULTRASONIDO CON ELASTOGRAFIA CUANTITATIVA, CON BARRIDO EXTENDIDO. ULTRASONIDO PULSADO Y COLOR GUIAS PARA BIOPSIA ENDORECTAL | 1 | Encinos y Carretera Fed. 2, Col. Encanto Sur, Tecate, Baja California |
| 2 | MASTOGRAFO: MASTOGRAFÍA DIGITAL MAMOGRAFIA CON MARCAJE CON TOMOSINTESIS PARA DISMINUIR LOS BI RADS 0 2 MONITORES DE GRADO MEDICO DE 10-12 MEGAPIXELES CON EL KIT PARA BIOPSIAS. | 1 | Encinos y Carretera Fed. 2, Col. Encanto Sur, Tecate, Baja California |

ENTREGA E INSTALACIÓN DE BIENES Y CONSUMIBLES:

El “LICITANTE” hará entrega de los bienes-equipos necesarios para prestar el servicio con arreglo a lo dispuesto en el contrato; el riesgo sobre los mismos correrá a cargo del “LICITANTE” hasta que se haya cumplido la entrega de los mismos a entera satisfacción de “ISSSTECALI”.

La recepción y supervisión de los bienes-equipos necesarios para la prestación del servicio objeto del contrato estarán a cargo del personal que designe el “ISSSTECALI”, mismo que vigilará y revisará que los bienes suministrados por el “LICITANTE” cumplan con las condiciones de cantidad y estricto apego a las especificaciones contratadas y en caso de detectarse faltantes o anomalías en los mismos, se asentará documentalmente la evidencia de ello y se hará del conocimiento del “LICITANTE”, quien deberá subsanar la deficiencia dentro del término que para tal efecto le conceda el “ISSSTECALI”.

La inspección de calidad y la supervisión no exenta al “LICITANTE”  del compromiso de garantía por los bienes ni contra vicios o defectos ocultos que surjan durante su uso, ni contra cualquier daño o perjuicio que pudiera resultar en menoscabo del “ISSSTECALI”.

El “ISSSTECALI”, podrá solicitar al “LICITANTE”, el canje o devolución de los bienes-equipos necesarios para la prestación del servicio objeto del contrato, que presenten defectos a simple vista, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o sus anexos o vicios ocultos, debiendo notificar al “LICITANTE” de tal situación.

Todos los gastos que se generen por motivo del canje o devolución, correrán por cuenta del “LICITANTE”, previa notificación de “ISSSTECALI”.

El “LICITANTE” deberá reponer los bienes sujetos a canje o devolución, en un plazo que no excederá de 10 días naturales, contados a partir de la fecha de su notificación.

La totalidad de equipos solicitados podrán ser de medio uso, salvo los que se mencionan como nuevos.

NOTA: La descripciones y especificaciones técnicas de los equipos solicitados se encuentran entro del Anexo 1 de estas bases de licitación.

ESTUDIOS A REALIZAR:

| ESTUDIOS A REALIZAR |  |
| --- | --- |
| ANGIORESONANCIA | 41 |
| ANGIOTOMOGRAFIA | 73 |
| ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIA | 50 |
| ARTERIOGRAFIA | 15 |
| BIOPSIA GUIADA POR TOMOGRAFIA | 8 |
| BIOPSIA GUIADA POR ULTRASONIDO | 69 |
| COLONOSCOPIA POR TOMOGRAFIA | 6 |
| DRENAJE PERCUTANEO POR TOMOGRAFIA CON CATETER | 5 |
| DRENAJE PERCUTANEO POR TOMOGRAFIA SIN CATETER | 3 |
| EQUIPO DE ARCO EN C-PANANGIOGRAFIA | 1 |
| EQUIPO ESTACIONARIO- CARGO EXTRA POR PLACA O PROYECCION | 9,168 |
| EQUIPO ESTACIONARIO-ESTUDIO DE RAYOS X ESPECIALES | 7 |
| ESTUDIO DE RAYOS X SIMPLE DE UNA PROYECCION | 13,516 |
| EQUIPO PORTATIL – CARGO EXTRA POR PLACA O PROYECCION | 30 |
| EQUIPO PORTATIL – ESTUDIO DE RAYOS X SIMPLE DE UNA PROYECCION | 1,383 |
| ESTUDIO DE RAYOS X CONTRASTADOS | 206 |
| HISTEROSOGRAFIA | 2 |
| MASTOGRAFIA DIGITAL | 4,039 |
| MASTOGRAFIA CON MARCAJE DE MAMA | 10 |
| PAPANICOLAV (CITOLOGIA CERVICOVAGINAL) | 1 |
| PAQUETE COMPLETO ORTODONSICO | 8 |
| RESONANCIA MAGNETICA CON GADOLINO UNA REGION | 131 |
| RESONANCIA MAGNETICA SIN CONTRASTE UNA REGION | 1238 |
| TERAPIA DE LENGUAJE | 1 |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CON TERCERA DIMENSION | 44 |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA UNA REGION O SEGMENTO | 852 |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA UNA REGION O SEGMENTO CONTRASTE NO IONICO | 573 |
| ULTRASONIDO DOPPLER COLOR | 223 |
| ULTRASONIDO CON ELASTOGRAFIA CUANTITATIVA | 70 |
| ULTRASONIDO ENDOVAGINAL | 413 |
| ULTRASONIDO POR FOLICULAR | 2 |
| ULTRASONIDO POR REGION | 6,844 |
| ULTRASONIDO PROSTATICO | 256 |
| UROTAC | 166 |
| USO DE FLUOROSCOPIA DE ARCO EN C POR HORA | 191 |
| PANANGIOGRAFIA (ARCO C) | 1 |
| USO DE FLUROSCOPIA DE ARCO EN C POR HORA | 191 |
| FLUROSCOPIO ANALOGICO MOVIL PARA USO EN GENERAL | 38 |
| TOTAL GENERAL | 39,875 |

Las cantidades de estudios referenciadas en los párrafos que anteceden, se toman en base a una proyección anual, son de carácter informativo y para efectos de que sirvan de apoyo al “LICITANTE” para elaborar la proposición, sin embargo durante la vigencia del contrato se solicitarán la cantidad que resulte conforme a las necesidades del “INSTITUTO”.

Responsabilidades Generales

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, será el responsable del funcionamiento de los equipos y de que se otorguen los estudios; El técnico radiólogo será a su cargo (en  Hospital Tijuana)  y son responsables solidarios en cuanto a la prestación del servicio al paciente, conforme a la función que desempeñen o la actividad específica en que participen, sin contravención a otras disposiciones legales vigentes.

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato debe proveer el equipo, accesorios y consumibles necesarios, así como establecer un programa de control de calidad para el equipo generador de rayos X, la consola de control, el sistema de imagen, la operación y el proceso de revelado de placas o películas.

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato deberá contar con una instalación adecuada y realizar las verificaciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos, y deberá observar la aplicación de las disposiciones técnicas, operativas y administrativas necesarias para asegurar la disponibilidad de los recursos indispensables para la prestación del servicio requerido.

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, y el personal que emplee para la prestación del servicio, deberán observar la aplicación adecuada de las medidas de protección y seguridad radiológica aplicables a su establecimiento; en caso de que asigne funciones de protección radiológica y de garantía de calidad a otra persona física o moral, mantendrá la responsabilidad de su cumplimiento.

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, y el personal que emplee para la prestación del servicio, deberán apoyar al responsable de la operación y funcionamiento en lo relativo a la planeación, implementación, ejecución, supervisión y aplicación de los procesos de garantía de calidad y de protección radiológica, así como en lo necesario para promover una cultura de seguridad.

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, deberá proporcionar la capacitación, entrenamiento, información, equipo, accesorios y dispositivos de protección radiológica adecuados al trabajo que realicen, así como los servicios necesarios de vigilancia médica. El entrenamiento que el titular proporcione debe estar de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, será el responsable de realizar y serán a su costa, los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo que requieran los equipos médicos, y procurará su óptima operación y funcionamiento.

En caso de que las imágenes impresas o digitalizadas que no sean lo suficientemente nítidas, el “ISSSTECALI” no procederán a su aceptación y en su momento el doctor solicitante le hará saber al “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato de la falla, para que sea corregida sin costo adicional al “INSTITUTO”.

Responsabilidades Generales para Clínica:

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, se obliga para que en caso de el equipo otorgado para prestar el servicio presente descomposturas o fallas, dar respuesta a “ISSSTECALI” de reparación de equipo en un lapso no mayor a 4 horas, exceptuando estudios de urgencias; en caso de no realizar la reparación del mismo absorberá las subrogaciones, esto con la finalidad de no afectar la atención a los derechohabientes del “INSTITUTO”.

EL “ISSSTECALI” tendrá el derecho y responsabilidad del control de la agenda de la prestación del servicio.

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, se obliga a pagar el consumo de energía eléctrica, así como contratar su propia línea telefónica.

Los servicios de limpieza de las instalaciones donde se encuentren los equipos médicos, así como el personal necesario y los insumos requeridos para el servicio correrán por cuenta del “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato y el “INSTITUTO” no tendrá responsabilidad laboral alguna con el personal que se contrate para dicho fin.

Clínica Palmas: De lunes a viernes sin incluir días festivos de 7:00 a 20:00 horas.

Clínica Tecate: Las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 365 días del año.

Responsabilidades Generales para Hospital:

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, se obliga en caso que el equipo se dañe a informar al Director del Hospital en un lapso no mayor a 4 horas, asimismo en caso de no realizar la reparación al momento, absorberá las subrogaciones de los estudios con el o los gabinetes radiológicos de la localidad, con los que tenga convenio, esto con la finalidad de no afectar la atención a los derechohabientes del “INSTITUTO”.

El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato se obliga a realizar las adecuaciones y contrataciones necesarias para contar con sus medidores propios de energía eléctrica,  teniendo la autorización del “ISSSTECALI” para realizar el contrato usando la subestación del o las unidades médicas, para los trámites correspondientes, y línea telefónica , mismos que deberán pagar directamente al proveedor de tales servicios, y una vez realizado el pago enviar a la Administración del Hospital copia del recibo debidamente pagado, debiendo no tener adeudo alguno al término de la vigencia del contrato.

EL “LICITANTE” tendrá la  responsabilidad del control de la agenda de la prestación del servicio.

Los servicios de limpieza de las instalaciones donde se encuentre el equipo médico, así como el personal y los insumos requeridos para prestar el servicio, correrán por cuenta del “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato y el “INSTITUTO” no tendrá responsabilidad laboral alguna con el personal que se contrate para dicho fin.

Correrá a cuenta del “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato la contratación del personal necesario para dar el servicio, incluyendo médico y técnico radiólogo, personal de limpieza, y los que el LICITANTE” al que se le adjudique el contrato considere para el buen funcionamiento del servicio,  el cual será supervisado por la Dirección de la Unidad Médica, esto para los hospitales Mirador y Tecate, y Clínica Palmas.

El horario de la prestación del servicio será:

Hospital Mirador: Las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 365 días del año.

Responsabilidades Generales del técnico radiólogo:

Asegurarse de que el examen solicitado sea el adecuado para la obtención de la información diagnóstica requerida. En caso de duda debe consultar con el médico tratante y/o radiólogo a fin de definir lo que proceda, de no ser posible, el médico radiólogo asumirá la responsabilidad de la exploración radiológica.

Firmar toda solicitud de estudios que impliquen el uso de rayos X con fines de diagnóstico médico e incluir su nombre, número de certificado y fecha de la prescripción.

Estar disponible y presente, las 24 horas durante la vigencia el contrato, para Hospitales, y la atención que se señale para Clínica, durante el turno matutino, de lunes a viernes.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA IMÁGENES DIGITALES EN TODAS LAS UNIDADES:

Deberá contar con equipo médico capaz de entregar todos los estudios realizados, en formato de imagen dicom 3.0, poder  desarrollar la tele radiografía y transmisión de imágenes al expediente electrónico de los pacientes de ISSSTECALI. Así mismo:

Unidades Médicas en Mexicali: La transmisión de imágenes será directo al expediente médico.

Unidades Médicas en Tijuana, Tecate, Rosarito: Debe contar con el equipo y software necesario para el almacenamiento y transmisión de dichas imágenes, a una estación receptora de imágenes dicom que la institución designe. .

Debe entregar las imágenes digitalizadas en formato dicom 3.0 de los estudios que realice a los pacientes del instituto tanto dentro como fuera de la institución, en la estación receptora que la institución designe. Como opción las imágenes que se generen fuera de las instalaciones del instituto deberán entregarse grabadas en un DVD/CD indicando los datos del paciente en la caratula del DVD/CD incluyendo su interpretación  y en caso de ser requerido se deberá entregar la placa en  una impresión en laser en seco de película.

Se hará cargo de las instalaciones y configuraciones necesarias en los equipos que enviarán las imágenes dicom a la estación receptora de imágenes designada por el instituto, así como de los gastos que de ello se generen, como pudieran ser: licencias de software para transmisión de imágenes para almacenamiento e impresión, mantenimiento y reparación de los equipos que enviarán las imágenes y en el caso de estudios que se realicen fuera de la institución los gastos de conectividad necesarios para enviar los estudios a la unidad receptora que designe el instituto.

Debe contar con una impresora de estudios radiológicos digitalizados en formato dicom dentro de cada unidad médica del instituto en la que se prestarán los servicios licitados.

Se hará cargo de las instalaciones y configuraciones de las impresoras de imágenes radiológicas en formato dicom así como de los gastos que se generen por motivos de configuración, mantenimiento y reparación de las mismas.

Se hará cargo del gasto por insumos y suministro de materiales necesarios para impresión de los estudios digitalizados.

Dará el soporte necesario para la configuración de los equipos bajo resguardo de la institución, que cuenten con la tecnología de envío de imágenes, para que se pueda enviar las imágenes generadas en estos equipos a la unidad receptora que el instituto designe.

Deberá ponerse en contacto con el departamento de informática del instituto para la integración del servicio de envío y recepción de imágenes.

Todos los equipos, accesorios, consumibles, deberán estar en perfecto estado, y serán revisados sus condiciones por el personal que designe el “ISSSTECALI”.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA IMÁGENES DIGITALES

Para Hospital Tijuana, Clínica Palmas, Clínica Tecate :

- El “LICITANTE” Debe contar con personal de informática, administrador de red y soporte técnico, quien será el enlace con el departamento de informática de “ISSSTECALI” y el personal técnico de cada equipo de estudio médico.

- El personal del “LICITANTE”, coordinará las configuraciones de los equipos de estudios médicos, con los proveedores correspondientes de dichos equipos y a su vez informática de “ISSSTECALI” para lograr la entrega de los estudios de manera exitosa.

- El “LICITANTE”, deberá implementar una red local alámbrica, que incluya todos los equipos tanto médicos como de computo, que requieran conexión a la red de datos local. La Red de datos Local será dedicada para el servicio, deberá estar en un segmento lógico y físico de red, independiente de la red de Issstecali.

- El “LICITANTE” deberá proveer un equipo de cómputo servidor, con uso destinado y dedicado para FIREWALL, para que sea el medio de comunicación entre las Redes de datos del “LICITANTE” e Issstecali. El equipo servidor FIREWALL, será instalado y administrado por el personal de informática de Issstecali. El equipo servidor FIREWALL estará ubicado físicamente, dentro del centro de cómputo de la unidad médica.

- El personal de informática de Issstecali, tendrá la facultad de realizar supervisiones y calificaciones de lo implementado, así como solicitar al LICITANTE las adecuaciones o mejoras pertinentes.

- Las características físicas y de conectividad para la red de datos local son las siguientes:

- Cableado estructurado de cobre categoría 6 como mínimo, marca recomendada Panduit.

- Encaminamiento físico de cable de red e instalación de MDF dentro de los espacios asignados al servicio y  Conectados a tierra física. Marcas recomendadas: Cablofil, Panduit, Hubble.

- Switch de RED de 1gb administrable con Bitácora de Eventos y Estado, dedicado a la red local que integre todos los equipos a utilizar, con puertos Ethernet de cobre y Fibra Óptica SFP con capacidad de Port trunking o Link Agregation. Marcas recomendadas: HPE, NetGear, Cisco.

- Los switch deberán encontrarse resguardados en el área del licitante.

- Inhabilitación de protocolos de RED que no sean utilizados en los equipos médicos y de cómputo, para los servicios contratados.

- Inhabilitación de comunicación inalámbrica entre equipos médicos y de cómputo.

- Identificación y calificación de nodos físicos y lógicos.

- Memoria técnica de la instalación.

- Los equipos médicos del “LICITANTE”, que generan los estudios, deberán contar con su equipo de cómputo correspondiente en línea empresarial en caso de ser requerido, así también software de terceros necesario para su completa funcionalidad. Estos equipos de cómputo, deben de cumplir con los requerimientos mínimos de los equipos médicos, recomendados por su fabricante, para lograr un correcto funcionamiento y aseguramiento del servicio.

- El “LICITANTE” adicionalmente deberá proveer los equipos de cómputo PC de línea empresarial necesarios, para los médicos que interpretarán los estudios realizados, jefatura del servicio y recepción.

- Informática de “ISSSTECALI” proporcionará  un programa propio de “ISSSTECALI” por via electrónica, con manual de instalación el cual el administrador de red del gabinete instalará en cada equipo de cómputo para  el uso de los médicos que interpreten los estudios, jefatura y recepción.

- El “LICITANTE” se compromete a mantener actualizado el software y sistemas propiedad de Issstecali, mismo que será proporcionado por el área de Informática de Issstecali. Deberá confirmar la actividad realizada vía correo electrónico.

- Las características mínimas del  equipo de cómputo para el personal operativo que comprenden: médicos que interpretarán los estudios realizados, jefatura del servicio y recepción son:

  - Marcas recomendadas en línea empresarial: HP, DELL y Lenovo

  - Procesador Intel i5 7th Generation.

  - Disco duro de 500 Gb 7200 RPM

  - 8 Gb de ram

  - Unidad de lectora/grabadora de discos ópticos DVD.

  - 6 puertos usb

  - Tarjeta de red de 1000Mb

  - Sistema operativo Microsoft windows 8.1, 10  64 bits, en versiones Professional o Enterprise.

  - Tarjeta de Video Dual o TWIN VIEW con 4GB Ram.

  - Monitor LED 22” para captura de interpretación. Misma Marca.

  - Monitor LED 24” de grado médico para visualización de imágenes. Marcas recomendadas: Phillips, Barco, Dell, HP (Solo equipo de Interpretación).

  - Antivirus con licencia, marca recomendada: Symantec.

  - Microsoft Office 2016 en español con licencia.

- Las características anteriores serán mínimas para todo el personal operativo, siempre y cuando su función lo requieran, por ejemplo los requerimientos del software de visualización

- Las características mínimas del  equipo servidor destinado para FIREWALL  son:

  - Marca DELL, HP, IBM, LENOVO.

  - Capacidad de instalar Windows Sever 2016 Estándar  y Windows Sever  2019 Standar, incluir licencia sistema operativo Windows Server.

  - 1 Procesador XEON HEXA CORE.

  - 16 GB de Memoria RAM.

  - 2 Discos Duros de 200 GB en arreglo Raid 1 mediante controladora..

  - Lector Óptico CD/DVD.

  - 6 Puertos USB por lo menos 1 Frontal.

  - 2 Puerto Ethernet 100/1000 Base-T Comunicación.

  - 1 Puerto Ethernet para Administración mediante Hardware con Licencia de Escritorio remoto y control de poder/alimentación de Servidor.

  - Puerto de Video.

  - Servidor Montable en Rack como máximo de 2 U de Rack, con todo lo necesario para ser montado en rack de 4 torres.

  - Alimentación 100 a 240 VCA (50 a 60 Hz), con cables eléctricos NEMA de 5-15P a C13.

  - 2 Fuentes  de poder redundantes.

  - Abanicos Redundantes.

  - Indicadores de estado de servidor.

  - Incluir media de Instalación de controladores del fabricante.

- Los equipos mencionados deberán ser DE MEDIO USO (nuevos) y contar con garantía vigente durante el periodo que comprenda el contrato del servicio.

- En caso de incidencia de falla de equipo de cómputo, que impida el funcionamiento del equipo médico o servicio, el “LICITANTE”, deberá restaurar el servicio, con un equipo temporal de características similares, en un tiempo no mayor de 24 Hrs.

- Las licencias de software utilizadas para el servicio deberán ser provistas por el “LICITANTE”, a excepción del equipo servidor FIREWALL.

- El segmento de red que se manejará en la red local será la: 192.168.Y.X , siendo x los números del 1 al 254 el ip 5 y 6 queda reservado para “ISSSTECALI”. “Y” el segmento correspondiente a cada unidad conforme indicado por informática de “ISSSTECALI”.

- De contar con servicio dhcp, el rango dinámico debe de ser del 100 al 250, estático del 1 al 99 y del 251 al 254 en su red local.

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, debe de entregar las imágenes digitalizadas en formato Dicom 3.0 de los estudios que realice a los pacientes del instituto tanto dentro y fuera de la institución, en la estación receptora que la institución designe. Las imágenes que se generen fuera de  las instalaciones del instituto, deberán entregarse grabadas en un DVD/CD  indicando los datos del paciente en la caratula del DVD/CD incluyendo su interpretacion. En caso de ser requerido se deberá entregar la placa en una impresión en laser seco de película.

- En caso de presentar imágenes no compatibles y sea necesidad del instituto integrarlas al expediente electrónico, será necesario que el “LICITANTE”, cubra el Software Developmet Kit (SDK) que será definido por personal de informática de ISSSTECALI en el momento de su evaluación y durante el proceso de su implementación el LICITANTE deberá cubrir el servicio con formatos que trabajan sistema PACS actualmente ISSSTECALI.

- Cada estudio en DVD debe de contar con la siguiente información rotulada

  - afiliación completa del paciente.

  - nombre completo del paciente.

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, se hará cargo de las instalaciones y configuraciones necesarias en los equipos que enviaran las imágenes Dicom a la estación receptora de imágenes designadas por el instituto, así como de los gastos que de ellos se generen como pudieran ser: licencias de software para transmisión de imágenes para almacenamiento e impresión, mantenimiento y reparación de los equipos que enviaran las imágenes y en el caso de los estudios que se realicen fuera  de la institución los gastos de conectividad necesarios para enviar los estudios a la unidad receptora que designe el instituto.

- “EL LICITANTE” identificará los estudios con el campo de “patient id”, el cual debe de ser únicamente un número entero, el cual corresponda a la afiliación del paciente que se le realice el estudio.  en caso de que este campo no contenga un número valido de afiliación no se recibirá por el servidor pacs de la unidad.

- “EL LICITANTE” Deberá contar con el software necesario para realizar cambios a estudios así como los campos de “patient id”.

- Informática de “ISSSTECALI” entregará la configuración para la comunicación al pacs de “ISSSTECALI”.

- Todos los estudios generados deben de poder ser respaldados a discos ópticos DVD en protocolo Dicom con el fin de:

- Poder transportar los estudios a otras unidades para su almacenamiento e integración al expediente electrónico.

- Como medida de contingencia  en caso de fallas del servicio, equipos de cómputo o equipos médicos.

- “EL LICITANTE” suministrará unidades externas lectoras de DVD con interface USB 2.0 a las áreas designadas de almacenamiento de estudios DICOM en DVD por las unidades.

- Los DVD deberán ser entregados en la misma unidad por el personal de operación del servicio.

- Los discos ópticos DVD deberán ser proporcionados por el “LICITANTE” y contar con existencia en cada unidad de atención para cubrir una semana de contingencia o envíos de estudios a otras unidades.

- “EL LICITANTE” Debe de contar con un equipo, con la capacidad de almacenamiento histórico mínimo de un año de antigüedad de todos los estudios realizados, mismos que deberán ser respaldados en este equipo.

- “EL LICITANTE” debe de asignar un correo electrónico, a través del cual enviará a “ISSSTECALI”: las solicitudes de bajas de validaciones, borrado de validaciones, cancelación de estudios.  Así como cualquier solicitud o procedimiento que sea requerida por ambas partes, para que los estudios de los pacientes cuenten con sus correspondientes interpretaciones.

- Las incidencias de fallas en la entrega de estudios, se apegarán al procedimiento de contingencia, detallado a continuación:

  - Se inicia el plan de contingencia de grabado de estudios en DVD e impresión de interpretación, para que estos sean ingresados al expediente.

  - El personal en operación, reportará al personal de informática del LICITANTE, para su atención, revisión de funcionamiento básico de software y hardware.

  - En caso de persistir la incidencia, se reportará al personal de informática de ISSSTECALI de la unidad para su seguimiento y diagnostico entregando detalle del caso vía correo electrónico, fecha de estudio, ID Paciente, Tipo de estudio, Puerto de comunicación y Dirección IP del equipo con falla.

  - En caso de corregirse la incidencia se informará por correo y verbalmente a los involucrados en el servicio, para  seguimiento y monitoreo.

  - Se evalúa terminar con el plan de contingencia de grabado de estudios en DVD.

- Deberá existir una persona encargada por parte de “EL LICITANTE”, de verificar que los estudios alcancen al servidor pacs correctamente. Este personal debe de contar con habilidades, destrezas, conocimientos de informática y soporte técnico en equipos médicos implementados.

- “El LICITANTE” deberá capacitar al personal operativo, para realizar cambios o correciones, al campo “patient id” en las situaciones siguientes:

  - Cuando no se haya capturado correctamente en los equipos.

  - Cuando se respalden los estudios en discos ópticos, por fallas o cualquier otra situación.

Lo anterior para que posteriormente se entregue el DVD con el estudio, al departamento de digitalización de ISSSTECALI de la unidad, con el fin de integrar la información a los expedientes correspondientes.

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, deberá contar con una impresora de estudios radiológicos digitalizados  en   formato Dicom dentro de la unidad médica del instituto, donde prestará el servicio licitado.

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, se hará cargo de las instalaciones y configuraciones de las impresoras de imágenes radiológicas en formato Dicom así como de los gastos que se generen por motivos de configuración mantenimiento y reparación de las mismas.

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, se hará cargo del gasto por insumos y suministro de materiales necesarios para la impresión de los estudios.

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, deberá ponerse en contacto con el departamento de informática del “ISSSTECALI” para la integración del servicio de envío y recepción de imágenes.

- El “LICITANTE” debe de informar al personal de informática de ISSSTECALI de cualquier cambio de equipo computo conectado a la red, cambio de software de entrega de estudios, sistema operativo, configuración de red o modificación de red haciendo entrega de la ficha técnica actualizada.

Todos los equipos, accesorios, consumibles, deberán estar en perfecto estado, y serán revisados sus condiciones por el personal que designe el “ISSSTECALI”.

Para Hospital Mexicali:

- “EL LICITANTE” Debe contar con personal de informática, administrador de red y soporte técnico,  el quien será el enlace con el departamento de informática de “ISSSTECALI” y el personal técnico de cada equipo de estudio médico.

- Este personal coordinará las configuraciones de los equipos de estudios médicos, con los proveedores correspondientes de dichos equipos y a su vez  informática de “ISSSTECALI” para lograr la entrega de los estudios de manera exitosa.

- El “LICITANTE” ganador, deberá implementar una red local alámbrica, que incluya todos los equipos tanto médicos como de computo, que requieran conexión a la red de datos local. La Red de datos Local será dedicada para el servicio, deberá estar en un segmento lógico de red y físico independiente de la red de Issstecali.

- El “LICITANTE” deberá proveer un equipo servidor con uso destinado y dedicado para FIREWALL, para que sea el medio de comunicación entre las Redes de datos del “LICITANTE” e Issstecali. El equipo servidor FIREWALL, será instalado y administrado por el personal de informática de Issstecali. El equipo servidor FIREWALL estará ubicado físicamente, dentro del centro de cómputo de la unidad médica.

- El personal de informática de Issstecali, tendrá la facultad de realizar supervisiones y calificaciones de lo implementado, así como solicitar al LICTANTE las adecuaciones o mejoras pertinentes.

- Las características físicas y de conectividad para la red de datos local son las siguientes:

- Cableado estructurado de cobre categoría 6 como mínimo, marca recomendada Panduit.

- Encaminamiento físico de cable de red e instalación de MDF dentro de los espacios asignados al servicio y  Conectados a tierra física. Marcas recomendadas: Cablofil, Panduit, Hubble.

- Switch de RED de 1gb administrable con bitácora de eventos y estado, dedicado a la red local que integre todos los equipos a utilizar, con puertos Ethernet de cobre y Fibra Óptica SFP con capacidad de Port trunking o Link Agregation. Marcas recomendadas: HP, NetGear, Cisco.

- Los switch deberán encontrarse resguardados en el área del licitante.

- Inhabilitación de protocolos de RED que no sean utilizados en los equipos médicos y de cómputo, para los servicios contratados.

- Inhabilitación de comunicación inalámbrica entre equipos médicos y de cómputo.

- Identificación y calificación de nodos físicos y lógicos.

- Memoria técnica de la instalación.

- Los equipos médicos del “LICITANTE”, que generan los estudios, deberán contar con su equipo de cómputo correspondiente en línea empresarial y softwares terceros necesarios para su completa funcionalidad. Esto equipos de cómputo, deben de cumplir con los requerimientos mínimos de los equipos médicos, recomendados por su fabricante, para lograr un correcto funcionamiento y aseguramiento del servicio.

- El “LICITANTE” adicionalmente deberá proveer mínimo cinco equipos de cómputo PC de línea empresarial, para los médicos que interpretarán los estudios realizados, jefatura del servicio y recepción.

- Informática de “ISSSTECALI” proporcionará  un programa propio de “ISSSTECALI” por medios electronicos con manual de instalación el cual el administrador de red del gabinete instalará en cada equipo para  el uso de los médicos que interpreten los estudios, jefatura y recepción.

- El “LICITANTE” se compromete a mantener actualizado el software y sistemas propiedad de ISSSTECALI en DVD con manual de instalación el cual el administrador de red del gabinete instalara en cada equipo de cómputo para el uso de los medios que interpreten los estudios, jefatura y recepción.

- El “LICITANTE” se compromete a mantener actualizado el software y sistemas propiedad de Issstecali, mismo que será proporcionado por el área de Informática de Issstecali. Deberá confirmar la actividad realizada vía correo electrónico.

- Las características mínimas del  equipo de cómputo para el personal operativo que comprenden: médicos que interpretarán los estudios realizados, jefatura del servicio y recepción son:

  - Marcas recomendadas en línea empresarial: HP, DELL y Lenovo

  - Procesador Intel i5 7th Generation.

  - Disco duro de 500 Gb 7200 RPM

  - 8 Gb de ram

  - Unidad de lectora/grabadora de discos ópticos DVD.

  - 6 puertos usb

  - Tarjeta de red de 1000Mb

  - Sistema operativo Microsoft windows 8.1, 10  64 bits, en versiones Professional o Enterprise.

  - Tarjeta de Video Dual o TWIN VIEW con 4GB Ram.

  - Monitor LED 22” para captura de interpretación. Misma Marca.

  - Monitor LED 24” de grado médico para visualización de imágenes. Marcas recomendadas: Phillips, Barco, Dell, HP.

  - Antivirus con licencia, marca recomendada: Symantec.

  - Microsoft Office 2016 en español con licencia.

- Las características anteriores serán mínimas para todo el personal operativo, siempre y cuando su función lo requieran, por ejemplo los requerimientos del software de visualización.

- Las características mínimas del  equipo servidor destinado para FIREWALL  son:

  - Marca DELL, HP, IBM, LENOVO.

  - Capacidad de instalar Windows Server 2016 Estándar y Windows Server 2019 Estándar, incluir licencia sistema operativo Windows Server.

  - 1 Procesador XEON HEXA CORE.

  - 16 GB de Memoria RAM.

  - 2 Discos Duros de 200 GB en arreglo Raid 1 mediante controladora..

  - Lector Óptico CD/DVD.

  - 6 Puertos USB por lo menos 1 Frontal.

  - 2 Puerto Ethernet 100/1000 Base-T Comunicación.

  - 1 Puerto Ethernet para Administración mediante Hardware con Licencia de Escritorio remoto y control de poder/alimentación de Servidor.

  - Puerto de Video.

  - Servidor Montable en Rack como máximo de 2 U de Rack, con todo lo necesario para ser montado en rack de 4 torres.

  - Alimentación 100 a 240 VCA ( 50 a 60 Hz), con cables eléctricos NEMA de 5-15P a C13.

  - 2 Fuentes  de poder redundantes.

  - Abanicos Redundantes.

  - Indicadores de estado de servidor.

  - Incluir media de Instalación de controladores del fabricante.

- Los equipos mencionados deberán ser DE MEDIO USO (nuevos) y contar con garantía vigente durante el periodo que comprenda el contrato del servicio.

- En caso de incidencia de falla de equipo de cómputo, que impida el funcionamiento del equipo médico o servicio, el “LICITANTE”, deberá restaurar el servicio, con un equipo temporal de características similares, en un tiempo no mayor de 24 Hrs.

- Las licencias de software utilizadas para el servicio deberán ser provistas por el “LICITANTE”, a excepción del equipo servidor FIREWALL.

- El segmento de red que se manejará en la red local será la: 192.168. y.x , siendo x los números del 1 al 254 el ip 5 y 6 queda reservado para “ISSSTECALI”. “y” el segmento correspondiente a cada unidad conforme indicado por informática de “ISSSTECALI”

- De contar con servicio dhcp, el rango dinámico debe de ser del 100 al 250, estático del 1 al 99 y del 251 al 254 en su red local.

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, debe de entregar las imágenes digitalizadas en formato dicom 3.0 de los estudios que realice a los pacientes del instituto tanto dentro y fuera de la institución, en la estación receptora que la institución designe. Las imágenes que se generen fuera de  las instalaciones del instituto, deberán entregarse grabadas en un DVD indicando los datos del paciente en la caratula del DVD. En caso de ser requerido se deberá entregar la placa en una impresión en laser seco de película.

- En caso de presentar imágenes no compatibles y sea necesidad del instituto integrarlas al expediente electrónico, será necesario que el “LICITANTE”, cubra el Software Developmet Kit (SDK) que será definido por personal de informática de ISSSTECALI en el momento de su evaluación y durante el proceso de su implementación el LICITANTE deberá cubrir el servicio con formatos que trabajan sistema PACS actualmente ISSSTECALI.

- Cada estudio en DVD debe de contar con la siguiente información rotulada

  - afiliación completa del paciente.

  - nombre completo del paciente.

- El “LICITANTE” suministrara unidades externas lectoras de DVD con interface USB 2.0 a las áreas designadas de almacenamiento de estudios DICOM EN DVD por las unidades.

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, se hará cargo de las instalaciones y configuraciones necesarias en los equipos que enviaran las imágenes dicom a la estación receptora de imágenes designadas por el instituto, así como de los gastos que de ellos se generen como pudieran ser: licencias de software para transmisión de imágenes para almacenamiento e impresión, mantenimiento y reparación de los equipos que enviaran las imágenes y en el caso de los estudios que se realicen fuera  de la institución los gastos de conectividad necesarios para enviar los estudios a la unidad receptora que designe el instituto.

- “EL LICITANTE” Deberá contar con el software necesario para realizar cambios a estudios así como los campos de “patient id”.

- “EL LICITANTE” identificará los estudios con el campo de “patient id”, el cual debe de ser únicamente un número entero, el cual corresponda a la afiliación del paciente que se le realice el estudio.  en caso de que este campo no contenga un número valido de afiliación no se recibirá por el servidor pacs de la unidad.

- Informática de “ISSSTECALI” entregará la configuración para la comunicación al pacs de “ISSSTECALI”.

- Todos los estudios generados deben de poder ser respaldados a discos ópticos DVD en protocolo Dicom con el fin de:

  - poder transportar los estudios a otras unidades para su almacenamiento e integración al expediente electrónico.

  - como medida de contingencia  en caso de fallas del servicio, equipos de cómputo o equipos médicos.

- Los DVD deberán ser entregados en la misma unidad por el personal de operación del servicio.

- Los discos ópticos DVD deberán ser proporcionados con antelación por el “LICITANTE”.

- “EL LICITANTE” Debe de contar con un equipo, con la capacidad de almacenamiento histórico mínimo de un año de antigüedad de todos los estudios realizados.

“EL LICITANTE” debe de asignar un correo electrónico a través del cual  recibirá “ISSSTECALI” las solicitudes de bajas de validaciones, borrado de validaciones, cancelación de estudios o cualquier solicitud de ambas partes que sea requerida para que los pacientes contengan los estudios con sus correspondientes interpretaciones.

- Las incidencias de fallas en la entrega de estudios, se apegarán al procedimiento de contingencia, detallado a continuación:

  - Implementa el plan de contingencia de grabado de estudios en DVD e impresión de interpretación, para que sean ingresados al expediente.

  - El personal en operación reporta al personal de informática de la unidad, para su atención, en revisión de funcionamiento básico de software y hardware.

  - En caso de persistir la incidencia, se reporta al administrador de red y/o soporte del “LICITANTE”, para su atención.

  - Informática de la unidad, verifica y da seguimiento la incidencia.

  - En caso de corregirse la incidencia se informará a los involucrados en el servicio por correo y verbalmente, para su seguimiento y monitoreo.

  - Se evalúa detener el plan de contingencia de grabado de estudios en DVD.

- Debe de haber una persona encargada por parte del LICITANTE de verificar que los estudios lleguen al servidor pacs correctamente. Este personal debe de contar con habilidades, destrezas y conocimientos de informática y soporte técnico en equipos médicos implementados.

- El LICITANTE deberá capacitar personal operativo para realizar cambios o correcciones, al campo “patient id” en las siguientes situaciones:  caso de que no se haya capturado correctamente en los equipos o cuando se respalden los estudios en discos ópticos en caso de falla del servicio o cualquier otra situación.

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, debe de contar con una impresora de estudios radiológicos digitalizados  en   formato dicom dentro de la unidad médica del instituto que se prestara el servicio licitado.

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, se hará cargo de las instalaciones y configuraciones de las impresoras de imágenes radiológicas en formato dicom así como de los gastos que se generen por motivos de configuración mantenimiento y reparación de las mismas.

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, se hará cargo del gasto por insumos y suministro de materiales necesarios para la impresión de los estudios.

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, deberá ponerse en contacto con el departamento de informática del “INSTITUTO” para la integración del servicio de envío y recepción de imágenes.

- El “LICITANTE” debe de informar al personal de informática de ISSSTECALI de cualquier cambio de equipo de cómputo conectado a la red, cambio de software de entrega de estudios, sistema operativo, configuración de red o modificación de red haciendo entrega de la ficha técnica actualizada.

Para Clínica de Servicios Ampliados y Clínica Periférica Lic. Benito Juárez

- “EL LICITANTE” Debe contar con personal de informática, administrador de red y soporte técnico,  el quien será el enlace con el departamento de informática de “ISSSTECALI” y el personal técnico de cada equipo de estudio médico.

- Este personal coordinará las configuraciones de los equipos de estudios médicos, con los proveedores correspondientes de dichos equipos y a su vez  informática de “ISSSTECALI” para lograr la entrega de los estudios de manera exitosa.

- El “LICITANTE” ganador, deberá implementar una red local alámbrica (EN EL ENTENDIDO QUE SERÁ 1 RED LOCAL ALÁMBRICA PARA LA CLÍNICA SERVICIOS AMPLIADOS Y 1 RED LOCAL ALÁMBRICA LA CLÍNICA PERIFÉRICA BENITO JUAREZ), que incluya todos los equipos tanto médicos como de computo, que requieran conexión a la red de datos local. La Red de datos Local será dedicada para el servicio, deberá estar en un segmento lógico de red y físico independiente de la red de Issstecali.

- El “LICITANTE” deberá proveer un equipo servidor con uso destinado y dedicado para FIREWALL, para que sea el medio de comunicación entre las Redes de datos del “LICITANTE” e Issstecali. El equipo servidor FIREWALL, será instalado y administrado por el personal de informática de Issstecali. El equipo servidor FIREWALL estará ubicado físicamente,  dentro del centro de cómputo de  CADA unidad médica (CLÍNICA DE SERVICIOS AMPLIADOS Y CLÍNICA PERIFÉRICA BENITO JUÁREZ).

- El personal de informática de Issstecali, tendrá la facultad de realizar supervisiones y calificaciones de lo implementado, así como solicitar al LICTANTE las adecuaciones o mejoras pertinentes.

- Las características físicas y de conectividad para la red de datos local son las siguientes:

- Cableado estructurado de cobre categoría 6 como mínimo, marca recomendada Panduit.

- Encaminamiento físico de cable de red e instalación de MDF dentro de los espacios asignados al servicio y  Conectados a tierra física. Marcas recomendadas: Cablofil, Panduit, Hubble.

- Switch de RED de 1gb dedicado a la red local que integre todos los equipos a utilizar, con puertos Ethernet de cobre y Fibra Óptica SFP con capacidad de Port trunking o Link Agregation. Marcas recomendadas: HP, NetGear, Cisco.

- Inhabilitación de protocolos de RED que no sean utilizados en los equipos médicos y de cómputo, para los servicios contratados.

- Inhabilitación de comunicación inalámbrica entre equipos médicos y de cómputo.

- Identificación y calificación de nodos físicos y lógicos.

- Memoria técnica de la instalación.

- Los equipos médicos del “LICITANTE”, que generan los estudios, deberán contar con su equipo de cómputo correspondiente en línea empresarial y softwares terceros necesarios para su completa funcionalidad. Esto equipos de cómputo, deben de cumplir con los requerimientos mínimos de los equipos médicos, recomendados por su fabricante, para lograr un correcto funcionamiento y aseguramiento del servicio.

- El “LICITANTE” adicionalmente deberá proveer mínimo tres equipos de cómputo PC de línea empresaria (EN EL ENTENDIDO QUE SERÁN 3 EQUIPOS PARA LA CLÍNICA SERVICIOS AMPLIADOS Y 3 EQUIPOS PARA LA CLÍNICA PERIFÉRICA BENITO JUAREZ),, para los médicos que interpretarán los estudios realizados, jefatura del servicio y recepción.

- Informática de “ISSSTECALI” proporcionará  un programa propio de “ISSSTECALI” en medio electronico con manual de instalación el cual el administrador de red del gabinete instalará en cada equipo para  el uso de los médicos que interpreten los estudios y jefatura.

- Las características mínimas del  equipo de cómputo para el personal operativo son:

  - Marcas recomendadas en línea empresarial: HP, DELL y Lenovo

  - Procesador Intel i5 7th Generation.

  - Disco duro de 500 Gb 7200 RPM

  - 8 Gb de ram

  - Unidad de lectora/grabadora de discos ópticos DVD.

  - 6 puertos usb

  - Tarjeta de red de 1000Mb

  - Sistema operativo Microsoft windows 8.1, 10  64 bits, en versiones Professional o Enterprise.

  - Tarjeta de Video Dual o TWIN VIEW con 4GB Ram.

  - Monitor LED 22” para captura de interpretación. Misma Marca.

  - Monitor LED 24” de grado médico para visualización de imágenes. Marcas recomendadas: Phillips, Barco, Dell, HP.

  - Antivirus con licencia, marca recomendada: Symantec.

  - Microsoft Office 2016 en español con licencia.

- Las características anteriores serán mínimas para todo el personal operativo, siempre y cuando su función lo requieran, por ejemplo los requerimientos del software de visualización.

- Las características mínimas del  equipo servidor destinado para FIREWALL  son:

  - Marca DELL, HP, IBM, LENOVO.

  - Capacidad de instalar Windows Server 2016 estándar  y Windows Server 2019 estándar, incluir licencia sistema operativo Windows server.

  - 1 Procesador XEON HEXA CORE.

  - 16 GB de Memoria RAM.

  - 2 Discos Duros de 200 GB en arreglo Raid 1 mediante controladora.

  - Lector Óptico CD/DVD.

  - 6 Puertos USB por lo menos 1 Frontal.

  - 2 Puerto Ethernet 100/1000 Base-T Comunicación.

  - 1 Puerto Ethernet para Administración mediante Hardware con Licencia de Escritorio remoto y control de poder/alimentación de Servidor.

  - Puerto de Video.

  - Servidor Montable en Rack como máximo de 2 U de Rack, con todo lo necesario para ser montado en rack de 4 torres.

  - Alimentación 100 a 240 VCA ( 50 a 60 Hz), con cables eléctricos NEMA de 5-15P a C13.

  - 2 Fuentes  de poder redundantes.

  - Abanicos Redundantes.

  - Indicadores de estado de servidor.

  - Incluir media de Instalación de controladores del fabricante.

- Los equipos mencionados deberán ser  MEDIO USO (nuevos) y contar con garantía vigente durante el periodo que comprenda el contrato del servicio.

- En caso de incidencia de falla de equipo de cómputo, que impida el funcionamiento del equipo médico o servicio, el “LICITANTE”, deberá restaurar el servicio, con un equipo temporal de características similares, en un tiempo no mayor de 24 Hrs.

- Las licencias de software utilizadas para el servicio deberán ser provistas por el “LICITANTE”, a excepción del equipo servidor FIREWALL.

- El segmento de red que se manejará en la red local será la: 192.168.16.x , siendo x los números del 1 al 254 el ip 5 y 6 queda reservado para “ISSSTECALI”.

- De contar con servicio dhcp, el rango dinámico debe de ser del 100 al 250, estático del 1 al 99 y del 251 al 254 en su red local.

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, debe de entregar las imágenes digitalizadas en formato dicom 3.0 de los estudios que realice a los pacientes del instituto tanto dentro y fuera de la institución, en la estación receptora que la institución designe. Las imágenes que se generen fuera de  las instalaciones del instituto, deberán entregarse grabadas en un DVD indicando los datos del paciente en la caratula del DVD. En caso de ser requerido se deberá entregar la placa en una impresión en laser seco de película.

- En caso de presentar imágenes no compatibles y sea necesidad del instituto integrarlas al expediente electrónico, será necesario que el “LICITANTE”, cubra el Software Developmet Kit (SDK) que será definido por personal de informática de ISSSTECALI en el momento de su evaluación y durante el proceso de su implementación el LICITANTE deberá cubrir el servicio con formatos que trabajan sistema PACS actualmente ISSSTECALI,

- Cada estudio en DVD debe de contar con la siguiente información rotulada

  - afiliación completa del paciente.

  - nombre completo del paciente.

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, se hará cargo de las instalaciones y configuraciones necesarias en los equipos que enviaran las imágenes dicom a la estación receptora de imágenes designadas por el instituto, así como de los gastos que de ellos se generen como pudieran ser: licencias de software para transmisión de imágenes para almacenamiento e impresión, mantenimiento y reparación de los equipos que enviaran las imágenes y en el caso de los estudios que se realicen fuera  de la institución los gastos de conectividad necesarios para enviar los estudios a la unidad receptora que designe el instituto.

- “EL LICITANTE” Deberá contar con el software necesario para realizar cambios a estudios así como los campos de “patient id”.

- “EL LICITANTE” identificará los estudios con el campo de “patient id”, el cual debe de ser únicamente un número entero, el cual corresponda a la afiliación del paciente que se le realice el estudio.  en caso de que este campo no contenga un número valido de afiliación no se recibirá por el servidor pacs de la unidad.

- Informática de “ISSSTECALI” entregará la configuración para la comunicación al pacs de “ISSSTECALI”.

- Todos los estudios generados deben de poder ser respaldados a discos ópticos DVD en protocolo Dicom con el fin de:

  - poder transportar los estudios a otras unidades para su almacenamiento e integración al expediente electrónico.

  - como medida de contingencia  en caso de fallas del servicio, equipos de cómputo o equipos médicos.

- Los DVD deberán ser entregados en la misma unidad por el personal de operación del servicio.

- Los discos ópticos DVD deberán ser proporcionados con antelación por el “LICITANTE”  y contar con existencia en cada unidad de atención para cubrir una semana de contingencia o envíos a otras unidades.

- “EL LICITANTE” Debe de contar con un equipo, con la capacidad de almacenamiento histórico mínimo de un año de antigüedad de todos los estudios realizados.

- El gabinete debe de asignar un correo electrónico a través del cual  recibirá “ISSSTECALI” las solicitudes de bajas de validaciones, borrado de validaciones, cancelación de estudios o cualquier solicitud de ambas partes que sea requerida para que los pacientes contengan los estudios con sus correspondientes interpretaciones.

- Las incidencias de fallas en la entrega de estudios, se apegarán al procedimiento de contingencia, detallado a continuación:

    - Implementa el plan de contingencia de grabado de estudios en DVD e impresión de interpretación, para que sean ingresados al expediente.

    - El personal en operación reporta al personal de informática de la unidad, en horarios de atención, para su seguimiento, en revisión de funcionamiento básico de software y hardware.

    - En caso de persistir la incidencia, se reporta al administrador de red y/o soporte del “LICITANTE”, para su atención.

    - Informática de la unidad, verifica y da seguimiento la incidencia.

    - En caso de corregirse la incidencia se informará a los involucrados en el servicio por correo y verbalmente, para su seguimiento y monitoreo.

    - Se evalúa detener el plan de contingencia de grabado de estudios en DVD.

- Debe de haber una persona encargada por parte del LICITANTE de verificar que los estudios lleguen al servidor pacs correctamente. Este personal debe de contar con habilidades, destrezas y conocimientos de informática y soporte técnico en equipos médicos implementados.

- El LICITANTE deberá capacitar personal operativo para realizar cambios al campo “patient id” en caso de que no se haya capturado correctamente en los equipos o que respalde los estudios en discos ópticos en caso de falla del servicio para que posteriormente los entregue al departamento de digitalización de ISSSTECALI de la unidad para su integración a los expedientes correspondientes.

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, debe de contar con una impresora de estudios radiológicos digitalizados  en   formato dicom dentro de la unidad médica del instituto que se prestara el servicio licitado.

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, se hará cargo de las instalaciones y configuraciones de las impresoras de imágenes radiológicas en formato dicom así como de los gastos que se generen por motivos de configuración mantenimiento y reparación de las mismas.

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, se hará cargo del gasto por insumos y suministro de materiales necesarios para la impresión de los estudios.

- El “LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, deberá ponerse en contacto con el departamento de informática del “INSTITUTO” para la integración del servicio de envío y recepción de imágenes.

- El “LICITANTE” debe de informar al personal de informática de ISSSTECALI de cualquier cambio de equipo de cómputo conectado a la red, cambio de software de entrega de estudios, sistema operativo, configuración de red o modificación de red haciendo entrega de la ficha técnica actualizada.

NOTA.- LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBERÁN ENTENDER, Y POR LO TANTO CONSIDERAR EN SU PROPUESTA, QUE LO SOLICITADO APLICA EN LO INDIVIDUAL TANTO PARA CLÍNICA PERIFÉRICA COMO PARA CLÍNICA DE SERVICIOS AMPLIADOS, ES DECIR SON DOS UNIDADES DIVERSAS DONDE SE DEBERÁ INCLUIR, Y CUMPLIR CON LO SOLICITADO, EN FORMA PARTICULAR.

NOTA: LA DESCRIPCIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ANEXO A DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN.

PROPUESTA TECNICA

ANEXO 1

NUMERO E IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN

| PARTICIPANTE: |  |  | FECHA Y VIGENCIA DE PROPUESTA: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOMICILIO: |  |  | HOJA DE |  |  |
| FACULTADO LEGALMENTE DEL CONCURSANTE: (NOMBRE Y FIRMA): |  |  |  |  |  |
| PARTIDA | ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO Y EQUIPO OFERTADO (CONSIDERANDO COMO MINIMO LO DISPUESTO EN EL ANEXO TECNICODE BASES DE LICITACION EN LAS CUALES SE SEÑALA LA DESCRIPCION/EQUIPO REQUERIDO, ASI MISMO SEÑALAR: MARCA, MODELO, FABRICANTE, DESCRIPCION DEL EQUIPO Y ESTUDIO A REALIZAR POR LOS EQUIPOS OFERTADOS Y DEMAS INFORMACION QUE EL LICITANTE CONSIDERE NECESARIAS.) | MARCA / MODELO |  | FABRICANTE | UNIDAD DE MEDIDA |
|  | DESCRIPCION DEL EQUIPO DE COMPUTO ADICIONAL SIN COSTO EXTRA OFERTADO (CONSIDERANDO COMO MINIMO LO DISPUESTO EN EL ANEXO TECNICODE LAS BASES DE LICITACION, ASI MISMO SEÑALAR: MARCA, MODELO, DESCRIPCION DEL EQUIPO OFERTADO Y DEMAS INFORMACION QUE EL LICITANTE CONSIDERE NECESARIAS.) |  |  |  |  |
| Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada PARTICIPANTE en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, y el orden indicado. |  |  |  |  |  |

LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:_______________________

PLAZO DE ENTREGA:______________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 2

DECLARACION DE FACULTADES

_________________________________________________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUI ASENTADOS SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASI COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN EL PRESENTE CONCURSO A NOMBRE Y REPRESENTACION DE ____________________________________________

No. DE LICITACION:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO:

CALLE Y NÚMERO:

COLONIA:						MUNICIPIO:

CODIGO POSTAL:					ENTIDAD FEDERATIVA:

TELEFONO:						FAX:

No. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:

FECHA DE ESCRITURA PUBLICA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DE NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

RELACION DE ACCIONISTAS:

APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO			NOMBRE (S)

DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO:

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:

ESCRITURA PÚBLICA:						FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

______________________________________

FIRMA

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, y el orden indicado.

ANEXO 3

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FÍSICAS)

NUMERO E IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN

FECHA_____________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública nacional número ________________________  manifiesto bajo protesta de decir verdad  que  por mí mismo o a través de interpósita persona, me  abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Instituto induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 3

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

NUMERO E IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN

FECHA_______________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública nacional número ________________________ manifiesto bajo protesta de decir verdad  que  el suscrito, mi representad__, asociados y personal a su cargo  por nosotros mismos o a través de interpósita persona, nos  abstendremos de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Instituto induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 4

DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FÍSICAS)

NUMERO E IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN

FECHA______________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública nacional número ________________________  declaro bajo protesta de decir verdad  que conozco el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que no me encuentro  en  ninguno de los supuestos contenidos en dicho  precepto legal.

Igualmente y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 49 fracción IX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público; por lo que no existe conflicto de intereses para suscribir el contrato a celebrarse.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 4

DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

NUMERO E IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN

FECHA___________________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública nacional número ________________________ manifiesto bajo protesta de decir verdad  que  conocemos el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que el suscrito, mi representada, asociados y personal a su cargo no nos encontramos  en  ninguno de los  supuestos contenidos en dicho precepto legal.

Igualmente y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 49 fracción IX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, manifestamos bajo protesta de decir verdad que los socios o accionistas que ejercen control sobre la empresa a la cual represento no desempeñamos empleo, cargo o comisión en el servicio público;   por lo que no existe conflicto de intereses para suscribir el contrato a celebrarse.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5

MANIFESTACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES

(PERSONAS FÍSICAS)

NUMERO E IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública número __________ declaro bajo protesta de decir verdad que el suscrito se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5

MANIFESTACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES

(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

NUMERO E IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública número _____________ manifiesto que  mi representada se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 6

DECLARACIÓN DE NACIONALIDAD

(PERSONAS FÍSICAS)

NUMERO E IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública número ___________ declaro bajo protesta de decir verdad  que soy de nacionalidad mexicana.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 6

DECLARACIÓN DE NACIONALIDAD

(PERSONAS MORALES)

NUMERO E IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de representante legal de la moral denominada _______________________________________ quien participa como licitante en el procedimiento de licitación pública número ___________ declaro bajo protesta de decir verdad  que mi representada se encuentra constituida bajo las leyes mexicanas.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 6

DECLARACIÓN DE NACIONALIDAD

(PERSONAS FÍSICAS POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

NUMERO E IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública número ____________ declaro bajo protesta de decir verdad  que mi representado es de nacionalidad mexicana.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 7

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS

Mexicali, Baja California a __ de ________ de 2021.

Por medio del presente y en relación con la Licitación Pública Nacional No.______ se hace entrega formal de la proposición presentada por _________, que consta de UN sobre que contiene la Propuesta Técnica de conformidad con lo siguiente:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA:

Punto de las bases 6.1                  Tipo de Documento

| A | Formato de Propuesta técnica detallada en original (anexo 1) manuales, folletos, catálogos, y/o fotografías |
| --- | --- |
| B | Formato de Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (anexo 2) |
| C | Declaración de Integridad (anexo 3) |
| D | Declaración de impedimentos legales (anexo 4) |
| E | Currículum del licitante |
| F | Declaración sobre compromisos fiscales (anexo 5) |
| G | Declaración de nacionalidad (anexo 6) |
| H | Carta de apoyo del fabricante a distribuidor autorizado y carta de apoyo de fabricante |
| I | Carta de garantía del equipo |
| J | Carta compromiso para la adecuación de instalaciones |
| K | Carta compromiso para la prestación de servicios en gabinete externo |
| L | Carta compromiso de proceso de importación |
| M | Carta de cumplimiento de NOM—240-SSWA1-2012 |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 8

CATALOGO DE CONCEPTOS

NUMERO E IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN

Licitante:

Domicilio:

Representante:

PAQUETE UNICO

| PARTIDA | CONCEPTO | CANTIDAD | MARCA | MODELO | UNIDAD | MONTOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRECIO UNITARIO CON NÚMERO Y LETRA (POR RENTA TOTAL MENSUAL) |  |  |  |  |  |  | $ |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  | $ |
| I.V.A. A TRASLADAR |  |  |  |  |  |  | $ |
| LA PRESENTE PROPUESTA ES DE: IMPORTE CON NÚMERO Y LETRA (PRECIO UNITARIO MÁS I.V.A.) |  |  |  |  |  |  | $ |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 9

PROPUESTA ECONÓMICA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

Una vez examinadas las instrucciones de cotización y las especificaciones, incluyendo sus modificaciones, por medio de la presente los suscritos ofrecemos entregar:              para el ___________(órgano solicitante)__________________, incluidos en el catálogo de conceptos respectivo, por la suma total de: $_____________________________Son (___________________________________________) sin incluir el I.V.A. o por el monto que se determine con arreglo a los incrementos o reducciones que el comprador determine.

Asimismo, el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar es por el _____% (___ por ciento).

De igual manera, aceptada nuestra oferta, expediremos a su favor una garantía de cumplimiento, por un importe equivalente al porcentaje del total del contrato que corresponda de acuerdo a las normas y políticas para el establecimiento de garantías en materia de adquisiciones.

Convenimos además en mantener esta oferta por un periodo de 30 días naturales a partir de la fecha fijada para la apertura de las mismas; oferta que nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el periodo ya indicado.

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito, incluida la notificación de adjudicación, constituirá una promesa de contrato obligatorio hasta que se prepare y suscriba un contrato formal.

________________________ A ________ DE ___________________ DEL 2021.

___________________________________

(NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

ANEXO 10

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS

Mexicali, Baja California a __ de __________ de 2021.

Por medio del presente y en relación con la Licitación Pública Nacional No.______ se hace entrega formal de la proposición presentada por _________, que consta de UN sobre que contiene la Propuesta Económica de conformidad con lo siguiente:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA:

Punto de las bases 6.2                 Tipo de Documento

| A | Catálogo de Conceptos. (anexo 8) |
| --- | --- |
| B | Propuesta Económica. (anexo 9) |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL