ANEXO TÉCNICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SERVICIO DE MEZCLADO, SECADO, Y BANDEO DE TODOS LOS BIOSOLIDOS SUBPRODUCTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TODAS LAS PLANTAS OPERADAS O PROPIEDAD DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA

| Partida | Descripción técnica del equipo | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicio de movimiento, mezclado, bandeo y secado de los biosólidos en el SITIO de disposición ubicado en la planta de tratamiento denominada San Antonio de los Buenos (Punta Bandera) | Servicio | 1 |
| 2 | Suministro, acarreo y mezclado de tierra de banco | M3 | 1 |

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA PARTIDA 1

I.- Descripción del Servicio. -

Realizar el servicio de movimiento, mezclado, bandeo y secado de todos los biosólidos subproducto del tratamiento de aguas residuales de todas las plantas operadas o propiedad de La Comisión. Así como los biosolidos producidos en plantas y cárcamos de bombeo de aguas residuales durante su mantenimiento. Por mencionar algunas instalaciones:

Planta Internacional,

Ing. José Arturo Herrera Solís,

La Morita,

Natura Arboledas,

Natura Sol y Amanecer,

Rosarito Norte,

Rosarito I,

Las Maravillas,

Santa Fe,

Villas del Prado,

Considerando la recepción de 8,000 metros cúbicos al mes para el servicio de mezclado, bandeo y secado de biosolidos. El servicio deberá de incluir de manera enunciativa, más no limitativa:  operadores de la maquinaria, diésel, consumibles, refacciones, permisos y seguros de la maquinaria pesada y todo lo referente al mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y unidades de transporte sencillas, necesarias para brindar el correcto servicio. También deberán de considerarse todos los costos directos o indirectos de este servicio.

La propuesta del costo de los servicios, deberá establecerse por hora y por cada maquinaria enlistada en la TABLA 1, la contraprestación mensual será en base a las horas efectivas y comprobables de trabajo de cada máquina.

LISTADO, CANTIDADES Y DESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA REQUERIDA:

TABLA 1

| No. | Cantidad | Nombre y descripción técnica del equipo |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Tractor de cadenas (orugas), modelo D8T CATERPILLAR, Modelo del motor C15 ACERT, Potencia del motor a 1600 RPM 365 HP y a 1900 RPM 328 HP, Marchas hacia adelante 3, marchas hacia atrás 3, Capacidad del cucharon 10.3 m3, Peso de operación 38 toneladas. O unidad de capacidad superior como DT9 o DT10. No se aceptaran propuestas de equipos de capacidades menores al DT8. |
| 2 | 1 | Camión Articulado (Yukle) de neumáticos, modelo 740B CATERPILLAR, Modelo del motor C18, Potencia 484 HP, Marchas hacia adelante 7 y marchas hacia atrás 2, Capacidad de la caja al 3ras 18.5 m3 y colmado 24 m3, Peso en vacío 34 toneladas, Peso c4on carga máxima 74 toneladas Neumáticos estándar 29.5 R 25 |
| 3 | 1 | Cargador frontal sobre neumáticos, modelo 966H CATERPILLAR, Motor C11 ACERT, Potencia total 313 KW a 1,800 RPM, Marcha hacia adelante 4, Marcha hacia atrás 4, Capacidad del cucharón al ras 3.6 m3, Capacidad del cucharón colmada 4.3 m3, Peso de operación de 24 toneladas, Tamaño del neumático 26.5-25. |
| 4 | 1 | Retro excavadora, modelo Case 580 SUPER M con extensión, tracción 4X4, Motor con Potencia total 72 KW a 1,800 RPM, Marcha hacia adelante 4, Marcha hacia atrás 4, Peso de operación de 8 toneladas. |
| 5 | 1 | Excavadora hidráulica sobre orugas, modelo 320D CATERPILLAR, Motor C4.2 ACERT, Potencia 103 KW a 1800 RPM, Capacidad del cucharón al ras 0.86 m3, Capacidad del cucharón colmada 1.2 m3, Peso de operación de 21 toneladas. |
| 6 | 1 | Camión cisterna de 10 m3 de capacidad, motor diésel, con motobomba auxiliar para carga (succión) y distribución de agua a presión, con manguera de distribución de agua de 30 m de longitud. Para transporte e irrigación de caminos con agua residual tratada. |
| 7 | 1 | Motoniveladora (motoconformadora) sobre neumáticos, modelo 140M CATERPILLAR, Modelo del motor CAT C9.3 Peso: 15.8 toneladas, Neumáticos estándar: 17.5 R25, Tipo de dirección: VKL, Tracción: T, Longitud de transporte: 10m, Anchura transporte: 2m |

Todo el equipo anteriormente enlistado deberá de contar, de manera obligada, con cabina cerrada y aire acondicionado debido a las condiciones ambientales del sitio de trabajo.

Todos los equipos deberán de contar con la instalación de horómetros y deberán de estar funcionales durante toda la vigencia del contrato.

RESPONSABILIDADES DEL “PRESTADOR DE SERVICIOS”:

- Los equipos 4, 6 y 7 enlistados en la TABLA 1 podrán no encontrase física y permanentemente en las instalaciones de la planta denominada San Antonio de los Buenos (Punta Bandera). Sin embargo, el “Prestador de Servicios” deberá de contar con la disponibilidad de los mismos para movilizarlos a la planta cuándo y por el periodo que el personal operativo de la Comisión así lo determine, para ello, se le notificará al “Prestador de Servicios” con 7 días de anticipación.

- Los equipos 3, 4 y 5 enlistados en la TABLA 1 podrán ser utilizados por personal de la Comisión en instalaciones diversas a la denominada San Antonio de los Buenos (Punta Bandera), esto según las necesidades de operación. Los traslados de la maquinaria serán por cuenta de la Comisión.

- El “Prestador de Servicios” deberá de realizar los trabajos relativos al servicio de movimiento, mezclado, bandeo y secado de los biosólidos en la planta de Punta Bandera en las celdas identificadas como 4, 5 y 6.

- El “Prestador de Servicios” deberá de proporcionar el servicio de movimiento, mezclado, bandeo y secado de los biosólidos en la planta denominada Punta Bandera, de lunes a sábado en el horario de 7:00 am a 5:00 pm, parando solo la maquinaria en el horario de 12:00 a 1:00 pm para horario de comida. (Se penalizará con el 20% del valor de la hora, por cada hora que no se preste el servicio dentro del horario establecido, ya sea por descompostura de maquinaria o por falta de operador).

- Dentro de las actividades de operación de las celdas de disposición de lodos, el “Prestador de Servicios” deberá bandear lodos biosólidos y agregar una capa de 20-30 cm de espesor de material de banco y posteriormente conformar y afinar la celda para darle compactación y firmeza al suelo. Todo lo anterior, para dejar preparado el sitio para colocar la siguiente capa de biosólidos.

- El “Prestador de Servicios” será responsable de mantener libre el acceso a las celdas para recibir descargas de biosólidos las 24 horas del día los 365 días del año.

- El “Prestador de Servicios” deberá de realizar e implementar todas las gestiones, acciones y actos que resulten necesarios o convenientes a efecto de asegurar que el SITIO cuente en todo momento, durante la vigencia del contrato, con espacio disponible en las celdas de 4 semanas.

- Será responsabilidad del “Prestador de Servicios” mantener en buen estado todos los caminos existentes dentro de la planta, mismos que son utilizados por los camiones y maquinaria pesada destinada para los efectos del servicio de movimiento, mezclado, bandeo y secado de los biosólidos en la planta de Punta Bandera.

- En caso de incendios registrados dentro de las celdas, será responsabilidad del “Prestador de Servicios” notificar de manera inmediata a personal de “La Comisión” y a la dirección de bomberos de Tijuana para levantar reporte y se den los servicios de emergencia.

- Será obligación del “Prestador de Servicios” el indicar a los choferes de transportes de biosólidos, la logística; es decir, la celda, el orden (dirección) en la que descargaran cada viaje.

- Será responsabilidad del prestador de “Prestador de Servicios” mantener la celda de tiro en orden, en cuanto la descarga de lodos, para evitar el cierre de acceso a la misma, además de evitar la saturación prematura de la celda.

- Será obligación del “Prestador de Servicios” mantener libre de biosólidos y despejada la plataforma de concreto (plataforma de transferencia), misma que solo será permitido utilizar durante temporada de lluvias, cuando las condiciones de las celdas no son apropiadas para la entrada de camiones.

- Durante la temporada de lluvias, cuando los camiones no puedan accesar a la zona de descarga (plataforma de transferencia o a las celdas 4, 5 y 6), los camiones bajo la supervisión del “Prestador de Servicios” podrán descargar en el sitio contiguo a la laguna #1 de la planta. Siendo responsabilidad del “Prestador de Servicios” transportar dicho material hacia las celdas 4, 5 o 6. Lo anterior, en un periodo no mayor a tres días naturales contados a partir del último día de lluvia.

- El “Prestador de Servicios” deberá de realizar los trabajos de servicio de movimiento, mezclado, bandeo y secado de los biosólidos en la planta de Punta Bandera en las celdas identificadas como 4, 5 y 6, debiendo en todo momento evitar afectar con deslaves de lodos, el canal a cielo abierto de las aguas residuales de la planta, los caminos y taludes colindantes a las celdas. La franja de amortiguamiento deberá de ser de mínimo 10 metros. Y se verá obligado a reforzar y/o construir los diques de contención de las celdas cada que sea necesario.

- Será obligación del “Prestador de Servicios” dotar con horómetros la maquinaria enlistada en el TABLA 1, mismos que deberán funcionar correctamente durante toda la vigencia del contrato. Registrando y tomando evidencia fotográfica, de manera diaria, el acumulado de horas de cada máquina al inicio y final de la jornada. Dicha información deberá ser presentada a personal de supervisión de la Comisión, quien firmará autógrafamente las bitácoras.

- Será obligación del “Prestador de Servicios” dotar de diésel a través de camión nodriza a la maquinaria enlistada en la TABLA 1 o mediante la instalación de tanque estacionario, garantizando que la maquinaria nunca pare por falta de combustible. (Se penalizará con el 30% del valor de la hora, por cada hora que no se preste el servicio por falta de combustible).

- La maquinaria enlistada en la TABLA 1 podrá abandonar la instalación denominada “Punta Bandera” solo con previa autorización o instrucción de la Comisión. El “Prestador de Servicios” deberá notificar a la Comisión y conseguir autorización para sacar, por sus propios medios, la maquinaria a reparación. De igual manera deberá notificar y solicitar autorización para cualquier cambio de maquinaria que desee realizar, las características entre una máquina y otra deberán ser equivalentes.

- La operación, vigilancia, resguardo, las medidas de seguridad y pérdidas por robo de combustible, en todo momento será responsabilidad del “Prestador de Servicios”.

- El “Prestador de Servicios” deberá entregar por escrito a “La Comisión”, los días 25 de cada mes, constancia del pago de sus obligaciones Obrero-Patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores.

- El “Prestador de Servicios” deberá de elaborar un reporte mensual en donde ampare las horas de trabajo de la maquinaria enlistada en la TABLA 1, presentando para tales efectos fotografía del registro del horómetro del día primero y ultimo de cada mes. También deberá reportar mensualmente las actividades relacionadas al mantenimiento de caminos.

- El reporte mensual deberá de contener evidencia fotográfica de cada una de las actividades reportadas.

- Será obligación del “Prestador de Servicios” implementar las siguientes bitácoras de operación:

Registro de horas de trabajo (horómetros) de la maquinaria enlistada en la TABLA 1.

Cuantificar los volúmenes de materiales de banco agregados.

Consumo de diésel de la maquinaria enlistada en la TABLA 1.

El registro de las unidades que ingresan diariamente a disponer a las celdas.

- El reporte deberá ser entregado durante los primeros 5 días naturales de cada mes y acompañado de la factura mensual del servicio previamente conciliada con el supervisor de “La Comisión” de las horas laboradas comprobadas mediante las bitácoras.

- Suministro, operación y mantenimiento de la maquinaria pesada especificada en la TABLA 1, necesaria para la operación del SITIO.

- Realizar y llevar a cabo programa de capacitación del personal que labore en el SITIO.

- El “Prestador de Servicios” deberá de presentar por escrito a “La Comisión”, en un periodo no mayor a los 30 días naturales contados a partir del inicio de las operaciones, las licencias, permisos, seguros (daños a terceros y de medio ambiente) vigentes.

- El “Prestador de Servicios” deberá de presentar por escrito, en un periodo no mayor a los 30 días naturales contados a partir del inicio de las operaciones, expediente de cada uno de los operadores del sitio, dicho expediente deberá contener lo siguiente:

- Ficha técnica con datos personales, fotografía y firma autógrafa del operador.

- Identificación oficial vigente.

- Carta de no antecedentes penales.

- Examen antidoping.

- Evidencia que avale la experiencia técnica operando maquinaria pesada (DC-3), constancia de habilidades o constancia de competencias laborales emitido por un agente capacitador con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

- Elaborar un manual de operación del SITIO, y vigilar su cumplimiento. Dicho manual deberá ser aprobado por “La Comisión”.

- Elaborar plan de mantenimiento preventivo de maquinaria enlistada en la TABLA 1 y vigilar su cumplimiento. Deberá entregar mensualmente copia de las ordenes de trabajos realizados a la maquinaria.

- Elaborar plan de mantenimiento preventivo a caminos de terracería y vigilar su cumplimiento. Dicho plan de mantenimiento deberá ser aprobado por “La Comisión”.

- Será responsabilidad del “Prestador de Servicios” la instalación de las oficinas móviles operativas con mobiliario y equipo que requiera el personal de operación del SITIO.

- Será responsabilidad del “Prestador de Servicios” establecer el área de descarga y espera de vehículos de transporte de biosolidos.

- Será responsabilidad del “Prestador de Servicios” la instalación de señalamientos informativos, preventivos y restrictivos en los caminos por donde transiten los camiones y en las celdas.

En la Planta Punta bandera se encuentra un tanque de diésel estacionario, mismo que funciona para dotar los equipos de maquinaria y equipos de bombeo del organismo que se encuentran en dicha planta. En el caso de que se sorprenda al prestador de servicios utilizando el combustible del organismo para dotar su maquinaria, este deberá de reponer la totalidad del combustible utilizado, asimismo, será acreedor a una penalización del 10% de la factura mensual, cada vez que utilice el combustible del organismo.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA PARTIDA 2

El “Prestador de Servicios” deberá suministrar, acarrear y mezclar tierra de banco a las celdas de trabajo, esto para el correcto bandeo de los lodos durante la vigencia del contrato.

Toda vez que es imposible determinar la cantidad de m3 a utilizar para el correcto bandeo de los lodos durante la vigencia del contrato, el PRESTADOR DE SERVICIOS deberá presentar en su propuesta económica únicamente el precio unitario del metro cúbico.