ANEXO A

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA

| PARTIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIPOCLORITO DE CALCIO | 318 | Cuñete |
| 2 | SUMINISTRO DE CLOROGAS | Contenedores de 907 Cilindro de 68 | 149 Kg 336 Kg |
| 3 | HIPOCLORITO DE SODIO | 55,000 | Lts |

Para cada una de las Partidas se solicita:

Carta del fabricante donde exprese el respaldo que le otorgara a su distribuidor licitante en los plazos de entrega y precio para cumplir con los compromisos que se deriven de esta licitacion

PARTIDA No.1

HIPOCLORITO DE CALCIO:

FICHA TECNICA

| Partida | Descripción del bien solicitado | Cantidad | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ca (CIO)2, al 65-74 %. Granulado. Presentación de 45 kg (100 lbs.) Certificación NSF STANDARD 60 Norma: NMX-AA-124-SCFI-2006 | 318 | Cuñetes |

CALENDARIO DE ENTREGAS:

| CALENDARIO DE ENTREGA HIPOCLORITO DE CALCIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloro granulado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |
| 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 220 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 26 | 27 | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 26 | 26 | 26 | 27 | 318 |

LUGAR DE ENTREGA:

Almacén general:

Avenida Club Activo 20-30, s/n, colonia Josefa Ortiz de Domínguez, C.P. 22890, Ensenada, B.C.

ESCRITOS:

El “Proveedor” se obliga a garantizar la entrega, en buenas condiciones, hasta el lugar de su destino final y obtener los permisos y autorizaciones que se requieran para su entrega en los puntos mencionados en las bases de licitacion.

PARTIDA No.2

CLORO GAS

Se deberá anexar a las ofertas presentadas, toda la información técnica que se requiera y la que en general el propio licitante considere conveniente para la correcta evaluación de su propuesta. En esta información deberán incluir: especificaciones técnicas del producto, condiciones especiales, tiempo de entrega y todos los servicios adicionales que proporcione y cualquier otro servicio, modalidad o características que representen ventajas, respecto a lo que otras empresas oferten.

FICHA TECNICA

| Descripción del artículo, especificaciones |  |
| --- | --- |
| CLOROGAS Nombre: Nombre Químico: Familia Química: Fórmula Molecular: Peso Molecular: Apariencia: Olor: PH: % de Volumen Volátil: Presión Vapor: Densidad del Vapor: Punto de ebullición: Punto de congelación: Solubilidad (Agua) 680 F Gravedad Específica: Temperatura crítica: | Cloro Molecular Cloro Halógeno CL2 70.906 Amarillo verdoso a temperatura y presión normal Asfixiante, irritante y punzante – 2.0 (0.8% solución acuosa) 100 676.1 Kpa (6.64 atm) (97.6) a (20o C) 2.47 -1v atm (menos 34.05o C) -100.98 o C ó (menos 150o F) 0.7 % 1.467 a 0o C ó 32o F 0.0032 a 0o C (gas) 291.2o F ó (143.75o C) |

CALENDARIO Y PLAZO DE ENTREGAS:

Primera entrega dentro de los 10 días naturales siguientes a partir de la firma del contrato

Subsecuentes entregas, dentro de los primeros 10 días naturales del mes, de acuerdo al siguiente programa de entregas

| CLORO GAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los tanques se entregarán de 907 Kg, distribuidos de la siguiente manera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  | Total |  |  |
| Planta de Tratamiento El Naranjo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 72 |  |  |
| Planta de Tratamiento El Gallo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 36 |  |  |
| Acueducto Morelos- Misión- Ensenada | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 20 |  |  |
| Maneadero |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 11 |  |  |
| * Planta Potabilizadora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| Total / mes | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |  | 149 | 907 | 135,143.00 |
| * Planta Potabilizadora | Me diante aviso telefonico o correo electronico, se coordinaran para la fecha de entrega en esta ubicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los tanques se entregarán de 65 Kg, distribuidos de la siguiente manera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  | Total |  |  |
| Planta El Sauzal | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 156 |  |  |
| Maneadero / Ensenada | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 180 |  |  |
| Total / mes | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 336 | 65 | 21,840.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,983.00 |

LUGARES DE ENTREGA

| - Planta de tratamiento El Naranjo. | Fracción a del polígono I y fracción E-2 del Ex Ejido Chapultepec. |
| --- | --- |
| - Planta de tratamiento El Gallo. | Avenida Pedro Loyola y libramiento sur No. 386 de la Colonia Carlos Pacheco |
| - Planta de tratamiento El Sauzal. | Carretera Tijuana-Ensenada, km 6 + 710, Zona Playitas |
| - Acueducto Morelos- Misión – Ensenada. | En km. 82 + 100 carretera Tecate – Ensenada |

NOTA: De los lugares de entrega mencionados en este punto, el proveedor deberá trasladar cilindros en unidades adecuadas y contar con personal que los descargue, en las siguientes ubicaciones:

| - Acueducto Maneadero. | En Km. 116.5 Carretera Transpeninsular Ensenada - La Paz |
| --- | --- |
| - Planta Potabilizadora. | Calle M S/N Entre Ignacio Allende y Arroyo de la Colonia Popular 2 |

REQUERIMIENTOS:

- La compañía ganadora deberá entregar relación de la serie de cada cilindro que será entregado al Organismo, con la vigencia de la prueba hidrostática estampada en cada cilindro, en el primer embarque solicitado en el contrato, por única vez.

- En el entendido de que si posteriormente se proporciona un cilindro no relacionado en la primera entrega, entonces se deberá proporcionar el documento en el que se indique la información antes mencionada, cuando lo entregue.

- En cada tanque se deberá incluir mediante identificación, etiqueta impresa de vinil auto adherible  de tamaño 5 x 5. Con el grado de riesgo que corresponde de acuerdo a lo estipulado en la NOM-018-STPS-2000.

- Los tanques de 2000 Lb. (907 Kg) que comprenden esta licitación deberán traer las válvulas de cabezal en posición tipo oeste (tanque americano West).

- Deberán impartir 1 curso de capacitación de manejo seguro de cloro-gas y 1 simulacro, al personal involucrado (30 personas), por su cuenta y cargo, suministrando lo necesario para impartir el curso y el simulacro.

- El proveedor deberá otorgar al Organismo en calidad de comodato los cilindros para el cloro-gas con capacidades de  907 Kg y 68 Kg. Medida cilindros de 68 kg, (10.5” x 53”)

- Todos los contenedores y cilindros deberán traer por lo menos 1 empaque de plomo para su instalación.

OTROS

- Deberá presentar fianza del seguro de riesgo ambiental, así como a seguranza por daños a terceros por el manejo de sustancias peligrosas, según el artículo 147 bis de la LEEGEPA.

- Deberá presentar la autorización para la transportación de cloro gas.

- Las unidades que se utilicen para hacer las entregas deberán estar aseguradas, por lo que deberá presentar copia de la póliza

GARANTIA DE LOS BIENES

Se solicita un periodo de garantía de los tanques de cloro gas y de los tanques de almacenamiento o del envase de plástico de 200 lts, así como las piezas para la prestación de los servicios, será mínimo de 1 año, contados a partir de la fecha en que se haga la entrega a entera satisfacción del organismo, la cual se deberá presentar por escrito, en hoja membretada del fabricante y firmada por su representante legal, a nombre de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada.

Partida No3

HIPOCLORITO DE SODIO

Descripción del artículo, especificaciones

Hipoclorito de sodio al 12 % Características: especificaciones: unidades Descripción líquido amarillo transparente (lat) ------- Densidad 1.17 - 1.25 g/ml Cloro libre 141 mínimo g/l Hidróxido de sodio 5 - 12 g/l Carbonato de sodio 7 máximo g/l Cloruro de sodio 194 máximo g/l Fierro 2.0 máximo ppm Alcalinidad total* 13.5 máximo g/l Transmitancia* 95 mínimo %

- El proveedor deberá otorgar al Organismo en calidad de comodato un contenedor con capacidad de  5,000 lts o la cantidad de recipientes necesarios de 200 lts que sean necesarios según la cantidad de lts que se soliciten.

CALENDARIO Y PLAZO DE ENTREGAS:

Primera entrega de 5,000 lts dentro de los 10 días naturales siguientes a partir de la firma del contrato.

Subsecuentes entregas, en coordinación con la Gerencia de Saneamiento, acordaran las fechas de entrega.

El organismo mediante comunicado vía oficio, solicitará el suministro, con una semana de anticipación a la fecha en que se requiera.

| HIPOCLORITO DE SODIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( Cloro liquido ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  | Total |
| - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |  | 55,000 |
| - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |  | 55,000 |

PARA TODAS LAS PARTIDAS

Se deberá presentar fianza del seguro de riesgo ambiental, así como a seguranza por daños a terceros por el manejo de sustancias peligrosas, según el artículo 147 bis de la LEEGEPA.

Deberá presentar la autorización para la transportación de hipoclorito de sodio.